招　标　文　件

项目名称：天目大厦、山西路43号办公区物业服务项目

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0219

江苏省政府采购中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………59

- 投标文件格式………………………………66

第一章  投标邀请

受江苏省财政厅机关服务中心的委托，江苏省政府采购中心就天目大厦、山西路43号办公区物业服务项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0219)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

天目大厦、山西路43号办公区物业服务项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2026 年 6 月 26 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0219

2.项目名称：天目大厦、山西路43号办公区物业服务项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1455 |

4.最高限价

| 采购包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1455 |

5.采购需求（简介）：天目大厦位于南京市北京西路63号大院内，为江苏省财政厅综合办公楼，于2001年建成投入使用，地下2层，地上27层,主要功能为办公;山西路办公楼位于南京市山西路43号，为江苏省财政厅辅助办公楼，于2009年重新装修后投入使用，主要功能为办公。两处办公场所涉及的机关服务由省财政厅机关服务中心统一管理。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：服务期限为三年，自合同约定之日起算，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2026  年 6 月 26 日 9   点  30  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省财政厅机关服务中心

地址：南京市北京西路63号

联系人： 张爱民

联系方式：025-83633320

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：程施雪、许滢

联系方式：025-83668556

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(备注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。项目经办人与采购人确认具体数值后，该备注删除)。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

采购编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：合同履行完毕后全额无息退还。

6.2.2履约保证金退还时间：合同到期后15个工作日内。

6.2.3履约保证金退还条件：完成合同约定并考核合格。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，招标方根据考核情况结付当季物业管理费。

8.1.2招标方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 天目大厦、山西路43号办公区物业服务项目 | 物业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

- 1.项目基本情况

1.1.1、投标人为本项目服务的团队不得少于55人。

1.1.2、各供应商填报投标报价时，须将石材晶面养护的费用在《投标分项报价表》中单独填报。晶面养护费用不得超过118000元/年，其中包含石材养护所需的各种人工、设备折旧、保险、物耗及所有服务所需的税金等。

1.1.3、各供应商填报投标报价时，仅需按照每一年投标报价的最高限价（不超过485万元/年）要求，填报一年的物业服务投标价格。本项目服务期限为三年，自合同约定之日起算，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。

本项目有现场踏勘：

请各潜在投标人在下载本招标文件后于2026年6月15日上午9:30时整(北京时间)集中到北京西路63号天目大厦，由采购人统一安排勘察项目现场。

集中地点：天目大厦（江苏省南京市鼓楼区北京西路63号）

勘察现场联系人：张先生，联系电话：025-83633320。

请供应商按时参加集中考察现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏省财政厅天目大厦办公区物业服务项目 | 南京市北京西路63号 |
| 江苏省财政厅山西路办公区物业服务项目 | 南京市山西路43号 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的设备”、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

- （1）采购人可提供的办公室；

- 天目大厦一间办公室，一间门卫室，三间休息室；山西路办公区一间门卫室，一间休息室；办公室配备办公桌椅、空调等。

- （2）采购人可提供的物业管理服务设备；

- 安保巡更打卡系统，监控系统、消防系统、周界报警系统等。

- （3）采购人可提供工作简餐，餐费由供应商自理；

- 天目大厦办公区二楼食堂，山西路办公区一楼食堂。

- （4）采购人可提供的低值易耗品；

- 办公桌四套，会议桌椅一套。

- 供应商须承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

2.物业服务范围

2.1天目大厦办公区

2.1.1物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 天目大厦办公区 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 大厦本体建筑面积35000平米，位于北京西路63号，院内除大厦外有地下全自动立体停车库约9000平米，北京西路57号红楼（建筑面积300平米）及天目路32号黄楼（建筑面积500平米）2栋民国建筑。 | 见“3.4保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 44800平米 | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 办公室门约450扇，1000平米；窗约1500樘，1500平米。 | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 1F大厅、各楼层电梯厅及过道为花岗岩，面积约12000平米；办公室为抛光砖，面积约20000平米，其余为水泥地面约12000平米。 | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 电梯厅、1F大厅为石材，面积约2500平米，其余为乳胶漆。 | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 过道及办公室内部天花为金属铝板，约30000平米，其余为石膏板、乳胶漆顶。 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 大厦外墙为干挂石材和玻璃幕墙，石材幕墙面积：11000平米；玻璃幕墙面积：6000平米。 | 见“3.3保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 17000平米 | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌40张、会议椅650只、投影机6部、话筒3套。 | 见“3.3保洁服务”“3.5客服服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 天目大厦3F、11F、12F、18F、黄楼1、2F公共会议室12间；各处室内部会议室约28间。 | 见“3.3保洁服务”“3.5客服服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 主席会议桌5张、参会会议座桌椅320座次、投影机1台、话筒1套。 | 见“3.3保洁服务”“3.5客服服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅1个及总面积约500平米 | 见“3.3保洁服务”“3.5客服服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量64个 | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 1个垃圾存放点，位于天目大厦南门大门处。 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量294个（其中充电桩车位7个） | 见“3.4保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量15个（其中充电桩车位5个） | 见“3.4保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 天目大厦对外出入口有2处，其中：北京西路北门为主要对外出入口；天目路南门在上下班高峰期间开放；大楼西南门作为备用出口，仅在需要时开启；院内地下设有254个车位的全自动立体停车库（地面5个车辆出入车口），和天目大厦共用对外出入口。 | 见“3.4保安服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.4保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 消防梯数量1部、货梯数量1部、客梯数量5部，采购人自行维保。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 空调系统 | 水冷机组3台、VRV多联机室内机138台，风机盘管400台，空调机组6台，新风机组20台，采购人自行维保，供应商负责日常维护、运转。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 给排水系统 | 采购人自行维保，供应商负责日常运转。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 消防系统 | 报警主机、消防水泵、气体灭火，消防配备自动烟感、光感报警及自动喷淋系统，采购人自行维保，供应商负责日常维护、运转。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 锅炉设备 | 燃油锅炉3台，采购人自行维保，供应商负责日常维护、运转。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 安防系统 | 大厦主要通道配备监控摄像设施、电子巡更系统、，总控室（1个）采用全智能化控制，采购人自行维保，供应商负责日常维护、运转。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 照明系统 | 采购人自行维保，供应商负责日常巡查。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 供配电系统 | 高低压配电房1个， 采购人自行维保，供应商负责日常维护、运转。 | 见“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |

注：以上内容为需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围；采购人在合同期内如新增、改造、未涵盖事宜，供应商需提供相应服务。

2.1.2物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1200平米 | 见“3.3保洁服务”“3.4保安服务” |
| 绿化 | 绿化养护由采购人负责，供应商负责保洁 | 见“3.3保洁服务” |
| 广场 | 广场面积1000平米 | 见“3.3保洁服务”“3.4保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯20只 | 见“3.3保洁服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
| 消防栓 | 消防栓6只 | 见“3.3保洁服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
| 垃圾箱 | 16只 | 见“3.3保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱1只 | 见“3.3保洁服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
| 门前三包 | 500平米 | 见“3.3保洁服务” |
| 露台 | 800平米 | 见“3.3保洁服务” |
| 监控 | 10台 | 见“3.3保洁服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |

2.2山西路办公区

2.2.1物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑2名称 |  | 山西路办公区 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 楼高7层，建筑面积4400平方米 | 见“3.4保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4400平方米 | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门84扇，面积170平米；窗100樘，面积500平米。 | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 过道地面为PVC塑胶地面，面积420平米；办公室为地砖，面积2800平米，大厅为石材，面积50平米。 | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙面为乳胶漆，踢脚线及门套为不锈钢。 | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 办公室顶面铝扣板吊顶，过道顶面石膏板吊顶、乳胶漆，面积共3500平米。 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 大楼外墙面为铝板外挂板 | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌2套、会议椅100只、投影机2台、话筒2套。 | 见“3.3保洁服务”“3.5客服服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 山西路2F、7F共2间会议室，面积160平米。 | 见“3.3保洁服务”“3.5客服服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量12个 | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 1个垃圾存放点 | 见“3.3保洁服务” |
| 数车位车位数 | 地面车位数 | 11个 | 见“3.4保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.4保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.4保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 客梯数量1部，采购人自行维保. | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 空调系统 | VRV多联机室内机98台，采购人自行维保。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 消防系统 | 报警主机、消防水泵，采购人自行维保。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 安防系统 | 安防监控一套，采购人自行维保。 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |
|  | 照明系统 | 采购人自行维保 | 见“3.4保安服务”“3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务” |

2.2.2物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 200平米 | 见“3.3保洁服务”“3.4保安服务” |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、配电房/空调设施及管井维护运转、保洁服务、保安服务、客服服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | £ （1）制定：结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | £ （2）成本目标：服务运行成本和费用测算合理合规，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、数量、价格等详细明确。 |
|  |  | £ （3）项目服务整体设想：服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。根据项目需求，分析重点、难点，全面准确，条理清晰。包括但不限于物业服务范围、服务质量、工作人员形象、相关保密措施等。建立科学合理的管理规章制度。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | £ （1）培训：每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | £ （2）资格审查：根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | £ （3）人员素质：服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | £ （4）调换：如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%；本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | £ （5）仪表：着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 保密和思想政治教育 | £ （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：1）明确重点要害岗位保密职责。2）对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | £ （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | £ （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | £ （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 档案管理 | £ （1）档案建立：建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | £ （2）档案内容：档案和记录齐全，包括但不限于：1）采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。2）房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。3）公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。4）保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。5）保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。6）绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。7）其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | £ （3）档案保管：遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | £ （4）职责：物业档案资料管理服务方案须明确档案资料收集工作承担的部门与岗位，资料收集的范围、时限、标准、流程、保存方案及完整的档案移交步骤合理可行。履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 5 | - 分包供应商管理 | £ （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | £ （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | £ （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | £ （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | £ （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| - 6 | - 服务改进 | £ （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | £ （2）对不合格服务进行控制：对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | £ （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 7 | - 项目承接查验 | £ （1）制定：项目承接查验方案应切合项目具体情况，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。 |
|  |  | £ （2）承诺：制订合同到期的交接方案，有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接的承诺。 |
| - 8 | - 应急保障预案 | - £ （1）重点区域及安全隐患排查：结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - £ （2）应急预案的建立：根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | - £ （3）应急预案的培训和演练：应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | £ （4）应急物资的管理：根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| - 9 | - 服务方案及工作制度 | £ （1）制定服务方案：管理服务方案应具有针对本物业管理项目服务总体思路、措施、标准、质量保证，体现机关物业管理的服务特点，并有针对性的制定相应管理（包括：综合管理、会务服务、活动中心管理、设备运行、客服、安护管理、车辆管理、环境保洁管理）工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、人员考核奖惩等制度，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，无重大设备运行、安保、消防等责任事故发生。 |
|  |  | £ （2）制定工作制度：主要包括人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。制定保洁、安护、客服、会务服务、设备运行管理与维护保养管理及成品保护等各类服务方案，要有完善合理可行的管理部门、岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。 |
|  |  | £ （3）其他要求： 1）消防火警接报处置预案、安全事故处置预案，应紧密结合本项目特点，有完善科学可行的工作目标、工作要求，明确的处理程序及有力的措施，并符合消防相关部门的要求。 2）个性化服务应根据采购人的具体情况，提供保洁、社区服务等方案，方案应科学合理，切实可行，操作性强。 |

3.2配电房/空调设施及管井维护运转服务

3.2.1配电房/空调设施及管井维护运转服务的内容与标准

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| - 基本要求 | £ （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  | £ （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| - 设备机房管井 | £ （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  | £ （2）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
| - 空调系统 | £ （1）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  | £ （2）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  | £ （3）每年至少开展2次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  | £ （4）每年至少开展2次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。 |
|  | £ （5）每年至少开展2次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  | £ （6）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  | £ （7）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
|  | £ （8）每年11月中旬至次年4月中旬为锅炉运行期；5月至10月为冷水机组运行时间，特殊情况下按招标方的要求确定运行时间；（运行时间根据当日气温进行调整。） |
| - 配电系统 | £ （1）建立24小时运行值班监控制度。 |

3.2.2 配电房、空调设施及管井维护运转服务具体工作安排

配电房：

£ 1）熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备的性能与操作；

£ 2）严格交接班制度；

£ 3）严格执行停送电工作制度，严格按照操作规程完成每一次停送电操作；

£ 4）严格执行倒闸操作规程，正确无误地完成每一次倒闸操作；

£ 5）严格按照规定的巡查路线、时间巡视、抄表，认真做好设备缺陷记录，确保配电房的安全；

£ 6）发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录；

£ 7）积极主动配合强电维修组完成对配电房的维护、检测；

£ 8）确保机房及设备清洁卫生，物品摆放整齐；

£ 9）完成采购人交办的其他工作任务。

空调设施及管井维护运转服务：

£ 1）严格执行空调、锅炉系统运行操作规程，按照机房设备的各类记录表格的内容准时、准确详细抄录各类设备的运行参数，并比较分析参数的变化，及时找到、发现故障或故障隐患，迅速有效地排除，将之消除在萌芽状态；

£ 2）严格按照空调、锅炉设施设备预防性维护工单的周期及内容，优质、高效的完成空调、锅炉设备的维护、监测、保养，确保设备始终处于良好状态。根据各系统的设计和运行要求操作；

£ 3）根据运行参数分析系统负载变化，及时调整机组参数，保持最佳运行状态，在设备起用前和停用后做好相应起用前检查、调试，停用后保养工作，并根据季节、天气的变化设置相关的参数；（设备养护工作由招标方委派专业公司进行，设备运行人员需配合进行）；

£ 4）负责水处理质量监理，记录分析系统运行和水质参数，合理有效控制系统加药和排污量，确保空调各系统水质良好；

£ 5）严格按照空调、锅炉系统巡更路线、时间和质量要求巡检抄表；

£ 6）根据要求定期巡检各个设备机房和管井，巡视频率每月1次，及时报修检查中所发现的设备异常，跑冒滴漏，按巡检记录表规定做好巡检记录；

£ 7）协助配合招标方对主机房内高低压配电设备的日常巡检和维修保养工作；

£ 8）及时准确完成空调、锅炉系统能耗统计，并按要求将统计汇总上报存档；

£ 9）保持空调机房、锅炉房以及相关设备房设备设施、环境的整洁，地面无积水，墙面无污迹；设备油漆新艳完整，标志悬挂齐全醒目，工具备件摆放整齐、机房照明完好充足，通风良好；

£ 10）配合重大抢修工作，应主动支持，确保尽快修复；

£ 11）完成采购人安排的其他工作事项。

3.3保洁服务

3.3.1保洁服务内容和标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | £ （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | £ （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | £ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | £ （4）常规保洁项目： 天目大厦 1）大厦周边、地下室及全自动立体停车库：所有地面、墙面及附属设施的表面、可视面、可触及面，快递服务点卫生及整理，屋面室外阳台地漏，地沟杂物清理； 2）所有楼层的电梯厅、电梯轿厢、公共过道、楼梯、消防室、男女卫生间、开水间、指定会议室，4楼展厅及其他公共区域等；临时性入室保洁，同时做好公共区域设备等问题报修。 3）所有楼层的不锈钢扶手、栏杆及所有楼层公共区域的内玻璃； 4）所有楼层的灯具开关、指示牌、房间门牌、空调风口、垃圾桶，绿植花盆； 5）所有设备机房的地面、墙面、顶面（需要时配合）； 6）所有废弃物和垃圾的分类和清运（不包括政策性交费），办公区内保密纸收运至指定地点，垃圾分类点地面油污清洗； 7）会议室家具打蜡，地毯吸尘清洗； 8）浴室管理（每年11月至次年4月开放，每周两次）； 9）全年节假日保洁服务保障； 10）做好采购人安排的其他保洁工作。 山西路办公区 1）大楼周边：所有地面、墙面及附属设施的表面、可视面、可触及面，快递服务点卫生及整理，屋面室外阳台地漏，地沟杂物清理； 2）所有楼层的电梯厅、电梯轿厢、公共过道、楼梯、消防室、男女卫生间、开水间、指定会议室，一楼展厅等，临时性入室保洁，同时做好公共区域设备等问题报修； 3）所有楼层的不锈钢扶手、栏杆及所有楼层的公共区域内玻璃； 4）所有楼层的灯具开关、指示牌、空调风口、垃圾桶，绿植花盆； 5）设备机房的地面、墙面、顶面（需要时配合）； 6）所有废弃物和垃圾的分类和清运（不包括政策性交费），办公区内保密纸收运至指定地点； 7）全年节假日保洁服务保障； 8）做好采购人安排的其他保洁工作。 |
|  |  | £ （5）定期保洁项目： 天目大厦 1）大理石门套及墙面清洗、打蜡、抛光一年一次； 2）大厅地面1次/月、2-26楼地面1次/4月、1A楼地面1次/6月晶面养护； 3）公共区域天花板掸尘除渍半年一次，不锈钢保养一年一次； 4）指定办公室（约40间）家具、地板打蜡保养每半年一次，顶面清洁、内玻璃清洗、地面橱柜除尘、卫生间深度保洁每季度一次。其余办公室(约390间)家具打蜡保养、顶面除尘除渍、内玻璃清洗一年一次。 山西路办公区 办公室家具擦洗保养、内玻璃清洗一年一次。 |
| - 2 | 办公用房区域保洁 |
|  |  | £ （1）大厅、楼内公共通道： 1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业，每日巡视保洁不低于6次； 2）门窗玻璃干净无尘，透光性好，每日至少开展1次清洁作业； 3）指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （2）电器、消防等设施设备： 1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业； 2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业，每日巡视保洁不低于6次。 |
|  |  | £ （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业，每日巡视保洁不低于6次。 |
|  |  | £ （5）公共卫生间： 1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展6次清洁作业； 2）及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | £ （6）电梯轿厢： - 1）保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展4次清洁作业； - 2）灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | £ （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | £ （8）四楼屋顶花园保持干净，有杂物及时清扫，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （9）石材地面、内墙做好养护工作，天目大厦大厅地面1次/月、2-26楼地面1次/4月、1A楼地面1次/6月需做晶面养护，大理石门套及墙面清洗、打蜡、抛光一年一次。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.3.1） |
|  |  | £ （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |

| - 3 | - 公共场地区域保洁 | £ （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，每日巡视保洁不低于6次，保持干净、无杂物、无积水。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | £ （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | £ （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | £ （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.3.1） |
| - 4 | - 垃圾处理 | £ （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | £ （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | £ （3）垃圾中转区保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业，每周开展深度清洁一次。 |
|  |  | £ （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | £ （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | £ （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | £ （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | £ （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| - 5 | - 卫生消毒 | £ （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |

3.3.2具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | £ （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。天目大厦大厅地面1次/月、2-26楼地面1次/4月、1A楼地面1次/6月需做晶面养护。 |
|  |  | £ （2）养护要求养护标准和检测 1）光泽度 服务标准 （1）每一遍结晶施工后，石材表面光泽度至少提高10—15光泽单位，直至表面光泽度达标。 （2）再结晶处理应进行5～8遍，以保证石材表面形成较为耐磨的结晶层。 （3）边角、直角等日常保养设备施工不到的位置，将采用手提抛光机进行处理，确保边角和大面积的光泽度保持一致。 （4）石材表面光泽大于80光泽单位，持续亮度不低于65度。 检测方法 （1）养护后，用测光仪在一个区域内测量10个点，测光仪放在石材表面，测光仪会自动显示该点的光泽度，最后算出10个点的平均值为该区域的光泽度值。 （2）检测可由双方各自检测，如有争议可由双方共同检测，并以此数据为最终光泽度。 （3）测光仪应由双方各自购买、使用，或由我方提供设备，供双方共同检测使用。 2）止滑度 服务标准 （1）国家标准规定养护后的石材表面防滑性（防护系数）应在安全级别以上。 （表1）防滑性能等级 防滑等级; 不安全; 安全; 非常安全. 防滑系数; 小于0.50; 0.50 ~ 0.79; 不小于0.80. （表2）地面防滑性能一般要求 适用范围; 防护系数. 干燥; 湿润. 水平地面; 不低于0.50; 不低于0.50. 斜坡地面; 不低于0.80; 不低于0.80. 检测方法 （1）养护后，用止滑仪在一个区域内测量10个点（每个点双向测量），止滑仪放在石材表面，通过拉伸止滑仪显示出该点的止滑值，最后算出10个点的平均值为该区域的止滑度值。 （2）检测可由双方各自检测，如有争议可由双方共同检测，并以此数据为最终止滑度。 （3）止滑仪应由双方各自购买、使用，或由乙方提供设备，供双方共同检测使用。 3）外观质量 （1）养护后，石材目测应光润透泽，能够清晰的显现物体倒影。 （2）养护后，能够提高石材表面光泽度、清晰度、浸润性。 （3）养护后，不改变石材颜色，无石材晶硬剂痕迹，干燥、干净。 （4）养护后，能修复石材表面的细小划痕和鸡爪纹。 （5）养护后，1.5米外目视，无明显孔洞、破损。 4）其他 上述质量标准未明确的内容，可参照《石材护理技术规范》 CSBZ 004-2016的规定。 |
|  |  | £ （3）晶面养护的费用不超过118000元/年，（其中包含石材养护所需的各种人工、设备折旧、保险、物耗及所有服务所需的税金等。）在此次投标报价中请包含此费用。 |
| 3 | 水磨石地面 | £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地胶板地面 | £ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 5 | 地板地面 | £ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 地毯地面 | £ （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | £ （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
|  |  | £ （3）天目大厦地毯清洗消毒（会议中心面积约1000平米），山西路会议室地毯清洗消毒（必要时）。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | £有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 石材内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。大理石门套及墙面清洗、打蜡、抛光一年一次。 |
| 10 | 真石漆外墙 | £定期专业清洗。 |
| 11 | 铝板外墙 | £定期专业清洗。 |
| 12 | 干挂石材外墙 | £定期专业清洗。天目大厦一年一次，石材幕墙面积：11000平米。 |
| 13 | 玻璃幕墙外墙 | £定期专业清洗。天目大厦一年一次，玻璃幕墙面积：6000平米。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

3.4保安服务

3.4.1保安服务内容和标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | £ （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | £ （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | £ （3）配备保安服务必要的器材。 |
| - 2 | - 出入管理 | £ （1）办公楼（区）主出入口实行 24小时值班制。 |
|  |  | £ （2）设置门岗。 |
|  |  | £ （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | £ （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | £ （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | £ （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | £ （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | £ （8）提供现场接待服务 1）做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报； 2）严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内； 3）物品摆放整齐有序、分类放置； 4）现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通； 5）对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%； 6）接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间； 7）与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| - 3 | - 值班巡查 | £ （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | £ （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | £ （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
| - 4 | - 监控值守 | £ （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | £ （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | £ （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | £ （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | £ （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | £ （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | £ （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| - 5 | - 车辆停放 | £ （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | £ （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | £ （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | £ （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | £ （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| - 6 | - 消防安全管理 | £ （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | £ （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | £ （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | £ （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | £ （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| - 7 | - 突发事件处理 | £ （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | £ （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | £ （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | £ （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | £ （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | £ （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | £ （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| - 8 | - 大型活动秩序 | £ （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | £ （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | £ （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.4.2 保安具体工作安排

天目大厦保安服务：

£ 1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的安全保卫工作，做好值班记录；

£ 2）对大楼各楼层、地下车库、地下立体车库等关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录；引导车辆按要求停放；

£ 3）严格对外来人员、物资的出入登记验证制度。有严格的交接班制度和交接班记录；

£ 4）建立机动车通行证制度，做好维持交通和车辆停放秩序的管理，地下全自动立体停车库车辆存取管理，协助采购人做好立体车库故障报修；

£ 5）对在值班、巡查中发现管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、上访等突发事件果断处理，及时报警和报告并应与内外相关部门配合处理突发事件，在必要时要与公安部门联系、沟通、协调；

£ 6）认真做好安保值班室的值班管理工作；

£ 7）配合招标人做好消防监控夜间值班工作；

£ 8）配合做好消防相关工作，应急状态下的疏散及初起火灾扑救；做好大风、大雨、下雪天等极端天气应急处理；配合做好漫水、燃气泄漏等突发事件应急处理；配合采购人做好会场布置，活动场地布置等工作；

£ 9）做好采购人安排的其他安护工作。

山西路办公区安护服务：

£ 1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对楼内外环境、人员、设备设施的安全护卫，做好值班记录；

£ 2）对各楼层关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录；引导车辆按标明车位停放；

£ 3）严格对外来人员、物资的出入登记验证制度。有严格的交接班制度和交接班记录；

£ 4）建立机动车通行证制度，做好维持交通和车辆停放秩序的管理；

£ 5）对在值班、巡查中发现管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、上访等突发事件果断处理，及时报警和报告并应与内外相关部门配合处理突发事件，在必要时要与公安部门联系、沟通、协调；

£ 6）消防安全相关工作；应急状态下的疏散引导及初起火灾的扑救；做好大风、大雨、下雪天等极端天气应急处理；配合做好漫水、燃气泄漏等突发事件应急处理；配合采购人做好会场布置，活动场地布置等工作；

£ 7）认真做好安护值班室的值班管理工作；

£ 8）采购人安排的其他工作。

3.5客服服务

3.5.1会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 会议受理 | - £接受会议预订，记录会议需求。 |
| - 2 | - 会前准备 | - £根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。各种会议、大型活动的会场清洁、布置等工作，空调温度调节。 |
| - 3 | - 引导服务 | - £做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| - 4 | - 会中服务 | - £会议期间按要求加水，做好会议的前中后的茶水等服务保障工作。 |
| - 5 | - 会后整理 | - £对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

3.5.2活动中心和前台服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活动中心 | £ （1）职工活动中心日常管理、器材使用指导 |
|  |  | £ （2）参与活动人员的安全防护和应急处理。 |
| - 2 | - 前台服务 | £ （1）外来访问人员接待处置方案应内容完备健全，对本物业的针对性强。 |
|  |  | £ （2）做好前台接待登记工作，雨伞管理，药箱管理。 |
|  |  | £ （3）及时通知收件人领取长期未领取包裹。 |

3.6其他事项

3.6.1除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。

3.6.2投标人必须配备保安、保洁、设备运行、客服等专业的技术队伍。投标人标书中拟派遣至采购人的项目经理、主管、技术骨干未经采购人同意，不得随意调整。

3.6.3投标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定为所有员工按月足额缴纳社会保险及公积金（五险一金）、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。中标单位每月需将人员工资、社保缴纳情况报招标方备案。

3.6.4投标单位应根据项目开展需要对服务人员投保相应的保险（如投标单位应对其员工投保人身意外险），在实施物业服务管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

3.6.5物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。

3.6.6对保洁、安全护卫、设备运行工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。

3.6.7合同中未列出的物业服务临时性工作，投标单位有能力承诺义务完成。

- 供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 基本服务 | 高压水枪 | 1 | 个 |
| - 2 | 基本服务 | 多功能洗地机 | 1 | 台 |
| - 3 | 基本服务 | 台式电脑 | 1 | 台 |
| - 4 | 基本服务 | 铝合金伸宿梯 | 2 | 个 |
| - 5 | 基本服务 | 静音吸尘器 | 1 | 个 |
| - 6 | 基本服务 | 打印机 | 1 | 台 |
| - 7 | 基本服务 | 对讲机 | 6 | 个 |

- 5.物业管理服务人员需求

- 5.1人员数量、岗位、工作时间

物业服务人员配置人数不得少于55名，所有人员必须具备良好素养和上岗资质，政治清白，无犯罪记录及不良嗜好，爱岗敬业、工作勤快、礼貌待人、和蔼处事、身体健康（无传染性疾病），符合采购人提出的具体要求。

物业服务岗位设置合理，有明确的部门职责。各部分人员配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方对本项目的理解，灵活配置，但设置的岗位及人数均应满足及符合本项目各条线的运行需求。

本次招标物业服务场所为省级机关办公区，所有工作时间安排需结合机关工作时间，早8:30至冬17:30、夏18:00。天目大厦服务的保洁、保安及设备运行人员不少于48名，至少配备项目管理人员1名；前台接待及会议服务人员7名（其中前台接待2名，会议服务4名，职工活动中心1名）；保洁14名，其中：主管1名，保洁员10名，保洁男工3名；安护21名，其中：主管1名，安护班长3名，安护形象岗3名，安护人员11名，总控室消防值班人员3名；设备运维人员5名，其中：配电值班员3名,空调运行操作工2名。其中安护主管、消防值班人员、配电值班人员、锅炉及冷水机组操作工需持有效证件上岗。山西路办公区作为天目大厦的延伸服务项目由管理天目大厦的物业公司统一进行管理，需保洁、安护人员、前台接待不少于7人。至少安排保洁人员2名，安护人员3名，安护班长1名，会议接待1名。

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 项目负责人具有本科及以上文凭，具有5年以上从事非住宅类物业服务面积35000平方米以上管理经验，具有3年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，责任心强，素质好，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力（须提供相关证书复印件、劳动合同复印件、投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料、业主出具其管理经验的证明材料、奖励证书等）。 |
| 客服服务 | 前台 | 前台接待2名 | 前台接待2名 | 大厦两名前台接待需提前半小时到岗，推迟半小时离岗，午间休息时间需有人值守，早、晚高峰时间（上班后、下班前1小时）双岗。 |
|  | 会务 | 会议服务5名 | 会议服务5名 | 客服人员（女性）高中以上文化，面貌端庄，身高1.6米以上，经过专业培训，有一定工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。天目大厦、山西路办公区会议客服、保洁不定期有延时加班，全年预计总时长约1000小时。 |
|  | 职工活动中心 | 职工活动中心1名 | 职工活动中心1名 | 职工活动中心配备的管理人员具有体育相关专业本科及以上毕业证书，a《健身教练国家职业资格证书》或其他健身教练员证书；b具备减脂、塑形、康复、普拉提等至少2项专项技能认证;c南京市疾控中心颁发的健康证（有效期内，每年体检1次）；（需提供证书复印件，3年相关体育工作经历的业主证明材料，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 |
| 配电房、空调设施及管井维护运转服务 | 高配工 | 配电值班员1名 | 配电值班员3名 | 配电房一个岗点，全年24小时值班。工程设备运行人员高中以上文化（或相当学历)，具有5年以上专业工作经验，需要专业证书的岗位必须持证上岗（所有人员提供身份证件复印件，需要专业证书的岗位人员提供岗位证书复印件和投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 |
|  | 暖通工 | 空调运行操作工2名 | 空调运行操作工2名 | 工程设备运行人员高中以上文化（或相当学历)，具有5年以上专业工作经验，需要专业证书的岗位必须持证上岗（所有人员提供身份证件复印件，需要专业证书的岗位人员提供岗位证书复印件和投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 |
| 保洁服务 | 主管 | 1 | 1 | 保洁主管具有大专以上学历，并有3年及以上物业项目保洁主管的管理经验（需提供证书复印件，3年保洁主管管理经验的业主证明材料，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 |
|  | 保洁员 | 保洁员12名，保洁男工3名 | 保洁员12名，保洁男工3名 | 保洁人员初中以上文化，天目大厦办公区周日需安排3名保洁人员加班；法定假日需安排一名保洁加班。 |
| 保安服务 |  |  |  |
|  | 主管 | 1 | 1 | 安护主管需持有效证件上岗，安护主管具有《注册消防工程师》资格证书；三年安护主管工作经验。（须提供证书复印件，3年安护主管管理经验的业主证明，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 |
|  | 领班 | 安护班长3名 | 安护班长4名 | 天目大厦安护班长随班次轮转，山西路办公区保安班长工作日白班工作时长10小时。 |
|  | 门岗 | 安护形象岗3名 | 安护形象岗3名 | 天目大厦3个保安形象岗工作日工作时长不少于12小时。 |
|  | 消控岗 | 总控室消防值班人员1名 | 总控室消防值班人员3名 | 消控室一个岗点，周一至周六17:30至次日早8：30，周日24小时，法定假日17:30至次日早8：30；负责监控工作的人员应具备消防设施操作员证（中级）。 |
|  | 巡逻岗 | 安护人员9名 | 安护人员13名 | 安护人员（男性），高中以上文化，1.72M以上，身体健康；安护形象岗要求身高1.75M以上。安护人员要求有责任心，受过安护技能专业训练，有处理突发事件的经验； 天目大厦保安三个岗位需安排全年24小时。早晚高峰时间（上班前后1小时、下班前后半小时）至少安排6处岗位；山西路办公区保安一个岗位需安排24小时工作。 |
|  | 车管岗 | 1 | 1 | 天目车库白班岗点工作时长11小时。 |

5.2人员费用测算要求

1）物业服务方案需综合测算三年整体服务期间最低工资标准、社保缴费基数调增因素；

2）物业服务方案需满足采购人岗位所需人员配置需要并综合测算项目岗位需求中加班费用。本项目法定节假日出勤岗位（8小时/岗）不低于18岗次/天，计算公式为：人员月工资÷21.75天×3倍×18岗次×法定节假日13天×3年；其他双休及延时加班根据采购人岗位需求和排班情况，按国家法规相关规定如实测算。供应商报价中的人员加班费不得低于上述要求，否则作无效投标处理。编制各岗位排班表报招标方备案后执行，所涉及的费用，由投标单位计入此次报价中；

- 3）物业服务方案需综合测算人员离职劳动用工补偿成本。

- 注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

- 供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

6.1实施期限

服务期限自合同约定之日起叁年，壹年一签，合同费用原则上总价包定，叁年不变，投标方应充分考虑到合同期内政府政策调整（职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整、员工合同终止补偿金等）带来的风险。

6.2付款方式

每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，招标方根据考核情况结付当季物业管理费。

1）季度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费。

2）季度考核均分在80分（含）至90分以内，当季物业管理费扣除10000元。

3）季度考核均分在80分以下，当季物业管理费扣除20000元。

4）两个季度考核均分在80分以下，或因中标人原因发生重大安全责任事故的，采购人有权终止合同。

6.3考核方案与标准

6.3.1物业服务考核方案

1）每月招标方对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分（其中保洁服务30%、保安服务30%、接待及会议服务10%、设备运行管理20%、项目经理管理团队10%）。每月由招标方会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

- 2）中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

- 3）招标方将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

- 4）要求中标单位提供各项物业消耗材料的入库和领用台帐、记录，并于每月的10日前（遇节假日顺延）上交报表，招标方将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当月月度考核均分2分。

- 5）招标方每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。

- 6）招标方及中标单位对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由招标方管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的扣当季考核均分2分。

- 7）中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

- 8）确保服务队伍的稳定性，未经招标方同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。

- 9）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

- 6.3.2服务质量评分标准及考核表（见所附各表具体内容）

附表一保洁服务质量评分标准及考核表

| 保洁内容 |  | 验收标准 | 保洁频次 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公共区域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘 | 2次/周 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 4、踢脚线清洁无灰尘 | 2次/周 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 | 1 | 符合1.0，上油不均匀扣0.5，饰面、镜面不符合每发现一处扣0.2 |  |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 开 水 间 | 11、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 12、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 13、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1次/月 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 14、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 15、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物（烧水程序：关进水阀－打开放水开关－关上放水开关－打开进水阀－推上电源开关，关闭程序：关闭进水阀－拉下电源开关） | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 16、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 17、拖把、抹布干净，悬挂整齐，拖把池干净无污迹 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 18、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 19、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢摆放规范 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |

| 保洁内容 |  | 验收标准 | 保洁频次 | 分 值 | 评分细则 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 20、地面清洁无水迹、拖痕，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 21、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 22、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1次/月 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 23、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 24、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 25、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 26、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 27、门及门框清洁无积灰 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 休 息 室 | 28、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 2次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 29、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 30、室内物品清洁整齐无积灰 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 消防通道 | 31、顶面清洁，沟缝无积灰 | 1次/月 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 32、地面墙角无积灰，杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 33、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧），垃圾日产日清 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 34、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 35、楼梯、栏杆等清洁无杂物灰尘，各类管道清洁无积灰 | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 36、正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 37、墙面清洁无积灰蜘蛛网，踢脚线清洁无积灰 | 1次/日 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 保洁内容 |  | 验收标准 | 保洁频次 | 分值 |  | 评分细则 | 得分 |
| 大 厅 | 走道及公共区域 | 38、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 39、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰 | 1次/周 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 40、不锈钢门套上油均匀，镜面光亮，无污迹、手印 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 41、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养 | 1次/季 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 42、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹手印 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 43、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，不符合扣1.0 |  |
|  |  | 44、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，不符合扣1.0 |  |
|  |  | 45、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 2次/周 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 46、消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 47、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日，玻璃1次/月 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 48、出入口台阶清洁无明显污迹，植物摆放整齐清洁 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 49、保洁工具房整齐清洁无杂物 | 巡视保洁 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 1A楼活动中心、浴室及公共走道 | 50、地面、墙面清洁无污渍积灰 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 51、健身设备、桌椅等清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 52、衣柜、鞋柜等内外清洁、物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 53、男女浴室服务台清洁无灰尘，门及玻璃清洁无污迹 | 1次/日 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 54、浴室内衣柜鞋柜内外清洁整齐 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 55、台盆、台面及龙头清洁无水垢，垃圾桶倾倒及时 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 56、墙面及隔断清洁无积垢，窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 57、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1次/日 | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 58、浴室理发区地面清洁，垃圾及时倾倒 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 59、沙发茶几清洁摆放整齐无杂物，玻璃光亮无污迹 | 巡视保洁 （开放期间） | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |

| 保洁内容 |  |  |  |  | 验收标准 |  | 保洁频次 |  | 分值 |  | 评分细则 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 中 心 |  | 会议室 |  |  | 60、保持地毯清洁，定期吸尘，桌椅清洁无灰尘 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61、椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62、植物盆体清洁摆放整齐，无残叶破叶 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63、茶杯清洁摆放整齐用后消毒 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64、沙发茶几清洁无积灰，沙发定期保养 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65、装饰画表面清洁无积灰，装饰假山清洁无灰尘 |  | 保养 1次/月 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
| 屋 顶 花 园 |  | 花园 |  |  | 66、清洁无堆积落叶、杂物（每月冲洗2次） |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，不符合扣1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 67、花坛内无杂物，台面清洁无积灰 |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 68、桌凳、灯柱、照明设备清洁无明显积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 69、鱼池水面清洁无杂物，定期放水、喂鱼 （鱼池放水时间：冬季：12：00—14：00，春秋 季：12：00—15：00， 夏季：12：00—16：00）（喂鱼时间：每周一、三、五8：30） |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70、璃清洁光亮无污迹 |  | 1次/周 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 71、墙面、设备、门等清洁无积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
| 室 外 |  | 庭 院 |  |  | 72、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物(每两周刷洗地面一次) |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 73、栏杆清洁无明显积灰污迹 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74、花坛内外清洁无杂物,各类台面清洁无明显积灰 |  | 2次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 |  | 1次/月 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 76、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 |  | 2次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 77、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78、台阶、内外墙面清洁无积灰 |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79、立体车架清洁无积灰树叶等杂物 |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80、立体车库顶面玻璃保持清洁无杂物 |  | 1次/月 |  | 1 |  | 符合1.0，不符合扣1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 81、进车库在专业人员的陪同下进行保洁，确保清洁无积灰，车库两边楼梯清洁无积灰 |  | 1次/月 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
| 保洁内容 |  |  |  | 验收标准 |  | 保洁频次 |  | 分值 |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 地 下 室 |  | 车 库 |  | 82、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 83、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 84、墙面清洁无积灰、蜘蛛网，各类管道清洁无明显积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 85、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 86、各类开关等设备清洁无灰尘 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 87、长期停放车辆外观清洁无积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  | 通 道 |  | 88、地面清洁无污迹 |  | 巡视保洁 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 89、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢面上油均匀 |  | 2次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 90、库房整洁，物品堆放整齐 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 91、垃圾间整洁，垃圾堆放整齐，垃圾实行袋装化且日产日清，门、门头清洁无积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，不符合扣1.0 |  |  |
|  |  | 乒乓球室 |  | 92、地面清洁无杂物、污迹 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 93、柜面清洁无积灰、乒乓球台、健身器材等清洁无明显积灰 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 94、椅子、烟缸等物品清洁无污迹，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 95、淋浴房清洁无杂物 |  | 1次/日 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 顶 楼 |  | 27楼以上 |  | 96、墙地面、楼梯、栏杆等清洁无明显积灰、蜘蛛网 |  | 1次/周 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 97、各类管道、设备、风口、门、消防箱等清洁无积灰 |  | 1次/周 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 98、阳台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰 |  | 1次/周 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 规 范 |  |  |  | 99、保洁员仪容仪表、着装 |  | 巡视检查 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 100、保洁工具清洁，摆放整齐 |  | 巡视检查 |  | 1 |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |

附表二保安服务质量检查月报表

| 项目 |  | 验收标准 | 备注 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一要求 | 基本条件 | 1、普通安护人员年龄45周岁左右，身高1.72米左右；安护形象岗年龄40周岁左右，身高1.75米以上 |  | 不符合，每人每项扣1分 | 项不合格，扣 分 |
|  | 学历 | 2、主管、监控值班人员、安护人员为高中及以上学历并拥有相应的上岗执业证 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  | 着装 | 3、着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品） |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  | 仪容 | 4、仪容端正，服装整齐，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽墙下发长不得超过1.5厘米） |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  | 行为举止 | 5、姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  | 技能状况 | 6、熟知并遵守大厦规章制度；体能训练合格达标；熟知大厦各类设备，能正确使用消防设施 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  | 服务态度 | 7、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 |  |  | 项不合格，扣 分 |
| 日 常 服 务 | 门岗服务 | 8、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 24小时值班，立岗时间7：30-18：30 | 不符合，每事项扣1分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 9、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 10、站岗动作规范、注意力集中，做到立如松、坐如钟、行如风；指挥动作准确、到位 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 11、按《大厦车辆进出管理规定》对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序，未经许可工作时间不允许私家车过夜停放 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 12、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进大厦；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并记录 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 13、物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 14、用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 15、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班 |  |  | 项不合格，扣 分 |

保安服务质量检查月报表

| 项目 |  | 验收标准 |  | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 常 服 务 | 巡岗服务 | 16、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆整齐停放至规定车位，防止事故的发生，对外来车辆进地下室进行跟踪指挥 | 每日5点、12点半、 19点、24点四次巡更 | 不符合，每事项扣 1分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 17、巡更打卡，按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总控室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 18、维护大厦区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 19、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总控室 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 20、及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  | 总控值班 | 21、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 |  | 不符合，每事项扣 2分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 22、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 23、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 24、观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突以事件 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 25、接听总控热线电话，填写值班记录、报修处理记录簿，及时通知当班工程人员处理 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 26、值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打、拨打私人电话，不得玩手机、看报纸杂志、抽烟等于工作无关的事情 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 27、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 |  |  | 项不合格，扣 分 |
| 其 他 事 件 处 理 | 消防安全 | 28、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火警即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况 |  | 不符合，每事项扣 1分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 29、检查公共部位电器、电线、电掣、煤气管道等有无霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 30、及时制止任何违反消防安全的行为 |  | 未及时处理，每事项扣 5分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 31、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小 |  | 未按预案处理，每事项扣10分 | 项不合格，扣 分 |

保安服务质量检查月报表

| 项目 |  | 验收标准 |  | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 事 件 处 理 | 治安事件 | 32、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子 |  | 不符合，每事项扣 2分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 33、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场 |  |  | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 34、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公缕人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化 |  | 未按预案处理，每事项扣 5分 | 项不合格，扣 分 |
|  | 其他 | 35、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作 |  | 不符合，每事项扣0.5分 | 项不合格，扣 分 |
|  |  | 36、上述未列的保卫人员应承担的其他工作 |  |  | 项不合格，扣 分 |

| 附表三客服服务管理验收标准及考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| 会议服务 | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机等跟工作无关的事情，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退 |  |  |
|  | 3、保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便 |  |  |
|  | 4、会议前准备工作及时到位，符合会议要求，迎客服务举止大方，面带微笑 |  |  |
|  | 5、倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈 |  |  |
|  | 6、会后立岗送客，礼貌周到 |  |  |
|  | 7、观察会场散场情况，遗失物品及时交还 |  |  |
|  | 8、收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录 |  |  |
| 前台服务(工作时间8:00-18:30) | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 |  |  |
|  | 3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主) |  |  |
|  | 4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员 |  |  |
|  | 5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员、推销员等进入大厦 |  |  |
|  | 6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机等跟工作无关的事情 |  |  |
|  | 7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员 |  |  |
|  | 8、从容合理处理突发事件和上访人员 |  |  |
|  | 9、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐 |  |  |
| 活动中心（12：00-20：00） | 1、职工活动中心日常管理、器材使用指导 | 不符合，每事项扣5分 |  |
|  | 2、参与活动人员的安全防护和应急处理 |  |  |

附表四配电房/空调设施及管井维护运转服务标准及考核表

| 项目 | 标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房值班运行 | 1、配电房运行值班人员高中以上学历，持有高压和低压电工作业操作证，3年以上工作经验 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 |  |  |
|  | 3、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行，交接班严格做到“四清四交接” |  |  |
|  | 4、熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备的性能与操作 |  |  |
|  | 5、严格交接班制度，将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 |  |  |
|  | 6、严格执行停送电工作制度，严格按操作规程完成每一次停送电操作 |  |  |
|  | 7、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作 |  |  |
|  | 8、严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表 |  |  |
|  | 9、每小时检查一次设备运行状况并及时填写《高、低压配电运行记录表》监视设备运行情况 |  |  |
|  | 10、发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录 |  |  |
|  | 11、严格做好外来人员的登记管理制度，严禁接待无关外来人员，未经允许外来人员不得私自更改、添加设备，不私自使用电器设备 |  |  |
|  | 12、严禁易燃易爆物品进入配电房，保持消防器材完整适用 |  |  |
|  | 13、做好岗位、设备的清洁卫生工作，外出需及时报告总控室，不得长时间离岗、脱岗，不得私自换班 |  |  |
| 锅炉值班运行 | 1、运行工须持证上岗，熟知并遵守大厦规章制度和工作要求，并严格依照设备操作规程操作 | 不符合，每事项扣3分 |  |
|  | 2、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗，不得无故缺岗，私自换班 |  |  |
|  | 3、严禁在机房内堆放易燃、易爆品，严禁在机房内吸烟，不允许在机房内洗晒衣物 |  |  |
|  | 4、严守工作岗位，未经允许不得擅自离岗 |  |  |
|  | 5、做好机房日常运行管理工作，严格执行设备的操作规程，严禁设备带故障操作，准确详细的记录设备运行情况和运行参数 |  |  |
|  | 6、配合采购人做好设备的维修、养护工作 |  |  |
|  | 7、如外来人员要求进入设备层时，必须经服务中心领导批准后方可进入，并填写“机房出入登记表”；经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定，服从机房工作人员的安排指导 |  |  |
|  | 8、做好岗位和设备的清洁卫生工作 |  |  |
|  | 9、设备机房（井）门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地”的告示牌 |  |  |
|  | 10、各系统从有利工作和安全原则在相应的设备管道阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌，悬挂整齐规范 |  |  |
|  | 11、根据巡检要求定时巡检设备机房（井）并做好巡检记录，巡检中发现的设备故障及时上报采购人相关管理人员 |  |  |
|  | 12、设备机房（井）卫生清洁实行包干责任管理规定，保持设备机房（井）及设备的清洁卫生 |  |  |
|  | 13、设备机房（井）的钥匙统一由运行维护人员负责管理，必须按钥匙管理的有关规定执行，任何员工不得随意配制、外借机房钥匙 |  |  |
|  | 14、保持设备机房（井）的安静、严肃、整洁，严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、喧哗等，不得有玩游戏、玩手机、吃零食等影响工作、分散注意力的行为 |  |  |
|  | 15、设备机房的内线和外线电话，均为值班专用电话，应时刻保持待机状态，严禁打私人电话或长时间占用电话，不得长时间接听私人电话 |  |  |
|  | 16、根据实际需要，定期对设备机房进行消毒﹑杀菌﹑防鼠、防雨等处理，保证机房设备的正常使用 |  |  |

附表五项目管理人员服务标准及考核表

| 项目 | 标准 | 分值 | 评 分 (具体不合格事项另附) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理人员 | 1、项目负责人必须具备本科及以上学历、物业服务从业人员岗位资格证书及至少有5年担任非住宅物业项目经理的任职经历 | 不符合，每事项扣5分 |  |
|  | 2、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评 |  |  |
|  | 3、负责项目全盘工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上 |  |  |
|  | 4、落实安保职责，确保安保工作有序无事故、无差错 |  |  |
|  | 5、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉 |  |  |
|  | 6、监督前台接待、会议服务，确保前台接待工作有序，会议服务符合规范，无差错 |  |  |
|  | 7、检查设备运行工作，确保设备运行安全高效无事故 |  |  |
|  | 8、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况，人员缺岗情况不得超过1个月 |  |  |
|  | 9、对新招员工进行培训和考核，考核合格后上岗工作 |  |  |
|  | 10、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒 |  |  |

7.需要说明的其他事项

7.1耗品费用

- £ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：日常消耗品（附2023-2025三年耗材使用情况）。

£ 涉及以下情形的，由采购人承担：_______________（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

| 序 号 | 品 名 | 单 位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝月亮洗手液 | 桶 | 90 |
| 2 | 上海捷尼士牵尘剂 | 加仑 | 24 |
| 3 | 3M不锈钢亮光剂 | 瓶 | 35 |
| 4 | 垃圾袋（大）（74*90ｃｍ） | 只 | 62000 |
| 5 | 垃圾袋（小）（41*43ｃｍ） | 只 | 360000 |
| 6 | 烟缸袋（35*85ｃｍ） | 只 | 4320 |
| 7 | 毛巾抹布 | 条 | 540 |
| 8 | 加佳洗衣粉 | 袋 | 1800 |
| 9 | 三角块 | 袋 | 1080 |
| 10 | 爱特福洁厕灵 | 瓶 | 2160 |
| 11 | 爱特福84消毒液 | 瓶 | 4320 |
| 12 | 爱佳清新剂 | 盒 | 1620 |
| 13 | 百洁布 | 块 | 432 |
| 14 | 胶皮手套 | 双 | 720 |
| 15 | 簸箕+扫把 | 套 | 90 |
| 16 | 大公鸡清洁剂 | 瓶 | 108 |
| 17 | 水桶 | 个 | 50 |
| 18 | 安利喷壶 | 个 | 180 |
| 19 | 办公拖把 | 把 | 360 |
| 20 | 卫生间拖把 | 把 | 360 |
| 21 | 尘掸 | 把 | 30 |
| 22 | 茶叶箩 | 个 | 100 |
| 23 | 茶叶桶 | 只 | 80 |
| 24 | 抺水器毛头 | 只 | 50 |
| 25 | 大扫把 | 把 | 40 |
| 26 | 棉纱手套 | 付 | 30 |
| 27 | 卫生刷 | 个 | 300 |
| 28 | 地刷 | 把 | 45 |
| 29 | 玻璃刮 | 把 | 35 |
| 30 | 抺水器 | 个 | 35 |
| 31 | 地毯香波 | 加仑 | 24 |
| 32 | 地毯消泡剂 | 加仑 | 6 |
| 33 | 强力化油剂 | 加仑 | 24 |
| 34 | 全能清洁剂 | 加仑 | 108 |
| 35 | 胶条 | 根 | 30 |
| 36 | 碧丽珠（木质，皮质） | 罐 | 216 |
| 37 | 尘推架（60cm） | 把 | 108 |
| 38 | 尘推架（90cm） | 把 | 108 |
| 39 | 尘推罩（60cm） | 个 | 360 |
| 40 | 尘推罩（90cm） | 个 | 360 |
| 41 | 洗洁清（瓶） | 罐 | 360 |
| 42 | 口碱（袋） | 斤 | 360 |
| 43 | 杀虫剂（瓶） | 袋 | 270 |
| 44 | 洁而亮洗涤剂 | 瓶 | 100 |
| 45 | 清风擦手纸 | 包 | 23460 |
| 46 | 清风卷纸 | 卷 | 64800 |

耗材由投标人包干，此为2023-2025年三年中所使用的部分主要耗材明细，若有其他所需耗材请投标人自列，价格核算计入总报价。上述表格中所列品牌数量仅供投标人参考，各投标人可自行选择耗材的品牌，但请注意所选耗材和用具质量必须符合国家质量标准且不低于招标书中所列品牌，有正规的生产厂家和品牌，并确保使用效果。

五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2.1 | 服务 | 本项目的目标与责任。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“目标与责任”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“目标与责任”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“目标与责任”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“目标与责任”中“项目服务整体设想”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“目标与责任”中除“项目服务整体设想”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.2 |  | 本项目的服务人员要求。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“服务人员要求”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“服务人员要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“服务人员要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“服务人员要求”中“培训”、“人员素质”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“培训”、“人员素质”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.3 |  | 本项目的档案管理。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“档案管理”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“档案管理”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“档案管理”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“档案管理”中“档案内容”、“职责”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“档案管理”中除“档案内容”、“职责”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.4 |  | - 本项目的服务改进。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“服务改进”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“服务改进”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“服务改进”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“服务改进”中“及时整改”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“服务改进”中除“及时整改”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.5 |  | 本项目的承接查验。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“项目的承接查验”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“项目承接查验”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“项目承接查验”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“项目承接查验”中“制定”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目承接查验”中除“制定”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.6 |  | 本项目的应急保障预案。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“应急保障预案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“应急保障预案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“应急保障预案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“应急保障预案”中“重点区域及安全隐患排查”、“应急预案的建立”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“应急保障预案”中除“重点区域及安全隐患排查”、“应急预案的建立”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.7 |  | 本项目的服务方案及工作制度。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“服务方案及工作制度”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“服务方案及工作制度”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“服务方案及工作制度”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“服务方案及工作制度”中“制定服务方案”、“制定工作制度”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“服务方案及工作制度”中除“制定服务方案”、“制定工作制度”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.8 |  | 本项目的配电房/空调设施及管井维护运转服务。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“配电房、空调设施及管井维护运转服务”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“配电房/空调设施及管井维护运转服务”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“配电房/空调设施及管井维护运转服务”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“配电房/空调设施及管井维护运转服务”中“内容与标准”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“配电房/空调设施及管井维护运转服务”中除“内容与标准”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.9 |  | 本项目的保洁服务。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“保洁服务”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“保洁服务”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“保洁服务”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“保洁服务”中“保洁服务内容和标准”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“保洁服务”中除“保洁服务内容和标准”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.10 |  | 本项目的保安服务。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“保安服务”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“保安服务”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“保安服务”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“保安服务”中“保安服务内容和标准”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“保安服务”中除“保安服务内容和标准”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.11 |  | 本项目的客服服务。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“客服服务”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“客服服务”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“客服服务”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“客服服务”中“活动中心和前台服务”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“客服服务”中除“活动中心和前台服务”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 3 | 人员素质 | 3.1安护主管资格条件（2分）。安护岗位主管具有a注册消防工程师资格证书；b三年安护主管工作经验。每有一项得1分，本项满分2分（须提供证书复印件，三年安护主管工作经验的业主证明材料，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 3.2保洁主管资格条件（2分）。保洁主管具有a大专以上学历;b三年及以上物业项目保洁主管的管理经验。每有一项得1分，本项满分2分（须提供证书复印件，三年保洁主管经验的业主证明材料，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明）。 3.3配电值班人员资格条件（3分）。投标人为本项目配备的3名配电房值班人员，同时具有高压和低压电工操作证。每有一人得1分，本项满分3分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 3.4消防监控室安保员资格条件（3分）。投标人为本项目配备的3名消防监控室安保员具有消防设施操作员证（中级）。每有一人得1分，本项满分3分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 3.5锅炉设备运行人员资格条件（3分）。投标人为本项目配备的2名锅炉设备运行人员具有a特种设备安全管理和作业人员证（G1证书），b其中一人持有低压电工特种作业操作证。a项每有一人得1分，b项得1分，本项满分3分（须提供证书复印件，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 3.6职工活动中心管理人员资格条件（3分）。投标人为本项目配备的1名职工活动中心管理人员拥有：a《健身教练国家职业资格证书》或其他健身教练员证书；b具备减脂、塑形、康复、普拉提等至少 2项专项技能认证；c南京市疾控中心颁发的健康证（有效期内，每年体检1次）。 a、b、c每有一项得1分，本项满分3分（需提供证书复印件，投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料）。 | 16 |
| 4 | 项目负责人 | 项目负责人具有本科及以上文凭得2分；具有5年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得3分。本项满分5分。（须提供相关证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料、业主出具证明其管理经验的证明材料等）。 | 5 |
| 5 | 业绩 | 非住宅类物业项目管理服务经验:依据2023年以来非住宅类物业管理项目，类似本项目且服务内容至少包含客服、保洁、保安、工程的物业合同。每提供一个得2分，满分10分（合同应能反映相关信息并提供业主方的业绩证明，两项材料缺一不可）。 | 10 |
| 6 | 管理体系 | 投标人提供有效期内ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境认证证书、ISO45001系列职业健康安全管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书（复印件加盖公章），每提供1个得1分，最多4分。 | 4 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

请按一年总价报价。

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。