江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：智慧中医院医共体建设项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0028

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年五月

总　目　录

第一章　投标邀请	2

第二章　投标人须知	5

第三章　项目要求和有关说明	18

第四章  评标方法和评标标准	43

第五章　合同书（格式）	47

第六章　投标文件的组成和格式	51

第一章　投标邀请

项目概况

智慧中医院医共体建设项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0028 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-06-16  13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0028

项目名称：智慧中医院医共体建设项目

预算金额：600万元

最高限价：600万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市中医院的智慧中医院医共体建设项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-16   13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市中医院

单位地址：江阴市工农路100号

项目联系人：王先生

联系电话：0510-86703018

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：周先生

联系电话：0510-88027620

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电话：0510-88027620

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*分项报价表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*第三章实质性要求中须提供的证书/承诺函等证明材料；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：王先生  收件地址：江阴市工农路100号  收件电话：0510-86703018

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

- 项目要求和有关说明

（以下除“系统功能模块要求”外，其余均为实质性要求）

## 一、项目概述：

本项目旨在更好地推进江阴市中医院智慧中医建设，彰显江阴市中医院中医药特色优势，构建以江阴市中医院为龙头，覆盖集团二级医院、基层医疗卫生机构、社区卫生服务中心的中医药服务体系，提升牵头医院、医疗集团成员单位的中医药服务能力和服务水平，有效提高医共体内医疗资源的服务效率。

1、助力医院数字化管理

通过智能化工具对医共体内的中医药全业务流程进行监管，提高医疗质量，降低医疗风险，提升质控管理能力，实现中医管理数据化，如临床诊疗规范、中医病历规范、处置规范（包含中药的合理用药审查、安全用药审查、适宜技术规范审查）等。

2、促进基层中医药诊疗的规范化

智能化系统在医共体内医疗机构覆盖，在临床诊疗过程中提供不少于700多种常见病症的智能辨证，辅助医生完成辨证施治过程；强化基层医疗机构对常见病的诊治能力。快速提高临床医生的中医辨证、开方、临床合理用药等中医诊疗服务能力，临床医生中医诊疗一体化、规范化。

3、提升患者获得感和满意度

在中医诊疗服务能力和药事服务能力提升的同时，老百姓家门口就能享受“名医好药”的中医医疗服务，老百姓家门口享受到国医名师资源。提升了治疗效果，缩减了就诊来回奔波所花费的时间。

本项目最高限价：600万元

本项目标的所属行业：详见招标文件

## 二、采购清单：

| 序号 | 模块名称 | 本项目标的所属行业 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧中医院医共体系统 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 |
| 2 | （中医四诊仪）舌面脉信息采集体质辨识系统 | 工业 | 17 | 台 |

## 三、系统功能模块要求：（其中打“★”项为重要指标项）

| 序号 | 产品名称 | 建设内容 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医智能云系统 | 中医辨证论治智能辅助诊疗系统 | 中医智能开方辅助 | 支持采用“病-证-法-方”的模型进行智能推荐处方开方，医生在系统录入疾病、证型后，系统就可自动推荐中医治法、方、药；支持中医临床路径，医生仅通过选择中医疾病，系统运用中医知识图谱、智能算法等多项AI技术，自动推荐证候、治法、方、药；支持医生在系统录入西医诊断后，自动推荐相应的中医疾病、证候、治法、方、药；支持医生诊疗过程中，录入中医疾病、证型、治法时，悬停鼠标展示中医疾病、证型、治法的概述，辅助医生精确诊断； |
|  |  |  | 中医智能辨证辅助 | 提供不少于700种常见病症的智能辨证，辅助医生在采集患者症状后，系统智能辨证出相应疾病、证候、治法、方、药，完成辨证施治过程；提供不少于700种常见病症的智能问诊策略，辅助医生完成临床问诊过程，支持以勾选方式采集患者症状； ★支持在辨证过程中，展示舌象的概述说明，辅助医生舌诊，支持舌诊信息的分类展示，内容包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下脉络、舌苔等信息；支持在辨证过程中，展示脉象的概述说明，辅助医生脉诊； |
|  |  |  | 相似病例处方推荐辅助开方 | 支持相似病例推荐功能，实现医生诊疗过程中录入中医疾病，系统自动推荐与当前患者相似名家医案给与医生参考；相似的名家医案需覆盖患者基本信息、病历、辨证、治法、处方、按语内容；支持自动推荐当前医生已接诊过的患者医案与医生参考；支持医生查阅参考医案时，一键复制当前医案处方； |
|  |  |  | 检索知识库处方辅助开方 | 支持调用系统方剂知识库，可通过方剂名称、拼音首字母等多种方式检索方剂，支持方剂一键转方至开方界面使用，且转方内容支持当前药房已映射的药品名称，古今剂量自动换算完成的现代药品剂量、规格、单位，药品特殊用法等；知识库检索的处方需覆盖内服中药方、外用中药方；支持医生对不同知识库处方的换方，支持多张处方的合方； |
|  |  |  | 调用协定方开方 | 支持医生自行收录的处方、系统推荐的处方、知识库方剂等处方，医生可另存为个人、科室、全院协定方；支持医生开方时直接调用已收录的个人、科室、全院协定方； |
|  |  |  | 兼证加减辅助开方 | 支持临床兼证加减，对患者有兼证的，系统支持提供多种兼证供医生选择，系统自动推荐兼证治法及对应药物； |
|  |  |  | 推荐多种处置方案辅助开方 | 支持以中医人工智能推导的处置办法，包含至少4种以上中医内服、中医外治、中医适宜技术、中医健康处方的处置方式，支持同一界面多种处置方案同时展现，且支持便捷切换； |
|  |  |  | 本地化专家经验共享辅助开方 | 支持本地名老专家临床路径自主建设，实现本地名老专家经验数字化、智能化，并融入中医智能辅助临床诊疗决策中供青年医生使用，支持智能推导出本地名老专家方药优先级的配置；支持自动收录本地名老专家经验并自动形成本地专家经验知识库，支持按照疾病、本地医家查询，支持将本地医家经验方一键转方至开方系统，本地经验包括五运六气、澄江医派传承、-龙砂医派传承、院内制剂、澄江针灸适宜技术等本地化知识库； |
|  |  |  | 四大高质量数据集 | 中医专病数据集（龙砂医派五运六气）、优势专科数据集（澄江针灸）、名老中医学术经验数据集（澄江医派）、中药数据集（院内制剂）； |
|  |  |  | 中医智能经络辅助诊疗开方 | 支持中医智能经络辅助诊疗，实现智能推导适宜技术处方，系统需提供对应操作手法； |
|  |  |  | 智能开方操作提升功能 | ★支持处方药品可根据切换不同药房类型，自动更换药房所属药品名称，无需因切换药房类型，而需要医生重新录入处方，至少支持4种以上药房类型切换；支持药品单行数切换，根据医生开方习惯，可个性化调整开方界面药品单双列调整，方便医生使用；支持处方内服转外用，当医生需要外用该处方时，可直接将内服处方一键转外用，无需重复输入； 支持与HIS对接诊断数据，支持历史处方的查询与复制功能，减少医生重复录入的麻烦，保证诊断数据的一致性； 支持兼容对接多业务类型的中药房，支持包含：自煎、代煎、自提、配送、制膏等业务类型参数数据传输，让系统更符合医疗机构的现有业务；支持药品配送管理中的配送地址，当前默认最近一次使用地址； |
|  |  | 中医四诊编辑器 | 中医电子病历模板管理 | 支持中医电子病历模板个性化配制：根据临床专科、病种或管理要求实现定制、维护电子病历格式，在病历模板制作期间，提供多种层次的结构化功能，体现出辨证施治，望、闻、问、切四诊等中医特色的内容；支持中医电子病历结构化内容配置：有主诉、现病史、既往史、辅助检查、体格检查、中医“望闻问切”四诊、西医诊断、中医诊断的病历数据模板； |
|  |  |  | 中医电子病历编辑器 | 支持中医电子病历多种形式的书写：实现医生可以自主选择已构建的中医电子病历模板，支持以勾选、文本等多种输入方式书写病历；支持中医电子病历智能化生成病历：可以实现勾选方式采集患者症状，系统智能化完成中医电子病历书写，结构化电子病历数据存储，符合《中医电子病历书写规范》标准格式调阅； |
|  |  |  | 中医电子病历集成视图 | 支持历史中医电子病历集成：包含辨证施治、中医四诊、中医处置办法等信息；支持时间轴形式的中医病历展示：患者多次在院内治疗不同疾病的诊疗活动，以时间轴方式记录，便于医生了解疾病发展情况；支持历史中医电子病历一键复制：复诊患者方便医生更便捷填写病历； |
|  |  |  | 智能病历生成 | 支持医生以点选方式采集患者病症，支持智能一键化生成电子病历；支持结构化的电子病历数据存储，系统生成的中医电子病历符合《中医电子病历书写规范》； |
|  |  |  | 中医门诊电子病历质控 | 实现中医术语间的逻辑校验，包括症状互斥（如“荣舌”与“枯舌”）、病症关联矛盾（如“不寐”与“睡眠安”）的实时拦截与提醒，确保病历的内在逻辑一致；实时追踪“望、闻、问、切”四诊信息的填写进度，对必填或最低项数要求进行引导性提示，从源头提升病历的完整性和规范性：提供无需代码的可视化界面，供管理员自定义、组合质控规则（条件、逻辑关系），实现规则的动态扩展与维护；内置不少于30条典型的中医质控规则，支持规则的启用/停用。 |
|  |  | 中医药知识服务平台 | 名家医案知识库 | 支持国医大师、名老中医的诊疗医案查询，支持医案处方一键转方至开方界面使用，且转方内容包含：当前药房已映射的药品名称，古今剂量自动换算完成的现代药品剂量、规格、单位，药品特殊用法；支持按疾病名称、医家姓名、来源等搜索方式查询名家医案；医案知识库数据覆盖主诉、现病史、辨证、治法、按语及来源； |
|  |  |  | 方剂知识库 | 支持内服中药方、外用中药方、适宜技术方多维度中药方剂查询，支持方剂一键转方至开方界面使用，且转方内容支持当前药房已映射的药品名称，古今剂量自动换算完成的现代药品剂量、规格、单位，药品特殊用法；支持按方名、功效、用法、适用疾病等搜索方式查询方剂； |
|  |  |  | 经方知识库 | 支持经典医药著作中记载的方剂查询，支持持经方一键转方至开方界面使用，且转方内容必须包含：当前药房已映射的药品名称，古今剂量自动换算完成的现代药品剂量、规格、单位，药品特殊用法；支持按方名、功效等搜索方式查询经方； |
|  |  |  | 中药知识库 | 支持中药名称、功效搜索查询中药；支持以性味、归经、功效等条件展示中药；支持中药饮片的图片展示、禁忌、性味、归经、功效、相似中药鉴别等信息展示； |
|  |  |  | 中成药知识库 | 支持中成药名称、功效搜索查询中成药；支持以性味、归经、功效等条件展示中成药；支持中成药药物组成、功能主治、临床应用、注意事项、用量用法等信息展示； |
|  |  |  | 中医疾病知识库 | 支持以科室分类、病名等多种维度方式查询中医疾病知识库； 支持展示中医疾病详细的病因病机、诊断依据等信息，以及通过中医疾病可关联名家医案知识； 支持中医疾病知识可视化查询，支持通过树状图查询中医疾病信息，支持中医疾病的分类折叠及展开，支持快速展示疾病概述信息； |
|  |  |  | 中医证型知识库 | ★支持中医证型知识可视化查询，支持通过树状图查询中医证型信息，支持中医证型的分类折叠及展开，支持快速展示证型概述信息；支持通过辅助诊疗模块直接调阅及应用； |
|  |  |  | 中医治法知识库 | 支持中医治法知识可视化查询，支持通过树状图查询中医治法信息，支持中医治法的分类折叠及展开，支持快速展示治法概述信息； 支持通过辅助诊疗模块直接调阅及应用； |
|  |  |  | 临床诊疗指南知识库 | 支持通过中医疾病、西医疾病名称来查询临床诊疗指南；提供临床指南覆盖皮肤科、肛肠科、内科、妇科、儿科、耳鼻喉科、眼科、外科、精神科、整脊科、肿瘤科等； |
|  |  |  | 经络穴位知识库 | 支持以经络、穴位分类展示经络穴位知识，支持以穴位名称、经络名称等多种维度查询；支持穴位图片导引，支持穴位图像放大； |
|  |  |  | 舌象知识库 | 支持提供舌质、舌苔分类展示舌象知识库；支持舌质按照神、色、形、态、脉分类，舌苔按照质、颜分类查询；舌象知识库数据覆盖图片、舌象特征、临床意义、机理分析； |
|  |  |  | 脉学知识库 | ★支持按脉类、脉象名称展示常见脉；支持脉象概述、动态图示，临床意义、脉象特征等信息； |
|  |  |  | 中医古籍 | 支持临床医务人员阅读已上传的中医古籍，支持中医古籍内容的检索； |
|  |  |  | 共享文献 | 支持临床医务人员阅读已上传的共享文献，不限于期刊文献、外部科技文献、循证文献等内容，列表页面支持展示文献概述，支持文献内容的检索； |
|  |  |  | 知识管理 | 提供中医知识共享管理，支持院内医务人员上传中医古籍知识、期刊文献等中医相关知识，支持知识共享的启用及停用，支持知识展示排序； |
|  |  |  | 知识库收藏及阅读笔记 | 支持知识库的收藏及笔记功能，须有统一知识库收藏查询入口，支持按照分类查询已收藏的知识库； |
|  |  | 中医智能治未病管理系统 | 中医健康档案管理 | 支持建立患者治未病健康档案，能够完成患者基本信息的采集及分类； 支持医生管理治未病健康档案，可查询所有患者历次的问卷结果及体质辨识报告； 支持Word、PDF格式体质辨识报告的下载，支持系统直接打印患者体质辨识报告； |
|  |  |  | 患者体质信息采集 | 支持多种形式采集体质辨识问卷，包括医生系统填写问诊结果； 支持根据辨识问卷内容，自动辨识出患者的体质类型，同时以柱状图示和具体数据来呈现辨识结果； |
|  |  |  | 智能体质辨识 | 支持根据采集的问卷内容，通过体质辨识智能化算法，根据不同的辨识问卷、标准的评分依据、辨识权重进行智能化计算，达到客观的辨识分析效果，提高体质学体质辨识分析的准确性，能够智能推荐体质辨识结果，智能生成体质辨识报告； |
|  |  |  | 个性化治疗方案推荐 | 体质辨识报告应包含调体法则、调体要点、运动保健、穴位保健、情志调摄、饮食调养、起居调摄、推荐药膳等内容； 支持收录海量的经典处方，针对每名患者的情况，系统自动推荐对支持临床医生对推荐的处方，依据个体差异进行个体化的诊断及修改； 支持养生方案智能推荐，针对每名患者的情况，系统自动从海量数据库健康方案中智能推荐养生方案； 支持医生对系统推荐的调养方案，根据患者的情况进行微调，从而改善健康状况； |
|  |  | 中医临床业务监管平台 | 疾病谱分析 | 提供疾病谱分析，支持高发病病种分析，支持近期内高增长率疾病发病情况分析，支持疾病与年龄层关系分析，支持疾病与性别关系分析，支持季节与疾病关系分析； |
|  |  |  | 患者分析 | 支持患者年龄段人数统计分析，统计相关年龄段区间就诊患者的数量。患者性别比例统计分析，统计所有就诊患者中，男女数量比例；各区域患者人数统计分析，统计各个区域就诊患者的人数情况等等功能； |
|  |  |  | 医师工作量分析 | 支持统计本院所有医生工作量，实现以时间、科室、个人等方式查询； |
|  |  |  | 中药用量分析 | 支持中药用量统计分析，可以统计出各种中草药的使用频率情况，可统计处方覆盖率排位靠前的几种中药数据，也可以从其他角度获取中药的使用覆盖率数据，这些数据可用于相关信息的分析研究等功能； |
|  |  |  | 处方金额综合分析 | 支持处方金额综合统计分析，实现单次就诊金额统计，单种诊疗项目金额统计； |
|  |  |  | 数据呈现及导出 | 所有的监管统计数据支持图表形式呈现及下载，支持统计数据导出Excel有规范化的表格名称； |
|  |  | 医生中医工作站系统 | 患者信息管理 | 支持新患者创建档案，系统生成患者唯一识别号，做到一人一档； 支持通过用户体系接口同步HIS系统患者档案信息； |
|  |  |  | 中医诊疗数据管理 | 医生可从今日病人列表中选取就诊病人，进行病历填写，临床诊断，医嘱录入等操作； |
|  |  |  | 处方收费管理 | 支持对接HIS回传处方收费状态，支持医生诊间模拟收费； |
|  |  |  | 协定方管理 | 支持医生收藏、创建协定方，支持医嘱录入时调取使用；支持全院、科室、医生不同类型的协定方管理，支持协定方的分类管理； |
|  |  |  | 处方订单管理 | 支持医生查看本人已接诊患者的处方结算信息、处方配送信息，支持补打印处方和病历； |
|  |  |  | 处方打印模板管理 | 支持中药处方、中医病历等打印模板个性化配置，支持打印预览，支持系统打印模板个性化的配置； |
|  |  |  | 系统帮助 | 支持系统信息管理员上传操作手册，维护常见问题，查看版本维护说明； |
|  |  |  | 系统迭代管理 | 支持管理员查看用户提交的问题和意见反馈，查看常见问题解答； |
|  |  |  | 医生工作站智能体 | 支持对接HIS将人员信息、诊断、病历等信息进行传输，智能体能根据系统的规则自动给出中药处方、中医适宜技术、经方等信息，不用医生主动去点选后才会有结果； |
|  |  | 医共体业务配置管理系统 | 系统基础字典管理 | 支持区域内多医共体的维护，支持医共体不同等级机构的分级管理及维护； 支持不同等级机构下的科室、职工维护及HIS接口同步科室、职工信息，职工支持多执业机构的配置； 支持医共体内不同职工角色的配置，每种角色可配置不同的菜单权限； |
|  |  |  | 中医业务规则库 | 提供不少于150种的个性化参数配置，可通过参数分类，参数编号快速查找参数，满足不同业务个性化配置； |
|  |  |  | 中医业务管理 | 支持按照医共体、医疗机构、科室配置不同的中医业务，满足不同场景的业务应用需求； |
|  |  |  | 中药房服务管理 | 支持区域内多医共体共享药房、医共体内共享药房、机构内不同场景下药房的管理及维护，支持不同药房下不同药剂类型的维护，如散装饮片药房、散装颗粒药房、小包装饮片药房、小包装颗粒药房等，支持可对药房进行不同使用范围的配置； 支持不同场景药房的中药目录的维护，支持与第三方对接实时同步药品目录及库存，且支持药品目录、药品库存明细的查询； 支持药品目录对指定医疗机构的授权；支持中医智能生态系统统一药品目录管理； 支持中药药品医保配置最大剂量限制、医保外药品限制配置、医保基金不支付限制配置等医保智能化提醒配置； 支持药品目录与系统中药知识库的自动映射，支持映射维护，系统预设的中药知识库数据不少于2200味； |
|  |  |  | 字典管理 | 支持中药内服、外用、中药制剂处方的用法、服法、频率、浓煎等代码配置； 支持多版本中医国标药品目录导入，支持医共体内中药药品目录数据自动映射国标药品目录，支持国标药品目录映射维护； 支持国标字典数据导入，支持区域内不同医共体、不同医疗机构的本地字典数据与国家标准字典的映射； |
|  |  |  | 第三方接口管理 | 支持第三方HIS的对接管理，支持第三方对接数据的记录查询，支持筛选异常日志快速定位对接问题； |
|  |  |  | 接口任务管理 | 对数据采集、数据对接的任务进行统一配置，支持区域内多医共体、多机构、不同HIS的对接管理； 支持系统字典数据、药品等数据的自动同步数据管理，可配置自动同步开关、自动同步频率及人工同步等操作； |
|  |  | 系统接口改造 | HIS对接 | 与中医院HIS接口、乡镇卫生院HIS接口改造对接； |
| 2 | 智慧共享中药房管理系统 | 中药处方煎配全流程追溯系统 | 采集煎配信息 | 支持对接本院及院外的煎煮系统，采集浸泡、煎煮、包装信息，包括信息包括操作人、操作时间、节点照片。 |
|  |  |  | 中药饮片追溯 | 支持全流程追溯饮片从种植、生产、发药等环节查询，需院方提供中药材种植的相关接口。 |
|  |  |  | 物流对接 | 支持对接第三方物流信息，能实时展示物流当前的相关数据，并要求与煎配信息进行关联展示，实现从药房接方、配药、浸泡、煎煮、包装、快递等所有节点都能实时想看。 |
| 3 | 中医治未病数字化平台 | 智能舌象检测 | 舌象数据采集 | 支持舌象上传，通过舌诊模型分析清晰度，认定图像是否可达到体质辨识需求。 |
|  |  |  | 舌象数据分析 | 支持基于计算机视觉技术技术能够识别舌色、苔色、舌形、舌质、津液、舌下脉络等信息。 |
|  |  | 智能面象检测 | 面象数据采集 | 支持面象上传，通过面诊模型分析清晰度，认定图像是否可达到体质辨识需求。 |
|  |  |  | 面象数据分析 | 支持基于计算机视觉技术技术能够识别面色、眼睑、唇色等信息。 |
|  |  | 体质分析 | 多种辨识方案 | 系统根据图像识别的舌象检测结果或问卷检测的结果，对用户的体质进行分析，提供多维度的分析指标。 |
|  |  |  | 多维度分析 | 支持结合健康状态信息的体质结果得分可视化图表说明。支持辨别阳虚体质、阴虚体质、气虚体质、痰湿体质、湿热体质、血瘀体质、特禀体质、气郁体质、平和体质共九种体质的具体倾向。 |
|  |  |  | 体质智能分析 | 支持中医理论中辨证论治法则指导下的调体法则。支持用药法度、情志调节方面的调体要点说明。 |
|  |  |  | 体质说明 | 系统根据体质辨识结果，同时与自然气候、地理环境等因素，智能推荐24节气个性化的中医自我健康管理方案。用户可以在不同节气获取是与其相适应的中医自我管理方案，根据自然变化做自身的生活方式的调整，遵循中医理论中的“天人合一”的健康调理原则。 支持结合自然因素，如气候、时令、季节等信息。支持推荐三种以上的自我健康管理方案，调养体质，调理身体阴阳气血平衡，增强人体抗病能力，让人体少生病、不生病，即使得病也能尽快痊愈，痊愈后少复发。 方案分类包括自我穴位保健方案、自我饮食调养方案、自我运动调理方案、自我情志调养方案。方案支持提供视频讲解，及可互动的自我健康管理视频教学，增强患者查阅报告的体验感。 |
|  |  | 中医自我健康管理方案 | 自我穴位保健方案 | 支持根据节气、气候为用户进行适宜当下体质辨识结果的艾灸、推拿、拔罐、按摩、热敷等的穴位保健方案推荐，同时通过视频进行穴位的位置和保健方式指导与体验。 |
|  |  |  | 自我饮食调养方案 | 支持根据节气、气候为用户提供当下体质辨识结果的科学合理的健康饮食类型、饮食来源、饮食营养指南的一周食谱以及视频指导体验，同时提醒用户不可同时食用或不可此段时间食用的饮食禁忌。 提供体制辨识后结合节气、气候为用户提供适宜的药膳方子，如药膳具体备料指南、烹饪步骤、烹饪时间等。 |
|  |  |  | 自我运动调理方案 | 支持推荐科学合理的运动处方，并辅以个性化运动项目、明确目前不适合的运动方式，提供运动监测注意事项视频指导。 支持对适合调理的用户根据节气、气候为用户进行适宜当下体质辨识结果的中医特色的健康运动方式，提供通过视频代教体验气功、八段锦、太极等的锻炼方式、方法、时间的指导方案。 |
|  |  |  | 情志自我调养方案 | 支持推荐适宜当下体质辨识结果的情志调养方案，为需要情志调养的用户推荐音乐疗法的类型、适宜时间和适宜环境等的推送，如五脏相音、轻音乐、古典音乐、戏曲等。 支持通过视频进行正念、冥想等认知行为典型方法的指导，为身体和心理健康减压、降低心率、提高免疫力等提供体验方案。 |
| 4 | 远程会诊系统对接 | 中医健康档案 | 舌象报告 | 支持中医可视化舌象报告，内容覆盖舌象原始图片，分析内容覆盖舌色、舌尖、舌形、苔色、厚薄、腐腻；支持舌色指数、苔色指数、胖瘦指数、厚薄指数、腐腻指数、老嫩指数分析，提供指数参考范围。 |
|  |  |  | 脉象报告 | ★支持中医可视化脉象报告，部位覆盖左手、右手寸关尺，支持脉象要素分析图，支持脉象参数波动图，支持脉象参数量化图多维度展示，支持历次不同脉象结果对比，自动识别差异化内容。 |
|  |  |  | 面象报告 | 支持可视化、结构化的客观面象数据报告展示，支持历史对比。 |
|  |  |  | 数据标记 | 支持对中医客观化舌象、脉象、面象数据，标记专家医生意见。 |
|  |  |  | 脉象复现 | 支持对接脉象复现仪进行一键复现。 |
| 5 | 中医预诊系统 | 预问诊逻辑问答配置 | 病种模板设计 | 根据病种特色，设计并配置对应的预问诊问答，预问诊问答覆盖患者主诉、现病史、既往史、体格检查、中医四诊等信息，预问诊问答需要易于患者理解，方便采集预问诊信息。 |
|  |  |  | 逻辑问答配置 | 在预问诊问答过程中能够设置逻辑问答条件，根据患者的回答动态调整后续问题，提高问诊效率。逻辑问答配置不限于逻辑子题、逻辑跳题等基础的逻辑问答。 |
|  |  |  | 问答交互方式 | 提供多种预问诊问答采集方式，需满足以下采集方式：文本样式、单选样式、多选样式、日期样式、时间样式、血压样式；单选样式及多选样式需要支持选项说明，如文字说明，图示说明，便于患者在移动端采集时，对于不易理解的症状进行提示说明。 |
|  |  |  | 问题库组件管理 | ★系统需预设常见的问题题库组件，如患者身高、体重、血压、既往史、遗传病史等临床常见问题，能够支持维护常见题库，支持医生在配置特色病种预问诊的过程中，能够快速引用题库，提高维护便捷性。 |
|  |  | 结构化电子病历生成 | 信息采集与整理 | 通过患者回答，系统自动采集并整理成指定的中医电子病历信息。 |
|  |  |  | 病历生成 | 根据采集的信息自动生成具有中医特色的结构化电子病历。 |
|  |  |  | 中医专科电子病历 | 需支持预问诊问答结构化内容通过接口方式直接填充至医生工作站中医专科电子病历中。已提高临床医生工作效率，减少医生手写病历的时间。 |
|  |  | 预问诊知识题库 | 题库构建 | 构建与中医预诊相关的知识题库，用于支持智能问答和患者教育。 |
|  |  |  | 题目分类与标签 | 对题目进行分类和打标签，便于检索和推荐。 |
|  |  |  | 题库更新与维护 | 承建厂商需定期更新问题库，确保问题的准确性和专业性，确保内容的时效性和准确性。 |
|  |  | 调阅患者预问诊记录 | 患者信息查询 | 根据患者信息检索并展示其历史预问诊记录。 |
|  |  |  | 记录导出与分享 | 支持将记录导出为电子文档或分享给其他医生。 |
|  |  |  | 隐私保护 | 确保患者信息的安全性和隐私性。 |
|  |  | 中医专科预问诊推送（患者端） | 推送逻辑设计 | 根据患者就诊阶段，推送合适的中医专科预问诊问卷，如对接互联网医院在预约挂号后，提供预问诊跳转按钮或通过医院微信公众号推送问诊问答消息。 |
|  |  | 对话式智能交互问答（患者端） | 多轮对话支持 | 支持基于患者主诉疾病的预问诊问答，支持连续追问，支持多轮逻辑对话。 |
|  |  |  | 问答知识库更新 | 根据最新研究成果和患者反馈更新随访问答知识库。 |
|  |  | 互联网医院对接（患者端） | 服务接入 | 将中医智能预诊系统接入互联网医院平台，实现线上服务。 |
|  |  |  | 数据安全 | 确保在数据传输和存储过程中的数据安全性。 |
|  |  | 中医预诊记录查询（医生端） | 记录查询功能 | 提供患者端查询历史中医预诊记录的功能。 |
|  |  |  | 查询结果展示 | 以清晰易懂的方式展示查询结果，便于患者理解。如支持症状的解释、图示的说明等 |
|  |  |  | 可视化症状变化分析 | 医生端支持自动分析患者症状变化情况，便于医生清晰直观的了解到患者病情。 |
|  |  | 中医预诊记录查询（患者端） | 记录查询功能 | 提供患者端查询历史中医预诊记录的功能。 |
|  |  |  | 查询结果展示 | 以清晰易懂的方式展示查询结果，便于患者理解。 |
| 6 | AI随访服务系统 | 随访逻辑问答配置 | 随访模板设计 | 根据中医病种特色，设计并配置对应的随访问答，随访问答覆盖患者症状变化情况、生活指标、不良反应事件等信息，随访问答需要易于患者理解，方便采集随访信息。 |
|  |  |  | 逻辑问答配置 | 在随访问答过程中能够设置逻辑问答条件，根据患者的回答动态调整后续问题，提高问答效率。逻辑问答配置不限于逻辑子题、逻辑跳题等基础的逻辑问答。 |
|  |  |  | 逻辑问答交互 | 提供多种方式的随访问答配置交互采集方式，不少于以下交互采集方式：文本样式、单选样式、多选样式、日期样式、时间样式、血压样式；单选样式及多选样式需要支持选项说明，如文字说明，图示说明，便于患者在移动端采集时，对于不易理解的症状进行提示说明。 |
|  |  |  | 问题库组件管理 | 系统需预设常见的问题题库组件，如患者身高、体重、血压、既往史、遗传病史等临床常见问题，能够支持维护常见题库，支持医生在配置特色病种随访的过程中，能够快速引用题库，提高维护便捷性。 |
|  |  | 智能随访管理 | 随访任务创建 | 系统能够根据疾病的特征规则由医生设定创建随访任务，并分配到对应的工作室或团队成员。支持中医疾病、中医证型筛选患者，支持就诊科室、就诊医生、就诊时间筛选患者并生成任务。 |
|  |  |  | 随访计划提醒 | 通过移动应用，自动向患者发送随访计划提醒，确保随访的及时性和有效性。 |
|  |  |  | 随访进度跟踪 | 实时显示随访任务的执行进度，便于管理人员掌握随访工作的整体情况。 |
|  |  | 随访路径管理 | 随访流程定制 | 允许用户根据疾病特点和临床需要，自定义随访的流程和节点。 |
|  |  |  | 随访触发节点 | 支持不同节点，多种随访类型触发随访任务，支持发送随访问答，健康宣教，临床量表。 |
|  |  |  | 随访路径优化 | 根据历史数据和患者反馈，不断优化随访路径，提高随访效率。 |
|  |  | 随访任务管理 | 患者自动入组 | 通过对接HIS就诊记录，支持中医疾病、中医证型筛选患者，支持就诊科室、就诊医生、就诊时间筛选患者。 |
|  |  |  | 自动触发随访任务 | 支持根据随访路径的时间节点，自动处方随访任务，减少医生的随访工作量，支持自动回收随访记录。 |
|  |  |  | 任务分配与调度 | 自动或手动将随访任务分配给具体的团队成员。 |
|  |  |  | 任务进度查询 | 医生和团队成员能够随时查询各自任务的完成情况。 |
|  |  |  | 任务反馈与评估 | 患者和医生可以对随访任务进行反馈和评价，用于改进随访工作。 |
|  |  | 随访执行明细 | 随访记录管理 | 自动记录随访过程中的所有信息，包括患者反馈、医生意见等。 |
|  |  |  | 随访数据分析 | 对随访数据进行统计分析，为科研和临床提供数据支持。 |
|  |  | 患者健康档案 | 档案创建与更新 | 系统能够对接HIS、EMR更新患者健康档案。 |
|  |  |  | 档案查询与导出 | 医生和团队成员能够方便地查询和导出患者健康档案。 |
|  |  | 用户管理 | 用户注册与登录 | 支持患者和医生在系统中注册和登录。 |
|  |  |  | 权限设置与分配 | 根据角色和职责，设置和分配用户权限，确保系统的安全性和数据的保密性。 |
|  |  | 角色管理 | 角色创建与编辑 | 允许管理员创建和编辑系统中的角色，定义其职责和权限。 |
|  |  |  | 角色分配与调整 | 根据团队成员的实际情况，分配和调整其在系统中的角色和职责。 |
|  |  | 医院HIS对接 | 数据同步与共享 | 实现与HIS系统的数据同步，确保患者就诊信息的准确性和一致性。 |
|  |  | 中医专病随访问答（患者端） | 问题库管理与维护 | 维护中医专病相关的问题库，确保患者能够得到专业的解答。 |
|  |  |  | 智能问答与引导 | 支持多轮逻辑对话，支持基于电子病历内容生成与患者相匹配的诊后随访问答。 |
|  |  | 量表推送（患者端） | 量表定制与管理 | 允许医生或管理员定制和管理各种量表。 |
|  |  |  | 量表自动推送 | 系统能够根据随访计划自动向患者推送量表，并收集和分析患者填写的数据。 |
|  |  | 随访记录查询（患者端） | 记录分类与筛选 | 患者可以根据自己的需要，分类和筛选随访记录。 |
|  |  |  | 记录导出与分享 | 支持患者将随访记录导出或分享给其他人。 |
|  |  | 互联网医院对接（患者端） | 服务接入与集成 | 将互联网医院的服务接入到随访系统中，方便患者使用。 |
| 7 | 名老中医传承 | 名老中医药专家传承工作室建设 | 工作室基础管理 | 名老中医药专家传承工作室管理、工作室，如工作室的图片、名称、简介、专长介绍。 名老中医药专家传承工作室成员管理，成员基本信息等。 |
|  |  |  | 工作室活动管理 | 支持工作室讲座、读书会、名中医查房、病案讨论、示教观摩、培训等活动的信息管理。 |
|  |  |  | 工作室资源管理 | 支持对医案基本信息进行管理维护，如医案名称、医师姓名、辨证分型、治则治法等；支持复诊管理，如复诊日期、处方用量、中药名等。 支持对年度计划、医话、读书心得、经验、书籍、获奖、专利、论文等基本信息进行管理维护；支持对上述内容进行分享；支持对上述内容进行注解评论。 |
|  |  |  | 工作室学员信息管理 | 支持对名老中医工作室学员信息进行管理维护，如基本信息、姓名、性别。支持跟师申请查询、跟师批准、跟师管理等。支持对论文基本信息进行管理维护，如论文标题、论文内容编写、上传相关附件；实现论文分享管理。支持查询学员考核成绩，如按学员姓名、分数排序查询；支持查看考核结果和详情。 支持查看学员跟师笔记和模拟开方统计数据。 |
|  |  | 名老中医跟师学习 | 活态传承 | 支持各个工作室视频上传、管理和下载 建立医案、影像学习资料、音频学习资料之间的索引关联。 |
|  |  |  | 跟师抄方 | 支持跟师过程数据查看，统计跟师笔记、学习心得、模拟开方等跟师过程数据。 支持智能生成跟师笔记。 支持学生在线提交学习心得。 支持老师对学生当前病历进行批注。 支持老师和学生针对某个病历在线进行沟通交流。 |
|  |  |  | 模拟开方 | 支持学员模拟中医开方；支持模拟处方记录查看和删除等操作。 支持学生从典型病历库中选择老师病历进行模拟开方。 系统自动批注学生开方和老师开方的差异之处。 支持老师挑选典型病历加入典型病历库。 |
|  |  |  | 经验学习 | 支持工作室发布老中医药专家经验传承学习资料，如诊疗方案。 |
|  |  |  | 在线考核 | 支持设置单选题、多选题、问答题、模拟接诊处方等格式题目。 支持对试卷进行浏览和批阅；支持客观题进行自动阅卷。 |
|  |  |  | 模拟接诊 | 支持模拟接诊在线答题，学员可进行诊断、开方，老师可进行批阅打分等功能。 |
|  |  | 医案文献挖掘分析 | 医案建立 | 支持自建或同步开方系统病历；建立名老中医专病数据库。 支持应用于临床辅助决策和中医诊断教学。 支持化验单图片的上传，化验单图片内检查指标数据自动识别和提取，并可将数据指标自动构化处理填入问诊单。支持舌象图像上传，或即时拍摄舌象图片。可识别舌色、苔色、舌形、苔质、津液、舌下脉络。支持通过在线的方式或扫码的方式进行量表填写，量表数量不少于9种，包括汉密顿抑郁量表、IBS-QOL量表、汉密尔顿焦虑量表、内脏敏感指数量表、匹兹堡睡眠质量指数量表、焦虑自评量表（GAD-7）、失眠严重指数（ISI）、抑郁自评量表PHQ-9、躯体化症状群量表（PHQ-15）等，量表填写提交之后，系统可自动进行分数统计，并可将分数自动填入专病问诊单；支持在病历记录中查看关联的量表详情。 ★支持将非结构化的病历自动进行结构化处理，结构化的数据自动分类，包括基本信息、现病史、诊断、处方，并可一键将结构化信息填入专病问诊断和处方中，保存后生成结构化电子病历。 |
|  |  |  | 医案数据挖掘分析 | 支持临床中四诊、病症、证型、治法、处方、用药等频次统计，并能以图表和表格的形式展示统计的数据。 支持病历数据添加进分析池进行管理。 |
| 8 | 接口开发 | 移动端接口 | 移动端接口 | 智慧中医微信小程序接口，包括随访、预问诊、健康管理、医院信息系统等接口 |
| 9 | 智能硬件 | （中医四诊仪） 舌面脉信息采集体质辨识系统 | 设备基础要求 | 通过软硬一体化的形式实现快速采集临床四诊信息，实现舌象、面色、脉象、体质信息的数字化采集功能，系统自动提取信息进入后台进行分析，并可随时调阅查看。系统由分析主机、预装软件、舌面诊采集模块、脉诊采集模块组成。 |
|  |  |  |  | 二类医疗器械注册证上须明确注明具有“舌面信息”“脉象信息”“体质信息”的数据采集功能。 |
|  |  |  |  | 通过多点触控实现人机交互，无需借助键鼠。 |
|  |  |  | 设备安全性要求 | 外加力学量施加装置的安全限值：自动加载的外加力学量施加装置在正常工作状态及单一故障状态下最大外加力学量不应超过45kPa。 |
|  |  |  |  | 传感器为防过载传感器，具有过载保护功能，脉象采集传感器触力面可承受：≥5kg过载。 |
|  |  |  |  | 设备具有泄压措施，设备在正常状态和单一故障状态时，均可在10s内将外加压降低到2 kPa（15 mmHg）以下，电源中断时也满足此要求。 |
|  |  |  |  | 腕带与传感器为整体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚。 |
|  |  |  | 设备技术性能要求 | 外加力学量准确性：设备可设定外加力学量，设定值的最大允许误差为±10%。 |
|  |  |  |  | 脉压准确性：显示值的最大允许误差±6%。 |
|  |  |  |  | 传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸在20 mm-30 mm之间。 |
|  |  |  |  | 设备在正常工作时的噪声应≤50dB(A)。 |
|  |  |  |  | ★传感器数量：单个腕带上装配有3组传感器，可同时获取寸关尺3部脉图。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件） |
|  |  |  |  | 照度允差：±8%。 |
|  |  |  |  | 相关色温在5000 K～5700 K范围内。 |
|  |  |  |  | 显色指数（Ra）≥96。 |
|  |  |  |  | 分辨率≥ 5lp/mm。 |
|  |  |  |  | 辐射照度：设备在300 nm～2500 nm光谱范围内的辐照度不超过350 W/㎡。 |
|  |  |  |  | 紫外辐射照度：设备在200 nm～400 nm光谱范围内的紫外辐照度不超过0.008 W/㎡。 |
|  |  |  |  | 彩色还原：成像装置应能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间色色差不得超过20。 |
|  |  |  |  | 相对畸变不超过±5%。 |
|  |  |  |  | 设备最大像素不低于800万。 |
|  |  |  | 设备功能性要求 | 脉诊模块可在报告中以图表形式输出脉象要素分析结果，至少应包含脉位偏差分析图、脉率偏差分析图、脉型要素分析图，具象地体现中医临床脉诊中总按对比六部脉象的手法，有效辨别脏腑总体状态。 |
|  |  |  |  | 可根据左右手寸关尺的脉象要素特征结果，自动给出整体脉象特征结论。 |
|  |  |  |  | 脉诊模块可在报告中输出脉象参数量化表，至少应包含脉率、节律、脉力、紧张度、流利度，提供脉象可量化数据，便于临床评价干预治疗的有效性。 |
|  |  |  |  | 脉象参数量化表中提供各参数的参考范围，若检测结果相对参考值偏高或偏低，通过↑和↓符号予以标识。 |
|  |  |  |  | 舌诊模块可在报告中输出舌象特征指数，至少应包含舌色指数、苔色指数、胖瘦指数、厚薄指数、腐腻指数，同时提供定性与定量结果，完整模拟中医舌诊流程与结果。 |
|  |  |  |  | 提供舌象特征各指数的参考范围，并以不同颜色标识出参考范围外的舌象特征指数。 |
|  |  |  |  | 当操作不当导致脉象信号不佳或舌面象采集不正时，系统会通过数据预分析进行提示，重新采集。 |
|  |  |  |  | 可通过问诊模块人机交互信息，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果，并通过柱状图及雷达图方式进行展示。 |
|  |  |  |  | 可结合体质类型，解读相关体质特征，包括：成因解读，常见症状以及易发病症。 |
|  |  |  |  | 提供体质养生方案：包含季节调理、膳食养生、运动调理。 |
|  |  |  |  | 舌、面、脉、问各采集步骤可根据临床需求选择性跳过，跳过问诊采集环节仍可根据舌面脉等客观信息，输出个体化脏腑调养方案和经络调养方案。 |
|  |  |  |  | 可提供脏腑辨识结果分析，并通过评星等级对各脏腑状态进行直观展示。 |
|  |  |  |  | ★以柱状图形式展示12经络状态评估结果，并以不同颜色分别标识正常、寒、热、虚、实状态。 |
|  |  |  |  | 可自动输出中医经络调养原则及经穴调养方案，指导中医适宜技术的开展。 |
|  |  |  |  | 根据脏腑状态评估结果，自动输出调养原则，并给出相关经典方剂，对临床决策予以提示。 |

## 四、项目实施要求：

1.安装地点：江阴市中医院。

2.实施周期：自合同签订后12个月内，软件系统到货、安装完成(因医院硬件环境准备、第三方系统接口对接、政策文件未下发等造成的工期延迟不计算在内)。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给用户造成的损失。

3.团队要求：供应商应本着认真负责态度，应配备至少5人的项目团队，主要人员包含项目负责人1名，技术负责人1名，软件团队负责人1名，网络工程师不少于1名，运维工程师1名。

4.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.保密服务承诺：供应商在提供服务的过程中，获悉的一切资讯均需严格保密，不得自行使用或给他人使用，如有泄漏或擅自使用或允许他人使用用户信息造成损失的必须承担相应的民事赔偿责任。

6.安全生产服务承诺：如因供应商人为疏忽或操作不规范，导致的系统宕机、数据丢失，供应商均需承担相应的民事赔偿及法律责任。

7.安装调试过程中发生的费用由供应商负责。

8.供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

9.在项目实施过程中，向医院提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。

10.项目实施范围：本次实施的范围为江阴市中医院医疗集团所有15家公立医疗机构，包括江阴市中医院、江阴市中医外科医院、江阴市中医骨伤医院、江阴市中西结合医院、江阴市第二人民医院、江阴市第三人民医院、江阴市中医肝但医院、江阴市城中社区卫生服务中心、江阴市城东社区卫生服务中心、江阴市云亭社区卫生服务中心、江阴市周庄社区卫生服务中心、江阴市顾山卫生院、江阴市青阳社区卫生服务中心、江阴市月城社区卫生服务中心、江阴市马镇卫生院。

11.项目对接要求：投标人负责按照国家标准或行业标准接口规范进行对接，并承担自身系统的对接开发费用。若因特殊情况，如各医疗机构现有HIS系统供应商不配合、收费或接口标准缺失等导致额外费用，由医院方配合协调，相关费用由双方根据责任协商承担。（投标时需提供免费无缝对接承诺书（格式自拟），未提供将作为无效投标）

## 五、项目培训要求：

1.培训：供应商应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软件产品能够正常、安全的运行。

2.所有的培训费用必须计入投标总价。

## 六、项目验收要求：

1.供应商应提供项目相关软件、设备的有效验收文件，经用户认可后，作为验收标准。用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须修改相应内容，以满足用户需求。

2.自合同签订后，12个月内完成系统的初试，顺利通过上级主管部门组织的专项验收一个月后，组织项目终验。

3.验收费用由供应商负责。

## 七、售后服务要求：

1.整体系统验收合格后免费维保2年。

2.供应商所承诺的服务内容应包括：供应商的服务响应及维修等承诺，详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；供应商的技术支持和相应软件的升级承诺等。

3.在系统的服务期内，供应商应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4.如出现远程不能解决的故障问题，供应商提供7×24小时的免费上门保修服务，半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。

5.热线电话服务提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对客户投诉做出相应处理。

6.定期巡检及调优系统，复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降。通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，还能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

## 八、付款方式：

合同签订后支付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的60%，验收合格一年后支付剩余的10%。

九、有关说明：

1.本项目为一个包，投标人报价内容必须报全，不得漏项。

2.本项目为固定总价合同，项目报价（合同总价）应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括各种工作经费（软件开发费、外业调查费、内业处理费等）、成果验收费、售后服务费用、税金等。采购文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付承建方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

3.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标人中标后应保证在本项目的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，而影响采购人利益。若因本项目所产生的知识产权纠纷，采购人不承担任何责任。

5.对于投标人向采购人提供的投标人原已开发的软件，其知识产权的所有权归投标人所有，不因本项目合同而转移。在本合同范围内，采购人若有新需求经认可后，投标人应配合开发，由采购人提供全程技术指导，因此形成的知识成果本身，包括本项目中投标人为完成项目给采购人定向开发的软件，其知识产权归采购人所有。

6.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

7.江阴市政府采购中心对本次招标结果不做任何解释。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （20分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 二、技术部分 （56分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 根据《详细配置一览表》、《技术要求响应偏离表》 等对所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得25分，打“★”项为重要性能参数指标，每一项负偏离扣1分；非打“★”项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。(未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 25 |
|  | 2.2 | 技术方案 | 投标人针对本项目提供项目技术方案，包括①需求分析、②总体思路、③技术路线、④功能详细介绍、⑤应急处置，方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 10 |
|  | 2.3 | 实施方案 | 投标人针对本项目提供项目实施方案，包括①项目重点难点分析、②实施人员配置、③实施进度计划、④项目运维方案、⑤验收方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.4 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供项目售后服务方案，包括:①售后服务体系、②服务内容、③响应时间、④响应方式，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.5 | 培训方案 | 投标人针对本项目提供项目培训方案，包括:①培训内容、②培训计划、③培训师资、④培训方式，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 投标人对本项目涉及的相关功能（以下2.6-2.9项）提供目前正在运行的真实环境或模拟环境的录屏演示（可配语音讲解，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示）。于本项目开标时间前将视频文件分段以压缩包文件格式（zip格式）上传提交，文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。 录制时长：不得超过10分钟 演示视频格式：mp4、avi 演示视频大小：单个视频压缩包大小不得超过50M,整体不得超过300M 未按要求提交的本项不得分。 |  |  |  |
|  | 2.6 | 系统演示1 | 医案建立：①支持化验单图片的上传，化验单图片内检查指标数据自动识别和提取，并可将数据指标自动构化处理填入问诊单。②支持舌象图像上传，或即时拍摄舌象图片。可识别舌色、苔色、舌形、苔质、津液、舌下脉络。③支持通过在线的方式或扫码的方式进行量表填写，量表数量不少于9种，包括汉密顿抑郁量表、IBS-QOL量表、汉密尔顿焦虑量表、内脏敏感指数量表、匹兹堡睡眠质量指数量表、焦虑自评量表（GAD-7）、失眠严重指数（ISI）、抑郁自评量表PHQ-9、躯体化症状群量表（PHQ-15）等，量表填写提交之后，系统可自动进行分数统计，并可将分数自动填入专病问诊单。④支持在病历记录中查看关联的量表详情。 每完整演示一项得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  | 2.7 | 系统演示2 | 舌象报告：①支持中医可视化舌象报告，内容覆盖舌象原始图片，分析内容覆盖舌色、舌尖、舌形、苔色、厚薄、腐腻；②支持舌色指数、苔色指数、胖瘦指数、厚薄指数、腐腻指数、老嫩指数分析，提供指数参考范围。 每完整演示一项得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 2.8 | 系统演示3 | 中医疾病知识库：①支持以科室分类、病名等多种维度方式查询中医疾病知识库。 ②支持展示中医疾病详细的病因病机、诊断依据等信息，以及通过中医疾病可关联名家医案知识。 ③支持中医疾病知识可视化查询，支持通过树状图查询中医疾病信息，支持中医疾病的分类折叠及展开。④支持快速展示疾病概述信息。 每完整演示一项得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  | 2.9 | 系统演示4 | 中医门诊电子病历质控：①实现中医术语间的逻辑校验，包括症状互斥（如“荣舌”与“枯舌”）、病症关联矛盾（如“不寐”与“睡眠安”）的实时拦截与提醒，确保病历的内在逻辑一致。②实时追踪“望、闻、问、切”四诊信息的填写进度，对必填或最低项数要求进行引导性提示。③提供无需代码的可视化界面，供管理员自定义、组合质控规则（条件、逻辑关系），实现规则的动态扩展与维护。④内置不少于30条典型的中医质控规则，支持规则的启用/停用。 每完整演示一项得0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 三、商务部分 （24分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有①大数据企业服务能力评价证书、②数据安全服务能力评定证书、③隐私框架信息安全管理体系认证证书、④软件能力成熟度证书(SPCA)的，有一项得2分，最高得8分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 8 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有①智能化系统集成项目经理（高级）、②信创集成项目管理师（高级）证书的，有一项得1.5分，最高得3分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |
|  | 3.3 | 项目团队成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中： ①技术负责人：具有系统规划与管理师证书、信息化类高级工程师证书的，有一项得1分，最高得2分； ②软件团队负责人：具有软件设计师证书、系统架构设计师的，有一项得1分，最高得2分； ③项目组其他成员：具有网络工程师证书、系统规划与管理师证书，有一项得1分，最高得2分。 【③中同一人员具有多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 6 |
|  | 3.4 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，有一个得1分，最高得2分。 （须提供合同扫描件） | 2 |
|  | 3.5 | 知识产权 | 所投标产品具有与本项目系统平台相关的计算机软件著作权证书的，例如包含“中医辨证智能辅助诊疗”、 “中医智能治未病”、 “医共体”、“智慧共享中药房”、 “AI智能随访”等字样，有一个得1分，最高得5分。 （类型相似不重复得分。须提供证书扫描件。如软件著作权名称与上述内容不完全一致的，经评标委员会认定为同一类型产品的予以得分） | 5 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为          （小写），                   （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0028 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧中医院医共体建设项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、分项报价表

单位：元（人民币）

| （一）服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。

2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）

4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小微企业声明函（服务类项目）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

三、关于符合本国产品标准的声明函

（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。