## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【徐州高新区交通安全设1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 徐州高新区交通安全设施提升改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月13日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【长安路（珠江东路-太2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 长安路（珠江东路-太康路）交通工程1
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【长安路（珠江东路-太3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【长安路（珠江3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205003001 | 禁令标志 | 1、类型：外径800（八边形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 5
2 | 040205003002 | 警告标志 | 1、类型：400*600（矩形）警告标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 1
3 | 040205003003 | 指示标志 | 1、类型：1000*1400（矩形）指示标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040205002001 | 标杆 | 1、类型：单柱1型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸：φ114*4*4000mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.8*0.8*1m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 5
5 | 040205003004 | 中央靠右行驶标志 | 1、类型：1200*400（梯形）中央靠右行驶标志 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040205002002 | 标杆 | 1、类型：立柱式直标杆 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸： φ88.5*3mm，长度1.5m 4、基础、垫层：立柱入地300 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
7 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1、类型：中央分隔护栏(京式) 2、规格、型号：1.2m高，立柱尺寸为80*80*3mm，槽钢规格为63*40*4.8mm，实心圆钢规格为φ16mm 3、材料品种：护栏焊接后经酸洗、防锈、整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理，经典喷涂颜色为户外高光白9020A 4、基础、垫层：材料品种、厚度：热镀锌钢板填混凝土底座400x300x170 5、具体做法见图纸 | m | 575
8 | 041001004001 | 铣刨现状标线 | 1、铣刨现状标线 | m2 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040205007001 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（禁止跨越对向车行道分界线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 2.83
10 | 040205007002 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停车让行线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 10.42
11 | 040205007003 | 符号标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停车让行标记），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 4.21
12 | 040205007004 | 文字标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（20），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 5.35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040205007005 | 文字标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（40），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 18.72
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【长安路（珠江东路-太3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【长安路（珠江东路-太康路）3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：长安路（珠江东路-太康路）交通工程1 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【闽江路（银山路-北京4.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：闽江路（银山路-北京南路） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 闽江路（银山路-北京南路）道路工程
2 | 闽江路（银山路-北京南路）交通工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【闽江路（银山路-北京5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：闽江路（银山路-北京南路）道路工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 路面工程
1.3 | 改造工程
1.4 | 路缘石
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【闽江路（银山5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 050102001001 | 迁移乔木 | 1、迁移乔木 2、胸径：30cm 3、养护期：三级养护1年 4、含支撑及草绳绕树 | 颗 | 4
2 | 050102001002 | 迁移乔木 | 1、迁移乔木 2、胸径：15cm 3、养护期：三级养护1年 4、含支撑及草绳绕树 | 颗 | 6
3 | 041001001001 | 拆除侧分带 | 1、拆除侧分带（含侧分带内绿篱） | m2 | 135
4 | 041001001002 | 迁移公交站台 | 1、迁移公交站台（恢复成侧分带，可利用拆除侧分带内绿化） | 座 | 1
5 | 041001010001 | 拆除路灯 | 1、拆除路灯 | 套 | 1
6 | 041001010002 | 拆除现状交通标志 | 1、拆除现状交通标志 | 套 | 8
路面工程
7 | 040202015001 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 2、厚度：15cm | m2 | 60
8 | 040202015002 | 水泥混凝土 | 1、C20水泥混凝土 2、厚度：20cm | m2 | 60
9 | 040202015003 | 水泥混凝土 | 1、C20水泥混凝土 2、抗弯拉强度≥4.5mpa 3、厚度：22cm | m2 | 60
10 | 040201021001 | 防裂贴 | 1、防裂贴（骑缝） | m2 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040201021002 | 聚酯玻纤布 | 1、聚酯玻纤布（满铺） | m2 | 90
12 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 | m2 | 90
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：8cm | m2 | 90
14 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3 阳离子乳化沥青 | m2 | 90
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 2、厚度：4cm | m2 | 90
改造工程
16 | 040202015004 | 碎石垫层 | 1、级配碎石垫层 2、厚度：10cm | m2 | 150
17 | 040202015005 | 水泥混凝土 | 1、C20水泥混凝土 2、厚度：15cm | m2 | 150
18 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：10*20*6cm水泥砼砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 150
路缘石
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C20水泥混凝土 2、部位：侧石、平石基础 3、含模板 | m3 | 1
20 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、现状侧石予以利旧，本部分工程量仅为拆除破损更换考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚M10水泥砂浆 | m | 30
21 | 040204004002 | 安砌平石 | 1、现状侧石予以利旧，本部分工程量仅为拆除破损更换考虑 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚M10水泥砂浆 | m | 30
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【闽江路（银山路-北京5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）道路工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【闽江路（银山路-北京南路）5.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【闽江路（银山路-北京6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【闽江路（银山6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205003001 | 禁令标志 | 1、类型：外径800（八边形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 16
2 | 040205003002 | 警告标志 | 1、类型：外径900（三角形）警告标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 6
3 | 040205003003 | 指示标志 | 1、类型：外径800（正方形）指示标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040205003004 | 禁令标志 | 1、类型：800（圆形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 3
5 | 040205003005 | 禁令标志 | 1、类型：外径900（三角形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 1
6 | 040205003006 | 禁令标志 | 1、类型：800（圆形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040205003007 | 警告标志 | 1、类型：外径900（三角形）警告标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 3
8 | 040205003008 | 线形诱导标志 | 1、类型：1200*360线形诱导标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 1
9 | 040205003009 | 分车道标志 | 1、类型：900*700分车道标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040205003010 | 指路标志 | 1、类型：2700*1000指路标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 1
11 | 040205003011 | 指路标志 | 1、类型：4000*3000指路标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 2
12 | 040205003012 | 交警提示标志 | 1、类型：800*1000交警提示标志 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040205002001 | 标杆 | 1、类型：单柱1型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸：φ114*4*4000mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.8*0.8*1m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040205002002 | 标杆 | 1、类型：单柱II型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸： φ76*4*3200mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.6*0.6*0.8m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 040205002003 | 标杆 | 1、类型：单柱III型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸： φ78*4*3200mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.6*0.6*0.8m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040205002004 | 标杆 | 1、类型：单柱IV型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸： φ76*4*3200mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.6*0.6*0.8m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 040205002005 | 标杆 | 1、类型：单柱V型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸：φ76*4*3200mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.45*0.45*0.85m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040205002006 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：单悬臂I型 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高6.2米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长5米内 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040205002007 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：单悬臂II型 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高6.5米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长5米内 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土基础，尺寸：1*1*1.5m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040205002008 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：单悬臂III型 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高8.5米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长5米内 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
21 | 040205003013 | 中央靠右行驶标志 | 1、类型：1200*400（梯形）中央靠右行驶标志 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 040205002009 | 标杆 | 1、类型：立柱式直标杆 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸： φ88.5*3mm，长度1.5m 4、基础、垫层：立柱入地300 5、具体做法详见图纸 | 根 | 6
23 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1、类型：中央分隔护栏(京式) 2、规格、型号：1.2m高，立柱尺寸为80*80*3mm，槽钢规格为63*40*4.8mm，实心圆钢规格为φ16mm 3、材料品种：护栏焊接后经酸洗、防锈、整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理，经典喷涂颜色为户外高光白9020A 4、基础、垫层：材料品种、厚度：热镀锌钢板填混凝土底座400x300x170 5、具体做法见图纸 | m | 1384
24 | 041001004001 | 铣刨现状标线 | 1、铣刨现状标线 | m2 | 600
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 040205017001 | 隔离柱 | 隔离柱，0.9m高 1、材:φ150*900，厚度≥2mm的304不锈钢管 2、表面贴W类黑黄相间反光膜 3、柱内注满C25混凝土:2m3 4、具体做法见图纸 | 根 | 30
26 | 040205007001 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（可跨越对向车行道分界线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 0.33
27 | 040205007002 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（可跨越同向车行道分界线一），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 75.41
28 | 040205007003 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（可跨越同向车行道分界线二），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 10.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040205007004 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（车行道边缘白色实线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 85.92
30 | 040205007005 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（导向车道线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 42.49
31 | 040205007006 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（人行横道线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 171.13
32 | 040205007007 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停靠站渐变段标线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 57.77
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 040205007008 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停靠站白色实线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 40.81
34 | 040205007009 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停靠站白色实线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 81
35 | 040205007010 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（禁止跨越对向车行道分界线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 53.77
36 | 040205007011 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停止线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 52.87
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 040205007012 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停止让行线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 28.74
38 | 040205007013 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（减速让行线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 1.05
39 | 040205007014 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（网状线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 28.13
40 | 040205007015 | 警告标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（黄色填充线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 2.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 040205007016 | 警告标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（黄色填充线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 3.52
42 | 040205007017 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（直行箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 58.32
43 | 040205007018 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（直行箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 1.22
44 | 040205007019 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（直行右转合流箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 14.96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 040205007020 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（左转箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 16.78
46 | 040205007021 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（左转箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 3.15
47 | 040205007022 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（右转箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 11.18
48 | 040205007023 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（右转箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 3.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 040205007024 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（掉头箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 5.3
50 | 040205007025 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（右转掉头合流箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 8.4
51 | 040205007026 | 符号标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（非机动车道标记），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 14.71
52 | 040205007027 | 符号标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停车让行标记），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 8.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 040205007028 | 符号标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（减速让行标记），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 1.13
54 | 040205007029 | 文字标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（车交公），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 22.68
55 | 040205007030 | 文字标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（车让人），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 72.2
56 | 040205007031 | 文字标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（40），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 32.09
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【闽江路（银山路-北京6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【闽江路（银山路-北京南路）6.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：闽江路（银山路-北京南路）交通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【闽江路与规划路交叉口7.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 闽江路与规划路交叉口交通工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【闽江路与规划路交叉口8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【闽江路与规划8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205015001 | 设备控制机 | 1、类型：多相位信号控制机 2、配置要求：联网式协调式信号机，满足国标及当地要求 3、基础、垫层：材料品种、厚度：包括砼基础、连接件等，详细参数及做法详见设计图纸 | 套 | 1
2 | 040205015002 | 信号机遥控器 | 1、信号机遥控器 | 台 | 1
3 | 040205014001 | 信号灯 | 1、类型：车行信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：圆头灯、φ400mm，四单元组成:红+黄+绿+倒计时器，黄色为满屏 | 套 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040205002001 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高8米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长7米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040205002002 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高8米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长10米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
6 | 040205014002 | 人行信号灯 | 1、类型：人行信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：灯体整体为板式，带红绿双色LED发光交通文明提示文字及提示语音，且随着灯色的变化相应变化 3、其他配置要求：详细参数及做法详见设计图纸 | 组 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040205002003 | 人行信号灯基础 | 1、类型：人行信号灯基础 、基础、垫层：C25基础，碎石垫层（含人工挖土、钢筋、预埋件、模板） | 根 | 6
8 | 080701001001 | 防雷器 | 1、电源、数据二合一，外壳保护等级IP55，工作温度：-30摄氏度至70摄氏度，温度：5%至95%无凝露 | 个 | 3
9 | 031101003001 | 电子交流稳压器 | 1、稳压器，0.5kv | 台 | 3
10 | 031101003002 | 信号控制系统电源模块 | 1、信号控制系统电源模块 | 套 | 1
11 | 040803001001 | 电缆 | 1、型号材质 ：车行灯电缆，NHKVV4*1.5mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：车行道信号灯配线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 1300
12 | 040803001002 | 电缆 | 1、型号材质 ：人行灯电缆，NHKVV4*1.5mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：人行道信号灯配线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 1560
13 | 031101003003 | 辅材消耗 | 1、辅材消耗 2、抱箍、空开、插线板、线缆等 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040205024001 | 信号灯设备安装调试及系统接入 | 1、名称:信号灯设备安装调试及系统接入 2、信号灯安装、调试，包括人工费、登高、起吊等专用车辆租赁费，安全保障措施费，信号灯抱箍等配件及辅材费用 | 项 | 3
15 | 030504001001 | 管理服务器 | 1、国产主流知名品牌,内含处理器、内存、网卡、电源、风扇等,功能及参数满足交警部门要求 | 台 | 1
16 | 040205020001 | 高清球形网络摄像机 | 1、400万23倍全景球机，一套内包含供电、网络、控制及防雷等设施，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 1
17 | 040205020002 | 900 万（含）以上像素高清摄像单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。一套内包含供电、网络、控制及防雷等设施，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040205020003 | 900 万（含）以上像素高清反向红外环保卡口 | 1、红外环保卡口抓拍设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 套 | 3
19 | 040205020004 | LED频闪暖光补光灯（闪光灯） | 1、具体功能及参数满足交警部分要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 8
20 | 040205020005 | 环保卡口补光灯 | 1、具体功能及参数满足交警部分要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 8
21 | 040807003001 | 交通信号灯检测器 | 1、置于抱杆机箱内 | 套 | 3
22 | 040804002001 | 红灯信号检测线 | 1、名称：红灯信号检测线 2、规格：RVSP4*1.0 | m | 660
23 | 030502001001 | 智能终端管理设备 | 1、电子警察机柜，12路 | 套 | 1
24 | 040205015003 | 抱杆机箱 | 1、抱杆机箱 2、含断路器、电源模块、稳压器等，具体功能及参数满足交警部门要求 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 040205015004 | 防雷器 | 1、电源、数据二合一，外壳保护等级IP55，工作温度：-30摄氏度至70摄氏度，温度：5%至95%无凝露 | 个 | 3
26 | 040205024002 | 安装调试 | 1、含电源、防雷器、稳压器、辅材等 | 项 | 6
27 | 040804002002 | 光纤 | 1、名称：光纤 2、规格：8芯单模光纤 | m | 630
28 | 040804002003 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：超5类 | m | 1260
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040205002004 | 电子警察杆件 | 1、类型、材质：电子警察高清视频监控杆，悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高7米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长7米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 040205002005 | 电子警察杆件 | 1、类型、材质：电子警察高清视频监控杆，悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高7米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长10米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
31 | 040205020006 | 工业级光纤收发器 | 1、名称：工业级光纤收发器 2、配置：4个千兆自适应电接口，一个千兆SFP光接口 3、要满足交通主管部门使用需求 | 台 | 6
32 | 040205020007 | 交叉口工业级以太网交换机 | 1、8光8电、配5个千兆SFP光模块，置于智能终端管理设备内 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 040205020008 | 设备工业级以太网交换机 | 1、2光8电，含防雷器等，置于抱杆机箱内 | 台 | 3
34 | 04B001 | 接入铜山大队交通违法管理系统 | 1、名称：接入铜山大队交通违法管理系统 2、满足交通部门接入要求 | 项 | 1
35 | 040803001003 | 电警电缆 | 1、型号材质 ：NHKVV5*1.5mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：人行道信号灯配线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 1200
36 | 040205024003 | 光纤租赁费 | 1、光纤租赁费 | 项 | 1
37 | 040501004001 | 预埋HDPE管 | 1、名称：预埋管 2、材质：HDPE管 3、规格：DN90*4.0 | m | 340
38 | 040803002001 | 过路HDPE拉管 | 1、名称：HDPE拉管 2、规格：DN110*8.0 | m | 150
39 | 040303002001 | 混凝土包封 | 1、管线包封：C20水泥混凝土 2、具体做法详见图纸 | m3 | 5
40 | 040504001001 | 手孔检修井 | 1、手孔检修井 2、详细参数及做法详见设计图纸 | 座 | 20
41 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称：接地极制作安装 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*50*5角钢 | 根 | 24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 040806002002 | 接地母线 | 1、名称：户外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*5扁铁 | m | 168
43 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、型号材质 ：vv1*6mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：接地电缆 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 136
44 | 040803001004 | 市电接入电缆 | 1、型号材质 ：NHVV2*10mm2 2、敷设方式、部位：信号灯电源线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 300
45 | 04B002 | 市电接入 | 1、名称：市电接入 2、每个交叉口计1项，由施工投标人自行勘察现场综合考虑此项费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【闽江路与规划路交叉口8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【闽江路与规划路交叉口交通工8.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：闽江路与规划路交叉口交通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【漓江路与规划路交叉口9.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 漓江路与规划路交叉口交通工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【漓江路与规划路交叉10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【漓江路与规10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205003001 | 禁令标志 | 1、类型：800（圆形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 12
2 | 040205003002 | 警告标志 | 1、类型：外径900（三角形）警告标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 4
3 | 040205003004 | 指路标志 | 1、类型：2700*1000指路标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040205002008 | 标杆 | 1、类型：单柱1型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸：φ114*4*4000mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.8*0.8*1m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 1
5 | 041001004001 | 铣刨现状标线 | 1、铣刨现状标线 | m2 | 30
6 | 040205007001 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（车行道边缘白色实线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 12
7 | 040205007002 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（导向车道线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 4.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 040205007003 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（出入口纵向标线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 0.94
9 | 040205007004 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（禁止跨越对向车行道分界线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 4.5
10 | 040205007005 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（单侧跨越对向车行道分界线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 1.21
11 | 040205007006 | 禁止标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（停止线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040205007007 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（直行箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 2.16
13 | 040205007008 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（直行右转合流箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 7.48
14 | 040205007009 | 导向箭头 | 1、材料品种：热熔型标线漆（左转箭头），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 5.59
15 | 040205007010 | 符号标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（非机动车道标记），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 1.23
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040205007011 | 文字标记 | 1、材料品种：热熔型标线漆（20），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 2.67
17 | 040205015001 | 设备控制机 | 1、类型：多相位信号控制机 2、配置要求：联网式协调式信号机，满足国标及当地要求 3、基础、垫层：材料品种、厚度：包括砼基础、连接件等，详细参数及做法详见设计图纸 | 套 | 1
18 | 040205015002 | 信号机遥控器 | 1、信号机遥控器 | 台 | 1
19 | 040205014001 | 信号灯 | 1、类型：车行信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：圆头灯、φ400mm，四单元组成:红+黄+绿+倒计时器，黄色为满屏 | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040205002002 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高8米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长7米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 040205002003 | 机动车信号灯杆件 | 1、材质：悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高8米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长10米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 2
22 | 040205014002 | 人行信号灯 | 1、类型：人行信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：灯体整体为板式，带红绿双色LED发光交通文明提示文字及提示语音，且随着灯色的变化相应变化 3、其他配置要求：详细参数及做法详见设计图纸 | 组 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 040205002004 | 人行信号灯基础 | 1、类型：人行信号灯基础 、基础、垫层：C25基础，碎石垫层（含人工挖土、钢筋、预埋件、模板） | 根 | 8
24 | 080701001001 | 防雷器 | 1、电源、数据二合一，外壳保护等级IP55，工作温度：-30摄氏度至70摄氏度，温度：5%至95%无凝露 | 个 | 4
25 | 031101003001 | 电子交流稳压器 | 1、稳压器，0.5kv | 台 | 4
26 | 031101003002 | 信号控制系统电源模块 | 1、信号控制系统电源模块 | 套 | 1
27 | 040803001001 | 电缆 | 1、型号材质 ：车行灯电缆，NHKVV4*1.5mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：车行道信号灯配线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 800
28 | 040803001002 | 电缆 | 1、型号材质 ：人行灯电缆，NHKVV4*1.5mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：人行道信号灯配线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 1600
29 | 031101003003 | 辅材消耗 | 1、辅材消耗 2、抱箍、空开、插线板、线缆等 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 040205024001 | 信号灯设备安装调试及系统接入 | 1、名称:信号灯设备安装调试及系统接入 2、信号灯安装、调试，包括人工费、登高、起吊等专用车辆租赁费，安全保障措施费，信号灯抱箍等配件及辅材费用 | 项 | 4
31 | 030504001001 | 管理服务器 | 1、国产主流知名品牌,内含处理器、内存、网卡、电源、风扇等,功能及参数满足交警部门要求 | 台 | 1
32 | 040205020001 | 高清球形网络摄像机 | 1、400万23倍全景球机，一套内包含供电、网络、控制及防雷等设施，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 1
33 | 040205020002 | 900 万（含）以上像素高清摄像单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。一套内包含供电、网络、控制及防雷等设施，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 040205020003 | 900 万（含）以上像素高清反向红外环保卡口 | 1、红外环保卡口抓拍设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 套 | 4
35 | 040205020004 | LED频闪暖光补光灯（闪光灯） | 1、具体功能及参数满足交警部分要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 6
36 | 040205020005 | 环保卡口补光灯 | 1、具体功能及参数满足交警部分要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 6
37 | 040807003001 | 交通信号灯检测器 | 1、置于抱杆机箱内 | 套 | 4
38 | 040804002001 | 红灯信号检测线 | 1、名称：红灯信号检测线 2、规格：RVSP4*1.0 | m | 800
39 | 030502001001 | 智能终端管理设备 | 1、电子警察机柜，12路 | 套 | 1
40 | 040205015003 | 抱杆机箱 | 1、抱杆机箱 2、含断路器、电源模块、稳压器等，具体功能及参数满足交警部门要求 | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 040205015004 | 防雷器 | 1、电源、数据二合一，外壳保护等级IP55，工作温度：-30摄氏度至70摄氏度，温度：5%至95%无凝露 | 个 | 8
42 | 040205024002 | 安装调试 | 1、含电源、防雷器、稳压器、辅材等 | 项 | 8
43 | 040804002002 | 光纤 | 1、名称：光纤 2、规格：8芯单模光纤 | m | 800
44 | 040804002003 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格：超5类 | m | 1600
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 040205002005 | 电子警察杆件 | 1、类型、材质：电子警察高清视频监控杆，悬臂式立柱，热镀锌钢管，喷塑处理 2、规格尺寸：立柱八角d（300-350）*10mm厚高7米，横 梁八角d（100-214）*6mm厚 长7米 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚碎石及10cm厚C10砼垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：2*2*2.2m(含钢筋、钢板、法装兰、预埋件、模板) 4、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 5、具体做法详见图纸 | 根 | 4
46 | 040205020006 | 工业级光纤收发器 | 1、名称：工业级光纤收发器 2、配置：4个千兆自适应电接口，一个千兆SFP光接口 3、要满足交通主管部门使用需求 | 台 | 8
47 | 040205020007 | 交叉口工业级以太网交换机 | 1、8光8电、配5个千兆SFP光模块，置于智能终端管理设备内 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 040205020008 | 设备工业级以太网交换机 | 1、2光8电，含防雷器等，置于抱杆机箱内 | 台 | 4
49 | 04B001 | 接入铜山大队交通违法管理系统 | 1、名称：接入铜山大队交通违法管理系统 2、满足交通部门接入要求 | 项 | 1
50 | 040803001003 | 电警电缆 | 1、型号材质 ：NHKVV5*1.5mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：人行道信号灯配线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 2080
51 | 040205024003 | 光纤租赁费 | 1、光纤租赁费 | 项 | 1
52 | 040501004001 | 预埋HDPE管 | 1、名称：预埋管 2、材质：HDPE管 3、规格：DN90*4.0 | m | 185
53 | 040803002001 | 过路HDPE拉管 | 1、名称：HDPE拉管 2、规格：DN110*8.0 | m | 120
54 | 040303002001 | 混凝土包封 | 1、管线包封：C20水泥混凝土 2、具体做法详见图纸 | m3 | 1.5
55 | 040504001001 | 手孔检修井 | 1、手孔检修井 2、详细参数及做法详见设计图纸 | 座 | 20
56 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称：接地极制作安装 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*50*5角钢 | 根 | 32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 040806002002 | 接地母线 | 1、名称：户外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*5扁铁 | m | 224
58 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、型号材质 ：vv1*6mm2铜芯电缆 2、敷设方式、部位：接地电缆 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 180
59 | 040803001004 | 市电接入电缆 | 1、型号材质 ：NHVV2*10mm2 2、敷设方式、部位：信号灯电源线,管内敷设 3、详细参数及做法详见设计图纸 | m | 300
60 | 04B002 | 市电接入 | 1、名称：市电接入 2、每个交叉口计1项，由施工投标人自行勘察现场综合考虑此项费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【漓江路与规划路交叉10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【漓江路与规划路交叉口交通10.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：漓江路与规划路交叉口交通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【毕庄、二堡及滕寨安11.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【毕庄、二堡及滕寨安12.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【毕庄、二堡12.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205003001 | 指示标志 | 1、类型：外径900（三角形）禁令标志板 2、材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板，铝合金龙骨 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4、具体做法详见图纸 | 块 | 12
2 | 040205002001 | 标杆 | 1、类型：单柱I型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸：φ88.5*4*3390mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.45*0.45*0.85m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040205002002 | 标杆 | 1、类型：单柱I型 2、材质：立柱：电焊钢管 3、规格尺寸：φ88.5*4*3390mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础，尺寸：0.45*0.45*0.85m(含钢筋、钢板、预埋件、模板) 5、土方开挖、回填：含土方开挖、回填、外运综合考虑 6、具体做法详见图纸 | 根 | 1
4 | 040205007001 | 指示标线 | 1、材料品种：热熔型标线漆（可跨越对向车行道分界线），标线涂层厚度 1.8±0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.34kg/m2 | m2 | 41
5 | 040205017001 | 隔离柱 | 1、弹性橡胶隔离柱（TPU料），高度800mm 2、具体做法见图纸 | 个 | 16
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【毕庄、二堡及滕寨安12.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【毕庄、二堡及滕寨安置房基12.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：毕庄、二堡及滕寨安置房基础设施配套工程建设项目-二堡安置房基础设施配套工程交通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【康平路交通工程】13.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：康平路交通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 康平路交通工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【康平路交通工程】14.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：康平路交通工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【康平路交通14.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：康平路交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205020001 | 高清球形网络摄像机 | 1、400万23倍全景球机，一套内包含供电、网络、控制及防雷等设施，具体功能及参数满足交警部门要求 2、详细参数及做法详见设计图 | 台 | 4
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【康平路交通工程】14.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：康平路交通工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【康平路交通工程】14.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：康平路交通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计