## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 两口孤独症职业中专实验班教室改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 两口孤独症职业中专实验班教室改造
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 单项工程汇总表【两口孤独症职业中专实验班教室
单项工程汇总表
单项工程名称：两口孤独症职业中专实验班教室改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 房修建筑
2 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【房修建筑】
单位工程汇总表
工程名称：房修建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【房修建筑】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1、基层处理，刷界面剂 2、水泥自流平地面 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 109.88
2 | 011103003001 | 塑胶地板 | 1、材质：塑胶 2、厚度：4mm 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 109.88
3 | 011604002001 | 乳胶漆墙面铲除 | 1、乳胶漆墙面铲除（含墙面附属装饰物等） 2、铲除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | m2 | 110
4 | 011201002001 | 乳胶漆墙面 | 1、批刮2遍耐水腻子，整体打磨平整 2、涂刷抗碱底漆1遍，哑光环保内墙乳胶漆2遍 |  | m2 | 110
5 | 011205001001 | 毛毡板 | 1、基层木板固定于墙体，背板刷防火漆 2、高密度吸音毛毡面层（含实木围边） 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 10.48
6 | 011205001002 | 教学背景墙 | 1、木工板加固，基本满刷刷防火涂料 2、免漆板面层，面层采用环保饰面材料（包含软木板及洞洞板面层安装） 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 32.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 011205004001 | 墙面防撞软包墙裙 | 1、木工板基层加固，满涂防火涂料 2、面层采用阻燃防撞PU软包 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 36.8
8 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1、镀锌吊筋安装 2、国际轻钢龙骨吊顶基层 3、双层防火石膏板安装 4、螺丝点涂刷防锈腻子，板缝粘贴玻纤防裂网格带 5、批耐水腻子、乳胶漆 |  | m2 | 109.88
9 | 011302004001 | 木纹铝方通吊顶 | 1、专用独立卡扣件安装，固定于石膏板板面及内部轻钢龙骨基础 2、50*50木纹铝方通安装 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 86
10 | 050305004001 | 可升降桌椅 | 1、规格：600*400 2、具体型号、样式等按建设单位要求综合考虑 |  | 套 | 24
11 | 050305004002 | 教室办公桌椅 | 1、教室办公桌椅具体规格、型号、样式等按建设单位要求综合考虑 |  | 套 | 4
12 | 050305004003 | 个训桌 | 1、个训桌具体规格、型号、样式等按建设单位要求综合考虑 |  | 套 | 2
13 | 050305005001 | 大号三层推车 | 1、规格：350*450*770mm 2、具体型号、样式等详见图纸 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011614002001 | 柜子拆除 | 1、柜子拆除 2、拆除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | m | 10
15 | 011501001001 | 储物柜 | 1、规格：1.2m长*0.9m高（含柜门、五金等） 2、具体的材质、样式及型号等按建设单位要求综合考虑 |  | 组 | 2
16 | 011501001002 | 储物柜 | 1、规格：1.4m长*0.8m高*0.3m深 2、具体的材质、样式及型号等按建设单位要求综合考虑 |  | 组 | 4
17 | 011501001003 | 储物柜 | 1、规格：1.6m长*0.8m高*0.35深 2、具体的材质、样式及型号等按建设单位要求综合考虑 |  | 组 | 6
18 | 011603001002 | 黑板拆除 | 1、黑板拆除 2、拆除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | m2 | 5.32
19 | 011205001003 | 黑板 | 1、黑板的规格、型号等详见图纸 |  | m2 | 5.32
20 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒规格和型号详见图纸 |  | m | 15.6
21 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘轨道及窗帘布做法详见图纸 |  | m2 | 23.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 050307002001 | 巴氏球 | 1、规格：Φ940mm 2、产品用途：用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练 |  | 个 | 2
23 | 050307002002 | 按摩大龙球 | 1、规格：Φ740mm 2、产品用途：适用于触觉反应过分敏感或迟钝的儿童，有助于促进前庭体系，本体感觉和平衡反应的发展，是测试儿童前庭平衡能力和重力感的工具。 |  | 个 | 2
24 | 050307002003 | 切切乐仿真水果 | 1、角色扮演套装-厨房切切乐仿真水果 |  | 套 | 2
25 | 011603001001 | 手写板+液晶屏拆除 | 1、手写板拆除 2、拆除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | 项 | 2
26 | 011205001004 | 手写板 | 1、手写板+液晶屏安装（液晶屏利旧） 2、手写板的具体规格、型号和样式等详见图纸 |  | m2 | 2.58
27 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1、金属门拆除 2、含垃圾清运费 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 010802004001 | 钢质医用门 | 1、钢制医用门安装（内外包门套） 2、含配套五金配件、门套、门锁、把手、防水密封胶、发泡剂及安装辅材等其他设计要求 |  | m2 | 11.6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【房修建筑】
措施项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【房修建筑】
其他项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 20000 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【房修建筑】
暂列金额明细表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 20000
2.1 |  |  |  |  | 20000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 20000
合 计 |  | - | - |  | 20000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【房修建筑】
增值税计价表
工程名称：房修建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【安装工程】
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程（强电）
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 030413001008 | 拆除荧光灯 | 1.名称:拆除荧光灯 2.类型:拆除后运送至建设单位指定地点 |  | 套 | 20
2 | 040801029004 | 拆除开关 | 1.名称:拆除开关 2.类型:拆除后运送至建设单位指定地点 |  | 个 | 2
3 | 030412001006 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.部位:可燃气体探测器部分 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 4
4 | 030505005001 | 拆除及恢复扬声器 | 1.名称:拆除及恢复扬声器 2.类别:利旧安装 3.拆除过程中不得损坏，如有损坏施工单位自行承担 4.安装方式:拆除后按建设单位要求安装 |  | 台 | 1
5 | 030701003001 | 拆除及恢复空调 | 1.名称:拆除及恢复壁挂空调 2.含室内机、室外机、管道、支架等拆除 3.拆除过程中不得损坏，如有损坏施工单位自行承担 4.拆除后按建设单位要求安装 |  | 台 | 1
新建工程（强电）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030413001009 | LED柔光灯 | 1.名称:LED柔光灯（圆形） 2.规格:φ1100（发光区域直径） 80W 色温3500K 3.频闪控制:无危害频闪：PstLM≤1、SVM≤0.4，波动深度＜3%；高频恒流无噪声驱动，无低频嗡鸣 4.统一眩光值 UGR≤16（优于普通教室≤19 标准），微晶柔光扩散罩，无直射光斑；发光面整体亮度≤8000cd/㎡ 5.桌面维持平均照度≥300lx，照度均匀度≥0.7，无明暗斑块 防眩光 6.Ra≥90，特殊红色显色 R9≥50；色容差 SDCM≤5，色彩还原柔和准确 7.类型:吸顶安装 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030413001010 | LED柔光灯 | 1.名称:LED柔光灯（圆形） 2.规格:φ800（发光区域直径） 54W 色温3500K 3.频闪控制:无危害频闪：PstLM≤1、SVM≤0.4，波动深度＜3%；高频恒流无噪声驱动，无低频嗡鸣 4.统一眩光值 UGR≤16（优于普通教室≤19 标准），微晶柔光扩散罩，无直射光斑；发光面整体亮度≤8000cd/㎡ 5.桌面维持平均照度≥300lx，照度均匀度≥0.7，无明暗斑块 防眩光 6.Ra≥90，特殊红色显色 R9≥50；色容差 SDCM≤5，色彩还原柔和准确 7.类型:吸顶安装 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030413001011 | LED柔光灯 | 1.名称:LED柔光灯（圆形） 2.规格:φ600（发光区域直径） 40W 色温3500K 3.频闪控制:无危害频闪：PstLM≤1、SVM≤0.4，波动深度＜3%；高频恒流无噪声驱动，无低频嗡鸣 4.统一眩光值 UGR≤16（优于普通教室≤19 标准），微晶柔光扩散罩，无直射光斑；发光面整体亮度≤8000cd/㎡ 5.桌面维持平均照度≥300lx，照度均匀度≥0.7，无明暗斑块 防眩光 6.Ra≥90，特殊红色显色 R9≥50；色容差 SDCM≤5，色彩还原柔和准确 7.类型:吸顶安装 |  | 套 | 4
9 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 150.5
10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 250.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040801029005 | 双开单控 | 1.名称:双开单控 2.规格:86型面板 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 4
12 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:86型插座 3.安装方式:距地0.35m暗装 |  | 套 | 16
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 18
14 | 030412006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 22
15 | 030502010001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:暗装 |  | 个 | 6
16 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.类别:UTP-CAT6 |  | m | 90
17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.规格:≤DN20 3.结构类型:原状恢复 |  | m | 61.8
18 | 030413002001 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:3000K,12W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 14
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计