政府采购招标

文 件

招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0016

招标项目名称：2026年太仓市南沿江铁路技防服务

采购类型：服务类

标的所属行业：（十五）租赁和商务服务业

招标单位：太仓市公安局

招标代理单位：苏州泰至鑫项目管理有限公司

二〇二六年七月

目     录

前 附 表

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标书

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同格式

- 前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 太仓市公安局 |
| 2 | 招标编号 | JSZC-320585-SZTZ-G2026-0016 |
| 3 | 招标项目名称 | 2026年太仓市南沿江铁路技防服务 |
| 4 | 标的所属行业 | （十五）租赁和商务服务业。 |
| 5 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 6 | 招标代理机构 | 苏州泰至鑫项目管理有限公司 地址：太仓市上海东路333号高展商务大厦1003室 邮编：215400 联系人：顾孙英 联系电话： 13145086180 |
| 7 | 招标文件获取 | 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件，下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问按网上相关流程提出。联系人:顾孙英，联系电话 13145086180。 |
| 9 | 投标文件上传截止时间 | 加密的电子投标文件上传截止时间：2026年07月27日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。 |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2026年07月27日09点30分（北京时间） 地点：网上不见面开标大厅 |
| 11 | 中标单位数量 | 本项目确定1家中标单位。 |
| 12 | 代理服务费 | 由采购人支付。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则按人民币3500元整计收。本项目代理服务费为：50420元 |
| 13 | 注意事项 | 法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一分包项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反上述规定的投标作无效投标处理。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 履约保证金 | 无。 |

- 第一章 招标公告

项目概况 2026年太仓市南沿江铁路技防服务 JSZC-320585-SZTZ-G2026-0016 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年07月27日09点30分 （北京时间）前递交投标文件。

  - 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0016

项目名称：2026年太仓市南沿江铁路技防服务

预算金额：422.000000万元

最高限价（如有）：422.000000万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目以铁路沿线基础监控及高点监控等海量的视频资源为基础，通过人工智能视频智能分析，构建精细化的管理流程、协同化的服务模型，支撑铁路护路管理体系进一步完善，建成以智敏化、精细化、标准化为特征的铁路护路管理体系。实现铁路护路管理问题从事后处置、被动监管到事中告警、主动管理的提升，强化对重点区域重点时段突出问题的自动识别和优先处置，做到铁路护路管理问题快速判断、精准定位、有效治理、公正评价。提供高空瞭望、AI监控系统、多维感知监控智能分析系统、电子围栏和广播系统，用于实时视频数据以及违法行为的抓拍采集。具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：合同签订后30日内完成项目整体部署，服务期自项目验收完成之日起36个月

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受

  - 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件

方式：系统内获取

售价：0.00元

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年07月27日09点30分 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 代理服务费：

由采购人支付。

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则按人民币3500元整计收。

本项目代理服务费为：50420.00元

9、政府采购履约资金扶持政策

  - 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市公安局

单位地址：太仓市上海东路58号

联系人：张松

联系电话：13913768707

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州泰至鑫项目管理有限公司

单位地址：太仓市上海东路333号高展商务大厦1003室

联系人：顾孙英

联系电话：13145086180

3.项目联系方式

顾孙英 联系电话：13145086180

有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802，政府采购监督电话：0512-53512539

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州泰至鑫项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州泰至鑫项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1招标单位：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人（招标单位）。

2.6乙方：合同中规定的向招标人提供服务的法人或其他组织和自然人（中标单位）。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的项目。

2.8知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务管理实施方案、服务验收方案、工具及易耗品清单表、质量要求、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16 现场勘察：

2.16.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.16.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、投标人

3.  合格投标人的一般条件及特定条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

3.3招标公告特定条件规定。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。5.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

6. 联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人获得招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标代理公司提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正文件不是直接从招标代理机构或指定媒体获得的，招标代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在网上系统上向招标代理机构提出，招标代理机构将在系统上予以解答。

8.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由招标代理机构按照本须知第9条的规定发出。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止时间3日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

10.质疑

10.1 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。招标人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

10.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

10.3上述应知其权益受到损害之日是指：

10.3.1对招标文件提出质疑的，为获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起计算；

10.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

10.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

10.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2 质疑项目的名称、编号；

10.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4 事实依据；

10.4.5 必要的法律依据；

10.4.6 提出质疑的日期。

10.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

10.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

10.6.1对招标文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

10.6.2质疑供应商的营业执照或独立法人证书复印件加盖单位公章；

10.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

10.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

10.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.9 接受质疑函联系方式见招标公告联系事项。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标人概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1报价部分：

13.1.1 开标一览表（系统内直接填写）；

13.1.2 投标报价明细表

13.2 资格性、符合性、技术、商务部分：

13.2.1资格证明文件部分：

13.2.1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、关于资格文件的声明函、投标人基本情况表。（详见投标文件格式）

13.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

13.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

13.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

13.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

13.2.1.6投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

13.2.2 符合性审查文件部分

13.2.2.1技术要求偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.2.2商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.3技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

13.2.3.1相关业绩一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.2相关证书一览表

13.2.3.3投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.4项目的技术及服务方案等；

13.2.3.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料

13.2.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.2.4 价格折扣文件

13.2.4.1 中小企业声明函（如有）

13.2.4.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

13.2.4.3 属于监狱企业的证明文件（如有）；

注：投标人按上述要求提交相关资料，投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标总报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部类目计算综合总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写综合总价，并由企业法定代表人或代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16、投标保证金

16.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18、投标文件的上传、提交

18.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

19、投标截止时间

19.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

19.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

20.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由招标代理机构主持，招标人、投标人代表及有关方面代表可参加。

21.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

21.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

21.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22、评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评委会）成员由招标人依法负责组建；

22.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

22.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标人/招标代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

22.2.4向招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.3评委会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

22.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

23、评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24、对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经招标人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

24.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

24.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

24.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

24.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；；

24.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.7异常低价

24.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为45分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.7.2评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标的澄清

25.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、无效投标和废标

26.1无效投标的具体情形有：

26.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

26.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

26.1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

26.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26.3 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素:价格、服务技术方案、公司评价、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评委会根据投标人资格性检查和符合性审查情况，对初审合格的投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第五章的规定提交。招标代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），招标代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和提供资源。

29.2在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者或重新组织招标。

29.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30、中标通知书

30.1发出中标公告的同时招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与招标人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

31.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金（如有）

32.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

32.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

32.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，招标人在合同约定时间内退返中标供应商。

八、其他事项

33、代理服务费

33.1由采购人支付代理服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

受太仓市公安局之委托，苏州泰至鑫项目管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的2026年太仓市南沿江铁路技防服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目概况

1、招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0016

2、项目名称：2026年太仓市南沿江铁路技防服务

3、合同履行期限：合同签订后30日内完成项目整体部署，服务期自项目验收完成之日起36个月

4、预算金额：422.000000万元

5、最高限价：422.000000万元

6、服务地点：采购方指定

二、采购需求：

（一）本项目服务内容

铁路沿线智能管控系统，采用先进的视频AI监控技术，基于运营商系统的IP网络，构建数字化、智能化、分布式的网络视频监控系统，实现视频网络资源和信息资源共享和整合。在铁路横跨的公路、小路，采用卡口对过往机动车以及前排司乘人员的信息进行采集，同时对于非机动车及行人通行方向单一的道路隘口，采用高倍人像抓拍机进行覆盖，实现过往人员的无死角覆盖。

在铁路沿线的检修口、疏散通道、通讯基站等重要区域采用低照度具备警戒功能的摄像机进行监控，设备可自行对目标区域内的人、车进行分类报警，并且可显著降低因环境因素导致的误报。

在铁路横跨的河流支流等处，采用专用的船舶抓拍摄像机，可对过往船只自动进行图片抓拍并上传至中心存档。

外场设备包括多维感知智能分析系统平台、电子围栏、AI补盲监控、、高空瞭望、语音对讲广播、综合管道及相关配套设施等。

除定点设备进行防范以外，本系统还包含一套巡防系统，可将巡检人员日常的巡检记录存档。

本次招标是对沪通铁路太仓段铁路沿线及与铁路被交通道（包括地面道路通道、主要河流通道）实施全面管控，遵循“实时掌控”原则，采用点、线、面的全程管控方式。

（二）服务清单

| 一、高空瞭望系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高空瞭望云台视频服务 | 套 | 10 |
| 2 | 高空铁塔资源服务 | 项 | 1 |
| 3 | 视频存储服务 | 项 | 1 |
| 二、电子围栏系统 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电子围栏系统 | 项 | 1 |
| 三、语音广播系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 语音广播系统 | 套 | 16 |
| 四、报警联动监控系统 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 区域AI监控预警视频服务 | 套 | 200 |
| 2 | 视频存储服务 | 项 | 1 |
| 3 | 综合管道及相关配套设施 | 项 | 1 |
| 五、软件国产信创升级 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 太仓市智慧护路GIS集成指挥平台 | 项 | 1 |
| 2 | 智慧巡防勤务通小程序 | 项 | 1 |
| 3 | 算法模型升级 | 项 | 1 |
| 4 | 多模态大模型算法服务 | 项 | 1 |
| 5 | 综合安防管理平台ARM信创升级 | 项 | 1 |
| 6 | 视图算力扩容服务 | 台 | 4 |
| 7 | 大模型算力服务 | 台 | 4 |

三、技术要求

（一）高空瞭望系统

1、高空瞭望云台视频服务技术要求

- （1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。

- （2）★白天可视距离5000米，夜间开启激光器后，可看清距离设备2000米人体轮廓。

- （3）激光功率不小于20W。

- （4）★当距离设备2米范围内有人或物体移动时，激光自动关闭。

- （5）★支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。

- （6）信噪比≥65dB，照度适应范围不小于145dB。

- （7）支持ABF按键、IE浏览器或客户端软件一键聚焦。

- （8）★支持水平手控速度不小于40°/S，云台定位准确度小于等于0.01°。

- （9）10水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~45°。

- （10）支持1个RJ45网络接口，1路CVBS视频输出接口，1个RS-485接口，7路报警输入接口、2路报警输出接口。

- （11）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。

- （12）支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

- （13）★支持检测多种表情的人脸图片，同时可对遮挡眉毛及眼睛、戴透明眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机方式的人脸进行检测。

- （14）数据查询功能：云台可查询设备出厂至今运行时间、累计上电运行时间、环境温度高于40℃条件下累计运行时间、环境温度低于-20 ℃条件下累计运行时间、水平及垂直旋转圈数、用户累计接入时间、机芯光圈开合次数、ICR切换次数、机芯总运行时间、zoom电机的总步长、focus电机走的总步长，可通过IE浏览器或客户端软件显示设备cpu、内存的状态信息。

- （15）可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.264、H.265、MJPEG；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。

2、高空铁塔资源服务

- （1）★提供10个铁塔高空挂载及配套资源使用服务。

- （2）提供每天24小时的不间断的电力供应服务。

- （3）提供配套设施巡检，提供全天候的配套设施维护、配合作业、机房环境保障和应急情况处置服务。

3、视频存储服务

- （1）★采用集中式存储，应能有效解决智能化、高清化、海量视频和图片的存储和管理，具有安全冗余和灾备能力。视频存储时间31天，图片存储大于365天。

（二）电子围栏系统

1、服务内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张力围栏控制器(双防区） | 台 | 16 |
| 2 | 电源 | 个 | 16 |
| 3 | 四道双防区控制杆 | 根 | 16 |
| 4 | 防水箱 | 个 | 16 |
| 5 | 中间支撑杆 | 根 | 300 |
| 6 | 终端受力杆 | 根 | 35 |
| 7 | 转向滑轮 | 个 | 20 |
| 8 | 张力收紧器 | 个 | 128 |
| 9 | 张力弹簧 | 个 | 128 |
| 10 | 终端杆绝缘子 | 个 | 128 |
| 11 | 多股张力线 | 米 | 5000 |
| 12 | 束线器（铝套） | 个 | 800 |
| 13 | 警示牌 | 块 | 120 |
| 14 | 警示灯（室外） | 个 | 16 |
| 15 | 支架 | 个 | 16 |
| 16 | 接地桩 | 根 | 16 |
| 17 | 铜接线端子 | 个 | 32 |
| 18 | 避雷接地线 | 米 | 200 |
| 19 | 光纤收发器 | 套 | 16 |
| 20 | 交换机 |  |  |
| 21 | 报警软件 | 套 | 1 |
| 22 | 电源线 | 米 | 1500 |
| 23 | 光纤 | 米 | 3000 |
| 24 | 网线 | 箱 | 5 |

2、张力围栏控制器技术要求

- （1）5．0寸以上液晶触控屏；

- ★拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线；

- 防区可设置24小时禁止撤防模式。

3、四道双防区控制杆技术参数（16套）

- （1）张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N；

- （2）★内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线；

4、报警软件技术要求

- （1）★防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面；（以检测报告为准）

- （2）周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围；

- （3）支持LED电子地图联动与视频联动；

- （4）★每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机；

（三）语音广播系统

1、服务内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 系统软件 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼讲话 | 台 | 1 |
| 4 | 电源管理 | 台 | 1 |
| 5 | IP网络对讲终端 | 台 | 16 |
| 6 | 电源线 | 米 | 500 |
| 7 | 控制线缆 | 箱 | 1 |
| 8 | PVC管辅材 | 米 | 150 |
| 9 | 辅材 | 项 | 1 |

2、服务器技术参数

- （1）★接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。

- （2）★系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换。设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高达1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。

- （3）支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。

- （4）最大可管理300个终端设备，支持最大150组差异化的实时任务。

3、系统软件技术参数

- （1）★支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。

- （2）系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登陆后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。

- （3）★系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。

- （4）集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。

- （5）软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等），支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。

4、寻呼对讲技术参数

- （1）★图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。

- （2）★支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。

- （3）支持变声功能，发起通话方可选择变声；并且具有咪杆或电话手柄可选通话拾音方式（手持听筒可进行保密通话/对讲），适应于特殊场所的对讲需求。

- （4）铁路沿线的通讯系统，能够接入市应急广播系统，与太仓市应急广播平台对接，可以传输省市县多级应急广播信息，包括暴雨、大风、地震等危及铁路安全的自然灾害或其它重大情况的预警信息。

（四）报警联动监控系统

- 1、区域AI监控预警枪式像机服务

- （1）内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

- （2）★支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、人像检测

- （3）★支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情

- （4）★内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米

- （5）支持IP67防护等级

- （6）支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级

- （7）可同时向两个支持28181协议的设备进行注册

2、视频存储服务

- 采用集中式存储，应能有效解决智能化、高清化、海量视频和图片的存储和管理，具有安全冗余和灾备能力。视频存储时间31天，图片存储大于365天。

3、综合管道及相关配套设施

立杆

- （1）立杆高度4.5米，立杆横臂根据实际需要确定。立杆施工时，要求同步完成接地的安装。

- （2）为达到监控效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。

（五）软件国产信创升级

1、太仓市智慧护路GIS集成指挥平台

（1）系统总体技术要求

| 编号 | 技术要求类别 | 具体要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术路线 | 整体系统全面满足信息技术应用创新（信创）技术路线要求，支持在国产CPU架构（如飞腾、龙芯、鲲鹏等）及国产操作系统（如统信UOS、麒麟软件等）环境下稳定运行 |
| 2 | 安全性 | 具备高安全性，采用国密算法（SM2/SM3/SM4）实现数据传输与存储加密，支持HTTPS/TLS 1.3及以上安全通信协议 |
| 3 | 兼容性 | 具备高兼容性，支持主流国产数据库和国产中间件 |
| 4 | 可持续演进能力 | 系统架构应具备良好的可扩展性与可维护性，支持微服务化部署，便于未来功能模块迭代升级与第三方系统对接 |
| 5 | 数据标准 | 轨迹数据须按照标准时空格式进行采集、存储与交换，支持GB/T 30269《信息技术 定位服务》、GB/T 42528-2023《时空大数据技术规范》以及T/GDITS 001-2024《城市道路交通工程建设管理时空大数据格式标准》等相关国家标准与团体标准 |

（2）各子系统功能与性能要求

| 编号 | 功能模块 | 功能要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础展示界面 | 提供直观、友好的Web端用户界面，支持多浏览器兼容（包括基于国产内核的浏览器） |
| 2 | GIS一张图集成展示 | 实现辖区道路、桥梁、涵洞、监控点位、电子围栏、巡查力量分布等要素的统一空间可视化呈现 |
| 3 | ★地图建模 | 支持二维/三维地图切换显示，具备地形渲染、建筑模型加载、专题图层叠加等功能 |
| 4 | 报警弹窗 | 当发生紧急报警或偏离路线等异常事件时，系统自动弹出告警窗口，并同步声音提示 |
| 5 | 实时监控调用 | 支持一键调取沿线视频监控画面，实现“图上点位—视频联动”功能 |
| 6 | 电子围栏设备管理 | 可自定义设置电子围栏区域，用于划定巡查范围或重点防护区域 |
| 7 | 用户管理 | 支持多级角色权限配置，实现不同岗位用户的差异化功能访问控制 |
| 8 | 资料归档 | 提供电子档案管理系统，支持巡查日志、事件记录、音视频资料的分类存储与检索 |
| 9 | 移动OA | 集成办公审批流程，支持工单派发、任务反馈、通知公告发布等移动办公功能 |
| 10 | 网格巡查 | 支持以网格为单位规划巡查任务，实现责任到人、任务到岗 |
| 11 | 紧急报警 | 接收来自移动端的SOS报警信号，快速定位报警位置并启动应急响应机制 |
| 12 | 辖区总览 | 综合展示当前辖区内在线设备数量、巡查人员状态、今日任务完成率等概览信息 |
| 13 | 预警总览 | 汇总展示各类预警事件（如偏离路线、长时间停留、超速行驶等）的统计与分布情况 |
| 14 | 目标图库 | 建立重点目标图像数据库，支持图像识别与比对分析 |
| 15 | 解析管理 | 对接AI解析引擎，支持对巡查过程中采集的数据进行智能分析处理 |
| 16 | 系统管理 | 提供日志审计、参数配置、接口管理、数据备份恢复等系统级管理功能 |
| 17 | 工单管理 | 实现从事件上报、任务派发、处理反馈到结案归档的全流程闭环管理 |

2. 智慧巡防勤务通小程序

（1）系统总体技术要求

| 编号 | 技术要求类别 | 具体要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★技术路线 | 整体系统全面满足信息技术应用创新（信创）技术路线要求，支持在国产CPU架构（如飞腾、龙芯、鲲鹏等）及国产操作系统（如统信UOS、麒麟软件等）环境下稳定运行 |
| 2 | ★安全性 | 具备高安全性，采用国密算法（SM2/SM3/SM4）实现数据传输与存储加密，支持HTTPS/TLS 1.3及以上安全通信协议 |
| 3 | 兼容性 | 具备高兼容性，支持主流国产数据库和国产中间件 |
| 4 | 可持续演进能力 | 系统架构应具备良好的可扩展性与可维护性，支持微服务化部署，便于未来功能模块迭代升级与第三方系统对接 |
| 5 | 数据标准 | 轨迹数据须按照标准时空格式进行采集、存储与交换，支持GB/T 30269《信息技术 定位服务》、GB/T 42528-2023《时空大数据技术规范》以及T/GDITS 001-2024《城市道路交通工程建设管理时空大数据格式标准》等相关国家标准与团体标准 |

（2）智慧巡防勤务通小程序（信创版）

| 编号 | 功能模块 | 功能要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备接入 | 全面接入巡查过程中所使用的各类移动巡检设备（如电瓶车、巡查汽车）的GPS定位模块 |
| 2 | 运行环境 | ★在国产化操作系统与安全通信协议保障下正常运行，支持鸿蒙、统信UOS移动版等主流国产移动系统 |
| 3 | 动态信息采集 | 实时采集设备运行过程中的位置、速度、方向、时间等动态信息 |
| 4 | 电子轨迹生成 | ★自动生成高精度、可追溯的电子轨迹数据，支持断点续传与离线缓存 |
| 5 | 数据存储 | 轨迹数据按标准时空格式存储于国产数据库中 |
| 6 | 历史路径回放 | 支持按时间、设备、人员等条件查询并回放历史巡查路径 |
| 7 | 偏离路线预警 | ★当实际巡查路径偏离预设路线时，系统自动发出预警提醒 |
| 8 | 停留时长分析 | 自动识别并统计设备在某一点位的停留时长，辅助判断作业执行情况 |
| 9 | 覆盖率统计 | 支持对巡查区域的覆盖范围进行量化统计与可视化展示 |
| 10 | 数字化可视化监管 | 实现对巡查过程的全流程数字化、可视化监管，提升管理透明度 |
| 11 | 考勤打卡 | 支持基于地理位置的上下班签到签退功能 |
| 12 | 考勤记录 | 自动生成个人与团队的考勤报表，支持导出与打印 |
| 13 | 巡逻管理 | 支持接收巡逻任务、查看巡逻路线、上报巡逻进展 |
| 14 | 事件管理 | 支持现场拍照、填写表单等方式上报突发事件或隐患问题 |

3. 算法模型升级

算法模型国产化升级，兼容国产操作系统和国产AI算力卡。算法场景清单：
★识别场景1：支持对视频/图片中疑似铁路沿线区域人员入侵的事件进行识别；
★识别场景2：支持对视频/图片中特定区域疑似大型车辆、设备等进行识别；
★识别场景3：支持对视频/图片中特定区域疑似非机动车辆的事件进行识别；
识别场景4：支持对视频/图片中疑似人员聚集的事件进行识别；
识别场景5：支持对视频/图片中疑似轨道异物/物料堆积的事件进行识别；
识别场景6：支持对视频/图片中疑似路面积水的事件进行识别；
识别场景7：支持对视频/图片中疑似植被/菜地的事件进行识别；
识别场景8：支持对视频/图片中铁路沿线基站、紧急疏散通道等疑似门未关的事件进行识别；
★识别场景9：支持对视频/图片中疑似环境垃圾堆积的事件进行识别
识别场景10：支持对视频/图片中疑似火灾烟雾的事件进行识别；
识别场景11：支持对视频/图片中疑似高空漂浮物（风筝识别和普通无人机识别）的事件进行识别；

4. 多模态大模型算法服务

（1） 系统功能要求

1）摄像头管理

①系统应支持通过GB28181协议对接铁路视频平台中的可用视频点位。

②提供统一的摄像头列表展示界面，清晰呈现每个点位的名称、位置、在线状态等关键信息。

2）算力资源管理

★①支持AI算力资源的集中配置与管理。

②应可视化展示算力资源的详细信息，至少包括：IP地址、显卡型号/类型、支持的并发分析资源数（路数）、算力使用率、健康状态等。

★③支持对算力资源进行动态分配与调整。

3） AI算法管理

★基本管理：支持算法的增加、删除、修改、查询；支持算法的启用/禁用（禁用/启用）状态切换。

★参数配置：支持对每个算法进行详细的参数配置，如灵敏度、阈值、检测间隔等。

★大模型管理：须提供对大模型相关算法的管理服务，包括模型加载、版本管理、推理服务监控等。

4） 任务管理
任务管理模块须包含分析创建、分析管理和任务查询三大子功能。

分析创建：

支持批量创建、标签创建、单个相机创建三种方式。

用户可根据点位实际场景，灵活配置适用的算法及分析规则。算法配置由三部分组成：

①分析算法选取：从算法库中选择需要执行的分析算法。

★②绘制规则：针对不同的预警算法，系统应支持在视频图像上绘制不同的规则区域（如入侵检测线、警戒区域、异物堆放区等）。规则区域形状应至少包括矩形、多边形、线型。

③生效时间配置：支持设置算法分析任务的开始与结束时间，可配置周期性计划（如每日、每周）。

分析管理：

①以列表形式展示已创建的所有分析任务，展示信息至少包括：点位信息（名称/ID）、点位状态、关联算法、生效时间、任务状态等。

★②支持丰富的条件筛选功能：包括但不限于标签筛选、算法类型筛选、点位类型筛选、任务状态筛选（运行中/已停止/异常等）、创建时间筛选。

★③支持批量启停：基于筛选结果，可批量启动或停止已创建的算法任务。

④支持对单个任务进行重新编辑规则（修改算法、绘制规则、时间配置等）。

任务查询：支持按点位、时间、算法等多维度组合查询历史及当前分析任务。

5）其他基础功能

★报警检索：支持对系统产生的所有报警事件进行多条件检索（如时间、点位、算法类型），并查看报警详情及关联图片/视频片段。

管理统计：提供可视化的统计看板，展示系统整体运行情况，如接入摄像头数量、算力使用率、各类算法触发次数等。

（2） 算法功能要求

所有算法模型必须完成国产化适配，兼容国产操作系统及国产AI算力卡，确保在国产化硬件平台上运行稳定、高效。具体需支持的识别场景清单如下：

★1、支持对视频/图片中疑似铁路沿线区域人员入侵的事件进行识别。

★2、支持对视频/图片中特定区域疑似大型车辆设备等进行识别。

3、支持对视频/图片中特定区域疑似非机动车辆（自行车、电动摩托车、三轮车等）的事件进行识别。

★4、支持对视频/图片中疑似人员聚集（超过设定阈值人数）的事件进行识别。

5、支持对视频/图片中疑似轨道异物/物料堆积的事件进行识别。

★6、支持对视频/图片中疑似路面积水的事件进行识别。

7、支持对视频/图片中疑似违规植被/菜地（侵入铁路界限）的事件进行识别。

8、支持对视频/图片中铁路沿线基站、紧急疏散通道等设施疑似门未关的事件进行识别。

9、支持对视频/图片中疑似环境垃圾堆积的事件进行识别。

10、支持对视频/图片中疑似火灾烟雾的事件进行识别。

★11、支持对视频/图片中疑似高空漂浮物的事件进行识别。

12、支持对视频/图片中地面覆膜的场景进行识别

（3）多模态大模型服务要求

1）大模型基座推理

提供国产化大模型基座的高并发、低延迟推理服务，支撑上层智能应用。

2） 算法可拓展性

支持开放场景下的异常算法可拓展性，允许用户或开发者在不中断系统服务的情况下，新增或更新特定场景的识别算法。

★3） 多模态大模型基础设施开发

提供完整的智能体（Agent）基础设施，包括：

核心执行引擎：负责智能体任务的调度与执行。

上下文感知与记忆：支持智能体对历史交互和当前环境状态的感知与记忆。

规划与推理：支持智能体进行任务规划、分解与逻辑推理。

主从智能体协同：支持多个智能体之间的协同工作机制。

★4）智能体场景适配开发

支持针对具体业务场景进行智能体场景适配开发，包括自定义技能（Skill）和外部工具（Tool）的调用开发。

5）权限控制与审计

★通过Hooks机制管理智能体的权限和生命周期。

提供完整的智能体（Agent）操作日志，所有调用、决策、工具使用行为均可追溯。

6）沙箱执行环境

★智能体在执行涉及文件操作、读写等高风险动作时，须在安全的沙箱（Sandbox）环境中运行。

沙箱环境应保证智能体可以进行自我测试验证，且整个过程可记录、可追溯。

5. 综合安防管理平台ARM信创升级

5.1系统管理功能

1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；

2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。；

3、支持管理最大人员数量5万；

4、支持管理最大卡片数量5万；

5、支持管理最大车辆数量3万；

6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。

7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；

8、支持联动上墙并发1次/秒；

9、★支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；

10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；

11、支持联动并发发邮件2封/秒；

12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；

短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；）

13、支持最大事件存储7200万条；

14、支持管理资源上图数量2万个。

5.2视频监控功能

1、★支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；

2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；

3、★解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；

4、支持电视墙最大场景数128个；

5、单个电视墙最大支持数量25*25个；

6、单个窗口最大分割数量16个。

5.3设备网络管理功能

1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时；

2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时

5.4视频联网功能

1、最大级联监控点数量20W个；

2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台；

3、★支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。

5.5入侵报警功能

1、支持管理最大防区数量10000个；

2、支持报警记录最大存储数量1000W条。

5.6广播播音管理功能

5.6.1实时广播：

实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。

1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作；

2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播；

3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理；

4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放；

5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务。

5.6.2定时广播：

★定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。

1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作；

2、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式（需购买文本广播授权）；

3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务；

4、支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。

5.6.3设备管理：

1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加；

2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。

6.4、分区管理：

1、支持用户增删改分区操作；

2、支持用户对分区增删广播点操作；

3、分区支持用户权限管控。

5.6.4媒体库管理：

1、支持用户增删改媒体库目录；

2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3；

3、支持媒体库用户权限管控。

5.6.5广播记录：

1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录；

2、定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选；

3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。

5.6.6广播统计：

★1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计；

2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。

5.6.7性能要求：

1、广播终端设备（含网络音柱、网络音箱、网络功放、消防矩阵）最大接入量：10000台；

2、单台服务器最大支持并发广播路数：2000路；

3、单个区域最大广播设备数量：1000个；

4、单个广播分区最大广播点数量：1000个。

5.7音频采集终端管理

1、支持多种音频采集终端接入

2、支持接入终端包含寻呼话筒、音频采集器、采集终端接入；

3、支持寻呼话筒和音频采集终端音频播放、广播喊话、及寻呼话筒和音频采集器预案广播。

4、支持最大接入音频采集终端200个（含寻呼话筒、音频采集器、采集终端总和）。

5.8文本广播

1、支持用户输入文字对广播终端进行广播

2、支持用户导入文本文件，对文本内容实时通知广播

3、文本格式支持WORD、PDF、TXT

4、文本通知导入单个文件小于100kb。

5、控制台单次便捷文本最大1000个字符。

5.9图上监控功能

可提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。

★1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；

★2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；

3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；

4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。

6. 视图算力扩容服务

★CPU:≥2*(ARM架构,单CPU≥48核,主频≥2.6GHz)
★内存:≥8*32GB/DDR4/RDIMM内存-ECC
SATA/SASSSD:≥2*960G-SATASSD-读取密集型-2.5寸
SASHDD:≥1*通用硬盘-6TB-SAS12Gb/s-7.2Krpm-128MB缓存或以上-3.5英寸
RAID:无缓存RAID卡/支持RAID0,1,10/支持边带管理
模组:≥2*3*16XSLOT(PCIEX8)T4RISER1&2模组-支持A300IPro/A300Vpro/T4GPU/昇腾
IO模组:≥1*2*2.5"后置硬盘背板组件+16XSLOT(PCIEX8)-RISER1模组-SASRISER专用
网卡:≥1*以太网卡-10G/25GE-四端口-SFP28(不含光模块)-PCIE3.0x16
电源模块:≥2*服务器白金900W交流电源
服务器配件:2.5英寸硬盘托架
服务器配件:3.5英寸硬盘托架/样式托架
服务器配件:2U静态滑轨套件（导轨）
光模块组:≥4*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
AI加速配件：≥4*Atlas300VPro视频解析卡PCI-E1*16x(HHHL)-附半高拉手条,全高拉手条各一个-LPDDR4x48GB-72W-单槽位-被动散热-VendorID19E5-DeviceIDD500/通用

7. 大模型算力服务

CPU: ≥20核ARM
★内存/显存:统一内存≥128G
★算力：≥1000TOPS
存储：≥4TBNVMeM.2固态硬盘
网卡:支持10GbE以太网和200GbERDMA集群连接
电源模块：标配240W外置电源适配器供电

四、相关保密要求

1、中标人设置专职维修机构的技术、维保人员，必须每年报采购人备案，待采购人审批通过后，才能进入采购人中心机房等涉密机构。新增或变动的人员，中标人应及时上报，操作步骤同上；每次进入应做好登记。

2、采购人与中标人进入涉密机构的技术、维保人员都应当签订保密协议。

3、监控维护人员在维修保养中，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏警务工作秘密和他人隐私。

4、不在私人交往和公开场所泄露在工作中涉及到的案件信息或案件进展情况。

5、不在私人交往和公开场所泄露公安机关的监控系统布局、监控范围及时段等信息。

6、对于在维护保养中拆换的监控设备及零件全部交由采购人保管，并做好登记。

7、不得浏览与工作无关的公安计算机网络网页。

8、自觉服从单位管理，经常性地参加本部门开展的保密教育活动。

9、故意违反保密规定，或过失违反保密规定的，情节严重构成犯罪的，将依法承担刑事责任。

五、其他要求

1.数据服务要求

视频数据均按照 GB/T28181-2016标准对接太仓公安监控平台。

图片及报文数据按照GA/T 1400-2017 协议对接苏州公安接入云（人脸、人体、非机动车、机动车、车牌、背景图）

所有内外场设备时钟均需配置相关时钟同步。

2.设备用电要求

服务期内接电费用、用电费用由中标单位负责。

3.杆件、基础及配套工程

（一）管道工程要求

管道要求

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行

初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100mm。

4）沥青路面开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度不低于600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa的（快干、早强）C25混凝土浇灌至离路面100mm位置。

7）C25混凝土至离路面100mm位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度不低于600mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa的（快干、早强）C25混凝土浇灌至原路面位置。

（3）人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度为不低于800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度不低于200mm，沟槽总深度不低于800mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

窨井要求

1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

7）检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同；

（二）线缆敷设工程要求

供电线缆敷设

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于8根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的40％。

接头连接和终端连接

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按MLD-01-F-60-001规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设

光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试

（1）通信光缆接续工艺流程

在接续过程中通过OTDR监测，以确保光纤持续质量。

中继段测试采用OTDR和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

其他

本项目中所涉及的电源、网络等线路一律不得飞线。

箱体要求

机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（三）杆件防雷接地要求

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

（四）其他要求

本工程所选用的高清视频抓拍设备必须通过《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016的技术标准。（GB/T28181-2022正式实施后优先满足GB/T28181-2022相关规定）

施工方需负责对接地、标定等进行具备权威资质的第三方检测，甲方有要求的应当提供检测报告。

所有内外场设备时钟均需与太仓市公安局控制中心的时钟校时服务器同步。

五、安装、运维及售后服务

1、基本要求

1.1不得擅自变更点位布局规划和安装设备型号，不得偷工减料。

1.2 中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，应对安装施工安全、质量全面负责，因中标单位原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

1.3 中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

1.4 中标人在安装施工及运维过程中，因开挖路面、绿化恢复、设备用电、人工、用车等产生的费用支出，采购人不再另外支付。

1.5 中标人应具有有效详细的运维管理办法，保障本项目建设的车辆卡口和人卡设备及系统的正常运行，并负责故障的全程处理。

1.6 中标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

2、系统升级要求

2.1  中标人提供运维期间的摄像机免费软件升级服务，采购人不再承担任何费用。摄像机厂家已提供更新版本的软件的，采购人有权要求中标人对摄像机进行免费升级。中标人在收到摄像机软件升级通知后，须在3个工作日内作出反馈，20个工作日内完成升级工作。

2.2  中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，同时做好事件记录。

3、运行维护机构

3.1  中标人应在本地设立运行维护机构。

3.2  中标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经太仓市公安局备案同意，签署保密协议，进行安全审查。

3.3  中标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

3.4  如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

4、运维内容

4.1中标人对服务期限范围内（不少于三年，具体视投标结果而定）所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

4.2 中标人对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。

4.3 中标人对采购人的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。

4.4  维修响应及恢复时间要求：当车辆人像卡口设备发生故障时，中标人需2小时内响应；

4.5 前端车辆人像卡口设备原因导致的故障，中标人应在24小时内恢复系统；

4.6 故障由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对中标人响应时间从修复后开始计算；

4.7 每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送维修报表。

4.8 定期对服务期限范围内设备的网络、硬件设备、存储数据进行巡检、保养；

4.9 定期对所有外场设备进行巡检、保养；

4.10 定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

4.11 每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表；

4.12 平时按需进行摄像机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。

4.13 备品备件：中标人应设有备件仓库，每种类型的产品数量不小于两台的备品备件，保证系统的不间断运行，若中标人在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，其中所发生的一切费用由中标人承担。

5、考核内容

对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标方，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从履约保证金中扣除维护费用1000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告太仓市财政局监督部门，建议将中标方列入不诚信单位。

6、人员培训

6.1投标人必须承诺提供相关软、硬件的培训服务：

6.2投标人需提供现场技术培训，给出详尽的培训计划；提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。

7、免费保修期：项目中所有硬件及线路，投标人需提供不少于3年免费保修。

8、服务响应：项目所涉及的软硬件设备及线路发生故障时，中标人需2小时内响应，24小时内完成采购人提出维修要求的服务。

六、服务保障考核标准

《服务考核办法》

| 日常维护 | 监控点每周通过平台巡查两遍并做好记录，平台自检监控在线率低于98% |
| --- | --- |
|  | 发生故障24小时未发现并报备采购人和属地使用单位（辖区派出所） |
|  | 维修更换设备的性能参数低于服务标准 |
|  | 维护人员、工具、备品备件等缺失，未及时补全 |
|  | 未经采购人书面同意，擅自改变方案设计、移机移位 |
|  | 钢杆件及固定螺帽、螺栓等外场设备发现有锈蚀，经反馈在15个工作日内未整改 |
|  | 检修用电脑设备需提前报备，专网专用，擅自入（出）网 |
| 应急保障 | 报修电话不接听（30分钟内回拨完成通话的除外） |
|  | 未按售后服务故障响应要求执行 |
|  | 一般设备故障（含图像质量下降，灰尘、雨雪影响等）接报24小时（节假日等特殊情况经采购人同意可适当延长）未修复；链路、接电故障3天内未修复 |
|  | 重大任务或其它专项行动期间，对采购人的巡查、快修、值守任务要求不响应、不落实 |
| 安全事故 | ★违规操作导致网络外联 |
|  | ★违规操作导致人身安全事故 |
|  | ★违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露 |
|  | ★违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露并造成重大影响的 |
|  | 违规施工被通报 |
|  | 视频或录像缺失影响重大案件侦查和安保维稳任务（停电、道路施工、点位迁移、核心网故障、不可抗力等因素除外） |
|  | ★未经采购人书面同意，擅自将本项目中的设备、链路和资源（人员和维修工具除外），向其他单位、个人和社会组织开通开放、提供服务或混合使用 |
| 节假日应急值班 | 国家法定节假日、重大任务或其它专项行动期间，应安排值班保障，如未准确及时到岗（追究相关责任） |
| 备件情况 | 出现一次设备损坏，24小时内无备件替代 |
| 其它情况 | 台账、记录、资料弄虚作假 |
|  | 出现其它影响正常运作的问题 |
|  | 甲方要求整改的问题，未及时整改到位 |
| - 若中标单位在履行期间出现考核表中非标“★”项中的问题，对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标单位，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从合同金额中扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告至政府机关监督部门，建议取消合同。 2、若中标单位在履行期间出现考核表中标“★”项的问题，每出现一次，扣除合同金额的1%作为惩罚，若出现相同问题可重复累计。 |  |

#### 七、投标报价

报价方式：总价报价。投标总报价包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

八、验收

1、项目建设完成后，采购人有权根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由采购单位及相关部门进行验收及对相关功能进行测试验收，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收标准：符合相关国家标准、招标文件的各项要求以及投标人承诺的其它指标。

3、招标单位有权核查中标单位提供的投标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由中标单位承担。

## 九、付款方式

合同签订生效后，支付合同金额的30%，服务期满1年后支付合同金额的35%，服务期满两年后支付合同金额的35%。每个服务期内的考核扣款在每期服务费中直接扣除。每次付款时需提供正式的发票，否则，采购方有权拒绝支付。

#### 十、人员投入

中标人应成立项目部，并明确项目主要人员，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题。项目组人员不得少于4人。服务人员在项目服务过程中不得随意更换，必需变更时，应先征得采购人同意。

1、项目负责人：不少于1人，项目负责人是项目的核心管理者，须具有丰富的项目管理经验，负责整体规划、团队协调、进度控制、资源分配、信息安全保密和风险管理等。他们确保项目按时完成，并满足质量要求，同时与各方保持有效沟通，推动项目成功；

2、技术人员：不少于1人，应具备较强的专业知识，熟悉项目相关法律法规，能够为本项目提供技术支持，提出专业意见，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题，保证项目顺利实施。

十一、为保证项目实施，本项目要求响应单位根据项目实际要求编制项目组织管理方案，方案要求如下：

1、项目整体实施方案

供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目项目整体实施方案。方案应至少包含：设备供货计划②管理人员投入计划③施工机具配备情况④质量保证措施⑤工期及进度保证措施⑥培训计划⑦验收方案⑧应急措施预案2、质量保证措施

2、安全施工方案

供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目安全施工方案。方案应至少应包含：①施工方法②劳动组织③作业方法④使用的机械、动力设备、变配电设施⑤各种安全防护设施

3、网络、云存储方案

供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目网络、云存储方案。，方案应至少包含：①架构设计②网络安全设计③视频专网的需求、目标、定位把握④云存储系统架构、服务器等

4、整体运维方案

供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目整体运维方案。方案应至少包含：①系统运维保障方案②营运保障③服务流程④服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）

第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

招标单位：

项目名称：

项目编号：

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：  年  月  日

一、报价部分

格式1：开标一览表（系统内直接填写）

开标一览表

项目编号：                                                项目名称：

| 投标总价 | 人民币大写： 元整（小写：￥ ） |
| --- | --- |

注：1、投标报价一次报定。投标总报价包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年   月   日

格式2：投标报价明细表

（1）投标报价明细表

项目编号：                                          项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： （大写） 人民币（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、须按上表中的格式及要求报价；

2、投标报价明细表总价须与开标一览表一致，否则以开标一览表报价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）投标报价合理性说明（如有）

注：1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为45分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 资格、技术、商务部分

1、资格证明文件部分：

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、关于资格文件的声明函、投标人基本情况表。

格式1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泰至鑫项目管理有限公司：

本公司（联合体）愿就由贵公司组织实施的项目名称为                编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式2：投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泰至鑫项目管理有限公司组织实施的项目名称为                编号为                  号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法定代表人身份扫描件。

法定代表人身份证扫描件

（正反面）

代理人身份证扫描件

（正反面）

附：代理人身份扫描件

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

格式4：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：

我单位                   在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

1.6特定资格条件：

1.6.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：必须按投标人资格要求提供相关资料并加盖公章，（投标人如为联合体，联合体各方均应提供相关资料）否则投标无效。

- 符合性审查文件部分

格式5：技术要求偏离表

技术要求偏离表

投标人：                                                   招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式6：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人：                                                    招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| (2) | 投标报价 |  |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |  |
| (4) | 服务地点 |  |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

- 技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

格式7：相关证书一览表

证书一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 证书名称 | 证书级别 | 包含项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需按采购文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式8：相关业绩一览表

企业类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式9：投入本项目技术（服务）人员一览表

投入本项目技术（服务）人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 相关证书、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、需按招标文件要求提供项目团队成员相关证明资料

2、该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

4、价格折扣文件

格式10：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加招标单位单位名称的项目名称采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

备注：

1、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

4、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式11：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年     月     日

注：残疾人福利性单位需提供本声明函且提供相关证明资料才能在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

格式12：服务方案及其他招标文件要求自行编写格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

- 政府采购政策

4.1. 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

4.2. 小微企业的价格分评审

本项目属于非专门面向中小微企业采购的项目，小微企业参与本项目的对其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。相关要求根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）、太财购[2022]12号）的规定执行，

（1）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（2）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（3）各投标单位若为中、小、微型企业，则必须提供《中小企业声明函》。（详见附件格式中小企业声明函）。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）提供其他企业制造的货物或服务，须同时提供其他企业的小微企业证明材料（材料同上条）

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小、微企业的，联合体视同小、微企业。

（7）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（8）中标、成交供应商为小微企业单位的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

4.3. 残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

4.4. 监狱企业发展政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标单位提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

4.6. 信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，招标单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准：

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20分 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标 报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 |
| 2 | 项目整体实施方案 | 16分 | 根据投标人提供的项目整体实施方案进行评定，方案应至少包含：①设备供货计划②管理人员投入计划③施工机具配备情况④质量保证措施⑤工期及进度保证措施⑥培训计划⑦验收方案⑧应急措施预案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高16分 |
| 3 | 安全施工方案 | 10分 | 根据投标人提供的安全施工方案进行评分，方案应至少包含：①施工方法②劳动组织③作业方法④使用的机械、动力设备、变配电设施⑤各种安全防护设施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高10分 |
| 4 | 网络、云存储方案 | 6分 | 根据投标人提供的网络、云存储方案进行打分，方案应至少包含：①架构设计②网络安全设计③视频专网的需求、目标、定位把握④云存储系统架构、服务器等。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得1.5分，最高6分 |
| 5 | 整体运维方案 | 8分 | 根据投标人提供的整体运维方案进行评分，方案应至少包含：①系统运维保障方案②营运保障③服务流程④服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容）。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的满足一项得2分，最高8分 |
| 6 | 项目负责人 | 3 | 具有电子、信息类高级工程师及以上职称得3分，未提供不得分。提供相关证书扫描件以及与投标单位签订的劳动合同扫描件并加盖公章。 |
| 7 | 技术人员 | 3 | 拟投入项目技术人员（项目负责人除外）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）资质证书或具有市级或市级以上人社部门颁发的工程师及以上工程师职称证书，每提供一个得1.5分，最高得3分。 投标文件中须提供相关人员证书扫描件以及与投标单位签订的劳动合同扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分。涉及同一人员拥有多张证书的，不重复计算得分，即一个人员只能对应一张证书。 |
| 8 | 技术参数响应 | 30 | 招标文件技术要求中指标参数以★号标示的为重要参数，共60项。以响应文件技术偏离表为准，满足一项得得0.5分，共30分 |
| 9 | 类似业绩 | 4 | 投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供一个得2分，本项最多得4分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。 |

注：1、报价要求、付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六章 合同格式

采 购 合 同 书

项目名称:

采购包号：

招标单位：

中标单位：

签订日期：

| # 项目名称：2026年太仓市南沿江铁路技防服务甲方（买方）：太仓市公安局 | # 地址： |
| --- | --- |
| # 乙方（卖方）： | # 地址： |
| # 签订时间： | # 签订地点： |

# 根据苏州泰至鑫项目管理有限公司采购编号JSZC-320585-SZTZ-G2026-0016号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事 2026年太仓市南沿江铁路技防服务工作，签订本合同书。

一、  合同内容

1、乙方按照采购文件要求及乙方在投标文件中的承诺完成本项目

2、合同履行期限：合同签订后30日内完成项目整体部署，服务期自项目验收完成之日起36个月

3、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、 合同总价款：

1. 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币               （大写）元整，小写：（￥：           ）。

2. 以上价格应包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、 合同款支付：

1. 合同签订生效后，支付合同金额的30%，服务期满1年后支付合同金额的35%，服务期满两年后支付合同金额的35%。每个服务期内的考核扣款在每期服务费中直接扣除。每次付款时需提供正式的发票，否则，采购方有权拒绝支付。

2. 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3. 甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

4.付款方式：银行汇票或转账。

四、质量要求:

1.乙方须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

2.技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，乙方需严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范进行服务。

五、验收：

1.项目建设完成后，甲方有权根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由甲方及相关部门进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，甲方有权上报行政监督部门按相关规定处理，乙方须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2.验收标准：符合项目本身的技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标单位承诺的其它指标。

六、服务保障考核标准

《服务考核办法》

| 日常维护 | 监控点每周通过平台巡查两遍并做好记录，平台自检监控在线率低于98% |
| --- | --- |
|  | 发生故障24小时未发现并报备采购人和属地使用单位（辖区派出所） |
|  | 维修更换设备的性能参数低于服务标准 |
|  | 维护人员、工具、备品备件等缺失，未及时补全 |
|  | 未经采购人书面同意，擅自改变方案设计、移机移位 |
|  | 钢杆件及固定螺帽、螺栓等外场设备发现有锈蚀，经反馈在15个工作日内未整改 |
|  | 检修用电脑设备需提前报备，专网专用，擅自入（出）网 |
| 应急保障 | 报修电话不接听（30分钟内回拨完成通话的除外） |
|  | 未按售后服务故障响应要求执行 |
|  | 一般设备故障（含图像质量下降，灰尘、雨雪影响等）接报24小时（节假日等特殊情况经采购人同意可适当延长）未修复；链路、接电故障3天内未修复 |
|  | 重大任务或其它专项行动期间，对采购人的巡查、快修、值守任务要求不响应、不落实 |
| 安全事故 | ★违规操作导致网络外联 |
|  | ★违规操作导致人身安全事故 |
|  | ★违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露 |
|  | ★违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露并造成重大影响的 |
|  | 违规施工被通报 |
|  | 视频或录像缺失影响重大案件侦查和安保维稳任务（停电、道路施工、点位迁移、核心网故障、不可抗力等因素除外） |
|  | ★未经采购人书面同意，擅自将本项目中的设备、链路和资源（人员和维修工具除外），向其他单位、个人和社会组织开通开放、提供服务或混合使用 |
| 节假日应急值班 | 国家法定节假日、重大任务或其它专项行动期间，应安排值班保障，如未准确及时到岗（追究相关责任） |
| 备件情况 | 出现一次设备损坏，24小时内无备件替代 |
| 其它情况 | 台账、记录、资料弄虚作假 |
|  | 出现其它影响正常运作的问题 |
|  | 甲方要求整改的问题，未及时整改到位 |
| - 若中标单位在履行期间出现考核表中非标“★”项中的问题，对报修后无正当原因且未及时修复的故障，采购人将抄告中标单位，从抄告之日起计算，每次故障每超时一天仍未修复的，从合同金额中扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到50天次的，采购人有权抄告至政府机关监督部门，建议取消合同。 2、若中标单位在履行期间出现考核表中标“★”项的问题，每出现一次，扣除合同金额的1%作为惩罚，若出现相同问题可重复累计。 |  |

七、甲乙双方义务及责任：

（一）甲方责任：

1.加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1.乙方在从事服务工作中应当做到文明工作，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

八、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

九、 知识产权和归属

项目运营过程中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归甲方所有。未经甲方同意，不得变更数据用途、用法，不得修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供。

十、风险责任

1．根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，所有责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

2．乙方因其产品或服务不符或不满足国家标准或法律法规，出现网络安全问题的，所有责任均由乙方承担。

十一、网络数据安全责任和义务

1．乙方在发现其网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞或者数据安全风险等情形时，需立即采取补救措施，按照规定及时告知甲方并向有关主管部门报告，乙方为保证项目能够持续运行而发生的费用由乙方承担。

2．乙方应遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》等所有相关法规，保护甲方的数据安全，防止数据泄露、篡改或被未经授权的第三方访问。业务活动中采集的敏感业务数据不得上传至租用的公有云服务器。

3．甲方有权监督本项目服务质量，若乙方未能履行本合同中的任何安全要求，或违反本合同约定的其他事项的，甲方有权、提前终止合同、拒绝支付余下款项，或采取其他法律允许的补救措施。乙方违反本合同约定的，应向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

十二、违约责任

1. 甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供维护服务，应当承担乙方由此造成的损失：

2.乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十三、不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十四、 合同的解除和转让

1. 合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十五、 合同的生效

1. 本合同在双方签字盖章后经即生效。

2. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

十六、 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十七、 附则

1. 合同份数

本合同一式伍份，甲方二份、乙方二份，招标代理机构一份。

2. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

甲方（公章）：                         　　 乙方（公章）：

法定代表人	                                 法定代表人

或其                                        或其

授权代理人	                                 授权代理人

年   月   日                                年   月   日

# 附件1：

### 政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□不合格□ | 按时□不按时□ | 合格□不合格□ |  | 合格□不合格□ | 合格□不合格□ | 合格□不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 |  | 合 格□不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人：（采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人：（采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

（全文完）