政府采购竞争性谈判文件

项目名称：南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程

项目编号：   JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013

采 购 人：南通市海门区临江新区管理委员会

代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

二○二六年 七 月

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

第一部分  竞争性谈判公告

项目概况

南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程的潜在投标人应直接从江苏政府采购网“采购公告”县级栏自行下载招标文件，并于2026年07月29日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号： JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013

2、项目名称：南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程

3、采购方式：竞争性谈判

4、项目采购类型：工程

5、项目所属行业：建筑业

6、预算金额：223.228907万元

7、最高限价：223.228907万元，最终报价超过最高限价的为无效投标。

8、采购需求：详见项目需求

9、本项目（是/否）接受联合体  否  。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的资格要求；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商具有独立法人资格和具备市政公用工程专业承包三级及以上，并具有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上执业资格，同时具有住房城乡建设主管部门核发的B类安全生产考核合格证书。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，提供近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料。

注：根据江苏省住房和城乡建设厅发布的【2023】第26号：省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师等注册证书电子证照换发的公告，旧版电子证照已停止使用，请使用新版证照，同时企业诚信库内信息也及时上传更新。

（3）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态。

三、获取采购文件

1.时间：2026年07月24日至2026年07月28日23点59分（北京时间）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、地点

1.2026年07月29日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，采购代理发出报价指令后须在10分钟内完成系统报价，否则默认其《开标一览表》中报价为系统报价。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。

3、请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：南通市海门区临江新区管理委员会

地   址：   南通市海门区临江镇洞庭湖路100号

联系方式：  茅先生    13962962641

2.采购代理机构信息

名    称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地　　址：南通市海门区富江路1055号901室

联系方式： 郭女士  　15906280208

第二部分  谈判须知

# （一）总则

# 1.采购方式

# 1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

# 2.合格的谈判供应商

# 2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

# 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

# 3.适用法律

# 3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

# 4.谈判费用

# 4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 4.2 本次谈判采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

# 5.谈判文件的约束力

# 5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

# 6.谈判文件的解释

# 6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

# （二）谈判文件

# 1.谈判文件构成

# 1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同签订与验收付款

（6）质疑提出和处理

（7）响应文件组成

# 请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

# 1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

# 2.谈判文件的澄清

# 2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

# 2.2采购人视情组织答疑会

# 3.谈判文件的修改

# 3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对谈判文件进行修改。

# 3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

# 3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

# 4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

# 5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

# （三）响应文件的编制

# 1.响应文件的语言及度量衡单位

# 1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

# 1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

# 2.响应文件构成

# 2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件（如需）、价格标文件等。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

# 3.谈判响应有效期

# 3.1谈判响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

# 4. 谈判响应有效期的延长

# 4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 5.电子响应文件其他要求

# 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

# 5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

# 5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

# 6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

# （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

# （五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购人或采购代理机构将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.3 谈判活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，系统发出最后报价填报后，所有的响应供应商须在10分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织谈判小组进行评审。

2.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到谈判小组澄清要求的供应商应按谈判小组规定的时间和格式在谈判现场中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。

6.被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未在苏彩云系统内成功提交谈判响应文件的。

6.1.2供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.3未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.4同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.5不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.6响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.7未通过符合性检查的。

6.1.8不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.9供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

6.1.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.11异常低价投标审查

（一） 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二） 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.13响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见谈判公告。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

3.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.2.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.2.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

3.2.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

第三部分  采购项目需求

第一章 有关要求说明

一、采购范围及内容：

南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程，实施内容详见采购项目清单。

- 采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 |  | m2 | 19355 |
| 2 | 绿地起坡造型 | 1.土质情况：种植土 2.工程量暂估，按实结算 | m3 | 1161.3 |
| 3 | 栽植乔木 | 1.种类：水杉，胸径6cm 2.一级养护2年 | 株 | 138 |
| 4 | 栽植乔木 | 1.种类：紫荆，地径5.1-6cm，高度151-200cm，冠幅251-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 32 |
| 5 | 栽植乔木 | 1.种类：大岛樱，地径8cm，高度101-120cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 56 |
| 6 | 栽植乔木 | 1.种类：阳光樱，地径6cm，高度251-300cm，冠幅201-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 45 |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类：山樱花，地径8cm，高度151-200cm，冠幅280-320cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 84 |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类：垂丝海棠，地径8cm，高度201-250cm，冠幅200-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 40 |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅A，地径7.1-8cm，高度181-250cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 8 |
| 10 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅B，地径5.1-6cm，高度121-160cm，冠幅200-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 39 |
| 11 | 栽植乔木 | 1.种类：美人梅A，地径8cm，高度151-200cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 20 |
| 12 | 栽植乔木 | 1.种类：美人梅B，地径6cm，高度161-200cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 46 |
| 13 | 栽植乔木 | 1.种类：丹桂（丛生），高度251-300cm，冠幅350-450cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 11 |
| 14 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂（独杆），地径8cm，高度201-250cm，冠幅350-400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 20 |
| 15 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇（丛生），高度301-350cm，冠幅350-400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 17 |
| 16 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇（单杆），地径8cm，高度251-300cm，冠幅300-350cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 38 |
| 17 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕A，胸径20cm，高度600-700cm，冠幅＞600cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 5 |
| 18 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕B，胸径16cm，高度500-550cm，冠幅＞500cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 10 |
| 19 | 栽植乔木 | 1.种类：枫香A，胸径10cm，高度251-300cm，冠幅＞450cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 20 |
| 20 | 栽植乔木 | 1.种类：枫香B，胸径8cm，高度201-250cm，冠幅＞400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 43 |
| 21 | 栽植乔木 | 1.种类：三角枫A，胸径10cm，高度401-450cm，冠幅＞400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 9 |
| 22 | 栽植乔木 | 1.种类：三角枫B，胸径8cm，高度351-400cm，冠幅＞350cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 35 |
| 23 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭A，地径8cm，高度251-300cm，冠幅251-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 22 |
| 24 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭B，地径6cm，高度151-200cm，冠幅201-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 36 |
| 25 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：二月兰，高度20-25cm，冠幅15-20cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2628 |
| 26 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：地被菊，高度15-25cm，冠幅15-20cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 1372 |
| 27 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：美丽月见草，高度25-30cm，冠幅20-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2383 |
| 28 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：白三叶，高度10-15cm，冠幅10-15cm，籽播，8g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 113 |
| 29 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：矢车菊，高度40-50cm，冠幅20-25cm，籽播，4g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 610 |
| 30 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：细叶芒，高度60cm，冠幅40-50cm 2.单位面积株数：精品苗，12株/平方米,栽植后不露土 3.一级养护2年 | m2 | 106 |
| 31 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：黄菖蒲，高度60cm，冠幅30-40cm 2.单位面积株数：精品苗,15株/平方米,栽植后不露土 3.一级养护2年 | m2 | 65 |
| 32 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：虞美人，高度40-60cm，冠幅20-25cm，籽播，1g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 1302 |
| 33 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：金鸡菊，高度30-40cm，冠幅15-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 207 |
| 34 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：马蘭，高度30-40cm，冠幅15-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 469 |
| 35 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：粉黛乱子草，高度60-80cm，冠幅30-40cm，籽播，0.4g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2990 |
| 36 | 现状连翘移栽 | 1.种类：现状连翘移栽 2.单位面积株数：现状苗木移栽保留,工程量现场施工为准 | m2 | 150 |
| 37 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：凌霄 2.单位面积株数：现状共6个花架,种植攀爬植物,牵引枝条向上攀爬单个花架约6米长,单侧种植6株,两侧对称种植共12株,施工时必须每个花架两端头各种一株,保证景观覆盖 3.一级养护2年 | 株 | 72 |
| 38 | 铺种草皮 | 1、现状露土草地补植，以造价允许范围内优先补植景观核心区约74332平方米)部分的10%区域(约14866平方米)，百幕大+黑麦草籽混合将播。15-20g/平方米，造价宽裕，则补植其余区域裸土绿地，具体工程量以现场为准现 2.一级养护2年 | m2 | 7433.2 |
| 景观工程 |  |  |  |  |
| 1 | 现状景墙出新 | 1.现状景墙出新，详见施工图景施07-4 2.铝板重新喷漆出新，颜色同原现状图纸 深咖色 3.玻璃面板清洁出新，更换内侧塑料宣传物料 4.现状石材清洗出新 | 项 | 1 |
| 2 | 现状次入口两个栏杆出新 | 1.现状次入口两个栏杆出新，详见施工图景施08-1 | 项 | 2 |
| 3 | 完好红色透水混凝土路面整体出新 | 1.详见施工图景施09.1-2 2.双丙聚氨酯保护层（分2次涂刷） 3.细微缺陷修补层（局部点补，厚度≤3mm） 4.原红色透水混凝土路面 除碱清洗 5.100宽聚氨酯白磁漆 划线 | m2 | 4186 |
| 4 | 破损红色透水混凝土路面局部修复 | 1.详见施工图景施09.1-1 2.双丙聚氨酯保护层一层 3.6mm粒径C25红色强固透水砼（厚度同现状，暂按50mm计算） 4.2厚透水混凝土专用界面剂 均匀涂刷 5.原路基破损基层清理 6.100宽聚氨酯白磁漆 划线 | m2 | 627.9 |
| 5 | 新建林下砾石园路 | 1、50厚粒径5-10玄武岩浮铺 2、土工布，100g/平米 3、素土夯实，压实度不小于0.93 4、150宽5厚钢板收边 5、100厚C25混凝土垫层 | m2 | 1096.99 |
| 6 | 主入口核心区现状铺装破损修复出新 | 1.石材铺装面层，材质、规格、色泽同现状石材，厚度暂按30mm考虑 2.20~30厚1:3水泥砂浆（厚度同现状） 3.C25砼垫层（局部破损，厚度同现状，暂按100mm考虑） 4.碎石垫层（局部破损，厚度同现状，暂按100mm考虑） 5.素土夯实不下于0.93 6.主入口核心区现状铺装总面积约1566，修复出新暂预计5%,实际工程量以现场施工为准 | m2 | 78.3 |
| 7 | 新建林下木栈道 | 1.1500*100*25厚樟子松防腐木板 留缝10钢 钉固定 2.100x100樟子松防腐木梁 3.现状钢梁（根据现场情况，做除锈、修补处理） 4.经现场查勘，原有木栈道表面破损严重，钢结构存在局部锈蚀问题，但完整性较好。本次修复，对原有钢结构进行除锈、修复工作，此部分具体工作量根据现场实际情况而定，木栈道原有表层全部清除，更换表层，采用樟子松防腐木板 | m2 | 191.31 |
| 8 | 跷跷板 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 3 |
| 9 | 轮胎桥 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 1 |
| 10 | 平衡板桥 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 2 |
| 11 | 成品大型无动力设施 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 1 |
| 12 | 成品座椅 | 1.成品购买，详见施工图 2.含基础、运输、安装等一切费用 | 个 | 11 |
| 13 | 垃圾箱 | 1.成品购买，详见施工图 2.含基础、运输、安装等一切费用 | 个 | 23 |
| 14 | 标志牌一 | 尺寸：2.8*2.45m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 4 |
| 15 | 标志牌二 | 尺寸：2.5*0.85m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 3 |
| 16 | 标志牌三 | 尺寸：1.2*2m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 4、C25混凝土基础 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |
| 17 | 标志牌四 | 尺寸：3*2m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 3 |
| 18 | 标志牌五 | 尺寸：2.35*1.24m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、警示图，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 1 |
| 19 | 标志牌六 | 尺寸：3.2*2.02m，详见施工图景施21 1、2厚、3厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |
| 20 | 科普标志牌一 | 尺寸：1*1.25m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、东布洲公园科普内容广告牌 4、3厚60×60方钢立柱，2厚20X60热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C20混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |
| 21 | 科普标志牌二 | 尺寸：1.96*0.28m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、东布洲公园科普内容广告牌 4、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 5、3厚60×60方钢立柱，2厚20X60热镀锌方钢管，钢板预埋件 6、C20混凝土基础 7、100厚碎石垫层 8、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |
| 给水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De63 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 1044.1 |
| 2 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De50 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 33.1 |
| 3 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 472.9 |
| 4 | 水表 | 1.名称：水表 2.型号：DN25 | 个 | 2 |
| 5 | 水表 | 1.名称：水表 2.型号：DN40 | 个 | 1 |
| 6 | 阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 2 |
| 7 | 阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 |
| 8 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌水表井（用于装DN40或DN25水表） 2.备注：详参07MS101-2，P41 | 座 | 3 |
| 9 | 暗挖土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 465 |
| 10 | 回填土 | 1.名称：原土回填 | m3 | 465 |
| 监控工程 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 1.名称：4芯单模光纤 | m | 775.2 |
| 2 | 存储设备 | 1.名称：6T硬盘 | 块 | 2 |
| 3 | 机柜 | 1.名称：22U，42寸机柜 | 台 | 1 |
| 4 | 存储设备 | 1.名称：32路硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 5 | 成套配电箱 | 1.名称：8口光纤收发器电源机箱 2.规格：详设计图纸 | 台 | 1 |
| 6 | 成套配电箱 | 1.名称：接入箱（含接入交换机） 2.型号：内设摄像机电源、防雷器等 | 台 | 4 |
| 7 | 电脑 | 1.名称：主控电脑 2.型号：满足功能需求 | 台 | 1 |
| 8 | 立杆 | 1.名称：监控立杆（3.5m高） 2.型号：详设计图纸 3.备注：含基础 | 台 | 1 |
| 9 | 光纤接续盒 | 1.名称：光纤盒 2.规格：详设计图纸 | 个 | 9 |
| 10 | 光纤接续盒 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：详设计图纸 | 个 | 9 |
| 11 | 输出设备 | 1.名称：显示器 32寸 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 1.名称：核心交换机24路千兆 | 台 | 1 |
| 13 | 监控摄像设备 | 1.名称：高清网络枪式摄像机 2.规格：400万像素红外数字高清,红外距离不少于50米,自带数字宽动态功能,星光级 | 台 | 9 |
| 14 | 监控摄像设备 | 1.名称：太阳能高清网络枪式摄像机 2.规格：400万像素红外数字高清,红外距离不少于50米,自带数字宽动态功能,星光级配备太阳能电池板50WP,50AH电池,自带SD存储卡128G | 台 | 3 |
| 15 | 尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 | 条 | 16 |
| 16 | 跳线、跳纤 | 1.名称：光纤跳纤 | 条 | 8 |
| 17 | 光纤接续 | 1.名称：光纤熔接 | 芯 | 32 |
| 18 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类网线 | m | 26.5 |
| 19 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*4 | m | 595.2 |
| 20 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：RVV-2*1.5 | m | 26.5 |
| 21 | 砖砌井 | 1.名称：手孔井 2.备注：500*500*1000 | 座 | 10 |
| 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称：总控制箱AA1（304不锈钢箱体） 2.规格：详设计图纸 3.安装方式：落地 4.备注：含基础、垫层 | 台 | 1 |
| 2 | 成套配电箱 | 1.名称：亮化照明控制箱LHAL（304不锈钢箱体） 2.规格：详设计图纸 3.安装方式：落地 4.备注：含基础、垫层 | 台 | 1 |
| 3 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE32 3.配置形式：埋地 | m | 14.9 |
| 4 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE40 3.配置形式：埋地 | m | 593.9 |
| 5 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE50 3.配置形式：埋地 | m | 1569.1 |
| 6 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE75 3.配置形式：埋地 | m | 244.7 |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-4*25+1*16 3.敷设方式：管内 | m | 256.8 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：管内 | m | 438.6 |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*10 3.敷设方式：管内 | m | 1194.3 |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*6 3.敷设方式：管内 | m | 43.8 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*4 3.敷设方式：管内 | m | 586.5 |
| 12 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-4*25+1*16 | 个 | 2 |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5×16 | 个 | 2 |
| 14 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5×10 | 个 | 6 |
| 15 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-3*6 | 个 | 2 |
| 16 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-3*4 | 个 | 10 |
| 17 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管 3.型号：RVV-2×4 | m | 20 |
| 18 | 配管 | 1.名称：电气配管（监控用） 2.材质：PE50 3.配置形式：埋地 | m | 1000 |
| 19 | 开关电源 | 1.名称：开关电源 2.型号：220/24V 350W,IP67,结构性防水 | 个 | 3 |
| 20 | 接线井 | 1.名称：接线井 2.规格：500*500*1000 3.备注：详设计图纸 | 座 | 16 |
| 21 | 装饰灯 | 1.名称：线条灯 2.型号：LED型,防护等级IP67,3000K,12W/M,24V | m | 63.2 |
| 22 | 装饰灯 | 1.名称：挂树彩灯 2.型号：详设计图纸 3.备注：以一棵树为一套 | 套 | 22 |
| 23 | 装饰灯 | 1.名称：太阳能草坪灯 2.型号：LED灯,5W,光效不低于150LM/W,防护等级IP65,4000K，电池板6Wp,2000mAH电池,h=0.5m 3.基础：C25混凝土，300*300*400mm | 套 | 318 |
| 24 | 庭院灯 | 1.名称：太阳能庭院灯 2.型号：LED灯,30W,光效不低于150LM/W,防护等级IP65,4000K，电池板50Wp,50AH电池,h=4m 3.基础：C25混凝土，450*450*800mm | 套 | 102 |
| 25 | 暗挖土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 484 |
| 26 | 回填土 | 1.名称：原土回填 | m3 | 484 |
| 小品及排水 |  |  |  |  |
| 1 | 原金属漆清洗翻新 | 1、原金属漆清洗翻新 | m2 | 20.5 |
| 2 | 更换标识 | 1、更换破损标识 | 项 | 1 |
| 3 | 光面大理石瓷砖维修出新 | 1、光面大理石瓷砖维修出新 | m2 | 4.05 |
| 4 | 户外坐凳翻新 | 1、现状木板条维修出新 2、更换木板条樟子松材质 | m3 | 0.07 |
| 5 | 成品景观公共厕所 | 1、成品景观公共厕所 2、包含采购、安装等 | 个 | 1 |
| 6 | 户外坐凳 | 1、章子松板条坐凳 | m3 | 0.07 |
| 7 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.068 |
| 8 | 块料楼地面 | 1、600*300*30厚光面灰色大理石瓷砖 | m2 | 4.05 |
| 9 | 硬质地面面层 | 1、600*300*30的芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 30 |
| 10 | 成品集装箱驿站 | 1、成品景观公共厕所集装箱驿站 2、包含楼梯、栏杆、高耐竹铺装等 3、包含采购、安装等 4、具体详见图纸及建设单位要求 | 项 | 1 |
| 11 | 地面垫层 | 1、100厚C25素混凝土梁 2、100厚级配碎石垫层 3、素土夯实，压实度不小于0.93 | m2 | 81.52 |
| 12 | 木(竹、塑木)地面面层 | 1、1500*120*25厚樟子松防腐木板，留缝10mm 2、50*50*3厚热镀锌方通龙骨@400 3、10厚50*50垫木@600，现场调节 | m2 | 50.21 |
| 13 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.119 |
| 14 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 8.96 |
| 15 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 5.95 |
| 16 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 0.90 |
| 17 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 4.48 |
| 18 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 1.78 |
| 19 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 15.96 |
| 20 | 零星现浇构件 | 1、150厚C25混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.34 |
| 21 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.069 |
| 22 | 成品集装箱游客中心 | 1、成品集装箱游客中心 2、成品包含楼梯、栏杆、高耐竹铺装等 3、包含采购、安装等 4、具体详见图纸及建设单位要求 | 项 | 1 |
| 23 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 6.4 |
| 24 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 4.25 |
| 25 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 0.64 |
| 26 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 3.2 |
| 27 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 1.27 |
| 28 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 11.4 |
| 29 | 零星现浇构件 | 1、150厚C25混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.24 |
| 30 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.094 |
| 31 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.050 |
| 32 | 平整场地 | 1、平整场地 2、作业方式综合考虑 | m2 | 43.2 |
| 33 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 44.17 |
| 34 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 3、多余土方就近消化 | m3 | 47.52 |
| 35 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15 | m3 | 1.85 |
| 36 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 6.36 |
| 37 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础 | m3 | 5.79 |
| 38 | 基础模板 | 1.基础类型：独立基础 | m2 | 27.07 |
| 39 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条形基础 | m3 | 1.44 |
| 40 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式：条形基础 | m2 | 12 |
| 41 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C40细石混凝土加6%HEA微膨胀剂 3.填充部位：100厚二次灌浆层 | m3 | 0.22 |
| 42 | 零星现浇构件 | 1、270厚C20混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.49 |
| 43 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.449 |
| 44 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.854 |
| 45 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.铺设及搭接方式：详设计要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度：25厚1:2水泥砂浆座浆 | m2 | 49.73 |
| 46 | 屋面木基层 | 1、20厚木望板 2、檐口下封檐板200*20mm | m2 | 49.73 |
| 47 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：三元乙丙防水卷材 | m2 | 49.73 |
| 48 | 空腹钢柱 | 1.柱类型：方管柱 2.钢材品种、规格：Q235 3.构件涂(镀)层要求：热镀锌处理 | t | 1.064 |
| 49 | 钢梁 | 1.梁类型：方管、异形管梁 2.钢材品种、规格：Q235 3.构件涂(镀)层要求：热镀锌处理 4.端口封板 | t | 2.801 |
| 50 | 钢檩条 | 1、屋面钢檩条60*80mm，间距350mm 2、端口封板 | t | 0.814 |
| 51 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格：5#槽钢、矩形钢、钢板 2.护栏形式：钢板护栏 3.构件涂(镀)层要求：木纹色氟碳漆 4.探伤要求：满足设计要求 | t | 0.167 |
| 52 | 金属栅栏 | 1.材料品种、规格：方钢管 2.边框及立柱型钢品种、规格：方钢管 3.木纹氟碳漆 | m2 | 30.79 |
| 53 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限2小时 | m2 | 105.78 |
| 54 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限1.5小时 | m2 | 64.37 |
| 55 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：檩条、格栅等其他构件 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限1小时 | m2 | 54.29 |
| 56 | 金属面油漆 | 1、构件涂(镀)层要求：喷木纹色氟碳漆 2、防锈漆底漆 3、酚醛磁漆二度 | m2 | 224.44 |
| 57 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：150mm 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石 | m3 | 9.29 |
| 58 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C25 | m3 | 5.68 |
| 59 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 6.1 |
| 60 | 挡土墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.截面尺寸：240mm厚 | m3 | 3.69 |
| 61 | 基础模板 | 1、挡土墙基础模板 | m2 | 30.72 |
| 62 | 石材地面 | 1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.面层铺设方式：平铺 | m2 | 45.57 |
| 63 | 石材地面-压顶 | 1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*80厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.面层铺设方式：平铺 | m2 | 7.21 |
| 64 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：二类土 2.开挖深度：2米以内 | m3 | 114.90 |
| 65 | 回填方 | 1.填方部位：管沟回填 2.材料品种：素土回填 3.密实度：满足设计要求 | m3 | 38.74 |
| 66 | 余方弃置 |  | m3 | 76.17 |
| 67 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管，管径DN225，环刚度采用8kN/m2 3.连接形式：热熔 4.铺设深度：2米以内 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 42.91 |
| 68 | 污水检查井 | 1.种类：污水井 2.规格：800*800 3.盖板材质、规格：连体式防盗轻型球墨铸铁井盖 4.详图集S01-2021-220 | 座 | 9 |
| 69 | 现浇混凝土井 | 1.种类：1型钢筋砼隔油池,参04S519-53 2.规格：1360*1860mm 3.垫层、基础材质及厚度：C10 4.混凝土强度等级：C25 5.盖板材质、规格：钢盖板 | 座 | 3 |
| 70 | 整体化粪池 | 1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：YJBH-I-II型双格玻璃钢化粪池，参14SS706-22 | 座 | 3 |
| 71 | 整体化粪池 | 1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：YJBH-5-II型双格玻璃钢化粪池，参14SS706-22 | 座 | 1 |
| 特别说明： 1、本工程为全费用单价投标单位须将营改增因素、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费、措施费、规费、税金及未单列的措施费等所有满足本工程施工的内容全部考虑在造价中。 2、投标单位应自行踏勘现场，根据现场实际及特别说明中的相关内容合理报价； 3、具体施工方式以业主方根据实际现场情况进行调整。 4、投标单位自行检查表格中链接及汇总公式，对其自行负责。 |  |  |  |  |

三、最高限额编制依据：

1、业主提供的施工图及施工要求和施工范围等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856/T-2024）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857/T-2024）；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）；《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）；《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省园林工程计价定额》（2007年）、《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）《江苏省市政工程计价定额》（2014年）

3、消耗量定额人工工资参照苏建价【2026】76号，定额人工工资信息价参照苏建函价【2026】27号，增值税税率按苏建函价【2025】2号文；

4、标底材料单价参照《海门市建设工程造价信息》2026年第5期，《南通市建设工程造价信息》2026年第4期指导价及市场询价；

四、有关专业技术说明

1、投标人应到场勘查，充分考虑现场实际情况对施工影响，编制施工方案，并作出合理报价；

2、庭院灯、草坪灯基础经询设计，草坪灯基础大小为300*300*400mm，均按C25混凝土计入；

3、水表井做法经询设计，参07MS101-2，P41；

4、监控接线井大小做法经询设计同强电接线井；

5、新建林下砾石园路，碎石垫层不计入预算。

- 采购项目商务要求

一 、施工工期、地点、质量要求：

1、施工工期：90日历天内完工。

2、施工地点：南通市海门区临江新区。

3、质量要求：合格。

4、承包方式：包工包料。

二、付款方式：项目竣工验收完成且结算资料报送齐全后支付至合同价款的40%；工程验收合格满一年且审计结束后支付至结算审定价款的70%；余款待项目质量保修期满后一次性结清（不计息），乙方开具等额增值税发票交甲方入账为付款的必要条件。

三、质保期：本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

四、人员要求：

供应商在成交后签订合同前须提供项目管理人员一览表、除投标时的项目负责人外，还需提供技术负责人1名、施工员1名、质量员1名、安全员1名，人员证书至招标人处备案，所有人员确定后原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知招标人，将变动相关人员资料交由招标人审核，并经招标人同意方可变更。

五、其它要求：

1、材料质量必须符合国家或相关行业标准要求并得到业主认可。

2、本项目为交钥匙工程。投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

六、其它相关说明：

（1）本项目投标有效期为开标后60天。

（2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

（3）履约保证金：中标供应商须在签订合同前向采购单位缴纳中标价的5%履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，待履约完成后无息退还。

（4）投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费等考虑在投标报价中,招标代理费以中标价为计费基础，按《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】规定计算标准*60%计取招标代理服务费，由中标单位在开标结束后直接支付给招标代理公司。

（5）若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在10分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商在中标后须将加盖红章的系统内打印的纸质响应文件（一正二副）通过快递的方式（不接受到付）寄至南通市海门区富江路1055号23号楼901室（南通通城建设工程项目管理有限公司），并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。

第五部分 合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购单位在接到《中标通知书》后三十日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、供方如没有在合同规定的时限内完成符合合同约定的服务，逾期期间，供方应承担每天 1000 元的违约金；逾期达 10 天，需方将有权全部或部分终止合同，同时供方应承担合同总额30%的违约金，违约金不足于弥补需方损失的，还应赔偿需方的实际损失。

拟签订的合同文本：

合同协议书

建设单位：南通市海门区临江新区管理委员会   （以下简称甲方或招标人）

施工单位：                                  （以下简称乙方或承包人）

南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程经招标，由乙方中标。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称： 南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程；

2、工程内容： 包含绿化、景观、给水、监控、强电、小品及排水等，具体详见工程量清单及施工图 ；

3、实施地点：本工程位于海门区临江新区；

4、资金来源：新区财政资金及省林业发展专项资金；

二、工程内容要求：

详见工程量清单。

乙方在施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音），在冬、雨季施工要采取相应措施。

本工程施工质量保证期为 2 年，自竣工验收合格之日起计。

三、施工工期要求：

开工日期：      年     月     日（具体开工日期以监理单位书面通知为准）

合同工期：90日历天内完工。

如乙方未在规定的时间内进场，甲方有权按500元/日的标准扣除乙方的履约保证金。

如乙方拖延开工5天及进场，甲方有权扣除乙方的全部履约保证金，并有权取消乙方的中标资格。本工程的中标候选人资格将根据评审结果依次顺延。

如因乙方原因而延迟工期时间的，乙方除向甲方承担工期时间保证金（履约保证金的20%）外，还须按500元/日的计算标准承担逾期违约金。甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方的实际损失赔偿。

四、履约保证金：中标价的5%，人民币（大写）：     ；人民币（小写）：    ，待履约结束验收合格后一次性无息返还， 如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

乙方未按时提交足额履约保证金的，将被视为无正当理由拒不与甲方签订施工合同，中标无效，并将被依法追究法律责任。

工程验收合格后，乙方可自行向甲方申请退还履约保证金。

五、工程施工质量验收：

本工程竣工结束后由业主相关人员、施工方代表共同根据现场实际施工情况进行验收，施工质量符合业主及相关部门验收标准的，验收合格，否则，为验收不合格。

如乙方施工质量不合格的，将责令其进行整改，直至合格。

如乙方整改后的施工质量不合格的次数累计达到三次的，将被视为已经无能力完成或无诚意完成本工程的施工内容，建设单位有权解除合同、不予退还本工程的履约保证金。乙方必须无条件退场，已完成并验收合格的施工内容的工程造价按照结算价款的80%计算。

工程施工内容全部完成后，乙方应及时向甲方提出验收申请。

六、甲方工作职责：

1、协助乙方做好本工程实施过程中有关矛盾的调处工作。

2、在本合同履行时，派员对施工质量、进度、安全施工等全程督查。

3、按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、乙方工作职责：

1、指派同志为乙方驻施工现场代表，组织施工，保质、保量、按期完成工程改造任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定及甲方的施工要求。

3、遵守囯家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线，及时做好拆除垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。

4、乙方要文明施工，尽量做到不损害周边农户利益，不得影响施工现场相邻房屋的质量和安全。

5、施工人员必须注意安全施工，杜绝酒后操作施工和驾驶运输车辆等。乙方在施工过程中产生的一切工伤等与施工相关的安全事故均由乙方承担（包括对第三方的伤害），甲方概不负责。

八、合同价款与支付：

1．本合同采用全费用固定单价方式确定合同价款，并视为乙方已预见一切量及价的风险，并把足额风险费用计入投标报价中。

2．本工程的施工合同价为人民币                （¥        元）。

3．本工程工程款支付方式及时间：项目竣工验收完成且结算资料报送齐全后支付至合同价款的40%；工程验收合格满一年且审计结束后支付至结算审定价款的70%；余款待项目质量保修期满后一次性结清（不计息），乙方开具等额增值税发票交甲方入账为付款的必要条件。

4、承包人应接受并积极配合工程结算审计，工程结算以审计单位及审计局最终确定的审计为准，承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

九、合同文件及解释顺序：

组成本合同的文件及解释顺序为：本施工合同及廉政合同、安全生产协议、中标通知书、招标文件、乙方的投标文件。

本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议视为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十、其它事项：

1、如果乙方累计三次不服从甲方安排和管理，甲方有权直接解除合同，并将对乙方采取不良行为记录。

2、乙方在申请竣工验收前应拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及保洁垃圾全部清理、运出现场，以确保本工程区域干净整洁。清理标准应征得甲方认可，否则，如发生相关费用由甲方在工程竣工结算价款中扣除。

3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  南通  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

4、特别说明：乙方必须妥善解决农民工工资等问题，如乙方的施工人员向甲方索要工资， 乙方须承担由此产生的一切费用及损失，同时视为乙方放弃收回本项目全部履约保证金的权利且向甲方承担合同价20%的违约金  。

5、中标单位不得转包，如施工过程中发现中标人有转包现象的，甲方有权终止协议，取消中标方中标资格，并没收履约保证金，已完成的工程量按照结算价的70%计取。

6、合同生效：本合同双方约定：本合同经双方签字、盖章后生效。

合同订立时间：      年     月      日。

合同订立地点： 南通市海门区临江新区管理委员会 。

本合同书一式柒份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，其余由甲方送有关单位。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人（签字或签章）：          法定代表人（签字或签章）：

年   月   日                          年   月    日

附件一

主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 |  |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

附件二

工程质量保修书

发包人（全称）：南通市海门区临江新区管理委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程                   签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定：按国务院第279号令规定执行 。质量要求符合中华人民共和国水利部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定，等级达到合格。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 2 年，自竣工验收合格之日起计。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：       /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为主合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人(公章)：　　　     　　  承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　       法定代表人(签字或盖章)：

年　  月     日　　　　　　　   年　 月   日

附件三

廉政合同

发包人(全称)： 南通市海门区临江新区管理委员会

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7.合同法律效力

本合同作为 南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程 主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8.合同份数

本合同一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

发　包　人(公章)：　　　　　  承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　    法定代表人(签字或盖章)：

年　  月     日　　　　　　　   年　 月   日

附件四

安全生产协议

发包单位：南通市海门区临江新区管理委员会 （以下简称甲方）

承包单位：                                （以下简称乙方）

为在                               实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为                                           施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲方：（公章）                              乙方：（公章）

法定代表人（章）                          法定代表人（章）

年　 月   日　　　　　　　                  年　 月   日

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：                      日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第七部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、符合性证明材料、价格标三部分组成。请投标人根据本采购文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7.本项目的特定资格要求证明文件（详见采购公告）；

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

注：谈判文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录。

二、符合性证明材料

1.报价承诺函（格式见附件5）

三、价格标

1.报价一览表（格式见附件6）

2.全费用单价明细表（格式见附件7）

正（副）本

响应文件封面

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

附件1：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加参加南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程（项目编号：JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件2：

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系方式：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3：

法定代表人授权书

南通市海门区临江新区管理委员会：

兹授权               （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程（项目编号：JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013 ）的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

# 附件4：

供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重框架协议、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

六、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

七、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

八、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

九、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到南通市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商：（加盖电子公章）

日期：     年     月

附件5：

南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程

报价承诺函

南通市海门区临江新区管理委员会：

我单位郑重承诺我单位报价未超过最高限价。我单位报价包括但不限于完成本项目所必须的所有工作及其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件6：

南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程

报价一览表

供应商全称（加盖电子签章）：

项目编号： JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013

| 项目名称 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程 | 2232289.07 |  |  |

日期：     年   月   日

# 附件7：

南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程

全费用单价明细表

供应商全称（加盖电子签章）：

项目编号：JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 |  | m2 | 19355 |  |  |  |
| 2 | 绿地起坡造型 | 1.土质情况：种植土 2.工程量暂估，按实结算 | m3 | 1161.3 |  |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.种类：水杉，胸径6cm 2.一级养护2年 | 株 | 138 |  |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.种类：紫荆，地径5.1-6cm，高度151-200cm，冠幅251-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 32 |  |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 1.种类：大岛樱，地径8cm，高度101-120cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 56 |  |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1.种类：阳光樱，地径6cm，高度251-300cm，冠幅201-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 45 |  |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类：山樱花，地径8cm，高度151-200cm，冠幅280-320cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 84 |  |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类：垂丝海棠，地径8cm，高度201-250cm，冠幅200-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 40 |  |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅A，地径7.1-8cm，高度181-250cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 8 |  |  |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅B，地径5.1-6cm，高度121-160cm，冠幅200-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 39 |  |  |  |
| 11 | 栽植乔木 | 1.种类：美人梅A，地径8cm，高度151-200cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 20 |  |  |  |
| 12 | 栽植乔木 | 1.种类：美人梅B，地径6cm，高度161-200cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 46 |  |  |  |
| 13 | 栽植乔木 | 1.种类：丹桂（丛生），高度251-300cm，冠幅350-450cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 11 |  |  |  |
| 14 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂（独杆），地径8cm，高度201-250cm，冠幅350-400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 20 |  |  |  |
| 15 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇（丛生），高度301-350cm，冠幅350-400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 17 |  |  |  |
| 16 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇（单杆），地径8cm，高度251-300cm，冠幅300-350cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 38 |  |  |  |
| 17 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕A，胸径20cm，高度600-700cm，冠幅＞600cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 5 |  |  |  |
| 18 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕B，胸径16cm，高度500-550cm，冠幅＞500cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 10 |  |  |  |
| 19 | 栽植乔木 | 1.种类：枫香A，胸径10cm，高度251-300cm，冠幅＞450cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 20 |  |  |  |
| 20 | 栽植乔木 | 1.种类：枫香B，胸径8cm，高度201-250cm，冠幅＞400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 43 |  |  |  |
| 21 | 栽植乔木 | 1.种类：三角枫A，胸径10cm，高度401-450cm，冠幅＞400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 9 |  |  |  |
| 22 | 栽植乔木 | 1.种类：三角枫B，胸径8cm，高度351-400cm，冠幅＞350cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 35 |  |  |  |
| 23 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭A，地径8cm，高度251-300cm，冠幅251-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 22 |  |  |  |
| 24 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭B，地径6cm，高度151-200cm，冠幅201-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 36 |  |  |  |
| 25 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：二月兰，高度20-25cm，冠幅15-20cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2628 |  |  |  |
| 26 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：地被菊，高度15-25cm，冠幅15-20cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 1372 |  |  |  |
| 27 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：美丽月见草，高度25-30cm，冠幅20-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2383 |  |  |  |
| 28 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：白三叶，高度10-15cm，冠幅10-15cm，籽播，8g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 113 |  |  |  |
| 29 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：矢车菊，高度40-50cm，冠幅20-25cm，籽播，4g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 610 |  |  |  |
| 30 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：细叶芒，高度60cm，冠幅40-50cm 2.单位面积株数：精品苗，12株/平方米,栽植后不露土 3.一级养护2年 | m2 | 106 |  |  |  |
| 31 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：黄菖蒲，高度60cm，冠幅30-40cm 2.单位面积株数：精品苗,15株/平方米,栽植后不露土 3.一级养护2年 | m2 | 65 |  |  |  |
| 32 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：虞美人，高度40-60cm，冠幅20-25cm，籽播，1g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 1302 |  |  |  |
| 33 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：金鸡菊，高度30-40cm，冠幅15-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 207 |  |  |  |
| 34 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：马蘭，高度30-40cm，冠幅15-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 469 |  |  |  |
| 35 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：粉黛乱子草，高度60-80cm，冠幅30-40cm，籽播，0.4g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2990 |  |  |  |
| 36 | 现状连翘移栽 | 1.种类：现状连翘移栽 2.单位面积株数：现状苗木移栽保留,工程量现场施工为准 | m2 | 150 |  |  |  |
| 37 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：凌霄 2.单位面积株数：现状共6个花架,种植攀爬植物,牵引枝条向上攀爬单个花架约6米长,单侧种植6株,两侧对称种植共12株,施工时必须每个花架两端头各种一株,保证景观覆盖 3.一级养护2年 | 株 | 72 |  |  |  |
| 38 | 铺种草皮 | 1、现状露土草地补植，以造价允许范围内优先补植景观核心区约74332平方米)部分的10%区域(约14866平方米)，百幕大+黑麦草籽混合将播。15-20g/平方米，造价宽裕，则补植其余区域裸土绿地，具体工程量以现场为准现 2.一级养护2年 | m2 | 7433.2 |  |  |  |
| 景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现状景墙出新 | 1.现状景墙出新，详见施工图景施07-4 2.铝板重新喷漆出新，颜色同原现状图纸 深咖色 3.玻璃面板清洁出新，更换内侧塑料宣传物料 4.现状石材清洗出新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 现状次入口两个栏杆出新 | 1.现状次入口两个栏杆出新，详见施工图景施08-1 | 项 | 2 |  |  |  |
| 3 | 完好红色透水混凝土路面整体出新 | 1.详见施工图景施09.1-2 2.双丙聚氨酯保护层（分2次涂刷） 3.细微缺陷修补层（局部点补，厚度≤3mm） 4.原红色透水混凝土路面 除碱清洗 5.100宽聚氨酯白磁漆 划线 | m2 | 4186 |  |  |  |
| 4 | 破损红色透水混凝土路面局部修复 | 1.详见施工图景施09.1-1 2.双丙聚氨酯保护层一层 3.6mm粒径C25红色强固透水砼（厚度同现状，暂按50mm计算） 4.2厚透水混凝土专用界面剂 均匀涂刷 5.原路基破损基层清理 6.100宽聚氨酯白磁漆 划线 | m2 | 627.9 |  |  |  |
| 5 | 新建林下砾石园路 | 1、50厚粒径5-10玄武岩浮铺 2、土工布，100g/平米 3、素土夯实，压实度不小于0.93 4、150宽5厚钢板收边 5、100厚C25混凝土垫层 | m2 | 1096.99 |  |  |  |
| 6 | 主入口核心区现状铺装破损修复出新 | 1.石材铺装面层，材质、规格、色泽同现状石材，厚度暂按30mm考虑 2.20~30厚1:3水泥砂浆（厚度同现状） 3.C25砼垫层（局部破损，厚度同现状，暂按100mm考虑） 4.碎石垫层（局部破损，厚度同现状，暂按100mm考虑） 5.素土夯实不下于0.93 6.主入口核心区现状铺装总面积约1566，修复出新暂预计5%,实际工程量以现场施工为准 | m2 | 78.3 |  |  |  |
| 7 | 新建林下木栈道 | 1.1500*100*25厚樟子松防腐木板 留缝10钢 钉固定 2.100x100樟子松防腐木梁 3.现状钢梁（根据现场情况，做除锈、修补处理） 4.经现场查勘，原有木栈道表面破损严重，钢结构存在局部锈蚀问题，但完整性较好。本次修复，对原有钢结构进行除锈、修复工作，此部分具体工作量根据现场实际情况而定，木栈道原有表层全部清除，更换表层，采用樟子松防腐木板 | m2 | 191.31 |  |  |  |
| 8 | 跷跷板 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 轮胎桥 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 平衡板桥 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 成品大型无动力设施 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 成品座椅 | 1.成品购买，详见施工图 2.含基础、运输、安装等一切费用 | 个 | 11 |  |  |  |
| 13 | 垃圾箱 | 1.成品购买，详见施工图 2.含基础、运输、安装等一切费用 | 个 | 23 |  |  |  |
| 14 | 标志牌一 | 尺寸：2.8*2.45m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 标志牌二 | 尺寸：2.5*0.85m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 3 |  |  |  |
| 16 | 标志牌三 | 尺寸：1.2*2m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 4、C25混凝土基础 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 标志牌四 | 尺寸：3*2m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 3 |  |  |  |
| 18 | 标志牌五 | 尺寸：2.35*1.24m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、警示图，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 标志牌六 | 尺寸：3.2*2.02m，详见施工图景施21 1、2厚、3厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 科普标志牌一 | 尺寸：1*1.25m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、东布洲公园科普内容广告牌 4、3厚60×60方钢立柱，2厚20X60热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C20混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 科普标志牌二 | 尺寸：1.96*0.28m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、东布洲公园科普内容广告牌 4、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 5、3厚60×60方钢立柱，2厚20X60热镀锌方钢管，钢板预埋件 6、C20混凝土基础 7、100厚碎石垫层 8、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 |  |  |  |
| 给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De63 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 1044.1 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De50 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 33.1 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 472.9 |  |  |  |
| 4 | 水表 | 1.名称：水表 2.型号：DN25 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 水表 | 1.名称：水表 2.型号：DN40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌水表井（用于装DN40或DN25水表） 2.备注：详参07MS101-2，P41 | 座 | 3 |  |  |  |
| 9 | 暗挖土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 465 |  |  |  |
| 10 | 回填土 | 1.名称：原土回填 | m3 | 465 |  |  |  |
| 监控工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 1.名称：4芯单模光纤 | m | 775.2 |  |  |  |
| 2 | 存储设备 | 1.名称：6T硬盘 | 块 | 2 |  |  |  |
| 3 | 机柜 | 1.名称：22U，42寸机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 存储设备 | 1.名称：32路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 成套配电箱 | 1.名称：8口光纤收发器电源机箱 2.规格：详设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 成套配电箱 | 1.名称：接入箱（含接入交换机） 2.型号：内设摄像机电源、防雷器等 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 电脑 | 1.名称：主控电脑 2.型号：满足功能需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 立杆 | 1.名称：监控立杆（3.5m高） 2.型号：详设计图纸 3.备注：含基础 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 光纤接续盒 | 1.名称：光纤盒 2.规格：详设计图纸 | 个 | 9 |  |  |  |
| 10 | 光纤接续盒 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：详设计图纸 | 个 | 9 |  |  |  |
| 11 | 输出设备 | 1.名称：显示器 32寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 交换机 | 1.名称：核心交换机24路千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 监控摄像设备 | 1.名称：高清网络枪式摄像机 2.规格：400万像素红外数字高清,红外距离不少于50米,自带数字宽动态功能,星光级 | 台 | 9 |  |  |  |
| 14 | 监控摄像设备 | 1.名称：太阳能高清网络枪式摄像机 2.规格：400万像素红外数字高清,红外距离不少于50米,自带数字宽动态功能,星光级配备太阳能电池板50WP,50AH电池,自带SD存储卡128G | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 | 条 | 16 |  |  |  |
| 16 | 跳线、跳纤 | 1.名称：光纤跳纤 | 条 | 8 |  |  |  |
| 17 | 光纤接续 | 1.名称：光纤熔接 | 芯 | 32 |  |  |  |
| 18 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类网线 | m | 26.5 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*4 | m | 595.2 |  |  |  |
| 20 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：RVV-2*1.5 | m | 26.5 |  |  |  |
| 21 | 砖砌井 | 1.名称：手孔井 2.备注：500*500*1000 | 座 | 10 |  |  |  |
| 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称：总控制箱AA1（304不锈钢箱体） 2.规格：详设计图纸 3.安装方式：落地 4.备注：含基础、垫层 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 成套配电箱 | 1.名称：亮化照明控制箱LHAL（304不锈钢箱体） 2.规格：详设计图纸 3.安装方式：落地 4.备注：含基础、垫层 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE32 3.配置形式：埋地 | m | 14.9 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE40 3.配置形式：埋地 | m | 593.9 |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE50 3.配置形式：埋地 | m | 1569.1 |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE75 3.配置形式：埋地 | m | 244.7 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-4*25+1*16 3.敷设方式：管内 | m | 256.8 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：管内 | m | 438.6 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*10 3.敷设方式：管内 | m | 1194.3 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*6 3.敷设方式：管内 | m | 43.8 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*4 3.敷设方式：管内 | m | 586.5 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-4*25+1*16 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5×16 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5×10 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-3*6 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-3*4 | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管 3.型号：RVV-2×4 | m | 20 |  |  |  |
| 18 | 配管 | 1.名称：电气配管（监控用） 2.材质：PE50 3.配置形式：埋地 | m | 1000 |  |  |  |
| 19 | 开关电源 | 1.名称：开关电源 2.型号：220/24V 350W,IP67,结构性防水 | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 接线井 | 1.名称：接线井 2.规格：500*500*1000 3.备注：详设计图纸 | 座 | 16 |  |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1.名称：线条灯 2.型号：LED型,防护等级IP67,3000K,12W/M,24V | m | 63.2 |  |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1.名称：挂树彩灯 2.型号：详设计图纸 3.备注：以一棵树为一套 | 套 | 22 |  |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1.名称：太阳能草坪灯 2.型号：LED灯,5W,光效不低于150LM/W,防护等级IP65,4000K，电池板6Wp,2000mAH电池,h=0.5m 3.基础：C25混凝土，300*300*400mm | 套 | 318 |  |  |  |
| 24 | 庭院灯 | 1.名称：太阳能庭院灯 2.型号：LED灯,30W,光效不低于150LM/W,防护等级IP65,4000K，电池板50Wp,50AH电池,h=4m 3.基础：C25混凝土，450*450*800mm | 套 | 102 |  |  |  |
| 25 | 暗挖土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 484 |  |  |  |
| 26 | 回填土 | 1.名称：原土回填 | m3 | 484 |  |  |  |
| 小品及排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原金属漆清洗翻新 | 1、原金属漆清洗翻新 | m2 | 20.5 |  |  |  |
| 2 | 更换标识 | 1、更换破损标识 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 光面大理石瓷砖维修出新 | 1、光面大理石瓷砖维修出新 | m2 | 4.05 |  |  |  |
| 4 | 户外坐凳翻新 | 1、现状木板条维修出新 2、更换木板条樟子松材质 | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 5 | 成品景观公共厕所 | 1、成品景观公共厕所 2、包含采购、安装等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外坐凳 | 1、章子松板条坐凳 | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 7 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.068 |  |  |  |
| 8 | 块料楼地面 | 1、600*300*30厚光面灰色大理石瓷砖 | m2 | 4.05 |  |  |  |
| 9 | 硬质地面面层 | 1、600*300*30的芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 30 |  |  |  |
| 10 | 成品集装箱驿站 | 1、成品景观公共厕所集装箱驿站 2、包含楼梯、栏杆、高耐竹铺装等 3、包含采购、安装等 4、具体详见图纸及建设单位要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 地面垫层 | 1、100厚C25素混凝土梁 2、100厚级配碎石垫层 3、素土夯实，压实度不小于0.93 | m2 | 81.52 |  |  |  |
| 12 | 木(竹、塑木)地面面层 | 1、1500*120*25厚樟子松防腐木板，留缝10mm 2、50*50*3厚热镀锌方通龙骨@400 3、10厚50*50垫木@600，现场调节 | m2 | 50.21 |  |  |  |
| 13 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.119 |  |  |  |
| 14 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 8.96 |  |  |  |
| 15 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 5.95 |  |  |  |
| 16 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 0.90 |  |  |  |
| 17 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 4.48 |  |  |  |
| 18 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 1.78 |  |  |  |
| 19 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 15.96 |  |  |  |
| 20 | 零星现浇构件 | 1、150厚C25混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.34 |  |  |  |
| 21 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.069 |  |  |  |
| 22 | 成品集装箱游客中心 | 1、成品集装箱游客中心 2、成品包含楼梯、栏杆、高耐竹铺装等 3、包含采购、安装等 4、具体详见图纸及建设单位要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 6.4 |  |  |  |
| 24 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 4.25 |  |  |  |
| 25 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 0.64 |  |  |  |
| 26 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 3.2 |  |  |  |
| 27 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 1.27 |  |  |  |
| 28 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 11.4 |  |  |  |
| 29 | 零星现浇构件 | 1、150厚C25混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.24 |  |  |  |
| 30 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.094 |  |  |  |
| 31 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.050 |  |  |  |
| 32 | 平整场地 | 1、平整场地 2、作业方式综合考虑 | m2 | 43.2 |  |  |  |
| 33 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 44.17 |  |  |  |
| 34 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 3、多余土方就近消化 | m3 | 47.52 |  |  |  |
| 35 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15 | m3 | 1.85 |  |  |  |
| 36 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 6.36 |  |  |  |
| 37 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础 | m3 | 5.79 |  |  |  |
| 38 | 基础模板 | 1.基础类型：独立基础 | m2 | 27.07 |  |  |  |
| 39 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条形基础 | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 40 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式：条形基础 | m2 | 12 |  |  |  |
| 41 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C40细石混凝土加6%HEA微膨胀剂 3.填充部位：100厚二次灌浆层 | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 42 | 零星现浇构件 | 1、270厚C20混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.49 |  |  |  |
| 43 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.449 |  |  |  |
| 44 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.854 |  |  |  |
| 45 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.铺设及搭接方式：详设计要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度：25厚1:2水泥砂浆座浆 | m2 | 49.73 |  |  |  |
| 46 | 屋面木基层 | 1、20厚木望板 2、檐口下封檐板200*20mm | m2 | 49.73 |  |  |  |
| 47 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：三元乙丙防水卷材 | m2 | 49.73 |  |  |  |
| 48 | 空腹钢柱 | 1.柱类型：方管柱 2.钢材品种、规格：Q235 3.构件涂(镀)层要求：热镀锌处理 | t | 1.064 |  |  |  |
| 49 | 钢梁 | 1.梁类型：方管、异形管梁 2.钢材品种、规格：Q235 3.构件涂(镀)层要求：热镀锌处理 4.端口封板 | t | 2.801 |  |  |  |
| 50 | 钢檩条 | 1、屋面钢檩条60*80mm，间距350mm 2、端口封板 | t | 0.814 |  |  |  |
| 51 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格：5#槽钢、矩形钢、钢板 2.护栏形式：钢板护栏 3.构件涂(镀)层要求：木纹色氟碳漆 4.探伤要求：满足设计要求 | t | 0.167 |  |  |  |
| 52 | 金属栅栏 | 1.材料品种、规格：方钢管 2.边框及立柱型钢品种、规格：方钢管 3.木纹氟碳漆 | m2 | 30.79 |  |  |  |
| 53 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限2小时 | m2 | 105.78 |  |  |  |
| 54 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限1.5小时 | m2 | 64.37 |  |  |  |
| 55 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：檩条、格栅等其他构件 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限1小时 | m2 | 54.29 |  |  |  |
| 56 | 金属面油漆 | 1、构件涂(镀)层要求：喷木纹色氟碳漆 2、防锈漆底漆 3、酚醛磁漆二度 | m2 | 224.44 |  |  |  |
| 57 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：150mm 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石 | m3 | 9.29 |  |  |  |
| 58 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C25 | m3 | 5.68 |  |  |  |
| 59 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 6.1 |  |  |  |
| 60 | 挡土墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.截面尺寸：240mm厚 | m3 | 3.69 |  |  |  |
| 61 | 基础模板 | 1、挡土墙基础模板 | m2 | 30.72 |  |  |  |
| 62 | 石材地面 | 1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.面层铺设方式：平铺 | m2 | 45.57 |  |  |  |
| 63 | 石材地面-压顶 | 1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*80厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.面层铺设方式：平铺 | m2 | 7.21 |  |  |  |
| 64 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：二类土 2.开挖深度：2米以内 | m3 | 114.90 |  |  |  |
| 65 | 回填方 | 1.填方部位：管沟回填 2.材料品种：素土回填 3.密实度：满足设计要求 | m3 | 38.74 |  |  |  |
| 66 | 余方弃置 |  | m3 | 76.17 |  |  |  |
| 67 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管，管径DN225，环刚度采用8kN/m2 3.连接形式：热熔 4.铺设深度：2米以内 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 42.91 |  |  |  |
| 68 | 污水检查井 | 1.种类：污水井 2.规格：800*800 3.盖板材质、规格：连体式防盗轻型球墨铸铁井盖 4.详图集S01-2021-220 | 座 | 9 |  |  |  |
| 69 | 现浇混凝土井 | 1.种类：1型钢筋砼隔油池,参04S519-53 2.规格：1360*1860mm 3.垫层、基础材质及厚度：C10 4.混凝土强度等级：C25 5.盖板材质、规格：钢盖板 | 座 | 3 |  |  |  |
| 70 | 整体化粪池 | 1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：YJBH-I-II型双格玻璃钢化粪池，参14SS706-22 | 座 | 3 |  |  |  |
| 71 | 整体化粪池 | 1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：YJBH-5-II型双格玻璃钢化粪池，参14SS706-22 | 座 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明： 1、本工程为全费用单价投标单位须将营改增因素、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费、措施费、规费、税金及未单列的措施费等所有满足本工程施工的内容全部考虑在造价中。 2、投标单位应自行踏勘现场，根据现场实际及特别说明中的相关内容合理报价； 3、具体施工方式以业主方根据实际现场情况进行调整。 4、投标单位自行检查表格中链接及汇总公式，对其自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

日期：   年   月   日

填写说明：

1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

### 2.开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。

3.最终全费用单价=第一次全费用单价报价×（最终总价÷第一次总价报价）。

# 附件8：

中小企业声明函（工程）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区临江新区管理委员会的南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

# 东布洲森林步道工程，属于  建筑业 ；承建（承接）企业为（企业名称），营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

注：成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件9：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区临江新区管理委员会的南通市海门区临江新区管理委员会采购临江新区东布洲森林步道工程（项目编号： JSZC-320614-TCZJ-T2026-0013  ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件10：

# 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。