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第一部分：竞争性磋商邀请

项目概况

省委网信办数据中心机房租赁和运维服务的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取磋商文件，并于2026年8月3日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

1、 项目基本情况

项目编号：WT-320000-160001-2026-0005


项目名称：省委网信办数据中心机房租赁和运维服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：223万元

最高限价：223万元

	分包号
	分包名
	预算金额（人民币：万元）

	1
	数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）
	166.3

	2
	数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）
	56.7


采购需求：基于省委网信办数据中心的前期设计以及业务需求，拟采购“省委网信办数据中心机房租赁和运维”服务，以支撑相关平台的正常运行以及日常运维工作。分包一数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）：为省网信办主用数据中心提供30个独立标准机柜（不低于42U），每机柜功率容量不低于5千瓦，此外提供机柜配套技术运维服务。分包二数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）：为省网信办备用数据中心提供10个独立标准机柜（不低于42U），每机柜功率容量不低于5千瓦，此外提供机柜配套技术运维服务。（详细内容见本采购文件第三部分）。

合同履行期限：壹年。

本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权书）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章）；
（5）供应商参加采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明）；
（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务。

(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。

(3)本项目通过以下第(/)种方式预留部分采购份额采购中小企业货物:1要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。2要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，

具体详见评标办法与标准。

(5)项目所属行业:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017)213号)等文件规定，本项目所属行业为“软件和信息技术服务业”。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第六条规定的声明函，格式自拟。

（2）投标人符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条规定的声明函，格式自拟。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动:

（1）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的磋商活动。采购代理机构将在供应商提交响应文件截止时间后，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录。

3、 获取磋商文件

时间：自公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作，具体方法以系统为准。

售价：0.00元。

4、 提交响应文件截止时间和地点

时间：2026年8月3日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

6、 其他补充事宜

1、需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等政府采购文件。

2、是否接受进口产品：本项目不接受。

3、项目所属行业：软件和信息技术服务业。

4、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

4.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

4.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载，具体方法以系统为准。

4.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

4.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评审，具体方法以系统为准。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1采购人信息

名称：中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室

地址：南京市鼓楼区北京西路70号

联系人：贾先生
联系方式：025-86292851

2采购代理机构信息

名称：中通服咨询设计研究院有限公司
地址：南京市建邺区楠溪江东街58号
联系方式：15950560008
联系人：朱闵远、接超、郑春雅、王荣、李宾
邮箱：zhuminyuan_xm@cicdi.cn
3项目联系方式

项目联系人：朱闵远、接超、郑春雅、王荣、李宾
电话：15950560008
第二部分：供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内容、要求

	1
	项目名称：省委网信办数据中心机房租赁和运维服务

项目编号：WT-320000-160001-2026-0005


	2
	公告发布媒体：江苏政府采购网

	3
	资金来源：财政资金

	4
	最高限价：233万元，总报价、各分项报价超过预算金额或最高限价将作无效响应处理。

	5
	采购方式：竞争性磋商

	6
	信用信息（由采购代理机构查询）：

（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
（2）信用信息查询截止时点：提交响应文件截止之日24时内。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
（4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	7
	磋商响应保证金：本项目不收取磋商响应保证金，本文件中涉及磋商响应保证金的条款均不适用。

	8
	磋商代理服务费：

（1）根据国家现行取费政策，本次采购代理服务费由甲方支付，以成交价为基础，参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）规定收费标准的 30% 收取。如项目暂停、终止、废标，无需支付代理服务费。

	9
	响应报价：

（1） 供应商在响应文件中提交初次报价。
（2） 初次报价不得高于预算金额或最高限价，否则将做无效响应处理。
（3） 磋商结束后，所有实质性响应的供应商应当根据磋商小组要求在规定时间内提交最后报价。
（4） 该报价应包括全部服务的价格，含相关税费，运输费，保险费，配套辅材、培训费及相关服务费等一切可能发生的费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价内。

	10
	磋商响应有效期：自响应文件提交截止之日起90日，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的，作无效响应处理。

	11
	响应文件形式：

“苏采云”政府采购交易系统。
本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子响应，请供应商在参加响应活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

	12
	评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。

	13
	评审办法：综合评分法。

	14
	签订合同：成交通知书发出后30个工作日内。

	15
	现场勘查：无


一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、供应商定义
2.1 “供应商”是指参加响应竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
3、货物和服务、用户或使用单位定义
3.1“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4、政策功能
4.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加响应的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将视同为小型、微型企业，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将视同为小型、微型企业，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，实行强制采购，供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。
4.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品响应，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
4.8实施本国产品标准及相关政策

（1） 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3） 符合政策要求的，应当按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
（4） 详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。

二、采购文件构成
5、采购文件组成
5.1采购文件组成：竞争性磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、响应报价要求、响应文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评审方法、评审标准、无效响应和废标条款、附件等。
5.2采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分响应；采购货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位响应。
5.3 代理机构如果要求供应商按照采购文件规定提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6、采购文件的澄清、补充或修改
采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
三、响应文件的编制
7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3供应商应用人民币报价。
7.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
7.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7.6供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
8、响应文件的组成
8.1供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应/偏离表》和《技术要求响应/偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8.3 供应商如同时参与多个分包（标段）采购，则应按分包（标段）分别制作响应文件。
8.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
9、响应文件的商务部分
9.1商务部分是证明供应商有资格参加响应和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足采购的要求，包括但不限于下列文件：
（1）响应函（响应申请及声明）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）第一部分竞争性磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一部分竞争性磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《报价表》；
（6）《商务要求响应/偏离表》；
（7）合同条款；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10、响应文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
 （1）技术说明和服务方案；
 （2）《技术要求响应/偏离表》；
 （3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、响应文件的价格部分
11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次采购项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《初次报价表》《分项（明细）报价表》等标明响应货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物，需在报价表中注明，并提供中小企业声明函。
11.5评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
11.6磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
11.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
11.8经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
12、响应文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
13、磋商响应保证金（不作要求）
14、响应有效期
14.1 自开标之日起90天内响应有效。
14.2 在特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。
15、响应文件签署
15.1 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
16、响应费用
16.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
四、响应文件的递交
17、响应文件的密封和递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。 
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对响应产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照无效响应处理。
17.3 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18、有下列情形的响应文件将拒收：
18.1代理机构拒绝接收响应截止时间后上传的任何响应文件。
19、响应文件的修改和撤回
19.1 供应商可在响应截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
19.3供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.4 响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.5 在响应截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。
20、响应文件解密
20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
20.2 所有供应商使用 CA 证书在递交响应文件截止后，解密各自响应文件，供应商不足3家的，不得评审。
20.3 因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评审时间。部分响应文件未解密的，其他响应文件的评审可以继续进行。
五、磋商组织及程序
21、磋商
21.1在提交响应文件时间截止后，在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
21.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
21.3磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章，以系统为准。
21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
21.5供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》，以系统为准。
21.6响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
21.6.1 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
21.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
21.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
21.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，将作无效响应处理。
21.7 响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，在磋商文件没有不合理条款、磋商程序符合规定的前提下，采购人报相关部门批准后，可采用其他采购方式。本次磋商文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式的基本要求和磋商依据。
22.1、磋商组织
22.1.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对响应文件进行比较和评价；
（四）确定成交供应商候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
22.1.2 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评审程序
22.2.1 响应文件的资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。
22.2.2 响应文件的符合性检查。依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
22.2.3在详细评审之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
★如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应的响应。
22.2.4澄清有关问题。
22.2.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
22.2.4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.4.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
22.2.4比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.3 评审方法和标准
22.3.1采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
22.4 供应商存在下列情况之一的，按照无效响应处理：
如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应。
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（2）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的响应文件相互混装；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）未通过符合性检查的；
（14）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（15）未按文件要求签署、盖章的；
（16）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（18）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
22.5 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）供应商的最终报价超过采购预算或者最高限价的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。
23、确定成交供应商
23.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审委员会按综合得分排名推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣顺序排列。
23.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
23.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
23.4 《中标（成交）通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
23.5 《中标（成交）通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
23.6代理机构和磋商小组对未中标（成交）的供应商不作未中标（成交）原因的解释。
六、编写评审报告
24.1磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
25、评审过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。
七、签订合同
26、签订合同
26.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
26.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人的政府采购活动。
26.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
26.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、诚实信用
27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
27.2在评审过程中发现供应商有以下情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装； 
九、质疑和投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑文件原件以书面形式送达采购代理。
28.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
28.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
28.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29、投诉
29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
第三部分：采购需求

一、采购标的清单

	采购包
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）

	软件和信息技术服务业

	2
	数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）
	软件和信息技术服务业


项目属性:服务类项目。

本项目不接受进口产品参与磋商
分包1：数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）
一、项目概述
江苏省委网信办业务系统正常运行需租赁数据中心机房资源和专业运维服务。为省网信办主用数据中心提供30个独立42U标准机柜，每机柜功率容量不低于5千瓦，此外提供机柜配套技术运维服务。服务期为1年。
二、服务目标
江苏省委网信办数据中心机房租赁和运维服务目标为：保障部署于主数据中心机房的多个网信业务系统正常运行。包括但不限于提供符合要求的机柜资源，提供网络布线和线缆走线设施，提供满足条件的电力供应，提供满足条件的制冷系统，提供满足条件的消防系统，提供满足条件的门禁监控等安全措施，提供数据中心日常巡检和运维服务等。

三、服务内容
具体服务内容包含：为采购人提供30个标准机柜并预留10个标准机柜，以及提供业务所需的技术服务与动力资源，包含采购人主数据中心项目相关设备提供运维网管、电力配套、相对独立的设备运行环境，以及经双方协商、采购人平台所需的其他资源；采购人项目的总体策划设计、资源提供、售后服务及保障；现场支撑进行采购人系统的维护、升级；根据相关机房管理、维护制度，及时给予采购人所需的支持、配合，并提供便利条件。
为确保本次机房租赁和运维工作顺利开展，供应商需根据采购人项目需求和项目特点，提供项目《整体服务方案》，方案应包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等内容；提供《运维服务实施细则》，针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统等分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等内容）；提供《应急保障方案》，方案包括常见的故障和告警排查分析方法，人员组织，及对应的抢修和应急处置措施等内容；提供《机房管理方案》，内容包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等；提供《安全生产管理方案》，内容包括对风险进行等级划分，并提出应对措施等。

特别提醒：本租赁项目中若涉及到采购人服务器、网络、安全等IT设备和通信线路搬迁，中标供应商应承担全部搬迁费用且业务中断时间不得超过2小时。（提供承诺函并加盖公章）
四、机房技术要求
（一）机房建设标准

▲租用机柜资源所在的机房需满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房建设要求。
（二）机房及配套要求

▲1．机房基础条件要求
机房的主体结构应具有防火、控制温度变形和控制不均匀沉降的性能，变形缝和伸缩缝不应穿过主机。
机房要设置单独的出入口，当与其他部门共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求。
机房使用面积方面，应支持本项目需求的标准机柜专用区域，并保留适当余量，满足后续可连续扩容要求。区域为独立、完整空间，与其他用户空间物理隔离，保证设备的物理安全。
▲2．供配电系统
供配电系统须达到以下技术指标：配电架构方面，动力设备应采用三相四线TN-S制供电，计算机设备、照明、维修用电等采用单相二线制（L-N-PE）供电。配电方式主要采用放射式配电，变压器输出380V电源分配给UPS、空调及照明等市电用电设备。
▲3．不间断电源（UPS）
不间断电源（UPS）要求采用双总线供电方式，支持双路市电输入，保证UPS的高可用性。
▲4．照明系统
应配置正常照明和应急照明设施。正常照明主要包含两部分：机房区域的列间照明及非机房区域照明。应急照明包含重要区域的备用照明及走廊的疏散指示照明。

▲5．防雷接地系统
机房内应采用接地系统，机房的安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等应采用联合接地。机房内应设置防雷及过电压保护措施，并应按现行国家标准的要求采取防止反击措施。各级配电系统浪涌保护器的选择及安装应按照现行国家标准的规定执行。
▲6．机房空调系统
机房应按标准规定配置专用空调设备，空调系统应能保证可以提供每天24小时全年无休的连续稳定的不间断制冷服务。冷通道或机柜进风区域的温度应在18℃~27℃；通道或机柜进风区域的露点温度应在5.5℃~15℃，同时相对湿度应在40%～70%。
▲7．机房智能化
机房具有视频安防监控系统和出入口控制系统等安全防护设施，以及机房动力环境监控系统。
（1）视频监控系统：根据不同场所设置不同类型的前端摄像机，主要在公共区域（各楼层主要出入口、机房出入口、走廊、电梯厅、楼梯间等）与机房区域内（机房内各机柜通道、机房主要出入口等）设置摄像机。
（2）出入口控制（门禁）系统：在机房区域内设置门禁系统，在各重要出入口安装读卡器、电子门锁和出门按钮，对出入机房区域的人员进行管理和控制。门禁记录保存时间应大于1年。
（3）机房动力环境监控系统。机房动力环境监控应具备显示、记录、控制、报警、分析和提示功能。机房动力环境监控系统监控内容主要包括：重要电力供电回路的开关状态、故障、电流和电压等参数；UPS的运行状态、故障和电压等参数；恒温恒湿空调机组的运行状况和相关参数；蓄电池电压、充放电电流、电池温度；机房温、湿度；机房漏水报警。机房交流列头柜总路和支路的开关状态、故障、电流、电压、功率、电度等参数，实现精密计量功能。
（4）机房消防。租赁机房应根据机房建设标准，建设符合国家消防规范的机房消防工程。租赁机房应采用气体灭火系统，使用七氟丙烷等对人身不造成安全隐患的惰性气体。
▲8．机房装修工程要求
机房装修工程应包括但不限于吊顶、墙柱体、地面、隔断墙、门窗等工程，其基本结构组合，必须具备防尘、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、保温、降噪等功能。
▲9．机房综合布线要求
采用国产优质六类非屏蔽双绞线，线缆防火等级不低于CMR。
▲（三）机柜及走线要求

机柜参数具体要求如下表：
	序号
	项目
	具体内容
	备注

	1
	机柜要求
	机柜内有效空间
	不少于42
	单位：U

	2
	
	单机柜总承重
	不小于600
	单位：kg

	3
	
	机柜内单个设备承重
	不小于200
	单位：kg

	4
	
	隔板数量
	不少于15
	单位：个

	5
	
	单隔板承重
	不小于100
	单位：kg

	6
	
	单机柜功耗
	不小于5
	单位：kW

	7
	
	单路插座/空开
	每路电源不少于18个
	A路、B路同配置

	8
	
	数量及电流
	不少于4个16A+14个10A
	与机柜功耗匹配

	
	
	插座/空开型号
	10A/16A、国标插座
	GB1002标准

	9
	
	照明条件
	设置辅助/增强照明
	供操作维护使用


机柜走线具体要求如下表：
	序号
	项目
	具体内容

	1
	走线要求
	走线方式
	上走线

	2
	
	走线架设置
	电缆、光纤、弱电走线架相互独立；分层设置，与机柜保持一定距离


五、运维技术要求
要求提供机房基础设施运维服务，并提供技术和业务支持，以满足设备的托管服务需求。运维服务主要包括租用机柜资源所需要的装修运维服务、机电配套服务和综合服务。租用期内包括但不限于租用机柜资源所提供设施的硬件维修或更换、软件支持、机柜和线路改造等服务均无需额外收费。
▲1、电气系统运维服务
对供配电系统、不间断电源（UPS）、照明系统、防雷接地系统和备用电源等电气系统提供维保服务。
▲2、动环监控系统运维服务
提供动环监控系统的运维服务，检查监控系统工控主机、计算机网络、智能电量仪、转换模块、电池检测仪、温湿度传感器。
▲3、空调系统运维服务
对新排风系统的例行保养维护检查及清洁，故障及时排除。
▲4、综合布线系统运维服务
机房的ODF架和光缆资源应属于机房基础配套设施，如需要，应免费按其需求，在双方协商的工期内实施建设完毕。
▲5、消防气灭系统运维服务
对消防气灭系统提供器材常规检查检测等运维服务。
▲6、灭鼠灭蟑等服务
对机房等严禁动物的场所和楼宇，提供专业灭鼠灭蟑等生物管控措施和保障服务。
7、综合运维服务
应提供如下综合运维服务：
（1）物理访问控制：需配备运维值班人员，做好人员来访登记，核实来访人员机房进出手续。
（2）管理制度和应急预案：需制定并提供完善的机房管理制度和应急预案。
（3）其他服务：提供机房内调试所需的各类工具，如电脑（鼠标、键盘）、调试车、U盘、外置光驱、螺丝刀等。提供应急响应服务（包括电力、空调等基础设施故障紧急响应、网络故障紧急响应，设备故障紧急响应），及时解决问题。
（4）运维支撑服务：提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，成交供应商须在5分钟内响应，运维人员须在30分钟内到达现场；重保时期（根据甲方需求）提供7*24小时的机房现场运维支撑。
（5）提供机房租赁和运维服务的总体策划设计、资源提供、售后服务保障、系统维护升级服务
人员要求方面：
供应商要为本项目配置有经验的项目经理一名，负责项目的整体实施推进和沟通协调；配置技术负责人一名，负责解决项目中的技术难题，组织技术攻关；除此之外，要配置运维团队成员（不少于5人），负责日常运维和技术支持。
六、商务等要求
（一）服务时间
本项目机柜租赁期为自合同签订之日起一年，合同一次性签订。
（二）交付期及交付地点
1.交付期：在项目合同签订后10个工作日内提供机柜资源、配套设施、运维场地等服务。
2.交付地点：甲方指定地点。
（三）款项支付
1.预付款支付时间及条件：合同签订后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款；
2.合同执行满3个月后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的45%的进度款；
3.合同执行结束后 30 日内，甲方向乙方支付剩余的合同总价的5%的尾款。
分包2：数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）
一、项目概述
江苏省委网信办业务系统正常运行需租赁数据中心机房资源和专业运维服务。为省网信办备用数据中心提供10个独立42U标准机柜，每机柜功率容量不低于5千瓦，此外提供机柜配套技术运维服务。服务期为1年。
二、服务目标
江苏省委网信办数据中心机房租赁和运维服务目标为：保障部署于备用数据中心机房的多个网信业务系统正常运行。包括但不限于提供符合要求的机柜资源，提供网络布线和线缆走线设施，提供满足条件的电力供应，提供满足条件的制冷系统，提供满足条件的消防系统，提供满足条件的门禁监控等安全措施，提供数据中心日常巡检和运维服务等。

三、服务内容
具体服务内容包含：为采购人提供10个标准机柜并预留5个标准机柜，以及提供业务所需的技术服务与动力资源，包含采购人备用数据中心项目相关设备提供运维网管、电力配套、相对独立的设备运行环境，以及经双方协商、采购人平台所需的其他资源；采购人项目的总体策划设计、资源提供、售后服务及保障；现场支撑进行采购人系统的维护、升级；根据相关机房管理、维护制度，及时给予采购人所需的支持、配合，并提供便利条件。

为确保本次机房租赁和运维工作顺利开展，供应商需根据采购人项目需求和项目特点，提供项目《整体服务方案》，方案应包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等内容；提供《运维服务实施细则》，针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统等分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等内容）；提供《应急保障方案》，方案包括常见的故障和告警排查分析方法，人员组织，及对应的抢修和应急处置措施等内容；提供《机房管理方案》，内容包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等；提供《安全生产管理方案》，内容包括对风险进行等级划分，并提出应对措施等。

特别提醒：本租赁项目中若涉及到采购人服务器、网络、安全等IT设备和通信线路搬迁，中标供应商应承担全部搬迁费用且业务中断时间不得超过2小时。（提供承诺函并加盖公章）
四、机房技术要求
（一）机房建设标准

▲租用机柜资源所在的机房需满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房建设要求。
（二）机房及配套要求

▲1．机房基础条件要求
机房的主体结构应具有防火、控制温度变形和控制不均匀沉降的性能，变形缝和伸缩缝不应穿过主机。
机房要设置单独的出入口，当与其他部门共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求。
机房使用面积方面，应支持本项目需求的标准机柜专用区域，并保留适当余量，满足后续可连续扩容要求。区域为独立、完整空间，与其他用户空间物理隔离，保证设备的物理安全。
▲2．供配电系统
供配电系统须达到以下技术指标：配电架构方面，动力设备应采用三相四线TN-S制供电，计算机设备、照明、维修用电等采用单相二线制（L-N-PE）供电。配电方式主要采用放射式配电，变压器输出380V电源分配给UPS、空调及照明等市电用电设备。
▲3．不间断电源（UPS）
不间断电源（UPS）要求采用双总线供电方式，支持双路市电输入，保证UPS的高可用性。
▲4．照明系统
应配置正常照明和应急照明设施。正常照明主要包含两部分：机房区域的列间照明及非机房区域照明。应急照明包含重要区域的备用照明及走廊的疏散指示照明。

▲5．防雷接地系统
机房内应采用接地系统，机房的安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等应采用联合接地。机房内应设置防雷及过电压保护措施，并应按现行国家标准的要求采取防止反击措施。各级配电系统浪涌保护器的选择及安装应按照现行国家标准的规定执行。
▲6．机房空调系统
机房应按标准规定配置专用空调设备，空调系统应能保证可以提供每天24小时全年无休的连续稳定的不间断制冷服务。冷通道或机柜进风区域的温度应在18℃~27℃；通道或机柜进风区域的露点温度应在5.5℃~15℃，同时相对湿度应在40%～70%。
▲7．机房智能化
机房具有视频安防监控系统和出入口控制系统等安全防护设施，以及机房动力环境监控系统。
（1）视频监控系统：根据不同场所设置不同类型的前端摄像机，主要在公共区域（各楼层主要出入口、机房出入口、走廊、电梯厅、楼梯间等）与机房区域内（机房内各机柜通道、机房主要出入口等）设置摄像机。
（2）出入口控制（门禁）系统：在机房区域内设置门禁系统，在各重要出入口安装读卡器、电子门锁和出门按钮，对出入机房区域的人员进行管理和控制。门禁记录保存时间应大于1年。
（3）机房动力环境监控系统。机房动力环境监控应具备显示、记录、控制、报警、分析和提示功能。机房动力环境监控系统监控内容主要包括：重要电力供电回路的开关状态、故障、电流和电压等参数；UPS的运行状态、故障和电压等参数；恒温恒湿空调机组的运行状况和相关参数；蓄电池电压、充放电电流、电池温度；机房温、湿度；机房漏水报警。机房交流列头柜总路和支路的开关状态、故障、电流、电压、功率、电度等参数，实现精密计量功能。
（4）机房消防。租赁机房应根据机房建设标准，建设符合国家消防规范的机房消防工程。租赁机房应采用气体灭火系统，使用七氟丙烷等对人身不造成安全隐患的惰性气体。
▲8．机房装修工程要求
机房装修工程应包括但不限于吊顶、墙柱体、地面、隔断墙、门窗等工程，其基本结构组合，必须具备防尘、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、保温、降噪等功能。
▲9．机房综合布线要求
采用国产优质六类非屏蔽双绞线，线缆防火等级不低于CMR。
▲（三）机柜及走线要求

机柜参数具体要求如下表：
	序号
	项目
	具体内容
	备注

	1
	机柜要求
	机柜内有效空间
	不少于42
	单位：U

	2
	
	单机柜总承重
	不小于600
	单位：kg

	3
	
	机柜内单个设备承重
	不小于200
	单位：kg

	4
	
	隔板数量
	不少于15
	单位：个

	5
	
	单隔板承重
	不小于100
	单位：kg

	6
	
	单机柜功耗
	不小于5
	单位：kW

	7
	
	单路插座/空开
	每路电源不少于18个
	A路、B路同配置

	8
	
	数量及电流
	不少于4个16A+14个10A
	与机柜功耗匹配

	
	
	插座/空开型号
	10A/16A、国标插座
	GB1002标准

	9
	
	照明条件
	设置辅助/增强照明
	供操作维护使用


机柜走线具体要求如下表：
	序号
	项目
	具体内容

	1
	走线要求
	走线方式
	上走线

	2
	
	走线架设置
	电缆、光纤、弱电走线架相互独立；分层设置，与机柜保持一定距离


五、运维技术要求
要求提供机房基础设施运维服务，并提供技术和业务支持，以满足设备的托管服务需求。运维服务主要包括租用机柜资源所需要的装修运维服务、机电配套服务和综合服务。租用期内包括但不限于租用机柜资源所提供设施的硬件维修或更换、软件支持、机柜和线路改造等服务均无需额外收费。
▲1、电气系统运维服务
对供配电系统、不间断电源（UPS）、照明系统、防雷接地系统和备用电源等电气系统提供维保服务。
▲2、动环监控系统运维服务
提供动环监控系统的运维服务，检查监控系统工控主机、计算机网络、智能电量仪、转换模块、电池检测仪、温湿度传感器。
▲3、空调系统运维服务
对新排风系统的例行保养维护检查及清洁，故障及时排除。
▲4、综合布线系统运维服务
机房的ODF架和光缆资源应属于机房基础配套设施，如需要，应免费按其需求，在双方协商的工期内实施建设完毕。
▲5、消防气灭系统运维服务
对消防气灭系统提供器材常规检查检测等运维服务。
▲6、灭鼠灭蟑等服务
对机房等严禁动物的场所和楼宇，提供专业灭鼠灭蟑等生物管控措施和保障服务。
7、综合运维服务
应提供如下综合运维服务：
（1）物理访问控制：需配备运维值班人员，做好人员来访登记，核实来访人员机房进出手续。
（2）管理制度和应急预案：需制定并提供完善的机房管理制度和应急预案。
（3）其他服务：提供机房内调试所需的各类工具，如电脑（鼠标、键盘）、调试车、U盘、外置光驱、螺丝刀等。提供应急响应服务（包括电力、空调等基础设施故障紧急响应、网络故障紧急响应，设备故障紧急响应），及时解决问题。
（4）运维支撑服务：提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，成交供应商须在5分钟内响应，运维人员须在30分钟内到达现场；重保时期（根据甲方需求）提供7*24小时的机房现场运维支撑。
（5）提供机房租赁和运维服务的总体策划设计、资源提供、售后服务保障、系统维护升级服务
人员要求方面：
供应商要为本项目配置有经验的项目经理一名，负责项目的整体实施推进和沟通协调；配置技术负责人一名，负责解决项目中的技术难题，组织技术攻关；除此之外，要配置运维团队成员（不少于5人），负责日常运维和技术支持。
六、商务等要求
（一）服务时间
本项目机柜租赁期为自合同签订之日起一年，合同一次性签订。
（二）交付期及交付地点
1.交付期：在项目合同签订后10个工作日内提供机柜资源、配套设施、运维场地等服务。
2.交付地点：甲方指定地点。
（三）款项支付
1.预付款支付时间及条件：合同签订后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款；
2.合同执行满3个月后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的45%的进度款；
3.合同执行结束后 30 日内，甲方向乙方支付剩余的合同总价的5%的尾款。
第四部分：合同条款

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
江苏省政府采购合同（合同编号）
（适用于服务类项目）
项目名称： 省委网信办数据中心机房租赁和运维服务
项目编号：***

采购包号：***
甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 省委网信办数据中心机房租赁和运维服务 项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：本合同服务期限为一年，自合同签订之日起开始计算
1.5 履行地点：甲方指定地点
1.6 履行方式：根据合同约定提供机房基础设施和运维服务，并给予技术和业务支持，以满足设备的托管需求。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款  支付时间：合同签订后 30 日内，预付款支付比例：合同金额的50%。

8.1.2中期款  支付时间：合同执行满3个月后的30日内，中期款支付比例：合同金额的45%。

8.1.3尾款  支付时间：合同执行完毕乙方提交书面盖公章的服务完成情况报告给甲方且经甲方验收合格后后的30日内，尾款支付比例：合同金额的5%。

8.2如验收不合格，甲方有权扣除尾款的50%～100%。甲方付款前，乙方应按甲方要求开具合法有效的等额发票，否则甲方有权拒绝付款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：      年    月   日

第五部分：评审办法

一、供应商资格审查标准

采购人或采购代理机构依据下列标准，对供应商的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其响应文件。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章

	2
	授权书
	法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权书）

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见《采购文件》）

	5
	无重大违法和失信记录声明
	供应商参加政府采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明）

	6
	有依法缴纳税收的良好记录
	有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）

	7
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章

	8
	拒绝供应商参加本次采购活动的情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

	
	
	凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动

	
	
	拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的磋商活动。采购代理机构将在供应商提交响应文件截止时间后，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录。

	9
	声明函
	投标人符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第六条规定的声明函，格式自拟。

投标人符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条规定的声明函，格式自拟。


二、响应文件符合性审查标准

磋商小组依据下列标准，对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其响应文件。通过响应文件符合性审查的合格供应商不足3家的，不进入综合评审。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	响应文件签字、盖章
	响应文件按照采购文件要求签署、盖章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权签字的，应附授权委托书及身份证明。

	2
	报价
	报价没有超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	
	每一项产品没有两个或多个报价

	
	
	接受磋商小组对响应文件报价出现前后不一致的修正

	3
	技术指标
	采购文件《第三部分：采购需求》中的技术指标没有负偏离

	4
	商务要求
	采购文件《第三部分：采购需求》中的商务要求没有负偏离

	5
	重大负偏离
	响应文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指供应商所提供标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意

	6
	响应有效期
	满足采购文件要求

	7
	串通
	没有采购文件第二部分供应商须知的串通的情形

	8
	联合体
	不接受

	9
	附加条件
	响应文件没有采购人不能接受的附加条件

	10
	其他无效情形
	响应文件没有法律、法规和采购文件规定的其他无效情形


三、评分标准

1 评审方法
本项目采用综合评分法。
2 综合评审因素及评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目总分为 100 分，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。磋商小组根据最终排名向采购人推荐成交候选供应商。最低响应报价等任何单项因素的最优不是成交的必要条件。
本项目每个采购包选取1名成交候选人。供应商可同时参与本项目不同采购包，各个采购包兼投不兼中，同一单位最多只能作一个采购包的成交候选人。本项目按照采购包1、采购包2的顺序依次评审并确定成交候选人，已被推荐为前面采购包成交候选人的不再参与后面采购包的评审，同时该中标候选人不再计入后面采购包有效供应商数量。
评审方法与评审标准
分包1：数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）
磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	分类
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（10分）
	报价方案
	10
	投标报价超过采购预算的，其投标作无效投标处理。满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／最后报价)×10。（小数点后保留两位）

	2

技术能力部分（70分）
	2.1机房技术要求、运维技术要求
	17
	对第四章采购需求中分包1的“四、机房技术要求”、“五、运维技术要求”中标注▲的项是否偏离进行评分。
每个▲项1分，共计17分。每有一个▲项负偏离，扣1分。

	
	2.2人员团队
	9
	2.2.1项目经理。供应商针对本项目提供1名项目经理，负责整体项目的统筹协调和工作推进。
（1）项目经理具备硕士研究生及以上学历的，得3分；
（2）项目经理工作年限10年以上的，得3分；
（3）项目经理具备高级职称证书的，得3分。
（需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分）

	
	
	9
	2.2.2技术负责人。供应商针对本项目提供1名技术负责人（不与项目经理重复），负责整个项目的技术方向把关和技术难点公关。
（1）技术负责人具备硕士研究生及以上学历的，得3分；
（2）技术负责人工作年限10年以上的，得3分；
（3）技术负责人具备高级职称证书的，得3分。
（需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分）

	
	
	10
	2.2.3团队成员。供应商针对本项目提供运维技术团队（不含项目经理、技术负责人），成员中：
（1）每有一人具备硕士研究生及以上学历且具备高级职称证书的，得2分，本项最多得4分；
（2）每有一人具备硕士研究生及以上学历且具备注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得2分，本项最多得4分；
（3）每有一人具备硕士研究生及以上学历且具备网络规划设计师证书的，得2分，最多得2分；
（需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，同一人员不重复计分，不提供不得分）

	
	2.3

整体服务方案
	5
	供应商提供整体服务方案，包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.4

运维服务实施细则
	5
	供应商针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等）。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
实施细则优于项目需求的，得5分；实施细则符合项目需求的，得3分；实施细则不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.5

应急保障方案
	5
	供应商提供数据中心机房应急保障方案，包括常见的故障和告警排查分析方法、人员组织及对应的抢修和应急处置措施。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.6

机房管理方案
	5
	供应商提供数据中心机房管理方案，包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.7

安全生产管理方案
	5
	供应商提供数据中心机房安全生产管理方案，能够对风险进行等级划分，并提出应对措施等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	3商务能力部分（20分）
	3.1

类似项目业绩
	9
	供应商提供2022年1月1日起至本项目开标之日止，类似项目（数据中心机房租赁和运维相关）业绩，每有一个业绩得3分，最高得9分。
以上业绩需提供合同关键页复印件作为证明材料（证明材料至少能够反映项目名称、主要标的物、签订时间、盖章签字等信息，不按要求提供证明材料的不得分）。
如为框架合同，需提供框架合同关键页，单个框架合同视为1个业绩。

	
	3.2

内部管理制度
	6
	供应商提供其内部机房或数据中心管理制度发文（需加盖单位公章或具有发文标识），内容至少包含机房环境管理、运维管理、安全管理、灾备管理等内容，每缺少1个制度扣2分（最多扣6分），本项最高得6分。

	
	3.3

服务响应
	5
	供应商承诺办公时间提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，运维人员须在5分钟内响应、须在30分钟内到达现场的得4分，否则不得分（提供书面承诺函并加盖公章）。优于以上承诺的得5分。


分包2：数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）
磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	分类
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（10分）
	报价方案
	10
	投标报价超过采购预算的，其投标作无效投标处理。满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／最后报价)×10。（小数点后保留两位）

	2

技术能力部分（70分）
	2.1

机房技术要求、运维技术要求
	17
	对第四章采购需求中分包2的“四、机房技术要求”、“五、运维技术要求”中标注▲的项是否偏离进行评分。
每个▲项1分，共计17分。每有一个▲项负偏离，扣1分。

	
	2.2人员团队
	9
	2.2.1项目经理。供应商针对本项目提供1名项目经理，负责整体项目的统筹协调和工作推进。
（1）项目经理具备硕士研究生及以上学历的，得3分；
（2）项目经理工作年限5年以上的，得3分；
（3）项目经理具备高级职称证书的，得3分。
（需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分）

	
	
	9
	2.2.2技术负责人。供应商针对本项目提供1名技术负责人（不与项目经理重复），负责整个项目的技术方向把关和技术难点公关。
（1）技术负责人具备硕士研究生及以上学历的，得3分；
（2）技术负责人工作年限5年以上的，得3分；
（3）技术负责人具备高级职称证书的，得3分。
（需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分）

	
	
	10
	2.2.3团队成员。供应商针对本项目提供运维技术团队（不含项目经理、技术负责人），成员中：
（1）每有一人具备高级职称证书的，得2分，本项最多得4分；
（2）每有一人具备信息系统项目管理师证书的，得2分，本项最多得4分；
（3）每有一人具备网络工程师证书的，得2分，最多得2分。
（需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，同一人员不重复计分，不提供不得分）

	
	2.3

整体服务方案
	5
	供应商提供整体服务方案，包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.4

运维服务实施细则
	5
	供应商针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等）。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
实施细则优于项目需求的，得5分；实施细则符合项目需求的，得3分；实施细则不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.5

应急保障方案
	5
	供应商提供数据中心机房应急保障方案，包括常见的故障和告警排查分析方法、人员组织及对应的抢修和应急处置措施。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.6

机房管理方案
	5
	供应商提供数据中心机房管理方案，包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	
	2.7

安全生产管理方案
	5
	供应商提供数据中心机房安全生产管理方案，能够对风险进行等级划分，并提出应对措施等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。
方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。

	3

商务能力部分（20分）
	3.1

类似项目业绩
	9
	供应商提供2022年1月1日起至本项目开标之日止，类似项目（数据中心机房租赁和运维相关）业绩，每有一个业绩得3分，最高得9分。
以上业绩需提供合同关键页复印件作为证明材料（证明材料至少能够反映项目名称、主要标的物、签订时间、盖章签字等信息，不按要求提供证明材料的不得分）。
如为框架合同，需提供框架合同关键页，单个框架合同视为1个业绩。

	
	3.2

内部管理制度
	6
	供应商提供其内部机房或数据中心管理制度发文（需加盖单位公章或具有发文标识），内容至少包含机房环境管理、运维管理、安全管理、灾备管理等内容，每缺少1个制度扣2分（最多扣6分），本项最高得6分。

	
	3.3

服务响应
	5
	供应商承诺办公时间提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，运维人员须在5分钟内响应、须在30分钟内到达现场的得4分，否则不得分（提供书面承诺函并加盖公章）。优于以上承诺的得5分。


第六部分：响应文件格式
（具体格式以系统中为准）
（项目名称）
响应文件
供应商：（加盖CA电子公章）
年  月  日

目  录

1、 磋商响应函

磋商响应函

致：中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室
根据贵方编号为WT-320000-160001-2026-0005
磋商文件的邀请，我公司决定参加 省委网信办数据中心机房租赁和运维服务 的磋商。我公司现正式授权   (姓名和职务)   作为我公司  （供应商名称）  的全权代表前来参加此次磋商并提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究磋商文件的全部内容后，我方愿按磋商文件的规定要求向贵方提供所需2026年度中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室行政审批服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定成交。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件提交日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商响应有效期90日期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商响应有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（7）与本磋商响应有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2026年   月   日
2、 资格证明文件
1. 具有独立承担民事责任的能力

2. 法定代表人授权

响应供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件，如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供授权书
法定代表人授权书

本法定代表人授权委托书声明：本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（供应商名称）的名义参加 省委网信办数据中心机房租赁和运维服务 磋商响应。授权代表签署与本次磋商响应相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于2026年   月   日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字或签章）：

供应商名称：                    （公章）

法定代表人（签字）：

日期：2026年   月   日
说明：

（1）本法定代表人授权委托书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与磋商响应的可以不提供法定代表人授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明： 
1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。 
2、银行资信证明是指供应商参加本次磋商截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。 
3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，磋商小组保留审核原件的权利。 
4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

（原件）

致：中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室
我公司郑重承诺：具有履行编号为WT-320000-160001-2026-0005
采购项下省委网信办数据中心机房租赁和运维服务合同的设备和专业技术能力。

证明材料复印件：
特此承诺！

供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2026年   月   日
5. 无重大违法和失信记录声明

无重大违法和失信记录声明

（原件）

我公司郑重承诺：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有重大违法，没有失信记录。

特此承诺！

供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2026年   月   日
6. 有依法缴纳税收的良好记录

7. 有依法缴纳社会保障资金的良好记录

8. 声明

声明函
致：中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室
我单位未组成联合体参加磋商响应。 
我单位负责人 （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为 （单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目磋商的情形。 
我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2026年   月   日
9. 信用等截图

未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（网页截图）
10. 特定资格条件声明函

（1）投标人符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第六条规定的声明函，格式自拟。

（2）投标人符合《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条规定的声明函，格式自拟。
3、 政府采购政策功能落实证明材料

1. 中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室 的  省委网信办数据中心机房租赁和运维服务 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、2026年度中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室行政审批服务 ，属于 租赁和商务服务业；承接企业为 （企业名称 ），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业 ）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：2026年XX月XX日

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。《中小企业声明函（服务）》中“采购文件中明确的所属行业”为：租赁和商务服务业。
3）供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4）中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5）自测小程序链接（仅供参考）：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：2026年XX月XX日

3. 监狱企业资格证明材料

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
4. 于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（/）的（/）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

采购代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

4、 磋商报价表（初次）

磋商报价表

本次为首次报价 







货币单位：人民币元

项目编号：WT-320000-160001-2026-0005

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	省委网信办数据中心机房租赁和运维服务
	详见响应文件
	元

	总价（大写）：
	


报价说明:
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、以系统内报表格式为准。
供应商（电子签章）：

日期：2026年   月   日

5、 报价表、响应及偏离表
分项（明细）报价表

项目编号：WT-320000-160001-2026-0005

项目名称：省委网信办数据中心机房租赁和运维服务
附件1 分项报价表（采购包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	分项单位
	交付期/服务期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	
	合同签
订后  日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 
1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。
供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2026年   月   日

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件2-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

6、 综合评分标准中涉及的相关证明材料

7、 方案

方案

供应商须根据本项目的特点编制项目实施方案，相关要求参考磋商文件《第五部分：评审办法》
8、 供应商认为需要提供的其它资料（如有）


