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前附表
下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	条款号
	项   目
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-SZSD-G2026-0046    

	2
	项目名称
	病理科分子基因检测服务项目

	3
	招标代理机构名称及地址
	名称：苏州时代招投标有限公司
地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室
邮编：215011
电话/传真：0512-65201419
联系人：褚磊、叶素萍、徐蕾、陈婷、吴靓

	4
	采购单位
	苏州市立医院
联系人：王俊文           联系电话：0512-62362603

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章。

	6
	投标保证金
	本项目免收投标保证金。

	7
	投标有效期
	开标后九十日

	8
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件。

	9
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	10
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年8月20日9:30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	11
	开标时间及
开标地点
	2026年8月20日9:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	12
	评标时间及
评标地点
	2026年8月20日9:30（北京时间）
苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（投标人无需到场）

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	中标服务费
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。
本项目采购预算已包含代理服务费：【采购包1：¥30372.50；采购包2：¥30372.50；采购包3：¥30372.50；采购包4：¥30372.50】。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。
服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司
开户行：中信银行苏州南门支行
账  号：7323010182600103353

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备采购文件中规定资格要求的；
（三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


第一章 投标邀请函
	项目概况
病理科分子基因检测服务项目JSZC-320500-SZSD-G2026-0046招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0046    
2、项目名称：病理科分子基因检测服务项目
3、预算金额：玖佰伍拾玖万元整（¥9590000.00）（采购包1:239.75万元；采购包2:239.75万元；采购包3:239.75万元；采购包4:239.75万元）
最高限价（如有）：玖佰伍拾玖万元整（¥9590000.00）（采购包1:239.75万元；采购包2:239.75万元；采购包3:239.75万元；采购包4:239.75万元）
注：本项目划分为四个采购包，投标单位可自行选择一个或多个采购包参与投标，但同一投标单位最多只能被确定为一个采购包的中标供应商。本项目按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4顺序依次开展评标评审，实行先评先中规则：投标单位若在前序采购包中被确定为中标候选人的，自动丧失后续所有采购包中的中标资格，不再参与后续采购包中标评审，且不计入后续采购包有效实质性响应供应商家数；每个采购包通过资格性、符合性审查进入评审的有效投标单位数量须不少于3家，不足3家该采购包作采购失败处理。
4、采购需求：根据医疗质量管理相关规定及医院实际业务需求，拟将医院不具备自主检测能力的医学检验项目委托具备资质的第三方检测机构进行检验检测，并配备专职人员及专用车辆负责医院与医联体单位、各检测单位之间检验样本的统一收集、转运及相关配套服务（具体内容详见第四章招标书）。
5、合同履行期限：一年（具体项目开始时间以采购单位通知为准）。
二、供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求【适用所有采购包】：
3.1具有有效期内的《医疗机构执业许可证》。
3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件：
1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日
2、地点：“苏采云”系统 
3、方式：“苏采云”系统报名后自行下载招标文件 
4、售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年8月20日9点30分（北京时间）
2、开标时间：2026年8月20日9点30分（北京时间）
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
2、政府采购监督电话：0512-68616651。
3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。 
4、报名方式（网上报名）
4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5.制作、提交电子投标文件：
5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名 称：苏州市立医院
地 址：苏州市道前街26号
联系方式：王俊文/0512-62362603
2、采购代理机构信息
名 称：苏州时代招投标有限公司
地 址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室
联系方式：褚磊/0512-65201419
3、项目联系方式
项目联系人：褚磊、叶素萍、徐蕾、陈婷、吴靓
电 话：0512-65201419


第二章 投标人须知
一、说明和释义
1．说明
1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。
2．词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。
2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力。
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：
3.3.1具有有效期内的《医疗机构执业许可证》【适用所有采购包】。
3.3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合、进口投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.采购文件的澄清、修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）：
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件，以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
10.4.2质疑项目的名称、编号；
10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
10.4.4事实依据；
10.4.5必要的法律依据；
10.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
10.5.1质疑联系人：褚磊；
10.5.2质疑联系电话：0512-65201419
10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否提交并递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。
13.投标文件的组成（部分格式见第三章）【适用所有采购包】
13.1封面；
13.2开标一览表；
13.3投标报价明细表（如有）。
13.4资格审查文件
13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
13.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
13.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
13.4.5合格投标人资格证明材料：
13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
13.4.5.6具有有效期内的《医疗机构执业许可证》；
13.4.5.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
13.4.5.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
13.4.5.9其他有关资格证明文件。
13.5符合性审查文件
13.5.1投标函（格式见第三章）；
13.5.2生物安全实验室备案证明；具备省临检中心获批临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书（可开展范围高通量测序法）；
13.5.3具备ISO15189认证、CNAS认证/认可证书；
13.5.4承诺服务期内为本项目所配备的高通量测序仪等检测仪器具备NMPA批准的医疗器械注册证；
13.5.5具备合法有效的物流/冷链运输能力对应的证明材料；
13.5.6偏离表（格式见第三章）；
13.5.7其他有关符合性证明的文件。
13.6综合评审文件
13.6.1服务方案；
13.6.2技术能力比较；
13.6.3投标单位综合履约能力；
[bookmark: _GoBack]13.6.4所投项目、招标文件及评审条款中要求的相关证书及证明材料等。
13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）以上13.4-13.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
14.投标文件编制要求
14.1投标文件按统一格式、顺序编写。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括完成本检验检测服务而发生的所有费用，包括但不限于人员薪酬、样本采集包含特殊耗材费用、运输服务，配套车辆设备，售后服务，质量监控信息，外送标本检测成本各类保险、交通、通讯、设备购置及维护与损耗、检验、税金、利润、招标代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。
15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
17.投标文件的有效期
17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的提交、补充、修改和撤回
19.投标文件的提交
19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
20.投标截止时间
20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
21.投标文件的补充、修改和撤回
21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
22.开标
22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.资格审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK25]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况、同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。属于第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
[bookmark: _Hlk193374841]33.中标通知书/未中标通知书
33.1确定中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书构成合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.4未中标通知书将以邮件方式发送。
33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
34.履约保证金（如涉及）：根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
34.1中标的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。
34.2在中标通知书发出的七天内，中标单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：
账  户：
开户行：
账  号：
34.3中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。
34.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，由中标单位配合采购人和新中标单位办理移交手续，由采购人确认后退还。如中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
35.合同的签订
35.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
35.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
35.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
35.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
35.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
35.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
八、其他事项
36.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，若未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
37.缴纳代理服务费时，供应商须将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szsdzb@126.com【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】
开票信息
	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。
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第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。






1、（投标方）法定代表人授权委托书


授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函
投标函
 苏州时代招投标有限公司 ：
    我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。
5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。
9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；
10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
11、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
12、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单    位：                                  联 系 人：
地    址：                                  邮政编码：
联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年     月     日


3、开标一览表（按苏采云投标系统内统一格式填写）

采购包    开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：  
	项目名称
	采购内容
	投标优惠率

	
	
	小写：       %        

	
	
	大写：



                                                     日期：    年   月   日

填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3.本项目采用优惠率报价方式，不需报总价，投标单位在收费标准基础上报出优惠率。所有检验项目均为同一个优惠率，不存在平均优惠率；如折扣率为65%，则报价表中优惠率填写35%；如打四折，则报价表中优惠率一栏填写60%，以此为例。
4.本项目投标优惠率处于【35%（含）-100%】的，为有效投标报价，超出此范围的报价为无效报价。【举例说明：如市场参考价为100元，投标单位优惠率为35%，则最终结算价为：100*（1-35%）】





4、关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州时代招投标有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK12]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当投标报价低于全部通过符合性审查的供应商投标报价平均值50%、低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%、低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评标委员会应当要求投标单位在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于低于采购项目最高限价45%情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价处理。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日
5、偏离表
偏离表（技术、商务）

	序号
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	




投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日










6、服务人员配备表

项目配备人员表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或专业证书
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1）针对完成本项目所配备的人员。
2）附相关证明材料复印件；
3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日


7、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	






投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日









8、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州时代招投标有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
	


投标单位（盖公章）：
				  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                               年 	   月   	日









9、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于    企业（中型企业、小型企业、微型企业）； 
  ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）
                                                    日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。




10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        单位名称（盖章）：
                                       日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商情况表
供应商情况表
年   月   日
	单位名称
（盖章）
	
	注册号
	
	电话
	

	企业地址
	
	注册资金
	
	传真
	

	一、单位简历及机构
	

	二、单位优势及特长
	

	三、单
位
概
况
	职工总数
	
	其中：中级职称人员
	

	
	资产总计：  万元；资产净值： 万元；股东权益：   万元

	
	营业面积（含厂房面积）：   M2，产权：  M2，租：   M2

	
	销（零）售额：    年     万元；     年：      万元

	
	实现利润：    年        万元；      年：     万元

	
	主
要
业务
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第四章 招标书
苏州时代招投标有限公司受苏州市立医院的委托，就其病理科分子基因检测服务项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：
一、招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0046    
二、招标内容：病理科分子基因检测服务项目
三、预算金额：玖佰伍拾玖万元整（¥9590000.00）（采购包1:239.75万元；采购包2:239.75万元；采购包3:239.75万元；采购包4:239.75万元）
最高限价：玖佰伍拾玖万元整（¥9590000.00）（采购包1:239.75万元；采购包2:239.75万元；采购包3:239.75万元；采购包4:239.75万元）
	分包号
	采购内容
	数量/单位
	分项预算（元）

	采购包1
	病理科分子基因检测服务包1
	1项
	2397500.00

	采购包2
	病理科分子基因检测服务包2
	1项
	2397500.00

	采购包3
	病理科分子基因检测服务包3
	1项
	2397500.00

	采购包4
	病理科分子基因检测服务包4
	1项
	2397500.00

	合计
	
	
	9590000.00


注：本项目划分为四个采购包，投标单位可自行选择一个或多个采购包参与投标，但同一投标单位最多只能被确定为一个采购包的中标供应商。本项目按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4顺序依次开展评标评审，实行先评先中规则：投标单位若在前序采购包中被确定为中标候选人的，自动丧失后续所有采购包中的中标资格，不再参与后续采购包中标评审，且不计入后续采购包有效实质性响应供应商家数；每个采购包通过资格性、符合性审查进入评审的有效投标单位数量须不少于3家，不足3家该采购包作采购失败处理。
四、采购内容及要求【针对所有采购包】：
（一）项目概述：根据医疗质量管理相关规定及医院实际业务需求，拟将医院不具备自主检测能力的医学检验项目委托具备资质的第三方检测机构进行检验检测，并配备专职人员及专用车辆负责医院与医联体单位、各检测单位之间检验样本的统一收集、转运及相关配套服务。
（二）检测内容：
	[bookmark: _Hlk194652341]序号
	病种
	项目序号
	组套名称
	检测内容
	检测基因数
	市场参考价（元/项）

	1
	肺癌
	1
	高通量测序小panel（血液：20ml，专用抽血管并填写抽血时间）
	肺癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区
	<100
	7600

	
	
	2
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	肺癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	≥400
	16800

	
	
	3
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	肺癌相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	4
	MRD
	肺癌术后MRD监测
	tumor-informed，第一次肿瘤组织及血浆检测基因数＞2000个基因或全外显子组（WES）或全基因组（WGS）
	29600

	
	
	5
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	6
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	7
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	8
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	2
	胃癌/食管癌/肝癌/胆囊癌
	9
	高通量测序中panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）（专用抽血管并填写抽血时间）
	胃癌/食管癌/肝癌/胆囊癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	10000

	
	
	10
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	胃癌/食管癌/肝癌/胆囊癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	11
	高通量测序中panel（组织+外周血）
	胃癌/食管癌/肝癌/胆囊癌肿瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	20-200
	9600

	
	
	12
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	胃癌/食管癌/肝癌/胆囊癌相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	13
	MRD
	胃癌/食管癌/肝癌/胆囊癌术后MRD监测
	tumor-informed，第一次肿瘤组织及血浆检测基因数＞2000个基因或全外显子组（WES）或全基因组（WGS）
	29600

	
	
	14
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	15
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	16
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	17
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	3
	胃肠间质瘤
	18
	高通量测序中panel（组织+外周血）
	胃肠间质瘤肿瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险

	20-200
	9600

	
	
	19
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	胃肠间质瘤靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	20
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	胃肠间质瘤肿瘤相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	21
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	22
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	23
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	24
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	4
	恶性黑色素瘤
	25
	高通量测序小panel（组织+外周血）
	恶性黑色素瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	<100
	6800

	
	
	26
	高通量测序中panel（组织+外周血）
	恶性黑色素瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	27
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	恶性黑色素瘤靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	28
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	恶性黑色素瘤相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	29
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	30
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	31
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	32
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	5
	肉瘤
	33
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	34
	高通量测序中panel（组织+外周血）
	肉瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	35
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	肉瘤相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	36
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	37
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	38
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	39
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	6
	乳腺癌/卵巢癌/胰腺癌/前列腺癌
	40
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	乳腺癌/卵巢癌/胰腺癌/前列腺癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	41
	高通量测序小panel（组织）+同源重组修复缺陷评分（HRD）
	覆盖乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌等HRR及PARP抑制剂相关基因检测，可提供HRD评分
	NA
	10800

	
	
	42
	高通量测序大panel（血液）+同源重组修复（HRD）
	覆盖乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌等HRR及PARP抑制剂相关基因检测，可提供HRD评分
	NA
	16000

	
	
	43
	BRCA+HRR（适用于乳腺癌，前列腺癌，胰腺癌）
	覆盖乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌等HRR及PARP抑制剂相关基因检测
	>20
	7600

	
	
	44
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）+同源重组修复缺陷评分（HRD）（暂仅适用于卵巢癌）
	卵巢癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险，HRR、HRD及PARP抑制剂相关基因检测
	>400
	19600

	
	
	45
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	相关肿瘤的基因融合
	NA
	9600

	
	
	46
	乳腺癌21基因检测
	对乳腺癌预后基因进行检测，并对预后与化疗获益程度进行预测
	21
	9600

	
	
	47
	大片段重排检测（MLPA：BRCA1+BRCA2）
	BRCA1/2基因大片段缺失检测
	NA
	2400

	
	
	48
	MRD
	乳腺癌/卵巢癌/胰腺癌/前列腺癌术后MRD监测
	tumor-informed，第一次肿瘤组织及血浆检测基因数＞2000个基因或全外显子组（WES）或全基因组（WGS）
	29600

	
	
	49
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	50
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	51
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	52
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	7
	宫颈癌/子宫内膜癌
	53
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	宫颈癌/子宫内膜癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	54
	高通量测序小panel（组织+外周血）
	宫颈癌/子宫内膜癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，子宫内膜癌分子分型，提示肿瘤家族遗传风险
	<100
	6800

	
	
	55
	高通量测序中panel（组织+外周血）
	宫颈癌/子宫内膜癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，子宫内膜癌分子分型，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	56
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	宫颈癌/子宫内膜癌相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	57
	大片段重排检测（MLPA：BRCA1+BRCA2）
	BRCA1/2基因大片段缺失检测
	NA
	2400

	
	
	58
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	59
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	60
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	61
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	8
	甲状腺癌
	62
	高通量测序小panel（组织+外周血）
	甲状腺癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	<100
	6800

	
	
	63
	高通量测序中panel（组织+外周血）
	甲状腺癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	64
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	甲状腺癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	65
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	甲状腺癌相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	66
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	67
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	68
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	69
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	9
	肠癌
	70
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	肠癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	71
	高通量测序中panel（组织）
	肠癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	72
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	肠癌相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	73
	MRD
	肠癌术后MRD监测
	tumor-informed，第一次肿瘤组织及血浆＞2000个基因或全外显子组或全基因组
	29600

	
	
	74
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	75
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	76
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	77
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	10
	膀胱癌/肾癌/输尿管癌
	78
	高通量测序超大panel（专用抽血管并填写抽血时间，血液：20ml）
	膀胱癌/肾癌/输尿管癌靶向药物相关基因，全面检测相关靶点及各种突变类型，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MSI/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案；提示肿瘤家族遗传风险
	>400
	16800

	
	
	79
	高通量测序中panel（组织）
	膀胱癌/肾癌/输尿管癌靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	80
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	膀胱癌/肾癌/输尿管癌相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	81
	MRD
	膀胱癌/肾癌/输尿管癌术后MRD监测
	tumor-informed，第一次肿瘤组织及血浆＞2000个基因或全外显子组或全基因组
	29600

	
	
	82
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	83
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	84
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	85
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000

	11
	脑胶质瘤
	86
	高通量测序小panel（组织）
	脑胶质瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，分子分型，提示肿瘤家族遗传风险
	<100
	6800

	
	
	87
	高通量测序中panel（组织）
	脑胶质瘤靶向药物相关基因外显子及重要内含子、剪接区，提示肿瘤家族遗传风险
	100-200
	9600

	
	
	88
	高通量测序：RNA-Seq（组织）
	脑胶质瘤相关基因融合
	NA
	9600

	
	
	89
	高通量测序小panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	<100
	4000

	
	
	90
	高通量测序中panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	100-200
	6000

	
	
	91
	高通量测序大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	200-400
	10000

	
	
	92
	高通量测序超大panel（胚系）
	肿瘤家族遗传风险检测
	>400
	16000


注：1）上述为本项目检测服务范围及内容，最终费用按实际发生检测数量据实结算，医院不承诺保底检测业务量；
2）服务期内，若国家或江苏省出台、调整相关医疗收费标准，按最新政策规定同步执行调整，投标结算优惠率保持不变；收费标准调整通知生效日前产生的检测费用按原标准结算，生效之日后产生的检测费用按新标准执行结算。
（3） 服务要求：
1、检测机构自接收标本之日起（以医院病理科通知其到科室接收标本的日期为准），须在8个工作日内返回所需原始数据文件，9个工作日内出具相应检测报告（具体时限可结合检测项目特性调整，以各检测项目明确要求为准）；报告需完整包含检测结果、质控信息及结果解读等核心内容。检测全过程须严格执行质控标准，所有环节可追溯，具体要求如下：
1.1建立标本送检专项沟通群，成员需涵盖医院病理科代表、中标单位代表、检测人员、生信分析人员、报告编制人员等所有涉及送检相关工作的人员。沟通群内须及时反馈检测全流程（含湿实验、干实验）各步骤进展，同步开展结果汇报、结果解读及异常情况沟通等工作；若湿实验、干实验过程中出现任何异常情况，须第一时间在群内反馈，协同医院病理科商讨解决方案并留存沟通记录。
1.2标本接收：第三方检测机构接收标本后，须立即拍照确认标本已接收，详细记录快递信息（含快递单号、实际接收日期），第一时间在沟通群内反馈接收情况，并同步完成书面记录存档（病理科负责标本采集及相关信息脱敏）。1.3标本病理质控：病理科对标本进行病理质控，在HE切片上明确标注恶性肿瘤区域，并评估恶性肿瘤占比（同步提供各检测项目对应的肿瘤比例要求）。中标单位湿实验人员在刮片操作前、刮片操作后，均须拍照留存影像资料，以备核查；接收的HE切片须建立长期、有效的保存机制，妥善保管备查，未经医院病理科书面授权，不得私自借出、采集数字信息或提取核酸。
1.4核酸提取：详细记录核酸提取所用试剂盒的名称、批号，留存备查；同步记录核酸质控结果数据，提取工作完成后立即在沟通群内反馈情况。若核酸提取过程中出现质控警戒或质控不合格情况，须及时与医院病理科沟通商讨，确保后续实验顺利推进，并详细记录商讨过程及最终处理方案（病理科对质控结果进行监督审核）。
1.5建库扩增流程：建库流程中的每一个质控节点，须及时在沟通群内反馈质控数据；若某一质控节点出现质控警戒或质控不合格情况，须第一时间与医院病理科沟通，确认是否继续推进下一步操作，并详细记录商讨过程及最终决策（病理科对质控节点进行监督审核）。
1.6测序：详细记录测序仪器型号、测序试剂批号，留存备查；测序上机时间、预估下机时间、测序产量、下机数据质量等信息，须及时在沟通群内反馈，确保医院病理科实时掌握测序进展。
1.7数据：明确提供检测所用计算机软件的名称及版本号；所有检测相关数据须妥善保存备查，或按医院病理科要求完整返回医院。测序质控数据须满足以下标准：Q30≥80%；比对率≥90%；有效测序深度方面，体细胞突变：FFPE样本≥500Ｘ、血浆样本≥1000Ｘ；胚系突变：≥100Ｘ；MRD检测中，血浆ctDNA≥10000Ｘ，覆盖均一性≥90%。（备注：医院病理科对质控数据、检测结果进行监督审核，测序质控数据具体要求参照《肿瘤二代测序生物信息学分析规范化管理江苏专家共识》执行）。
1.8质控：严格满足医院病理科明确的测序质控数据要求，涵盖以下核心参数：湿实验质控参数（肿瘤细胞含量、DNA总量及纯度、预文库总量、核酸降解程度等）；测序及生信分析质控参数（总通量、文库量、Q20、Q30、比对率、中靶率、去重后100X coverage、去重后500X coverage、平均测序深度——若出现变异，须提供每个变异的有效深度、均一性、比对率、CNV质控（含基因内部CV分布、标本与PON一致性等）；同时，变异名称书写须符合标准化规范。1.9检测过程数据：须提供检测全过程相关详细数据，包括但不限于：单独说明每个基因的SNV、indel、fusion、CNV（明确标注所用内参基因）、跳读情况；检测所用仪器型号、建库方法、标准序列、比对软件；生信分析详细说明（含分析流程、参数设置等）。
1.10检测结果数据：须提供检测结果相关完整数据，包括但不限于：所有大于cut-off值位点的EXCEL表格、每个突变碱基的测序深度数据、所有检测位点的完整EXCEL表格。
1.11检测结果解读：须提供检测结果的详细解读，包括但不限于：突变位点的标准写法说明、相关临床数据介绍、参考文献引用；可根据需求，提供具有临床意义的体细胞变异及胚系变异结果汇总，并按证据级别对变异进行分级；结合不同检测项目，对检测结果进行详细解读，涵盖靶向治疗相关、免疫治疗相关、化疗药物相关标志物，以及临床意义不明的变异；解读内容须包括基因简介、变异解读、治疗策略建议、可能获益的药物机制、相关变异及对应适应症介绍、可能获益的临床试验信息等；检测基因数＞400时，测序有效深度须达到10000Ｘ及以上（或平均有效深度1000Ｘ及以上）；检测内容须包含TMB、MSI及免疫疗效相关调节预测因子。
1.12乳腺癌21基因检测专项：须提供RS评分、风险评估结果、5年及9年远端复发率评估、绝对化疗收益评估及相应判断依据；提供各个基因的Ct值及对应的扩增曲线图；明确说明检测方法及基因分组情况；提供21基因RS评分在BRCA家族史乳腺癌患者中的相关研究情况说明。
1.13报告附录：检测报告须包含附录，内容涵盖检测基因列表、检测局限性说明、参考文献等核心信息。
1.14技术要求：上述所有相关技术要求，可根据行业专家共识、相关指南或规范的更新，进行相应调整和优化。
1.15报告：须按照医院要求编辑检测报告内容，确保报告格式、信息与医院信息系统匹配兼容；同步提供Word版和PDF版报告，便于医院存档及使用（医院病理科负责报告的撰写、审核及发放工作）。
1.16遗传咨询：须拥有专业的遗传咨询团队，能够为医院提供专业的遗传咨询服务；可根据医院需求，出具遗传咨询补充报告。
1.17胚系检测：若开展胚系检测，报告发出后，中标单位须免费为医院追加提供1次检测结果再分析、再解读服务。
1.18服务承诺：须提供明确的标本送检及报告发布时间承诺，确保按时完成各项工作；建立完善的客户服务体系，能够及时响应、妥善解决医院在送检过程中遇到的各类问题及咨询需求。
1.19原始数据返回：须提供测序原始数据，定期向医院返回相关数据文件，文件类型包括但不限于FastQ、vcf、level文件等；可通过硬盘等物理介质进行数据传输，确保数据安全、完整。
1.20飞行检查：须无条件接受医院以飞行检查的方式，对基因检测湿实验开展质控检查，确保湿实验检测数据真实、可靠，符合相关标准要求。
2、定期组织开展线上或线下疑难案例讨论活动，同步定期举办遗传咨询讨论会议，全力配合医院开展遗传咨询相关人才培养工作，助力提升医院相关人员专业能力。
（四）实验室要求：
1、须完成生物安全实验室备案；具备省临检中心获批临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书（可开展范围高通量测序法）。
2、须获得权威机构ISO15189认证、CNAS认证/认可。
3、承诺服务期内为本项目所配备的高通量测序仪等检测仪器具备NMPA批准的医疗器械注册证。
【投标文件中须提供以上实验室要求对应的证明材料，否则视为非实质性响应】
4、实验室开展的检测项目具有完善的《室内质量控制管理程序》等质控管理体系；室内质控覆盖率100%，出现失控情况时，须有明确的分析及纠正措施；室间质控符合卫生部临检中心和江苏省临检中心相关要求。
5、所有原始数据及过程记录均以电子版和普通文档统一归档保存，确保可追溯、可核查。
6、实验室管理规范：严格遵守相关法律法规及行业规范，保证日常实验活动有序开展，对检测结果的准确性、真实性负责。
7、实验室须负责对检测结果提供适当、专业的解释；并与采购单位就服务质量、技术咨询等相关事宜进行定期交流，及时响应采购单位需求。
（五）样本运输转运要求：
1、须具备合法有效的物流/冷链运输能力，提供《道路运输经营许可证》【经营范围包含“货物专用运输（冷藏保鲜）”】。如果委托第三方物流/冷链运输团队的，需提供和第三方物流/冷链运输团队的委托协议，以及第三方物流/冷链运输团队的《道路运输经营许可证》【经营范围包含“货物专用运输（冷藏保鲜）”】；投标文件中须提供以上要求的所有物流/冷链运输能力对应的证明材料，提供不齐全或不符合要求的视为非实质性响应。
2、由专职物流人员前往院方指定地点，按照样本类型分别对常温样本、冷藏样本进行分类整理，仔细检查样本状态（重点核查是否存在漏液、污染等异常情况），经确认无问题后，规范装入样本转运箱。
3、严格按照标本转运相关要求，分别开展冷链及常温物流运输，运输过程须符合《冷链物流分类与基本要求》及生物安全相关规定，确保运输过程中样本质量稳定、环境安全可控。
4、具备符合生物安全管理标准的样本储存条件，配备低温冷冻保存设施，能够按照院方要求，对样本进行妥善保管、全程追溯及规范销毁；实验剩余的送检标本，须按照医院病理科要求完成返样工作。
5、所有物流人员须经过专业系统培训，熟练掌握样本运输、生物安全等相关知识及操作规范，符合上岗要求后方可开展工作。
（六）人员配备要求：
根据项目实际需要配备投入本项目的服务人员，至少满足以下要求：
	序号
	人员
	人数
	具体要求

	1
	实验人员
	2人
	具备医学或生物相关背景

	2
	如做胚系或有遗传项目，要求配备遗传
咨询人员
	2人
	具备遗传咨询相关经验或证书

	3
	生物信息和报告
解读人员
	1人
	生物信息学专业（生物信息学专业人员不少于1人）或遗传学或医学相关专业证书

	4
	病理医师
	2人
	

	合计
	
	7人
	


（七）信息管理要求：
1、信息管理
1.1提供专业的报告查询平台，支持采购人随时查阅样本信息，确保标本唯一性标识清晰可溯，并实现标本库的有效管理。
1.2负责与采购人LIS、HIS系统对接，保障标本唯一性标识的准确性及标本库管理的规范性。
2、保密义务：服务过程中知悉的患者信息、检测结果、采购人经营信息、技术信息及其他所有非公开信息承担保密义务；未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露；保密期限自合同生效之日起3年。
2、 数据安全：
3.1确保检测数据及样本的安全。未经采购人病理科书面授权，不得擅自借出、采集标本的数字信息或提取核酸。标本的保存与销毁须符合国家及行业相关规定，并遵守合同约定。
3.2建立完善的数据安全防护体系，防止数据被非法访问、篡改、泄露、丢失或损害。对数据的存储、传输、处理、销毁等环节实施严格管理。
3.3采取合理有效措施，确保其员工、代理人、关联公司及其他相关第三方遵守本合同的保密及安全义务。任何一方违反上述义务给另一方造成损失的，应依法承担相应法律责任。
4、检测机构使用的基因参考数据库及文献应至少每3个月更新一次。
5、检测样本、检测数据及由此产生的转化成果等知识产权及其他权益均归属采购人所有。
（八）针对本项目的配套细则、执行标准，采购人有权在不损害投标单位核心权益、不违背法律法规前提下进行补充说明。
五、综合说明：
1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。
2、本项目中投标报价包含完成本检验检测服务而发生的所有费用，包括但不限于人员薪酬、样本采集包含特殊耗材费用、运输服务，配套车辆设备，售后服务，质量监控信息，外送标本检测成本各类保险、交通、通讯、设备购置及维护与损耗、检验、税金、利润、招标代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。
4、履约验收：
4.1采购人将根据《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
4.2招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标单位可以主动联系采购人启动履约验收工作。
4.3采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
4.4采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。
5、服务期限：一年（具体项目开始时间以采购单位通知为准）。
9、服务地点：采购单位指定地点。
六、政府采购政策：
1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商且提供自有产品和服务的，对其报价给予20%的扣除。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。
1.2根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
1.3若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。
3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、绿色采购
4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供的产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

         第五章 合同主要条款
甲方：  
地址：
联系人：
电话：
 
乙方：
地址： 
联系人：
电话：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）在服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
“项目”本合同所称项目是指乙方基于其已中标的报价文件而应向甲方提供的符合招标文件要求服务，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及验收有关的应进行的任何规定的服务。
“甲方”系指合同中明确规定的实际接受服务单位。
“乙方”系指合同中规定的提供服务的单位。
“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用、诉讼费用、保全费用等。
二、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4）招标文件及其附件；
（5）合同附件。
注：甲方有权选择优势条款进行各类权利的主张，对此乙方知晓并接受
三、项目名称：病理科分子基因检测服务项目【采购包  】  
四、服务期限：一年（具体项目开始时间以甲方通知为准）
五、服务地点：甲方指定地点 
六、项目内容：
甲、乙双方经友好协商，乙方向甲方提供以下检测服务：
	检测项目
	收费标准
	结算价格
	检测周期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
1.检测周期是自乙方接收到合格样本至出具检测报告的时间。
2.合同中标优惠率适用于甲方因业务需要新增的检验项目。服务期内，若国家或江苏省出台、调整相关医疗收费标准，按最新政策规定同步执行调整，投标结算优惠率保持不变；收费标准调整通知生效日前产生的检测费用按原标准结算，生效之日后产生的检测费用按新标准执行结算。
七、费用结算：
1.合同总金额为人民币：大写（            ），小写（          ），中标结算优惠率为：   %。包括完成本检验检测服务而发生的所有费用，包括但不限于人员薪酬、样本采集包含特殊耗材费用、运输服务，配套车辆设备，售后服务，质量监控信息，外送标本检测成本各类保险、交通、通讯、设备购置及维护与损耗、检验、税金、利润、招标代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.付款步骤：乙方每      （周期）以甲方收费凭证与乙方收到的样本数量作为统计业务量的依据，乙方将统计量同时发送至甲方。双方核对无误后，甲方在收到乙方开具的相应税务发票后      工作日内，按“业务量×结算价格”向乙方结算该周期内的检测费用。
3.乙方未开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。
4.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。
5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
6.乙方收款信息：
户名： 
税号： 
开户行： 
账号：
地址：
7.禁止现金交易，甲方将款项打入上述账号，即视为完成付款。
八、双方权利与义务
1、甲方权利和义务
1.1受检者咨询：甲方负责告知受检者及家属关于检测项目的相关必要信息及各种检测技术的局限性，并对受检者给予咨询解答工作，安排和指导受检者在接受检测前签署相关的知情同意书。
1.2样本采集和前期处理：甲方负责样本采集并保证样本的合法性、合格性。甲方应当在约定的检测项目要求的规定时间内，按照规定的方式对其所采集的标本进行符合规范的前期处理和存储。
1.3样本递送：甲方负责向乙方提供样本及每份样本的检测申请单、知情同意书，并确保样本、申请单、知情同意书中受检者信息一致，受检者和送检医生均需签字。甲方根据双方约定的方式将上述资料和样本递送至乙方，同时提供签字确认的交接单。
1.4报告接收与发放：甲方应及时接收乙方所发放的检测报告单，根据检测结果及解释向受检者提供合理的医学建议。
1.5样本重采：由于受检者个体差异及不可控因素导致样本不符合检测要求需要重新采样的，甲方需根据乙方的反馈信息及时与受检者沟通并安排重新采样，重新采样检测不收取费用。
1.6检测收费：甲方每        （定期）统计一次，并及时和乙方提供的对账单核对，准时结算检测费用。
1.7甲方对乙方有监管权力，对乙方实验室以及提供的检测服务内容、质量进行定期或不定期质控监督。
1.8其他：                                   。
2、乙方权利和义务
2.1临床培训和资料提供：乙方负责提供分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务。乙方负责提供标本采集、运送所需的技术方法、递送所需的相应文本和材料。
2.2样本接收：乙方安排专人负责接收甲方递送的样本，并将签字确认后的交接单交还甲方。乙方接收到样本后核对样本、检测申请单和知情同意书信息；若发现信息不一致、样本破损或外观异常、无受检者和送检医生签字等现象，则该样本视为不合格样本，乙方应及时通知甲方确认送检信息或重采样本、补签字等。
2.3样本检测：乙方负责在接收到合格的样本、相关知情同意书及临床申请单后，安排样本的检测。所有经过检测后的剩余样本，均由乙方按相关法规负责处理或长期保管，并保证不提供给甲方之外的第三人。
2.3.1乙方严格按照相关标准开展本合同委托检测工作，不得转包、分包，保证工作全过程的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并严格保障受检者个人隐私及数据安全，所涉及检测内容及结果不外泄。
2.3.2乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。
2.3.3乙方对标本的全程管理符合检测需求和生物安全的要求。
2.3.4乙方保证检验过程中的质量控制。
2.3.5乙方根据行业标准保留检测后的标本以备复检。由于标本量不够导致无法复检的，乙方不负责复检。检测后的标本保存期不少于7天，检测报告保存期同病历保管要求。
2.3.6乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检测报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。
2.3.7乙方对甲方提供的相关检测信息确认无误后，应在承诺的检测周期内出具准确可靠的检测报告，乙方对出具的检测报告负全部责任。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。
2.3.8检验结果的信息化，乙方应根据甲方的需求具体落实并承担因此而发生的费用。
2.3.9乙方专业的技术人员负责向甲方解释各项检测方法、质控标准、结果。
2.3.10配合甲方不定期对样本运输、检测流程、检验结果及检验质量的监督检查。
3、报告发放：乙方应根据约定的各检测项目的检测周期将检测报告单以纸质报告和电子报告两种形式发给甲方，乙方自收到标本后，按照不同的检测项目所需周期完成相关检测。若由于样本自身或其他原因而导致无法出具检测报告的情况，乙方需第一时间通知甲方。若出现检测项目危急值或双方约定的其他异常结果报告，乙方应立即电话通知甲方，并及时出具相应的纸质和电子报告。
4、实验数据及样本回收：乙方应按检测周期将所有检测项目的原始实验数据（包括但不限于                等）返还甲方，血液或DNA样本需返回甲方或按国家有关要求保存。
九、受检样本的交接
1、交接时间：乙方应在甲方通知后    小时内接收甲方递送的样本和资料。
2、交接地点：                        。
3、交接时甲方应保证包装符合运输和保存的要求；乙方接收或者在甲方通知后    小时，视为乙方已接收。
4、乙方应当在交接时应对样本及以下资料进行核对：                    。
5、受检样本由    方自行或者指定的具有样本运输条件和资质的物流进行运输，并由该方承担相关费用。
十、保密义务
1、在合作期内及以后，协议内容及双方相关资料（包括但不限于各类数据、受检者信息、检测报告、样本、价格、商业信息）均为保密资料。除非保密资料已通过正当途径为公众所知，或除非由拥有资料一方事先书面授权透露，双方均应各自对保密资料保密，不得向除对方以外的任何第三人透露，也不得将保密资料用于与本协议条款和条件不相符合的任何目的。
2、双方只能向因职责所需而需要了解上述保密资料的工作人员透露保密资料，且该工作人员经双方协商授权确定，并应与授权的工作人员签订《保密合同》以防止未经授权向第三人披露。
3、双方保证对受检者所有信息保密，除非该信息已经由受检者主动公开。
4、除征得甲方事先书面同意外，乙方不得将检测信息用于科研、宣传。
5、本协议规定的保密义务不因本协议的终止、中止而失效，除非相关资料依法成为公开信息。
十一、违约责任
1、延期责任
1.1如因甲方提供的样本及相关临床资料不合格或未能按时提供等原因导致的检测延误，由甲方自行承担责任，因乙方未尽临床培训等相应义务造成上述结果的情形除外。
1.2如因乙方原因（包括实验室内样本丢失、检测、出具报告等环节）不能按时提供检测结果导致的出具检测报告延误，由乙方按       元/份承担违约责任。
1.3乙方在检测或数据处理过程中因样本活性低、个体差异、结果疑难复杂需进一步验证性检测等原因而出现培养或检测困难，检测报告出具时间将相应延长，在该情况下乙方应在检测周期届满前及时通知甲方，由甲乙双方积极协商解决。非因乙方过错且乙方尽通知义务造成的延期的情形，不属于乙方的违约情况。
1.4不可抗拒的客观因素导致项目延误或协议不能继续履行时，双方均不承担责任。受到不可抗力影响的一方应当及时书面通知另一方，并出具证明材料。不可抗力包括地震、洪水、战争、军事行动、法律或政府政策等相关因素。
1.5特殊情况下，需要重新取样进行重新检测的，取样和检测均不重复收费。如遇无法出具报告的案例，由甲方负责退回受检者相应的检测费用，这种情形下甲方无需就该样本向乙方支付检测费用。
2、检测结果的争议
2.1乙方保证对甲方送检的合格样本收费（包括完整的临床申请单及受检者知情同意书）按照甲方申请的检测方法进行检测并对检测结果的质量承担责任。
2.2乙方保证在技术检测范围内完成全部检测内容。但是乙方在相应知情同意书上已标注的所用检测技术仍然不能全面覆盖生物复杂性的具体情形，乙方不承担责任。
2.3除上述情形之外，若甲乙双方对收费的样本检测结果的准确性有异议，可以在甲乙双方一致同意的前提下，通过中华医学会医疗事故技术鉴定办公室指定的单位用相应技术方法进行验证并组织专家论证，若确定为乙方检测结果不准确而造成的临床诊断失误，由乙方承担相应责任。
2.4甲方对乙方提交的检测结果有异议的应当在接收报告后3个工作日内提出。若甲方在上述期限内没有提出异议，乙方将视同甲方完全接受检测结果。如因乙方检测结果有误经认定为乙方责任的，因此造成的医疗纠纷由乙方负责（不因甲方接受检测结果而免除乙方责任），如因乙方提供的知情同意书不全面并由此造成的医疗纠纷由乙方自行承担。
3、违反保密义务：甲乙双方如有违反本协议第六条保密义务的任何规定，则违约方须及时采取措施防止守约方损失扩大，赔偿守约方相关损失并支付      万元作为违约金。因违反保密条款引发侵权责任诉讼或赔偿事项的由违约方承担侵权法律责任。
4、禁止转包、分包：乙方应亲自履行合同义务，不得将检测项目转包、分包给第三方进行检测。如乙方未经甲方同意，将样本送至第三方检测的，每发现一次计算一次违约责任并按     万元／次承担违约责任。
5、检测不准确、不真实的责任承担：如乙方出具的检测报告不准确或不真实，导致甲方对外承担包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，应由乙方承担甲方经济损失等全部责任，并按最终经济损失的  （比例）   向甲方支付违约金。
十二、协议履行
1、为确保协议的全面履行，在整个项目执行的过程中，甲、乙双方应在遵守本协议的基础上，积极沟通，协调一致，保证该项目顺利进行。为保证沟通及时有效，合作双方确定在本协议有效期内，双方分别指定各方项目联系人。
2、甲方指定（科室、职务、姓名、联系电话、电子邮箱等）为甲方项目联系人。
3、乙方指定（科室、职务、姓名、联系电话、电子邮箱等）为乙方项目联系人。
4、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知对方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，未及时通知一方应承担相应的责任
十三、合同解除
1、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.4如乙方在检测过程中出现以下情形，甲方有权终止合作：
[bookmark: _Hlk170207309]2.4.1因包括但不限于操作不规范或不符合技术规范等原因，导致检测结果不准确，达    次或    份。
2.4.2未能按照合同约定的时间和质量要求完成检测，不能及时提供检测结果达    次或    份，不可抗力除外。
2.4.3实验室不诚信，出现欺诈行为，包括但不限于篡改室内质控数据、受检者检验数据等。
2.4.4实验室管理不善，出现生物安全隐患。
2.4.5泄露受检者信息造成不良后果或者泄露信息达到  人次。
2.4.6发生其他违反有关法律法规规定的情形。
十四、廉洁条款：为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守
1、合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条款约定履行。
2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。
3、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
5、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。
6、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无甲方    级以上干部，且无医院    级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。
7、乙方如违反本廉洁条款，一经发现，甲方有权终止本合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。
8、本廉洁条款在合同履行过程中，合同各方均需严格遵守。
十五、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
十六、争议解决与文件送达
1、双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可以选择以下第    种途径解决：
1.1提交    方住所地人民法院裁决。
1.2提交    仲裁委员会裁决。
2、双方确认本合同载明的通讯地址可作为合同履行过程中相关文书、诉讼文书的送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
十七、其他约定事项：
1.下列文件为本合同不可分割部分：
1.1中标通知书；
1.2乙方的投标文件；
1.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
1.4采购文件及其附件；
1.5合同附件；
以上与本合同具有同等法律效力。
2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
十八、合同的生效：本合同（采购编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0046）经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后网上备案。
十九、附则：
1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。
2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。


甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：          
法人代表（委托人）：               法人代表（委托人）：              
经办人：                           经办人：            
签订日期：                         签订日期：          






第六章 评标方法、评分标准
【适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4】
一、评标方法：
1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。
2、评标委员会独立对供应商的投标文件按照采购文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如投标文件的内容满足采购文件的实质性要求的，则该投标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应采购文件的投标文件将被认定为无效文件，评标委员会应告知有关供应商。
如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为中标候选人。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由评标委员会以抽签方式确定中标候选人。
评标委员会对最后报价进行复核，报价以大写为准。
对评审结果有异议的评标委员会成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，评标委员会成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
3、本项目分为四个采购包，投标单位可以选择其中一个或所有采购包进行投标，同一家投标单位只能中标其中一个。
4、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。本采购包对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、综合评分标准：
（一）报价得分（10分）
1、本次报价采用优惠率报价，不需报总价；投标单位在收费标准基础上报出优惠率。所有检验项目均为同一个优惠率，不存在平均优惠率。
2、价格得分计算方法：根据各投标单位通过符合性审查的有效投标优惠率中的最高优惠率作为评标基准价，其价格分为满分。
价格得分=（1-评审基准价）/（1-优惠率）×价格权重；（计算结果四舍五入保留两位小数）。
注：投标优惠率处于【35%（含）-100%】的，为有效投标报价，超出此范围的报价为无效报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
【举例说明：如市场参考价为100元，投标单位优惠率为35%，则最终结算价为：100*（1-35%）】
（二）服务方案（40分）
1、检测服务方案：包括但不限于标本接收、湿实验的保证、干实验的保证等。方案详细完整，科学合理，考虑周全，实施可行性强的得5分；方案较完整，较科学合理，考虑较周全，实施可行性较强的得3分；方案简单，科学合理性一般，实施可行性一般的得1分；未提供不得分。
2、检测程序规范性保证措施：包括但不限于实验室的管理文件、SOP文件、实验记录文件等。方案详细完整，科学合理，考虑周全，实施可行性强的得5分；方案较完整，较科学合理，考虑较周全，实施可行性较强的得3分；方案简单，科学合理性一般，实施可行性一般的得1分；未提供不得分。
3、实验室湿实验实时监控系统：包括但不限于各步骤的登记、湿实验质量控制的保障、出现问题后的解决措施、避免类似问题的方案等。方案详细完整，科学合理，考虑周全，实施可行性强的得5分；方案较完整，较科学合理，考虑较周全，实施可行性较强的得3分；方案简单，科学合理性一般，实施可行性一般的得1分；未提供不得分。
4、报告内容解读比较：报告内容涵盖肿瘤体细胞变异及胚系变异的解读，包括但不限于体细胞变异分类、胚系变异分类、变异的分级、变异的解读、质控信息等。具备专业的数据分析和报告解读团队，响应时间最短，报告解读全面完整得5分；响应时间次短，报告解读较全面完整得3分；响应时间最长，报告解读全面完整一般的得1分；未提供不得分。
5、信息化服务方案：包括但不限于数据的录入、检测数据的安全、数据的回传形式等。方案详细完整，科学合理，考虑周全，实施可行性强的得5分；方案较完整，较科学合理，考虑较周全，实施可行性较强的得3分；方案简单，科学合理性一般，实施可行性一般的得1分；未提供不得分。
6、冷链物流配送方案：包括但不限于物流频次、车辆安排、路线的安排、温度记录、意外情况的应对等。方案详细完整，科学合理，考虑周全，实施可行性强的得5分；方案较完整，较科学合理，考虑较周全，实施可行性较强的得3分；方案简单，科学合理性一般，实施可行性一般的得1分；未提供不得分。 
7、质量保障措施：包括但不仅限于投标人为保证服务质量所作的内控相关管理规定，以及为确保相关数据安全所作的相关内控制度等。保障方案详细完整，科学合理，措施考虑周全，可行性强的得5分；方案较完整，较科学合理，措施考虑较周全，可行性较强的得3分；方案简单，科学合理性一般，措施可行性一般的得1分；未提供不得分。
8、突发事件处理机制、预案、协调措施：包括但不限于结果异议、报告丢失、标本丢失、医院急诊项目服务、提供特急标本优先加急特事特办服务等。突发预案编制合理，协调措施可行性强的得5分；突发预案编制较合理、协调措施可行性较强得3分；突发预案编制基本合理，协调措施可行性一般的得1分；未提供不得分。
（三）技术能力比较（33分）
1、室间质评：5分
1.1投标单位2023年以来参加的国家病理质控中心或卫生健康委临床检验中心颁发的全国实体肿瘤体细胞突变高通量测序检测、全国肿瘤体细胞突变高通量测序检测生物信息学分析、全国肿瘤游离DNA基因突变高通量测序检测室间质评合格证书或成绩单，每提供一份得1分，最高得3分【投标文件中需提供相关证明材料并加盖投标单位公章，未提供的不得分】。
1.2投标单位2025及2026年全国临床检验室间质量评价申请表，表上如参加以下项目：
①实体肿瘤体细胞突变高通量测序检测
②肿瘤游离DNA基因突变高通量测序检测
③肿瘤体细胞突变高通量测序检测生物信息学分析
④遗传病高通量测序检测生物信息学分析
⑤遗传病基因变异高通量测序
⑥遗传变异分类解读（本年度新增计划）
每参加一项的得0.5分，本项最高得2分。
【投标文件中需提供申请表并加盖投标单位公章，未提供的不得分】。
2、设备配备情况：2分
投标单位针对本项目拟投入的设备设施，包括但不仅限于荧光定量PCR平台、测序平台、荧光原位杂交平台等，得2分【投标文件中需提供具体清单（包括设备品牌，型号，是否为获证仪器，数量，购置/投入使用时间，设备存放地点等）。附设备所有权证明或租赁使用合同，提供不齐全或不提供的不得分】。
3、信息安全认证：2分
提供服务的实验室所使用的信息系统通过CMMI等信息安全认证的得2分（投标文件中需提供相关证明材料，不提供的不得分）。
4、检测能力：11分
4.1重点关注融合基因的癌种（如肺癌、甲状腺癌、软组织肿瘤等），在进行超大panel检测时，组织检测应采用DNA+RNA同步测序的方式，提供有效证明材料的得1分，未提供的不得分。
4.2在进行超大panel检测时，应同时检测多个标本（包括但不限于原发灶、转移灶、血浆ctDNA、脑脊液ctDNA、外周血白细胞），提供有效证明材料的得2分，未提供的不得分。
4.3超大Panel产品捕获区域≥2Mb得2分，＜2Mb得1分【投标文件中需提供超大panel液相探针捕获设计报告加盖投标单位公章，并在报告上注明捕获区域大小，以Mb为单位（四舍五入，保留一位小数点），未提供的不得分】。
4.4投标单位或同一企业集团、同一控股股东名下企业有获NMPA批准的NGS相应检测试剂盒产品：拥有NMPA批准的肿瘤NGS检测试剂盒产品，每有一项得2分，最高得4分【投标文件中需提供证书复印件（同时附上国家药监官网截图），未提供的不得分】。
4.5投标单位拥有NMPA批准的肿瘤NGS检测试剂盒产品配套软件的得2分【投标文件中需提供证书复印件（同时附上国家药监官网截图），未提供的不得分】。
注：使用投标单位同一企业集团、同一控股股东名下企业的材料时，投标单位需提供与投标单位为同一企业集团、同一控股股东名下企业的相关说明，格式自拟。
5、产品配置：5分【投标文件中需提供对应的注册证书，不提供的不得分】
5.1投标单位或其所属集团拥有自研且已获得NMPA批准上市的创新医疗器械产品（肿瘤NGS检测相关），拥有1个得2分，最高得4分。
5.2具有自研的二代测序报告自动化分析软件，产品具有NMPA注册证书的得1分。
6、科研成果转化能力：8分
6.1投标单位或同一企业集团署名或使用投标单位产品自2022年起发表利用NGS检测方法学的肿瘤相关的高水平文章：5分
发表影响因子20分以上文章≥5篇得5分，≥1篇得2分；发表影响因子10分以上文章1篇得1分；发表影响因子1-10分文章1篇得0.5分。
【投标文件中需提供在公开期刊上发表的论文，每篇SCI文章影响因子检索信息截屏（需要带网址）、文章首页等，未提供的不得分】。
6.2投标单位参与专家共识或指南推荐制定，参与如肺癌MRD、高通量测序技术临床检测规范化应用等专家共识编制，每提供一份得1分，最高得3分。
【投标文件中需提供相关证明文件，未提供的不得分】。
（四）投标单位综合履约能力（17分）
1、拟派服务团队人员：12分
1.1具有PCR证书，每提供1个得0.5分，最高得3分（投标单位实验室位于江苏省内的应具有肿瘤专项PCR上岗证；投标单位实验室位于江苏省外的应具有临床PCR上岗证；与上述要求不符的不计分）。
1.2具有临床医学检验技术资格证书，每有1人得0.5分，最高得3分。
1.3具有信息系统项目管理师，每有1人得1分，最高得2分。
1.4病理医师具备执业医师证书并具有高级职称证书每有1人得2分，最高得4分。
【注：投标文件中需提供以上人员对应有效期内的相关证书复印件及投标单位为其缴纳的近期社保证明并加盖投标单位公章，提供资料不全的不得分】
2、类似业绩：5分
投标单位自2023年1月1日以来承担过的类似业绩，每提供一个得1分，最高得5分【投标文件中需提供合同扫描件或复印件（须体现服务内容，非肿瘤标本的高通量检测和科研合作合同不计在内），提供不完整或未提供的不得分】。
（全文完）
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