公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

项目名称：江苏省梅村高级中学实验室焕新提质工程设备采购

采 购 人：江苏省梅村高级中学

采购代理机构：无锡市教育信息化和综合服务中心

二〇二六年六月

总  目  录

- 投标邀请--------------------------------（3）

- 投标人须知------------------------------（7）

- 合同文本-------------------------------（22）

- 采购需求-------------------------------（26）

- 评标方法与评标标准---------------------（72）

- 投标文件内容与格式---------------------（80）

# 第一章  投标邀请

受江苏省梅村高级中学的委托，无锡市教育信息化和综合服务中心就江苏省梅村高级中学实验室焕新提质工程设备采购（JSZC-320200-WXJY-G2026-0002）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省梅村高级中学实验室焕新提质工程设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

2.项目名称：江苏省梅村高级中学实验室焕新提质工程设备采购

3.项目预算金额：380万元

4.项目最高限价：380万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月2日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：江苏省梅村高级中学

地    址：无锡市新吴区梅育路63号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市教育信息化和综合服务中心

地    址：无锡市学前街27号4楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：江海涛；电话：0510-81859746

采购人质疑受理联系人：江海涛；电话：0510-81859746

无锡市教育信息化和综合服务中心项目联系人：陈旻晔；电话：0510-82730672

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市教育信息化和综合服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市教育信息化和综合服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市教育信息化和综合服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或无锡市教育信息化和综合服务中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1无锡市教育信息化和综合服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，无锡市教育信息化和综合服务中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与无锡市教育信息化和综合服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，无锡市教育信息化和综合服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝无锡市教育信息化和综合服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2无锡市教育信息化和综合服务中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1无锡市教育信息化和综合服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1无锡市教育信息化和综合服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由无锡市教育信息化和综合服务中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，无锡市教育信息化和综合服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、无锡市教育信息化和综合服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3无锡市教育信息化和综合服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和无锡市教育信息化和综合服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3无锡市教育信息化和综合服务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，无锡市教育信息化和综合服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向无锡市教育信息化和综合服务中心提出，由无锡市教育信息化和综合服务中心负责答复。

采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市教育信息化和综合服务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，无锡市教育信息化和综合服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市教育信息化和综合服务中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。

8.1.2尾款支付时间：      。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后7个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

核心产品：制造工具－三合一多功能智能制造设备

本项目属性：货物类项目

- 项目技术要求

（一）项目概况

本项目为新吴区人民政府、无锡市教育局和梅村高中三方合作共建实验室提质焕新工程设备采购，为学校现有的航天航空馆和省数学课程基地配套采购相关设备，包括月球探测车、嫦娥六号模型、芯片制作设备、数学设备及相关课程资源包等。

（二）项目建设内容及要求：

1.设备采购清单

1.1 航天基地设备清单

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火箭工程-火箭设计挑战课程 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 2 | 火箭工程-空天一号火箭套装 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 3 | 火箭工程－航天火箭专用工具套装 | 详见技术要求 | 2 | 套 | 工业 |
| 4 | 深空探测－我的探月任务（太空车进阶） | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 5 | 深空探测-月球探测器地面控制模块 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 6 | 深空探测－仿真月球车实验套件 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 7 | 深空探测－仿真月球车工具 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 8 | 深空防护展示-穹宇巡防航天服 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 深空防护展示－探月嫦娥六号仿真体 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 制造工具－三合一多功能智能制造设备 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 制造工具－模型切片解析处理模块 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 12 | 制造工具-激光扫描仪 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 制造工具－三维数据解析处理组件 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 14 | 制造工具－增材制造技术数字化学习平台 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 15 | 芯片实验－高精度对准光刻机 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 芯片实验－双路视觉对准控制驱动 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 17 | 芯片实验－台式匀胶机 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 芯片实验－数码显微镜 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 芯片实验－烤胶机 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 芯片实验－胶、显影液 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 21 | 芯片实验－硅片 | 详见技术要求 | 10 | 片 | 工业 |
| 22 | 芯片实验－掩膜版 | 详见技术要求 | 1 | 片 | 工业 |
| 23 | 芯片实验－实验器皿 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》课程资源包 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 25 | 仿真卫星设计与制作-《地球之眼》师资培训 | 详见技术要求 | 1 | 次 | 软件与信息技术服务业 |
| 26 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》学生指导资料 | 详见技术要求 | 40 | 本 | 软件与信息技术服务业 |
| 27 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》教学指导资料 | 详见技术要求 | 2 | 本 | 软件与信息技术服务业 |
| 28 | 仿真卫星设计与制作-3U工程立方星 | 详见技术要求 | 4 | 套 | 工业 |
| 29 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》耗材 | 详见技术要求 | 5 | 箱 | 工业 |
| 30 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》-卫星测控模块 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 31 | 航天任务模拟－桌面控制器 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 32 | 航天任务模拟－桌面触控终端 | 详见技术要求 | 2 | 台 | 工业 |
| 33 | 航天任务模拟-模拟终端 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 34 | 航天任务模拟－显示模块 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 航天任务模拟－双联控制台 | 详见技术要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 36 | 航天任务模拟－路由器 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 37 | 航天任务模拟-基础场景内容包 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 38 | 航天任务模拟-航天科普课程 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 39 | 其他服务－安装调试 | 详见技术要求 | 1 | 次 | 软件与信息技术服务业 |

1.2数学课程基地设备

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教师互动智能体 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 数模人工智能智慧收银系统项目套装 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 数模人工智能物流多功能分拣系统项目套装 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 智能家居入门套装 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 数智实践探究机器人挑战赛基础套装 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 6 | 人工智能数模主控套装 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 智能拓展板 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 8 | 热敏电阻模块 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 9 | LED灯光组件 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 10 | 蜂鸣器组件 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 11 | 超声波测距传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 12 | 人体红外运动传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 13 | 数字光照传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 14 | 热敏传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 15 | 雨滴气象传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 16 | 压力传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 17 | 声音传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 18 | 磁性开关传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 19 | 振动传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 20 | 双轴摇杆传感器 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 21 | 激光发射与接收模块组件 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 22 | 旋转电位器组件 | 详见技术要求 | 8 | 个 | 工业 |
| 23 | python发明创造套装 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 24 | 人工智能机器人基础套装 | 详见技术要求 | 5 | 套 | 工业 |
| 25 | 人工智能机器人中级套装 | 详见技术要求 | 5 | 套 | 工业 |
| 26 | 人工智能机器人高级套装 | 详见技术要求 | 5 | 套 | 工业 |
| 27 | 移动三维立体几何模型示教机 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 28 | 方位视图搭建套装 | 详见技术要求 | 5 | 套 | 工业 |
| 29 | 智能纸笔记录本 | 详见技术要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 30 | 无线扩音套装 | 详见技术要求 | 2 | 套 | 工业 |
| 31 | XR交互学习一体机 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 32 | 教学资源 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 33 | AR增强现实资源 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 34 | 裸眼XR便携终端配件包 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 3D工作室资源 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 36 | 数学虚实融合教学资源 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 37 | 三维立体几何模型演示教学资源 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 软件与信息技术服务业 |
| 38 | 凸凹多面体模型 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 39 | 平摆线形成模型 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 40 | 渐开线形成模型 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 41 | 幂函数探究材料包 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 42 | 指数函数探究材料包 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 43 | 对数函数探究材料包 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 44 | 三角函数探究材料包 | 详见技术要求 | 8 | 套 | 工业 |
| 45 | 四维方数逻辑训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 46 | 五子数弈逻辑训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 47 | 拓扑脱困逻辑训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 48 | 拓扑解珠训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 49 | 三柱取环训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 50 | 几何脱索训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 51 | 立体榫卯训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 52 | 鲁班锁训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 53 | 各向相等训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 54 | 九子构方训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 55 | 九宫隅色训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 56 | 安排四块训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 57 | 和为二六训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 58 | 六形组 H训练套盒 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 工业 |

2.技术要求

2.1航天基地设备技术要求

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火箭工程-火箭设计挑战课程 | 通过专业火箭设计软件模拟火箭气动外形、质量质心分布，优化头锥与尾翼设计，掌握可回收火箭的动力系统原理及飞行仿真技术。运用 3D 建模与打印技术制作头锥，通过 CAD 设计与激光切割完成尾翼制作，实现火箭部件的自主设计与制造。最后集成火箭动力系统，完成发射升空与安全回收，在专业场地完成火箭发射，实时监测飞行高度、速度等参数，回收后分析飞行数据，全程实践工程可靠性验证。该项目通过全流程工程挑战，从任务规划、火箭设计、组件安装调试、系统联合测试，到发射回收及科学数据分析，完整模拟航天工程链路。项目覆盖航空航天、机械、电子、计算机、测控多领域，完整还原航天工程链路，强化学生系统工程思维、工程实现能力与科学探究素养。以PBL的教学方式展开不少于28课时，教学内容包含14个教学PPT，内容载体存放于U盘中，提供一套可复制。针对以上课程提供授课老师教学培训服务。教学内容授权学校终身使用权，免费更新，为期一年的在线教学支持。 |
| 2 | 火箭工程-空天一号火箭套装 | （1）箭体采用在材料选型上实现“轻质化”与“高强度”的精准平衡，通过降低箭体自重直接提升有效载荷比，为搭载或延长飞行时间创造条件。卓越力学性能，既能承受发射阶段发动机的瞬时推力冲击，又能抵御高速飞行中大气湍流产生的气动载荷，同时为箭体内部载荷提供稳定的力学防护环境，避免振动、颠簸对精密传感器的干扰，通过模压成型工艺实现箭体结构的一体化制造，有效降低连接部件重量与装配误差。在高速飞行中能抵御气动加热与大气湍流冲击，同时为箭体内部载荷提供稳定的力学保护环境。箭筒直径约70mm，全箭高度不低于900mm，质量约400g，飞行高度由学生做整体设计约100m。 （2）火箭配有高度测量模块，该模块重约2.2g，长23.6mm，宽11.7mm，厚度6.2mm，采用电池供电。上电复位后可以记录火箭达到的最高高度，数据可通过屏幕显示。 （3）C6系列火箭发动机套组，内含不少于5枚固体火箭发动机，套组发动机总冲不低于50NS，配套配齐专用点火头，满足实验发射使用需求；发射装置按8套空天一号火箭套装配1套发射及点火装置）。 （4）头锥降落伞采用高强度凯夫拉纤维伞衣，其抗拉强度可达同重量钢材的5倍以上，能承受开伞瞬间的剧烈气流冲击；辅助连接部位采用绸布材质，利用其柔韧性减少伞面褶皱，同时降低整体重量。伞面展开面积约达0.42㎡，通过增大阻力面积抵消更大重力，确保减速效率。降落伞通过箭载装置触发开伞程序，在百米级高度实现稳定减速。 （5）箭体和发动机连接机制配有连接及插接件连接。 |
| 3 | 火箭工程－航天火箭专用工具套装 | 为实现火箭设计、制造、发射、回收全流程的理论与实践贯通教学，课程将结合火箭设计软件及 3D 建模开展一体化项目式学习，需配备以下教学设备：3D 打印机、激光切割机。 配套工具包含： 综合工具箱：内含各类拆装、组装、加工配件，满足火箭模型结构搭建与调试需求； PLA 3D 打印耗材：环保安全、成型稳定，适用于火箭零部件高精度打印制作； 电动手钻：便于快速开孔、装配，提升模型加工效率与精度； 专用粘接胶水：粘接牢固、干燥迅速，适用于模型结构件可靠拼接固定； 高精度直角尺：用于尺寸测量与角度校准，保障火箭模型结构规整、重心平衡； 专业护目镜：在切割、钻孔、打磨等操作中提供眼部安全防护，符合实训安全规范； 高精度克重称：用于精准称量配重，优化火箭重心与飞行稳定性，提升发射与回收成功率。 |
| 4 | 深空探测－我的探月任务（太空车进阶） | 本项目以探月工程真实技术体系为核心，深度整合结构力学、机械设计、电子电路、传感器技术、嵌入式编程、材料工程、通信控制、系统集成八大技术方向，通过模块化实验设施 + 月球车探究制作套件，实现从理论学习到工程实现的全链条技术转化，全面强化青少年跨学科技术应用能力。本项目以探月工程为场景，开展月球车任务设计、模型组装、电控编程、越障避障实现，完成从机械搭建到程序调试全流程实践，强化多学科技术应用与工程素养。PBL的教学方式展开不少于28课时，教学内容包含11个教学PPT和教学相关的视频及任务书，内容载体存放于U盘中，提供一套可复制。针对以上课程提供授课老师教学培训服务。教学内容授权学校终身使用权，免费更新，为期一年的在线教学支持。 |
| 5 | 深空探测-月球探测器地面控制模块 | 此模块通过前端交互式设计编程，将模拟月球探测器的各种操控功能，系统具备双核心功能矩阵：一方面通过动态数据流引擎同步解析月球车传回的多维度探测参数，以可视化界面呈现周围环境数据与设备状态；另一方面搭载精密操控模块，支持机械臂六自由度抓取控制、高清相机的多角度拍摄控制等指令下发，通过低延迟交互协议模拟深空探测作业场景，为用户提供兼具专业性与沉浸感的虚拟探月操作体验。 |
| 6 | 深空探测－仿真月球车实验套件 | 1.月球探测器主控核心套件：作为月球车的中枢控制单元，搭载 Arduino ATmega2560 主芯片，具备模块化拓展架构，集成大电流直流电机驱动模块、大功率降压稳压电路及无线通信单元，构建稳定高效的控制中枢，支持多设备协同调度与指令分发。 2、月球车遥感套件：此套件用于月球车行驶过程中的视频数据采集，同时对复杂地形进行数据回传，以便对月球车避障行驶起到关键作用，包含支持MJPEG Stream微相机、超声波模块、温度传感器。 3、月球车太阳能套件：由2片柔性高效PET层压太阳能片组成，输出功率为2W，在月球车执行探月任务中保障日间电源的供给和为供电系统提供可持续性能源保障。 4、月球车底盘开发套件：此部分提供多种长度可DIY组装的铝镁合金金属梁及连接件，实现设计与组装月球车底盘结构，同时可用于太阳能帆板结构和车身主体结构。此部分还包含直流电机、硅胶电流传输线、联轴器、车轮。 5、月球车供电系统套件：包含航天级供电系统24V锂电池组和月球车专用充电器。为月球车提供主要能源。在月球车执行探月任务中保障夜间电源的供给。 6、月球车机械臂套件：包含月球车专用舵机2个，机械臂夹子1个，连接线若干。月球车探月任务中用于物品采集，可配合月球车运动方向清除周边360度范围内的障碍物，同时机械臂前端可安装多种arduino传感器，用于各种科学实验中的数据采集。 7.包装箱：黑色航空箱采用铝合金边框+密度板/防火板；内部防震EVA泡沫，挖槽贴合模型，配有手提把手、锁扣、合页，尺寸不小于55cm*30cm*55cm |
| 7 | 深空探测－仿真月球车工具 | 1.月球车diy工具套件：包含月球车设计与制作使用的10种工具，形成完整的组装调试工具链，满足从结构搭建到电路连接的全流程制作需求。 2、课程实验工具套件：组装太阳能供电宝套件、系统模型搭建套件、水电解实验套件、氢气还原氧化铁矿系统、编程套件。构建多维度实验体系，支撑从能源利用到科学探测的全场景教学实践。 |
| 8 | 深空防护展示-穹宇巡防航天服 | 航天服展示模型，含一套高仿真航天服和一套航天服主要部件展陈 1、模型内容：包括1:1舱外飞天二代宇航服，宇航服各部分的拆解零件展示，铭牌制作， 2、2.材质：仿真尼龙布料、面料、ABS、亚克力、环保EPE、玻璃钢等材质； 3、高仿真静态展示，二代飞天舱外航天服整体看起来像是一个 “铠甲” 与 “大背包” 的组合； 4、主要部件：由头盔、上身部件、下身部件、手套、鞋套、生命支持系统等多个部分组成。头盔和躯干是一体的； 5、主体颜色：以白色为主体，这是因为白色具有高反射率、低吸收率，能避免航天服内部过热，同时在黑色的太空背景下，白色是最好的辨别色； 6、头盔：两侧还有近光和远光照明灯，当航天员处于阴影区时，可开灯照明以便照常工作； 7、躯干：胸前设有电控台，就像航天服的 “大脑”，上面集成了各种控制开关和显示设备，用于调节温度、控制供氧、监测生命体征等，旁边还有液温手柄 建议空间大小：长度5.5米，高度2.6米，进深1.2米 |
| 9 | 深空防护展示－探月嫦娥六号仿真体 | 尺寸：整体太阳能板展开尺寸最长处不少于2m， 整体高度不低于1.6m 材质：高精度树脂成型、合金结构件、哑光烤漆工艺 结构：完整还原轨道器、着陆器、返回器三器联合构型，太阳翼、机械臂、通信天线、着陆支撑机构、取样装置等细节高度仿真。 主体：优质树脂 + 合金嵌件，表面哑光耐磨烤漆（防反光，适配教室 / 展厅灯光环境）； 工艺：CNC 精雕分件、无缝拼接、还原真实舱体纹理与接口；太阳翼采用轻质 PC 板材，可轻微开合展示； 固定：底座可选木质 / 金属，可落地摆放或壁挂展示，适配100㎡内航天主题空间。 |
| 10 | 制造工具－三合一多功能智能制造设备 | 1.设备须为原生一体化集成架构，集成SLA 光固化 3D 打印、水晶内雕、精密激光打标三大核心功能，非外挂模块、非机械拼接、非软件叠加组合。设备采用同一机身结构、同一主控系统、同一人机交互界面，支持三大功能一键无缝切换 2.采用355nm 全固态紫外激光器，冷光源精细加工，热影响区＜0.01mm，加工过程无热累积、无热变形，具备高精度、高一致性、高稳定性。可兼容水晶、光学玻璃、工程高分子、各类金属等多材质加工 3.运动系统：配置高精度数字伺服运动系统，搭配智能真空吸附涂层机构、进口F-theta平场聚焦镜、高精度数字振镜，定位精度≤±0.005m，重复定位精度≤±0.002mm 4.操作系统：Windows 10 专业版（64位） 5.通讯接口：千兆以太网接口，支持高速数据传输与远程监控 6.环境温度：22℃～26℃ 7.环境湿度：<40% 8.电力需求：200—240V AC，50/60Hz，1kW 9.冷却方式：水冷系统（15W标配），稳定控温保障激光器长期寿命 10.光固化3D打印模块技术参数 （1）成型技术：采用SLA 光固化成型 + 智能真空吸附涂层技术，涂层均匀致密、无气泡、无断层、无针孔，提升模型表面质量与结构强度 （2）成型范围：160mm×160mm，深度100mm/200mm可定制 （3）成型材料：专用光敏树脂（刚性、柔性、透明、耐高温等），成型模型满足第三方GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》 （4）涂层厚度：0.04～0.2mm连续可调 （5）打印精度：L＜100mm:±0.1mm；L≥100mm:±0.1%×L （6）支持文件格式：STL （7）扫描速度：6～12m/s （8）打印方式：下沉式打印，智能路径优化，提升效率与成型成功率 11.水晶内雕模块参数 （1）最大内雕尺寸：70mm×70mm，深度随材料厚度自适应 （2）加工材料：水晶、玻璃等透明材料 （3）雕刻精度：0.1～0.5mm （4）图像处理：256级灰度控制，支持灰度图、黑白图、网点图、矢量图处理 （5）支持文件格式：bmp、jpg、gif、tga、png、tif、dxf （6）最大加工速度：12000mm/s （7）成像效果：三维点云立体成像，照片级明暗过渡，无杂点、无断层、无虚雕漏雕 12.精密激光打标模块参数 （1）加工幅面：160mm×160mm （2）适用材料：金属、非金属、陶瓷、塑料、玻璃、木材、皮革等 （3）加工精度：±0.02mm（高精密校正） （4）打标速度：最大12000mm/s （5）填充功能：智能填充，支持多种填充类型 （6）图像处理：256级灰度、位图－矢量自动转换、智能去噪 （7）标记特性：冷加工无灼烧，标记永久清晰、耐磨、耐腐蚀 13.提供终身免费原厂软件升级，包含功能迭代、算法优化、兼容性更新 14.为保障项目实施质量、技术落地及后期运维服务，提供原厂持证工程师上门现场培训，培训覆盖设备结构原理、安全操作规范、SLA 光固化 3D 打印 / 水晶深雕 / 精密激光打标全功能实操、日常维护保养、常见故障排查、软件操作与文件处理、精度校准方法 15.标配附件：全套专业运维工具包，配置工业级激光防护眼镜、定制款内雕打标作业工作台、专用清洁养护工具、标准精度校准片等配套工装附件，满足设备安全作业、日常维护、精度标定及常规作业配套使用需求。 16.后处理配套：投标设备须原厂配套同品牌超声波清洗机、紫外线固化箱，实现打印-清洗-后固化一站式自动化作业，提升模型强度与表面精度，保障教学与生产安全高效 |
| 11 | 制造工具－模型切片解析处理模块 | 1.1具有3D打印控制系统软件，内雕，雕刻控制系统软件，终身免费升级并免费新增模块 1.2数据传输应满足USB /Ethernet； 控制系统采用Windows10操作系统。 1.3一键打印操作，操作更加简单快捷； 1.4支持图形移动、旋转、放大缩小、复制、阵列等操作功能。 1.53D打印系统具有浏览分层，预测打印时间，能够动态显示加工进度； 1.6具备打印过程中，可以选择任意一个件或任一复制件终止打印； 1.7具备液位检测、液位补偿功能，保证液平面精确检测、自动液位补偿； 1.8平面自由设计所要加工的图形图案 1.9支持 TrueType 字体， 单线字体（JSF）， 点阵字体（DMF）， 一维条形码和 DataMatrix等二维条形码 1.10灵活的变量文本处理， 加工过程中实时改变文字，可以直接动态读写文本文件和Excel 文件。 1.11强大的节点编辑功能和图形编辑功能， 可进行曲线焊接， 裁剪和求交运算 1.12支持多达 256 支笔， 可以为不同对象设置不同的加工参数 1.13兼容常用图像格式（bmp,jpg,gif,tga,png,tif 等） 1.14兼容常用的矢量图形（ai,dxf,dst,plt 等）能够导入 stl、 dxf 格式的 3D 模型 1.15常用的图像处理功能（灰度转换， 黑白图转换， 网点处理等） ， 可以进行 256级灰度图片加工 1.16强大的填充功能， 支持多种填充类型 1.17多种控制对象， 用户可以自由控制系统与外部设备交互 1.18对于 3D 模型文件进行上视图的投影打标 1.19对于 3D 模型实现分层标刻 1.20具备偏差设置功能，保证打印件精度； 1.21激光扫描参数设置具备对支撑、轮廓、填充的扫描参数设置，表皮填充、间隙填充、支撑填充、内外轮廓填充，提升薄件打印成功率。 1.22变间距功能：支持填充间距随机变化，在零件为大实体或者大面积加工时变化间距来加工，提高加工效率 |
| 12 | 制造工具-激光扫描仪 | 1.扫描技术架构：集成34 线交叉蓝色激光 + 7 线平行蓝色激光 + 红外双目结构光三合一成像系统，支持多模式一键自由切换 2.光学技术：专业蓝色激光光源，抗环境光干扰；红外结构光采用散斑匹配三维成像，支持无标记点扫描 3.防抖技术：搭载One-Shot 3D 成像，天然防抖、跟踪稳定、重定位快速，手持连续扫描不丢帧 4.单幅扫描精度：蓝色 7 线激光≤0.02mm；红外双目结构光≤0.05mm 5.体积精度：线激光模式≤0.02mm+0.06mm/m；红外结构光≤0.05mm+0.1mm/m 6.点距精度：线激光0.02–2mm；红外结构光0.1–2mm，满足工业级高精度三维检测与逆向工程 7.镜头畸变：≤5‰，光学系统经温度补偿算法，高低温稳定性达标 8.扫描速率：7 线激光42 万点 / 秒；34 线激光102 万点 / 秒；红外结构光358 万点 / 秒 9.采集帧率：线激光最高60fps；红外结构光最高30fps 10.细节能力：7 线平行激光单线宽度0.1mm，适配微小特征与精密部件扫描 11.扫描范围：最小扫描尺寸5mm×5mm×5mm，最大扫描尺寸4000mm×4000mm×4000mm，全域覆盖微型至大型工件 12.10个不同尺寸、不同模型的工业扫描案例 13.工作距离：7 线激光150–400mm；34 线激光200–600mm；红外结构光170–1000mm 14.光学成像系统：230 万像素 3D 成像相机，低畸变镜头（畸变＜5%），20mm 大景深，9 片全玻璃镜片，全金属镜筒与底座 15.无线扫描：全功能无线手柄，支持实时无线投屏、手机实时查看扫描画面 16.无线传输：Wi-Fi 6 AX6000 无线传输，传输速率4.7Gbps，时延≤10ms，支持无损数据压缩 17.有线接口：USB Type-C 3.0高速传输 18.续航与供电：内置5000mAh/35400mWh电池，续航≥4 小时，1.5 小时快充至 80%，磁吸快拆，符合民航携带标准 19.数据输出：支持OBJ/STL/PLY/ASC通用格式，兼容主流三维软件 20.抗环境光：7 线激光≤50000lux；34 线激光≤100000lux；红外结构光≤30000lux，支持户外强光作业 21.激光安全等级：设备采用Class II 激光安全等级，为人眼安全型激光光源，符合 IEC 国际标准，激光辐射功率严格控制在人眼安全阈值以内，无需额外激光防护措施 22.材质适配：可直接扫描黑色、金属、高反光物体，无需喷粉 23.色彩能力：24-bit 全彩扫描，配备 12 颗白色 LED 补光灯，色彩还原真实 24.拼接模式：支持标记点 / 几何 / 纹理多模式自动拼接 25.人体 / 人脸扫描：专用面部映射算法，单人全身扫描≤2 分钟，可清晰捕捉头发细节 26.设备重量：≤405g，轻量化手持设计，支持长时间户外 / 现场作业 27.软件配套：原厂CrealityScan 专业扫描软件，支持标定校验、点云编辑、一键建模、模型处理效率提升≥50%，终身免费升级 28.软件兼容：完美对接 Geomagic ControlX/Design X、PolyWorks、CATIA、SolidWorks、Creo、NX、Fusion 360 等 系统支持：Windows + macOS；支持手机连接 |
| 13 | 制造工具－三维数据解析处理组件 | 1.网格化处理软件：支持 网格简化、平滑、补洞、模型摆正、彩色贴图、AI头部修复、AI重贴图功能 2、优化功能：支持点距设置、曝光调整 3、点云融合：需要进行点云融合，将扫描的多帧点云（几百甚至几千帧）进行融合，得到更高质量的点云。 4、平面剪切：通过创建一个平面，删除平面一侧的点云数据，从而快速去除不需要的部分，如地面 5、支持将多个扫描数据组合成一个完整的模型，这对于扫描较大的物体非常有用。您可以选择在一个项目中创建多次扫描，或从另一个项目中导入扫描数据 6、点云封装：在封装过程中，您可以手动配置生成网格的面数、调整网格平滑程度、设置孤立项移除百分比，以及选择是否去除尖刺、填充孔洞和封闭模型。 面片数： 面片数越多，模型越精细，但生成网格所需的时间也越长。 网格平滑： 使模型变得更加平滑，等级越高，越平滑。 边界平滑： 可平滑模型和孔洞的边界。等级越高，越平滑。 去孤立项： 能够剔除模型中孤立的组件。数值越大，被去除的面片数越多。 补小洞： 修复残缺网格，闭合洞孔部位。 全封闭： 将扫描的模型完全封闭，使其表面没有任何孔洞。 |
| 14 | 制造工具－增材制造技术数字化学习平台 | 1.支持导入3D建模、文字资料、2D自定义绘制建模图形等多种数据展示方式，可实现程序内部教学模式，实训模式，考核模式的数据与模型更新； 2、可展示FDM3D打印机设备包括：X轴机构，Y轴机构，送丝机构，Z轴机构，整机设备共五大模块的内部零件以及结构零件的高精度模型展示及认知与功能教学，并且可对FDM机构进行详细结构的模块介绍； 3、可展示光固化设备包括：设备外壳，打印平台组件，打印散热风机，FOTIA控制箱，配套主机共五大结构的零件的高精度模型展示，并进行认知与功能教学； 4、可展示金属3D打印机内部零件以及精密机械结构的高精度模型展示，并进行认知与功能教学； 5、可进行场景化，仿真化，交互式的光固化设备基本操作教学，与3D打印机专业建模软件以及切片软件进行互通，在通过高精度建模搭建的3D打印实验室中，实现真实性与教学性，拓展性兼顾的特色实操教学。 6、可进行场景化，仿真化，交互式的金属3D打印机基本操作教学，与3D打印机专业建模软件以及切片软件进行互通，在通过高精度建模搭建的3D打印实验室中，实现真实性与教学性，拓展性兼顾的特色实操教学的数字孪生。 7、可进行典型3D打印机装调虚拟实操，在虚拟实训空间中进行X轴机构，Y轴机构，送丝机构，Z轴机构，整机设备共五大模块的全仿真，流程化，结构化的零件拼装功能，并对所装配的模块进行系统认知以及知识详解。 8、可进行3D打印设备的DIY装调的虚拟实操，使用者可进行多种3D打印设备的选取，以打印机功能为导向进行特色化3D打印机的定制与开发，并且进行定制化开发后的3D打印机的展示。 9、实训考核可进行典型3D打印机装调虚拟实操考核，在虚拟实训空间中进行X轴机构，Y轴机构，送丝机构，Z轴机构，整机设备共五大模块的全仿真，流程化，结构化的零件拼装考核，并进行评分机制，考核分数将会进行智能统计，并上传至数据库并同步到教师端进行数据对接与展示。 10、理论考试可进行3D打印机的理论题作答，发散学生思维，将实操与理论齐头并进，其中共有300 道3D打印机精选题，可帮助学生在理论知识方面进行扎实而有力的学习，达到阶段性考核的目的，也让学生对3D打印机整体更为了解。 11、基于“创想杯”职业技能大赛是由资深教师进行研究与分析的真题与押题练习，可以对“创想杯”职业技能大赛由目标得学生进行专项练习，极大增长学生对此比赛的认知以及考题熟悉程度，极大地提升了学生的职业技能水平。 12、基于“一带一路”国家职业技能大赛是由资深教师进行研究与分析的真题与押题练习，通过精确研究大赛考核目标，对学生的知识储备以及课程认知都有极大的提升。 13、支持内部模型以及文档增替，可进行定制化开发内容选项，支持各类零件以及整体机型进行交互式快速设计功能； 14、支持可视化工业设计软件接入，全仿真拟真安装以及应有流程，实现高自由度交互使用； 15、其中包含多个仿真应用场景，可支持自由定义工作平面，可面向对象操控，支持基于零件的高精度仿真； 16、支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、阵列、对齐等一系列功能； 支持场景定制化，零件定制化，考题定制化等多角度多方位功能。 17、支持3D打印机全仿真DIY功能，自由组合，以结果为功能导向。 18、软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放； 19、设计专业后台管理数据库，管理员可在后台进行学生可访问模块的权限管理系统，以及分数管理系统。帮助管理者更好地把控学生学习进度，以及对整体方向的把控。 20、学生成绩统计可通过数据库与软件的互通，来实现对学生成绩的管理与查看，整体权限把控在管理员的账号上，可对整个学科进行系统化管理。 21、课程系统涵盖3D打印机的学科领域与应用，通过流程化，标准化，高效化的课程设计，让学生与老师都能够从中获益，达到职业性教学的最终目的。 22、拥有结构化后台系统，可以本地部署或云端部署授课资源，具有用户管理、教师管理、学生管理、教室管理等授课依赖设置系统，对学生用户进行账户编辑，成绩查询等权限控制功能，云端可对整个教学系统进行配置设置，包括成绩分析统计，教学数据统计功能； |
| 15 | 芯片实验－高精度对准光刻机 | 1.有四种版夹盘，能真空吸附5" ×5”或4" ×4”或3" ×3”方形掩板。对版的厚度无特殊要求（1～4mm皆可）。 2.设有相对应的真空吸附基片的“承片台”三个，分别适用于φ2、φ3、φ4片。对于非标准片或碎片，只要堵塞相应的小孔，同样能真空吸附。 3.照明： 光源：采用GCQ350Z型超高压水银直流汞灯。 照明范围：≤ф100mm 不均匀性：ф100mm内±4% 可使用的波长：g线、h线、I线的组合。根据用户要求，可增加I线滤光片。 成像面照明：光照度0～10毫瓦/厘米²，任意可调（出厂时，照明度调在10mw/cm²）。 曝光分辨率：1μm 4.采用进口时间继电器（该继电器可从0.1秒∽999.9秒预设）控制气动快门，动作准确可靠。 5.该机为接触式曝光机，但可实现： 硬接触曝光：用管道真空来获得高真空接触。真空≤-0.05MPa。 软接触曝光：接触压力可将真空降到-0.02MPa ～ -0.05MPa之间。 微力接触曝光：小于软接触。真空≥-0.02MPa。 6.分辨率估计：如果用户的“版”“片”精度符合国家规定，环境、温度、湿度、尘埃得到严格控制，采用进口正性光刻胶，且匀胶厚度得到严格控制。加之前后工艺先进的话，硬接触曝光的最小分辨度可达1μm以上 7.对准：观察系统为两个单筒显微镜上装两个CCD摄像头，通过视屏线连接到显示屏上。 a.单筒显微镜为0.7X～4.5X连续变倍显微镜（也可为1.6X～10X）。 b.CCD摄像机靶面对角线尺寸为：1/3，（6mm）； c.采用19"液晶监视器，其数字放大倍率为19÷1/3=57倍； d.观察系统放大倍数为：0.7×57≈40倍（最小倍数），4.5×57≈256倍（最大倍数）或（91倍～570倍）。 对准台：（采用片动，版不动方式） X、Y调整：±5mm。 θ调整：转角≤5° 对准间隙（分离间隙）0～5mm任意可调。 对准精度：1μm 套刻精度： 1μm 整个对准台相对于显微镜可做±20mm扫描运动。 “接触、分离”20μm情况下，片相对于版的“漂移量”，可调到≤±0.5μm。 8.设备所需能源： 主机电源： 220V±10% 50Hz 洁净空气≥0.4MPα。 真空：-0.07～－0.08MPα。 9.尺寸和重量： 尺寸：机体720 mm（长）×720 mm（宽）×882mm（高）。 重量：≤100kg。 机体放在专用工作台上。 工作台：1100 mm（长）×750 mm（宽）×645 mm（高）。 高度可调范围0～30mm。 重量50kg（工作台后侧装有电气部分）。 总重量≤200kg 10.C-25XA型光刻机的组成 (1）主机 1.主机（含机体和工作台） 1.对准用单筒显微镜 1.汞灯曝光头 （2）附件 5.主机附件： 5)3"□型掩版夹盘 4"□型掩版夹盘（出厂时安装到机器上） 5）用于2"基片的真空夹持承片台。用于3"基片的真空夹持承片台（出厂时安装到机器上） 5.显微镜组成 (5）单筒显微镜二个 (5）两个CCD (5）视频连接线。 |
| 16 | 芯片实验-双路视觉对准控制驱动 | 1. 定位：专为高精度光刻机对准系统定制的专用控制与数据处理软件，适配先进制程，兼容晶圆对准作业，满足半导体芯片制造纳米级套刻精度管控需求。 2. 架构设计：采用模块化、开放式架构，支持功能模块独立升级与扩展，具备多线程并行处理能力，无卡顿、无延迟，适配光刻机连续不间断生产工况；采用可视化人机交互界面，操作简洁，降低操作人员学习成本。 3. 运行环境：支持Windows 10/11 64位专业版、Linux实时操作系统，兼容主流工业级工控机，支持多核CPU并行运算，内存占用≤8GB，硬盘存储≥500GB，确保软件运行流畅稳定。 4. 可靠性要求：平均无故障运行时间（MTBF）≥2000小时，软件重启恢复时间≤30秒，具备断电保护、异常自动保存、故障自诊断功能，避免数据丢失与生产中断。 |
| 17 | 芯片实验－台式匀胶机 | ·匀胶机功率 100W，匀胶均匀性±2%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； ·电机闭环控制，转速两档可设，高速范围：1000-8500RPM，低速范围：500-8500 RPM； ·电机运行时间两档可设，高速时间范围：0-999S，低速时间范围：0-999S； ·电机转速稳定度：±1%，电机定时精度：±20PPM； ·转速显示：范围 0-9990 转/分、精度±10R/Min，时间显示：范围 0-999S、精度±20ppm； ·宽电压适用：单相 AC100-240V 输入； ·外形尺寸：210mm（W）×240mm（D）×180mm（H）； ·产品质量：匀胶机 6.5 KG，机械泵 9KG； 适用基片：Φ5-Φ100mm 圆片及方片 |
| 18 | 芯片实验－数码显微镜 | 1.规格参数：目镜：10X/Φ20mm；物镜：0.62X-5.5X连续变倍。 2、放大倍数：6.2X-55X连续变倍，选配辅助物镜下，放大倍数可达220倍； 3、变倍物镜：双组内置变倍物镜，变倍范围0.62X-5.5X； 4、工作距离：物方有效距离100mm，辅助物镜可选：0.3X/WD267mm,0.5X/WD165mm； 5、目镜：高眼点大视野广角目镜WF10X/20mm；目镜可选：WF20X/15mm； 6、观察头：三目观察筒，45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围54mm—76mm，两目镜筒均可调节，视度调节±5屈光度； 7、底座组：透射底座；调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程50mm，松紧可调；透射光源，采用上下高亮度LED光源，亮度可调，照明方向可任意调节； 8、液晶显示窗：显微镜底座装有液晶显示窗，可以ECO、亮度、底光源、侧光源、电池容量等内容； 9、操作系统：WIN10、MAC以上操作系统或其他操作系统； 10、数码成像系统：800万像素，CMOS图像传感器，图像分辨率≥3840*2160，USB3.0高清数字信号输出； 11、数据接口：USB3.0高速USB线，测微尺标定。 |
| 19 | 芯片实验－烤胶机 | 烤胶机加热功率：1500W，整机效率：≥80%； · 加热温度范围：室温-300℃，温度波动度：±0.5℃，温度均匀性：≤±3%； · 交流供电接口： AC220V、50Hz，单相； · 外形尺寸：235mm（W）×250mm（D）×220mm（H）； · 产品质量：7kg； · 基片尺寸：≤Φ200mm 圆片及边长≤180mm 方片 |
| 20 | 芯片实验－胶、显影液 | 胶、显影液 |
| 21 | 芯片实验－硅片 | 2寸 |
| 22 | 芯片实验－掩膜版 | 3寸 |
| 23 | 芯片实验－实验器皿 | 试剂瓶*1、试剂盘*2 |
| 24 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》课程资源包 | 课程内容： 课程以卫星知识为背景，将知识内容与生活相结合，通过阶段成果及教师和课堂互动调动学生积极性完成整个课程的学习。 课程核心内容：东方红卫星制作、稳固的结构、如何保证不间断的能源、如何在太空保护卫星、数据的加密和莫尔斯码、无线与激光通信、学习并完成星间通信、科学卫星探测任务、设计并自主进行卫星功能设计并实现等。课程对卫星的整体设计及应用进行了拆解，以技术下沉形式展示一个贴近生活的卫星。 课程开展形式 课程以软件使用、程序拖拽式编辑、硬件套件配合及耗材包间多种配合使用，逐步完成卫星的整个设计流程，通过互动性的实践课程让学生们直观学习到卫星知识同时理解卫星与生活息息相关。 课程目标 1.学生系统学习卫星科普知识：卫星构成、卫星设计、卫星应用等课堂知识与活动。 2.课程运用了课程兴趣引导式教育方法，培养学生自主思考和解决问题的能力、激发学生的创造力及对航天探索的兴趣。 核心词 卫星构成 卫星设计 卫星应用 课程资源包 1.课程内容不少于12课。 2.课程内容包含但不限于：东方红卫星、稳固的结构、不间断的能源、保护卫星、数据的加密、无线与激光通信等航天内容。 3.课程包含教学ppt、图片、视频等电子素材 |
| 25 | 仿真卫星设计与制作-《地球之眼》师资培训 | 师资培训：针对课程的教具使用和授课指导，委派航天STEM教育专家提供师资培训，培训地点采购方指定。 |
| 26 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》学生指导资料 | 内容包括涵盖但不限于东方红卫星、稳固的结构、不间断的能源、保护卫星、数据的加密、星间通信等航天内容。 |
| 27 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》教学指导资料 | 内容包括但不限于教学目标、名词解释、教学流程、教学过程、探究活动、教学总结等教学内容设计。 |
| 28 | 仿真卫星设计与制作-3U工程立方星 | 3U卫星（10cm*10cm*30cm），具备：星链通讯功能。 安装简易，整体包含核心板卡、载荷板卡、结构件及相关工具不少于20种，总数量不少于30个。 1.套件配套核心板卡不少于4种，包括但不限于电源板卡、电源管理板卡、核心板卡、姿控板卡等 2.配套各类功能板卡不少于5种，包括但不限于灯光点阵板卡、温度检测板卡、功率检测板卡、卫星定位板卡、光学环境板卡等。 3.套件配套各类结构组件不少于5种，包括但不限于顶板卡、固定板卡等 4.套件配套各类配件组件不少于5种，包括但不限于工具、数据线、存储卡、时钟电池等 5.套件可进行拖拽式编程及卫星组网数据传输 6.套件核心板卡整体应确保不少于4个拨动式开关2个按键式开关便于学生操作 7.套件主板通信排线接插部分采用至少36触点用于信号传输 8.套件具备北斗定位板卡及科学探测等载荷 9.套件可与测控站、月球车、空间站系列产品组成数据通信互动矩阵 技术参数： 1.具备独立供电及核心线路供电功能。 2.具备电路电压检测等功能，进行电能监测； 3.具备无线通信功能，可作为网络节点使用； 4.具备时钟计时及数据存储功能便于数据分析； 5.具备温湿度检测，可进行相关环境教学实验； 6.具备阵列显示模块，可开展数据显示等实验； 7.具备功率监测模块，辅助开展相关教学活动； 8.具备姿态监测功能，同时具备磁力控制功能； 9.具备太阳能电池板，可进行卫星能源相关教学； 10.组装后整体机约为 3U：10cmX10cmX30cm 11.存储卡： 进行数据存储、读取等功能； 14.核心板主处理器：双核芯，CPU 时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240MHz 15.无线通信：802.11 b/g/n（802.11n，速度高达 150 M bps）2412 ~ 2484 MHz 17.温度测量：-30℃ to 115℃ 18.加速度测量：-16G至16G 19.陀螺仪测量：-2000°/s至2000°/s 20.角速度测量：X、Z为-180°至180°，Y为-90°至90° 21.通信接口：核心控制板卡可拓展CAN及RS485接口 22.具备太阳能充电功能，进行太阳能相关实验； 板卡及功能组件不限于： 姿态监测功能，具备磁力矩器，进行磁力实验； 阵列显示模块，可开展数据显示灯光展示实验； 功率监测模块，辅助开展相关教学活动； 温度检测模块，可进行相关环境教学实验； 激光测距模块，进行位置判定教学实验； 位置定位功能，进行卫星位置定位等相关教学实验； 紫外线辐射监测模块，进行辐射相关教学实验； 太阳能供电功能，可进行卫星太阳能供电相关教学； |
| 29 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》耗材 | 1.以课程内容为依托。进行课程匹配。 2.包含并不限于隔热材料、通信材料、结构材料、光电转换、密码本等相应多种耗材。 |
| 30 | 仿真卫星设计与制作-《仿真卫星设计与制作》-卫星测控模块 | 1.以课程内容为依托。进行软件匹配。 2.软件包含信息模块、卫星位置模块、卫星通信模块、卫星热控模块、卫星能源模块、卫星姿控模块、卫星通讯模块、卫星载荷模块。软件通过对数据的二维三维处理，将数据进行可视化，便于课程中分析与教授。软件与卫星通讯可以让学生了解卫星，同时相应的数据的分析提升了学生整合、统计的能力。 3.软件除卫星基础平台外软件内包括光学相机、控制、激光通信等载荷平台功能。 |
| 31 | 航天任务模拟－桌面控制器 | 航天任务模拟系统桌面控制器由结构框体、控制数据中继系统和姿态控制模块组成，可用于控制航天器执行火箭发射、空间对接、火星着陆等航天任务。 尺寸：≥ 18*24*6cm， 不锈钢材质，额定电压：5V，额定功率：5w 供电接口：USB-TypeC 安装有1个单轴摇杆，1个三轴摇杆，2个开关型十字摇杆，1个自复位按键。 运行控制数据中继系统，可操控模拟场景中的航天器。 |
| 32 | 航天任务模拟－桌面触控终端 | 桌面触控终端内安装有触摸屏和触摸控制模块（含软件），可用于通过触控方式控制模拟场景中的飞行器。 尺寸：≥ 25*35*4cm， 不锈钢材质，额定电压：220—240V，额定功率：35w 屏幕分辨率不低于1080P，网络接口1个， 内置电脑主板x1，触摸屏x1。 运行航天任务模拟触摸控制系统，可操控模拟场景中的航天器。 |
| 33 | 航天任务模拟-模拟终端 | 可提供顺畅的航天任务模拟环境，支持各种硬件设备与模拟环境进行交互。 |
| 34 | 航天任务模拟－显示模块 | 尺寸：长度‌≥ 120厘米，‌宽度‌≥68厘米 显示面积≥8340 平方厘米‌，HDMI接口不少于1个 |
| 35 | 航天任务模拟－双联控制台 | 尺寸≥1.1x0.8x0.9米，柜体材质：钢，规格：双联 2个音箱，有线连接 |
| 36 | 航天任务模拟－路由器 | LAN网络接口不少于3个，传输速率不低于100M。 |
| 37 | 航天任务模拟-基础场景内容包 | 不少于5个航天任务场景，包括火箭发射、火星着陆和空间交会对接等类型。 |
| 38 | 航天任务模拟-航天科普课程 | 不少于6个课时的航天科普课程。 |
| 39 | 其他服务－安装调试 | 由生产方负责产品的安装、调试和培训服务。为了设备配套的兼容性和后期系统维护、升级的可行性，产品安装前需用户提前配备带有互联网功能的相关教室。 提供1次现场专业培训服务和为期1年的远程培训服务。 1) 培训前提供专业翔实的培训方案； 2) 培训现场提供专业的技术培训和教学应用培训，确保参训人员掌握设备使用方法并能顺利开展教学； 3) 培训结束时提供丰富的培训资料保障参训人员后续自学应用。 |

2.2数学课程基地设备技术要求

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教师互动智能体 | 为学校特色定制人工智能智能体交互系统的核心参数框架，结合教育场景需求与前沿技术实践，重点突出个性化服务、数据安全及可持续扩展性，支持多模态交互包括语音交互、语音交互：方言识别准确率≥85%，支持流式语音输出与动态板书同步生成，帮助学校生成学校不智能体≥1，并支持实时交互。同时可以根据学校要求，选择智能体形象，语言语调、交互内容自定义添加等。终端参数如下安装方式 内置式，触摸点数 真10点（非模拟），触摸尺寸 43inch，组成结构 红外，可视尺寸 943.2*531.4 操作方式 手指输入（或其他导体），触摸点数 10PT响应速度<25ms，透过率 ≥85%，雾度 3% (Max），表面硬度 ≥6H ，定位技术 非接触式高精度红外感应定位技术线性误差 ≤2.5mm ，分辨率 4096*4096 ，反应时间 单点<16ms，多点<25ms玻璃透过率 ＞95%，系统通讯端口 USB（RS232/I2C可选）；显示屏参数：屏幕类型 LED、屏幕尺寸 43英寸、显示面积 941.184× 529.416 mm、宽高比例 16:9（宽：高）、对比度 1200:1、最佳角度 全视角亮度 400cd（type）、色彩 8Bit，16.7M、图像物理分辨率 1920*1080、显示模式 AMVA，常黑显示，透射式、计算机兼容性、VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WSXGA+响应时间 6ms输入 1路VGA，DVI，HDMI、电压范围 AC（200－240）V/50－60Hz、额定功耗率 91.3W、背光灯寿命 ＞50k小时、工作温度 0℃～50℃、面板重量 30KG通过上述参数组合，系统可实现精准化教学支持、智能化管理增效、沉浸式学习体验的三重目标，同时确保技术先进性与教育公益性的平衡 （1）数学图形构建和交互 使用可以体验公式和形式之间的关系，数学和艺术以互动的方式呈现，可以输入表达式产生美丽和数学图像，3D数学模型。 （2）空间立体交互 使用空间立体，您可以轻松地在欧几里得空间的17个对称组之一中绘制对称图案。发现几何特性，并研究其旋转中心和镜轴的内部结构。或随意以创新的方式绘画 （3）分子结构中的数学 体验此交互式程序并飞过石英，萤石或钻石晶体。您也可以在3D触摸屏上用手指操纵微型飞船通过晶体结构。 （4）模拟火山运动 该模块是欧洲火山喷发的交互式模拟。您可以放置​​火山，添加风场并探索随时间散布的灰云。 （5）数学与音乐 数学模型的构建与音乐之间的联系。 |
| 2 | 数模人工智能智慧收银系统项目套装 | 1.本套件是根据新课标下的义务教育信息科技物联网系统（物联网数据）和人工智能实例参考进行多次测试和整理而成 4、人工智能开发板，采用K210芯片，可完成人脸识别、物体识别、图像分类、模型训练等人工智能功能，采用了金手指的方式引出更多IO口，相比其他开发板，将较易损坏的摄像头和显示屏巧妙地固定到板上。另外，板载了一些常用的电子模块，稳定性和易用性得到了较大的提高。也可通过PH2.0接口连接一些电子模块。（1） 主要硬件：AI板、RGB灯模块、按键模块、喇叭、舵机、摄像头等功能：通过外接的摄像头检测商品的二维码，可识别出该商品的售价信息，并且会将价格保存到系统中，按下确认键，系统会将后台记录保存下来的价格进行统计，得出需要支付的总价格，接着摄像头会转向顾客方向，通过识别顾客的人脸完成人脸支付。 |
| 3 | 数模人工智能物流多功能分拣系统项目套装 | 1.本套件是根据新课标下的义务教育信息科技物联网系统（物联网数据）和人工智能实例参考进行多次测试和整理而成 2、人工智能开发板，采用K210芯片，可完成人脸识别、物体识别、图像分类、模型训练等人工智能功能，爱乐板采用了金手指的方式引出更多IO口，相比其他开发板，将较易损坏的摄像头和显示屏巧妙地固定到板上。另外，板载了一些常用的电子模块，稳定性和易用性得到了较大的提高。也可通过PH2.0接口连接一些电子模块。 主要硬件：AI板、按键模块、蜂鸣模块、舵机等 功能：当访客按下按键时，门口处的舵机会往外转动，形成开门的动作，同时系统里的蜂鸣器后响起，起到有访客来访提醒的功能。 |
| 4 | 智能家居入门套装 | 一、功能参数：智能家居套装液晶数据显示，包括温度、湿度、光照强度、雨水检测，同时还可通过编程实现自动风扇、自动照明、炫彩灯光、自动门禁，窗户等功能，真实桌面迷你智能家居； 二、硬件参数： 1、主控板*1； 2、扩展板（主控板与扩展板可针插式一体叠加）*1； 3、温湿度传感器*1； 4、光敏传感器*1； 5、RGB7颗灯*1； 6、雨滴传感器*1； 7、舵机*2； 8、按键传感器*2； 9、人体红外传感器*1； 10、LCD1602液晶屏*1； 11、风扇电机*1； 12、扇叶*1； 13、USB转type-C数据线*1； 14、塑料铆钉*30； 15、智能家居结构套装*1套； 16、结构脚垫*4； 17、M4*16不锈钢螺丝*4颗； 18、M4不锈钢防滑螺母*4颗； 19、3Pin并口排针母头转5264防呆口3Pin连接线20cm*7根； 20、双头5264防呆口4Pin连接线40cm*3根，20cm*2根； 21、M3*6不锈钢螺丝*20颗； 22、M3*30双通铜柱*4颗； 23、十字螺丝刀*1； 24、安装说明书*1； |
| 5 | 数智实践探究机器人挑战赛基础套装 | 一、产品描述 利用本套件可开展机器人赛事高级教学，通过结合生活场景，连接操控各种电子传感器或输出执行模块，实现模拟智慧物联的生活场景。培养学生的编程控制能力、动手实践能力以及对日常生活的观察能力和空间想象力，在综合实践中提高学生的综合科学素养和工程素养： 二、机械零件参数 1、主要结构件材料使用一体成型，结合精密加工。 2、pcb材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。 3、包含四驱车架x1； 三、电子模块参数 MINI小车技术参数： 供电电压：3.5V～5V DC（1节14500锂电池），板载Type-C充电模块 传感器及接口：高精度可调节红外巡线传感器（高低电平）×4；嗡鸣器 ×1；红外接收（NEC 编码）×1；LED 8 * 8灯阵×1；RGB 氛围灯（全彩 1600 万色）×4；SR04 超声波传感器×1；IIC 接口 （3.3V）×1；舵机接口 X3；IO接口X2；麦克风传感器X1；扬声器接口x1；蓝牙x1；红外发射模块x1； 电机：全金属微型减速电机 ×2，电机减速比为 1:150，电机最大转速 133 转 / 分，电机驱动方式为支持正反转的高速H桥电机驱动。 编程方式：支持Blockly图形化编程、makecode 图形化编程、Mind + 图形化编程。 尺寸重量：产品尺寸为宽 100mm× 长100mm× 高 44mm，产品重量 70g（不含电池，不含周边配件）。 主控： 双核ArmCortex-M0+@133MHz，264kB片上SRAM，分为六个独立的存储单元，全连接的AHB交叉开关，具有DMA控制器，16个PWM通道，30个GPIO引脚，其中4个可用作模拟输入，2个UART、2个SPI控制器和2个I2C控制器 板载核心资源： 1、 语音识别、语音对话与语音播报模块：新一代高性能神经网络智能语音芯片，具有NPUV3.5，支持DNN\TDNN\RNN\CNN等神经网络及并行矢量运算，可实现高性能的语音识别和通话降噪等功能，还支持汉语、英语、日语等多种全球语言；高性能低功耗audio ADC，SNR ≥95dB；采用工业级设计标准，具有良好的环境可靠性，其工作温度范围-40℃～+85℃， 符合MSL3级湿敏等级、符合IEC61000-4-2 的4KV接触放电试验标准、符合RoHS和REACH 环保标准。 2、 板载蓝牙：支持手机连接，支持手机遥控 产品尺寸：80 mm x 65 mm x20 mm（长x宽x高） 件数不少于100） 1×小车底盘，2×万向轮， 2×橡胶轮胎，1×螺丝刀、1×扳手，下载线（TYPE-C型）、 1×巡线 五、软件和课程 教育机器人编程软件，拥有强大的硬件扩展功能库，支持常用硬件模块，包括各种传感器、执行器、通讯模块、显示器、功能模块等，可以满足各种创意和实验需求。操作界面非常直观易用，通过图形化编程模块可以快速实现各种编程指令，对于初学者来说非常友好。同时，还集成了大量人工智能应用，如图像识别、语音识别等，可以满足广大中小学老师对于AI人工智能知识教学的各种需求。 搭配教育课件提供相关硬件及机器人巡线等课程教学； 利用本套件可开展编程机器人教学：机械拼装、电路搭建、图形化编程等课程。 可以学习多路巡线机器人、完成场地上的任务。 六、为确保套件软硬件良好的兼容性与稳定性，铝合金结构件、电子模块、编程软件和教材均需由同一厂商提供。 |
| 6 | 人工智能数模主控套装 | 一、功能定位 本套件为面向中小学人工智能教育的核心基础套装，与人工智能实验室课程软件，以及中小学人工智能通识教育平台配套，可实现与教材、平台、人工智能实验室软件的一体化协同。人机交互融合多模态感知，经模型训练部署，实现图书智能查询与实时反馈等实验。学生可自主采集数据、标注训练、迭代模型并实时部署验证，亲历从数据到模型再到应用的完整AI开发流程。满足多样化教学场景需求。 1、核心参数（配8套主控板） 主控芯片：采用全新单板计算机架构的国产芯片，双核异构 RISC-V 处理器。配备高位宽向量处理单元和 FPU 浮点运算单元。 主频：1.6GHz 高性能大核与 800MHz 高能效小核双核协同。 算力：内置第三代 KPU 神经网络处理器，提供强劲的多精度 AI 算力，等效算力高达 6.0 TOPS，计算效率较前代实现跨越式提升，算力利用率极高。 RAM：最大支持 2GB。 ROM：板载高速 SPI Flash 并支持2T外部存储扩展。 2、AI 特性 支持模型：全面支持 TensorFlow Lite、PyTorch Mobile、ONNX 等主流深度学习框架模型转换，配合 nncase 编译器实现极致优化。 模型大小：突破旧平台限制，凭借超大内存可运行最新版本 YOLOv8、YOLOv11 等高精度复杂神经网络模型。 识别精度：MNIST 手写数字识别≥99.2%，人脸检测准确率≥99%，物体分类 Top-5 准确率≥95%。 识别速度：实现真正的毫秒级实时响应。 特色功能：人脸检测、识别、跟踪、口罩与活体检测、物体分类、定位、二维码与条形码识别、骨骼姿态估计、实时语义分割、目标轨迹预测。 3、接口资源 摄像头接口：原生深度适配 GC2093 高清摄像头的 MIPI-CSI 高速可拆卸接口。 显示接口：完美驱动 1280×720 分辨率高清屏的 MIPI-DSI 高速显示接口。 无线通信：内置 2.4G 与 5G 双频 Wi-Fi 模块。 存储接口：最大支持 1T 超大容量且支持 exFAT 格式的 MicroSD 卡槽。 音频接口：板载高保真扬声器与 MEMS 数字麦克风，并额外预留 I2S 音频总线。 通信接口：具备 5 个全功能扩展接口，支持完全可编程复用，可根据开发需求灵活配置为 UART、SPI、I2C、GPIO 等多种通用或专用通信总线，满足各类舵机、电机与传感器驱动需求。 按键与LED：2 个支持自定义功能的用户按键，1 个复位按键，1 个 boot 模式切换按键，板载支持流水灯与呼吸灯特效的可编程 RGB LED。 4、多媒体能力 摄像头：搭载 GC2093 高清图像传感器，支持 HDR 宽动态，在教室暗光或窗边强光环境下 AI 视觉识别依然敏锐精准。 图像处理：内置强悍视频处理单元，支持 H.264 与 H.265 硬件视频编解码、直方图均衡化、图像缩放、边缘检测硬件加速。 音频处理：支持 16bit 与 48kHz 高清录音、支持 MP3 与 WAV 及 AAC 格式的高音质播放、硬件级降噪、回声消除、音频增益控制。 显示支持：配置 5寸 1280×720 分辨率高清 TFT 彩屏，支持高帧率图像叠加、矢量文字渲染、复杂 UI 控件流畅显示。 5、物理参数 供电：5V DC Type-C USB 供电。 功耗：得益于新架构的极高能效比，典型待机功耗极低，满负载 AI 运算时同样具备优异的温控表现。 尺寸：结构设计紧凑，兼容主流教育实验箱与机器人底盘安装孔位。 工作温度：-20℃至 75℃ 的工业级宽温设计。 存储温度：-30℃至 85℃。 6、软件支持 开发环境：支持 CanMV、C/C++、Python 3 完整开发环境。 IDE：专属可视化 IDE 工具、支持断点调试与代码补全的 VS Code 插件、主流 C/C++ 编译环境。 模型转换工具：支持零代码可视化训练及一键模型导出的模型训练平台。 辅助工具：图像标注工具、模型性能测试工具、串口调试助手。 7、特色功能 视觉与交互的全面应用：5寸大屏配合 1280×720 视网膜级分辨率，无论是 AI 识别画面的实时预览，还是图形化代码的展现，均呈现无与伦比的清晰度，彻底告别马赛克画质。 海量存储与脱机运行：得益于 1TB TF 卡支持与强大的离线算力，设备可存储成百上千个 AI 模型与庞大媒体库，所有核心运算本地完成，完全摆脱网络束缚。 全场景网络支持：5G 双频 Wi-Fi 彻底解决了教学场景设备密集时的频段拥堵问题，图传不掉线，联机更稳定。 高度集成化设计：板载扬声器与麦克风，一步到位解决语音交互需求，减少接线烦恼，让学生专注于逻辑与算法本身。 快速部署：从模型训练到设备部署仅需扫码配置等 2 步，提供一键部署工具。 图形化编程：深度适配编程训练平台与 Makerstem 图形化编程，积木式拖拽即可调用强大的底层 AI 能力，完美契合青少年入门路径。 Python编程：全面支持 MicroPython 与 CanMV 开发框架，提供丰富的底层硬件 API 与 AI 算法接口，代码即写即运行，助力学生从图形化无缝进阶至代码级人工智能科创开发。 8、配套资源 开发板：1 个基于 K230 核心架构高度集成的智能主板。 摄像头模组：1 个带宽动态优化处理的 GC2093 高清摄像头模组。 显示屏：1 个 5寸 1280×720 极高分辨率的超清 TFT 彩屏。 数据线：1 根支持稳定数据通信与快速充电的 Type-C USB 高速数据线。 9、课程平台 为高中提供完整的人工智能通识数字课程体系，支持教师备课与授课2种模式。课程资源包括知识拓展视频教学资源（30种以上类型）、配套学科工具及数字课程资源（含调查小站、实验设计、实验实施等），支持书签、笔记、区域高亮标注等功能。 小学《人工智能通识课程》（32 课时） 课程简介本课程面向学校教学阶段，以感知、体验、动手、趣味为核心，通过 32 课时系统普及人工智能基础知识与应用场景。课程从生活中的 AI 现象入手，引导学生认识传感器、机器感官、数据采集、简单图像识别、语音交互、智能控制等基础概念；借助图形化编程、AI 实验套件与中小学人工智能通识教育平台，完成机器感官初体验、智能小车、简易图像识别等趣味实验；初步理解 “感知 — 传输 — 分析 — 应用” 的 AI 基本流程，培养计算思维、创新意识与科学探究能力，为后续 AI 学习奠定兴趣与认知基础。 初中《人工智能模型训练》（32 课时） 课程简介本课程面向初中阶段，衔接小学通识内容，聚焦数据处理、模型训练、AI硬件教学实验，共 32 课时。课程系统讲解数据采集、数据清洗、数据标注、特征提取、模型选择、训练、验证与部署等核心流程；结合 AI 硬件教学套件与平台，开展图像分类、物体识别、语音识别、环境监测、智能巡线等项目式实践；掌握图形化编程过渡到 Python 基础编程，理解机器学习基本原理，能独立完成小型 AI 模型训练与应用开发，培养工程实践能力、逻辑思维与解决真实问题的能力，对接高中深度学习需求。 高中《深度学习和图像识别》（32 课时） 课程简介本课程面向高中阶段，聚焦深度学习原理、神经网络、图像识别技术与工程应用，共 32 课时。课程系统讲解深度学习基础、卷积神经网络（CNN）、目标检测、语义分割、模型优化与部署等核心内容；结合高性能 AI 主板、视觉模块与开发平台，开展 YOLO 系列模型训练、物体检测、人脸识别、姿态估计、智能视觉控制等进阶项目；掌握 Python 与深度学习框架基础，理解端边协同、AIoT 融合应用，培养高阶计算思维、科研探究能力与创新设计能力。 工具平台 人工智能赋能学习的趣味互动组件，平台集成一系列与AI技术紧密结合的趣味性、体验式学科工具，让学生在轻松愉快的互动中感知AI的魅力，并将其应用于不同AI领域知识点的学习中。 1、人工智能模型工具：专为教学场景设计的跨学科技术平台，涵盖16个核心模块。 AI互动教学‌：无人驾驶实验（策略博弈训练）、机器人迷宫（算法模拟练习）； 智能识别‌：人脸分析（笑脸识别案例）、手写文字识别（OCR技术实践）；语义识别（智能小车实验）； 数据与知识‌：数据可视化（图表分析教学）、知识图谱（语义关系构建）； 创意与逻辑‌：AI编程（生成式AI应用）、流程图编程（图形化算法设计）； 物联网实践‌：物联工具箱（传感器实验）、MQTT工具（物联网通信协议）； 硬件开发‌：硬件编程（嵌入式代码教学）、图形化编程（拖拽式硬件控制）。 三、模型训练平台 该可视化AI模型训练环境专为学生设计，通过直观的图形界面和简化操作流程，让中小学生也能轻松搭建、训练AI模型，亲身体验人工智能的工作原理。平台将复杂的技术细节转化为可交互的视觉元素，使学生在动手实践中理解模型创建与调优的核心逻辑。 1、拍照识别：图像特征智能分类 支持图像文件上传输入，采用轻量级 CNN 模型（参数量≤1M），可实现多类物体识别，识别准确率≥95%，GPU 训练耗时≤2 小时。支持学生自主采集校园物品图像、构建专属数据集并训练个性化识别模型；通过对比不同预处理方案，直观理解数据质量对模型性能的影响。 2、数据标注：视觉特征精准标定 提供矩形框、多边形、关键点三种标注模式，标注精度 IoU≥0.7，单张图像标注时长≤30 秒，内置自动预标注功能，提升标注效率。支持分组协作标注校园安全场景图像，分析标注一致性对模型训练效果的影响；同步实践数据清洗流程，强化高质量数据对 AI 模型的重要性认知。 3、手势分类：动作捕捉 基于 1080p@30fps RGB 摄像头采集，精准提取21 个手部关键点坐标，支持 5 类基础手势识别，识别准确率≥90%、响应延迟≤100ms。可设计手势控制互动游戏，理解关节点坐标计算原理；通过完整项目开发，掌握人机交互核心概念与实现逻辑。 4、姿势分类：实时姿态追踪 支持单人 / 多人实时姿态估计，可识别站立、坐下、弯腰等6 类基础姿势，置信度阈值≥0.8，CPU 模式下实时处理速度≥25fps。可开发 AI 健身教练虚拟助手，实时监测并纠正运动姿势；对比分析不同姿态的骨架特征差异，理解姿态识别技术原理。 5、语意识别：声纹身份精准核验 支持 16kHz 单声道、时长≥3 秒音频输入，采用 MFCC 特征提取算法，10 人声纹库识别准确率≥95%。支持录制语音、建立专属声纹库并训练个性化语音指令系统；配套开展技术伦理探究，引导学生探讨生物识别技术的隐私边界与安全规范。 6、文本分类：手写文字智能解析 支持≤512 字符文本处理，集成中文分词、英文词干提取功能，5 类情感分类F1-score≥0.85，训练数据容量≥1000 条。提升文本分析能力。 四、AI实验平台 是全网页化、端边云一体的 AI 训练与部署工具，专为边缘硬件深度优化，实现从数据到硬件的一站式 AI 开发 核心功能 在线数据集标注：支持图片分类、目标检测云端标注，数据集一键管理，无需本地工具。 云端模型训练：浏览器一键启动训练，实时查看精度与日志，自带云端算力。 预置模型库：提供手势、人脸、分类等已训练好的模型，方便学生快速体验与二次使用。 编程联动：支持图形化和python编程联动，可对接开源硬件，实现 AI+IoT 项目。 大模型辅助：内置智能问答、代码与任务辅助，降低学习难度。 平台优势 全在线零部署：打开即用，免去 Python、框架、编译工具等复杂环境配置。 硬件适配：训练 - 转换 - 烧录全流程优化，部署稳定、运行高效。 流程极简：标注→训练→烧录一站式完成，学习与开发效率更高。 |
| 7 | 智能拓展板 | 1.核心参数 主控芯片：采用国产微处理器 ESP32-S3-R2，具备强大的浮点运算能力与 DSP 指令集。 主频：最高 240MHz 极速响应。 RAM：内置 2MB 高速 PSRAM 与 512KB SRAM，轻松应对复杂的实时运动学计算与多线程任务。 ROM：板载 8MB 高速 SPI Flash 存储空间，支持固件动态 OTA 升级。 无线通信：原生集成 2.4 GHz Wi-Fi 与 Bluetooth 5 (LE) 蓝牙，支持 Mesh 组网与低功耗局域网通信。 2、扩展接口 RJ12 模块化接口：板载 6 个标准 RJ12 6P6C 水晶头接口。采用高可靠防呆插拔设计，内部集成 I2C、UART、模拟量与数字量引脚复用，学生盲插不烧板，秒级接入超声波、巡线、颜色等各类外围传感器。 通信接口：预留标准排针排母扩展，支持高波特率串口通信，可完美对接上位机视觉主板，实现 AI 指令下发。 引脚设计：科学分配底层管脚，避开内部特殊功能引脚冲突（如保留 SPI 专用 CS1 等特殊引脚的独立性），保障硬件底层运行的绝对稳定。 3、电机控制 电机驱动机制：内置大功率电机驱动芯片，原生支持多路直流减速电机与高精度磁编码电机。 闭环控制算法：硬件级支持 AB 相正交编码器信号高速采集，配合底层优化的 PID 控制算法，实现智能车的厘米级精准定位、定速巡航与高精度里程计（Odometry）解算。 4、板载交互 灯光阵列：集成可编程 WS2812B 幻彩 RGB 灯珠与多路独立控制的流水灯，实时反馈机器人状态或展示炫酷声光电特效。 声音反馈：内置高分贝无源蜂鸣器与独立的音频发生器单元，支持输出多频段提示音、报警声及简易旋律，丰富 HMI 人机交互体验。 红外遥控：板载高灵敏度红外接收头，支持标准 NEC 协议解码，提供开箱即用的遥控器操控方案。 5、软件生态与编程支持 支持图形化编程python编程：深度适配主流积木式图形化编程软件，封装底层 PID 算法与传感器库，降低入门门槛。 代码级开发：全面支持 MicroPython 与 C/C++ 语言开发，兼容 Arduino 与 ESP-IDF 底层框架，满足竞赛级选手的极客需求。 6、特色核心优势 无缝 AI 联动：内置的高速 Wi-Fi 与串口，使其能够与 K230 等高性能 AI 视觉模块无缝联动。视觉板负责路标识别与目标跟踪，ESP32-S3 负责接收指令并执行平滑的阿克曼或麦克纳姆轮底盘运动控制，构建端云一体的 AI 机器人全场景。 一体化高集成：一块主板集成通信、驱动、声光交互与多路防呆接口，彻底解决传统智能车拼凑式飞线带来的稳定性灾难，专为高强度教学与竞技赛场而生。 |
| 8 | 热敏电阻模块 | 热敏电阻模块（电阻式温感，温度变化触发，响应迅速稳定） 功能描述：基于电阻值随温度变化的特性，实时检测环境温度，温度升高电阻减小、温度降低电阻增大，通过电阻变化转化为可识别信号，结构简单、成本低廉，适配各类低温环境检测场景。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 检测原理：电阻式温感，依赖温度与电阻的对应关系 测温范围：-20℃～80℃ 输出信号：数字高低电平 特点：响应快、结构简单、成本低，适配基础温度检测需求 应用场景：环境温度监测、设备温度预警、简易温控项目 |
| 9 | LED灯光组件 | LED灯光组件（发光式显示，亮度可调，适配多种场景照明） 功能描述：基于LED发光原理，可实现亮度调节、闪烁模式切换，支持常亮、频闪两种基础模式，发光均匀，能耗低，适配多种场景照明及辅助显示需求。 供电电压：3.3V～5V 发光类型：LED单色/多色发光（可定制发光颜色） 亮度调节：支持多档位调节，适配不同光照需求 输出信号：数字高低电平（可适配单片机控制） 特点：低功耗、易控制、发光稳定，支持手动调节亮度及闪烁频率 应用场景：智能设备指示灯、创客项目照明、小型显示装 |
| 10 | 蜂鸣器组件 | 蜂鸣器组件（压电式发声，触发即响，操作便捷） 功能描述：基于压电效应发声，接入电源并触发后可发出清晰蜂鸣音，支持持续发声和间歇发声两种模式，适配各类控制场景，结构简单易操作。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 发声原理：压电陶瓷片振动发声 输出信号：数字高低电平（触发即发声） 工作温度：-20℃～60℃ 特点：低功耗、响应迅速、体积小巧、发声清晰，支持与单片机联动控制 应用场景：设备报警、提示音反馈、智能控制配套、创客实验辅助 |
| 11 | 超声波测距传感器 | 超声波测距传感器（超声脉冲探测，距离精准测量，响应迅速） 功能描述：基于超声波反射原理，发射高频超声脉冲，通过计算脉冲往返时间，精准测算距离，可实时输出测距数据，适配多种控制场景，无需复杂调试即可稳定工作。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 测距范围：2cm～400cm（可调） 探测原理：超声波反射测距，脉冲往返计时测算 输出信号：数字高低电平+模拟电压双模式 工作温度：-10℃～60℃ 特点：抗干扰强、测距精度高、安装便捷，支持与单片机联动 应用场景：智能小车测距、安防距离监测、创客实验、工业测距设备配套 |
| 12 | 人体红外运动传感器 | 人体红外运动传感器（热释电感应，人体移动侦测，性价比高） 功能描述 检测人体红外光谱变化，感知人体移动，触发信号输出，结构简单，无需复杂调试，适配高中AI课堂基础感应实验，可搭配单片机实现简单人体感应控制。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 感应距离：2～7米 输出信号：数字高低电平 工作温度：-20℃～60℃ 特点：灵敏度可调、抗干扰强 应用场景：高中AI课堂人体感应实验、智能感应灯模型制作、简易安防侦测演示 |
| 13 | 数字光照传感器 | 数字光照传感器（光电感应，光照强度检测，操作简易） 功能描述 通过光敏电阻感知环境光照强度，光照变化对应电阻变化，转化为可识别电信号，适合高中AI入门实验，可直观理解“传感器将物理信号转化为电信号”的核心原理。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 检测范围：弱光～强光（可调） 输出信号：模拟电压+数字电平 工作温度：-20℃～70℃ 特点：体积小巧、易上手 应用场景：AI光照感应实验、自动调光台灯模型、光线报警装置制作 |
| 14 | 热敏传感器 | 热敏电阻传感器（电阻温感，简易测温，成本低廉） 功能描述：基于NTC热敏电阻特性，温度变化对应电阻变化，可快速检测环境温度，无需精密校准，适配高中AI温度监测实验。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 测温范围：-20℃～80℃ 输出信号：模拟电压输出 工作温度：-20℃～80℃ 特点：响应快、结构简单 应用场景：AI温度监测实验、简易温控报警模型、环境温度采集演示 |
| 15 | 雨滴气象传感器 | 雨滴传感器（极板感应，雨水检测，易操作） 功能描述：通过极板导电感应雨水，雨水接触后改变极板电阻，输出对应电信号，可直观观察“物理接触→信号变化”的过程，适配高中AI环境监测入门实验，可模拟农业湿度感知场景。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 检测方式：极板导电感应 输出信号：数字高低电平+模拟量 工作温度：-20℃～70℃ 特点：防雨设计、灵敏度可调 应用场景：AI雨水感应实验、智能窗控模型、简易气象监测装置 |
| 16 | 压力传感器 | 压力传感器（压力感应，力度检测） 功能描述：基于压力敏感聚合物特性，受力后电阻变化，可检测压力有无及力度大小，无需复杂驱动，适配高中AI压力感应实验 技术参数 供电电压：3.3V～5V 检测范围：0.1N～100N 输出信号：模拟电压输出 工作温度：-10℃～60℃ 特点：响应快、体积薄、 应用场景：AI压力感应实验、握力检测模型、简易人机交互装置 |
| 17 | 声音传感器 | 分贝传感器（声电转换，声音检测，易联动） 功能描述 将声音信号转化为电信号，可检测环境声音强度，声音达到阈值触发输出，适配高中AI声音控制实验，可搭配蜂鸣器、LED实现声音报警或控制，操作简单。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 检测范围：30dB～120dB 输出信号：数字高低电平+模拟量 工作温度：-20℃～70℃ 特点：灵敏度可调、易上手 应用场景：AI声音控制实验、声音报警装置、智能语音台灯辅助 |
| 18 | 磁性开关传感器 | 磁性开关传感器（磁场感应，磁吸触发，寿命长） 功能描述 通过磁场感应实现吸合触发，靠近磁铁即输出信号，无触点损耗，适配高中AI限位控制实验，可搭配门窗模型实现开关检测，结构简单 技术参数 供电电压：3.3V～5V 触发方式：磁场感应吸合 输出信号：数字开关电平 工作温度：-20℃～70℃ 特点：抗震动、寿命长 应用场景：AI限位控制实验、门窗开关检测模型、创客智能控制演示 |
| 19 | 振动传感器 | 振动传感器（振动感应，振动检测，易联动） 功能描述：感知环境中的振动信号，震动达到一定强度触发输出信号，结构简单，可搭配单片机实现振动报警，适配高中AI振动监测实验，帮助学生理解“振动→电信号”的转换原理。 技术参数 供电电压：3.3V～5V 触发方式：振动感应（可调灵敏度） 输出信号：数字高低电平 工作温度：-20℃～60℃ 特点：体积小巧、安装便捷 应用场景：AI振动报警实验、设备振动检测模型、课堂感应演示 |
| 20 | 双轴摇杆传感器 | 双轴摇杆传感器 功能描述：类似游戏手柄摇杆，由两个互相垂直的电位器组成，提供 X/Y 轴的模拟量输出及 Z 轴的按压动作。 应用场景：履带车/麦轮车手柄控制器、多自由度机械臂遥控操作台。 供电电压：3.3—5V（宽电压适配） 摇杆行程：0-360°（双轴独立控制，X轴、Y轴可分别实现全方位角度调节） 输出精度：±1%（角度控制精准，无明显漂移，反馈灵敏） 低功耗设计：静态电流≤2mA，工作电流≤15mA，节能且适配低功耗设备需求 响应速度：动作响应时间≤30ms，实时反馈摇杆角度位置，操作无延迟 结构设计：采用防滑摇杆帽，手感舒适，结构紧凑，体积小巧，便于安装集成 抗干扰性：内置防抖电路，可有效抵御电磁干扰，确保信号传输稳定 模块尺寸：24X47mm（规格统一，方便直接替换原有模块） 输出模式：支持模拟量输出（X轴、Y轴独立输出），兼容性强，适配多种控制设备 |
| 21 | 激光发射与接收模块组件 | 激光发射与接收模块组件 功能描述：发射端发出红色激光束，接收端检测激光是否被阻挡，响应速度极快且抗干扰能力强。 应用场景：博物馆展品防盗绊线报警系统、光电测速计、智能逗猫互动云台。 性能描述 供电电压：3.3—5V 激光参数：发射波长650nm（可见红光），发射功率≤5mW（安全无辐射） 接收灵敏度：可识别≥0.1mW的激光信号，检测精准，无漏判 低功耗设计：静态电流≤1mA，工作电流≤12mA，节能且适配低功耗设备需求 响应速度：发射接收响应时间≤20ms，实时反馈信号检测状态，无延迟 结构设计：激光发射与接收一体化，结构紧凑，体积小巧，便于安装集成 抗干扰性：内置抗强光干扰电路，可有效屏蔽环境光线干扰，信号传输稳定 模块尺寸：24X47mm 输出模式：支持数字开关量输出，兼容多种控制设备，适配信号检测场景 |
| 22 | 旋转电位器组件 | 旋转电位器 功能描述：通过旋转旋钮改变阻值，输出平滑且连续的 0-3.3V 模拟电压信号。 应用场景：智能台灯无级调光器、直流电机手动调速旋钮、收音机音量调节模拟。 供电电压：3.3—5V 旋转角度：0-300°（旋转顺滑，无卡顿，角度调节精准） 电阻值：10KΩ（阻值稳定，误差≤±5%） 输出类型：模拟量输出，输出电压与旋转角度呈线性对应 使用寿命：≥10000次旋转操作，耐磨耐用 旋转手感：阻尼适中，操作顺畅，无松动现象 结构设计：金属旋转轴，塑料外壳，结构牢固，便于安装 模块尺寸：24X47mm |
| 23 | python发明创造套装 | 3 张激光切割级椴木板（标厚 3mm，用于产品主体结构搭建，易于切割、雕刻和组装）； 1 个兼容程序芯片主控器（主频 16MHz，作为整个系统的控制核心，负责程序运行和信号处理）； 1 个 TT 马达（工作电压 3—6V，空载转速 150-300rpm，提供动力输出，驱动机械结构运动）； 1 个马达驱动模块（支持双路电机控制，用于放大主控器信号，驱动 TT 马达正常运转）； 1 个红外传感器（工作电压 3.3—5V，可检测物体接近、障碍物或实现红外遥控功能）； 1 个光敏传感器（检测波长 400-700nm，模拟量输出，能够感知环境光线强度变化）； 1 个声控传感器（灵敏度可调，检测声音频率 20—20000Hz，可识别声音信号，实现声控触发功能）； 1 个 RGB 全彩彩灯 LED 传感器（支持 256 级亮度调节，可显示不同颜色和灯光效果，同时兼具系统状态指示功能）；1 个 4 节 5 号电池盒（串联输出 6V，自带开关和导线，为整个系统提供电源）。 配套辅助配件包含 1 套螺丝套装、1 把适配的小号十字螺丝刀、1 套连接线（若干）、1 套基础 6 色丙烯颜料以及平头画笔。 |
| 24 | 人工智能机器人基础套装 | 一、产品描述 本套件含有丰富、充足的零件可用于教育及赛事，内含大量的教学案例以及丰富的参赛零件。套件囊括了工程、数据科学、人工智能等前沿知识，适合机械拼装、电路搭建、图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。套装使用集成多重功能的新一代核心主控，配件集成度高，实现下载模式秒传输，课堂教学更轻松。 二、机械零件参数 1、主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工。 2、铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。 3、包含金属连接件清单。 4、车身X1。 三、电子模块参数 传感器及模块清单（基于总线式传感器，传感器上内置协议解析芯片） 外接：舵机，编码电机，多路巡线模块，RJ25扩展模块，超声波模块，机械手，7.4V高压电池， 电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定 。 无需外部接线总线式模块，无需颜色辨别，全部统一通讯方式。传感器上带有协处理器。包含超声波模块、舵机驱动。 主控板是基于Arduino uno 设计，ATmega328内核，主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM；主板工作电压：3.7—9V；主控板上需直接支持3线舵机接口，扩展模块支持两个舵机接口。主控板集成多颗RGB LED（不少于4颗）、红外接收器，光线传感器，红外发送器（不少于两颗），按键按钮，电机驱动。 四、五金扩展包： M3x16mm螺丝x10；M3x30mm螺丝x4；M4x12mm螺丝x12；M4x16mm螺丝x2；M4x20mm螺丝x2； M3螺帽x20；M4螺帽x16；M4x2mm 垫片x10；M4x5mm 垫片x10；M4x8mm 垫片x10； 零件清单 主板 X1；车架X 1；超声波传感器X1；锂电池X1；充电器X1；下载线（type-c）X1；电机X2；舵机包（机械爪）X1；轮子黑色X2；万向轮X2;RJ25线X4;RJ25扩展模块X1；多路巡线传感器X1；螺丝刀X1；扳手X1;M3*16+10;M3*30+4;M4*12+12;M4*16+4;M4*20+2;M4螺帽X10;M3螺帽X20；尼龙柱M3*6+10；铜柱M4*15+10；铜柱*10垫圈2MM*10；垫圈5MM*10；垫圈8MM*10; 五、软件和课程 图形化编程软件： 基于图形化编程二次开发的编程软件Makerstem block。支持Arduino IDE 。 搭配提供视频教程、教案和课堂材料、教材、手册等教育资源； 利用本套件可开展编程机器人教学：机械拼装、电路搭建、图形化编程等课程，在此功能板上可以完成超声波避障、红外避障等功能。智能巡线，支持直角转弯、交叉路段高难度巡线。 |
| 25 | 人工智能机器人中级套装 | 一、产品描述 本套件含有丰富、充足的零件可用于教育及赛事，内含大量的教学案例以及丰富的参赛零件。套件囊括了工程、数据科学、人工智能等前沿知识，适合机械拼装、电路搭建、图形化编程、多任务类、创意类机器人等赛事方案。套装使用集成多重功能的新一代核心主控，配件集成度高，实现下载模式秒传输，课堂教学更轻松。 一、产品描述 利用本套件可开展人工智能机器人竞赛活动： 二、机械零件参数 1、主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工。 2、铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。 3、包含四驱车架x1； 三、电子模块参数 主板为ESP32型号升级版本，板载多个传感器，包括温度、陀螺仪、声音检测、蜂鸣器驱动。可通过板载按键进行开关机，支持无线蓝牙控制及蓝牙升级固件功能。端口4具备串口通讯功能（不可用于上传程序），与USB串口同时使用时不冲突；端口2、3、5可以同时兼容双数字、模拟、IC总线、单总线、模拟串口功能。另外，绿码新主板拥有其他板载接口，比如自带显示屏接口，集成蓝牙，esp32，电位器、双路编码电机接口、智能舵机接口、RGB灯环接口。多颗RGB LED（不少于4颗）、红外接收器，光线传感器，红外发送器（不少于两颗），声音传感器、Type-c-USB下载模块、锂电池充电模块、无线蓝牙连接模块、按键按钮， 4路传感器RJ25接口。超声波模块，蓝牙模块、舵机驱动模块、线性ccd快速巡线模块、遥控模块等。 电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定 。 产品参数：拥有40nm工艺、双核32位mcu、2.4ghz双模wifi和蓝牙芯片、主频高达230mhz。 微处理器：esp32芯片采用tensilicalx6微处理器， 工作电压：DC 3.3—6V 通讯模式：串行口/IC/SPI/单总线/双mm数字/模拟信 产品尺寸：80 mm x 65 mm x20 mm（长x宽x高） 四、五金扩展包： 零件清单（零件数不少于100） 1×小车底盘， 2×万向轮， 2×橡胶轮胎， 1×螺丝刀、 1×扳手， 下载线（TYPE-C型）、 1×巡线地图， 1×充电器， 2×减速电机 2×减速电机线， 透明亚克力上下盖。 双排铝件2孔x2 双排铝件3孔x2 双排铝件4孔x2 双排铝件6孔x2 单排铝件7孔x2 铝件9孔x2 单排18孔板片x1 18孔角片x2 12孔角片x2 M4*10x16 M4*12x16 M4*16x10 M4*20x16 M4*25x10 M4*30x6 M2.5*16×2 M3*30×10 M3*16×10， M4*30×10， M4螺帽×30， M3螺帽×30， 铜柱M3*10mm+6×4， 铜柱M3*15mm+6×4， 铜柱M4*25mm+6×4， 1×7.4v锂电池， 1×blue无线模块， 舵机包， RJ25驱动模块， 1×主控板， 1×按键模块 1×电位器模块 1×3IO扩展模块 1×lcd液晶显示屏模块 1×type-c充电模块， 1×光敏传感器模块， 1×触摸开关模块， 1×触摸开关模块， 1×环境分贝模块， 1×压力传感器模块， 1×雨滴传感器模块， 1×土壤湿度传感器模块， 1×大气压传感器模块， 1×线性ccd快速巡线模块， 4×RJ25连接线。 五、软件和课程 MAKESTEAM是一款非常优秀的教育机器人编程软件，它拥有强大的硬件扩展功能库，支持常用硬件模块，包括各种传感器、执行器、通讯模块、显示器、功能模块等，可以满足各种创意和实验需求。MAKESTEAM的操作界面非常直观易用，通过图形化编程模块可以快速实现各种编程指令，对于初学者来说非常友好。同时，MAKESTEAM还集成了大量人工智能应用，如图像识别、语音识别等，可以满足广大中小学老师对于AI人工智能知识教学的各种需求。总的来说，MAKESTEAM是一款功能强大、易于上手的教育机器人编程软件，能够激发孩子们的创造力和想象力，帮助他们更好地理解和应用编程和人工智能知识。基于Scratch3.1和Mixly二次开发的图形化编程软件MAKESTEAM。 搭配教育课件提供相关硬件及机器人巡线等课程教学； 利用本套件可开展编程机器人教学：机械拼装、电路搭建、图形化编程等课程。 可以学习多路巡线机器人、完成场地上的任务。 六、为确保套件软硬件良好的兼容性与稳定性，铝合金结构件、电子模块、编程软件和教材均需由同一厂商提供。 |
| 26 | 人工智能机器人高级套装 | 一、产品描述 利用本套件可开展机器人高级教学： 二、机械零件参数 1、主要结构件材料使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工。 2、铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒，螺纹槽设计。 3、包含四驱车架x1； 三、电子模块参数 主板为ESP32型号升级版本，板载多个传感器，包括温度、陀螺仪、声音检测、蜂鸣器驱动。可通过板载按键进行开关机，支持无线蓝牙控制及蓝牙升级固件功能。端口4具备串口通讯功能（不可用于上传程序），与USB串口同时使用时不冲突；端口2、3、5可以同时兼容双数字、模拟、IC总线、单总线、模拟串口功能。另外，绿码新主板拥有其他板载接口，比如自带显示屏接口，集成蓝牙，esp32，电位器、双路编码电机接口、智能舵机接口、RGB灯环接口。多颗RGB LED（不少于4颗）、红外接收器，光线传感器，红外发送器（不少于两颗），声音传感器、Type-c-USB下载模块、锂电池充电模块、无线蓝牙连接模块、按键按钮， 4路传感器RJ25接口。超声波模块，蓝牙模块、舵机驱动模块、线性ccd快速巡线模块、遥控模块等。 电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。模块兼容M4螺丝固定 。 产品参数：拥有40nm工艺、双核32位mcu、2.4ghz双模wifi和蓝牙芯片、主频高达230mhz。 微处理器：esp32芯片采用tensilicalx6微处理器， 工作电压：DC 3.3—6V 通讯模式：串行口/IC/SPI/单总线/双mm数字/模拟信 产品尺寸：80 mm x 65 mm x20 mm（长x宽x高） 四、五金扩展包： 零件清单（零件数不少于100） 1×小车底盘，2×万向轮， 2×橡胶轮胎，1×螺丝刀、1×扳手，下载线（TYPE-C型）、 1×巡线地图，1×充电器，2×减速电机2×减速电机线，透明亚克力上下盖。 双排铝件2孔x2，双排铝件3孔x2，双排铝件4孔x2，双排铝件6孔x2，单排铝件7孔x2，铝件9孔x2，单排18孔板片x1，18孔角片x2，12孔角片x2，M4*10x16，M4*12x16，M4*16x10，M4*20x16M4*25x10，M4*30x6，M2.5*16×2，M3*30×10，M3*16×10，M4*30×10，M4螺帽×30，M3螺帽×30，铜柱M3*10mm+6×4，铜柱M3*15mm+6×4，铜柱M4*25mm+6×4，1×7.4v锂电池，1×blue无线模块，舵机包，RJ25驱动模块，1×主控板，1×按键模块，1×3IO扩展模块，1×lcd液晶显示屏模块1×type-c充电模块，1×光敏传感器模块，1×触摸开关模块，1×触摸开关模块，1×环境分贝模块，1×压力传感器模块，1×雨滴传感器模块，1×土壤湿度传感器模块，1×大气压传感器模块，1×线性ccd快速巡线模块，4×RJ25连接线。 五、软件和课程 MAKESTEAM是一款非常优秀的教育机器人编程软件，它拥有强大的硬件扩展功能库，支持常用硬件模块，包括各种传感器、执行器、通讯模块、显示器、功能模块等，可以满足各种创意和实验需求。MAKESTEAM的操作界面非常直观易用，通过图形化编程模块可以快速实现各种编程指令，对于初学者来说非常友好。同时，MAKESTEAM还集成了大量人工智能应用，如图像识别、语音识别等，可以满足广大中小学老师对于AI人工智能知识教学的各种需求。总的来说，MAKESTEAM是一款功能强大、易于上手的教育机器人编程软件，能够激发孩子们的创造力和想象力，帮助他们更好地理解和应用编程和人工智能知识。基于Scratch3.1和Mixly二次开发的图形化编程软件MAKESTEAM。 搭配教育课件提供相关硬件及机器人巡线等课程教学； 利用本套件可开展编程机器人教学：机械拼装、电路搭建、图形化编程等课程。 可以学习多路巡线机器人、完成场地上的任务。 六、为确保套件软硬件良好的兼容性与稳定性，铝合金结构件、电子模块、编程软件和教材均需由同一厂商提供。 |
| 27 | 移动三维立体几何模型示教机 | 基本参数： 尺寸：120x56x60cm 材质：航空铝立柱，塑胶托盘和底座 键盘托：抽拉键盘托 运存：16G 底座：一体式底座，搭配带刹车滚轮 存储容量：512GB 屏幕支架：五轴联动气压支架，屏幕支持左右旋转，倾仰调节，上下自由悬停，横竖屏切换，前后拉伸，五轴联动随心摆动视角。 外挂调节：配件自由调节高度 显示器支持VESA:75*75mm/100*100mm/1920x1080分辨率 显示器承重范围：≥23寸不超过8KG 高度范围：中心105-120CM高度调节 图像缓存：2G 托盘参数：尺寸60*42cm，承重30KG 底座尺寸：60*56cm 脚轮尺寸：3寸橡胶静音轮，4轮都带刹车 大数据处理核心：≥8核16线程、主频≥3.0GHz、末级缓存≥16MB。 具体功能：包含几何体点线面关系演示内容，可以实现几何体截面的上下水平移动，能够表现平面截取几何体的过程和截面形状，能实现几何体特定部位的隐藏或显示，可以直观展示几何定理，如主根原理，并运用其解决教学难点，能够测量和计算模型的体积，并进行相关实验。 |
| 28 | 方位视图搭建套装 | 一、功能： 1、空间感知能力是数学学习的重要能力，本套装采用自然平常的游戏方式，巧妙地将平面图形与立体图形联系起来，使学生能够在自然的游戏状态中提升空间感知能力，为立体几何的学习奠定基础，从而避免很多孩子由于在空间感知能力上没有得到必要的发展，造成立体几何上的认知障碍，以至于影响立体几何的学习。 2、本套装提供的游戏化项目式探究任务通过视觉关系，巧妙地建立起平面图形与立体图形之间的联系，提高儿童的空间感知能力，与此同时，在探究与实践的过程中体验和感悟三视图的原理。 3、全体菱形组块的定向组合方式与立方体组块的特定堆积方式之间的1对1 的关系，可以用来解决相应的组合计数问题，例如：有多少种不同的菱形组块的定向组合方式，有多少种不同的立方体组块的特定堆积方式。 4、可以挑战许多有挑战性的经典数学问题。 例如，将菱形组块的没有着色的一面作为前面，填入平板上的正六边形凹区域内，则不同的填充方案数有多少？本套装正是利用定向着色解决这一问题的关键。 5、不同的游戏化项目式探究任务适应不同学龄的人群，犹如空间想象力培养也完全没有年龄限制。 例如，4-8岁的学童也完全可以自由发挥进行搭建，9岁及以上则可以根据规则挑战不同级别的任务；与三视图的观察、想象、推理、计算与搭建，适合义务教育阶段的小学生与初中生；而组合计数问题、填充方案问题等，完全适合初中生、高中生甚至是大学生。 二、材质：优质环保塑料。 三、配件及数量： 1、棱长≥40mm的立方体64个：正方体方块的六个面共三种颜色，其中对面正方形的颜色相同； 2、三色十六格背板：三色背板可以拼接成一个4阶的空间三面背景墙，用于挑战任务中搭建正方体的平台，每面背景墙可以拆卸或重新搭建任务图案； 3、三色九格背板：三色背板可以拼接成一个3阶的空间三面背景墙，用于挑战任务中搭建正方体的平台，每面背景墙可以拆卸或重新搭建任务图案； 4、任务背板：任务搭建主题道具，内含：≥260*260*0.2mm彩钢板，一面具有3阶背板的棋盘，另一面具有4阶背板的棋盘，两个背板可以紧密地扣在一起而不会散落或分开； 5、背板支脚：共2个，可以将任务背板立起； 6、磁性菱形：三种颜色的磁性菱形分别24个，共72个，厚度均为10mm，每个菱形内含规格为直径4mm、厚度2mm的磁铁。 7、磁性三角：三种颜色的磁性三角分别6个，共18个，厚度均为10mm，每个三角内含规格为直径4mm、厚度2mm的磁铁。 四、课程：不少于100个任务。 |
| 29 | 智能纸笔记录本 | 1.应用技术：无缘无线电磁压感笔技术； 3、压感级别：2048级压感； 4、读取速率：200点/秒； 5、EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi）； 6、使用纸张：任意普通纸张均可使用（最大支持A4尺寸）； 7、储存：可存储多达20页的书写内容； 8、电池使用时间：存储/实时模式连续不间断书写时间约15小时； 9、电池容量：可充电锂聚合物电池1000mAh； 10、充电时间： 2.5个小时； 11、待机时间：1个月以上 12、坐标分辨率：29700*21000 10、圆珠笔芯寿命：约1400米 +/- 20%； 11、状态显示屏：有； 12、LED状态灯：有； 13、要求：·支持蓝牙4.0的设备： iPad Pro, iPad mini, iPad 3, iPad Air 或更新（iOS8 或更新）; iPhone 4s 或更新（iOS8 或更新）; Android™ 设备 (Android 4.3 或更新） 14、连接：Bluetooth 4.0, USB 蓝牙适配器： 教师版需搭配USB接收器采用USB连接实现蓝牙4.0连接，信号强，传输稳定，传输距离可达30米，小巧轻便，即插即用。电脑USB接口支持USB2.0及以上 微课模块： 1、纸笔书写板书。真实的纸笔书写感受，原笔迹的数字化呈现； 2、电磁笔可以当书写笔使用，亦可以模拟鼠标使用，提供多功能快捷键，不需要操作电脑，即可通过智能书写笔调整画笔颜色和粗细、擦除、翻页等功能实现微课的制作。 3、微课软件能快速高效导入教师所需的素材，对相应的文档资源进行录制讲解。老师只需要将已经制作好的ppt 、word、pdf、图片等文档导入微课录制界面，使用电磁笔在纸上进行批注书写 4、附加书写白板。在讲解PPT等文档操作时，软件右侧可点击增加提供额外的书写白板， 5、鼠标书写。支持使用鼠标或触控设备在屏幕或多媒体触控屏上直接书写； 6、微课录制完成后，并且可以实现微课的回放和预览，便于教师查看微课录制效果，支持本地导出微课视频，生成MP4通用的流媒体格式文件，方便用户随时随地播放和应用。采用矢量轨迹的记录方式，视频容量大小约1MB/分钟。 |
| 30 | 无线扩音套装 | 无线麦克风： 1、工作频率与连接特性，采用 UHF 频段无线传输技术，支持单话筒与任意接收机自由配对，实现设备间即连即用的灵活协作； 2、无障碍环境下有效传输距离≥40 米，拾音半径≥30cm，满足中小型空间的音频采集需求； 3、内置≥600mAh 高容量锂电池，支持≥6小时连续工作续航（典型工况）； 4、搭载低功耗 OLED 显示屏，实时显示电量、频道、连接状态等信息，兼顾信息可视化与能效优化； 5、信噪比：≥85dB ¦ 动态范围：≥82dB ¦ 采样频率：48KHz； 6、内置 AGC 自动增益控制模块，实时动态调节输出音量，避免突发音量对听力造成损伤（特别适用于教育场景）； 7、集成人声频谱优化算法与动态反馈抑制技术，有效提升语音清晰度并抑制环境啸叫，确保扩声系统稳定运行； 8、标配可调节背夹组件，支持领夹式、手持模式及头戴麦克风外接（3.5mm 音频输入接口）； 9、创新磁吸式配件系统，通过磁吸背夹实现服装表面快速佩戴，支持胸前悬挂等多元化使用场景； 10、配备 Type-C 标准充电接口及镀金外置充电触点，支持有线充电与触点式充电双模式，满足不同使用环境的续航需求； 无线接收器： 1、UHF 专属频段设计，采用 UHF 频段信号传输，精准规避 4G/5G/6G 手机工作频率范围，从物理层隔绝移动终端信号干扰，保障复杂电磁环境下的稳定连接；2、全频段高保真响应支持 20Hz-20KHz 宽域频率响应，完整覆盖人耳听觉范围，实现原声信号的高还原度传输，满足音乐监听、会议扩声等专业音频需求； 2、双模可配置输出，支持模拟音频（3.5mm 接口）与数字音频（USB 接口）可切换输出模式，兼容传统音响设备与现代数字化音频系统，适配多样化设备连接场景； 3、支持外接数码管模块扩展显示频道信息，满足远距离或多视角查看需求； 4、标配 3.5mm 音频输出接口，适配耳机、音箱等通用音频设备； 5、双按键智能调台内置两个可编程功能按键，支持快速设置并存储常用接收频道，通过短按 / 长按操作实现频道的一键切换或手动搜索，提升操作效率； 6、提供插针输出接口（适配专业音频设备）与双面可插 USB 接口，满足墙面壁挂、桌面摆放等不同安装形式的连接需求； 7、USB 接口支持 “供电 + 模拟音频” 与 “标准 USB 音频” 两种预置模式（免驱动即插即用）； 8、Type-C 标准化供电，采用行业通用 Type-C 接口供电，支持 5V/1A 稳定输入，兼容市面 99% 的充电器及移动电源，接口插拔寿命超过 10000 次，保障长期高频次使用可靠性； 对频卡： 1、外形规格：采用圆形平面设计，直径严格控制在70mm 及以上，满足大尺寸感应区域需求，确保对频操作的容错空间。 2、粘贴方式：卡片背面预覆高粘性 3M 工业级双面胶，经测试可牢固附着于光滑或微糙表面（如搪瓷黑板、金属讲台、玻璃等），耐高温、防潮，长期使用不易脱落，支持快速安装与无痕拆卸； 3、感应技术：基于13.56MHz 高频射频（NFC）技术，符合 ISO/IEC 14443A 标准，内置高性能读写芯片，存储容量达 1KB，支持快速数据交互，单次读写时间≤0.1 秒，擦写寿命超过 100 万次，满足高频次对频需求； 4、对频机制：卡片中心区域为精准感应靶点，采用环形天线布局与铁氧体隔磁材料优化设计，增强磁场均匀性。当麦克风（或对频设备发射端）贴近中心点垂直距离≤5mm 时，触发双向认证协议，成功对频后设备发出清晰 “滴” 声反馈，响应时间＜200ms；并可以接受来自麦克风反向对频； 5、工作特性：无源式设计（无需内置电池），依靠外接设备电磁能量激活，支持 - 20℃~60℃宽温环境运行，适应教室、会议室等复杂室内场景，抗金属干扰能力强； 6、安装场景：专为教育、会议场景设计，可直接粘贴于黑板边框、讲台立面或设备面板，不遮挡教学视野。表面采用哑光雾面处理，防刮花且易于标记； 7、兼容性：兼容主流 NFC 对频设备，支持品牌麦克风、扩音器及智能终端的快速配对，出厂前经过多型号设备适配测试，确保 “即贴即用” 无适配问题；8、材质工艺：表层覆耐用 PET 保护膜，抗紫外线老化，长期暴露于投影强光下不褪色；底层采用柔性 PCB 基板，耐弯折，适应轻微碰撞或曲面黏贴； 8、材料标准：不含铅、汞等有害物质，符合教室环境安全要求，使用寿命≥5 年； 9、 NFC 对频卡以70mm 大尺寸感应区域、工业级 3M 胶黏贴方案及精准中心靶点，兼顾安装便捷性与对频稳定性，适用于高频次、高可靠性的教学及会议场景，通过优化的射频性能与结构设计，实现 “贴近即响应，滴声即成功” 的高效对频体验； 音箱： 1、主副箱采用高密度木质箱体，铁板冲孔面网（孔径≤3mm，透声率≥85%）； 2、扬声器单元：5.5英寸航天磁路全频扬声器单元一个，无高音单元设计（投标文件中提供产品实物照片）； 3、宽电压适配：支持 100V—260V~50/60Hz 全球通用电压，内置 EMI 滤波模块，适应复杂电网环境； 4、两路立体声 RCA 线路输入（阻抗 10kΩ，增益范围0-12dB），独立音量调节（旋钮式 ±10dB）； 5、一路立体声 RCA 线路输出； 6、可选装定压输入强切模块，支持优先级信号自动切入； |
| 31 | XR交互学习一体机 | 1.笔记本式XR设备，一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置不小于15.6英寸高清裸眼3D显示屏，通过裸眼3D显示技术、眼部追踪技术、红外追踪技术等，实现逼真地拓展显示效果和空间交互操作。 2、为确保设备便携性和技术先进性，本项采购内容不接受佩戴眼镜的VR/AR产品。 3、笔记本式XR设备包括：不小于15.6英寸高清裸眼3D显示笔记本、红外操控笔传感器模块1个、红外操控笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 4、技术要求： （1）3D显示：要求设备支持3D显示和2D显示一键切换，要求支持显示面积尺寸≤15.6英寸，要求显示分辨率≥3840*2160；（2）裸眼3D显示：要求无需佩戴3D眼镜，仅通过裸眼方式即可观看到3D/VR的景深效果； （3）2D/3D视频转化：要求设备支持2D视频进行3D视频的转化功能。需满足打开该功能后将普通视频转化为3D视频； （4）接口：要求具备≥1个USB-C接口，具备≥2个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； （5）视频输出：要求具备视频输出功能，且具备≥1个HDMI输出接口； （6）眼球跟踪：要求具备可追踪眼球的多目摄像头，通过摄像头系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼球追踪视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的XR效果； 5、硬件功能要求 （1）红外操控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：无须配戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼睛视角的不同来转换不同视角下的显示内容。当人眼离开追踪范围，显示可自动切换为2D模式。 （3）要求系统具备力学实验模拟功能，要求支持对模拟实验的结果进行自动数据统计，并反馈结果。 （4）要求支持登录在线平台后拥有进入个人空间，支持在个人空间发布文章、上传图片和资源； |
| 32 | 教学资源 | 1.在线资源平台 （1）包括快速启动、专题、搜索，可设置仅搜索本机已安装内容，也可以搜索全部课程资源； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源，也可以通过快速启动代码启动资源；该平台可直接调用打开已安装的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言、可以直接调用打开配置检查。 2、具备系统检测功能，可以通过对机器系统的整体检测，直接生成设备系统信息诊断报告，明确设备上已安装的VR资源内容及是否有资源需要更新； 3、配套资源管理软件，在线软件安装、驱动、应用综合平台，可以通过资源管理软件管理现有VR资源，实现资源联网在线更新升级或故障修复，安装新的VR资源； 4、要求系统具备力学实验模拟功能，要求支持对模拟实验的结果进行自动数据统计，并反馈结果。 5.要求支持登录在线平台后拥有进入个人空间，支持在个人空间发布文章、上传图片和资源； |
| 33 | AR增强现实资源 | 应提供一种方式可以与他人分享体验过程，正常情况下，仅有一人可以在显示器前看到立体3D效果，其他人只能看到重影或2D图像。本系统将使用者的体验过程投射到另一屏幕或者第二台监控器上，使用本系统可实时地显示应用、录制课程学习过程，可供以后使用。 1.点对群展示： 系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 2.显示模式自动切换功能： VR设备支持AR增强现实显示方式与普通显示方式手动切换； 1）当跟踪眼镜或使用者的面部出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式； 2）当跟踪眼镜或使用者的面部在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。 |
| 34 | 裸眼XR便携终端配件包 | 1.功能要求：配件包应提供满足虚拟现实教室中学生小组视频信号中转用途的专用设备与辅助线材，应支持将学生XR设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：AR增强现实视频摄像头×1、摄像头专用支架×1、USB扩展坞x1、无线鼠标x1。 3.规格要求： 1）AR增强现实视频摄像头：应支持Windows 7、Windows 8 或 Windows 10操作系统；应支持1080p全高清视频录制（1920 x 1080 像素）；应采用USB接口，连接线不短于1.5米；即插即用，免驱动使用；应配备可连接三脚架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器；应支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实功能； 2）摄像头专用支架：承重不小于3kg，脚架高度须满足60cm—160cm之间的调节； 3）USB扩展坞：支持USB3.0接口不少于4个，支持Type-C单独供电； 4）无线鼠标：支持2.4GHz无线和蓝牙双模； |
| 35 | 3D工作室资源 | 软件应适用于中小学生使用的虚拟现实教学工具，要求包含数量众多的VR教学模型和VR教学课件。模型要求涵盖多个学科，且提供多种交互工具帮助学生探索学科知识扩宽认知视野； 1.要求软件支持VR课件的设计制作，支持教师借助内置的VR教学模型制作VR课件或者在现有VR课件的基础上修改VR课件，要求制作修改的VR课件支持保存； 2.要求软件支持对三维模型的浏览、拆分、标注、剖面切割、标记等功能，并支持将特定格式的外部模型导入平台进行课件制作，要求支持动画形式的三维模型播放功能； 3.要求软件支持插入绘图、插入文本、插入线段等功能； 4.要求软件支持导入外部资源，包括导入模型、导入图像、导入视频、导入音频，其中模型支持导入的格式为。dae、.obj、.fbx等格式； 5. 要求模型库包含不少于2000个模型，且可进行分类筛选，包括可拆解的模型、动画模型、内部特征。模型库需包括的内容为：动物、化学、历史、可部分、地标、天文学、家具、建筑物、数学、昆虫、机械、环境、生物学、航天器、解剖学、讲故事、车辆、雕塑等 6.要求软件平台中的VR课件资源不少于300个包含：地球空间科学、地理、工程设计、数学、生命科学、社会科学、职业教育、自然科学、艺术、英语语言。 |
| 36 | 数学虚实融合教学资源 | 1.该系统采用扩展现实技术，通过桌面呈现三维立体图像； 2.该系统具有较强的交互性，可通过感应笔对三维立体物品进行放大、缩小、旋转、拖拽等操作； 3.该系统利用先进的裸眼3D技术，无需佩戴任何穿戴设备，便可在现实空间中观察虚拟的三维立体成像与动画。 4.高中数学虚实融合课程，包含48个数学实验活动（以《中小学实验教学基本目录（2023年版）》为依据）包括但不限于以下内容： （1）与球有关的外接与内切问题。通过图文结合方式展示空间几何体的外接球、棱切球、内切球理论知识点，研究球心位置和半径的大小。动态解析了正方体的外接球、棱切球、内切球，长方体的外接球，棱柱的外接球，棱锥的外接球等常考模型，增强学生的空间想象能力。运用体和球之间的主要位置关系和数量关系，从而把空间问题转化成平面问题，培养学生观察、探究与计算能力。充分发挥学生的空间想象能力，通过体会外接球、棱切球、内切球的探索过程，正确拓展已学知识，适时地建立模型归纳所学内容，从而建立知识模块体系。 （2）空间直线、平面平行。以课本为原型，展示空间直线、平面中的平行关系，把抽象的空间几何模型具象化。有线线平行、线面平行以及面面平行的判定定理以及性质定理中的空间模型，每个定理后面对应的例题做了相应的模型。借助模型，能够让学生直观感知空间直线、平面中的平行关系。掌握直线和平面平行的判定定理和性质定理，灵活运用线面平行的判定定理和性质定理，实现“线线”“线面”“面面”平行的转化。通过对有关概念和定理的概括、证明和应用，使学生体会“转化”的观点，提高学生的空间想象能力和逻辑推理能力。 （3）莫比乌斯圈与克莱因瓶。莫比乌斯圈是一种只有一个面和一条边界的曲面，是一种重要的拓扑学结构。克莱因瓶在数学领域中是指一种无定向性的平面。表面没有“内部”和“外部”之分。在拓扑学中，克莱因瓶是一个不可定向的拓扑空间。让学生认识莫比乌斯圈与克莱因瓶，经历探索莫比乌斯圈与克莱因瓶特征的过程。在探索过程中感受莫比乌斯圈与克莱因瓶的神奇魅力，加深学生对维度空间的概念，培养学生的探索精神。 （4）圆锥曲线。用一个不垂直于圆锥的轴的平面去截圆锥，当圆锥的轴与截面所成的角不同时，可以得到不同的截面，分别是椭圆、双曲线和抛物线。通过双球模型去探究椭圆、抛物线和双曲线，帮助学生深刻理解三种圆锥曲线的定义、图像和简单几何性质，并结合圆锥曲线在实际上的应用研究光学性质。“数形结合”是解析几何的主要特点，在动态模型的帮助下可以更好地培养学生“数形结合”的数学思想方法。通过操作实践，发现曲线的性质，比如曲线的范围、对称性；离心率对椭圆的扁平程度、双曲线的开口大小的影响，以及发现双曲线的渐近线。猜想、归纳自己的发现，体验数学的本质。 （5）祖暅原理。“幂势既同，则积不容异”是祖暅原理的内容。通过动态模型，让学生自主探究并了解祖暅原理的内容，分为台体、锥体、球的体积、双曲线四部分内容。一方面让学生通过了解祖暅这位伟大的数学家，对祖暅原理产生浓厚的探究兴趣；另一方面通过本节内容的学习，学生们可以掌握台体、锥体、球的体积，还可以利用祖暅原理求一些不规则几何体的体积。让学生经历一系列比较形象直观的探索过程，可以大大提高学生们的归纳推理能力和实践操作能力。学生们在整个学习过程中进一步体会到割补法和等体积转化法及归纳推理的数学思想方法。 |
| 37 | 三维立体几何模型演示教学资源 | 1. 合计不少于100种以上的几何体和点线面关系演示内容； 2. 可以实现几何截面的上下、水平移动，可以在任意位置上停止并可以实现复位，能够表现平面截取几何体的过程和截面形状； 3. 通过勾选项就能实现几何体特定部位的隐藏或显现，如对角线/高度线/中线等辅助线、辅助面，并可以实现几何体本身的隐藏或显现； 4. 可以直观展示几何定理（例如：祖暅原理）并运用其解决数学难点； 5. 能够测量和计算模型的体积，并进行相关实验； 6. 能够实现几何体外表面展开与复原，可以展示几何体的动态变化，如三维旋转、扭动、分离以及几何体的内接关系； 7.通过灵活设置包括角度、周期、高、半径、边长、棱数、系数等参数，能够直接改变截面倾斜角度、函数运动周期、几何体大小，从而呈现出不同的几何体。 |
| 38 | 凸凹多面体模型 | 透明塑料多面体，采用透明胶带连接。凸多面体共有凸正四面体（边长80mm）、凸正六面体（边长80mm）、凸正八面体（边长80mm）、凸正十二面体（边长40mm）和凸正二十面体（边长60mm）；凹多面体有一种。 |
| 39 | 平摆线形成模型 | 产品由演示板、印刷图形、刻度标尺和带有齿圈的圆盘组成。刻度线长不小于500mm，正面带齿与圆盘配合使用。圆盘Φ100mm。 |
| 40 | 渐开线形成模型 | 产品由演示板、渐开线图形和十二等分渐开模块。演示板为木质，表面漆白色，尺寸：515×400×18mm。图线明显。模块为红色，为塑料片，厚约0.4mm。拼接在演示板上一致。 |
| 41 | 幂函数探究材料包 | 功能：探索与研究幂函数的性质。 材料：透明材料。 规格：≥20cm×20cm. 内容：（1）绘制了常见幂函数y=x^a图像（a=1/2、1、2、-1/2、-1、-2、1/3、3、-1/3、3）的透明卡纸1张；（2）绘制了常见幂函数y=x^a图像（a=1/2、1、2、-1/2、-1、-2、1/3、3、-1/3、3）的透明卡纸各1张；（3）绘制了y=x^2图像的透明卡纸。 |
| 42 | 指数函数探究材料包 | 功能：探索与研究指数函数的性质。 材料：透明材料。 规格：≥20cm×20cm. 内容：（1）绘制了常见指数函数y=a^x图像（a=3、2、1/2、1/3、-1/3、-1/2、-2、-3）的透明卡纸1张；（2）绘制了常见指数函数y=a^x图像（a=3、2、1/2、1/3、-1/3、-1/2、-2、-3）的透明卡纸各1张；（3）绘制了y=2^x图像的透明卡纸。 |
| 43 | 对数函数探究材料包 | 功能：探索与研究对数函数的性质。 材料：透明材料。 规格：≥20cm×20cm. 内容：（1）绘制了常见指数函数y=log(a,x）图像（a=3、2、1/2、1/3）的透明卡纸1张；（2）绘制了常见指数函数y=log(a,x）图像（a=3、2、1/2、1/3）的透明卡纸各1张；（3）绘制了y=log(2,x）图像的透明卡纸。 |
| 44 | 三角函数探究材料包 | 功能：探索与研究三角函数的性质。 材料：透明材料。 规格：≥20cm×20cm. 内容：（1）绘制了y=Asin(x）的图像（a=3、2、1、1/2、1/3）的透明卡纸1张；（2）绘制了y=sin(x）图像的透明卡纸1张；（3）绘制了y=sin(x+h）的图像（h=pi、pi/2、-pi、-pi/2）的透明卡纸1张；（4）绘制了y=sin(x)+k的图像（k=3、2、1、-1、-2、-3）的透明卡纸1张。 |
| 45 | 四维方数逻辑训练套盒 | 1.内容说明：这里有四个正方体。 先看一看，它们有什么相同之处？有什么不同之处？再摆一摆，将它们自下而上搭建成为一个正四棱柱。要求：正四面体的四个侧面均有四个不相同的数字。看起来非常简单的问题，你能够轻松完成吗？你能理解本项目命名为立即疯掉的原因了吗？（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖；（4）操作器具4个正方体，每个正方体的6个面有1~4之间的4个不同的数字。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁性材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须名扣的情况下亦可扣紧。 |
| 46 | 五子数弈逻辑训练套盒 | 1.内容说明：先数一数，这里有多少行多少列的柱子。再试一试，每根柱子可以放置多少棋子。请确定一位对手，双方各选择一种颜色的棋子。通过“石头剪刀布”三局两胜的方式决定谁先向柱子上放置棋子。双方轮流放置棋子。相同颜色的5棋子一方获胜，无论哪个方向：左右、前后、上下或倾斜。注意：棋子落下，就不能“悔棋”。 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁性材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须名扣的情况下亦可扣紧。 |
| 47 | 拓扑脱困逻辑训练套盒 | 1.内容说明：一只长长尾巴的“小老鼠”被困在了带有底座的铁环之间。你知道它如何才能摆脱困境而成功逃离吗？请开动你的脑筋，帮它想一想办法。前提，当然是任何物品都没有被损坏。（离开时，请不要留下你的答案，并尝试恢复原状） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 48 | 拓扑解珠训练套盒 | 1.内容说明：串了一条绳子的小球被困住了。你能帮助小球死里逃生，把它解救出来吗？前提，当然是任何物品都没有被损坏。（离开时，请不要留下你的答案，并尝试恢复原状） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 49 | 三柱取环训练套盒 | 1.内容说明：在花开正盛的桃园，三位兄弟（三个立柱）正在举行结拜仪式。 你能从嘈杂的桃园中成功取走那只圆环吗？前提当然是任何物品都没有被损坏（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 50 | 几何脱索训练套盒 | 1.内容说明：带有一个小球与一个圆盘的绳子从立柱中间穿梭而过。 你能成功将带有小球与圆盘的绳子从立柱脱离出来吗？前提当然是任何物品都没有被损坏。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 51 | 立体榫卯训练套盒 | 1.内容说明：三根柱子组装在一起，可以得到一个非常坚固的结构，并且不会跌落。如果它们已经组装在一起成为一个坚固的结构，请你把它们拆开。如果它们是单独分开的，请把它们组装在一起成为一个坚固的结构。有没有发现？无论是拆开还是组装，都不是容易的事。当然，建议你拆开之后再组装，或者组装之后再拆开。 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁性材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须名扣的情况下亦可扣紧。 |
| 52 | 鲁班锁训练套盒 | 1.内容说明：外部尺寸相同的正四棱柱15根； 根据有没有凹槽，凹槽的大小以及口槽的形状，15根椎子分为7类，分别是A类1根、B类2根、C类2根、D类2根、E类4根、F类2根、G类2根。根据指定的柱子搭建一个指定形状的错格神锁。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 53 | 各向相等训练套盒 | 1.内容说明：每个六边形代表一个位置；数一数，下面有多少个六边形？把1~19之间的19个数字均放入六边形，让每个方向上、每条直线上的所有数字之和都相等，均为38，无论这条线上有3个数字，4个数字，还是5个数字。规则：每个位置都有且只有1个数字。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 54 | 九子构方训练套盒 | 1.内容说明：龙生有九子，各有所好，更喜爱多变。首先找出龙的两子，组成一个3×2×2的长方体；继续找出龙的一子，组成一个3×2×3的长方体；继续找出龙的一子，组成一个3×2×4的长方体；继续找出龙的一子，组成一个3×2×5的长方体；继续找出龙的一子，组成一个3×2×6的长方体；龙的九子组在一起，组成一个3×2×9的长方体。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 55 | 九宫隅色训练套盒 | 1.内容说明：看一看，每张正方形任务卡的四个顶角分别有什么颜色？将九张正方形任务卡放入九个正方形位置，其中每个位置都有一个任务卡。要求：任何两个相邻正方形的顶角处都具有不同的颜色。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 56 | 安排四块训练套盒 | 1.内容说明：看一看，认一认，这四块板子分别是什么图形？它们分别有哪些特征？你能在一分钟之内把这四块板子平铺放入正方形边框内部吗？注意：任何两块板子之间不能重叠，任何一块板子也不能超出正方形边框。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反面可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须名扣的情况下亦可扣紧。 |
| 57 | 和为二六训练套盒 | 1.内容说明：每个圆圈代表一个位置；数一数，下面有多少个圆圈？把1~12之间的12个数字均放入圆圈，让每条直线上的四个数字之和都相等，均和数等于26。规则：每个位置都有且只有1个数字。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |
| 58 | 六形组 H训练套盒 | 1.内容说明：请利用6个图形，得到一个大写字母“H”。提示：任意两个图形之间都不能有重叠的部分。（离开时，请不要留下你的答案） 2、规格尺寸：展示状态外部尺寸≥长520mm×宽350mm×高360mm. 3、套装组件：（1）一个展示型收纳式箱体；（2）一个正反面可用且中间可放置彩钢的操作板；（3）一个双方可放置标题、任务或介绍的双重作用展示式上盖。 4、特色功能：（1）收纳式箱体为ABS一体注塑成型；（2）操作板可替换、正反可用且中间可放置彩钢，从而能够吸附带有磁型材料的棋子；（3）操作板能够轻松拿起从而下方可收纳棋子；（4）展示板的高度可以调整且可以平放当作收纳式箱体的上盖，在无须紧扣的情况下亦可扣紧。 |

第二部分  有关说明

  - 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不在本项目的报价范围。

  - 3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 1.5.完工期：合同签订生效之日起30天。

  - 6.项目整体质保期：系统整体竣工验收合格后免费提供3年质保运维服务。在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内响应，24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后4小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

  - 7.付款方式：合同签订生效后，采购人按财政计划支付合同价款。所有货物安装完毕并经验收合格后支付至合同价款的50%，正常运行半年后支付至合同价的90%，余款验收合格满一年后付清。上述款项均不计息，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。

  - 8.本项目合同履行地点：江苏省梅村高级中学，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试

  - 9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 11.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 13.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

  - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.商务部分（11分）

2.1项目人员配置情况（6分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。以下人员不得兼任。

2.1.1项目负责人（2分）：投标人拟派项目经理（项目负责人）一名，具有信息系统项目管理师证书得1分、ITSS服务项目经理证书得1分，本项最高得2分。（提供相关有效证书扫描件）

2.1.2项目组成员（4分）：除上述项目负责人外，项目组成员具有：信息系统项目管理师证书、ITSS服务工程师证书、ITSS服务项目经理证书、物联网高级工程师证书的，每提供上述一种证书的得1分，最高4分，同一个人具有上述多种证书的只计算一次。（提供相关有效证书扫描件）

2.2投标人综合情况（5分）：

2.2.1 业绩（2分）：投标人自2023年以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似项目案例的，每有一个得1分，最高2分。合同扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

2.2.2体系认证（3分）：投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分、信息安全管理体系认证证书得1分、具有质量管理体系认证证书得1分，本项最高得3分。（提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。）

- 3.技术证明材料（14分）

- 投标人针对以下重要技术参数须按要求提供证明材料。

3.1火箭工程－火箭设计挑战课程（2分）：为保证课程设计的专业性和完整性，投标人须提供不少于14个教学PPT章节截图，投标产品具备相关火箭课程的作品登记证书。完全提供得2分，有缺项漏项不得分；

3.2深空探测－我的探月任务（太空车进阶）（2分）：为保证课程设计的专业性和完整性，投标人须提供不少于11个教学PPT章节截图，投标产品具备与课程名称相应的作品登记证书。完全提供得2分，有缺项漏项不得分；

3.3深空探测－仿真月球车实验套件（2分）：为保证仿真月球车实验套件的科学性和合理性，投标产品须具备“月球交互式”“月球基地演示”等功能点的相关软件著作权证书或专利证书，每提供一个得1分，最高得2分；

3.4制造工具－增材制造技术数字化学习平台（1分）：为保证增材制造技术数字化学习平台的合理性和可用性，投标人所投产品具备相关软件著作权证书，每提供一个得1分，最高得1分；

3.5芯片实验－数码显微镜（2分）：投标人所投数码显微镜产品须具备：①总放大率误差≤6.95%；成像清晰范围 上下≥74%；左右≥65%（1分）；②视场中心分辨力（线对/mm），0.62倍物镜≥56;1倍物镜≥94;2倍物镜≥141;3倍物镜≥178;4倍物镜≥200;5倍物镜≥212;5.5倍物镜≥224（1分）。提供国家认可的权威第三方机构检测报告扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。

- 3.6无线扩音套装（5分）：投标人所投“无线扩音套装”需满足：①无线麦克风具有主动式 NFC 近场对频技术，通过物理接触触发配对，彻底杜绝邻近房间的串频干扰问题；（1分）②支持"一发多收”工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景。且具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能，最大限度还原人声及有效防止啸叫；（1分）③无线接收器具备OLED 可视化终端配备高对比度 OLED 显示屏，实时显示当前工作频道、对频状态、剩余电量（百分比显示）及信号强度；（1分）④内置免驱动PPT 翻页接收模块可直接适配主流翻页笔设备，支持幻灯片翻页等演示功能，助力高效会议场景应用；（1分）⑤音箱具有数字功放2×50W（8Ω，THD+N≤0.1%），低温低噪稳定运行，具有欠压及过载保护控制功能。（1分）提供国家认可的权威第三方机构检测报告扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。

- 4.在线演示（8分）：

- 投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

4.1 芯片实验－数码显微镜（3分）

4.1.1变倍能力：0.62X-5.5X连续可调，图像无卡顿、无成像失真，可以观察金属、岩石、芯片等材料；一体供电系统：设备采用一体化集成供电设计，可实现显示屏和显微镜整机统一供电，一个电源适配器就可以满足设备用电需要。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

4.1.2支持ECO节能模式，前置面板可显示“ECO”标识，长按调光旋钮3秒可开启/关闭该功能。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

4.1.3液晶屏显示：显微镜底座需集成高清液晶显示窗，可实时清晰显示ECO模式状态、光源亮度、底光源/侧光源工作状态、电池容量等核心信息。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

4.2人工智能数模主控套装（3分）：

4.2.1登录平台中小学人工智能通识教育平台，选择机器感官初体验实验，进入实验界面功能，设备连接电脑显示设备；距离PK：学生可先自己测量场景物品距离，记录数据，填写到平台数据界面，再点击“机器测一测”，读取设备实测值并记录传感器测量实际数据，判断实际测量数据和传感器测量数据对比误差功能。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

4.2.2光线PK：学生可根据所处环境光线明暗判断光亮是明亮或昏暗填写测量值（0-1000），再通过传感器采集环境数据记录，实际测量数据和传感器测量数据对比误差功能。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

4.2.3学生可通过传感器采集声音数据记录，通过大声说话和小声说话判断声音大小记录数据并和传感器测量数据对比误差；完成所有任务后解锁声控智能小车，用声音控制小车启停、转向功能。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

4.3智能纸笔记录本（2分）

4.3.1书写介质为普通纸张，不能是特定的专用的纸张；纸张上留下笔迹，保持原有手写习惯且笔迹书写同步显示在电脑端，笔芯可更换；所投智能纸笔记录本具有蓝牙连接状态、电池电量状态显示屏。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

- 4.3.2引用教学资源录课方式，将已经制作好的ppt 、word、pdf、图片等文档导入到微课录制界面，使用电磁笔在纸上进行批注书写且笔迹书写同步显示在电脑端；微课录制完成后，并且可以实现微课的回放和预览，便于教师查看微课录制效果，支持本地以MP4格式导出微课视频；成品微课为通用的流媒体格式文件，系统采用矢量笔迹轨迹的记录方式。操作过程中显示无卡顿、无模糊，完全满足以上功能得1分，否则不得分。

- 5.技术部分（35分）：（暗标部分）

- 考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

- 5.1项目总体建设方案（8分）：包括但不限于①项目需求分析及建设目标②设计原则及依据③业务流程分析④系统总体架构设计；

- 每一分项方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得2分；

- 方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；

- 方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；

- 无方案的，不得分。

- 5.2实施及保障方案（12分）：包括但不限于①施工组织方案②实施计划③售后服务方案④重大活动保障方案⑤验收方案⑥应急预案；

- 每一分项方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得2分；

- 方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；

- 方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；

- 无方案的，不得分。

- 5.3“星箭探月”航天基地建设方案（7分）：包括①火箭工程②深空探测③深空防护展示④制造工具⑤芯片实验⑥仿真卫星设计与制作⑦航天任务模拟；

- 每一分项方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得1分；

- 方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得0.5分；

- 无方案的，不得分。

- 5.4高中数学探究实验室建设方案（3分）：包括但不限于①人工智能实验系统（人工智能教师互动智能体、数模人工智能智慧收银系统项目套装、数模人工智能物流多功能分拣系统项目套装、智能家居入门套装、人工智能数模主控套装）②智能机器人实验涉及③数学训练套盒设计。

- 每一分项方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得1分；

- 方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得0.5分；

- 无方案的，不得分。

- 5.5培训服务方案（5分）：投标人需提供培训服务方案，包括①培训目标②培训计划③培训对象④培训方式⑤培训保障等内容。

- 每一分项方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得1分；

- 方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得0.5分；

- 无方案的，不得分。

6.政策性因素（2分）：

6.1依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

6.2依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

项目名称：江苏省梅村高级中学实验室焕新提质工程设备采购

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320200-WXJY-G2026-0002项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市教育信息化和综合服务中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0002进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）在参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

七、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市教育信息化和综合服务中心：

我方收到贵方JSZC-320200-WXJY-G2026-0002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市教育信息化和综合服务中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者无锡市教育信息化和综合服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0002在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 江苏省梅村高级中学实验室焕新提质工程设备采购 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：

因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市教育信息化和综合服务中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十一、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0002

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。