## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 宿舍改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 宿舍改造
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 单项工程汇总表【宿舍改造】
单项工程汇总表
单项工程名称：宿舍改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 房修建筑
2 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【房修建筑】
单位工程汇总表
工程名称：房修建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 走道（男女生1-2层）
1.2 | 楼梯间（男女生1-2层）
1.3 | 男生宿舍（1-2层）
1.4 | 女生宿舍（1-2层）
1.5 | 卫生间干区+湿区（男女生1-2层）
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【房修建筑】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
走道（男女生1-2层）
1 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1、吊筋安装 2、国际轻钢龙骨、部分木龙骨吊顶基层（间距400*400） 3、9.5mm石膏板安装（石膏板之间留4-6mm施工缝） 4、专用补缝腻子嵌平、再贴防裂绷带 5、批腻子、乳胶漆各三遍 6、含监控、信息提示牌和应急灯恢复安装 |  | m2 | 584
2 | 011103002001 | 地胶垫 | 1、3mm地胶垫铺贴 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 584
楼梯间（男女生1-2层）
3 | 011103002002 | 地胶垫 | 1、3mm地胶垫铺贴 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 128
4 | 011103002003 | 楼梯台阶地胶垫 | 1、地胶垫铺贴 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 140
男生宿舍（1-2层）
5 | 011610002003 | 金属门拆除 | 1、金属门拆除 2、含垃圾清运费 |  | 樘 | 20
6 | 011103002004 | 地胶垫 | 1、3mm地胶垫铺贴 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 499.4
7 | 011301001001 | 天棚乳胶漆 | 1、专用界面剂处理基层 2、批腻子、乳胶漆各三遍 |  | m2 | 499.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011205001001 | 墙面护墙板 | 1、墙面找平 2、结构胶上墙安装碳晶板 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 682.9
9 | 011201002002 | 乳胶漆墙面 | 1、专用界面剂处理基层 2、批腻子、乳胶漆各三遍 |  | m2 | 682.9
10 | 010802004001 | 钢质医用门 | 1、钢制医用门安装（内外包门套） 2、含配套五金配件、门套、门锁、把手、防水密封胶、发泡剂及安装辅材等其他设计要求 |  | m2 | 42.84
女生宿舍（1-2层）
11 | 011610002002 | 金属门拆除 | 1、金属门拆除 2、含垃圾清运费 |  | 樘 | 20
12 | 011103002005 | 地胶垫 | 1、3mm地胶垫铺贴 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 499.4
13 | 011301001002 | 天棚乳胶漆 | 1、专用界面剂处理基层 2、批腻子、乳胶漆各三遍 |  | m2 | 499.4
14 | 011205001003 | 墙面护墙板 | 1、墙面找平 2、结构胶上墙安装碳晶板 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 682.9
15 | 011201002001 | 乳胶漆墙面 | 1、专用界面剂处理基层 2、批腻子、乳胶漆各三遍 |  | m2 | 682.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 010802004002 | 钢质医用门 | 1、钢制医用门安装（内外包门套） 2、含配套五金配件、门套、门锁、把手、防水密封胶、发泡剂及安装辅材等其他设计要求 |  | m2 | 50.4
卫生间干区+湿区（男女生1-2层）
17 | 041001001001 | 拆除块料墙面 | 1、块料墙面拆除 2、拆除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | m2 | 88
18 | 041001001002 | 拆除水磨石地面 | 1、水磨石地面拆除 2、拆除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | m2 | 196.68
19 | 011203003002 | 块料墙面 | 1、清理基层、墙面做拉毛处理 2、干硬性水泥砂浆结合层 3、300*600规格墙砖铺贴（含美逢、开洞、磨边、倒角等） 4、具体做法详见图纸 |  | m2 | 421.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、清理基层、地面做拉毛处理 2、干硬性水泥砂浆结合层 3、600*600规格地砖铺贴（含美逢、开洞、磨边、倒角等） 4、具体做法详见图纸 |  | m2 | 196.68
21 | 020201011001 | 过门石 | 1、干硬性水泥砂浆结合层 2、人造石面层 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 3.52
22 | 011205001002 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨基层 2、PVC墙板面层 |  | m2 | 219.78
23 | 011302001003 | 集成吊顶 | 1、吊筋安装 2、铝合金龙骨安装 3、铝扣板面层安装（规格：300*600） 4、具体做法详见图纸 |  | m2 | 321.2
24 | 011604002001 | 乳胶漆墙面铲除 | 1、乳胶漆墙面铲除 2、铲除后清运、垃圾清理、扬尘控制等考虑在报价内 3、运距投标人自行考虑 |  | m2 | 468.16
25 | 011201002003 | 乳胶漆墙面 | 1、批刮2遍耐水腻子，整体打磨平整 2、涂刷抗碱底漆1遍，哑光环保内墙乳胶漆2遍 |  | m2 | 468.16
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【房修建筑】
措施项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【房修建筑】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601001001 | 脚手架
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【房修建筑】
其他项目清单计价表
工程名称：房修建筑 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 80000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 80000 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【房修建筑】
暂列金额明细表
工程名称：房修建筑 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 80000
2.1 |  |  |  |  | 80000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 80000
合 计 |  | - | - |  | 80000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【房修建筑】
增值税计价表
工程名称：房修建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【安装工程】
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 走道（男女生1-2层）
1.2 | 楼梯间
1.3 | 男生宿舍（1-2层）
1.4 | 女生宿舍（1-2层）
1.5 | 卫生间干区+湿区（男女生1-2层）
1.6 | 电气改造
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
走道（男女生1-2层）
1 | 030413002001 | 灯带 | 1、名称:灯带 2、规格:4000K 暖白LED颗粒 3、含变压器安装 4、含灯下移产生的电线 |  | m | 256
2 | 030413002002 | LED筒灯 | 1、名称:LED筒灯 2、型号:4000K暖白 3、规格:9.5开孔 4、含灯下移产生的电线 |  | 套 | 300
楼梯间
3 | 030413001006 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:950*650 200W、三色变光 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 8
男生宿舍（1-2层）
4 | 030413001002 | 吸顶灯 | 1、名称:吸顶灯 2、规格:950*650 200W、三色变光 3、类型:吸顶安装 |  | 套 | 44
女生宿舍（1-2层）
5 | 030413001003 | 吸顶灯 | 1、名称:吸顶灯 2、规格:950*650 200W、三色变光 3、类型:吸顶安装 |  | 套 | 44
卫生间干区+湿区（男女生1-2层）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030413001005 | LED扣板灯 | 1、名称:LED扣板灯 2、规格:300*600 24-30/W白光 3、含灯下移产生的电线 |  | 套 | 44
7 | 031003010001 | 拆装花洒 | 1、材质:拆装花洒 2、花洒利旧安装 3、拆除过程中不得损坏，如有损坏投标人自行承担相关费用 4、含淋浴器管道拆除、开槽、预埋及墙面恢复 5、含角阀，金属软管及水管等安装配套附件 6、具体的安装方向和做法按图纸及甲方要求综合考虑 |  | 套 | 44
8 | 011501001001 | 浴室柜 | 1、洗手池、柜体、水龙头、镜子等 2、含管件等 3、规格、型号、类型等按建设单位的要求综合考虑 4、具体做法详见图纸 |  | 套 | 44
电气改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 03B001 | 电气改造 | 1、电气部分含配管配线、电力电缆、电力电缆头、开关插座、配电箱元器件等购买及安装 2、含原灯具拆除、拆除后运送至建设单位指定地点 2、含墙面开槽及恢复 4、含电气配管配线拆除及外运 5、改造相关内容满足建设单位使用要求，施工单位自行考虑，结算时不再另外增加费用 |  | m2 | 483.5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计