招 标 文 件

项目名称：射阳县教育局校园周界防范报警系统改造提升项目

项目编号：JSZC-320924-XYGS-G2026-0002

射阳县教育局

江苏鑫缘项目管理有限公司

2026年7月

总  目  录

招标公告…………………………………………………………1

供应商须知………………………………………………………5

合同文本…………………………………………………………21

采购需求…………………………………………………………27

评标方法与评标标准……………………………………………31

投标文件格式……………………………………………………35

第一章 招标公告

项目概况：

射阳县教育局校园周界防范报警系统改造提升项目 的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月28 日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-XYGS-G2026-0002

2.项目名称：射阳县教育局校园周界防范报警系统改造提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：140.00万元；

5.最高限价：140.00万元；投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6.采购需求：含校园监控机房系统、综合安防系统、视频监控系统、入侵报警系统、一键报警系统等改造提升相关内容，采购内容具体包括采购需求和图纸范围内的全部内容。

7.合同履行期限：合同签订后60日内完成全部供货、安装调试并通过验收。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.8法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购项目，所属行业为: 制造业。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商所投货物须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的小微企业；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：网上注册登记成功后系统内免费下载；

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7 月28日上午9点00 分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：射阳县教育局

地址：射阳县滨湖大道10号

联系人：梁科长

联系方式：15061658038

2.采购代理机构信息

名    称：江苏鑫缘项目管理有限公司

地　  址：射阳县五洲国际广场B区5号楼17层

联 系 人：黄工

联系方式：0515-82307666

3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电　　 话：15396733999

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费：按苏政采协[2024]20号文件取费标准。由中标人承担，不单独列项，供应商在报价时综合考虑。在中标公告发布后由中标人向采购代理机构缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应对照表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当依法承担法律责任，招标人依法重新开展采购活动。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1本项目无后期追加。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

34、履约保证金政策

签订合同前中标方须交纳中标额*10%的履约保证金到采购人指定账户；供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

35、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

政府采购合同（货物）

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                           招标的结果，签署本合同。

# 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：   /

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元整（¥           元）人民币或其他币种。

# 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

# 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约保证金的缴纳形式：

6.1 签订合同前中标方须交纳中标额*10%的履约保证金到采购人指定账户；供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

6.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

6.3依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

# 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

# 八、合同款项支付

1）合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同价的30%预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定并出具书面材料。

2）项目竣工验收合格后，付至合同价的70%（包括以前支付的预付款）；

3）项目竣工验收合格满一年（自竣工验收合格之日起第一年后），按审计结论，付至审计价的 90%（包括以前已支付的预付款、进度款）；

4）自竣工验收合格之日起，中标人完成三年质保服务工作，按审计结论结清剩余款项；

5）按上述进度付款，无利息补偿；质保期内需要返工、更换、维修、调试等所产生的各项费用由中标人承担，给招标人造成的各项损失在合同款中扣除。

# 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 在维保期内，提供365×7×24小时技术支持服务，设立专属服务热线，接到故障报修后，30 分钟内响应，4 小时内到达现场，48小时内解决故障；无法现场解决的，需自行与学校协调，保障系统正常运行。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

# 十一、项目验收

11.1 所有设备及配套材料进场后，由采购方组织相关人员依据招标文件、合同约定的技术参数要求开展货物进场验收，对货物品牌、规格型号逐项验收。

11.2项目全部安装、调试工作完成后，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，乙方及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

# 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 /   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

# 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

# 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式  肆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执  俩 份。

甲方：                   乙方：

地址：                   地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 采购需求

项目属性:货物类项目

- 项目需求

为全面落实GB/T29315-2022《中小学幼儿园安全防范要求》等政策要求，切实筑牢射阳县教育系统校园安全第一道防线，有效防范非法入侵、校外人员违规闯入等安全事件，保障全县在校师生生命财产安全，维护校园正常教学秩序，射阳县教育局针对下属部分中小学、幼儿园现有周界安全防护体系的短板与不足，启动本次校园周界报警系统升级改造项目。

- 整体建设内容

本次项目建设内容围绕射阳县教育局下属部分学校的实际需求，分为前端感知层建设、智能联动建设、利旧设备整合适配，具体内容如下：

（一）前端感知层建设

前端感知层为校园周界安全防护的核心，本次项目采用行业成熟的张力式周界报警技术，为本次项目所需改造的学校建设标准化的前端感知设备建设内容包括：

- 1.张力式报警控制设备：根据各学校周界长度与防区划分需求，配置张力四道双防区控制器 、张力四道单防区控制器 ，设备需具备网络通讯接口、精准定位功能、警戒张力值在线调整功能，可实时监测钢丝绳的张力变化，精准识别非法攀爬、剪断等入侵行为，同时具备现场故障、报警蜂鸣提示功能，适配校园户外复杂环境。

- 2.周界围栏配套设备：根据各学校周界实际长度，配置四道受力杆、四道支撑杆，配置万向底座，实现安装角度、高度可调节，适配不同地形的周界安装需求；配置转向滑轮 、紧线器 、不锈钢弹簧 ，均采用不锈钢材质，保障钢丝绳的平稳运行与张力稳定；配置压接铝套 ，用于钢丝绳的固定安装；配置不锈钢钢丝绳，作为周界报警的核心感知介质；配置围栏警示牌，实现周界警示功能。

- 3.现场预警与防护设备：为各学校周界防区配置全新声光警号 ，采用旋转声光红色警示灯，警笛音不低于80 分贝，配套不锈钢安装支架；配置专用电源，为前端张力探测器提供稳定供电；配置专用防雨箱，采用不锈钢材质，为户外设备提供防水、防尘防护；配置氧化锌避雷器，为系统提供防雷保护，适配户外雷雨环境。

（二）智能联动建设

- 当周界报警系统触发报警时，可自动联动对应防区的声光警号，触发高分贝声光警示，威慑非法入侵人员，同时可提醒校园安保人员快速前往现场处置；针对学校内不利于安装围栏设备的部分区域，可配置摄像机，实现报警后的语音喊话劝阻。

（三）利旧设备整合适配

各学校前期盘点的可利旧设备包括避雷器、警号、电源、防雨箱、中心报警控制主机，需对利旧设备进行规范安装，确保利旧设备与新建设备协同运行，系统整体性能达标，无运行故障。完成适配改造与系统整合，最大化实现资源复用，降低项目建设成本。

| 序号 | 学校名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江苏射阳中学 |
| 2 | 江苏省射阳中等专业学校 |
| 3 | 射阳县高级中学 |
| 4 | 射阳县初级中学 |
| 5 | 射阳县第六中学 |
| 6 | 射阳县第三中学（北校区） |
| 7 | 射阳县小学 |
| 8 | 射阳县解放路小学 |
| 9 | 射阳县港城实验小学 |
| 10 | 射阳县实验小学（德发路校区） |
| 11 | 射阳县同心小学 |
| 12 | 射阳县港城实验幼儿园 |
| 13 | 射阳县双拥路幼儿园 |
| 14 | 射阳县幸福幼儿园 |
| 15 | 射阳县合德镇实验幼儿园 |
| 16 | 射阳县晨光幼儿园 |
| 17 | 射阳县特殊学校 |
| 18 | 射阳县陈洋学校 |
| 19 | 射阳县盘湾中学（南校区） |
| 20 | 射阳县盘湾中学（北校区） |

- 项目参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 利旧数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张力四道双防区控制器（核心产品） | 1.材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质。 2.外壳防护等级：不低于IP55。工作电压：不高于AC12V~28V、DC15V~40V。功率：2-4W。 3.避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离。设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示。现场故障、报警提示：蜂鸣音。 4.张力测量值：1N-500N。张力负荷分度值：0.8-1N。可承受最大张力：不低于1000N。灵敏度S：不低于1.099mV/V。直线度L：不低于0.04%FS。滞 后H：不高于0.02%FS。 5.★网络型设备，控制器具备网络通讯接口，网络自适应。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 6.★终端具有精准定位功能，能实时显示防区报警的精确位置，精准定位单元实时判断报警发生位置，定位精度不大于5米。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 7.★警戒张力值调整功能，调整间隔时间在1S-28800S内可设置。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 96 |  |
| 2 | 张力四道单防区控制器 | 1.材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质。 2.外壳防护等级：不低于IP55。工作电压：不高于AC12V~28V、DC15V~40V。功率：2-4W。避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离。 3.设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示。现场故障、报警提示：蜂鸣音。 4.张力测量值：1N-500N。张力负荷分度值：0.8-1N。可承受最大张力：不低于1000N。灵敏度S：不低于1.099mV/V。直线度L：不低于0.04%FS。滞 后H：不高于0.02%FS。 5.★LCD屏幕实时显示每根张力线的实时拉力值，通过上位机可设置每根线的张力报警阀值（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 6.★通过上位机可单独设置每台控制器的触发响应时间阀值。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 7.★通过上位机可设置警号报警时长，调整间隔为5S-3000S内可设置。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章）。 | 台 | 47 |  |
| 3 | 万向底座 | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢，跟四道控制杆配套，安装角度、高度可调节。 | 只 | 143 |  |
| 4 | 避雷器 | 1.氧化锌避雷器，有机材料，变电站级别产品。 2.额定电压：不低于10KV。方波通流容量：不低于200。下泄漏电流小于50UA。爬电比距：不低于27MM/KV。配置不锈钢安装支架。 | 只 | 160 | 79 |
| 5 | 不锈钢弹簧 | 材质：SUS304不锈钢，拉力值80-320KG 永不生锈。 | 只 | 956 |  |
| 6 | 四道受力杆 | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 429 |  |
| 7 | 转向滑轮 | 材质：SUS304不锈钢，用于拐角处平稳过线，减少磨擦，方向可调，永不生锈。 | 只 | 692 |  |
| 8 | 四道支撑杆 | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢，安装角度、高度可调节。 | 根 | 2152 |  |
| 9 | 万向底座 | 铝合金材质，壁厚不小于3MM，T字型底座，更加牢固。 | 只 | 3192 |  |
| 10 | 紧线器 | 材质：SUS304不锈钢，钢丝绳收紧自锁功能，方向可调，永不生锈。 | 只 | 956 |  |
| 11 | 压接铝套 | 材质：铝制材料，直径：不低于2mm，钢丝绳每端至少固定2只。 | 只 | 3824 |  |
| 12 | 不锈钢钢丝绳 | 材质：SUS304不锈钢，直径：多股，直径不小于1.2mm，永不生锈。 | 米 | 39600 |  |
| 13 | 围栏警示牌 | ABS工程塑料，夜光型，三扣型设计，不易晃动，尺寸不低于15*25CM。 | 块 | 968 |  |
| 14 | 警号 | 12V旋转声光红色警示灯，警笛音不低于80分贝，LED灯珠，配L型不锈钢支架（厚不低于2MM）。 | 只 | 182 | 65 |
| 15 | 电源 | 张力探测器专用电源。 | 只 | 103 | 40 |
| 16 | 防雨箱 | 专用设备防护箱，防水性能好，不锈钢材质，尺寸不低于400*500*180。 | 只 | 136 | 7 |
| 17 | 中心报警控制主机 | 大型中心主机，可接有线防区不低于258个，无线防区不低于16个，自带网络接口，无缝接入网络，人性化操作界面，即时响应功能，能过扩展模块，可接入防区不低于1064个，中心操作平台，功能强大，自带电话接口，无线功能，内置GSM模块，轻松实现远程管理 | 台 | 20 |  |
| 18 | 轻智能警戒网络摄像机 | 1.最大分辨率2688x1520。最低照度彩色0.005lx。 2.★内置不少于1个GPU芯片，麦克风，扬声器。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 3.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。 4.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不低于50%。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章章） 5.★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 6.★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音多种类型，报警音量和重复次数可设置。（提供有效的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章） 7.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8.支持不少于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个DC12V电压输出接口。 9.IP67防护等级。支持DC12V、POE方式供电。 10.含安装时所需的配套支架。 | 个 | 20 |  |
| 19 | 交换机 | 不少于5口POE交换机 | 个 | 7 |  |
| 20 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 10730 |  |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 10730 |  |
| 22 | 管道 | PVC20 | 米 | 10730 |  |
| 23 | 辅材 | 1. 网络传输类辅材：非屏蔽双绞线，符合国标标准，用于摄像机网络信号传输；配套水晶头为三叉镀金触点RJ45水晶头 2. 管路防护类辅材：国标穿线管，用于室外线路防护；配套直接头、弯接头、管卡等配件，与管材同规格同材质，确保管路连接牢固、密封良好。 3. 固定安装类辅材：膨胀螺丝，适配不同安装场景，用于设备、支架、管路的墙面/地面固定；配套膨胀管、垫片、螺母等配件，确保安装牢固可靠。 4. 设备配套辅材：包括设备专用设备箱、网桥等。同时配备设备配套固定支架等配件，以保障设备安装符合规范且接地状况良好。 5. 零星配套辅材：包含绝缘胶带、扎带、接线端子等安装所需零星配件，所有辅材均符合国家相关标准，适配本项目所有设备的安装、接线、防护需求。 | 项 | 1 |  |
| 24 | 安装及调试 | 1. 前期施工准备：负责本项目20所学校的现场踏勘、点位复核，对接学校完成施工区域确认、施工时间规划，确保施工不影响学校正常秩序；负责施工所需设备、材料的进场检验、仓储管理、二次转运，确保所有设备材料符合清单要求，无破损。 2. 原有设施拆除与利旧：负责学校原有电子围栏的规范拆除，拆除过程中避免造成原有设施损坏；对清单中明确可利旧的设备、材料进行全面检测、清洁，确保利旧设备性能完好、功能正常，可无缝接入新建系统，利旧设备安装位置需符合学校安全管理要求。 3. 电子围栏系统安装施工：完成电子围栏所有设备的安装固定，安装位置、高度、角度符合要求，设备安装牢固；完成线路铺设、拉线穿管、线路固定，所有线路均需穿管防护，走向合理、整齐规范，无裸露、无破损；完成路面开挖、管线预埋、恢复回填，开挖深度、宽度符合学校要求，回填后路面平整。 4. 视频监控系统安装施工：完成摄像机、交换机、网桥、设备箱等设备的安装固定，摄像机安装位置、角度、高度符合监控覆盖要求，安装牢固，完成网线、电源线的铺设、穿管、端接，线路端接规范、线序正确，无短路、无断路。 5. 系统接线与连通调试：完成所有设备的接线、连通调试，确保电子围栏系统、视频监控的所有设备网络连通、信号正常； 6. 系统整体联调与功能验证：完成中心报警控制主机与所有前端设备的联调，确保中心主机可实时接收所有防区的报警信息、设备状态信息，完成电子围栏系统的功能调试，确保报警发生时，对应区域自动声光报警，完成系统所有功能的全面验证。监控区域应确保在报警发生时，视频监控系统能够触发联动声音报警。 | 项 | 1 |  |
| 25 | 运维服务 | 1. 服务覆盖范围：负责本项目20所学校电子围栏、视频监控、全生命周期运维服务，服务内容包含系统日常巡检、设备维护服务、故障应急处理、技术支持等，确保系统全年365天稳定运行。 2. 日常巡检服务：对20所学校的系统设备进行定期巡检，重点巡检内容包含：电子围栏控制杆、支撑杆、钢丝绳、紧线器、弹簧、避雷器等设备的安装牢固度、运行状态；摄像机、等设备的运行状态、中心报警控制主机的运行状态、报警功能、联动功能。 3. 设备维护服务：每季度对系统设备进行一次全面的维护，维护内容包含：设备线路端接检查；确保设备性能完好、系统运行稳定。 4. 故障应急处理服务：提供7×24小时应急响应服务，设立专属服务热线。接到学校故障报修后，依照响应时间和要求处理故障。 5. 技术支持与培训服务：提供7×24小时远程技术支持服务，解答学校的系统使用、操作、设置等相关问题，指导学校操作人员完成日常操作、简单故障排查；确保学校相关人员可熟练使用、管理系统。 | 年 | 3 |  |

- 质量要求

- 1.投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

- 2.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

- 3.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权要求更换，或有权终止合同。由此造成的直接和间接损失由中标人承担。

- 4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8.交货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）。

- 9.招标人将委托专业人员，对安装到位的设备进行全面检查、验收，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，如未按要求及时整改、更换，招标人将对中标人处以相应投标分项报价的5倍罚款。

五、项目实施人员要求

- 本项目为射阳县教育局20所学校校园周界电子围栏及部分区域视频安防集成工程，涉及张力式电子围栏、报警主机、智能警戒摄像、管线敷设、系统联调及三年运维等全流程实施内容，项目点位多、弱电与安防系统集成复杂度高、校园安全管控标准严苛，为保障项目统筹管理、技术实施、系统调试及后期运维全过程规范落地，故人员保障应到位：中标人拟派出的项目负责人、技术负责人等项目组人员必须为投标单位正式在职员工，并具有相关证书的优先，项目实施时，核心团队必须专职在岗，未经招标人同意不得更换或兼任其他项目职务。因特殊情况确需变更的，须经采购人同意。变更后的人员须符合招标文件规定的条件。

- 六、项目方案要求

（一）技术方案要求包括但不限于：（1）业务需求分析；（2）原有设备的兼容性；（3）产品架构方案及架构图。

（二）项目实施方案包括但不限于：（1）项目整体实施方案（包括项目实施总体规划、项目组织架构与实施流程等）；（2)技术人员配备（包括供货、安装人员配备、售后维护人员配备等）；(3)施工进度计划与进度保证措施；(4)质量保证措施方案（包括前期质量管控、到货质量验收等）；(5)安全措施方案（包括包装防护、运输、装卸现场安全、应急安全保障等）；(6)供货方案（包括供货周期、货源保障方案、包装、运输、装卸方案等）。

- 七、实施时间及地点

- 1.合同履行期限：合同签订后60日内完成全部供货、安装调试并通过验收。合同

- 2.履行地点：采购人指定地点。

- 八、付款方式

1）合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同价的30%预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定并出具书面材料。

2）项目竣工验收合格后，付至合同价的70%（包括以前支付的预付款）；

3）项目竣工验收合格满一年（自竣工验收合格之日起第一年后），按审计结论，付至审计价的 90%（包括以前已支付的预付款、进度款）；

4）自竣工验收合格之日起，中标人完成三年质保服务工作，按审计结论结清剩余款项；

5）按上述进度付款，无利息补偿；质保期内需要返工、更换、维修、调试等所产生的各项费用由中标人承担，给招标人造成的各项损失在合同款中扣除。

- 九、项目验收

1、验收的实施主体：采购单位组织验收。

2、验收标准：以清单中的产品要求与图纸中的点位要求为标准。

3、验收内容：

（1）所有设备及配套材料进场后，由采购单位组织相关人员依据招标文件、合同约定的技术参数要求开展货物进场验收，对货物品牌、规格型号逐项验收。

（2）项目全部安装、调试工作完成后，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（3） 对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

（4） 如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标单位的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6） 验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向中标单位支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，中标单位及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标单位在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

- 十、售后服务要求

- 1.本项目所有设备、系统提供三年原厂质保，质保期自项目终验合格之日起计算；质保期内，提供365×7×24小时技术支持服务，设立专属服务热线，接到故障报修后，30 分钟内响应，4 小时内到达现场，48小时内解决故障；无法现场解决的，需自行与学校协调，保障系统正常运行。

- 2.质保期内，投标人需每季度提供一次免费的系统巡检、设备维护、性能优化服务，出具巡检报告，及时排查系统隐患，确保系统长期稳定运行。

- 3.质保期满后，投标人需提供终身的技术支持，按照市场行情收取合理的成本费用，保障系统的长期可用性。

- 十一、免费质保期、人员培训及其他要求

- 免费质保期：3年。供应商负责对甲方工作人员提供应用操作培训，直至能够熟练操作为止。

- 1.中标人需为射阳县教育局、各学校提供全面的系统操作、使用、维护培训，确保教育局管理员、学校安保人员、系统维护人员可熟练掌握系统的操作使用、日常维护、简单故障排查与处置。

- 2.培训需制定详细的培训计划，包括实操培训、现场答疑等环节，培训完成后需进行考核，确保参训人员具备独立操作、维护系统的能力。

- 3.质保期内，中标人需提供免费的技术咨询服务，针对系统升级、人员变动等情况，及时提供对应的培训支持。

# 十二、现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，所发生的费用由投标人自己承担。

特别说明：

### 1、报价含交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

2、资格后审：招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查材料的扫描件须在响应文件中提供。

3、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

4、本项目不接受进口产品投标。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县教育局校园周界防范报警系统改造提升项目 | 制造业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的货物给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。所投货物须全部为小微企业所制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则价格不作响应扣除。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若因其它因素已享受20%的优惠政策，不再享受本条优惠。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位，第三位无论大小一概不计）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （20分） | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度评定，全部满足招标文件的得20分，带★的参数每负偏离一项扣1分，共计10分；未带★的参数共50项，计10 分，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：1、“★”项参数如要求提供检测报告的，评标委员会必须根据投标人提供的检测报告进行核对扣分（提供的检测报告需满足招标文件的参数要求），未提供相关检测报告不符合招标文件要求的视为负偏离。 2、项目参数、技术指标和相关要求不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格。 |
| 投标人综合实力 （12分） | 1、投标人拟投入的项目负责人具有安防系统集成项目经理证书、电子信息类工程师中级及以上职称证书的，每提供一份证书得3分，本项最高得6分，未提供不得分； 2、投标人拟投入的项目技术负责人具有：弱电系统工程师证书、信息系统项目管理师证书、电子信息类工程师中级及以上职称证书，每提供一份证书得2分，本项最高得6分，未提供不得分； 注：1、项目负责人、技术负责人不得为同一人。 2、提供证书彩色扫描件加盖投标人公章。 |
| 技术方案（9分） | 评标针对投标人提供的设计方案进行评审，设计方案需包含以下内容：（1）业务需求分析；（2）原有设备的兼容性；（3）产品架构方案及架构图。评审将依据方案是否细致完整、措施有力，能否满足本项目各项要求打分：方案内容描述全面合理、符合采购需求的得9分，每缺失一项内容扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求扣0.5分，分数扣完为止。（缺陷或不满足指存在以下任意一种情形：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、存在规范性或常识性错误、存在逻辑漏洞、包含无关事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等）未提供方案不得分。 |
| 项目实施方案（12分） | 项目实施方案包括但不限于：（1）项目整体实施方案（包括项目实施总体规划、项目组织架构与实施流程等）；（2)技术人员配备（包括供货、安装人员配备、售后维护人员配备等）；(3)施工进度计划与进度保证措施；(4)质量保证措施方案（包括前期质量管控、到货质量验收等）；(5)安全措施方案（包括包装防护、运输、装卸现场安全、应急安全保障等）；(6)供货方案（包括供货周期、货源保障方案、包装、运输、装卸方案等）。 对投标人提供的方案是否细致完整、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣2分;每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 售后服务方案：（1）服务期出现产品质量问题有快速的故障跟踪受理机制、处理机制（可提供故障受理方案）；（2）售后服务响应时效等服务方案。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分;每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 培训服务方案（6分） | 投标人提供的培训服务包括但不限于（1）培训内容（包括理论、实操培训、现场答疑等）；（2）技术咨询服务，针对系统升级、人员变动等情况，及时提供对应的培训支持；（3）培训师资配置、时间（包括讲师配置、授课形式、培训天数、培训日程等）。对投标人提供的方案是否细致完整、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分;每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 案例业绩 （5分） | 投标人具有自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过周界防范报警系统项目的类似业绩的，每提供一例得2.5分，最高得5分。 注：业绩材料须包含合同彩色扫描件、验收证明彩色扫描件，加盖投标人公章，提供不全或未加盖投标人公章的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标分项报价表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、技术要求响应对照表

十六、开标一览表

十七、其他材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：江苏鑫缘项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-320924-XYGS-G2026-0002号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：________年____月____日

十、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏鑫缘项目管理有限公司组织的射阳县教育局采购编号为 JSZC-320924-XYGS-G2026-0002 ，射阳县教育局校园周界防范报警系统改造提升项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括不限于全部设备、配套耗材、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、培训、保险、各种税费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标数量×投标分项单价=投标总报价，否则做无效标处理。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不得高于最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 免费质保期 |  |  |  |
| 4 | 法人授权书 |  |  |  |
| 5 | 投标函 |  |  |  |

注： 根据采购需求中商务部分进行响应；行数不够，可自行添加。

- 十五、技术要求响应对照表

| 序号 | 产品名称 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 响应/正偏离/负偏离 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子签章）：

日期：年月日

注：根据采购需求中各项产品的技术参数要求在响应偏离中进行响应，如有漏项，将视为负偏离。

十六、报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320924-XYGS-G2026-0002

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 合同履行期限： |  |
| 免费质保期： |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

注：此“报价表”应当与系统中“开标一览表”报价一致，如不一致以系统中“开标一览表”中的报价为准，供应商应对全部内容进行报价。

十七、其他材料

供应商认为应提交的其他资料：实施方案、业绩等证明材料（供应商按招标文件的要求及评分标准要求分点表述，格式自拟）均应加盖单位公章。

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。