


竞争性磋商文件
项目名称：2026年如东县城区文明创建“微整治”项目
项目编号：JSZC-320623-NTJR-C2026-0021

















如东县城市管理局
2026_年 7 月 29 日
[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445]
总目录

第1章 磋商邀请……………………………………1
第2章 供应商须知…………………………………4  
第3章 合同文本……………………………………14
第4章 采购需求……………………………………17
第5章 评审方法与评审标准………………………21
第6章 响应文件格式………………………………26






















		

第一章 磋商邀请
受如东县城市管理局的委托，南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司就2026年如东县城区文明创建“微整治”项目【项目编号JSZC-320623-NTJR-C2026-0021】进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 2026年如东县城区文明创建“微整治”项目 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载 磋商文件，并于 2026年 8 月 10 日8 点 30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320623-NTJR-C2026-0021
2.项目名称：2026年如东县城区文明创建“微整治”项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目类型：工程
5.所属行业：建筑业
6.预算金额：350万元（采购包1的预算金额为200万元；采购包2的预算金额为150万元）。
7.最高限价：本项目最高折扣率为90.00%(保留小数点后两位），磋商响应折扣率超过最高限价的为无效响应文件。最终结算价款＝全费用综合单价×成交折扣率×实际完成的工程量(注：最终结算金额不得超过各采购包预算金额，超出预算额度部分不予计取，由供应商自行承担）。
(★特别提醒，本项目采用不见面开标系统，系统默认优惠率报价方法，供应商按优惠率进行报价，优惠率=1-折扣率。）
特别说明：本项目共分为两个采购包，磋商响应单位可选择响应任意采购包，但最多只能中一个采购包。按采购包1→采购包2的顺序开评标，已确定采购包1第一成交候选人的供应商不得作为采购包2的第一成交候选人。若某采购包有效实质性响应供应商不足三家，则该采购包作流标处理。
8.采购需求（简介）：详见磋商文件第四章,请仔细研究。
9.合同履行期限：详见磋商文件第四章采购需求。
10.本项目是否接受联合体投标：否。
11.本项目是否专门面向中小企业采购: 是。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（采购包1和采购包2）属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。【供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】。
（2） [bookmark: _GoBack]本项目（采购包1和采购包2）的特定资格要求：
1.供应商须具备独立法人资格和具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质并取得有效的安全生产许可证。
2.供应商拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级以上(含二级）注册建造师且同时具有有效的安全生产考核合格证（B证），且必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（即 a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
    ②本工程供应商若拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2024〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。请各供应商及时更新主体库信息,若因信息更新不及时而导致资格审查不通过，其风险由供应商自行承担。
3.根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，其资格审查不予通过。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：凡有意参与响应的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→ 通 过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。
4.售价：免费
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年 8月 10 日 8点 30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。
2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构答复；对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。响应供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次磋商联系方式
　1.采购人信息
名 称：　  如东县城市管理局       
地址： 如东县城中街道掘中路25号  
联系人： 周主任
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式： 18260550103　　　　　　　　　
2.采购代理机构信息
名 称：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司
地　址：如东县城中街道
联系人： 高工
联系方式： 18862783422　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：高工
联系方式：18862783422　　　　　　　　　
4. 软件维护人员
联系方式：0519-86722801、0519-86722806
八、其他
[bookmark: _Toc120614211]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南通市崇川区工农南路150号(南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）G004窗口)办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次磋商不收取磋商保证金。
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构人员在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商代理机构人员和采购人不收取标书工本费。
4.3根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知，本项目招标代理费由成交单位支付，按采购包1支付金额5000元、采购包2支付金额3750元计取，请各响应供应商将此费用一并考虑在响应报价中。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构人员联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构人员。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，代理机构人员可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构人员将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构人员将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构人员可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构人员就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构人员规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构人员于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构人员的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2代理机构人员可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1代理机构人员拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
 23.1代理机构人员将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
 25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
 25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
26.7异常低价审查
26.9.1评标过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.8未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价（最高折扣率）的。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
26.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构人员及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（15分钟）提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219]27.3.5因重大变故，采购任务取消的。
27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。
27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
28.2采购人授权磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，采购人或代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构人员、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构人员提出，由代理机构人员负责答复。
采购人及代理机构人员只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
采购人或代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构人员有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构人员将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商如需获得履约保证金支持，可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
政府采购合同（工程类）
甲方(需方)：                                   
乙方(供方)：                                   
采购包号：                                      
签订地点：                                     
签订时间：                                      
根据                          项目采购包（  ）中标（成交）通知书，双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：
一、项目内容
	序号
	项 目 名 称
	具体要求
	数量
	计量
单位
	单价
	固定折扣率

	1
	2026年如东县城区文明创建“微整治”项目
	项目采购文件及现场实地勘察、答疑所含的全部内容
	详见“分项报价表中” 的清单
	


2、 固定折扣率：大写）                                        
3、 工期要求：开工日期：     年   月   日（具体开工时间以开工报告为准）
　　          竣工日期：     年   月   日                              
工期为     日历天。 
四、质量要求：  合格            
五、项目经理
承包人项目经理：               ：
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：              ；
建造师注册证书号：               ；
安全生产考核合格证书号：            ；
六、结算方式：本工程全费用综合单价报价，合同价已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数。包含材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等。量的风险由甲方承担，价的风险由乙方承担。结算时，成交综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。
如设计变更和采购人要求变动等原因引起工程价款调整，综合单价必须调整时按如下办法执行：
1.乙方分项报价表中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）原有的综合单价；
2.乙方分项报价表中没有适用（或类似）变更工程的价格，则综合单价按照预算编制依据，并按中标价与招标人定额预算价的下浮比率进行下浮，报采购人确认后作为结算的依据。
七、工程地点：如东县城区。
八、验收：本项目结束后由双方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。
九、质保期及付款方式
（1）本工程免费保修期为2年，通过验收之日为免费保修期起始日。
（2）付款方式：
工程竣工验收合格后，付实际完成工程量结算价的80%（金额超过采购包预算金额的成交供应商自行承担），待审计结束后付至结算审定价的97%，余款在工程缺陷责任期满两年后无质量问题的一次性结清。
十、担保条款：供方在签定本合同时向甲方交纳本合同的履约保证金 10000 元/采购包。该款在工程竣工验收合格后一个月后全额无息退还。
十一、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。
（1）在本工程实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日  2000元的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。
（2）其他：/ 。
十二、相关要求：
（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。
（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。
（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。
（4）施工期间的水、电费用由乙方负责。
（5）工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工的费用等均包含在合同总金额中，竣工结算时一律不作调整。
（6）乙方须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的场地拆除以及完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用包含在合同总金额中，竣工结算不作调整。清理标准应得到甲方认可，否则，如发生相关费用由甲方在工程结算价款中扣除。
（7）因施工场地狭小而发生的一切费用包含在合同总金额中，竣工结算不作调整。
（8）建筑垃圾弃置等费用包含在合同总金额中，竣工结算时不予调整。
（9）本工程工期较紧，乙方应采取合理的措施确保按招标文件要求完成全部工作内容，按时竣工并交付使用，相关费用包含在合同总金额中，中标后不得以此要求甲方增加任何费用。
（10）施工单位应按照检查组发现隐患清单（详见附件省专项督导检查组发现隐患清单）和消防检测单位排查的隐患问题需整改到位，且须满足消防检测合格和使用单位的消防维保单位要求。
十三、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成, 则任何一方均可以依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四、组成本合同的文件包括：
（1）本合同条款；
（2）本项目的政府采购文件和供方应标文件；
（3）本项目在采购过程中双方签署的全部文字和图片资料；
（4）双方其它按规定约定事宜。
十五、本合同内容与政府采购文件如有冲突，以政府采购文件为准。
十六、合同生效：本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，经双方签字盖章后生效。（多页合同双方必须加盖骑缝章）

甲方（需方）（盖章）：                乙方（供方）（盖章）：
地址：                                地址：
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：



[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc120614281]（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求
根据中共如东县委宣传部《关于2026年文明创建“微整治”项目专项资金的会议纪要》精神，为推进文明城市长效管理，掘港街道、城中街道、如东经济开发区管委会辖区内的老旧小区和背街小巷“微整治”项目由如东县城市管理局负责。主要整治内容为属地政府辖区内排定的老旧小区和背街小巷的修补、环境提升等，具体按属地政府指定要求实施。具体实施做法详见分项报价表，欢迎符合本项目资格要求的供应商前来响应。
本项目共分为两个采购包，采购包1的施工内容为城中街道、如东经济开发区管委会辖区内的老旧小区和背街小巷“微整治”施工；采购包2的内容为掘港街道辖区内的老旧小区和背街小巷“微整治“施工。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按国家现行相关法律法规和行业标准执行。
1、工程采用的计价规范
具体详见附件《2026年如东县城区文明创建“微整治”项目编制说明》
2、本工程对施工工艺的特殊要求
①施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。
②冬、雨季施工要采取相应的保证措施。
③工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1、响应报价的范围
响应报价包括材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、代理服务费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费用。
2、控制价编制依据 
具体详见附件《2026年如东县城区文明创建“微整治”项目编制说明》。
3、磋商响应报价的计价依据
工程量清单计量依据：业主提供的方案清单、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等。
本项目计价依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014 版、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价规定等。 执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154 号），采用一般计税方法，增值税税率执行苏建函（2019）178 号文。
材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2026年）第2期，信息价上没有的材料价格参照市场价。人工工资单价执行苏建函价〔2026〕27号文件等。工程量清单详见附件《2026年如东县城区文明创建“微整治”项目》，请各供应商自主报价。
4、响应报价方式：
4.1本项目采用全费用综合单价*固定折扣率。供应商报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数，结算时不作调整。量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。结算时成交综合单价*固定折扣率不变，工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定（未签证确定视为自动放弃结算）。
如招标人要求变动等原因引起工程价款调整，综合单价必须调整时按如下办法执行：
1、承包人分项报价表中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）原有的综合单价；
2、承包人分项报价表中没有适用（或类似）变更工程的价格，则综合单价按照预算编制依据，并按中标价与招标人定额预算价的下浮比率进行下浮，报招标人确认后作为结算的依据。
5、响应报价的编制要求
  按招标文件中提供的分项报价表进行报价。
（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1、采购需求清单：详见分项报价表。
2、实施时间：采购包1：100日历天；采购包2 ：100 日历天。
3、交付地点：采购包1为城中街道、如东经济开发区管委会辖区；采购包2为掘港街道辖区。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本项目质量保修期2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（六）采购标的验收标准
验收标准根据有关规定及技术要求,验收通过为准。
（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
不涉及
（八）其他要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
4.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
（九）付款方式
工程竣工验收合格后，付工程实际发生量结算价的80%（超过采购包预算金额的不予结算），待审计结束后付至结算审定价的97%，余款在工程缺陷责任期满两年后无质量问题的一次性结清。
（十）履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为人民币10000元/采购包。
2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
3、成交供应商按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收合格后，一次性无息退还履约保证金。
4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的或不按合同履行的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
（九）安全责任
中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。


第五章 评审方法与评审标准
一、评审方法：
采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
特别说明：本项目共分为两个采购包，磋商响应单位可选择响应任意采购包，但最多只能中一个采购包。按采购包1→采购包2的顺序开评标，已确定采购包1第一成交候选人的供应商不得作为采购包2的第一成交候选人。若某采购包有效实质性响应供应商不足三家，则该采购包作流标处理。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8、采购本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。
三、评审方法与评审标准
本项目采用综合评分法，磋商小组将按下列评审方法与评审标准进行评分，总分值为100分。
（一）商务技术分（70分）
商务技术分是所有评委评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。
采购包1、采购包2的评分标准如下：
	序号
	评审因素及分值
	评审标准

	1
	实施方案（46分）

	1.施工组织总体设想、方案有针对性（8分）
内容包括但不限于①设有独立完整施工总体部署章节；②结合本项目现场、周边环境、工期要求开展专项分析；③根据项目工况划分施工分区、流水施工段；④针对本项目自身难点提出总体应对施工思路。 
上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。
2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）
内容包括但不限于①提供完整进度计划，安排各分项工程起止节点；②按施工准备、施工、收尾划分清晰阶段工期目标；③配备劳动力、机械设备、材料配套进度保障措施；④包含工期滞后纠偏、恶劣天气、交叉施工专项应急预案。 
上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。
3.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）
内容包括但不限于①覆盖本项目全部主要分部分项，列明专项施工工艺流程；②明确各分项关键工序操作、控制要点；③建立班组自检、项目部复检、监理验收三级质量管控体系；④针对本项目易出现质量通病制定专项防治措施。 
上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。
4.文明施工及环境保护措施（8分）
内容包括但不限于①完整标准化文明施工管理措施（围挡、场地、材料、消防、人员管理）；②针对性扬尘、噪声污染防治专项方案；③施工建筑垃圾等运输处置管控措施；④结合本项目周边敏感环境制定专属环保管控要求。
上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。
5.劳动力、机械设备和材料投入计划（8分）
内容包括但不限于①分阶段劳动力配置计划表，明确工种、人数、进场退场时间；②施工机械设备配置清单，标注型号、数量、进场时段、备用方案；③主要工程材料用量、分批进场供货计划；④结合本项目工期工程量制定资源不足应急调配措施。 
上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。
6.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（6分） 
内容包括但不限于① 结合本项目梳理专属施工重点、难点；② 针对重难点匹配对应专项关键施工技术、施工工艺；③每项难点配套完整、可落地的专项预防及解决措施。
上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。
注：以上方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	2
	安全保证措施
（15分）
	安全保证措施内容包括但不限于①明确量化、可考核的项目安全管理目标；②建立完整安全管理组织体系，明确各级人员安全职责；③覆盖临边、高处、临时用电、机械设备等常规施工安全防护措施；④结合本项目危大工程编制专项安全管控方案；⑤配套安全教育、隐患排查、事故应急处置完整管理机制。 
上述内容中每缺少一项内容扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。
注：以上内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	3
	项目组织成员
（6分）

	1供应商拟派项目技术负责人（不得兼任本项目项目负责人）具备建设工程专业中级及以上职称的得3分；
2.拟派项目组成员中（拟派项目负责人、拟派项目技术负责人除外）配备专职安全人员，且具有安全生产考核合格证书（C证）（注册在响应供应商单位）得3分。
注：须同时提供对应人员有效的身份证、有效的证书及由社保部门出具的响应供应商为其缴纳的2026年5月至2026年7任意一个月的养老保险证明材料的扫描件，否则不予得分。如职称证书若不能显示其专业的，须提供职称评审材料或其他可以证明其专业的佐证材料。

	4
	综合实力
（3分）
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分（提供证书的扫描件）。


注：1.以上评分标准中要求提供的材料须加盖供应商CA电子公章。
2.请各供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致磋商小组无法查看，后果自负。
(二）价格分：30分
 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（即系统最后报价优惠率最高）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
评审价格（最后磋商报价）=1-系统最后报价优惠率
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

	


第六章响应文件格式
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响应文件



















项目名称：            （所投采购包号： ） 
项目编号：                             
供应商名称：（加盖CA电子公章）        
日      期：                            

2

响应文件目录（须分包提供，注明所投采购包号）
1、 基本目录
1.磋商报价表(★特别提醒，本项目采用不见面开标系统,系统默认优惠率报价方法， 供应商按优惠率进行报价，优惠率=1-折扣率。）
2.分项报价表（格式见附件1）
二、资格审查内容
1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）
2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件；
3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件；
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料，代理机构现场查询，截图留存并归档）；
5.提供有效的企业营业执照扫描件；
6.提供有效的企业资质证书、企业安全生产许可证的扫描件；
7.响应供应商拟派项目负责人的身份证、注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书（B证）及由社保部门出具的供应商为其缴纳的2026年5月至2026年7月任意一个月的养老保险证明材料的扫描件（如为退休人员，须提供退休证原件和用人单位聘用合同的扫描件）；
8.磋商响应函（格式见附件5）；
9.提供有效的拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件6）；
10.供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。注：供应商某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。（代理机构登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）；
11.供应商经办人的身份证及由社保部门出具的供应商为其缴纳的2026年5月至2026年7月任意一个月的养老保险证明材料的扫描件（如为退休人员，须提供退休证原件和用人单位聘用合同的扫描件）；
12.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
13.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
14.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件11）
15.其他需要提交的资格审查证明材料。
注：本项目（采购包1和采购包2）属于专门面向中小微型企业采购。提交资格审查内容时，上述“资格审查内容”中第12条或第13条或第14条必须提供的相关材料而未提供的，作无效响应文件。
三、符合性审查内容
1.商务要求响应及偏离表（格式见附件7）
2.技术要求响应及偏离表（格式见附件8）
四、商务技术内容
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料（根据“第五章 评审方法与评审标准”要求的内容分包自行制作）；
2.供应商认为需要提交的其他材料。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）

























附件1 
分项报价表
项目编号：JSZC-320623-NTJR-C2026-0021
采购包号：采购包1
工程名称：2026年如东县城区文明创建“微整治”项目--城中街道、如东经济开发区管委会辖区
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用
综合单价（元）
	投标报价即优惠率（保留小数点后两位）

	
	
	土方工程
	
	
	
	小写：     %

	1
	040101001001
	挖一般土方
1、人机配合开挖
2、土壤类别:一、二类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运土距离:10Km以内
	m3
	1
	43.91
	

	2
	040101001002
	挖一般土方
1、人机配合开挖
2、土壤类别:三类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运土距离:10Km以内
	m3
	1
	47.03
	

	3
	040101002001
	挖沟槽土方
1、人机配合
2、土壤类别:一、二类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	10.86
	

	4
	040101002002
	挖沟槽土方
1、人机配合
2、土壤类别:三类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	15.41
	

	5
	040101003001
	挖基坑土方
1、人机配合
2、土壤类别:一、二类土
3、挖土深度:1.5以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	11.67
	

	6
	040101003002
	挖基坑土方
1、人机配合
2、土壤类别:三类土
3、挖土深度:1.5以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	16.46
	

	7
	040103002001
	余方弃置
1、外运运距:12Km
	m3
	1
	45.01
	

	8
	010103001001
	沟槽回填方
1、填方材料品种:素土
2、填方来源、运距:就地取土
3、机械配合人工夯实
	m3
	1
	7.75
	

	9
	010103001002
	基坑回填方
1、填方材料品种:素土
2、填方来源、运距:就地取土
3、机械配合人工夯实
	m3
	1
	7.75
	

	10
	040101001003
	土方回填
1、外购一般土方回填
	m3
	1
	23.07
	

	11
	050101009001
	土方回填
1、外购种植土回(换)填
	m3
	1
	30.09
	

	
	
	绿化工程
	
	
	
	

	12
	050101011001
	绿地起坡造型
	m3
	1
	7.83
	

	13
	050101010001
	整理绿化用地
	m2
	1
	2.84
	

	14
	050101001001
	砍伐乔木
1、树干胸径:伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30
	株
	1
	37.77
	

	15
	050101001002
	砍伐乔木
1、树干胸径:伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ40
	株
	1
	75.54
	

	16
	050102002001
	栽植灌木
1、种类:红叶石楠球
2、蓬径:100-120cm
3、养护期:二级养护一年
	株
	1
	270.63
	

	17
	050102002002
	栽植灌木
1、种类:大叶黄杨球
2、蓬径:100-120cm
3、养护期:二级养护一年
	株
	1
	260.91
	

	18
	050102012001
	铺种草皮
1、草皮种类:马尼拉草皮
2、铺种方式:满铺
3、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	24.45
	

	19
	050102012002
	铺种草皮
1、草皮种类:阔叶麦冬
2、铺种方式:满铺
3、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	30.89
	

	20
	050102005001
	移植绿篱
1、片植
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	18.68
	

	21
	050102002003
	栽植灌木
1、大叶黄杨 蓬径30-40cm，49株/m2
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	109.37
	

	22
	050102002004
	栽植灌木
1、小叶黄杨 蓬径30-40cm，49株/m2
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	101.01
	

	23
	050102002005
	栽植灌木
1、红叶石楠 蓬径30-40cm，49株/m2
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	118.11
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	

	24
	030411004001
	配线
1、配线形式:管内穿线
2、规格:2.5mm2
3、材质:铜芯
	m
	1
	6.84
	

	25
	030412004001
	吸顶灯+感应开关
	套
	1
	258.36
	

	26
	011507003001
	灯箱
1、箱体规格:具体详设计
	个
	1
	3100.41
	

	27
	030412007001
	路灯维修
	套
	1
	155.02
	

	28
	030412004002
	草坪灯维修
	套
	1
	51.67
	

	29
	040502009001
	DN20螺纹水表
	个
	1
	103.74
	

	30
	040502005001
	DN20阀门
	个
	1
	84.27
	

	31
	040502009002
	成品水表箱
	个
	1
	136.05
	

	32
	040502009003
	喷淋头
	个
	1
	49.75
	

	33
	030901001001
	水喷淋钢管
1、安装部位:室内
2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:管道试压及冲洗
5、备注:包含管道管件
	m
	1
	55.69
	

	34
	031208002001
	管道绝热
1、绝热材料品种:离心玻璃棉管壳
2、绝热厚度:50mm厚
3、管径:DN50以下
	m3
	1
	1855.29
	

	
	
	拆除恢复
	
	
	
	

	35
	040402018001
	锯缝机锯缝
1、各种老道路场地局部拆除修补部分与保留部分四周锯缝、新浇场地锯缝
	m
	1
	19.98
	

	36
	041001001001
	拆除路面
1、材质:混凝土
2、厚度:20cm
3、废渣外运10km内，挖掘机装车
	m3
	1
	75.00
	

	37
	040101001004
	混凝土道路修复
1、混凝土强度：C30
	m3
	1
	729.41
	

	38
	041001001002
	拆除路面
1、40厚干铺砂浆铺贴的3cm厚花岗岩面层及100厚混凝土垫层拆除
2、废渣外运:10km内挖掘机装车
	m2
	1
	12.74
	

	39
	040203008001
	块料面层修复
1、40厚干铺砂浆铺贴的3cm厚花岗岩面层、100厚C20混凝土垫层
	m2
	1
	268.72
	

	40
	041001001003
	拆除路面
1、40厚干铺砂浆铺贴的6cm厚道板砖面层及100厚混凝土垫层拆除
2、废渣外运:10km内挖掘机装车
	m2
	1
	15.00
	

	41
	040204002001
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:60厚道板砖
2、基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土
	m2
	1
	143.12
	

	42
	040204002002
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:60厚道板砖
2、基础、垫层：材料品种、厚度:60厚干硬性1:3水泥砂浆、100厚1:1砂石垫层、原土夯实整平
	m2
	1
	105.61
	

	43
	040204006001
	检查井升降
1、平均升（降）高度:300mm
	座
	1
	814.13
	

	44
	040204006002
	检查井升降
1、检查井规格:单室雨水井高度300mm
	座
	1
	272.70
	

	45
	041001001004
	拆除路面
1、材质:70厚沥青混凝土面层、300厚二灰结石
2、废渣外运:10km内
	m2
	1
	26.51
	

	46
	041001006001
	拆除管道
1、DN250混凝土管道人工拆除
	m
	1
	36.64
	

	47
	040203006001
	新补沥青混凝土
1、沥青品种:袋装成品沥青混凝土
2、乳化沥青下封层1cm厚
3、垫层:200厚C30混凝土
	m2
	1
	217.11
	

	48
	040203006002
	新做沥青混凝土道路场地
1、沥青品种:沥青混凝土
2、乳化沥青下封层1cm厚、沥青上封层
3、厚度:30厚细粒式沥青混凝土、50厚中粒式沥青混凝土
4、垫层:200厚C30混凝土
	m2
	1
	272.33
	

	49
	011608002001
	铲除涂料面
1、铲除老墙墙面腻子、涂料
2、拆除物外运出场，运距投10Km
	m2
	1
	5.14
	

	50
	011604002001
	立面抹灰层拆除
1、拆除部位:外墙空鼓裂缝处粉刷层拆除
2、垃圾装车外运
	m2
	1
	1.52
	

	51
	010401003001
	局部空鼓裂缝粉刷铲除重新粉刷
1、垃圾装车外运
2、砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆
	m2
	1
	9.13
	

	52
	011407001001
	墙面喷刷涂料
1、基层类型:表面清洗
2、外墙腻子
3、抗裂腻子二遍
4、弹性涂料二遍
	m2
	1
	56.78
	

	53
	011407001002
	墙面喷刷涂料
1、基层类型:表面清洗
2、外墙抗裂腻子两遍
3、耐碱网格布一层
4、底漆两遍
5、弹性涂料二遍
	m2
	1
	60.94
	

	54
	030802003001
	铁皮门手工除锈，防锈漆两遍调和漆两遍
	m2
	1
	34.86
	

	55
	040205004001
	指示牌
1、1.5*0.9m
	块
	1
	826.78
	

	56
	040205006001
	热熔标线
	m2
	1
	49.84
	

	57
	040205006002
	二轮车图案
	个
	1
	94.01
	

	58
	040205006003
	文化墙绘画
	m2
	1
	87.85
	

	59
	040205009001
	清除标线
	m2
	1
	53.40
	

	60
	010902004001
	屋面落水管更换
1、DN110落水管更换
	m
	1
	44.39
	

	61
	04B001
	平台升降车
	台班
	1
	1209.20
	

	62
	040103002002
	16t汽车吊
	台班
	1
	1094.27
	

	63
	010807001001
	金属窗
1、拆除楼梯口破损钢窗，新做铝合金单玻推拉窗
	m2
	1
	312.32
	

	64
	040501004001
	塑料管
DN50埋地PVC管
	m
	1
	23.03
	

	65
	040501004002
	塑料管
DN75埋地PVC管
	m
	1
	28.22
	

	66
	040501004003
	塑料管
DN110埋地PVC管
	m
	1
	35.06
	

	67
	040501004004
	塑料管
DN160埋地PVC管
	m
	1
	61.12
	

	68
	040501004005
	塑料管
1、HDPE双壁波纹管DN200
	m
	1
	88.81
	

	69
	040501004006
	塑料管
1、HDPE双壁波纹管DN315
	m
	1
	128.75
	

	70
	040501004007
	塑料管
1、HDPE双壁波纹管DN400
	m
	1
	189.64
	

	71
	040504001001
	砌筑井
1、800*800*1200，240厚砖砌窨井，100厚C15混凝土垫层，内壁1:2水泥砂浆粉刷
	座
	1
	1064.46
	

	72
	040504001002
	砌筑井
1、500*500*900，240厚砖砌窨井，100厚C15混凝土垫层，内壁1:2水泥砂浆粉刷
	座
	1
	703.22
	

	73
	040504001003
	砌筑井
1、500*300*900，240厚砖砌窨井，100厚C15混凝土垫层，内壁1:2水泥砂浆粉刷
	座
	1
	599.25
	

	74
	040504009001
	雨水口
1、M10乙型单篦雨水口(h=0.5,H=1.0)
	座
	1
	725.63
	

	75
	040504009002
	雨水口
1、M10乙型单篦雨水口(h=0.9,H=1.4)
	座
	1
	1238.90
	

	76
	040504001004
	井盖安装
1、重型球墨井盖800*800
	座
	1
	1213.75
	

	77
	040504001005
	井盖安装
1、重型球墨井盖500*500
	座
	1
	540.37
	

	78
	040504001006
	井盖安装
1、重型球墨井盖500*300
	座
	1
	372.02
	

	79
	011506003001
	车棚
1、按图纸按实计算
	m2
	1
	496.06
	

	80
	011501001001
	飞线整治
1、脚手架、曲臂车、人工、辅材
	项
	1
	5167.36
	

	81
	040205004002
	标志板
10mm雪弗板雕刻UV牌（1.4m*1m）
	m2
	1
	227.37
	

	82
	041301011001
	人工清理检查井
	座
	1
	10.58
	

	83
	041301011002
	人工清理污水井
	座
	1
	32.05
	

	84
	041301011003
	污水管道清理
1、管径综合考虑200-500mm
	m
	1
	7.01
	

	85
	041301011004
	雨水管道清理
1、管径综合考虑200-500mm
	m
	1
	7.01
	

	86
	040501004008
	管道疏通
1、材质及规格:DN400mm以下
	m
	1
	7.01
	

	87
	050101008001
	屋面清理
	m2
	1
	5.05
	

	88
	011601001001
	砖砌体拆除
1、拆除砖砌体
	m3
	1
	132.56
	

	89
	011602002001
	钢筋混凝土构件拆除
1、构件名称:基础
	m3
	1
	799.93
	

	90
	011602002002
	钢筋混凝土构件拆除
1、构件名称:零星构件含圈梁过梁构造柱等
	m3
	1
	999.49
	

	91
	011602001001
	混凝土构件拆除
1、构件名称:地下混凝土障碍物
	m3
	1
	43.94
	

	92
	010401001001
	砖基础
1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖
2、基础类型:±0.000以下墙体
3、砂浆强度等级:预拌水泥砂浆，强度M7.5
4、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆”
	m3
	1
	636.24
	

	93
	010402001001
	实心砖墙
1、砌块品种、规格、强度等级：240厚蒸压加气混凝土砌块
2、部位：围墙
3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆,强度M7.5
4、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆”
	m3
	1
	434.94
	

	94
	011201001001
	外墙面一般抹灰
1、12厚1:3水泥砂浆粉刷围墙
2、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆”
	m2
	1
	36.27
	

	95
	011503001001
	金属栏杆
1、名称:1600mm高304#不锈钢栏杆
2、含预埋件制作安装等
	m
	1
	434.06
	

	96
	011503001002
	金属栏杆
1、名称:304#不锈钢栏杆，主管50*50*1.4，小料25*25*1.2，高度1000mm
2、含预埋件制作安装等
	m
	1
	361.71
	

	97
	040202001001
	路床整形
1、素土夯实
	m2
	1
	2.11
	

	98
	040202011001
	碎石
1、厚度:10cm厚
	m2
	1
	41.97
	

	99
	040202011002
	碎砖
1、厚度:10cm厚
	m2
	1
	15.24
	

	100
	010507001001
	坡道
1、踏步浇筑20cm厚C25混凝土
2、水泥砂浆搓牙
	m2
	1
	164.37
	

	101
	011601001002
	砖砌体拆除
1、拆除原砌体化粪池，规格根据实际确定
2、拆除物外运出场，运距投标人自行考虑
	m3
	1
	155.72
	

	102
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
1、原来老栏杆拆除
2、拆除后的垃圾及碎玻璃等外运由投标人根据现场实际情况综合考虑，决定报价
	m
	1
	17.78
	

	103
	041001005001
	拆除侧石
	m
	1
	4.73
	

	104
	040204004001
	安砌侧石
1、侧石重新铺设
	m
	1
	43.01
	

	105
	040305004001
	砖砌花池
1、M10砖砌体
	m3
	1
	813.57
	

	106
	011201001002
	墙面1：2水泥砂浆抹灰
1、墙体类型:花池等零星项目
	m2
	1
	36.62
	

	107
	030101015001
	清运垃圾
1、垃圾清理，垃圾外运处置，运距20Km,大型汽车运输
	台班
	1
	951.86
	

	108
	040205018001
	警示柱
1、φ100*1200
2、含钻孔、反光膜
3、400*400*500C30混凝土基础
	根
	1
	138.09
	

	109
	010607004001
	金属栏杆手工除锈
	m2
	1
	49.72
	

	110
	010515001001
	现浇构件钢筋
	t
	1
	4748.36
	

	
	
	新光上成天逸非机动车棚
	
	
	
	

	111
	040203007001
	混凝土地面拆除恢复
1、锯缝机锯缝
2、原路面破碎（含基层），厚45cm
3、C25商品混凝土路面恢复20cm
4、碎石垫层25cm
5、弃土运距:垃圾外运，投标单位自行踏勘现场，运距综合考虑
	m2
	1
	273.16
	

	112
	010101004001
	挖基坑土方
1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:投标人勘察现场，自行考虑
	m3
	1
	8.30
	

	113
	010103001003
	回填方
1、填方粒径要求:素土（不包含淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、生活垃圾及有机含量大于5%的土等）
2、基(槽)坑夯填 分层夯实，压实系数≥0.94
3、填方来源、运距:投标单位自行踏勘现场，运距自行考虑
	m3
	1
	12.20
	

	114
	040103002003
	余方弃置
1、废弃料品种:素土
2、运距:投标单位自行踏勘现场，运距综合考虑
	m3
	1
	17.54
	

	115
	010501001001
	垫层
1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C25
3、含模板
	m3
	1
	725.07
	

	116
	010501003001
	独立基础
1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30，P6
3、含模板
	m3
	1
	584.21
	

	117
	010502001001
	矩形柱
1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30，P6
3、周长2.5以内
4、含模板
	m3
	1
	1187.06
	

	118
	010515001002
	现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ10以内 HRB400
	t
	1
	5703.36
	

	119
	010515001003
	现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12 HRB400
	t
	1
	5646.13
	

	120
	010515001004
	现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ16-25 HRB400
	t
	1
	4892.34
	

	121
	010516004001
	钢筋电渣压力焊接头
1、钢筋类型、规格:电渣压力焊
	个
	1
	8.93
	

	122
	010516002001
	预埋铁件
1、钢材种类:Q235B
2、规格:t=16mm
3、Φ24地脚螺栓
	t
	1
	14299.00
	

	123
	010602002001
	钢骨架（含连接件）
1、钢材品种、规格:(250-120)*100*6异形钢组合柱梁(Q345B)，由专业车棚厂家深化设计加工安装
2、钢材品种、规格:φ89*4钢管梁/50*100*2镀锌钢管充电板
3、喷砂除锈(Sa2.5级），刷防锈漆两道，面漆氟碳漆，面漆颜色外乳白色
4、包含运输、安装等所有内容
	t
	1
	9192.43
	

	124
	010901005001
	膜结构屋面制作安装
1、型材品种、规格:0.75mmPVDF膜材与主框架采用麻芯钢丝绳拉接并安装（含侧面、包边及辅材）；拉伸强度：纵向拉伸强度≥100MPa，横向拉伸强度≥80MPa，能保证在使用过程中不易被拉断；断裂伸长率：纵向断裂伸长率≥100％，横向断裂伸长率≥150％，使膜具有一定的柔韧性和延展性；热稳定性：在150℃下热处理2h后，膜的尺寸辩变化率≤5％，且拉伸强度保留率≥80％
	m2
	1
	100.86
	

	125
	030901013001
	灭火器
1、名称:悬挂式超细干粉温控灭火器
2、规格:5kg
3、含挂钩等附件
	组
	1
	377.02
	

	126
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	6956.73
	

	127
	040205012001
	临时钢骨架彩钢围挡（含龙骨）
	m
	1
	27.77
	

	128
	011701006001
	脚手架
1、墙活动脚手架
	m2
	1
	1.70
	


备注：
1、响应报价包括材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、代理服务费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费用。
2.★特别提醒，本项目采用不见面开标系统,系统默认优惠率报价方法，供应商按优惠率进行报价，优惠率=1-折扣率。）


            供应商（加盖CA电子签章）：
                    法定代表人或委托代理人（签章）：
                                                    日期：  年  月  日
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分项报价表
项目编号：JSZC-320623-NTJR-C2026-0021
采购包号：采购包2
工程名称：2026年如东县城区文明创建“微整治”项目--掘港街道辖区
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用
综合单价（元）
	投标报价即优惠率（保留小数点后两位）

	
	
	土方工程
	
	
	
	小写：      %

	1
	040101001001
	挖一般土方
1、人机配合开挖
2、土壤类别:一、二类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运土距离:10Km以内
	m3
	1
	43.91
	

	2
	040101001002
	挖一般土方
1、人机配合开挖
2、土壤类别:三类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运土距离:10Km以内
	m3
	1
	47.03
	

	3
	040101002001
	挖沟槽土方
1、人机配合
2、土壤类别:一、二类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	10.86
	

	4
	040101002002
	挖沟槽土方
1、人机配合
2、土壤类别:三类土
3、挖土深度:1.5m以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	15.41
	

	5
	040101003001
	挖基坑土方
1、人机配合
2、土壤类别:一、二类土
3、挖土深度:1.5以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	11.67
	

	6
	040101003002
	挖基坑土方
1、人机配合
2、土壤类别:三类土
3、挖土深度:1.5以内
4、运距:就近堆放
	m3
	1
	16.46
	

	7
	040103002001
	余方弃置
1、外运运距:12Km
	m3
	1
	45.01
	

	8
	010103001001
	沟槽回填方
1、填方材料品种:素土
2、填方来源、运距:就地取土
3、机械配合人工夯实
	m3
	1
	7.75
	

	9
	010103001002
	基坑回填方
1、填方材料品种:素土
2、填方来源、运距:就地取土
3、机械配合人工夯实
	m3
	1
	7.75
	

	10
	040101001003
	土方回填
1、外购一般土方回填
	m3
	1
	23.07
	

	11
	050101009001
	土方回填
1、外购种植土回(换)填
	m3
	1
	30.09
	

	
	
	绿化工程
	
	
	
	

	12
	050101011001
	绿地起坡造型
	m3
	1
	7.83
	

	13
	050101010001
	整理绿化用地
	m2
	1
	2.84
	

	14
	050101001001
	砍伐乔木
1、树干胸径:伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ30
	株
	1
	37.77
	

	15
	050101001002
	砍伐乔木
1、树干胸径:伐树,离地面20cm处树干直径(cm)内 φ40
	株
	1
	75.54
	

	16
	050102002001
	栽植灌木
1、种类:红叶石楠球
2、蓬径:100-120cm
3、养护期:二级养护一年
	株
	1
	270.63
	

	17
	050102002002
	栽植灌木
1、种类:大叶黄杨球
2、蓬径:100-120cm
3、养护期:二级养护一年
	株
	1
	260.91
	

	18
	050102012001
	铺种草皮
1、草皮种类:马尼拉草皮
2、铺种方式:满铺
3、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	24.45
	

	19
	050102012002
	铺种草皮
1、草皮种类:阔叶麦冬
2、铺种方式:满铺
3、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	30.89
	

	20
	050102005001
	移植绿篱
1、片植
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	18.68
	

	21
	050102002003
	栽植灌木
1、大叶黄杨 蓬径30-40cm，49株/m2
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	109.37
	

	22
	050102002004
	栽植灌木
1、小叶黄杨 蓬径30-40cm，49株/m2
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	101.01
	

	23
	050102002005
	栽植灌木
1、红叶石楠 蓬径30-40cm，49株/m2
2、养护期:二级养护一年
	m2
	1
	118.11
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	

	24
	030411004001
	配线
1、配线形式:管内穿线
2、规格:2.5mm2
3、材质:铜芯
	m
	1
	6.84
	

	25
	030412004001
	吸顶灯+感应开关
	套
	1
	258.36
	

	26
	011507003001
	灯箱
1、箱体规格:具体详设计
	个
	1
	3100.41
	

	27
	030412007001
	路灯维修
	套
	1
	155.02
	

	28
	030412004002
	草坪灯维修
	套
	1
	51.67
	

	29
	040502009001
	DN20螺纹水表
	个
	1
	103.74
	

	30
	040502005001
	DN20阀门
	个
	1
	84.27
	

	31
	040502009002
	成品水表箱
	个
	1
	136.05
	

	32
	040502009003
	喷淋头
	个
	1
	49.75
	

	33
	030901001001
	水喷淋钢管
1、安装部位:室内
2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计要求:管道试压及冲洗
5、备注:包含管道管件
	m
	1
	55.69
	

	34
	031208002001
	管道绝热
1、绝热材料品种:离心玻璃棉管壳
2、绝热厚度:50mm厚
3、管径:DN50以下
	m3
	1
	1855.29
	

	
	
	拆除恢复
	
	
	
	

	35
	040402018001
	锯缝机锯缝
1、各种老道路场地局部拆除修补部分与保留部分四周锯缝、新浇场地锯缝
	m
	1
	19.98
	

	36
	041001001001
	拆除路面
1、材质:混凝土
2、厚度:20cm
3、废渣外运10km内，挖掘机装车
	m3
	1
	75.00
	

	37
	040101001004
	混凝土道路修复
1、混凝土强度：C30
	m3
	1
	729.41
	

	38
	041001001002
	拆除路面
1、40厚干铺砂浆铺贴的3cm厚花岗岩面层及100厚混凝土垫层拆除
2、废渣外运:10km内挖掘机装车
	m2
	1
	12.74
	

	39
	040203008001
	块料面层修复
1、40厚干铺砂浆铺贴的3cm厚花岗岩面层、100厚C20混凝土垫层
	m2
	1
	268.72
	

	40
	041001001003
	拆除路面
1、40厚干铺砂浆铺贴的6cm厚道板砖面层及100厚混凝土垫层拆除
2、废渣外运:10km内挖掘机装车
	m2
	1
	15.00
	

	41
	040204002001
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:60厚道板砖
2、基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土
	m2
	1
	143.12
	

	42
	040204002002
	人行道块料铺设
1、块料品种、规格:60厚道板砖
2、基础、垫层：材料品种、厚度:60厚干硬性1:3水泥砂浆、100厚1:1砂石垫层、原土夯实整平
	m2
	1
	105.61
	

	43
	040204006001
	检查井升降
1、平均升（降）高度:300mm
	座
	1
	814.13
	

	44
	040204006002
	检查井升降
1、检查井规格:单室雨水井高度300mm
	座
	1
	272.70
	

	45
	041001001004
	拆除路面
1、材质:70厚沥青混凝土面层、300厚二灰结石
2、废渣外运:10km内
	m2
	1
	26.51
	

	46
	041001006001
	拆除管道
1、DN250混凝土管道人工拆除
	m
	1
	36.64
	

	47
	040203006001
	新补沥青混凝土
1、沥青品种:袋装成品沥青混凝土
2、乳化沥青下封层1cm厚
3、垫层:200厚C30混凝土
	m2
	1
	217.11
	

	48
	040203006002
	新做沥青混凝土道路场地
1、沥青品种:沥青混凝土
2、乳化沥青下封层1cm厚、沥青上封层
3、厚度:30厚细粒式沥青混凝土、50厚中粒式沥青混凝土
4、垫层:200厚C30混凝土
	m2
	1
	272.33
	

	49
	011608002001
	铲除涂料面
1、铲除老墙墙面腻子、涂料
2、拆除物外运出场，运距投10Km
	m2
	1
	5.14
	

	50
	011604002001
	立面抹灰层拆除
1、拆除部位:外墙空鼓裂缝处粉刷层拆除
2、垃圾装车外运
	m2
	1
	1.52
	

	51
	010401003001
	局部空鼓裂缝粉刷铲除重新粉刷
1、垃圾装车外运
2、砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆
	m2
	1
	9.13
	

	52
	011407001001
	墙面喷刷涂料
1、基层类型:表面清洗
2、外墙腻子
3、抗裂腻子二遍
4、弹性涂料二遍
	m2
	1
	56.78
	

	53
	011407001002
	墙面喷刷涂料
1、基层类型:表面清洗
2、外墙抗裂腻子两遍
3、耐碱网格布一层
4、底漆两遍
5、弹性涂料二遍
	m2
	1
	60.94
	

	54
	030802003001
	铁皮门手工除锈，防锈漆两遍调和漆两遍
	m2
	1
	34.86
	

	55
	040205004001
	指示牌
1、1.5*0.9m
	块
	1
	826.78
	

	56
	040205006001
	热熔标线
	m2
	1
	49.84
	

	57
	040205006002
	二轮车图案
	个
	1
	94.01
	

	58
	040205006003
	文化墙绘画
	m2
	1
	87.85
	

	59
	040205009001
	清除标线
	m2
	1
	53.40
	

	60
	010902004001
	屋面落水管更换
1、DN110落水管更换
	m
	1
	44.39
	

	61
	04B001
	平台升降车
	台班
	1
	1209.20
	

	62
	040103002002
	16t汽车吊
	台班
	1
	1094.27
	

	63
	010807001001
	金属窗
1、拆除楼梯口破损钢窗，新做铝合金单玻推拉窗
	m2
	1
	312.32
	

	64
	040501004001
	塑料管
DN50埋地PVC管
	m
	1
	23.03
	

	65
	040501004002
	塑料管
DN75埋地PVC管
	m
	1
	28.22
	

	66
	040501004003
	塑料管
DN110埋地PVC管
	m
	1
	35.06
	

	67
	040501004004
	塑料管
DN160埋地PVC管
	m
	1
	61.12
	

	68
	040501004005
	塑料管
1、HDPE双壁波纹管DN200
	m
	1
	88.81
	

	69
	040501004006
	塑料管
1、HDPE双壁波纹管DN315
	m
	1
	128.75
	

	70
	040501004007
	塑料管
1、HDPE双壁波纹管DN400
	m
	1
	189.64
	

	71
	040504001001
	砌筑井
1、800*800*1200，240厚砖砌窨井，100厚C15混凝土垫层，内壁1:2水泥砂浆粉刷
	座
	1
	1064.46
	

	72
	040504001002
	砌筑井
1、500*500*900，240厚砖砌窨井，100厚C15混凝土垫层，内壁1:2水泥砂浆粉刷
	座
	1
	703.22
	

	73
	040504001003
	砌筑井
1、500*300*900，240厚砖砌窨井，100厚C15混凝土垫层，内壁1:2水泥砂浆粉刷
	座
	1
	599.25
	

	74
	040504009001
	雨水口
1、M10乙型单篦雨水口(h=0.5,H=1.0)
	座
	1
	725.63
	

	75
	040504009002
	雨水口
1、M10乙型单篦雨水口(h=0.9,H=1.4)
	座
	1
	1238.90
	

	76
	040504001004
	井盖安装
1、重型球墨井盖800*800
	座
	1
	1213.75
	

	77
	040504001005
	井盖安装
1、重型球墨井盖500*500
	座
	1
	540.37
	

	78
	040504001006
	井盖安装
1、重型球墨井盖500*300
	座
	1
	372.02
	

	79
	011506003001
	车棚
1、按图纸按实计算
	m2
	1
	496.06
	

	80
	011501001001
	飞线整治
1、脚手架、曲臂车、人工、辅材
	项
	1
	5167.36
	

	81
	040205004002
	标志板
10mm雪弗板雕刻UV牌（1.4m*1m）
	m2
	1
	227.37
	

	82
	041301011001
	人工清理检查井
	座
	1
	10.58
	

	83
	041301011002
	人工清理污水井
	座
	1
	32.05
	

	84
	041301011003
	污水管道清理
1、管径综合考虑200-500mm
	m
	1
	7.01
	

	85
	041301011004
	雨水管道清理
1、管径综合考虑200-500mm
	m
	1
	7.01
	

	86
	040501004008
	管道疏通
1、材质及规格:DN400mm以下
	m
	1
	7.01
	

	87
	050101008001
	屋面清理
	m2
	1
	5.05
	

	88
	011601001001
	砖砌体拆除
1、拆除砖砌体
	m3
	1
	132.56
	

	89
	011602002001
	钢筋混凝土构件拆除
1、构件名称:基础
	m3
	1
	799.93
	

	90
	011602002002
	钢筋混凝土构件拆除
1、构件名称:零星构件含圈梁过梁构造柱等
	m3
	1
	999.49
	

	91
	011602001001
	混凝土构件拆除
1、构件名称:地下混凝土障碍物
	m3
	1
	43.94
	

	92
	010401001001
	砖基础
1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖
2、基础类型:±0.000以下墙体
3、砂浆强度等级:预拌水泥砂浆，强度M7.5
4、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆”
	m3
	1
	636.24
	

	93
	010402001001
	实心砖墙
1、砌块品种、规格、强度等级：240厚蒸压加气混凝土砌块
2、部位：围墙
3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆,强度M7.5
4、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆”
	m3
	1
	434.94
	

	94
	011201001001
	外墙面一般抹灰
1、12厚1:3水泥砂浆粉刷围墙
2、对应的“自拌砂浆”改为“预拌砂浆”
	m2
	1
	36.27
	

	95
	011503001001
	金属栏杆
1、名称:1600mm高304#不锈钢栏杆
2、含预埋件制作安装等
	m
	1
	434.06
	

	96
	011503001002
	金属栏杆
1、名称:304#不锈钢栏杆，主管50*50*1.4，小料25*25*1.2，高度1000mm
2、含预埋件制作安装等
	m
	1
	361.71
	

	97
	040202001001
	路床整形
1、素土夯实
	m2
	1
	2.11
	

	98
	040202011001
	碎石
1、厚度:10cm厚
	m2
	1
	41.97
	

	99
	040202011002
	碎砖
1、厚度:10cm厚
	m2
	1
	15.24
	

	100
	010507001001
	坡道
1、踏步浇筑20cm厚C25混凝土
2、水泥砂浆搓牙
	m2
	1
	164.37
	

	101
	011601001002
	砖砌体拆除
1、拆除原砌体化粪池，规格根据实际确定
2、拆除物外运出场，运距投标人自行考虑
	m3
	1
	155.72
	

	102
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
1、原来老栏杆拆除
2、拆除后的垃圾及碎玻璃等外运由投标人根据现场实际情况综合考虑，决定报价
	m
	1
	17.78
	

	103
	041001005001
	拆除侧石
	m
	1
	4.73
	

	104
	040204004001
	安砌侧石
1、侧石重新铺设
	m
	1
	43.01
	

	105
	040305004001
	砖砌花池
1、M10砖砌体
	m3
	1
	813.57
	

	106
	011201001002
	墙面1：2水泥砂浆抹灰
1、墙体类型:花池等零星项目
	m2
	1
	36.62
	

	107
	030101015001
	清运垃圾
1、垃圾清理，垃圾外运处置，运距20Km,大型汽车运输
	台班
	1
	951.86
	

	108
	040205018001
	警示柱
1、φ100*1200
2、含钻孔、反光膜
3、400*400*500C30混凝土基础
	根
	1
	138.09
	

	109
	010607004001
	金属栏杆手工除锈
	m2
	1
	49.72
	

	110
	010515001001
	现浇构件钢筋
	t
	1
	4748.36
	

	
	
	新光上成天逸非机动车棚
	
	
	
	

	111
	040203007001
	混凝土地面拆除恢复
1、锯缝机锯缝
2、原路面破碎（含基层），厚45cm
3、C25商品混凝土路面恢复20cm
4、碎石垫层25cm
5、弃土运距:垃圾外运，投标单位自行踏勘现场，运距综合考虑
	m2
	1
	273.16
	

	112
	010101004001
	挖基坑土方
1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:投标人勘察现场，自行考虑
	m3
	1
	8.30
	

	113
	010103001003
	回填方
1、填方粒径要求:素土（不包含淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、生活垃圾及有机含量大于5%的土等）
2、基(槽)坑夯填 分层夯实，压实系数≥0.94
3、填方来源、运距:投标单位自行踏勘现场，运距自行考虑
	m3
	1
	12.20
	

	114
	040103002003
	余方弃置
1、废弃料品种:素土
2、运距:投标单位自行踏勘现场，运距综合考虑
	m3
	1
	17.54
	

	115
	010501001001
	垫层
1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C25
3、含模板
	m3
	1
	725.07
	

	116
	010501003001
	独立基础
1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30，P6
3、含模板
	m3
	1
	584.21
	

	117
	010502001001
	矩形柱
1、混凝土种类:非泵送商品砼
2、混凝土强度等级:C30，P6
3、周长2.5以内
4、含模板
	m3
	1
	1187.06
	

	118
	010515001002
	现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ10以内 HRB400
	t
	1
	5703.36
	

	119
	010515001003
	现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12 HRB400
	t
	1
	5646.13
	

	120
	010515001004
	现浇构件钢筋
1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ16-25 HRB400
	t
	1
	4892.34
	

	121
	010516004001
	钢筋电渣压力焊接头
1、钢筋类型、规格:电渣压力焊
	个
	1
	8.93
	

	122
	010516002001
	预埋铁件
1、钢材种类:Q235B
2、规格:t=16mm
3、Φ24地脚螺栓
	t
	1
	14299.00
	

	123
	010602002001
	钢骨架（含连接件）
1、钢材品种、规格:(250-120)*100*6异形钢组合柱梁(Q345B)，由专业车棚厂家深化设计加工安装
2、钢材品种、规格:φ89*4钢管梁/50*100*2镀锌钢管充电板
3、喷砂除锈(Sa2.5级），刷防锈漆两道，面漆氟碳漆，面漆颜色外乳白色
4、包含运输、安装等所有内容
	t
	1
	9192.43
	

	124
	010901005001
	膜结构屋面制作安装
1、型材品种、规格:0.75mmPVDF膜材与主框架采用麻芯钢丝绳拉接并安装（含侧面、包边及辅材）；拉伸强度：纵向拉伸强度≥100MPa，横向拉伸强度≥80MPa，能保证在使用过程中不易被拉断；断裂伸长率：纵向断裂伸长率≥100％，横向断裂伸长率≥150％，使膜具有一定的柔韧性和延展性；热稳定性：在150℃下热处理2h后，膜的尺寸辩变化率≤5％，且拉伸强度保留率≥80％
	m2
	1
	100.86
	

	125
	030901013001
	灭火器
1、名称:悬挂式超细干粉温控灭火器
2、规格:5kg
3、含挂钩等附件
	组
	1
	377.02
	

	126
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	6956.73
	

	127
	040205012001
	临时钢骨架彩钢围挡（含龙骨）
	m
	1
	27.77
	

	128
	011701006001
	脚手架
1、墙活动脚手架
	m2
	1
	1.70
	


备注：1、响应报价包括材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、代理服务费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费用。
2.★特别提醒，本项目采用不见面开标系统,系统默认优惠率报价方法，供应商按优惠率进行报价，优惠率=1-折扣率。）

           供应商（加盖CA电子签章）：
                    法定代表人或委托代理人（签章）：
                                                    日期：  年  月  日

附件2       
供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                          承诺人名称（公章）：

                       日期：  年 月  日
[bookmark: _Toc120614284]
附件3
法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）



附件4
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）    项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：



注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5  
磋商响应函
致：如东县城市管理局
根据贵方的      （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账号：
日期：________年____月____日








附件6  
拟派项目负责人无在建工程承诺书
                             ：
我方作为你方                       （项目名称）   （以下简称“本工程”）的响应供应商，现我方法定代表人向你方郑重承诺：
我方拟派项目负责人    （姓名）    （身份证号码：            ）无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为成交候选人，在公示期间被他人举报并经监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合“省住房城乡建设厅关于发布《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目标准施工招标文件（2025版）》等标准招标文件的通知”附件1《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目标准施工招标文件（2025版）》第二部分使用指南中第五条第五款的规定，我司无条件接受贵司取消我司中标人资格的处罚。
响应供应商（加盖CA电子签章）：                  
法定代表人（签字或盖章）：                 
日期：         年    月     日















附件7
商务要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务部分的要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商全称（加盖CA电子公章）： 
日   期：：










附件8

技术要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术部分的要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商全称（加盖CA电子公章）： 
日   期：：

















附件9
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1、参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购的 工程 项目，其响应供应商提供的工程符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“建筑业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“建筑业”类中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的采购文件编号为           的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


备注：
1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2、 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

         供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：












附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




附件12

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


































附件13
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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