## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 连云港师范学院第三附属小学2026年暑期维修改造-存真楼外墙屋面及操场主席台北侧硬化美化
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：连云港师范学院第三附属小学2026年暑期维修改造-存真楼外墙屋面及操场主席台北侧硬化美化 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 连云港师范学院第三附属小学2026年暑期维修改造-存真楼外墙屋面及操场主席台北侧硬化美化
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【连云港师范学院第三附属小学2
单项工程汇总表
单项工程名称：连云港师范学院第三附属小学2026年暑期维修改造-存真楼外墙屋面及操场主席台北侧硬化美化 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 存真楼外墙及屋面防水改造
2 | 操场主席台北侧硬化美化
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【存真楼外墙及屋面防水改造】
单位工程汇总表
工程名称：存真楼外墙及屋面防水改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 恢复工程
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【存真楼外墙及屋面
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：存真楼外墙及屋面防水改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.含垃圾清理、弃运、消纳等所有费用，投标人勘察现场自行考虑，综合报价，结算不再调整 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | 项 | 1
2 | 011201001001 | 外墙面拆除（乳胶漆及抗裂砂浆） | 1.铲除外墙面乳胶漆及抗裂砂浆 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 3300
3 | 011201001002 | 外墙面拆除（抹灰基层） | 1.铲除外墙面抹灰层 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 165
4 | 010902001002 | 屋面防水拆除 | 1.拆除屋面原有防水层及屋面垃圾等 2.拆除原屋面空鼓、破损等部位水泥砂浆基层 3.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 450
5 | 01B002 | 构件拆安(移复位) | 1.含空调外机拆安（移复位）、遮阳棚拆安、雨水管拆安等 2.其余未描述详尽之处符合规范要 |  | 项 | 1
恢复工程
6 | 01B003 | 基层固化 | 1.含屋面清理 1.含屋面基层固化处理一道 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 450
7 | 010902004001 | 屋面找平层 | 1.20mm1:3水泥砂浆找平层 2.其余未描述详尽之处详见现场及规范要求 |  | m2 | 450
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.4mm厚热熔SBS聚酯胎防水卷材一道（-25度） 2.屋面基层固化处理一道(另列) 3.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 450
9 | 01b001 | 铺贴网格布 | 1.抹灰面层铺贴网格布 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 3300
10 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（抗裂砂浆） | 1.界面剂一道+5mm抗裂砂浆 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 3300
11 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（抹灰基层） | 1.基层类型、部位:墙面空鼓处 2.各层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆补平 3.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | m2 | 165
12 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:外墙防水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料2遍 3.新喷刷的涂料与原墙面涂料材质、颜色等保持一致 |  | m2 | 3300
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【存真楼外墙及屋面防水改造】
措施项目清单计价表
工程名称：存真楼外墙及屋面防水改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板， 转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2.若投标人使用吊篮等其他脚手架，结算不在调整费用 |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【存真楼外墙及屋面
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：存真楼外墙及屋面防水改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【存真楼外墙及屋面防水改造】
其他项目清单计价表
工程名称：存真楼外墙及屋面防水改造 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【存真楼外墙及屋面防水改造】
增值税计价表
工程名称：存真楼外墙及屋面防水改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【操场主席台北侧硬化美化】
单位工程汇总表
工程名称：操场主席台北侧硬化美化 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【操场主席台北侧硬
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场主席台北侧硬化美化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 050102001001 | 树木移栽 | 1.含人工及机械费租赁费 2.具体树木移栽投标人踏勘现场确定，综合报价 |  | 项 | 1
2 | 050201004001 | 碎石垫层 | 1.基层平整 2.垫层材料种类:级配碎石 3.垫层厚度:100mm |  | m2 | 112
3 | 050201004002 | 混凝土垫层 | 1.材料种类:预拌混凝土 2.垫层厚度:150mm 3.强度等级:C30 4.砼内钢筋网综合考虑 |  | m2 | 1
4 | 05B001 | 模板 | 1.混凝土模板 2.含模板安拆等费用 |  | m2 | 3.73
5 | 050201008001 | 木(竹、塑木)地面面层 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔:热镀锌钢管50*30*2mm、水平龙骨横向间距300mm、纵向间距600mm；竖向支腿纵横间距300mm 2.面层材料种类、规格、铺设方式:塑木地板、25mm厚一代圆孔款、宽140mm 3.防护材料种类:焊接地方必须刷防锈漆 4.板子接头地方双龙骨、板的端头必须设置龙骨 5.含材料运输、采购、安装等所有费用 |  | m2 | 115
6 | 050305004001 | 圆弧形长椅（定制） | 1.圆弧形长椅（定制） 2.材质及样式规格由甲方确认，投标人综合考虑，自行报价 3.含材料运输、安装、辅材等所有费用 |  | m | 15.4
7 | 050305004002 | 户外休闲桌（含太阳伞） | 1.户外休闲桌（含太阳伞） 2.材质及样式规格由甲方确认，投标人综合考虑，自行报价 3.含材料运输、安装、辅材等所有费用 |  | 套 | 2
8 | 050305004003 | 户外休闲椅 | 1.户外休闲椅 2.材质及样式规格由甲方确认，投标人综合考虑，自行报价 3.含材料运输、安装、辅材等所有费用 |  | 把 | 8
9 | 050305004004 | PU塑料仿石休闲长形石凳 | 1.PU塑料仿石休闲长形石凳、长1500mm 2.材质及样式规格由甲方确认，投标人综合考虑，自行报价 3.含材料运输、安装、辅材等所有费用 |  | 套 | 2
10 | 05B001 | 建筑垃圾外运 | 1.含垃圾清理、弃运、消纳等所有费用，投标人勘察现场自行考虑，综合报价，结算不再调整 2.其余未描述详尽之处符合规范要求 |  | 项 | 1
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【操场主席台北侧硬化美化】
措施项目清单计价表
工程名称：操场主席台北侧硬化美化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 050406002001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 050406003001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 050406001001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 050406006001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 050406008001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 050406011001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 050406014001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 |  | 1.施工机械现场安拆 2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点 |  |  | 详见明细表E.3.2
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【操场主席台北侧硬
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：操场主席台北侧硬化美化 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【操场主席台北侧硬化美化】
其他项目清单计价表
工程名称：操场主席台北侧硬化美化 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【操场主席台北侧硬化美化】
增值税计价表
工程名称：操场主席台北侧硬化美化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计