招

标

文

件

项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

采 购 人：徐州医科大学

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州医科大学

《校外住宿点宿舍网络及安防建设》项目

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州医科大学“校外住宿点宿舍网络及安防建设”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年7月28日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年7月28日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州医科大学

（二）地址：徐州市铜山路209号

（三）联系方法：0516-83262279

（四）采购项目联系人：赵老师

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜 邓克杰

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价或优惠率。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见本章（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州医科大学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份，或提供投标人2025年度经审计完整的财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即投标文件中提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3、《分项价格表》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 采购包1： 1、类似业绩； 2、技术参数； 3、项目实施方案； 4、新老系统对接方案； 5、售后服务方案。 采购包2： 1、类似业绩； 2、技术参数； 3、项目实施方案； 4、售后服务方案。 五、价格折扣文件格式 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，否则视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 六、其他部分 投标人《关于符合本国产品标准的声明函》 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购包1不接受超过人民币82万元（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包2不接受超过人民币139万元（采购项目预算金额）的投标报价。投标报价包括产品价、税金、运输、装卸、安装调试、检验、保险、培训、售后服务等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年7月28日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年7月28日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| (二十九) （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。 实施政府采购异常低价审查的有关要求： 1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2.评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：详见采购文件《第五章 拟签订的合同文本》中“第一节 政府采购合同协议书”中“3.合同履行”。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜；联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交服务费及纸质投标文件两本（用于档案备查）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）*50%。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 说明:计算价格分时，按照本文件第四章说明中规定的价格扣除政策执行，即先对符合条件者的报价进行扣除后得出"评审价格"，再以评审价格计算价格分。 |
| 商务 部分 （10分） | 类似业绩 （10分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年6月1日（含）以后，合同内容须包含监控系统建设、安防系统建设两类之一的合同原件扫描件的。每份得2分，本项最高得10分。 注：投标文件中提供业绩合同原件扫描件并加盖电子签章方为有效，合同不得涂改、遮挡，否则不得分。 |
| 技术 部分 （60分） | 技术参数要求 （20分） | 根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》内容评审，投标人需对招标文件第六章《采购需求》中的“（一）设备技术规格”内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的技术参数；并按采购文件要求提供相应证明材料，在偏离表中标明证明材料所在投标文件页码位置。仅复制招标文件技术参数而又无相关资料证实的，评标小组有权做负偏离处理。 投标人所投产品全部技术参数及证明材料，完全满足招标文件的得20分； 采购清单内的响应指标为重要技术指标，不满足或负偏离的，每项扣2分，扣完为止，系统对接需求、安装需求不接受负偏离。 未提供的得0分。最高得20分。 |
|  | 项目实施方案 （15分） | (一)内容完整性(5分) 1.实施方案包含项目实施进程计划、质量控制措施、人员保证措施、项目验收方案四项全部内容，且每项均有具体阐述的，得5分; 2.包含上述四项内容但部分项阐述不够具体详实的，得3分; 3.仅包含上述三项及以下内容，或多项内容缺失的，得1分; 4.未提供实施方案的得0分。 (二)合理性及可行性(5分) 1.项目实施进程计划含详细的时间节点及里程碑划分(不少于5个关键节点)、质量控制措施有可操作的具体检查标准(不少于3项量化指标)、人员分工明确且职责清晰(各岗位人员职责分工明确)，方案合理、切实可行的，得5分; 2.有实施计划但时间节点划分不足3个、质量控制措施仅原则性描述无量化检查标准、人员安排分工不够明确的，得3分; 3.实施计划缺乏时间节点、质量控制措施无可操作性、人员安排存在明显不合理的，得1分。 4.未提供实施方案的得0分。 (三)技术针对性(5分) 1.方案完全针对宿舍安防建设的具体场景(如宿舍楼弱电间环境、园区室外管线敷设、新旧系统对接等技术特点)编制，针对性强的，得5分; 2.方案能基本针对本项目场景，但存在部分通用模板化内容(通用模板化内容指未结合本项目宿舍楼现场环境、弱电管线现状、新旧系统兼容等实际情况的方案描述)，针对性较强的，得3分; 3.方案为通用模板、未体现本项目任何技术特点的，得1分。 4.未提供实施方案的得0分。 |
|  | 新老系统对接方案 （15分） | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的新增设备与原平台系统对接方案，包括针对人脸布控、视频监控两个系统的对接内容。 (一)内容完整性(5分) 1.对接方案同时涵盖门禁系统、人脸布控、视频监控三个系统的对接内容，且每个系统均有详细的对接技术路径和实现方式描述的，得5分; 2.涵盖上述三个系统但部分系统的对接描述不够具体(如仅说明"支持对接"而无具体技术实现方案)的，得3分; 3.仅涵盖三个及以下系统对接内容，或仅作原则性承诺无具体描述的，得1分; 4.未提供对接方案的得0分。 (二)合理性及可行性(5分) 1。方案对接技术路线清晰、接口协议明确(须说明具体协议类型如RESTfuI API、SDK、GB/T28181等)，可实现性强的，得5分; 2.方案有基本对接思路但未明确具体接口协议或技术路线的，得3分; 3.方案存在明显技术不可行(如采用不兼容协议、未考虑现有平台接口能力等)的，得1分。 4.未提供对接方案的得0分。 (三)技术针对性(5分) 1.方案详细说明与采购人现有管理平台对接的具体技术方案，包含数据流向、接口调用方式、联调测试计划等，技术针对性强的，得5分; 2.方案能提及与现有平台对接但缺乏具体技术细节(如未说明接口标准、数据传输格式等)的，得3分; 3.方案与本项目平台对接需求无关的，得1分。 4.未提供对接方案的得0分。 |
|  | 售后服务方案 （10分） | 投标人提供完整的售后服务方案及培训方案，评标委员会从以下方面进行综合评审: - 内容完整性及详实程度 售后服务方案包含服务内容、故障解决方案、响应时间、常规保养、维修方案、延期服务、售后服务跟踪频次、技术人员保障八项全部内容，且每项均有具体可操作的措施描述的，得4分;包含上述六项及以上内容，但部分项措施不够具体(如响应时间未明确具体时限、技术人员保障未说明人数及资质等)的，得3分;包含上述四项及以上内容，但多项措施笼统模糊的，得2分;包含上述三项及以下内容的，得1分。 - 售后服务保障能力 响应时间明确可量化:一般故障修复时限≤12小时、重大故障修复时限≤24小时、紧急情况到场时限≤30分钟，全部满足且提供明确承诺的，得2分;部分满足或未提供具体时限承诺的，得1分;无明确时限承诺的不得分。 - 驻场及巡检安排明确 竣工验收后5个月内派至少1名专业技术人员驻场(每周不低于4小时)、质保期内每周巡检、每月全面巡检，全部满足且提供具体人员安排及巡检计划的，得2分;部分满足或安排不够具体的，得1分;未提供相关安排的不得分。 备件保障及培训方案 备件保障措施完备:明确承诺质保期内同一设备维修两次后第三次更换、备品备件供应渠道及响应时效的具体保障措施，得2分;仅有原则性承诺无具体措施的，得1分;无相关承诺的不得分。 总分计算:上述三项得分合计即为售后服务方案最终得分，最高10分。 |

采购包2：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 说明:计算价格分时，按照本文件第四章说明中规定的价格扣除政策执行，即先对符合条件者的报价进行扣除后得出"评审价格"，再以评审价格计算价格分。 |
| 商务 部分 （10分） | 类似业绩 （10分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年6月1日（含）以后，合同内容须包含网络系统建设的合同原件扫描件的。每份得2分，本项最高得10分。 注：投标文件中提供业绩合同原件扫描件并加盖电子签章方为有效，合同不得涂改、遮挡，否则不得分。 |
| 技术 部分 （60分） | 技术参数要求 （30分） | 根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》内容评审，投标人需对招标文件第六章《采购需求》中的“（一）设备技术规格”内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的技术参数；并按采购文件要求提供相应证明材料，在偏离表中标明证明材料所在投标文件页码位置。仅复制招标文件技术参数而又无相关资料证实的，评标小组有权做负偏离处理。 投标人所投产品全部技术参数及证明材料，需完全满足招标文件，不接受负偏离。 在满足技术规格数量的前提下，AP数量正偏离加分： 光AP总量为486台的，得20分， 光AP总量为582台的，得30分。 |
|  | 项目实施方案 （15分） | (一)内容完整性(5分) 1.实施方案包含项目实施进程计划、质量控制措施、人员保证措施、项目验收方案四项全部内容，且每项均有具体阐述的，得5分; 2.包含上述四项内容但部分项阐述不够具体详实的，得3分; 3.仅包含上述三项及以下内容，或多项内容缺失的，得1分; 4.未提供实施方案的得0分。 (二)合理性及可行性(5分) 1.项目实施进程计划含详细的时间节点及里程碑划分(不少于5个关键节点)、质量控制措施有可操作的具体检查标准(不少于3项量化指标)、人员分工明确且职责清晰(各岗位人员职责分工明确)，方案合理、切实可行的，得5分; 2.有实施计划但时间节点划分不足3个、质量控制措施仅原则性描述无量化检查标准、人员安排分工不够明确的，得3分; 3.实施计划缺乏时间节点、质量控制措施无可操作性、人员安排存在明显不合理的，得1分。 4.未提供实施方案的得0分。 (三)技术针对性(5分) 1.方案完全针对校外住宿点宿舍网络建设的具体场景(如宿舍楼弱电间环境、园区室外管线敷设、新旧系统对接等技术特点)编制，针对性强的，得5分; 2.方案能基本针对本项目场景，但存在部分通用模板化内容(通用模板化内容指未结合本项目宿舍楼现场环境、弱电管线现状、新旧系统兼容等实际情况的方案描述)，针对性较强的，得3分; 3.方案为通用模板、未体现本项目任何技术特点的，得1分。 4.未提供实施方案的得0分。 |
|  | 售后服务方案 （15分） | 投标人提供完整的售后服务方案及培训方案，评标委员会从以下方面进行综合评审: - 内容完整性及详实程度 售后服务方案包含服务内容、故障解决方案、响应时间、常规保养、维修方案、延期服务、售后服务跟踪频次、技术人员保障八项全部内容，且每项均有具体可操作的措施描述的，得4分;包含上述六项及以上内容，但部分项措施不够具体(如响应时间未明确具体时限、技术人员保障未说明人数及资质等)的，得3分;包含上述四项及以上内容，但多项措施笼统模糊的，得2分;包含上述三项及以下内容的，得1分。 - 售后服务保障能力 响应时间明确可量化:一般故障修复时限≤12小时、重大故障修复时限≤24小时、紧急情况到场时限≤30分钟，全部满足且提供明确承诺的，得3分;部分满足或未提供具体时限承诺的，得1分;无明确时限承诺的不得分。 - 驻场及巡检安排明确 竣工验收后5个月内派至少1名专业技术人员驻场(每周不低于4小时)、质保期内每周巡检、每月全面巡检，全部满足且提供具体人员安排及巡检计划的，得3分;部分满足或安排不够具体的，得1分;未提供相关安排的不得分。 - 备件保障措施完备 明确承诺质保期内同一设备维修两次后第三次更换、备品备件供应渠道及响应时效的具体保障措施，得3分;仅有原则性承诺无具体措施的，得1分;无相关承诺的不得分。 - 培训方案具体可行 有明确的操作人员培训计划(包含培训内容、培训时长、培训方式、达到的效果等具体安排)，能使操作人员达到独立操作和一般维护水平，得2分;有培训安排但内容不够具体的，得1分;无培训方案的不得分。 总分计算:上述三项得分合计即为售后服务方案最终得分，最高15分。 |

本章说明：（一）采用综合评分法，不保证最低价中标，综合评分最高者为中标人。

（二）促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）

享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

（三）投标人所投产品全部为中小微企业制造或监狱企业制造、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 徐州医科大学

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       （具体见附件）

品牌：               （具体见附件）     
规格型号：               （具体见附件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 þ成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

经双方协商一致，选择以下第 ② 种付款方式：

- 付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之七十(70 %)即￥大写：人民币，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥大写：人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之六十(60 %)即￥   大写：人民币，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥   大写：人民币作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥大写：人民币的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。（或：合同生效日后，日内将合同标的全部交付并安装完毕。）

（2）履约地点：徐州医科大学西校区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：R是    ¨否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 ，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

收取履约保证金金额：合同总价的百分之五(5%)

履约担保期限：

- 分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：þ是， 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行验收。合同乙方需向甲方提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：验收前准备-到货验收-交付验收-环保检测验收-验收结果处理-资格归档

（5）履约验收的内容：

收集资料：收集家具采购合同、投标文件、产品说明书、质量检验报告、装箱清单等与项目相关的文件资料，作为验收依据。

准备工具：准备卷尺、游标卡尺、塞尺、等验收工具，用于测量家具整体及构件尺寸。

到货验收

包装检查：检查家具包装是否完好，防护措施是否到位，若包装破损严重，进一步检查家具内部是否受损。

开箱检查：查验家具外观、数量，规格尺寸、质量和合格证明文件、配件等是否符合要求。

规格尺寸验收：使用准备好的工具，按照招标文件中规定的尺寸要求，测量家具的各项尺寸，如公寓床的长、宽、高，床下组合家具的各部分尺寸等。尺寸偏差应符合产品明示尺寸与实测值允差为±5mm的标准，否则单项评价不合格。

外观验收：全面检查家具外观，查看表面有无划伤、磕碰、污渍、色差等问题。对于木质家具，检查木材纹理是否自然、均匀，有无裂缝、虫蛀痕迹；金属家具检查表面涂层是否均匀、光滑，有无生锈、脱漆现象；软体家具查看面料是否有破损、色差，缝线是否整齐、牢固。

结构稳固性验收：通过摇晃、按压等方式，检查家具的结构是否稳固。如测试桌椅在承受一定重量时是否晃动、倾斜；检查柜体柜门、抽屉的开合是否顺畅，关闭是否严密，五金连接件是否牢固。使用水平仪和靠尺检查家具的水平度和垂直度，确保家具放置平稳，不出现歪斜现象。

材质验收：依据招标文件中对家具材质的要求，检查家具的材质是否符合标准。对于实木多层板、杉木等木质材料，检查其是否符合相应的国家标准，如甲醛释放量是否达标；对于钢管、型材等金属材料，检查其材质和性能是否符合要求。可通过观察、检测报告核对等方式进行材质检验。

使用功能验收：对家具的各项使用功能进行实际测试。检查书桌柜等家具是否能够正常使用，是否存在抽屉、门启闭不畅等问题。

抽样检测：采购人随机抽验不少于7种产品进行检测，检测总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质的含量以及甲醛释放量。检测费用由乙方综合考虑至货物及安装费用中。

结果判定：若检测结果显示 TVOC 等有害物质的监测超过国家强制要求的标准、甲醛释放量未达到国家标准，乙方必须在一周内整改处置到位，所有处置费用由乙方支付。

（6）履约验收标准：详见招标文件。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：R是  ¨否

（8）履约验收其他事项：无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

(9)《安全文明环保管理协议》，详见附件。

6.合同生效

本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准，法律另有规定的除外：

- 双方加盖公章或合同专用章；

- 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。

7.合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：徐州医科大学

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.5国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行试运行、验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，因乙方的过错导致合同无效或被撤销的，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后10个工作日内一次性无息退还。 逾期退还的违约金：甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下 列第2种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。合同与上述文件规定有矛盾的，以上述文件规定为准。 （3）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077 ]为准。 |

第四节 合同附件

合同附件1：所投产品的技术参数（技术性能）

(见乙方投标文件中所投产品的技术参数（技术性能）。)

合同附件2：项目实施(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件3：售后服务

(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

第六章 采购需求

# 一、说明

# 1、本项目采购包1不接受超过人民币82万元（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包2不接受超过人民币139万元（采购项目预算金额）的投标报价。投标报价包括产品价、税金、运输、装卸、安装调试、检验、保险、培训、售后服务等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

| # 序号 | # 采购包 | # 采购包名称 | # 项目概况 | # 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 采购包1 | # 校外住宿点宿舍安防建设 | 项目包含校外住宿点宿舍楼监控系统及闸机通道，覆盖宿舍楼出入口、走廊、楼顶天台、舍楼周围等区域;宿舍区大门出入口安装人脸识别闸机，实现现有平台的统一管理和部署。 # 本项目所有产品签订合同时提供原厂授权质保函。 | # 全彩半球摄像机 |
| # 2 | # 采购包2 | # 校外住宿点宿舍校园网建设 | # 本项目为徐州医科大学校外住宿点宿舍楼校园网建设项目。该区域新增2栋宿舍楼，其中4# 宿舍楼分为两个单元，每单元每层 4 户，地上共计 24 层，合计住户 192 户；8#宿舍楼为单个单元，每层 4 户，地上共计 24 层，合计住户 96 户。4# 楼与 8# 楼总户数合计 288 户。 # 本项目所有产品签订合同时提供原厂授权质保函。 | # OLT设备 |
| # 本项目投标报价包含系统完工、验收交付所需全部费用。清单内未列明，但为完成安装调试、正常运行必需的所有设备、线材、辅材及配套工作，均由中标人提供并实施，招标人不另行追加任何费用。 |  |  |  |  |

# 2、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
    3、本项目采购的是非进口产品。

# 4、本项目不允许分包。

# 5、采购包划分

# 二、采购包1：校外住宿点宿舍安防建设

# （一）设备技术规格

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩半球摄像机 | 150 | 个 | 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 设备采用2颗（暖光灯）补光，可见光：≥30米； 支持自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 支持畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小； 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵；b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作；可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警；可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小范围内的人员及机动车辆进行检测； 彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx； 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |
| 2 | 全彩枪型摄像机 | 140 | 个 | 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 设备采用2颗（暖光灯）补光，可见光：≥30米； 支持自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 支持畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小; 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小范围内的人员及机动车辆进行检测； 彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx； 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |
| 3 | 大模型人脸检测变焦摄像机 | 5 | 个 | 采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持2.7mm-12mm可变焦距，支持不小于F1.2光圈 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成 当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 最大支持输出分辨率3840×2160，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。 支持IP67防护等级 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持不小于512GMicroSD卡 |
| 4 | 周界摄像机 | 20 | 台 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：≥4颗； 镜头类型：定焦； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：100.7°；垂直：56.3°；对角：117.4°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 最大Micro SD卡：512GB； 音频输入：≥1路；音频输出：≥1路； 报警输入：≥2路；报警输出：≥2路； 电源返送：支持DC12V电源返送； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 防护等级：IP67； |
| 5 | 高抛摄像机 | 12 | 台 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102.6°～30.5°；垂直：54.2°～17.3°；对角：122.4°～35°； 高空抛物：抛物检测；烟雾检测；树叶检测； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°； 音频接口：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；音频异常侦测；声强突变；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；抛物检测；烟雾检测；树叶检测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：≥1TB； 除雾功能：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：≥3路； 报警输出：≥2路； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； |
| 6 | 热成像摄像机 | 2 | 台 | 外观：热成像双目枪； 使用类型：工业测温型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：256×192； 探测温度跟踪功能检验：可对可见光和热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注，最高探测温度目标和最低探测温度目标可分别用不同颜色进行标注，并可显示最高和最低探测温度值；最低探测温度小于或等于某个温度，最高探测温度高于或者等于某个温度时，应触发报警； 测温范围：低温模式：可设置为-40℃到150℃,高温模式可设置为0℃-760℃； 温服修正：可设置相对湿度、大气温度、目标辐射系数、目标距离、目标反射湿度，并调节目标测温数值 叠加温度功能：在IE浏览器下，鼠标分别点击可见光和热成像视频图像监视画面上的任意一点，可叠加该点的探测温度 光谱范围：8μm～14μm； 热成像镜头焦距：7mm； 热成像视场角：水平：24.0°；垂直：18.0°； 测温范围：低温模式：–20℃～+150℃；高温模式：100℃～+650℃；自动模式：–20℃～+550℃； 测温距离（最近）：3m（目标大小0.1m×0.1m）； 测温距离（最远）：≥11m（目标大小0.1m×0.1m）； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：2336×1752； 可见光像素：≥400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：8mm； 可见光视场角：水平：33.4°；垂直：25.0°； 补光类型：红外； 最大补光距离：30m； 火点侦测距离（最远）：≥80m（目标大小0.2m×0.2m）； 吸烟检测距离（最远）：≥10m； 打电话检测距离（最远）：≥30m； 报警输入：≥2路，报警输出：≥2路； 音频输入：≥1路，音频输出：≥1路； RS-485接口：1路； 供电方式：PoE（802.3af）；DC12V（±20%）； 防护级：IP67； |
| 7 | 视频存储 | 1 | 台 | 1、单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存； 2、4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，2个万兆光口数据网口； 4、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持26TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； 5、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 6、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、支持不小于450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； 8、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 9、CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 10、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 14、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 15、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 16、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 |
| 8 | 室外摆闸左 | 1 | 个 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不小于1.2mm； 2、边机自带钢化玻璃侧挡板； 3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果； 4、支持人数统计功能；设备通行速度：20≤通行人数/min≤60，开门速度≤0.6s； 5、支持防冲撞功能； 6、支持系统参数恢复默认功能； 7、支持机械防夹、雷达防夹功能； 8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景； 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示； 14、采用直流无刷电机； 15、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于2000万次；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 16、支持12个雷达检测，最多可定制20个雷达；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章）17、通道宽度：亚克力门翼支持600mm～1100mm；不锈钢门翼支持600mm～1100mm； 18、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 19、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A； 20、支持远程遥控控制门翼开关。 21、标配超级电容，支持断电开闸。 |
| 9 | 室外摆闸中 | 2 | 个 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不小于1.2mm； 2、边机自带钢化玻璃侧挡板； 3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果； 4、支持人数统计功能；设备通行速度：20≤通行人数/min≤60，开门速度≤0.6s； 5、支持防冲撞功能； 6、支持系统参数恢复默认功能； 7、支持机械防夹、雷达防夹功能； 8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景； 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示； 14、采用直流无刷电机； 15、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于2000万次；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 16、支持12个雷达检测，最多可定制20个雷达；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 17、通道宽度：亚克力门翼支持600mm～1100mm；不锈钢门翼支持600mm～1100mm； 18、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 19、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A； 20、支持远程遥控控制门翼开关。 21、标配超级电容，支持断电开闸。 |
| 10 | 室外摆闸右 | 1 | 个 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不小于1.2mm； 2、边机自带钢化玻璃侧挡板； 3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果； 4、支持人数统计功能；设备通行速度：20≤通行人数/min≤60，开门速度≤0.6s； 5、支持防冲撞功能； 6、支持系统参数恢复默认功能； 7、支持机械防夹、雷达防夹功能； 8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景； 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示； 14、采用直流无刷电机； 15、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于2000万次；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 16、支持12个雷达检测，最多可定制20个雷达；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 17、通道宽度：亚克力门翼支持600mm～1100mm；不锈钢门翼支持600mm～1100mm； 18、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 19、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A； 20、支持远程遥控控制门翼开关。 21、标配超级电容，支持断电开闸。 |
| 11 | 智能门禁一体机 | 10 | 个 | 显示屏：7英寸显示屏 屏幕类型：电容触摸屏 显示屏分辨率：600(H)×1024(V) 设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿：自动红外补光 外壳材料：玻璃;PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号 黑白名单设定：支持 广告播放：支持图文、视频广告播放 外接读卡器：支持1路485读卡器 实时监控：支持 抓拍功能：支持 WEB配置：支持 主动注册：支持 IC卡加密：支持 人脸识别速度：0.1s 人脸容量：≥50000 用户容量：≥50000 卡片容量：≥100000 密码容量：≥50000 存储记录数量：≥300000 RS-485接口：≥1个 RS-232接口：≥1个 韦根接口：1路 USB接口：≥1个USB2.0接口 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 报警输入：≥2路 报警输出：≥1路 报警联动：支持 开门按钮：支持 门状态检测：支持 门锁控制：支持 音频接口：支持 电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持 国密算法加密功能检查:内置国密SE密码模块,支持SM1、SM2、SM3、SM4加密方式加密处理（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 设备应支持全屏播放图片或视频等形式的广告内容,设备应支持至少5段视频的播放，视频支持MP4、AVI、DAV等格式，支持原比例播放和全屏播放两种方式，支持多段循环播放,设备应支持至少10张图片的播放，图片应支持JGP、PNG、BMP等格式，支持多张循环播放，图片间隔时间可配置；（投标文件中提供有效检测报告扫描件加盖原厂公章或投标专用章） 功耗：≤24W 工作温度：-30℃～+60℃ |
| 12 | 接入授权（1） | 450 | 路 | 视频接入按通道进行授权； |
| 13 | 接入授权（2） | 10 | 路 | 闸机门禁接入按通道进行授权； |
| 14 | 硬盘 | 30 | 块 | 单盘容量：16TB； 缓存：512MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA |
| 15 | 交换机（1） | 1 | 台 | 1、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥170Mpps； 2、固化接口：≥24个千兆光口，其中8个combo口，≥4个万兆SFP+口，≥2个10G堆叠口； 3、为了为了提高设备可靠性，支持 1+1 电源备份； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP； |
| 16 | 交换机（2） | 1 | 台 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个万兆SFP+光口， 2.交换容量≥596Gbps/5.98Tbps，包转发率≥146Mpps/222Mpps， 3.支持静态路由、OSPF V2动态路由， 4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流控 5.支持防雷等级≥6kV 6.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 7.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能 |
| 17 | 交换机（3） | 25 | 个 | 1.实配固化千兆电接口数≥16个，PoE端口≥16个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥18个。 2.交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。 3.单个PoE口最大供电功率30W，总PoE供电功率250W 4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV， 5.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。 6.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果， 7.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。 支持永久PoE |
| 18 | 交换机（4） | 5 | 个 | 1.实配固化千兆电接口数≥8个，PoE端口≥8个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥10个。 2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps。 3.单个PoE口最大供电功率30W，总PoE供电功率120W， 4.支持端口防雷等级≥6kV。 5.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。 6.支持永久PoE |
| 19 | 网桥 | 6 | 对 | 1.支持5 GHz:867Mbps,2.4 GHz:150Mbps,总带宽1017Mbps 2.支持1个10/100Mbps自适应以太网接口。 3.最大桥接距离3公里。 4.内置定向天线，水平角度30，垂直角度30。 5.整机功率≤9W。 6.支持12~24V非标PoE、12~24VDC供电。 7.支持端口防雷 4kV(共模) 8.支持工作温度-30°C-60°C 9.防护等级IP55 10.支持出厂默认配对，支持一键配对。 11.支持内置对准工具。 12.大支持内置频谱扫描工具。 |
| 20 | 系统对接需求 | 1 | 批 | 本项目新建监控、门禁系统须接入现有管理平台，实现在线访客预约，人脸融合轨迹查询等，可实现东西校区及校外住宿点宿舍全域人员轨迹精准回溯以及信息发布，实现现有平台的统一管理和部署。 |
| 21 | 安装要求 | 1 | 批 | 所有监控线路全部采用暗埋线管敷设，严禁明线外露，墙体、路面、绿化带内线缆均穿管预埋隐蔽安装。各类开槽开挖与原貌复原作业要求： 墙面开槽复原：沿线路规范开槽，布线完成后分层修补打磨，恢复墙面原貌，无明显修补痕迹。 硬质路面开槽复原：水泥、沥青路面切割开槽，布管后采用对应材质修补压实，路面平整无破损。 土质/绿化区域开槽复原：开挖管沟敷设管线，分层回填夯实，恢复地面坡度与原有绿植地貌。 通用要求：管线敷设规整牢固，所有开挖部位全部原样恢复，安装后清理现场，达到验收标准。 |

（二）辅材及安装要求
    1、安装标准

施工总体原则：先管后线、先外后内、先前端后机房、强弱电分离、防水防雷优先。

2、材料进场验收标准

（1）所有设备、线缆、管材必须具备合格证、检测报告、3C认证，资料齐全方可进场。

（2）网线采用国标无氧铜网线，六类/超五类达标；电源线为纯铜国标线缆，无非标、铜包铝线材。

（3）室内采用PVC阻燃管材，室外采用镀锌钢管或PE波纹管；监控立杆壁厚≥2.5mm，防锈到位。

（4）防水盒、防水接头、防雷器、接地材料、空开、理线辅料齐全，适配现场安装需求。

3、管线安装规范

（1）室外管线

•地埋敷设：人行道埋深≥0.7m，车行道≥1.2m；过路必须穿加厚镀锌钢管保护。

•管沟上下铺设10cm细沙垫层，禁止直接碎石压管，防止线缆破损。

•转弯、端头、50米间隔设置手井，井内排水通畅、无积水。

•立杆预留泄水孔，线缆侧进不出底，杜绝积水浸泡线路。

（2）室内管线

•强弱电分管敷设，平行间距≥30cm，交叉垂直跨越，杜绝同管混走。

•明管卡扣间距≤1m，线管禁止直角硬弯，线管穿线填充率≤60%。

•墙体、吊顶穿孔位置，完工后使用防火胶泥密封封堵。

4、线缆敷设标准

（1）网络线缆

•超五类网线传输距离≤90m，六类网线≤100m，超长距离采用光纤传输。

•线缆弯曲半径达标，禁止碾压、硬折、拉扯破损。

•室外必须使用阻水网线或穿管防护，严禁室内网线露天使用。

•前端预留0.5–1m，机房预留1.5–2m，布线规整、盘线有序。

•水晶头统一568B标准压制，屏蔽网线两端屏蔽层可靠接地。

（2）电源线缆

•主线采用RVV3×1.0–1.5mm²，设备供电采用RVV2×0.75–1.0mm²国标线。

•远距离供电做好压降控制，设备末端电压不低于11.5V。

•强弱电线路分开排布、分别绑扎，杜绝混束缠绕。

（3）光纤线缆

•光纤最小弯曲半径≥30mm，禁止死折；熔接损耗≤0.3dB。

•地埋采用铠装光纤，熔接点全部收纳至防水光交盒内。

（4）统一标识

所有线缆两端粘贴防水标签，标注点位名称、编号、机房端口，标识清晰、永久不脱落。

5、前端设备安装规范

（1）室内设备

•半球摄像机吸顶贴合、无松动，吊顶薄弱位置加装加固盘。

•枪机安装高度2.5–3.5m，镜头避开强光、逆光、反光面。

•镜头俯角10°–30°，画面无遮挡、无光晕、无盲区。

（2）室外设备

•园区围墙机位高度4–5m，道路立杆3.5–6m，出入口机位3m。

•所有线路接头全部置于防水盒内，打胶密封，线缆做滴水弯。

•球机底座水平，云台360°无遮挡，内置防雷、防水处理到位。

•滨海、潮湿环境采用防腐支架，所有金属件做好防锈处理。

（3）画面覆盖要求

•出入口：清晰识别人脸，全覆盖无死角。

•车道：角度合规，可清晰识别车牌。

•围墙：点位均匀布控，无监控断点。

•宿舍过道、机房、廊桥：全覆盖、无盲区。

6、供电系统安装规范

（1）供电方式分为标准POE供电、机房集中12V直流供电两种，严禁混搭违规供电。

（2）POE供电匹配交换机802.3af/at标准，功率、距离符合设备要求。

（3）室外配电箱采用IP65防水等级，配置空开、漏电保护，箱体可靠接地。

（4）机房配置UPS不间断电源，保障断电后设备持续工作。

（5）监控弱电回路独立布线，禁止与大功率设备共用回路。

7、防雷接地安装规范

（1）系统联合接地电阻≤4Ω，为工程强制标准。

（2）室外立杆加装镀锌接地极，扁钢焊接连通，焊点做沥青防腐处理。

（3）室外点位网线、电源线加装二合一防雷器，防雷地线独立接地。

（4）机房机柜、交换机、存储设备、金属桥架统一接入接地铜排。

（5）严禁防雷地线与市电零线共用。

8、机房机柜安装规范

（1）机柜落地固定、垂直水平，底部做绝缘减震，前后预留≥0.8m检修空间。

（2）设备从上至下标准排布：交换机→POE交换机→NVR存储→显示器→UPS电源。

（3）网线、电源线分侧整理绑扎，松紧适度，不伤线皮。

（4）硬盘安装牢固，机柜散热通畅，机房恒温恒湿、防尘防潮。

（5）所有端口、设备、分组全部张贴对应标签，台账清晰。

9、系统调试标准

（1）逐点通电测试，线路无断路、短路、丢包、延迟问题。

（2）调试画面亮度、宽动态、降噪、逆光补偿，画面清晰无雪花、无过曝。

（3）球机云台旋转顺畅、预置位精准、夜间红外成像正常。

（4）统一规划设备IP地址，配置24小时录像，重点区域开启移动侦测。

（5）硬盘全部识别正常，录像循环覆盖、回放流畅无卡顿马赛克。

（6）报警联动功能全部调试正常。

（7）整机72小时不间断试运行，无掉线、无死机、无丢图。

10、存储录像规范

（1）全部使用监控级专用硬盘，按需配置RAID冗余。

（2）标准码率：1080P 2–4Mbps。

11、安全规范

（1）高空作业必须佩戴安全帽、安全带，地面设置警戒区域。

（2）带电作业持证上岗，断电挂牌安装，杜绝短路烧损设备。

（3）道路施工摆放警示标识、反光锥，夜间开启警示灯。

（4）安装完工清理现场，废料、余料全部清运。

（5）设备安装后保留保护膜，做好成品保护。

12、竣工交付标准

（1）交付资料：设备清单、合格证、检测报告、点位图、管线图、拓扑图、接地测试报告。

（2）交付物料：设备账号密码、操作手册、质保卡。

（3）完成甲方操作交底：回放、备份、远程查看、基础故障排查教学。

（4）安装质保按合同执行，设备质保遵循原厂标准。

13、履行时限、履行方式及履行地点

（1）交货地点：徐州工业职业技术学院指定地点

（2）到货时间：接到采购人通知之日起  15  日内硬件安装到位，调试完毕正常使用15日后方可验收。

（3）中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

（4）中标人负责供货、安装、调试。

# （三）售后服务及培训要求

1、设备及软件系统不少于5年免费原厂质保及升级服务（自采购人验收合格之日起计）。

2、质保期满后，终身维修，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，只收取基本材料配件费，不收取工时费。

3、项目竣工验收合格即日起5个月内需派至少1名专业技术人员，进行驻场式质保维护，驻场时间为每周不低于4小时，报修服务须24小时全天候响应。

4、供应商应在质保期内每周对本项目相关子系统进行巡检，每月对设备进行一次全面巡检，如发现故障立即进行维修。质保期内，同一设备维修两次后，第三次必须对设备进行更换。

5、系统及设备发生故障并收到采购人报修后应做如下处置：一般故障，修复时间不得超过12小时；重大故障（如系统瘫痪、核心设备故障、批量设备故障等），中标人必须2小时内派出技术保障人员赶到现场，修复时间不得超过24小时；必要时需增派专业售后服务人员（持安防类岗位培训证书）到现场进行故障抢修。特殊情况，中标人必须30分钟内派出技术保障人员赶到现场，根据现场实际情况作出应急处置。

6、紧急状态的保障：采购人遇到诸如高级别安全检查及突发事件等紧急情况，供应商必须派出技术保障人员在现场保障系统的良好运行。

7、免费为采购人培训操作人员，使其能达到独立操作和一般维护的水平。

三、采购包2：校外住宿点宿舍校园网建设

（一）设备技术规格

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT设备 | 1 | 台 | 1、框式或机框式OLT，支持双主控或主控冗余能力，支持双电源； 2、主控板交换容量≥8Tbit；业务槽位≥5个，单业务槽位带宽≥200Gbit/s； 3、支持10G PON接入能力，XGS-PON主流制式，满足上下行对等10G PON接入； 4、本次单台配置10G PON端口数≥72个（含光模块）； 5、上联端口支持10GE及以上能力；本项目汇聚链路采用双路40GE，上联40GE端口及对应光模块必须按实际链路数量和距离配置到位； 6、投标设备型号在中华人民共和国工业和信息化部(https://ythzxfw.miit.gov.cn/jgcx/index.html)电信设备进网许可证书查询界面显示具备OLT入网证，提供官网截图； |
| 2 | 光AP | 294 | 台 | 1、上行接口≥1个10G XGS-PON光口，接口类型与现场ODN链路一致； 2、下行接口≥4个GE以太网口； 3、支持Wi-Fi 7（802.11be），支持2.4GHz和5GHz双频，整机无线速率≥3.5Gbps； 4、支持光链路/ONU状态及光功率等运行状态检测或上报； 5、支持本地供电或满足现场供电条件的供电方式，并配置必要电源附件； 6、支持由统一管理平台、控制器集中纳管、配置下发、状态监测和故障定位。 |
| 3 | 无线控制器 | 1 | 套 | 1、提供满足本项目全部光AP集中管理所需的软件授权、控制器或管理平台能力，可采用物理控制器、虚拟控制器； 2、本次配置管理授权数量≥1065个AP，且不得低于本项目实际AP数量； 3、平台/控制器支持统一纳管、配置模板、批量开通、状态监控、告警、日志、版本升级和故障定位； 4、管理平台最大可扩展能力≥1500个AP，或提供不低于该规模的等效扩展能力证明； 5、如采用独立硬件控制器，应配置冗余电源，并配置满足本项目上联需求的网络接口及光模块。 |

（二）辅材及安装要求

| 序号 | 材料名称 | 参数规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双芯室内蝶形光缆 | 技术参数： 类型：金属加强件蝶形引入光缆9/125； 芯数：双芯 结构：横截面呈8字型；加强件位于两圆中心，可采用金属结构，光纤位于8字型的几何中心。 护套：一般采用PVC和LSOH材料，LSOH材料阻燃性能高于PVC材料，同时采用黑色LSOH材料可以阻挡紫外线侵扰，防止开裂。 应用：在国内，光纤接入网主要采用PON（无源光网络）技术，用分光器把光信号进行分配，同时为多个用户提供服务。 满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求 衰减（+20℃）：1310 nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 短期拉伸（N）：200N；长期拉伸（N）：100N 最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径） 最小动态弯曲半径（mm）：25*D（光缆直径） |
| 2 | 室外光缆 | 类型：单模室外层绞式光缆9/125 层绞式结构：中心加强构件采用耐腐蚀的磷化钢丝，涂塑钢带铠装抗压性能与防潮性能优异； 护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护； 结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性； 满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求 衰减（+20℃）：1310 nm≤0.39dB/km" |
| 3 | ODF | 电信级，按需配置一体化熔纤托盘（SC） |
| 4 | 光纤跳线 | 电信级，2.0，长度及规格按需配置 |
| 5 | 室内壁挂光交 | 电信级，按需配置一体化熔纤托盘（SC） |
| 6 | 室内落地ODF柜 | 电信级，按需配置一体化熔纤托盘（SC） |
| 7 | 2:16光分路器 | 单模光分路器，支持2×16均分；接口类型采用SC/UPC，或与现场ODN光纤链路保持一致；插入损耗、回波损耗、均匀性等指标符合国家/行业标准及本项目链路预算要求。 |
| 8 | 机柜 | 42U机柜，黑色，立柱钢板厚度≥2.0mm，侧板与门板钢板≥1.2mm；静态承重≥1000kg，动态承重≥600kg，满足机房网络设备集中安装荷载要求；含层板、PDU 电源插座、接地铜排、走线孔、通风网门，具备良好散热与接地防雷条件； |
| 9 | 桥架 | 尺寸按需定制，采用冷轧钢板制作，壁厚≥1.2mm，盖板≥1.0mm；桥架整体做热镀锌防腐处理； |

- 实施要求

- 接到采购人通知之日起  15  日内硬件安装到位，调试完毕正常使用15日后方可验收。

- 本项目为交钥匙项目，报价包含设备价款、税金、运费、安装、调试、培训以及配套服务等发生的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 中标人应确保项目实施过程标准化、规范化完成项目建设。严格遵守校方项目管理规定及技术规范，实施前应与校方拆分沟通，确定实施方案，经校方批准后方可实施。

- 项目验收前，中标人应提供项目建设完整文档资料，包含设备部署图纸、整体拓扑结构图、主干光缆路由图、线缆/设备点位数据基础表、ODF光缆对应表等相关技术资料。

- 质保要求

本项目质保期自验收通过之日起算，提供不少于5年质保。

- 机房建设要求

本项目网络接入机房拟选址在4# 楼负一层，规划建筑面积约11平方米。机房建设内容包含外部电源引入、通信机柜安装、弱电走线架布设，以及强弱电线槽敷设等工程。机房外接电源需在建设单位指定点位接引，电源线缆除满足本项目设备用电负荷外，还需预留充足容量冗余。新建强弱电桥架需与楼宇原有强弱电桥架对接，实现管线贯通，桥架之间跨接接地线，保证电气连通；

- 主干网络要求

服务期内提供主干8芯光纤链路至主校区机房核心设备。

- 宿舍建设要求

- 宿舍楼每层都设有弱电间，宿舍场景主要满足学生课余期间的上网需求，以及线上教学需求，学生上网均以无线接入。

- 无线设计：本宿舍楼采用2:16光分路器进行分光配置，保障每台AP具备600Mbps-10000Mbps的带宽。每户根据项目方案部署Wi-Fi7光口AP，设备同时兼容 2.4GHz与 5GHz双频段无线接入；其余房间仅预留管线与AP安装点位，后期可按需增设无线设备。
供电设计：该宿舍楼设备供电采用本地供电，电源插座已预留在AP规划位置，通过原装电源适配器给光AP供电，电源适配器需采用定制白色保护盒保护。

- 入户光纤设计：自楼宇弱电汇聚点引出室内双芯蝶形光缆(2室户型3条；3室户型4条；宿管室1条），敷设至每户每房间及客厅公共点位。从弱电间到终端点位全部利用建筑预埋管路进行暗敷安装；在室内终端位置加装接头保护盒，对光纤端头实施防护，避免纤芯受损。

- 整体实施要求：竖向光缆均需沿弱电桥架布放，入户光缆利用建筑预埋管路进行暗敷，严禁线缆外露；AP电源及光纤熔接点均需采用保护盒保护。

- 室外光缆建设要求

本项目网络接入机房拟选址4#负一楼，4#楼主干光缆沿本楼宇弱电桥架敷设至机房；8#楼需沿园区内室外弱电管道布放至4#楼机房。主干纤芯需满足本次建设需求并留有冗余。光缆两端及路由弱电管井内均需悬挂光缆标识牌，ODF内张贴纤芯使用情况信息表等。

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表
项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

采购包号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

采购包号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（校外住宿点宿舍网络及安防建设）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

采购包1

项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州医科大学）的（校外住宿点宿舍网络及安防建设）采购包1校外住宿点宿舍安防建设采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （全彩半球摄像机 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

- （全彩枪型摄像机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

- （大模型人脸检测变焦摄像机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （周界摄像机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

5.（高抛摄像机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
6.（热成像摄像机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
7.（视频存储），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
8.（室外摆闸左），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
9.（室外摆闸中），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
10.（室外摆闸右），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
11.（智能门禁一体机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
12.（接入授权（1）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
13.（接入授权（2）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
14.（硬盘），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
15.（交换机（1）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
16.（交换机（2）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
17.（交换机（3）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
18.（交换机（4）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
19.（网桥），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

采购包2

项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州医科大学）的（校外住宿点宿舍网络及安防建设）采购包2校外住宿点宿舍校园网建设采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（OLT设备），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

- 2.（光AP），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

- 3.（无线控制器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加校外住宿点宿舍网络及安防建设（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：校外住宿点宿舍网络及安防建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0077

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

# 九、投标人相关承诺

项目编号：

项目名称：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

# 十、投标人书面声明

项目编号：

项目名称：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：              ），

项目编号：        所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、          （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、          （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十二、关于符合本国产品标准的声明函

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /   。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /   在中国境内完成。

2.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。