兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：江苏农牧科技职业学院

招标代理：江苏建威建设管理有限公司

二〇二六年七月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	23

第四章 合同条款及格式	26

第五章 评标办法及标准	35

第六章 投标文件格式	37

# 第一章 招标公告

项目概况

兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程 的潜在投标人应在 “苏采云”系统 获取采购文件，并于 2026年8月11日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2026-0034

项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程

预算金额：818.32万元；

最高限价：761.0376万元=818.32万元*93%；

采购类别：工程类

采购方式：公开招标

采购需求：兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程，主要内容为：兽用生物制品区域检验净化实验室一楼、二楼装饰装修改造、暖通改造、灭活设备给排水施工、污水处理站给排水施工等，详细内容见设计图纸及工程量清单；

工期：90天

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（如为联合体投标，联合体各方均须满足以上要求）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（如为联合体投标，联合体各方均须满足以上要求）

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商资质须同时满足下列①②的要求：

①具备建设行政主管部门颁发的[建筑机电安装工程专业承包二级]（含）以上资质；

②具备建设行政主管部门颁发的[建筑装修装饰工程专业承包二级]（含）以上资质；

2.供应商须具备有效的建筑施工企业安全生产许可证（如为联合体投标，联合体各方均须具备有效的建筑施工企业安全生产许可证）；

3.投标人2023年1月1日（以竣工验收证明材料载明的时间为准）以来承担过类似公共建筑实验室工程（须包含净化施工）装修改造项目施工，提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明材料，三项材料缺一不可；（以上内容如无法体现净化施工内容，须提供建设单位盖章证明资料或施工图纸）（如为联合体投标，联合体任意一方满足业绩要求即可）

4.供应商拟派项目负责人须具备机电工程二级（含）以上注册建造师执业资格，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（如为联合体投标，项目负责人应由联合体牵头人派出）；

4.1项目负责人必须满足的其他条件：

（1）项目负责人须为投标单位自有员工，须提供近三个月（不含投标当月）中任意一个月供应商缴纳的社会保险缴纳证明资料。

（2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

（3）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务，该项评审方式为承诺制，如查实投标人在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

5.动态考核：评标当日，投标人（供应商）投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人（供应商）资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。（如为联合体投标，联合体各方均须满足）

6.其他要求：（如为联合体投标，联合体各方均须满足）

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单。

（2）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动；

（3）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.本项目接受联合体投标，联合体供应商必须满足以下要求：

（1）联合体成员总数不超过2个，联合体牵头单位须为“建筑机电安装工程”资质施工单位，联合体各成员至少具备一种“建筑机电安装工程”或“建筑装修装饰工程”施工资质；

（2）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一采购包的投标；

（5）联合体各方应按照本采购文件的要求，制作投标文件，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

尽管委任了联合体牵头人，但联合体成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2026年7月29日00:00:00截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，下载本项目招标文件。

如以联合体投标，仅需联合体牵头人进行网上投标报名。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年8月11日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名  称：江苏农牧科技职业学院

地址：泰州市海陵区凤凰东路8号

招标联系人：胡老师 13625170656

2.采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109

联系人：申先生

联系方式：0523-86882209

3.项目联系方式：

联系人：申先生

联系电话：18262800296

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程 采购项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2026-0034 |
| 2 | 采购人：江苏农牧科技职业学院 采购人地址：泰州市凤凰东路8号 招标代理单位：江苏建威建设管理有限公司 招标代理单位地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109 |
| 3 | 采购需求：详见采购文件第三章。 |
| 4 | 采购预算：818.32万元 最高限价：761.0376万元=818.32万元*93% |
| 5 | 工期：90 日历天 |
| 6 | 响应文件份数：1份（电子密文形式递交） 供应商中标后，须提供3份纸质版投标文件至招标代理处。 |
| 7 | 响应文件接收截止时间：见采购公告 响应文件接收地点：江苏政府采购“苏采云”系统 |
| 8 | 签订合同地点：招标人办公室 |
| 9 | 工程地点：泰州市大泗镇 |
| 10 | 合同价格形式：固定单价合同。 支付方式：合同签订前，乙方向采购人缴纳成交价10%的履约保证金；合同签订后支付合同金额的30%；工程预验收合格后支付至合同价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；工程结算审计完成后，乙方向甲方支付审计结算价3%的质保金（质保期2年），质保金到账后付清全部余款（最终结算以结算审计金额为准），待2年质量缺陷责任期满后退还质保金。 |
| 11 | 履约保证金：中标价的10% 形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等 提交时间：中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。 中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。 退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。 |
| 12 | 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 13 | 供应商一旦获取了本采购文件并参加响应投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。供应商根据需要自行踏勘现场，采购人不组织现场踏勘。 |
| 14 | 落实《江苏农牧科技职业学院》文件要求： 《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》（苏牧〔2025〕90号）（https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm） |

投标须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏建威建设管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏农牧科技职业学院。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

13.1投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）

  - 13.2投标人法定代表人授权委托书（格式见“第六章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

13.3资格、资信证明文件：（如为联合体投标，联合体各方均须提供）

  - （1）关于资格的声明函（格式见“第六章 投标文件格式”）

  - （2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - （3）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - （4）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - （5）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - （6）承诺书等（格式见“第六章 投标文件格式”）；

  - （7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”－“本项目特定资格要求”之3中要求）。（如为联合体投标，联合体各方根据分包要求提供）

13.4联合体协议书（格式见“第六章 投标文件格式”）（如为联合体投标，须提供）；

13.5开标一览表（格式见“第六章 投标文件格式”）；

13.6已标价工程量清单；

13.7商务偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.8技术偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.9拟投入本项目的项目组人员配置表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.10评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

13.11其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述13.1-13.9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

★特别说明：电子投标（响应）文件格式：

响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

  - 14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。（如为联合体投标，投标文件仅需联合体牵头人签字、盖章；联合体协议书除外）

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的递交

电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。解密时长共30分钟，超时视同解密失败。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会应当独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

25.2.1投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

25.2.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

25.2.3投标文件未按照招标文件要求加盖单位公章或电子签章；

25.2.4招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

25.2.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

25.2.6被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单；

25.2.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

25.2.8投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

25.2.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

25.2.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

25.2.11不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传的（即 MAC 地址一致的），视为投标人相互串通投标；

25.2.12不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件的（即 IP 地址一致的），招标人（招标代理）向其发出澄清通知后，相关投标人须在1个小时内向评标委员会提交充分的证据证明其未串通投标（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范畴），证据证明未获得评标委员会认可的，视为投标人相互串通投标；

25.2.13不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

25.2.14不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

25.2.15不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.2.16项目（包段）投标总价超过本项目（包段）预算或最高限价的；

25.2.17提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.2.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.2.19联合体投标的，未按要求提供联合体协议书的；

25.2.20投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.2.21法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

25.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

25.3.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%;

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%;

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.废标

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

28.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消。

28.1.5因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3.质疑处理

30.3.1投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3.2质疑必须由投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.3.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.3.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.3.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.3.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30.3.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3.9投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的招标人（或代理机构）将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且评标价得分最高的投标人。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

详见供应商须知前附表。

34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程

2.工程地点：泰州市大泗镇

二、项目具体需求说明

本工程为兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程，主要内容为：兽用生物制品区域检验实验室一楼、二楼装饰装修改造、暖通改造、灭活设备给排水施工、污水处理站给排水施工等，详细内容见设计图纸及工程量清单。

三、 施工要求

1.供应商成交后，在施工期间，成交供应商应无条件地遵守施工现场的各项规章制度。

2.施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3.成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任。

4.施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

5.供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

6.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，各位供应商认真研究图纸，谨慎报价，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7.计量、结算方式：

结算依据：后期结算仅调整经采购人批准变更（包括增加施工内容或取消部分施工项目）的相应费用增减，具体调整方式为：涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，不调整；成交供应商在项目审计时必须按采购人委托的审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。

8.项目其他施工要求须满足招标文件要求。

四、人员及实施要求

供应商在响应文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

五、商务要求

1.工程量清单：另册。

2.工期： 90日历天。

如因成交供应商原因导致工期延误的，采购人有权根据合同约定给予处罚。

3.质量标准：合格；缺陷责任期：两年。

本项目的材料，设备，施工等必须符合现行国家，行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。所有建筑材料，建筑构配件和设备在进场前必须报采购人认可。

4.投标报价：

本工程最高限价为：761.0376万元，供应商投标报价高于最高限价的作无效响应文件处理；

5.付款方式：合同签订前，乙方向采购人缴纳成交价10%的履约保证金；合同签订后支付合同金额的30%；工程预验收合格后支付至合同价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；工程结算审计完成后，乙方向甲方支付审计结算价3%的质保金（质保期2年），质保金到账后付清全部余款（最终结算以结算审计金额为准），待2年质量缺陷责任期满后退还质保金。

6.合同形式：固定单价合同。

7.投标报价

投标报价应按本采购文件中相关附表格式填写。

投标人自行到现场细致勘查，如因未踏勘现场导致的一切后果，由供应商自行承担。投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购文件所确定的招标范围内工程量清单的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。各投标人的投标报价均视作已对现场进行踏勘后作出的报价。

（1）承包人的投标价，应是完成标段的全部工程的投标价，并以承包人在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。承包人所报的单价或总价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。

（3）投标人自行勘查现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，一旦中标后须做好施工现场主体结构、成品等保护工作，如因施工需要破坏，须经发包人同意后方可实施，中标人须对其进行恢复。投标人在投标时充分考虑可能涉及的所有费用，所发生的费用在投标报价时综合考虑，相关费用包含在投标报价中，结算时不再另行计取费用。

（4）承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，承包人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总价内。

（5）承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中综合考虑，发包人不另计列。

（6）在项目实施过程中，根据《江苏农牧科技职业学院基本建设工程管理办法》及《关于进一步强化采购与招投标管理的意见（试行）》等内控制度要求，本项目严格执行“零变更、无增量”管理原则。投标人须在投标前认真进行现场勘察，充分了解项目实际情况及潜在风险，综合考虑施工条件、技术难度及市场波动等因素，审慎编制投标报价。中标后不得以任何理由提出工程变更或费用增加要求。请各投标人高度重视，理性报价，自行承担因勘察不细、报价不准所导致的一切风险。

（7）本项目有跟踪审计单位，跟踪审计费用收取根据学校审计部门最新文件规定收取。

（8）工程结算审计：结算审计费用收取根据学校审计部门最新文件规定收取。

（9）本次改造项目工期紧张，根据采购文件及合同条款约定，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金为扣除10000元/天。

注：根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为：建筑业。

# 第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   江苏农牧科技职业学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：  兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程  。

2. 工程地点：                                       。

3. 工程立项批准文号：                               。

4. 资金来源：                                       。

5. 工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年       月       日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：         年       月       日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合     合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                                                    。

五、项目经理

承包人项目经理：                      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件（如有）；

（4）通用合同条款（如有）；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码                                 社会信用代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017 —0201）。

# 第三部分 专用合同条款

| 3.2项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 |  |  | □项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% |
|  |  |  |  | R其他：从开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少 6 日，每天不少于 8 小时在现场组织施工。 |
|  | 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的_20_% |
|  |  |  |  | □其他：________________________ |
|  | 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | R由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）发现 3 次，招标人将向招投标监管部门汇报，将其行为列入不良行为记录。 |
| 3.2.3 | 承包人擅自更换项目经理的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20_% |
|  |  |  |  | □其他： |
| 3.2.4 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20__% |
|  |  |  |  | □其他：________________________ |
| 3.3承包人人员 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的__10_% |
|  |  |  |  | □其他：________________________ |
| 3.3.5 | 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10__% |
|  |  |  |  | □其他：________________________ |
|  | 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | R由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 1000 元/人•次（人民币） |
| 3.5分包 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 禁止分包的工程包括 |  |  | R法律法规禁止分包的工程 |
|  |  |  |  | □其他：________________________ |
|  | 主体结构、关键性工作的范围 |  |  | __/____ |
| 3.5.2 | 允许分包的专业工程包括 |  |  | __钢结构工程、非主体、非关键性工程 _ |
| 5.1质量要求 |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 特殊质量标准和要求 |  | ____/_______ |
|  |  | 关于工程奖项的约定 |  | □获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | R其他：___/______ |
|  |  | 重要材料及设备报审与封样 |  | （1）乙方应在合同签订后【15个工作日】内，提交主要材料及设备（净化彩钢板、高效过滤器、洁净门窗、密封材料、空调机组等）的品牌、型号、技术参数及样品，报甲方及监理审批。 （2）经审批确认的材料及样品应封样保存，作为验收依据，乙方不得擅自更换；确需更换的，应经甲方书面同意且品质不得低于原标准。 |
|  |  | 材料进场核验与复验 |  | （1）材料进场须提交合格证、检测报告，经甲方及监理核验后方可使用；未经核验或不合格材料不得用于工程。 （2）关键性能材料（高效过滤器、净化板材等），甲方有权要求乙方委托具备资质的第三方检测机构复验，费用由乙方承担，不合格者清退出场。 |
|  |  | 一致性承诺 |  | 乙方实际使用材料的品牌、规格、参数不得低于其投标文件的承诺标准，违反者甲方有权要求整改、更换并追究违约责任。” |
| 6.1安全文明施工 |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | R其他：安全无事故。非发包人原因引起的安全质量事故由承包人负责。_ |
| 6.1.5 |  | 合同当事人对文明施工的要求 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | R其他：_安全无事故。承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 |
| 7.5 工期延误 |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法 |  | R扣除_10000_元/天 |
|  |  |  |  | □每天赔偿金额为合同价款的万分之 |
|  |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限 |  | R合同价的10% |
|  |  |  |  | □全部的履约保证金 |
|  |  |  |  | □其他：________________________ |
| 7.9提前竣工的奖励 |  |  |  |  |
| 7.9.2 |  | 提前竣工的奖励 |  | □奖励____元/天 |
|  |  |  |  | R其他：_____无_________ |
| 10.7暂估价 |  |  |  |  |
| 10.7.1 |  | 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_2_种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标 |
| 10.7.2 |  | 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_2_种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目 |
|  |  |  |  | （3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：_______ |
| 11.1市场价格波动引起的调整 |  |  |  |  |
| 市场价格波动是否调整合同价格的约定： |  |  |  | £是 |
|  |  |  |  | R否 |
| 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整： |  |  |  |  |
| （1）人工单价 |  |  |  | □人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 |
|  |  |  |  | £其他： ； |
| （2）材料、工程设备价格 |  |  |  | □按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅〈关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见〉的通知》调整工程价款 |
|  |  |  |  | £其他： ； |
| （3）施工机械台班单价或施工机械使用费 |  |  |  | □施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格 |
|  |  |  |  | £其他： |
| 12.1合同价格形式 |  |  |  |  |
| 1.单价合同 |  |  |  |  |
| 综合单价包含的风险范围 |  |  |  | R除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 |
|  |  |  |  | □其他范围：____________________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | R按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | R按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 2.总价合同 |  |  |  |  |
| 总价包含的风险范围 |  |  |  | ___/____________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | ___/____________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | __ /____________ |
| 12.3计量 |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  |  | 工程量计算规则 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范 |
| 12.3.2 |  |  | 关于计量周期的约定 | R按月计量 |
|  |  |  |  | □其他：___________________ |
| 12.4 工程进度款支付 |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  |  | 关于付款周期的约定 | □同计量周期 |
|  |  |  |  | R合同签订前，乙方向采购人缴纳成交价10%的履约保证金；合同签订后支付合同金额的30%；工程预验收合格后支付至合同价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；工程结算审计完成后，乙方向甲方支付审计结算价3%的质保金（质保期2年），质保金到账后付清全部余款（最终结算以结算审计金额为准），待2年质量缺陷责任期满后退还质保金。 |
| 15.2缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 缺陷责任期的具体期限 |  |  |  | □6个月 |
|  |  |  |  | £1年 |
|  |  |  |  | R2年（自工程竣工验收合格之日起计算） |
|  |  |  |  | □其他期限：______________ |
| 15.3质量保证金 |  |  |  |  |
| 关于是否扣留质量保证金的约定 |  |  |  | R扣留 |
|  |  |  |  | □不扣留 |
| 15.3.1 |  |  | 质量保证金采用第_2 种方式 | （1）质量保证金保函，保证金额为：______ |
|  |  |  |  | （2）_3_%的工程款 |
|  |  |  |  | （3）发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还 |
| 15.3.2 |  |  | 质量保证金的扣留采取第3 种方式 | （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 |
|  |  |  |  | （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 |
|  |  |  |  | （3）其他扣留方式：施工单位向建设单位单独支付。 |
| 15.4保修 |  |  |  |  |
| 15.4.1 |  |  | 工程保修期 | □按法定最低保修期限 |
|  |  |  |  | R其他期限：_在正常使用条件下，本工程各分项质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算： 地基基础工程、主体结构工程：设计文件规定的合理使用年限； 屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间、外墙面防渗漏工程：5年；供热与供冷系统：2个采暖期、供冷期； 电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程：3年； 净化围护结构、净化空调系统、洁净地坪、风淋室等净化专项工程：3年。其余维修责任、通知、逾期处置、损失赔偿条款同上。”___ |
| 15.4.3 |  |  | 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 | □____小时内 |

第五章 评标办法及标准

一、评标办法：

1.本包段招标评标采用最低评标价法。即在满足招标文件实质性要求前提下，报价（价格扣除后）最低的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2.如出现报价最低的投标人有两个或两个以上的，则由招标人以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

3.价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（4）专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

（5）本项目所属行业为建筑业。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、价格评分应考虑下列因素：

投标报价（100分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）*100。 | 100分 |

三、推荐中标人：

按报价（价格扣除后，如有）由低到高的顺序排列，推荐有排序的3名中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

第六章 投标文件格式

1.说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投

标

文

# 件

采购项目编号：

采购项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程

投标人：（单位盖章或电子签章）

20 年 月 日

目录

（自拟）

投 标 函

江苏农牧科技职业学院：

我方全面研究了    （项目编号）  项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章或电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

开标一览表

项目编号：

包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （盖章或电子签章）

工程量报价明细表

投标人名称：                         （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

江苏农牧科技职业学院：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

# 关于资格的声明函

致：江苏农牧科技职业学院

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：

1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。

3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。

4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或电子签章）：

日期：年月日

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                      。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

# 声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

承诺书

采购人名称：江苏农牧科技职业学院

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应兽用生物制品区域检验实验室（华东）建设项目建安工程采购招标文件的所有内容。

二、我单位提供的工程服务不低于招标文件要求的标准；

三、我单位承诺如果施工过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；

六、我单位不存在被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单的情形。

特此承诺！

投标人：（盖章或电子签章）

年  月  日

无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）    的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（供应商）：                            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年        月      日

# 商务条款响应及偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 第三章项目需求 |  |  |
| 2 | 供货期 | 按采购文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按采购文件要求 |  |  |
| 4 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按采购文件要求 |  |  |

填写说明：

1.行数不够，可自行添加；

2.根据项目添加的服务承诺等也请列出。

投标人（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

# 技术偏离表

采购项目名称：

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据采购需求中，采购设备相关要求逐一列举说明；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2.条目数不够，自行添加。

投标人（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

拟投入本项目的项目组人员配置表

采购项目名称：

| 序号 | 在项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称证书 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附拟投入本项目的项目组人员证书扫描件、供应商为拟派人员的社保证明材料原件扫描件加盖公章。

2.投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

联合体协议书（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加     （招标人名称）（以下简称招标人）         （项目名称）        标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：              。

5 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年        月        日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为建筑业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

# 残疾人福利性单位声明函（如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）

日期：    年     月    日