2026年镇江市北固居住房产管理处市直管公房修缮工程

工程量清单及招标控制价编制说明

一、工程概况：

本项目主要对京口区直管公房进行修缮，北固房管处共修缮面积2118.66平方米，涉及户数58户。本项目主要实施内容包括渗水屋面翻修、地面维修、墙体维修、更换木楼梯、门窗更换及老化水管电线的更换，适当增加部分安全设施等。直管公房大多分布在老城区巷道内，施工地点零星分散、工程地点狭小，受周边居民和既有建筑的影响及限制较多。

二、工程招标范围：

本次招标范围为工程量清单范围内的修缮土建工程及修缮水电安装工程等。

三、工程量清单编制依据：

1、建设单位确认的工程量清单;

2、本工程采用工程量清单计价方式,执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2009年《江苏修缮建筑定额》、2009年《江苏修缮安装定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014年《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》等。

3、执行截止2026年5月中旬前省、市有关工程造价计价文件。

4、苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、江苏苏省建设厅公告[2018]第24号文、苏建函价〔2025〕2号关于建筑业增值税计价政策调整的通知。

5、其他相关文件。

四、工程质量：详见招标文件。

五、工程类别及取费标准：

1、土建工程按修缮土建工程取费，安装工程按修缮安装工程取费。现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按镇江市规定费率计取，其余由各投标单位自主报价。各项费率（%）如下：

| 名称 | 安全文明施工措施费 |  |  | 按质论价费 | 社会保障费 | 公积金 | 环境保护税 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本费 | 增加费 | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  |
| 修缮建筑工程 | 1.5 | / | 0.21 | / | 3.8 | 0.67 | / | 9 |
| 修缮安装工程 | 1.5 | / | 0.21 | / | 3.8 | 0.67 | / | 9 |

2、本项目投标人应根据施工组织设计需要并自行前往踏勘现场，充分了解地形、现场状况，投标报价中应充分考虑各方面因素及施工过程中采取的必要措施，除措施项目清单中所立项目外，可自行调整、补充并自主报价。

3、二次搬运费控制价按城建[2020]第224号文进标，投标人须踏勘施工现场，综合考虑材料运输、余方弃置等发生的二次或多次搬运所发生的费用，自主报价。

4、建筑工人实名制不计。

六、人工、材料、机械费：

1、人工费按苏建函价[2026]27号文执行。

2、材料、机械费：控制价中材料价格参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第4期价格并结合市场行情。

3、垃圾外运由于巷道狭窄，每处施工工作量不大，无法直接倒入渣土场，运输工具为电动三轮车运到附近的收费倒土点。

七、其他项目费：

1、暂列金额：无

2、专业工程暂估价：无

3、零星点工：40工日*135元/工日=5400元，列入其他项目费中

八、其他说明：

1、本清单工作量为暂估工作量，在实际施工时承包人与发包人应对每一处施工现场已完内容进行界定并书面确认。施工范围按发包人要求进行，工程量结算时按实调整。

2、除以下确定品牌材料外，其他材料施工单位在进场前应与建设单位、监理单位确定材料的品牌、色彩后方可采购，否则造成的后果由施工单位承担。

3、拆除、挖土、回填等采用人工方式施工。

4、关于砼：由于施工地点巷道狭窄、零星分散，受周边居民和既有建筑的影响及限制较多，砼按自拌进标；

5、对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。

| 2025年北固直管公房修缮工程材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称规格 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 鹤林 |  |
| 2 | 9.5mm厚纸面石膏板 | 北新龙牌、可耐福、大王椰 |  |
| 3 | 3mmSBS卷材 | 雨虹、卓宝 |  |
| 4 | 铜芯线 | 菊花牌、上上、远东 |  |
| 5 | 单管日光灯 | 飞利浦、西门子、施耐德 |  |
| 6 | PVC钙塑排水管 | 公元牌、鸿雁、联塑 |  |
| 7 | PP-R热水管水管 | 公元牌、联塑、中财 |  |
| 8 | PVC阻燃管 | 公元牌、联塑、中财 |  |
| 9 | 开关插座 | 正泰、西门子、施耐德 |  |
| 10 | 配电箱及内配置 | 正泰、西门子、施耐德 |  |
| 11 | 墙地砖 | 冠军、新中源 |  |

2026年4月18日