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采购人：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心
采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司
二○二六年七月


第一章 投标邀请书（招标公告）
2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目的潜在供应商应江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026年08月05 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320106-NJJC-G2026-0090
项目名称：2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目
预算金额：363.181万元 
最高限价（如有）：311.51189757 万元，各投标人不得超出最高限价的报价，超过将作无效投标处理。
采购需求：对鼓楼区西北护城河水生植物、曝气装置、循环水泵、水面保洁等进行生态养护工作，同步承担设施的日常巡查维护、操作指令落实、防汛抢险、防寒防冻、创建迎查、应急处置、投诉处理、专项治理、重大活动保障等任务，并及时完成各项指令性任务，具体内容详见采购需求。
合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起1年。 
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）（须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，未提供视为无效投标）
2.3本项目的特定资格要求：/
2.4本项目不接受联合体投标。
2.5拒绝下列供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。
（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
三、获取招标文件
自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点:江苏政府采购网苏采云系统
方式:本项目采用网上注册登记方式。
售价:0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月05 日09时30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场答疑，各潜在供应商必须在获取采购文件后自行踏勘现场，并承担相关费用和责任。请潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由各潜在供应商负责。
6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
6.3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
   6.4、政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子文件中，未提供或者未按要求签字改造将作为无效投标。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖电子公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心
地址：南京市鼓楼区山西路88号
联系人： 郁科
联系方式：025- 83235612
2.采购代理机构信息
名称：南京江城工程项目管理有限公司　
地　　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼　
联系人：曹雪
联系电话：025-58066836


第二章 供应商须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能（本项目不执行政策优惠）
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
招标文件包括以下主要内容：
（1） 招标公告；
（2） 供应商须知；
（3） 评标标准；
（4） 采购需求；
（5） 合同主要条款及格式；
（6） 投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。如选择之外，供应商所投产品，技术参数、性能指标、质量标准等同档次、同规格的兼容替代产品，替代产品技术性能不得低于现有品牌对应型号标准。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标（本项目无）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）★投标函（投标申请及声明） ；
（2）★法人授权书
（3）★投标人资格证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。（如有）
（4）★开标一览表及附表 ；
（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或项目实施方案；
（2）服务承诺；
（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本项目招标代理费根据苏财规【2026】1号文的相关规定，按照苏招办[2022]002号文文件所列收费标准的45%收取，以中标价为计算基准价，该项目招标控制价的编制费按《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏建价协[2022]7号文所列收费标准的45%收取，该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。
18.3 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回
19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。（如标书IP一致、MAC码等其他雷同性问题）
（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5政府采购异常低价
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评标委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（6）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
22.3 评标方法和标准
23.3本项目采用综合评分法。
23、确定中标人
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价报价相同的，按实施方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当中标候选供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标候选供应商，采购人也可以重新采购。
23.2按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24、中标通知书
24.1中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25、评标过程的保密性
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
六、签订合同
26、签订合同
26.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
26.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
26.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
 
 


第三章 评标标准
1、采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价报价相同的，按实施方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当中标候选供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标候选供应商，采购人也可以重新采购。
2、评定标准：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。
	20

	2.1
	养护实施方案
	养护组织方案：对养护总体认识、思路、理解阐释等进行综合评审。
对养护工作总体认识清晰、理解把握准确，对主要问题梳理全面得当，阐述到位，思路清晰的得8分；
对总体认识较清晰、理解把握较准确，对主要问题梳理全面较得当，阐述较到位，思路较清晰的得6分；
对总体认识基本清晰、理解把握基本准确，对主要问题梳理全面基本得当，阐述基本到位，思路基本清晰的得4分；
对总体认识不够清晰、理解把握不够准确，对主要问题梳理全面不够得当，阐述不够到位，思路不够清晰的得2分；
无此项内容的不得分。
	8

	2.2
	
	养护进度计划及各阶段进度的保证措施：养护进度计划、实施、各阶段投入安排等进行综合评审。
养护工作实施方案全面，各阶段服务计划详细、周到，管理措施得当，人员安排合理的得8分；
养护工作实施方案全面，各阶段服务计划较为详细周到，管理措施较得当，人员安排合理的得6分；
养护工作实施方案较全面，各阶段服务计划一般，管理措施可行性一般、人员安排合理性一般的得4分；
养护工作实施方案全面性一般，各阶段服务计划有所欠缺，管理措施可行性较弱、人员安排合理性较弱的得2分；
无此项内容的不得分。
	8

	2.3
	
	重点难点分析：包括不限于养护实施过程的重点难点、解决措施等进行综合评审。
分析全面，重点难点把握准确的的8分；
重点难点分析较为全面，重点难点把握较为准确的得6分；
重点难点分析一般，重点难点把握较弱的得4分；
重点难点分析不够全面，重点难点把握不够准确的得2分；
无此项内容的不得分。
	8

	2.4
	
	水质保障方案：包括水质质量保障措施、服务质量保证承诺目标等进行评审。
方案内容具体全面，针对性、可行性强的得8分；
方案内容较为合理全面且有一定针对性可行性的得6分；
方案合理全面性一般，且针对性可行性一般的得4分；
方案内容存在不合理，针对性欠缺的得2分；
无此项内容不得分。
	8

	2.5
	
	应急方案：各类设施维护和使用方案、垃圾清运方案、水质及其它应急方案等进行评审。
方案内容具体全面，针对性、可行性强的得8分；
方案内容较为合理全面且有一定针对性可行性的得6分；
方案合理全面性一般，且针对性可行性一般的得4分；
方案内容存在不合理，针对性欠缺的得2分；
无此项内容不得分。
	8

	2.6
	
	资料管理方案：对养护实施过程中相关文字及影像资料及时、完整、规范、是否满足要求进行综合评审
资料管理及时、内容完整、规范，符合审计、考核和移交要求、准确上报相关部门，达到项目预定要求的得5分；
资料管理响应要求，完备，基本符合审计、考核和移交要求，满足上报相关部门，基本满足项目预定要求的得3分；
资料管理滞后、基本合理、考核、移交欠缺的得1分。
无此项内容不得分。
	5

	2.7
	
	（1）供应商提供河道打捞船（水草修割船不得少于5艘）得4分，每增加一艘加1分，本项最高得6分；
（2）供应商提供除草设备（2台）得1分、高压水枪（2套）得1分、巡查应急车辆（2辆）得1分、清运车辆（2辆）得1分。
满分10分。
（河道打捞船、巡查应急车辆、清运车辆，且承诺完成相关垃圾清运工作，并提供相关证明和承诺书；如为自有，供应商须提供主要设备的购买发票等证明材料加盖公章；如为租赁，则还另请提供覆盖本项目服务期的租赁协议等证明材料加盖公章，否则不得分）
注：允许提供的车辆、设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变车辆、设备实质性功能，否则不得分。如提供的车辆、设备名称不一致，须提供车辆、设备的主要功能介绍并附证明材料。
	10

	3.1
	拟投入人员情况
	项目负责人具有工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）（专业以提供的职称证书或毕业证载明的专业为准）高级及以上技术职称的得3分，具有工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）（专业以提供的职称证书或毕业证载明的专业为准）中级技术职称的得1分；满分3分。
（提供相关职称证书扫描件加盖公章，并提供供应商为其缴纳的近半年（2026年01月-2026年06月）任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分。如职称反应不出专业则以毕业证载明的专业为准）
	3

	3.2
	
	技术负责人具有工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）（专业以提供的职称证书或毕业证载明的专业为准）高级及以上技术职称的得3分，具有工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）（专业以提供的职称证书或毕业证载明的专业为准）中级技术职称的得1分；满分3分。
（提供相关职称证书扫描件加盖公章，并提供供应商为其缴纳的近半年（2026年01月-2026年06月）任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分。如职称反应不出专业则以毕业证载明的专业为准）
项目负责人、技术负责人不可兼任。
	3

	3.3
	
	项目组成员（除项目负责人、技术负责人除外）具有工程技术类（建设工程或水利工程或生态环境工程专业）（专业以提供的职称证书或毕业证载明的专业为准）中级及以上技术职称的得2分，最多得10分。
（提供相关职称证书扫描件加盖公章，并提供供应商为其缴纳的近半年（2026年01月-2026年06月）任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分。）
	10

	4.1
	业绩
	供应商自2023年1月1日（含）以来承担过类似项目的，每有一项得3分，满分6分。
（提供合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，资料须反映出相关内容，否则不得分，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。）
	6

	4.2
	
	供应商项目负责人自2023年1月1日（含）以来承担过类似项目的，每有一项得3分，满分3分。
（提供合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，资料须反映出相关内容，否则不得分，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。）
	3

	合计
	100


说明：
1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料加盖电子公章。
2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。
3、本项目所属行业：“其他未列明行业”


第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
一、项目名称：2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目
二、项目概况
1、对鼓楼区西北护城河水生植物、曝气装置、循环水泵、水面保洁等进行生态养护工作，同步承担设施的日常巡查维护、操作指令落实、防汛抢险、防寒防冻、创建迎查、应急处置、投诉处理、专项治理、重大活动保障等任务，并及时完成各项指令性任务。
2、对服务清单内的河面、岸坡、硬质驳坎、排水、绿化等水务设施进行的巡查、保洁、管养， 以及相关的监测、管理工作。
三、项目内容（具体养护内容详见服务清单）
供应商按照《鼓楼区城市河道养护技术管理规程》、《鼓楼区城市排水设施考核办法》及相关政府、行业的规定规范做好日常巡查、管养工作，并进行安全巡查，协助做好养护管理范围内违法水事行为的巡查、制止、举报、取证工作，并根据指令，参与防洪抢险工作和处理各类涉河事件，接受采购人的管理和监督。主要养护工作包括但不限于：
(一）河道及岸坡保洁、管理
保洁员配备符合要求的船只、工具及安全救生用具每天对河道及岸坡进行常态化保洁，保证洁净无垃圾，按时上下班，不脱岗、离岗、上班期间不饮酒、不聚众聊天。为保障行船安全定期对设施进行安全检查。河面、岸坡垃圾及时清运，做到日产日清。
1、保洁员要配备专用船只、清捞工具、安全救生用具；
2、保洁员要按时上下班，身穿工作服、救生衣进行常态化保洁；
3、河面无影响水生态的杂草及障碍物；
4、河面及岸坡无垃圾；
5、垃圾及时清运至指定地点倾倒；
6、保洁员离船时保持保洁船只洁净，及时清除船舱内垃圾；
7、定期对相关设施进行安全检查；
8、岸坡硬化部分无人为损坏、无污渍、无杂物等；
9、河道管理范围内无违章行为。
（二）硬质驳坎保洁养护
保洁员要按规范对硬质驳坎进行常态化保洁，保证硬质驳坎干净整洁、无裂缝等，有问题及时处理并上报，清理的垃圾要做到日产日清。
1、定期对临水侧硬质驳坎进行清洗，清除垃圾；
2、硬质驳坎无松动、脱落、塌陷、架空等现象；
3、保持硬质驳坎干净整洁、无青苔、无杂物等。
（三）曝气装置养护
曝气装置对河道起到净化水质的作用，要定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报采购人。
1、定期巡检曝气装置；
2、观察设备是否正常运行，控制柜功能是否正常；
3、观察设备运转是否正常（声音、水流水花等）；
4、观察设备的固定有无松动情况；
5、及时清理曝气周围漂浮物及垃圾，以免堵塞曝气进水口，影响其正常工作。若因养护清理不到位等原因造成的曝气设备异常，由中标供应商负责维修；
6、根据实际情况合理安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。
（四）水生态动植物养护
水生植物有重要的生态修复功用，净化水质的同时可以起到美化河道景观的作用，保洁员要定期对水生植物进行修剪保养工作，以防水生植物生长旺盛、过度蔓延，残枝败叶在水中积存、产生污染等。水生动物具备关键的水体生态调节作用，能够分解水体有机物、平衡水域生物群落，同时维持河道生态系统稳定。工作人员需定期巡查管护水生动物种群数量，防止生物过量繁殖、种群失衡，其代谢排泄物与死亡个体大量堆积，引发水体富营养化、水质恶化等问题。
主要养护内容包含但不限于：水生态植物的修整、清杂、打捞或机割、枯萎/死株的清理、补种、病虫害防治等。水生植物需进行增肥。生态浮床床体的维护及更换。水生植物的购买补种。水生动物的定期巡查、外来物种入侵的检查及清除等。
1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物间及植物周围的杂物及垃圾；
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割，对于浮出水面的死株，应及时清除；
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植物根系，在生长季节，定期对枯萎枝叶进行修剪；
4、对于因病虫害等原因造成的植物死亡时，应将植物撤出，并进行相应的补种；当植物有病虫害时，应及时消杀处理；定期检查是否存来外来物种入侵情况，发现及时上报并处置；
5、检查生态浮床有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在生态浮床周围的杂物或垃圾，浮床上植物如果发生歪倒，及时扶正或修剪。
6、生态浮床单体受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换生态浮床单体，同时补种植物。因水位涨落或其它原因而导致生态浮床搁浅时，应及时复位加固处理。
7、台风、大风，大雨天气及强泄洪前后 2d~3d，应检查生态浮岛、种植篮等的固定情况，如有脱落及时固定。
8、确保水生动物生态良好，无破坏生态的物种或入侵物种的情况，水生动物数量和物种匹配合理。对于物种比例失调等现象及时采取措施加以控制，确保生态系统结构合理稳定。
9、常态巡查是否存在水生动物的私自放养和非法捕捞，发现后及时劝阻并留存相应凭证。
（五）绿化养护
岸坡绿化是一种能有效的防护裸露坡面的生态护坡方式，有重要的生态修复功用，同时可以起到美化河道景观的作用，保洁员要定期对岸坡绿化进行修剪保养工作， 以防绿化植物生长旺盛、过度蔓延。
1、保洁人员每日对绿化进行保洁，保证河岸范围内无垃圾、杂草；
2、河道岸坡绿化范围内无违章、废弃设施，无种菜、放养家禽宠物的行为；
3、定期对绿化进行修剪、施肥；
4、定期对岸坡绿化进行杀虫处理，定期巡查是否存在外来物种入侵，发现及时处置；
5、植物生长良好，无黄土裸露。
（六）标警示牌养护
保洁员要定期对标警示牌进行清洁，保证标警示牌干净无破损，发现问题及时上报并处理。
1、对养护范围内的河道警示牌、宣传牌等标志标牌进行清洁、维修；
2、保证标志标牌外观完好整洁、字迹清楚；
3、保证标志标牌固定牢靠无晃动，无锈蚀、缺损。
（八）各类闸、溢流坝（堰）及阀门养护
养护人员做好各类闸、坝、溢流坝（堰）、阀门日常养护及保洁工作，定期开展巡查检查，保障设施运行完好、功能正常。
1、定期检查闸、坝、溢流坝（堰）及阀门启闭运行状况，确保启闭灵活、功能正常；
2、设施主体结构完好，无缺损、脱落、塌陷、破损等现象；
3、设施外观整洁，无锈蚀、无污物、无积泥、无青苔、无杂草植物附着；
4、及时清理设施周边及表面杂物、垃圾，保持整体干净整洁；
5、按照采购人指令性任务要求，在规定时间内完成设施调度等运行管理工作；
6、严格按照相关技术规范要求，做好各类部件日常保养维护工作。
(九) 护栏、栏杆养护
1、护栏、栏杆应定期巡查确保设施牢固可靠，不得悬挂、晾晒物品；
2、发生变形、损坏，应及时修复，修复应与原结构、材质、色调协调；
3、立柱及水平构件松脱，应及时紧固或更换；
4、护栏表面应保持洁净，无锈蚀。
(十) 拦污栅养护
1、拦污栅前的漂浮物应及时打捞；
2、拦污栅松动、变形损坏或不能正常使用时，应及时修理或更换；
3、拦污栅无锈蚀。
(十一)水循环系统、排水系统养护
水循环系统主要对河道中流动性差的水域进行补水，增加流动性，改善水质，排水系统为汛期应急调排系统，确保周边居民生命财产安全及环境安全。要定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报并安排维修。
1、定期巡检水循环系统；
2、观察设备是否正常运行，控制柜功能是否正常；
3、观察设备运转是否正常；
4、观察设备的固定有无松动情况；
5、定期对设备进行保养，保证工况良好。
6、根据实际情况合理安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。
（十二）巡查工作
巡查人员要及时掌握养护范围内设施运行状况，对于发现的问题，要及时安排分析研判，按规范进行上报，并安排设施维修、违章行为制止，如实进行记录。
1、巡查员定期对河道生态养护情况进行巡查；
2、检查保洁员是否有脱岗、离岗现象；
3、检查生态养护质量，河道水质、引补水等状况是否正常；
4、检查河道水面、岸坡管养范围内有无垃圾、漂浮物；
5、检查有无违章搭建、 占用、挖掘、乱倒及破坏设施等现象。
(十三)其他事项
1、对于采购人检查下发的问题整改菜单，及时整改。
2、完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改；
3、完成采购人布置的各类指令性工作。
4、采购人根据相关考核标准及办法对中标供应商实施考核，如中标供应商多次未达到采购人考核要求（详见附件考核办法），采购人有权责令中标供应商退场，并与中标供应商终止合同，中标供应商须赔偿因此给采购人带来的损失；
5、按采购人要求完成各类养护计划、台帐并及时报送采购人；
6、中标供应商需按照采购人的要求，熟练掌握市、区水务信息化平台网页端及手机客户端，现场养护工作人员需熟悉打卡有关操作流程，并严格按照要求执行到位；
7、及时做好按相关养护规定、要求应完成的工作。
8、本项目生态养护，供应商在实施过程必须配备河道打捞船（具有打捞、保洁、清漂、收割等功能）、除草设备、高压水枪 、巡查应急车辆、清运车辆。
★四、安全要求
供应商针对本项目投入的现场工作人员严格佩戴安全帽、救生衣等相关安全用具，注意相关防护措施，加强文明作业和安全生产管理，严格遵守相关行业操作要求。若因供应商自身原因造成的一切损失由其自行承担（提供上述相关承诺，承诺书的内容与格式自拟，未提供视为无效投标）。
五、服务清单
	序号
	项目名称
	服务内容
	单位
	数量

	1
	河面
	1、按规范对河面常态化保洁、保证洁净无垃圾
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	58253.90 

	2
	坡岸
	1、按规范对坡岸常态化保洁，保证坡岸干净整洁等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	4489.92 

	3
	河道巡查
	1、按规范对河道进行巡查等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	Km/年
	5.04 

	4
	硬质驳坎保洁
	1、按规范对硬质驳岸常态化保洁，保证硬质驳坎干净整洁、无裂缝等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	19613.87 

	5
	硬化面积保洁
	1、按规范硬化地面常态化保洁
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	840.92 

	6
	栏杆养护
	1、护栏、栏杆应定期巡查确保设施牢固可靠，不得悬挂、晾晒物品；
2、发生变形、损坏，应及时修复，修复应与原结构、材质、色调协调；
3、立柱及水平构件松脱，应及时紧固或更换；
4、护栏表面应保持洁净，无锈蚀。
5、具体要求详见招标文件采购人需求
	m/年
	8370.00 

	7
	绿化养护
	1、按规范定期对岸坡绿化进行修剪保养工作，以防绿化植物生长旺盛、过度蔓延
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	1470.85 

	8
	标志警示牌
	1、按规范定期对标警示牌进行清洁，保证标警示牌干净无破损，发现问题及时上报并处理
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	个/年
	4.00 

	9
	拦污栅
	1、拦污栅前的漂浮物应及时打捞；
2、拦污栅松动、变形损坏或不能正常使用时，应及时修理或更换；
3、拦污栅无锈蚀。
4、具体要求详见招标文件采购人需求
	座/年
	2.00 

	10
	水闸
	1、定期检查闸启闭运行状况，确保启闭灵活、功能正常；
2、设施主体结构完好，无缺损、脱落、塌陷、破损等现象；
3、设施外观整洁，无锈蚀、无污物、无积泥、无青苔、无杂草植物附着；
4、及时清理设施周边及表面杂物、垃圾，保持整体干净整洁；
5、按照采购人指令性任务要求，在规定时间内完成设施调度等运行管理工作；
6、严格按照相关技术规范要求，做好各类部件日常保养维护工作。
7、具体要求详见招标文件采购人需求
	座/年
	1.00 

	11
	垃圾外运
	1、根据建设单位要求对范围内垃圾清理、外运，运距综合考虑
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	279050.90 

	12
	水生植物
	1、按规范定期对水生植物进行修剪保养工作，以防水生植物生长旺盛、过度蔓延，残枝败叶在水中积存、产生污染等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	220797.00 

	13
	曝气
	1、按规范定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报采购人
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	套/年
	33.00 

	14
	水循环系统
	1、按规范定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报采购人
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	套/年
	1.00 

	15
	溢流坝
	1、按规范定期对溢流坝进行常态化保洁
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	座/年
	1.00 


 
 
 
2、合同期内上述河道新增移交的其他相关设施。
3、服务期结束后，供应商应提供以上服务清单内水生植物的现状布置图，并提供第三方有测绘资质公司对水生植物的测绘成果，总面积不得小于养护设施面积，不足部分应进行补植，多出的面积应控制在3%以内。
六、服务期
本项目服务期限自合同签订之日起1年。
7、 人员服务要求
1、整体要求：供应商提供服务完整合理的服务方案，内容包含但不限于服务组织、服务制度、人员力量、支撑保障等内容。要投入充足的人力物力保证项目顺利进行，高质量按期完成项目工作任务。
（1）纪律要求。项目实施期间，服务人员遵守采购人各项管理制度和工作要求，工作态度认真负责，7*24小时即时响应采购人的需求。
（2）质量要求。项目服务方案合理、先进、创新、实用，实施方案和计划详实、清晰、可操作；提供的服务高效、高质、实用、安全。
（3）内控管理要求。做好日常工作考勤记录、工作量记录，及时反馈工作进展，及时整理相关工作资料，做好验收准备，项目移交材料真实、完整。
  2、人员要求
（1）供应商须组建架构合理、高效协同的专职项目团队服务于本项目，本项目对项目团队人员的基本要求为：
（2）项目负责人1名，统筹负责本项目管理，提供7*24小时的手机在线服务。项目经理具有水利、水环境或建设类相关专业的证书等
（3）技术负责人1名，技术负责人需要辅助项目负责人完成项目的整体管理，提供7*24小时的手机在线服务，具有水利、水环境或建设类相关专业的证书等。
（4）项目服务人员不少于3人，负责本项目服务工作。提供7*24小时的手机在线值班，以配合采购人的日常养护。项目服务人员具备相关服务方面的专业技术能力证书等。
3、人员稳定性要求
本项目项目负责人、技术负责人非必要不得更换，如需要更换，需提前两个月报采购人同意。项目服务人员如需更换，需提前1个月报采购人同意；更换人员应确保工作衔接交接不断档，所更换的服务人员资质要求不能低于原服务人员。
4、服务响应要求
（1）服务团队应即时响应现场服务需求，业务出现问题时，应在4小时内解决，紧急突发工作任务，应即时响应处理。
（2）如果项目服务人员无法在规定时间完成服务，采购人有权另请第三方服务，所发生费用由供应商承担。
（3）提供节假日、重大活动、上级检查等重要时期安全保障服务，须根据要求组织专业保障团队，做好保障工作。
5、项目质量保障要求
供应商需制定项目服务质量保障方案，包括但不限于：养护工作组织，养护进度计划及各阶段进度，各类设施维护和使用方案、垃圾清运方案、水质及其它应急方案；养护实施过程中相关文字及影像资料、资料档案管理；投入车辆及主要设备；养护实施过程中的重点、难点等分析。
8、 付款方式：  
合同中标额的20%作为合同周期内考核经费，待合同期结束后，依据考核情况拨付；合同中标额的80%，分12个月等额拨付，每月拨付上月款项。
 
本章加★内容为实质性要求，不允许负偏离，负偏离为无效投标。
其他要求需在商务、技术条款偏离表里逐条响应并注明偏离情况，如在实施方案中响应的内容，同时需同时在偏离表里注明实施方案中具体响应章节及页码。


2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目考核办法
 
供应商中标后，应提前了解和熟悉养护内容，服从采购人管理，按照采购人相关管理制度执行，采购人根据工作要求组织检查、抽查和考核，根据上级部门考核标准及我区《城市河道养护技术管理规范》T/NEEPA003-2023编制以下细则执行考核奖惩。本考核办法为试行办法，采购人有权根据实际执行情况调整考核条款。
1、 考核方式
2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目检查考核采用月度考核评分方式。
月度考核评分实行百分制，主要包括日常养护、应急处置及指令性任务、管理及内页台账3个方面：
（一）日常养护及巡查
供应商每月底前按照相关行业规范和工作要求，合理制定下一月养护计划并上报采购人，月度考核通过现场考核方式，对养护完成工作量、现场设备运行等情况实行抽查考核。
（二）应急处置及指令性任务
    供应商应及时发现、上报、处置各类应急事件，并完成采购人下发的指令性任务。
（三）管理及内页台账
供应商应做好各类预案、养护巡查报表等台账资料的整理、归档、保存，并做好各类应急预案、安全文明施工等管理制度。
2、 考核指标及加减分明细（满分100分）
1、 日常养护及巡查
（1）水生态设施
	序号
	检查项目
	检查标准
	评分办法

	1
	水生植物
	未定期巡查水生植物生长情况、是否有病虫害及外来物种入侵等
	1次扣1分

	
	
	水生植物范围内有垃圾
	1处扣1-3分

	
	
	未定期修剪枯黄、枯死、倒伏的植株
	1处扣1-2分

	
	
	水生植物泛滥影响景观时，未及时打捞或机割
	1处扣2分

	
	
	植被死亡后未及时撤除并补种
	1处扣1-3分

	
	
	生态浮岛浮框破损，未及时修补或更换
	1处扣1-3分

	
	
	生态浮岛移位未及时固定
	1次扣1-2分

	2
	水生动物
	未及时发现水生动物的私自放养和非法捕捞
	1次扣2-3分

	
	
	未及时采取有效措施清理外来入侵生物（如福寿螺等）
	1次扣2分

	3
	河道藻华暴发应急处置
	藻华易暴发时期未进行定期巡查并发现问题
	1次扣2-4分

	
	
	无藻华暴发应急处置预案
	1次扣1分

	
	
	未及时采取管控措施（曝气装置调控运行、河道水体循环等）
	1次扣2-4分

	4
	曝气及附属设施
	未巡查、未及时发现问题并上报
	1次扣2-4分

	
	
	曝气及附属设施有维护不到位情况（运作异常、有堵塞现象、设备缆绳或支架有松动等）
	1次扣2-3分

	
	
	未定期对设备进行保养（涂油、清理等）、电路测试及设备的绝缘性能检查的
	1次扣2-4分

	
	
	曝气设备周围有垃圾或漂浮物聚集
	1处扣1-2分

	
	
	曝气及附属设施发生故障，供应商应及时维修处置，处置不及时或不到位的
	1次扣2-4分

	
	
	曝气设备未按照采购人调度要求完成的
	1次扣1-3分

	5
	水循环系统
	未按计划巡检水循环系统装置及附属设施，未及时发现问题并上报
	1次扣2-4分

	
	
	系统及附属设施有维护不到位情况
	1次扣2-4处

	
	
	未定期对设备进行保养（涂油、清理等）
	1次扣2-4分

	6
	溢流坝
	坝主体存在青苔、植物及积泥等杂物
	1处扣1-2分

	
	
	坝主体破损
	1处扣2分

	7
	其他
	发现日常养护带班人员缺岗或一线作业人员缺员
	1次扣1-2分

	
	
	巡查人员未着显著标识着装，未配备必要录像设备及辅助工具
	1次扣1分

	
	
	未对涉及养护设施的违法违章行为及时发现并进行劝阻和制止并如实记录取证上报
	1次扣3分

	
	
	保洁人员未配备相应的清捞工具、设备及安全用品（如救生衣、救生圈等）
	1次扣2-3分

	
	
	清理的水草、杂物等未做到日产日清
	1次扣1-3分

	
	
	其他不符合《城市河道养护技术管理规范》等相关管理要求及规定的情况
	1处（次）扣1-5分

	
	
	养护质效突出，得到群众或相关部门、单位、媒体正面肯定的，或主动作为促动养护提升的
	视情加1-3分


（2）河道及附属设施
 
	序号
	检查项目
	检查标准
	评分办法

	1
	河面
	河面有超标漂浮物
	1处扣1-3分；超过1平方扣4-5分

	2
	
	水中有违法阻水障碍物，且未及时发现制止并上报
	1处扣3分

	3
	
	打捞漂浮物在河边指定地点和指定范围内（＜4平方）临时堆放沥水，超过24小时未清运
	超标1次扣3分

	4
	河岸
	河岸保护范围内有垃圾、杂草
	1处扣1-3分；超过1平方扣4-5分

	5
	
	河岸保护范围内有毁绿种菜
	有毁绿现象扣3分

	6
	
	河岸绿地养护有死树、缺株、枯枝等
	1处扣1分，情况严重的扣3分

	7
	
	压顶缺损
	1处扣2分；超过0.2平方以上扣3-4分

	8
	
	勾缝、片石脱落
	1处扣1分；超过1米上扣2-3分

	9
	
	堤身裂缝
	裂缝宽度超过5毫米，扣2-4分/处

	10
	
	岸坡掏空、塌陷
	扣2-4分/处

	11
	闸门、坝、
拦污栅等
	拦污栅悬空、淹没、阻水﹥20cm 
	扣4分/处

	 12
	
	擅自提起拦污栅
	扣3分/处

	13
	
	闸门或坝破损、腐锈、裂纹、穿孔，闸槽杂物；启动装置失灵、故障等问题
	1处扣1-2分；闸门、坝不能正常启闭，扣4分；闸门、坝体破损扣3-5分。汛期加倍扣分

	14
	附属设施
	附属建筑物、附属设施缺损或存在安全隐患
	存在安全隐患，一项扣1-2分；维护不到位，一项扣1分

	
	
	护栏、警示牌、宣传牌、栏杆、拦污栅等附属设施损坏、缺失
	扣2分/处

	15
	其它
	前1-14项为提炼的养护中常见问题，其它养护质效考核，参照《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA 003-2023）
	其它未尽事项，未按标准执行或成效不符合要求的，扣1-3分/处


 
 
 
 
                                     
2、应急处置及指令性任务
	序号
	检查标准
	评分办法

	1
	供应商应完成采购人布置的各类临时性或指令性任务，未能在规定时间内完成的
	1次扣1-3分

	2
	项目负责人、技术人员及安全员未按采购人要求到达现场的
	1次扣1分

	3
	应急处置现场人员未做好佩戴救生衣、安全帽、防电等安全文明措施的
	1次扣1分

	4
	应急事件发生后，未及时制定并上报有效处置方案，导致进度迟缓的
	1次扣1分

	5
	组织不合理，效率低下，人员、物资、机械设备、现场管理混乱
	1次扣1-3分

	6
	其他不符合相关应急处置及指令性要求及规定的情况
	1次扣1-5分


3、管理及内业台账
	序号
	考核内容
	评分办法
	备注

	1
	未制定月度养护计划并按要求上报的
	1次扣2分
	 

	2
	相关记录、报表等台账资料（养护、安全等）格式不规范、内容有明显错误或遗漏的
	1次扣1-2分
	 

	3
	资料上报、归档不及时，未按采购人要求的时间节点报送的
	每延迟1天扣1分（上限5分）
	 

	4
	因台账资料保管不善导致损毁、丢失的
	1次扣2-4分
	 

	5
	日常养护工作场所相关的安全、规程、岗位等制度未上墙的
	1次扣2分
	 

	6
	未落实规范的用工制度、签订劳动合同、办理社会基本保险等
	1次扣1-2分
	 

	7
	未按技术规程规程要求建立完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，未按预案要求配置人员、设备、物资等
	1次扣2分
	 

	8
	其他不符合相关管理及内业要求及规定的情况
	1次扣1-5分
	 


三、关键工作指标
	序号
	考核项目及奖惩标准

	1
	因维护、监管、巡查、处置等不到位被市、区领导或上级主管部门发现并点名批评的，造成不良影响的，扣1万元/次

	2
	因养护工作不力导致市对区考核扣分的，扣0.5万元/分。

	3
	因全市相关创建目标工作不力影响创建成绩的扣1万元/次，因养护等工作不力造成社会重大负面影响的扣10万元/次。

	4
	纳入市、局目标考核的重点指令性任务未完成的，扣2万/项

	5
	发生安全生产事故，未造成人身伤害的，扣5万元/次，造成人身伤害的，扣10万元/次;因维护不到位造成被通报安全性事故的扣5万元/次。发生重大安全责任事故扣10万元/次。由于突发事件现场处置不当，发生衍生事故的扣10万元/次。

	6
	采购人向供应商发出警告处罚及责令整改通知，扣0.1-1万元/次。

	7
	存在擅自将所维护的设施出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为的，发现一次扣10万元，并收缴其违规所得。


四、其他事项
1、接到采购人任务指令后，供应商原则上1个工作日内必须进场（客观原因或不可抗力因素除外），同时做好进场准备：包括人员准备、施工材料准备以及技术准备。非因客观原因或不可抗力推迟进场，将予以警告处罚并责令整改。
2、供应商项目负责人不得单方面更换，确因特殊原因需更换必须书面报告采购人，征得采购人同意后方可更换，否则采购人有权终止合同并责令供应商退场。
3、供应商作业人员在施工时应当统一着装，并按照要求采取有效的安全防护措施，同时安排专职安全人员进行安全管理和监督，以确保作业安全，未按要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。
4、当气象台发布黄色及以上暴雨信号或可能影响水面作业安全的灾害性天气预警时，不宜开展相关河面作业。台风、暴雨等灾害性天气及洪水过后应组织力量进行应急处置，加大养护力度，增加养护频次，及时清理垃圾等废弃物、生态浮岛浮框等。
5、垃圾等废弃物处理：按照技术规程和国家相关规范要求，运输、处置垃圾和相关废弃物未按要求的，将予以警告处罚并责令整改。
6、安全生产：供应商做好项目范围内作业安全保障工作，建立健全各项安全工作体系，落实各项安全措施，加强作业人员安全思想教育工作，完善各类安全台账，确保养护工作安全有序进行。若发生重大安全责任事故或造成重大影响，采购人有权终止合同并责令供应商退场。
7、供应商在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。未能及时响应完成的，将予以警告处罚并责令整改。
8、因作业管理不当，造成严重负面影响，或受到上级相关部门点名批评的，将予以警告处罚并责令整改；因作业管理不当，经媒体曝光、12345政务热线、网络问政、公众监督网等举报，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。
9、因养护、维护、操作、调度执行、水位控制不当等原因，发生人员伤亡和财产损失的，由供应商负责赔偿相关损失，且采购人有权终止合同并责令供应商退场。
   10、根据每月市对区城市排水设施维护管理情况通报问题，直接兑现经费奖惩。具体参照《鼓楼区城市排水设施考核办法》第十四条第2点执行（“根据市对区城市排水设施维护管理情况通报问题，对照鼓楼区排水设施考核评分细则对应分值，结合设施的实际运行情况，管网设施按 500 元/分扣除，河道及泵站设施按 1500 元/分扣除”）。
11、供应商违反考核办法，采购人视情况可给予供应商警告处罚或责令整改通知，并根据考核项目及奖惩标准兑现处罚；除上述涉及退场条件的条款外，同类事件第二次警告处罚或责令整改，除兑现考核奖惩外，额外扣罚人民币1万元/次；同类事件累计发生三次警告处罚或责令整改，采购人有权终止合同并责令供应商退场，并取消供应商再次投标资格。
12、项目考核周期及经费奖惩：每月专项考核一次加不定期巡查。月度考核成绩95分（含）-100分的，不扣除养护经费；90（含）-94分的，相较于95分每低1分扣除0.2万元；考核成绩小于90分的，在扣除0.2*5=1万元基础上，相较于90分每低1分扣除0.3万元。若累计有三次月考核成绩低于（不含）85分，采购人有权终止合同并责令供应商无条件退场。
13、考核扣除经费的使用：考核扣除经费可用于日常养护职责范围之外的相关备品备件购置、附属设施更新、维修改造等设施养护和提升工作。供应商按采购人要求落实，或根据日常养护实际需要，形成建议报告并报采购人同意后实施。产生费用经采购人审核后在考核扣减经费中列支，在支付合同约定的尾款第二次费用时按实核算拨付，总额不超过扣减经费总额，购置相关备品备件的，原则上应与既有设施相同规格或根据需要优化调整，不得擅自降低设备参数。
14、采购人可根据管理需要更新、修订或制定相关管理制度，供应商应配合执行。其他未尽事宜，由双方协商解决。


第五章 合同主要条款及格式
 
合同编号：
政府采购计划号： 
	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）的有关规定，由（甲方）委托（乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。
第一条合同标的
项目名称：2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目，具体内容详见乙方响应性文件等。
第二条合同总价款
本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。 
本合同价款包含完成本服务项目发生的所有含人员工资、税费、维修费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条 组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1、进度要求：详见第四章 采购需求。
2、服务期：本项目服务期限自合同签订之日起1年。
3、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺(如有)（详见合同附件载明的标准(如有)，并不低于国家相关标准）。
第七条 履约保证金
无
第八条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：合同中标额的20%作为合同周期内考核经费，待合同期结束后，依据考核情况拨付；合同中标额的80%，分12个月等额拨付，每月拨付上月款项。
第九条 违约责任
１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能按期交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、乙方虚假承诺，或经相关部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，一份交招标机构存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
本合同附件：考核办法
（以下为正文）
 
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
收件人：收件人：
签字日期：年月日签字日期：年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




附件：2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目考核办法
 
供应商中标后，应提前了解和熟悉养护内容，服从采购人管理，按照采购人相关管理制度执行，采购人根据工作要求组织检查、抽查和考核，根据上级部门考核标准及我区《城市河道养护技术管理规范》T/NEEPA003-2023编制以下细则执行考核奖惩。本考核办法为试行办法，采购人有权根据实际执行情况调整考核条款。
2、 考核方式
2026年鼓楼区西北护城河生态养护服务项目检查考核采用月度考核评分方式。
月度考核评分实行百分制，主要包括日常养护、应急处置及指令性任务、管理及内页台账3个方面：
（一）日常养护及巡查
供应商每月底前按照相关行业规范和工作要求，合理制定下一月养护计划并上报采购人，月度考核通过现场考核方式，对养护完成工作量、现场设备运行等情况实行抽查考核。
（二）应急处置及指令性任务
    供应商应及时发现、上报、处置各类应急事件，并完成采购人下发的指令性任务。
（三）管理及内页台账
供应商应做好各类预案、养护巡查报表等台账资料的整理、归档、保存，并做好各类应急预案、安全文明施工等管理制度。
3、 考核指标及加减分明细（满分100分）
2、 日常养护及巡查
（1）水生态设施
	序号
	检查项目
	检查标准
	评分办法

	1
	水生植物
	未定期巡查水生植物生长情况、是否有病虫害及外来物种入侵等
	1次扣1分

	
	
	水生植物范围内有垃圾
	1处扣1-3分

	
	
	未定期修剪枯黄、枯死、倒伏的植株
	1处扣1-2分

	
	
	水生植物泛滥影响景观时，未及时打捞或机割
	1处扣2分

	
	
	植被死亡后未及时撤除并补种
	1处扣1-3分

	
	
	生态浮岛浮框破损，未及时修补或更换
	1处扣1-3分

	
	
	生态浮岛移位未及时固定
	1次扣1-2分

	2
	水生动物
	未及时发现水生动物的私自放养和非法捕捞
	1次扣2-3分

	
	
	未及时采取有效措施清理外来入侵生物（如福寿螺等）
	1次扣2分

	3
	河道藻华暴发应急处置
	藻华易暴发时期未进行定期巡查并发现问题
	1次扣2-4分

	
	
	无藻华暴发应急处置预案
	1次扣1分

	
	
	未及时采取管控措施（曝气装置调控运行、河道水体循环等）
	1次扣2-4分

	4
	曝气及附属设施
	未巡查、未及时发现问题并上报
	1次扣2-4分

	
	
	曝气及附属设施有维护不到位情况（运作异常、有堵塞现象、设备缆绳或支架有松动等）
	1次扣2-3分

	
	
	未定期对设备进行保养（涂油、清理等）、电路测试及设备的绝缘性能检查的
	1次扣2-4分

	
	
	曝气设备周围有垃圾或漂浮物聚集
	1处扣1-2分

	
	
	曝气及附属设施发生故障，供应商应及时维修处置，处置不及时或不到位的
	1次扣2-4分

	
	
	曝气设备未按照采购人调度要求完成的
	1次扣1-3分

	5
	水循环系统
	未按计划巡检水循环系统装置及附属设施，未及时发现问题并上报
	1次扣2-4分

	
	
	系统及附属设施有维护不到位情况
	1次扣2-4处

	
	
	未定期对设备进行保养（涂油、清理等）
	1次扣2-4分

	6
	溢流坝
	坝主体存在青苔、植物及积泥等杂物
	1处扣1-2分

	
	
	坝主体破损
	1处扣2分

	7
	其他
	发现日常养护带班人员缺岗或一线作业人员缺员
	1次扣1-2分

	
	
	巡查人员未着显著标识着装，未配备必要录像设备及辅助工具
	1次扣1分

	
	
	未对涉及养护设施的违法违章行为及时发现并进行劝阻和制止并如实记录取证上报
	1次扣3分

	
	
	保洁人员未配备相应的清捞工具、设备及安全用品（如救生衣、救生圈等）
	1次扣2-3分

	
	
	清理的水草、杂物等未做到日产日清
	1次扣1-3分

	
	
	其他不符合《城市河道养护技术管理规范》等相关管理要求及规定的情况
	1处（次）扣1-5分

	
	
	养护质效突出，得到群众或相关部门、单位、媒体正面肯定的，或主动作为促动养护提升的
	视情加1-3分


（2）河道及附属设施
 
	序号
	检查项目
	检查标准
	评分办法

	1
	河面
	河面有超标漂浮物
	1处扣1-3分；超过1平方扣4-5分

	2
	
	水中有违法阻水障碍物，且未及时发现制止并上报
	1处扣3分

	3
	
	打捞漂浮物在河边指定地点和指定范围内（＜4平方）临时堆放沥水，超过24小时未清运
	超标1次扣3分

	4
	河岸
	河岸保护范围内有垃圾、杂草
	1处扣1-3分；超过1平方扣4-5分

	5
	
	河岸保护范围内有毁绿种菜
	有毁绿现象扣3分

	6
	
	河岸绿地养护有死树、缺株、枯枝等
	1处扣1分，情况严重的扣3分

	7
	
	压顶缺损
	1处扣2分；超过0.2平方以上扣3-4分

	8
	
	勾缝、片石脱落
	1处扣1分；超过1米上扣2-3分

	9
	
	堤身裂缝
	裂缝宽度超过5毫米，扣2-4分/处

	10
	
	岸坡掏空、塌陷
	扣2-4分/处

	11
	闸门、坝、
拦污栅等
	拦污栅悬空、淹没、阻水﹥20cm 
	扣4分/处

	 12
	
	擅自提起拦污栅
	扣3分/处

	13
	
	闸门或坝破损、腐锈、裂纹、穿孔，闸槽杂物；启动装置失灵、故障等问题
	1处扣1-2分；闸门、坝不能正常启闭，扣4分；闸门、坝体破损扣3-5分。汛期加倍扣分

	14
	附属设施
	附属建筑物、附属设施缺损或存在安全隐患
	存在安全隐患，一项扣1-2分；维护不到位，一项扣1分

	
	
	护栏、警示牌、宣传牌、栏杆、拦污栅等附属设施损坏、缺失
	扣2分/处

	15
	其它
	前1-14项为提炼的养护中常见问题，其它养护质效考核，参照《城市河道养护技术管理规程》（T/NEEPA 003-2023）
	其它未尽事项，未按标准执行或成效不符合要求的，扣1-3分/处


 
 
 
 
                                     
2、应急处置及指令性任务
	序号
	检查标准
	评分办法

	1
	供应商应完成采购人布置的各类临时性或指令性任务，未能在规定时间内完成的
	1次扣1-3分

	2
	项目负责人、技术人员及安全员未按采购人要求到达现场的
	1次扣1分

	3
	应急处置现场人员未做好佩戴救生衣、安全帽、防电等安全文明措施的
	1次扣1分

	4
	应急事件发生后，未及时制定并上报有效处置方案，导致进度迟缓的
	1次扣1分

	5
	组织不合理，效率低下，人员、物资、机械设备、现场管理混乱
	1次扣1-3分

	6
	其他不符合相关应急处置及指令性要求及规定的情况
	1次扣1-5分


3、管理及内业台账
	序号
	考核内容
	评分办法
	备注

	1
	未制定月度养护计划并按要求上报的
	1次扣2分
	 

	2
	相关记录、报表等台账资料（养护、安全等）格式不规范、内容有明显错误或遗漏的
	1次扣1-2分
	 

	3
	资料上报、归档不及时，未按采购人要求的时间节点报送的
	每延迟1天扣1分（上限5分）
	 

	4
	因台账资料保管不善导致损毁、丢失的
	1次扣2-4分
	 

	5
	日常养护工作场所相关的安全、规程、岗位等制度未上墙的
	1次扣2分
	 

	6
	未落实规范的用工制度、签订劳动合同、办理社会基本保险等
	1次扣1-2分
	 

	7
	未按技术规程规程要求建立完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，未按预案要求配置人员、设备、物资等
	1次扣2分
	 

	8
	其他不符合相关管理及内业要求及规定的情况
	1次扣1-5分
	 


三、关键工作指标
	序号
	考核项目及奖惩标准

	1
	因维护、监管、巡查、处置等不到位被市、区领导或上级主管部门发现并点名批评的，造成不良影响的，扣1万元/次

	2
	因养护工作不力导致市对区考核扣分的，扣0.5万元/分。

	3
	因全市相关创建目标工作不力影响创建成绩的扣1万元/次，因养护等工作不力造成社会重大负面影响的扣10万元/次。

	4
	纳入市、局目标考核的重点指令性任务未完成的，扣2万/项

	5
	发生安全生产事故，未造成人身伤害的，扣5万元/次，造成人身伤害的，扣10万元/次;因维护不到位造成被通报安全性事故的扣5万元/次。发生重大安全责任事故扣10万元/次。由于突发事件现场处置不当，发生衍生事故的扣10万元/次。

	6
	采购人向供应商发出警告处罚及责令整改通知，扣0.1-1万元/次。

	7
	存在擅自将所维护的设施出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为的，发现一次扣10万元，并收缴其违规所得。


四、其他事项
1、接到采购人任务指令后，供应商原则上1个工作日内必须进场（客观原因或不可抗力因素除外），同时做好进场准备：包括人员准备、施工材料准备以及技术准备。非因客观原因或不可抗力推迟进场，将予以警告处罚并责令整改。
2、供应商项目负责人不得单方面更换，确因特殊原因需更换必须书面报告采购人，征得采购人同意后方可更换，否则采购人有权终止合同并责令供应商退场。
3、供应商作业人员在施工时应当统一着装，并按照要求采取有效的安全防护措施，同时安排专职安全人员进行安全管理和监督，以确保作业安全，未按要求作业的，将予以警告处罚并责令整改。
4、当气象台发布黄色及以上暴雨信号或可能影响水面作业安全的灾害性天气预警时，不宜开展相关河面作业。台风、暴雨等灾害性天气及洪水过后应组织力量进行应急处置，加大养护力度，增加养护频次，及时清理垃圾等废弃物、生态浮岛浮框等。
5、垃圾等废弃物处理：按照技术规程和国家相关规范要求，运输、处置垃圾和相关废弃物未按要求的，将予以警告处罚并责令整改。
6、安全生产：供应商做好项目范围内作业安全保障工作，建立健全各项安全工作体系，落实各项安全措施，加强作业人员安全思想教育工作，完善各类安全台账，确保养护工作安全有序进行。若发生重大安全责任事故或造成重大影响，采购人有权终止合同并责令供应商退场。
7、供应商在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。未能及时响应完成的，将予以警告处罚并责令整改。
8、因作业管理不当，造成严重负面影响，或受到上级相关部门点名批评的，将予以警告处罚并责令整改；因作业管理不当，经媒体曝光、12345政务热线、网络问政、公众监督网等举报，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。
9、因养护、维护、操作、调度执行、水位控制不当等原因，发生人员伤亡和财产损失的，由供应商负责赔偿相关损失，且采购人有权终止合同并责令供应商退场。
   10、根据每月市对区城市排水设施维护管理情况通报问题，直接兑现经费奖惩。具体参照《鼓楼区城市排水设施考核办法》第十四条第2点执行（“根据市对区城市排水设施维护管理情况通报问题，对照鼓楼区排水设施考核评分细则对应分值，结合设施的实际运行情况，管网设施按 500 元/分扣除，河道及泵站设施按 1500 元/分扣除”）。
11、供应商违反考核办法，采购人视情况可给予供应商警告处罚或责令整改通知，并根据考核项目及奖惩标准兑现处罚；除上述涉及退场条件的条款外，同类事件第二次警告处罚或责令整改，除兑现考核奖惩外，额外扣罚人民币1万元/次；同类事件累计发生三次警告处罚或责令整改，采购人有权终止合同并责令供应商退场，并取消供应商再次投标资格。
12、项目考核周期及经费奖惩：每月专项考核一次加不定期巡查。月度考核成绩95分（含）-100分的，不扣除养护经费；90（含）-94分的，相较于95分每低1分扣除0.2万元；考核成绩小于90分的，在扣除0.2*5=1万元基础上，相较于90分每低1分扣除0.3万元。若累计有三次月考核成绩低于（不含）85分，采购人有权终止合同并责令供应商无条件退场。
13、考核扣除经费的使用：考核扣除经费可用于日常养护职责范围之外的相关备品备件购置、附属设施更新、维修改造等设施养护和提升工作。供应商按采购人要求落实，或根据日常养护实际需要，形成建议报告并报采购人同意后实施。产生费用经采购人审核后在考核扣减经费中列支，在支付合同约定的尾款第二次费用时按实核算拨付，总额不超过扣减经费总额，购置相关备品备件的，原则上应与既有设施相同规格或根据需要优化调整，不得擅自降低设备参数。
14、采购人可根据管理需要更新、修订或制定相关管理制度，供应商应配合执行。其他未尽事宜，由双方协商解决。


第六章 附    件
 
 
 
 
（项目名称、项目编号 ）
 
投标文件
 
 
 
 
 
 
 
 
投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日


资格性和符合性检查响应对照表
 
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 

	10
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	在投标文件中的页码位置

	 
	 

	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
 
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价为          元，大写           元（人民币）
3、合同履行期为：     （按招标文件要求）
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：       
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （电子公章）
日    期：       年    月    日
 
 
 
 


附件二、法定代表人授权委托书格式
 
法定代表人授权委托书
 
致：
本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），               （项目编号 ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于  年    月    日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   
日     期：        年    月    日
 
法定代表人、委托代理人的身份证明文件：
 
 


附件三、开标一览表格式
 
开标一览表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	报价（万元）

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	是否中小微企业
	 

	总价
	 


投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、 “投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。
 
 


附件四、分项报价表格式
 
分项报价表
	序号
	名   称
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	河面
	1、按规范对河面常态化保洁、保证洁净无垃圾
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	58253.90 
	 
	 

	2
	坡岸
	1、按规范对坡岸常态化保洁，保证坡岸干净整洁等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	4489.92 
	 
	 

	3
	河道巡查
	1、按规范对河道进行巡查等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	Km/年
	5.04 
	 
	 

	4
	硬质驳坎保洁
	1、按规范对硬质驳岸常态化保洁，保证硬质驳坎干净整洁、无裂缝等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	19613.87 
	 
	 

	5
	硬化面积保洁
	1、按规范硬化地面常态化保洁
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	840.92 
	 
	 

	6
	栏杆养护
	1、护栏、栏杆应定期巡查确保设施牢固可靠，不得悬挂、晾晒物品；
2、发生变形、损坏，应及时修复，修复应与原结构、材质、色调协调；
3、立柱及水平构件松脱，应及时紧固或更换；
4、护栏表面应保持洁净，无锈蚀。
5、具体要求详见招标文件采购人需求
	m/年
	8370.00 
	 
	 

	7
	绿化养护
	1、按规范定期对岸坡绿化进行修剪保养工作，以防绿化植物生长旺盛、过度蔓延
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	1470.85 
	 
	 

	8
	标志警示牌
	1、按规范定期对标警示牌进行清洁，保证标警示牌干净无破损，发现问题及时上报并处理
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	个/年
	4.00 
	 
	 

	9
	拦污栅
	1、拦污栅前的漂浮物应及时打捞；
2、拦污栅松动、变形损坏或不能正常使用时，应及时修理或更换；
3、拦污栅无锈蚀。
4、具体要求详见招标文件采购人需求
	座/年
	2.00 
	 
	 

	10
	水闸
	1、定期检查闸启闭运行状况，确保启闭灵活、功能正常；
2、设施主体结构完好，无缺损、脱落、塌陷、破损等现象；
3、设施外观整洁，无锈蚀、无污物、无积泥、无青苔、无杂草植物附着；
4、及时清理设施周边及表面杂物、垃圾，保持整体干净整洁；
5、按照采购人指令性任务要求，在规定时间内完成设施调度等运行管理工作；
6、严格按照相关技术规范要求，做好各类部件日常保养维护工作。
7、具体要求详见招标文件采购人需求
	座/年
	1.00 
	 
	 

	11
	垃圾外运
	1、根据建设单位要求对范围内垃圾清理、外运，运距综合考虑
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	279050.90 
	 
	 

	12
	水生植物
	1、按规范定期对水生植物进行修剪保养工作，以防水生植物生长旺盛、过度蔓延，残枝败叶在水中积存、产生污染等
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	m2/年
	220797.00 
	 
	 

	13
	曝气
	1、按规范定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报采购人
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	套/年
	33.00 
	 
	 

	14
	水循环系统
	1、按规范定期对设备进行检查与维护，出现异常情况及时上报采购人
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	套/年
	1.00 
	 
	 

	15
	溢流坝
	1、按规范定期对溢流坝进行常态化保洁
2、具体要求详见招标文件采购人需求
	座/年
	1.00 
	 
	 

	以上合计
	元


投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
注：
1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2.总价=单价*数量，数量由供应商根据项目需求计算并填列。
3.供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。
4.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。
 


附件五、技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、其他投标人应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	 项目名称：
	项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


1、说明：如果行数不够，请自行增加。
2、投标人应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。
 
投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
 


附件七、投标人类似业绩情况表
投标人近年来类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	项目
内容
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
说明：请投标人根据评标标准要求提供相关资料。


附件八、项目负责人一览表
项目负责人一览表
项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	相关工作年限
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
 
说明：
1、“备注”栏，可填写该人员擅长的种类；
2、请投标人根据评标标准要求提供相关资料。


附件九、拟参与本项目人员一览表
 
拟参与本项目人员一览表
项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	相关工作年限
	本项目中担任岗位

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标人名称（电子公章）：
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期：
 
说明：
1、“备注”栏，可填写该人员擅长的种类；
2、请投标人根据评标标准要求提供相关资料。
 
 
 


附件十、资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

附件（1）：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；


附件（2）：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 


附件（3）：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
我单位                        （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
 
 
                                         投标人名称：（电子公章）
日期：______年    月    日


附件（4）：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 


附件（5）：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
 
 
无重大违法记录声明
 
南京市鼓楼区水务设施综合养护中心：
 
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
                                投标人名称：（电子公章）
日期：


附件（6）：法律、行政法规规定的其他条件。


附件（7）：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子文件中，未提供或者未按要求签字改造将作为无效投标。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份）（（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。


单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：
①单位负责人：是指A 单位法定代表人或者B 法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。
B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。
 
②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。
③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
 
 
 
 
 


附件十一、中小企业声明函（服务）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从
业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子公章）：
日期：
 
注：【1】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号
 
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
 
 
 
 


附件十二、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件
12-1残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人名称（电子公章）：								
法定代表人或授权代表（签字）：					
日期：											
 
注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
 
 
12-2属于监狱企业的证明文件
 
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不符合可不提供）
 


 
附件十三、实施方案
 
（各投标人根据招标文件规定的实施方案打分细则内容，格式自拟）
 
 
 
 
 
附件十四、其他
（各投标人根据招标文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）
 
 
 

