## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【苏州城市学院“一轴四1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程
标段名称： | 苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 金燕 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 卞存银 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 上海沪港建设咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 郭康玺 | (签字或盖章)
招 标 人： | 苏州城市学院 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 赵志宏 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月07日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【苏州城市学院“一轴四1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程
合 计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【景观】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：景观 | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 游学之径
1.2 | 知行之窗
1.3 | 思源之廊
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【景观】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观 |  |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  |  | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
游学之径
土方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方，三类土，挖掘机挖土，人机配合，装车 | m3 | 94.34
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，三类土，挖掘机挖土，人机配合，装车 | m3 | 99.27
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 填土夯实 槽、坑 | m3 | 89.01
4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：多余土方 2.工作内容包含装卸、场外运输（运距自行考虑）、消纳及处置 | m3 | 94.34
铺装工程
5 | 050201001001 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数>0.93 | m2 | 325.38
6 | 050201001002 | 园路垫层 | 150厚碎石垫层 | m2 | 325.38
7 | 050201002001 | 园路找平层 | 100厚C20混凝土垫层 | m2 | 325.38
8 | 010505002001 | 基础模板 | 基础复合木模板 | m2 | 25.85
9 | 050201003001 | 园路面层（铺装一） | 600X300X18厚芝麻白烧毛面仿石砖，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 44.73
10 | 050201003002 | 园路面层（铺装一） | 300X150X18厚芝麻黑烧毛面仿石砖，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 18.8
11 | 050201003003 | 园路面层（铺装一） | 300X300X18厚芝麻灰烧毛面仿石砖，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 26.16
12 | 050201003004 | 园路面层（铺装一） | 600X150X18厚芝麻灰烧毛面仿石砖，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 20.01
13 | 050201003005 | 园路面层（铺装二） | 600X400X18厚芝麻灰烧毛面仿石砖斜切，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 113.22
14 | 050201003006 | 园路面层（铺装二） | 600X400X18厚芝麻黑烧毛面仿石砖斜切，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 19.11
15 | 050201003007 | 园路面层 | 600X200X18厚福鼎黑烧毛面仿石砖收边，30厚1:3千硬性水泥砂浆 | m2 | 42.84
16 | 050201023001 | 汀步(步石、飞石) | 专用仿石骨料/洗砂强化剂 100厚C30预制自然面混凝土地坪(c8@150单层双向居中设置) | m2 | 17.39
17 | 050201003008 | 园路面层 | 园路面层喷涂纳米自洁涂料 | m2 | 302.26
景墙组合一
18 | 010102007001 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数>0.93 | m2 | 23.74
19 | 010201001001 | 垫层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 0.53
20 | 010501001001 | 基础垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.35
21 | 010502001001 | 独立基础 | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 0.99
22 | 010505002002 | 基础模板 | 独立基础复合木模板 | m2 | 7.48
23 | 010505001001 | 垫层模板 | 基础复合木模板 | m2 | 1.97
24 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅16钢筋制作、安装 | t | 0.07
25 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅8钢筋制作、安装 | t | 0.058
26 | 010506025001 | 铁件 | 铁件制作、安装，300X300X5厚镀锌钢板预埋满焊立柱，预埋件，4 根三级∅10钢筋，L=200；50*130*8厚加筋板满焊 | t | 0.045
27 | 010603003001 | 钢管柱 | 50(100)X100 壁厚5 镀锌矩形钢管立柱，运输、制作、安装 | t | 0.209
28 | 010607010001 | 零星钢构件 | 50X100 壁厚3 镀锌矩形钢管钢骨架，制作、安装 | t | 0.385
29 | 010607010002 | 零星钢构件 | 3厚镀锌钢板外包制作、安装 | t | 1.111
30 | 011402003001 | 金属面油漆 | 除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/外喷白色氟碳漆2道（3厚镀锌钢板） | m2 | 47.19
31 | 010607010003 | 零星钢构件 | LOGO制作、安装,500*560*150厚壁厚1.5，凸出25厚，镀锌造型镂空钢板外喷蓝灰色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)，详见造型镂空钢板大样一 | 项 | 1
32 | 011508001001 | 美术字 | 20厚壁厚1.5 镀锌钢板字体外喷蓝灰色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)字体选用方正综艺简体 由专业厂家二次深化，详见字体组合打样一、二（含镀锌钢条） | 个 | 32
33 | 010607010004 | 零星钢构件（景墙一） | 镂空，20宽100厚壁厚1.5 镀锌矩形钢管焊接成框制作、安装，外喷白色氟碳漆(除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)详见A立面图纸 | m2 | 0.8
34 | 010607010005 | 零星钢构件（造型镂空花窗大样二） | 50宽150厚壁厚3凸出25厚镀锌造型镂空钢板花窗制作、安装，外喷蓝灰色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)，详见造型镂空花窗大样二 | t | 0.029
35 | 010401004001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格：200X200X100厚白色双面水泥中孔空心砖堆叠，结构胶固定 2.具体要求详见设计图纸 | m3 | 0.28
36 | 050301005001 | 点风景石 | 成品中式太湖石假山，长91cm，宽45cm，高137cm | t | 1.459
37 | 05B002 | 纳米自洁涂料 | 景墙面层喷涂纳米自洁涂料 | m2 | 50.61
景墙组合二
38 | 010102007002 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 28.74
39 | 010201001002 | 垫层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 0.85
40 | 010501001002 | 基础垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.57
41 | 010502001002 | 独立基础 | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 1.63
42 | 010505001002 | 垫层模板 | 垫层复合木模板 | m2 | 2.7
43 | 010505002003 | 基础模板 | 独立基础复合木模板 | m2 | 10.56
44 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅18以内钢筋制作、安装 | t | 0.235
45 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅8钢筋制作、安装 | t | 0.047
46 | 010506025002 | 铁件 | 铁件制作、安装，300X300X5厚镀锌钢板预埋满焊立柱，预埋件，4 根三级∅10钢筋，L=200；50*130*8厚加筋板满焊 | t | 0.048
47 | 010603003002 | 钢管柱 | 50(100)X100 壁厚5 镀锌矩形钢管立柱，运输、制作、安装 | t | 0.324
48 | 010607010006 | 零星钢构件 | 50X100 壁厚3 镀锌矩形钢管钢骨架（墙面）制作、安装 | t | 0.542
49 | 010604001001 | 钢梁 | 100X100 壁厚3 镀锌矩形钢管纵梁，50X100 壁厚3 镀锌矩形钢管框梁（屋顶），运输、制作、安装 | t | 0.393
50 | 010607010007 | 零星钢构件 | 3厚镀锌钢板外包制作、安装 | t | 2.037
51 | 011402003002 | 金属面油漆 | 除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/外喷白色氟碳漆2道（3厚镀锌钢板） | m2 | 86.52
52 | 010607010008 | 零星钢构件 | 50X100壁厚3 镀锌矩形钢管格栅制作、安装间隔50分布，详见图纸 | t | 0.251
53 | 011402003003 | 金属面油漆 | 格栅，外喷蓝灰色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道) | m2 | 11.11
54 | 010607010009 | 零星钢构件 | ∅100镀锌圆管支撑制作、安装，外喷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见图纸 | t | 0.011
55 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 3厚铝塑板底板，宣传栏 | m2 | 3.09
56 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 10厚透明耐力板，宣传栏 | m2 | 3.09
57 | 010607010010 | 零星钢构件 | 50宽50厚壁厚3 镀锌矩形钢管焊接成框制作、安装，外喷深灰色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），宣传栏 | t | 0.034
58 | 010607010011 | 零星钢构件 | 50宽150厚壁厚3凸出25厚镀锌造型镂空钢板花窗制作、安装，外喷蓝灰色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)，详见图纸 | t | 0.028
59 | 050305005001 | 座椅一 | 壁厚1.5镀锌矩形钢管龙骨@450分布50X50，50X50 壁厚1.5镀锌矩形钢管龙骨与墙体满焊固定，LX100X50厚樟子松防腐木 留缝5，LX30X50 樟子松防腐木侧封板，刷棕色漆，详见座椅一做法， | 个 | 1
60 | 050305005002 | 座椅二 | 内部50X100 壁厚3镀锌矩形钢管立柱，3厚镀锌钢板外包外喷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)，壁厚1.5镀锌矩形钢管龙骨@450分布50X50，LX100X50厚樟子松防腐木 留缝5，LX30X50 樟子松防腐木侧封板，刷棕色漆，详见座椅二做法， | 个 | 1
61 | 050305005003 | 座椅三 | 内部50X100 壁厚3镀锌矩形钢管立柱，3厚镀锌钢板外包外喷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)壁厚1.5镀锌矩形钢管龙骨@450分布50X50，LX100X50厚樟子松防腐木 留缝5，LX30X50 樟子松防腐木侧封板，刷棕色漆，详见座椅三做法， | 个 | 1
62 | 050305005004 | 座椅四 | 素士夯实，夯实系数≥0.93，150厚碎石垫层，100厚内部50X100 壁厚C20混凝土垫层，50*50*3镀锌角钢，M8镀锌膨胀螺栓， 镀锌矩形钢管立柱3厚镀锌钢板外包外喷灰蓝色/白色氟碳漆，壁厚1.5镀锌矩形钢管龙骨@450分布50X50，LX100X50厚樟子松防腐木 留缝5，LX30X50 樟子松防腐木侧封板，刷棕色漆，详见座椅四做法， | 个 | 2
63 | 011508001002 | 美术字 | 90X90X20厚、110X110X20厚壁厚1.5 镀锌钢板字体制作、安装，外喷蓝灰色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)宇体选用华文新魏 由专业厂家二次深化，详见景墙二字体大样一节点7 | 个 | 21
64 | 011508001003 | 美术字 | 20厚壁厚1.5造型镀锌钢板，8X80X20厚壁厚1.5 镀锌钢板字体制作、安装，外喷蓝灰色/黄色/白色氟碳漆(色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)字体选用华文新魏 由专业厂家二次深化，详见景墙组合二造型镀锌钢板大样一节点6 | 项 | 1
65 | 010401004002 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格：200X200X100厚白色双面水泥中孔空心砖堆叠，结构胶固定 2.具体要求详见设计图纸 | m3 | 0.38
66 | 05B003 | 纳米自洁涂料 | 景墙面层喷涂纳米自洁涂料 | m2 | 106.78
景墙组合三
67 | 010102007003 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 23.37
68 | 010201001003 | 垫层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 0.58
69 | 010501001003 | 基础垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.39
70 | 010502001003 | 独立基础 | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 1.03
71 | 010505001003 | 垫层模板 | 垫层复合木模板 | m2 | 2.09
72 | 010505002004 | 基础模板 | 独立基础复合木模板 | m2 | 7.63
73 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅16钢筋制作、安装 | t | 0.07
74 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅8钢筋制作、安装 | t | 0.059
75 | 010506025003 | 铁件 | 铁件制作、安装，300X300X5厚镀锌钢板预埋满焊立柱，预埋件，4 根三级∅10钢筋，L=200；50*130*8厚加筋板满焊 | t | 0.045
76 | 010603003003 | 钢管柱 | 50(100)X100 壁厚5 镀锌矩形钢管立柱，运输、制作、安装 | t | 0.327
77 | 010607010012 | 零星钢构件 | 50X100 壁厚3、50*50薄厚3、250*100壁厚5、 镀锌矩形钢管钢骨架制作、安装（墙面） | t | 2.02
78 | 010607010013 | 零星钢构件 | 3厚镀锌钢板外包制作、安装 | t | 1.242
79 | 011402003004 | 金属面油漆 | 外喷白色/蓝色氟碳漆，10宽白色描边（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（3厚镀锌钢板） | m2 | 52.72
80 | 010607010014 | 零星钢构件 | 30x160x1.5厚镀锌钢管焊接造型花窗制作、安装前后各凸出30，外喷蓝色氟碳漆（色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见花窗大样图纸 | t | 0.031
81 | 010607010015 | 零星钢构件 | LOGO,500x560x140镀锌钢板立体造型制作、安装，壁厚1.5内部镂空，前后各凸出20，外喷蓝色氟碳漆，色卡选色（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见LOGO大样图纸 | 个 | 2
82 | 010607010016 | 零星钢构件 | 1.5厚镀锌钢板焊接运动图案制作、安装，厚度30，外喷蓝色氟碳漆（色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见运动图案大样图纸 | 个 | 1
83 | 011508001004 | 美术字 | 1.5厚镀锌钢板焊接立体文字制作、安装，字厚20外喷蓝色氟碳漆（色卡选色，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）详见文字大样图 | 个 | 8
84 | 05B004 | 纳米自洁涂料 | 景墙面层喷涂纳米自洁涂料 | m2 | 52.72
景墙组合四
85 | 010102007004 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 34.46
86 | 010201001004 | 垫层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 0.92
87 | 010501001004 | 基础垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.62
88 | 010502001004 | 独立基础 | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 1.8
89 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅18以内钢筋制作、安装 | t | 0.093
90 | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅20钢筋制作、安装 | t | 0.168
91 | 010506001009 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅8钢筋制作、安装 | t | 0.048
92 | 010505001004 | 垫层模板 | 垫层复合木模板 | m2 | 2.88
93 | 010505002005 | 基础模板 | 独立基础复合木模板 | m2 | 11.21
94 | 010506025004 | 铁件 | 铁件制作、安装，300X300X5厚镀锌钢板预埋满焊立柱，预埋件，4 根三级∅10钢筋，L=200；50*130*8厚加筋板满焊 | t | 0.058
95 | 010506025005 | 铁件 | 铁件制作、安装，100X100X8 镀锌角钢@500，M8镀锌膨胀螺栓 | t | 0.019
96 | 010603003004 | 钢管柱 | 50(100)X100 壁厚5 镀锌矩形钢管立柱，运输、制作、安装 | t | 0.723
97 | 010607010017 | 零星钢构件 | 50X100 壁厚3、50*50薄厚3、100*100壁厚3、100*200壁厚3 镀锌矩形钢管钢骨架制作、安装（墙面） | t | 0.587
98 | 010607010018 | 零星钢构件 | 3厚镀锌钢板外包制作、安装( 墙面） | t | 2.744
99 | 011402003005 | 金属面油漆 | 外喷白色/蓝色氟碳漆，10宽白色描边( 墙面，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（3厚镀锌钢板墙面） | m2 | 116.5
100 | 010604001002 | 钢梁 | 50X100 壁厚3 镀锌矩形钢管梁运输、制作、安装（屋顶） | t | 0.33
101 | 010607010019 | 零星钢构件 | 3厚镀锌钢板外包（屋顶）制作、安装 | t | 0.387
102 | 011402003006 | 金属面油漆 | 外喷蓝灰色/白色氟碳漆（屋顶，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（3厚镀锌钢板屋顶） | m2 | 16.45
103 | 010607010020 | 零星钢构件 | 50X100壁厚3 镀锌矩形钢管格栅制作、安装 间隔50分布，详见图纸 | t | 0.352
104 | 011402003007 | 金属面油漆 | 格栅，外喷蓝灰色（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道） | m2 | 15.56
105 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 10厚造型不规则透明耐力板，宣传栏 | m2 | 6.67
106 | 010607010021 | 零星钢构件 | LOGO书香校园造型镀锌钢板,20厚壁厚1.5 造型镀锌钢板外喷蓝灰色/白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见造型镀锌钢板大样一图纸 | 个 | 1
107 | 010607010022 | 零星钢构件 | 造型镀锌钢板,20厚壁厚1.5 造型镀锌钢板外喷蓝灰色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见造型镀锌钢板大样二图纸 | 个 | 1
108 | 010607010023 | 零星钢构件 | 造型镀锌钢板,20厚壁厚1.5 造型镀锌钢板外喷蓝灰色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见造型镀锌钢板大样三图纸 | 个 | 1
109 | 010607010024 | 零星钢构件 | 造型镀锌钢板大样四,20厚壁厚1.5 造型镀锌钢板外喷蓝灰色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道），详见图纸 | 个 | 1
110 | 010401004003 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格：200X200X100厚白色双面水泥中孔空心砖堆叠，结构胶固定 2.具体要求详见设计图纸 | m3 | 0.12
111 | 05B005 | 纳米自洁涂料 | 景墙面层喷涂纳米自洁涂料 | m2 | 148.53
112 | 050305005005 | 座椅三 | 内部50X100 壁厚3镀锌矩形钢管立柱，3厚镀锌钢板外包外喷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道)壁厚1.5镀锌矩形钢管龙骨@450分布50X50，LX100X50厚樟子松防腐木 留缝5，LX30X50 樟子松防腐木侧封板，刷棕色漆，详见座椅三做法， | 个 | 1
知行之窗
土方工程
113 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，三类土，挖掘机挖土，人机配合装车 | m3 | 307.85
114 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 填土夯实 槽、坑 | m3 | 172.6
115 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种：多余土方 2.工作内容包含装卸、场外运输（运距自行考虑）、消纳及处置 | m3 | 135.25
116 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除现有混凝土地面（厚度按100mm） | m2 | 295.68
117 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.弃料品种：建筑垃圾 2.工作内容包含装卸、场外运输（运距自行考虑）、消纳及处置 | m3 | 29.57
118 | 05B008 | 拆除现有广告宣传栏及标志牌 | 拆除现有广告宣传栏及标志牌，运至建设单位指定地点（按5KM考虑） | 项 | 1
基础工程
119 | 010102007005 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 198.67
120 | 010501001005 | 基础垫层 | 100厚混凝土C15垫层 | m3 | 12.91
121 | 010502002001 | 条形基础 | C30钢筋混凝土带形基础 | m3 | 78.18
122 | 010505001005 | 垫层模板 | 垫层复合木模板 | m2 | 13.51
123 | 010505002006 | 基础模板 | 条形基础复合木模板 | m2 | 170.06
124 | 010506001010 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅12钢筋制作、安装 | t | 0.58
125 | 010506001011 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 三级∅10钢筋制作、安装 | t | 0.383
126 | 010506025006 | 铁件 | 铁件制作、安装，14厚钢板预埋件，三级∅14钢筋，L=550；200x5厚通长钢板，满焊立柱预埋件，∅5钢筋，L=200，@200 | t | 0.835
地面工程
127 | 010102007006 | 素土夯实 | 素士夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 148.12
128 | 010201001005 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 14.81
129 | 010501001006 | 基础垫层 | 100厚C25混凝土垫层 | m3 | 14.81
130 | 050201008001 | 木(竹、塑木)地面面层 | 镀锌对穿螺栓，50X50塑木专用尤骨间距450，镀锌自攻螺丝，L 50x3 镀锌角钢@500，镀锌膨胀螺栓，140x40深栗色塑木地板， | m2 | 122.87
131 | 050201008002 | 木(竹、塑木)地面面层 | 25厚侧封板 | m2 | 6.49
132 | 050201023002 | 汀步(步石、飞石) | 50厚块径300~800毛面原石汀步，留缝150嵌草 | m2 | 25.25
133 | 010603003005 | 钢管柱 | ∅150壁厚8镀锌钢管立柱，运输、制作、安装 | t | 2.901
134 | 011402003008 | 金属面油漆 | 刷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（钢柱） | m2 | 48.78
135 | 010604001003 | 钢梁 | ∅150壁厚8镀锌钢管梁运输、制作、安装 | t | 5.082
136 | 011402003009 | 金属面油漆 | 刷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（钢梁） | m2 | 85.38
137 | 010607010025 | 零星钢构件 | ∅150壁厚3镀锌钢管制作、安装,间隔120格栅 | t | 5.57
138 | 011402003010 | 金属面油漆 | 刷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（格栅） | m2 | 241.25
139 | 010901004001 | 玻璃采光顶 | 5厚PC耐力透明板，M6自攻螺丝固定，EPDM橡胶垫片，接缝处耐候胶密封 | m2 | 147.3
140 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 3厚铝塑板底板，宣传栏 | m2 | 7.56
141 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 3厚透明玻璃，宣传栏 | m2 | 7.56
142 | 010607010026 | 零星钢构件 | 900*1200*80壁厚3 镀锌钢管焊接成框制作、安装，外喷白色氟碳漆，宣传栏 | t | 0.222
143 | 011402003011 | 金属面油漆 | 刷白色氟碳漆（除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆2道）（宣传栏框） | m2 | 9.41
144 | 050305005006 | 桌/凳/椅制安 | 1500X500X450成品坐凳塑木十不锈钢 | 个 | 10
思源之廊
145 | 011402003012 | 金属面油漆 | 原金属柱、梁、格栅除漆处理 | m2 | 592.71
146 | 011402003013 | 金属面油漆 | 除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/喷白色氟碳漆、木纹色氟碳漆、蓝色氟碳漆2道（金属柱、梁、格栅） | m2 | 592.71
147 | 010607010027 | 零星钢构件 | 50x50x3厚镀锌管龙骨制作、安装 | t | 1.257
148 | 010607010028 | 零星钢构件 | Lx50x50x3镀锌角钢包角制作、焊接 | t | 0.908
149 | 011402003014 | 金属面油漆 | 除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/蓝色氟碳漆喷涂2道（角钢） | m2 | 47.72
150 | 011206003001 | 金属板墙面 | 外包3厚铝板白色/蓝色氟碳漆 | m2 | 152.02
151 | 011206003002 | 金属板墙面 | 3厚穿孔铝板外包蓝色氟碳漆喷涂 | m2 | 35.34
152 | 010607010029 | 零星钢构件 | 50x50x3厚镀锌管龙骨，30x10x1.5、50*10*1.5、50*60*3厚镀锌管格栅制作、安装， | t | 3.304
153 | 011402003015 | 金属面油漆 | 卡其色氟碳漆喷涂，除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆喷涂2道（格栅） | m2 | 258.6
154 | 011508001005 | 美术字 | 1.5厚镀锌钢板焊接立体文字，字厚50外喷蓝色氟碳漆，（色卡选色除锈处理,清理灰尘,修补缺陷/喷涂2道环氧富锌底漆/轻微打磨底漆、除尘、精细找平、喷涂环氧云铁中间漆/氟碳漆喷涂2道） | 个 | 48
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【景观】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 050401001001 | 脚手架 | 脚手架，刷漆除漆、安装墙板用
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【景观】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【景观】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装 | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 思源之廊电气部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
思源之廊电气部分
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：新增配电箱 2.型号：AL-1 3.安装方式：挂墙嵌入式安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 | 台 | 1
2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内配管 | m | 89.57
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJV-3*6 | m | 10
4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 268.59
5 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED线型灯带 2.规格：15W/米 | m | 132.5
6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：格栅灯 2.规格：2*15W 4000K | 套 | 28
7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：压接线端子10mm2以下 | 个 | 6
8 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 28
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【修缮安装】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮安装 | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 启序之门拆除
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮安装】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
启序之门拆除
1 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：拆除筒灯 | 套 | 40
2 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称：显示屏拆除 2.安装方式：墙壁安装 | 台 | 1
3 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：8寸LDE筒灯 2.规格：40W 6000K | 套 | 40
4 | 030413002003 | 装饰灯（修缮） | 1.名称：LED线型灯带 2.规格：15W/米 | m | 15
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮安装】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮安装】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮安装】5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【绿化】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：绿化 | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 绿化工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【绿化】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
绿化工程
1 | 050103003001 | 片植灌木 | 1、种类：蓝花鼠尾草 2、规格：高度30-40cm，冠径25-30cm，49棵/平方米，多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 5.1
2 | 050103003002 | 片植灌木 | 1、种类：迷迭香 2、规格：高度30-40cm，冠径30-35cm，49棵/平方米，多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 4.9
3 | 050103003003 | 片植灌木 | 1、种类：八仙花 2、规格：高度30-40cm，冠径30-35cm，36棵/平方米，多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 3.9
4 | 050103003004 | 片植灌木 | 1、种类：狐尾天门冬 2、规格：高度30-40cm，冠径30-40cm，16棵/平方米,多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 6.8
5 | 050103003005 | 片植灌木 | 1、种类：金叶石菖蒲 2、规格：高度30cm以上，冠径25cm以上，64丛/平方米,20芽/丛以上，多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 6.8
6 | 050103003006 | 片植灌木 | 1、种类：常夏石竹 2、规格：高度10-15cm，冠径15-20cm，81棵/平方米，多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 7.3
7 | 050103003007 | 片植灌木 | 1、种类：矾根 2、规格：高度10-15cm，冠径15-20cm，81棵/平方米，多年生 3、养护:一级2年 | m2 | 3
8 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、种类：矮生百慕大与多年生黑麦草混播草皮满铺 2、养护:一级2年 | m2 | 1722.4
9 | 050103003008 | 片植灌木 | 花境组合,16棵/平方米,施工单位根据施工季节二次深化(建议品种:观赏草、宿根花卉搭配)，养护:一级2年 | m2 | 5.6
10 | 050103003009 | 营养土 | 东北黑炭土，1、胸径大于等于20cm的树木在树穴内掺A0.3m2营养士;2、胸径大于等于10 cm的树木在树穴内掺入0.2m2营养土;3、胸径小于10 cm的树木在树穴内掺入0.1m’营养土、花灌木参照其标准;4、地被、草皮、色块植物应加入5cm厚的营养士 | m3 | 88.29
11 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地，清除场地内杂草等地被植物，人机配合，保证场地内排水通畅等，含外进种植土回填、造型等费用。 2、含零星石块、垃圾清理等费用,满足绿化种植要求 | m2 | 1765.8
12 | 050102007001 | 移植棕榈类 | 移植棕榈苗木，养护:一级2年 | 株 | 10
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 其他大型机械进出场及安拆
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【绿化】6.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：绿化 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【修缮土建】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮土建 | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 启序之门
1.2 | 思源之廊
1.3 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮土建】7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
启序之门
1 | 01B001 | 墙面石材拆除 | 1、原墙柱面石材拆除，保留原骨架 2、建筑垃圾清理归堆干挂 | m2 | 115.68
2 | 01B002 | 墙面装饰板拆除 | 1、墙面木纹热铝转印铝板造型拆除 2、建筑垃圾清理、归堆 | m2 | 10.18
3 | 01B003 | 墙面铝方通拆除 | 1、墙面铝方通拆除 2、建筑垃圾清理、归堆 | m2 | 9.94
4 | 01B004 | 金属踢脚线拆除 | 1、不锈钢踢脚线拆除 2、建筑垃圾清理、归堆 | m | 15.88
思源之廊
5 | 01B005 | 地面石材拆除 | 1、地面石材保护性拆除 2、建筑垃圾清理归堆 | m2 | 65.21
其他
6 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.弃料品种：建筑垃圾 2.工作内容包含装卸、场外运输（运距自行考虑）、消纳及处置 | m3 | 11.09
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮土建】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆费
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮土建】7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮土建】7.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰】8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰 | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 启序之门
1.2 | 思源之廊
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
启序之门
1 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、顶面白色无机乳胶漆三遍 | m2 | 495.05
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板基层 2、60mm高1.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线 | m | 25.37
3 | 011205001001 | 墙面装饰板 | 1、墙面轻钢龙骨 2、12mm厚阻燃板 3、木质装饰板 | m2 | 13.05
4 | 011205001002 | 墙面装饰板 | 1、墙面轻钢龙骨 2、12mm厚阻燃板 | m2 | 14.11
5 | 011205001003 | 柱面装饰板 | 1、12mm阻燃板 2、木质装饰板 | m2 | 78.09
6 | 011205001004 | 墙面装饰板 | 1、12mm阻燃板 2、木质装饰板 | m2 | 20.27
7 | 011205001005 | 墙面装饰板 | 1、12mm阻燃板 2、1.0mm拉丝不锈钢冲压波浪造型 | m2 | 22.73
8 | 011205001006 | 墙面装饰板 | 1、60*60*2mm木纹转印铝方通，净间距60mm | m2 | 20.44
9 | 011303001001 | 回光灯槽 | 1、展开130mm 2、12mm阻燃板 3、木质装饰板 | m | 14.48
10 | 010801001001 | 暗门 | 1、消火栓暗门基层20*40镀锌方管，横向间距600mm，含五金 2、不含木质装饰板及阻燃板基层 | m2 | 1.87
思源之廊
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20mm1:2水泥砂浆结合层 2、原拆除石材恢复 | m2 | 63.21
12 | 01B001 | 石材切割 | 1、线条灯处地面石材切割 | m | 99.8
13 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1、卡尺龙骨贴顶安装 2、40*50*2mm蓝色铝格栅/紫色铝格栅，净间距100mm | m2 | 89.66
14 | 011303001002 | 顶面成品装饰带 | 1、卡尺龙骨贴顶安装 2、顶面120*100*2mm蓝色铝格栅 3、116mm宽3mm厚透光亚克力片 | m | 177.68
15 | 011205001007 | 墙面装饰板 | 1、50*50*5mm镀锌角钢 2、2.0mm穿孔铝板干挂，含干挂件 | m2 | 76.16
16 | 011205001008 | 墙面装饰板 | 1、50*50*5mm镀锌角钢 2、2.0mm弧形穿孔铝板干挂，含干挂件 | m2 | 92.29
17 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 1、20*20*1.2铝格栅装饰条,结构胶固定，间距按图纸造型排布 | m2 | 3.46
18 | 011303001003 | 墙面成品装饰带 | 1、卡尺龙骨贴墙安装 2、墙面120*100*2mm蓝色铝格栅 3、116mm宽3mm厚透光亚克力片 | m | 37.4
19 | 011303001004 | 墙面成品装饰带 | 1、卡尺龙骨贴墙安装 2、墙面120*100*2mm弧形蓝色铝格栅 3、116mm宽3mm厚弧形透光亚克力片 | m | 16.48
20 | 010801001002 | 检修门 | 1、检修门基层20*40镀锌方管，横向间距600mm，含五金 2、不含面层铝板 | m2 | 2.25
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰】8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆费
16 | 011601001002 | 脚手架 | 1、抹灰脚手架
17 | 011601001003 | 脚手架 | 1、满堂脚手架
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】8.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰】8.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：苏州城市学院“一轴四点”校园文化景观提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计