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[bookmark: _Toc17499]第一章 竞争性磋商公告

江苏省防汛抗旱指挥系统运维适配改造项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年8月3日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc1270][bookmark: _Toc27514][bookmark: _Toc19084]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0274（ZZ066026V7ZC02328）
1.2项目名称：江苏省防汛抗旱指挥系统运维适配改造项目
	分包
	名称
	预算
（万元）
	最高限价
（万元）

	分包1
	江苏省防汛抗旱指挥系统网络安全服务项目（2026年）
	22.5
	22.5

	分包2
	
国家防汛抗旱指挥系统二期工程数据汇集平台（江苏部分）适配和密码改造
	44
	44


1.3预算金额：66.5万元
1.4最高限价：66.5万元
1.5采购需求：为保证防汛抗旱指挥系统正常、可靠地运行，开展防汛抗旱指挥系统网络安全服务。同时根据水利部及省大数据局有关要求，完成防汛抗旱指挥决策支持业务系统适配及密码改造。具体需求详见磋商文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：具体需求详见磋商文件第四章采购需求。
1.7行业划分：信息技术服务业
1.8本项目不接受联合体响应。
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购   
1.10投标人可投标多个包，但至多只能中标一个包。评审按包号正顺序进行评审，投标人在多个包（标段）综合排名第一的，按包号正顺序优先推荐为第一中标候选人，如已经被推荐为第一中标候选人，其它包中仍旧参加评审，但不推荐为中标候选人。
[bookmark: _Toc26468][bookmark: _Toc1756][bookmark: _Toc18442]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK2]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
	（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

[bookmark: _Toc5182][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc24617]三、获取采购文件
[bookmark: OLE_LINK4]1时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日起5个工作日（北京时间）
[bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc1456]2地点：江苏政府采购网
3获取方式：网上下载 

[bookmark: _Toc16679]四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

[bookmark: _Toc22940][bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc21891]五、开启
5.1时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）
5.2地点：“苏采云”网上开标大厅

[bookmark: _Toc16858][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc23729]六、公告期限  
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc11013][bookmark: _Toc3618]七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK5]1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
2勘察现场或答疑：不集中组织
3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 	4有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

[bookmark: _Toc18338][bookmark: _Toc3267][bookmark: _Toc7011]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名称：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心
地址：南京市上海路5号
联系方式：李燕 025-86338382
8.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室
联系方式：徐浏东025-86638523   
电子邮箱：xuld@jcec.cn
8.3项目联系方式
项目联系人：徐浏东   
联系方式：025-86638523
[bookmark: _Toc26474]
第二章 竞争性磋商须知
一、总则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、 磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  竞争性磋商须知
第三章  评标标准
第四章  采购需求
第五章  合同主要条款
第六章  磋商响应文件格式及附件
5、 磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。
6.5供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）《采购需求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6磋商响应文件的价格内容
（1） 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应在《报价一览表》等标明标的的单价、总价等。
（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。
7.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
7.8如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。
8、磋商保证金：无
四、磋商响应文件的递交与解密
9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
9.3供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
10、联合体
无
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
13.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
13.5磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
[bookmark: OLE_LINK8]（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
[bookmark: OLE_LINK3]（2）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；
[bookmark: OLE_LINK9]（3）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）
[bookmark: OLE_LINK6]（4）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
（5）供应商未按照磋商文件要求签章的。
13.8出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：
13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
13.9.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于13.9.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.9.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14、评分方法和标准
14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
14.3评分标准详见第三章。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为供应商。
15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
15.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。
16.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑与投诉
17、质疑
17.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
17.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
17.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
17.9质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。
18、投诉
18.1供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
18.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
18.6任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）
七、诚实信用
19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2 本次采购，代理服务收费由采购人支付。
九、其它
    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

[bookmark: _Toc3703]
第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
投标人可投标多个包，但至多只能中标一个包。评审按包号正顺序进行评审，投标人在多个包（标段）综合排名第一的，按包号正顺序优先推荐为第一中标候选人，如已经被推荐为第一中标候选人，其它包中仍旧参加评审，但不推荐为中标候选人。
分包1
	序号
	赋分项目
	赋 分 依 据
	赋分值

	1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商最终报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算:报价得分=(评审基准价/最终报价)×10分，小数点保留2位(采取四舍五入)。
	10分

	2
	需求理解
	需求理解全面细致，对系统架构、网络布局、安全风险痛点理解清晰，检测范围覆盖全面，贴合度高，符合项目需求，得12分；需求理解较全面，检测范围基本全面覆盖，贴合度较好，得8分；对项目需求理解不全面，检测范围存在明显缺失，贴合度较差，得4分；其他不得分。
	12分

	3
	技术方案
	检测流程完整规范，技术方案成熟、专业、可落地，针对性强，得12分；检测流程基本完整，技术方案齐全、可落地，得8分；技术方案简单，检测流程有缺失，得4分；其他不得分。
	12分

	4
	检测成果及整改
	成果交付体系完善，内容完整规范，整改复测方案具体、服务闭环，得10分；成果交付体系较为完善，具有整改复测方案，服务基本闭环，得6分；成果交付内容简单，服务闭环有缺失，得2分；其他不得分。
	10分                                                                                              

	5
	服务计划和质量管理
	服务计划
	服务计划完整详细、符合项目需求，分阶段全流程安排合理，内容、人员、时间节点清晰，得10分；服务计划较为完整，阶段划分基本清晰，细化不足，得6分；服务计划不完整，实施流程描述简单，得2分；其他不得分。
	10分

	
	
	质量保障措施
	服务内容完全响应招标文件要求，服务质量保障措施有力，得8分；服务内容完全响应招标文件要求，有服务质量保障措施，保障措施描述总体可行，得5分；服务内容未完全响应招标文件要求，缺乏对服务质量的保障措施，得2分。其他不得分。
	8分

	
	
	应急支撑方案
	服务响应级别高，针对检测过程中出现的突然问题有具体应急方案，流程清晰、人员措施明确，得10分；服务响应级别较高，应急方案针对性一般，描述不细，得6分；服务响应级别一般，应急方案不明确，得2分；其他不得分。
	10分

	6
	服务队伍管理
	人员能力素质
	1.服务人员业务能力强，管理经验丰富，有类似网络安全服务业绩的，有一个得2分，最高6分。（须附合同证明材料或用户证明材料，并标注其常驻人员在其中）
2.服务人员具有网络安全等级保护测评师中级及以上的得2分；具有网络安全工程师中级及以上的得2分；具有CISP-DSG 注册数据安全治理专业人员证书的得2分；具有CISP-PTE注册渗透测试工程师及以上的得2分；本项最多得4分。（同一人不可累计得分）（须提供证书等相关证明材料。）
注：上述人员必须提供由社保机构出具的近半年内任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	10分

	
	
	后台支撑人员能力素质
	后台支撑人员有类似网络安全服务经验，人员素质强，管理经验丰富，成员专业配置合理、成员数量不少于4人（常驻人员除外）。少于4人本项目不得分。
1.后台支撑人员具有网络安全等级保护测评师（中级及以上）、网络安全工程师（中级及以上）、有CISP-DSG 注册数据安全治理专业、CISP-PTE注册渗透测试工程师及以上等相关证书的，每提供一个证书1分，最多得4分。（同一人不可累计得分）（须提供证书复印件并加盖公章）。
2.后台支撑人员有网络安全服务业绩的，有一个得1分，最高得2分。（须附合同证明材料或用户证明材料）。
注：上述人员必须提供由社保机构出具的近半年内任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	6分

	7
	综合评价
	类似工程经历
	自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过同类服务项目。有1个案例不得分。在1个基础上，每多提供1个得2分，本项最多得6分。
（附合同证明材料或用户证明材料）
	6分

	
	
	用户评价
	自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）同类服务项目成功案例，业主或使用管理单位反映良好（附业主或使用管理单位证明），每提供1个得2分，本项最多得6分。
	6分



1


2


分包2
	
序号
	赋分项目
	赋 分 依 据
	赋分值

	1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商最终报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算:报价得分=(评审基准价/最终报价)×10分，小数点保留2位(采取四舍五入)。
	10分

	2
	适配改造方案
	总体设计
	方案完整，设计架构成熟，适配策略、兼容性方案、业务保障机制完善，贴合系统现状，得12分；方案基本满足需求，架构合理，有适配策略，业务保障机制较为简单，得8分；方案简单，业务保障机制不完善，得4分；其他不得分
	12分

	
	
	核心模块方案
	针对应用系统、数据库、中间件等逐项给出具体适配改造方式，兼容优化、冲突解决方案，得10分；覆盖应用系统、数据库、中间件等主要模块，但改造措施简略，得6分；简单罗列，无具体措施，得2分；其他不得分。
	10分

	
	
	数据迁移保障方案
	数据迁移方案详细，保障涵盖全流程，措施具体贴合项目实际，可行性强，得8分；数据迁移方案较为详细，保障措施基本齐全，但细节不完善，针对性一般，得5分；方案简略，无具体保障措施，得3分；其他不得分。
	8分

	
	
	测试方案
	测试体系完整、测试场景全覆盖，得8分；测试方案基本完整，测试场景有缺失，得5分；测试方案不完整，得3分；其他不得分。
	8分

	3
	密码改造
	改造方案
	内容齐全，方案科学合理，技术落地细节完善，得满足密码评估要求得10分；内容齐全，部分技术细节简略，方案较科学可行，得6分；内容简单，方案存在不足，得2分；其他不得分。
	10分

	
	
	密评整改及验收方案
	配合密评验收措施扎实，整改流程清晰，得8分；配合密评验收措施描述简单，整改验收流程不全面，得5分；仅说明配合密评验收，无具体整改措施，得3分；其他不得分。
	8分

	4
	实施组织计划
	实施方案内容全面，节点清晰，步骤详细，人员分工明确，进度管控合理，完全满足采购需求，得12分；实施方案内容较为全面、进度计划完整，步骤较为具体，基本满足采购需求，得8分；实施方案内容不全面，工期计划简略，步骤模糊，得4分；其他不得分。
	12分

	5
	质量保障措施
	质量控制措施到位、管理制度完善，完全满足采购需求，得  6分；质量控制措施基本合理、管理制度基本完善，基本满足采购需求，得4分；质量控制措施缺失、管理制度不完善得2分；其他不得分。
	6分

	6
	项目团队
	项目负责人
	1.项目负责人具备工程师及以上职称,或项目管理师证书，的得4分。（须提供职称证书等相关证明材料）
2.项目负责人有类似软件系统开发或改造业绩的，有一个得2分，最高4分。（须附合同证明材料或用户证明材料，并标注其作为项目负责人）
注：上述人员必须提供由社保机构出具的近半年内任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	8分

	
	
	项目组人员
	项目组成员自 2021 年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过类似软件系统开发或改造业绩的，有一个得 2 分，最高得 4 分。（须附合同证明材料或用户证明材料）
注：上述人员必须提供由社保机构出具的近半年内任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	4分

	7
	综合评价
	类似工程经历
	自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过类似软件开发或改造成功案例。有1个案例得2分，本项最多得4分。
（附合同证明材料或用户证明材料）
	4分


说明：
所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。
1.小微企业价格扣除
1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

[bookmark: _Toc17998]
第四章 采购需求
分包1
供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款。
一、项目背景
防汛抗旱指挥系统是实施科学调度和辅助决策的重要支撑，在历年的防汛抗旱工作中发挥了重大作用。随着国家对网络与信息安全工作的高度重视，网络与信息安全工作的重要性日益提升，为保证防汛抗旱指挥系统安全可靠地运行，提升中心的网络与信息安全意识和安全防护能力，及时发现风险并处置，拟开展防汛抗旱指挥系统网络安全专业服务工作。  
二、项目现状及服务范围
防汛抗旱指挥系统目前已建成防汛抗旱主网站，防汛抗旱会商大厅、水工程调度信息分析评估、水旱灾害防御调度APP等14个业务应用，以及防汛抗旱综合数据库，系统主要部署在江苏水利专网（政务外网），其中水旱灾害防御调度APP部署在DMZ区。网络安全保障方面主要纳入江苏省水利厅统一管理，单独配备了Web应用防火墙、堡垒机和态势感知检测探针等网络安全设备。
项目服务范围主要包括：
1、防汛抗旱指挥决策支持系统网站、业务应用系统、水旱灾害防御调度APP、防汛抗旱综合数据库等。
2、防汛抗旱指挥系统服务器及水旱灾害防御调度指挥中心办公电脑等。
三、项目服务内容
1、系统资产调研
摸清信息资产状况，建立系统资产档案，避免出现盲区，搞清楚受攻击面，从而更高效的进行安全防护。
2、软件上线前检查
新软件上线前或者已有软件模块更新后，为保证其合规性与有效性，开展规范的软件安全检测，确保其得以安全上线。
3、渗透测试服务
依据已经发现的安全漏洞，模拟入侵者的攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试。服务包含网络方面、系统方面及应用方面。服务期内提供2次渗透测试，并出具修复建议及渗透测试报告。
4、漏洞扫描
通过漏洞扫描、WEB应用扫描评估工具以本地扫描的方式对服务范围内的终端、设备或系统进行安全扫描，从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络安全风险、漏洞和威胁。服务期内提供2次漏洞扫描，并出具漏扫报告。
5、入侵痕迹检测
对信息系统进行入侵痕迹检测，及时发现隐蔽的入侵痕迹，清除木马、后门等安全威胁，服务期内提供2次入侵痕迹检测。
6、安全整改加固
充分调研安全加固需求，结合检测结果，提供解决方案，并采取人工加工具、脚本方式高效率完成加固工作，提升系统对抗网络攻击的能力；根据app检测漏洞进行人工策略分析后加固，支持全策略加固，有效防止破解、反编译、二次打包等行为（含第三方加固）。服务期内提供1次安全整改加固。
7、等级保护测评
国家防汛抗旱指挥系统二期工程数据汇集平台（江苏部分）三级等保测评，测评内容包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复安全、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。
8、重要时期保障
在各级攻防演练等重要时期，提供系统调研、安全防护能力检测、防入侵安全加固与应急响应处置于一体的安全保障服务。网络安全应急事件期间，第一时间提供现场应急处置服务。
9、备案服务及自评服务
按照省公安厅要求，配合做好防汛抗旱指挥系统的备案工作；按照水利部要求，配合做好国家防汛抗旱指挥系统二期工程（数据汇集平台）安全自评工作。
10、Web应用防火墙及态势感知探针续保
网御星云WEB应用防火墙（WAF）续保2年，包括但不限于HTTP协议应用防护系统特征库升级；网御星云态势感知探针特征库升级服务，包括但不限于病毒引擎模块、软件模块、检测算法、静态检测和动态检测升级等。
四、其他要求
1、特殊资质要求
★供应商具备公安部第三研究所核发的等级保护测评服务认证资质证书（《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》或《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》）。不提供按无效响应处理。
2、人员管理要求  
中标方需配备两名网络安全服务人员（一主一备），需符合专业资质要求且具有相应的服务经验；人员稳定，未经采购人同意不得随意更换；
3、文档管理要求
中标方需要做好网络安全服务期间所有文档的记录和归档工作，每年汇总一次，按照相关要求，提交给采购人。
4、安全管理要求
必须服从省水利厅对网络与信息安全的各项管理规定和要求，对因工作疏失出现的网络与信息安全责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。
5、响应要求
日常服务过程中，对于系统关键参数更改应事先征得省防指中心管理人员同意，并做好更新登记工作。遇重要时期或网络安全应急事件期间，30分钟内指派工程师进行远程处理，如有特殊情况工程师需在1小时内到达事故现场，协助现场人员进行处置；遇有应急处理情况，中标方应保证提供7×24小时服务。
四、工程量清单
	序号
	项目
	备注

	1
	渗透测试
	

	2
	漏洞扫描
	

	3
	入侵痕迹检测
	

	4
	安全整改加固
	

	5
	等级保护测评
	

	6
	WAF及探针续保
	

	7
	其他
	包括资产调研、软件上线前检测、重要时期保障、备案服务及自评服务等



服务时间：自合同签订后9个月。
付款方式：合同签订15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的50%；2026年底前，甲方向乙方支付至合同款的90%；项目完成经甲方确认合格后，甲方向乙方支付合同款的10%。每次付款前乙方需提供等额增值税发票。

分包2
供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款。
一、项目背景
国家防汛抗旱指挥系统二期工程数据汇集平台（江苏部分）（以下简称数据汇集平台（江苏部分））是国家防汛抗旱指挥系统“两台一库”的重要组成部分，担负着对下汇集数据的核心作用。数据汇集平台（江苏部分）主要负责收集江苏省辖区各市县的水旱灾害统计数据，是与水利部和长委、太湖局互相传递防汛电子文件的专用通道。水旱灾害统计数据主要包含洪涝灾害、项目台账、水库调度和旱情信息数据由县报送至市，市级汇总报送至省，省再汇总全省数据报送给水利部和长委、淮委、太湖局，实现在线填录、审核、汇总与上报功能。综合信息模块是负责与水利部和长委、淮委、太湖局互相传递电子文件，在平时或汛期值班过程中快速掌握防汛抗旱工作中的电子公文和多媒体材料信息。
数据汇集平台（江苏部分）因项目立项和建设期较早，系统未使用适配产品，也未采用商业密码保护数据安全。根据水利部2024年的文件要求，2026年底需完成该类项目的适配及密码改造。为增强系统的安全性和可靠性，防范外部网络威胁，亟需完成数据汇集平台（江苏部分）的适配和密码改造，并迁移上政务云。
二、项目现状
数据汇集平台（江苏部分）基于 Windows 操作系统，使用oracle 数据库，采用Tomcat 等中间件。本系统依托水资源数据交换平台实现与部、流域机构的数据交互，该通道不在本项目适配改造任务中。
政务云平台可提供资源环境如下：
①云服务器
②操作系统：麒麟V10或者统信uos；
③Redis-分布式缓存云数据库，达梦，南大通用，海量，人大金仓，GaussDB，神通；
④中间件：宝兰德v9.5，中创inforsuite v10.0，金蝶apusic v10.0企业版；
⑤商业密码环境：提供密码服务资源（时间戳服务、协同签名服务、SSLVPN网关、密钥管理），包括加解密、签名验签、数据库加密。
三、建设目标及任务
（一）总体目标
提高数据汇集平台（江苏部分）的自主可控性，增强信息安全保障能力；提升系统数据的保密性、完整性和可用性，有效防范数据泄露和篡改风险。
（二）建设任务
1、应用服务国产化适配：
1）基础软硬件国产化替代选型和适配。
2）中间件适配迁移。
3）历史数据迁移。
4）应用服务和数据库适配迁移。
2、商用密码改造：
1）依据密码评估报告，制定商用密码应用方案。
2）对系统中的数据传输、数据存储等关键环节进行商用密码的集成和应用。
四、建设内容
主要完成数据汇集平台（江苏部分）应用服务适配迁移以及根据密码评估报告完成商用密码改造。
    （一）应用服务适配迁移
1. 基础软硬件国产化替代选型
根据省政务云平台可提供的软硬件平台和数据库环境对服务器进行替代选型，并考虑政务云服务器的性能、稳定性、兼容性等因素，选择适合的软件硬件平台和数据库产品环境。
2. 中间件国产化迁移
选择国产中间件产品进行替代，确保其功能和性能能够满足数据汇集平台的要求。进行中间件的迁移工作，包括配置迁移和测试工作等，确保系统功能的完整性，在迁移过程中不出现功能缺失或异常。
3、 数据库适配及历史数据迁移
根据省政务云平台架构、资源配置、安全策略等要求，搭建国产数据库环境，进行数据库层对象改造、全量数据迁移、增量同步与校验等，需确保数据的完整性和准确性。
平台自2018年运行至今，数据量积累较大、时间跨度长，为保证系统平稳迁移，需先进行盘点梳理、冗余甄别，并制定历史数据迁移方案，包括数据备份、数据转换、数据传输等步骤。将原Oracle数据库的历史数据导出，并进行数据清洗和转换，使其符合国产化数据库的格式和要求，具体包括数据备份、评估、清洗、转换、导入验证等流程。迁移后要进行数据验证和恢复，确保数据的完整性和准确性。
4、应用服务适配迁移
应用系统需要按照国产数据库进行适配，具体包括链接方式、数据库语句和函数、同步测试验证等；系统中原报表工具需进行全新重构开发，完成现有108张采集报表的模板迁移与功能适配，实现原有的数据采集，导入导出等功能。开发测试过程中要确保数据汇集平台能够在国产化基础软硬件环境中稳定运行，不出现兼容性问题或性能下降。迁移后，进行系统的性能测试和优化，确保满足实际业务需求。
（二）商用密码改造
1. 依据密码评估报告，制定商用密码应用方案。根据评估结果，和密码机情况选择合适的数据完整性验证，确保算法的安全性和完整性。制定详细的商用密码应用方案，包括实施方案、时间表、责任人等。
2. 对系统中的数据传输、数据存储等关键环节进行商用密码的集成和应用。在数据传输环节，使用HTTPS协议对数据进行加密传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。在数据存储环节，对重要的日志数据调用密码机进行完整性验证，保护数据的安全性和完整性。对系统中的关键环节进行集成和应用，确保商用密码的有效使用，提高系统的安全性。
3. 用户认证环节采用对登录模块进行改造，接入水利厅单点登录系统。进行登录功能的测试和优化，确保登录过程的稳定性和可靠性。
（三）密评
依据国家密码管理局发布的相关标准和规范，委托具备资质和丰富经验的商用密码检测机构开展密评工作。根据密评结果，制定详细的整改计划。对于发现的不符合项和安全风险点，明确整改措施、责任人和整改期限。整改完成后，进行复查评估，确保所有问题得到妥善解决，系统密码应用达到预期安全水平。
（四）联调联测
由于本系统依托水资源数据交换平台实现与部、流域机构的数据交互， 需开展联通测试；系统部署完成后，要开展与水利部、长委、淮委、太湖局的联通测试。系统实施完成后，需配合做好三级等保评测工作。
五、其他要求
（一）安全要求
1、网络安全等级保护要求：完成系统迁移改造后，系统应符合三级等保要求。
2、商用密码应用安全性评估：依据密码评估报告制定商用密码应用方案，整改系统使其符合并通过商用密码测评。
3、必须服从省水利厅对网络与信息安全的各项管理规定和要求，对因工作疏失出现的网络与信息安全责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。
（二）保密要求
中标单位在项目实施过程中，遵循采购人的保密要求，项目涉及的业务资料、技术资料、数据等应严格保密，不得扩散。
（三）质保要求
质量保证期至少两年，自项目验收合格后开始计算。质量保证期内，中标单位应负责免费对运行中出现的故障进行解决。
六、工程量清单
	序号
	项目
	备注

	1
	应用服务适配迁移
	

	2
	商用密码改造
	

	3
	密评
	

	4
	联测联调
	



服务时间：
（1）项目总工期120个日历天。
（2）合同签订后15个日历天内，完成密码评估报告，制定商用密码应用方案；方案制定后50个日历天内，完成商用密码改造；改造后25个日历天内，开展密评工作，完成整改复评等工作；
（3）合同签订后90个日历天内完成应用服务适配改造工作；
（4）部署测试结束后投入试运行，试运行期为30个日历天。

付款方式：合同签订15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的30%；部署完成，投入试运行后，甲方向乙方支付合同额的60%；项目验收合格后，甲方向乙方支付合同款的10%。每次付款前乙方需提供等额增值税发票。
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[bookmark: _Toc534273675][bookmark: _Toc504573082][bookmark: _Toc534273798]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同主要条款及格式
委托方（甲方）：　                                　
  住  所  地：                                         
  委托代理人：　　　　　　　　       　　　　　　　 　　
  项目联系人：　　　 　　  　　       　　　　　 　  　　
  联系方式
  通讯地址：                                             
  电    话：　                  　传　真：             　
  电子信箱：　　　　　                 　　　　　　　  　
受托方（乙方）：　　                                 　　
  住  所  地：　　                             　　　　　
  法定代表人：　　                     　　　　　　  　　
  项目联系人：　　                   　　　　　　　　  　
  联系方式
  通讯地址：　     　                        　　　　　　
  电    话：　　                传　真：　             　
  电子信箱：　　　                   　　　　　　　　  　

本合同甲方委托乙方                      提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1.技术服务的目标和内容：                                             。
2.技术服务的方式：           。
第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点：                           。
2.技术服务期限：按采购文件要求时间完成。
3.技术服务进度：                      。
4.技术服务质量要求：                                      。
5.技术服务质量期限要求：                                              。
[bookmark: _Toc15294395]第三条  为保证乙方有效进行 技术服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1.提供技术资料：
(1)　                                           ；                             
    (2)　                                         　；
    (3)　                                           。
2.提供工作条件：
(1)　             必要的工作衔接　　　　　　　　。
3.其他：　　　　　　　　无　　　　　　　　　　 。
4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：必要时。
[bookmark: _Toc15294396]第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1.技术服务费总额为：                （包干使用）；
2.技术服务费由甲方 分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：
乙方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：                         
地    址：                         
帐    号：                         
[bookmark: _Toc15294397]第五条　双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：　 　       。
2.涉密人员范围：　                     　　　　。
3.保密期限：　                        　　　　　。
4.泄密责任：　　      　　　　　　　　　　　　。
乙方：
1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：　                      　。
2.涉密人员范围：　                                 。
3.保密期限：　　    　　　                       　。
4.泄密责任：　　  　　             　　　　　　　　。
第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 30 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。    
第七条  双方确定以下标准及方法对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1.乙方完成技术服务工作的形式：                     。
2.技术服务工作成果的验收标准：                   。
3.技术服务工作成果的验收方法：           。
4. 项目科技成果的验收方法：              。
5. 验收的时间和地点：     根据工作进度安排    。
6. 相关审查及验收费用由乙方承担。
第八条　双方确定：
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归　双　（甲、双）方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归　双　（乙、双）方所有。
第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1.  乙 方违反本合同第 二 条约定，应当　视情况支付合同总价的30％以上至100％的违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。（因甲方原因除外）
第十条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
    1.　日常联络。
    一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；
1.因发生不可抗力或技术风险。
第十二条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：
    1.提交南京仲裁委员会仲裁；
    2.依法向人民法院起诉。
第十三条　双方确定：本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十四条　与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以　书面　方式确认后，为本合同的组成部分：
1. 技术背景资料：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 可行性论证报告：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 技术评价报告：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 技术标准和规范：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 原始设计和工艺文件：　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 其他：　	                                 　　　　
第十五条　双方约定本合同其他相关事项为：                     
    第十六条  本合同一式　陆　份，具有同等法律效力。
第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                         （盖章）
委托代理人：   　　　　　　　　（签名）
　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

乙方：                                   （盖章）
法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　　　（签名）
年　　月　　日 
[bookmark: _Toc16553]
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竞争性磋商响应文件








供应商：（加盖电子公章）
年 月 日
[bookmark: _Toc534273800][bookmark: _Toc504056868][bookmark: _Toc534273677][bookmark: _Toc504573083][bookmark: _Toc504044380][bookmark: _Toc490133028]
附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日
[bookmark: _Toc490133029][bookmark: _Toc504573084][bookmark: _Toc534273678][bookmark: _Toc504044381][bookmark: _Toc504056869][bookmark: _Toc534273801]
附件二、法定代表人授权书格式

[bookmark: _Toc32160] 法定代表人授权书

本授权书声明：            （响应人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：

[bookmark: _Toc504573085][bookmark: _Toc534273679][bookmark: _Toc504044382][bookmark: _Toc504056870][bookmark: _Toc490133030][bookmark: _Toc534273802]
附件三、报价表

报价一览表
               
项目名称：                                               项目编号：
	投标总价
	合计
	小写：人民币            元                  

大写：人民币                     

	服务时间
	满足磋商文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	




供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

[bookmark: _Toc490133032][bookmark: _Toc534273681][bookmark: _Toc504044384][bookmark: _Toc534273682][bookmark: _Toc534273804][bookmark: _Toc504573087][bookmark: _Toc504056872][bookmark: _Toc534273805]
附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日






附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表
                        
                                         
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
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附件六、 资格证明文件（营业执照、财务报表或资信证明、缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料等证明材料）
附件七、无重大违法记录声明格式

[bookmark: OLE_LINK15]无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
附件八、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


供应商名称（加盖电子公章）：                
日    期：   年    月    日
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