锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置

计划免疫智慧化门诊系统采购项目

项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0005

# 采购单位：无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心

# 采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目    录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式）

五、附件

- 投标邀请函

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司受无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心委托，对安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计划免疫智慧化门诊系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计划免疫智慧化门诊系统采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0005

3.项目预算：313.7万元，投标最高限价为313.7万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：招标人通知进场且具备实施条件后160个日历天内安装、调试结束，验收合格，交付招标人使用。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心

7.本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是。

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：无。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼1楼公共资源交易大厅）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1076073257@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年 7 月 8 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计划免疫智慧化门诊系统采购项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1076073257@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年 7月 24 日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年 7 月 24 日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼 204 评标室

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

联系人：朱莉、张雯

联系电话：15651907773、15861554756

邮政编码：214000

电子邮件地址：1076073257@qq.com

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“ .kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（给定格式）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年、2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之4中要求）；

（10）投标人需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（11）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表（格式见附件）

4．明细报价表（格式见附件）

5．投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商情况表（格式见附件）

7. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

8．技术方案（如有格式自拟并自行添加）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

11.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（企业综合实力、功能演示、政策加分）和暗标（项目方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页面布局的设置：

字体：均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、字号及颜色不作限制，表格中字体为宋体，字号不作限制）

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 26.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

- 27.暗标未按招标文件要求编制的。

- 28.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年、2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 投标供应商基本情况表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 满足采购需求 | # 满足采购文件第三章项目要求和有关说明，提供相关证明材料。 |
| # 8 | # 投标文件内容 | # 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）招标代理服务费：

本项目预算中已综合包含招标代理服务费，招标代理服务费由中标供应商支付，投标供应商报价需包含招标代理服务费。本项目招标代理服务费按差额定率累进法计算，招标代理服务费以中标金额为计费基础，100万元（含）以下部分费率为1.2%，100万元—500万元（含）以下部分费率为0.88%。

（十六） 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 项目要求和有关说明

## 本次采购为无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心委托的安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计划免疫智慧化门诊系统采购项目，本项目中的核心产品为：智能接种服务工作站系统，所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

项目属性：货物类

一、标的明细表

本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能接种服务工作站系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 预防接种门诊疫苗智慧存储分发设备系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 预防接种自助服务终端系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 | 工业 |

(一)项目要求：

# 1、项目概况：

# 为满足安镇街道周边居民一般基本医疗服务需求，也为居民提供预防保健、疫苗接种等核心公共卫生服务，为此为该服务站购置一套较先进的计划免疫智慧化门诊系统，以满足居民疫苗接种需求。

# 2、项目采购的具体要求：详见附件1：采购清单。

# 3、质量要求：中标人保证向招标人提供的产品是全新、完整、未使用过的；中标人向招标人承诺在质量保证期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均免费维修。因货物本身质量问题导致招标人无法使用的，若更换后仍不能满足正常使用需求的，招标人有权要求退货。对因招标人的不正当使用所造成的损坏不属于中标人责任，但中标人要积极协助招标人进行维修，并保证提供优惠价格的维修服务。

# 4、服务期限：招标人通知进场且具备实施条件后160个日历天内安装、调试结束，验收合格，交付招标人使用。

# 5、免费运维期（质保期）：提供硬件5年的质保期、软件3年的免费运维期，硬件质保期和软件免费运维期均从终验合格之日开始计算。

# 6、售后服务要求

# （1）项目培训要求

# 中标人应对招标人进行所供系统全面的技术培训，使招标人使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。培训内容需包括：应用系统操作使用、维护等方面的培训，具体的培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训人数由招标人根据实际需求确定，投标人不得再收取任何费用。

# （2）应急响应

# 中标人在免费运维期（质保期）内应当为招标人提供以下技术支持和服务，项目运维要求如下：

# 中标人应当为招标人提供7*24小时技术服务电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。

# 在出现系统故障时，30分钟内远程响应，如远程支持无法解决问题时，需2小时内到达招标人现场，24小时内解决问题。

- 中标人在免费运维期（质保期）内，提供免费定期巡检（至少每季度巡检1次，并出具巡检报告），根据省疾控中心的相关要求对系统进行免费更新升级。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修配件、硬件和保养费用均由中标人免费提供。质保期外，维修配件、硬件更换等相关费用由招标人承担。

- 在合同规定质保期内，当硬件设备及材料出现故障或损坏或其他瑕疵时，乙方须在接到甲方通知2小时内响应，4小时内赶赴故障现场维修，除免费排除故障、修复或更换合格的产品外；还应承担因更换所发生的运输、保险、调试、检测等有关的全部费用。如乙方不响应或未在规定时间到达，视为乙方默认质量瑕疵，甲方有权请第三方解决，费用将在乙方的质保金中扣除，不足部分由乙方承担（乙方有承诺缩短响应时间的，按乙方承诺的响应时间为准）。

- 质保期期满后硬件产品故障/损坏，自通知后4小时内到达现场维修并在维修价格上给予优惠（以成本价计取并不得高于乙方提供给任何第三方之优惠）。

# （二）有关说明：

# 1、本项目合同履行地点：无锡市锡山区。具体地点以合同书约定为准。中标方必须按招标人要求将本项目相关内容按照招标人要求提供产品及服务。

# 2、投标总报价包括满足本项目要求的所有服务和产品购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、数据对接、售后服务与维保、相关劳务支出、招标代理服务费等从项目中标起到项目正式交付以及运维期（质保期）内所发生的一切费用，以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

# 3、付款方式：

# 合同签订生效并货到验收合格后支付合同金额的50%，正常运行半年后支付合同金额的50%。

# 4、质量及验收：招标人根据国家有关规定、招标文件、中标单位的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

# 5、投标人根据自身投标需要，可在投标前对有关现场和周围环境进行踏勘，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔、费用预估不足或交付期延长申请将不被批准。勘查现场所发生的费用和风险由投标人自己承担。

# 6、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

7、知识产权：供方应保证招标人免除且供方承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

注：

1.需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

- 2.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

3.本项目不收取履约保证金。

附件1、采购清单

实质性响应（未提供作无效标处理）：

供应商需满足采购人的对接需求，实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端、单位诊疗HIS系统的对接，承担对接过程中所包含的所有费用。供应商需提供承诺函并加盖供应商公章（格式自拟）。

| 序号 | 项目 | 项目明细 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能接种服务工作站系统 | 多功能升降控制系统 | 采用坚固耐用的升降支架，选用高强度材质，好的承重性能，可稳定承载不同尺寸和重量的一体电脑，升降电机动力强劲且运行平稳，确保电脑在升降过程中不会出现卡顿或晃动，保障设备安全。 配套的软件控制系统/或实体按键，控制设备升降。 （1）面板采用铝合金氧化拉丝工艺一体成型，面板有银白拉丝、高光黑拉丝，按压无指纹，更美观。 （2）采用齿轮齿条配合双导轨升降原理，升降快速平稳，静音无噪。 （3）箱体采用防辐射防静电防腐蚀喷塑工艺。 （4）箱体采用多排散热孔设计，能更有效的为显示屏降温，同时配合箱体底部孔漏水设计，让进入的茶水更容易排出。 （5）使用管状防水电机，功率大更放心、具备防茶水的功能。 （6）精制线路板，有过热保护功能，采用高可靠性的智能数字同步定位识别处理技术，具有多重保护功能可以自我判断，自我修复再加上高抗干扰能力的通信接口电路，保证通信的可靠性，主板适用电源范围广，有电压变动不受影响。 （7）接口外置使用维护更方便、即插即用，标配不低于6个外接接口； （8）采用卡位式机箱面板结合设计，面板更不容易变形。 （9）采用齿轮齿条配合双导轨升降原理，升降快速平稳，静音无噪，运行更平稳，震动更小，无抖动。 （10）线材采用拖链全封闭保护，保证机器在升降的运行过程中不会有夹线的现象。 （11）摆角定位开关采用最新的光栅定位技术，让显示器摆角更统一安全。 （12）升降口尺寸大小能满足不低于22寸显示器的需求。 （13）面板中间门开合采用双拉杆结构，按压不变形。 | 6 | 套 |
|  |  | 智能接种部位识别验证系统 | 支持在接种实施后，对接种部位进行图像识别，通过海量数据的学习，高精度图像处理，模拟算法等技术，精准识别实际接种过程中的接种部位（左上臂、右上臂），通过对针筒入针的角度进行识别，判断进针的角度（15°、30°、90°），从而确定该次接种途径是皮内、皮下、肌内。 支持与江苏省预防接种综合服务管理系统实现无缝衔接，根据识别的结果与系统中选择的内容进行比对匹配，如发现异常，可做出有效提示。 | 6 | 套 |
|  |  | 疫苗接种告知确认系统 | 实现受种者至接种台接种，医生对其进行接种前的告知并让受种者通过指纹确认，替代传统的人工告知疫苗信息，实现三查七对一核验的电子化管理，给受种者展示疫苗信息。 系统能实现不同的疫苗接种状态显示给受种者确认签署，也支持多个疫苗的完整信息供受种者确认签署并语音播报提醒受种者。 支持与人脸验证系统集成设计，支持身份证离线读卡。 支持与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端无缝对接，医生在扫描受种者条形码后，设备自动显示受种者姓名，生日和年龄等基本信息；扫描疫苗的电子监管码后，显示对应的疫苗品种、生产企业、批号、效期等信息，供受种者查看确认。 1.接种签核设备 1.CPU：≥1.0GHz，四核 2.内存：≥4G 3.存储：≥8G，支持扩展 4.显示屏：10.1英寸G+G材质电容触摸显示屏 5.指纹模块 6.二代身份证阅读模块 7.摄像头：≥ 200万像素 8.需要嵌入疫苗告知确认系统，支持二次开发 | 6 | 套 |
|  |  | 预防接种人脸验证系统 | 系统功能要求 （1）支持通过智能化手段，实现预防接种三查七对环节中人员核对环节，核对接种登记和接种人员一致性，防止错种。 （2）在询问登记时，可通过人脸识别摄像头采集当前受种者或其监护人人脸特征码，如是监护人，可支持记录监护人和受种者之间的关系。 （3）系统与江苏省儿童预防接种管理系统实现无缝对接，比对结果直接在客户端存储。 （4）为保护个人隐私，在使用面部识别特征进行识别后，系统不保存可提取个人生物识别信息的原始图像信息，仅可保存提取后的特征值用于再次比对。 （5）与预防接种询问诊电子核签系统、知情同意书电子核签系统实现一体设计。内置知情同意书电子核签系统，与我市应用预防接种系统可无缝对接。 | 11 | 套 |
|  |  | 预防接种人脸验证设备 | 1.主板核心配置：CPU≥1.0GHZ 内存≥1GB 存储 ≥8GB 2.显示器：≥10寸 电容触摸屏，不低于5点触摸，最高分辨率不低于 800*1280，屏幕亮度≥200cd 3.摄像头：双目人脸摄像头，≥200W像素 ，支持LED补光 4.指纹：配置指纹采集模块 5.身份证读卡：支持二代身份证读卡 6.网络：支持 RJ45+2.4Gwif 7.系统：安卓系统9或以上版本 8.需要嵌入人脸验证系统，支持二次开发 | 11 | 台 |
|  |  | 疫苗核验设备 | 通过多角度高精度摄像头，实现疫苗注射器、稀释液、疫苗外包装信息的图片记录，满足与受种者接种疫苗的核对核验，确保受种者接种的疫苗与实际疫苗相符，并与个人接种记录相关联，避免出现异常问题时的查询。 疫苗核验设备: 1.摄像头一：≥1000万像素，注射器、稀释液、外包装等专用。 2.摄像头二：≥200万，预防接种工作人员登录专用。 3.疫苗核验设备组件需江苏省预防接种客户端无缝对接，实现疫苗核验信息的上传。 | 6 | 套 |
|  |  | 身份证阅读器 | USB 供电， USB 供电，支持二次开发对接 | 5 | 台 |
|  |  | 预防接种护士工作站系统 | 预防接种护士工作站与江苏省预防接种综合服务管理信息系统兼容，数据同步传输。实现登记环节登记数据有效准确流转至工作站，辅助工作人员完成预防接种实施工作，并将数据上传江苏省预防接种系统，对接疫苗分发冷库，与本项目其他硬件进行对接集成，包括数字化门诊系统、疫苗接种告知设备、疫苗接种证打印机等。与人脸登录系统集成设计，支持人脸登录。 （1）系统登录：支持使用江苏省预防接种客户端账号密码进行系统登录。 （2）疫苗配置：支持对当前接种台疫苗品种进行配置。 （3）系统控制：支持打开当前接种台分类存储冰箱对应抽屉，并显示当前冰箱温度。 （4）呼叫、暂停、恢复接种功能：支持显示待种人员，并且呼叫受种者前来接种，完成实施后系统进行确认接种操作。支持对当前服务台进行暂停和恢复接种功能 （5）支持接种证打印功能。 （6）支持对当日接种信息进行查询。 | 6 | 套 |
|  |  | 高精度视觉识别设备 | 高精度视觉识别设备集成多光谱成像、深度学习算法，配备高分辨率图像传感器，实现目标检测与动态追踪。 支持在强光、弱光、雾霾环境中仍保持毫秒级响应与高稳定性。 支持其自适应校准机制与跨平台兼容性显著提升作业效率，通过快速精准的识别针筒以及角度，为后台算法提供图片学习，强化算法，提高识别精度。 | 6 | 套 |
|  |  | 接种台和座椅 | 1.座椅参考尺寸（具体根据现场按实定制）：1690mm、宽650mm、高750mm 2.接种台高拍拍摄内容：疫苗盒、疫苗剂、注射器 3.垃圾桶：按不同垃圾类别设置独立垃圾分类装置； 4.座椅：包括医生座椅和受种者座椅。 5.抽拉支架：键盘、打印机支架 6.线缆隐藏收纳设计、桌面无线缆 7.可集成一体式计算机、接种告知设备、疫苗核验设备、智能证卡针式打印机等。桌面设备支持升降，可收纳进桌体。 | 6 | 套 |
|  |  | 数字化预防接种门诊系统 | 1.关键技术参数 数字化预防接种门诊将实现受种者进门在取号机上取号，打印当天排队号票，在询问登记以及接种岗位，提供语音呼叫和大小屏显示功能，使各个岗位进行有序流转，解决排队拥挤现象；接种后提供留观大屏提醒，受种者留观后在留观机上记录受种者留观到点时间；系统中建立连续性受种者预防接种服务档案，主要包括受种者在门诊过程中的服务信息记录、服务医生及门诊服务量等信息。 数字化预防接种门诊系统需实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端无缝对接，江苏省预防接种客户端升级调整时，数字化预防接种系统也需要同步完成升级，不得出现影响数字化预防接种门诊运行的情况。 系统需实现与江苏省预防接种客户端的数据联通，不得给医护人员带来重复录入工作量，如门诊时，不得出现江苏省预防接种客户端和数字化门诊系统中需要重复录入受种者就诊号、条形码号、疫苗品种和厂家等信息。 2.软件系统功能模块参数 （一）扫条码取号模块 扫条码取号模块，支持刷条码取号（本地区管理受种者应用对象）和手工取号（临时外来受种者应用对象）；支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括： 服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、取号时间、排队序列号条形码、排队人数、预约时间段 （二）排队管理控制系统模块 实现排队相关综合管理和控制，支持询问登记、接种等队列配置；支持登记预分配接种台方式或接种台主动呼叫的流转方式配置；支持网约号优先呼叫方式配置；支持VIP优先号；支持限号配置。 （三）排队显示系统模块 主要包括：询问登记岗位、接种岗位、留观岗位的大屏或小屏显示功能： （1）与询问、登记、接种岗位语音模块能够无缝协同工作； （2）询问登记岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台； （3）接种台岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息以及当天应接种疫苗，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台并了解当天接种疫苗； （4）等候大屏支持按队列或按岗位，顺序显示待服务对象名单，过号名单等； （5）留观大屏能够显示未留观完成的受种者需留观剩余时间，提醒已经留观到点的受种者，与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时可以播放宣教片 （6）支持windows版本及安卓版本； （四）语音播报控制模块 （1）与各个岗位的显示模块能够无缝协同工作； （2）支持自定义语音播报内容。 （五）留观服务功能 （1）支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间，并且留观合格儿童可在留观机上实现自助打印预约单，生成的预约单与江苏省预防接种客户端的预约单结果一致，留观不合格则无法打印预约单； （2）支持通过刷条码或扫描号票显示儿童基本信息、接种疫苗留观到点时间，是否到点等信息； （3）能够与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时播放宣教片。 1.机柜：整体机柜外观应符合人体工程需，符合现场环境进行设计，柜型为立式机柜，显示口≥19寸；机柜内部线路板接口要求：网络接口≥1个、USB接口≥1个，VGA和HDMI双显示接口，配置喇叭，设备启动按钮及电源开关。 显示设备 ≥ 21.5英寸高清显示器，输入输出接口类型为 VGA或HDMI，支持电容触摸。 2.打印机：配置热敏打印机，进纸方式：弯曲式、平直式或下落式送纸轨道，打印纸宽： 79.5±0.5mm 3.二维扫描仪：解码能力：自动识别标准一维码和二维码，系统接口：RS232串口，USB口 4.主机：采用低功耗工业主板，内存≥4GB, 硬盘≥100GB（固态） 5.需要嵌入数字化预防接种门诊系统，并支持与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端无缝对接，支持二次开发。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字化预防接种门诊儿保取号机系统 | 1.关键技术要求 数字化预防接种门诊儿保取号机系统将实现受种者进门在取号机上取号，打印当天排队号票功能。系统支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括：服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、日期时间、排队序列号条形码等信息。数字化预防接种门诊系统需实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端无缝对接，江苏省预防接种客户端升级调整时，数字化预防接种系统也需要同步完成升级，不会出现影响数字化预防接种门诊运行的情况。系统需实现与江苏省预防接种客户端的数据联通，不会给医护人员带来重复录入工作量。 2.系统功能要求 （1）扫条码取号模块 扫条码取号模块，支持刷条码取号（本地区管理受种者应用对象）和手工取号（临时外来受种者应用对象）；支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括： 服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、取号时间、排队序列号条形码、排队人数、预约时间段 （2）排队管理控制系统模块 实现排队相关综合管理和控制，支持询问登记、接种等队列配置；支持登记预分配接种台方式或接种台主动呼叫的流转方式配置；支持网约号优先呼叫方式配置；支持VIP优先号；支持限号配置。 1.机柜：整体机柜外观应符合人体工程需，符合现场环境进行设计，柜型为立式机柜，显示口≥19寸；机柜内部线路板接口要求：网络接口≥1个、USB接口≥1个，VGA和HDMI双显示接口，配置喇叭，设备启动按钮及电源开关。 显示设备 ≥ 21.5英寸高清显示器，输入输出接口类型为 VGA或HDMI，支持电容触摸。 2.打印机：配置热敏打印机，进纸方式：弯曲式、平直式或下落式送纸轨道，打印纸宽： 79.5±0.5mm 3.二维扫描仪：解码能力：自动识别标准一维码和二维码，系统接口：RS232串口，USB口 4.主机：采用低功耗工业主板，内存≥4GB, 硬盘≥100GB（固态） | 1 | 套 |
|  |  | 数字化儿童保健门诊系统 | 包含儿童保健数字化叫号系统一套、用于儿保叫号登记件等，功能如下： (1)支持常规儿保体检门诊的叫号、新增、查询、修改、大屏显示等功能。 (2)支持儿保体检的票号流转至儿童预防接种客户端，并控制是否启用。 (3)支持按月查询体检汇总以及明细数据，并支持导出。 (4)支持体检业务开展流程步骤控制，支持多套业务流程运行。 (5)支持重卡儿童查重合并。 (6)支持根据不同的权限，不同的岗位配置打开不同的模块。 （7）支持体检儿童各年龄段、各月体检情况的汇总统计，满足医生日常工作量的统计工作。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字化儿保计免融合系统 | 实现与江苏省预防接种客户端数据对接，能够满足体检儿童的数据能够关联至儿童接种系统，能够根据体检儿童的信息查询接种儿童的数据已满足数据的更新。 (1)支持儿童预防接种客户端数据添加到儿保系统中。 (2)支持多种方式快速查询门诊中儿童信息。 （3）支持预约系统的关联，启用了儿保软件的单位，在预约取号时候优先考虑儿童门诊的就诊号。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字化儿保队列控制系统 | 实现计划免疫儿童接种时能够自动判断该儿童是否需要体检，从而自动分配相关体检队列，实现体检队列取号。 (1)支持配置各年龄段体检套餐以及各个体检套餐范围。 (2)支持根据儿童体检情况自动判断取号出什么业务的号，并控制是否启用。 （3）支持体检与预防接种各规则的参数设定，根据不同的参数设定，能够完成不同条件孩子的取号流程。 （4）支持多环节体检的业务流程设置，针对不同的业务流程，票号的流转满足门诊的要求。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字化儿保短信发送系统 | 支持短信通知的功能，支持短信账号的配置；能够与预防接种门诊的短信账号共用。 支持根据日常体检的孩子的基本信息，通过一定的条件，筛选出各个年龄段尚未完成体检儿童的信息，同时根据儿童应体检的信息，实现长期未体检儿童能够通过短信通知功能实现短信通知推动进行催促体检。 支持查询日常短信的发送情况。 | 1 | 套 |
|  |  | 成人数字化预防接种门诊系统 | 1.关键技术要求 成人数字化预防接种门诊将实现受种者进门在取号机上取号，打印当天排队号票，在询问登记以及接种岗位，提供语音呼叫和大小屏显示功能，使各个岗位进行有序流转，解决排队拥挤现象；接种后提供留观大屏提醒，受种者留观后在留观机上记录受种者留观到点时间； 成人数字化预防接种门诊信息系统需实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统无缝对接，江苏省预防接种综合服务管理信息系统升级调整时，成人数字化预防接种系统也需要同步完成升级，不得出现影响数字化预防接种门诊运行的情况。供应商报价中须包含与上述系统对接的所有费用。 系统需实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统的数据联通，不得给医护人员带来重复录入工作量，如门诊时，不得出现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统和成人数字化预防接种门诊系统中需要重复录入受种者就诊号、条形码号、疫苗品种和厂家等信息。 2.系统功能要求 （一）扫条码取号模块 扫条码取号模块，支持刷条码取号（本地区管理受种者应用对象）和手工取号（临时外来受种者应用对象）；支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括： 服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、取号时间、排队序列号条形码、排队人数、预约时间段 （二）排队管理控制系统模块 实现排队相关综合管理和控制，支持询问登记、接种等队列配置；支持登记预分配接种台方式或接种台主动呼叫的流转方式配置；支持网约号优先呼叫方式配置；支持VIP优先号；支持限号配置。 （三）排队显示系统模块 主要包括：询问登记岗位、接种岗位、留观岗位的大屏或小屏显示功能： （1）与询问、登记、接种岗位语音模块能够无缝协同工作； （2）询问登记岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台； （3）接种台岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息以及当天应接种疫苗，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台并了解当天接种疫苗； （4）等候大屏支持按队列或按岗位，顺序显示待服务对象名单，过号名单等； （5）留观大屏能够显示未留观完成的受种者需留观剩余时间，提醒已经留观到点的受种者，与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时可以播放宣教片 （6）支持windows版本及安卓版本； （四）语音播报控制模块 （1）与各个岗位的显示模块能够无缝协同工作； （2）支持自定义语音播报内容。 （五）留观服务功能 （1）支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间，并且留观合格儿童可在留观机上实现自助打印预约单，生成的预约单与江苏省预防接种客户端的预约单结果一致，留观不合格则无法打印预约单； （2）支持通过刷条码或扫描号票显示儿童基本信息、接种疫苗留观到点时间，是否到点等信息； （3）能够与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时播放宣教片。 | 1 | 套 |
|  |  | 分区域呼叫系统 | 通过系统整合，可以把登记区、等候区，接种区，留观区域分成多个区域实现语音呼叫，分布在不同的功能区域，实现让受种能够及时获取信息，避免烦琐流程。并与江苏省预防接种客户端对接。支持询问区域、登记区域、接种区域、儿童保健区域等多个区域分区呼叫。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字化预防接种门诊显示系统 | 主要包括：询问登记岗位、接种岗位等候大屏、留观岗位的大屏显示功能，同时包含安卓系统候诊显示大屏设备，支持数字化预防接种门诊显示系统嵌入。 1、与询问、登记、接种岗位语音模块能够无缝协同工作； 2、等候大屏支持按队列或按岗位，顺序显示待服务对象名单，过号名单等； 3、留观大屏能够显示未留观完成的受种者需留观剩余时间，提醒已经留观到点的受种者与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时可以播放宣教片。4、专用硬件要求（需要嵌入数字化预防接种门诊显示系统，并支持与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端无缝对接，支持二次开发） 屏幕尺寸：≥ 65寸； 分辨率支持：1920*1080； 显示比例支持：16:9 显示亮度：≥ 300cd/㎡ 主板 CPU:四核，≥1.0 GHz 内存：≥1.0 G 存储：≥8.0 G 接口：提供外部USB接口 网络：支持RJ45有线网络 其他：220V/50HZ电源供电，内置喇叭，不小于8Ω | 4 | 套 |
|  |  | 数字化预防接种门诊候诊显示系统 | 主要包括：询问登记岗位、接种岗位小屏显示功能，同时需包含安卓系统候诊显示小屏设备，支持数字化预防接种门诊候诊显示系统嵌入。 1、询问登记岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台； 2、接种台岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息以及当天应接种疫苗，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台并了解当天接种疫苗； 3、专用硬件要求（需要嵌入数字化预防接种门诊候诊显示系统，并支持与江苏省预防接种综合服务管理信息系统、江苏省预防接种客户端无缝对接，支持二次开发） 屏幕尺寸：≥ 27寸； 分辨率支持：1920*1080； 显示比例支持：16:9 显示亮度：≥ 300cd/㎡ 主板 CPU:四核，≥1.0 GHz 内存：≥1.0 G 存储：≥8.0 G 接口：提供外部USB接口，SD卡读卡器接口 网络：支持RJ45有线网络 其他：220V/50HZ电源供电，内置喇叭，不小于8Ω | 16 | 套 |
| 2 | 预防接种门诊疫苗智慧存储分发设备系统 | 预防接种门诊疫苗智慧存储分发系统 | 替代传统的门诊日人工领苗发苗模式，将疫苗存储和疫苗接种一体化设计，实现指定疫苗从门诊冷库自动分发到对应接种台的过程。 实现与江苏省预防接种客户端无缝衔接，实现接种台接种系统进行呼叫或者核验的时候，能够与疫苗智慧存储分析系统对接，能够根据系统受种人员的接种疫苗的情况，将对应品种的疫苗以及数量精准的自动配送到接种台。 | 1 | 套 |
|  |  | 冷库库体 | 1、聚氨酯夹芯板包含芯层和金属面层，采用机制板，非偏心挂钩组合，根据《冷库设计标准》 GB50072-2021要求库板芯材防火等级符合要求。 2、冷库库体：库板采用双面喷塑镀锌彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板厚度≥100mm，发泡密度≥40Kg/m3，防火等级为B2级，库板采用偏心挂钩组合，顶光洁，地面平整，门窗结构严密。 补货门：配备一扇聚氨酯整体发泡检修门，半埋设计；专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止发生操作人员被误关在库内，需配备冷库专用防冻门帘，减少开关门对库温造成影响； 冷库门加装风幕机，防止开门作业时冷气流失过快，造成库内温度不稳定，冷库门安装的风幕机风力能够达到门槛上、下缘之间，不得超过下缘；开门自动启动，关门自动关闭。包含辅料配件等。 3、制冷设备：两套完全独立的制冷系统，一用一备（两套系统配置一致） 制冷压缩机组：采用全封闭风冷箱式结构，制冷量需满足工作使用要求，制冷机组与温度控制系统、冷链温湿度监测系统为同一品牌，压缩机功率≥2HP；（需在响应文件中注明品牌） 蒸发器：采用吊顶式侧出风后回风的工作方式，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，电加热化霜，需要与压缩机组制冷量相匹配。 | 1 | 项 |
|  |  | 制冷控制系统 | 两套机组可以实现故障切换、轮值切换、超温紧急启用备用机等功能，最大程度保证疫苗安全。 冷库的温度控制系统采用物联网远程智能控制系统，且采用两套独立的制冷控制系统，配备≥10寸屏显示和控制；触摸屏安装在冷库方便操作的位置，与电控箱独立分开；可实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能分拣机械手 | 配备1台六轴智能补苗机械手，配合补充自动化控制系统支持多种疫苗无序堆叠的补苗方式，系统可以根据疫苗盒子的堆叠情况自动抓取并识别疫苗种类、名称、批次号、有效期，单只疫苗补苗时间≤20s，吸盘规格可自匹配疫苗包装盒大小，无需更换机械手，操作灵活。 | 1 | 台 |
|  |  | 3D立体视觉相机 | 主要用于高精度3D视觉识别疫苗信息，便于机械臂抓取疫苗和识别疫苗信息。 配备2台3D智能立体相机，视野范围≥700*525mm，数据分辨率≥500万像素，支持高速扫码识别，搭配智能补苗机械手，实现无序抓取和自动识别疫苗信息主要用于高精度3D视觉识别疫苗信息，便于机械臂抓取疫苗和识别疫苗信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能存储货架 | 配备至少1套智能货架，满足疫苗的摆放数量≥1500支； 支持红外实时扫码补苗货道提醒，当货道疫苗到达预警数量可报警提醒； 采用不锈钢材质，自带滑轮伸缩式台阶，方便检修维护； 密封性好，出药口可自动开关，出药口采用防凝露设计； 部署灵活，可按一定方向灵活移动，方便后期保养、检修、维护； 可根据业务量增加设备，不需要做其他额外基建改造； 采用台面型设计，节约空间，台面需包含补苗机械手、补苗料箱和疫苗存储货架，整机尺寸≤ 2500*1600*2100mm； 货道数量≥144个，满足疫苗的摆放数量≥1600支； 使用六轴机械臂和3D视觉技术，进行疫苗盘点，全货位盘点一次≤20分钟； 配备1台尺寸≥15寸触摸屏和4台扫码枪设备，方便自动盘点操作； 出苗口采用履带式设计，单支疫苗出苗时间≤10s； | 1 | 套 |
|  |  | 智能补苗料箱 | 配备1台补苗框，支持单次补入800支疫苗、符合系统自动化批量补苗的要求。配备疫苗补苗料箱，无需根据疫苗品类分类补苗，支持一次性批量无序补苗。根据用户场景定制料箱、符合系统自动化批量补苗的要求。配备疫苗补苗料箱，无需根据疫苗品类分类补苗，支持一次性批量无序补苗。 | 1 | 台 |
|  |  | 智能回苗料箱 | 配备1台回苗筐，根据用户场景定制料箱、符合系统自动化识别疫苗，如果疫苗未识别，能够自动实现疫苗回库。根据用户场景定制料箱、符合系统自动化识别疫苗，如果疫苗未识别，能够自动实现疫苗回库。 | 1 | 台 |
|  |  | 智能摄像头设备 | 库内外实时监测，用于实时了解冷库运行状态、1400万全彩；智能补光 | 2 | 套 |
|  |  | 智能传输车 | AGV机器人采用魔毯导航方式，数量≥3台，外形尺寸≤240*220*132mm，额定载额≥0.5kg，支持接触式自充电模式，充电5分钟可持续运行至少4小时，运行速度≥1.5m/sm²，机器人能在各个方向上能快速移动而不受其他机器人影响；（需提供产品相关功能彩页证明） | 3 | 台 |
|  |  | 智能接收柜 | 与接种台同等高度定制设计，采用压缩机主动制冷方式，配备≥3层储存抽屉，配备≥11寸屏，支持触屏点选疫苗信息、扫码识别疫苗信息和RJ45、USB、串口等多种串口接口；（需提供现场应用案例产品图片和产品相关功能的证明材料） 冷库灯：库内灯具有防潮、防撞、防爆的LED灯，库门前开关按钮控制，电源耗损寿命不小于8万小时，具备防水、防尘、低热功能； | 6 | 台 |
|  |  | 取苗自动化控制系统 | 冷库智能调度系统（需要和门诊在使用的预防接种系统对接，实现数据互通一键发苗），AGV机器人自动化控制软件服务，能够根据系统里面的操作实现自动化在对应的货柜上实现精准取苗。包括 AGV 机器人状态查询：电量、电压、在线时间、温度，AGV朝向、休息、充电、工作任务查询、故障日志查询等。 | 1 | 项 |
|  |  | 补苗自动化控制系统 | 机器手能够根据指令进行自动化补苗，实现无序补苗的操作，包含控制系统服务和补苗管理系统 | 1 | 项 |
|  |  | 疫苗自动化管理系统 | 具备疫苗的全流程全自动化管理功能模块，包括疫苗信息维护、疫苗扫码入库、上架疫苗库存管理、自动发苗、冷链管理等 | 1 | 项 |
|  |  | 冷库自动化控制系统 | 具备冷库的远程智能化管理功能模块，包括冷库实时运行状态数据查看，历史数据查询、统计、分析以及远程设置等； 具备智能传输系统管理功能模块，包括AGV设备的电量、电压、在线时间、运行路径规划等； | 1 | 项 |
|  |  | 冷链监测系统 | 1、无线温湿度采集模块基于2.4G的RFID技术，温度传感器与数据传输密封一体，可部署在不同区域；采用高容量电池，无需外接电源供电，温度测量范围满足：-35～75℃； 2、低功耗性：可智能监控标签的工作电源状态； 冷链监测主机模块具有TFT彩屏温度显示，当超温时，主机屏幕的字体可以通过红色字体显示，便于提醒现场操作人员； | 1 | 项 |
|  |  | 视频监控系统 | 具备视频嵌入管理功能模块，包括库内和库外实时视频显示和预警提醒等 | 1 | 项 |
|  |  | 智能控制系统联动系统 | 多系统联动调试服务和中控大屏集成显示 | 1 | 项 |
|  |  | 无线冷链主机 | 1、无线冷链主机信息系统 疫苗冷链监测预警主机系统安装于疫苗冷链专用监测设备，与硬件集成开发设计，且支持与单位现有温湿度传感器硬件配对，并且在设备上显示传感器温度、湿度、传感器信息等，显示实时更新。 系统支持与江苏省预防接种综合服务管理信息系统无缝对接，温度数据可直接上江苏省预防接种综合服务管理信息系统。 2、配套专用硬件要求 配套专用硬件，集成硬件功能进行开发，硬件参数：工作温度：-20℃～+65℃；显 示 屏：≥2.4寸屏；连接方式：无线传输；支持频段：全网通；传输方式：BR-Link | 1 | 套 |
|  |  | 无线冷链探头 | 测量范围： -35℃~+60℃/0~100%RH非凝结 精度（典型）：温度误差±0.2℃（0℃～+60℃），±0.5℃（-35℃~0℃） 湿度误差±2.0%（10%～90%）RH，±4%（0~10%，90%~100%） 天线：内置 传输方式： BR-Link 通讯速率： 5-50Kbps 无线温湿度探头，与冷链主机信息系统嵌入式设计，支持数据传输到冷链主机。 | 7 | 套 |
|  |  | 语音声讯系统 | （1）冷链声讯语音报警系统与江苏省预防接种综合服务管理信息系统无缝对接，在冰箱发生首次停电、连续停电、恢复供电、温度连续超标、紧急超标时，系统自动拨打管理员电话进行报警： 首次停电报警：如果前一次监测数据供电正常，本次监测数据停电，则启用停电报警智能语音呼叫。 连续停电报警：与上次连续停电报警时间间隔超过60分钟，则启用连续停电报警智能语音呼叫。 恢复供电报警：如果前一次监测数据停电，本次监测数据供电正常，则启用恢复供电报警智能语音呼叫。 温度连续超标报警：如果连续监测到2次温度超标数据，并且与上次超标报警时间间隔超过120分钟，则启用温度连续超标报警智能语音呼叫。 紧急超标报警：如果前一次监测温度数据与本次监测温度数据相差超过8度，并且本次温度数据超标，则启用紧急超标报警智能语音呼叫。 （2）支持设置不低于三个3个联系人。 （3）支持报警记录的查询，可根据单位名称，预警类型，语音接收人，响铃时间段，呼叫状态，查看各单位智能语音预警的响铃开始时间、响铃结束时间、通话开始时间和通话时长。 | 7 | 套 |
|  |  | 疫苗出入库移动扫码系统 | 系统与江苏省预防接种综合服务管理信息系统无缝对接，满足疫苗管理单位快速、准确地收苗、发苗、验苗等工作，既保证了信息的准确性，又提高了工作效率，节省了人力与时间成本。具体功能如下： 1.能够有效识别疫苗各级包装上的疫苗追溯码，扫描追溯码后，能够展示疫苗的详细信息，并能够查看疫苗的批签发、通关单等信息； 2.能够实现扫码入库的功能。入库时能够拍照，能够有效识别疫苗品种、疫苗数量、疫苗外包装追溯码，能够有效识别错误的码，错误时能够用振动、声音等多种方式提醒操作人员。入库时能够对外箱追溯码与箱内产品的追溯码进行对应关系校验，若校验失败，无法进行入库操作，并提醒操作人员检查，从而提高收苗的准确性； 3.能够实现扫码出库的功能。可对即将出库的疫苗进行快速扫描，在扫描追溯码的同时验证疫苗品种、疫苗数量、疫苗所在仓库等信息，从而保证疫苗的可追溯性。出库时，可以根据实际场景选择扫描单个包装的追溯码，或者多个级别的追溯码，并在扫描多个级别的追溯码时，能够自动过滤有上下级对应关系的追溯码，降低人为失误的几率，提升疫苗管理人员的工作速度； 4.疫苗出入库移动扫码系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。 5.配套专用终端要求 处理器 ≥4核 ≥1.0GHz或 操作系统 Android 7.0 或以上 内存（ROM+RAM) ≥ 32GB+2GB 显示屏 ≥5.5寸，分辨率支持1440 x 720 触摸屏 电容屏，支持多点触控 摄像头 ≥ 800万像素，自动对焦 音频 内置麦克风 提示 振动提示/LED提示/音频提示 震动马达 内置震动马达 电池 ≥4500mAh锂电池 条码支持 支持一维码/二维码扫描 扫描精度 ≥3mil 防护等级 IP65 通讯接口 支持Type-C 网络和连接 支持国内 4G 网络，支持无线局域网络，支持蓝牙Bluetooth 5.0 | 1 | 套 |
|  |  | 中型机柜 | 带网络配线架尺寸：600*800*2000采用拼装式结构 | 1 | 台 |
| 3 | 预防接种自助服务终端 | 预防接种自助服务终端系统 | 1.关键技术要求 预防接种自助服务系统主要方便受种者在设备自行打印入学入托接种查验评价单和接种证明，通过信息化的手段来优化打印入学入托查验评价单的流程，较大的减轻了社区医务工作者的工作量，提高了工作效率，也方便了受种者，提升了群众的满意度。 2.系统功能要求 2.1 查验功能 （1）受种者扫描接种本条形码，可调阅儿童档案，其中包括儿童姓名，生日，住址等基本信息以及接种的疫苗品种、剂次、接种时间、生产企业、接种医生、接种单位等免疫史信息。 （2）系统根据当前儿童年龄，对常规免疫疫苗完成情况进行评估，评估结果有已完成，未完成需补种，未完成无需补种等。 （3）支持在市内其他地区接种的儿童均可进行调阅和打印。 （4）系统支持打印防伪水印的功能，支持防伪。 （5）系统支持打印出的入学入托评价单具有条码功能，方便查验系统快速入学操作。 （6）系统支持补打接种证明，方便出国儿童或丢失接种证儿童补打证明。 （7）预防接种自助服务系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。 2.2 智能助手 （1）构建权威免疫规划专业知识库 建设一个全面、系统、权威的免疫规划专业知识库，作为后续智能服务系统的知识支撑。知识库将整合《预防接种工作规范》、各类疫苗说明书、常见问题解答（FAQ）、国家及地方相关政策文件等核心资料。在内容采集与整理过程中，设立严格的信息审核机制，确保所有入库信息的准确性、权威性和时效性。该知识库将为后续问答系统的开发提供坚实的数据基础和知识保障。 （2）开发智能问答系统 基于构建完成的专业知识库，运用自然语言处理（NLP）和人工智能技术，开发一套具备语义理解和推理能力的智能问答系统。系统能够精准识别用户提问意图，并结合知识库内容生成准确、通俗易懂的回答。 系统设计需支持文字和语音两种输入方式，满足不同人群的操作习惯；同时，应具备后台数据对接能力，与现有免疫规划信息系统实现无缝连接，确保数据一致性与完整性。 系统自动记录用户提问与回答结果，通过持续学习与分析机制，动态优化知识库内容，提升系统响应质量与时效性。 （3）门诊现场自助问答 为进一步提升预防接种门诊的服务效率与服务质量，在门诊等候区、留观区等合适区域设置自助服务终端设备，开展预防接种知识科普与自助问答服务。 终端设备将展示疫苗基础知识、接种流程、常见误区解读、疫苗作用机制、接种后注意事项等内容，并支持受种者查询本人或家庭成员的接种记录，辅助判断是否需要继续接种，同时可以了解疫苗的作用机制、接种程序、可能产生的副作用等详细信息。 通过智能化手段分流咨询需求，减少受种者排队等待时间，提高医护人员工作效率。同时，充分利用受种者在候诊与留观期间的时间段，开展有针对性的健康宣教，增强公众对免疫规划的认知与参与度。 3.配套专用硬件要求 显示器：21.5寸电容10点触摸，显示器色彩 16.7M，屏幕比例 16:9；分辨率1920:1080，输入输出接口类型 VGA 或 HDMI 输出设备：配置A4打印机，存纸量≥300张。 识别设备：二维码扫码口，自动识别标准一维码和二维码 主机配置：双核2.7CPU，工控主板，≥ 4GBDDR3内存 ，≥100G固态盘，网卡10-100-1000M自适应， VGA 和 HDMI 双显示接口。 | 1 | 套 |
|  |  | 门诊疫苗支付系统 | （1）群众至接种单位进行疫苗登记，计免系统打印处方单。 （2）群众扫码处方单上二维码完成缴费，并且获取发票。 （3）缴费成功后，接种台呼叫后出现是/否缴费标志，医生根据标志实施接种。 （4）自助支付系统和我市使用儿童预防接种信息系统无缝衔接设计，登记台完成二类疫苗登记后，系统支持用户到设备上进行自助缴费。 （5）支持扫描接种证条码或身份证读卡，或者手动查询信息缴费。 （6）查到人员后，界面展示人员基本信息、疫苗和支付信息，核对无误，可立即支付进行扫码支付。 （7）自动生成支付二维码，用户直接扫支付二维码即可完成支付，无需二次输入价格。 （8）提供后台管理和查询功能，支持账单查询、收费项目管理和对照、对账等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 门诊指标大数据分析系统 | 通过可视化图标及时呈现接种点当天儿童门诊接种各项指标情况，将门诊开展情况、疫苗登记情况、接种台开展情况、冷链温度情况展示出来，从多个维度分析门诊工作开展情况，方便对本单位工作开展情况做好指导分析工作，并能够展示给受种者，对单位工作做好监督工作。 （1）要求与江苏省预防接种客户端无缝对接，可以动态监测门诊开展的业务指标、成效指标和管理指标的变化情况和趋势等。 (2)支持显示门诊当天服务的儿童总数。 (3)支持显示门诊当天取号之后需要进行询问服务的儿童数。 (4)支持显示门诊当天需要进行登记免疫史服务的儿童。 (5)支持显示门诊当天在登记台登记免疫史后尚未接种的儿童数。 (6)支持显示门诊当天在接种台确认接种后，未完成留观服务、留观合格、留观不合格的儿童数 (7)支持显示门诊当天在计免客户端软件中新建的儿童档案数。 (8)支持显示门诊当天本单位预约接种的儿童数。 (9)支持显示门诊当天在计免客户端软件中通过临时接种操作登记免疫史的儿童数。 （10）支持显示门诊当天档案归属非本单位的，但在本单位登记免疫史的儿童数。 （11）支持显示门诊当天在当天将档案归属本单位管理的儿童数。 （12）支持显示门诊当天将档案进行人工迁出操作的儿童数。 （13）支持显示门诊当天本单位管理的所有冷链设备（区分冷藏、冷冻区域），显示相应设备的实时温度、使用状态。 （14）支持显示本单位当天管理的，可接种的疫苗。包含信息：疫苗名称、生产厂家、批号、有效期至、价格。 （15）支持显示门诊当天开展服务接种台。需包含如下信息：接种台号、接种台状态（服务中/暂停中）、接种医生姓名、待接种人数、已接种人数、人均服务耗时。 （16）支持接种点门诊指标大数据分析系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。 | 1 | 套 |
|  |  | 接种门诊视频督导系统 | 1.系统功能要求 安装门诊视频督导系统，实现门诊全过程的音视频监控，音视频监控应覆盖的主要区域如下：门诊取号及等候区、疫苗登记区、接种候诊区、疫苗接种区、留观等待区、冷链室和副反应处置区。系统应支持音视频的在线实时监控，同时支持对历史音视频的本地回放。 2.视频回溯系统 系统接入预防接种单位取号、登记、接种、留观等区域摄像头，与江苏省预防接种综合服务管理信息系统无缝对接，可通过接种人员身份信息、疫苗接种信息等直接追溯当时取号、登记、接种、留观录像。并且精确定位到取号时间、登记时间、接种时间、留观离开时间，无需对录像进行检索操作。实现在浏览器或者PC端对视频的在线监控，包含主要功能如下： 1、单位视频设置 实现对单位视频基础设置的管理，包括配置录像机编码，录像机和单位对应关系、摄像头编码、摄像头和单位对应关系等。 2、视频督导 （1）实现对接门诊各区域实时多区域播放功能，支持视频的拖拽播放。 （2）支持单个界面同时不低于4个视频。 （3）可以支持多个用户同时在线播放。 3、儿童接种全程追溯 （1）视频追溯应该覆盖儿童接种服务过程中的取号、登记、接种、留观4个时间段。 4、相关硬件参数配置 （1）数字高清摄像头：日夜半球形网络摄像机，最高分辨率可达1280×960 @ 30fps，在该分辨率下可输出实时图像，200万像素，红外照射距离20-30米；与数字硬盘录像机同一品牌。 （2）数字硬盘录像机：支持100M网络接入带宽，支持最大500M像素接入，支持HDMI/VGA高清输出，必须支持8 SATA4盘位，支持2个1000M网口，支持多路同步回放；数字硬盘录像机与数字高清摄像头同一品牌。需带二次开发包。 （3）交换机：支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 传输速率 10/100Mbps 背板带宽 3.2Gbps 包转发率 2.3808Mpps；标配固定端口参数 32个10/100M RJ45端口。 （4）硬盘（4T）：4T硬盘，兼容各种安保系统，适应高温波动和设备振动，SATA6GB/S 64M,5400转低功耗。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能机器人消杀管理控制系统 | 实现智能消杀机器人能够在门诊场景建立地图，设置消杀路线，能够根据设置自动进行消杀，低电量自行回桩充电，同时支持通过远程控制功能遥控机器人进行移动，共有5个控制按钮分别是“前进”、“后退”、“左转”、“右转”、“停止”，另外还配备有即时定位功能可以随时调整机器人定位。另外能够根据设置好的消杀规则进行自动消杀，支持路线选择和循环消杀次数，同时能够生成消杀报告。 | 1 | 套 |
|  |  | 智慧化门诊集成系统 | 建设/升级相关系统与我单位使用预防接种系统之间需实现业务协同，与我市使用的预防接种系统实现数据互联互通，实现前一个环节产生的数据可以直接应用于下一个环节，无需重复操作，实现门诊排队取号、叫号、登记、知情同意、候诊、接种确认、留观、疫苗流转等各项门诊业务一体化。 | 1 | / |

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

- 3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。（本清单所列节能产品认证要求仅为招标人初步列明。投标产品若归入政府强制采购节能产品清单范围的，无论清单有无标注，均须提供有效期内对应认证证书。投标人自行核查产品属性，未涉及相关品类则无需提供，依法需认证的须在投标文件附上佐证材料）

- 4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、合同书（格式）

需方（招标人）：

供方（中标人）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 服务地点和方式：

- 项目支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：合同一式四份，需供双方各执二份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 需方（招标人）： （盖章） |  | 供方（中标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证人：（盖章） |  |  |

合同条款（格式）

（一）合同内容：需方向供方购买           。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元（其中：不含税金额：   元，增值税税款：   元）。

  - 付款方式：合同签订生效并货到验收合格后支付合同金额的50%，正常运行半年后支付合同金额的50%。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向招标人缴纳履约保证金：    否     。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：

按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.质保期后的货物维护由双方协商再定。

3.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

4.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（招标人）：（签章）                  供方（中标人）：（签章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

五、附件

附件一：评分标准

1. 投标报价                                    30分

明标：

2. 企业综合实力                                13分

3. 功能演示                                    15分

4.政策加分                                     2分

暗标：

5. 项目方案                                    40分

一、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、企业综合实力（13分）

1、企业证书（3分）

（1）投标人具有信息安全管理体系认证证书，得1分；

（2）投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分；

（3）投标人具有ITSS服务管理体系认证证书的，得1分；

【注：本项最高得3分，投标文件中提供证书原件扫描件上传系统，未按要求提供或提供不全的不得分。】

2、拟派项目组人员 (4分)

（1）项目经理：承担过类似项目业绩项目管理，且具有中华人民共和国人力资源和社会保障部与中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的中级或高级计算机技术与软件专业技术资格证书，得2分，本项最高得2分。【投标文件中提供①提供类似项目合同扫描件及验收证明（须体现项目负责人姓名）、②项目经理有效证书、③投标供应商为其缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）社保的扫描件(如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间)，提供上述资料原件扫描件上传系统，未按要求提供或提供不全的不得分。】

（2）团队成员：具有中华人民共和国人力资源和社会保障部与中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的中级或高级计算机技术与软件专业技术资格证书，每提供1个得1分，本项最高2分。【投标文件中提供①团队成员有效证书、②投标供应商为其缴纳近三个月中任意一个月份（不含投标当月）社保的扫描件(如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间)，提供上述资料原件扫描件上传系统，未按要求提供或提供不全的不得分。】

3、产品资质（4分）

（1）预防接种门诊疫苗智慧存储分发系统

投标人所投预防接种门诊疫苗智慧存储分发系统软件具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。

（2）数字化儿童保健门诊系统

投标人所投数字化儿童保健门诊系统软件具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。

（3）门诊疫苗支付系统

投标人所投门诊疫苗支付系统软件具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。

（4）预防接种人脸验证系统

投标人所投预防接种人脸验证系统软件具有相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。

（投标文件中提供对应软件著作权证书原件扫描件，未提供者不得分。著作权登记的软件名称不同，但是功能相同的，视为满足）

4、投标人业绩（2分）

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目的，有一个项目的得1分，最多得2分。【业绩证明材料须提供中标通知书(或直接发包证明)或合同。提供业绩证明材料原件扫描件，未按要求提供或提供不全的不得分】

三、功能演示（15分）

供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应，本项不得分。

1、查验功能

（1）受种者扫描接种本条形码，可调阅儿童档案，其中包括儿童姓名，生日，住址等基本信息以及接种的疫苗品种、剂次、接种时间、生产企业、接种医生、接种单位等免疫史信息。

（2）系统支持补打接种证明，方便出国儿童或丢失接种证儿童补打证明。

（3）系统支持通过扫码查询出儿童档案，同时支持对该档案缺失的证件号信息进行补充和完善。

以上技术指标全部满足要求且完成真实系统（产品）演示的，每条得1分，本项最高得3分。

2、智能接种部位识别验证系统

（1）支持在接种实施后，对接种部位进行图像识别，通过海量数据的学习，高精度图像处理，模拟算法等技术，精准识别实际接种过程中的接种部位（左上臂、右上臂），通过对针筒入针的角度进行识别，判断进针的角度（15°、30°、90°），从而确定该次接种途径是皮内、皮下、肌内。

（2）支持在江苏省预防接种客户端展示出的识别结果，可以进行人工修改确认，确认后覆盖江苏省预防接种客户端中相关数据。

（3）支持在江苏省预防接种客户端配置是否启用智能接种部位识别验证功能。

以上技术指标全部满足要求且完成真实系统（产品）演示的，每条得1分，本项最高得3分。

3、预防接种门诊疫苗智慧存储分发设备系统

（1）配备1台六轴智能补苗机械手，支持多种疫苗无序堆叠的补苗方式，系统可以根据疫苗盒子的堆叠情况自动抓取并识别疫苗种类、名称、批次号、有效期，单只疫苗补苗时间≤20s，吸盘规格可自动匹配疫苗包装盒大小，无需更换机械手，操作灵活；

（2）AGV机器人采用魔毯导航方式，支持接触式自充电模式，支持能在各个方向上能快速移动而不受其他机器人影响；

（3）接种台疫苗智能接收柜采用压缩机主动制冷方式，配备≥3层储存抽屉，疫苗配送到接种台时抽屉会自动弹开，未使用完的疫苗可放入第二层抽屉；

以上技术指标全部满足要求且完成真实系统（产品）演示的，每条得1分，本项最高得3分。

4、门诊疫苗支付系统

（1）自助支付系统和我市使用儿童预防接种信息系统无缝衔接设计，登记台完成二类疫苗登记后，系统支持用户到设备上进行自助缴费。支持扫描接种证条码或身份证读卡，或者手动查询信息缴费。

（2）查到人员后，界面展示人员基本信息、疫苗和支付信息，核对无误，可立即支付进行扫码支付。

（3）自动生成支付二维码，用户直接扫支付二维码即可完成支付，无需二次输入价格。

以上技术指标全部满足要求且完成真实系统（产品）演示的，每条得1分，本项最高得3分。

5、数字化儿保队列控制系统

(1)支持配置各年龄段体检套餐以及各个体检套餐范围。

(2)支持根据儿童体检情况自动判断取号出什么业务的号，并控制是否启用。

(3)支持体检与预防接种各规则的参数设定，根据不同的参数设定，能够完成不同条件孩子的取号流程。

以上技术指标全部满足要求且完成真实系统（产品）演示的，每条得1分，本项最高得3分。

四、政策加分（2分）

1.投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单【政府强制采购节能产品除外、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）】出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

2.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

五、项目方案（暗标）（40分）

（1）项目实施方案（8分）：包括但不限于

1） 实施组织架构（2分）

2） 实施进度计划（2分）

3） 实施方案管理制度（2分）

4） 质量管理措施（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（2）培训方案（10分）：

1）培训计划、培训对象（2分）

2）培训目标、培训内容（2分）

3）培训效果评估（2分）

4）项目实施人员配备方案（2分）

5）针对本项目的人员培训周期（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（3）运营维护方案（8分）

1）维护计划（2分）

2）故障处理流程（2分)

3）故障突发后的响应时间（2分）

4）故障突发后的应急方案（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（4）技术方案（8分）：

1） 所投方案的业务架构（2分）

2） 所投方案的技术架构（2分）

3） 所投方案的关键技术（2分）

4）所投方案的优势（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（5）售后服务方案（6分）

1）软件质保期内、质保期到期后的售后服务方案（3分）

2）硬件质保期内、质保期到期后的售后服务方案（3分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 政府采购编号：

# 采购项目名称：安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计

# 划免疫智慧化门诊系统采购项目

# 投标人：

二〇二  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号（项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次 安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计划免疫智慧化门诊系统采购项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

（单位名称）系中华人民共和国合法单位，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 安镇街道锡东新城社区卫生服务站购置计划免疫智慧化门诊系统采购项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号        ）所提供的货物符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

供应商名称（盖章）

项目名称：

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026

分包号：采购包

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |
| 核心产品品牌 |  |

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

# 日期：

# （六）明细报价表（格式）：

报价明细表

供应商名称（盖章）              采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。

# （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）投标总报价包括满足本项目要求的所有服务和产品购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、数据对接、售后服务与维保、相关劳务支出、招标代理服务费等从项目中标起到项目正式交付以及运维期（质保期）内所发生的一切费用，以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，均由中标人承担。

# （5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （七）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

# 供应商名称（盖章）               采购项目编号：

|  | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数部分 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 商务部分 |  | 响应采购需求中商务部分 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）货物类采购需按技术参数部分逐条列明，需包含设备名称、规格、数量、单位、技术参数等，若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。

# （3）商务部分如无任何服务偏离，请于本表商务部分“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

# （八）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（九）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

- 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

- （2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。

（十）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十一）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十四）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加