招　标　文　件

项目名称：南京师范大学附属中学秦淮科技高中物业管理

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0163

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年7月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………33

# 第一章  投标邀请

受南京师范大学附属中学秦淮科技高中委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京师范大学附属中学秦淮科技高中物业管理项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0163

2.项目名称：南京师范大学附属中学秦淮科技高中物业管理

3.预算金额：135.023012万元

4.最高限价：135.023012万元

5.采购需求（简介）：南京师范大学附属中学秦淮科技高中物业管理服务，服务内容包括但不限于保洁管理、工程管理、绿化管理、勤杂管理等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月28日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：颜老师，收件地址：南京市秦淮区石杨路5号，联系电话：025-58087966。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京师范大学附属中学秦淮科技高中

地  址：南京市秦淮区石杨路5号

联系人：颜老师

联系电话：025-58087966

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：陈先生

联系电话：025-68505719

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定作无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额8%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的25%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按季考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

- 南京市秦淮区石杨路5号。

2.使用面积

占地85064平方米，建筑面积约92101.06平方米，在校师生2200人，约40%学生住校。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

- 4.配套设施

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积(平方米） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 33264（含地下） | 5 |  |
| 2 | 行政楼 | 4040（南楼） | 4 |  |
| 3 | 图书馆 | 1915.5（西楼） | 4 |  |
| 4 | 艺术楼 | 4511（北楼） | 5 |  |
| 5 | 学术交流中心 | 9186.5 （含地下） | 2 |  |
| 6 | 学生餐厅 | 7434.52 | 3 |  |
| 7 | 体育馆 | 7739 | 3 | 不含游泳馆 |
| 8 | 游泳馆 | 2173.14 | 1 |  |
| 9 | 学生公寓（男） | 11136.37 | 6 |  |
| 10 | 学生公寓（女） | 10641.21 | 6 |  |
| 11 | 体育场看台 | 688.87 | 1 |  |
| 12 | 地下车库 | 11798.55 | / |  |
| 13 | 门卫 | 159.49 | 1 |  |
| 合计 |  | 92101.06 |  |  |

5.南师附中秦淮科技高中主要设备设施：

（1）供电系统：两处高压变所（2号楼2000KVA，6号楼1600KVA）；

（2）供水系统：市政直供自来水；

（3）供气系统：港华燃气（天然气），配备科信RX600B燃气调压柜1套。使用范围：学校食堂、游泳馆水池加热、男女生宿舍楼热水补充供应均使用天然气；

（4）生活热水系统：采取两种热水供应系统。

①太阳能热水（四季沐歌）器,使用范围：食堂、男女生宿舍。

②另一种是燃气热水器（G100-376品牌：瑞美rheem）,使用范围：食堂、泳池、男女生宿舍。

（5）空调系统：

①日立VRV空调,使用范围：学术交流中心、食堂。

食堂：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 41 | 台 |
| 2 | 室内新风机 | 10 | 台 |
| 3 | 空调机 | 87 | 台 |
| 4 | 遥控器 | 68 | 个 |

学术交流中心：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机 | 8 | 台 |
| 2 | 新风室内机 | 4 | 台 |
| 3 | 室内空调机 | 20 | 台 |
| 4 | 现场线控器 | 24 | 个 |
| 5 | 屋顶式能量回收机组 | 10 | 台 |
| 6 | 现场线控器 | 9 | 个 |

②美的分体壁挂和柜式空调。使用范围：教学楼、行政楼北楼、体育馆弱电机房、男女生宿舍及其它独立功能房。

| 1.5匹一拖一挂壁机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 楼号 |  |  |  | 使用地点 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 2号学术交流中心 |  |  |  | 1层弱电机房 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 顶层弱电机房 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3号教学楼 |  |  |  | E3楼 |  |  |  | 4 |  |  |  | 配电间 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | E4楼 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | C楼4办公室 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4号行政楼 |  |  |  | 北楼4楼心理咨询 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 1层北楼11号 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 3层弱电机房 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 6号体育馆 |  |  |  | 体育馆顶层 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 7号女生宿舍楼 |  |  |  | 6层楼 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 8号男生宿舍楼 |  |  |  | 6层楼 |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |  |  |
| 3匹一拖一挂壁机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼号 |  |  |  | 使用地点 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 3号教学楼 |  |  |  | A楼教室 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1-5层 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | B楼教室 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1-5层 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | C楼教室 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1-5层 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D楼教室 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | E203 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | E208 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | E213 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | E308 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | E407 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E503 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E513 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | E508 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4号行政楼 |  |  |  | 北楼1楼教师办公室 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3间 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 北楼2楼教师办公室 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 北楼3楼教师办公室 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2间 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 北楼4楼心理咨询 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3间 |  |  |  |
| 10 | 门卫 |  |  |  | 东 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 南 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 北 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3匹一拖一卡嵌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 楼号 |  |  | 使用地点 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  | 4号行政楼 |  |  | 1楼监控室 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2楼音乐教室 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3间 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3楼美术教室 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3间 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4楼生涯活动室 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2间 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 4楼没有门牌号 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2间 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 5楼健身房 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2间 |  |
| 7 |  |  |  | 3号教学楼 |  |  | E215 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | E315 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | E413 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | E515 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 5匹一拖一卡嵌机（48台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 楼号 |  |  |  |  | 使用地点 |  |  | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  | 3号教学楼 |  |  |  |  | A楼办公室 |  |  | 10 |  |  |  |  | 一层2台 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | B楼办公室 |  |  | 10 |  |  |  |  | 一层2台 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | C楼办公室 |  |  | 10 |  |  |  |  | 一层2台 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | D楼办公室 |  |  | 5 |  |  |  |  | 一层1台 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | C111/112 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | D111/112 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A111/112 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | E212 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | E314 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | E412 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | E514 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |

③美的卡嵌式空调。使用范围：教学楼实验室。

| 5匹一拖一风管机（38台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 使用地点 | 数量 | 备注 |
| 1 | 3号教学楼 | E201/202 | 2 |  |
| 2 |  | E204/205 | 2 |  |
| 3 |  | E206/207 | 2 |  |
| 4 |  | E209/210 | 2 |  |
| 5 |  | E211 | 2 |  |
| 6 |  | E301/302 | 2 |  |
| 7 |  | E304/305 | 2 |  |
| 8 |  | E306/307 | 2 |  |
| 9 |  | E410/411 | 2 |  |
| 10 |  | E311/312 | 2 |  |
| 11 |  | E401/402 | 2 |  |
| 12 |  | E403/404 | 2 |  |
| 13 |  | E405/406 | 2 |  |
| 14 |  | E408/409 | 2 |  |
| 15 |  | E501/502 | 2 |  |
| 16 |  | E504/505 | 2 |  |
| 17 |  | E506/507 | 2 |  |
| 18 |  | E509/510 | 2 |  |
| 19 |  | E511/512 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 38 |  |

④地源热泵克莱门特螺杆机组中央空调。使用范围：行政楼、体育馆。

行政楼：

| 水源热泵VRV系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水源外机 | 44 | 台 |
| 2 | 空调室内机 | 119 | 台 |
| 3 | 新风室内机 | 11 | 台 |

体育馆：

| 新风机组及风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 | 空气处理机组 |  |  | 1 | 台 |  | 一层空调机房内 |  |
| 2 | 组合式空气处理机组 |  |  | 1 | 台 |  | 二层空调机房内 |  |
| 3 | 风机盘管 |  |  | 25 | 台 |  |  |  |
| 5匹一拖一柜机（6台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 楼号 | 使用地点 |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  | 6 | 羽毛球馆 |  |  | 6 |  |  |

（6）监控系统：采用海康威视品牌，全校715个监控探头（枪机、球机），采用5台海康威视DS-A80648S云存储主机，监控录像资料保存超过90天。

（7）消防系统：北大青鸟JB-TC-JBF-11SF火灾报警联动控制器2套、消防报警点2000多个、四川久远JB-TB-JF991S可燃报警控制器2套、可燃气体探测器12个、室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋泵系统、大空间喷洒系统、气体灭火系统、防火卷帘门系统、防火门、消防机械排烟系统、应急照明系统、500吨消防水池，全校火灾报警系统与南京市消防应急救援指挥中心联网。

（8）雨、污水系统：

①地下室雨污集水排水泵，共计27套排水污泵。

②雨水回收系统：SAJ-8100智能变频器、QP25-80变频供水泵、QP25-17雨水提升泵、50QW15-15蓄水池排污泵。

（9）地源热泵系统：地源热泵采集与控制系统（BA系统）1套，配套2套克莱门特螺杆制冷主机使用，每套3台循环泵。

（10）太阳能、光伏系统：体育馆楼顶约1000平方太阳能光伏面板、采用36KW华为组串式逆变器，光伏发电总容量为73KW。

（11）体育场馆设备设施：

①400米国际标准塑胶跑道，国际足联认证的人造草坪足球场。

②室外4片篮排球场、4片排球场。

③8道50米标准游泳馆。

④篮排球、羽毛球、乒乓球馆。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

1.环境保洁 （1）室外区域 每天循环保洁，发现烟头、脏物、废品应及时清理；对绿化带重点巡查，及时清扫果皮、废纸、杂物等垃圾；保持指示牌、标识、橱窗、消防器材、消防箱、电表箱、水表箱、外围灯柱、音箱等物体表面上的清洁，及时处理各种污迹；每周清除一次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，确保其内无杂物。 （2）地下停车库 每天循环保洁，保证地面整洁干净，无垃圾、杂物、浮尘、无污迹积水；指示牌、消火栓保持干净无灰尘、无污迹；楼梯扶手、栏杆、窗台、开关扶手护栏干净；窗台无灰尘、开关无污迹；门、窗等玻璃保持洁净、光亮、无灰尘；天花板、公共灯具天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，整洁光亮；卫生间保证洗手间无异味、无水迹、尿迹；镜面清洁光亮，墙面、隔断无污迹、无灰尘；垃圾桶内外干净。 2.工程维护 （1）日常维修报修15分钟内到场，维修率100%。 （2）所有维修人员必须持有效证件上岗。 （3）电梯、空调、消防、弱电等专业维保单位进行维保时，必须有专人随工监督。 （4）高压配电间值班需24小时值守。 （5）制定完备的应急预案，定期演练，防止突发事件的发生。 3.其他要求 （1）物业所有员工在工作时间须无条件接受校方安排的工作，迅速、保质保量地完成。 （2）因学校工作需要，物业服务费用按12个月/年报价，周六（或周日）、法定节假日、寒暑假等根据学校作息要求上班。 （3）暴风雨雪等极端恶劣天气时，全体物业人员均须到校参与学校组织的扫雪、防冻、防灾抢险工作，确保恶劣天气下的校园和人身安全。

- 2.人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 1、大学专科及以上学历，具有丰富的物业管理经验及良好的沟通能力，服务热情，吃苦耐劳。 2、组织本部门人员认真学习、贯彻学校相关的规章制度，提供优质服务。 3、全面掌握管理处的管理情况，坚持按需设岗，做好员工的招聘、使用、考核、奖惩和辞退工作。 4、主持召开管理处定期的管理例会，决定重大管理事项，制定工作计划，布置具体工作。 5、协助学校领导完成相关工作 |
| 2 | 工程主管 | 1人 | - 大专以上学历；特种作业操作证或高压证；持证上岗，无不良和犯罪记录。 |
| 3 | 暖通人员 | 1人 | - 大专以上学历，且有实际操作经验，无不良和犯罪记录。 |
| 4 | 工程维修（含高压值班） | 5人 | 1.高压值班（兼工程维修人员）具备高压或低压证书。 2.物业服务公司专业技术人员录用需由校方监督，并将人员信息报备给辖区派出所和学校后勤保障部，如中途有人员更换，第一时间报告后勤保障部备案。 3.专业技术人员在学校工作当班期间，不得擅自离岗，做好值班记录和交接班记录，文明值班，不抽烟，不喝酒，不得做与岗位工作无关的事情。 4.专业技术人员人数不得少于合同规定的人数，每少一人须及时报后勤保障部备案，并在五个工作日内补充到位。 5.专业技术人员须具备基本的安全防范意识，会使用防火报警设施，在发生意外时，能采取适当、有效的应急措施。 |
| 5 | 消控 | 4人 | 1.消防控制室值班操作人员具备建（构）筑物消防员证书。一半以上人员必须持有相关证书。 2.物业服务公司消控人员录用须由校方监督，并将人员信息上报给辖区派出所和学校后勤保障部，无不良和犯罪记录，若中途有人员更换，须第一时间上报后勤保障部备案。 3.消控人员在学校工作当班期间，不得擅自离岗，做好值班记录和交接班记录，文明值班，不抽烟，不喝酒，不得做与岗位工作无关的事情。 4.消控人数不得少于合同规定的人数，每少一人须及时报后勤保障部备案，并在五个工作日内补充到位。 5.消控人员须具备基本的安全防范意识，会使用防火报警设施，在发生意外时，能采取适当、有效的应急措施。 |
| 6 | 保洁领班（主管） | 1人 | - 高中及以上学历，具有保洁管理经验， - 身体健康，五官端正，无不良行为记录，服从管理。 |
| 7 | 保洁员 | 17人 | 1.物业服务公司保洁人员录用需由校方监督，将人员信息报备给辖区派出所和学校后勤保障部，无不良和犯罪记录，如中途有人员更换，第一时间报告后勤保障部备案。 2.保洁人员在学校工作当班期间，不得擅自离岗，做好各区域的定期清洁和巡保工作，不得做与岗位工作无关的事情。 3.保洁人数不得少于合同规定的人数，每少一人须及时报后勤保障部备案，并在五个工作日内补充到位。 4.保洁人员须具备基本的安全防范意识，会使用防火报警设施，在发生意外时，能采取适当、有效的应急措施。 |
| 8 | 绿化工 | 1人 | 1.身体健康，无不良记录，1.60米以上。 2.临时性任务、消杀（消杀时13：30-17:00、18:00-22：30）、配合绿化清扫、除草，参加校方突击性工作。 |
| 合计 |  | 31人 | 供应商投入项目的人员不得少于31人。 - 中标后签订合同时须按照人员配备要求逐项向采购人提供相关证书、身份证、上岗证等证明材料核验。 - 物业服务公司专业技术人员录用需由校方监督，并将人员信息报备给辖区派出所和学校后勤保障部，如中途有人员更换，第一时间报告后勤保障部备案。 - 3、上述人员年龄必须在法定退休年龄以下（男性60周岁（不含）以下、女性50周岁（不含）以下）；工作时间安排须符合学校管理规定，并根据学校要求安排工作时间。 |

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围内的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.采购人提供物业管理服务所需的设备、用具、易耗品。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- 供应商根据本项目采购需求和自身实际填报《投标分项报价表》（格式见第六章），其中“人工成本”须填报《人工成本报价明细表》（格式见第六章）并满足以下要求：

- ①人员工资和法定节假日加班工资。人员工资不得低于南京市最低月工资标准，并在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报；法定节假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并测算到投标报价中。本项目物业管理服务要求法定节假日在岗人数不少于8人，并按照合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，报价中的“法定节假日加班工资”不得低于上述要求。

②社会保险和公积金：社保缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定，社保、公积金须在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。根据省人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在报价中。

- 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不少于13名。

合同签订前，中标供应商应提供人员清单、依法订立的劳动合同、社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③上述①②款规定的相关费用测算所依据的政策，以本项目投标截止日（不含）前3个日历天当日有效的相关政策规定为准。

供应商在报价时，应充分考虑并承担自前述报价基准日至全部履约完毕期间，因政策变化可能导致的成本增加风险。合同履行期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，对中标价不做任何调整。但经采购人同意，供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第（①）种方式处理：

①由供应商承担。

②供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求（考核细则详见附件）

采购人指定所属职能部门为具体考核单位，对管理范围内的投标单位日常服务进行检查、考核，各类违章以文字记录确认。职能部门每月汇总1次，不合格或未完成管理目标的，根据考核结果给予相应罚款。由采购人管理部门出具整改通知，限时整改，并按处罚规定执行。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件1：考核细则

（1）考核分均在90分（含）以上为合格；有一次考核分在90分以下即为不合格；

（2）90分以下每低1分的，扣除月度考核金1000元；

（3）对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除月度考核金1000元—10000元：

A.因物业服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；

B.未按要求期限整改完成的；

C.发生同样问题3次（含3次）以上的；

D.与教师、家长、学生及来访人员打架；上班期间喝酒；监守自盗；厕所有异味；其他因违法违纪造成重大影响事宜，一律按高限扣除。

E.物业负责人与投标时不一致，不能满足投标文件要求的。一律按高限扣除月度考核金及年度考核金。

（4）对发生重大有影响责任事件的，扣除月度考核金5000元—10000元，供应商并承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任。

（5）考核分均75分以下，根据情况校方可决定另行采购；

（6）奖励：在重大事件处置、避免意外事件发生、好人好事等方面，有突出贡献的，每季度一次考核，酌情加分（1—5分）。采购人有权处理考核处罚的费用。

（7）考核标准

| 考核范围 | 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理 | 1 | 消防防范 | 做好校园内防火、防意外发生等工作，做好各类应急处置工作，不发生有影响事件、事故。 | 履职不到位，除赔偿损失外，按责任大小扣分 |
| 维修管理 | 2 | 工程维修 | 维修及时，工作完毕清理现场，有相应的维修记录，维修消耗材料有统计账目表；校内损坏的设备及时更换，工具、仪器妥善保管。摆放工具、物品整齐，整洁卫生。 | 未做到一项扣 1分 |
| 队伍管理 | 3 | 装备要求 | 物业服务人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，照明灯具、通讯器材配置齐全。 | 未做到一项 扣1分 |
|  | 4 | 岗位要求 | 有年度员工培训计划并按计划开展培训教育，保留完整的员工培训记录备查。每学期开展一次预案演练，提高员工应急处置能力。 | 未做到一次 扣5分 |
|  | 5 | 文明礼仪 | 尊敬师生，语言文明、态度亲和、举止端庄，具有温馨情感。 | 未做到一次 扣2分 |
|  | 6 | 岗位人员要求 | 无迟到、早退现象、工作时不擅离岗位、不聚众闲谈。 | 未做到一次 扣2分 |
| 其他问题及处理意见 |  |  | 发生盗窃安全、外来伤害、火灾、隐患排查不力等有责情形 | 除赔偿损失外，加重扣分 |

#### 附件2：保洁管理及工程管理具体工作内容

(1)室外保洁

| 区域及工作内容 |  | 工作标准 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面（含操场）清洁 |  | 地面及其接缝洁净，无垃圾、积尘、烟蒂、杂物、枯枝落叶、污渍、积水、杂草，雨水篦子和明沟无明显积土、杂物。 | 全面保洁不少于1次/日，不间断巡保。 |  |
| 公共区域墙面、楼道、廊柱、楼梯扶手、护栏、玻璃、窗台、防火门、路灯清洁 |  | 无明显灰尘、污渍、烟蒂、蛛网、印痕，金属和玻璃墙面光亮，外墙墙裙、廊柱、路灯、踢脚无污染、积尘、蛛网。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于2次/日，墙裙、廊柱、踢脚巡保不少于1次/日。 | 外墙、玻璃幕墙、窗户清洗另行计费 |
| 垃圾清理、垃圾桶清洁 |  | 垃圾及时清理，地面无洒漏，无二次污染，环境整洁，垃圾桶洁净、无异味，并定期消毒。做好垃圾收集点的清洁工作，配合垃圾清运单位做好垃圾外运，清运后地面冲洗干净，要求环境整洁，无积压、无散落和乱堆放垃圾、无污水、无臭味。 | 垃圾清理不少于2次/日；垃圾桶全面保洁不少于2次/日，即满即清。垃圾集中收集点每日清扫保洁二次。 |  |
| 标识、宣传牌雕塑等清洁 |  | 洁净明亮，无污渍、积尘、蛛网。 | 全面保洁不少于1次/周。 |  |
| 绿化带 |  | 无烟蒂、纸屑、建筑物垃圾等杂物。 | 巡保不少于1次/日。 |  |
| 花卉植物盆栽 |  | 无枯枝落叶、杂草、烟蒂、纸屑等杂物。 | 巡保不少于1次/日。 |  |
| 排水渠、排洪沟 |  | 明渠干净，无积污水；无垃圾，无堵塞；水面保持干净，无杂物，无漂浮物，无杂草，夏季前后需喷洒灭蚊虫药水。 |  |  |
| 室外运动场、篮排球场保洁 |  | 保持地面干净，无纸屑、无白色污染、无烟头、无垃圾堆积物、无积水、扶手和栏杆无陈灰陈垢、台阶干净、无纸屑、烟蒂等杂物，定期做好塑胶运动场的养护。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于2次/日。大型活动前后，全面保洁1次。 |  |
| 景观池 | 水体 | 水体干净、无漂浮物、台阶临水处无青苔。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于2次/日。 | 池水维护的药剂由校方提供 |
|  | 池体 | 外池壁干净整洁。 | 全面保洁不少于2次/年。 |  |
| 地下停车场保洁 | 地面 | 物品摆放整齐有序，无杂物；地面及其接缝洁净，无明显垃圾、积尘、杂物、污渍；地漏中无杂物。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于1次/日。 |  |
|  | 墙面、顶面、裸露管道、门清洁 | 无明显灰尘、蛛网。 | 全面保洁不少于1次/月 |  |
|  | 消防设施、标识牌、开关盒、护栏 | 无粘贴物、蛛网、痰迹、积尘，无明显污染； 擦拭开关盒时，必须用干抹布，以防触电；作业过程中必须有两人方可操作。 | 全面保洁不少于1次/月 |  |
|  | 垃圾清运 | 及时清运，清运点无残留，无二次污染。 | 不少于1次/日。 |  |

(2)建筑内保洁

| 区域及工作内容 | 工作标准 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇大厅、楼道 | 地面和台阶无水渍、无污渍、无脚印、无垃圾、无痰迹，无积尘；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蛛网。如遇雨雪天气，在出入口处铺上防水或防滑地垫、设立标识。 | 每日保洁2次，每小时巡扫1次。 |  |
| 玻璃、金属制品、室内墙壁、天花板及管道、灯具、电扇、金属制品清洁 | 玻璃大门无手印、灰尘；玻璃幕墙、门、窗、镜面围栏、触摸屏、洁净透亮；金属制品（如电房门、梯门、支架、热水器、消防门、水龙头、不锈钢护栏等）须保持光亮无锈迹和污迹；室内墙壁、天花板及管道、灯具、电扇无明显灰尘、污渍、蛛网、印痕。 | 室内墙壁、天花板及管道、灯具、电扇全面保洁不少于1次/月，作业过程中必须有两人方可操作。 |  |
| 空调、电扇清洁 | 滤网无积尘、蛛网、污渍，外观表面光亮。 | 全面保洁保养（含过滤网清洗）不少于2次/年。清洗时须两人在场方可操作。 |  |
| 垃圾桶清洁 | 垃圾桶摆放整齐，外部无污渍、水迹；桶盖无痰迹，内胆无污渍，垃圾不可溢出；饮料瓶、塑料袋等应及时捡出。 | 垃圾清理不少于1次/日；垃圾桶全面保洁不少于1次/日。 |  |
| 消防栓、标识牌、宣传栏、开关盒等清洁 | 无粘贴物、蛛网、痰迹、积尘，无明显污染。 擦拭开关盒时，必须用干抹布，以防触电。 | 全面保洁不少于1次/周。 |  |
| 窗帘、厕所门帘 | 无灰尘、污渍。 | 全面保洁不少于1次/年，厕所门帘清洗1次/月。 |  |
| 各功能教室、会议室、接待室 | 经常开窗通风，保持室内空气清新；墙面、天花板、吊灯表面无积灰、无污渍、蜘蛛网；桌椅、沙发、设备表面干净整洁，无积灰、无污渍，光亮；地面、踢脚线无积灰、无杂物垃圾；音视频设备表面无积灰、无污渍，话筒定时消毒；细心整理窗帘并挂放整齐；垃圾筐中垃圾清理及时。 | 每日保洁一次，巡扫2次；全面保洁不少于1次/周；有接待工作时，提前1小时完成相关区域保洁，会议后及时全面保洁。 |  |
| 办公室 | 无灰尘、蛛网、污渍，地面无水迹；确保垃圾桶内垃圾不超过4/5；擦抹电脑、电器、开关盒时须用干毛巾，以防触电。 | 全面保洁不少于1次/日。 |  |
| 体育室内场馆 | 保持地面干净，无纸屑、无白色污染、无烟蒂、无垃圾堆积物、无积水、扶手和栏杆无陈灰陈垢、座位、台阶干净，定期做好场馆养护。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于2次/日。大型活动前后，全面保洁1次。篮排球馆、乒乓球馆、羽毛球馆不同材质地面养护，不少于1次/年。 |  |
| 电梯保洁电梯清洁 | 电梯轿厢四壁干净无尘，无污迹、手印，电梯门滑轨、按钮干净无尘，轿厢干净无杂物、污渍。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于2次/日。 |  |

注:

1、学术交流中心的保洁，给定最低基数3次/周，巡保次数2次/天，确保地面和台阶无水渍、无污渍、无脚印、无垃圾、无痰迹，无积尘；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蛛网，座位干净、整洁。有活动或会议时，根据实际情况增加保洁和巡保次数。

2、学校内可回收垃圾不允许物业保洁人员上班时间拾捡，安排人员在下班时间统一处理。

(3)洗手间、开水间保洁

| 区域及工作内容 | 工作标准 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面清洁标准 | 1.公共卫生间做到地面干净，无异味，无积水、污渍、杂物，台面无明显积水水渍，卫生洁具做到无积便、无尿垢、无污渍，厕所无外漫溢，无臭味。 2.擦拭地面过程中要摆放“小心地滑”或“保洁作业中”指示牌。 3.清洁时注意避让，不能干扰师生使用。 | 全面保洁不少于2次/日，巡保不少于1次/课。 | 教学楼洗手间保洁要求：上下午均不少于2次，每节课后巡保1次；晚自习期间教学楼洗手间巡保不少于2次，时间为晚自习开始后。 |
| 墙面、顶面、壁画清洁标准 | 无明显灰尘、污渍、蛛网。 | 全面保洁不少于1次/周，巡保不少于1次/日。 |  |
| 洗手盆、镜面清洁标准 | 无污渍、水锈、水迹、手印。新出现污渍如水渍、水点等不得超过45分钟。 | 全面保洁不少于2次/日，巡保不少于1次/课。 |  |
| 蹲位、坐便器、小便器、小便池清洁标准 | 无污渍、水锈、异味。 注意事项：清洁小便器、蹲位时禁止使用百洁丝；禁止使用强酸、强碱性清洁剂，以免损伤瓷器，（必须使用时，须按说明书配比使用）。 | 全面保洁不少于2次/日，巡保不少于4次/日。 |  |
| 隔断、门清洁标准 | 无污渍、水迹、手印。 | 全面保洁不少于1次/日，巡保不少于4次/日。 |  |
| 纸筐清洁标准 | 纸筐外表无污渍；内部无明显污渍。 纸筐内垃圾不可溢出。 | 全面保洁不少于2次/日，巡保不少于4次/日。 |  |
| 饮水机、公共卫生工具 | 工具摆放整齐；出水口每天消毒；供水设备表面清洁、无污渍；地漏排水通畅，无积水、无垃圾堵塞现象；地面无污渍，无积水、无湿滑现象；垃圾篓及时清洁。 | 每日保洁三次，每两小时巡扫一次，饮水机出水口每天消毒一次。 |  |

(4) 校园消杀

| 区域及工作内容 | 工作标准 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、疫情日常消杀 2、特殊时期，应配合政府相关要求，视疫情发展情况，随时开展消杀，消毒工作 | 办公区，含办公室、走道、楼梯、电梯、洗手间：用84消毒液按比例勾兑后拖地、医用酒精抹布擦拭； 生活区，含食堂、宿舍、走道、楼梯：用84消毒液按比例勾兑后拖地、用84消毒液按比例勾兑后喷雾； 教学区，含保安室、班级、仓库、堆场其他区域：用84消毒液按比例勾兑后喷雾，也可紫外线灯照射消杀； 隔离室，用84消毒液按比例勾兑后拖地、医用酒精抹布擦拭。 | 办公区拖地、擦拭不少于2次/日 生活区拖地、喷雾不少于1次/日 教学区喷雾不少于1次/日 隔离室拖地擦拭不少于1次1天 | 1、84消毒液，兑水比例（1:200与1:500），具体以采购消毒液种类使用 2、医用酒精，直接使用。 3、消杀药剂校方提供。 |
| 消杀、灭四害工作 | 定期对雨水井、污水井、化粪池等处的蚊蝇进行消杀；有针对性地对卫生死角和易产生细菌部位进行全面消杀。 | 雨水井、污水井等消杀不少于1次/月。全面消杀不少于1次/年。 | 消杀药剂校方提供。 |

3.2 具体工作内容及要求：

| 岗位区域 | 内容 | 工作标准与职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压值班（兼工程维修） | 高压值班（兼工程维修，工作内容同下） | 1.高压配电房24小时值班，监控高压输配电设备运行情况，巡视电气竖井、水泵房处理突发断电故障。 2.对高压输配电设备运行中存在的问题缺陷进行处理并记录。 3.各类施工配合监管；设备突发故障的应急处理；电梯突发事件的应急处理；配合监管电梯维保单位工作；参与电梯年检工作。 4.每天1次对各建筑用电、用水总量抄表。 |  |
| 工程维修 | 工程巡检 | 1.所有强电间、设备机房巡检每周1次。 2.空调主机房控制室实时值班监控；中央空调分机房使用期间每天巡检不少于1次。 3.宿舍供热水机房巡检每天1次。 4.人防地下室设备全面巡检每周1次。 5.各区域建筑物结构、电梯、空调等设施设备安全检查每天1次。 6.配合相关部门完成游泳馆地源热泵机组、泳池循环过滤设备巡检每半个月1次。 |  |
|  | 工程维修 | 1.对全校各部门日常报修进行维修。包括上下水、木瓦、管道、电路及用电设备、办公家具、桌椅门窗等维修。 2.对工程巡查发现的设备故障进行维修。 3.学校部分增设或临时设施的零星工程实施，包括但不限于安装开关、校内常态化维修涉及的强弱电的线路铺设等。 |  |
|  | 其他工作 | 1.做好校内各项能耗数据采集、汇总工作。 2.提供节能方案并进行整改。 3.其他校方临时安排的工作。 |  |
| 暖通 | 空调 | 全校空调的调试、运行、保养。设备检查每天1次。空调滤网清洗，教室、办公室、宿舍2次/年。 |  |
|  | 通风通气 | 保障全校各区域通风系统正常工作。设备检查每天1次。 |  |
|  | 供热供气 | 确保宿舍供热系统正常工作。设备检查每天1次。 |  |
|  | 游泳池 | 负责游泳池设备运行和检查，配合学校对接游泳池运营单位，确保游泳池正常运行。设备检查每半个月1次。 |  |
|  | 给排水 | 负责学校用水供给系统、排水排污系统。检查每天1次。 |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目总体服务方案综合评分，包括：1.服务设想、定位及服务重难点分析；2.消防监控、工程维修管理服务实施方案；3.质量标准及操作规程。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容科学合理，方案内容全面，具体明确，规范完整的，该项得1分； （2）上述每项内容基本合理，方案内容基本全面，基本明确，具有一定的完整性的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不合理，方案内容不全面，质量标准不明确，不完整，或未提供方案的，该项不得分 | 3 | 主观分 |
| 2.2 | 人员管理方案 | 评委根据投标人提供的本项目人员管理方案综合评分，包括：1.人员考核措施；2.奖罚淘汰机制；3.员工行为规范管理。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，该项得1分； （2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，该项不得分 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 人员培训方案 | 评委根据投标人提供的本项目人员培训方案综合评分，包括：1.培训计划；2.培训举措；3.培训管理。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，该项得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，该项不得分 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 卫生保洁服务方案 | 评委根据投标人针对本项目提供的保洁实施服务方案综合评分，包括：1.日常保洁工作标准保障措施；2. 定期保洁服务方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项措施全面合理、可操作性强，承诺完全符合项目需求的，该项得1分； （2）上述每项措施基本全面、具有实际可操作性的，承诺基本符合项目需求的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，该项不得分 | 2 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的本项目突发事件应急处理预案综合评分，包括：1.各类突发事件考虑；2.相应处置措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完备健全，可操作性强的，该项得1分； （2）上述每项内容基本完备健全，具备一定可操作性的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，该项不得分 | 2 | 主观分 |
| 2.6 | 管理服务规章制度 | 评委根据投标人提供的本项目管理服务规章制度综合评分，包括：1.岗位职责；2.保洁管理服务规章制度；3.工程维修规章制度。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容合理全面，针对性、可操作性强的，该项得1分； （2）上述每项内容基本合理，具备一定针对性、操作性的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，该项不得分 | 4 | 主观分 |
| 2.7 | 物业档案管理方案 | 评委根据投标人提供的本项目物业档案管理方案综合评分，包括：1.物业档案资料收集；2.物业档案资料保存；3.物业档案资料移交。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，该项得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，该项得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，该项不得分 | 3 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来，承接的类似物业项目业绩（非住宅物业项目，服务内容不少于卫生清洁、工程维修、消防监控、配电房管理中任意三项内容；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年），并提供与上述业绩相应的业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供1份业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 注：（1）投标人提供业绩时需提供相应物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料；投标人提供的业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料需加盖业主单位公章。 （2）同一业主单位的多个业绩与履约优秀评价材料仅得一次分，不累计得分；投标人业绩部分不得分时，履约优秀评价材料部分也不得分。 注：提供以上证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理： （1）具有3年及以上学校物业项目（服务内容不少于卫生清洁、工程维修、消防监控、配电房管理中任意三项内容）担任项目负责人或项目经理工作经验的得3分。 （提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，证明材料需体现项目负责人姓名、岗位名称及工作年限） （2）在类似物业服务项目（非住宅物业项目，服务内容不少于卫生清洁、工程维修、消防监控、配电房管理中任意三项内容）担任项目负责人或项目经理获得业主优秀（或好评或满意或最高档次）评价的，每提供1个得1.5分，最多得3分。 注：提供以上证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派工程主管具有3年及以上校园物业项目工程主管工作经验的得4分。 备注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（证明材料需体现人员姓名、岗位名称及工作年限）），证明材料缺项或未提供的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟派消防监控人员具有应急救援证书，每提供1人得2.5分，最多得5分（提供证书或技能人才全国联网查询信息截图）。 备注：提供以上证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟派物业服务人员中，每有1名获得过政府部门颁发的与物业管理相关的荣誉或奖项的得1分，最多得3分。（提供政府部门出具的证明材料） 注：上述获奖人员必须是投入本项目服务人员且不得在其他物业服务项目中重复任职（提供承诺函加盖公章，格式自拟），否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 投标人承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，投标人负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得3分，未提供不得分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由供应商根据本项目采购需求和自身实际填报。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                    采购包号：

| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 |
| （1） | . |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于31人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则作无效响应处理。 |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  | （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人人数×法定节假日天数） |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）“月数”或“天数”根据项目“合同履行期限”测算。（4）《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 缴纳社保公积金人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 不缴纳社保公积金人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。