无锡市第一中学扩容配套改造项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：无锡市第一中学扩容配套改造项目

招标范围：图纸及清单内标注范围

二、工程量清单编制依据：

1、发包人提交的招标文件、招标图纸等建设工程设计文件及相关资料、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等资料；

2、国家相关法律法规；

3、计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）和相关工程的国家计量规范；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）及《江苏修缮建筑定额》（2009）等；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）及本项目其他相关资料；

4、人工工资单价执行苏建价〔2026〕76号文，主要材料价格执行2026年《无锡造价信息》5月份信息指导价，无信息指导价的采用编标期间无锡及周边地区市场综合平均价；

5、措施项目清单计费费率取定：安全生产措施项目清单执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及省市有关文件规定。

6、该项目的施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

7、本清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

工程工期、质量参照招标文件要求。

- 招标人暂列金额及暂估价

本工程暂列金额：无；

本工程专业工程暂估价：无。

- 不可竞争费

现场安全生产费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用类别 | 计算基础 | 市政工程 | 园林绿化工程 | 土建工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费率(%) | 分部分项合计-除税工程设备费 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | 2.9 |
| 2 | 增值税费率(%) | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 9 | 9 | 9 | 9 |

六、相关说明

1、项目编制范围：本工程为无锡市第一中学扩容配套改造项目，编制范围为1.南教学楼卫生间改造：对南教学楼1—5层男女卫生间进行翻新改造；2.学生活动广场建设：清理原灌木场地，改建为果岭草草坪，及新增仿石PC砖园路，设置乒乓球与羽毛球活动绿地，并增设供学生活动休憩的时光小站；校门内主广场对基础进行整体翻新，表面铺设沥青；钱伟长楼台阶翻新，钱 伟长楼广场及廊架下过道完成铺装；校门口家长等候区改造； 3.红楼前运动场地改造； 4.对红楼、行政楼、北教学楼的屋顶进行维修，重做屋面防水，更新瓦片及落水管，对西餐厅损坏部分屋顶进行维修，更换防水等施工图纸所示范围内改造。

2、清单中涉及材料品牌的仅为区别规格类型，为一种编号方式，不代表任何特定厂家的产品名称和型号。

3、清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算与支付的依据。

4、项目指引“工程内容、项目特征”中列举分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用，投标人报价时应充分研究设计图纸意图，结合清单及业主提供的品牌要求，合理报价在综合单价内。

5、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

6、对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

7、本工程内清单按项报价的项目，结算时不做调整。

8、改造涉及围挡、现场保护措施、现场保洁等费用由施工单位综合考虑，结算不予增加。

9、材料使用符合设计要求及施工验收规范要求。

10、K楼直线加速器机房位于负二层，设备将于室外地面通过天井吊装搬运，吊装费用投标人综合考虑在“垂直运输”清单项内。

11、所列清单项目工作内容含描述中所列全部工序及未描述到但又必须发生的其他辅助工序，对没有报价项目视为已包含在其他项目中。

七、项目推荐使用材料品牌

| 一、土建品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 候选品牌 | 备注 |
| 1 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、卓宝 | 优质 |
| 2 | 铝合金型材 | 百丰、澄龙、海达 | 优质 |
| 3 | 门窗玻璃 （原厂原片） | 台玻、南玻、信义 | 优质 |
| 4 | 密封胶、结构胶、耐候胶（包括中空玻璃第二道密封采用的结构胶） | 之江、安泰、广厦 | 优质 |
| 5 | 门窗五金 | 坚朗、国强、立兴 | 优质 |
| 6 | 石膏板 | 龙牌、泰山、可耐福 | 优质 |
| 7 | 防滑地砖 | 冠军、东鹏、蒙娜丽莎 | 优质 |
| 二、安装品牌表 |  |  |  |
| 1 | 配电箱主要元器件 | 上海良信、德力西、正泰 | 优质 |
| 2 | 电线电缆 | 上上、远东、江南 | 优质 |
| 3 | 塑料电线管 | 伟星、中财、日丰 | 优质 |
| 4 | 光源 | 欧普、三雄极光、雷士 | 优质 |
| 5 | 洁具 | 九牧、恒洁、东鹏 | 优质 |
| 6 | 给水、排水塑料管 | 公元、联塑、伟星 | 优质 |