苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0015

采购项目：横扇街道智慧无人消防车服务

采购单位：苏州市吴江区横扇街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室

采购类别：服务类

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

2026年7月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-DLZB-C2026-0015 |
| 2 | 项目名称 | 横扇街道智慧无人消防车服务 |
| 3 | 采购预算（元） | 人民币壹佰万元整（¥1000000.00） |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 现场勘察 | 无 |
| 6 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 7 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2026年7月28日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 开启时间 开启地点 | 2026年7月28日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间 评审地点 | 时间：2026年7月28日13：30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |

目录

第一章 磋商邀请书	1

第二章 磋商供应商须知	5

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	39

第五章 合同的主要条款	48

第六章 评标办法及评分标准	53

# 第一章 磋商邀请书

受苏州市吴江区横扇街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室的委托，苏州鼎力招投标咨询服务有限公司就其所需的横扇街道智慧无人消防车服务 采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0015

- 项目名称：横扇街道智慧无人消防车服务

- 预算金额：人民币壹佰万元整（¥1000000.00）

- 最高限价：人民币壹佰万元整（¥1000000.00）

- 采购标的所属行业：租赁和商务服务业

- 服务期限：三年（具体按采购单位要求）。

- 采购需求：对横扇街道菀坪社区及双湾村两处重点消防区域采购智慧无人消防车服务，服务期3年，详见磋商文件第四章。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2026年7月24日17:30（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2026年7月28日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

五、开启

1.时间：2026年7月28日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、成交服务费

1.收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

3.本项目由 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司代理。

4.质疑联系方式：

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附投标供应商确认函）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留“投标供应商确认函”质疑时与质疑函一并提交。

地  址：松陵镇吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧二楼北侧

联系人：王晓品          联系电话：0512-63092799

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：苏州市吴江区横扇街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室

联系人：卫王磊

联系电话：0512-63702819

地址：苏州市吴江区横扇镇北举路228号

2.政府釆购代理机构信息

名称：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧）

联系方式：0512-63092799

3.项目联系方式

项目联系人： 王晓品

联系电话：0512-63092799

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

# 第二章 磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1封面

7.2磋商报价表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（复印件加盖公章）；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

7.3.7 其他资格特殊证明材料（如有）

7.4符合性审查响应文件

7.4.1法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

7.4.2磋商响应承诺书（格式见第三章）；

7.4.3响应报价分析表（格式见第三章）

7.4.4服务条款偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

7.4.5响应单位基本情况表（格式见第三章）；

7.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

7.4.7响应单位法定代表人身份证复印件；

7.4.8响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

7.4.9实质性条款（承诺函）；

7.4.10其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

7.5综合评审响应文件

7.5.1服务方案及人员设备配置比较；

7.5.2针对本项目配套服务设备选型情况比较；

7.5.3响应单位综合及履约能力；

7.5.4其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

8、价格折扣文件：

8.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型的单位应根据单位实际类型提供声明函）。

注：（1）以上7.3.1-7.3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上7.4.1-7.4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

- ①如果响应文件实质上未响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。对于此类文件中不合要求的偏离或保留，供应商不得通过修改或撤销相关内容使其成为实质性响应的文件。

- ②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：王晓品

联系电话：0512-63092799

现场递交地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（鼎力招投标）

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

账  户：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账  号：32250199763600000937

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可负偏离，如负偏离响应文件无效。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 格式1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为           号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年　　  月　　  日

## 格式2：磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵方            号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包含服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括了本次项目范围内产品的供货、仓储、配送、运输、装卸、保管、维修、更换、保养、质保、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位（公章）：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

## 格式3：磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称 | 横扇街道智慧无人消防车服务 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 | 人民币（大写） 元整； （¥： .00） |

上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

注：报价金额全部采用人民币表示，精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式4：分项报价表

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | ¥： |
| 合计（人民币）大写金额： |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年    月     日

格式5：服务条款偏离表、商务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式6：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式7：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式8：服务方案

服务实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

## 格式9：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

## 格式10：资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

## 格式11：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

## 格式13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 格式14：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

## 格式15：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

格式16：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需盖章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

## 格式17：承诺函

## 第四章 采购需求

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0015

- 项目名称： 横扇街道智慧无人消防车服务

- 项目预算：人民币壹佰万元整（¥1000000.00）

- 最高限价：人民币壹佰万元整（¥1000000.00）

- 服务期限：三年（具体按采购单位要求）。

- 采购内容及要求：

（一）项目概述

本项目旨在提升横扇街道重点区域的消防安全防控与应急响应水平。服务期内，供应商需为菀坪社区及双湾村两处重点消防区域提供全方位的智慧无人消防车驻点值守及巡逻服务。服务内容涵盖车辆自动驾驶运营、人员实操培训、全天候维保及网络通信保障，通过“车-路-云”一体化运营模式，实现辖区重点区域常态化智慧巡防、火情智能研判与应急救援快速响应，全面提升基层消防安全治理现代化水平。

- 服务清单

| 服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧无人消防车服务 | - 提供2台无人消防车的定制化服务及全套消防应急配套服务； - 提供自动驾驶运营管控、实操业务培训、车辆日常维保、保险统筹网络通信一体化运维保障服务； - 搭建部署车路协同智慧管控平台，完成平台开发搭建、系统端口对接、联网联调及后期运维值守，依托智慧平台实现辖区常态化消防巡防、火情智能研判调度、应急救援快速处置响应等智慧化应用； - 为2台无人消防车提供全程常态化专业技术运营服务。 | 1 | 项 |

- 服务配套资源清单

- 1.小型无人车消防车

| 序号 | 配套资源名称 | 数量 | 单位 | 性能及功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人车主体 | 1 | 台 | - 整车尺寸（长×宽×高）：≥3000×1100×1800 mm（不含传感器） - 自动驾驶级别：L4级； - 地图采集：每台车含免费采图制图里程50km；二次补采里程不超100km - 续航里程（空载）：≥110KM； - 最高速度（自动驾驶状态）：≥36km/h； - 转向形式：线控转向； - 整车载重：≥500kg； - 整车防水等级：≥IP55。 - 车身箱体采用铝合金材质，箱体前后分割，主器材箱内部装置器材合理分布，拿取器材方便，为侧翻门开启方式。尾部器材箱为平开门开启方式。箱门表面光滑，启闭灵活、密封性好，防水防尘、箱门带锁，可用钥匙开关，具备独立车载水箱外置补水口。 - 车身两侧配有警灯，符合GB8108-2014《车用电子警报器》标准。 - 整车具备消防专用外观制式涂装 - 配备便携充电枪一把 |
| 2 | 车载消防装备 | 1 | 套 | - 高压细水雾系统一套 （1）泵组额定出口压力：≥10MPa； （2）泵组额定流量：≥20L/min； （3）细水雾喷射额定工作压力：≥8MPa； （4）细水雾喷射额定流量：≥15L/min； （5）细水雾射程：≥6M； （6）水雾射程：≥10M； （7）细水雾雾滴颗粒Dv0.50(μm):≤200(μm)； （8）储液容器容积：≥200L； （9）灭火性能：A类火符合10A ，B类火符合233B； - 便携式高扬程手抬泵一台 （1）★泵组等同或优于三级离心水泵与四冲程风冷汽油发动机组成，发动机功率≥3.5 KW，最大扭矩≥9.5N.M,； （2）运转关闭性能：水泵在出水口关闭情况下，能高速运转10分钟以上； （3）变速箱为无油免维护同步变速; （4）引水最大真空度≥80kPa； （5）吸程≥6M； （6）进水口直径50mm、出水口直径40mm; （7）过滤直径:≤5mm； （8）泵组可实现串联、并联、串并联架设； （9）★整机重量应≤30kg； （10）★最大压力≥1.60MPa；最大流量≥370L/min；当时压力为0.60MPa时、流量≥300L/min；当时压力为1.20MPa时、流量≥120L/min； （11）水泵运转在1.5MPa的情况下做强度测试，测试时间不少于40小时， 40小时后测试水泵可以正常启动，参数指标正常； - 新能源灭火毯一条 （1）材质：超细玻璃纤维+双面硅胶涂层； （2） 尺寸：6.0M×8.0M，允许偏差±5%； （3）包装：软袋； （4）产品重量：≤25kg； （5）耐热温度：550℃~1000℃。 - 基础消防器材 - 3.5米吸水管≥1根，消防扳手≥1把，65转40接口≥1个，40消防水带≥5条，4kg干粉灭火器≥4把，救生圈≥2个，救援绳≥1根，固体泡沫枪1把。 |
| 3 | 车载宣传系统 | 1 | 套 | - 车头显示屏 车头显示屏主要由RGB三色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等； （1）屏体亮度：≥4200cd/㎡ （2）刷新频率：3840Hz （3）换帧频率：≥60帧/秒 （4）亮度均匀性＞0.95 - 车身宣传屏 采用隔层玻璃封胶，安装于专用无人车车载屏框架内，符合户外用车工况，屏幕可上传播放音视频内容，达到户外宣传效果。 （1） 尺寸：49英寸TFT LED，机身尺寸1097×627×57 mm（允许偏差±5%）； （2）最大分辨率：≥1920×1080； （3）亮度：≥2500cd/m²，支持自动线性感光； （4）对比度：≥1200：1； （5）电源及功耗：100V~240V AC，功耗≤170W。 |
| 5 | 车辆控制与后台系统 |  |  | - 具备手机接管功能，支持远程开关机、开关灯、查看剩余电量、胎压等信息，并支持视距内前后左右全方向遥控； - 具备专用遥控器接管功能，遥控速度≥1.5M/S，极限遥控距离≥100米； - 具备Web端后台运营平台，可查看车辆位置、行驶视角视频、胎压、剩余电量、行驶速度信息。 |
| 6 | 车辆安全保障 |  |  | - 需具备独立急停按钮 - 需提供无人车保险，第三者责任险不低于300万一年。 |

- 2.中型无人车消防车

| 序号 | 配套资源名称 | 数量 | 单位 | 性能及功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人消防车主体 | 1 | 台 | - 整车尺寸：长≤3.8m；宽≤1.4m；高≤2.3m - 自动驾驶级别：L4级 - 地图采集：每台车需含≥50KM免费采图制图里程 - 续航里程：≥120KM（满载） - 最高速度：≥35km/h（自动驾驶状态） - 转向形式：需支持线控转向 - 整备质量：≤1100kg；水箱满载水增重≤200kg。 - 水箱体积：≥100L - 需含以下感知硬件系统 - 车载感知硬件系统配置至少包含以下设备： - （1）32 线及以上激光雷达，数量 1 台； - （2）★双光摄像头，数量 1 台； - （3）毫米波雷达，数量 1 台； - （4）电子防撞触边，数量 5 条； - （5）雨量传感器，数量 1 套。 - （6）通信模块：4G双卡双通 - 配备便携充电枪一把 - ★整车防水等级：不低于IP55 - 箱体主器材舱内部设备需排布清晰，器材拿取方便；侧边卷帘箱门板面平整，启闭轻便灵活，密封严实，防水防尘效果突出；箱门配备钥匙锁止机构，安全防盗，另设独立外置车载水箱补水口，加水便捷不占用舱内操作空间。 - 工作环境：-20℃-55℃ - 车辆外观要求 - （1）搭载长条工程警示灯； - （2）需外观涂装消防红，高辨识度、反光； |
| 2 | 车载灭火系统 | 1 | 套 | - 灭火系统一： - 需具备移动式高压细水雾灭火装置，技术参数至少包含以下要求： - （1）泵组额定出口压力：不小于 12MPa； - （2）泵组额定流量：不小于 25L/min； - （3）细水雾喷射额定工作压力：不小于 12MPa； - （4）细水雾喷射额定流量：不小于 25L/min； - （5）细水雾有效射程：不小于 14m； - （6）水雾有效射程：不小于 16m； - 灭火系统二： - 需具备便携式高扬程手抬泵，技术参数至少包含以下要求： - （1）发动机：≥4kW（6 马力） - （2）启动方式：手拉自回式启动 - （3）油箱容积：≤3.6L - （4）引水方式：灌水自吸，6 米吸深引水时间≤100s - （5）额定流量≥30m³/h（30 吨 / 小时），最大供水流量 29~32m³/h；进水口径≥50mm、出水口径≥50mm - （6）设备额定出水压力≥0.25MPa（25bar，25 米扬程） - 搭载基础消防救援装备，至少包含以下要求： - （1）3kg 水基灭火器：2 只 - （2）4kg 干粉灭火器：2 只 - （3）大型灭火毯：1 套 - 消防水泵配件包，至少包含以下要求： - （1）消防水带 12-65-20（工作压力≥1.2MPa，内径 60mm，长度 20m）：3 条 - （2）消防水带 12-50-20（工作压力≥1.2MPa，内径 50mm，长度 20m）：3 条 - （3）多功能水枪头：2 只；工作压力 0.6MPa，额定流量≥450L/min，直流模式射程≥32m，净重≤2kg - （4）DN50 直流水枪：2 只 - （5）DN65 直流水枪：2 只 - （6）65-50 快接转接口：2 只 - （7）DN65/DN50 标准内扣式水带接口：2 只 - 破拆救援工具组 - （1）消防扳手 2 把：铸铁材质，重量≤3kg；开口≤6cm 适配消防栓，中部≤5cm 适配六角螺栓，尾部宽≤4cm - （2）消防腰斧 1 把：身长≤30cm，斧面长≤20cm、宽≤5cm。 - （3）30 寸绝缘剪切钳 1 把：全长≤75cm，钳头宽≤9cm，最大剪切直径≤10cm，自重≤4kg - （4）消防铁铤 1 个：总长≤1m，杆粗≤20mm，扁头宽≤25mm，叉口宽≤35mm，重量≤3kg - （5）2.4m 消防拖钩 1 只。 - （6）4.4 米航空铝合金伸缩梯 1 套：收起高度≤90cm，展开≤4.5m，12 级踏步，标准承重≤150kg，自重≤12kg。 |
| 3 | 车辆控制与后台系统 |  |  | - 车辆控制与后台系统： - （1）无人车具备PC端和APP应用功能，可远程调度，一键启停车辆，电池电量、运行状态； - （2）具备远程音频广播喊话、实时查看车辆视频； - （3）无人车配备专用遥控器，可在视线内进行挪车遥控。 |
| 4 | 车辆安全保障 |  |  | - 需具备独立急停按钮 - 需提供无人车保险，第三者责任险不低于300万一年。 |

- 系统平台支撑配套功能清单

| 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息管理 | 基础信息管理 | 设备资产管理 | 消防车管理 | 对平台内所有无人消防车资产进行管理，包括车辆编号、型号、VIN码、水箱规格、所属单位、厂商、维护记录等信息的录入、查询与维护，以及车辆与喊话器等外设的绑定关系管理。支持多品牌车辆的统一纳管。 |
|  |  |  | 摄像头管理 | 管理平台内所有接入的摄像头设备（含固定摄像机、双光红外热成像、车载摄像头等），包括设备编号、型号、类型（红外/可见光/双光）、像素、安装位置（经纬度/场所）、视频流地址（RTSP/GB28181）、所属单位、在线状态等信息的录入、查询与维护。支持摄像头与场所、区域关联，便于警情定位。 |
|  |  | 人员档案管理 | 操作人员管理 | 统一管理所有系统操作人员档案，记录姓名、工号、联系方式、角色权限、管辖区域等信息。支持增删改查。 |
|  |  |  | 协同人员管理 | 管理应急协同的外部人员信息，包括志愿者、网格员等，记录姓名、联系方式、管辖区域、响应状态等。支持从本模块同步数据至通知接收者管理。 |
|  |  |  | 视频存储策略 | 配置视频数据的存储规则，包括存储时长（如暂存半年）、清档策略等。 |
| 二、 运营区域与策略管理 | 运营区域与策略管理 | 区域边界管理 | 运营区域管理 | 基于二维地图，可视化地绘制与管理无人车的数字化运营边界。可定义常态运营区、重点保护单位电子围栏、交通禁行区、限高限重区域等。 |
|  |  |  | 通行时段策略 | 针对特定区域配置精细化的通行时段规则，如“白天（9:00-18:00）禁行，夜间允许巡航”，平台在调度和路径规划时自动遵循该策略。 |
|  |  | 停靠点与线路管理 | 线路管理 | 规划和管理常用任务及补给线路，支持路线的创建、编辑、删除。支持将预设巡逻路线和任意经纬度点任务一键下发至车辆。 |
| 三、 智能接警与调度中心 | 智能接警与调度 | 多源警情接入 | 多源报警信息管理 | 统一接入并标准化处理来自119接处警系统、无人机、等多渠道的警情信息，形成结构化事件。支持人工确认后下发任务。 |
|  |  | 警情处理 | 警情甄别规则 | 配置和管理警情甄别信息，对接入的报警信息的可信度分析、误报过滤和初步分级（提示、警告、严重）。支持通过无人机或高空摄像头进行AI二次确认火情的流程配置。 |
|  |  |  | 警情列表与详情 | 提供平台所有警情（包括已处理、处理中、已误报）的统一列表视图，支持按状态、时间、来源、区域等条件筛选。支持查看警情详情，包括多源证据（视频、图片、描述）信息进行展示、处置过程记录，并支持跳转至任务监控页面。 |
|  |  | 智能调度 | 智能调度策略 | 基于确认后的警情（经纬度），结合车辆状态、位置、资源、交通路况、区域通行策略等因素，自动匹配并调度距离火点最近的无人设备（车/机）前往处置。支持分级调度权限，支持人工调度干预。 |
|  |  |  | 消防作战计划 | 根据确认后的警情，结合火灾类型、规模、环境等因素，自动生成包含匹配车辆、路线规划、资源需求的综合性消防作战计划。 |
|  |  | 应急协同下发 | 就近志愿者/网格员下发 | 接到警情后，自动下发至志愿者/网格员，自动下发包含位置、火情信息的通知，并记录人员响应状态。支持通知范围和规则的配置。 |
| 四、 监控大屏 | 监控大屏 | 可视化大屏 | 综合态势大屏 | 基于二维地图构建监控大屏，在地图上动态渲染并集中展示全局应急态势，包括：车辆实时位置、报警点、各类资源（车/机/人/站）分布与轨迹、现场实时视频、关键事件（如火情、设备故障）看板。 |
|  |  |  | 运行概览 | 通过综合仪表盘，以图表形式展示平台核心运行数据，如在线车辆数、当日出警数、平均响应时间（目标≤5分钟）等，提供宏观态势感知。 |
|  |  | 实时监控 | 车辆监控 | 提供单车精细监控视图，整合实时视频流、车辆位置、剩余电量、档位、任务进度、驾驶模式、关键运行数据（电量、速度、故障告警等），支持每秒刷新频率，用于深度监控与故障排查。 |
|  |  |  | 任务监控 | 对正在执行中的消防任务进行全过程监控，实时展示任务阶段、空地协同状态、多车协同状态、作战目标完成情况，并与作战计划进行对比。支持查看历史任务回放。 |
|  |  | 应急广播管理 | 喊话器管理 | 管理车载喊话器设备，包括设备编号、状态（在线/离线/故障）、音量、音质参数配置，以及与具体车辆的绑定关系展示。支持远程调节音量和检测设备状态。 |
|  |  |  | 广播素材管理 | 对用于应急广播的音频素材库进行管理，支持上传、分类（如疏散指引、安全提醒、火场警示）、存储和检索预录制的广播内容。支持素材的试听与审核。 |
|  |  |  | 广播配置管理 | 支持创建和编辑广播任务模板，包括播放计划（单次、循环）、触发条件（如车辆抵达任务区域、侦测到人群聚集）、音量策略等。支持与警情类型联动（如火灾警报自动播放疏散指引）。 |
|  |  | 坐席喊话 | 实时喊话 | 为指挥中心坐席提供一键语音通道，可选定单个或多个车辆，通过其车载扩音器进行实时喊话指挥、现场疏散或人员沟通。支持语音录制和回放。 |
| 五、 运行统计与分析 | 运行统计与分析 | 效能分析 | 作战效能分析 | 提供车辆作战效能统计数据，包括行驶时长、里程、资源使用、作战次数等，生成响应时间分析、灭火效率分析、资源消耗分析等报表，用于评估作战效能和优化策略。 |
|  |  |  | 任务成功率分析 | 统计各类任务的完成情况，包括出警成功率、任务完成率、平均响应时长等关键KPI指标，支持按时间、区域、任务类型等维度下钻分析。 |
|  |  | 风险分析 | 火灾风险分析 | 基于历史警情数据、车辆出动热力图、季节、重点区域等因素，进行数据分析，生成区域火灾风险分析。 |
|  |  | 安全分析 | 安全事件回放 | 查询历史安全事件（如碰撞、紧急停车），支持按时间、等级、类型等维度筛选。点击事件可同步回放当时的视频、行车轨迹和车况数据（时间轴同步），用于事故分析和责任界定。 |
|  |  |  | 操作日志审计 | 记录和查询所有平台用户的关键操作日志（如登录、调度、远程控制、配置修改等），支持按时间、用户、操作类型等条件检索，用于安全审计和责任追溯。 |
| 六、 系统集成与权限管理 | 系统集成与管理 | 第三方接口集成 | 外部系统接入管理 | 统一管理对外部系统的接口配置，包括119接警接口、视频平台接口（国标GB28181/RTSP）、无人机平台接口、语音/短信网关、车厂平台接口、摄像头接口等。支持接口状态的监控与启停控制。 |
|  |  |  | 数据回传管理 | 配置平台向上级或第三方消防平台回传数据的规则，包括回传内容（车辆状态、轨迹、视频）、回传频率、目标地址等。 |
|  |  | 权限与安全管理 | 权限角色管理 | 管理平台用户的角色与权限，支持功能权限和数据权限的精细化配置。 |
|  |  |  | 操作安全校验 | 对远程接管、远程车控、实时喊话、广播任务下发等高风险操作进行二次确认和权限校验，确保只有授权人员才能执行。所有高风险操作均强制记录日志。 |

★响应单位须作出在成交公告发布之日起7日内进场前满足人员配置表要求的承诺，承诺函加盖响应单位公章上传至实质性条款中，否则为无效响应文件。

注：本项目为三年无人消防车租赁配套服务，全部无人消防车、消防器材、车载显示屏、摄像头、监控大屏、智慧管控平台软硬件等配套设备产权均归属乙方，采购方不购置固定资产货物，中标方提供车辆运维、地图采集、应急消防保障等全套定制化服务。全部无人消防车及配套消防设备产权归乙方所有，甲方仅享有服务期内使用权；

- 报价说明：

1、报价包含完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、响应单位在报价时应充分考虑以下因素：

（1）各响应单位应结合各类交通设施的维护要求进行报价；

（2）报价应考虑整个承包期限内的全部设备的维护、维修、损坏更换（包括更换的设备、材料等）等。包括标线、标牌、信号灯、电子信息等交通设施以及辅助设备、材料的看护、损坏更换等产生的一切费用等全部费用。

（3）因人为因素造成对相关交通设施的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的非正常设施需及时维修或更换并恢复，所有涉及更换、补齐的设备、材料均要求与原有品牌型号规格一致，所发生一切费用均包含在响应报价中。

（3）付款步骤：按季支付（每三个月支付一次）。每季付款金额=成交金额/12。

（六）验收标准：根据磋商文件要求、国家标准及行业标准执行。

- 凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

## 第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州鼎力招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购           的成交结果，确定乙方为本次第标段成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、采购内容：                    项目。

下列文件为本合同不可分割部分：

1、中标通知书；

2、采购文件及其补充文件（如有）；

3、乙方中标的投标文件；

4、乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

本项目的报价以人民币报价。

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币                   ，合同总价包含完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、付款步骤：按季支付（每三个月支付一次）。每季付款金额=成交金额/12。

3、乙方要求付款应提供以下资料，否则甲方不承担付款责任：

（1）符合苏州市吴江区税务部门要求的合法有效的发票。

（2）由甲乙双方签章的《苏州市吴江区政府采购合同履行验收报告》。

4、付款方式：以转账方式直接转入乙方的账户。

三、服务期限：三年，自   年   月   日到   年    月    日 。

四、服务质量要求：

1、乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

2、乙方应保证所提供服务符合国家相关法律法规规定。

3、乙方在服务过程中，发生自身及第三方人员人身伤害、伤亡事故，均由乙方负责处理并承担经济和法律上的责任，甲方对此不承担任何责任。

4、服务地点：甲方指定地点。

5、乙方不得擅自更换项目组人员，如因特殊情况需要更换，应征得甲方的事先书面同意。乙方擅自更换项目负责人，甲方有权解除合同且不承担违约责任。

五、验收标准：

1、履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件规定。

2、履约验收主体：由甲方进行验收。

3、履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收报告，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

4、验收程序：

（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

（2）甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

（3）验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

（4）履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

5、经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

1.6其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、违约责任

1、 甲方违约责任及违约金支付：

在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方违约责任及违约金支付：

乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，采取合理措施以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包

政府采购合同的部分和全部都不得转让或分包。

十、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同甲方在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。

十三、未尽事宜

未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十四、附则

本合同一式伍份，甲、乙方各执贰份，采购代理机构壹份。

附件：《验收方案》

（以下为签章页，无正文）

| 甲方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 年 月 日 | 乙方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 附件：验收方案

验收方案

一、验收单位：

二、验收时间：   年     月

验收内容、标准及程序

验收工作由采购单位，成交单位参加。验收工作依据招标文件、采购合同等相关规定和要求执行。

| 公司营业执照 | 相关资质证书 | 服务人员花名册 | 服务人员身份证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

三、验收标准（验收内容）

| 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

- 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4、针对中小型企业的评审：

本项目非专门面向中小企业。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给与20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会根据《苏财购〔2026〕2号》文应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）1报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）价格分（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）技术分（90分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务方案及人员设备配置比较（73分） |  |  |  |
| 1 | 系统技术方案（11分） | 响应单位提供智慧无人消防车服务平台的技术方案。具备完整的架构设计，包含系统架构图、业务流程图、数据流图等；具备车辆管理、车辆轨迹管理、救援任务管理、车辆监控、警情管理等功能设计；以上提供界面截图且清晰展示。方案完整度高、科学合理性强、专业性强、可行性高的得11分；方案完整度较高、科学合理性较强、专业性较强、可行性较高的得7分；方案完整度一般、科学合理性一般、专业性一般、可行性一般的得4分；方案完整度较差、科学合理性较差、专业性较差、可行性较差的得1分；不提供不得分。 |  | 11 |
| 2 | 运维组织方案（10分） | 响应单位提供运维组织方案，包括但不限于运维团队组建、安装调试、验收收尾等。方案完整度高、科学合理性强、专业性强、可行性高的得10分；方案完整度较高、科学合理性较强、专业性较强、可行性较高的得7分；方案完整度一般、科学合理性一般、专业性一般、可行性一般的得4分；方案完整度较差、科学合理性较差、专业性较差、可行性较差的得1分；不提供不得分。 |  | 10 |
| 3 | 质量及安全管理方案（10分） | 响应单位提供质量及安全管理方案，包括但不限于质量管理方法、质量管理措施、档案质量管理、信息安全管理等。方案完整度高、科学合理性强、专业性强、可行性强的得10分；方案完整度较高、科学合理性较强、专业性较强、可行性较强的得7分；方案完整度一般、科学合理性一般、专业性一般、可行性一般的得4分；方案完整度较差、科学合理性较差、专业性较差、可行性较差的得1分；不提供的不得分。 |  | 10 |
| 4 | 风险管理方案（10分） | 响应单位提供风险管理方案，包括但不限于风险应对策略、风险分析工具、风险清单及措施等。方案完整度高、科学合理性强、专业性强、可行性强的得10分；方案完整度较高、科学合理性较强、专业性较强、可行性较强的得7分；方案完整度一般、科学合理性一般、专业性一般、可行性一般的得4分；方案完整度较差、科学合理性较差、专业性较差、可行性较差的得1分；不提供的不得分。 |  | 10 |
| 5 | 应急保障方案（10分） | 响应单位提供应急保障方案，包括但不限于应急措施、应急演练等。方案完整度高、科学合理性强、专业性强、可行性强的得10分；方案完整度较高、科学合理性较强、专业性较强、可行性较强的得7分；方案完整度一般、科学合理性一般、专业性一般、可行性一般的得4分；方案完整度较差、科学合理性较差、专业性较差、可行性较差的得1分；不提供的不得分。 |  | 10 |
| 6 | 售后服务方案（10分） | 响应单位提供售后服务方案，包括但不限于售后服务机构、售后服务团队、售后服务流程、售后服务内容等。方案完整度高、科学合理性强、专业性强、可行性强的得10分；方案完整度较高、科学合理性较强、专业性较强、可行性较强的得7分；方案完整度一般、科学合理性一般、专业性一般、可行性一般的得4分；方案完整度较差、科学合理性较差、专业性较差、可行性较差的得1分；不提供的不得分。 |  | 10 |
| 7 | 人员配置方案（12分） | 7.1项目经理配置（4分） | 具有有效期内的系统集成项目管理工程师证书、有效期内的IT服务项目经理（ITSS）证书；以上证书每有一种得2分，最高4分。（此项限评一人，响应文件中需同时提供相关证书截图及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明并加盖响应单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。） | 4 |
|  |  | 7.2项目技术负责人配置（不含项目经理）（4分） | 具有有效期内的通信专业中级（互联网技术）证书、有效期内的IT服务工程师（ITSS）证书，以上证书每有一种得2分，最高4分。（此项限评一人，响应文件中需同时提供相关证书截图及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明并加盖响应单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。） | 4 |
|  |  | 7.3项目信息安全负责人配置（不含项目经理）（4分） | 具有有效期内的信息安全保障人员（CISAW）证书、IT服务项目经理（ITSS）证书。以上证书每有一种得2分，最高4分。（此项限评一人，响应文件中需同时提供相关证书截图及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明并加盖响应单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。） | 4 |
| 二 | 针对本项目配套服务设备选型情况比较（5分） |  |  |  |
| 1 | 所选配套服务设备（包括产品技术参数、产品性能等）情况比较（5分） | 评委根据设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得5分；带“★”项标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣1分；其他设备参数负偏离的，每一项减0.5分，直至扣完为止。（投标单位需提供所投设备的详细技术特性说明，其中加“★”需提供具有检测资质（CMA或CNAS认证）的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，未提供上述检测报告或检测结果不合格的，视为负偏离。） |  | 5 |
| 三 | 针对本项目系统平台支撑配套功能性演示（6分） |  |  |  |
| 1 | 功能性演示（6分） | - 为体现投标人对本项目的理解和技术能力，投标人需针对以下重点功能进行演示(演示形式为录屏)，根据演示内容及效果进行酌情给分，录屏时间为5分钟以内。 - 1.响应单位展示平台具有车辆管理的功能，可对接入车辆的编号、品牌、型号、自动驾驶等级等车辆基本信息进行管理。 - 2.响应单位展示平台具备救援任务管理的功能，可以接收119接警平台的报警信息，进行车辆调度，调度车辆前往火情点。 - 3.响应单位展示的平台具备车辆监控的功能，可以通过接入车辆实时运动轨迹以及车载视频。 - （注：演示效果优秀，界面直观清晰，功能覆盖全面，数据展示完整且交互流畅，整体实用性强得 6分；演示基本满足要求，核心功能可正常展示，但部分内容展示不够完整或交互体验一般，得3分；未提供演示、或关键功能缺失、无法正常展示，不得分。） |  | 6 |
| 四 | 响应单位综合及履约能力（6分） |  |  |  |
| 1 | 响应单位具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系证书，每提供一个得1分，最高得5分，不提供不得分。（注：响应文件中须提供以上项证书复印件并加盖投响应单位或网络查询截图并加盖响应单位公章。不提供不得分。） |  |  | 5 |
| 2 | 响应单位提供2023年1月1日至今的类似项目业绩。每提供一份得1分，最高得1分。（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章，未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。） |  |  | 1 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法进行处罚。

# （全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。