工程量清单编制说明
一、工程概况及招标范围
招标范围：无锡职业技术大学公共教室墙面等粉刷及改造项目。

二、编制依据
1)、图纸、现场情况及调整方案；

2)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；
3)、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026版，《江苏省通用安装工程消耗量》2026版；《江苏修缮安装定额》2009版；
4)、《江苏省建设工程费用参考》2026版；

5)、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价(2025)

2号)；

6)、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

7)、无锡市住建局有关文件。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求
1）工程质量要求见招标文件；

2）工程施工时应符合对环境的要求；

3）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。
  4）现场拆除的材料的堆放处理均由投标人自行处理。

四、其他需说明的问题
1)投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加施工措施项目。

2)工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

3)投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

 五、投标人不得改变不可竞争费用标准计取（结算时根据有关规定按照不同类别调整）
	序号
	费用类别
	计算基础
	修缮
	安装

	1
	安全生产（%）
	分部分项工程合计-除税工程设备费
	3.8
	2.9

	2
	税金费率（%）
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-甲供材料费含设备
	9
	9


六、材料品牌表

	序号
	主材或设备名称
	品牌

	1
	防水阻燃实心木塑吸音板(δ=12mm)
	安居
	绿典龙
	格瑞木塑

	2
	阻燃板(δ=12mm)
	莫干山
	大王椰
	兔宝宝

	3
	铝塑板
	吉祥
	雅泰
	华源

	4
	乳胶漆
	多乐士
	立邦
	三棵树

	5
	电线电缆
	江南
	明珠
	上上

	6
	灯具
	欧普
	飞利浦
	佛山照明


注：投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”要求进行投标报价，并在投标文件中承诺选用上述品牌表中的品牌，承诺书原件做在投标文件里，否则，将视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。

