## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡市第一中学扩容配1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡市第一中学扩容配套改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月29日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【无锡市第一中学扩容配2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：无锡市第一中学扩容配套改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 绿化工程
2 | 时光小站及宣传栏工程
3 | 入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1
4 | 景观工程
5 | 道路工程
6 | 南教学楼卫生间拆除工程
7 | 南教学楼卫生间装饰
8 | 校园屋面换瓦工程
9 | 景观水电工程
10 | 南教学楼卫生间安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【绿化工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：绿化工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【绿化工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.法桐等大乔木 2.胸径范围：40.1-50cm 3.重修剪、淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | 株 | 3
2 | 050101001002 | 砍伐乔木 | 1.雪松等大乔木 2.胸径范围：30.1-35cm 3.重修剪、淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | 株 | 1
3 | 050101001003 | 砍伐乔木 | 1.棕榈、广玉兰、女贞等大乔木 2.胸径范围：26.1-30cm 3.重修剪、淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | 株 | 17
4 | 050101001004 | 砍伐乔木 | 1.紫薇等小乔木 2.胸径范围：G=5.1-15cm 3.重修剪、淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | 株 | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 050101001005 | 砍伐乔木 | 1.无刺构骨球、红叶石楠球等球类灌木 2.蓬径范围：P=151-180cm 3.淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | 株 | 20
6 | 050101002001 | 植被清理 | 1.植物种类：地被植物h=31-40cm 2.淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | m2 | 1000
7 | 050101002002 | 植被清理 | 1.植物种类：草坪 2.淘汰、修剪淘汰后装车外运，运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | m2 | 2000
8 | 050102001001 | 移植乔木 | 1.种类：移植香樟 2.胸径/干径/米径/地径：D=26.1-30cm 3.校内移植，全冠移植 4.一级养护期二年 | 株 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 050102002001 | 移植单株灌木 | 1.种类：移植苏铁 2.地径：d=10.1-15cm 3.校内移植，全冠移植 4.一级养护期二年 | 株 | 2
10 | 050102001002 | 移植乔木 | 1.种类：移植造型红花继木桩、造型小叶女贞桩、鸡爪槭、羽毛枫 2.胸径/干径/米径/地径：d=10.1-15cm 3.校内移植，全冠移植 4.一级养护期二年 | 株 | 3
11 | 050102002002 | 移植单株灌木 | 1.种类：移植桂花、腊梅 2.冠径：P=201-300cm 3.校内移植，全冠移植 4.一级养护期二年 | 株 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类：榉树 2.胸径/干径/米径/地径：D=16.1-18cm 3.株高：H=601-700cm 4.冠径：P=401-500cm 5.全冠，树形优美，多分枝，分枝点220-250cm 6.一级养护期二年 | 株 | 1
13 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭 2.胸径/干径/米径/地径：d=14.1-16cm 3.株高：H=355-400cm 4.冠径：P=301-350cm 5.全冠，树形优美，多分枝，分枝点81-100cm 6.一级养护期二年 | 株 | 1
14 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径/干径/米径/地径：d=10.1-12cm 3.株高：H=255-300cm 4.冠径：P=201-250cm 5.全冠，树形优美，多分枝，分枝点61-80cm 6.一级养护期二年 | 株 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类：南天竹球 2.株高：H=80cm 3.冠径：P=80cm 4.修剪后规格，光球，球形饱满，不脱脚 5.一级养护期二年 | 株 | 2
16 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1.种类：无刺构骨球 2.株高：H=120cm 3.冠径：P=120cm 4.修剪后规格，光球，球形饱满，不脱脚 5.一级养护期二年 | 株 | 2
17 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | 1.种类：茶梅球 2.株高：H=100cm 3.冠径：P=100cm 4.修剪后规格，光球，球形饱满，不脱脚 5.一级养护期二年 | 株 | 3
18 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类：毛鹃 2.株高：h=36-40cm 3.冠径：p=21-25cm 4.单位面积株数：64株/m2 5.倒角种植，毛球苗，无病虫害，密植不露土 6.一级养护期二年 | m2 | 308
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.种类：龟甲冬青 2.株高：h=41-45cm 3.冠径：p=21-25cm 4.单位面积株数：64株/m2 5.倒角种植，毛球苗，无病虫害，密植不露土 6.一级养护期二年 | m2 | 11
20 | 050103003003 | 片植灌木 | 1.种类：木贼 2.株高：h=41-45cm 3.冠径：p=21-25cm 4.单位面积株数：25盆/m2 5.2加仑苗，无病虫害，密植不露土 6.一级养护期二年 | m2 | 6
21 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：大吴风草 2.株高/冠径：h=26-30cm p=16-20cm 3.单位面积株数：16盆/m2 4.2加仑苗，无病虫害，密植不露土 5.一级养护期二年 | m2 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：h=16-20cm p=16-20cm 3.单位面积株数：81株/m2 4.120#杯苗，品种准确，不露土 5.一级养护期二年 | m2 | 29
23 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：姬岩垂草 2.铺种方式：满铺 3.一级养护期二年 | m2 | 280
24 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：花镜 2.金叶石菖蒲10%，大吴风草5%，红宝石南天竹5%，华叶山菅兰10%，芙蓉菊5%，络新妇10%，柳叶星河10%，品种月季20%，林荫鼠尾草10%，无尽夏5%，一叶兰10%，朱蕉4株，亮晶女贞塔球4株 3.一级养护期二年 | m2 | 23
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：矮生百慕大+追播黑麦草 2.铺种方式：满铺 3.矮生百慕大追播被卖出草皮卷满铺，铺设3cm厚黄沙 4.一级养护期二年 | m2 | 1859
26 | 050101004001 | 栽植土换填 | 1.换填土质要求：改良后种植土 2.种植土土源投标人自行考虑报价，含运输、土源费及回填费用 | m3 | 640
27 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.找平找坡要求：绿化种植前绿化用地平整，使土壤颗粒及平整度达到绿化种植要求 | m2 | 665
28 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.回填土质要求：营养土 | m3 | 128
29 | 050301005001 | 点风景石 | 两处景石校园内迁移，花岗岩景观石6000*3000*6000mm，花岗岩景观石4500*1000*3000mm，投标时现场踏勘，综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 施工中所需要使用的大型机械进出场及安拆费，投标人综合考虑报价
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【绿化工程】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【时光小站及宣传栏工程4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：时光小站及宣传栏工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【时光小站及宣4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：时光小站及宣传栏工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合土方 2.开挖深度：按设计要求 | m3 | 55.5
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合土方 2.开挖深度：按设计要求 | m3 | 78.02
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：素土 2.密实度：达到设计要求 | m3 | 106.41
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：现场多余土方及建筑垃圾 2.土方装车、外运、含堆土场消纳费等全部费用，运距投标人综合考虑 | m3 | 27.11
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15 3、含模板搭拆费用 | m3 | 5.52
6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础 | m3 | 15.7
7 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型：独立基础 | m2 | 73.56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：时光小站及宣传栏工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条形基础 4、含模板搭拆费用 | m3 | 17.57
9 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4、含模板搭拆费用 | m3 | 27.48
10 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18以内 | t | 6.085
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【时光小站及宣传栏工程4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：时光小站及宣传栏工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【时光小站及宣传栏工程4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：时光小站及宣传栏工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【时光小站及宣传栏工程】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：时光小站及宣传栏工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【入口处和时光小站廊架5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 入口处廊架及宣传栏
1.2 | 时光小站
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【入口处和时光5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
入口处廊架及宣传栏
1 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：级配碎石 | m3 | 1.09
2 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：带型 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土 | m3 | 0.97
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.26
4 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：种植土 2.密实度：松填 | m3 | 1.86
5 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种：Φ30-40mm陶粒 | m3 | 0.29
6 | 060302004001 | 反滤层土工布、土工膜等铺设 | 1.铺设方式：聚酯无纺土工布200g/m2 | m2 | 14.5
7 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸：M24预埋地脚螺栓，长750mm | t | 0.277
8 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：镀锌钢管Φ140*5.0/Φ102*4.0 | t | 1.856
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：120*80*4/120*60*4/80*60*4mm镀锌方管 | t | 3.502
10 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：龙骨 2.钢材品种、规格：50*50*3/50*30*3/40*40*2/20*20*1.5mm镀锌方管/Φ50*3/Φ20*1.5mm镀锌圆管 | t | 3.23
11 | 010901002001 | 阳光板屋面 | 1、4mm厚米黄色单面铝塑板干挂 2、L20*20*2角铝，M5*20自攻螺丝固定 3、耐候胶填缝 2、面层干挂指定规格铝塑板，含板缝打胶、收口条安装，满足防水防火防腐要求 | m2 | 285.49
12 | 011507001007 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料品种：2.5mm厚铝板这边焊接 | m2 | 3.34
13 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料品种：1.5mm镀锌钢板 | m2 | 8.87
14 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料品种：3mm厚镀锌钢板 | m2 | 46.37
15 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、遍数或厚度：氟碳喷涂2遍 | m2 | 312.03
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨（另计） 2.装饰板材料品种、规格：6T+1.14PVB+6T夹胶玻璃 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 38.94
17 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格：L*100*50mm厚棕色碳化竹木座面，木清漆饰面 2.304#不锈钢专用卡件固定，留缝5mm | m2 | 14.48
时光小站
18 | 050201003001 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：20mm仿石材陶瓷PC砖 3.面层铺设方式：粘贴 | m2 | 28.42
19 | 050201001001 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类：商品混凝土C20 2.垫层厚度：150mm 3.10mm宽沥青麻丝伸缩缝 4.具体做法详见设计图纸 | m2 | 28.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 050201001003 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：100mm 3.素土夯实（密实度≥93%） | m2 | 28.42
21 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：粘贴 2.面层材料品种、规格：600*600*25mm厚芝麻灰细荔枝面花岗岩 | m2 | 6.21
22 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：干挂 2.面层材料品种、规格：600*300*25mm厚芝麻灰细荔枝面花岗岩 | m2 | 1.32
23 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.规格：150*150*8mm厚钢板，底部焊接4根Φ10mm钢筋，L=90mm | t | 0.113
24 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸：Φ20钢筋，长320mm | t | 0.063
25 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：镀锌方管150*150*6.0/镀锌钢管Φ152*6.0 | t | 1.004
26 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：150*150*6.0mm镀锌方管 | t | 0.918
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 010607010002 | 零星钢构件 | 1.构件名称：龙骨 2.钢材品种、规格：120*80*4.0/150*50*4.0/150*100*4.0mm镀锌方管 | t | 1.319
28 | 010901002003 | 阳光板屋面 | 1、4mm厚米黄色单面铝塑板干挂 2、L20*20*2角铝，M5*20自攻螺丝固定 3、耐候胶填缝 2、面层干挂指定规格铝塑板，含板缝打胶、收口条安装，满足防水防火防腐要求 | m2 | 74.42
29 | 010901002002 | 阳光板屋面 | 1、4mm厚米黄色单面铝塑板，满铺固定于龙骨底部 2、面层粘贴指定规格铝塑板，含板缝打胶、收口条安装，满足防水防火防腐要求 | m2 | 74.42
30 | 011507001008 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料品种：2.5mm厚铝板这边焊接 | m2 | 6.23
31 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料品种：1.5mm镀锌钢板 | m2 | 50.85
32 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料品种：10mm阳光板，专用铝压条 | m2 | 10.08
33 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、遍数或厚度：氟碳喷涂2遍 | m2 | 83.57
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 011506001002 | 装饰板雨篷 | 1.装饰板材料品种、规格：6T+1.14PVB+6T夹胶玻璃 | m2 | 6.82
35 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮外墙柔性耐水腻子三遍 2、涂刷抗碱封闭底漆两遍 3、喷涂天然真石漆主涂层，厚度符合设计规范要求 4、喷涂专用罩面漆两遍 5、具体做法及技术要求，详见设计图纸 | m2 | 49.76
36 | 011507001005 | 宣传栏 | 1、80*80*L镀锌方管立柱@2400，喷砖红色氟碳漆 2、80mm宽*3mm厚成品定制镀锌金属片，喷砖红色氟碳漆 3、50*50*3/50*80*3mm镀锌方管格栅，喷砖红色氟碳漆 4、"WXYZ"3mm厚镀锌钢板金属字，喷砖红色氟碳漆，字200mm宽 5、具体做法详见设计图纸 | m2 | 30.57
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 011507001006 | 平面、箱式招牌 | 1、80mm宽成品定制镀锌钢板校园宣传栏，3mm镀锌钢板，盆氟碳漆砖红色 2、预留校园时光小站展示区域，内容校方自定 3、内藏LED灯带 4、可开合定位，由广告专业广告公司定制，投标人综合考虑报价 5、8mm厚实心PC透明耐力板，双面UV抗紫外线涂层 6、具体做法及技术要求详见设计图纸 | m2 | 21.74
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【入口处和时光小站廊架5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【入口处和时光小站廊架5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【入口处和时光小站廊架宣传栏5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：入口处和时光小站廊架宣传栏钢结构装饰工程1 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【景观工程】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：景观工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 铺装工程
1.2 | 座椅
1.3 | 校园时光景墙
1.4 | 花坛
1.5 | 篮球场基础
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【景观工程】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
铺装工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：拆除铺装面层及水泥砂浆结合层 2.厚度：按实际厚度计算 3.基础保留 4.拆除建筑垃圾装车外运、运距投标人自行考虑、含堆土场消纳费 | m3 | 32.18
2 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：拆除铺装面层、水泥砂浆结合层及有骨料基层；台阶花坛等 2.厚度：按现场实际厚度计算 3.拆除建筑垃圾装车外运、运距投标人自行考虑、含堆土场消纳费 | m3 | 635.4
3 | 041001007001 | 拆除现在廊架 | 1.结构形式：投标人现场踏勘确认后综合考虑报价 2.拆除建筑垃圾装车外运、运距投标人自行考虑、含堆土场消纳费 | m2 | 100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 050201003001 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：黄金麻花岗岩800*300*30mm细荔枝面 | m2 | 115.2
5 | 050201003002 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：芝麻灰花岗岩600/300*300*30mm/1200*350*30mm细荔枝面 | m2 | 33.5
6 | 050201003003 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：20mm仿石材陶瓷PC砖 3.面层铺设方式：粘贴 | m2 | 369.16
7 | 050201003004 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：18mm仿石材陶瓷PC砖 3.面层铺设方式：粘贴 | m2 | 109.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 050201003005 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：清水红砖240*115*53mm 3.嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 | m2 | 9.13
9 | 050201003006 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：95*95*30mm厚花岗岩小料石 深灰色 自然面 3.面层铺设方式：粘贴 | m2 | 11.68
10 | 050201003007 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：30mm1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：校园内部广场铺装修补换新，石材规格材质同原石材 | m2 | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 050201006001 | 硬质地面面层 | 1.10mm厚Q235NH耐候钢板，红锈色，环氧富锌底漆+氟碳清漆封闭（每块耐候钢板尺寸2400*200*10mm），字高140mm，激光铣刻，站酷庆科黄油体（或甲方自定） | m2 | 6.72
12 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：1200*850*50mm厚芝麻灰花岗岩细荔枝面 3.防滑条材料种类、规格：石材开槽10*5mm | m2 | 51
13 | 011107002002 | 石材台阶 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：800*300/340*30mm厚黄金麻花岗岩细荔枝面 3.防滑条材料种类、规格：石材开槽10*5mm | m2 | 244.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011107002003 | 石材台阶踢面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：800*120*20mm厚黄金麻花岗岩细荔枝面 | m2 | 95.04
15 | 011107002004 | 石材台阶踢面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：1200*100*180mm厚芝麻灰花岗岩细荔枝面 | m2 | 10.8
16 | 010502032001 | 台阶 | 1.垫层材料种类、厚度：150mm厚C20垫层 2.踏步高、宽：台阶宽850mm，高180mm 3.混凝土种类：商品混凝土 | m2 | 51
17 | 050201001001 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类：商品混凝土C20 2.垫层厚度：100mm 3.10mm宽沥青麻丝伸缩缝 4.具体做法详见设计图纸 | m2 | 363.07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 050201001002 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实（密实度≥93%） | m2 | 469.57
19 | 050201001003 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：100mm 3.素土夯实（密实度≥93%） | m2 | 5.1
20 | 050201011001 | 路牙 | 1.路牙材料种类、规格：600*250*150芝麻白花岗岩 水洗面 外侧切20*20斜角 2.砂浆强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C30素混泥土垫层（含抗肩） 4.200mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密实度≥93%） | m | 167.72
座椅
21 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合土方 2.开挖深度：按设计要求 | m3 | 40.4
22 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：素土 2.密实度：达到设计要求 | m3 | 27.61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：场内多余土方及建筑垃圾 2.装车外运、运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | m3 | 12.79
24 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土 | m3 | 2.6
25 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：Mu10非黏土砖 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 13.13
26 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料：1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.厚度：20mm | m2 | 12.21
27 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 | m2 | 3.74
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：20mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：800/200*350*20mm厚芝麻灰花岗岩细荔枝面，内切上端内凹10mm | m2 | 25.94
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：200*450*50mm厚芝麻灰花岗岩压顶，水洗面，外侧上端做10圆角 | m2 | 7.38
30 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：镀锌方通龙骨50*50*L，50*5镀锌角铁（M6膨胀螺栓固定）@600 2.面层材料品种、规格：100*50mm厚棕色碳化竹木坐凳面及包边，木清漆饰面 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 13.2
校园时光景墙
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合土方 2.开挖深度：按设计要求 | m3 | 59.37
32 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种：素土 2.密实度：达到设计要求 | m3 | 13.04
33 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别：场内多余土方及建筑垃圾 2.装车外运、运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | m3 | 4.49
34 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土 | m3 | 2.94
35 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条形基础 | m3 | 3.99
36 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.02
37 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：Mu10非黏土砖 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.79
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料：1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.厚度：20mm | m2 | 4.44
39 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：清水红砖240*115*53 2.墙体类型：景墙 3.墙体厚度：240mm 4.砂浆强度等级：M15细砂水泥砂浆砌筑 5.专用勾缝剂勾缝 | m3 | 5.81
40 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 | m2 | 34.74
41 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：600*300*80mm厚芝麻灰花岗岩压顶，细荔枝面，四周做15圆角，Φ8钢销固定 3.具体做法及技术要求详见设计图纸 | m2 | 10.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：12圆以内钢筋 | t | 0.314
花坛
43 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合土方 2.开挖深度：按设计要求 | m3 | 141.18
44 | 010102007003 | 回填方 | 1.材料品种：素土 2.密实度：达到设计要求 | m3 | 88.51
45 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别：场内多余土方及建筑垃圾 2.装车外运、运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | m3 | 29.8
46 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土 | m3 | 8.15
47 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：Mu10非黏土砖 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 30.62
48 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料：1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.厚度：20mm | m2 | 27.18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1.安装方式：20mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：800/200*350*20mm厚芝麻灰花岗岩细荔枝面，内切上端内凹10mm | m2 | 70.46
50 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：20mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：200/100*50*10mm砖红色陶土砖，工字铺 | m2 | 16.46
51 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：600*300*50mm厚芝麻灰花岗岩压顶，细荔枝面，外侧上端做10圆角 | m2 | 37.07
篮球场基础
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：综合土方 2.挖土深度：按设计要求 3.装车外运、运距投标人自行考虑，含堆土场消纳费 | m3 | 126.65
53 | 050201001004 | 园路垫层 | 1.垫层材料种类：级配碎石垫层 | m3 | 37.8
54 | 050201003008 | 园路面层 | 1.面层材料种类、规格：商品混凝土C30，120mm厚 2.随捣随抹，每块长度不大于6m，留缝20mm，沥青砂活沥青处理，20mm泡沫条嵌缝 | m2 | 745
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【景观工程】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 施工中所需要使用的大型机械进出场及安拆费，投标人综合考虑报价
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【景观工程】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【景观工程】6.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【道路工程】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：道路工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路工程】7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度：150mm 3.原有基础清扫冲洗，设置沥青木板伸缩缝，模板支护，混凝土浇筑，养生等全部工作内容 | m2 | 1080
2 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.7kg/m2 | m2 | 1080
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 2.厚度：50mm | m2 | 1080
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格：300*600 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：30mm厚600*300黑色铸铁篦子，按型定制 3.垫层、基础材质及厚度：150mm厚级配碎石垫层，100mm厚C20商品混凝土底板，120mm厚C20商品混凝土井壁 4.混凝土强度等级：商品混凝土C20 5.砂浆强度等级及配合比：10mm厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 6.具体做法详见设计图纸 | 座 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040504010002 | 雨水口 | 1.雨水口规格：300*600 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：30mm厚400*300深灰色树脂复合篦子，上面散置Φ30-50黑色鹅卵石，厚约60mm 3.垫层、基础材质及厚度：150mm厚级配碎石垫层，100mm厚C20商品混凝土底板 4.混凝土强度等级：商品混凝土C20 5.砂浆强度等级及配合比：10mm厚1:3防水砂浆，内掺5%防水剂 6.具体做法详见设计图纸 | 座 | 10
6 | 040504001001 | 硬质铺装不锈钢装饰井座盖 | 1、L45*45*5mm厚热镀锌角钢外框 2、6mm厚不锈钢底板 3、Φ6@100单层双向钢筋（与底板焊接） 4、Φ50不锈钢法兰吊扣 5、具体做法及技术要求详见设计图纸 | 座 | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【道路工程】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 施工中所需要使用的大型机械进出场及安拆费，投标人综合考虑报价
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【道路工程】7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【道路工程】7.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【南教学楼卫生间拆除工8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：南教学楼卫生间拆除工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【南教学楼卫生8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010401002001 | 拆除工程 | 1.拆除工程 2.本次改造范围内拆除项目包括但不限于：卫生间墙砖，地砖拆除（门槛石部位与原有隔墙区域切割敲除），蹲坑地台拆除，洁具拆除，吊顶拆除，部分墙体拆除，门拆除，隔断拆除，台盆台面及明镜拆除，灯具拆除，管线拆除； 3.拆墙体、墙洞等需后期修补或局部抹灰，因拆吊顶及地面需修补部分均包含在内，由投标单位自行考虑，不另行增加费用 4.拆除后建筑垃圾清理归堆，合法外运消纳，运距自行考虑 5.并对范围内其他非改造部位成品保护 6.按项包干，结算不调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【南教学楼卫生间拆除工8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间拆除工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【南教学楼卫生间拆除工8.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【南教学楼卫生间拆除工程】8.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：南教学楼卫生间拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【南教学楼卫生间装饰】9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：南教学楼卫生间装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【南教学楼卫生9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：八五砖 2.墙体类型：包立管砖墙 3.墙体厚度：100mm | m3 | 6.29
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：新增隔墙 3.墙体厚度：100mm | m3 | 28.26
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：新增隔墙 3.墙体厚度：200mm | m3 | 5.93
4 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.部位：蹲坑地台 2.厚度：200mm 3.材料品种、强度要求、配比：LC7.5泡沫混凝土 | m3 | 21.96
5 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 378.37
6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS或聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm 3.上翻高度：300mm | m2 | 514.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：M1022 2.门类型：成品定制木门，含成品门套及门套基层 3.五金种类、规格：含铰链、门锁、把手等五金 | m2 | 22
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:2干硬性水泥砂浆垫层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚素水泥膏粘结层 3.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 | m2 | 378.37
9 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平找坡 2.面层材料品种、规格：18mm厚人造石材门槛石，含倒角 | m2 | 7.19
10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平层 | m2 | 856.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.基层类型、部位：小便斗矮墙顶部 2.面层材料品种、规格：12mm人造石台面 | m2 | 3.77
12 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：瓷砖专用背胶 2.面层材料品种、规格：400*800墙砖 | m2 | 856.44
13 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢门套 | m2 | 22.54
14 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8金属吊杆,间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨标准骨架:C型主龙骨(38*12*0.8mm)间距≤1200mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm)；三角副龙骨(0.4厚,偏差值±0.03mm)单向间距≤300mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm) 3.面板材料品种、规格：300*600*0.6方形铝扣板 | m2 | 324.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：基层阻燃板处理，9.5mm石膏板面层 | m | 32.88
16 | 011303001001 | 成品装饰带 | 1.装饰带型式、尺寸：灯槽 2.材料品种、规格：9.5mm防水石膏板 | m | 37.65
17 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：石膏板吊顶面 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆饰面 | m2 | 28.21
18 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：15mm人造石台面及挡水条 2.支架品种、规格：40*40*3@800镀锌方管骨架 | m2 | 17.94
19 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：1.2厚不锈钢折边洗手槽 | m2 | 19.71
20 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：银镜(专用粘结胶固定) 2.框材质、断面尺寸：黑钛不锈钢包边 3.基层材料种类：8厚轻质无机晶板基层 | m2 | 25.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：成品抗倍特隔断 2.配件品种、规格：含五金及各种配件 3.部位：卫生间隔断 | m2 | 532.52
22 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：成品抗倍特隔断 2.配件品种、规格：含五金及各种配件 3.部位：小便斗隔断 | m2 | 17.1
23 | 011601001001 | 脚手架 | 1、改造脚手架 2、搭设高度：综合考虑 3、脚手架材质：自行考虑 4、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【南教学楼卫生间装饰】9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【南教学楼卫生间装饰】9.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【南教学楼卫生间装饰】9.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：南教学楼卫生间装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【校园屋面换瓦工程】10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：校园屋面换瓦工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | J.1 屋面
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【校园屋面换10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
J.1 屋面
八角红楼
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、拆除破损平瓦,注意保留完好瓦片利旧; 2、、拆除瓦下破损挂瓦条,未破损的利旧; 3、含垃圾清理，归放至指定堆放点 | m2 | 2052.14
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、拆除破损防水层,未破损的利旧; 2、含垃圾清理装袋，归放至指定堆放点 | m2 | 2182.19
3 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、 更换破损平瓦,材质、颜色与现状瓦片一致,与利旧瓦片共同使用； 2、更换破损木挂瓦条40*30(h),中距按瓦材规格(专用钉钉牢于木望板上); 3、修补基层木望板； 4、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 2052.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 020602003001 | 琉璃瓦屋脊 | 1、更换破损屋脊瓦,材质、颜色与现状瓦片一致与利旧瓦片共同使用； 2、具体做法参考:图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m | 160.77
5 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、更换破损防水层,采用3厚SBS防水卷材替换； 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 2182.19
6 | 01B001 | 屋面避雷带修复 | 1、避雷带修复出新 2、现场实际查看，总价包干 | 项 | 1
7 | 011601001001 | 脚手架 | 1、屋面修缮脚手架 2、搭设高度：2m以内 3、脚手架材质：自行考虑 4、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 444.69
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011601002001 | 垂直运输 | 1、屋面修缮工程涉及的垂直运输费用； 2、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
9 | 01B002 | 建筑垃圾外运 | 产生建筑垃圾由指定地方清运至外面 | 项 | 1
行政楼
10 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1、拆除破损平瓦； 2、拆除瓦下破损挂瓦条； 3、含垃圾清理，归放至指定堆放点 | m2 | 2049.01
11 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1、原屋面防水层拆除清理； 2、含垃圾清理装袋，归放至指定堆放点 | m2 | 2104.77
12 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1、原屋面破损砂浆拆除清理； 2、含垃圾清理装袋，归放至指定堆放点 | m2 | 512.25
13 | 010902005003 | 屋面排水管 | 1、维修破损落水管 2、按实决算 2、含垃圾清理，归放至指定堆放点 | m | 35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1、更换平瓦,材质、颜色与现状瓦片一致; 2、更换木挂瓦条40*30(h),中距按瓦材规格,固定于屋面结构层 3、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 2049.01
15 | 020602003002 | 琉璃瓦屋脊 | 1、更换破损屋脊瓦,材质、颜色与现状瓦片一致； 2、具体做法参考图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m | 230.06
16 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1、更换防水层,采用3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 2104.77
17 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1、用1:2.5水泥砂浆修补原破损的屋面砂浆找平层,达到平整、牢固; 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 512.25
18 | 01B003 | 屋面避雷带修复 | 1、避雷带修复出新 2、现场实际查看，总价包干 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 010902005004 | 屋面排水管 | 1、维修部分更换成品UPVC雨水管,管径及位置与现状一致 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m | 35
20 | 011601001002 | 脚手架 | 1、屋面修缮脚手架 2、搭设高度：2m以内 3、脚手架材质：自行考虑 4、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 420.45
21 | 011601002002 | 垂直运输 | 1、屋面修缮工程涉及的垂直运输费用； 2、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
22 | 01B004 | 建筑垃圾外运 | 产生建筑垃圾由指定地方清运至外面 | 项 | 1
北教学楼
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 010901001005 | 瓦屋面 | 1、拆除破损平瓦； 2、拆除瓦下破损挂瓦条； 3、含垃圾清理，归放至指定堆放点 | m2 | 1225.79
24 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1、原屋面防水层拆除清理； 2、含垃圾清理装袋，归放至指定堆放点 | m2 | 1425.79
25 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1、原屋面破损砂浆拆除清理； 2、含垃圾清理装袋，归放至指定堆放点 | m2 | 306.45
26 | 010902005005 | 屋面排水管 | 1、维修破损落水管 2、按实决算 3、含垃圾清理，归放至指定堆放点 | m | 30
27 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1、更换平瓦,材质、颜色与现状瓦片一致; 2、更换木挂瓦条40*30(h),中距按瓦材规格,固定于屋面结构层 3、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 1225.79
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 020602003003 | 琉璃瓦屋脊 | 1、更换破损屋脊瓦,材质、颜色与现状瓦片一致； 2、具体做法参考图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m | 121.72
29 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1、更换防水层,采用3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 1425.79
30 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 1、用1:2.5水泥砂浆修补原破损的屋面砂浆找平层,达到平整、牢固; 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 306.45
31 | 01B005 | 屋面避雷带修复 | 1、避雷带修复出新 2、现场实际查看，总价包干 | 项 | 1
32 | 010902005006 | 屋面排水管 | 1、维修部分更换成品UPVC雨水管,管径及位置与现状一致 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011601001003 | 脚手架 | 1、屋面修缮脚手架 2、搭设高度：2m以内 3、脚手架材质：自行考虑 4、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 298.8
34 | 011601002003 | 垂直运输 | 1、屋面修缮工程涉及的垂直运输费用； 2、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
35 | 01B006 | 建筑垃圾外运 | 产生建筑垃圾由指定地方清运至外面 | 项 | 1
餐厅
36 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1、拆除屋面原损坏的防水层,未损坏的利旧;； 2、含垃圾清理装袋，归放至指定堆放点 | m2 | 30
37 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 1、更换破损的防水层,采用3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 2、具体参照图纸设计要求，满足图纸和规范要求 | m2 | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 011601002004 | 垂直运输 | 1、屋面修缮工程涉及的垂直运输费用； 2、综合考虑报价，满足图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【校园屋面换瓦工程】10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【校园屋面换瓦工程】10.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【校园屋面换瓦工程】10.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：校园屋面换瓦工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【景观水电工程】11.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：景观水电工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气设备安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【景观水电工11.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
景观电气
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：ALjg1(景观照明配电箱1) 2.规格：Pe=12kw，防护等级 不低于IP44 3.安装方式：门卫内挂墙明装 | 台 | 1
2 | 030413010001 | 小区路灯 | 1.名称：拆除原有路灯及基础 2.含拆除、清理、外运费用 | 套 | 8
3 | 030413010002 | 小区路灯 | 1.名称：庭院灯 2.灯具类型：30-60W LED,高度 3-4m，IP65 3.灯杆材质、规格：外壳材料：拉丝面不锈钢,电镀咖色+亚克力 4.附件配置要求：包含基础浇筑、接地、安装、自制接地等一切费用 | 套 | 8
4 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：DC12-24V 低压，12-18W/m，含变压器，IP65 | m | 60.19
5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：T8一体式灯管 2.规格：防水一体化LED灯管,1.2m 24W，IP65 | 套 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称：投影灯 2.型号：20W LED灯 DC24V,光束角15°-120°可调，IP65 | 套 | 6
7 | 030413012001 | 景观灯 | 1.名称：草坪灯 2.型号：IP65 3.规格：6~12W LED灯 DC24V,高度0.6-1.0m | 套 | 8
8 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：矮墙壁灯 2.型号：IP65 3.规格：3-8W LED,DC24V 低压,防眩光设计 | 套 | 23
9 | 011508001001 | 美术字 | 1.基层类型：不锈钢+ 仿石材肌理饰面 2.字壳 + 内置 LED 模组，单模组 0.5-1W | 组 | 28
10 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.安装形式：明装 | 个 | 90
11 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PVC25 4.配置形式：埋地 | m | 94.49
12 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PVC32 4.配置形式：埋地 | m | 917.29
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN40 4.配置形式：明配 | m | 5
14 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-2*4+E4mm2 3.敷设方式：管内安装 | m | 98.39
15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-2*6+E6mm2 3.敷设方式：管内安装 | m | 950.99
16 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-2*10+E10mm2 3.敷设方式：管内安装 | m | 5
17 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度：20mm厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10M7.5水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求：20厚1:3水泥砂浆掺5%防水粉 5.盖板材质、规格：FC-方型 700X700mm凹井(上可种草或铺砖) | 座 | 6
19 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合取定 2.开挖深度：1.5m以下 | m3 | 194.82
20 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：素土 2.密实度：按设计要求 | m3 | 194.82
21 | 030413015001 | 照明系统调试 | 1.名称：照明系统调试 2.电压等级：1KV | 系统 | 1
球场电气工程
22 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：ALqc1(球场照明配电箱1) 2.规格：Pe=12kW 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030413010003 | 小区路灯 | 1.名称：庭院灯 2.灯具类型：LED灯:双头,每个头不小于220w,不小于100lm/w,功率因素不小于0.9,铝 合金材质,带浪涌保护,防风等级14级以上,防护等级IP65 3.灯杆材质、规格：6.5米高,灯杆上口径60mm,Q235低碳钢板、一次卷弯成型,下口径140mm,壁厚3.00mm,法兰对角线中心距260mm、10mm;灯杆整体热镀锌静 电喷塑 4.附件配置要求：包含基础浇筑、接地、安装、自制接地等一切费用 | 套 | 6
24 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PVC25 4.配置形式：埋地 | m | 183.05
25 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN40 4.配置形式：明配 | m | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-2*4+E4mm2 3.敷设方式：管内安装 | m | 196.85
27 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*10+E10mm2 3.敷设方式：管内安装 | m | 20
28 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 14
29 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合取定 2.开挖深度：1.5m以下 | m3 | 39
30 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种：素土 2.密实度：按设计要求 | m3 | 39
31 | 010103001001 | 平整场地 | 1.恢复原有绿化 | m2 | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【景观水电工程】11.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【景观水电工程】11.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【景观水电工程】11.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：景观水电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【南教学楼卫生间安装12.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：南教学楼卫生间安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 给水工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 排风工程
1.5 | 消防工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【南教学楼卫12.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
1 | 040801023001 | 限位开关 | 1.规格：断路器RCBO C20A/1P | 个 | 10
2 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面开槽并俢复 2.规格：DN32及以内 | m | 150.15
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗敷 | m | 150.15
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC20 3.配置形式：明敷 | m | 301.9
5 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：低烟无卤绝缘铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 1087.2
6 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：混凝土楼板开孔 2.规格：钻孔直径83mm以内 | 个 | 15
7 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：墙面暗装 | 套 | 10
8 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：墙面暗装 | 套 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：小厨宝插座 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 | 套 | 15
10 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：7W | 套 | 110
11 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：12W/M，含变压器 | m | 37.65
12 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：亚克力透光板 2.型号：8040*100mm 3.规格：2*12W/M LED灯带 | 套 | 10
13 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.安装形式：明装 | 个 | 125
14 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 40
15 | 031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费用：脚手架搭拆费用 | 项 | 1
给水工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PPR 2.规格：DN15（含管件） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：根据设计说明及施工规范进行压力试验及吹洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 189.4
17 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PPR 2.规格：DN20（含管件） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：根据设计说明及施工规范进行压力试验及吹洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 7.25
18 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PPR 2.规格：DN25（含管件） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：根据设计说明及施工规范进行压力试验及吹洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 301.05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PPR 2.规格：DN32（含管件） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：根据设计说明及施工规范进行压力试验及吹洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 127.1
20 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 10
21 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面开槽并俢复 2.规格：DN32及以内 | m | 390.75
22 | 031401001002 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费用 | 项 | 1
排水工程
23 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 | m | 59.85
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 | m | 2.5
25 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 | m | 269.85
26 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：冷热水面盆龙头 2.材质：合金一体铸造主体 | 个 | 30
27 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型：污水池 2.材质：陶瓷 3.安装方式：含水龙头等配套附件安装 | 组 | 5
28 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：低压水箱蹲便器 2.材质：陶瓷 3.安装方式：含配套附件安装 | 组 | 95
29 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型：按压式小便器 2.材质：陶瓷 3.安装方式：含排水接头等配套附件安装 | 组 | 45
30 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：直通式地漏 2.材质：采用铝合金或铜质 3.型号：DN50 | 个 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 031401001003 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费用 | 项 | 1
排风工程
32 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：管道式排风机 2.型号：DPT15-45H 3.规格：排风:550m3/h 风压：255Pa 功率：110W | 台 | 15
33 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.材质：帆布软接口 | m2 | 6.24
34 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格：200*120mm | 个 | 5
35 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格：200*200mm | 个 | 10
36 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：排风口 2.材质：ABS防结露难燃材料 3.规格：φ150 | 个 | 15
37 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：排风口 2.材质：ABS防结露难燃材料 3.规格：φ200 | 个 | 20
38 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：320*200 | 个 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌铁皮风管 2.材质：碳钢 3.形状：矩形 4.规格：长边长 ≤320mm以下 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：咬口 | m2 | 80.28
40 | 031401001004 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费用 | 项 | 1
消防工程
41 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.原有消火栓移位，含拆/接管、修复等一系列措施 | 套 | 5
42 | 031401001005 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【南教学楼卫生间安装12.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【南教学楼卫生间安装12.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【南教学楼卫生间安装工程】12.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：南教学楼卫生间安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计