招标文件

项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055

采 购 人：徐州市公安局交通管理支队

采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二六年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

第一章  投标邀请

大洲设计咨询集团有限公司对徐州市公安局交通管理支队“非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目

（二）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年08月17日北京时间9:30。

（二）开标时间：2026年08月17日北京时间9:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市公安局交通管理支队

（二）地址：徐州市泉山区祥湖路3号

（三）联系方法：何牧宇

（四）采购项目联系人：0516-83642990

六、采购代理机构

（一）名称：大洲设计咨询集团有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼

（三）采购项目联系人：王建成、李静

（四）联系电话：0516-83663536

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织（依法登记注册的其他组织，有合法有效的注册登记文件）或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人（负责人）或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定投标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得投标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得投标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价（全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%）；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价（通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%）；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价（采购项目最高限价×45%）；

④评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定投标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标人投标文件的规定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标人无正当理由拒绝签订合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

3.中标人或者投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按照《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果投标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在投标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的投标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致未收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市公安局交通管理支队 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| （五） | 本项目采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目的特定资格要求：无。 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用投标人信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 本项目采购预算金额已包含招标代理服务费，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付至采购代理机构指定账户，招标代理服务费根据《委托代理协议》约定，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号)计取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-6项必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的资产负债表、利润表各扫描件一份；或提供投标人2024年度（或2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”内容） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、投标人对《采购需求》 中实质性条款的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、人员配备方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、机具、设备配置及耗材保障方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、服务方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、技术响应（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。 5、售后服务体系及服务承诺（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。 （二）商务部分 1.投标人业绩； 2.投标人其他证明文件及材料扫描件（参考招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》及其他投标人认为应该补充的内容）； 五、价格折扣文件格式 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1.中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购﹝2022﹞45号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 2.投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3.投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 备注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目采购预算总金额150万元人民币，本项目不接受超过人民币150万元（采购项目预算金额）的投标报价。投标报价包括完成该项服务的所有费用，报价包括不限于人工费、交通费、招标代理费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等等完成本项目的所有费用，全部由中标人承担，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够正常运行及登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| （十九） | 投标文件的提交： 1.投标截止时间：2026年08月17日北京时间9:30； 2.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年08月17日09:30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。截至本公告发布之日“苏采云”系统解密时间为开启时间后30分钟内，请投标人务必在开标时间内时刻关注“苏采云”系统，在“苏采云”系统规定的解密时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密，投标人因自身原因不及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密本代理机构不承担任何责任。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） (4) | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十六）1 | 采购人与中标、投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：合同总价的10%。 |
| （四十一） | 投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：王建成、李静；联系电话：0516-83663536； 办公地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向代理机构提供纸质版响应文件一正二副及电子响应文件《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万） | 1.6% |
| 50万—400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400万—1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000万—5000万元（含5000万） | 0.8% |
| 5000万元—1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿—10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿—50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.账户信息：

收款人：大洲设计咨询集团有限公司徐州分公司

开户银行：江苏银行徐州开明支行

银行账号：60080188000081040

- 评标标准

| 评审项目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价 格（25分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分； 各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×25。 注：全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年7月1日以后，合同标的为与本次采购项目同类（同类型维护类）或(同类型建设类）相似的合同，每提供一个合同的得2分。 未提供不得分，本项最低得0分，本项最高得4分。 注：投标文件中同时提供合同原件扫描件、发票扫描件、中标（成交）通知书扫描件，三者缺一不可并加盖电子签章，未提供不得分，业绩合同中主要内容清晰可见，提供内容模糊不清的不得分。 |
| 人员配备方案 （16分） | 1、投标人拟选派项目负责人或技术负责人（1人）： 具备机电工程二级及以上注册建造师的得2分； 具备中级及以上工程师的得2分。 注：注册建造师与工程师同时具备可兼得分。 本项目最高得4分，最低得0分，未提供不得分。 - 2、投标人配备1组不低于6人（其中包1名网络工程师，5名调试工程师）的内场专职技术支持队伍。 满足要求得6分，不满足的0分，未提供不得分。（提供人员名单，本项人员不包含1、3项人员）。 - 3、投标人配备1组不低于22人的外场专职技术支持队伍。 满足要求得6分，不满足的0分，未提供不得分。（提供人员名单，22人中不包含1、2项人员）。 注：投标文件中提供相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件，未提供不得分。 |
| 机具、设备配置及耗材保障方案（4分） | 根据投标人针对本项目提供的机具（包含且不限于车辆、机具等）、设备（包含且不限于升级更换设备、备品备件等）及耗材保障方案的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得4分；全面性、可行性、针对性一般得2分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
| 服务方案（28分） | 1、根据投标人针对本项目提供的总体技术方案（包含但不限于：运维服务流程、服务内容、服务质量保证措施等）的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得4分；全面性、可行性、针对性一般得2分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 2、根据投标人针对本项目中使用的现有管理平台运行维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得5分；全面性、可行性、针对性一般得3分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | - 3、根据投标人针对本项目提供的前后端设备维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得5分；全面性、可行性、针对性一般得3分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | - 4、根据投标人针对本项目提供服务过程中的公路安全防护、设备抢修应急预案和人员应急保障方案的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得5分；全面性、可行性、针对性一般得3分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 5、根据投标人针对本项目提供服务过程中的备品备件的更换、利旧及管理方案的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得4分；全面性、可行性、针对性一般得2分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 本项目“利旧”特指：对旧有设备或资源进行合理化利用，避免重复采购或浪费。 |
|  | 6、根据投标人针对本项目提供非现场执法设备数据维护方案的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得5分；全面性、可行性、针对性一般得3分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
| 技术响应（20分） | 完全满足招标文件中“第六章采购需求”中“四、总体设计与技术要求前端设备维护要求”的得基本分20分，每有一项“▲”响应指标不符合的，从基本分中减1分，每有一项一般响应指标不符合的，从基本分中减0.5分，本项最高得20分，最低得0分。 注：“▲”标志的指标必须在投标文件内提供首页具有CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖供应商电子签章，未提供评审时不认可。注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 |
| 售后服务体系及服务承诺（3分） | 对投标人售后服务体系、服务承诺、原有设备综合利用提出的建议、所有更换的备品备件质保期承诺等内容的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 全面具体详实、切实可行、针对性强得3分；全面性、可行性、针对性一般得2分；存在较大漏项或缺陷、可行性欠缺、针对性不强得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 |

本章说明：

1、评分结果精确到小数点后两位。

2.本项目采用综合评分法。

# 第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采购单位（甲方）：徐州市公安局交通管理支队

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

甲方：

乙方：

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同文件的组成部分：

1.本合同；

2.中标通知书；

3.合同补充条款或说明；

4.乙方的投标文件；

5.招标文件；

6.合同附件。

二、合同范围、服务地点及采购需求

合同范围：甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供的合同标的以及相关服务。

服务地点：江苏省徐州市采购人指定的地点

采购需求：见本合同附件1

三、价格

3.1合同总价为￥          ，大写：         人民币。

本合同执行期间合同总价款不变，该价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给相关人员的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为履行本项目需要的全部费用及其它相关费用。

- 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

1.本合同总金额为人民币大写金额           元（小写金额：          元），在合同总金额范围内根据乙方中标单价结合实际工程量按时结算，具体单价如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 服务要求 | 单价报价 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 人/月 | 按采购需求核算平均每人服务费用 |  |  |
| 2 | 内场调试工程师 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 网络工程师 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 外场维修工程师 | 人/月 |  |  |  |
| 5 | 维修升降车 | 辆/月 | 作业高度不低于6米(含燃油费用、保养费用) |  |  |
| 6 | 巡视车辆 | 辆/月 | 含燃油费用、保养费用 |  |  |
| 7 | 防撞车及配套安全保障服务 | 辆/月 | 含燃油费用、保养费用 |  |  |
| 8 | 环保LED频闪灯 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 9 | 环保900万电警抓拍单元 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 10 | 环保900万卡口抓拍单元 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 11 | 环保频闪白光爆闪一体灯 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 12 | 400万高清抓拍 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 13 | 高空瞭望 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 14 | 终端一体机 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 15 | rvv 3*1.5电源线 | 米 |  |  |  |
| 16 | rvv 3.1.0电源线 | 米 |  |  |  |
| 17 | yjv 3*6电缆 | 米 |  |  |  |
| 18 | PE 50mm | 米 |  |  |  |
| 19 | 六类网线 | 米 |  |  |  |
| 20 | 抱杆箱 | 个 | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 |  |  |
| 21 | 短臂支架 | 个 | 前端相机使用 |  |  |
| 22 | 万象支架 | 个 | 前端相机使用 |  |  |
| 23 | 落地机柜 | 个 |  |  |  |
| 24 | 立杆（含基础） | 处 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 25 | 顶管材料 | 米 |  |  |  |
| 26 | 开挖回填 | 平方 |  |  |  |
| 27 | 光纤收发器 | 对 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |  |
| 28 | 井盖 | 个 |  |  |  |
| 29 | 手动抓拍键盘 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 30 | 相机电源 | 个 |  |  |  |
| 31 | 单车道测速雷达 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 32 | 双目全结构化违停球机 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 33 | 诱导屏控制器 | 个 | 适配采购人现有平台 |  |  |
| 34 | 诱导屏 | 平方 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 35 | 8口工业级交换机 | 台 |  |  |  |
| 36 | 4T硬盘 | 个 |  |  |  |
| 37 | 一体化行人检测单元 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 38 | 交通灯信号检测器 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 39 | 室外音柱 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 40 | 智能接入终端 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 41 | 信息发布播放盒 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 42 | 环保1200万卡口抓拍单元 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 43 | 500万像素鱼眼相机 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |

注：所有设备均含安装。

2.经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式1（提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十(30%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之三十(30%)即￥           大写：人民币            的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

尾款的支付：

服务期结束后10日内，乙方向甲方提交已完成服务对应价款明细清单，经甲方、监理考核确认后，支付剩余对应服务费用。（如已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照服务期内实际对应价款结算，如已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额100%进行结算）。

②付款方式2（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十(30%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

服务期结束后10日内，乙方向甲方提交已完成服务对应价款明细清单，经甲方、监理考核确认后，支付剩余对应服务费用。（如已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照服务期内实际对应价款结算，如已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额100%进行结算）。

（一）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（二）乙方服务费支付比例和月度考核情况挂钩，考评办法见合同附件。

（三）履行合同期间费用超出合同总价，甲方不再支付合同总价以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

（四）乙方申请付款需提交的支付文件包括:①乙方出具的正式发票和完税证明;②乙方出具的验收报告(结算款)或者甲方签收履约保证金的书面材料(预付款)。

（五）如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。

五、履约保证金

乙方应在合同签订后10日内，向甲方提交合同总价的10%（最高不得超过政府采购合同金额的10%）的履约保证金。

履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

服务期满为止无服务质量问题，甲方无息退还乙方履约保证金。

退还方式:由甲方将履约保证金无息退还乙方。

退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后30日内一次性无息退还。

退还条件:本项目合同标的履约完成、验收合格，双方办理交付证明后。

不予退还的情形:乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

逾期退还履约保证金的违约责任:除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期(10)天，买方向卖方支付履约保证金的(1)%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的(5)%。

六、项目服务期限：2026年11月19日-2027年3月31日。

七、甲乙双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

(1)甲方应按照合同约定向乙方支付项目费用；

(2)甲方有义务为乙方提供必要的工作场所；

(3)服务期内，甲方可全天24小时随时向乙方发出指令，要求乙方在规定的服务区域内提供非现场执法相关设备内外场设备维护服务。

(4)遇有重大赛事、重大活动、突发事件及其它工作需求，甲方有权统筹安排，要求乙方紧急配合处理道路监控内外场设备。

(5)按时办理财政集中支付手续。

(6)甲方有权按照《考评办法》对乙方在合同服务期内违反合同规定的各种情况进行登记，建立诚信档案，制作月度考评表，按考评表分数比例扣减当月服务费用。考评表评分按百分制，每月度为一个计分周期，当得分低于60分的，视为不合格，甲方不支付该月度服务费用，且可单方面解除合同。

(7)若上级政府部门对道路监控内外场设备维护有其他规定的，从其规定。

(8)因乙方造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。

2.乙方的权利和义务

(1)乙方应认真执行投标文件[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055]中的所有承诺内容；

(2)乙方有权按照合同约定获得甲方的帮助和配合，有权要求甲方提供本合同服务所需的相应的资料；

(3)乙方及其工作人员应遵守甲方的保密要求；

(4)在项目实施过程中，乙方项目负责人和项目成员未经甲方许可，不得变更；乙方须向甲方提供项目负责人和项目成员名单及资历；如因甲方要求更换项目负责人及项目成员，乙方应及时更换与原项目负责人或项目成员技术能力及资历相当的项目负责人或项目成员，并提交更换后项目负责人或项目成员的名单，经甲方同意后进行更换；如因乙方人事安排等原因需更换项目负责人及项目成员的，须提前30日以书面形式征求甲方同意；

(5)乙方保证服务不存在危及人身或财产安全的隐患，不存在违反法律、法规、规章以及行业规范所要求的有关安全条款，否则对因提供服务引起的各种安全事件和事故，乙方应承担全部法律责任；

(6)乙方在履行本合同期间，应定期向甲方反馈项目实施过程进度，及时向甲方反馈本项目实施中出现的重大事项，及时配合甲方提出的整改要求，保证项目有效进行；

(7)乙方不得利用甲方名义进行与本协议约定无关的任何活动，同时不得以任何形式把本协议中的服务内容转包或分包给其他单位或个人实施；

(8)在履行本合同过程中，乙方不得从事可能与甲方利益有冲突的任何活动；

(9)主动接受甲方及相关部门问询和监督。

(10)维护过程中造成人员伤亡或车辆损失或财物损失，由乙方承担。

(11)维护过程中发生交通事故，由乙方承担。

(12)服从甲方临时安排道路监控内外场设备维护服务。

八、服务质量

1.服务期内，乙方应提供相关服务支持。服务要求符合甲方的考核办法。

2.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同九、的约定承担赔偿责任。

3.乙方服务质量达不到要求的，根据考核办法扣分并罚款，同时承担甲方寻求第三方服务发生的所有费用，包括诉讼费、律师费等。

九、甲乙双方违约责任

1.根据合同要求，出现下列条件之一视为甲方违约：

a.甲方无故单方面取消或终止项目；

b.除因财政付款审批程序滞后且乙方考核未通过外，甲方逾期支付资金的，每逾期(10)天，甲方向乙方支付合同总价的(0.1)%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的(1)%；

2.根据合同要求，出现下列条件之一视为乙方违约：

a.项目正式实施后乙方的设备人员不能在双方约定的时间内全部到位进行服务；

b.服务要求达不到甲乙双方的约定。发生以上两种情况之一，甲方按考核标准对乙方进行扣款。

c.项目服务期间乙方违反甲方的安全管理要求（包括但不限于网络安全、数据安全、安全保密），甲方有权视情解除合同并追究相关法律责任。

d.本合同中涉及到乙方需提供设备的，设备进场后由乙方委派的专人负责保管，在成品验收合格并交接之前货物毁损、丢失的风险由乙方自行承担。乙方所交货物品种、型号、规格、质量、加工要求不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价;如果甲方认为不能使用的，应根据货物的具体情况，由乙方在5个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的10%承担违约责任。乙方在投标时承诺采用进口产品或部件，而货到工地后未提供原产地证明或不能证明为进口部件的，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金严重时解除合同。

e.乙方提前交付，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1%承担逾期交货违约责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后5日内通知乙方，有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。不论乙方是否书面通知甲方，如乙方逾期交货超过30天，甲方即有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失，损失不能确定的赔偿金额为合同总金额 20%。

f.乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

g.乙方不能按本合同要求提供安装服务的，应向甲方偿付合同总价款的20%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

h.乙方技术负责人必须亲临施工现场、组织本项目的施工，每周在工地主持施工工作不少于5天，每天工作时间不少于8小时必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。乙方不能按本合同要求提供所承诺的技术人员安装的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

i.如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。如甲方将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知了乙方，并且授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则乙方将自费应诉，并支付全部费用、和解赔偿金和由于该案最终裁定或判决而支付的赔偿金。如果依照中华人民共和国法律，甲方不能实现授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则甲方可以选择独立应诉或与乙方联合应诉，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。如果乙方不积极应诉或解决纠纷，甲方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。

j.甲方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

k.产品品质如因乙方原因导致验收不合格的，乙方负责维修更换工作并承担由此产生的全部费用，且赔偿甲方由此产生的损失。经过乙方维修、更换工作仍无法通过验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外还应另外向甲方支付合同总价 20%的违约金。

l.甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额 20%的违约金。

3.其他违约责任依据《中华人民共和国民法典》相关条款确定。

4.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

5.若出现《考核办法》中“退出机制”的情况，甲方有权终止本合同，并追究相关法律责任。

十、安全风险条款及保密条款

乙方在提供服务时涉及的系统数据及其他有关资料和数据等，乙方应时刻有安全风险意识，乙方应负责保密，严格遵守甲方的保密制度，不得以任何方式向第三方泄露或提供。未经甲方人员确认，乙方人员不得对甲方业务系统作任何操作，落实采购人内部网络安全及信息保密的各项规定。

甲乙双方签订保密协议（合同附件5），有关保密条款的落实与违约情况按保密协议履行。

十一、解决争议的方式

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。

2.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定，不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3.仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向徐州仲裁委员会申请仲裁。

4.仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

5.在仲裁期间，本合同应继续执行。

十二、合同生效

1.本合同在甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

2.乙方在项目实施阶段需提供的资料作为本项目所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的法律约束力。

3.合同一式  份，具有同等法律效力，甲方  份，乙方  份。

十八、其它

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。

3.如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。

4.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055]为准。

5.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ______________

乙方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行： ________________________________

银行账号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ______________

合同附件

目录

合同附件1：《采购需求》

(见本项目招标文件。)

合同附件2：《人员配备方案》

(见乙方投标文件中《人员配备方案》。)

合同附件3：《服务方案》

(见乙方投标文件中关于本项目的服务方案。)

合同附件4：《考核办法》

合同附件5：《保密协议》

（协议内容按照采购人内部对信息网络的安全要求进行签订）

合同附件4：

考核办法

考核以百分制的方式进行，每月度进行考核。考核项目人员工作情况、前端系统维护情况、后台系统维护情况、集成指挥平台、任务单完成情况、投诉情况六部分。每月度共100分，每项单独考核，相加为最终考核评分。

#### （1）人员工作情况（占考核评分15%）

a.按要求记录工作台账和保养报告的，得2.5分。记录缺失或经采购人抽查不合格的，发现一次扣0.5分，扣完为止；

b.按要求在固定时间地点值班备勤的，得2.5分，经采购人抽查不在岗的，发现一次扣0.5分，扣完为止；

c.按要求完成甲方布置工作任务的，得5分。单次工作完成情况未达到甲方要求的，每次扣0.5分，扣完为止；

d.每月不定期、不限次数抽查人员在岗情况，满足招标文件要求得5分，每有一次不满足招标要求扣5分，此项扣分上限为100，扣完为止；

#### （2）前端系统维护情况（占考核评分40%）

a.每两周需巡查所有维保设备一次，将巡查台账发至监理和甲方项目负责人。按要求巡查得7.5分，经甲方抽查巡查质量不合格的，一次扣0.5分，扣完为止；

b.每月度不定期、不限次数抽查设备在线率，普通设备在线率达95%及以上，重要设备在线率达99%的，得7.5分。每有一次未达到在线要求扣0.5分，扣完为止；

c.重点点位单个设备离线时间单次不超过6小时，月度累计不超过12小时；普通点位单个设备离线时间单次不超过12小时，月度累计不超过24小时的，得10分，每有一个设备超过此时限扣0.5分，扣完为止；

d.每月度不定期、不限次数抽查前端设备，本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，设备存在任一故障均视为设备不完好，设备完好得10分，每有一个设备不完好扣0. 5分，扣完为止；

e.按要求完成一机一档和资产登记打码工作的，得2.5分，每有一次检查未完成的扣0.5分，扣完为止。

f.在线电子警察备案率达100%的，得2.5分，每低于1%扣0. 5分，扣完为止。

#### （3）后台系统维护情况（占考核评分5%）

按要求运行维护期内每日对机房内的软硬件设备设施实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作。

a.确保后台系统7X24小时运行。

b.重大活动维护人员保障，网络结构调整等工作。

c.后台系统软件运行和升级工作。

d.每月度不定期，不限次数抽查后台系统运行状况，根据抽查结果进行综合打分。

本项最多得分5分，每次抽查不合格扣0.5分，扣完为止。

#### （4）集成指挥平台（占考核评分15%）

集成指挥平台有效数据率（违法处罚数据/设备抓拍数据）按月度考核，每有一处未达上传上限且有效数据率同比低于去年的，扣0.5分，扣完为止；

#### （5）任务单完成情况（占考核评分10%）

a.按任务单交办期限保质保量完成工作的，得10分。

b.因中标人原因超时完成的，每超一次扣0.5分，扣完为止。

#### （6）投诉情况（占考核评分5%）

a.当月未发生投诉情况的，得5分。

b.甲方受理投诉后经核实确认或其他部门对甲方考核通报，以及新闻媒体曝光，存在中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，每发现0.5次，扣1分，扣完为止。

（7）辖区大队考核（占考核分数10%）

a.按照辖区大队要求制作非现场执法设备备案材料的。

b.按照辖区大队要求完成维保任务的。

c.辖区大队验收更换的设备及配件无问题的。

本项最多得分10分，每次抽查不合格扣0.5分，扣完为止。

（8）若中标单位首次违反信息安全要求一次性扣5分，再次违反信息安全要求则终止合同。

4、退出机制

(1)中标人考评得分在一个合同期内连续两个月低于60分的。

(2)因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的。

(3)中标人违反保密规定要求，泄露相关信息的。

5、结算方式

(1)月度运维服务费用具体公式为：

每月度运行维护费用=（人员费用+车辆费用）×考核系数+备品备件费用。

(2)考核系数

考核系数=月考核得分÷100（考核系数最高不得超过100%）。

注：甲方可根据实际工作情况调整考核标准。

- 第六章 采购需求

- 一、采购项目说明

（一）采购人：徐州市公安局交通管理支队

（二）采购项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务

## （三）采购标的：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务

## （四）预算金额：本项目不接受超过人民币150万元（采购项目预算金额）的投标报价。

（本次报价项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

### 二、项目概述

本项目旨在保障徐州市区（含贾汪区、高架快速路、高速公路（若遇区域规划调整以招标区域范围为准））内所有点位和数量的电子警察、卡口相机、高清抓拍、测速设备、监控设备、诱导屏等前端设备和相关后端设备及系统的运行检查、维护保养、优化调试、故障处置和修复、升级改造和更新、调整迁移、网电修复更新、应急处置、箱体杆件保养加固更新等工作。

## 三、项目要求：

## （一）服务期：2026年11月19日-2027年3月31日。

### （二）维保设备清单

维保范围内所有非现场执法相关软硬件设备；采购人及直属单位相关软硬件。

### （三）维保要求

（1）前端设备保养与巡检

中标供应商对维护范围内的前端设备（杆件、机箱、硬件设备、线缆、辖区大队非现场抓拍设备、通讯传输设备等）及前端软件等运行情况按项目要求进行保养、巡检。保养包含但不仅限于必要的耗材更换、设备清洁、机箱清洁整理、运行情况检查和安全隐患排查；巡检包含但不仅限于车辆轨迹采集识别率、图片效果、视频存储情况、实时视频清晰度、设备通讯联网情况等。

运维服务期内前端设备巡检要求

中标供应商应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经采购人确认。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

中标供应商应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

| 序号 | 月巡检内容 |
| --- | --- |
| 1 | 对设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障 |
| 2 | 对设备、杆件、机箱进行清理，设备、杆件、机箱自然老化严重的影响安全的，向采购人提出更换申请；道路监控等视频类设备应根据实际情况清洗防雨罩或防雨镜片；维保期内，对易损耗材进行、更换，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌。 |
| 3 | 对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患 |
| 4 | 对设备参数进行检查和调整，保障设备在最优状态运行；对设备口令、隐藏账户、 漏洞进行检查，及时完善安全机制。 |
| 5 | 对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记录，并上报至采购人。 |
| 6 | 建立并实时更新前端设备保养档案；做好记录等台账资料，在机箱内对保养情况进行登记，由采购人进行检查。 |

中标供应商应提供月度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

中标供应商应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天提供给采购人。

（2）前端设备维修与更换

a.中标供应商需在签订合同后按照项目实时需求购入招标文件中备品备件（生产日期为近一年内），经验收后登记入库。质保期要求：所有更新升级设备，项目结束考核合格之日起免费提供不低于5年原厂质保，需提供原厂质保证明。

b.中标供应商在维护范围内的前端设备（杆件、机箱、硬件设备、线缆、通讯传输设备等）及前端软件等发生故障时（含效果优化、参数调整）进行维修。

c.中标供应商在维护范围内需按采购人需求调整杆件上设备，包括但不限于设备拆除、入库、清洗、移机等；在维保期内，所有设备、设施、杆件及附属设施、箱体发生丢失、损毁等问题由中标供应商承担全部责任和损失并处理相关事宜。

d.所有更换的旧设备要登记入库，备注更换时间、设备状态、设备品牌型号等必要信息，同时按照固定资产管理规定履行相关手续，以备办理固定资产报废流程。

e.中标供应商需对采购人直属单位内抓拍键盘、抓拍系统、监控设备等相关设备进行维修保养。

（3）中心设备维修与更换

中标供应商在维护范围内的中心设备、中心软件等发生故障时（含效果优化、参数调整）进行维修及中心到前端裸光纤链路数据传输正常。

（4）后端设备及系统维保

1、视频图像数据质量考核保障服务

中标单位需通过视频图像数据质量运维保障服务，梳理系统现状，通过设备基础信息管理服务、视频诊断服务、数据监测服务、联网监测服务、考核指标量化服务、可视化展现优化服务、告警提醒优化服务、系统管理服务等八类服务。

2、设备基础信息管理服务

a.提供汇聚市、县单位的车辆卡口、人员卡口、一体化卡口、视频监控等各类视频图像设备的基础信息，包括设备编码、设备名称、功能类型、设备厂家、型号、行政区域、监控点位类型、设备经纬度、设备IP地址等，建立一台设备一个档案服务。

b.提供非现场执法设备管理服务，实时显示设备在线状态、网络状态、位置信息、设备型号、序列号、所属终端等必要信息，依据上述信息形成设备性能评分。

c.视频诊断服务

提供各类状态监控类的应用，主要包括：联网点位运行状态监控、图像质量、编码设备运行状态监控、解码设备运行状态监控、存储设备运行状态监控。

1)数据监测总览

提供以组织的维度展示卡口总数、抓拍数据总量、无抓拍数据卡口数、平均识别率、识别率过低卡口数、昼夜识别率突变卡口数、图片访问异常占比、数据倒挂率、数据延迟率。点击统计结果能跳转到对应的检测页面。提供全局报表和具体异常数据的导出。

2)数据量监测

提供对卡口的数据量进行监测，找出无抓拍数据、抓拍数据突降和抓拍数据量过少的卡口。

提供按设备名称、异常类型筛选，提供筛选数据的导出。提供展示持续无数据的天数和近七天抓拍数据量。

3)图片访问监测

提供对卡口抓拍的车牌图片和背景图片进行抽检，看其图片能否访问。提供按组织统计抽检占比、图片访问异常占比等。提供按异常占比、监测资源筛选，提供筛选数据的导出。

4)车牌识别监测

提供对车牌识别率的分析，找出异常的卡口。

提供按组织展示低识别率卡口数和昼夜识别率突变卡口数，并以饼图整体展示识别率的占比情况。提供按异常类型、识别率对卡口进行筛选，提供按识别率排序。并可以跳转到相应卡口，查看实际抓拍数据。

5)数据时效性监测

提供对每条抓拍数据的抓拍时间和接收时间进行检测，找出时效异常的数据，再通过统计每个卡口异常数据的分布，来找出异常的卡口。

提供按组织展示延迟倒挂数据的比例，并以饼图整体数据时效的占比情况，从宏观了解数据的时延情况。提供按设备名称、延迟率、倒挂率进行筛选，提供按抓拍数据量、延迟率、倒挂率等进行排序。

6)数据一致性

提供设备未上报的监测功能，从而找出有抓拍数据，无设备信息的卡口。

7)中标供应商需对采购人指定的机房内相关的视频专网服务器、应用平台、视频分析、核心交换机等设备实施安全巡查、有效运行、系统优化调试等工作；进行视频专网的网络路由、交换调整优化，IP地址规划管理，网络安全管理，安全防护，视频专网图像的接入推送、存储规划配置。

（5）非现场执法点位名称优化工作

中标供应商在合同期内需按照采购人要求，优化现用平台上名称不规范的非现场执法点位。

（6）非现场执法设备工作

中标供应商在合同期内需按照采购人要求制作非现场执法设备备案材料，辅助完成非现场执法设备备案流程。

（7）维保安全

中标供应商在运维服务期内所有安全事故由中标方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由中标供应商承担。

（8）设备管理

中标供应商在运维服务期内需完成一机一档、维修派单、进度跟踪、杆件打码、设备标记等工作，签订合同一个月内制作所有路口设施图（包含设备位置、管线图等信息）。

（9）电路改造

中标供应商在维护范围内需配合采购人完成相关设备电路改造工作，包括电路优化、飞线整治等工作，消除电路安全隐患。

（10）维保工作包括但不限于以上内容，采购人可根据实际工作需要调整工作内容。

#### （四）人员车辆要求

本项目人员车辆要求见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 服务要求 | 最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 人/月 | 1 | 按采购需求核算平均每人服务费用 | 10000 |
| 2 | 内场调试工程师 | 人/月 | 5 |  | 5500 |
| 3 | 网络工程师 | 人/月 | 1 |  | 7000 |
| 4 | 外场维修工程师 | 人/月 | 22 |  | 5500 |
| 5 | 维修升降车 | 辆/月 | 6 | 悬臂6米以上 (含燃油费用、保养费用) | 6000 |
| 6 | 巡视车辆 | 辆/月 | 2 | 含燃油费用、保养费用 | 4500 |
| 7 | 防撞车及配套安全保障服务 | 辆/月 | 1 | 含燃油费用、保养费用 | 7000 |

具体要求为：

（1）中标供应商应配备以下维保人员：中标供应商应配备1名项目负责人或技术负责人，6名内场维护工程师，投标人投标时需要提供为采购人现有管理平台系统配备的人员名单和社保证明；22名外场施工维护工程师；

★（2）内场工程师应当7*24小时在采购人指定地点响应工作，按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。如内场工程师、维护车辆发生变动，必须事先征的采购人同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前1个月到采购人指定地点进行工作交接。若中标供应商内场工程师不符合采购人要求，采购人有权要求中标供应商重新提供符合要求的内场工程师，接替人员上岗后工作交接1个月后，原内场工程师方可离开。同时中标供应商应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保质保、运维服务保养工作到位。采购人只提供中标供应商内场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需中标供应商自行提供且需满足采购人标准要求。中标供应商内场工程师是中标供应商单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

★（3）中标供应商应配备以下车辆：9辆专用维护车辆（燃油、保养所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用），其中6辆维护车辆应为悬臂登高车，悬臂高度大于8米、2辆为小型汽车或轻型卡车、其余1辆为防撞车。

★（五）信息安全要求

（1）中标供应商保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件、数据、资料、系统操作等严格遵守招标人保密制度，不得向第三方泄露。

（2）中标供应商应当严格遵守采购人内部的保密相关规定，严禁泄漏采购人秘密，未经采购人确认，中标供应商的其公司人员不得对采购人业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

a、只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

b、不得在任何设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

c、不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

d、不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

e、不得私自允许无关人员接触和使用设备；

f、严禁擅自将工作用设备和文件带离采购人指定地点；

g、未经采购人同意，严禁以任何方式和介质拷贝任何信息及项目中涉及的信息；

h、对工作中接触到的信息做到保密；

i、不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；不准在私人交往中谈论相关工作；

j、不得有其他任何危害采购人信息安全的行为。

（3）按照采购人内部的信息网络的安全要求，由中标供应商与采购人签定安全保密协议（中标供应商和采购人在合同签订时一起签订保密协议），落实采购人网络安全及信息保密的各项规定。中标供应商对本项目配备人员必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。

（5）项目结束后，所有资料全部移交给采购人。

注：本“（四）中带“★”和（五）信息安全要求”为实质性要求条款，投标人必须完全响应，若有一项未响应或不满足，投标文件作无效响应处理。

（六）维保文档要求

（1）中标供应商应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及采购人的有关要求编制竣工资料。项目验收通过后在国家规定的时间内提交采购人审查，中标供应商须向采购人提交3整套采购人认为完整、合格的纸质文件及3套文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（2）中标供应商应根据采购人要求提供不限于以上的售后文档，具体以采购人后续通知为准。

（七）、其他

（1）在运维服务期内对采购人提供的符合系统需求的全新备品备件（生产日期为近一年内），中标供应商不得拒绝使用，并应负责设备维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用采购人不另行支付。

（2）涉及结构部分（如杆件、配电箱、基础）的各组成部分需定期进行巡检，巡检周期为每月一次，如发现有结构损坏情况需及时报采购人进行维修，相关维修费用及材料费等所有费用由中标供应商承担。

（3）内场服务工程师每月到现场前、后端硬件设备状态检测功能检测，并形成质态分析报告。

（4）在运维服务期内因市政施工、肇事导致非设备原因发生的运行故障中标供应商应及时向采购人报告，并按采购人要求及时修复设备并恢复系统功能。

（5）保险：本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在供应商的投标报价总价中。供应商及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

### 四、总体设计与技术要求前端设备维护要求（“▲”标志的指标必须在投标文件内提供首页具有CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖供应商电子签章。）

投标人应当根据前端设备安装点位清单，开展现场勘查，应提供完整的施工图纸。施工图包括路口设备布置、基础、杆件、接地、接线、装配、系统总体布置等，杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况。所有基础安装应符合国颁部颁标准、行业规范及市政要求。

具体要求如下：

1.杆件要求

杆件的型式应进行设计并出具图纸，所用杆件应采用热镀锌钢质杆，镀锌后钝化处理，相关参数符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2009）的规范。

镀锌喷塑白色八棱锥杆件，立杆横臂离地面净高度不低于6800毫米，根据道路实际情况确定横臂的长度但不得低于6000毫米。管壁厚度大于等于6毫米，立杆应做灌筑，基础牢固，无明显晃动，强度能保证大风、大雨、酷暑、严寒等恶劣气候及环境条件下系统正常使用，要求美观。立柱杆体距地400mm-500mm处，须有拉线孔及接线板，立柱杆体距地面3000mm处开孔，开孔直径不低于60mm。杆壁厚不低于6mm。详见下表：

| 序号 | 名称 | 样式 | 主臂高度m | 横臂长度m | 主臂口径mm | 主臂壁厚mm | 横臂口径mm | 横臂壁厚mm | 预埋件（钢筋笼） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 6 | 220-280 | 6 | 120-200 | 6 | 8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500 |
| 3 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 7 | 220-280 | 6 | 120-210 | 6 | 8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500 |
| 4 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 8 | 260-320 | 6 | 120-220 | 6 | 8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550 |
| 5 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 9 | 260-320 | 6 | 120-235 | 6 | 8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550 |

2.设备机箱

箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。

尺寸：400mmX300mmX500mm；内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个；抱杆安装，具有防虫、防鼠功效；防护等级≥IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证防护性；采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。

3.接地

接地使用接地体，接地体距设备杆的距离不宜小于1000毫米。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40毫米×4毫米以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于等于6欧姆。

接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）的规定。

施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整接地体规格。

4.基础

应采用钢筋混凝土基础。基础的浇注、混凝土强度等级应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的要求。

基础的位置、大小、埋深、朝向、预埋件的位置和规格尺寸根据现场设计。施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整基础规格。

5.窨井

管道拐弯处或长度超过50米时，以及杆件附近2米范围内，设备机箱附近2米范围内应设置窨井。窨井中管道到井底的距离不低于20厘米;窨井应合理配置，要符合路口实际情况和设备安装要求，不应在临河、临沟处设井。

小窨井：用于设备杆件处及管道连接处手井用，井口600毫米×600毫米,深度不小于600毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。

大窨井：用于设备机箱附近及过街管道汇集处，井口800毫米×800毫米，深度不小于800毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。

6.管道

所有管道在进、出窨井端应防鼠封堵。

横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设:地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度，下同）应不低于200毫米,埋设1根直径50毫米的热镀锌钢管并穿好铁丝。钢管进、出窨井端应去除毛刺，以便于线缆敷设。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。

人行横道或绿化带下的地下管道埋设:埋置深度应大于 200毫米，环接管埋设3根或2根（根据图纸）直径50毫米PVC，支线管道埋设2根直径50毫米硬质塑料管或镀锌管，铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。

7.线缆

使用火线、零线和地线三芯线作为电源线。电源线采用RVV，应在满足设备正常工作的前提下根据接电距离远近选取合适规格。综合检测点位信号线采用RVV，规格为1.5毫米。测速点位信号线为防止电磁干扰影响数据准确性，应采用RVVP，规格为1.5毫米。中标单位应负责将电源从甲方指定供电点（一般为交通信号机机箱或市政配电箱）接入。

线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。为保证后续管线维护工作的顺利开展，通过该管道线缆截面积不应超过管道截面积的60%。地下敷设的电缆线严禁有接头，每根电缆线应留有2米至4米的余量。遇到主线缆需要与分支线缆连接时，采用与线缆相匹配的绝缘穿刺线夹进行分线。

敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设;在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施;桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

## 8.环保LED频闪灯

16颗频闪灯

光源类型：16颗原装大功率LED

发光角度10°

覆盖范围：单车道环境补光灯

最佳补光范围16米～25米

触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）

触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US

外壳材质金属铝

防护等级IP66

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求，需提供检测报告证明。

## 9.环保900万电警抓拍单元

传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）

▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

视频分辨率：4096(H) × 2160(V)

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

多码流：支持3码流：

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)

存储功能：TF, USB

支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等

镜头规格：16mm或12mm可选

光圈类型：手动光圈

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

触发输入：1个触发/报警输入

触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为

机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；

车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

车辆品牌，子品牌识别

整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）

支持货运机动车车斗违法载人识别检测并抓拍，支持大货车占超车道识别检测并抓拍

支持导入闯禁令标志图片，可与闯禁令违法车辆图合成输出。

支持大车右转不停车违法抓拍，可抓拍五张，且抓拍间隔可调

▲支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%

支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

## 10.环保900万卡口抓拍单元

传感器类型：1”  CMOS（*2）

采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。

内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率4096 × 2160。

▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光

▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移

支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

视频分辨率：4096(H) × 2160(V)

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

多码流：支持3码流：

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)

支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等

镜头规格：50mm

光圈类型：手动光圈

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

触发输入：1个触发/报警输入

触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为

机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；

车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

车辆品牌，子品牌识别

非机动车：车型识别、特征识别

行人：人体识别、特征识别

支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车

具有机柜报警设置选项，支持打开机柜门报警上报至中心平台。支持视频遮盖识别并报警。

▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。

▲支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。

支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

## 11.环保频闪白光爆闪一体灯

支持多种补光模式

铝合金灯体，鳍片式散热结构

补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

采用不少于24颗原装大功率高亮度LED光源

带LED格栅，有效减少周边光污染

采用步进电机功能，实现红外滤片的切换

LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰

气体补光控制具有峰值抑制功能

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复

色温：白光＜4000K，红外光

发光角度：单车道

眩光阀值增量TI≤1.08%

气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms

气体爆闪回电时间 ＜67ms

气体单次闪光能量 200J

气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次）

覆盖范围：单车道

最佳补光距离：16米～30米

触发方式：电平量触发 （可选配开关量触发）

触发信号电平：4V~6V（高电平有效）

触发频率：0Hz~250 Hz

触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态

响应时间 ≤20us

触发接口 ：1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入

外壳材质：压铸铝

工作温度 -30°C~70°C

工作湿度 5%~95%@40°C，无凝结

电源 220VAC±10%

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，需提供检测报告证明。

## 12.400万高清违停抓拍球

双变焦双结构化全彩枪球

全景采用1个8-32mm电动变焦镜头，细节采用1/1.8大倍率镜头，高清成像

支持多种智能资源切换：全景：全结构化、事件；细节：全结构化、人脸+人体、人员布控、智能交通

应用模式：全景做区域入侵周界功能或者全结构化抓拍功能，细节球机做结构化抓拍或者细节球机做智能交通

内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选

全结构化：支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取

人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景

智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能

城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300m

交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率

道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测

车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景

接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围

跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警

全景采用暖白光补光，补光距离30m，细节采用红外补光，补光距离250m

▲ 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息

▲设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图

▲开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示

▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航

支持GB35114安全加密

技术规格:

传感器类型：全景：1/1.8" ，细节：1/1.8"

分辨率：全景：2560 × 1440，细节：2560 × 1440

光学变倍：全景：4倍；细节：32倍

焦距：全景：8~32 mm；细节：6~192 mm

防补光过曝：支持

水平范围：细节：0~360°

垂直范围：全景：7~17°；细节：-20~90°

视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG

宽动态：支持120 dB超宽动态

陀螺仪：支持

内置扬声器：支持

工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%

喇叭温度-30 °C~55 °C

除雾：支持

防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

## 13.高空瞭望

2400万270°球型AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面

全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍光学防抖变焦镜头

全景支持事件、人员密度、车辆拥堵；细节支持全结构化、事件；

全景摄像机

6个1/1.8＂ 4MP CMOS，最高分辨率及帧率可达8160 × 2400

视场角：水平270°，垂直85°

摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0

细节摄像机

1/1.8＂ 8MP  CMOS，最高分辨率及帧率可达3840 × 2160

45倍光学变倍，16倍数字变倍

水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）

采用高效定焦激光补光，照射距离最远可达500m

▲ 摄像机内置除湿器，可对内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。

▲ 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等

支持与采购人现有管理平台无缝接入

支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心

支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标

支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪

光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计

支持GB35114安全加密

焦距：全景：2.8 mm；细节：7.1~320 mm

补光灯类型：定焦激光

激光照射距离：500m

防补光过曝：支持

水平范围：360°

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG

网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据

光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据

SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G

报警：7路报警输入，2路报警输出

音频：1路音频输入，1路音频输出

工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%

恢复出厂设置：支持

除雾：支持

防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

## 14.终端一体机

智能接入终端具备路口数据汇聚功能，数据缓存功能，前置录像功能，双网隔离功能，智能对接多方厂家协议功能，数据统一清洗汇聚平台功能，智能运维功能；

硬盘接口SATA，容量不小于2T；

支持数据无缝接入采购人现有管理平台

支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。

支持区间测速功能

▲支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；

支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式

▲符合GB/T28181、GA/T1400数据接入标准

## 15.手动抓拍键盘

采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏

采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定

支持控制视频综合平台和解码器输出上墙

支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局

支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用

支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4 路1080P 及以下分辨率的网络视频

支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙

支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作

支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器

最大31个操作员用户，每个用户支持管理4000台设备

支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球

支持远程控制硬盘录像机操作面板，实现预览、录像、云台控制等操作

支持串口方式接入DVR、NVR、模拟球

支持通过RS485控制模拟球

最大解码分辨率：4*1080P

网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口

串行接口：RS485;RS232

语音对讲输入：1路MIC IN ，支持48V幻象供电

语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω）

摇杆类型：四维单按键摇杆

USB接口：USB2.0x1

视频接口：VGAx1;HDMIx1

抓拍键盘需要与采购人现有管理平台无缝对接，能够通过平台联动前端球机进行控制和违法抓拍。

## 16.单车道测速雷达

WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置

天线类型：平板型微带阵列天线

工作频率：24.15GHz

频率偏离误差：≤±45MHZ

波束宽度： 水平<6°，垂直<6°

发射功率：约5mW

测速距离：单车道18～28m

测速范围：10km/h～250km/h

测速准确度：-4 km/h~0 km/h

触发一致性：≤±1m

反应时间：26ms

数据刷新速度：37次/秒

IP65

## 17.双目全结构化摄像机

传感器类型：通道1：1/1.8"  CMOS

通道2：1/1.8"  CMOS

最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160

通道2：3840 × 2160

设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能

两个镜头均支持：全结构化模式，道路监控模式，事件模式

全结构化模式：a)抓拍人脸；b)抓拍人体；c)抓拍非机动车；d)抓拍机动车

道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片

支持一个镜头正向抓拍人脸，不带头盔等行为，另外一个镜头反向抓拍非机动车逆行等行为

宽动态：120 dB

焦距&视场角：通道1：8~32 mm

通道2：8~32 mm，

水平范围：通道1：水平0°~180°

通道2：水平0°~180°

垂直范围：通道1：垂直-5°~30°

通道2：垂直-5°~30°

补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光

视频图像传输延时不大于60ms

▲双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换

补光距离：通道1：

普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m

通道2：

普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口

音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器

复位：支持

防护：IP67

## 18.诱导屏

P10全彩色

工作电压AC220V±10%

平均功耗 300W/m²

最大功耗≤850W/m²

平均无故障时间>9000hours

## 19.一体化行人检测单元

传感器类型：1” Global  CMOS

图片格式：JPEG

图片分辨率：4096(H)×2160(V)

智能识别：行人闯红灯抓拍：可联动报警，发出语音警示、大屏显示过街行人；

非机动车闯红灯抓拍，非机动车载人、不戴头盔等违法行为。

内部组件：防尘,防水面板,LED补光灯

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

视频分辨率：4096(H)×2160(V)

帧率：25fps

摄像机参数配置功能：曝光速度,AGC控制,白平衡方式控制等

▲信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；

支持行人闯红灯行为检测抓拍，输出闯红灯人脸抠图，输出报警信息等。

支持非机动车闯红灯行为检测抓拍，输出非机动车闯红灯人脸抠图。

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等；

具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；

通讯接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

触发输入：1个触发/报警输入

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

工作温度：温度-30℃~60℃

工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结

电源：100VAC～240VAC;频率:48Hz～52Hz

## 20.交通灯信号检测器

16路信号灯交流信号输入接口

4个RS485输出接口

1路100M网口输出

1个5VDC输出接口

5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式

16路交通灯状态指示

检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠

输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施

实时输出交通灯信号状态

工作温度：温度-30℃~70℃

工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结

电源：AC220V±10%

## 21.室外音柱

输出音量可调节，485信号播放音柱内置音频文件

高保真度音箱功放，音频信息自定义，音量大小可调节

一体化铝合金外壳

可自定义播放文本,多种人声输出可调(可选）

可通过串口控制固定语句音频输出（可选）

供电：AC220V/50Hz交流电工作

防护等级：IP66

## 22.智能接入终端

可接入不低于12路一体化行人检测单元进行视音频存储、图片存储与上传。

支持一体化行人检测单元的抓拍数据，交通灯信号检测器的信号数据接入。支持与采购人现有管理平台对接，通过信息发布播放盒进行大屏展示。

▲具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。

可配置多种字符叠加、图片合成模式。

易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。

低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。

支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。

Web操作，完善的SDK支持。

通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；

触发输入：2个报警输入

触发输出：2个报警输出

光纤接口数量：2

通用功能：心跳,密码保护,NTP校时

专用功能：支持12个一体化行人检测单元的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发

工作温度：-40℃~70℃

工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结

## 23.信息发布播放盒

主频不小于2.0GHz，支持解码各类视频、图片、音频、文档等多媒体素材。

支持从解码、渲染、输出的全链路4K处理，支持最大输出分辨率4096×2160@60Hz的图像显示，还原真彩视界。

支持自定义分辨率输出，轻松对接各类分辨率的LCD或LED屏。

支持有线/WIFI等组网方式，支持通过U盘/PC端网络/移动端网络/云端等节目更新路径，随时随地、定点定时，自由定制发布任务。

同时支持内容播控和信息发布。

支持3.5mm音频输出。

支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度等参数。

支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。

支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。

支持图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页等多种类型素材。

支持节目编排灵活多种素材自由排版、分区显示；

支持节目自动播放及手动切换

支持素材文件的开始、停止、快进、快退

支持多重安全保障，支持终端屏保密码功能、节目审核，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。

支持多终端集中管理。支持统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；

支持通过U盘进行节目播放。

电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz

工作温度：0°C ~ 50°C

存储湿度：10% ～ 90%

工作湿度：10% ~ 80%

存储温度：-10°C ~ 50°C

视频输出接口类型：1路HDMI2.0

视频输出接口数：1

视频输出分辨率：HDMI2.0接口

内置分辨率列表：

4096×2160@60Hz

4096×2160@30Hz

3840×2160@60Hz

3840×2160@30Hz

1920×1080@60Hz

1920×1080@30Hz

1280×720@60Hz

1280×720@30Hz

支持自定义输出：

宽范围为：144~4096

高范围为：64~4096

最大支持分辨率：4096×2160@60Hz

最小支持分辨率：144×64@60Hz

音频输出接口数：1

音频输出接口类型：3.5mm 音频输出

控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口

支持与信息发布服务器对接，播放视频、图片等数据。

## 24. 环保1200万卡口抓拍单元

传感器类型：1.1” Global shutter CMOS（*2）

▲设备的镜头和两个 sensor 一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光。

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

视频分辨率：4112(H) × 3072(V)

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V)

存储功能：TF, USB

镜头规格：50mm

光圈类型：手动光圈

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为

机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；

车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

车辆品牌，子品牌识别

非机动车：车型识别、特征识别

行人：人体识别、特征识别

▲支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。

▲具有AI人脸增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。

整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

## 25. 500万像素鱼眼相机

高清500万像素相机，鱼眼模式下最大分辨率可达2688×1944，帧率50fps。
1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.04Lux低照度监控效果，夜间看的更清。
采用鱼眼超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控。
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。
支持2个千兆网口。
时延：≤90ms（曝光至解码）。
传感器类型：1/2.7”Progressive Scan CMOS。
快门：1/50s~1/37,000s。
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG。
抓拍图片格式：JPEG。
抓拍图片分辨率：≥2688×1944。
视频分辨率：≥2688×1944。
帧率：50fps。
图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调。
镜头规格：1.16mm。
支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持PTP校时。
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时。 
通讯接口：1个RS-485接口，2个10M/100M/1000M自适应以太网口。
工作温度：-30℃~65℃。
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。
电源：DC12V~36V。
支持与电子警察，大货车抓拍卡口等数据合成违法处罚图片。

### （五）实施要求

#### 1、备品备件材料部分

交货地点:用户指定地点（江苏省徐州市）。

交货时间:按实际工作需要采购，据实结算。

交货方式:备品备件到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。

投标货物的质量标准及验收方式说明:产品到达用户指定地点后，由用户组织对备品备件进行验收。

备品备件材料费用清单

| 备品备件材料费用清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 最高限价（单价）单位：元 |
| 1 | 环保LED频闪灯 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 600 |
| 2 | 环保900万电警抓拍单元 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 9500 |
| 3 | 环保900万卡口抓拍单元 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 9500 |
| 4 | 环保频闪白光爆闪一体灯 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 1600 |
| 5 | 400万高清抓拍 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 6000 |
| 6 | 高空瞭望 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 30000 |
| 7 | 终端一体机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 7000 |
| 8 | rvv 3*1.5电源线 | 米 | 1天 |  | 6 |
| 9 | rvv 3.1.0电源线 | 米 | 1天 |  | 4.5 |
| 10 | yjv 3*6电缆 | 米 | 1天 |  | 19.5 |
| 11 | PE 50mm | 米 | 1天 |  | 5 |
| 12 | 六类网线 | 米 | 1天 |  | 3 |
| 13 | 抱杆箱 | 个 | 3天 | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 | 450 |
| 14 | 短臂支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 | 40 |
| 15 | 万象支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 | 25 |
| 16 | 落地机柜 | 个 | 3天 |  | 1700 |
| 17 | 立杆（含基础） | 处 | 30天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 15000 |
| 18 | 顶管材料 | 米 | 30天 |  | 122 |
| 19 | 开挖回填 | 平方 | 30天 |  | 50 |
| 20 | 光纤收发器 | 对 | 1天 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 130 |
| 21 | 井盖 | 个 | 3天 |  | 350 |
| 22 | 手动抓拍键盘 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 4000 |
| 23 | 相机电源 | 个 | 1天 |  | 80 |
| 24 | 单车道测速雷达 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 4800 |
| 25 | 双目全结构化违停球机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 6000 |
| 26 | 诱导屏控制器 | 个 | 7天 | 适配采购人现有平台 | 2500 |
| 27 | 诱导屏 | 平方 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 3900 |
| 28 | 8口工业级交换机 | 台 | 5天 |  | 600 |
| 29 | 4T硬盘 | 个 | 1天 |  | 618 |
| 30 | 一体化行人检测单元 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 7000 |
| 31 | 交通灯信号检测器 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 1500 |
| 32 | 室外音柱 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 1600 |
| 33 | 智能接入终端 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 9000 |
| 34 | 信息发布播放盒 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 4000 |
| 35 | 环保1200万卡口抓拍单元 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 12600 |
| 36 | 500万像素鱼眼相机 | 个 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 6000 |

注：本“四、总体设计与技术要求前端设备维护要求”需求里涉及的备品备件，投标人在报价予以考虑，需在分项价格表中自拟格式体现备品备件清单报价，投标人没有对备品备件清单进行报价的将被认为此项费用已包括在投标报价中，采购人不接受任何由于投标人考虑不周为由而提出的任何费用。

## 五、质量考核

为进一步规范运行维护工作，建立完善的系统维护考核监督机制，确保前后端系统稳定、高效运行，相关维护项目按合同履行，特制订该运行维护工作考核办法。每月度进行各项指标考核，根据达标情况支付维护服务经费。对于工作考核未达标的，甲方提出相应处理意见，中标人根据考核情况承担相关责任。

### 1、考核主体

采购人各大辖区支队履行对内外场系统的管理职能，负责对中标人维护项目的管理指导，对中标人维护项目实施验收考核。

### 2、考核内容

以合同、招标文件、投标文件等为依据，对中标人维护工作进行监督考核，主要内容有：

(1)人员上岗情况。按规定配备人员上路巡查和网上巡查，并提供巡查记录。前端设备现场巡查两周一次，后端设备每日巡查一次。值班人员到位，电话保持畅通，遇有前端系统损坏情况，及时到达现场进行处置。

(2)工作数据上报情况。每周按时上报工作数据，当周工作小结，节假日重大活动及其他相关工作数据。

(3)交办工作完成情况。按任务单内容要求办理，不擅自改变维护内容数量，按交办期限保质保量完成工作。

(4)投诉情况。不发生因维护质量、效率等引起群众及其他部门投诉、新闻媒体曝光，经核实属实的。

(5)维护现场情况。维护施工是否规范、车辆停放、人员着装是否整洁。现场是否进行安全防范，是否设立安全隔离装置和警示工具。作业结束后，是否保持现场清爽、干净，是否遗留垃圾、作业工具等物品。

(6)前端系统在线率。普通设备在线率不得低于95%，重要点位设备在线率不得低于99%。

(7)单个设备离线时长。重要设备离线2小时内恢复，普通设备离线12小时内修复。

(8)集成指挥平台数据有效率。集成指挥平台数据有效率不得小于30%。

(9)抓拍图片质量。图像中应标明车辆经过监测点的时间、地点，要求字体为标准宋体，正方形，无空心、下划线、粗体等修饰，颜色为白色。字符标注要求100%透明，即除了组成字符的点线图案外，字符空白处能正常显示原图像、图片的信息。用于标识图像产生地的本地信息，即在辖区内的当地称谓，地点信息应不多于16个字符。

(10)巡查及处理情况是否每周二、周四进行报与采购人。

### 3、考核办法

考核以百分制的方式进行，每月度进行考核。考核项目人员工作情况、前端系统维护情况、后台系统维护情况、集成指挥平台、任务单完成情况、投诉情况六部分。每月度共100分，每项单独考核，相加为最终考核评分。

#### （1）人员工作情况（占考核评分15%）

a.按要求记录工作台账和保养报告的，得2.5分。记录缺失或经采购人抽查不合格的，发现一次扣0.5分，扣完为止；

b.按要求在固定时间地点值班备勤的，得2.5分，经采购人抽查不在岗的，发现一次扣0.5分，扣完为止；

c.按要求完成甲方布置工作任务的，得5分。单次工作完成情况未达到甲方要求的，每次扣0.5分，扣完为止；

d.每月不定期、不限次数抽查人员在岗情况，满足招标文件要求得5分，每有一次不满足招标要求扣5分，此项扣分上限为100，扣完为止；

#### （2）前端系统维护情况（占考核评分40%）

a.每两周需巡查所有维保设备一次，将巡查台账发至监理和甲方项目负责人。按要求巡查得7.5分，经甲方抽查巡查质量不合格的，一次扣0.5分，扣完为止；

b.每月度不定期、不限次数抽查设备在线率，普通设备在线率达95%及以上，重要设备在线率达99%的，得7.5分。每有一次未达到在线要求扣0.5分，扣完为止；

c.重点点位单个设备离线时间单次不超过6小时，月度累计不超过12小时；普通点位单个设备离线时间单次不超过12小时，月度累计不超过24小时的，得10分，每有一个设备超过此时限扣0.5分，扣完为止；

d.每月度不定期、不限次数抽查前端设备，本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，设备存在任一故障均视为设备不完好，设备完好得10分，每有一个设备不完好扣0. 5分，扣完为止；

e.按要求完成一机一档和资产登记打码工作的，得2.5分，每有一次检查未完成的扣0.5分，扣完为止。

f.在线电子警察备案率达100%的，得2.5分，每低于1%扣0. 5分，扣完为止。

#### （3）后台系统维护情况（占考核评分5%）

按要求运行维护期内每日对机房内的软硬件设备设施实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作。

a.确保后台系统7X24小时运行。

b.重大活动维护人员保障，网络结构调整等工作。

c.后台系统软件运行和升级工作。

d.每月度不定期，不限次数抽查后台系统运行状况，根据抽查结果进行综合打分。

本项最多得分5分，每次抽查不合格扣0.5分，扣完为止。

#### （4）集成指挥平台（占考核评分15%）

集成指挥平台有效数据率（违法处罚数据/设备抓拍数据）按月度考核，每有一处未达上传上限且有效数据率同比低于去年的，扣0.5分，扣完为止；

#### （5）任务单完成情况（占考核评分10%）

a.按任务单交办期限保质保量完成工作的，得10分。

b.因中标人原因超时完成的，每超一次扣0.5分，扣完为止。

#### （6）投诉情况（占考核评分5%）

a.当月未发生投诉情况的，得5分。

b.甲方受理投诉后经核实确认或其他部门对甲方考核通报，以及新闻媒体曝光，存在中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，每发现0.5次，扣1分，扣完为止。

（7）辖区大队考核（占考核分数10%）

a.按照辖区大队要求制作非现场执法设备备案材料的。

b.按照辖区大队要求完成维保任务的。

c.辖区大队验收更换的设备及配件无问题的。

本项最多得分10分，每次抽查不合格扣0.5分，扣完为止。

（8）若中标单位首次违反信息安全要求一次性扣5分，再次违反信息安全要求则终止合同。

4、退出机制

(1)中标人考评得分在一个合同期内连续两个月低于60分的。

(2)因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的。

(3)中标人违反保密规定要求，泄露相关信息的。

5、结算方式

(1)月度运维服务费用具体公式为：

每月度运行维护费用=（人员费用+车辆费用）×考核系数+备品备件费用。

(2)考核系数

考核系数=月考核得分÷100（考核系数最高不得超过100%）。

注：甲方可根据实际工作情况调整考核标准。

六、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式
目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、偏离表

五、授权委托书

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十、投标人相关承诺

十一、投标人对《采购需求》 中实质性条款的承诺

十二、预付款保函支付条款模板

一、投标函格式

致：大洲设计咨询集团有限公司

根据          项目[项目编号：                       ]招标文件，          （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7.投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8. 大洲设计咨询集团有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由大洲设计咨询集团有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人（盖单位电子签章）：

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055

货币单位：人民币元

| 采购包名称 | 项目内容 | 单价合计报价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 单价合计报价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统内格式为准

投标人（盖单位电子签章）：

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 单位 | 服务要求 | 单价报价 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 人/月 | 按采购需求核算平均每人服务费用 |  |  |
| 2 | 内场调试工程师 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 网络工程师 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 外场维修工程师 | 人/月 |  |  |  |
| 5 | 维修升降车 | 辆/月 | 作业高度不低于6米(含燃油费用、保养费用) |  |  |
| 6 | 巡视车辆 | 辆/月 | 含燃油费用、保养费用 |  |  |
| 7 | 防撞车及配套安全保障服务 | 辆/月 | 含燃油费用、保养费用 |  |  |
| 8 | 环保LED频闪灯 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 9 | 环保900万电警抓拍单元 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 10 | 环保900万卡口抓拍单元 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 11 | 环保频闪白光爆闪一体灯 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 12 | 400万高清抓拍 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 13 | 高空瞭望 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 14 | 终端一体机 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 15 | rvv 3*1.5电源线 | 米 |  |  |  |
| 16 | rvv 3.1.0电源线 | 米 |  |  |  |
| 17 | yjv 3*6电缆 | 米 |  |  |  |
| 18 | PE 50mm | 米 |  |  |  |
| 19 | 六类网线 | 米 |  |  |  |
| 20 | 抱杆箱 | 个 | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 |  |  |
| 21 | 短臂支架 | 个 | 前端相机使用 |  |  |
| 22 | 万象支架 | 个 | 前端相机使用 |  |  |
| 23 | 落地机柜 | 个 |  |  |  |
| 24 | 立杆（含基础） | 处 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 25 | 顶管材料 | 米 |  |  |  |
| 26 | 开挖回填 | 平方 |  |  |  |
| 27 | 光纤收发器 | 对 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |  |
| 28 | 井盖 | 个 |  |  |  |
| 29 | 手动抓拍键盘 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 30 | 相机电源 | 个 |  |  |  |
| 31 | 单车道测速雷达 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 32 | 双目全结构化违停球机 | 台 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 33 | 诱导屏控制器 | 个 | 适配采购人现有平台 |  |  |
| 34 | 诱导屏 | 平方 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 35 | 8口工业级交换机 | 台 |  |  |  |
| 36 | 4T硬盘 | 个 |  |  |  |
| 37 | 一体化行人检测单元 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 38 | 交通灯信号检测器 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 39 | 室外音柱 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 40 | 智能接入终端 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 41 | 信息发布播放盒 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 42 | 环保1200万卡口抓拍单元 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 43 | 500万像素鱼眼相机 | 个 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 单价合计报价 |  |  |  | 元 |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

注：采购需求中的“（四）人员车辆要求”和“四、总体设计与技术要求前端设备维护要求”需求里涉及的人员、车辆、设备，投标人在报价予以考虑，需在分项价格表中体现人员、车辆、设备清单报价，所有设备均含安装，投标人没有对清单进行报价的将被认为此项费用已包括在投标报价中，采购人不接受任何由于投标人考虑不周为由而提出的任何费用。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

大洲设计咨询集团有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目）项目（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函格式（如有）

项目名称：非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（      ）的（非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目）项目采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目），属于        行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：本项目采购的项目属于其他未列明行业。

以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目（项目编号：         ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：            ，项目编号：             ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1. （证明材料复印件附后）

2. （证明材料复印件附后）

3. （证明材料复印件附后）

…

专业技术能力：

1.（证明材料复印件附后）

2. （证明材料复印件附后）

3. （证明材料复印件附后）

…

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人授权代表：       （签字或盖章）

日期： 年  月  日

十、投标人相关承诺

项目名称：

项目编号：

我单位承诺：

一、投标人在本项目采购活动中，不存在与其他投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：              （没有填无）。

我单位的上级管理单位          （没有填无）。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位       （没有填无）。

我单位           （没有填无）被          （没有填无）单位控股。

3.单位负责人：          （没有填无）。

二、我单位      （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、其他与本项目有关的利害关系说明：                （没有填无）。

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒，并依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、投标人对《采购需求》 中实质性条款的承诺

项目名称：

项目编号：

投标人承诺：

如我单位被确定为中标人，完全响应本项目招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2026-0055]中第六章《采购需求》（四）中带“★”和（五）信息安全要求”要求的所有条款，同时承诺提供“不少于9辆专用维护车辆，其中6辆维护车辆应为悬臂登高车，悬臂高度大于8米、2辆为小型汽车或轻型卡车、其余1辆为防撞车，满足采购需求的要求，若有一项未响应或不满足，采购人有权与我单位终止合同。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。