昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2026-0002

采购项目：2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目

采购单位：昆山市水务局

昆山登峰项目管理有限公司

二0二六年六月

总 目 录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章 投标邀请函

昆山登峰项目管理有限公司受昆山市水务局的委托，为其拟采购的2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目进行公开招标，欢迎具备资格条件的国内服务商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2026-0002号

2.项目名称：2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目

3.预算金额：534.000000万元

4.采购需求：2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目，具体要求详见招标文件

5.合同履行期限：2年

6.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年07月08日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年07月08日13:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：昆山市水务局

联系人：张工

联系电话：0512-57487650

联系地址：昆山市

2.采购代理机构：昆山登峰项目管理有限公司

联系人：胡工

联系电话：0512-50318558

联系地址：昆山市萧林东路188号店面房东侧三楼

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于昆山登峰项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山登峰项目管理有限公司。

2.词语释义

2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

二、招标文件的说明

1.招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

1.2投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

1.3招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

1.4投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清和修改

2.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理人提出询问，采购代理人将按规定予以答复。

2.2在网上投标截止时间前，招标人或采购代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

2.3招标人或采购代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.4为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标人或采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.5投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

3.质疑

3.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

招标人、采购代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

3.2质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

3.2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.2质疑项目名称、编号；

3.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.4具体的事实依据及相关证据材料；

3.2.5必要的法律依据；

3.2.6提出质疑的日期；

3.2.7投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。

3.2.8投标人委托被授权人进行质疑，应当提交投标人签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。

3.2.9投标人不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

三、投标文件说明

1.投标文件计量单位和使用文字

1.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

2.投标文件的组成和顺序

2.1基本目录：（必须提供以下“2.1.1-2.1.2”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

2.1.1封面；

2.1.2开标一览表；

2.2资格条件：（必须提供以下“2.2.1-2.2.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供投标承诺函或提供相应证明材料）

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供投标承诺函或提供相应证明材料）

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供投标承诺函或提供相应证明材料）

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供投标承诺函或提供相应证明材料）

2.2.2本项目的特定资格条件：

2.2.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。

2.2.3符合政府采购相关扶持政策的证明材料：（如有，用于价格折扣）

2.2.3.1中小企业声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.2残疾人福利性单位声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.3监狱企业证明文件；

2.2.3.4《关于符合本国产品标准的声明函》。（详见投标文件格式）

2.3符合性条件：（必须提供以下“2.3.1-2.3.10”对应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

2.3.1公开分项报价；（详见投标文件格式）

2.3.2投标承诺函；（详见投标文件格式）

2.3.3安全承诺责任书；（详见投标文件格式）

2.3.4投标人情况表；（详见投标文件格式）

2.3.5偏离表（商务）；（详见投标文件格式）

2.3.6偏离表（技术）；（详见投标文件格式）

2.3.7项目负责人情况一览表；（详见投标文件格式）

2.3.8项目组成员一览表；（详见投标文件格式）

2.3.9法定代表人授权委托书，双方身份证、被授权人近期社保证明；（如有授权，必须提供，详见投标文件格式）

2.3.10其他有关符合性证明的文件。（如有）

2.4综合评审评分项：

2.4.1评分标准所需的相关材料；

2.5投标人所提交的2.4.1款规定资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

3.绿色采购

3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

4.注意事项

4.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并按格式要求加盖电子章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

4.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并按格式要求加盖电子章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

4.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则评委有权认定相关材料无效。

4.4投标人所提交的资料完整与否，将直接影响投标人的评分。

4.5开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4.6投标文件电子档封面至少注明项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人电子公章，并由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

4.7如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

4.8本项目采购文件要求投标人提供近期缴纳社保的证明中的“近期”指提交投标文件截止时间前3个月内任意一个月的社保缴纳证明。

5.投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

6.投标文件编制说明

6.1投标文件按招标文件规定的格式制作，需加盖公章或法人签章处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

6.2、投标人可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

7.投标报价

7.1投标人对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

7.2投标人应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。

7.3投标人应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据招标文件要求及自身经营许可范围，选择对部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

7.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

8.投标文件的有效期

8.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。

四、投标文件的制作、提交、撤回和修改

1.投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件，并在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子签章、签字。

1.3投标人提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件提交不成功的作无效投标处理。

1.5招标人和采购代理人构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.投标文件的撤回和修改

2.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标人在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

五、开标和评标

1.开标

1.1采购代理人按规定的时间、地点、方式进行开标，开标仪式由采购代理人主持。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理人及评标委员会联系。

2.评标委员会、评标内容的保密

2.1评标委员会的评标工作由采购代理人组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.2开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

3.对投标人及投标文件的审核

3.1采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

3.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知其未通过资格审查和符合性审查的原因。

3.4根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人或采购代理人将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

3.4.1查询时间：进入评审环节前。

3.4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

3.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.异常低价投标审查

4.1根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

4.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

4.1.3投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

4.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

4.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

5.投标的澄清

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3投标人的澄清、说明或者补正采用线上方式： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

6.无效投标

6.1启动异常低价投标审查程序后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.2投标人存在下列情况之一的，无效投标：

6.2.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

6.2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6.2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

6.2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

6.2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

6.2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

六、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标人或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

2.废标后，采购代理人将把废标的理由通知所有投标人。

七、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托直接确定中标人。

1.3采购代理人应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标公告期限届满之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理人提出。

2.中标通知书

2.1确定中标人后，采购代理人在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.合同的签订

3.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.履约保证金

4.1中标人应根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳），在中标后交纳履约保证金。

4.2缴纳方式：以支票、汇票、本票、保函、银行转账等非现金形式缴纳或提交，履约保证金在项目履约完成后一个月内无息退回，逾期退回的，按中国人民银行同期存款利率支付利息。

八、其他事项

1.中标服务费

1.1本项目预算包含代理服务费，按国家有关文件的规定，招标代理服务费向中标单位收取。该费用应在领取中标通知书时付清。

收费标准：以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%，按以上标准的96%计取）。

1.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

1.3中标服务费缴纳信息：账户名称：昆山登峰项目管理有限公司   帐号：695002820   开户行：中国民生银行股份有限公司昆山支行。

2.监督

2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 标题名称 |
| --- | --- |
| 1 | （投标方）法定代表人授权委托书 |
| 2 | 投标承诺函 |
| 3 | 开标一览表 |
| 4 | 公开分项报价 |
| 5 | 安全承诺责任书 |
| 6 | 项目负责人情况一览表 |
| 7 | 项目组成员一览表 |
| 8 | 偏离表（技术、商务） |
| 9 | 投标人情况表 |
| 10 | 中小企业声明函 |
| 11 | 残疾人福利性单位声明函 |
| 12 | 关于符合本国产品标准的声明函 |

1.（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）         （身份证号码）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山登峰项目管理有限公司组织实施的编号为                 号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

2.投标承诺函

投标承诺函

昆山市水务局、昆山登峰项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3.我单位将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

5.我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

7.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金：

7.1在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

7.2中标后不依法与采购人签订合同；

7.3在投标文件中提供虚假材料；

7.4恶意串通；

7.5其他违法违规情形。

8.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为招标人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

9.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

3.开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：   年   月  日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4.公开分项报价

项目公开分项报价

| 序号 | 经费项目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单位 | 服务期 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员相关费用 | 项目负责人 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 12 |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 | 1 | 人 |  | 元/人·月 | 12 |  | 全年常驻 |
| 3 |  | 日常巡查人员 | 4 | 人 |  | 元/人·月 | 12 |  |  |
| 4 |  | 运行维护人员 | 7 | 人 |  | 元/人·月 | 12 |  | 全年常驻 |
| 5 |  | 应急抢险人员 | 6 | 人 |  | 元/人·月 | 5 |  |  |
| 6 |  | 后勤人员 | 6 | 人 |  | 元/人·月 | 12 |  |  |
| 7 |  | 社保1 | 19 | 人 |  | 元/人·月 | 12 |  | 包含项目负责人、技术负责人、日常巡查人员、运行维护人员、后勤人员 |
| 8 |  | 社保2 | 6 | 人 |  | 元/人·月 | 5 |  | 包含应急抢险人员 |
| 9 |  | 意外险 | 25 | 人 |  | 元/人·年 | 1 |  |  |
| 10 | 站闸、设备、绿化养护及其他费用 | 轴流泵机组成套设备检查养护 | 32 | 台套 |  | 元/台套·年 | 1 |  | 按需提供人员不少于9人。 |
| 11 |  | 卷扬式启闭机、螺杆式启闭机检查养护 | 40 | 台套 |  | 元/台套·年 | 1 |  |  |
| 12 |  | 闸门维修养护 | 70 | 扇 |  | 元/扇·年 | 1 |  |  |
| 13 |  | 拦污栅常规保养 | 57 | 扇 |  | 元/扇·年 | 1 |  |  |
| 14 |  | 液压启闭机保养 | 9 | 台套 |  | 元/台套·年 | 1 |  |  |
| 15 |  | 贯流泵成套设备养护 | 14 | 台套 |  | 元/台套·年 | 1 |  |  |
| 16 |  | 配电柜 | 96 | 台 |  | 元/台·年 | 1 |  |  |
| 17 |  | 水泵操作柜 | 46 | 台 |  | 元/台·年 | 1 |  |  |
| 18 |  | 闸门操作 柜 | 47 | 台 |  | 元/台·年 | 1 |  |  |
| 19 |  | 柴油发电机维护 | 9 | 台 |  | 元/台·年 | 1 |  |  |
| 20 |  | 堤防沉降观测 | 1 | 项 |  | 元/年 | 1 |  |  |
| 21 |  | 站闸绿化环境维护 | 1 | 项 |  | 元/年 | 1 |  | 按需提供人员不少于3人。 |
| 22 |  | 管理费及利润 | 1 | 项 |  |  |  |  | 上述费用之和*费率，含交通工具使用费、办公场地使用费用、合理利润等其他一切费用。 |
| 23 |  | 税率 | 1 | 项 |  |  |  |  | 上述费用之和*税率 |
| 24 |  | 一年合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 两年合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价必须与开标一览表价格一致，如不一致，以开标一览表为准。投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

5.安全承诺责任书

安全承诺责任书

昆山市水务局：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

6.项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 所获表彰： |  |  |  |  |  |
| 6 | 职称： |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

7.项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

8.偏离表（技术、商务）

偏离表（技术）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

偏离表（商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

9.投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.中小企业声明函（若为中小企业）

中小企业声明函（服务）

昆山登峰项目管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2．本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

11.残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

12.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写:

第四章  招标书

受昆山市水务局委托，昆山登峰项目管理有限公司对其所需采购的2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目进行国内公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2026-0002号

二、采购内容：2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目

三、服务时间：2年

四、服务清单内容及要求：

（一）人员配备及要求：

工程概况：堤防总长25.6km，水利工程41座，其中含水泵的穿堤建筑物18座，涵盖日常巡查、维修养护、绿化养护等工作内容，具体要求见巡查看护要求：

1.人员配备及服务内容清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 核心工作职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 人 | 1 | 统筹全盘工作、负责内业资料整理、安全管理、迎检对接、人员调度及台账归档。 | 全面牵头项目技术管控与日常综合管理。 |
| 2 | 技术负责人 | 人 | 1 | 技术负责人需要常驻并全面协调常规运维工作。 | 全年常驻。 |
| 3 | 日常巡查人员 | 人 | 4 | 负责25.6km堤防、41座穿堤建筑物日常巡河、巡堤，排查隐患、记录巡查台账，每日实现对淀山湖堤防的全覆盖2次。 | 2人一组，配备巡查车/电动车，保障巡查效率。每天完成2次对淀山湖沿线25.6km堤防和相应水域巡查，每两天完成一次对淀山湖沿线所有穿堤建筑物的土工、设施设备及金属附属设施等设施巡查，每周完成对所辖所有41座水利工程的巡查。水域巡查内容包括对淀山湖沿线的蓝藻巡查。水域巡查内容包括对淀山湖沿线的水域巡查（蓝藻涉水建设等）。 |
| 4 | 运行维护人员 | 人 | 7 | 负责接收淀水中心对水泵、闸门的控制运用指令，及时且执行到位； 负责对日常巡查过程中发现的启闭机、闸门操作柜、水泵控制柜等器件突发故障及时报修，确保设备始终处于能够正常运行状态； 按时对站闸内做好保洁工作。 | 全年常驻。 |
| 5 | 应急抢险人员 | 人 | 6 | 汛期5月至9月增设一支6人的抢险队伍，负责堤防、站闸设施运行维护和应急抢险。汛期防汛突击、突发险情处置、设备应急抢修。 | 汛期出现汛情（台风、暴雨和超标准水位等灾害天气等）全员在岗待命，配备抢险工具。当昆山市发布Ⅳ级及以上防汛应急响应后必须到位。 |
| 6 | 后勤人员 | 人 | 6 | 负责办公场所管理，车辆、船只管理等工作，操作应用信息化系统，协助项目负责人处理问题；负责完成淀山湖水域综合管理中心及上级主管部门安排的其他站闸看护相关工作。 | 统筹日常后勤保障、物资调配等工作，配合各班组开展现场及内勤支撑工作。 |
| 7 | 轴流泵机组成套设备检查养护 | 台套 | 32 | 负责淀水中心所辖水利工程的汛前排查养护、汛后检修维保等常态化运维工作，严格执行中心下达的各项维修养护任务，开展工程大修、滚轮等构件更换作业，同步落实设备检修、故障处置等各类专项维修工作，确保所有任务闭环落地。 每月对已有的9台柴油发电机组定期开展试运行和养护，保障其能够正常运行，及时处置试运行中发现的问题（详见附表3）。 做好堤防沉降观测，出具垂直沉降观测报告。 | 按需提供人员不少于9人，有工作须按期保质完成，并规范完善相关台账资料归档工作。 |
| 8 | 卷扬式启闭机、螺杆式启闭机检查养护 | 台套 | 40 |  |  |
| 9 | 闸门维修养护 | 扇 | 70 |  |  |
| 10 | 拦污栅常规保养 | 扇 | 57 |  |  |
| 11 | 液压启闭机保养 | 台套 | 9 |  |  |
| 12 | 贯流泵成套设备养护 | 台套 | 14 |  |  |
| 13 | 配电柜 | 台 | 96 |  |  |
| 14 | 水泵操作柜 | 台 | 46 |  |  |
| 15 | 闸门操作柜 | 台 | 47 |  |  |
| 16 | 柴油发电机维护 | 台 | 9 |  |  |
| 17 | 堤防沉降观测 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 站闸绿化环境维护 | 项 | 1 | 对站闸管理范围内开展好绿化养护工作。 | 按需提供人员不少于3人。 |

注：1.中标后中标单位需要给出人员名单，并按照人员名单严格落实。

2.人员工资最低标准不得低于昆山最低工资标准，人身意外保险额度不得低于100万元/年/人；不符合上述要求的作无效标处理。

3.甲方提供办公场所，办公场所产生的水费、电费、网络通讯费等日常使用能耗及配套杂费，全部由中标单位自行承担。

（二）巡查看护要求

## 1.1堤防工程检查

### 1.1.1日常巡查

工作内容：所管堤段外观检查、违章建筑检查，侧重于隐患堤段、上堤路段、危害堤防安全活动多发易发处等部位。

实施时间及频率：每天2次。

工作要求及成果：按规定巡视路线及检查内容进行检查，完成堤防全线检查。按照规范填写堤防工程日常巡视记录表。每月对堤防所发现问题进行汇总。检查过程中发现隐患及时拍照取证并上报淀水中心；如遇未批先建无审批手续、未备案先施工等情况的，立刻要求停工、留取联系方式并备案。遇极端天气时根据实际情况对检查次数进行增加。

### 1.1.2特别检查

工作内容：事前检查各项准备工作、堤防工程存在的问题及可能出险的部位；事后检查堤防工程及附属设施的损坏和防汛物料及设备动用情况。

实施时间及频率：遇特大洪水、超标准运行、台风、风暴潮、地震或重大工程事故等。

工作要求及成果：填写特别检查记录表，对检查发现的安全隐患，及时组织人员修复，对暂时无法解决的问题，按照应急预案执行，并上报淀水中心。

### 1.1.3定期检查

#### （1）汛前检查

工作内容：堤身断面及堤顶高程是否符合设计标准；堤岸防护工程应通过查勘河势，预估靠河着流部位，检查护脚、护坡完整情况以及历次检查发现问题的处理情况。

实施时间及频率：4月底前。

工作要求及成果：开展工程观测，着重检查水利工程维修养护工程、度汛应急工程和上年度汛后检查发现隐患的整改情况；建立防汛抢险队伍，开展预案演练培训；编制汛前检查报告并报淀水中心。

#### （2）汛期检查

工作内容：按巡堤查险内容和要求进行。

实施时间及频率：汛期（5月至9月）。

工作要求及成果：着重检查穿堤建筑物、电气设备在汛期运行情况；根据检查发现的问题及时组织人员维修维护并上报淀水中心；填写相关检查记录表。

#### （3）汛后检查

工作内容：应检查堤身损坏情况、险情记录和洪水水印标记保管及施测情况，检查观测设施有无损坏，检查堤岸防护工程发生的沉陷、滑坡、崩坍、块石松动、护脚走失等情况。

实施时间及频率：10月底前。

工作要求及成果：着重检查建筑物、设备和设施度汛后的变化和损坏情况；根据检查发现的问题及时编制汛后检查报告并报淀水中心。

2.1穿堤建筑物工程检查

### 2.1.1日常巡查

工作内容：非运行期：管理范围内有无违章建筑、危害工程安全的活动、影响穿堤建筑物闸门安全运行和水泵排涝的障碍物、建筑物，设施设备是否受损、工程环境是否整洁。运行期：闸门运行情况、水泵运行情况、配电柜情况、启闭机操作柜情况、水泵操作柜情况、上下游情况。

实施时间及频率：巡查人员每天巡查一次，每日汇总，必要时增加巡查频次；水泵运行时1次/h，闸门启闭后2次/日，超标准运行1次/2h。

工作要求及成果：按规定巡视路线及检查内容进行检查，日常巡视每天一次，两天完成28座穿堤建筑物内所有设施设备检查，一周内完成淀水中心所辖所有41座水利工程设施设备巡查。按照规范填写穿堤建筑物日常巡视记录表、排涝站运行记录本、站闸出入人员记录本等台账资料；检查过程中发现隐患及时拍照取证并上报淀水中心；如遇未批先建无审批手续、未备案先施工等情况的，立刻要求停工、留取联系方式并备案。遇极端天气时根据实际情况对检查次数进行增加。

### 2.1.2定期检查

#### （1）汛前检查

工作内容：水工建筑物、闸门、水泵、启闭机、电气设备、发电机组、监控系统、自动化、电动葫芦、标识标牌等。

实施时间及频率：4月底前。

工作要求及成果：着重检查水利工程维修养护工程、度汛应急工程和上年度汛后检查发现隐患的整改情况；编制汛前检查报告并报淀水中心。

#### （2）汛期检查

工作内容：水工建筑物、闸门、水泵、启闭机、电气设备、发电机组、监控系统、自动化、电动葫芦、标识标牌等。

实施时间及频率：汛期（5月至9月）。

工作要求及成果：着重检查穿堤建筑物、电气设备在汛期运行情况；根据检查发现的问题及时组织人员维修维护并上报淀水中心；填写相关检查记录表。

#### （3）汛后检查

实施时间及频率：10月底前。

工作要求及成果：着重检查建筑物、设备和设施度汛后的变化和损坏情况；根据检查发现的问题及时组织人员维修维护并上报淀水中心；填写相关检查记录表。

### 2.1.3特别检查

工作内容：事前检查各项准备工作、堤防工程存在的问题及可能出险的部位；事后检查堤防工程及附属设施的损坏和防汛物料及设备动用情况。

实施时间及频率：遇特大洪水、超标准运行、台风或重大工程事故等。

工作要求及成果：着重检查水利工程水泵、闸门、电气设备运行情况，穿堤建筑物情况；对检查发现的隐患及时组织人员修复；填写特别检查记录表并上报淀水中心。

## 3.1控制运用

### 3.1.1闸门控制运用

#### （1）调度指令执行

工作内容：接受调度指令→组织人员→开关闸准备→开关闸操作→完成操作反馈→调度记录。

实施时间及频率：闸门运行调度严格按照调度指令执行，必须得到淀水中心指示方可进行闸门操作。

汛前（1-4月）：每月至少试运行一次。

汛期（5-9月）：每月至少试运行两次。

汛后（10-12月）：每月至少试运行一次。

工作要求及成果：按照调度指令执行闸门启闭任务，填写《昆山市淀山湖水域综合管理中心工程运用调度通知（指令）记录表》。

#### （2）运行操作

工作内容：开关闸操作。

工作要求及成果：按照操作规程执行启闭操作。填写《昆山市淀山湖水域综合管理中心闸门启闭操作命令票》。

### 3.1.2水泵

### 控制运用

#### （1）调度指令执行

工作内容：接受调度指令→组织人员→开关泵准备→操作→完成操作反馈→调度记录。

实施时间及频率：闸门运行调度严格按照调度指令执行，必须得到淀水中心指示方可进行水泵操作。

汛前（1-4月）：每月至少调试一次。

汛期（5-9月）：每月至少调试两次。

汛后（10-12月）：每月至少调试一次。水泵运行操作严格按照调度指令执行工作要求及成果：按照调度指令执行水泵开关任务；填写《昆山市淀山湖水域综合管理中心工程运用调度通知（指令）记录表》。

#### （2）水泵运行操作

工作内容：开泵操作→记录水泵运行数据→关泵操作。

工作要求及成果：按照操作规程执行开泵、关泵操作；填写《排涝站运行记录本》。

## 4.1工程观测

### 4.1.1一般性观测

工作内容：垂直位移。

实施时间及频率：沉降观测汛前一次，汛后一次，最终提交观测报告。

工作要求及成果：汛前一次主要包括高程点复核，填写相关检查资料，对观测资料进行计算和整理分析，出具《沉降观测报告》，符合现行《水利工程观测规程》要求。

### 4.1.2资料整理与整编

工作内容：资料计算、校验、审核；资料分析；资料刊印。

实施时间及频率：每年一次。

工作要求及成果：对原始记录进行审查和校验。编制各项观测的考证表、观测成果表和统计表，绘制各种曲线图，编制本年度观测工作说明。分析观测成果的变化规律及趋势，与上次观测成果和设计比较应正常，趋势应合理，并对工程控制运用、维修加固提出初步建议。工程基本资料、观测点布置图、观测路线图、各项观测考证表、观测成果表、观测成果统计表和工程运行的相关资料。

## 5.1 维修养护

5.1.1维修养护

工作内容：

穿堤建筑物：泵房、发电机房、配电房、管理用房、工作桥、闸门上下游翼墙等。

水泵：泵外壳、轴承、叶轮等。

闸门：闸门、滚轮、止水、钢丝绳、门槽、搁门器、滑轮等。

机电设备：水泵电机、柴油发电机、启闭机、配电柜、控制柜、变压器等。

工程观测设施：水位尺、观测点。

实施时间及频率：常规养护每年度汛前完成、小修及时完成，大修按下达计划要求完成。日常巡查中发现的问题和隐患，及时完成修复。

工作要求及成果：

维修养护分为常规养护、小修、大修，所需设施设备、耗材及人工划分：

①常规养护：针对穿堤建筑物、水泵、闸门、启闭机、机电设备等开展常规保养，包含清扫除尘、除锈补漆、油品加注、螺栓紧固、绝缘检测、设备试运行、门槽及拦污栅清渣等。其中发电机定期进行维护保养，包含机油、冷冻液、机油滤、柴油滤、空滤器、油水分离器、电瓶等更换。常规养护所需设施设备、耗材及人工由中标单位自行承担。

②小修：处理设施轻微故障、局部缺陷，全程不拆解设备主体。可更换水泵、闸门、操作柜的螺丝、垫片、接触器、熔断器等小型易损件，同时完成渗漏封堵、局部焊接加固、构件微调等工作；该类作业所需设施设备、各类耗材及人工均由中标单位自行承担。

③大修：需对设备整体拆解进行全面检修。启闭机更换钢丝绳，水泵、闸门更换轴承、叶轮、泵轴等核心构件，以及整体更换配电柜、拦污栅、修复结构性缺陷等，均归类为大修；此类作业的设施设备、核心替换构件由甲方提供，施工所需工具、油漆、清洗等辅材及人工均有中标单位自行负责。

对穿堤建筑物、水泵、闸门、机电设备等开展常规养护、小修、大修、抢修、易损件更换、润滑保养、清洁紧固、调试校准，确保设施设备功能完好、运行可靠，具体要求见附表1.1、附表1.2，同时做好相应台账资料。

## 6.1 绿化养护

工作内容：管理范围内绿化养护、水土保持。

实施时间及频率：每周。

工作要求及成果：绿化养护、苗木修剪、填补等，严格按照绿化养护标准和范围执行。具体绿化范围详见 附表2。

附表1.1 淀水中心水利工程基础情况表

| 序 号 | 站闸名称 | 所在区镇 | 类别 | 闸门启 闭形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千灯浦套闸 | 淀山湖镇 | 套闸 | 升卧式 |
| 2 | 新开泾站闸 | 淀山湖镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 3 | 小千灯浦站闸 | 淀山湖镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 4 | 泖泾港站闸 | 淀山湖镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 5 | 金家庄北站闸 | 淀山湖镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 6 | 庙前港站闸 | 淀山湖镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 7 | 斜路港站闸 | 淀山湖镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 8 | 牛桥港站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 9 | 毛柴泾站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 直升式 |
| 10 | 梅浜站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 11 | 后港站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 直升式 |
| 12 | 浪浦港站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 13 | 红庙港站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 14 | 拖油港站闸 | 锦溪镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 15 | 马家港闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 16 | 小千灯浦西闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 横移门 |
| 17 | 金家庄南闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 18 | 金家庄西闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 横移门 |
| 19 | 北巷港闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 20 | 官西港闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 直升式 |
| 21 | 宿浦港闸 | 张浦镇 | 防洪 | 直升式 |
| 22 | 新开河闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 横移门 |
| 23 | 虬南闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 24 | 南圣浜闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 直升式 |
| 25 | 西盛港东闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 底轴翻转 |
| 26 | 西盛港西闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 横移式 |
| 27 | 疗养院闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 28 | 马援庄闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 直升式 |
| 29 | 道遏浦站闸（引水泵站） | 千灯镇 | 排涝 | 底轴翻转 |
| 30 | 千灯浦引水泵站 | 千灯镇 | 排涝 | 底轴翻转 |
| 31 | 新开泾引水泵站 | 淀山湖镇 | 排涝 | 底轴翻转 |
| 32 | 西分圩引水泵站 | 淀山湖镇 | 排涝 | 底轴翻转 |
| 33 | 泗安泾站闸 | 张浦镇 | 排涝 | 升卧式 |
| 34 | 周泾港西闸 | 锦溪镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 35 | 可麻泾闸 | 千灯镇 | 套闸 | 升卧式 |
| 36 | 石杨河闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 直升式 |
| 37 | 潘泾闸 | 千灯镇 | 防洪 | 升卧式 |
| 38 | 大自然1#涵闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 横移式 |
| 39 | 大自然5#涵闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 横移式 |
| 40 | 大自然2#涵闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 横移式 |
| 41 | 大自然3#涵闸 | 淀山湖镇 | 防洪 | 横移式 |

附表1.2 工程维修养护标准要求表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵机组检查养护 | 1. 水泵养护：外观检查、清洁、除锈、油漆修补，渗漏水与渗漏油封堵处理，局部焊接加固，轴承清洗，润滑油补充/更换，填料更换与调整，过流部件检查，管道通畅维护。2. 电动机检查养护：清扫除尘、除锈油漆，渗漏处理，绝缘检测与干燥处理，绕组检查，接线紧固，轴承润滑与温度监测，振动噪声排查。3. 紧固件与配件：更换螺丝、垫片、销键等易损件，机组对中校正，基础螺栓复紧。 |
| 2 | 水泵机组大修 | 1. 整机解体清洗、全面检测与记录；2. 检查油封、更换填料、修理机械密封，渗漏综合治理；3. 检查螺栓紧固性，管道清堵无杂物；4. 轴承检测、更换，加注合格润滑油/脂；5. 更换磨损零件、叶轮、挡水圈、填料函、键等；6. 泵体检修、密封更换、附件检修；7. 机组同心度、水平度、轴线校正，消除振动与噪声；8. 空载、负载试运行，绝缘、耐压、温升、振动检测合格。 |
| 3 | 卷扬式启闭机、螺杆式启闭机检查养护 | 1. 卷扬式启闭机：传动系统、机架、罩壳、电动机清洁除锈补漆，渗漏油处理，油杯清洗加油，减速箱补油，制动系统行程与间隙调整，绝缘检测，机架螺栓紧固。2. 钢丝绳：清洗、抹黄油，锈蚀、断丝、磨损超标立即更换。3. 螺杆式启闭机：清洁除锈补漆，渗漏油处理，螺杆螺母润滑，减速箱维护，绝缘检测，螺栓复紧，限位与运行平稳性校验。 |
| 4 | 闸门检查养护 | 闸门整体清洗，面板、主梁、支腿等除锈、底漆 1 遍 + 面漆 2 遍；侧滑轮、吊耳、支铰清洁润滑与调整；止水橡皮检查、调整、损坏更换，门槽清渣清障；结构校正、渗漏处理，确保启闭无卡阻、止水严密、运行平稳。 |
| 5 | 金属结构维修更换 | 围墙围栏、大门、设备支架等金属构件除锈打磨，刷防锈漆 1 遍、面漆 2 遍；颜色按江苏省水利工程精细化管理分色标准执行；结构校正、焊接加固、损坏维修或更换，以现场实际为准。 |
| 6 | 拦污栅维修保养 | 拦污栅清污、通畅检查；栅条变形校正、断裂修补、焊缝补焊；锈蚀部位除锈防腐；支撑、导轨、吊点检查加固；栅体尺寸与垂直度复核，确保结构稳定、过流顺畅。 |
| 7 | 拦污栅更换 | 按图纸设计及现场实际尺寸制作安装；材质、栅距、厚度、焊接质量符合规范；整体吊装、校准定位、固定牢固；防腐处理到位；试运行无变形、无晃动、无卡阻，满足拦污与过流要求。 |
| 8 | 液压启闭机保养 | 油缸、活塞杆、机架、阀件、滤油器清洁除锈补漆；渗漏油处理，液压油补充/更换；传动系统行程与压力调整，电动机绝缘检测，机架螺栓紧固；系统排气、保压试验，确保运行平稳、限位可靠、无内泄外漏。 |
| 9 | 贯流泵常规养护 | 贯流泵传动部件、外露结构清洁、除锈、紧固；油箱油位检查，新油加注或更换，油液过滤；润滑部位补油；电气系统绝缘、接地、保护装置检测；冷却、密封、渗漏检查；振动、温度、电流、噪声监测，确保机组状态完好。 |
| 10 | 贯流泵大修 | 1. 整机解体，叶轮、导叶、轴系、轴承、密封、轮毂、调节机构全面检测；2. 叶片、叶轮室汽蚀修复，水力型线与间隙精度调整；3. 泵轴校正，推力轴承、导轴承、水导轴承更换与研刮；4. 主轴密封、检修密封、叶片密封更换，耐压防漏试验；5. 全调节机构、油缸、接力器检修，无内泄外漏；6. 电机绕组绝缘处理、干燥、试验，接线与保护调试；7. 机组轴线、中心、水平、摆度校正，盘车合格；8. 油/水/气系统检修，油质化验更换，试压合格；9. 空载、负载、联动试运行，各项性能指标达标并出具大修报告。 |
| 11 | 配套电器设备检修保养 | 操作柜、配电箱、低压电气设备清扫除尘，接线紧固，绝缘检测与耐压试验；接触器、继电器、熔断器、指示灯等易损件更换；保护定值核对、调试；接地系统、联锁功能、远程控制、五防功能校验，确保电气系统安全稳定运行。 |

附表2 绿化养护

| 序号 | 地点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新开泾站闸 | ㎡ | 368.05 |
| 2 | 小千灯浦站闸 | ㎡ | 242.25 |
| 3 | 泖泾港站闸 | ㎡ | 1193 |
| 4 | 金家庄北站闸 | ㎡ | 1240 |
| 5 | 北巷港站闸 | ㎡ | 318.6 |
| 6 | 庙前港站闸 | ㎡ | 548.8 |
| 7 | 千灯浦套闸 | ㎡ | 31365 |
| 8 | 牛桥港站闸 | ㎡ | 872 |
| 9 | 毛柴泾站闸 | ㎡ | 685.9 |
| 10 | 梅浜站闸 | ㎡ | 1001.22 |
| 11 | 后港站闸 | ㎡ | 564.6 |
| 12 | 新开河闸 | ㎡ | 105 |
| 13 | 虬南闸 | ㎡ | 282 |
| 14 | 浪浦港站闸 | ㎡ | 1628.7 |
| 15 | 西盛港东闸 | ㎡ | 1705 |
| 16 | 红庙港站闸 | ㎡ | 1014 |
| 17 | 拖油港站闸 | ㎡ | 3472.4 |
| 18 | 新开泾引水泵站 | ㎡ | 200 |
| 19 | 西分圩引水泵站 | ㎡ | 80 |
| 20 | 千灯浦引水泵站 | ㎡ | 1344 |
| 21 | 石杨河 | ㎡ | 70 |
| 22 | 可麻泾套闸 | ㎡ | 1600 |
| 23 | 泗安泾站闸 | ㎡ | 948 |
| 24 | 道褐浦引水泵站 | ㎡ | 959 |
| 25 | 马家港闸 | ㎡ | 494 |
| 26 | 红庙港外侧堤防 | ㎡ | 4320 |
| 27 | 千灯浦套闸—锦淀路段 | ㎡ | 2694.5 |
| 28 | 办公楼—纳帕尔湾段 | ㎡ | 3200 |
| 29 | 宿浦港闸—毛柴泾站闸段 | ㎡ | 658 |
| 30 | 锦淀路—牛桥港站闸段 | ㎡ | 2694.5 |
| 31 | 后港站闸—环湖大道段 | ㎡ | 4549.3 |
| 32 | 芦苇养护 | ㎡ | 20950 |

附表3柴油发电机组清单

| 序号 | 站闸名称 | 发电机组型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红庙港站闸 | XG-550GF | 台 | 1 |
| 2 | 拖油巷站闸 | XG-550GF | 台 | 1 |
| 3 | 毛柴泾站闸 | XG-550GF | 台 | 1 |
| 4 | 后港站闸 | XG-550GF | 台 | 1 |
| 5 | 仓库 | XG-375GF | 台 | 1 |
| 6 | 泖泾港站闸 | XG-300GF | 台 | 1 |
| 7 | 浪浦巷站闸 | XG-275GF | 台 | 1 |
| 8 | 金家庄北站闸 | XG-275GF | 台 | 1 |
| 9 | 千灯浦套闸 | XG-100GF | 台 | 1 |

五、付款方式

1.付款方式：

每季度支付一次。每季度支付的合同价款=∑（合同金额/8-每季度考核扣款）。（具体金额以2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目考核表结果基础进行核定。每季度考核成绩达到90分及以上的，当季度作业经费全额拨付；考核成绩低于90分的，每低1分扣减当季度作业经费的1%。）

六、综合说明及其他要求

1.乙方提供的服务能够至少达到（服务范围及要求所提出）要求，同时明确详细的服务方案。

2.投标总报价一次报定，包括但不限于完成全部服务所需的人工费（包括人员工资、社保、保险、高温费、工资等），工具等相关机械设备使用费、以及在服务过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.其他未尽事宜均以甲方实际要求为准，乙方须无条件服从。

4.涉及采购文件的补充说明和修改，均以“苏州市政府采购网”发布的文件为准。

七.考核表（甲方可根据项目具体情况调整，乙方须无条件服从。）

附件一：

《2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目考核表》

考核日期：                                                    考核总分：

| 序号 | 考核内容 |  | 管护标准与要求 | 标准分值 | 检查评分原则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查 | 堤防巡查 | 巡检人员及时发现堤防掏空、渗漏、管涌等问题；堤防范围内是否存在乱搭建、畜禽养殖、违规施工及垦种问题；管理范围内是否存在生活垃圾、建筑垃圾、各类杂物；标示标牌、界桩、里程桩是否存在缺失或歪倒等问题。对发现的问题及时上报并同步到信息化平台。做好相关台账记录并按时提交。 | 10 | 1.未及时发现、未及时报告、在规定时间内未能及时处理的，每出现一次扣1分。 2.由12345平台或河长办等其他上级部门转交的问题，日常巡查中未发现上报的，每出现一项扣2分； 3.每有一次未按时提交台账扣1分。 |  |  |
| 2 |  | 水政巡查 | 巡检人员保证日常巡查频次，对管理范围内破坏提防、站闸等水利设施的活动；对擅自利用河道、湖泊、堤防、湖荡的行为及时发现、制止、报告，对发现的问题及时上报。做好相关台账记录并按时提交。 | 10 | 1.未及时发现、长期遗漏由淀水中心发现的，每有一次扣1分。 2.由12345平台或河长办等其他上级部门转交的问题，日常巡查中未发现上报的，每出现一次扣2分； 3.每有一次未按时提交台账扣1分。 |  |  |
| 3 |  | 站闸巡查 | 巡检人员日常巡查中保证人员到岗情况；及时检查、报告启闭机、水泵、闸门、启闭机等水利设施情况，机体表面清洁、金属结构保护度存在的问题；站闸标示标牌、上墙资料是否有损坏，管理范围内有无绿化倾倒垃圾、垦种、养殖。做好相关台账记录并按时提交。 | 10 | 1.有一项未及时发现并报告的扣1分； 2.每季度运管条线及防汛条线抽查考核中，每通报一项扣2分。 3.设备未在规定时间内完成维修排除故障的没有一次扣5分； 4.每有一次未按时提交台账扣1分。 |  |  |
| 4 | 安全 | 安全管理 | 巡检人员保证站闸日常安全，没有外接电、液化气瓶、室内电瓶车充电等情况。未经淀水中心允许，禁止无关人员进入管理区域。严格控制用水用电用气安全，无私拉乱接；无使用大功率电器；无储存易燃易爆物品。做好相关台账记录并按时提交。 | 20 | - 有存在以上其中一种情况的，发现一次扣1分； - 被明察暗访或者其他上级部门通报安全隐患的，每通报一项扣2分； - 出现安全事故的，此项不得分； - 每有一次未按时提交台账扣1分。 |  |  |
| 5 | 日常 | 巡查看护 | 巡检人员除已报备休假、请假外，工作时间必须在岗。管理范围内保证环境清洁卫生，无垦种、无垃圾、无堆放、无搭建、无养殖等情况。生活区、功能区门窗整洁卫生，物品摆放整齐，无杂物。室外不存在“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂），做好相关台账记录并按时提交。 | 10 | 1.相关工作以淀山湖水域中心站闸考核表为准。详见附件二。（每有一个站闸打分80~90分扣1分；70~80分扣2分；60~70分扣3分；60分以下扣4分； 2、每有一次未按时提交台账扣1分。 |  |  |
| 6 |  | 日常管理 | 做好9个发电机组日常维修养护。发电机组随时能够正常运行，发电机组内各类维修保养及试运行台账齐全； 做好站闸管理范围内的绿化养护。绿化修剪到位，绿化垃圾无乱堆乱放，及时清理。 做好沉降观测，按时提交沉降观测报告。 | 10 | 1.有一次检查中发现变压器未能正常运行扣5分。 2.发电机组中缺少台账资料，发现一个扣1分； 3.有绿化垃圾乱堆乱放的，发现一处扣2分； 4.没发现有一处未及时修剪的绿化扣1分； 5.沉降观测资料每有一次未及时提交的扣5分。 |  |  |
| 7 |  | 后勤管理 | 各后勤人员准时上岗，严格遵守岗位纪律；按时完成办公区域内各岗日常工作；发现设施设备损坏及时上报；及时响应其他部门需求，提供支持；定期对后勤部门进行总结和反馈，以提高工作质量和效率。 | 10 | 1.每出现一次不在岗的扣1分； 2.每出现一次未能按时完成后勤工作任务的扣1分 3.每未能及时发现淀水中心设施设备损坏的扣1分； |  |  |
| 8 | 维修养护与控制运用 | 维修养护与控制运用 | 维修养护人员按照维修养护计划完成维修养护任务；维修人员对于小配件的更换和维修（如接触器、时间继电器、紧固件等），维修人员需在48小时内完成维修工作；对于大修项目（如轴承等），维修人员需在一周内完成维修工作。在此期间，现场安全管理人员应密切关注维修进度，并确保维修过程中的安全措施得到落实；在接到淀水中心调度指令后30分钟内完成调度；及时完成汛期抢险任务，同时完成相关维修记录并提交。 | 20 | 1.未及时解决设备故障每有一次扣5分； 2.未按时完成调度的每有一次扣5分；未及时完成抢险任务的每有一次扣10分； 3.未按维修养护计划完成维修养护任务，每有一个设施未完成扣1分； 4.每有一次未按时提交台账扣1分。 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

单位负责人：

检查人员:

附件二：淀山湖水域综合管理中心站闸管护考核表

| 淀山湖水域综合管理中心站闸管护考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核站闸： 考核分数： 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 考核内容及标准 | 分值 |  | 扣分原因 | 得分 |
| 工作纪律 | 24小时值班，无随意离岗，严格履行请假制度，发现一次无故离岗扣2分。 | 10 | 20 |  |  |
|  | 按要求完成台账记录，内容分类清晰，准确详实。有一处未规范记录扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  | 汛期突发性台风、暴雨等灾害天气遇到突发情况及时上报。有未上报淀水中心发现的，有一次未及时上报扣1分。 | 5 |  |  |  |
| 站容站貌 | 站闸管理范围内无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等脏乱差现象。发现一处扣10分。 | 10 | 30 |  |  |
|  | 操作柜、水泵、仪表盘无油污、灰尘。发现一处扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  | 泵房、管理房、配电房的走廊、墙壁、窗台等处干净整洁，无灰尘、蜘蛛网，无乱堆放。发现一处扣1分。 | 10 |  |  |  |
|  | 站闸管理范围内无白色垃圾、建筑垃圾、绿化垃圾等。发现一处扣1分。 | 5 |  |  |  |
| 安全生产 | 电瓶车停放整齐有序，严禁在室内等相对封闭空间内停放或充电。发现一次违规扣5分。 | 10 | 40 |  |  |
|  | 定期检查灭火器，做好记录。发现灭火器过期或不能使用发现一个扣2分，两个扣5分，台账未记录发现一处扣1分。 | 10 |  |  |  |
|  | 严禁擅自允许外来人员进入站闸逗留、留宿。发现一次扣10分 | 10 |  |  |  |
|  | 未经同意不得擅自接电，接水。发现一次扣10分 | 10 |  |  |  |
| 监督考评 | 无上级点名批评的，无12345举报投诉。有一次扣5分 | 10 | 10 |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |  |

第五章 合同主要条款

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

根据昆山登峰项目管理有限公司招标编号为                  的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就昆山市水务局关于2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1.乙方负责2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目

服务时间：2年。自    年    月    日起至    年    月    日止。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3.保密义务：在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

二、价格与支付：

1.本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元）

合同总金额应包含但不限于完成全部服务所需的人工费（包括人员工资、社保、保险、高温费、工资等），工具等相关机械设备使用费、以及在服务过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：

每季度支付一次。每季度支付的合同价款=∑（合同金额/8-每季度考核扣款）。（具体金额以2026—2028年淀山湖沿线水利设施维养管护一体化项目考核表结果基础进行核定。每季度考核成绩达到90分及以上的，当季度作业经费全额拨付；考核成绩低于90分的，每低1分扣减当季度作业经费的1%。）

三、维养管护要求:按采购文件、行业及甲方及上级单位要求执行。

四、人员工作时间和要求：

1.各岗位人员工作业时间及要求按采购文件规定;

2.若遇重大活动，乙方应无条件服从甲方对水利设施维养及巡查作业时间的调整。

五、考核标准：详见附件一。

六、甲、乙双方的责任：

(一)甲方的权利和义务

1.对乙方给予工作的指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行检查考核。

2.服务承包单位应严格按照甲方及上级部门相关要求做好发包内容各项具体业务工作。如出现下列情况之一的，甲方有权终止合同:

2.1在甲方组织的考核中连续2个季度考核分低于90分，或累计考核分数低于90分的季度达到3次及以上的；

2.2因服务单位管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评3次(含)以上的；

2.3因服务单位管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被昆山市级(含)以上媒体曝光2次(含)以上，造成负面影响的；

2.4发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；

2.5服务单位转包本项目。

3.发现看护巡查工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。

4.根据检查考核结果，甲方按时支付承包款。

5.听取乙方提出的建议并给予答复。

(二)乙方的权利和义务

1.按管护考核内容和标准开展看管护巡查工作。

2.乙方必须与服务人员签订用工合同及购买人身意外伤害保险(额度不低于100万元)。乙方按月支付服务人员工资，严禁发生拖欠服务人员工资的重大违规现象。

3.乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并将台账记录上报给甲方审阅。

4.乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。

5.乙方所聘用的服务人员应遵纪守法、文明作业，统一着装。

6.遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的看护巡查工作。

7.接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理要求必须在规定时间内进行整改。

8.按照本附件中考核办法，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

9.准时参加甲方召开的会议。

10.不得将中标项目再行转包，转包甲方有权终止合同。

11.乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

12.因乙方工作原因，造成甲方人员或其他第三人伤害或财产损坏，乙方应当及时赔付，甲方因处理上述事件而支出的全部费用由乙方承担。

13.乙方违返国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

14.自觉接受甲方和各级管理部门的检查工作。

七、履约保证金:无

八、其它约定

1.保密要求:

乙方必须对本项目服务的工作严格保密，甲方在和乙方签订服务合同的内容中应包含有关保密条款，以便进行保密约束。

乙方要严格资料保密制度，必须保证所提供的服务、过程资料和鉴定结果等资料在没有征得甲方同意的情况下，不得向采购人以外的第三方透露相关内容，否则，乙方必须承担相应的法律责任。

九、违约贵任

1.工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2.乙方未按合同规定的标准要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.未经甲方允许，乙方不得擅自分包或转包，否则甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。

十、合同的解除和转让

1.合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2除本合同另有约定外，在合同有效期内一方不得擅自变更或终止合同，如未经双方书面同意，擅自变更或终止合同的一方须承担违约责任。

1.3有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1.3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.3.3乙方擅自将合同的全部或任一项内容转包或分包他人；

1.3.4乙方服务有重大缺陷的。

1.4有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十一、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人（或负责人）或被授权人签字、盖章后即生效。

十二、未尽事宜

1.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

十三、附则

1.本合同一式四份，甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份。

2.本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

3.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方：                               乙方：

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签约日期：                           签约日期：

合同签订地：                         合同签订地：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1.本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则抽签决定中标人。

二、采购政策：

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定，投标人所投项目均由小微企业提供，投标人可享受价格扣除政策：

如所投项目均由小微企业提供，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

投标人所投项目均由小微企业提供，且提供《中小企业声明函》，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

2.残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3.监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

5.若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

6.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1.投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）技术部分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （90分） | 服务方案 | 根据招标文件要求及项目特点制定详细的服务方案，包括： ## ①水泵、电机设备的维护保养服务方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ## ②闸门设备的维护保养服务方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ③卷扬启闭机、液压启闭机、螺杆启闭机设备的维护保养服务方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ## ④水利设施配电设备的维护保养服务方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑤水泵、电机设备的巡检方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑥闸门设备的巡检方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑦卷扬启闭机、液压启闭机、螺杆启闭机设备的巡检方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑧水利设施配电设备的巡检方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分。 ⑨水工建筑物的巡检方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑩绿化养护方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑪柴油发电机日常养护的维护方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ⑫堤防沉降观测方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分。 | 37分 |
|  | 管理制度及保证措施 | 根据招标项目特点制定详细的管理制度和保证措施，包括： ①人员及设备工具安排方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分； ②人员管理制度，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ③安全生产保证措施，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分； ④文明施工保证措施，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分。 | 13分 |
|  | 应急预案 | 投标人根据维保服务过程中遇到的各种情况制定应急预案，包括： ①人员意外伤害处置预案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，2分； ②汛期应急处置预案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，2分； ③台风应急处置预案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，2分； ④突发情况应急处理方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，2分； ⑤重大活动、节假日、应急检查处置预案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，2分； ⑥其他可能发生的突发事件并制定详细清晰的应急预案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，3分。 | 13分 |
|  | ▲项目负责人 | ①投标人拟投入项目负责人具有（水利水电、机电、电气工程及自动化、工程管理专业）本科（含）及以上学历的得3分；本科以下的得2分； ②投标人拟投入项目负责人具有水利专业工程师职称的得1分，高级工程师及以上职称的得2分。 注：提供学历证书扫描件、学信网查询下载的教育部学历证书电子注册备案表扫描件、职称证书扫描件和投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件。 | 5分 |
|  | ▲项目技术负责人 | ①投标人拟投入项目技术负责人具有（水利水电、机电、电气工程及自动化、工程管理专业）大专及以上学历的得2分。 ②投标人拟投入技术负责人具有水利行业的泵站运行或水闸运行专业中级工证书的得1分，高级工的得2分。 注：提供学历证书扫描件、学信网查询下载的教育部学历证书电子注册备案表扫描件、证书扫描件和投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件。 | 4分 |
|  | ▲项目组成员 | 投标人拟投入项目组人员中（除项目负责人及技术负责人以外）： ①具有水利行业的泵站运行或水闸运行专业中级工及以上证书的，每提供一本证得1分，最高得3分； ②具有高压或低压电工作业特种作业操作证的，每提供一本证得1分，最高3分； ③具有水利专业工程师及以上职称的，每提供一本证得1分，最高得3分。 注：以上人员一人多证只计一证，提供上述人员证书扫描件和投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件。 | 9分 |
|  | ▲规范用工 | 履行合同期内，依法规范用工（相关人员的招收、培训、劳动合同签订、工资待遇、参加社保等）的承诺，3分。 注：提供承诺书。 | 3分 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2分，最高得6分。 注：提供项目业绩合同扫描件。 | 6分 |

# 备注：

1.投标报价超过预算金额的，投标单位不得进入评标程序。

2.如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

3.打“▲”项目为客观分。

4.中标单位在与甲方签合同前根据实际需求份数打印投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件必须保证与电子投标文件一致，如因纸质文件与电子投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由中标单位承担）。

5.投标单位技术部分的分值低于75%（67.5分）作无效标处理。

全文完