## 1
2026年-2027年管道疏通及维修估算清单（第一部分）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 管道疏通 | DN≤300管径 | m | 10000
2 | 管道疏通 | 300＞DN≤600 管径 | m | 12500
3 | 管道疏通 | 600＞DN≤900 管径 | m | 3200
4 | 管道疏通 | 900＞DN≤1200 管径 | m | 4000
5 | 点状原位固化法 | ≤DN300，固化性树脂材料 | 环 | 2
6 | 点状原位固化法 | DN400，固化性树脂材料 | 环 | 8
7 | 点状原位固化法 | DN500，固化性树脂材料 | 环 | 5
8 | 点状原位固化法 | DN600，固化性树脂材料 | 环 | 6
9 | 不锈钢双胀环 | DN800，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 6
10 | 不锈钢双胀环 | DN1000，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 9
11 | 不锈钢双胀环 | DN1200，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 8
12 | 不锈钢双胀环 | ：DN1350及以上，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 5
13 | 紫外光原位固化法 | DN300，光固化树脂、玻璃纤维内衬软管、不锈钢双胀环、密封橡胶条 | m | 8
14 | 碎（裂）管复式 顶拉法等（扩）径置换 | DN400，光固化树脂、不锈钢双胀环、密封橡胶条 | m | 1300
15 | 碎（裂）管复式 顶拉法等（扩） 径置换 | DN600，光固化树脂、不锈钢双胀环、密封橡 胶条 | m | 30
16 | 开挖修复 | 1、材质:波纹管、混凝土管 2、管径:DN315-1350以内 | m | 200
17 | 零星开挖修复 | 1、零星开挖修复，工程量按实结算，结算单价同比例下浮，投标时按招标文件要求该项总价不下浮 2、坏管拆除更换新管（含挖填土、支护等，管道包封，路面和绿化恢复，管道封堵、新旧管连接等）3、垃圾外运，运距自行考虑 4、具体按业主要求， 自行勘察现场，综合报价 | m | 200
18 | 泵站运维 | 1、泵站运维一年（约4座泵站，20台泵） 2、设备巡检、格栅清理、水泵维护、电气保养、阀门及管路、池体清洁、润滑保养、应急检修、安全费用等 3、具体按业主要求， 自行勘察现场，综合报价 | 项 | 1
2026年-2027年管道疏通及维修估算清单（第二部分）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 管道疏通 | DN≤300管径 | m | 4000
2 | 管道疏通 | 300＞DN≤600 管径 | m | 9000
3 | 管道疏通 | 600＞DN≤900 管径 | m | 1500
4 | 管道疏通 | 900＞DN≤1200 管径 | m | 2900
5 | 点状原位固化法 | ≤DN300，固化性树脂材料 | 环 | 1
6 | 点状原位固化法 | DN400，固化性树脂材料 | 环 | 9
7 | 点状原位固化法 | DN500，固化性树脂材料 | 环 | 11
8 | 点状原位固化法 | DN600，固化性树脂材料 | 环 | 5
9 | 不锈钢双胀环 | DN800，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 6
10 | 不锈钢双胀环 | DN1000，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 9
11 | 不锈钢双胀环 | DN1200及以上，不锈钢及密封橡胶条 | 处 | 6
13 | 紫外光原位固化法 | DN400，光固化树脂、玻璃纤维内衬软管、不锈钢双胀环、密封橡胶条 | m | 215
13 | 紫外光原位固化法 | DN500，光固化树脂、玻璃纤维内衬软管、不锈钢双胀环、密封橡胶条 | m | 7
13 | 紫外光原位固化法 | DN1000及以上，光固化树脂、玻璃纤维内衬软管、不锈钢双胀环、密封橡胶条 | m | 41
14 | 碎（裂）管复式 顶拉法等（扩）径置换 | DN300，光固化树脂、不锈钢双胀环、密封橡胶条 | m | 35
15 | 碎（裂）管复式 顶拉法等（扩） 径置换 | DN400，光固化树脂、不锈钢双胀环、密封橡 胶条 | m | 620
15 | 碎（裂）管复式 顶拉法等（扩） 径置换 | DN500，光固化树脂、不锈钢双胀环、密封橡 胶条 | m | 115
15 | 碎（裂）管复式 顶拉法等（扩） 径置换 | DN600，光固化树脂、不锈钢双胀环、密封橡 胶条 | m | 41
16 | 开挖修复 | 1、材质:波纹管、混凝土管 2、管径:DN315-1350以内 | m | 200
17 | 零星开挖修复 | 1、零星开挖修复，工程量按实结算，结算单价同比例下浮，投标时按招标文件要求该项总价不下浮 2、坏管拆除更换新管（含挖填土、支护等，管道包封，路面和绿化恢复，管道封堵、新旧管连接等）3、垃圾外运，运距自行考虑 4、具体按业主要求， 自行勘察现场，综合报价 | m | 200
18 | 泵站运维 | 1、泵站运维一年（约4座泵站，20台泵） 2、设备巡检、格栅清理、水泵维护、电气保养、阀门及管路、池体清洁、润滑保养、应急检修、安全费用等 3、具体按业主要求， 自行勘察现场，综合报价 | 项 | 1