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采购代理机构：常州市武进区政府采购中心 
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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk151728086]受常州市武进区疾病预防控制中心的委托，常州市武进区政府采购中心就常州市武进区疾病预防控制中心实验室信息系统项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年7月8日9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2026-0029
2.项目名称：常州市武进区疾病预防控制中心实验室信息系统项目
3.项目预算金额：人民币50.86万元
4.项目最高限价：人民币50.5万元
5.采购需求：本项目为常州市武进区疾病预防控制中心根据国家发改委《公共卫生防控救治能力建设方案》中关于建设高水平疾控中心实验室的要求，构建涵盖资源管理、实验室检测过程管理、体系管理、查询统计等功能于一体的智能化实验室信息系统。具体要求详见采购文件。
6.合同履行期限：合同签订之日起12个月内建设完成，通过采购人验收合格后至系统免费维护期结束。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985266]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4. 售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1、投标截止时间、开标时间：2026年7月8日9:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1、投标保证金：无需缴纳。
[bookmark: _Hlk150161828]2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：常州市武进区疾病预防控制中心
地 址：常州市武进区湖塘镇府南路2号
联系人：冯小叶
联系方式：0519-89856918
[bookmark: _Hlk172272470]2.常州市武进区政府采购中心信息
地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼515室
联系人：杨先生
联系方式：0519-88068619

 

[bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc305158928]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151190146]第一节 投标人须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：服务

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	核心产品
	关于核心产品，本项目：不适用。

	4
	现场考察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	样品
	投标样品递交：不需要

	7
	是否专门面向中小企业
	本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	本国产品政策支持
	本项目不适用本国产品政策功能。（如适用，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。）

	9
	标的所属行业
	本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	10
	履约保证金
	不收取

	11
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	12
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	13
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年6月26日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	14
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：常州市武进区政府采购中心
联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科；
联系电话：0519-88068611；
通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》）
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[bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc305158823]第二节 说明
[bookmark: _Hlk152921964]一、 总则
[bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Hlk151728132]8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577357]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
   23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购中心质疑接收部门为：项目审查科
联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；
联系电话：0519-88068611；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书【中标通知书领取相关事宜请致电：0519-88068618/88068636】。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。









[bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422]第一节 资格审查程序
一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	根据项目情况填写
	

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	格式见《投标文件格式》 


[bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	投标函
	投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	投标报价
	投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
	

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（三）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（四）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193860]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


第三节 评标方法
一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。
三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Hlk152922042]1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。











第四节 评标标准
	评审因素
	评分细则
	分值（分）
	提供材料要求及备注

	价格分
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK2]1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。
	10
	

	[bookmark: OLE_LINK9]主观分评分项（2.1-2.6）属于暗标评审项，各供应商提供的文字内容、图片均不得出现供应商的名称及标志标记，否则暗标项（2.1-2.6）均不得分。

	主观分
（57分） 
	2.1、技术方案：根据投标人提供的技术方案进行评价，需涵盖项目背景介绍、重点难点分析、需求分析、产品架构、网络拓扑方案 ，方案具体详实、有针对性、可行性高的得8分；方案比较具体、针对性、可行性较强的得6分；方案基本符合采购要求，针对性、可行性一般的得4分；未提供不得分。
	8
	

	
	2.2、功能介绍：根据投标人提供的功能方案进行评价，需涵盖资源管理、检测过程管理、体系管理、其他工作管理、查询统计方案、实验室布置图管理(制订各类标识并在合理的位置进行张贴，具体要求要符合WS 589-2018规定)，方案具体详实、有针对性、可行性高的得8分；方案比较具体、针对性、可行性较强的得6分；方案基本符合采购要求，针对性、可行性一般的得4分；未提供不得分。
	8
	

	
	2.3、项目管理方案：投标人提供的项目管理方案，需涵盖涵盖：项目沟通管理、项目范围管理、项目风险管理、保密管理、项目重点难点分析等，方案具体详实、有针对性、可行性高的得6分；方案比较具体、针对性、可行性较强的得4分；方案基本符合采购要求，针对性、可行性一般的得2分；未提供不得分。
	6
	

	
	2.4、售后服务方案：投标人提供的售后服务方案，需涵盖组织管理、服务内容范围、服务保障措施、技术支持响应、服务质量管理等。方案针对性强、全面合理、科学性强得6分；方案基本符合项目要求、较全面科学得4分；方案针对性一般，不够全面科学得2分，未提供不得分。
	6
	

	
	2.5、应急处理方案：投标人对系统可能发生的故障有相对应的应急处理方案。防范及应对措施精细、准确，整体针对性强的得6分；防范及应对措施较精细、准确，整体针对性较强得4分；防范及应对措施一般，缺乏合理性的得2分；未提供不得分。
	6
	

	
	2.6、培训方案：投标人提供的技术培训方案及售后服务方案，需涵盖培训目标、培训内容、培训方式、培训师资、培训评估等。方案针对性强、全面合理、科学性强得5分；方案基本符合项目要求、较全面科学得3分；方案针对性一般，不够全面科学得1分，未提供不得分。
	5
	

	
	2.7、系统演示：投标人根据项目需求，对检测流程进行演示，演示流程内容要点包括：
1.采样：终端操作计划采样、应急采样，样品唯一性编号的赋予与打印。样品唯一性编号要求要可以体现一个样品的不同细分，要支持现场生成和预先计划生成打印；
2.检测需求合同评审：根据实验过程中人、机、料、法、环、收费、检测时限等要点进行评审，能够根据“检测项目能力表”全部要素自动评审的得全分，全部需要人工输入后评审的不得分；
3.任务安排：能够根据“检测项目能力表”进行自动任务安排，无需另选但可以修正。全部需要人工输入的不得分；
4.原始记录的填写：能够自动获取或者具备数据分析功能，可以添加质控检测信息，如试剂空白验证、平行检测、加标检测、控样检测、不确定度等；
5.修改：所有修改要有修改记录，体现“文件修改三要素”：a.原内容及修改后内容、b.修改人、c.修改时间；
6.演示各种报告形式，包括正式CMA报告和非CMA报告、结果数据的导出。
注：1、上述检测流程中每一小项功能设计合理、业务逻辑准确、系统结构清晰完整且符合采购需求的得3分；设计较合理、业务逻辑相对准确、系统结构相对清晰、较符合采购需求的得2分；设计一般、业务逻辑不太准确、系统结果不清晰，不太符合采购需求的得1分；没有提供则不得分。最高得18分。
2、如为PPT、WORD、图片或动画等非系统演示的不得分。
	18
	提供演示视频（需配置声音讲解，视频时长不超过20分钟，视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求，如有疑问可拨打咨询技术支持电话），并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审。

	


客观分
（33分）
	3.1、企业认证：投标人具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得3分；具有有效期内的（ISO/IEC27701）隐私信息管理体系认证证书的得3分；具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得3分；本项最高得9分。
	9
	提供认证证书【国家认监委官网最新查询状态须为“有效”】

	
	3.2、项目团队：
（1）具有网络规划设计师（高级）证书得5分；具有网络工程师（中级）证书得3分。限评1人，最高得5分。
（2）具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书得5分。限评1人，最高得5分。
（3）具有系统架构设计师证书得5分。限评1人，最高得5分。
（4）具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得3分。限评1人，最高得3分。
	18
	提供人员证书和投标单位为其缴纳的2026年3月-2026年5月中任意一个月的社保缴纳证明。

	
	3.3、业绩：投标人提供自2023年6月1日以来承接的软件开发项目业绩，每提供一个得3分，本项最高得6分。
	6
	提供业绩合同【时间以合同签订时间为准，并精确到年月日】


注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第五章   采购需求
一、项目概况
常州市武进区疾病预防控制中心以GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、RB/T 028-2020 《实验室信息管理系统管理规范》、RB/T 029-2020 《检测实验室信息管理系统建设指南》为基础，结合县区级疾控工作特点和本实验室质量管理体系文件要求来编制，使实验室各项工作逐步规范化、标准化。主要模块：资源管理、实验室检测过程管理、体系管理、其他工作管理、查询统计、数据安全与备份等。
二、商务要求
1.合同履行期限：合同签订之日起12个月内建设完成，通过采购人验收合格后至系统免费维护期结束。
2.免费维护期：本次采购项目要求系统免费维护期不低于 3 年，投标人也可提供高于此期限的免费维护期，免费维护期从项目验收合格之日起算。
3. 付款条件（进度和方式）：合同签订后15个工作日内，采购人支付至合同价的30%，项目建设完成并最终验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总价的70%。
三、建设内容
（一）项目清单
	序号
	分项
	子项
	单位
	数量

	1
	资源管理
	机构基本信息管理
	项
	1

	2
	
	人员管理
	项
	1

	3
	
	仪器管理
	项
	1

	4
	
	标准物质管理
	项
	1

	5
	
	库房管理
	项
	1

	6
	
	采购与验收管理
	项
	1

	7
	
	危险化学品的管理
	项
	1

	8
	
	在用试剂溶液管理（理化类）
	项
	1

	9
	
	废弃物的管理
	项
	1

	10
	
	样品管理
	项
	1

	11
	
	毒菌种的保存和运输管理
	项
	1

	12
	
	索证试剂与疫苗冷链仓储监控
	项
	1

	13
	
	检测环境条件监控管理
	项
	1

	14
	检测过程管理
	检测能力管理（检验项目管理）
	项
	1

	15
	
	检测需求合同评审
	项
	1

	16
	
	原始记录管理
	项
	1

	17
	
	送检流程管理
	项
	1

	18
	
	质控管理
	项
	1

	19
	
	报告管理
	项
	1

	20
	
	不符合工作控制
	项
	1

	21
	体系管理
	文件控制
	项
	1

	22
	
	实验室标识管理
	项
	1

	23
	
	内部审核
	项
	1

	24
	
	管理评审
	项
	1

	25
	
	质量监督
	项
	1

	26
	
	检验分包管理
	项
	1

	27
	
	合格供应商管理
	项
	1

	28
	
	投诉管理
	项
	1

	29
	
	纠正措施
	项
	1

	30
	
	改进管理
	项
	1

	31
	
	记录控制
	项
	1

	32
	
	实验室引进新项目的方法验证管理
	项
	1

	33
	
	病原微生物实验活动的生物安全评估管理
	项
	1

	34
	
	实验活动管理
	项
	1

	35
	
	质量控制考核管理
	项
	1

	36
	
	各类手册的管理
	项
	1

	37
	
	各类程序的管理
	项
	1

	38
	
	各式记录表式的管理
	项
	1

	39
	
	作业指导书的管理
	项
	1

	40
	其他工作管理
	突发公卫事件的AI管理
	项
	1

	41
	
	艾滋病实验室检测管理
	项
	1

	42
	
	各类应急演练管理
	项
	1

	43
	
	实验室关键岗位的视频监控管理
	项
	1

	44
	查询统计
	查询统计
	项
	1

	45
	收费
	收费
	项
	1

	46
	数据安全与备份
	数据安全与备份
	项
	1


（二）功能需求
1）资源管理
1.	机构基本信息管理： 公正性承诺、服务承诺、实验室质量方针、质量目标、机构获证证书、电子章管理、机构介绍、能力展示等。
2.	人员管理：在册员工基本信息登记，如:姓名、性别、年龄、出生年月、职务/职称、文化程度、毕业院校、所学专业、毕业时间、所在部门、岗位、从事本岗位年限、培训经历、备注等信息（含照片）；技术人员培训计划 批准、实施、登记归档；检验技术人员质量监督计划、实施记录、评价归档、年度各类继续教育与培训（相关证书扫描件的保存）；检验技术人员年度技术能力的确认（科长）与授权（法人），能力确认与授权后关联至“检测项目能力表”；各领域的人员培训管理，如抽样人员、检测人员、结果复核、报告审核或批准、方法验证或确认人员、符合性声明或结果解释人员、质量监督员、仪器操作人（与仪器管理结合，培训合格才能授权）、样品管理员、内审员、授权签字人、压力容器操作人员、生物安全委员会人员、危险品运输管理人员等。系统可维护各类人员的变更信息和人员档案信息。
3.	仪器管理：已有设备信息登记管理，包括仪器唯一性编号、设备名称、型号规格、生产厂家、供应商、购置日期、存放位置、使用部门、授权使用人、保管人、主要技术/性能指标、照片（含辅助设备、发票、铭牌-仪器序列号）等，登记后实行条码管理；仪器设备的购置申请、审批；新设备验收管理；设备的报废管理；计量仪器的登记管理、状态管理（在用、停用、报损等）；设备计量校准（登记每次检定的精度和不确定度或校正值，现有证书的照片或扫描件管理与共享使用）、计量仪器校准后的确认及仪器期间核查及过载预警，计量仪器设备校准确认后关联至“检测项目能力表”，过载等异常时，要通知检测需求合同评审人、实验室负责人、报告审核人、签发人等；设备维护记录、设备维修记录、检测移动设备管理等。仪器使用登记和原始记录相关联，没有仪器使用登记，原始记录的最终分析与生成提交将受到限制。“仪器使用登记”采用现场开机和关机两次扫码登记，基本登记信息至少要包含开关机时间（自动读入）、室内温湿度条件（自动采集）、操作人员（扫工作胸牌码或人体识别）、仪器状态（扫状态码）和待测样品编码，开机登记时要提示上次关机登记内容和状态，以防误用。
4.	标准物质管理 内容包括:唯一性编号、名称、规格、数量、生产者/供应商、批次、定值日期、启用日期、有效期、(标准菌株)传代信息管理、安全库存量等。标准物质的申购、审核、验收及入库信息、标准物质的期间核查信息,包括设定计划、提醒执行、执行记录等；标准物质实施有效期提醒、安全库存量提醒；标准溶液的配制信息（具体配制方法、保存条件等，历史记录保存）、打印溶液标签（具体配制方法、保存条件等，历史记录保存）；查询标准物质的领用或使用记录，便于在样品检测、结果审核、报告批准签发等环节中利用。重要的标准物质管理要关联至“检测项目能力表”，标准物质出现异常，检测需求合同评审时要提醒。
5.	库房管理：建立普通试剂和消耗品台账,内容包括:名称、规格、数量、存放位置、生产者/供应商、出入库记录、有效期、安全库存量等。试剂和消耗品的技术验收及入库信息（验收原始记录保存）。针对一些特殊的化学试剂,如有剧毒、有危险、不能一起存放、有特殊保存条件要求的等等,系统应有明确标识和醒目提示；试剂和消耗品的使用信息、归还信息、试剂的配制信息（理化试剂与在用试剂溶液管理相结合）；过期试剂和消耗品的处置信息。
6.	采购与验收管理：应涵盖从物品或服务的申购、审批、计划、采购全过程,并可与仪器设备管理、标准物质/标准溶液管理、试剂消耗品管理链接,完成后续的验收、入库等环节。采购计划可以分为年度采购计划和日常采购计划。针对不同的采购物品或服务,系统可以登记不同的采购单内容,并可以设置不同的采购流程。对验收或使用过程中不合格的物品或服务,系统可执行退货或换货处理,相应记录可关联到供应商管理模块。库存试剂的登记领用条码管理；试剂耗材申购、审核、验收；试剂耗材过期预警、缺货报警；办公物资的采购管理。普通化学试剂领用后，转到“在用试剂溶液管理”中使用。
7.	危险化学品的管理： 按照国家规定的要求建立危险化学品管理体系，有归口管理部门、有管理小组、有各类制度和记录，有各类危化品相关的安全手册；剧毒化学品的使用及归还管理，与天平联机，自动登记，双人使用确认。
8.	在用试剂溶液管理（理化类）：试剂称重后自动生成相应的溶液标签，与现有溶液管理小程序的功能相适应，实行溶液的有限期管理。溶液的配制与编号和相应的检测标准条款对应。
9.	废弃物的管理：医废、化废等产生收集登记，包括医废的分类、数量、称重（联机自动上传重量）、双条形码管理、责任人、中转交接去向、档案管理保存3年。
10.	样品管理：  采样、接样、分样、留样及样品销毁的管理。有样品标签预先打印功能，样品唯一性编号要根据各科室的样品特点，分类管理，样品编号要有系统性，例如 食品样品的唯一性编号管理中要体现样品的细分，送各化验室检验的和在质量管理科留样的，主号相同，副号不同，主号要体现全年检验总量，不要出现空号，副号要体现样品的份数信息，如一式三份，副号为301、302、303。样品的编号规则要和各科室的工作要求相适应，可以适应多种编号生成形式，可以预先生成样品编号，打印后到现场采样时使用；委托样品在登记时按要求生成样品编号并即时打印加贴样品标签（需体现样品的份数信息）；如应急采样时使用应急样品编号，则可以在系统中手工输入其样品编号，登记完毕打印样品标签。样品保存如需要温度等环境要求的，需有监控和记录，并具有报警功能；需要退样或失效的，要有提醒功能；送化验室的样品要有样品检验状态标识（待检、在检、已检、需退样）。样品登记信息要尽可能完整。样品编号采用条码管理。
11.	毒菌种的保存和运输管理：登记保存实行条码管理、保存条件监控，防丢失、毒菌种运输管理，办证与登记管理、毒菌种销毁管理记录。
12.	索证试剂仓储管理：保存条件的各类监控与记录，具有报警提示功能。
13.	检测环境条件监控管理：环境条件和检测时的仪器使用登记，检测场所的环境条件监控分区域自动记录，仪器使用登记时可以调用，和原始记录相关联并统一，在检验报告中自动合成环境条件的区间表达，不得人工输入。
2）实验室检测过程管理
14.	检测能力管理（检验项目能力表管理）：整个实验室以检测能力为核心，编制好实验室“实际检测能力表”，包括CMA认证的、实际能够开展的和曾经能够开展需要保留的，能力表要和实际使用检验方法、仪器、人员资质（仪器授权使用）、重要标准物质等对应，信息至少包括（但不仅限于）: 检测项目/参数名称、检验方法名称、方法编号、适用范围、子方法编号和名称、预处理方法、所用主要仪器、重要标准物质、检出限指标、承检岗位（此处非具体检测人员姓名，但要可以对应具体检验人员，以便维护）、检测时限（用于检测需求合同评审时计算报告发放时间）、收费标准、本项目验证状态（根据人、机、料、法、标物等判定是否可用）、认证认可状态等（此项需要演示证明信息齐全）。本实验室的检测能力表是按参数认定的，不是按产品标准项目参数认定的，所以实际送检工作中，产品标准、卫生标准、工作方案、评价标准或合同评审及工作安排中使用到这些检验项目时，都必须在上述“能力表”中进行索引导入相关项目默认信息。此智能化要求是为了减轻后期的维护工作量。实际检测能力表项目中的检验人员和仪器应与检测需求合同评审（样品登记）、检测原始记录等相关联，检验人员能力年度确认和仪器性能状态维护后要与实际检测能力表相关联更新。比如：气相色谱法对应项目和人员与气相色谱-质谱法对应项目和人员不同，没经过能力确认的检验人员不得跨领域检测；同样，没参加该生物因子的生物安全评估活动并通过生物安全培训的人员，不得进行该生物因子的检测；仪器操作培训与考核和检测项目能力挂钩，没通过培训考核的人员不得开展该项目的检测。
15.	检测需求合同评审：各类检测任务的评审，合同评审人员根据能力表，从人、机、料、法、环、分包、收费、报告时间等环节进行评审-根据各能力选择项进行自动评审，生成合同评审表供双方签字确认。合同评审亦即样品登记环节，评审登记完成打印样品送检通知单送检验室（见送检流程管理）。由于合同评审是应对各类样品的评审登记，有指令性任务的，有委托的，有应急检测的，故合同评审要适应各类样品检测需求。如指令性任务一般事先有预案，样品在采集前就有固定的唯一性编号；委托检测的样品一般在评审登记时赋予唯一性编号；应急检测一般有现场采样编号，到实验室后需要转号或加缀成唯一性编号。合同评审后要有提醒功能，提前告知实验室准备试剂耗材和环境。
16.	原始记录管理：全流程原始记录电子化管理，记录从样品进实验室开始，每一步都要详细记录，包括实验过程中使用的什么规格吸管或移液器，使用的标准溶液中间液或滴定液是如何配制等，仪器条件和原始图谱数据只要读取，打印下来即可（同时打印成PDF文档按规定路径保存），不要转抄，系统要能编制生成数据分析原始记录表，对检测数据进行有效性分析，包括平行、控样、回收率、结果的校准等，以上数据信息要充分并可自动进行检测结果的不确定度评估。故实验活动中涉及不确定度评定的各个环节参数都要记录并保存，比如使用的名称、规格、精度、等级数值、温度等，最后自动生成各类实验的结果原始记录。理化检验的不确定度评估按照CNAS-GL006-2019《化学分析中不确定度的评估指南》执行，至少含一种计算方法，如Excel法。微生物检测不确定度的评估参照RB/T 228-2023 《食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南》执行。原始记录要分批量检测和单独检测两种形式，便于实际开展工作。原始记录上的结果为最后报告结果，要和检验报告相关联，提交后自动合成检验报告，实验室没有结果输入的环节，所有信息都在原始记录上记录并提交检验报告，原始记录的提交采用人体识别技术，或人脸或指纹。
微生物检验原始记录要记录全过程，由于微生物检测时间较长，微生物检验原始记录在检测过程中要可以作为检验流转交接单使用，分时段、分实验阶段进行签名流转。原始记录要体现多人参与检测。
原始记录有自动运算功能，运算支持按公式、MPN查表、特殊算法、不同修约规则，支持呈现运算步骤。
能图像识别处理实现菌落计数等颗粒技术，准确性达到确实可用的程度。
原始记录能添加试剂性能验证、标准品验证等信息。原始记录要能体现质控方法，有添加质控方式。
有修改重新编辑功能，当报告、样品信息被修改或删除后，会导致实验室已经完成的原始记录数据丢失。为避免这种情况，应保留原来的原始记录数据，并能直接关联修改后的样品，避免重新输入。
原始记录最后生成PDF格式文档，打印后与检验报告合并留档或和任务单合并留档。
17.	采送检流程管理:  各科室送样流程和要求不同，必须适应各类样品的送检需求。包括食品检测、水质检测、场所空气检测、地方病碘检测、各类病原微生物应急检测、消杀与公共场所检测等。按样品的行业分类编制送检流程，有需要出具检验报告的和不需要出具检验报告的，不需要出具检验报告的要能按要求输出结果或结果列表（一种简易报告形式）。检验报告是根据原始记录自动合成的，不需要人工输入结果及信息，合成后进行审核即可。不需要出具检验报告的，在登记样品时应考虑使用“任务单编号”，根据各科室要求自行制定任务号码，实验室根据任务号码来管理并保存原始记录。
样品送检基本流程：
客户或现场科室 检测需求与综合业务科对接
↓（现场科室直接送样的，也要进行合同评审，选项填充式自动评审）
样品登记，进行合同评审或调用已有合同评审，确定检测项目、检测依据、仪器、检验组人员、收费、报告时限等（关联检测项目能力表-项目在能力范围内并有效，仪器处于正常状态，关键岗位人员在岗或授权有效），要支持拍摄照片等影像资料。不通过则作退样处理。双方签字确认
↓（例如水质检测的合同评审形成不同检测项目的组合，保存调用）
提交实验室，样品随送检单与实验室交接，实验室进一步确认样品状态，不符合要求的，要可以退样处理
↓（送样人和接收人签字交接）
实验室接收，科长进行工作任务推送/打印工作安排单，可以自动推送也可以手动推送分配任务，自动推送的要进行审核确认，自动推送基于合同评审，有对不合理的推送进行提示。
↓（进一步确定相应的检验人员或不符合送样要求的退回合同评审）
检验人员接收任务，必要时打印检测原始记录单空表，特别是需要手工记录一些数据的情况。
↓（检验工作全流程电子化，必要时可以打印原始记录单）
检验人员调用相应的作业指导书和记录表式进行实验，包括样品前处理、标准品及控样的处理、溶液的配制与标定、上机检测等，及时在线填写记录表（原始记录），有任务提醒、即将超期提醒和超期提醒
↓（检测过程全流程电子化记录，详见原始记录管理）
汇总记录→数据分析原始记录（平行、控样、加标、不确定度运算等，有结果校准，做到自动计算、自动换算和修约，有异常报警功能）→数据提交后自动到结果报告，可单项目批量提交。
↓（自动导入结果和环境条件，自动判断结果合格性，无人工输入）
科长审核结果数据、PDF原始记录及审核生成的预览报告，有审核概要，必要时需要反馈上一级
↓（有审核后的复检功能，分需要更换样品和不更换样品2种形式）
综合业务科打印自动的生成各类PDF报告文件、书面审核，各级签字、签发报告（报告签发后，文档加密不得修改）。
以上各阶段均有反馈功能，反馈要保留已经录入信息，并有提醒相关人员的功能。
文档打印后，只能预览该文档的PDF格式，打印失效！过往检测信息只能在“报告查询栏”去预览版报告，预览版报告有仅供预览等说明，以防复制他用。
18.	质控管理：包括外部能力验证、盲样考核、实验室间比对和内部质控全流程实行信息化管理,包括:计划申报、频率及覆盖率核查、批准计划、实施计划、结果评价、汇总、记录存档等。系统可按设定的频率及覆盖率等核查条件,按领域、检测方法或特定的人员等进行自动核查,判断质控计划的符合性。可设定每个计划的质控方式和结果评价限,可根据填报的结果自动评价,保存相关记录。当计划未被执行时,可向相关部门/人员发出提醒。可按部门、人员或检测领域统计质控的频次和分布,以便对重点领域、项目或岗位加强监控;也可按规定的格式输出质控汇总信息。
19.	报告管理 能自动匹配报告模板，自动导入所有信息。有退回修改的功能。涉及签发人员的授权、CMA符号的使用、报告的修改与过往报告的留档等，留档报告生成PDF格式，控制不得修改。系统有登记报告打印日志信息功能。检验报告中要体现所有检测人员姓名和多名审核人员姓名。所有报告修改信息应保留在系统里。
20.	不符合工作控制 不符合工作的全流程管理，包括：来源、事实描述、依据(质量要素)、责任部门/岗位/责任人、风险分析/评估、纠正等。有完成日期和提醒相关人员的功能。
3）体系管理
21.	质量体系文件管理  根据实验室《文件控制和管理程序》对各类文件进行受控管理，包括各类文件的调阅、修订、在线调用与审批、检验用标准文本的下载打印、标准查新提示、分发登记等。包括但不限于:包括查询、阅读和发放体系文件、在线修订申请等功能。
将体系受控文件的编制、审核、发放、修改和废止等流程智能化管理，如程序文件,作业指导书和支持表格信息化,提供输入输出等操作功能。
将体系受控文件与实验室岗位授权相关联,能根据岗位授权自动或手动获取所需要的受控体系文件,受控文件的使用者能根据实际需要发起文件的修改,通过修改文件审批流程后自动产生更新后的受控文件。
对体系受控文件之间的逻辑关系进行设置,自动识别文件的相关性和有效性,当对某个文件的进行修改或废止时,能提示对其相关的文件进行修改或废止,并能通知到受影响的相关方。
22.	实验室标识管理 ：实验室布置图管理，根据仪器布置、实验活动开展的场所进行安全风险评估，制订各类标识并在合理的位置进行张贴，年度内审时要根据实际变动进行复评审和标识的更新。具体要求要符合WS 589-2018规定。
23.	内部审核 ：内部审核全流程实施管理,包括:内审计划、审核依据、内审组、内审方案、内审发现及记录、不符合项、内审报告、记录归档等。可依据设定的流程,提醒审核要素和关键点,形成内审记录,自动汇总审核发现。内审发现可按设定传给相应的人员查阅、确认,并可链接不符合工作管理模块,完成后续的整改过程。可自动收集、汇总内部审核的相应的记录和结果,形成内审报告,在系统上完成编制、审批流程后,推送给相应人员查阅。各类检查表的管理，包括自查-内审、生物安全、危化品、标识等，可以分科室、分领域进行部分要素和领域进行内审，形成内审报告，内审结果分文字描述和不符合的照片留存。可以进行整改和纠正的管理。
24.	管理评审:管理评审全流程实施管理,包括:制定计划、评审准备、评审实施、评审报告、评审决策的实施、记录存档等。依据设定的流程，提醒相关部门和人员准备、上传评审输人，提醒相关部门和人员执行评审决策，包括:制定改进措施、设定改进期限等。可在系统完成管理评审报告的编制和审批，并推送给相应人员查阅。各科室可以登录进行管评输入，综合业务科进行汇总后提交管理评审，领导可以进行管评的输出。按年度进行管理，有各年度重复评审内容的提示和查阅。
25.	质量监督: 按照《质量监督程序》要求，开展实验室关键岗位和关键人员的检测质量监督工作。质量监督有计划、审批、记录、追踪、评价等，有提示功能，能与检测人员个人能力确认表相关联。
26.	检验分包管理: 根据要求，进行分包前的评估，签订分包协议。分实验室外送分包管理和接受外部分包管理两种，包括两种协议的生成和管理。
27.	合格供应商管理  合格供应商一览表、索证管理-经营范围-扫描件，项目包括（不限于）合格供应商的营业执照、经营许可证、注册证书、经营范围、供应的物资名称、有效期（预警），首次入库日期、最近评审日期。按照合格供应商评价程序，进行年度合格供应商评价。
28.	投诉管理:对投诉的全流程管理,即受理、调査、处理、反馈、记录归档实施管理。可设立多种方式受理投诉,如现场、书面/信函、微信、电子邮件、短信、LIMS客户端、电话(录音/纸质记录)等。调查人员可录入调查结果,提出处理意见。管理层批准处理结果,并在设定的范围通报,同时将其反馈给投诉方;需要整改时,可链接到不符合工作管理模块。可查询、统计,并可按设定的格式输出投诉汇总表。根据投诉相关记录表式记录相关信息并作答复和解释管理。
29.	纠正措施:对发现的不符合、考核不合格、检查不达标等情况进行原因分析、整改、验证、跟踪、归档记录。
30.	改进管理 :改进计划、执行记录、有效性评价。就实验室检查发现问题苗头，自动收集记录改进信息。根据实际记录表式进行管理。
31.	记录控制 :按照《记录控制程序》进行各科各类记录的登记保存管理等。
32.	实验室引进新项目的方法验证管理 按照国家标准要求编制要素，并进行全过程管理。理化满足GB/T 32465-2015《化学分析方法验证确认和内部质量控制要求》和GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》要求；微生物领域要满足RB/T 033-2020《微生物检测方法确认与验证指南》要求。
33.	病原微生物实验活动的生物安全评估管理 :开展评估的要素、评估人员管理、评估报告管理，评估后的检验人员培训，授权开展检测活动。有各类生物安全制度、SOP或作业指导书、有生物安全手册，实验室质量负责人员能根据此系统开展生物安全。符合WS 233-2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》和WST 442-2024《临床实验室生物安全指南》规定的要求。
34.	实验活动管理 :系统上要可以进行实验室活动的安排，不得同时开展多种病原微生物检测（筛选除外）的要有提醒功能。根据生物安全评估系统的结果，管理实际开展的实验活动，根据时段可以生成一个管理报告。
35.	质量控制考核管理: 计划、审批、实施、记录、评价、归档等，与往年的项目比较，尽量覆盖能力范围，根据质控考核结果的生成分析报告。根据检测能力表可以统计分析每年能力维持情况和质控覆盖情况。
36.	各类手册的管理 :包括《实验室质量手册》、《生物安全管理手册》、《危险化学品管理手册》、《职业卫生技术服务管理手册》、《安全手册-生物安全》、《安全手册-化学品》等，可以网上进行查阅、提出修订、审批、发布；登记发放、回收签字等.
37.	各类程序的管理 :可以网上进行查阅、提出修订、审批、发布；登记发放、回收签字等
38.	各式记录表式的管理（各类表式的调阅、在线调用与逐级审批、归档保存等）
39.	作业指导书的管理 :在线调阅各类作业指导书/工作方案/SOP，包括仪器、方法、流程、安全手册等，可以在线提交修订申请。仪器作业指导书要和仪器信息表关联；检测方法作业指导书要和检测能力表关联；在流程中也要关联相关作业指导书，随时调用。例如：《医废处理作业指导书》在医废的产生登记、中转医废、交接医废的全流程可查阅。

4）其他工作管理
40.	突发公卫事件的AI管理 :根据流行病学、临床学、卫生学特征给出突发事件性质的初步判断，指导流调人员开展下一步工作，给实验室一个检测的方向；查询与智能分析、多角度分析、科学决策支持、以及环境卫生监测研判分析、食品风险监测研判分析、生活饮用水监测研判分析、公共场所监测研判分析、学校卫生监测研判分析、职业卫生监测研判分析、传染病风险监测研判分析、艾滋病监测研判分析等。
41.	艾滋病实验室检测管理 :包含样品检测受理、缴费管理、流转单管理、实现样品自动流转与任务分派、检测结果管理、检测报告管理（编制、复核、签发）、评价报告管理（编制、复核、签发），报告合并管理、报告的核实与发放管理、检测项目复检申请管理以及报告修改申请管理、检测过程进度与监控等功能。艾滋病性病丙肝的监测信息、疫情信息管理、艾滋病、性病、丙肝防制工作的信息收集上报、统计、分析；
42.	各类应急演练管理:危化品泄漏演练，化学中毒预案、突发疫情处置演练；应急预案管理、应急演练管理、应急事件管理、疫情管理与疫情分析报告管理、应急队伍管理、应急值班管理、以及物资管理等。应急准备与评估管理、应急值守管理、应急响应处置管理、应急指挥调度、调查表管理、数据对接交互统计分析。
43.	实验室关键岗位的视频监控管理 :包括环境条件的监控、门禁、记录与报警与处理。
5）查询统计
44.	检验检测统计与各类报表（提供各类报表格式）；查询与智能分析、多角度分析、科学决策支持、以及环境卫生监测研判分析、食品风险监测研判分析、生活饮用水监测研判分析、公共场所监测研判分析、学校卫生监测研判分析、职业卫生监测研判分、传染病风险监测研判分析、艾滋病监测研判分析等。系统的查询统计功能应能满足实验室机构管理、资源管理、检测过程管理和体系管理过程中对数据和信息的查询统计需求。查询统计功能可包括:实验室能力范围的查询统计，人员工作量的查询统计，仪器设备使用情况的查询统计，样品信息的查询统计，检测项目信息的查询统计，检测过程中各项活动及时率，准确率的查询统计，不符合项、纠正措施、改进情况的查询统计，样品质量趋势的统计分析，实验室质控状况的统计分析等。提供关于查询统计的配置功能，方便实验室自定义查询统计的数据来源、条件和输出内容。提供查询统计结果的导出功能，导出功能应受控。可通过集成商品化报表软件的方式实现查询统计功能。
6）收费
支持根据检测项目的每一个检测方法设置独立的收费标准，方法一、方法二的费用可以不同，下任务后费用可以自动合计，支持协议客户，绑定发票编号等。
7）数据安全与备份
系统安全性能: 应符合GB17859等国家标准要求。
数据备份：系统应提供完全备份、增量备份等备份机制及数据恢复功能。
身份认证: 应提供身份认证机制，可设置用户名和密码设置规则、连续输入错误密码锁定规则、持续无操作启动保护时间、密码定期修改周期等并提供相应的系统安全策略。
权限控制 :权限控制应满足实验室管理要求：系统应提供多种授权方式,可按部门授权、按岗位授权、按角色授权、按单个用户授权等；系统保存完整的授权变更记录。
数据安全与数据校验: 可预先设置结果数据限值，可自动识别超过限值的结果数据,并执行警告或禁止控制。
（三）总体需求
1.系统必须采用B/S(浏览器/服务器)多层架构微服务技术路线和体系结构，相关技术符合当今软件和数据库技术发展的方向，支持现代浏览器包括但不限于Chrome、Firefox、Edge。支持 WebAssembly，原生 HTML5 实现，可无预览批量打印标签、合格证、原始记录、图谱、证书/报告等，当打印机不支持自动双面打印时可手动选择奇数页、偶数页批量打印。
2.为保证本项目的开发实施周期，应标软件系统应和本次招标文件中规定的相关技术参数要求保持相当高的配合度，尽可能减少二次开发带来的时间成本和费用成本。同时，供应商应保证，采购方在使用该软件或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
3.系统要采用开源、免费软件开发、部署，要求信创，支持国产电脑、系统、数据库，不可采用闭源、商业软件。支持国产电脑、系统，要同时支持x86、ARM、RISC-V、LoongArch架构。要同时支持 Windows、Linux、Mac(ARM)、Android、iOS、鸿蒙(原生系统)。可在嵌入式设备上部署边缘计算。
4.系统要对接各种仪器设备，同时支持国产、进口仪器，支持多种标准化接口、协议，如串口、TCP/IP、VISA、OPC、PLC、ModBus、IEEE488、USB、WiFi、蓝牙等。可以解析仪器的二进制格式文件、导出的Excel、PDF等。
5.系统应能够按《检验检测机构资质认定评审准则》及相关评审补充要求、国家实验室规范（ISO/IEC 17025:2017）认可的要求对实验室的人、机、料、法、环、测等要素进行有效科学的管理；并对出具检验报告的整个业务流程有良好的程序设计和实现。
6.系统部署要支持容器虚拟化解决方案，要支持公有云、私有云、服务器集群等多种部署方案，要在几分钟内启动、停止系统。支持负载均衡、高可用性、动态扩容，不停机更新。
7.系统要能够在线编辑、查看 Word、Excel、PowerPoint 等常见文件，原始记录、报告均可在线编辑、自动生成，要求支持2026年最新版微软 Office 365 的高级公式(FILTER、XLOOKUP、IFS、COUNTIFS、INDEX、MATCH等)、OfficeMath公式编辑器(可以在线编辑公式)，支持折线图、饼形图等常见图表类型的自动生成。支持直接输入非图片方式的带圈等特殊字符，支持自动计算不确定度、方法检出限、自动修约计算(四舍六入五单进)。
8.系统模板要支持最新国家标准，自动生成报告。食品、水质、环境、职业卫生等检测报告。
9.全面的质量管理体系功能，实现完整的CMA、CNAS、计量质量体系，支持质量手册、程序文件、表式/SOP 多层结构、计量标准、履历书、考核项目表、重复性、稳定性、不确定度、期间核查、比对、技术报告等。
四、其他要求：
1.项目维护要求：
1.1、本次招标项目要求系统免费维护期不低于3年，供应商也可提供高于此期限的免费维护期，免费维护期从项目验收合格之日起算。
1.2、在免费维护期内，因供应商产品问题出现故障时，供应商在接到采购人通知后1小时内响应，3小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障或修复。
1.3、在免费维护期内，因采购人使用不当原因出现故障时，供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障或修复。
2.试运行与验收
软件开发实施并调试完成，投入不少于3个月试运行，在试运行期间，试运行稳定后可进行验收。
3.保密要求
本项目签订合同时，中标单位必须同时与采购人签订保密协议，所有系统开发运维人员及相关人员应严格履行保密义务，接受采购方的监督管理，对在本项目实施运维过程中所掌握的商业及工作秘密，包括业务数据、业务需求、文档资料、技术成果和客户信息等负有保密义务，未经采购人授权，不得修改、泄露、利用、转让、销毁或许可他人使用。
4.人员组成
在项目建设过程中，提供不少于4人服务团队，其中项目负责人1名，其余为项目团队人员。
5.知识产权
各方原有的系统软件成果(包括但不限于源代码，目标代码，技术文档，设计图等)的全部知识产权(含著作权，专利申请权)归原权利方单独所有；投标人基于常州市武进区疾病预防控制中心实验室信息系统软件开发过程中所形成全新且独立的最终交付成果(包括但不限于源代码，目标代码，技术文档，设计图等)的全部知识产权(含著作权，专利申请权)归采购人单独所有。投标人应保证采购人在使用该系统或其任何一部分时，以及在接受投标人提供的软件维护与技术支持服务过程中不受第三方提出的侵犯专利权，著作权，商标权和工业设计权等的起诉。
6.项目报价
本项目投标报价为固定总价报价，“投标总报价”应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购过程中产生的费用由投标人自行承担，采购人不再支付其他任何费用。


第六章   拟签订的合同文本
甲方：常州市武进区疾病预防控制中心（以下简称甲方）
乙方：（中标单位全称）                     （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称：常州市武进区疾病预防控制中心实验室信息系统项目 
2.采购内容：实验室信息系统
3、服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、工期要求：合同签订之日起12个月内建设完成，通过采购人验收合格后至系统免费维护期结束。
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　　　　（大写）。
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
各方原有的系统软件果(包括但不限于源代码，目标代码，技术文档，设计图等)的全部知识产权(含著作权，专利申请权)归原权利方单独所有；乙方基于常州市武进区疾病预防控制中心实验室信息系统软件开发过程中所形成全新且独立的最终交付成果(包括但不限于源代码，目标代码，技术文档，设计图等)的全部知识产权(含著作权，专利申请权)归采购人单独所有。乙方应保证采购人在使用该系统或其任何一部分时，以及在接受投标人提供的软件维护与技术支持服务过程中不受第三方提出的侵犯专利权，著作权，商标权和工业设计权等的起诉。
第五条　质量保证和售后服务
1.乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
第六条　验收
验收时间及方式：按照《常州市武进区政务信息化项目建设管理办法》规定进行验收。
验收内容：
（1）竣工验收申请表、数据共享信息表（验收申请附件）；
（2）项目建议书及批复文件、可行性研究报告及批复文件；
（3）招标文件、投标文件（含招标投标期间产生的承诺、说明文档）、中标通知书、项目合同（含项目实施、监理、安全风险评估、等级保护、密码应用安全性评估合同）复印件；
（4）设计说明书、设备交接单、测试报告、政务数据资源共享目录、培训计划、用户手册等；
（5）初步验收报告、建设总结报告、实施开发报告、监理报告、风险评估报告、等保报告、密码应用安全性评估报告等；
（6）技术文档资料：项目计划、需求分析、设计方案、实施方案、代码编写标准、源程序代码、测试方案、分阶段测试报告、设备收货凭证、质量保证计划和质量管理文档、数据库设计文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护说明书等。
验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
第七条　付款
1.本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2.付款方式：合同签订后15个工作日内，采购人支付至合同价的30%，项目建设完成并最终验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总价的70%。
第八条　违约责任
1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。
2.甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
3.乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
4.乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。
5.乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
6.乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。
7.违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。
8、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　不可抗力
1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2.本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，常州市武进区政府采购中心 1 份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：      （盖章）
	
	乙方（投标人）：      （盖章）

	地址：                              
	
	地址：                              

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	




合同附件：                   
保密协议
甲方：
乙方：
本协议旨在保护甲方的技术秘密和商业秘密（以下统称“保密信息”）。甲方委托乙方完成           项目，在项目测评过程中乙方会接触和获得甲方的保密信息。
特此，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则签订本保密协议，依照本协议使用保密信息，承担保密义务，除非双方书面签署文件同意以其他方式使用保密信息。
1.乙方作为甲方的项目测评委托方，在为甲方提供测评服务时， 乙方不得将甲方的保密信息透露给任何第三方，而且应尽力避免由于疏忽将甲方的保密信息披露给任何第三方。
2.乙方不应使用甲方的保密信息，也不应在自己的组织内部流通，除非是为与甲方人员或授权代表商谈、讨论和协助之需或在本协议签署后经甲方书面授权的使用。乙方应为自己组织内有可能接触甲方保密信息的人员的泄密行为后果承担责任。
3.乙方不应为除本协议规定的目的之外的自身利益或任何其他方的利益而使用任何关于甲方的保密信息。
4.乙方对以下方面的信息没有义务：
（1）在甲方向乙方告知信息时，该信息已处于公众领域中；
（2）在甲方向乙方告知信息后，该信息非因乙方过错而进入公众领域；
（3）在甲方向乙方告知信息时，该信息系乙方拥有且无任何保密义务的信息；
（4）根据书面记录证明，该信息系乙方独立开发，没有借助于甲方任何保密信息；
（5）该信息被法院或政府命令要求披露。
5.本保密协议，保密信息的披露和双方之间其后的商议并不产生除本协议规定之外的义务。本协议或向乙方披露的保密信息均不得视为向乙方授予任何知识产权或与之有关的任何性质的权利。
6.所有由甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供测评服务 过程中获得的甲方的保密信息，包括但不限于文件、数据、设计和清单，保密信息应仍为甲方的财产，且甲方要求时应立即归还原件和据 此制作的副本，并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。
7.本协议书自双方法人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，生效之日起三年内一直保有完全的效力，乙方如有违反保密义务之处， 甲方有权依据《中华人民共和国民法典》、《侵权责任法》等法律追究乙方责任。
8.乙方或乙方人员（包括获知甲方保密信息的乙方已经离职人员）违反本约定规定的保密义务，应立即停止侵害，乙方应承担对甲方由此造成损失的赔偿责任；如因乙方未及时处理，而造成损失扩大的，乙方应承担赔偿责任；乙方违反保密协议的约定，应赔偿甲方因此而遭受的损失；乙方违反保密协议，甲方可以单方解除合同。
本协议包括其条款和条件，是双方对协议完整并具有排他性的陈述，其将取代双方就上述事项先前或同步达成的所有书面或口头的提议、谅解和其他所有通讯。本协议及其任何修改、附件、变更或补充 经双方授权的代表接受和签署方才生效。
本协议自甲乙方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）
单位名称：                                    单位名称：
法定代表人或委托代理人：                     法定代表人或委托代理人：
经办人：                                      经办人： 
[bookmark: _Toc99301426]
第七章   投标文件的组成及提交须知
	[bookmark: _Hlk152937762]名称
	类别
	相应内容

	投标文件组 成
	基本目录
	投标文件封面

	
	
	*开标一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	报价符合性

	
	
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式

	中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	响应文件提交须知

	1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。
2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。




第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

























一、投标文件封面


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。


三、报价明细表（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149905522]项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项
	子项
	单位
	数量
	单价

	1
	资源管理
	机构基本信息管理
	项
	1
	

	2
	
	人员管理
	项
	1
	

	3
	
	仪器管理
	项
	1
	

	4
	
	标准物质管理
	项
	1
	

	5
	
	库房管理
	项
	1
	

	6
	
	采购与验收管理
	项
	1
	

	7
	
	危险化学品的管理
	项
	1
	

	8
	
	在用试剂溶液管理（理化类）
	项
	1
	

	9
	
	废弃物的管理
	项
	1
	

	10
	
	样品管理
	项
	1
	

	11
	
	毒菌种的保存和运输管理
	项
	1
	

	12
	
	索证试剂与疫苗冷链仓储监控
	项
	1
	

	13
	
	检测环境条件监控管理
	项
	1
	

	14
	检测过程管理
	检测能力管理（检验项目管理）
	项
	1
	

	15
	
	检测需求合同评审
	项
	1
	

	16
	
	原始记录管理
	项
	1
	

	17
	
	送检流程管理
	项
	1
	

	18
	
	质控管理
	项
	1
	

	19
	
	报告管理
	项
	1
	

	20
	
	不符合工作控制
	项
	1
	

	21
	体系管理
	文件控制
	项
	1
	

	22
	
	实验室标识管理
	项
	1
	

	23
	
	内部审核
	项
	1
	

	24
	
	管理评审
	项
	1
	

	25
	
	质量监督
	项
	1
	

	26
	
	检验分包管理
	项
	1
	

	27
	
	合格供应商管理
	项
	1
	

	28
	
	投诉管理
	项
	1
	

	29
	
	纠正措施
	项
	1
	

	30
	
	改进管理
	项
	1
	

	31
	
	记录控制
	项
	1
	

	32
	
	实验室引进新项目的方法验证管理
	项
	1
	

	33
	
	病原微生物实验活动的生物安全评估管理
	项
	1
	

	34
	
	实验活动管理
	项
	1
	

	35
	
	质量控制考核管理
	项
	1
	

	36
	
	各类手册的管理
	项
	1
	

	37
	
	各类程序的管理
	项
	1
	

	38
	
	各式记录表式的管理
	项
	1
	

	39
	
	作业指导书的管理
	项
	1
	

	40
	其他工作管理
	突发公卫事件的AI管理
	项
	1
	

	41
	
	艾滋病实验室检测管理
	项
	1
	

	42
	
	各类应急演练管理
	项
	1
	

	43
	
	实验室关键岗位的视频监控管理
	项
	1
	

	44
	查询统计
	查询统计
	项
	1
	

	45
	收费
	收费
	项
	1
	

	46
	数据安全与备份
	数据安全与备份
	项
	1
	

	投标总价（大写）
	

	投标总价（小写）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】


注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外
3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

                  
投标单位名称：（加盖CA电子公章）   
                       日期：     年    月    日

四、中小企业声明函
[bookmark: _Toc311189788]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。        
               
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日
注：1.从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业〔2011〕300号》


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业〔2011〕300号》



五、残疾人福利性单位声明函     
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
          日  期：
[bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc30417]六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
0. 详细实施方案
0. 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
0. 对原始资料的调查与收集
0. 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
0. 需要招标人协助的事项
0. 投标人认为需要添加的内容


投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                                   日期：     年    月    日


























八、基本服务承诺书  

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                         日期：     年    月    日
















九、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。





















十、资格承诺声明函（实质性格式）
致       （采购单位）及武进区政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


            投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
            日期：    年   月   日







十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日






十二、联合体协议（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149905720]（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：





十三、投标函（实质性格式）
致：常州市武进区政府采购中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 


[bookmark: _Hlk149905800]                                                                           投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：________年____月____日











十四、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1. 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

                      






十三、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日

















3、关于招标文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





投标单位名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日









