编制说明

一、工程概况：

本工程为江宁监狱蒸汽管网改造包含蒸汽管道、冷凝水回收管道、回收装置等工程。

- 二、编制依据：

- 江宁监狱蒸汽管道和冷凝水回收管道工程项目施工图纸。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)。

- 《江苏省安装工程计价定额》(2014版)。

- 《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（江苏省建设厅）及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2025〕02号）。

- 人工参照苏建价函〔2026〕027号文执行。

- 2026年3月份《南京市工程材料信息价》及市场询价。

三、其他说明：

- 安全文明措施费计取安全文明施工措施费、扬尘污染防治增加费。

- 规费税金根据文件江苏省文件规定执行。

- 本工程所有建筑垃圾处理投标单位自行考虑,结算不得以任何理由增加该项费用。

- 流量计电源和信号接入等事项图纸设计仅标注，未细化，现暂按预估量计入，最终按实结算。

- 高温冷凝水回收装置需要深化设计。本次暂将设备按照整套组价；按实结算；

- 热水泵图纸未标明型号，本次按常规考虑计入。

- 埋地管道基础和包封图纸未明确，暂按混凝土垫层，管道砂回填考虑计入，按实结算；