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[bookmark: _Toc32244]
第一章  磋商邀请
受溧阳市公安局的委托，溧阳市政府采购中心就应急救援提质升级项目(项目编号：JSZC-320481-JZCG-C2026-0006)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 应急救援提质升级项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年7月3日09点 00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-C2026-0006
2.项目名称：应急救援提质升级项目
3.预算金额：170万元 
4.最高限价：165万元
5.采购需求（简介）：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	应急救援提质升级项目
	170
	1
	为有效保障应急救援出车速度和安全双提升，拟采购网络应用“警医消”应急联动系统软件及车辆定位设备一批并升级自动智能绿波系统。


（详细内容见本磋商文件第四章）
6.合同履行期限：90天。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
4.本项目是否接受联合体：否。
5.本项目是否接受进口产品响应：否。
（二）本项目的特定资格要求：
2.1本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
2.2其他特定资格要求：供应商必须具有完成本项目数据传输所必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间
2026年 7 月 3 日 09 点 00 分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。
运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163
1.对应流程：
1.1办理CA认证证书
申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。
1.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
1.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
1.4 获取电子磋商文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。
1.5编制电子响应文件
 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
1.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
1.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。 
1.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：溧阳市公安局　　
地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号 
联系人：姚先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0519-87266295
2.溧阳市政府采购中心信息
地　址：溧阳市琴园路8号 
联系人：吕先生
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0519-87216894 
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312 230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]

[bookmark: _Toc26516]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
10.2 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1 磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1 响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2 响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1 采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。
26.7根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1 磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2 评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3 采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3 除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1 提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。
28.3.3 向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1 成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，经采购人同意后，成交供应商可采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
33.1履约资金扶持政策
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
33.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.7正版软件
33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
33.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 33.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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溧阳市政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心            项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
不涉及。
七、合同款项支付
合同签订经甲方确认后，支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格，余款经审计后一次性付清。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、项目验收
9.1 甲方依法组织履约验收工作。
9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十、违约责任
10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
10.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、解决争议的方法
12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十三、合同生效及其它
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
13.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
13.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          
签订日期：      年    月   日
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项目属性：服务类项目
[bookmark: _Toc430704777][bookmark: _Toc395197931]一、项目概况
（一）项目背景
为落实城市应急救援民生保障工作要求，破解传统应急处置中公安、医疗、消防跨部门协同不畅、数据壁垒明显、应急车辆通行效率低、调度响应滞后、监管追溯难等问题，依托现有公安感知网、物联网、政务信息网基础架构，建设警医消联动应急救援一体化平台，打通 110、120、119 接处警系统数据与业务链路，搭建应急特种车辆生命救援绿色通道，实现突发事件接警、信息流转、资源调度、路线规划、交通信号调控、现场处置、事后复盘全流程闭环管理，全面提升城市应急救援专业化、智能化、高效化水平，保障群众生命财产安全。
（二）建设目标
1.实现公安、医疗、消防三部门接处警系统双向数据互通、业务协同，警情、派单、处置、反馈信息实时流转。
2.建成应急车辆优先通行调度体系，依托智能算法实现通行路线规划、路口信号灯绿波调控，缩短应急车辆通行时长。
3.搭建全域可视化指挥调度体系，整合车辆定位、视频、轨迹、生命体征等数据，实现 “一张图” 综合管控。
4.配套完善车载终端、移动 APP、数据安全、运维审计等功能，满足数据安全、隐私保护及全程溯源要求。
5.系统具备良好扩展性，可适配后续多场景特勤保障、应急处置业务迭代升级。
（三）采购范围
本次采购包含警医消联动一体化平台软件、接处警系统改造、一张图指挥调度系统升级、车载终端及配套硬件、移动端 APP、数据安全与交换系统、运维及配套服务等内容，所有产品需完成部署、调试、联调、培训及交付使用。
二、总体技术要求
1.网络架构：依托政务网、感知网、物联网三层网络架构部署，采用网络隔离、加密脱敏技术，实现跨网数据安全传输，区分互联网、政务网、感知网业务边界。
2.数据标准：统一数据接口规范，支持 HTTP/HTTPS、WebSocket、RTSP/RTMP 等主流协议，实现警情、定位、轨迹、视频、生命体征、派单等各类数据标准化对接。
3.安全要求：落实数据脱敏、权限分级、隐私保护，全程记录数据流转日志，日志不可删除、不可篡改。
4.性能要求：系统响应时延低，定位、视频、指令下发实时传输；支持多警情、多车辆并发调度，高峰期运行稳定无卡顿。
5.兼容性：智能交通信控平台、应急救援智能中枢平台、高德地图导航引擎、现有 110/120/119 接处警系统无缝兼容对接。
6.可追溯性：全业务流程、全数据流转、全车辆状态可监控、可查询、可回溯，满足应急处置审计复盘需求。
三、软件系统采购及功能需求
（一）警医消联动接处警系统改造
1. 110 接处警系统改造
（1）支持向 119 消防系统、120 急救系统手动推送协同救援指令，可编辑警情类型、地址、人员情况、救助需求等结构化信息。 
（2）接收 119、120 系统返回的指令签收、派车、人员、车辆状态等反馈信息，并在系统内实时展示。 
（3）接收 119、120 发起的协同处置请求，自动纳入受理流程，完成派警后向对方系统反馈签收、派警单位、警力信息。
2. 119 接处警系统改造
（1）支持向 110 公安系统发起协同处置请求，同步警情详情；接收 110 反馈的签收、派警信息。 （2）接收 110 推送的消防协同指令并受理处置，完成派车后向 110 反馈签收、出动中队、救援车辆信息。 
3. 120 急救指挥联动子系统
（1）警情接收与预警
实时接收 110 推送急救警情，自动弹窗 + 声光报警，展示完整警情卡片。
支持警情地图定位，自动匹配周边救护车、急救站、医院等急救资源。
支持警情信息编辑、补充、确认操作。
（2）智能派车调度
根据距离、车型、车辆状态自动推荐最优救护车，支持人工调整派车优先级。
派车后自动生成派车单，同步至公安指挥中心、救护车车载终端、医护人员移动端。
实时更新救护车空闲 / 出车 / 维修状态，具备多任务调度冲突预警、跨区域资源协同调度功能。
（3）救护车实时监控
7×24 小时采集存储车辆定位数据，支持行驶轨迹回放。
接入车前、车内车载高清视频，支持实时预览、录像存储。
实时回传患者生命体征、心电数据、急救操作、用药记录等医疗数据。
（4）急救过程管理
精准记录出车、出发、抵达现场、现场处置、转运、到达医院、交接、返程全流程时间节点（精确到秒）。
（二）应急指挥调度与信号调控平台
1. 特勤通行申请与审核模块
（1）依托APP发起救护车、消防车、执勤警车等特种车辆优先通行申请，可填写起止点位、备注信息。 
（2）系统自动调用导航引擎规划最优路线，生成途经路口、经纬度等路线方案。 
（3）政务网指挥平台线上人工审核，根据紧急等级、路况判定审批结果，驳回任务需标注原因并退回重提。
2. 智能信号绿波调控模块
（1）接收应急车辆实时定位、行驶方向、预计到达路口时间等数据，解析通行路线及沿线信控路口。 
（2）通过智能算法动态调整路口信号灯相位、配时，实现沿线路口连续绿波优先放行。 
（3）应急车辆完全通过后，自动恢复路口常规信号配时。
3. 车辆全流程动态监测模块
（1）基于物联网实时采集特种车辆定位、速度、行驶轨迹数据。 （2）实现车辆从出发、行驶、抵达、返程全流程定位、追踪、回溯。 
（3）支持搭建双向语音通话通道，实现远程调度。
（三）一张图指挥调度系统升级
1.警情标签管理：对 119、120 联动警情添加专属标识并置顶展示，便于指挥员重点管控。
2.车辆信息关联：对接应急救援智能中枢平台，接收消防、急救车辆编号、警单编号等信息，实现警情与车辆一一匹配，同步更新警情状态。
（四）数据共享与交换系统
1.数据标准对接：完成公安、急救、消防、车载终端、地图平台标准化接口对接，适配各类业务数据传输协议。
2.数据汇聚与分发：搭建统一警医消联动数据库，分类存储结构化、非结构化数据；按照权限按需分发数据，公安、急救、医院等单位仅查看对应权限数据。
3.数据安全管控：内置数据脱敏、隐私保护功能，对报警人、患者个人信息进行防护；设置多级账号权限，分级管控数据访问。
4.数据追溯与审计：完整记录数据来源、接收时间、操作人、修改内容、访问日志，日志永久留存、不可篡改，支持日志查询、审计统计。
（五）车载平板 APP 系统功能
1.警情提醒与播报：新警单自动声音提醒，支持语音播报警情摘要。
2.警情详情查阅：列表展示全部警情，可查看警单状态、级别、地址、报警人信息、警情内容，支持播放报警录音。
3.警情研判赋能：展示警情风险等级、处警指引、处置规范、装备携带提示等研判信息。
4.警情签收与退单：支持警单在线签收，非管辖警情可发起退单申请。
5.信息安全管控：车辆抵达现场或界面停留 5 分钟后，自动删除本地警情信息，严防信息泄露。
6.现场反馈：上传到场经纬度、现场状态、处置结果，同步更新后台警单状态。
7.群组协同功能 
支持人工 / 自动创建警情处置群组，自动拉入值班警力，关联执法记录仪视频、报警录音、报警人信息。
在警情详情界面点击创建群聊或进入群聊按钮后直接创建一事一群或跳转到对应群组
群内支持文字、图片、语音等多媒体消息收发、指令下发。
局领导账号可查看全部群组、下发处置指令（电脑端 + APP 端同步支持）。
支持修改群组头像，区分 “处置中”“已闭环” 等状态；群组列表标注发起单位、参与状态标签，支持主动加入群组。
开发与市局智能体对接接口，打通群组与智能体平台数据、接口链路，赋能一线群组业务处置，实现群组内处置总结、人员、车辆信息、法律法规、处置规范的查询，并对PC端和移动端前端展示界面进行定制，显示智能体返回的内容。
四、硬件终端采购需求
（一）车载智能终端（车载平板、专用手机）
1.适配车载使用环境，抗震、防抖、续航能力强，支持车载供电。
2.搭载定制化车载 APP，兼容语音播报、视频播放、定位、数据回传功能。
3.屏幕亮度适配户外强光环境，触控灵敏，支持离线基础功能。
4.统一硬件规格，由采购方主管单位统一管控，符合公安终端接入规范。
（二）物联网采集模块
1.集成定位、速度、行驶状态采集功能，实时上传车辆数据至指挥平台。
2.支持物联网接入，适配政务网、感知网数据传输要求，传输稳定、低时延。
3.具备数据加密传输能力，保障车载数据安全。
（三）车载音视频设备
1..车载对讲 / 通话设备，支持指挥中心与车载终端双向实时语音通信。
（四）物联网网关
1.实现车载终端、感知设备与政务指挥平台的数据中转、协议转换。
2.支持多设备同时接入，具备网络隔离、数据加密、流量管控功能。
3.运行稳定，适配本地网络架构，满足 7×24 小时不间断运行要求。
五、移动端 APP需求
1.基于“我的溧阳 APP”已有的地图资源，为应急特勤通行申请模块提供赋能支持，实现资源复用与协同。
2.模块支持特种车辆勤务信息填报、路线规划、申请提交、结果查看。
3.界面简洁、操作简便，适配手机移动端不同分辨率，运行流畅。
4.数据与后端指挥平台实时同步，通信链路加密，保障业务安全。
六、网络与数据安全要求
1.部署数据安全边界、网络隔离设备，实现互联网、物联网、政务网、感知网逻辑隔离，跨网数据必须经过加密、脱敏处理。
2.所有业务数据、视频流、定位数据传输全程加密，防止数据窃取、篡改。
3.建立账号分级管理体系，不同岗位分配对应操作、查看权限，严禁越权访问。
4..所有操作日志、数据流转日志、访问日志留存时长不低于 1 年，支持审计查询。
七、实施、培训及售后服务要求
（一）项目实施
1.成交方负责全系统部署、软硬件安装、线路调试、跨部门系统联调，确保 110、120、119、交通信控平台、现有 APP 全部打通正常运行。
2.制定详细实施方案、进度计划，接受采购方全程监督。
3.项目完成后出具完整测试报告、竣工文档、操作手册、技术手册。
（二）人员培训
1.针对指挥中心工作人员、一线执勤人员、医护人员、消防人员开展分批次实操培训。
2.培训内容包含系统操作、终端使用、故障排查、应急处置流程，确保使用人员熟练操作。
3.提供现场培训 + 视频教程 + 纸质手册多种培训形式。
（三）售后服务
1.质保期：硬件设备质保1年，质保期内免费维修、更换配件、版本升级。
2.运维服务：提供 7×24 小时技术支持，故障响应时间不超过 30 分钟，一般故障 2 小时内修复，重大故障 4 小时内到场处置。
3.系统升级：质保期内根据业务需求免费进行小版本迭代、功能优化、接口适配调整。
4.驻场服务：项目验收后前6个月安排专人驻场运维，保障系统稳定运行。
八、验收标准
1.所有软硬件设备、系统功能完全符合本采购需求及技术文档要求，功能无缺失。
2.警医消三方系统互通正常，数据流转、指令下发、反馈全流程顺畅。
3.应急车辆路线规划、信号灯绿波调控、定位轨迹、视频监控、群组协同等核心功能运行稳定。
4.数据安全、隐私保护、日志审计满足相关规范要求。
5.全套文档（实施方案、测试报告、操作手册、拓扑图、接口文档等）齐全完整。
6.采购方组织多方联合验收，验收合格出具验收报告。
九、其他要求
1.响应产品必须为全新正品，无翻新、二手设备，提供原厂质保承诺。
2.成交供应商需严格遵守公安、政务网络相关管理规定，签订保密协议，严禁泄露业务数据、警情信息。
3.项目所有知识产权、软件著作权最终归采购方所有。
4.本项目为整体打包采购，供应商须对全部内容进行响应，不接受拆分投标。
十、技术参数
	序号
	名称
	功能
	功能描述
	单位
	数量

	1
	110接处警改造
	119协同请求推送
	当公安110接报需要消防119联动处置的警情时，110向119系统发送协同指令请求。
	项
	1

	2
	
	119反馈信息接收
	119系统接收协同指令请求后，110系统接收119系统发送的签收及派车反馈信息，包含指令接收、派车中队及车辆信息。
	项
	1

	3
	
	119协同请求接收
	当消防119接报需要公安联动处置的警情时，接收119系统向110系统发起的协同指令并进入受理流程。
	项
	1

	4
	
	119协同处置反馈
	接收119系统协同指令后，110系统向119系统发送签收及派警反馈信息，包含指令接收、派警单位信息。
	项
	1

	5
	
	120协同请求推送
	当公安110接报需要120安排医疗救助车辆的警情时，110系统向120系统发送协同指令请求。
	项
	1

	6
	
	120签收信息接收
	120系统接收协同指令请求后，110系统接收120系统发送的签收及派车反馈信息，包含指令接收、车辆信息。
	项
	1

	7
	
	120协同请求接收
	当医疗120接报需要公安联动处置的警情时，接收120系统向110系统发起的协同指令并进入受理流程。
	项
	1

	8
	
	120协同处置反馈
	接收120系统协同指令后，110系统向120系统发送签收及派警反馈信息，包含指令接收、派警单位信息。
	项
	1

	9
	119接处警改造
	110协同请求推送
	当消防119接报需要公安调派协作力量的警情时，119系统向110系统发送协同指令请求。
	项
	1

	10
	
	110签收信息接收
	110系统接收协同指令请求后，119系统接收110系统发送的签收及派警反馈信息，包含指令接收、派警单位信息。
	项
	1

	11
	
	110协同请求接收
	当公安110接报需要消防119联动处置的警情时，接收110系统向119系统发起的协同指令并进入受理流程。
	项
	1

	12
	
	110协同处置反馈
	接收110系统协同指令后，119系统向110系统发送签收及派车反馈信息，包含指令接收、派车中队及车辆信息。
	项
	1

	13
	市局情指行一体化指挥系统改造
	应急救援警情打标
	对于119、120联动派发的警情，增加特定标签作为提示，并将其置顶显示，以便于指挥员重点关注。
	项
	1

	14
	
	应急救援协同车辆信息接收
	与“溧阳应急救援智能中枢平台”对接，获取119或120出动的应急救援协同车辆的车辆编号等车辆信息，以及警单编号等相关信息，实现警情与车辆的关联匹配，同时更新系统中对应警情的状态等信息。
	项
	1

	15
	
	应急救援协同车辆定位信息接收
	与“溧阳应急救援智能中枢平台”对接，接收119或120出动的应急救援协同车辆实时位置信息。
	项
	1

	16
	车载平板APP
	警情语音播报
	当收到新的警单时，终端会有声音提醒有新警情待签收，支持语音播报警情摘要详情。
	项
	1

	
	
	警情详情查看
	以列表的形式显示当前所接收的所有警情，点击列表，可查看警情详情，显示警单状态、警情级别、案由类型、报警时间、报警人姓名、报警人电话、警情地址、警情内容等。
	项
	1

	
	
	报警录音听取
	支持听取报警录音，让出警民警详细了解整个事件情况。
	项
	1

	
	
	警情处置赋能
	支持查看超融合平台提供的警情风险等级、报警人画像、处警指引、警情处置规范及携带装备提示等综合研判信息。
	项
	1

	
	
	警情签收
	支持对警单进行签收，如果发现当前警单不属于本单位管辖，支持进行退单申请。
	项
	1

	
	
	信息自动删除
	车辆到达现场或界面可视化显示5分钟后，相关警情信息自动删除，防止嫌疑人上车后获取到相关警务情报信息。
	项
	1

	
	
	到场反馈
	支持民警到达现场后进行到场反馈，同步上传经纬度信息、到场状态、是否见到报警人等信息到电脑端，同时警单状态会变成已到场。
	项
	1

	
	
	处置反馈
	支持通过移动端进行处置反馈，处置反馈填写地址、案由、处理结果、出警情况等信息。
	项
	1

	
	
	群组功能优化
	群组入口调整：增加创建群组和进入群组入口，通过在警情警情详情界面上点击创建群聊或进入群聊按钮后直接创建一事一群或跳转到对应群组
	项
	1

	
	
	
	车载平板端一键建群：车载平板APP支持针对重大敏感警情自动组建专属群组，也支持人工创建警情处置群组，群组建立后自动拉入当前值班人员、处警警力，同时自动推送处警警力关联的执法记录仪连接，自动将报警报警录音以及超融合平台推送的报警人信息推送至群组，群内群员可通过连接查看执法记录仪视频、报警人信息，收听报警录音
支持群组人员管理、消息实时提醒、多种格式消息收发以及群组内指令下发与回复，实现警力间多媒体信息快速交互。
	项
	1

	
	
	
	局领导权限管理：局领导账号可显示辖区所有警情群组列表，可点击任一群组查看群组内信息，针对群组内处置情况，在群组中下发指令。（电脑端和APP端都需具备此能力）
	项
	1

	
	
	
	群头像修改：在电脑端在群组聊天界面，可对头像进行修改，根据当前警情处置情况，选择不同的头像（如：已闭环，处置中等），在群组列表中可通过头像直观显示当前警情处置状态。
	项
	1

	
	
	
	群列表显示优化：群组列表中根据发起的单位不同，以不同的标签显示，如所队主动发起的，列表中显示“所队”标签，若自动触发的，则列表显示“自动”标签。同时本人参与的群，列表显示“您正参与”标签，若没有参与的群，则显示“未参与”标签，对于未参与的群，可主动点击加入。
	项
	1

	
	
	
	“常思”智能体对接：开发与常思智能体对接接口，打通群组与“常思”智能体平台数据、接口链路，赋能一线群组业务处置，实现群组内处置总结、人员、车辆信息、法律法规、处置规范的查询，并对PC端和移动端前端展示界面进行定制，显示“常思”智能体返回的内容
	项
	1

	17
	120 急救指挥联
	警情接收与预警
	1. 实时接收公安 110 推送的急救警情，自动弹窗 + 声光报警，显示完整警情卡片。
2. 支持警情地图定位、周边急救资源（救护车、急救站、医院）自动匹配。
3. 支持警情信息编辑、补充、确认。
	项
	1

	
	
	智能派车调度
	1. 支持快捷派车：按距离、车型、等自动推荐最优救护车。
2. 派车后自动生成派车单，同步至公安指挥中心、救护车车载终端、医护人员手机端。
3. 支持派车优先级调整、救护车状态（空闲 / 出车 / 维修）实时更新、多任务调度冲突预警。
4. 支持跨区域急救资源调度、协同派车、资源共享。
	项
	1

	
	
	救护车实时监控
	1. 实时采集并存储救护车定位数据，支持轨迹回放。
2. 实时接入车载高清视频（车前、车内），支持实时预览、录像。
3. 支持车载终端数据回传：患者生命体征、急救操作记录、用药记录、心电数据。
	项
	1

	
	
	急救过程管理
	1. 记录救护车出车、出发、到达现场、现场处置、转运、到达医院、交接、返程全流程时间节点，精确到秒。
	项
	1

	18
	数据共享与交换
	数据标准对接
	1. 支持公安 110 系统、120 急救指挥系统、车载终端、地图平台标准化数据对接。
2. 制定统一数据接口规范：警情数据、派车数据、定位轨迹、视频流、生命体征数据，支持 HTTP/HTTPS、WebSocket、RTSP/RTMP 协议
	项
	1

	
	
	数据汇聚与分发
	1. 统一汇聚公安、急救、车载终端数据，建立警医联动数据库，支持结构化与非结构化数据存储。
2. 按需分发数据：公安指挥中心获取急救全程数据，急救中心获取警情信息，医院获取患者转运数据。
3. 支持数据脱敏、隐私保护、权限分级管控，严格保护报警人、患者个人信息。
	项
	1

	
	
	数据追溯与审计
	1. 全程记录数据流转日志：数据来源、接收时间、操作人、修改内容、访问记录，不可删除、不可篡改。
2. 支持日志查询审计，满足等保三级要求。
	项
	1

	19
	车载移动端应用
	统一身份认证与权限管理
	统一身份认证与权限管理
	构建统一身份认证体系，完成勤务人员账号实名认证、权限管理，保障登录安全、访问稳定、权限可控。
	项
	1

	
	
	路线智能申请
	路线申请填报
	支持地图关键词检索、一键定位，可自定义起点、终点、途经关键点，灵活适配不同勤务场景的路线填报需求。
	项
	1

	
	
	
	申请审批状态实时跟踪
	路线申请提交后，实时展示审批进度与状态，让申请人及时掌握申请处理情况，提升勤务筹备效率。
	项
	1

	
	
	
	通行信息与路口管控展示
	申请通过后，自动展示途经管控路口信息，为司机通行提供全面的信息参考。
	项
	1

	
	
	即时通讯交互
	双向语音通话功能
	搭建车载端与政务指挥中心的双向语音通话通道，实现司机与指挥人员的实时语音沟通，保障信息传递高效。
	项
	1

	
	
	历史申请查询
	申请记录全量留存
	自动留存所有特勤申请记录，包含申请时间、通行路线、审批结果、任务状态等完整信息。
	项
	1

	
	
	
	多维度记录检索筛选
	支持关键词检索、时间范围筛选等多维度检索方式，快速定位目标历史申请记录。
	项
	1

	
	
	车机绑定
	/
	支持快速绑定车载设备和车辆关系。
	项
	1

	20
	政务网指挥平台
	路线申请审核
	/
	实时接收、展示全域特种车辆特勤通行申请任务，按申请时间自动排序；审核结果实时同步至车载终端，全程留存审核日志，实现审批流程可追溯、可追责。
	项
	1

	
	
	可视化指挥调度
	路线上图
	审核通过的特勤通行路线实时叠加展示在电子地图上，清晰标注起点、终点、途经路口，区分不同类型的特勤任务。
	项
	1

	
	
	
	即时通讯
	集成双向语音通讯功能，支持指挥中心和车载终端双向呼叫和远程喊话调度。
	项
	1

	
	
	
	实时定位
	依托高精度定位技术，实时采集、更新特种车辆定位信息，动态展示车辆通行轨迹，预判车辆抵达各路口时间，为信号提前调控提供数据支撑。
	项
	1

	
	
	
	特勤路口计划
	系统依托上报的通行路线信息，自动解析梳理全程途经所有信号管控路口清单，智能生成每个途经路口对应的特勤放行相位方案，形成完整的路段特勤信号预调度计划。任务正式启动后，系统依托车辆高精度实时定位数据，动态测算车辆行驶速度与路口距离，实时预判车辆抵达下一路口时序，自动计算并提前下发下一路口的锁定、优先放行指令，确保车辆抵达路口时即可享受优先通行权限；同时实时判别车辆通行状态，对车辆已完全通过的路口即时生成信号解锁、配时恢复指令，自动解除特勤管控，有序恢复路口常规通行秩序，实现全程动态、精准、自动化的信号接力调度，保障特勤车辆连续高效通行。
	项
	1

	
	
	基础信息管理
	联动车辆信息管理
	统一录入、维护公安、医疗、消防所有联动特种勤务车辆基础信息，涵盖车辆号牌、所属单位、绑定车载终端信息、启用状态等核心参数；支持车辆信息新增、编辑、停用、删除及批量导入导出功能。
	项
	1

	
	
	
	移动端权限账号管理
	搭建精细化账号权限管理体系，针对APP内嵌特勤模块的所有操作人员账号进行统一运维；支持账号管理、权限分配、密码重置、账号禁用等全流程管理，可配置操作权限，严格管控账号操作范围。
	项
	1

	
	
	历史任务查询
	/
	汇总全域所有特勤通行任务数据，支持按勤务类型、申请部门、审批状态等多维度检索查询；可查看单条任务完整流程数据，包含申请信息、审核记录、定位轨迹、信号调控计划等全量数据，满足业务核查、工作复盘需求。
	项
	1

	
	
	数据统计分析
	/
	系统自动统计全域特勤业务运行数据，包括按天、按月统计特勤任务总量、各部门任务占比、路线长度、信号调控次数等核心指标；支持数据可视化图表展示，为交通勤务优化、信号配时调整、应急保障体系完善提供数据支撑。
	项
	1

	21
	感知网指挥平台
	可视化指挥管控
	任务上图
	将特勤任务叠加至公安感知网电子地图，实时展示任务路线、途经管控路口、指令执行状态，实现任务全景可视化管控。
	项
	1

	
	
	
	特勤路口执行
	实时接收政务网传输的信号调控指令，人工复核指令合法性、适配性，确认无误后下发至信控系统；实时监控各路口信号执行状态、放行效果，若出现指令执行异常、信号调控失效等问题，实时人工介入处置，任务完成后同步执行结果至政务网平台。
	项
	1

	
	
	
	路面监控
	支持调阅路面视频监控画面，查看信号运行和车辆行驶的实际情况。
	项
	1

	
	
	历史任务查询
	/
	记录全部历史任务的详细信息，包括任务时间、任务路线、任务类型、路口信号控制执行情况等，支持对历史任务多维度检索查询。
	项
	1

	
	
	统一登录
	/
	支持统一登录入口，集成跳转信控平台。
	项
	1

	
	
	信控系统对接
	
	对接信控系统实现路口基本信息获取、特勤锁定/解锁、状态获取等。
	项
	1

	22
	信控系统升级
	日常管控
	电子地图视图
	在GIS地图上接入辖区全域联网信号机的分布情况，并以不同的颜色显示信号机的状态信息（如连机、脱机等）。
	项
	1

	
	
	
	运行状态监视
	包括：全域路口状态、设备列表、路口快速定位。
	项
	1

	
	
	
	重点关注
	支持于监控首页右上角列出需要重点关注的路口。用户点击需要查看的路口可以迅速在地图上定位到该路口。
	项
	1

	
	
	
	异常提示
	可接收系统推送的信号机设备信息，在信号机脱机、黄闪、设备状态故障、相位冲突等情况下发出预警提示。
	项
	1

	
	
	
	远程控制
	包括：指定阶段、系统步进、指定控制方式、渠化编辑。
	项
	1

	
	
	
	列表视图
	以表格形式分页展示了包括区域号、设备号、路口名称、设备型号、控制方式、开始时间、上一周期时长、阶段序列等数据在内的路口列表。
	项
	1

	
	
	
	查询统计
	根据区域号、设备号、控制方式、路口类型、路口名称、管辖单位等字段信息，查询已接入系统的信号机。
	项
	1

	
	
	
	分组管控
	按需对关注的路口分组，支持对分组后的各组别内的路口控制方式、阶段列表集中监视，支持对各组别内的路口集中指定相位阶段等操作。
	项
	1

	
	
	参数管理
	相位参数
	调看信号机现有方案，可修改各相位流向、最小绿、最大绿、黄灯时长、红灯时长、行人时间等参数。编辑后相位参数可加载至信号机。
	项
	1

	
	
	
	阶段参数
	系统支持展示阶段参数、修改阶段参数、自动生成阶段流向放行图等功能。用户可调看信号机当前阶段参数，可调整编辑阶段名称、阶段相位参数。
	项
	1

	
	
	
	配时方案
	编辑配时方案，包含确定信号周期、各相位绿信比、相位差、协调相位等参数，允许用户预设最多不超过20种配时方案。
	项
	1

	
	
	
	日计划
	可实现划分全天时段，各时段可选择一种配时方案。同时支持除一般时段外，针对性划分工作日、周末、节假日等需求下的时段。
	项
	1

	
	
	
	调度计划/星期时段
	针对未来一段时间内的交通运行态势，可对特定日期（每周或节假日预先划分时段、设定方案等）。
	项
	1

	
	
	
	系统校时/信号机同步
	信号机上线后，系统自动判断交通信号控制机与后台系统时间差，时间差值达到设定值时，自动对该信号机进行校时。
	项
	1

	
	
	协调控制
	时段图
	根据选中的日计划中已配置的时段，展示各时段的范围。
	项
	1

	
	
	
	时距图
	以横、纵坐标轴为时间和距离，基于路口之间的距离以及当前时段方案的阶段序列、相位差、周期等信息绘制时距图。
	项
	1

	
	
	
	日计划列表
	统一配置协调子区各路口的时段。
	项
	1

	
	
	
	方案配置
	实现路口时段方案的设置功能，包括设置时段的控制方式、绿波速度、方案配时等。时段方案可复制，支持同步信号机方案以及从方案库中复制方案。
	项
	1

	
	
	
	系统方案库
	可将配置过的方案添加进入方案库。
	项
	1

	
	
	
	协调运行监视
	以时距图的形式监视协调方案的运行状态。
	项
	1

	
	
	活动保障
	预案编辑及执行
	针对区域有需求的路口设置管控预案，预案可分级。根据现场实际情况，分级运行管控预案，可实现在手动或自动方式下的阶段锁定、临时方案等控制措施，确定锁定时长、锁定相位。特殊情况时，可以一键运行应急管控预案。
	项
	1

	
	
	
	预案执行监视
	实时监视执行预案的区域内路口状态，界面展示划定预案区域内的总路口数、核心路口数、管控区路口数、分流区路口数等统计信息，支持用户实时检测管控区路口的实时信号状态，实现一键控制或按需按次控制的功能需求。
	项
	1

	
	
	查询统计
	历史相位查询
	以路口名称为查询条件，可查询设定的起止日期、起止时段下选定路口的历史相位信息（该相位所属控制方式、阶段时长等）。
	项
	1

	
	
	
	控制方式查询
	交通信号控制运行统计监视功能，以路口名称为查询条件，可查询设定的起止日期、起止时段下选定路口的当前控制方式、控制方式统计等信息。
	项
	1

	
	
	
	故障事件查询-数据接入
	支持统计接入系统的各类信号机、雷达、机柜等设备的故障问题和数据、信号控制方案不合理等问题的警告问题。
	项
	1

	
	
	
	故障事件查询-搜索
	支持以路口名称为查询条件，可查询设定的起止日期、起止时段下选定路口所发生的故障类型、故障时间、回复时间、当前状态、设备ID等具体信息。
	项
	1

	
	
	
	系统日志
	系统具备交通信号控制运行和人员操作统计监视功能，以路口名称为查询条件，可查询设定的起止日期、起止时段下选定路口的操作内容（日常管控、特勤任务、管控预案、运行维护等操作），操作时间、操作用户、操作路口的信号机IP地址等信息。
	项
	1

	
	
	档案管理
	路口管理-数据搜索
	路口管理模块是指定交通策略的最小单元，用户可以在该模块管理、查看和编辑所有已接入的信号点位信息。包括但不限于点位的名称、位置、类型、控制方式等。
	项
	1

	
	
	
	路口管理-渠化编辑
	支持按实际交通环境对新增路口编辑渠化，包括车道分布情况、出入口车道宽度、流向关联、中央分隔形式等。
	项
	1

	
	
	
	路口管理-数据管理
	面向用户综合展示路口名称、路口号、区域号、关联信号机设备编号、路口类型、管辖单位等信息，相关信息可编辑修改。
	项
	1

	
	
	
	信号管理-机型管理
	系统软件可接收系统推送的信号机设备信息，信号机机型可在此界面统一编辑管理，综合展示机型的设备型号、协议类型等信息。
	项
	1

	
	
	
	信号管理-信号机添加
	系统软件可与接入路口的信号机实时通讯，支持用户通过IP地址或串口的方式关联路口与信号机设备。
	项
	1

	
	
	
	信号管理-信号机信息展示
	面向用户综合展示信号及设备所属区域编号、信号机设备号、关联路口、信号机机型、所属辖区、IP地址或串口号等信息。
	项
	1

	
	
	
	设施管理-数据管理
	支持添加包括电警、球机等视频设备，正向雷达、微波雷达等雷达设备信息进系统。面向用户可综合展示设备编号、设备类型、IP、端口、维护单位、状态等信息。
	项
	1

	
	
	
	设施管理-数据搜索
	支持用户依据设备类型、维护单位、状态、所属机构等关键字筛选查询。
	项
	1

	
	
	系统管理
	角色权限
	实现总控中心和各支、大队以及各支、大队之间操作的平滑过渡系统，支持按照实际业务和管理需求划分管辖区域，支持按照管辖区域进行授权，支持各类系统权限组合后的角色定义，简化系统管理员的授权管理业务。
	项
	1

	
	
	
	用户管理
	结合各类用户的所属角色，管理员可创建对应角色下的用户，支持对各用户登录密码的重置，支持对各用户的姓名、工号、所属部门等信息的统一管理。
	项
	1

	
	
	接口升级
	/
	平台升级并提供数据接口：
1、信号控制系统的区域、子区、路口列表及从属关系。
2、路口车道渠化信息，包括方向、流向、特性等。
3、路口灯组配置信息，包括方向、灯组类型等。
4、路口相位信息，包括名称、对应车道等。
5、路口所有配时方案列表信息，配时方案包括编号、名称、周期长、协调相位、相位差、包含阶段等。
6、路口所有日方案列表，日方案包括时段、控制方式、配时方案等。
7、路口调度方案信息，包括星期方案和日期方案。
8、历史相位日志，即路口每次放行权发生变化的历史纪录，包括开始时间、相位、时长、控制方式等。
9、路口运行状态日志，即路口每次状态异常和恢复的历史记录，包括开始时间、状态信息等。
10、路口实时运行参数，包括在线情况、控制方式、当前灯态、当前方案、阶段等。
11、路口实时灯态变化情况。
12、特勤控制和恢复命令。
13、指定控制方式和恢复命令等
	项
	1

	
	
	接口对接
	/
	提供对接接口，支持获取信号路口的基本信息、控制方式、特勤放行状态等信息。
	项
	1

	23
	
	互联网手机
	互联网手机+支架
存储容量 RAM≥8GB，ROM≥128GB/256GB/512
操作系统 Android 11及以上或Harmony 6.0及以上
屏幕尺寸 ≥6.84英寸
屏幕分辨率 ≥2756*1272
屏幕类型 OLED
屏幕像素密度 ≥440 PPI
充电 有线充电：手机支持最大超级快充 ≥40W
电池容量 ≥8500mAh（典型值）
前置摄像头 ≥800万像素摄像头
后置摄像头 ≥1个摄像头，≥5000万像素，支持AIS防抖
接口 USB Type-C
WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
蓝牙 支持蓝牙6.0并向下兼容
NFC 支持
防护等级 IP65
功能 AI湿手触控
重量 ≤250G
	台
	20

	
	
	警务通平板
	平板+加密卡+支架
2.2K高刷全面屏；
多屏协同，智慧多窗，支持键鼠交互，分布式通信、远程PC；
专业PC级办公，覆盖主流学研场景，办公更便捷、更顺心；
全新平行视界，支持分屏变悬浮；
支持智能磁吸键盘：分离式设计，1.5mm高键程；无感充电；
续航：7700mAh大电池，30W快充；
立体音效：四扬声器
操作系统
新一代警务安全终端基于自主可控的操作系统，针对警用需求进行定制设计，具有国产自主知识产权的关键核心技术，采用公安PKI机制对终端节点的操作系统和警务应用进行可信防护。
安全增强
1、终端预装可信组件，动态度量系统关键字段（代码段、数据段、关键数据结构），如有异常自动告警。
2、基于根安全存储及熔丝保护，在启动时和运行时进行安全度量，打造完整的可信链。
3、内核级防root，防刷机，安全启动，内核安全防护。
4、支持全局水印，可显示在所有的界面上，包含锁屏界面，桌面，应用界面，设置界面等。能够防止通过拍照等方式的数据泄露，即使泄露也能快速追查来源。
5、部署在专网的服务，配备专用APN，确保设备仅通过专网APN连接，禁止访问互联网，有效防止数据通过互联网链路泄露，保障数据安全。
管控定制
1、提供丰富的MDM管控接口，支持Wi-Fi/蓝牙/USB/定位/截屏/录屏等功能管控。
2、支持蓝牙由MDM远程控制，不能随意开启，支持按照蓝牙设备Mac地址白名单进行精准管控。
3、支持WiFi只能扫描热点信息，不能传输数据，也可以设置WiFi热点白名单，仅允许接入白名单内的WiFi热点传输数据，实现精准管控。
应用定制
1、便捷预置企业应用，有效提升办公效率，支持APP防卸载/自启动/保活/权限预置。
2、支持应用安装白名单管控、应用运行黑白名单等管控。
个性化定制
1、支持设备按键定制，可灵活地调整按键功能，实现一键快捷执行，提高用户体验。
2、支持开关机动画/锁屏壁纸/桌面壁纸等定制。
	台
	30

	
	
	数据专线
	100M数据专线，3年费用
	条
	1

	
	
	手机卡
	50G通用流量/月,3年卡费
	张
	20



11、 合同履行期限：90天。
12、 付款方式：合同签订经甲方确认后，支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格，余款经审计后一次性付清。
十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	栗里家园医疗信息系统开发及运维服务项目
	软件和信息技术服务业
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[bookmark: _Toc2634]第五章  评审方法与评审标准
一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、评审方法与评审标准
1、评审方法和评审标准
（1）本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
（2）竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
（3）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___见评分标准相关评分项___。
（4）关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评分标准相关评分项。
[bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc127151747]2、确定成交候选人名单
（1）磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
（2）磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
（3）磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
3、报告违法行为
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
三、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	20
	满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×分值。
	

	2
	主观分
	60

	2.1
	项目需求理解
	15
	根据供应商对本项目的项目需求理解进行评分，包括但不限于以下内容：①技项目建设背景、②现状描述、③需求分析等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.2
	系统功能设计
	15
	根据供应商对本项目的系统功能设计进行评分，包括但不限于以下内容：①整体系统总体设计、②警医消联动接处警功能设计、③指挥调度与智能绿波系统设计、④数据共享交换与安全审计设计、⑤终端及移动端应用功能设计等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.3
	进度计划保障措施
	9
	根据供应商对本项目的进度计划保障措施评分，包括但不限于以下内容：①整体进度规划与阶段划分、②人员与资源保障配置、③过程管控与风险应急保障等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得9分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.4
	服务人员培训方案
	12
	根据供应商对本项目的服务人员培训方案评分，包括但不限于以下内容：①培训内容、②培训频次、③培训清单、④培训考核等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.5
	售后服务方案
	9
	根据供应商对本项目的服务人员售后服务方案评分，包括但不限于以下内容：①售后服务体系、②售后响应时间、③技术力量配备等。根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得9分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	3
	客观分
	20

	3.1
	业绩
	12
	供应商自2023年06月01日以来承担过类似业绩的，有一个得4分。最高得分不超过12分。
	提供合同扫描件并加盖公章，未提供不得分。

	3.2
	项目组实力
	8
	①供应商拟投入本项目的项目负责人具有以下证书：
（1）PMP项目管理专业人士资格认证证书
（2）ITSS 信息技术应用创新服务工程师
每有一个证书得2分，最高得4分
②供应商拟投入本项目的项目组成员具有以下证书：
（1）网络工程师
（2）ITSSIT服务工程师
（3）信息系统项目管理师
（4）麒麟等操作系统高级应用工程师
每有一个证书得1分，最高得4分

	提供证书扫描件加盖公章，需提供近三个月在响应单位的社保缴费证明，未提供不得分。

	4
	总分
	100分
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第六章  响应文件格式 

响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               



响应文件目录

一、供应商资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、响应函
四、法定代表人资格证明书
五、政府采购供应商信用承诺书
六、中小企业声明函
七、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
八、分项报价表
九、技术要求响应及偏离表
十、商务要求响应及偏离表
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一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：溧阳市政府采购中心
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            供应商：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
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三、响应函
响应函
致：溧阳市政府采购中心
（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________   传真____________________________
电话_________________________   电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日




四、法定代表人资格证明书


法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                         供应商：（加盖公章）
                        法定代表人签字或签章或印鉴：
日期：    年    月    日











五、政府采购供应商信用承诺书


政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


六、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



七、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：




监狱企业证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。）

	      
八、分项报价表（分包号：**）（服务类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。




九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。











十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。







质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




