




常州市政府采购项目
单一来源采购文件



项目名称：资产委托营运管理服务项目
项目编号：JSZC-320400-YTZB-D2026-0007
采 购 人：常州市科教城产科教协同创新中心
采购代理机构：常州盈泰招标有限公司 

常州市政府采购项目单一来源采购文件示范文本                                                                






[bookmark: _Toc99301278][bookmark: _Toc139384187][bookmark: _Toc5852][bookmark: _Toc407][bookmark: _Toc156382955][bookmark: _Toc139614099]目      录



第一章   采购邀请	1
第二章   供应商须知	4
第三章   协商程序	17
第四章   采购需求	21
第五章   合同草案条款	23
第六章   响应文件格式	27

常州市政府采购项目单一来源采购文件                                                            




[bookmark: _Toc3507]第一章   采购邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-D2026-0007
2.项目名称：资产委托营运管理服务项目
3.项目预算金额：人民币300万元/年
项目最高限价（控制价）：人民币300万元/年
4.采购需求：本项目为常州市科教城产科教协同创新中心资产委托营运管理服务项目，具体内容详见单一来源采购文件。
5.合同履行期限：委托资产的运营管理期限为三年，合同一年一签，如遇资产产权等重大变更事项，双方在协议期内的费用及相关事宜再行协商解决。
6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]7.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1.获取截止时间：2026年7月13日（北京时间，法定节假日除外）。
2.获取地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.获取方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台
（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。
4.采购文件售价：0元。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
截止时间：2026年7月14日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅，通过系统在线提交电子响应文件。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]五、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：无 。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”政府采购一体化平台参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：常州市科教城产科教协同创新中心
地    址：常州市武进区常武中路18号  
联 系 人：梅先生
联系电话：13915074133
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：常州盈泰招标有限公司
[bookmark: _Hlk68636338]地    址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼
联系方式：0519-89853339
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电    话：0519-89853339

[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc8403][bookmark: _Toc305158854]注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
                        第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150480757]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	6.3
	对单一来源采购文件的澄清或修改
	提交响应文件截止之日1个工作日前

	9.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	10.1
	保证金
	免收

	11.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	16.1
	解密地点
	地点：通过系统在线解密。

	22.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：委托事项中除应由成交供应商亲自履行的核心管理义务外的其他事项（具体范围以成交供应商根据有利于中标成交项目实施的原则确定为准）；
（2）允许分包的金额或者比例：不设定具体金额或比例上限，以成交供应商根据有利于中标成交项目实施的原则确认为准；
（3）其他要求：_由于本项目分包事项无资质要求，无需提交相关资质证书。。

	23.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式_。

	23.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州盈泰招标有限公司；
联系电话：0519-89853339；
通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。

	24
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
1.收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
成交金额（万元）
	服务类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	……
	……



1.成交服务收费按差额定率累进法计算。
2.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
3.缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书前将代理服务费付至采购代理机构指定的收款账户。成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，将保留诉讼的权利。
收款单位：常州盈泰招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行
银行账号：32050162853600001068     
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[bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150480755]供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc265228356]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商（申请人）、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226309764]资金来源、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 [bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226309766]政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
3.1 进口产品
3.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
3.2.1 中小企业定义：
3.2.1.1. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
3.2.1.2. 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
3.2.1.3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3.2.1.4. 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
3.2.3.1. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
3.2.3.2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3.2.3.3. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
3.2.3.4. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
3.2.3.5. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
3.2.3.6. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：不适用。
3.3 政府采购节能产品、环境标志产品
3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。如涉及，供应商优先提供此类产品。
3.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.4 支持乡村产业振兴管理
3.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
3.5 正版软件
3.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
3.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
3.6 政府采购创新产品政策
3.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
3.7 绿色采购政策
3.7.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
3.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 3.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4 参与协商的费用
4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加单一来源采购协商有关的费用，无论协商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   单一来源采购文件
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5.1 单一来源采购文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 协商程序 
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
5.2 供应商应认真阅读单一来源采购文件的全部内容。供应商应按照单一来源采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对单一来源采购文件做出实质性响应，否则响应无效。
6 对单一来源采购文件的澄清或修改
6.1 采购人或采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商。
6.2 上述书面通知，按照获取单一来源采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
6.3 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，并对获取单一来源采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在《供应商须知资料表》规定的时间前，以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商；时间不足的，将顺延提交响应文件截止之日。
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三   响应文件的编制
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7.1 本项目如划分采购包，供应商应当对采购人所邀请的采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应。
7.2 除单一来源采购文件有特殊要求外，本项目所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
7.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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8.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
8.2 对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
8.3 第三章《协商程序》中涉及的证明文件。对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
8.4 供应商根据采购项目的特点及要求，提供采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，以及单一来源采购文件中要求供应商响应的其他技术文件等。
8.5 供应商认为应附的其他材料。
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9.1 所有响应均以人民币报价。
9.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
9.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
9.2.2 按照单一来源采购文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。 
9.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
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11.1 响应文件应在本单一来源采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于单一来源采购文件规定期限的，其响应无效。
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12.1 [bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc142311036]响应文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
12.2 单一来源采购文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
13 [bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226309779]响应文件的提交
13.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据单一来源采购文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。
14 提交响应文件截止时间
14.1 供应商应在单一来源采购文件要求的提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
15 [bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127161451]响应文件的修改与撤回
15.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
15.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照单一来源采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193780]五   协商
16 解密
16.1 采购人或采购代理机构将按单一来源采购文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。本项目采用不见面招投标模式，供应商使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。条件允许的，也可以供应商携带CA到谈判现场解密。
16.2 本项目解密使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17 单一来源采购人员
17.1 [bookmark: _Toc520356166]采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。
18 [bookmark: _Toc520356169]协商程序 
18.1 见第三章《协商程序》。

[bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735]六   确定成交供应商
[bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193645]
19 确定成交供应商
19.1 采购人在收到单一来源采购人员编写的协商情况记录后，确定成交供应商。
20 [bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc149720842]成交公告与成交通知书
20.1 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
20.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
21 终止
21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
21.1.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
21.1.3 报价超过采购预算的。
22 [bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc305158818]签订合同
22.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
22.4 政府采购合同不能转包。
22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23 询问与质疑
23.1 询问
23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
23.2 质疑
23.2.1 供应商认为单一来源采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
23.2.2 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
23.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
24 代理费
24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，供应商的报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc25097][bookmark: _Hlt164229061]
第三章   协商程序 

1 响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 单一来源采购人员将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行审查，并形成审查记录。
1.2 《资格审查要求》和《符合性审查要求》中对格式有要求的，除单一来源采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。未实质性响应单一来源采购文件的响应文件按无效响应处理，协商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》
	允许

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他单一来源采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。
	不允许

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	
	

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	
	允许

	3-1
	是否接受联合体响应
	本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。
	
	

	3-2
	其他特定资格要求
	无
	
	







1.4 
《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	响应函、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书
	按采购文件要求提供响应函、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书；
	

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；
	

	3
	响应报价
	响应报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	

	4
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的；
	

	5
	拟分包情况说明（如有）
	如供应商拟对本项目进行分包，须按采购文件要求提供《拟分包情况说明（类型二）》，列明分包承担主体、拟分包合同内容、拟分包合同金额及占响应报价的比例等信息。未提供的，视为不响应分包要求。
	

	6
	签署、加盖公章
	按照采购文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供；
	

	8
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	9
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
	



2  响应文件有关事项的澄清、说明或更正
2.1 单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。
2.2 单一来源采购人员对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，单一来源采购人员将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者补正。如供应商在单一来源采购人员规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足单一来源采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.3 单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者补正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正文件将作为响应文件内容的一部分。
2 商定合理价格
3 
3.1 单一来源采购人员与供应商商定合理的价格并保证采购项目质量。单一来源采购人员应当编写协商情况记录。
3 报告违法行为
4 
4.1 单一来源采购人员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897]
[bookmark: _Toc3029]
第四章   采购需求
[bookmark: _Toc28307]一、项目概况
为响应常州科教城“创新之核”的历史使命，推动科技创新与产业创新深度融合，进一步理顺国有资产产权与运营管理权关系，规范国有资产运营管理行为，对资产运营管理服务项目进行采购。
采购方将其权属的位于常州科教城天鸿科技大厦A座、B座、C座、D座以及江南现代工业研究院主楼1-11层、辅楼5层、负1层（以下简称“资产”）整体以现状形式全权委托给供应商运营管理，天鸿科技大厦委托管理的总建筑面积为31822.75平方米，江南现代工业研究院委托管理的总建筑面积55051.71平方米。
二、服务内容与标准
（一）项目引育
1.供应商按照科教城主导产业方向，招引符合条件的孵化企业和人才团队入驻，采购方与供应商共同与入驻企业签订房屋租赁合同、安全生产协议，供应商负责企业用房、退房、变更、离园、注销、清退等管理工作。
2.在项目落地过程中供应商提供帮办代办服务，为项目和入驻机构提供工商注册、备案、环评、安评、装修等全流程的指导及服务，全力推动项目落地、企业发展提速增效。
3.供应商建立科学有效的项目信息库、渠道库和专家库，及时更新“科教城招商线上管理系统”中各项数据，抓好项目各阶段推进转化工作。
4.其他未尽事项。
（二）企业服务
1.供应商组织开展各类创业辅导培训、创新服务活动，指导和帮助载体内孵化企业申报各类人才和科技、经信、发改等条线项目，组织企业参加各类创新创业大赛。
2.供应商可采用多种合法途径进行房租及物业费、能耗费的催缴、清缴工作。
3.供应商为企业提供政策咨询、产业对接、国际合作、人才推荐、智慧园区、创新创业大赛、项目路演、成果转化、教育培训、投融资、应用研发、信息发布等方面的专业服务。
4.其他未尽事项。
（三）物业服务
1.供应商对资产提供物业服务，包括参观接待工作。
2.物业服务范围：大厅、墙壁、地面、门窗（窗内面及可及部分）、电梯间、安全通道及扶手、楼层过道、厕所等公共卫生，安保、停车、高配以及消控等服务。水电费抄表及结算、大楼水电费发票领取；物业费、水电费催缴等事项。清洁用品的费用由供应商承担。
3.物业维修范围：公共照明（灯具、光源）、安全出口指示灯、开关、插座、水龙头、下水管、台盆、镜子、水槽、坐便器、小便槽、锁具、窗帘、楼宇防水、公共设施设备、消防设施设备、楼宇周边绿化、道板、停车场等日常维修。楼宇日常维修项目由供应商按规范流程自行组织实施，日常维修的人工及材料费用包含在委托费用中。
4.安保服务范围：维持楼宇进出口的安全及交通秩序、熟悉大楼工作人员及其车辆，维持停车秩序，阻止闲散人员进入；做好楼宇内疫情防控各项工作；做好大楼的防灾、减灾等工作，确保楼宇安全；做好大楼的节能降耗工作，负责对楼宇内的水、电、门、窗和设施设备的检查，确保安全，杜绝浪费。
    5.供应商对资产内公共设施、设备的维保项目严格按照有关要求做好维保单位的监督管理考核等工作；做好楼宇通讯和楼内施工管理的工作；组织进行电梯、消防等安全培训及实战演练；智慧楼宇系统的使用及管理等工作。
6.其他未尽事项。
（四）楼宇管理
1.供应商做好对楼宇内安全生产的监督检查工作。
2.做好楼宇内装修、维修等各类施工安全监管工作。
3.入驻单位若提出电力扩容、消防改造等重要事项，供应商需进行现场核实并给出合理、有效的建议方案，供采购方参考。
4.供应商有权对委托资产进行开发活动，包括但不限于开展日常商业服务、进行广告投放等。
5.其他未尽事项。
三、服务期限
本协议委托资产的运营管理期限为3年，合同一年一签，如遇资产产权等重大变更事项，双方在协议期内的费用及相关事宜再行协商解决。
四、委托费用、收益与权责划分
1.采购方权属资产委托供应商运营管理资产期间的运营费用。供应商有权根据有利于中标成交项目实施的原则将委托事项在供应商全资或控股子公司间进行分包，供应商如将合同分包履行的，应就成交服务项目和分包项目向采购方负责，接受分包的供应商就分包项目承担责任。采购方应按照合同约定的期限向供应商支付费用。
2.采购方权属资产所有入驻企业的租金、能耗费均由供应商负责催缴，及时做好收缴台账并定期与采购方财务进行核对，确保账目清晰明了。所有的租金、水电费归采购方所有，供应商负责催缴至采购方账户。供应商确保每年租金、水电费应收收缴率达95%。水电费由采购方负责支出，水电因维修不及时造成的损失由供应商承担。
3.采购方权属资产所有入驻企业的物业费归供应商所有。
4.委托后的资产日常运营管理过程中产生的费用原则上由供应商承担，遇资产重大维修项目（预估费用50万元及以上的单次维修项目）按照一事一议的原则，由供应商向采购方提出维修申请，经采购方按照相关规定进行审核确认后方可实施，产生的维修费用由采购方承担。
5.供应商在协议期间运营管理委托资产所产生的运营性收益（不包括租金收益）均归供应商所有。
五、付款方式
合同履行期间，每年的第一个月支付当年合同价款的70%作为基础运营费用，每年的12月份由采购方对供应商进行考核（考核表详见附件一），并于次年1月31日前完成考核，考核合格后采购方支付剩余合同价款的30%。采购方每次付款前，供应商应提供相应金额的增值税专用发票。

附件
天鸿科技大厦、江南现代工业研究院资产委托经营指标
	序号
	分项指标
	分值
	2026年指标
	2027年指标
	2028年指标
	考核标准

	1
	入驻机构新申请
发明专利数量
	8
	15项
	20项
	25项
	每少一项扣1分，每超过一项加1分，总分不超过10分

	2
	新增获得投资的入驻企业
	8
	0家
	1家
	1家
	未完成不得分；每超过1家加4分，总分不超过20分

	3
	全年新招引符合产业方向的企业
	8
	5家
	8家
	10家
	每少一家扣1分，每超过一家加1分，总分不超过15分

	4
	累计引进培育高新技术企业
	6
	0家
	2家
	5家
	未完成，酌情扣分；每超过1家加3分，总分不超过12分

	5
	房屋租金应收收缴率
	15
	95%
	95%
	95%
	收缴率每低1%扣1分

	6
	物业费、水电费用应收收缴率
	15
	95%
	95%
	95%
	收缴率每低1%扣1分

	7
	物业服务满意度
	10
	95%以上
	95%以上
	95%以上
	满意率每低1%扣1分

	8
	参观接待服务
	10
	配合做好楼宇内参观接待各项工作
	接待工作不到位，每次扣1-3分

	9
	安保服务
	10
	维持进出口的安全及交通秩序、人员及车辆停放秩序，做好楼宇内疫情防控各项工作；做好大楼的节能降耗工作，按要求进行巡查，杜绝浪费。
	每一项工作不到位，扣1-3分

	10
	维修维保服务
	10
	按时对楼宇公共设施设备、消防设施设备等设备进行维保，做好区域范围内的日常维修工作，业主报修及时响应处理。
	每一项工作不到位或不及时，扣1-3分

	11
	全面抓好安全生产工作
	扣减0-40分
	确保委托运营载体全年无安全责任事故及重大社会影响事件发生；与各企业签订《安全生产协议》，做好入驻企业安全生产教育培训、隐患检查、专项整治、应急演练等日常监督管理工作。

	若出现安全生产问题，根据安全生产社会影响和危害程度扣减，并依法追究责任；日常监管不到位，视具体情况扣减。


备注：采购方对委托资产进行年度考核，考核分值达85分（含85分）为合格。甲、乙双方可根据实际情况制定具体的考核管理办法。

       

第五章   合同草案条款
资产委托运营管理协议

委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
为响应常州科教城“创新之核”的历史使命，推动科技创新与产业创新深度融合，进一步理顺国有资产产权与运营管理权关系，规范国有资产运营管理行为，甲方与乙双方经友好协商，秉持精诚合作、开放共享的原则，就甲方权属创业孵化载体全权委托乙方运营管理事宜约定如下：

一、委托资产概况
甲方将其权属的位于常州科教城天鸿科技大厦A座、B座、C座、D座以及江南现代工业研究院主楼1-11层、辅楼5层、负1层（以下简称“资产”）整体以现状形式全权委托给乙方运营管理，天鸿科技大厦委托管理的总建筑面积为31822.75平方米，江南现代工业研究院委托管理的总建筑面积55051.71平方米。
二、委托事项
乙方负责对资产的下列事项进行运营管理，并承担资产运营过程中产生的相关费用，具体包括：
（一）项目引育
1.乙方按照科教城主导产业方向，招引符合条件的孵化企业和人才团队入驻，甲方与乙方共同与入驻企业签订房屋租赁合同、安全生产协议，乙方负责企业用房、退房、变更、离园、注销、清退等管理工作。
2.在项目落地过程中乙方提供帮办代办服务，为项目和入驻机构提供工商注册、备案、环评、安评、装修等全流程的指导及服务，全力推动项目落地、企业发展提速增效。
3.乙方建立科学有效的项目信息库、渠道库和专家库，及时更新“科教城招商线上管理系统”中各项数据，抓好项目各阶段推进转化工作。
4.其他未尽事项。
（二）企业服务
1.乙方组织开展各类创业辅导培训、创新服务活动，指导和帮助载体内孵化企业申报各类人才和科技、经信、发改等条线项目，组织企业参加各类创新创业大赛。
2.乙方可采用多种合法途径进行房租及物业费、能耗费的催缴、清缴工作。
3.乙方为企业提供政策咨询、产业对接、国际合作、人才推荐、智慧园区、创新创业大赛、项目路演、成果转化、教育培训、投融资、应用研发、信息发布等方面的专业服务。
4.其他未尽事项。
（三）物业服务
1.乙方对资产提供物业服务，包括参观接待工作。
2.物业服务范围：大厅、墙壁、地面、门窗（窗内面及可及部分）、电梯间、安全通道及扶手、楼层过道、厕所等公共卫生，安保、停车、高配以及消控等服务。水电费抄表及结算、大楼水电费发票领取；物业费、水电费催缴等事项。清洁用品的费用由乙方承担。
3.物业维修范围：公共照明（灯具、光源）、安全出口指示灯、开关、插座、水龙头、下水管、台盆、镜子、水槽、坐便器、小便槽、锁具、窗帘、楼宇防水、公共设施设备、消防设施设备、楼宇周边绿化、道板、停车场等日常维修。楼宇日常维修项目由乙方按规范流程自行组织实施，日常维修的人工及材料费用包含在委托费用中。
4.安保服务范围：维持楼宇进出口的安全及交通秩序、熟悉大楼工作人员及其车辆，维持停车秩序，阻止闲散人员进入；做好楼宇内疫情防控各项工作；做好大楼的防灾、减灾等工作，确保楼宇安全；做好大楼的节能降耗工作，负责对楼宇内的水、电、门、窗和设施设备的检查，确保安全，杜绝浪费。
    5.乙方对资产内公共设施、设备的维保项目严格按照有关要求做好维保单位的监督管理考核等工作；做好楼宇通讯和楼内施工管理的工作；组织进行电梯、消防等安全培训及实战演练；智慧楼宇系统的使用及管理等工作。
6.其他未尽事项。
（四）楼宇管理
1.乙方做好对楼宇内安全生产的监督检查工作。
2.做好楼宇内装修、维修等各类施工安全监管工作。
3.入驻单位若提出电力扩容、消防改造等重要事项，乙方需进行现场核实并给出合理、有效的建议方案，供甲方参考。
4.乙方有权对委托资产进行开发活动，包括但不限于开展日常商业服务、进行广告投放等。
5.其他未尽事项。
（五）其他
1.上述委托事项原则上以乙方的名义进行委托资产的日常运营管理，如确需以甲方名义，甲方应配合履行用印用款的相关手续。
2.除上述委托事项外的其他运营管理工作，由双方另行协商确定。
三、委托期限
本协议委托资产的运营管理期限为3年，自      年    月      日起至      年    月   日止，合同一年一签，如遇资产产权等重大变更事项，双方在协议期内的费用及相关事宜再行协商解决。
四、委托费用与收益
1.甲方权属资产委托乙方运营管理资产期间的运营费用为              元（大写：              元整）。乙方有权根据有利于中标成交项目实施的原则将委托事项在乙方全资或控股子公司间进行分包，乙方如将合同分包履行的，应就成交服务项目和分包项目向甲方负责，接受分包的供应商就分包项目承担责任。甲方应按照合同约定的期限向乙方支付费用。
2.甲方权属资产所有入驻企业的租金、能耗费均由乙方负责催缴，及时做好收缴台账并定期与甲方财务进行核对，确保账目清晰明了。所有的租金、水电费归甲方所有，乙方负责催缴至甲方账户。乙方确保每年租金、水电费应收收缴率达95%。水电费由甲方负责支出，水电因维修不及时造成的损失由乙方承担。
3.甲方权属资产所有入驻企业的物业费归乙方所有。
4.委托后的资产日常运营管理过程中产生的费用原则上由乙方承担，遇资产重大维修项目（预估费用50万元及以上的单次维修项目）按照一事一议的原则，由乙方向甲方提出维修申请，经甲方按照相关规定进行审核确认后方可实施，产生的维修费用由甲方承担。
5.乙方在协议期间运营管理委托资产所产生的运营性收益（不包括租金收益）均归乙方所有。
五、付款方式
合同履行期间，每年的第一个月支付当年合同价款的70%作为基础运营费用，每年的12月份由甲方对乙方进行考核（考核表详见附件一），并于次年1月31日前完成考核，考核合格后甲方支付剩余合同价款的30%。甲方每次付款前，乙方应提供相应金额的增值税专用发票。
六、甲方的权利与义务
1.甲方具有委托资产的所有权及相应的土地使用权，确保委托资产不存在任何产权纠纷和争议。
2.甲方有权要求乙方依照本协议的约定运营管理委托资产，但不得干涉乙方依法依约进行正常的运营管理活动。
3.甲方在向乙方移交委托资产时，应向乙方移交相关材料并充分披露委托资产的具体情况，包括但不限于移交资产产权证复印件、平面图、结构图、隐蔽工程图纸及披露使用情况、隐患问题等。
4.乙方在协议履行中，如需与有关政府部门进行对接协调或因运营需要办理相关手续时，甲方应予配合。
5.委托资产以现状交付，如因委托资产主体结构缺陷、相关设施设备老化或甲方原因未及时维修产生的损失由甲方承担。
6. 甲方应承担委托资产的安全生产主体责任，并提供安全设施设备及条件保障。
7.因维修、维护不及时，管理不到位等原因造成委托资产损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
七、乙方的权利与义务
1.乙方应认真贯彻执行国家、省、市关于国有资产管理的法律、法规，完成国有资产管理的目标任务，依法盘活国有资产存量，建立和完善资产管理制度，提高国有资产使用效率。
2.乙方应承担安全生产责任，与入驻企业签订《安全生产协议》，及时进行安全检查及隐患排查，对入驻企业进行安全教育与培训，制定突发安全事故应急预案。
[bookmark: baidusnap0]3.委托资产为非运营性资产的，乙方应保持资产的公共职能不变并承担相应的公共服务职能；委托资产为运营性资产的，乙方应努力采取有效的运营管理措施提高资产使用效率，使资产保值增值，实现经济效益。
4.乙方应在受托期间保证甲方委托资产的完整性，除产权变更、转让外，具有出租、使用、日常维护维修、运营管理、处理纠纷等权限；乙方不得擅自改变甲方委托资产的主体结构，不得给委托资产造成永久性的损害；乙方有权对甲方委托资产进行重新规划和局部改造，在征得甲方同意后根据实际运营需要对委托资产进行调整和使用；委托资产因正常使用损耗需报废的，需报甲方批准，乙方不得擅自处置。
5.乙方在管理委托资产期间，因管理或安全需要添附或增设的安装于房屋上的不可分离的设施设备，在本协议履行届满后无条件归甲方所有。
6.资产的车位费及增值服务费等相关费用收取标准由乙方参照国家、省、市有关标准及运营管理实际情况制定后报甲方、常州市科教城管理委员会审批确定。
7.乙方须厘清委托楼宇内入驻机构拖欠房租、协议到期未及时签订、未腾空归还房屋等问题，并采取合法合规程序及时进行处理。乙方有权采取适当措施处理上述问题，包括但不限于通过乙方内部审批程序发送律师函、提起诉讼、申请仲裁等，相关手续甲方应予以配合，经甲方同意后因采取措施产生的费用由甲方承担；乙方在与欠费企业沟通协商时应当根据乙方资产的同等处置标准确定调解方案，履行乙方审批流程，确保国有资产损失降低到最小，纠纷处理完毕后应向甲方备案。
八、其他事项
1.如有未尽事宜，双方友好协商解决；协商不成的，提交常州市科教城管理委员会协调解决。如另行签订补充协议的，则与本协议具有同等法律效力。
2.本协议有效期间如资产的产权主体发生变更，协议自动终止。
3.本协议经双方签字并盖章后生效。本协议一式五份，甲、乙双方各执一份，代理机构执一份，其余两份报常州市科教城管理委员会备案。


甲方（盖公章）：						   乙方（盖公章）：
单位地址：							   单位地址：
法定代表人：							   法定代表人：
代理人：									代理人：
电话：										电话：
传真：										传真：
开户银行：
银行帐号：
签订日期：


附件
天鸿科技大厦、江南现代工业研究院资产委托经营指标
	序号
	分项指标
	分值
	2026年指标
	2027年指标
	2028年指标
	考核标准

	1
	入驻机构新申请
发明专利数量
	8
	15项
	20项
	25项
	每少一项扣1分，每超过一项加1分，总分不超过10分

	2
	新增获得投资的入驻企业
	8
	0家
	1家
	1家
	未完成不得分；每超过1家加4分，总分不超过20分

	3
	全年新招引符合产业方向的企业
	8
	5家
	8家
	10家
	每少一家扣1分，每超过一家加1分，总分不超过15分

	4
	累计引进培育高新技术企业
	6
	0家
	2家
	5家
	未完成，酌情扣分；每超过1家加3分，总分不超过12分

	5
	房屋租金应收收缴率
	15
	95%
	95%
	95%
	收缴率每低1%扣1分

	6
	物业费、水电费用应收收缴率
	15
	95%
	95%
	95%
	收缴率每低1%扣1分

	7
	物业服务满意度
	10
	95%以上
	95%以上
	95%以上
	满意率每低1%扣1分

	8
	参观接待服务
	10
	配合做好楼宇内参观接待各项工作
	接待工作不到位，每次扣1-3分

	9
	安保服务
	10
	维持进出口的安全及交通秩序、人员及车辆停放秩序，做好楼宇内疫情防控各项工作；做好大楼的节能降耗工作，按要求进行巡查，杜绝浪费。
	每一项工作不到位，扣1-3分

	10
	维修维保服务
	10
	按时对楼宇公共设施设备、消防设施设备等设备进行维保，做好区域范围内的日常维修工作，业主报修及时响应处理。
	每一项工作不到位或不及时，扣1-3分

	11
	全面抓好安全生产工作
	扣减0-40分
	确保委托运营载体全年无安全责任事故及重大社会影响事件发生；与各企业签订《安全生产协议》，做好入驻企业安全生产教育培训、隐患检查、专项整治、应急演练等日常监督管理工作。

	若出现安全生产问题，根据安全生产社会影响和危害程度扣减，并依法追究责任；日常监管不到位，视具体情况扣减。


备注：甲方对委托资产进行年度考核，考核分值达85分（含85分）为合格。甲、乙双方可根据实际情况制定具体的考核管理办法。












附：             
廉政责任书
采购人（以下称甲方）：                供应商（ 以下称乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
 
                  年   月   日                             年   月   日


[bookmark: _Toc27811]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


响应文件封面（非实质性格式）



响  应 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               


1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1  投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：         年    月    日











说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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响应函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应单一来源采购文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照单一来源采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：_____________________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________




供应商名称（加盖公章）：_____________________
日期：_____________年______月______日  
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1-3  授权委托书
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：_____________年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____________
日期：_____________年______月______日



1-4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：____________年______月______日   







2  落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3  本项目的特定资格要求：无

4  报价一览表
[bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396]报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：____________年______月______日   
[bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc265228397]
5  分项报价表

分项报价表

[bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc127151561]项目编号/包号：___________ 项目名称：__________        报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	服务内容
	数量
	单位
	响应价格

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总价
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：____________年______月______日   

6  合同条款偏离表

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：________________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	单一来源采购文件条目号（页码）
	单一来源采购文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：____________年______月______日   

7  采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	单一来源采购文件条目号(页码)
	单一来源采购文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对单一来源采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


                  
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：____________年______月______日   

8  拟分包情况说明

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占响应报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；
2. 由于本项目分包事项无资质要求，无需提交相关资质证书。


供应商名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日

9  采购标的成本说明
格式自拟
[bookmark: _Toc87538864]
10  同类项目合同价格
格式自拟

11  相关专利、专有技术等情况说明
格式自拟

12  单一来源采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料




