无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

# 公开采购文件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2026-0008

采购项目名称：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

采购代理机构：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

2026年7月1日

# 总  目  录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件内容与格式

# 第一章  投标邀请

江苏诚锡工程咨询管理有限公司受无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的委托，对硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（JSZC-320214-CXZX-G2026-0008）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

项目概况

硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2026年7月27日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2026-0008

2.项目名称：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目；

3.项目预算金额：220万元；

4.项目最高限价：220万元。超过上述最高限价的投标文件按无效文件处理；

5.采购需求：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：1年（以合同签订日期为准）；

7.服务质量要求：满足采购人需求，通过考核和验收；

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；

10.本项目不接受 联合投标；

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月27日9时30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

联系人：徐志刚

联系方式：0510-85302399

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

代理机构联系人：潘雪蝉、张琳

联系方式：17605226494

电子邮件地址：3137140490@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏诚锡工程咨询管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

# 第二章  投标人须知

一、总则

        - 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

        - 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

        - 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

        - 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万—500万费率为中标金额的0.8%；中标金额500万—1000万费率为中标金额的0.45%；中标金额1000万—5000万费率为中标金额的0.25%；按差额定率累进法计算后七折计取。

        - 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

        - 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

        - 7.采购文件的澄清

        - 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

        - 8.采购文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

        - 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

        - 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

        - 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

        - 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

        - 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

        - 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

        - 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

        - 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

        - 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

        - 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

        - 19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

        - 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

        - 21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

        - 22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

        - 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

        - 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

        - 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

        - 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

        - 27.确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

        - 28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

        - 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

        - 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  合同文本（格式文本）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目的采购事宜，签订本协议。

一、项目概况

1.项目名称：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目

2.服务范围：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目

3.合同履行期限：1年（     年   月   日至     年   月   日）；

4.服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；

5.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修；

二、内容及要求

1.养护内容及要求

（一）中标供应商必须配合采购人落实河道巡逻，发现污染源及安全隐患以书面形式汇报给采购人；中标供应商养护期内无条件接受采购人聘请第三方监理进行养护质量监督。

（二）感官效果：解决项目现状水体浑浊、透明度低、水体发绿、水体异味等水质问题，防止藻类暴发；改善水体感官效果，恢复水体生态自净能力，保持水体清澈。

（三）水生植物的维护：针对原位生物修复部分所栽种的水生植物。维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。

（1）挺水植物的养护要求：

a.日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

b.生态浮岛种植植物后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补缺损植株。

c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。

d.植物更换：生态浮岛上种植的挺水植物一年更换两次，时间为五月和十一月，植物更换后每周检查一次，如有坏死及时更换补种。

e.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。

f.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。

（2）沉水植物养护要求：

a.及时清除水体表面的植物及非目的性的沉水植物。

b.沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械。浮出水面的死株及时清理。

c.对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法。

d.根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞。

e.台风及大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。

（3）水生植物病虫害防治：

有害生物防治原则，根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制，根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治对象。提倡生物防治，物理防治为主的无公害防治方法。

（4）制定湿地维护方案：

a.水位控制：根据暴雨、洪水、干旱、结冰期等各种极端情况，可进行水位调节。

b.进出水维护：采用高压水枪或机制方法对沉没在水中或埋在填料中的进出水管进行定期的冲洗。

c.植物维护种植适应性强，可粗放管理的植物。

d.护堤维护

经常对护堤进行检查，防止水面以下的护堤外部斜坡面出现渗水现象，定期排除护堤和堤面的杂草，定期处理湿地中的树苗。

e.其他管理：

气味、苍蝇、蚊虫的控制、保持湿地系统中水件活动、水泵及时运行，对于有害野生物及昆虫需生物防治。

（5）人员、设备的配备及维护：

a.人员配备：维护方养护工人经相关职业培训上岗、人数合理布置。

b.本项目实施期间的管理人员至少包括：1.项目技术负责人 2.实施（作业）管理人员 3.设备管理人员 4.项目运行维护期内的养护人员。

c.做好运行维护记录，以便日后凭证查阅。

d.每条河道合理配置保洁船，且不得少于1艘/条，打捞器具由维护人自行配置。

e.挺水植物、人工水草及曝气增氧养护机具均由维护方自行配置。

f.定期对养护人员相关培训及调整对相关设备进行巡检。如发生故障，及时维修或更换，以保证设备正常运行。做好维护和更换记录，以便日后凭证查阅。

（四）河道岸线安全设施维护处理

本方案中附件1标注的河道岸线5米管理仅针对岸线驳岸基础及河道栏杆等潜在的安全隐患进行巡查，河道蓝线5米范围的环卫保洁不包含在内。

（五）环境保护与安全

a.环境影响：后期维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。

b.安全：河道治理所用的设备及项目的整体实施均必须在安全状况下运行，无不可控制的后患之忧。同时做好外来水生动物入侵防治工作，确保生态稳定，根据水质适当补充水生动物，保持水体生态平衡。

c.中标供应商在河道现有状况下考虑方案措施。

d.本试行方案要求范围内的河道原有的生态设施及运行设备由中标供应商无条件接收，且发生的养护费均列入管护范围实施运行的合同维护费内。

2.水质养护内容及要求

（一）水质维护：

（1）中标供应商维护期内每周定期自行对河道区的水质进行化验，及时发现水质问题，保证水质持续稳定。

具体检测水质目标如下：

| 序号 | 指标 | 准Ⅲ类 | 准Ⅳ类 | V类 | 劣V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5mg/L | ≥3mg/L | ≥2mg/L | 0.2～2 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | / |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2mg/L | 8～15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | / |
| 5 | 总磷 | ≤0.2mv | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L | / |

（2）制定河道应急预案，处理河道突发性污染源现象，及时组织人员进行清理并查明原因，应具备应急所需的人员、工具、设备和物资。

（二）水质检测：

（1）中标供应商配合采购人聘用的第三方检测公司对河道水质进行复查监督，第三方检测公司每月两次对管养河道进行水质检测并出具检测报告，检测报告作为水质考核依据之一。

检测水质项目如下：

| 序号 | 指标 | 准Ⅲ类 | 准Ⅳ类 | V类 | 劣V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5mg/L | ≥3mg/L | ≥2mg/L | 0.2～2 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | / |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2mg/L | 8～15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | / |
| 5 | 总磷 | ≤0.2mv | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L | / |

（2）对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

a.日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

b.水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

c.因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

三、费用及付款方式

1.合同金额：合计￥          元（大写：                 ）。

2.付款方式：每运行维护六个月后，于一周内按合同价的40%进行考核支付，余款待审计结束后付清。

四、甲方的权利和义务

1.甲方为乙方提供运行维护期用水和用电，电费由甲方支付。

2.甲方负责协调社区，工业园区，相关物业及居民等工作，确保运行维护顺利进行；

3.未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物，安装其他设备。

4.甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题(如周边道路，绿化，管线等改造)，确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内，

5.甲方允许乙方在项目维护期间带领客户到本项目现场参观学习。

五、乙方的权利和义务

1.乙方负责在维护期内对水质进行处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

2.维护好水生植物，如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。

3.维护好曝气设备，污水提升泵，预处理设施等。

4.配合甲方做好迎检检查工作。

另注：

在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

六、考核标准：详见附件。

七、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同的终止

乙方如未按合同提供服务，或服务不能按甲方要求保质保量完成的，考核累计三次不合格的甲方有权直接终止合同。

九、争议的解决

1.本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向本协议签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍继续执行。

十、附则

1.合同备案：合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

2.合同生效：本合同由供需双方签字、盖章并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）            供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年  月  日                          年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

见证方（公章）：

★。备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

附件1：考核及付款标准

| 硕放街道河道养护考核标准和评分细则（2026年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 考核细则 | 备注 |
| 1 | 水环境整治及河道绿化养护（20分） | 1、水环境治理设备正常使用，定期进行养护，形成养护记录。 | 10 |  | 每发现3点或者1平方的漂浮垃圾计为1处，每处扣2分 |  |
|  |  | 2、绿植生长良好、及时打药，修剪、更换等。 | 5 |  | 每发现一处扣2分 |  |
|  |  | 3、定期清理有害水生植物、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为。 | 5 |  | 每发现一处扣2分 |  |
| 2 | 入河排污口（10分） | 1、执行巡查制度、做好河道巡查记录。 | 2 |  | 未定期巡查或者无记录一次扣1分 |  |
|  |  | 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）。 | 2 |  | 有一处扣2分 |  |
|  |  | 3、每天记录和上报河道雨水口晴天出水流量、水质情况，及时形成书面记录。 | 5 |  | 如甲方发现则一次扣1分，而乙方优先发现并上报则一次加2分。 |  |
|  |  | 4、养护项目落实专人负责，做好与甲方对接，及时安排甲方交付的各项工作。 | 1 |  | 对接不及时，扣1分 |  |
| 3 | 河道岸线(5米内)（10分） | 1、驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜，围墙、压顶、栏杆、台等设施完好。 | 5 |  | 未发现一处扣1分 |  |
|  |  | 2、河湖护栏、围挡、拦漂等附属设施整洁完好。 | 5 |  | 发现未打理到位每次扣1分 |  |
| 4 | 安全管理（15分） | 1、员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，定期进行安全教育并形成书面记录。 | 5 |  | 发现不按规定着装及未配备必要的作业防护工具和安全教育记录，每次扣1分 |  |
|  |  | 2、维护公示牌、宣传牌、保洁责任牌、规章制度、公司用工合同等。 | 5 |  | 缺一项扣1分 |  |
|  |  | 3、无安全生产责任事故。 | 5 |  | 发生一次扣5分，根据事故影响可解除养护合同 |  |
| 5 | 养护台账管理（30分） | 1、检查巡查，日常养护，应急处置和水质监测维护等各项内容记录装订成册。 | 30 |  | 缺一项扣2分 |  |
|  |  | 2、及时上报甲方每天所需的报表如重点设施巡查表、水质报表、工地巡查表等。 |  |  | 缺及漏报一次扣2分 |  |
|  |  | 3、河道巡查，专人负责巡查，配有巡查现场图片、整改后图片。 |  |  | 缺少巡查内容的扣1分;记录不完整规范的扣1分; |  |
|  |  | 4、问题指令单及时完成。 |  |  | 问题指令单不及时完成扣3分（不包含其他扣分，此项为双重扣分）；指令单不及时完成扣6分。（不及时完成超过一个月，第二个月扣双倍分数，第三月三倍以此类推） |  |
| 6 | 应急处置 （10分） | 1、河道发生突发污染情况，水质产生波动及时上报并应急处理。 | 5 |  | 未及时上报扣3分，未应急处理扣2分 |  |
|  |  | 2、及时做好甲方交办的各项应急处置、临时保障等工作，及时做好问题整改工作。响应时间不超过2小时。 | 5 |  | 工作不到位、响应不及时的每次扣2分 |  |
| 7 | 社会监督（5分） | 无信访投诉、电视、报纸等相关负面信息，无市级、区级等通报 | 5 |  | 视具体情况扣分（上报优秀报道信息区级录取一次加0.5分、市级录取一次加1分，省级录取一次加2分，市级通报1次扣5分，区级通报一次扣3分） |  |
| 考核得分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 8 | 水质考核 | 养护期水质每月最低标准为Ⅲ类水标准，Ⅲ类及以下水质为不合格（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外）。 | 按比例扣除 |  | 一、因管理养护不到位，造成河道水质不满足省级、市级、区级考核要求，若当月有省、市、区级水质通报，则扣除当月全部水质保障费用。 二、若当月无省、市、区级水质通报，则以街道或区级河道水质数据进行考核，按照街道和监理抽查水质类，出现Ⅳ类水时扣除10%水质保障费用，水质类别出现V类水时扣除40%水质保障费用，劣V类全部扣除。 |  |
| 考核扣款 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 一、养护河道考核频次：考核以月为单位。 二、得分比例标准：分为感官部分和水质部分，考核得分/总分*100%。 三、付款标准：感官部分得分≥95分不做扣款；得分90-61分，感官部分付款依据为感官得分/总分*100%*合同中的感官报价；水质部分付款依据，河道合同价水质部分总价/12*得分比例；得分≤60分扣除全部感官养护费用。 四、养护河道奖罚标准：因受市级“优秀河道”通报1次奖励2万元，区级“优秀河道”通报1次奖励1万元；因受市级“问题河道”通报1次扣2万元，区级“问题河道”通报1次1万元。 注：（1）养护单位为被考核单位，每月由委托方进行考核一次，扣分来源于日常被发现问题。若连续3个月考核70分以下的，甲方有权解除合同。 （2）硕放街道保留对本考核制度的解释和修改权力。 |  |  |  |  |

附件2：水质考核及付款标准

| 2026硕放街道 月河道水质养护考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核细则 | 一、河道水质满足市、区河长办考核要求，水质数据以省、市、区相关部门通报数据为准。 无论省、市、区采取单月水质水平或者年平均水质水平进行通报，只要最终存在某河道单月水质水平或者年平均水质水平水质数据通报，该河道将按实际月份或年份，扣除其水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、河道无上级部门水质数据通报，河道水质需满足水利站考核要求，并以第三方河道水质监测单位实际监测的河道数据作为标准进行确认水质水平，按照监测数据实际水平核准相应水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、水利站每月对河道进行两次水质检测，检测化验由水利站签约的第三方检测公司负责并出具月度检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、因突发情况导致的河道水体劣化，单条河道每月可申请一次水质复测，复测费用从水质保障费用中进行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、无水质目标的河道只进行感官养护考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣款标准 | 一、因管理养护不到位，造成河道水质不满足省级、市级、区级考核要求，若当月有省、市、区级水质通报，则扣除当月全部水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、若当月无省、市、区级水质通报，则以水利站河道水质通报进行考核，两次检测水质类别均为Ⅲ类水时不做扣款，水质类别出现Ⅳ类水时扣除15%水质保障费用，水质类别出现V类，劣V类及黑臭时扣除全部水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、因管理养护不到位，媒体曝光水体水质黑臭，经确认情况属实的扣除当月全部水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质标准表 | 水质类别 |  | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 总磷 |  |  |
|  | Ⅲ |  | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 |  |  |  | ≤20 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  | IV |  | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 |  |  |  | ≤30 |  |  | ≤0.3 |  |  |
|  | V |  | ≥2 | ≤15 | ≤2 |  |  |  | ≤40 |  |  | ≤0.4 |  |  |
|  | 劣V |  | 0.2～2 | / | 8～15 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 黑臭 |  | ＜0.2 | / | ＞15 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
| 综合水质通报情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 区、市级河道水质通报 |  |  | 次数 | 时间 | 水利站河道水质通报 |  |  |  |  |  | 月份 | 考核结果 |
|  |  |  |  |  |  |  | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 水质类别 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：感官考核与水质考核名单

感官与水质考核名单

| 序号 | 河道名称 | 水质标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 感官考核 | 水质考核 |
| 1 | 安桥浜（安桥村）水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 2 | 小许巷水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 3 | 施更上浜水质保障(Ⅳ类水) | √ | √ |
| 4 | 陆更上浜（东新）水质保障(Ⅳ类水) | √ | √ |
| 5 | 陆房桥浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 6 | 里夫泾浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 7 | 大包庄河水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 8 | 蚂蟥浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 9 | 南河港水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 10 | 五花浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 11 | 陆更上浜（安桥）水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 12 | 金家浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 13 | 曹家里浜（香楠）水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 14 | 犁尖头浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 15 | 外浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 16 | 曹家门前浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 17 | 庄里浜水质保障(Ⅲ类水) | √ | √ |
| 18 | 方家里浜水质保障(Ⅳ类水) | √ | √ |
| 19 | 坝上浜水质保障(Ⅳ类水) | √ | √ |
| 20 | 朱家浜水质保障(Ⅳ类水) | √ | √ |

附件4：复测要求及表格

河道水质保障复测标准

各河道养护单位：

对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

1.日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

2.水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

3.因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

复测送检要求：

1.收到检测报告后3天内向水利站提出复测申请；

2.复测申请需填写复测申请表，一式三份，送至水利农机站；

3.复测采样由检测公司现场采样，不支持个人送检；

4.采样现场需有养护单位人员蹲守，拍摄水印照片留底；

5.单条河道每月最多申请复测一次；

无锡市新吴区硕放街道水利农机站

2026年  月  日

硕放街道水质复测申请表

| 河道名称 |  | 采样点位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品数量 |  | 样品来源 | 现场采样□ |
| 保存条件 | 常温□ 冷藏□ | 检测性质 | 复测□ 其他□ |
| 申 请 检 测 项 目 | 溶解氧□ 高锰酸盐指数□ 化学需氧量□ 氨氮□ 总磷□ |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

经核实，申请检测单位提交的样品和有关资料与上述申报一致。

申请单位（签字 / 盖章）            申请日期：        年     月     日

受理单位（签字 / 盖章）            受理日期：        年     月     日

注：1、本申请表一式三份，申请单位、受理单位、检测单位各执一份；

2、本表填写应完整、清晰、不需声明的项目填写“无”。

# 第四章  采购需求

一、项目概况

为满足硕放街道水质提升要求，落实河道养护服务管理正规化，提高河道管养质量和技术水平，保持河道水质稳定，不断改善街道河道整体水环境，实现“水清、岸绿、景美”的目标，对硕放街道管辖河道进行水质管养服务。具体详见养护清单。

合同履行期限：1年（以合同签订日期为准）；

服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；

维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修。

二、养护清单

| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（安桥浜（安桥村）） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长3680m、宽20m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（40m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（73600m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 6537.68 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（小许巷） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长700m、宽18m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（12600m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 1046.20 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（施更上浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长240m、宽19m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅳ类 |
|  |  |  | 水域面积（4560m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 302.40 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（陆更上浜（东新）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长420m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（16m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅳ类 |
|  |  |  | 水域面积（6720m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 73.92 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（陆房桥浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长2065m、宽15m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 约500m土质驳岸，约1565m浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（52m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（30975m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 3233.17 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（里夫泾浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长4860m、宽18m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 东岸为土质驳岸，西岸为浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（40m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（87480m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 6854.84 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（大包庄河） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长2700m、宽18m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 约1000m为浆砌石驳岸，其余为土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（200m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（48600m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 5219.80 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（蚂蟥浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长2100m、宽20m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（45m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（42000m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 383.10 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（南河港） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长2260m、宽25m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（100m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  |  |  | 沉水植物（150m2） | a.及时清除水体表面的植物及非目的性的活水植物。b.沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械。浮出水面的死株及时清理。c.对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法。 d.根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞。e.台风及大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（56500m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 456.26 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（五花浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长1200m、宽23m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（24m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（27600m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 2504.30 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（陆更上浜（安桥）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长400m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（6400m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 928.80 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（金家浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长360m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（5760m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 999.12 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（曹家里浜（香楠）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长520m、宽18m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（9360m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 1244.88 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（犁尖头浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 |  | 总长、宽度 | 长560m、宽18m |  |  |  |  |
|  |  | 驳岸形式 | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（10080m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 1288.64 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（外浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长750m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 200m浆砌石驳岸，其余为土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（12000m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 1719.20 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（曹家门前浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长520m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 200m浆砌石驳岸，其余为土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（8320m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 1136.24 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（庄里浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长550m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 220m桩木驳岸，其余为土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（8800m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） |  | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 |  | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 1350.80 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（方家里浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 | 总长、宽度 |  | 长600m、宽16m |  |  |  |  |
|  | 驳岸形式 |  | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 | 养护类别 |  | 大类 | 小类要求 |  | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 | 水生植物维护 |  | 挺水植物（40m2） | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 |  | 项 |  |
|  | 河道巡查 |  | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |  |
| 河道水质保障 | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） |  | 水质标准 | 详见水质标准附件 |  | 项 | Ⅳ类 |
|  |  |  | 水域面积（9600m2） | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 559.20 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（坝上浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 |  | 总长、宽度 | 长180m、宽10m |  |  |  |  |
|  |  | 驳岸形式 | 土质驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 |  | 养护类别 | 大类 |  | 小类要求 | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 |  | 水生植物维护 | 挺水植物（160m2） |  | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 | 项 |  |
|  |  | 河道巡查 | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 |  | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 | 项 |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 |  | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 |  | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |
| 河道水质保障 |  | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） | 水质标准 |  | 详见水质标准附件 | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（1800m2） |  | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 |  | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 |  | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 663.88 |
| 硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目（朱家浜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道基础信息 |  | 总长、宽度 | 长1008m、宽15m |  |  |  |  |
|  |  | 驳岸形式 | 浆砌石驳岸 |  |  |  |  |
| 养护保障项目 |  | 养护类别 | 大类 |  | 小类要求 | 单位 | 备注 |
| 河道日常养护保障 |  | 水生植物维护 | 挺水植物（400m2） |  | a每周巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。b.生态浮岛种植植物后，每半月检查植物的生长情况，并及时补缺损植株。c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。d.挺水植物修剪：每月每季根据植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。e.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。 | 项 |  |
|  |  | 河道巡查 | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 |  | 每日巡查两次每个巡查周期的巡查轨迹覆盖河道全线的；按要求报送巡查记录、自查自改记录、各类养护报表、重大节假日保障、河道突发应急事件等情况；养护报表需完整清晰；河道重大问题（驳坎坍塌、人员伤亡、水体黑臭、大量污染物入河、大量鱼类浮头或死亡、严重安全隐患等）第一时间发现、第一时间报告；清除福寿螺等入侵物种，驳岸内壁杂树杂草及时清理 |  |  |
|  |  |  | 做好河道日常养护台账，记录真实、准确、齐全 |  | 按要求及时上报相关台账、报表、年度计划、每月总结及下月计划 |  |  |
|  |  |  | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 |  | 及时发现排出口晴天出水情况并及时报告；及时发现或发现大量排污或未及时报告；及时发现新增排水口或未设置排水口标志；及时上报监管部门并制定应急整改方案并及时实施 |  |  |
| 河道水质保障 |  | 水质保障（含水质劣化、突发外源污染应急处置及曝气设备维护） | 水质标准 |  | 详见水质标准附件 | 项 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 水域面积（15120m2） |  | 日常水质维护措施（由乙方根据技术路线自行编制），含每周自行水质检测 |  |  |
|  |  |  | 曝气等设备维护 |  | a.空压机机油及滤芯更换，设备运行工况检查，供油管道清洗，滤网清洗，风机配电箱保养。含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用，一年保养四次。b.用电设施电缆线每月检查（如遇破损，盗窃等情况及时修理并上报），用电设施需上锁（避免非运维人员进入），遇到台风，大雨等极端天气时需及时切断电源（预防出现电击伤人等安全事故） | 项 |  |
|  |  |  | 曝气管道维护及更换 |  | a.检查加固、清洗、配件更换等（2人每周检查一次）b.换损坏曝气管，曝气管规格：2000mm*Φ50mm有气孔。 | 项 |  |
| 应急处置（不可竞争） |  |  | a.根据每日巡查情况需要进行应急修复。包括河道周边水利设施及管道应急封堵等。b.河道水质出现劣化，或水生动植物出现大面积死亡时及时排查原因，出现重大外源污染或偷排情况时及时阻止并上报监管部门，遇到市政、建设施工工程引起的突发性污水管网检修、维护、破损等问题，造成的污水溢流入河及时与施工单位进行对接，并上报监管部门，提交应急处置措施书面报告材料，及时采取措施（包括但不限于架设围挡措施控制污染物范围，应急处理措施保证水体水质迅速恢复，短期增加检测频率保证水质稳定）。（应急处置费用经甲方、监理及跟踪审计确认并核价后进行结算） |  |  | 项 | 2261.33 |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

## 第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六部分）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《投标产品配置及分项报价表》中进行承诺（格式见第六部分），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

一、价格分（30）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、商务分（25分）

（1）投标供应商自2023年以来承接过同类项目业绩，有一个得2分，本项最高得4分【日期以合同签订日期为准；提供合同原件扫描件并加盖电子签章放入电子投标文件，未按要求提供不得分】。

（2）投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得3分【提供证书扫描件并加盖电子签章放入电子投标文件，未按要求提供不得分】。

（3）投标供应商具有环保工程专业承包二级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证的得2分，本项最高得2分【提供证书扫描件并加盖电子签章放入电子投标文件，未按要求提供不得分】。

（4）拟派项目负责人具有市政公用工程专业或水利工程专业二级及以上注册建造师资格及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（有效期内）的得2分，具备中级及以上工程师职称的得2分，本项最高得4分【提供证书扫描件及投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)为其缴纳社保的证明并加盖电子签章放入电子投标文件，未按要求提供不得分】。

（5）拟派项目组成员（除项目负责人外），具备环境工程中级及以上工程师职称的，每一名得2分，本项最高得6分【提供证书扫描件及投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)为其缴纳社保的证明并加盖电子签章放入电子投标文件，未按要求提供不得分】。

（6）拟为本项目配置水质检测设备，提供1台得0.5分，最高得2.5分；拟为本项目配置打捞保洁船，提供5艘得1分，在此基础上每多提供2艘得0.5分，最高得2.5分；本项最高得6分【自有设备提供购买合同或发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、船只照片；租赁设备提供租赁协议（租赁期要满足本项目服务时间要求）、船只照片。或者承诺（承诺书格式自拟）：内容须包含设备明细。提供以上证明材料扫描件并加盖电子签章放入电子投标文件，未按要求提供不得分】。

三、技术分（45分）

1.项目现状调研分析（8分）

包括（但不限于）：①河道概况与现状分析（4分）②项目维护内容与目标（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

2.项目治理思路与技术路线（6分）

包括（但不限于）：①项目治理思路（2分）；②项目治理技术路线（2分）；③项目治理的重点和难点分析与解决措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

3.实施组织方案（6分）

包括（但不限于）：①实施组织方案进度计划保证措施（2分）；②实施组织方案质量保证措施（2分）；③实施组织方案安全保证措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

4.运行管理方案（16分）

包括（但不限于）：①日常巡查保障方案（4分）；②水生植物管养方案（4分）；③河道水质保障方案（4分）；④曝气等设备养护方案（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得16分。

5.水质恶化应急方案（9分）

包括（但不限于）：①水质恶化应急机构与响应流程（3分）；②针对水质突发性事件（暴雨、汛期预降、偷排漏排、截污不彻底）的应急响应方案（3分）；③重大活动创建和检查期间的应急响应方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 第六章  投标文件内容与格式

## 第一部分  投标文件内容

### 一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。（投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件： 1.中小企业政策：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）； 2.通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件：/。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（本项目不接受联合体投标）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

### 二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 报价符合性审查 | 报价符合性 |
| 4 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 5 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 6 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 7 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |

说明：

（1）上述符合性证明文件及其他证明文件1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

（2）上述符合性证明文件第7项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

（3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第7项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

## 第二部分  投标文件格式

### 一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2026-0008

采购项目名称：硕放街道2026-2027年河道水质养护提升服务项目

投 标 人：

日    期：

### 二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对【JSZC-320214-CXZX-G2026-0008】项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日              投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                          被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

（1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

（2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

（3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

（4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

### 三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处：

我公司（单位）针对本次项目【JSZC-320214-CXZX-G2026-0008】进行投标，并作如下声明：

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

### 四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

### 六、投标函（给定格式）：

致江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

我方收到贵方编号  JSZC-320214-CXZX-G2026-0008 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：          ；传真：          ；邮编：          ；

通讯地址：                        ；

投标人名称（签章）：

### 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-CXZX-G2026-0008）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-CXZX-G2026-0008）所提供的货物及服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

### 八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须签章。

### 九、分项报价表（格式自拟）：

根据采购需求内采购清单报价。

单位名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

注：1）本投标报价明细表的合计报价应与“开标一览表”中的投标合计报价一致。

### 十、项目人员配置表（格式）：

项目人员配置表

采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1.本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.以上材料请附本表之后。

### 十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

### 十二、关于符合本国产品标准的声明函（格式，如有）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：划删除线的地方无需填写。

### 十三、技术方案（格式）：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）