## 表C.2.1 最高投标限价扉页【2026年老旧小区综合1.1
表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： | 2026年老旧小区综合整治工程（杰盛俊园）
标段名称：
最 高 投 标 限 价
最高投标限价（小写） ： |  | 1265043.27
（大写） ： |  | 壹佰贰拾陆万伍仟零肆拾叁元贰角柒分
编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年05月28日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【2026年老旧小区综2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：2026年老旧小区综合整治工程（杰盛俊园） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市政工程 | 477614.73 |  | 6092.92
2 | 安装工程 | 787428.54 |  | 2357.08
合 计 |  | 1265043.27 |  | 8450.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市政工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市政工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 320679.95
1.1 | 拆除工程 | 5755.29
1.2 | 土石方工程 | 27424.42
1.3 | 管网工程 | 76703.36
1.4 | 道路恢复工程 | 51968.42
1.5 | 花坛恢复 | 8414.14
1.6 | 零星绿化工程 | 7989.77
1.7 | 其他工程 | 142424.55
2 | 措施项目 | 47498.70
2.1 | 其中：安全生产 | 6092.92
3 | 其他项目 | 70000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 70000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 39436.08
合 计 |  | 477614.73
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 5755.29
1 | 04B001 | 锯缝 | 沥青砼路面 | m | 53.5 | 4.78 | 255.73
2 | 041001001001 | 拆除路面及基层 | 1、材质：沥青砼路面、水泥稳定碎石、石灰土 2、厚度：约90cm | m3 | 85.6 | 19.76 | 1691.46
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式：原有花坛及基础 2.强度：综合考虑 | m3 | 7.48 | 19.76 | 147.80
4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：拆除废料 2.装车外运，投标方自行考虑 | m3 | 93.09 | 39.32 | 3660.30
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 27424.42
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.机械挖土、人工配合 4.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 54.97 | 13.19 | 725.05
6 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.机械挖土、人工配合 4.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 335.92 | 16.91 | 5680.41
本页小计 | [6 empty] | 12160.75
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度：分层夯实 2.材料品种、规格：原土利用 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 269.97 | 17.20 | 4643.48
8 | 040103001002 | 沟槽回填方 | 1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：6%灰土 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 4.82 | 137.70 | 663.71
9 | 040103001003 | 沟槽回填方 | 1.密实度：分层夯实 2.材料品种、规格：中粗砂回填 3.道路范围及管道120°范围，详见图纸要求 | m3 | 44.43 | 345.60 | 15355.01
10 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种：废弃余土、建筑垃圾综合考虑 2.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 18.63 | 19.15 | 356.76
|  | 管网工程 |  |  |  |  | 76703.36
本页小计 | [6 empty] | 21018.96
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040501004001 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂基础 2、材质及规格：DN300，压力等级C30球墨铸铁管 3、接口方式：胶圈接口，球墨铸铁管道与检查井连接采用柔性连接，具体做法详见《给水排水图集》苏S01-2021第123页 4、球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定，内防腐采用铝酸盐水泥内衬，内防腐采用铝酸盐水泥内衬，内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671-2021的规定，管材质量应符合《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 26081-2022）要求。 5、管道检验及试验要求：施工完毕后应做闭水实验 | m | 29.05 | 259.62 | 7541.96
本页小计 | [6 empty] | 7541.96
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040501005001 | 塑料管 | 1、材质及规格：dn250 PE实壁管（PE给水管），材料等级为PE100级。压力等级为1.0MPa，标准尺寸比SDR17 2、连接形式：热熔连接（对熔热解） 3、管道检验及试验要求：施工完毕后应做闭水实验 | m | 6 | 90.12 | 540.72
本页小计 | [6 empty] | 540.72
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.规格：φ125cm钢筋混凝土检查井，井深2.5m以内 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板，含预制钢筋及模板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：另行计价 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见《给水排水图集》苏S01-2021第234页（砌砖部分按0.5m计） | 座 | 3 | 4411.08 | 13233.24
本页小计 | [6 empty] | 13233.24
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.规格：φ125cm钢筋混凝土检查井，井深4.5m以内 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板，含预制钢筋及模板制作、安拆 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：另行计价 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见《给水排水图集》苏S01-2021第234页（砌砖部分按0. | 座 | 1 | 7104.04 | 7104.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5m计）
15 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.规格：100*210cm钢筋混凝土消能井，井深2.5m 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板，含预制钢筋及模板制作、安拆 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：另行计价 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见图集苏S01-2021-266 | 座 | 1 | 6874.64 | 6874.64
本页小计 | [6 empty] | 13978.68
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040504002004 | 现浇混凝土井 | 1.规格：150*150cm钢筋混凝土阀门井，井深3.5m以内 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，30cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板，含预制钢筋及模板制作、安拆 5.防坠装置品种及规格：防坠网安装 6.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7.含模板制作、安拆 8.详见图集苏S01-2021-266 | 座 | 1 | 10578.91 | 10578.91
17 | 04B002 | 球墨铸铁井盖座 | 采用“可调式防沉降、防响、防跳、防盗、防坠落、防位移”重型井盖、井座（承载等级满足D400级），φ700 | 套 | 3 | 1228.00 | 3684.00
18 | 04B003 | 球墨铸铁井盖座 | 采用C250级，φ700球墨铸铁井盖座 | 套 | 1 | 618.62 | 618.62
本页小计 | [6 empty] | 14881.53
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040504001001 | 一体化泵站基础 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm1:1砂石找平层，10cmC20混凝土垫层，40cm钢筋混凝土底座，筒体安装完成后采用C30素砼回填50cm 2.详细做法见图纸 3.钢筋另计 | 座 | 1 | 10312.08 | 10312.08
20 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ10以内 3.部位：检查井底板、井壁钢筋 | t | 0.086 | 5078.61 | 436.76
21 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ10以外 3.部位：一体化泵站基础、检查井底板、井壁钢筋 | t | 3.222 | 4897.08 | 15778.39
|  | 道路恢复工程 |  |  |  |  | 51968.42
22 | 040202002001 | 水泥、石灰稳定土 | 1.水泥含量：4%水泥，8%石灰综合稳定土 2.厚度：20cm | m2 | 244.57 | 34.85 | 8523.26
23 | 040202004001 | 石灰、碎石、土 | 1、配合比：石灰:碎石:土=6:70:24 2、厚度：20cm | m2 | 122.29 | 72.00 | 8804.88
本页小计 | [6 empty] | 43855.37
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级：C35水泥砼（弯拉强度≥4.5MPa） 2.厚度：20cm 3.含养生 | m2 | 122.29 | 99.25 | 12137.28
25 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种：改性沥青 2.喷油量：0.3-0.6 L/㎡ | m2 | 244.57 | 1.27 | 310.60
26 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：70号A级道路石油沥青 2.沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3.掺和料：石灰岩 4.厚度：6cm | m2 | 122.29 | 62.98 | 7701.82
27 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：70号A级道路石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青） 3.掺和料：玄武岩 4.厚度：4cm | m2 | 122.29 | 64.47 | 7884.04
28 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：抗裂贴 2.厚度≥2mm，拉力≥10KN/m | m2 | 52 | 34.64 | 1801.28
本页小计 | [6 empty] | 29835.02
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：土工格栅，宽度60cm 2.聚丙烯双拉土工格栅，纵/横向拉伸强度≥50KN/m | m2 | 62.4 | 9.46 | 590.30
30 | 04B004 | 机动车道下检查井井口承载板 | 1.C30砼 2.2.4*2.4*0.3m 3.含基层开挖、外运处理 4.含模板制作、安装 5.钢筋制作安装另行计算 | 套 | 3 | 914.64 | 2743.92
31 | 040901002001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ12 3.部位：承载板钢筋网 | t | 0.298 | 4936.36 | 1471.04
|  | 花坛恢复 |  |  |  |  | 8414.14
32 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：花坛基础 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：C20砼垫层 | m3 | 1.65 | 400.47 | 660.78
33 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：砌筑MU20砖 2.砂浆强度等级：1:2水泥砂浆 3.防潮层材料种类：3cm1:2水泥砂浆 | m3 | 3.82 | 695.37 | 2656.31
本页小计 | [6 empty] | 8122.35
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 011204001001 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格：仿石PC黄金麻荔枝面 20*20*3cm | m2 | 10.5 | 212.27 | 2228.84
35 | 011204001002 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格：仿石 PC黄金麻荔枝面 60*33*5cm 花坛压顶 | m2 | 11.55 | 248.33 | 2868.21
|  | 零星绿化工程 |  |  |  |  | 7989.77
36 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.找平找坡要求：绿化场地平整，厚度在±30cm以内找平、松土、整平 | m2 | 56.7 | 1.69 | 95.82
37 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.株高：41-50cm 3.冠径：31-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.三级养护，养护期一年 | m2 | 56 | 92.00 | 5152.00
38 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类：红叶石楠球 2.冠径：1.5m 3.三级养护，养护期一年 | 株 | 2 | 251.79 | 503.58
39 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类：造型黑松 2.胸径：10cm 3.三级养护，养护期一年 | 株 | 1 | 2238.37 | 2238.37
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 142424.55
本页小计 | [6 empty] | 13086.82
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.规格、型号：70*70mm方形不锈钢柱，φ14mm不锈钢管竖撑，70*70mm方形不锈钢柱 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30混凝土垫层 3.详细做法见一体化泵站大样图图纸 | m | 22 | 508.77 | 11192.94
41 | 040205003001 | 标志牌 | 1.类型：附着式标志牌 2.材质、规格尺寸：50*50cm（2mm厚的铝合金板） 3.板面反光膜等级：采用不低于Ⅱ类反光膜制作底膜，Ⅲ类反光膜制作文字和图案 4.详细做法见一体化泵站大样图图纸 | 块 | 1 | 208.27 | 208.27
42 | 040302010001 | 钢板桩 | 1.桩长：9m/12m综合考虑 2.规格、型号：PU400*170*15.5拉森钢板桩 | t | 136.523 | 640.78 | 87481.21
本页小计 | [6 empty] | 98882.42
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 040302014001 | 钢支撑 | 1.材质、规格、型号：HW400*400*13*21围檩+φ356*12钢管支撑+HM390*390*10*16牛腿 | t | 24.264 | 879.58 | 21342.13
44 | 04B005 | 施工围栏 | 标准化临时围挡2200mm高，配警示灯； | m | 80 | 140.00 | 11200.00
45 | 04B006 | 管道封堵 | 1.DN300管道封堵 2.参考图纸综合考虑 | 处 | 4 | 2000.00 | 8000.00
46 | 04B007 | 管线保护 | 参考图纸，综合考虑 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
本页小计 | [6 empty] | 43542.13
合计 | [6 empty] | 320679.95

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 6092.92
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 2886.12
3 | 041201018001 | 环境保护 |  | 3206.80
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 3527.48
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  | 320.68
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 86.58
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012002 | 其他大型机械及出场及安拆费 |  | 4840.38
17 | 041201004002 | 施工排水 |  | 261.34
18 | 041201005002 | 施工降水 |  | 24891.33
19 | 041201001002 | 脚手架 |  | 1385.07
本页小计 |  |  |  | 47498.70 | -
合 计 |  |  |  | 47498.70 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 70000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 70000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市政工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 70000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【市政工程】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 438178.65 | 9 | 39436.08
合计 |  |  |  |  | 39436.08

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 718935.21
1.1 | 安装 | 697676.86
1.2 | 智能化 | 21258.35
2 | 措施项目 | 3476.29
2.1 | 其中：安全生产 | 2357.08
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 65017.04
合 计 |  | 787428.54
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 安装 |  |  |  |  | 697676.86
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.型号：AA1（一体化泵站配供） 2.规格：不锈钢配电箱 3.安装方式：落地安装，槽钢及混凝土基础 | 台 | 1 | 716.64 | 716.64
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.型号：AA2（一体化泵站配供） 2.规格：不锈钢配电箱 3.安装方式：落地安装，槽钢及混凝土基础 | 台 | 1 | 716.75 | 716.75
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-5*16mm2 3.敷设方式：埋地管道内敷设 | m | 200 | 96.14 | 19228.00
4 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-4*4mm2 3.敷设方式：埋地管道内敷设 | m | 34.22 | 25.65 | 877.74
5 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-4*2.5mm2 3.敷设方式：埋地管道内敷设 | m | 11.04 | 18.73 | 206.78
本页小计 | [6 empty] | 21745.91
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-3*2.5mm2 | m | 15 | 15.28 | 229.20
7 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-4*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 13.2 | 13.78 | 181.90
8 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：5*16mm2 | 个 | 4 | 183.98 | 735.92
9 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：4*4mm2 | 个 | 6 | 25.52 | 153.12
10 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：4*2.5mm2 | 个 | 2 | 15.20 | 30.40
11 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：3*2.5mm2 | 个 | 2 | 11.40 | 22.80
12 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-4*1.5 | 个 | 2 | 15.20 | 30.40
13 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：不锈钢接地极 2.规格：∠50*50*5,L=2500 | 根(块、套) | 4 | 205.77 | 823.08
本页小计 | [6 empty] | 2206.82
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：室外 | m | 25 | 110.03 | 2750.75
15 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位箱MEB 2.材质：不锈钢材质 3.规格：IP55 | 台 | 1 | 100.34 | 100.34
16 | 030412001001 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：埋地敷设 | m | 200 | 100.07 | 20014.00
17 | 030412001002 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：埋地敷设 | m | 28.39 | 27.28 | 774.48
18 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 2.型号：接地极4根 | 组 | 1 | 635.20 | 635.20
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：土质综合考虑 2.挖土深度：1.5m以内 | m3 | 56 | 13.81 | 773.36
20 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：原图回填 2.密实度：满足规范要求 | m3 | 56 | 147.18 | 8242.08
21 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸：800*800*1000 2.盖板材质、规格：钢纤维井盖 | 座 | 2 | 765.78 | 1531.56
本页小计 | [6 empty] | 34821.77
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 040602034001 | 闸门 | 1.类型：不锈钢液压闸门 2.规格、型号：DN300，含液压系统、SCADA控制系统、雨量计、控制柜等，具体参数详见闸门附表清单，设备成套供应，含运费、安装调试 | 套 | 2 | 170951.18 | 341902.36
23 | 040602053001 | 一体化泵站 | 1.提升对象：污水 2.泵站规模：潜水排污泵Q=80m3/h,扬程H=10m，二用一备，功率5.5kw 3.泵站平面尺寸：泵站筒体φ2500，高度4300 4.格栅类型：粉碎格栅DN300 5.自控要求：超声波液位控制和浮球控制，自带PLC 6.其余详见设计图纸及招标文件要求 | 套 | 1 | 297000.00 | 297000.00
|  | 智能化 |  |  |  |  | 21258.35
24 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称：监控立杆 2.材质：不锈钢3.5m 3.含立杆基础 | 基 | 1 | 909.40 | 909.40
本页小计 | [6 empty] | 639811.76
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 030412001003 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：埋地敷设 | m | 100 | 27.28 | 2728.00
26 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：室外不锈钢监控机柜 2.规格：含存储设备、电源、交换机、光纤收发器、PDU等 | 台 | 1 | 11149.06 | 11149.06
27 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：光纤 2.规格：室外四芯 3.敷设方式：管内敷设 | m | 100 | 3.87 | 387.00
28 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络快速球机 2.规格：300W红外网络，含摄像机到机柜线缆 3.安装方式：室外立柱安装 | 台 | 1 | 1063.65 | 1063.65
29 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称：球机安装支架 2.安装方式：室外 | 台 | 1 | 140.21 | 140.21
30 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称：防雷器（二合一） | 台 | 1 | 89.67 | 89.67
31 | 03B001 | 远程网络租赁 | 远传网络租赁：一年 | 项 | 1 | 4791.36 | 4791.36
本页小计 | [6 empty] | 20348.95
合计 | [6 empty] | 718935.21

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 2357.08
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 406.39
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 162.56
4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 487.67
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  | 40.64
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  | 21.95
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 3476.29 | -
合 计 |  |  |  | 3476.29 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 722411.50 | 9 | 65017.04
合计 |  |  |  |  | 65017.04