招

标

文

件

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	30

第五章  拟签订的合同文本	32

第六章  采购需求	52

第七章  投标文件相关格式	88

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州生物工程职业技术学院“徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2026年07月20日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年07月20日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院。

（二）地址：徐州市西三环路297号。

（三）联系方法：0516-83628918。

（四）采购项目联系人：杜雷；联系电话：0516-83628918。

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83205176

（四）采购项目联系人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应当在中标公告起三日内向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目 3.本顶目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份加盖公章或其银行出具的资信证书扫描件加盖公章(开标时间前6个月内)，或其2025年度经审计的财务报告扫描件加盖公章(审计报告扫描件至少应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章);； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供至少一名为本项目服务人员的劳动合同或身份证原件扫描件）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.所投产品的技术规格（技术性能）（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.供货保障方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.安装调试方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.培训方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.售后服务方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.设计深化能力（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 7.项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 六、价格折扣文件格式 1.企业报价折扣证明： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”； 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过210万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 视频上传要求：投标人需按照招标文件规定的内容上传演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2026年07月20日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2026年07月20日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年07月20日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“所投产品的技术参数”得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标金额的5%，向采购人交纳。 履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 |
| (三十九) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李海沫、柴鑫;联系电话：0516-83205176; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分； 各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（2分） | 投标人业绩 （2分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年6月1日（含）之后，合同内容为本项目相同或类似业绩，每提供一个有效业绩的，得1分，本项最高得2分，未提供不得分。 注：提供合同、具有甲方盖章的验收合格证明（竣工验收或项目完工证明），以上提供原件扫描件，业绩时间以合同签订时间为准，未提供或不符合不得分。 |
| 技术部分（68 ） | 所投产品的技术参数（30分） | 对投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、主要技术要求”响应指标满足要求的得基础分30分。 低于招标文件要求或负偏离的在基础分基础上每一项扣1分，扣完为止。 本项最高得30分，最低得0分。 |
|  | 供货保障方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》“五、商务（服务）要求”中“★（一）工期要求”的供货时间要求（共4项：设备清单明细、分批到货计划、运输方式及路线、运输过程防护措施）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0.5分。未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 安装调试方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》的安装调试及验收时间要求以及“七、项目实施要求”（共4项：施工组织计划、人员安排、安全措施、阶段性验收节点）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1.5分（最多扣6分）；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0.5分。未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 培训方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》“五、商务（服务）要求”中“（二）质保期及服务要求”的“3.培训要求”（共4项：培训内容、培训计划安排、培训人员资质、培训教材）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1.5分（最多扣6分）；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0.5分。未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（6分 ） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》“五、商务（服务）要求”中“（二）质保期及服务要求”的“1.质保要求”（共4项：4小时响应、24小时到场、12小时/24小时修复承诺、每年5次大型活动保障）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0.5分。未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 设计深化能力（5分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》“五、商务（服务）要求”中“（二）质保期及服务要求”的“1.2”款（共1项：深化后图纸经总设计单位认可的承诺与计划）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分；内容存在缺陷的，单项内容分得2分。未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案（5分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》“七、项目实施要求”中（共1项：项目实施前报送详细的实施方案并经采购人审批）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分；未提供或存在缺陷的得2分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 质保期（4分） | 提供5年整体免费质保的得3分（不足五年得0分）；在5年整体免费质保的基础上每增加1年加1分（不足一年不得分），最高加1分。 本项最高得4分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：

合

同

采  购  人：

中标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 徐州生物工程职业技术学院

乙方（全称）：                            （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是    ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是       □否

（7）合同是否分包：□是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：□大型企业  □中型企业  □小微型企业  □残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        国别：         品牌：         规格型号：

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       □否      □不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第一 种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之四十(40%)即￥       大写：人民币       作为预付款，在合同签订生效且卖方向买方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥        大写：人民币        的预付款保函，买方自收到收据（收据金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

结算款:经甲方最终验收合格，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方收到发票(发票金额为扣除预付款、考核扣款后的最终结算价款数额)后，提交财政资金申请程序后20个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写:人民币      作为预付款，在合同签订生效后10个工作日内，甲方办理财政资金结算手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的合同价款的百分之三十（30%）增值税专用发票。

合同总价的百分之三十（30%）即￥        大写:人民币      经甲方预验收合格，乙方设备及系统已调试完成，相关技术人员以及备用物料已准备妥当，满足设备进场条件，经甲方审核确认后10个工作日内，甲方办理财政资金结算手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

- 项目预验收意见书；

- 乙方出具的合同价款的百分之三十（30%）增值税专用发票。

合同总价的百分之四十(40%)即￥        大写:人民币      ，合同标的全部交付并安装完毕经甲方最终验收合格后10个工作日内，甲方办理财政资金结算手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

已方需提交的支付文件包括：

- 项目移交确认单

- 项目终验收报告

- 乙方出具的合同价款的百分之四十（40%）增值税专用发票。

- 合同履行

（1）合同生效日后， 30日内将合同标的全部交付完毕。

（2）合同生效日后， 50日内将合同标的全部安装完毕

（3）履约地点：

（4）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织

验收主体： 徐州生物工程职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是  □否

是否邀请服务对象参加验收：☑是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☑是  □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）          □否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准： 符合GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、‌GB 7000.217-2023‌《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  □否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式  6  份，甲方执  3  份，乙方执  3  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 徐州生物工程职业技术学院 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号： ]为准。 |

第四节 合同附件

合同附件1：技术规格和技术性能

(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件2：售后服务

(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：项目实施

(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

- 采购需求

（以下“★”标为实质性响应指标，有一项不满足做无效投标处理。）

一、采购标的

1、采购人：徐州生物工程职业技术学院

2、项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装。

3、采购标的：具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“主要技术参数”。

4、本次采购的为非进口产品。

5、项目采购需求说明：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装，1批。

6、本项目核心产品为：一、大报告厅系统中的“智能控制系统”

7、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

8、徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

★二、采购项目预算金额

本项目不接受超过210万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,且合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。用户不再支付报价以外的任何费用。

三、主要技术要求

| 一、大报告厅系统（场地尺寸：44米*31米*10米，舞台尺寸：18米*13米，舞台高度1米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 1、音源及拾音器 |  |  |  |
| 1 | 一拖一无线手持话筒套装 | 1、音频范围：≤50 Hz - ≥15 kHz ± 2 dB； 2、红色：过高音频电平（过载/衰减）； 3、微处理器控制的内部天线分集； 4、双色音频状态LED指示灯； 5、绿色：正常音频电平； 6、集成话筒振膜设计； 7、可调节的输出电平； 8、XLR和¼英寸输出接口； 9、可拆卸的天线令天线分布更快速； 10、每个频带≥12个兼容系统； 11、显示详细射频和音频计量； 12、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率； 13、≤-10 dB增益衰减。 | 8 | 套 |
| 2 | 一拖一无线头戴话筒套装 | 1、音频范围：≤50 Hz -≥ 15 kHz ± 2 dB； 2、输出阻抗 / 卡侬接口及阻抗：≤200Ω； 3、红色：过高音频电平（过载/衰减）； 4、可调节的输出电平，6.35 mm 接口：≥50Ω； 5、动态范围：≥100 db （A加权）； 6、可拆卸的天线令天线分布更快速； 7、≥2节AA电池（内置），≥14小时持续使用； 8、长达≥300英尺（90米）的传输半径； 9、双色音频状态LED指示灯； 10、快速轻松的接收机频率匹配，每个频带≥12个兼容系统； 11、XLR和¼英寸输出接口； 12、绿色：正常音频电平； 13、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率； 14、≥26dB可调增益范围； 15、微处理器控制的内部天线分集。 | 10 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 1、天线连接器类型：BNC，阻抗 ≤50Ω； 2、直流输出：≥15 V DC ，4接头； 3、绝缘输出接头：≥25 dB，典型； 4、3OIP：≥21 dBm； 5、载波频率范围：≤470 - ≥952 MHz。 | 5 | 台 |
| 4 | 有源指向性天线 | 1、接头类型：BNC, 插孔，阻抗：≤50 Ω； 2、电源要求：来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA； 3、射频频率范围：≤470–≥900 MHz； 4、接收模式：3 dB 波束宽度,≤70 角度； 5、三阶过载交截点 (OIP3)：≥30 dBm。 | 4 | 根 |
| 5 | 无源天线分配器 | 1、无源天线分配器/组合器套件。 | 2 | 只 |
| 6 | 大振膜话筒 | 1、最大声压：≥150dB； 2、信噪比：≥80dB； 3、指向性：心型； 4、声道：单声道； 5、频响范围：≥20Hz-≤20kHz； 6、灵敏度：≥25mV/Pa； 7、阻抗：≤200Ω； 8、等效噪音：≤14dB/A，25dB（CCIR 468-3）。 | 5 | 只 |
| 7 | 鼓用话筒套装 | 套装包括： 1、≥7条线和1个便携袋； 2、≥1只底鼓话筒； 3、≥3只鼓用话筒、≥3只鼓用话筒支架； 4、≥1只乐器话筒； 5、≥2只乐器话筒。 | 1 | 套 |
| 8 | 隔离变压器 | 1、频率响应：≤20Hz--≥20kHz（±1db)； 2、最大输入：≤26dbu@1kHz,1%THD+N； 3、总谐波失真：≤0.001%@1kHz,+4d Bu output； 4、相位极性：≤0.5°@100Hz，≤3°@20Hz； 5、输入阻抗：6000，平衡输出阻抗：6000，平衡。 | 2 | 台 |
| 9 | 无线内通系统 | 1、电源：锂电池； 2、频率范围：≤403 -≥ 470 MHz； 3、频道数量：≥16； 4、电池容量：≥2400mAh。 | 10 | 台 |
| 10 | 线材及接插件 | 1、满足要求（此项包含音源及拾音器系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：话筒有源指向天线≥SYV50-5-1、六类屏蔽网线、电源线≥RVV3*1.5㎡、电源线≥RVV3*1.5㎡等。 | 1 | 批 |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 2、灯光设备 |  |  |  |
| 1 | 一道面光( LED变焦成像灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：≥400W； 3、光 源：≥350W 优质芯片COB； 4、色 温：3200K/5600K/2in1/RGBW； 5、显 指：≥90； 6、灯珠寿命：≥50000h； 7、调 光：0-255，0%-100%线性调光；光学材料：≥K9；光学透镜； 8、光学角度：19°、26°、36°可选；功能效果：截光、聚光、柔光； 9、防护等级：≥IP20；冷却系统：自然风冷； 10、控制模式：标准DMX512信号、自走、主从；通道数量：2/4/9个DMX通道。 | 20 | 台 |
| 2 | 一道面光( 切割灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、光源：LED ≥800W模组； 3、额定功率：≥1000W； 4、LED寿命：≥20000h； 5、色温：7200K；显色指数：标准模式Ra≥75,高显模式Ra≥90；光通量：五米流明55000； 6、信号接口：三芯卡侬座；控制方式：DMX512、RDM；通道模式：≥35个国际标准DMX512通道； 7、显示系统：LCD显示屏，可中英文切换； 8、固定颜色：≥5种颜色+ 白光；混色系统：独立的CMY混色系统；色温调节：独立的CTO2800-6000K线性调节； 9、棱镜盘：≥独立8棱镜可正反旋转；效果盘：超炫模拟动感窜动的火焰，潺潺流水等动态效果；固定图案：≥6个固定图案片+白圆；旋转玻璃图案：≥7个图案片（可插拔）+白圆；切割系统：≥4个独立切割片，每片可单独闭光，可旋转90°； 10、雾化系统：独立0~100%线性雾化系统； 11、四合一光学镜头设计：(BEAM光束模式) ： 2°～6°；(SPOT 图案模式)：10°～48°； (WASH染色模式)：0°～52°。四种模式可任意切换，实现光束、染色、图案、切割四合一功能；调光系统：0-100%线性调节；调光频率：1200Hz到2400Hz可调，4K相机拍摄不闪烁；水平扫描：≥540° (16 bit精度扫描)；垂直扫描≥：270° (16 bit精度扫描)； 12、防护等级：≥IP20。 | 8 | 只 |
| 3 | 左右耳光(LED变焦成像灯） | 1、全静音：输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：≥400W； 3、光 源：≥350W 优质芯片COB； 4、色 温：3200K/5600K/2in1/RGBW； 5、显 指：≥90； 6、灯珠寿命：≥50000h； 7、调 光：0-255，0%-100%线性调光；光学材料：≥K9；光学透镜； 8、光学角度：19°、26°、36°可选；功能效果：截光、聚光、柔光； 9、防护等级：≥IP20；冷却系统：自然风冷； 10、控制模式：标准DMX512信号、自走、主从；通道数量：2/4/9个DMX通道。 | 12 | 台 |
| 4 | 一道顶光（ LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 16 | 台 |
| 5 | 一道顶光（LED版平板灯） | 1、电源类型：AC100-240V，50/60Hz及DC60V直流供电模式选择； 2、光源：≥600颗0.5W全光谱、高显指LED贴片灯珠； 3、功率：灯珠功率≥300W，整灯功率≥350W； 4、光源寿命：≥50000h； 5、显色指数、色饱和指数： Ra≥90，R9≥90； 6、光束角度：0-120°； 7、色温：3200K、5600K，单、双色温选择； 8、控制通道模式：单色温1、3CH选择、双色温2、5、6CH选择；控制信号：DMX512/RDM协议；调光精度及方式：30000级及55000级选择，0-100%平滑线性调光，3条调光曲线选择；调光刷新频率：16K以上，可以16K/24K/32K选择；高频控制技术系统确保灯具出光无闪烁、无抖动；驱动方式：恒流驱动；控制面板显示方式：液晶显示屏；频闪：1-30次/秒； 9、分光光学：1）采用优质乳白色PC料导光板，不透灯珠分光均匀，光效高，防眩光；2）出光二次校正蜂窝聚光格，消除面光光照刺眼问题；散热方式： 10、采用无风扇一体化铝合金散热系统，通过空气对流自然散热；噪声：无噪音； 11、防护等级：≥IP20；工作环境温度监控：-20℃—35℃，内置温度保护传感器过温保护。 | 10 | 台 |
| 6 | 二道顶光（LED染色灯) | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 16 | 台 |
| 7 | 二道顶光（LED版平板灯） | 1、电源类型：AC100-240V，50/60Hz及DC60V直流供电模式选择； 2、光源：≥600颗0.5W全光谱、高显指LED贴片灯珠； 3、功率：灯珠功率≥300W，整灯功率≥350W； 4、光源寿命：≥50000h； 5、显色指数、色饱和指数： Ra≥90，R9≥90； 6、光束角度：0-120°； 7、色温：3200K、5600K，单、双色温选择； 8、控制通道模式：单色温1、3CH选择、双色温2、5、6CH选择；控制信号：DMX512/RDM协议；调光精度及方式：30000级及55000级选择，0-100%平滑线性调光，3条调光曲线选择；调光刷新频率：16K以上，可以16K/24K/32K选择；高频控制技术系统确保灯具出光无闪烁、无抖动；驱动方式：恒流驱动；控制面板显示方式：液晶显示屏；频闪：1-30次/秒； 9、分光光学：1）采用优质乳白色PC料导光板，不透灯珠分光均匀，光效高，防眩光；2）出光二次校正蜂窝聚光格，消除面光光照刺眼问题；散热方式：采用无风扇一体化铝合金散热系统，通过空气对流自然散热；噪声：无噪音； 10、防护等级：≥IP20；工作环境温度监控：-20℃—35℃，内置温度保护传感器过温保护。 | 9 | 台 |
| 8 | 二道顶光（三合一电脑摇头灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 4 | 台 |
| 9 | 三道顶光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 16 | 台 |
| 10 | 三道顶光（LED版平板灯） | 1、电源类型：AC100-240V，50/60Hz及DC60V直流供电模式选择； 2、光源：≥600颗0.5W全光谱、高显指LED贴片灯珠； 3、功率：灯珠功率≥300W，整灯功率≥350W； 4、光源寿命：≥50000h； 5、显色指数、色饱和指数： Ra≥90，R9≥90； 6、光束角度：0-120°； 7、色温：3200K、5600K，单、双色温选择； 8、控制通道模式：单色温1、3CH选择、双色温2、5、6CH选择；控制信号：DMX512/RDM协议；调光精度及方式：30000级及55000级选择，0-100%平滑线性调光，3条调光曲线选择；调光刷新频率：16K以上，可以16K/24K/32K选择；高频控制技术系统确保灯具出光无闪烁、无抖动；驱动方式：恒流驱动；控制面板显示方式：液晶显示屏；频闪：1-30次/秒； 9、分光光学：1）采用优质乳白色PC料导光板，不透灯珠分光均匀，光效高，防眩光；2）出光二次校正蜂窝聚光格，消除面光光照刺眼问题；散热方式：采用无风扇一体化铝合金散热系统，通过空气对流自然散热；噪声：无噪音； 10、防护等级：≥IP20；工作环境温度监控：-20℃—35℃，内置温度保护传感器过温保护。 | 10 | 台 |
| 11 | 三道顶光（三合一电脑摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 7 | 台 |
| 12 | 四道顶光（ LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 12 | 台 |
| 13 | 四道顶光（三合一电脑摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 6 | 台 |
| 14 | 一道逆光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 16 | 台 |
| 15 | 一道逆光（三合一电脑摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 5 | 台 |
| 16 | 二道逆光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 18 | 台 |
| 17 | 二道逆光（三合一电脑摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 8 | 台 |
| 18 | 两道侧光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 24 | 台 |
| 19 | 两道侧光（三合一电脑摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 6 | 台 |
| 20 | 地面摇头灯（三合一电脑摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、灯泡：≥371W； 3、额定功率：≥600W； 4、控制通道：≥16个DMX通道； 5、光源寿命：≥2000h； 6、运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 7、颜色盘：≥14个颜色+白光、固定图案：≥13个图案+白光； 8、棱镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜(8+16+24)双棱；可叠加；调焦：双电机高清聚焦雾化：雾化和六彩一体架；频闪：单频闪；调光：0-100%线性调光；水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.77寸按键，≥180°反转显示中英文可切换。 | 8 | 台 |
| 21 | LED 追光灯 | 1、≥600瓦LED光源； 2、灯珠采用优质芯片寿命≥50000h； 3、色温3200K/5600K/8500K可调； 4、显色性指数CRL≥90； 5、采用≥12根8mm粗的铜管导热再通过大面积的铝片散热； 6、有红、橙、黄、绿、蓝、白光五色； 7、0—100%线性调光； 8、5—10度线性放大调焦功能。 | 2 | 台 |
| 22 | 电脑灯光控制台 | 1、Linux 操作系统； 2、≥5 个 DMX 输出输入口, 最高扩展可支持≥ 65536 个通道参数； 3、内置 1 个≥ 12.1 英寸触摸屏+1 个≥ 9 英寸触摸屏； 4、可外接 ≥1 个触摸显示屏(DVI) ； 5、≥10 个高精度电动推杆（60mm）； 6、≥2 个 AB 场电动推杆(100mm) ； 7、≥1 个主控电动推杆； 8、≥5 个耐磨编码器（带 Push 功能）； 9、≥1 个高灵敏轨迹球； 10、≥1 个千兆以太网口； 11、≥4 个 USB2.0 口； 12、独立橙色背光按键； 13、MIDI 输入输出接口； 14、LTC/SMPTE 时间码； 15、支持扩展推杆侧翼； 16、≥1 个 LED 鹅颈灯插口； 17、AC 电源：90-240V, 50/60Hz； 18、支持中英文两种语言。 | 1 | 台 |
| 23 | DMX网络扩展器 | 1、实时计算，自带≥ 8 个 DMX512 输出口，可同时输出 ≥4,096 控制参数； 2、≥1 个内置触摸式指令屏幕(7"SVGA) ； 3、≥1 个千兆以太网接口； 4、≥2 个 USB 2.0 连接接口； 5、Linux 操作系统； 6、中英文双语种操作界面。 | 1 | 台 |
| 24 | DMX信号放大器 | 1、≥1 路输入，≥8 路输出或≥ 2 路输入，各 ≥4 路输出 每路输入输出光电隔离； 2、输出信号 LED 指示灯 卡侬式电源输入，独立电源开关； 3、≥2 个电源接口，方便进行级联 三芯(DMX-EXP3XDS8)或五芯(DMX-EXP5XDS8)可选 标准机架式安装； 4、输入电压：AC 100V-240V ,50Hz/60Hz 保险丝：1A/250V 。 | 8 | 台 |
| 25 | 智能控制系统 | 1、智能音乐解析：内置智能分析技术（如节拍跟踪、频谱能量、响度包络、音色识别等），实现对匹配音乐的音色音调的低延迟智能同步，系统从音频输入到灯光/视频指令输出的端到端延迟 ≤ 50毫秒； 2、声光电影联动：基于OSC/UDP高级控制协（或提供功能、延迟、并发、安全性相当的开放控制协议，并附协议文档与测试报告），实现灯光、音乐、视频播放器的三维一体深度同步；系统可根据实时音乐分析数据，实时驱动视频的播放速度与节奏变换； 3、智能编程平台：提供中/英双语可视化编程界面，支持用户自定义设置展示页面； 4、计算核心：≥Intel i5处理器第12代（或AMD Ryzen 5 5600G）、≥8GB DDR4内存及≥120GB工业级固态硬盘； 5、系统：采用Linux操作系统； 6、触摸控制：配备≥10英寸高清多点电容触控屏； 7、音频输出：提供≥4路音频输入与≥2路音频输出，可同时接入并智能 切换点歌机、打碟机、调音台、移动设备等多路音源，内置音乐播放功能，实现音频集中处理；支持手动切换、自动优先级切换、以及由音乐分析触发的自动切换； 8、兼容性：多协议兼容，支持DMX512、Art-Net、sACN、UDP/TCP、RS232/485及多种智能定制协议； 9、多端口连接：内置≥4路独立DMX512输出端口，≥4路独立DMX512输入端口；≥2路千兆以太网口、≥2路RS232、≥1路485接口及多路USB接口； 10：电力管理：支持通过DMX512或Art-Net信号直接控制智能配电柜，实现灯光设备的分区域、分时序电力管理； 11、照射控制：配备专用追光控制模块：亮度控制使用物理推杆；位置控制使用摇杆或轨迹球（二维方向），不得使用单推杆控制二维位置。面光亮度控制使用独立物理推杆。设有黑场（Blackout）、静音（Grand Master）等专业快捷键； 12、内容管理：可选配视频模块，内置高清视频素材库，支持用户通过U盘或网络自由上传、分类管理自制素材，可对节目进行分类管理与管控，软件层面不限制节目数量与单节目时长； 13、场景搭建：支持多轨道灯光效果自由叠加、混合与实时渲染，可轻松构建富有层次感和戏剧性的复杂灯光场景； 14、快捷操作：可完全自定义的场景快捷键与节目列表； 15、场景预设：支持对音量、播放、模式切换等功能进行一键场景化预设； 16、全平台控制与灵活模式：支持主机模式与控台模式一键切换，适应不同操控习惯；也可通过墙控面板、平板电脑、智能手机等多种第三方设备进行无线扩展控制，实现移动化、分布式管理； 17、提供演示联动效果的视频一份。 | 1 | 台 |
| 26 | PDU机柜电源 | 1、≥8位总控开关；≥3米 防过载。 | 1 | 台 |
| 27 | 电源直通柜 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、输入额定电流：≥400A ,最大≥48路×4KW 可用于任何负载； 3、设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指； 5、输出：≥48路X4KW； 6、外形尺寸：≥国际标准16U； 7、输入方式：≥400A犀牛插。 | 1 | 台 |
| 28 | 薄雾烟机 | 1、功率：≥1500W； 2、加热时间：≤10秒； 3、电压：AC220V～250V 50/60Hz； 4、控制方式：液晶控制面板、内置DMX512（2通道）； 5、连续喷烟、定时定量、油瓶密封技术； 6、5档喷烟角度：0～52°； 7、油瓶容量：≥5L； 8、烟量输出：≥50000cu/ft/min； 9、覆盖面积：≥300m³。 | 4 | 台 |
| 29 | 薄雾烟油 | 1、≥5L。 | 2 | 箱 |
| 30 | 泡泡机 | 1、功 率 ≥300W； 2、使用电压：AC220V～250V； 3、无线遥控 √ ； 4、DMX512 √ 吹泡高度 7～10米 ； 5、泡泡覆盖面积 ≥600 m³； 6、泡泡油容量： ≥2.5 L。 | 2 | 台 |
| 31 | 泡泡油 | 1、配套。 | 4 | 桶 |
| 32 | 雪花机 | 1、功率 ≥1200W； 2、使用电压 AC220V～250V ； 3、油瓶容量≥ 5 L ； 4、雪花覆盖机积≥ 60m³； 5、线控控制 √ ； 6、雪花大小调节 √； 7、无线遥控 √ ； 8、内置DMX512 √ 。 | 2 | 台 |
| 33 | 雪花油 | 1、配套。 | 4 | 桶 |
| 34 | 标准机柜 | 1、机柜容量 ≥42U； 2、机柜标准 ≥19英寸标准； 3、材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢； 4、规格 ≥600×600×2055mm。 | 1 | 台 |
| 35 | 大灯钩 | 1、材质：铝材； 2、厚度：≥3mm； 3、宽度：≥20mm； 4、可安全承重量：≥50kg。 | 251 | 根 |
| 36 | 保险绳 | 1、材料：不锈钢； 2、直径：≥0.3-35.0（mm）； 3、结构：双捻(多股)； 4、排列方式:西鲁式； 5、捻向:右交互(RHRL)； 6、抗拉强度:≥2500 MPa。 | 225 | 条 |
| 37 | 地面防滑剧院信息盒 | 1、盖板材质：铜合金 底盒：铝材质底盒 底盒尺寸：≥175*175*65mm。 | 4 | 个 |
| 38 | 其他 | 1、满足要求（此项包含灯光设备系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：国标主电缆（≥ZR-YJV4*95㎡+1及≥ZR-YJV4*25㎡+1）、VV3*2.5㎡电源线、RVV3*6㎡电源线、扁平电缆≥13*2.5㎡+2*（3*0.5P）、512信号线、六类网线、网罩等。 | 1 | 批 |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 3、舞台机械及舞台幕布系统 |  |  |  |
| 1 | 电子会标屏吊杆 | 设置于主舞台上空的电动景物吊杆，主要用于悬挂电子会标屏使用； 技术参数： 1、钢丝绳盘式滚筒吊杆机； 2、杆体：梯子型杆体； 3、尺寸：≥20.0m； 4、吊点数：≥6； 5、行程：≥10.5m； 6、速度：≥0.15m/s； 7、有效载荷：≥6.0kN； 8、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 9、定位精度：≤±3mm； 10、电机运行噪音：≤48dB； 11、电机：制动电机； 12、安全措施：行(超)程限位装置、防冲顶保护装置、自动定位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 1 | 道 |
| 2 | 电动会标横幅吊杆 | 设置于主舞台上空的电动景物吊杆，主要用于悬挂会标横幅使用； 技术参数： 1、钢丝绳盘式滚筒吊杆机； 2、杆体：梯子型杆体； 3、尺寸：≥20.0m； 4、吊点数：≥6； 5、行程：≥10.5m； 6、速度：≥0.3m/s； 7、有效载荷：≥4.0kN； 8、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 9、定位精度：≤±3mm； 10、电机运行噪音：≤48dB； 11、电机：制动电机； 12、安全措施：行(超)程限位装置、防冲顶保护装置、自动定位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 1 | 道 |
| 3 | 对开大幕机 | 具有电动开启的功能,可作为舞台幕等形式使用； 技术参数： 1、铝制专业轨道； 2、保证布幕启闭均匀，低噪音、对开幕导轨机构含跑车及尼龙带轴承挂钩、￠3.2航空钢丝绳、防跳槽滑轮∅100m； 3、尺寸：总长≥24.0m； 4、有效载荷：≥4.0kN； 5、行程：对开单边≥12.0m； 6、对开速度：对开≥0.4m/s； 7、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 8、电机运行噪音：≤50dB ； 9、保护装置：行程限位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 1 | 道 |
| 4 | 电动灯光吊杆 | 主舞台上配置电动升降灯光吊杆，完整立体的满足了会议及演出模式中灯光布置的需求；设有电缆收线筐，便于垂直电缆的收纳； 技术参数： 1、钢丝绳盘式滚筒吊杆机； 2、杆体：防撞桁架式灯杆； 3、尺寸：≥20.0m； 4、吊点数：≥6； 5、行程：≥10.0m； 6、速度：≥0.15m/s； 7、有效载荷：≥8.0kN； 8、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 9、定位精度：≤±3mm； 10、电机运行噪音：≤48dB； 11、电机：制动电机； 12、安全措施：行(超)程限位装置、防冲顶保护装置、自动定位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 6 | 道 |
| 5 | 电动景物吊杆 | 设置于主舞台上空的电动景物吊杆，主要用于悬挂会议装饰物品使用，满足演出、会议及放映模式中对装饰物品悬挂的需求； 技术参数： 1、钢丝绳盘式滚筒吊杆机； 2、杆体：梯子型杆体； 3、尺寸：≥22.0m； 4、吊点数：≥6； 5、行程：≥10.5m； 6、速度：≥0.3m/s； 7、有效载荷：≥6.0kN； 8、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 9、定位精度：≤±3mm； 10、电机运行噪音：≤48dB； 11、电机：制动电机； 12、安全措施：行(超)程限位装置、防冲顶保护装置、自动定位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 1 | 道 |
| 6 | 边沿幕吊杆 | 1、固定安装于主舞台上空的景物吊杆，主要用于悬挂边沿幕使用。 | 3 | 道 |
| 7 | 对开二幕 | 具有电动开启的功能，可作为舞台幕等形式使用； 技术参数： 1、铝制专业轨道； 2、保证布幕启闭均匀，低噪音、对开幕导轨机构含跑车及尼龙带轴承挂钩、￠3.2航空钢丝绳、防跳槽滑轮∅100m； 3、尺寸：总长≥24.0m； 4、有效载荷：≥4.0kN； 5、行程：对开单边≥12.0m； 6、对开速度：对开≥0.4m/s； 7、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 8、电机运行噪音：≤50dB ； 9、保护装置：行程限位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 1 | 道 |
| 8 | 电动侧光吊杆 | 设置于主舞台两侧，完整立体的满足了会议及演出模式中灯光布置的需求；设有电缆收线筐，便于垂直电缆的收纳； 技术参数： 1、钢丝绳盘式滚筒吊杆； 2、杆体：三角桁架式杆体； 3、杆体长度： ≥12.0m；（带3组目字型结构架） 4、结构架规格： ≥2.0m*1.2m； 5、尺寸：≥9.0m； 6、吊点数：≥4； 7、行程：≥9.0m； 8、速度：≥0.15m/s； 9、有效载荷：≥4.0kN； 10、驱动方式：电动钢丝绳卷扬； 11、定位精度：≤±3mm； 12、电机运行噪音：≤48dB； 13、电机：制动电机； 14、安全措施：行(超)程限位装置、防冲顶保护装置、自动定位装置、相序保护装置、急停装置等。 | 2 | 道 |
| 9 | 耳光支架 | 1、固定安装在耳光室内部； 2、杆体尺寸：≥1.2m*1.8m，上下可安装2排灯具； 3、载荷：≥1.0kN/m。 | 4 | 套 |
| 10 | PLC控制系统 | 1、PLC控制方式，可编程控制，可进行人工干预； 2、并备有完善的安全保护及应急措施； 3、控制台可单独控制一道吊杆，也可编组同时控制4道吊杆升降； 4、定位精度:≤士3mm,带相位检测电路； 5、控制设备采用模块化设计，维修方便。(含可编辑控制器，控制软件，弱电电气设备及组件、弱电电气柜、编码器、操作台) | 1 | 套 |
| 11 | 舞台机械栅顶及全沉浸式控制系统模块造型支架 | 1、舞台上空安装舞台机械吊杆，需制作葡萄架基础栅顶层； 2、栅顶层设计承重主梁共5道，承重主梁由16#工字钢制作，通过吊筋（10#槽钢）与舞台上空结构梁连接，端部与两侧墙体固定连接；若现场无法满足承重梁悬吊，可采用在立柱及圈梁上制作牛腿支撑或悬吊承重梁； 3、滑轮梁共6道，吊架安装梁左右各2道，滑轮梁及吊架安装梁由16#工字钢制作，安装在承重梁上； 4、80*40方管次梁，安装在承重梁上，次梁间安装5#角钢，上铺钢板网；以便工作人员安装、调试及后期检修维护； 5、含按用户图纸设计要求（强/弱电桥架、满铺钢板网、马道式钢结构、现场定制可上人面光桥，设置在屋盖下弦合理的位置（具体制作方式参照图纸），它是舞台机械安装的必备的基础钢结构；定制承重梁，为保证栅顶钢构在水平方向作用力下的稳定性，承重梁应与建筑主体结构可靠连接）实施； 6、含大小报告厅的4间操作控制室（包含但不限于光控室、音控室）静电地板、安装及配套辅材。 7、该项目为交钥匙工程，与整体项目施工相关的脚手架等费用均需包含在内。 | 380 | 平米 |
| 12 | 大幕前檐幕 | 1、尺寸：≥20m*1.5m*3*1；（颜色暂定枣红，最终由业主确认） 2、材质：针织天鹅绒； 3、重量：≥350g/㎡； 4、达到B1级阻燃标准。 | 90 | 平方 |
| 13 | 大幕前沿幕衬里 | 1、尺寸：≥20m*2m*1*1； 2、材质：富春纺； 3、克重：≥120g/m²。 | 30 | 平方 |
| 14 | 对开大幕 | 1、尺寸：≥12m*9.5m*3*2；（颜色暂定枣红，最终由业主确认） 2、材质：针织天鹅绒； 3、重量：≥350g/㎡； 4、达到B1级阻燃标准。 | 684 | 平方 |
| 15 | 对开大幕衬里 | 1、尺寸：≥12m*9.5m*1*2； 2、材质：富春纺； 3、克重：≥120g/m²。 | 228 | 平方 |
| 16 | 横条幕 | 1、尺寸：≥22m*2.5m*3*3；（颜色暂定墨绿，最终由业主确认） 2、材质：针织天鹅绒； 3、重量：≥350g/㎡； 4、达到B1级阻燃标准。 | 495 | 平方 |
| 17 | 横条幕衬里 | 1、尺寸：≥22m*2.5m*1*3； 2、材质：富春纺； 3、克重：≥120g/m²。 | 165 | 平方 |
| 18 | 侧条幕 | 1、尺寸：≥3.0m*10.5m*3*6；（颜色暂定墨绿，最终由业主确认） 2、材质：针织天鹅绒； 3、重量：≥350g/㎡； 4、达到B1级阻燃标准。 | 567 | 平方 |
| 19 | 侧条幕衬里 | 1、尺寸：≥3.0m*10.5m*1*6； 2、材质：富春纺； 3、克重：≥120g/m²。 | 189 | 平方 |
| 20 | 对开二幕 | 1、尺寸：≥12m*9.5m*3*2；（颜色暂定胡兰\会议黄，最终由业主确认） 2、材质：针织天鹅绒； 3、重量：≥350g/㎡； 4、达到B1级阻燃标准。 | 684 | 平方 |
| 21 | 拾音话筒吊装器 | 1、输入电压：220V 50/60Hz ； 2、信号输出接口：XRL（1-地，2-正，3-负）； 3、信号输出通道数 ：≥1路； 4、静止输入功率： ≤0.8watts； 5、最大输入功率 ：≤20watts ； 6、最大提升重量 ：≥1kg ； 7、最大噪音：≤40dB ； 8、提升速度：≤5m/min； 9、拾音行程：1-8m ； 10、定位精度：≤5mm ； 11、采用专业优质四芯星绞音频线，高保真、高降噪、抗拉抗折； 12、具有上升极限保护，让操作无失误； 13、具有重力感应，下降遇阻保护装置；具有无线遥控、手柄线控、RS232、RS485等多种控制方式； | 5 | 台 |
| 22 | 伸缩合唱台 | 1、单组实木伸缩移动合唱台三层，≥120-130-75cm(长宽高)，层宽≥40cm，层高25cm；材质采用优质橡胶木齿接板≥18mm厚，硬度高不开裂特性，内部使用同等厚度板做龙骨支撑具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重≥500公斤以上，三层整体承重≥1500公斤，台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂原木色，整体台阶可伸缩，一二层可收纳第三层内部，收纳后尺寸≤120-50-75cm，台阶低部每层有≥4个静音万象轮，方便轻松移动；共10组； 2、单组护栏：后护栏采用≥40mm圆管，≥1.2mm厚为主管，尺寸长≥1150mm，≥高800mm 中间护栏管采用≥20mm圆管，≥1.2mm厚；十节组合后两侧安装侧护栏。 | 1 | 套 |
| 23 | 线材及接插件 | 1、满足要求（此项包含舞台机械及舞台幕布系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：桥架、H型桥架≥100×50×0.8、国标主电缆≥ZR-YJV4*16㎡+1、≥RVV4*2.5电源线、≥RVV6*0.75限位控制线、≥RVVP4*0.75编码屏蔽线、≥RVV2*1.0抱闸线、≥RVV4*1.0操作台电源、≥RVV4*1.5电源线、六类屏蔽网线、接线端子、配电箱、导轨、地排、航空插座蓝色、航空插座、全沉浸式系统模块需要的排线、磁珠、电源线、包边等。 | 1 | 批 |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 4、辅料 |  |  |  |
| 1 | 定制操作台 | 1、尺寸：≥180cm*90cm*75cm。 | 2 | 台 |
| 2 | 控制室播控 | 1、产品尺寸：≥964mm*609mm及配套的可旋转伸缩支架。 | 2 | 台 |
| 3 | 立式话筒支架 | 1、高度 ≥1000-1760 mm；横杆长度≥ 530-910 mm。 | 4 | 只 |
| 4 | 返听防滑剧院接口盒 | 1、盖板材质：铜合金 底 盒：铝材质底盒 底盒尺寸：≥175*175*65mm。 | 4 | 只 |
| 5 | 地面防滑剧院信息盒 | 1、盖板材质：铜合金 底 盒：铝材质底盒 底盒尺寸：≥175*175*65mm。 | 9 | 只 |
| 6 | PDU机柜电源 | 1、≥8位总控开关 ；≥3米 防过载。 | 2 | 台 |
| 7 | 跳线盘 | 1、多功能设计，经济适用的1/4"模块化跳线板，带两行插口； 2、≥48个平衡通道带PCB全布线插口（≥24个垂直安装PCB板），≥24对前端通道和后部≥24对通讯通道； 3、插口PC卡包含≥4个带不变色触点的平衡1/4"插口，安全保持，无须使用螺帽。 | 1 | 台 |
| 8 | 标准机柜 | 1、机柜容量 ≥42U； 2、机柜标准 ≥19英寸标准； 3、材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢； 4、规格 ≥600×600×2055mm。 | 3 | 台 |
| 9 | 对讲主机 | 1、频率响应：≤80Hz-≥12kHz（±3dB）； 2、100V定压输出，有电源、信号、削峰指示,话筒有自动默音功能； 3、可通过红外线遥控器控制； 4、内置MP3播放器，≥1路话筒输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出； 5、高音、低音音调控制；话筒、线路单独音量调节； 6、额定输出功率：≥60W； 7、输入灵敏度：MIC1，2：≤3.5mV； 8、AUX1，2：≤280mV； 9、信噪比：MIC1，2：≥60dB； 10、AUX1，2：≥71dB； 12、总谐波失真：≤1%（1kHz，1/3输出电压）； 13、辅助输出电压：1000mV±≤100mV； 14、音调：低音：≥±10dB（100Hz）； 15、高音：≥±10dB（10kHz）； 16、默音功能：话筒≥1输入覆盖其它输入； 17、消耗功率：≥80W。 | 1 | 台 |
| 10 | 对讲话筒 | 1、类别：≥9.7背极电容式； 2、指向类型：超心型； 3、灵敏度：≥-35dB±3dB； 4、频率响应：≤100-≥12000Hz； 5、输出阻抗：200Ω平衡式； 6、电平输出量：15mV(1kHz/94dB)。 | 1 | 只 |
| 11 | 壁挂音箱 | 1、工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子）； 2、最大声压级达≥100±2dB； 3、有效频率范围宽≤160Hz-≥18kHz； 4、优质工程塑料注塑成型； 5、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（≥92±2dB），声音清晰。 | 7 | 个 |
| 12 | 音量控制开关 | 1、产品类型：五档位音量控制、带强插，消防联动； 2、额定功率：≥60W； 3、强插信号：24V DC 10mA； 4、档位频响（正常工作条件(-3dB)）：STEP：0V（关）。 | 6 | 个 |
| 13 | 网络交换机 | 1、交换容量≥36Gbps，包转发≥26.8Mpps； 2、千兆电口≥16个，支持POE+，输出功率≥240W，千兆光口≥2个； 3、支持基于端口的 VLAN，支持 DHCP Snooping； 4、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制； 5、支持web 管理，手机APP管理； 6、支持端口防雷≥6KV，风扇散热； | 1 | 台 |
| 14 | 高清200万网络红外半球 | 1、产品类型：网络摄像机； 2、产品外形：半球； 3、成像色彩：日间彩色，夜间黑白； 4、成像器件≥ 1/3英寸CMOS； 5、镜头焦距：2.8mm，3.6mm，6mm，8mm；镜头接口：≥M12；镜头光圈：F2.5；F2.1；F2.0；F2.0；聚焦距离：2.8mm，0.4mm，3.6mm，0.7mm，6mm，1.3mm； 6、最低照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(红外灯开启)； 7、电子快门：1/3s-1/100000s； 8、音频/视频； 9、压缩格式：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 10、视频帧率：50Hz：主码流(1280x720/960@25fps)，辅码(704×576@25fps)；60Hz：主码流(1280x720/960@30fps)，辅码(704×480@30fps)。 | 6 | 个 |
| 15 | 网络硬盘录像机（带显示终端） | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、s、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（不支持ONVIF Server）网络协议；支持≥32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps，储存128Mbps，转发32Mbps；支持6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入；支持≥1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1解码，支持≥16路视频回放；支持≥1路VGA，≥1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持≥4个内置SATA接口，单盘容量支持6T，≥1个外置eSATA接口；支持≥IPC音频1路输入，支持语音对讲≥1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持≥16路报警输入、≥4路报警输出，支持开关量输入输出模式；支持≥2个USB接口（≥1个前置USB2.0接口、≥1个后置USB3.0接口）；支持≥1个千兆以太网口；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、eSATA扩展柜、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备、eSATA扩展柜备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持一键添加摄像机显示监控画面；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9：16走廊模式。 | 1 | 台 |
| 16 | 线材及接插件 | 1、满足要求（此项包含辅材系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：电源线≥RVV3*1.5㎡、六类屏蔽网线、话筒线、音箱线≥150芯金银线、HDMI高清线、强电主桥架≥300*100、强电支桥架≥100*50、弱电桥架≥100*50、KBG管≥φ25等。 | 1 | 批 |
|  | 二、小报告厅系统（场地尺寸：24米*17米*5.5米；舞台尺寸：11米*7米） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 1、音源及拾音器 |  |  |  |
| 1 | 四通道真分集接收机(Dante) | 1、具有Dante网络音频输出，连接Dante音频设备可自动识别出产品的Dante通道； 2、 频率稳定度： ±0.005%； 3、外置天线接口： 双BNC 支持 +12V/150mA 输出； 4、支持BNC天线级联； 5、外置音频接口： MIXER混合平衡音频输出、BALANCED单通道平衡音频输出； 6、接收频段：≤522MHz-≥936MHz； 7、振荡方式： PLL频率合成技术； 8、频带宽度： 单通道≥130MHz；最大偏移度： ±45kHz； 9、音频采样率：≥ 96kHz 24-bit； 供电方式：交流输入，ICE接头，100-240伏交流； | 1 | 套 |
| 2 | 无线会议话筒（方管） | 1、载波频段：≤521.25MHz-≥936.85MHz； 2、振蕩方式： PLL频率合成技术； 3、谐波辐射： 低于主波50dBm以上； 4、频带宽度：≥134MHz（视地区而定）； 5、最大偏移度：±45kHz； 6、RF功率输出：≥10mW； 7、低切开关：≤200Hz； 8、电池：AAx4； 9、电流消耗：≤180mA(典型)； 10、传声器类型：电容式超心型指向； 11、频率响应：≤100Hz-≥15kHz； 12、灵敏度：≥-38/kHz @ 1 Pa； 13、最大输入声压：≥120dB SPL/1kHz @ 1% THD； 14、输出阻抗：600Ω ± 20％ @ 1kHz； 15、谐波失真：≤0.9％1kHz； 16、接口：带锁三针式平衡卡侬母。 | 4 | 只 |
| 3 | 无线手持话筒套装 | 1、音频范围：≤50 Hz - ≥15 kHz ± 2 dB； 2、红色：过高音频电平（过载/衰减）； 3、微处理器控制的内部天线分集； 4、双色音频状态LED指示灯； 5、绿色：正常音频电平； 6、集成话筒振膜设计； 7、可调节的输出电平； 8、XLR和¼英寸输出接口； 9、可拆卸的天线令天线分布更快速； 10、每个频带≥12个兼容系统； 11、显示详细射频和音频计量； 12、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率； 13、≤-10 dB增益衰减。 | 4 | 套 |
| 4 | 无线头戴话筒套装 | 1、音频范围：≤50 Hz -≥ 15 kHz ± 2 dB； 2、输出阻抗 / 卡侬接口及阻抗：≤200Ω； 3、红色：过高音频电平（过载/衰减）； 4、可调节的输出电平，6.35 mm 接口：≥50Ω； 5、动态范围：≥100 db （A加权）； 6、可拆卸的天线令天线分布更快速； 7、≥2节AA电池（内置），≥14小时持续使用； 8、长达≥300英尺（90米）的传输半径； 9、双色音频状态LED指示灯； 10、快速轻松的接收机频率匹配，每个频带≥12个兼容系统； 11、触式开关，XLR和¼英寸输出接口； 12、绿色：正常音频电平； 13、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率； 14、≥26dB可调增益范围； 15、微处理器控制的内部天线分集。 | 4 | 套 |
| 5 | 天线分配器 | 1、天线连接器类型：BNC，阻抗 ≤50Ω； 2、直流输出：≥15 V DC ，4接头； 3、绝缘输出接头：≥25 dB，典型； 4、3OIP：≥21 dBm； 5、载波频率范围：≤470 - ≥952 MHz。 | 2 | 台 |
| 6 | 有源指向性天线 | 1、接头类型：BNC, 插孔，阻抗：≤50 Ω； 2、电源要求：来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA； 3、射频频率范围：≤470–≥900 MHz； 4、接收模式：3 dB 波束宽度,≤70 角度； 5、三阶过载交截点 (OIP3)：≥30 dBm。 | 2 | 根 |
| 7 | 演讲台有线鹅颈会议话筒 | 1、频率响应：≥100-≤16,000 Hz； 2、低截：80 Hz, 18 dB/octave； 3、阻抗：250 Ω： 4、开路灵敏度：≥ -43 dB（7.0 mV）re 1 V @ 1 Pa； 5、元件：固定式充电背板，永久极性电容收音头； 6、输入声压级上限：≤140 dB SPL，1 kHz @ c THD； 7、指向性：单指向性； 8、动态范围 (典型值)：≥111 dB，1 kHz @ Max SPL； 9、信噪比：≥65 dB, 1 kHz @ 1 Pa； 10、输出阻抗：360 Ω； 11、插入损耗：1 dB (150 欧姆输入阻抗)； 12、静音衰减：≥55 dB @ 1000Hz，≥35 dB @ 100Hz， ≥30 dB @ 50Hz (150 欧姆输入阻抗)； 13、话筒座配置：XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带LED指示灯。 | 1 | 只 |
| 8 | 矮推车式提词系统 | 1、提词器：尺寸：≥1233mm*718mm,接口≥2*HDMI； 2、矮推车：冷轧钢板材料；倾斜角度0-90度；内置束线，一体式底座。 | 2 | 台 |
| 9 | 隔离变压器 | 1、频率响应：≤20Hz--≥20kHz（±1db)； 2、最大输入：≤26dbu@1kHz,1%THD+N； 3、总谐波失真：≤0.001%@1kHz,+4d Bu output； 4、相位极性：≤0.5°@100Hz，≤3°@20Hz； 5、输入阻抗：6000，平衡 输出阻抗：6000，平衡。 | 1 | 台 |
| 10 | 线材及接插件 | 1、满足要求（此项包含音源及拾音器系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：话筒线、六类屏蔽网线、电源线≥RVV3*1.5㎡等。 | 1 | 批 |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 2、灯光及舞台机械设备 |  |  |  |
| 1 | 一道面光( LED远程聚光灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60HZ； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥4颗50W 高亮度； 4、色温：3200K-5600k； 5、光源寿命:60000h； 6、调光：0-100%线性调节； 7、频闪： 独立电子频闪，1-20次/秒； 8、透镜角度：25o（常用）、35o、45o（可选）； 9、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式； 10、DMX通道： ≥8 通道（数码显示）； 11、冷却系统：自然风冷； 12、灯体部分及颜色：压铸铝，黑色 /白色； 13、防护等级：≥IP35。 | 12 | 台 |
| 2 | 一道顶光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 6 | 台 |
| 3 | 一道顶光（LED平板会议灯） | 1、工作电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、寿命：≥50000h； 3、额定功率：≥200W保险丝：1.5A； 4、光源：≥432颗X0.5W高显色MD/LED 5050：暖白光≥216颗，正白光≥216颗，双色； 5、色温：3200K/5600K （± 200K）可选； 6、显色指数：≥Ram90；调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；通道：6CH通信协议：USITTDMX-512 光学角度：120°；频闪：0~25秒； 7、环境温度：-25℃-40℃自然风冷无风机无噪音； 8、防护等级：≥IP20 ； 9、采用无风扇一体化铝合金散热系统，通过空气对流自然散热；噪声：无噪音。 | 6 | 台 |
| 4 | 二道顶光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 6 | 台 |
| 5 | 二道顶光（LED平板会议灯） | 1、工作电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、寿命：≥50000h； 3、额定功率：≥200W保险丝：1.5A； 4、光源：≥432颗X0.5W高显色MD/LED 5050：暖白光≥216颗，正白光≥216颗，双色； 5、色温：3200K/5600K （± 200K）可选； 6、显色指数：≥Ram90；调光：0-100%线性调光平滑无闪烁；通道：6CH通信协议：USITTDMX-512 光学角度：120°；频闪：0~25秒； 7、环境温度：-25℃-40℃自然风冷无风机无噪音； 8、防护等级：≥IP20 ； 9、采用无风扇一体化铝合金散热系统，通过空气对流自然散热；噪声：无噪音。 | 6 | 台 |
| 6 | 二道顶光（光束摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：≥450W； 3、控制通道：≥16个DMX通道；运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 4、颜色盘：≥14个颜色+白光；七彩颜色：≥六色效果；固定图案：≥13个图案+白光；棱 镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜（8+16+24）双棱可叠加； 5、调 焦：双电机高清聚焦；雾 化：雾化和六彩一体架；频 闪：单频闪； 6、调 光：0—100%线性调光； 7、水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.8寸按键，≥180°反转显示中英文可切换； 8、灯具外壳：耐高温塑料和合金材料； 9、防护等级：≥IP20。 | 3 | 台 |
| 7 | 一道逆光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 6 | 台 |
| 8 | 一道逆光（光束摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：≥450W； 3、控制通道：≥16个DMX通道；运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 4、颜色盘：≥14个颜色+白光；七彩颜色：≥六色效果；固定图案：≥13个图案+白光；棱 镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜（8+16+24）双棱可叠加； 5、调 焦：双电机高清聚焦；雾 化：雾化和六彩一体架；频 闪：单频闪； 6、调 光：0—100%线性调光； 7、水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.8寸按键，≥180°反转显示中英文可切换； 8、灯具外壳：耐高温塑料和合金材料； 9、防护等级：≥IP20。 | 4 | 台 |
| 9 | 两道侧光（LED染色灯） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、功率：≥200W； 3、LED光源：≥18颗10W 高亮度优质芯片RGBW四合一； 4、光源寿命：≥60000h； 5、调光：0-100%线性调节；频闪：独立电子频闪，1-20次/秒； 6、透镜角度：15°、25°（常用）、35°、45°（可选）； 7、控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式；DMX通道：≥ 8 通道（数码显示）； 8、冷却系统：自然风冷； 9、防护等级：≥IP20。 | 8 | 台 |
| 10 | 两道侧光（光束摇头灯 ） | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：≥450W； 3、控制通道：≥16个DMX通道；运行模式：声控，自走，主从，DMX512； 4、颜色盘：≥14个颜色+白光；七彩颜色：≥六色效果；固定图案：≥13个图案+白光；棱 镜：≥两个独立棱镜盘，≥8棱镜+蜂窝棱镜（8+16+24）双棱可叠加； 5、调 焦：双电机高清聚焦；雾 化：雾化和六彩一体架；频 闪：单频闪； 6、调 光：0—100%线性调光； 7、水平/垂直：≥540°水平扫描，≥270°垂直扫描；显示界面：彩屏≥1.8寸按键，≥180°反转显示中英文可切换； 8、灯具外壳：耐高温塑料和合金材料； 9、防护等级：≥IP20； 10、使用寿命：≥2000h。 | 4 | 台 |
| 11 | 追光灯 | 1、≥600W的LED光源； 2、灯珠采用优质芯片寿命≥50000小时； 3、色温3200K/5600K/8500K可调； 4、显色性指数CRL≥90； 5、采用≥12根8mm粗的铜管导热再通过大面积的铝片散热，确保LED灯珠散热达到最佳效果； 6、有红、橙、黄、绿、蓝、白光五色； 7、0—100%线性调光； 8、5—10度线性放大调焦功能。 | 2 | 台 |
| 12 | 信号放大器 | 1、输入/输出：≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出，≥8路独立放大驱动输出；功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离；显示：独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 13 | 智能配电柜 | 1、供电：三相AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、额定功率：≥12路×4KW； 可适用于任何负载； 3、过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、≥12路40A胶木插输出； 5、内置≥12个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发；带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式； 6、可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；主机也可通过电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令；可独立设置每一路通电时初始的通断状态模式； 7、模式选择：A开机执行、B延时执行、C立即执行三种模式；开机执行模式下：当电柜通电后每一路电力会间隔0.6秒给设备上电，通电后电流会有一个缓冲，更好保护设备，此模式可以替代时驱器功能； 8、机身设有可操作主机界面的液晶屏。 | 1 | 台 |
| 14 | 电脑灯控台 | 1、独立主板，独立CPU，≥120GB固态硬盘，≥4GB内存； 2、支持中文菜单显示且内置多国语言； 3、内置一个≥15.6寸EDP高清显示液晶屏，一个≥15.6寸触摸屏并可扩展外接触摸屏； 4、内置UPS电源避免交流220V突然断电方便保存数据； 5、支持Artnet并可扩展更多通道； 6、≥10个宏按键可编辑任何程序； 7、≥20个重放推杆支持10000个虚拟重放； 8、强大的CMY调色板功能； 9、支持涂鸦式手写命名功能； 10、支持CITP协议可预览服务器或数字灯的内置素材； 11、预留外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone 进行遥控； 12、内置超过≥1000个世界主流灯具灯库并内置Personality Builder 灯库编辑写入软件；内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频； 13、提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮和推子； 14、内置像素映射及内置图形发生器。 | 1 | 台 |
| 15 | 智能控制系统 | 1、智能音乐解析：内置智能分析技术（如节拍跟踪、频谱能量、响度包络、音色识别等），实现对匹配音乐的音色音调的低延迟智能同步，系统从音频输入到灯光/视频指令输出的端到端延迟 ≤ 50毫秒； 2、声光电影联动：基于OSC/UDP高级控制协（或提供功能、延迟、并发、安全性相当的开放控制协议，并附协议文档与测试报告），实现灯光、音乐、视频播放器的三维一体深度同步；系统可根据实时音乐分析数据，实时驱动视频的播放速度与节奏变换； 3、智能编程平台：提供中/英双语可视化编程界面，支持用户自定义设置展示页面； 4、计算核心：≥Intel i5处理器第12代（或AMD Ryzen 5 5600G）、≥8GB DDR4内存及≥120GB工业级固态硬盘； 5、系统：采用Linux操作系统； 6、触摸控制：配备≥10英寸高清多点电容触控屏； 7、音频输出：提供≥4路音频输入与≥2路音频输出，可同时接入并智能 切换点歌机、打碟机、调音台、移动设备等多路音源，内置音乐播放功能，实现音频集中处理；支持手动切换、自动优先级切换、以及由音乐分析触发的自动切换； 8、兼容性：多协议兼容，支持DMX512、Art-Net、sACN、UDP/TCP、RS232/485及多种智能定制协议； 9、多端口连接：内置≥4路独立DMX512输出端口，≥4路独立DMX512输入端口；≥2路千兆以太网口、≥2路RS232、≥1路485接口及多路USB接口； 10：电力管理：支持通过DMX512或Art-Net信号直接控制智能配电柜，实现灯光设备的分区域、分时序电力管理； 11、照射控制：配备专用追光控制模块：亮度控制使用物理推杆；位置控制使用摇杆或轨迹球（二维方向），不得使用单推杆控制二维位置。面光亮度控制使用独立物理推杆。设有黑场（Blackout）、静音（Grand Master）等专业快捷键； 12、内容管理：可选配视频模块，内置高清视频素材库，支持用户通过U盘或网络自由上传、分类管理自制素材，可对节目进行分类管理与管控，软件层面不限制节目数量与单节目时长； 13、场景搭建：支持多轨道灯光效果自由叠加、混合与实时渲染，可轻松构建富有层次感和戏剧性的复杂灯光场景； 14、快捷操作：可完全自定义的场景快捷键与节目列表； 15、场景预设：支持对音量、播放、模式切换等功能进行一键场景化预设； 16、全平台控制与灵活模式：支持主机模式与控台模式一键切换，适应不同操控习惯；也可通过墙控面板、平板电脑、智能手机等多种第三方设备进行无线扩展控制，实现移动化、分布式管理； 17、提供演示联动效果的视频一份。 | 1 | 台 |
| 16 | 薄雾烟机 | 1、功率：≥1500W； 2、加热时间：≤10秒； 3、电压：AC220-250V，50/60Hz； 4、控制方式：液晶控制面板、内置DMX512（2通道）； 5、具有连续喷烟、定时定量、油瓶密封技术； 6、5档喷烟角度：0～52度； 7、油瓶容量：≥5L； 8、烟量输出：≥50000cu/ft/min； 9、覆盖面积：≥300m³； 10、耗油量：≤0.25L/小时。 | 2 | 台 |
| 17 | 薄雾烟油 | 1、≥5L。 | 2 | 箱 |
| 18 | 标准机柜 | 1、机柜容量 ≥42U； 2、机柜标准 ≥19英寸标准； 3、材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢； 4、规格 ≥600×600×2055mm。 | 1 | 台 |
| 19 | 舞台机械控制终端吊杆 | 1、根据图纸现场定制。 | 6 | 道 |
| 20 | 大灯钩 | 1、材质：铝材； 2、厚度：≥3mm； 3、宽度：≥20mm； 4、可安全承重量：≥50kg。 | 78 | 根 |
| 21 | 保险绳 | 1、材料：不锈钢； 2、直径：≥0.3-35.0 mm； 3、结构：双捻(多股)； 4、排列方式:西鲁式； 5、捻向:右交互(RHRL)； 6、抗拉强度:≥2500 MPa。 | 64 | 条 |
| 22 | 线材及接插件 | 1、满足要求（此项包含灯光及舞台机械设备系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：国标主电缆≥ZR-YJV4*16㎡+1、电源线≥RVV3*2.5㎡、512信号线≥2*0.35mm²+1p、六类网线、16A胶木插头、沉浸式等。 | 1 | 批 |
|  | 3、辅料 |  |  |  |
| 1 | 定制操作台 | 1、尺寸：≥120㎝*90㎝*75㎝。 | 2 | 台 |
| 2 | 控制室播控 | 1、产品尺寸：≥964mm*609mm及配套的可旋转伸缩支架。 | 1 | 台 |
| 3 | 立式话筒支架 | 1、高度 ≥1000-1760mm；横杆长度≥ 530-910mm。 | 4 | 只 |
| 4 | 返听防滑剧院接口盒 | 1、盖板材质：铜合金 底 盒：铝材质底盒 底盒尺寸：≥175*175*65mm。 | 2 | 只 |
| 5 | 地面防滑剧院信息盒 | 1、盖板材质：铜合金 底 盒：铝材质底盒 底盒尺寸：≥175*175*65mm。 | 8 | 只 |
| 6 | 标准机柜 | 1、机柜容量 ≥42U； 2、机柜标准 ≥19英寸标准； 3、材料及工艺 前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢； 4、规格 ≥600×600×2055mm。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线投屏器 | 1、为确保投屏稳定性，投屏需采用接收端与发送端双硬件设备; 2、兼容Windows 7/8/10、Windows平板、I0S平板/手机、Android平板/手机以及Mac 0SX; 3、传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网; 4、内置路由功能，网口连接互联网，手机连接盒子热点传屏时仍可上网，最大可同时连接≥8个发送端; 5、投屏分辨率≥3840*2160，帧率≥30帧每秒，且支持4:3分辨率; 6、支持传屏锁定功能，锁定模式下，新电脑无法投屏; 7、支持批注同步功能，可以对传屏画面进行实时批注; 8、批注后的画面，支持广域网/局域网二维码分享; 9、主持人模式，主持人可以通过触摸或者鼠标选择指定电脑进行传屏或结束。 | 1 | 台 |
| 8 | 电动会标 | 1、现场定制。 | 1 | 套 |
| 9 | 线材及接插件 | 1、满足要求（此项包含辅材系统该系统范围内所有设备所需要的串线及配件，本项目为交钥匙工程，不允许额外增加任何费用）；包含但不限于：电源线≥RVV3*1.5㎡、六类屏蔽网线、话筒线、音箱线≥150芯金银线、HDMI高清线、强电主桥架≥300*100、强电支桥架≥100*50、弱电桥架≥100*50、KBG管≥φ25等。 | 1 | 批 |

（三）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。

2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格（技术性能）具体要求”编制。

四、基本要求

1.所投产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能要求，达到国家或行业规定的相关标准。属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.产品必须为生产厂家整机原包装，进场时应附有完整的装箱单、使用说明书、产品合格证书、保修单及相关附件、备件等资料，且齐全有效。对非原厂原包装进场的设备，或相关资料、配件不全的，采购人有权拒绝签收。

3.投标人须在项目实施前提交详细的实施方案，包括但不限于技术路线、施工组织计划、人员安排、安全措施等内容，并报采购人审批后方可实施。项目实施期间，中标人应无条件接受采购人的监督管理，发现问题须立即整改，整改完成后通知采购人复查验收并备案。

4.中标人应对本项目中所有货物、技术、资料、服务及其他组成部分享有无偿使用权，采购人可自由使用而不受第三方知识产权主张影响。若因中标人提供的成果引发专利权、著作权、商标权等侵权纠纷，由中标人承担全部法律责任及费用。

5.与本次采购项目相关的质量、安全问题均由中标人全面负责，相关的人身、财产责任风险亦由中标人自行承担。

7.参考图纸获取方式

注：因苏采云系统原因，电子版图纸无法上传到“徐州政府采购网”。电子版图纸获取方法：发送获取申请至邮箱jszjlihaimo@163.com领取；联系人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176。

五、商务（服务）要求

★（一）工期要求：

自合同签订之日起30日内完成设备安装、调试及验收工作。

提供详细的供货保障方案（设备清单明细、分批到货计划、运输方式及路线、运输过程防护措施），格式自拟。

(二）质保期及服务要求：

1.质保要求

1.1保修范围包括整机及其所有附件。保证产品为全新原厂设备，保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。

1.2中标人要根据现有图纸进行二次深化，深化后的图纸要经总设计单位认可。对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障由中标人负责。

1.3所投产品提供5年免费原厂质保，提供售后服务承诺书。所有设备需提供终身维修、维护，软件终身维护且中标人承担软件年费、信息费等相关费用。中标人接到保修请求，应在4小时内响应，24小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

1.4 保修期内，每年提供5次大型活动保障。

2.安装要求：中标人按照采购人的要求免费安装和调试。

3.培训要求：

3.1免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训，保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能；

3.2培训内容：主要培训内容为仪器的基本原理、设备的硬件组成、安装，上机操作、日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

3.3培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。

4.定期巡检服务：每学期开学初和学期末对软硬件巡检一次。

★5.验收方法及标准：

5.1 验收范围

验收工作应包括：检查项目资料的完整性（含产品合格证、检测报告、操作手册、竣工图纸等）；核实中标人对招标文件及合同约定的各项技术、商务要求的实现情况；确认交付产品与投标文件中响应的品牌、型号、技术参数的一致性。

5.2 验收标准

5.2.1 标的物应符合我国现行有效的相关质量技术规范与标准，并同时满足招标文件要求及中标人投标文件中的承诺。

5.2.2 灯光验收：应满足招标文件第六章“三、主要技术要求”中灯光设备的技术参数要求。

5.3 验收程序

5.3.1 中标人完成全部采购内容后，应向采购人提交书面验收申请及完整的竣工资料。

5.3.2 采购人应在收到验收申请之日起7个工作日内组织验收。采购人有权委托具备相应资质的第三方检测机构进行验收检测。

5.3.3 首次验收产生的第三方检测费用，由中标人承担；若首次验收不合格，中标人整改后重新验收，重新验收产生的费用由中标人承担。

5.4 验收不合格的处理

5.4.1 验收中发现的问题，采购人应出具书面整改通知书，明确不合格事项、整改要求和整改期限。

5.4.2 中标人应在整改期限内完成整改，并书面通知采购人重新验收。

5.4.3 对于可修复的局部缺陷，中标人应负责修复；对于经两次整改仍无法满足合同约定核心性能指标（如声学指标、灯光核心参数等）的，采购人有权要求中标人更换相关设备或解除合同。

5.4.4 设备安装调试完成后三个月内，因设备自身质量原因出现影响正常使用的功能性故障的，中标人应负责免费维修或更换故障部件；同一设备同一故障经两次维修仍无法解决的，中标人应更换该设备。

6.其他需要明确的内容：

中标人交货时需提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（三）投标文件编制要求

投标文件中须提供《供货保障方案》、《安装调试方案》、《培训方案》、《售后服务方案》、《设计深化能力方案》及《项目实施方案》。

1.《供货保障方案》至少应包括：设备清单明细、分批到货计划、运输方式及路线、运输过程防护措施。

2.《安装调试方案》至少应包括：施工组织计划、人员安排、安全措施、阶段性验收节点。

3.《培训方案》至少应包括：培训内容、培训计划安排、培训人员资质、培训教材。

4.《售后服务方案》至少应包括：4小时响应、24小时到场、12小时/24小时修复承诺、每年5次大型活动保障的具体措施。

5.《设计深化能力方案》应包含：深化后图纸经总设计单位认可的承诺与计划。

6.《项目实施方案》应包含：项目实施前报送详细的实施方案并经采购人审批的具体流程与内容。

五、履约保证金收取

（一）拟中标人应当在中标公告起三日内向采购人交纳招标项目履约保证金，具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照采购人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

单位名称：徐州生物工程职业技术学院

开户行名称：江苏银行徐州科技支行

银行帐号：60200188000406012

地址：徐州市西三环路297号

电话：0516-85753082

（三）中标公告后三日内交纳履约保证金。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

六、合同签订要求

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过三十日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

七、项目实施要求

1.项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、徐州市相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

2.中标人须在项目实施前把详细的实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。

3.中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4.采购人使用中标人的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权，并免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人承担。

6.为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行设计实施方案。

八、其他要求

商品包装要求：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“商品（合同标的）包装具体要求”。

快递包装要求：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“快递包装具体要求”。

付款方式要求：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》“2.合同金额”下的“（3）付款方式”，该条款为不允许偏离的实质性要求，如有偏离，在符合性审查阶段按投标无效处理。

供货时间要求：见本节“五、商务（服务）要求”“（一）工期要求”。此条为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按投标无效处理。

验收标准：见本节“五、商务（服务）要求”“5.验收方法及标准”，为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按投标无效处理。

其他见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

货币单位：人民币元

格式见苏采云系统。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

货币单位：人民币元

采 购 包：

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 产品制造企业名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

四、偏离表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

采 购 包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

采 购 包：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.标的名称：一拖一无线手持话筒套装，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 2.标的名称：一拖一无线头戴话筒套装，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 3.标的名称：天线分配器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 4.标的名称：有源指向性天线，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 5.标的名称：无源天线分配器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 6.标的名称：大振膜话筒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 7.标的名称：鼓用话筒套装，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 8.标的名称：隔离变压器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 9.标的名称：无线内通系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 10.标的名称：	线材及接插件，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 11.标的名称：一道面光( LED变焦成像灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 12.标的名称：一道面光( 切割灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 13.标的名称：左右耳光(LED变焦成像灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 14.标的名称：一道顶光（ LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 15.标的名称：一道顶光（LED版平板灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 16.标的名称：二道顶光（LED染色灯)，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 17.标的名称：二道顶光（LED版平板灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 18.标的名称：二道顶光（三合一电脑摇头灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 19.标的名称：三道顶光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 20.标的名称：三道顶光（LED版平板灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 21.标的名称：三道顶光（三合一电脑摇头灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 22.标的名称：四道顶光（ LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 23.标的名称：四道顶光（三合一电脑摇头灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 24.标的名称：一道逆光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 25.标的名称：一道逆光（三合一电脑摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 26.标的名称：二道逆光（LED染色灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 27.标的名称：二道逆光（三合一电脑摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 28.标的名称：两道侧光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 29.标的名称：两道侧光（三合一电脑摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 30.标的名称：地面摇头灯（三合一电脑摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 31.标的名称：	LED 追光灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 32.标的名称：电脑灯光控制台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 33.标的名称：DMX网络扩展器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 34.标的名称：DMX信号放大器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 35.标的名称：	智能控制系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 36.标的名称：PDU机柜电源，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 37.标的名称：电源直通柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 38.标的名称：薄雾烟机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 39.标的名称：	薄雾烟油，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 40.标的名称：泡泡机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 41.标的名称：	泡泡油，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 42.标的名称：	雪花机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 43.标的名称：雪花油，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 44.标的名称：标准机柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 45.标的名称：大灯钩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 46.标的名称：保险绳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 47.标的名称：地面防滑剧院信息盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 48.标的名称：其他，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 49.标的名称：电子会标屏吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 50.标的名称：电动会标横幅吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 51.标的名称：对开大幕机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 52.标的名称：电动灯光吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 53.标的名称：电动景物吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 54.标的名称：边沿幕吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 55.标的名称：对开二幕，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 56.标的名称：电动侧光吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 57.标的名称：耳光支架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 58.标的名称：PLC控制系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 59.标的名称：舞台机械栅顶及全沉浸式控制系统模块造型支架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 60.标的名称：大幕前檐幕，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 61.标的名称：大幕前沿幕衬里，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 62.标的名称：对开大幕，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 63.标的名称：对开大幕衬里，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 64.标的名称：横条幕，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 65.标的名称：横条幕衬里，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 66.标的名称：侧条幕，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 67.标的名称：侧条幕衬里，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 68.标的名称：对开二幕，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 69.标的名称：拾音话筒吊装器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 70.标的名称：伸缩合唱台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 71.标的名称：线材及接插件，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 72.标的名称：定制操作台属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 73.标的名称：控制室播控，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 74.标的名称：立式话筒支架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 75.标的名称：返听防滑剧院接口盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 76.标的名称：地面防滑剧院信息盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 77.标的名称：PDU机柜电源，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 78.标的名称：跳线盘，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 79.标的名称：标准机柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 80.标的名称：对讲主机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 81.标的名称：对讲话筒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 82.标的名称：壁挂音箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 83标的名称：音量控制开关，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 84.标的名称：网络交换机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 85.标的名称：高清200万网络红外半球，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 86.标的名称：网络硬盘录像机（带显示终端），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 87.标的名称：线材及接插件，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 88.标的名称：四通道真分集接收机(Dante)，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 89.标的名称：无线会议话筒（方管），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 90.标的名称：无线手持话筒套装，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 91.标的名称：无线头戴话筒套装，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 92.标的名称：天线分配器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 93.标的名称：有源指向性天线，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 94.标的名称：演讲台有线鹅颈会议话筒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 95.标的名称：矮推车式提词系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 96.标的名称：隔离变压器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 97.标的名称：线材及接插件，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 98.标的名称：一道面光( LED远程聚光灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 99.标的名称：一道顶光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 100.标的名称：一道顶光（LED平板会议灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 101.标的名称：二道顶光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 102.标的名称：二道顶光（LED平板会议灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 103.标的名称：二道顶光（光束摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 104.标的名称：一道逆光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 105.标的名称：一道逆光（光束摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 106.标的名称：两道侧光（LED染色灯），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 107.标的名称：两道侧光（光束摇头灯 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 108.标的名称：追光灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 109.标的名称：信号放大器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 110.标的名称：智能配电柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 111.标的名称：电脑灯控台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 112.标的名称：智能控制系统，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 113.标的名称：薄雾烟机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 114.标的名称：薄雾烟油，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 115.标的名称：标准机柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 116.标的名称：舞台机械控制终端吊杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 117.标的名称：大灯钩，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 118.标的名称：保险绳，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 119.标的名称：线材及接插件，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 120.标的名称：定制操作台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 121.标的名称：控制室播控，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 122.标的名称：立式话筒支架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 123.标的名称：返听防滑剧院接口盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 124.标的名称：地面防滑剧院信息盒，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 125.标的名称：标准机柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 126.标的名称：无线投屏器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 127.标的名称：电动会标，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

- 128.标的名称：线材及接插件，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日    期：

注：本项目采购的货物属于工业。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十、投标人书面声明

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

十三、采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院报告厅设备采购与安装

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0074

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“投标报价的相关说明”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | 关于“付款方式”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“供货时间”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“验收标准”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日