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[bookmark: _Toc15550]第一章  投标邀请
受[宿迁学院]的委托，[苏世建设管理集团有限公司]就[新校区食堂智慧餐饮平台采购项目]（[项目编号：JSZC-321300-SSJT-G2026-0039]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
（新校区食堂智慧餐饮平台采购项目）招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年8月5日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SSJT-G2026-0039
2.项目名称：新校区食堂智慧餐饮平台采购项目
3.预算金额：480万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为182.33万元，超过最高限价的作无效标处理。
5.采购需求（简介）：宿迁学院智慧后厨管理系统的建设，是响应国家教育数字化与校园食品安全政策、破解传统后厨管理痛点、契合学校后勤智慧化改革、顺应技术发展趋势的必然选择，旨在筑牢食品安全防线、提升管理效能、保障师生健康。通过对后厨人员安全监管、厨房环境监管、食材安全监管等方面，为智慧后厨建设提供技术底座，“互联网 + 明厨亮灶”等功能，可实现食材溯源、环境监控、设备联动、智能预警、数据可视化等功能，大幅度提升对学校餐饮的管理。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后90日历天内供货安装调试完毕，满足上线运行条件。
7.本项目不接受联合体投标
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月5日 09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
3.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：宿迁学院
地址：宿迁市黄河南路399号
联系人：宗老师
联系方式：0527—84201886
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：苏世建设管理集团有限公司
地址：宿迁市世纪大道102号青海湖路城市之家4楼 
联系人：袁帅
联系方式：0527-88856031
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc6971][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐1名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何， 苏世建设管理集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2具体方式及标准为：参照国家计委计价格〔2002〕1980号*23%收费标准支付，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标声明及承诺函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16.投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19.投标截止时间
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20.投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
26.6评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料电子件；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.7异常低价投标审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
26.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
26.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.9采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.10投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注：本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送被废标的“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2按以下第（2）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.质疑处理
29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁学院/苏世建设管理集团有限公司
联系电话：0527—84201886/0527-88856031
通讯地址：宿迁市黄河南路399号/宿迁市世纪大道102号青海湖路城市之家4楼 
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30.中标通知书
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31.签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；
分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件电子件。
②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。
2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34.验收及付款
34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。
35.付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付； 
进度款：验收合格后，支付至合同总价款的100%（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
36.补充救济条款
采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。


[bookmark: _Toc8406]第三章  合同文本（参考）
[bookmark: _Hlt16619369]
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

 １

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
 收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。                            
合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
履约保证金的退还：
（1）方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函（保险），在到期时自行失效。
（2）时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
（4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
4.2乙方不履行与甲方订立的合同的；
4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；
4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
[bookmark: OLE_LINK22] 收取履约保证金金额： （合同金额的10%）                           
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                             生效。
1. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求
项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目不接受进口产品。
核心产品：多门智能留样柜
一、项目概况
宿迁学院智慧后厨管理系统的建设，是响应国家教育数字化与校园食品安全政策、破解传统后厨管理痛点、契合学校后勤智慧化改革、顺应技术发展趋势的必然选择，旨在筑牢食品安全防线、提升管理效能、保障师生健康。
通过对后厨人员安全监管、厨房环境监管、食材安全监管等方面，为智慧后厨建设提供技术底座，“互联网 + 明厨亮灶”等功能，可实现食材溯源、环境监控、设备联动、智能预警、数据可视化等功能，大幅度提升对学校餐饮的管理。
二、采购标的清单
	序号
	设备名称
	功能参数
	单位
	数量

	1
	人脸识别门禁
	1.显示屏：8寸高清IPS屏，分辨率1280*800；
2.摄像头：双目，210万有效像素，1920*1080；
3.支持活体识别，内置读卡模块；
4.人脸识别：容量2万人、识别时间≤0.5秒，识别准确率≥99.8%；
5.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；
6.刷卡识别：识别距离≥30MM、识别时间≤0.5秒，识别区域直径≥45MM；
7.扫码识别：支持扫码验证人员身份；
8.支持1组开门信号输出，1组韦根信号输出，1组门磁信息输入；
9.设备功率：15W(MAX)；
10.电压：DC12V/2A。
	台
	68

	2
	双门磁力锁
（带信号输出)
	1.输入电压：DC12V；
2.最大拉力:280kg；
3.信号输出：干接点输出，支持锁/门状态反馈；
4.工作环境：温度-10℃~55℃，湿度0%~95%（无冷凝）；
5.防护等级：IP56；
	台
	68

	3
	磁力锁支架
	1.材质：冷轧钢板/铝合金；
2.承重能力：≥30kg；
3.适用环境：-10℃~55℃，湿度0%~95%（无冷凝）。
	台
	72

	4
	开门按钮
	1.材质：ABS工程塑料；
2.触点类型：常开/常闭可选（干接点）；
3.工作电压：DC12V-24V；
4.适用环境：-10℃~55℃，湿度0%~95%（无冷凝）。
	台
	68

	5
	电锁电源
	1.输入电压：AC220V（输入）DC12V/24V（输出）；
2.输出电流：≥1A（单路），双路输出≥2A；
3.保护功能：过流、过压、反接保护；
4.适用环境：-10℃~55℃，湿度0%~95%（无冷凝）。
	台
	68

	6
	AI摄像机
	1.1/3" CMOS；
2.彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
4.像素：400万；
5.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；
6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境；
7.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；
8.支持1路音频输入，1路音频输出；
9.供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
10.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；
11.符合IP67防尘防水设计，可靠性高。
	台
	276

	7
	AI分析终端
	1.可对接16台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；
▲2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；（每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；（每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；（每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲5.主处理器：不低于4 x ARMCortexA53@1.3G；（每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
	台
	12

	8
	16路硬盘录像机NVR
（2盘位）
	1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.操作界面：Web，本地GUI；
4.接入路数：16路；
5.硬盘接口：2个SATA接口，最大支持10T容量硬盘；
6.分辨率：12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1；
7.多路回放：最大支持16路回放；
8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；
9.音频输入：1路，RCA输入口；
10.音频输出：1路，RCA输出口；
11.HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出；
12.VGA接口：1个。
	台
	19

	9
	6T硬盘
	1.单盘容量：6TB；
2.硬盘接口：SATA；
3.转速：5400RPM；
4.缓存：256MB。
	台
	38

	10
	24口POE交换机
	1.千兆RJ45端⼝：24个；
2.千兆SFP端⼝：2个；
3.IEEE 802.3af/at PoE端⼝：24个；
4.最⼤整机PoE供电功率：225W；
5.最⼤单⼝PoE供电功率：30W；
6.最⼤整机功耗：263W；
7.输⼊电源：220VAC，50Hz；
8.壳体尺⼨：440*180*44 mm；
9.⼯作温度：0℃〜40℃；
10.存储温度：-40℃〜70℃；
11.⼯作湿度：10%〜90% RH不凝结；
12.存储湿度：5%〜90% RH不凝结。
	台
	18

	11
	65寸智慧厨房展示屏
	1.支持内容和布局和背景色的自定义；
2.支持5种默认大屏配置模版；
3.同时支持横版和竖版显示器；
4.每个布局中都支持配置以下内容：晨检统计、健康证统计、留样统计、AI抓拍统计、原料检测统计、消毒记录、留样记录、原料检测记录、食材验收记录、原料公示、健康证公示、证照公示、厨师公示、后厨环境监测公示、名厨亮灶摄像头画面公示；
5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测。
	台
	10

	12
	智慧食堂可视化中心控制盒
	1.CPU：Cortex-A76+Cortex-A55 八核 2.4GHz；
2.GPU：Mali-G610 MP4；
3.NPU：支持6Tops算力；
4.内置存储器：DDR 默认4G，最高可扩展到8G；EMMC 默认64G,最高可扩展到128G；
5.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265 视频编码，最高8K30FPS；
6.显示：HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出；
7.支持1000M/100M/10M 自适应以太网；
8.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；
9.4 个USB（2 个USB3.0-HOST，1 个USB2.0-HOST，1 个Type-C_OTG/HOST）；
10.HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出；
11.支持耳机接口（带左右声道，MIC 输入），支持HDMI_OUT音频输出；
12.支持TF 卡、SIM 卡，12V DC 输入，4G 移动网络。
	台
	10

	13
	智能验收秤
	1. CPU：不小于八核2.4GHz，NPU不小于6Tops；
2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；
3.显示屏：不小于15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于 1920*1080；
4.量程：0-150kg，可精确到10g；
5.打印机：内置58mm 热敏打印机，打印速度100 毫米/秒；
6.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；
7.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；
8.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；
9.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；
10.电池：支持户外使用2小时及以上
11.支持和供应链管理系统数据互通，验收支持三方签字、可查看质检报告。
▲12.AI识别：支持AI识别货品，可自动识别蔬菜、水果、肉；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲13.登录方式：支持卡码脸登录，用户可通过人脸识别、刷卡识别、扫码识别登录；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲14.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲15.语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
	台
	10
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	多门智能留样柜
	▲1.显示屏尺寸不低于15.6寸，全视角高清液晶屏。配套电容触摸屏、支持多点触控；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲2.同时支持人脸识别、读卡识别登录进行留样及取样操作；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲3.CPU 主频不低于 2.0GHz，NPU 算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲4.留样提醒：留样时会显示已经留样菜品，未留样菜品。可查询留样记录；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
5.多门留样柜，可独立开门；
6.每个门为一个单独存储区域，存储的留样菜品数量不少于60个；
7.人脸识别摄像头为红外双目摄像头，不低于200万像素；
8.刷卡识别：刷卡识别距离大于50mm，刷卡识别时间小于0.2S；
9.人脸识别：人脸容量大于 2 万人，人脸识别成功率大于99.9%，人脸识别时间小于0.2S；
10.异常记录：未达规定时间开柜记录提醒。
	台
	10
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	智能多功能食品检测仪
	性能描述：
1.仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等；  
2.安卓操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强；
3.自动判断样品是否合格，检测结果更加直观；  
4.仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称；  
5.检测通道：12个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰； 
6.仪器具有wifi联网功能，可将数据快速上传电脑，进行数据管理与统计，4G信号GPRS远传功能，可插手机卡实现数据远传平台； 
7.显示方式：7英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单； 
8.打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定； 
9.光源采用进口超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点；   
10.智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 
技术参数： 
1.波长配置：410nm；  
2.抑制率显示范围：0%～100%；  
3.抑制率测量范围：0%～100%；  
4.透射比准确度：±1.5%；  
5.透射比重复性：≤0.5%；  
6.漂移：≤0.005Abs/3min；  
7.抑制率示值误差：≤10%。 
	台
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	智能晨检机
	1.晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通过晨检；
▲2.晨检数据上传：用户身份验证后，可按照设定晨检要求逐项核验及拍照，核验结果可在食堂安全监管营运平台查询；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲3.晨检尾随抓拍：可关联红外光栅和摄像头，关联后晨检通过用户以外的其他人员尾随时可记录异常情况；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲4.CPU 主频不低于 2.0GHz，NPU 算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
5. 可正确识别手心或者手背，戒指、指甲油、创口贴等，准确率100%；
6.支持测温功能可对人员进行体温测量并在显示屏进行显示，体温异常可在显示屏提醒，包括体温正常、体温过低和您发烧了的提醒，异常情况无法通过晨检；
7.晨检视频记录：晨检时，可通过人脸识别摄像头记录晨检过程的视频并保存到食堂安全监管营运平台；
8.具备人脸识别功能：容量大于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%。
	台
	10
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	温湿度传感器
	1.实时监测并显示设备所处环境的温度值及湿度值；
2.电 源：DC24V； 
3.最大功 耗：3W； 
4.准确度：温度 ±0.3℃、湿度 ±2%RH； 
5.工作环境：温度 0-80℃、湿度 0-99.9%RH（无凝露 )； 
6.防爆方式：隔爆型； 
7.防爆等级：Exd ⅡC T6 Gb；
8.防护等级：IP66； 
9.信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）；  
10.压力限制：86KPa ～ 106KPa。
	台
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	点型感烟火灾探测器
	1.支持全方位 360°监测烟雾并发出警报的功能；
2.检测原理：红外光电传感器；
3.响应时间：＜30s；
4.恢复时间：直到手动复位；
5.环境温度：-10℃～ 55℃；外壳最高表面温度不得超过 80℃；
6.相对湿度：＜93%RH；
7.电 源：DC24V±25%；
8.输出信号：开关量；
9.功 耗：静态≤0.5W, 报警≤1.5W；
10.探测器与主机间最大距离：≤1000m；
11.压力限制：86KPa ～ 106KPa。
	台
	68

	19
	食安卫士
	1.支持食安违规事件声光报警；
2.支持语音播报；
3.支持违规播报事件包含：人员行为检测、环境报警检测、传感器报警、员工晨检、消毒管理、食品留样、门磁状态等；
4.工作流程：食安卫士接收到报警推送-屏幕显示报警信息同时进行语音播报（包含：报警时间、报警位置、违规人员姓名、报警抓拍照片）；
5.处理器：四核Cortex-A7，频率高达1.2GHz，内嵌高性能2D 加速硬件；
6.存储：内存 1GB、硬盘 16GB；
7.操作系统：Android 7.1；
8.显示屏：8英寸电容触摸屏 ( 支持多点触控 )分辨率1280*800；
9.扬声器：8Ω*5W*2；
10.通讯：WLAN；
11.使用环境：零下 20℃ 至 零上 70℃（-20℃ ～ +70℃）。
	台
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	复合型空气质量检测仪
	1.实时监测并显示设备所处环境的 甲烷、TVOC、一氧化碳及甲烷浓度；
2.最大功耗：1.5W（24V DC 供电）； 
3.检测气体：TVOC、CO、CH4；
4.工作环境：温度 -10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝；
5.信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）； 
6.产品材质：ABS； 
7.安装方式：壁挂、吸顶； 
8.直流供电： 10-30V DC。 
	台
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	智能厨房网关
	1.温湿度检测：实时采集温湿度传感器所处环境的温度值及湿度值；
2.空气质量检测：实时采集气体检测传感器所处环境的一氧化碳、甲烷浓度等； 
3.烟感检测：实时采集烟雾传感器所处环境是否产生烟雾状态，异常可报警；
4.支持水电表手动和定时开关功能，同时支持根据后台设置规则定时开关功能；
5.水浸检测：可实时采集环境水浸状态，异常可报警；
6.水表检测：实时显示水表的累计流量及控制水表阀门开关； 
7.电表检测：实时显示电表的有功总电能、电流和瞬时有功功率，并控制电表的开关状态；
▲8.CPU：主频不低于2.0GHz 、算力不低于1TOPS，内存不低于2GB，硬盘不低于16GB；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲9.显示屏：15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率 1920*1080；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲10.支持水电表手动和定时开关功能，同时支持根据后台设置规则定时开关功能；（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
▲11.支持屏幕锁定保护功能：针对水表和电表的开启和关闭功能，需要输入密码解锁后才能操作（证明材料：每项功能和参数须提供第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告上有对应项目。）
	台
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	手机移动端
	1.账户充值：通过微信小程序对自己的账户进行充值，且实时到账；
2.餐厅订餐：通过微信餐厅平台进行订餐，菜品可设置库存数量，可实现自提、配送功能，自提可通过智能取餐完成自助取餐。支付可实现一卡通支付和微信钱包支付；
3.商城购物：通过微信餐厅平台进行购物，商品可设置库存数量，可实现自提、配送功能；
4.营养数据查询：可按时间、餐次查询自己历史的就餐营养数据和饮食报告；
5.交易明细查询：进入交易明细查询功能可查询自己的历史交易明细，包括余额；
6.健康档案：输入个人的身高、体重、性别、年龄、腰围、胸围、工作类别等数据，系统会匹配出个人的合理摄入值；
7.饮食报告：通过饮食摄入查询功能可查询个人的历史就餐营养素摄入量情况，对比个人的标准摄入值是否超标；
8.查询菜品供应、菜品详情、可对菜品进行评价；
9.投诉建议：对餐厅的环境、卫生、服务进行评价；
10.餐厅资讯：可发布餐厅供餐情况和新菜品发布，优惠券发放等。
	项
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	智慧餐饮管理系统平台
	1.数据总览：软件首页支持展示系统的营业额、用户数、订单数、均单价、提现审批、退款审批、待支付订单、食堂营业额统计、服务器运行监控、餐次营业额占比、订单类型占比、满意度排行、档口营业额排行、菜品利润排行、用户消费次数、用户消费金额、用户沉默时长、每日营业额数据；
2.基础设置
(1)食堂档口 
①　区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；
②　食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；
③　档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；
④　包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；
⑤　其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；
(2)权限管理 
①　角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；
②　操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全地管理后台；
③　数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用。
3.设备管理
(1)后厨设备 
①　AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；
②　留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；
③　电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；
④　农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；
⑤　摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；
(7)其他 
①　身高体重秤：支持新增，编辑，删除和查询身高体重秤；
②　人脸识别终端：支持新增，编辑，删除和查询人脸识别终端；
③　信息发布屏：支持新增，编辑，删除和查询信息发布屏以及更新app和配置颜色字体；
(8)设备日志：查看设备的日志；
4.用户管理 
(1)用户组织 
①　组织信息：支持新增组织架构；可以修改组织架构信息；可以删除组织架构以及查询组织架构；
②　用户资料：支持新增、修改、删除、注销，发卡，解挂，挂失重置密码，导入或者导出人员信息，可以查询人员信息；可以查看人员详细信息；可以通过读卡录入人员信息卡片发行以及查询；
③　用户调动：支持查询就餐地/工作地变更的人员调动信息和导出；
④　成本中心：支持对成本中心进行新增、编辑、查询、删除和导出功能；
⑤　离职毕业：支持查询人员注销记录，可以新增，打印和导出；
⑥　用户标签：支持对用户类别、职位、职务、职称、编制和等级的新增、编辑、查询、删除和导出功能；
(2)其他 
①　位置信息：支持新增，删除，查询和修改管理食堂、档口的具体位置信息，绑定对应的菜谱数据；
②　二维码发卡：支持发卡、查询、读卡、批量导入发卡和导出功能；
③　发卡退卡记录：支持对发卡退卡记录的查询、打印和导出功能；
④　发卡退卡汇总：支持对发卡退卡汇总数据的查询、打印和导出功能；
⑤　发卡设置：支持设置卡押金工本费、验证卡信息功能。
	套
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	供应链管理系统
	1. 管理工作台 
提供数据统计界面，个性化统计
(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；
(2)采购计划：支持快速跳转到新增采购计划页面中；
(3)采购询价：支持快速跳转到新增采购询页面中；
(4)货品招标：支持快速跳转到新增货品招标页面中；
(5)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；
(6)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；
(7)订单退/付款：支持快速跳转到供应商往来订单页面中；
(8)订单退货：支持快速跳转到退货单新增页面；
(9)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；
(10)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；
(11)支持根据列表搜索条件进行查询；
(12)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；（13）支持不同使用部门的权限管理定制，支持操作台子菜单自定义
2.基础信息 
(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；
(2)原料：支持原料库下单情况记录，支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；
(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；
(4)单位：支持单位增删改查；
3.供应商管理 
(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；
(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；
(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；
(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；
(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；
4.采购管理 
(1)货品价格：支持显示所有货品中标明细，可以查看该单据的历史中标记录，可以自定义查询条件进行查询；
(2)货品指导价：支持货品指导价格导入和导出；支持货品指导价格编辑；可以查看某个货品历史定价查看；支持自定义条件查询；
(3)生产计划：支持菜品直接生产、按菜谱生产以及按预定单生产；支持商品计划生产；可以选择生产计划和商品计划生成采购计划；支持待修改的生产计划和商品计划进行修改和删除；支持生产计划和商品计划详情查看；支持自定义条件查询；支持生产计划和商品计划进行审批；
(4)采购计划：支持采购计划新增、合并采购计划以及采购计划导入；针对待修改的采购计划进行修改和删除；支持采购计划查询；支持采购计划生产采购询价单和采购订单；支持采购计划单详情查看，支持采购计划按往期计划一键填报，支持二级审批；
(5)货品招标：支持货品招标新增；支持待提交的货品招标进行修改和删除；支持已中标的单据再次发送短信通知；支持查看货品招标详情、历史招标购买详情；支持报价时间、关键字、招标状态查询、历史；支持货品招标单审批；支持货品招标决标以及再次报价；支持报价对比查询；支持设置意向中标价；支持根据采购计划进行采购限制，可视情况导入额外计划。支持实时查看食堂采购进度。
(6)采购询价：支持采购询价单增删改查；支持采购询价单查看报表和详情；支持进行中的采购询价单取消报价；支持采购询价决标和再次报价；支持采购询价报价对比以及导出；支持采购意向价设置；
(7)采购订单：支持采购订单增删改查；已提交的采购订单撤销和查看详情；支持采购订单导入和查看导入异常信息，支持采购订单二级审批；支持设置采购限制时段，可设置全局时段或供应商单独时段。
(8)采购验货：验收需与智能秤数据互通。支持采购验货单的增删改查；支持采购验货单详情查询、导出和打印；支持采购验货单批量上传质检报告；支持批量验收。打印验货单需显示三方签字。
5.采购报表 
(1)生产计划报表：支持生产计划数据统计；支持生产计划查询、导出和打印；
(2)采购计划表：支持采购计划表数据统计；支持采购计划表查询、导出和打印；
(3)采购订单报表：支持采购订单数据统计；支持采购订单查询、导出和打印；
(4)货品采购报表：支持货品采购报表数据统计；支持货品采购报表查询、导出和打印；
6.应收应付 
(1)供应商货品记录：支持显示当前账号所有出入库记录信息；可以查看某记录详情；支持供应商货品记录查询；
(2)供应商往来订单：支持供应商往来订单详情查看；支持供应商订单申请付款、订单退款以及退款确认，支持批量操作；
7.退货管理 
(1)退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询，支持退货单确认。
8.库存管理 
(1)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；
(2)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；
(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；
(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看、导出和打印；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；
(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看，原则上先入先出；支持待提交的出库单进行修改和删除、导出和打印；支持出库信息查询；支持多级仓库管理。支持批量出库。
(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持历史库存盘点查询；
(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；
(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；
9.库存报表 
(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；
(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；
(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；
(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；
(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印；
(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；
(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；
(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；
(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；
(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；
(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；
(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；
(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；
10.供应商功能 
(1)采购询价报价：支持供应商权限，显示当前账号的采购询价数据；支持采购询价单报价以及详情查看；支持询价信息查询；
(2)货品招标报价：支持供应商权限，显示当前账号的货品招标报价数据；支持货品招标报价以及详情查看；支持询价信息查询；支持货品招标单接受意向价；
(3)采购订单：支持供应商权限，显示当前账号的所有采购订单；可以确定采购订单；已确定的采购订单可以拆解送货单；可以查看采购订单详情；
(4)送货订单：支持显示当前账号所有的送货订单；支持送货单详情查看以及批量上传质检报告；支持送货单查询，批量发货、批量打印发货单、验收单
(5)供货情况统计：支持显示当前供应商的送货情况统计；
(6)送货人配置：支持显示当前供应商设置送货人信息；支持供应商增删改查。
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	智慧厨房食安监管系统
	1.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；
2.员工管理 
(1)基本信息
①　组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；
②　职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；
③　员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；
(2)员工考勤 
①　班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；
②　排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；
③　请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；
④　请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；
⑤　加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；
⑥　签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；
⑦　考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；
⑧　考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；
⑨　考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；
3.员工安全 
(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；
(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；
(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；
(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；
(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；
4.食品安全
(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；
(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；
(3)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；
(4)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；
(5)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；
5.环境安全 
(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；
(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；
(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；
(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；
(5)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；
6.设备管理 
(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；
(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；
(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；
(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；
(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；
(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；
(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；
7.数据台账 
(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；
(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息。
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	校务基础管理平台
	1.校务基础管理
(1)学生管理：支持对学生信息的录入管理，包括单个新增修改，批量导入，人脸图片信息数据录入功能；
(2)班级管理：支持班级的增、删、改、查操作；
(3)教职工管理：支持教职工信息的增、删、改、查操作，并支持对教职工家属信息进行增、删、改、查操作；
(4)学期管理：支持对学期信息进行增删改查操作，支持设置学期启用；
(5)家长管理：支持新增、修改、删除家长信息，支持批量新增、修改家长信息；
(6)毕业班管理：对即将毕业、 已毕业班级、人员信息进行维护，人员毕业后将不再参与相关业务；
(7)校外人员管理：支持新增、修改、删除家长信息，支持批量新增、修改校外人员信息；
2.平台配置管理
(1)设备管理：具备分析盒、网络摄像头和设备人脸维护功能；
(2)任务管理：支持监控任务设置与告警设置；
(3)人脸库管理：支持人脸检测、人脸入库和人脸库新增、修改、删除；
(4)设备参数配置：支持远程对设备关键参数进行修改与配置，实现对设备的远程管理；
(5)设备远程操作：支持远程对设备进行重启操作；
(6)设备在线升级：支持对设备进行远程升级维护；
(7)设备人员维护：支持查看设备上下发的人脸信息，方便对设备人脸进行维护管理；
3.系统设置管理
(1)人员组织架构：支持部门增删改查，并支持用户增删改查和密码重置；
(2) 权限管理：支持资源管理、角色管理、人员角色配置、角色权限配置和部门角色配置；
(3)系统配置：支持新建、删除、修改、模板下载、导出配置；
(4)数据字典：支持新建、删除、修改、模板下载、导入字典和导出字典。
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	智能消费管理系统
	1.人员充值管理：支持教师充值金额查询，充值，退费，补助清零，批量充值，批量退费，导出；支持学生充值金额查询，充值，退费，补助清零，批量充值，批量退费，导出；
2.充值管理：支持线上、线下多种充值方式进行充值缴费；
3.消费管理：支持充值记录、消费记录、退款记录、补助记录、纠错记录、卡务操作记录的查询与导出；
4.支持学生开卡信息查询，开卡，批量导入，补卡，卡，挂失，解挂，注销，导出；支持教职工开卡信息查询，开卡，批量导入，补卡换卡，挂失，解挂，注销，导出。支持对物理卡进行快捷开卡；
5.卡务操作记录，支持对有所有的卡的操作日志进行记录，方便进行查询回溯，包括操作人、操作方式、操作时间。

	套
	1

	28
	食堂管理系统
	1. 基本信息
(1) 基本信息
支持食堂基本信息、食安总监、食安管理员、安全管理条例维护与展示；
(2) 合作商管理
支持食堂各类合作商添加与维护；
(3) 区域管理
支持自定义添加采购区域；
2. 人员管理：支持食堂从业人员添加与维护；
3. 营养管理：支持同步菜品库
▲4. 采购验收：向供应商采购食材下单（系统支持基于“带量食谱 ”和订单数，自动反算出食材采购需求）（提供第三方检测机构出具的检测报告）。
	套
	1

	29
	RFID读写器
	1.工作频率：13.56MHZ，频率偏移不大于7KHZ；
2.直接放电、间接放电可正常工作；
3.高温60度，低温-10度可正常工作。
	台
	1

	30
	系统服务器
	1.CPU：6核 内存：16G ECC 内存；
2.硬盘：1TB固态；
3.网卡：1000M；
4.操作系统：Centos7.9系统；
5.分区要求：
①/根分区：500G以上；
②/home:50-100G；
③/var:不分区。
	台
	1



★供应链管理系统需要与江苏省高校学生食堂监管服务平台实现对接，实现数据的无缝实时同步；供应链管理系统需要与现行系统进行对接，实现功能模块无缝实时对接和历史数据的同步；供应链管理系统需要与智慧餐饮管理系统平台数据互联互通，实时同步。需提供承诺书格式自拟。
★本项目采购标的清单中序号“11、65寸智慧厨房展示屏”属于政府强制采购的节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

三、 商务要求
（一）合同履行期限：合同签订后90日历天内供货安装调试完毕，满足上线运行条件。 
（二）质量要求：
1.投标人按照本合同、项目招标文件的要求及投标文件的承诺向采购人交付产品。
2.投标人交付的产品应符合现行适用的相关法律法规以及相应的国家标准或行业标准等，如各标准不一致，以对采购人最有利的标准为准。
3.投标人交付的产品必须是全新产品、无任何缺陷及隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（三）交货地点：采购人指定地点
（四）免费质保期：3年（自项目终验合格之日起算）
（五）付款方式：
预付款：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款（乙方提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式）； 
进度款：初验合格且收到供应商发票后支付至合同总额95%；运行维护期（售后服务期）结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后支付至合同总额100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
（六）验收要求：
1.甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。乙方完成所投产品的安装和调试，甲方于10日内组织初验，通过后进入试运行阶段。正常试运行1个月后乙方提交全部报告材料，甲方于10日内组织终验。
2.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。
3.甲方在使用乙方提供的产品或服务前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
四、项目整体实施方案要求
投标人应针对本项目制定项目整体实施方案，包含项目实施方案、供货方案、安装调试方案、售后方案、培训方案等内容。
1.项目实施方案：投标人提交项目实施方案须完整包含实施方案编制、项目进度管控、项目质量保障、突发应急处置、施工现场安全生产五大分项内容，所有实施细则须适配新校区食堂施工条件、错峰供餐要求、校园安防准入规则，可落地、可核验、可追责，适配本项目智慧餐饮软硬件部署、系统接口对接、后厨点位改造、平台全域联调全流程履约工作。
2.供货方案：投标人须结合新校区食堂装修及运营节点，采用原厂直发、分批错峰供货模式，保障货品完好、按期到货、合规交接，全流程供货行为须符合校园物资入校、仓储管理全部规定。
3.安装调试方案：投标人须结合食堂后厨高油烟、高湿度、间歇性不间断作业场景，编制标准化安装调试方案，保障硬件适配后厨作业环境、软件功能全域打通、内外系统数据互通，满足校方管理、食堂运营、监管核查多维使用要求。
4.售后方案：投标人须搭建本地化、分层级、闭环式售后服务体系，组建宿迁学院本项目专属售后专班，保障智慧餐饮平台7×24小时稳定运行，满足校园食品安全常态化运维管理要求，售后权责、响应时效、服务内容须书面固化履约。
5.培训方案：投标人须按岗位分层编制专项培训方案，覆盖校方后勤监管管理层、食堂管理员、后厨一线操作工、校园网信运维四类岗位人员，适配零基础人员实操学习，确保参训人员独立完成平台操作、预警处置、台账导出、设备简易运维工作，培训费用全部包含在投标总价内。
五、其他要求
1.为确保项目保质保量如期完成，投标人需具有完善的项目管理制度，包括质量管理、人员管理、进度管理和风险控制等制度；
2.投标人提供的产品，有知识产权的，避免第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
3.供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
4.完成本项目所涉及到的辅材，不仅限于设备布线等，请投标人综合考虑在投标报价内。
5.售后服务：承诺响应时间为甲方提出问题2小时，承诺6小时内赶赴现场。
6.培训要求：待设备安装调试完毕后，由甲方组织，乙方免费对使用人员进行培训。
六、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法。
七、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4.采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、投标明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	中小（微）企业或残疾人福利性单位声明函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标报价
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：评审过程中出现“第二章 28.6.1 情形之一的”，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。

	技术响应
	技术参数响应
	27.5分
	针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购标的清单”所列内容进行评分，所投产品功能参数完全满足或优于招标文件功能参数要求的得27.5分。“▲”为重点参数要求，每有一个“▲”（共20个）不满足的扣1分；其余每有一项（共30项，“▲”除外）负偏离扣0.25分，扣完为止。
 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、认证
	企业业绩
	12.00分
	自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承接过类似业绩，每提供1个得4分，本项最高得12分。
注：投标文件中提供合同（合同主要内容、供应商名称、合同签订时间等需清晰可见），未提供或提供不全不得分。

	
	环境认证
	0.5分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境产品认证证书的，得0.5分。

	项目整体实施方案
	项目实施方案
	5.00分
	[bookmark: OLE_LINK38]投标人根据招标文件“第四部分”：4、项目整体实施方案要求，1.项目实施方案，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	
	供货方案
	5.00分
	投标人根据招标文件“第四部分”：4、项目整体实施方案要求，2.供货方案，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	
	安装调试方案
	5.00分
	投标人根据招标文件“第四部分”：4、项目整体实施方案要求，3.安装调试方案，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	
	售后方案
	6.00分
	投标人根据招标文件“第四部分”：4、项目整体实施方案要求，4.售后方案，优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；不满足或未提供的不得分。

	
	培训方案
	6.00分
	投标人根据招标文件“第四部分”：4、项目整体实施方案要求，5.培训方案，优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；不满足或未提供的不得分。

	其他
	人员配备
	3.00分
	[bookmark: _GoBack]项目组成员具有计算机技术与软件专业技术资格（高级）的，每有一个得1.5分，本项最多得3分。
注：①不同人具有同一类证书的不重复计分，同一人具有多类证书的不重复计分；②提供人员证书及2026年1月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料，未提供不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2（1）、3（3）、4  
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/ %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4.采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、投标明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


[bookmark: _Toc20454]第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
三、法定代表人身份证明或授权委托书
四、开标一览表
五、投标报价明细表
六、中小（微）企业声明函
七、技术要求响应及偏离表
八、项目组成员
九、企业业绩
十、关于符合本国产品标准的声明函
十一、投标所需其他材料
[bookmark: _Toc23838]
一、投标声明及承诺函
            （采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供。）
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。






三、法定代表人身份证明或授权委托书




法定授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SSJT-G2026-0039的新校区食堂智慧餐饮平台采购项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：                          
被授权人（签字或盖章）：                            
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                            




（附法定代表人居民身份证及被授权人居民身份证）


四、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：新校区食堂智慧餐饮平台采购项目
招标编号：JSZC-321300-SSJT-G2026-0039
	标题
	内容

	报价（小写）                           
	                  元

	报价（大写）    
	金额大写（人民币：元）




日期：       年   月   日
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五、投标报价明细表

	序号
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	标的名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：    ）
	

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物、服务（包含服务过程中的一切费用）、价格，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。
















六、中小（微）企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
5.标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
企业名称：（加盖CA电子公章）
                                           日  期：       年___月___日
中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。
3.供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
4.行数不够，可自行添加。

八、项目组人员
项目组成员一览表
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc28140]注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称1）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称1）          的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称1）的        （关键工序）5            在中国境内完成。
2.（产品名称2）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称2）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称2）         的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称2）的        （关键工序）5            在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
十一、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。






























质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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