## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 科利华中学棠城分校食堂改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-06-30

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：科利华中学棠城分校食堂改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 科利华中学棠城分校食堂改造项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：科利华中学棠城分校食堂改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 拆除工程 | 0.00 | 0.00
2 | 修缮工程 | 0.00 | 0.00
3 | 安装工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 食堂拆除
1.2 | 食堂管网拆除1
1.3 | 食堂管网拆除2
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 食堂拆除 |  |  |  |  | 1
1 | 011403001001 | 拆除油漆面 | 1.拆除墙、柱、天棚油漆面（含表面附着物等） 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 352.57
2 | 011101001001 | 拆除一层地面装饰层 | 1.拆除一层地面装饰层（含面层、结合层、混凝土层等） 2.厚度：8cm以内 3.其他：新建/扩大排水沟位置须拆除至新做法的预留尺寸，排水管位置须拆除至管道垫层底部 4.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 319.48
3 | 011101001002 | 拆除二三层地面装饰层 | 1.拆除二三层地面装饰层（含面层、结合层等） 2.厚度：5cm以内 3.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 107.34
4 | 011203003003 | 拆除块料墙、柱面 | 1.拆除墙、柱面块料（含结合层、面层附着物等） 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 277.19
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010802001001 | 拆除金属门 | 1.拆除金属门（含门框），金属门残值抵扣部分拆除费用 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 樘 | 4
6 | 010802001002 | 拆除木门 | 1.拆除木门（含门框） 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 樘 | 16
7 | 011302001001 | 拆除吊顶天棚 | 1.拆除吊顶天棚（含天棚附着物等） 2.垃圾清理、下楼、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 25.6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010101001001 | 其他项目搬运、拆除、清理、恢复 | 1. 拆除（搬运或清理）食堂范围影响本工程施工的屋顶风机、太阳能、空调器、标识标牌、显示屏、厨房设施设备、厨具、餐具、餐桌椅、柜子、洗菜池、洁具、灯具、监控设备、明线、明管，给排水管等，拆除（搬运或清理）后根据甲方要求堆放、弃置，待项目施工完成后恢复（恢复所用的人工、机械、辅材等均包含在此项报价中） 2. 包含局部水、电、燃气的点位提升（如局部更换管道等）、设施设备的辅材更换（如进水软管、零星给排水管等） 3. 施工过程中不得对现状设施造成破坏，在交叉作业中须做好已完工程成品的保护 4. 施工完成后打扫、清理施工现场，保证室内外清洁 5. 投标人自行勘察现场，自行报价，此项费用一次性包死，结算时不再调整 6. 包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
|  | A 食堂管网拆除1 |  |  |  |  | 1
9 | 050101005001 | 场地清理、外运 | 1.苗木、草皮拔除清理、场地整理、垃圾清理、降土（深度满足道路厚度的要求） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 75.85
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011203003002 | 拆除防腐木面层 | 1.拆除防腐木面层（含龙骨、面层附着物等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 20.58
11 | 011102001001 | 拆除石材楼地面 | 1.拆除楼地面石材面层（含结合层、面层附着物等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 35.46
12 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质：铣刨沥青路面 2.厚度：5cm以内 3.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 236.5
13 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除侧、平石（含结合层） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 19.2
14 | 040501005001 | 拆除塑料排水管 | 1.拆除塑料排水管（含垫层等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 11
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 010805003001 | 电动门拆除 | 1.拆除电动门（含电机、轨道等） 2.堆放至甲方指定位置 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 套 | 1
|  | A 食堂管网拆除2 |  |  |  |  | 1
16 | 050101005002 | 场地清理、外运 | 1.苗木、草皮拔除清理、场地整理、垃圾清理、降土（深度满足道路厚度的要求） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 50
17 | 011101001003 | 拆除地面石材面层 | 1.拆除地面石材面层（含面层、结合层等） 2.厚度：5cm以内 3.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 12
18 | 040501005002 | 拆除塑料排水管 | 1.拆除塑料排水管（含垫层等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 60
19 | 040504010001 | 拆除雨水口 | 1.拆除雨水口（含垫层等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 座 | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除侧、平石（含结合层等） 2.垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 16
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-07-01

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 食堂一层修缮
1.2 | 食堂二层修缮
1.3 | 食堂三层修缮
1.4 | 食堂管网修缮1
1.5 | 食堂管网修缮2
1.6 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 食堂一层修缮 |  |  |  |  | 1
1 | 011101007001 | 细石混凝土垫层 | 1.找平层厚度：50mm厚 2.混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 319.48
2 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：一布三涂，干膜厚度≥1.5mm 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 319.48
3 | 011101004001 | 耐磨楼地面 | 1.耐磨地坪材料种类、厚度：聚氨酯防滑地面，厚1.2mm 2.做法：清理基层、超细腻子找平层一道，底漆两道、中间漆两道、面漆三到四道、整体打磨 3.位置：厨房后场 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 319.48
4 | 010401010001 | 现状排水沟填筑 | 1.现状排水沟使用C25细石混凝土填筑封堵 2.原有沟盖板拆除，不锈钢盖板抵扣部分拆除费用 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 33.9
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010401010002 | 厨房地沟 | 1.沟截面尺寸：净宽度320mm，净深度200mm（最低深度） 2.沟体做法：沟体两侧200mm厚MU20混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 3.找平层做法：12mm厚1:3水泥砂浆找平找坡（磨圆角） 4.防水层做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料 5.装饰层做法：1.2mm304不锈钢沟体（满焊、打磨），坡道不小于1.5% 6.盖板：L*400*25mm304不锈钢盖板（带加强筋，型材实测壁厚≥2mm） 7.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 48.58
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：外涂型水泥基渗透结晶型防水材料 2.涂膜厚度、遍数：干膜厚度≥1mm 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 251.91
7 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底抹灰，8mm厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 277.19
8 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位：抹灰面 2.安装方式：5mm厚DTA砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格：5mm厚釉面砖 4.缝宽、勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 277.19
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1.线条材料品种、规格：15mm宽T型铝合金线条（老旧瓷砖交界处） 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 201.59
10 | 011502001004 | 橡胶护角条 | 1.线条材料品种、规格：1200*100*10mm L型橡胶护角条 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 78
11 | 010802001001 | 乙级防火门 | 1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：乙级防火门（含门框） 3.开启方式：单开 4.框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：包含闭门器、执手、门锁、合页等五金配件 6.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 6.6
12 | 010802001003 | 乙级防火门 | 1.门洞口尺寸：1400*2200mm 2.门类型：乙级防火门（含门框） 3.开启方式：双开 4.框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：包含闭门器、执手、门锁、合页等五金配件 6.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 3.08
13 | 010802001005 | 有框铝合金玻璃门 | 1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：铝合金玻璃门 3.开启方式：单开 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金型材 5.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6mm钢化安全玻璃 6.五金种类、规格：包含闭门器、执手、门锁、合页等五金配件 7.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 13.2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010802001006 | 有框铝合金玻璃门 | 1.门洞口尺寸：1500*2200mm 2.门类型：铝合金玻璃门 3.开启方式：双开 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金型材 5.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6mm钢化安全玻璃 6.五金种类、规格：包含闭门器、执手、门锁、合页等五金配件 7.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 6.6
15 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格：30*30mm木龙骨，12mm厚细木工板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚304不锈钢 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 2.43
|  | A 食堂二层修缮 |  |  |  |  | 1
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：涂刷专用界面剂一道，30mm厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格：800*800*10mm厚亚光面水磨石地砖，打蜡出光，DTG砂浆勾缝 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 53.67
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：12mm厚细木工板基层 3.面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢黑钛踢脚线 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 52.5
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距900~1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：大龙骨（60*30*1.5mm）中距＜1200mm，铝合金中龙骨（32*24*1.2mm）中距500~600mm，铝合金横撑（32*24*1.2mm）中距500~600mm 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm铝合金方板面层 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 25.6
19 | 010802001008 | 有框铝合金玻璃门（含门套） | 1.门洞口尺寸：1000*2200/1100*2200mm 2.门类型：铝合金玻璃门（含门套） 3.开启方式：单扇、平开 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金型材 5.门套材质：成品铝合金门套 6.玻璃品种、厚度：5mm+12A+6mm钢化安全玻璃 7.五金种类、规格：包含闭门器、执手、门锁、合页等五金配件 8.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 9.02
|  | A 食堂三层修缮 |  |  |  |  | 1
20 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：涂刷专用界面剂一道，30mm厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格：800*800*10mm厚亚光面水磨石地砖，打蜡出光，DTG砂浆勾缝 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 53.67
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：12mm厚细木工板基层 3.面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢黑钛踢脚线 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 52.5
22 | 010802001007 | 有框铝合金玻璃门（含门套） | 1.门洞口尺寸：1000*2200/1100*2200mm 2.门类型：铝合金玻璃门（含门套） 3.开启方式：单扇、平开 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金型材 5.门套材质：成品铝合金门套 6.玻璃品种、厚度：5mm+12A+6mm钢化安全玻璃 7.五金种类、规格：包含闭门器、执手、门锁、合页等五金配件 8.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 9.02
|  | A 食堂管网修缮1 |  |  |  |  | 1
23 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土 2.厚度：40mm 3.其他：喷洒透层热沥青AL(M)-1 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 236.5
24 | 010401007001 | 检查井提升 | 1.检查井 升高30cm以下 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 座 | 2
25 | 010401007002 | 雨水口提升 | 1.雨水口 升高30cm以下 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 座 | 2
26 | 010103001001 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度满足规范要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 75.85
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 010501001001 | 碎石垫层 | 1.50mm厚碎石垫层拌和、铺设、找平、震实、养护 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 3.79
28 | 011101002002 | 混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：100mm厚C30混凝土楼地面，随打随找平，表面拉毛 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 75.85
29 | 040204004002 | 安砌平石 | 1.材料品种、规格：芝麻灰花岗岩平石600*300*50mm 2.基础、垫层、厚度：30mm厚水泥砂浆结合层 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 9.6
30 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石600*300*120mm 2.基础、垫层、厚度：30mm厚水泥砂浆结合层、C20混凝土背靠 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 25.8
31 | 011203001001 | 30mm芝麻灰花岗岩墙、柱面 | 1.基层类型、部位：抹灰面 2.安装方式：20mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：30mm芝麻灰花岗岩光面（外侧磨圆角） 4.缝宽、勾缝材料种类：具体根据设计要求 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 9.94
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 011203001002 | 20mm芝麻灰花岗岩墙、柱面 | 1.基层类型、部位：抹灰面 2.安装方式：20mm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：20mm芝麻灰花岗岩光面 4.缝宽、勾缝材料种类：具体根据设计要求 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 10.64
33 | 011102001001 | 30mm芝麻灰花岗岩 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：30mm芝麻灰花岗岩火烧面 3.勾缝材料种类：具体根据设计要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 30.42
34 | 011102001004 | 30mm芝麻灰花岗岩（台阶踏面） | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：30mm芝麻灰花岗岩火烧面（外侧磨圆角） 3.勾缝材料种类：具体根据设计要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 3.36
35 | 011102001002 | 20mm芝麻灰花岗岩（台阶踢面） | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：20mm芝麻灰花岗岩火烧面 3.勾缝材料种类：具体根据设计要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 1.68
36 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：投标人自行勘察现场自行考虑 2.开挖深度：1.5m以内 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 71.82
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：管道沟槽 2.材料品种：现场开挖素土 3.密实度：密实度 满足设计要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 39.54
38 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 32.28
39 | 040501005005 | DN200mmPP耐热排水管 | 1.材质及规格：DN200mmPP耐热排水管 2.连接形式：胶圈接口 3.铺设深度：根据现场实际情况 4.其他：包含管道穿墙、保护等 5..包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 7.5
40 | 040501005001 | DN200mm双壁缠绕管 | 1.材质及规格：DN200mm双壁缠绕管SN8 2.连接形式：胶圈接口 3.铺设深度：根据现场实际情况 4.其他：管道就近接入现有污水井 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 51.5
41 | 040503002001 | 管道包封 | 1.C25混凝土管道包封 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 7.37
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 040504002001 | 钢筋混凝土污水井 | 1.种类：钢筋混凝土污水井 2.规格：Φ700mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，含模板 4.井筒材质及规格：150~200mm厚C30混凝土井壁，含模板（配筋根据设计要求） 5.井圈材质及规格：C30混凝土井圈壁，含模板 6.井盖材质及规格：Φ700mm球墨铸铁检查井盖（C250级） 7.其他装置品种及规格：配套防坠网 8.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 座 | 3
43 | 031003019001 | 成品隔油池 | 1.类型：成品304不锈钢隔油池 2.型号、规格：长3000*宽1500*深1200mm，池体板材2mm厚304不锈钢 3.安装方式：地埋式 4.其他：垫层及围护结构等具体以厂家安装要求为准 5.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 套 | 3
44 | 040504003001 | 现状污水井修复 | 1.现状污水井修复疏通、降井口、更换 C250 级球墨铸铁检查井盖 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 座 | 2
45 | 040501005003 | 原有管网清理 | 1.食堂原有室外污水管网清理 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
|  | A 食堂管网修缮2 |  |  |  |  | 1
46 | 010103001002 | 素土夯实 | 1.素土夯实，夯实度满足规范要求 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 50
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 010501001002 | 碎石垫层 | 1.50mm厚碎石垫层拌和、铺设、找平、震实、养护 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 2.5
48 | 011101002001 | 混凝土地坪 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C25混凝土地坪，随打随找平（分隔缝不大于6*6m），路面扫毛刻纹 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 50
49 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：投标人自行勘察现场自行考虑 2.开挖深度：1.5m以内 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 36
50 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位：管道沟槽 2.材料品种：现场开挖素土 3.密实度：密实度 满足设计要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 28.52
51 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土方外运（运距投标人自行考虑，包含垃圾费、弃置费等一切费用） 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m3 | 7.48
52 | 040501005002 | DN200mm双壁缠绕管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格：DN200mm双壁缠绕管SN8 3.连接形式：胶圈接口 4.铺设深度：根据现场实际情况 5.其他：管道就近接入现有检查井/雨水口 6.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 60
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格：680*380mm砖砌单篦雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格：600*300mm球墨铸铁雨水井箅（C250） 3.材质及厚度：具体详见图集 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 座 | 4
54 | 040501005004 | 原有管网清理 | 1.食堂原有室外污水管网清理 2.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 项 | 1
55 | 040204004003 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石600*300*120mm 2.基础、垫层、厚度：30mm厚水泥砂浆结合层、C20混凝土背靠 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 8
56 | 040204004004 | 安砌平石 | 1.材料品种、规格：混凝土平石600*300*50mm 2.垫层材料品种、厚度：30mm厚水泥砂浆结合层 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m | 8
57 | 011102001005 | 30mm芝麻灰花岗岩面层 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：30mm芝麻灰花岗岩荔枝面 2.勾缝材料种类：具体根据设计要求 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 12
|  | A 其他 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 010805003002 | 电动伸缩门 | 1.304不锈钢电动伸缩门 2.尺寸：长14000mm*高1600mm*宽500mm 3.做法：304不锈钢伸缩门厚度不低于1mm，不锈钢电动伸缩大门包括控制全套、电机、缓冲装置、驱动系统、控制器等，含制作、运输、安装及其他配件，必须满足使用功能 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 套 | 1
59 | 011403001001 | 天棚面油漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.基层处理方式：涂刷界面剂一道，抗碱底漆一道 3.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料2遍 4.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | m2 | 352.57
60 | 010302006001 | 防水堵漏注浆 | 1.注浆材料、规格：丙烯酸盐注浆液 2.单孔注浆量：具体根据设计要求 3.包含但不限于以上内容，具体根据设计和建设单位要求，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 孔 | 20
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 4.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-07-01

## 4.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 4.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01

## 4.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 4.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 4.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 4.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 4.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 4.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01

## 5.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 餐厅更换
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 5.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 餐厅更换 |  |  |  |  | 1
1 | 030107003001 | 电梯维修 | 1.电梯维修 2.内容：包含控制屏、曳引机、门轨道（门锁）、接触器、继电器、断路器、安全部件、外呼系统、及钢架、导轨、电缆、钢丝绳等电梯配件的维修、更换、保养等 3.包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 部 | 1
2 | 030107003002 | 餐梯 | 1.名称：小型杂物电梯 2.型号：TWJ250/0.4-AS推车式 3.用途：餐梯 4.层数：3层 5.站数：3站 6.提升高度、速度：9000mm，0.4m/s 7.配线材质、规格、敷设方式：甲方负责预留三相五线至电梯井外部，其余配线均包含在本项投标报价之内 8.运转调试要求：包含电梯安装、调试等，包验收通过 9.其它：额定载重：250kg，轿厢尺寸：不低于700*1000*1200mm，开门方式：上下直分，电梯功率：1.5KW，控制方式：厅外按钮，驱动方式：交流单速，轿厢装饰（含电梯不锈钢大门套）：发纹不锈钢，其中操纵面板带数码显示、微动按钮，包含控制屏、曳引机、门轨道（门锁）、接触器、继电器、断路器、安全部件、外呼系统、及电梯安装时需要的钢架、导轨、电缆、钢丝绳等其它部件 10.原有老餐梯拆除，根据甲方要求搬运并堆放至指定位置 11.包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术要求等 |  |  | 部 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 5.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-07-01

## 5.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 5.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01

## 5.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 5.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 5.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-07-01

## 5.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-07-01

## 5.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-07-01

## 5.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-07-01