# 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：江苏省锡东高级中学大成分校实验室采购项目

# 项目编号：JSZC-320205-WXXG-G2026-0010

# 采购人：江苏省锡东高级中学大成分校

# 采购代理机构：江苏新桂工程咨询有限公司

二〇二六年五月

# 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标供应商须知 …………………………………………………………………… 6

三、项目技术要求和有关说明………………………………………………………… 20

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 176

五、附件………………………………………………………………………………… 190

一、投标邀请函

江苏新桂工程咨询有限公司受江苏省锡东高级中学大成分校的委托，对江苏省锡东高级中学大成分校实验室采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：江苏省锡东高级中学大成分校实验室采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-WXXG-G2026-0010

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：374.32万元。投标最高限价：374.32万元。供应商的投标总价在最高限价以内的为有效报价，超过最高限价的投标文件无效；

5.供货期：合同签订后30日历天内到货并安装完毕交付使用。

4.项目整体免费质保期：自验收合格之日起3年。

8.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目不接受联合体投标。

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，货物制造商应为中/小/微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

4、本项目的特定资格要求：/；

5、本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。

（四）获取招标文件

潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[在江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏新桂工程咨询有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年6月2日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-WXXG-G2026-0010项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发送至邮箱（487572551@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（苏采云投标客户端投标）：2026年7月10日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2026年7月10日开启解密后半小时。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束。

定标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：投标文件递交截止之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其他

采购人：江苏省锡东高级中学大成分校

采购人地址：无锡市锡山区厚桥街道东盛路1068号

联 系 人：汪政

联系方式：0510-88714393

采购代理机构：江苏新桂工程咨询有限公司

代理机构地址：无锡市滨湖区太湖西大道2188号9楼904室

代理机构联系人：宗玲

代理机构电话：18021186726

代理机构邮编：214000

二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏新桂工程咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．江苏新桂工程咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏新桂工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏新桂工程咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏新桂工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏新桂工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

投标文件包括明标部分及暗标部分，相应内容上传至投标客户端。

明标部分：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传至投标文件，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书加盖公章（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.服务保障承诺书（格式见附件）

7.投标供应商基本情况表（格式见附件）

8.提供第三章项目技术要求和有关说明中需提供的相关证明材料（如有）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

10.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

11.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

暗标部分：

1.技术文件

上述明标部分1-8项、暗标部分，投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权代表签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标费用自理。

  - 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录系统获取招标文件，按要求制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10、特别注意：评分标准中除投标报价以外，还须包含明标和暗标两大部分，其暗标编制要求如下：

(1)暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

(2)暗标所有正文中不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定时间上传的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标人未按招标文件要求解密的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现投标人名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、印章、商标、人员名称或其他提示性的标记或标识等；

- 改变招标文件规定的误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评审小组确认为无效投标文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 （九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件 |
| 10 | 特定资格要求 | / |
| 11 | 信用记录 （ 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 12 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | # 满足采购需求 | # 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料（如有） |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

# 异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求（财库〔2026〕2号），包括：

# 1）采购人应当在招标文件中明确，在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

# ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

# ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

# ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

# ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（4）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

①本国产品价格扣除政策

1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

②注意事项

1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏新桂工程咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏新桂工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏新桂工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏新桂工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏新桂工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏新桂工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3．与招标采购人、其他投标供应商恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏新桂工程咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏新桂工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# （十五）代理服务费：

本项目代理服务费由采购人支付，招标代理服务费以中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按下列费率的77.7%计取：100万以下费率为1.5%，100万-500万费率为1.1%。

## （十六）合同融资、履约担保

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为江苏省锡东高级中学大成分校实验室采购项目，本项目核心产品为：学生实验桌。投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。项目需求如下：

  - 本项目属性：货物类。

- （一）项目基本情况：

1.项目地址：江苏省锡东高级中学大成分校。

2.采购范围：清单范围内的江苏省锡东高级中学大成分校实验室采购。

3.质量标准：所供货物达到国家及行业标准，满足采购需求，并按照采购人要求安装调试到位。

4.完工期限：合同签订后30日历天内到货并安装完毕交付使用。

5.项目整体免费质保期：自验收合格之日起3年。

6.付款方式：供货完成，安装调试完成验收合格后，支付合同价的80%，验收合格满一年后付清余款（不计息）。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

7.标的物明细表：本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。

| 序号 | 名称 | 所属行业 | 序号 | 名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教师演示讲台 | 工业（制造业） |  | 故障显示模块 | 工业（制造业） |
|  | 多功能劳技桌 | 工业（制造业） |  | 废水存储过滤系统 | 工业（制造业） |
|  | 终端模块 | 工业（制造业） |  | 给水管路 | 工业（制造业） |
|  | 辅助套件 | 工业（制造业） |  | 排水管路 | 工业（制造业） |
|  | 教师终端模块 | 工业（制造业） |  | 电源供应线路 | 工业（制造业） |
|  | 实验凳 | 工业（制造业） |  | 智能控制系统线路 | 工业（制造业） |
|  | 劳技柜工具墙 | 工业（制造业） |  | 安装辅件 | 工业（制造业） |
|  | 收纳柜（带收纳盒） | 工业（制造业） |  | 实验室顶部造型 | 工业（制造业） |
|  | 岛式插座盒 | 工业（制造业） |  | 吸水纸 | 工业（制造业） |
|  | 插座 | 工业（制造业） |  | 物镜测微尺 | 工业（制造业） |
|  | 激光切割机耗材包 | 工业（制造业） |  | 罐装橡皮泥双色 | 工业（制造业） |
|  | 桌面智能真空成型机 （教育级） | 工业（制造业） |  | DNA双螺旋结构模型组件 | 工业（制造业） |
|  | 智能真空成型机耗材包 | 工业（制造业） |  | 解剖器7件套 | 工业（制造业） |
|  | 混色3D打印机 | 工业（制造业） |  | 生物玻片标本 | 工业（制造业） |
|  | 高速3D打印机 | 工业（制造业） |  | 圆底不锈钢盒 | 工业（制造业） |
|  | 桌面3D扫描打印仪 | 工业（制造业） |  | 塑料小球 | 工业（制造业） |
|  | 青少年3D打印创新教育平台（单节点） | 工业（制造业） |  | 塑料小球 | 工业（制造业） |
|  | 3D打印耗材 | 工业（制造业） |  | 擦镜纸 | 工业（制造业） |
|  | PBL综合创作套包（标准包） | 工业（制造业） |  | 胶头滴管 | 工业（制造业） |
|  | PBL综合创作套包（进阶包） | 工业（制造业） |  | 培养皿 | 工业（制造业） |
|  | 木工工具箱 | 工业（制造业） |  | 单面刀片 | 工业（制造业） |
|  | 金工工具箱 | 工业（制造业） |  | 盖玻片 | 工业（制造业） |
|  | 电工工具箱 | 工业（制造业） |  | 载玻片 | 工业（制造业） |
|  | 实验室顶部造型 | 工业（制造业） |  | 离心管架 | 工业（制造业） |
|  | 仪器柜 | 工业（制造业） |  | 离心管 | 工业（制造业） |
|  | 教师演示讲台 | 工业（制造业） |  | 滤纸 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用水槽 | 工业（制造业） |  | 绑带 | 工业（制造业） |
|  | 三联高低位龙头 | 工业（制造业） |  | 烧杯 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用洗眼器 | 工业（制造业） |  | 透明广口瓶 | 工业（制造业） |
|  | 落地式紧急冲淋 | 工业（制造业） |  | 调节仪 | 工业（制造业） |
|  | 学生实验桌 | 工业（制造业） |  | 标签纸 | 工业（制造业） |
|  | 万向抽风装置 | 工业（制造业） |  | 烧杯 | 工业（制造业） |
|  | 多功能防溅水槽柜 | 工业（制造业） |  | 锥形瓶 | 工业（制造业） |
|  | 水龙头 | 工业（制造业） |  | 点火器 | 工业（制造业） |
|  | 实验凳 | 工业（制造业） |  | 防爆酒精灯 | 工业（制造业） |
|  | 仪器柜 | 工业（制造业） |  | 封口膜 | 工业（制造业） |
|  | 教师终端模块 | 工业（制造业） |  | 棉花球 | 工业（制造业） |
|  | 通风矢量控制模块 | 工业（制造业） |  | 试管 | 工业（制造业） |
|  | 顶装智能控制平台 | 工业（制造业） |  | 放大镜 | 工业（制造业） |
|  | 远程控制模块 | 工业（制造业） |  | 打孔器 | 工业（制造业） |
|  | 温湿度监视模块 | 工业（制造业） |  | 容量器 | 工业（制造业） |
|  | 铝合金万向罩 | 工业（制造业） |  | 卷尺 | 工业（制造业） |
|  | 万向吸风罩底座 | 工业（制造业） |  | 钓鱼线 | 工业（制造业） |
|  | 活动式学生端抽风装置 | 工业（制造业） |  | 烧杯 | 工业（制造业） |
|  | 吊装式通风模块 | 工业（制造业） |  | 透明胶 | 工业（制造业） |
|  | 室外行程通风模块 | 工业（制造业） |  | 短颈漏斗 | 工业（制造业） |
|  | 防腐风机 | 工业（制造业） |  | 点样毛细管 | 工业（制造业） |
|  | 风机控制线 | 工业（制造业） |  | 研钵 | 工业（制造业） |
|  | 活性炭废气处理器 | 工业（制造业） |  | 研杵 | 工业（制造业） |
|  | 摇臂升降动力模块 | 工业（制造业） |  | 离心管圆底 | 工业（制造业） |
|  | 自动控制模块 | 工业（制造业） |  | 玻璃棒 | 工业（制造业） |
|  | 主体结构模块 | 工业（制造业） |  | 短柄药勺 | 工业（制造业） |
|  | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 工业（制造业） |  | 试管夹 | 工业（制造业） |
|  | 智能摇臂升降模块 | 工业（制造业） |  | 剪刀 | 工业（制造业） |
|  | 学生终端模块 | 工业（制造业） |  | 陶土网 | 工业（制造业） |
|  | 供应端口 | 工业（制造业） |  | 量筒 | 工业（制造业） |
|  | 故障显示模块 | 工业（制造业） |  | 量筒 | 工业（制造业） |
|  | 废水存储过滤模块 | 工业（制造业） |  | 试管 | 工业（制造业） |
|  | 给水管路 | 工业（制造业） |  | 双面刀片 | 工业（制造业） |
|  | 排水管路 | 工业（制造业） |  | 卫生香 | 工业（制造业） |
|  | 电源供应线路 | 工业（制造业） |  | 盖玻片 | 工业（制造业） |
|  | 智能控制系统线路 | 工业（制造业） |  | 小狼毫毛笔 | 工业（制造业） |
|  | 安装辅件 | 工业（制造业） |  | 测量仪 | 工业（制造业） |
|  | 实验室顶部造型 | 工业（制造业） |  | PH广泛试纸 | 工业（制造业） |
|  | 打孔器 | 工业（制造业） |  | 刻度试管 | 工业（制造业） |
|  | 打孔夹板 | 工业（制造业） |  | 塑料烧杯 | 工业（制造业） |
|  | 打孔器刮刀 | 工业（制造业） |  | 培养皿 | 工业（制造业） |
|  | 手摇钻孔器 | 工业（制造业） |  | 锥形瓶 | 工业（制造业） |
|  | 仪器车 | 工业（制造业） |  | 涂布器 | 工业（制造业） |
|  | 电动离心机 | 工业（制造业） |  | 记号笔 | 工业（制造业） |
|  | 磁力加热搅拌器 | 工业（制造业） |  | 金属丝棒 | 工业（制造业） |
|  | 酒精喷灯 | 工业（制造业） |  | 金属丝环 | 工业（制造业） |
|  | 水浴锅 | 工业（制造业） |  | 铁铲 | 工业（制造业） |
|  | 保温漏斗 | 工业（制造业） |  | 钢尺 | 工业（制造业） |
|  | 塑料洗瓶 | 工业（制造业） |  | 棉签 | 工业（制造业） |
|  | 试剂瓶托盘 | 工业（制造业） |  | 血球计数板 | 工业（制造业） |
|  | 试剂瓶托盘 | 工业（制造业） |  | 不锈钢拾取器 | 工业（制造业） |
|  | 实验用品提篮 | 工业（制造业） |  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |
|  | 塑料水槽 | 工业（制造业） |  | 滴管 | 工业（制造业） |
|  | 碘升华凝华管 | 工业（制造业） |  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |
|  | 方座支架 | 工业（制造业） |  | 试管 | 工业（制造业） |
|  | 万能夹 | 工业（制造业） |  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |
|  | 三脚架 | 工业（制造业） |  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |
|  | 泥三角 | 工业（制造业） |  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |
|  | 试管架 | 工业（制造业） |  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |
|  | 试管架 | 工业（制造业） |  | 洗耳球 | 工业（制造业） |
|  | 漏斗架 | 工业（制造业） |  | 烧杯 | 工业（制造业） |
|  | 滴定台 | 工业（制造业） |  | 铁架台 | 工业（制造业） |
|  | 滴定夹 | 工业（制造业） |  | 塑料水槽 | 工业（制造业） |
|  | 多用滴管架 | 工业（制造业） |  | 试管架 | 工业（制造业） |
|  | 移液管架 | 工业（制造业） |  | 试管刷 | 工业（制造业） |
|  | 比色管架 | 工业（制造业） |  | 试管刷 | 工业（制造业） |
|  | 高中教师输出模块 | 工业（制造业） |  | 毛巾 | 工业（制造业） |
|  | 托盘天平 | 工业（制造业） |  | 托盘天平 | 工业（制造业） |
|  | 托盘天平 | 工业（制造业） |  | 生物显微镜 | 工业（制造业） |
|  | 电子天平（100g，0.01g） | 工业（制造业） |  | 二氧化碳灭火器 | 工业（制造业） |
|  | 电子天平（200g，0.001g） | 工业（制造业） |  | 毛毯 | 工业（制造业） |
|  | 电子天平（400g，0.1g） | 工业（制造业） |  | 黄沙箱 | 工业（制造业） |
|  | 电子停表 | 工业（制造业） |  | 工作服 | 工业（制造业） |
|  | 教学用测量仪 | 工业（制造业） |  | 防护手套 | 工业（制造业） |
|  | 数字测量仪 | 工业（制造业） |  | 防护眼镜 | 工业（制造业） |
|  | 多用途表 | 工业（制造业） |  | 酸碱手套 | 工业（制造业） |
|  | 演示用仪表 | 工业（制造业） |  | 防护面罩 | 工业（制造业） |
|  | 密度计 | 工业（制造业） |  | 防毒面罩 | 工业（制造业） |
|  | 密度计 | 工业（制造业） |  | 收纳箱 | 工业（制造业） |
|  | 酸度计（pH计） | 工业（制造业） |  | 微量移液器架 | 工业（制造业） |
|  | 原电池实验器 | 工业（制造业） |  | 微量移液器 | 工业（制造业） |
|  | 贮气装置 | 工业（制造业） |  | 微量移液器 | 工业（制造业） |
|  | 溶液导电演示器 | 工业（制造业） |  | 微量移液器 | 工业（制造业） |
|  | 微型溶液导电实验器 | 工业（制造业） |  | 微量移液器 | 工业（制造业） |
|  | 中和热测定仪 | 工业（制造业） |  | 微量移液器吸头 | 工业（制造业） |
|  | 化学实验废液处理装置 | 工业（制造业） |  | 恒温培养箱 | 工业（制造业） |
|  | 气体实验微型装置 | 工业（制造业） |  | 高压灭菌锅 | 工业（制造业） |
|  | 氢燃料电池演示器 | 工业（制造业） |  | 超净工作台 | 工业（制造业） |
|  | 氢燃料电池实验器 | 工业（制造业） |  | 干热灭菌箱 | 工业（制造业） |
|  | 电解槽演示器 | 工业（制造业） |  | 微生物箱 | 工业（制造业） |
|  | 离子交换柱 | 工业（制造业） |  | 电冰箱 | 工业（制造业） |
|  | 电泳演示器 | 工业（制造业） |  | DNA电泳图谱观察仪 | 工业（制造业） |
|  | 丁达尔现象实验器 | 工业（制造业） |  | 电泳仪 | 工业（制造业） |
|  | 二氧化氮球 | 工业（制造业） |  | 水平电泳槽 | 工业（制造业） |
|  | 放电反应实验仪 | 工业（制造业） |  | 光照培养架 | 工业（制造业） |
|  | 光化学实验演示器 | 工业（制造业） |  | 组织捣碎匀浆机 | 工业（制造业） |
|  | 炼铁高炉模型 | 工业（制造业） |  | 果酒果醋发酵装置 | 工业（制造业） |
|  | 分子结构模型 | 工业（制造业） |  | 容量瓶 | 工业（制造业） |
|  | 分子结构模型 | 工业（制造业） |  | 滴瓶 | 工业（制造业） |
|  | 金刚石结构模型 | 工业（制造业） |  | 滴瓶 | 工业（制造业） |
|  | 石墨结构模型 | 工业（制造业） |  | 滴瓶 | 工业（制造业） |
|  | 碳-60结构模型 | 工业（制造业） |  | 滴瓶 | 工业（制造业） |
|  | 氯化钠晶体结构模型 | 工业（制造业） |  | PH计 | 工业（制造业） |
|  | 氯化铯晶体结构模型 | 工业（制造业） |  | 三脚架 | 工业（制造业） |
|  | 二氧化碳晶体结构模型 | 工业（制造业） |  | 电子天平 | 工业（制造业） |
|  | 二氧化硅晶体结构模型 | 工业（制造业） |  | 称量纸 | 工业（制造业） |
|  | 金属晶体结构模型 | 工业（制造业） |  | 棉绳 | 工业（制造业） |
|  | 电子云杂化轨道模型 | 工业（制造业） |  | 橡皮筋 | 工业（制造业） |
|  | 气体摩尔体积模型 | 工业（制造业） |  | 锥形瓶 | 工业（制造业） |
|  | 金属矿物、金属及合金标本 | 工业（制造业） |  | 锥形瓶 | 工业（制造业） |
|  | 原油常见馏分标本 | 工业（制造业） |  | 电磁炉 | 工业（制造业） |
|  | 合成有机高分子材料标本 | 工业（制造业） |  | 泡菜坛 | 工业（制造业） |
|  | 新型无机非金属材料标本 | 工业（制造业） |  | 冰盒 | 工业（制造业） |
|  | 分子立体结构模型绘制软件 | 工业（制造业） |  | 井穴板 | 工业（制造业） |
|  | 量筒 | 工业（制造业） |  | 恒温水浴锅 | 工业（制造业） |
|  | 量筒 | 工业（制造业） |  | 精密PH试纸 | 工业（制造业） |
|  | 量筒 | 工业（制造业） |  | 气球 | 工业（制造业） |
|  | 量筒 | 工业（制造业） |  | 彩色玻璃纸 | 工业（制造业） |
|  | 量筒 | 工业（制造业） |  | DNA结构模型 | 工业（制造业） |
|  | 量筒 | 工业（制造业） |  | 彩色卡纸加厚硬纸板 | 工业（制造业） |
|  | 量杯 | 工业（制造业） |  | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 工业（制造业） |
|  | 容量瓶 | 工业（制造业） |  | 检查图 | 工业（制造业） |
|  | 容量瓶 | 工业（制造业） |  | 实验方格纸 | 工业（制造业） |
|  | 容量瓶 | 工业（制造业） |  | 枝剪 | 工业（制造业） |
|  | 容量瓶 | 工业（制造业） |  | 弯头镊子 | 工业（制造业） |
|  | 容量瓶 | 工业（制造业） |  | G6玻璃砂漏斗 | 工业（制造业） |
|  | 滴定管 | 工业（制造业） |  | 细胞结构模型 | 工业（制造业） |
|  | 滴定管 | 工业（制造业） |  | 一次性乳胶手套 | 工业（制造业） |
|  | 滴定管 | 工业（制造业） |  | 解剖盘蜡盘 | 工业（制造业） |
|  | 滴定管 | 工业（制造业） |  | 解剖针 | 工业（制造业） |
|  | 移液管 | 工业（制造业） |  | 比色管 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 长颈漏斗 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 喷水瓶 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 透析袋 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 透析袋夹 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 砧板 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 陶瓷刀 | 工业（制造业） |
|  | 具支试管 | 工业（制造业） |  | 尼龙布 | 工业（制造业） |
|  | 具支试管 | 工业（制造业） |  | 记号笔 | 工业（制造业） |
|  | 硬质玻璃管 | 工业（制造业） |  | 数码液晶显微镜（学生端） | 工业（制造业） |
|  | 硬质玻璃管 | 工业（制造业） |  | 数码液晶显微镜（教师端） | 工业（制造业） |
|  | 燃烧管 | 工业（制造业） |  | 显微互动教学平台 | 工业（制造业） |
|  | Y形试管 | 工业（制造业） |  | 实验台 | 工业（制造业） |
|  | 烧杯 | 工业（制造业） |  | 挡水条 | 工业（制造业） |
|  | 烧杯 | 工业（制造业） |  | 实验室专用水槽 | 工业（制造业） |
|  | 烧杯 | 工业（制造业） |  | 三联高低位龙头 | 工业（制造业） |
|  | 烧杯 | 工业（制造业） |  | 实验室专用试剂架 | 工业（制造业） |
|  | 烧杯 | 工业（制造业） |  | 滴水架 | 工业（制造业） |
|  | 烧瓶 | 工业（制造业） |  | 实验室专用洗眼器 | 工业（制造业） |
|  | 烧瓶 | 工业（制造业） |  | 仪器柜 | 工业（制造业） |
|  | 烧瓶 | 工业（制造业） |  | 小推车 | 工业（制造业） |
|  | 烧瓶 | 工业（制造业） |  | 储存桶 | 工业（制造业） |
|  | 锥形瓶 | 工业（制造业） |  | 托盘 | 工业（制造业） |
|  | 锥形瓶 | 工业（制造业） |  | 圆形桶 | 工业（制造业） |
|  | 蒸馏烧瓶 | 工业（制造业） |  | 干粉灭火器 | 工业（制造业） |
|  | 三口烧瓶 | 工业（制造业） |  | 仪器柜 | 工业（制造业） |
|  | 酒精灯 | 工业（制造业） |  | 教师演示讲台 | 工业（制造业） |
|  | 酒精灯 | 工业（制造业） |  | 学生实验桌 | 工业（制造业） |
|  | 酒精灯 | 工业（制造业） |  | 实验凳 | 工业（制造业） |
|  | 干燥塔 | 工业（制造业） |  | 准备台 | 工业（制造业） |
|  | 气体洗瓶 | 工业（制造业） |  | 岛式插座盒 | 工业（制造业） |
|  | 抽滤瓶 | 工业（制造业） |  | 插座 | 工业（制造业） |
|  | 抽气管 | 工业（制造业） |  | 仪器柜 | 工业（制造业） |
|  | 干燥器 | 工业（制造业） |  | 加大仪器柜 | 工业（制造业） |
|  | 气体发生器 | 工业（制造业） |  | 教师终端模块 | 工业（制造业） |
|  | 冷凝器 | 工业（制造业） |  | 顶装智能控制平台 | 工业（制造业） |
|  | 冷凝器 | 工业（制造业） |  | 远程控制模块 | 工业（制造业） |
|  | 牛角管 | 工业（制造业） |  | 温湿度监视模块 | 工业（制造业） |
|  | 漏斗 | 工业（制造业） |  | 顶部多模块电源供应装置 | 工业（制造业） |
|  | 漏斗 | 工业（制造业） |  | 模块储藏装置 | 工业（制造业） |
|  | 安全漏斗 | 工业（制造业） |  | 电源供应模块 | 工业（制造业） |
|  | 安全漏斗 | 工业（制造业） |  | 学生端调节终端 | 工业（制造业） |
|  | 分液漏斗 | 工业（制造业） |  | 伸缩线束 | 工业（制造业） |
|  | 分液漏斗 | 工业（制造业） |  | 智能升降模块 | 工业（制造业） |
|  | 布氏漏斗 | 工业（制造业） |  | 综合布线 | 工业（制造业） |
|  | T形管 | 工业（制造业） |  | 安装支架 | 工业（制造业） |
|  | Y形管 | 工业（制造业） |  | 安装辅件 | 工业（制造业） |
|  | 离心管 | 工业（制造业） |  | 实验室顶部造型 | 工业（制造业） |
|  | 干燥管 | 工业（制造业） |  | 单刀开关 | 工业（制造业） |
|  | 干燥管 | 工业（制造业） |  | 小灯座 | 工业（制造业） |
|  | 干燥管 | 工业（制造业） |  | 小灯泡 | 工业（制造业） |
|  | 干燥管 | 工业（制造业） |  | 小灯泡 | 工业（制造业） |
|  | 比色管 | 工业（制造业） |  | 电池盒 | 工业（制造业） |
|  | 活塞 | 工业（制造业） |  | 电池 | 工业（制造业） |
|  | 活塞 | 工业（制造业） |  | 电压表 | 工业（制造业） |
|  | 圆水槽 | 工业（制造业） |  | 电流表 | 工业（制造业） |
|  | 圆水槽 | 工业（制造业） |  | 灵敏电流计 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃钟罩 | 工业（制造业） |  | 蜂巢电路板 | 工业（制造业） |
|  | 钴玻璃片 | 工业（制造业） |  | 导线 | 工业（制造业） |
|  | 集气瓶 | 工业（制造业） |  | 导线 | 工业（制造业） |
|  | 集气瓶 | 工业（制造业） |  | 螺线管（套装） | 工业（制造业） |
|  | 集气瓶 | 工业（制造业） |  | 铁芯 | 工业（制造业） |
|  | 液封除毒气集气瓶 | 工业（制造业） |  | 滑动变阻器 | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 滑动变阻器 | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 电解电容（电） | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 电解电容（电） | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 电解电容（电） | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 电阻定律实验器 | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 广口瓶 | 工业（制造业） |  | 单刀双掷开关 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶 | 工业（制造业） |  | 条形磁铁 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶 | 工业（制造业） |  | 游标卡尺 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶 | 工业（制造业） |  | 螺旋测微器 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶 | 工业（制造业） |  | 塑料直尺 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶 | 工业（制造业） |  | 鳄鱼夹（带防护套） | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶 | 工业（制造业） |  | 稳压二极管 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶（棕色） | 工业（制造业） |  | 普通小电阻 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶（棕色） | 工业（制造业） |  | 多用电表 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶（棕色） | 工业（制造业） |  | 数字式多用电表 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶（棕色） | 工业（制造业） |  | 电池 | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶（棕色） | 工业（制造业） |  | 蜂鸣器（电） | 工业（制造业） |
|  | 细口瓶（棕色） | 工业（制造业） |  | 电位器（电） | 工业（制造业） |
|  | 下口瓶 | 工业（制造业） |  | 电位器（电） | 工业（制造业） |
|  | 滴瓶 | 工业（制造业） |  | 电位器（电） | 工业（制造业） |
|  | 滴瓶 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 滴瓶 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 滴瓶 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 称量瓶 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 坩埚 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 坩埚钳 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 烧杯夹 | 工业（制造业） |  | 普通电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 教学用镊子 | 工业（制造业） |  | 发光二极管（电） | 工业（制造业） |
|  | 试管夹 | 工业（制造业） |  | 发光二极管（电） | 工业（制造业） |
|  | 水止皮管夹 | 工业（制造业） |  | 二极管（电） | 工业（制造业） |
|  | 螺旋皮管夹 | 工业（制造业） |  | 光敏电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 石棉网 | 工业（制造业） |  | 干簧管（电） | 工业（制造业） |
|  | 二连球 | 工业（制造业） |  | 三极管（电） | 工业（制造业） |
|  | 燃烧匙 | 工业（制造业） |  | 三极管（电） | 工业（制造业） |
|  | 药匙 | 工业（制造业） |  | 继电器 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃管 | 工业（制造业） |  | 强光手电筒 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃管 | 工业（制造业） |  | 电阻箱 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃棒 | 工业（制造业） |  | 水果电池套件 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃棒 | 工业（制造业） |  | 学生套尺 | 工业（制造业） |
|  | 软胶塞 | 工业（制造业） |  | 大头针 | 工业（制造业） |
|  | 橡胶管 | 工业（制造业） |  | 梯形玻璃砖 | 工业（制造业） |
|  | 乳胶管 | 工业（制造业） |  | 烧杯 | 工业（制造业） |
|  | 洗耳球 | 工业（制造业） |  | 油膜实验器 | 工业（制造业） |
|  | 试管刷 | 工业（制造业） |  | 容量器 | 工业（制造业） |
|  | 烧瓶刷 | 工业（制造业） |  | 容量瓶 | 工业（制造业） |
|  | 滴定管刷 | 工业（制造业） |  | 量筒 | 工业（制造业） |
|  | 结晶皿 | 工业（制造业） |  | 微型物理观察仪 | 工业（制造业） |
|  | 表面皿 | 工业（制造业） |  | 卷尺 | 工业（制造业） |
|  | 表面皿 | 工业（制造业） |  | 电磁打点计时器 | 工业（制造业） |
|  | 研钵 | 工业（制造业） |  | 电火花打点计时器 | 工业（制造业） |
|  | 研钵 | 工业（制造业） |  | 钩码 | 工业（制造业） |
|  | 蒸发皿 | 工业（制造业） |  | 剪刀 | 工业（制造业） |
|  | 蒸发皿 | 工业（制造业） |  | 胡克定律实验器 | 工业（制造业） |
|  | 反应板 | 工业（制造业） |  | 钓鱼线 | 工业（制造业） |
|  | 井穴板 | 工业（制造业） |  | 单摆球组 | 工业（制造业） |
|  | 井穴板 | 工业（制造业） |  | 电子计时器 | 工业（制造业） |
|  | 塑料多用滴管 | 工业（制造业） |  | 测力计 | 工业（制造业） |
|  | 白金丝 | 工业（制造业） |  | 测力计 | 工业（制造业） |
|  | pH广泛试纸 | 工业（制造业） |  | 橡皮筋 | 工业（制造业） |
|  | 蓝石蕊 试纸 | 工业（制造业） |  | 图钉 | 工业（制造业） |
|  | 红石蕊 试纸 | 工业（制造业） |  | 导线 | 工业（制造业） |
|  | 淀粉碘化钾试纸 | 工业（制造业） |  | 导线 | 工业（制造业） |
|  | 定性滤纸 | 工业（制造业） |  | 实验方格纸 | 工业（制造业） |
|  | 高中化学实验材料 | 工业（制造业） |  | 燕尾夹 | 工业（制造业） |
|  | 电极材料 | 工业（制造业） |  | 托盘天平 | 工业（制造业） |
|  | 一字螺丝刀 | 工业（制造业） |  | 回形针 | 工业（制造业） |
|  | 十字螺丝刀 | 工业（制造业） |  | 圆规 | 工业（制造业） |
|  | 尖嘴钳 | 工业（制造业） |  | 铁架台 | 工业（制造业） |
|  | 手锤 | 工业（制造业） |  | 力学轨道小车及配件 | 工业（制造业） |
|  | 三角锉刀 | 工业（制造业） |  | 制图板 | 工业（制造业） |
|  | 剪刀 | 工业（制造业） |  | 气体定律演示器 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃瓶盖开启器 | 工业（制造业） |  | 碰撞实验器 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃管切割器 | 工业（制造业） |  | 平抛实验器 | 工业（制造业） |
|  | 工作服 | 工业（制造业） |  | 向心力实验演示器 | 工业（制造业） |
|  | 护目镜 | 工业（制造业） |  | 气垫导轨 | 工业（制造业） |
|  | 防护面罩 | 工业（制造业） |  | 小型气源 | 工业（制造业） |
|  | 耐酸型乳胶手套 | 工业（制造业） |  | 数字计时器 | 工业（制造业） |
|  | 一次性乳胶手套 | 工业（制造业） |  | 方格纸 | 工业（制造业） |
|  | 实验防护屏 | 工业（制造业） |  | 钢直尺 | 工业（制造业） |
|  | 容量器 | 工业（制造业） |  | 毛细玻璃管 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |  | 毛细玻璃管 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |  | 毛细玻璃管 | 工业（制造业） |
|  | 蓝色钴玻璃片 | 工业（制造业） |  | 肥皂液 | 工业（制造业） |
|  | 铂丝棒 | 工业（制造业） |  | NTC热敏电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 泥三角 | 工业（制造业） |  | PTC热敏电阻（电） | 工业（制造业） |
|  | 瓷坩埚 | 工业（制造业） |  | 枕形导体 | 工业（制造业） |
|  | 升降台 | 工业（制造业） |  | 带绝缘柄的金属小球 | 工业（制造业） |
|  | 集气瓶 | 工业（制造业） |  | 球形导体 | 工业（制造业） |
|  | 毛玻璃片 | 工业（制造业） |  | 有机玻璃棒（附丝绸） | 工业（制造业） |
|  | 鲁尔阀 | 工业（制造业） |  | 有机橡胶棒（附毛皮） | 工业（制造业） |
|  | 长颈圆底烧瓶 | 工业（制造业） |  | 验电器连接杆 | 工业（制造业） |
|  | 具支试管 | 工业（制造业） |  | 缝衣针 | 工业（制造业） |
|  | 试管 | 工业（制造业） |  | 细棉线 | 工业（制造业） |
|  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |  | 单层云母片套件 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |  | 铁线 | 工业（制造业） |
|  | 红色石蕊试纸 | 工业（制造业） |  | 液体表面张力实验器 | 工业（制造业） |
|  | 止水夹 | 工业（制造业） |  | 玻璃板 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |  | 防爆酒精灯 | 工业（制造业） |
|  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |  | 点火器 | 工业（制造业） |
|  | 蒸馏头 | 工业（制造业） |  | 定值电阻 | 工业（制造业） |
|  | 牛角管 | 工业（制造业） |  | 电解电容（电） | 工业（制造业） |
|  | 冷凝管 | 工业（制造业） |  | 安培力实验器 | 工业（制造业） |
|  | 分液漏斗梨形 | 工业（制造业） |  | 手摇发电机 | 工业（制造业） |
|  | 铝箔纸 | 工业（制造业） |  | 光学干涉衍射片套件 | 工业（制造业） |
|  | 盐桥 | 工业（制造业） |  | 光偏振演示器 | 工业（制造业） |
|  | 短柄药勺 | 工业（制造业） |  | 光源发生器 | 工业（制造业） |
|  | 碘化钾试纸 | 工业（制造业） |  | 光学刻度盘 | 工业（制造业） |
|  | 表面皿 | 工业（制造业） |  | 半圆玻璃砖 | 工业（制造业） |
|  | 培养皿 | 工业（制造业） |  | 光屏 | 工业（制造业） |
|  | 圆底烧瓶短颈 | 工业（制造业） |  | 插片支架 | 工业（制造业） |
|  | 蓝色石蕊试纸 | 工业（制造业） |  | 盖玻片 | 工业（制造业） |
|  | 玻璃板 | 工业（制造业） |  | 载玻片 | 工业（制造业） |
|  | 准备台 | 工业（制造业） |  | 墨汁 | 工业（制造业） |
|  | 挡水条 | 工业（制造业） |  | 乳胶管 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用水槽 | 工业（制造业） |  | 抽气筒 | 工业（制造业） |
|  | 三联高低位龙头 | 工业（制造业） |  | 空气压缩引火仪 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用试剂架 | 工业（制造业） |  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |
|  | 滴水架 | 工业（制造业） |  | 量筒 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用洗眼器 | 工业（制造业） |  | 橡皮塞 | 工业（制造业） |
|  | 药品柜 | 工业（制造业） |  | 长颈圆底烧瓶 | 工业（制造业） |
|  | 阶梯药品柜 | 工业（制造业） |  | 物体重心实验器 | 工业（制造业） |
|  | 小推车 | 工业（制造业） |  | 平面镜 | 工业（制造业） |
|  | 储藏桶 | 工业（制造业） |  | 惯性演示器 | 工业（制造业） |
|  | 托盘 | 工业（制造业） |  | 带钩双孔木块 | 工业（制造业） |
|  | 圆形桶 | 工业（制造业） |  | 气球 | 工业（制造业） |
|  | 手提式干粉灭火器 | 工业（制造业） |  | 小铁球 | 工业（制造业） |
|  | 通风柜 | 工业（制造业） |  | 小铁球 | 工业（制造业） |
|  | 防爆离心风机 | 工业（制造业） |  | 静电计 | 工业（制造业） |
|  | 风帽 | 工业（制造业） |  | 紫外线灯 | 工业（制造业） |
|  | 进风口软接头 | 工业（制造业） |  | 砂纸 | 工业（制造业） |
|  | 不锈钢开关 | 工业（制造业） |  | 锌板 | 工业（制造业） |
|  | 室内行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 验电器 | 工业（制造业） |
|  | 室外行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 平行板电容器 | 工业（制造业） |
|  | 风机电缆线、控制线 | 工业（制造业） |  | 双极电场线演示板套件 | 工业（制造业） |
|  | 智能变频时控控制电箱 | 工业（制造业） |  | 光具座 | 工业（制造业） |
|  | 耗材及附件 | 工业（制造业） |  | 生物显微镜 | 工业（制造业） |
|  | 废气净化装置 | 工业（制造业） |  | 安培力演示器 | 工业（制造业） |
|  | 实验室顶部造型 | 工业（制造业） |  | 弹簧振子装置 | 工业（制造业） |
|  | 常规毒品柜 | 工业（制造业） |  | 发波水槽 | 工业（制造业） |
|  | 双门柜 | 工业（制造业） |  | 反冲演示器 | 工业（制造业） |
|  | 储存桶 | 工业（制造业） |  | 塑料水槽 | 工业（制造业） |
|  | 托盘 | 工业（制造业） |  | 展示波形器 | 工业（制造业） |
|  | 圆形桶 | 工业（制造业） |  | 霍尔元件 | 工业（制造业） |
|  | 手提式干粉灭火器 | 工业（制造业） |  | 洛伦兹力演示器 | 工业（制造业） |
|  | 散流器 | 工业（制造业） |  | 牛顿管 | 工业（制造业） |
|  | PP离心风机 | 工业（制造业） |  | 指针式测量器 | 工业（制造业） |
|  | 风帽 | 工业（制造业） |  | 阴极射线管 | 工业（制造业） |
|  | 进风口软接头 | 工业（制造业） |  | 受迫振动和共振演示器 | 工业（制造业） |
|  | 不锈钢开关 | 工业（制造业） |  | 共振演示器 | 工业（制造业） |
|  | 室内行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 长玻璃管 | 工业（制造业） |
|  | 室外行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 绳波演示器 | 工业（制造业） |
|  | 风机电缆线、控制线 | 工业（制造业） |  | 多普勒效应演示器 | 工业（制造业） |
|  | 智能变频时控控制电箱 | 工业（制造业） |  | 曲线运动方向实验器 | 工业（制造业） |
|  | 耗材及附件 | 工业（制造业） |  | 纵波演示器 | 工业（制造业） |
|  | 活性炭废气处理器 | 工业（制造业） |  | 光导纤维应用演示器 | 工业（制造业） |
|  | 危化品室防火门 | 工业（制造业） |  | 感应起电机 | 工业（制造业） |
|  | 钢制隔热防火门 | 工业（制造业） |  | 实验用蜂蜡 | 工业（制造业） |
|  | 防盗窗 | 工业（制造业） |  | u型磁铁 | 工业（制造业） |
|  | 危化品室文化建设 | 工业（制造业） |  | 红蜡块 | 工业（制造业） |
|  | 定制插座 | 工业（制造业） |  | 电子称重器 | 工业（制造业） |
|  | 定制开关 | 工业（制造业） |  | 金属网罩 | 工业（制造业） |
|  | 防爆声光报警器 | 工业（制造业） |  | 定值电阻 | 工业（制造业） |
|  | 防爆应急标志灯 | 工业（制造业） |  | 定值电阻 | 工业（制造业） |
|  | LED防爆照明灯 | 工业（制造业） |  | 定值电阻 | 工业（制造业） |
|  | 防爆挠性软管 | 工业（制造业） |  | 力的合成分解演示器 | 工业（制造业） |
|  | 防爆防腐配电装置 | 工业（制造业） |  | 小沙袋 | 工业（制造业） |
|  | 室内自动灭火装置（悬挂式七氟丙烷气体灭火装置） | 工业（制造业） |  | 玻璃导管 | 工业（制造业） |
|  | 防爆温湿度检测仪 | 工业（制造业） |  | 陶土网 | 工业（制造业） |
|  | 点型可燃气体探测器 | 工业（制造业） |  | 电磁波的发送和接收演示器 | 工业（制造业） |
|  | 防爆控制系统 | 工业（制造业） |  | 三棱镜 | 工业（制造业） |
|  | 防爆摄像仪 | 工业（制造业） |  | 泡沫小球 | 工业（制造业） |
|  | 定制入侵报警平台 | 工业（制造业） |  | 感应圈 | 工业（制造业） |
|  | 防爆排风扇 | 工业（制造业） |  | 电谐振演示器 | 工业（制造业） |
|  | 防静电装置（防爆防腐配电装置） | 工业（制造业） |  | 纵横波演示器 | 工业（制造业） |
|  | 防爆空调机 | 工业（制造业） |  | 光折射演示器 | 工业（制造业） |
|  | 应急器材柜 | 工业（制造业） |  | 楞次定律演示器 | 工业（制造业） |
|  | 人体静电释放报警器 | 工业（制造业） |  | 电磁感应演示器 | 工业（制造业） |
|  | 实验台 | 工业（制造业） |  | 三相电机原理演示器 | 工业（制造业） |
|  | 挡水条 | 工业（制造业） |  | 自感现象演示器 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用水槽 | 工业（制造业） |  | 手摇三相交流发电机 | 工业（制造业） |
|  | 三联高低位龙头 | 工业（制造业） |  | 旋片式真空泵 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用试剂架 | 工业（制造业） |  | 阴极射线管 | 工业（制造业） |
|  | 滴水架 | 工业（制造业） |  | 验电羽 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用洗眼器 | 工业（制造业） |  | 赫兹实验演示器 | 工业（制造业） |
|  | 仪器柜 | 工业（制造业） |  | 小磁针 | 工业（制造业） |
|  | 药品柜 | 工业（制造业） |  | 翼型磁针 | 工业（制造业） |
|  | 小推车 | 工业（制造业） |  | 条形磁铁 | 工业（制造业） |
|  | 储存桶 | 工业（制造业） |  | 铁粉盒 | 工业（制造业） |
|  | 托盘 | 工业（制造业） |  | 原副线圈 | 工业（制造业） |
|  | 圆形桶 | 工业（制造业） |  | 电磁阻尼演示器 | 工业（制造业） |
|  | 干粉灭火器 | 工业（制造业） |  | 变压器原理说明器 | 工业（制造业） |
|  | 通风柜 | 工业（制造业） |  | 内聚力演示器 | 工业（制造业） |
|  | 室内行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 光谱管组 | 工业（制造业） |
|  | 耗材及附件 | 工业（制造业） |  | 分光镜 | 工业（制造业） |
|  | 药品柜 | 工业（制造业） |  | 电磁振荡演示仪 | 工业（制造业） |
|  | 阶梯药品柜 | 工业（制造业） |  | 库伦扭秤模型 | 工业（制造业） |
|  | PP离心风机 | 工业（制造业） |  | 体重秤 | 工业（制造业） |
|  | 风帽 | 工业（制造业） |  | 测力计 | 工业（制造业） |
|  | 进风口软接头 | 工业（制造业） |  | 范氏起电机 | 工业（制造业） |
|  | 不锈钢开关 | 工业（制造业） |  | 奥斯特演示器 | 工业（制造业） |
|  | 室内行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 特殊圆锥曲面演示器 | 工业（制造业） |
|  | 室外行程通风管道 | 工业（制造业） |  | 单摆实验器 | 工业（制造业） |
|  | 风机电缆线、控制线 | 工业（制造业） |  | 电容充放电 | 工业（制造业） |
|  | 智能变频时控控制电箱 | 工业（制造业） |  | 伏安特性实验板 | 工业（制造业） |
|  | 耗材及附件 | 工业（制造业） |  | 电阻率与温度关系演示器 | 工业（制造业） |
|  | 活性炭废气处理器 | 工业（制造业） |  | 常用电容器示教板 | 工业（制造业） |
|  | 教师演示讲台 | 工业（制造业） |  | 常用电阻器示教板 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用水槽 | 工业（制造业） |  | 霍尔效应示教板 | 工业（制造业） |
|  | 三联高低位龙头 | 工业（制造业） |  | 交流电路特性演示器 | 工业（制造业） |
|  | 实验室专用洗眼器 | 工业（制造业） |  | 门窗防盗报警装置演示器 | 工业（制造业） |
|  | 学生实验桌 | 工业（制造业） |  | 光控开关 | 工业（制造业） |
|  | 多功能防溅水槽柜 | 工业（制造业） |  | 光控开关（无继电器） | 工业（制造业） |
|  | 水龙头 | 工业（制造业） |  | 光电效应演示器 | 工业（制造业） |
|  | 实验凳 | 工业（制造业） |  | 三极管的性质实验板 | 工业（制造业） |
|  | 仪器柜 | 工业（制造业） |  | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 工业（制造业） |
|  | 教师终端模块 | 工业（制造业） |  | 温差发电实验器 | 工业（制造业） |
|  | 顶装智能控制平台 | 工业（制造业） |  | 实验台 | 工业（制造业） |
|  | 远程控制模块 | 工业（制造业） |  | 岛式插座盒 | 工业（制造业） |
|  | 温湿度监视模块 | 工业（制造业） |  | 插座 | 工业（制造业） |
|  | 摇臂升降动力模块 | 工业（制造业） |  | 仪器柜 | 工业（制造业） |
|  | 自动控制模块 | 工业（制造业） |  | 储存桶 | 工业（制造业） |
|  | 主体结构模块 | 工业（制造业） |  | 托盘 | 工业（制造业） |
|  | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 工业（制造业） |  | 圆形桶 | 工业（制造业） |
|  | 智能摇臂升降模块 | 工业（制造业） |  | 干粉灭火器 | 工业（制造业） |
|  | 学生模块 | 工业（制造业） |  | 小推车 | 工业（制造业） |
|  | 供应端口 | 工业（制造业） |  | 加大仪器柜 | 工业（制造业） |

8.采购清单及技术参数

| 编号 | 名称 |  |  | 技术参数、规格、功能 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能制造教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 |  |  | 规格：2400mm×700mm×900mm 1、台面：采用≥50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 |
| 2 | 多功能劳技桌 |  |  | 规格：1200mm×1200mm×780mm 1、主框架采用≥120mm×120mm×2mm优质方管作为桌腿，≥80mm×80mm×2mm的方管作为横梁，两者焊接成型，整体牢固不晃动，承重力强。表面采用高温粉体环氧喷涂； 2、台面采用≥40mm厚纯实木台面，四周加厚到150mm，台面上开≥16mm圆孔。 3、框架与台面中间加装阻尼弹簧减振器，保证学生操作时，减少噪声及操作台之间不产生共振。 4、劳技桌台面下面装有由外径≥12mm内径≥9mm的不锈钢管拼装固定在框架上的支撑架，用于常用工具的收纳。 | 张 |  | 14 |
| 3 | 终端模块 |  |  | φ10cm*H38cm 1、采用一体式气动杆，为升降提供稳定的结构支撑，15000次以上按压测试，人性化升降速度防止压伤，最大直径10cm，底部高度≥16cm，插座升出后高度≥22.5cm。 2、四面通用插孔分布，解决电器用电多且杂乱的问题。 3、插孔采用高精度品质锡磷青铜一次冲压成型，柔韧性和散热性好，高弹变形，导电性好。 4、采用防水防尘结构，与台面齐平的面板设计以及内部隔绝防水结构，使产品具有良好的防水性能，用电更安全。 5、插座采用保护门设计，防止触电。 6、PC材料，阻燃耐高温，不变形，850度高温都不自燃，安全倍至。 7、台面开孔：圆形直径≥8.5cm | 个 |  | 14 |
| 4 | 辅助套件 |  |  | 定制 φ20mm×140mm定位销≥4个，267mm×200mm×200mm的180°、90°螺旋压紧器≥2个，267mm×20mm0×200mm的45°螺旋压紧器≥2个多种夹具，满足适合夹紧各种产品，满足台虎钳的功能；台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，耐磨、耐压、耐撞击。 | 套 |  | 14 |
| 5 | 教师终端模块 |  |  | 规格：500mm×260mm 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2、预留安装孔。 | 套 |  | 1 |
| 6 | 实验凳 |  |  | 规格：360mm×260mm×440mm 1、采用≥25mm×25mm×1.2mm厚钢质方管，聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。 2、凳面面板：≥16mm三聚氰胺板，桌脚带ABS塑料防滑垫。 | 个 |  | 56 |
| 7 | 劳技柜工具墙 |  |  | 规格：3000mm×260mm×1800mm 1、结构：全钢结构，采用≥1.5mm镀锌钢板表面环氧树脂喷涂，耐腐蚀，不易生锈； 2、功能：模块化集成工具墙，带隔板，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩， 可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。 3、配单直挂钩≥40个、锯用挂钩≥4个、强磁工具挂架≥4个、螺丝刀架≥4个、钻头架≥4个 | 组 |  | 2 |
| 8 | 收纳柜（带收纳盒） |  |  | 规格：1320mm×900mm×450mm 1、材质：采用≥16mmE1级三聚氰胺板，其截面用≥2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边。 2、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 组 |  | 4 |
| 9 | 岛式插座盒 |  |  | 钢制线盒，预留标准安装位，可同时安装2个86型五孔插座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成型、焊接制作，环氧树脂静电粉末涂装处理。可安装2个86款插座。 | 个 |  | 5 |
| 10 | 插座 |  |  | 规格：86mm×86mm。 1、数量5个。 2、10A交流输出五孔插座 | 个 |  | 5 |
| 智能制造教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光切割机耗材包 |  |  | 耗材种类包含：椴木板、奥松板、牛皮纸、瓦楞纸、透明亚克力等 每块耗材尺寸≥长200mm*宽270mm 耗材数量≥120块 | 套 |  | 4 |
| 2 | 桌面智能真空成型机 （教育级） |  |  | 1、产品尺寸：长*宽*高（mm）≥500mm*260mm*400mm； 2、加工幅面：≥长300mm*宽200mm；最大吸塑高度：≥180mm； 3、产品结构：铝合金外壳、钢化玻璃面 4、加热热源：远红外微晶面板热源； 5、支持智能温控； 6、配置动态真空与鼓风系统、智能耗材系统、智能安全锁、智能锁紧； | 台 |  | 1 |
| 3 | 智能真空成型机耗材包 |  |  | 1、PETG 330mm*225mm*0.5mm 数量*15； 2、白色HIPS 330mm*225mm*0.5mm 数量*20； 3、白色HIPS 330mm*225mm*1.0mm 数量*5； | 套 |  | 4 |
| 4 | 混色3D打印机 |  |  | 1. 成型尺寸：≥200mm*200mm*450mm（长*宽*高）； 2. 机器重量：≥22kg 3. 设备尺寸：≥200mm*200mm*450mm（长*宽*高） 4. 喷头数量：≥1个 5. 喷头直径：0.4mm； 6. 喷头结构：混合型二进料单喷嘴； 7. 多模式打印，支持混色模式、双色模式、分层模式、单色模式 8. 耗材直径：Φ1.75mm； 9. 打印材料：PLA/TPU/PVA等； 10. 加热平台：支持0-120°，喷头最高温度≥230°； 11. 最快速度：≥150mm/s； 12. 支持断电续打、中途换料、加热异常保护。 | 台 |  | 1 |
| 5 | 高速3D打印机 |  |  | 1.成型原理：熔融堆积成型 2.机器重量：≥28kg 3.设备尺寸：≥500mm*400mm*500mm（长*宽*高） 4.成型尺寸：≥300mm*300mm*300mm（长*宽*高）； 5.打印速度：≥500mm/S； 6.耗材直径：Φ1.75mm； 7.喷头最高温度：≥250℃； 8.喷嘴直径：0.4mm 9.打印材料：PLA、ABS、PETG等； 10.支持自动调平； | 套 |  | 1 |
| 6 | 桌面3D扫描打印仪 |  |  | 规格：300mm×300mm×500mm。 1.扫描方式及光源：非接触光栅式面扫描，白光LED 2.扫描模式：转台全自动、自由扫描。 3.扫描范围：转台全自动扫描≥200mm*200mm*200mm，自由扫描：≥700mm*700mm*700mm。 4.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。 5.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。 6.扫描精度：体积精度≤0.1mm。 7.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、 8.支持一键3D打印。 | 套 |  | 1 |
| 7 | 青少年3D打印创新教育平台（单节点） |  |  | 1.多种建模方式：图片建模、文字建模、绘制图形； 2.具备照片合成三维人像功能，具备交互式三维人像设计； 3.支持多种建模功能：单体堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组等功能； 4.支持多种三维模型设计：实体建模、草图建模、雕刻建模、编程交互式建模等； 5.配套模型素材库，包含多种主题模型素材； 6.配套不少于30个项目制3D设计课程、不少于15个项目制3D编程课程。 | 套 |  | 3 |
| 8 | 3D打印耗材 |  |  | PLA耗材，耗材直径： 1.75毫米，每卷≥1KG，多色。 | 卷 |  | 50 |
| 9 | PBL综合创作套包（标准包） |  |  | 1、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于6块，合计传感器模块、运动模块、显示模块不少于12件，连接类排线不少于50组，五金螺丝不少于50套，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，满足全项目搭建。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含教学PPT、纸质版教案书籍，配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码等辅助教学内容；课程内容不少于36课时； 3、电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸盒独立包装。 4、所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 | 套 |  | 8 |
| 10 | PBL综合创作套包（进阶包） |  |  | 1、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于6块，合计传感器模块、运动模块、显示模块不少于12件，连接类排线不少于50组，五金螺丝不少于50套，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，满足全项目搭建。 2、配套全套教学内容，课程包包含有教学PPT、纸质版教学讲义书籍，配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码等辅助教学内容；课程内容不少于36课时； 3、电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸盒独立包装。 4、所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 5、课程以标准包作为升级，难度有所增加，课程项目综合程度更高。 | 套 |  | 8 |
| 11 | 木工工具箱 |  |  | 工具箱包含：钢卷尺*1、木工凿*1、螺丝刀*1、水平尺*1、木工锉*1、剪刀*1、勾刀*1、钢丝钳*1、美工刀*1、G形木工夹*2、直角尺*1、油石*1、折叠锯*1、羊角锤*1、木工刨*1、木工铅笔*1、鸟刨*1、墨斗*1、钻头*12。 | 套 |  | 3 |
| 12 | 金工工具箱 |  |  | 规格：400mm×500×100mm。 工具箱包含：钢丝钳*1、尖嘴钳*1、钢直尺*1、扁锉刀*1、半圆锉刀*1、三角锉*1、圆锉刀*1、划针*1、划规*1、样冲*1、什锦锉*6、钳工锤*1、圆头锤*1、扳牙扳手*12、钢卷尺*1、两用扳手*4、内六角扳手*9、三叉扳手*1、螺丝刀*2、活动扳手*1、钢丝刷*1、钢锯架*1、铁皮剪*1、三角尺*1。 | 套 |  | 3 |
| 13 | 电工工具箱 |  |  | 规格：400mm×500×100mm。 工具箱包含：电工胶布*1、芝麻柄螺丝批*6、钢卷尺*1、吸锡器*1、剥线钳*1、刷子*1、焊锡丝*1、小钢锯*1、测电笔*1、活动扳手*1、羊角锤*1、钢丝钳*1、尖嘴钳*1、斜口钳*1、数显万用表*1、精密螺丝批*6、电烙铁*1、美工刀*1、烙铁架*1、内六角扳手*1。 | 套 |  | 3 |
| 14 | 实验室顶部造型 |  |  | 1、轻钢龙骨，石膏板艺术造型，铝方通造型，铝扣板造型。 2、顶面成品处理。 | 平方米 |  | 98 |
| 器材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 |  |  | 规格：1000mm×500mm×2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 |  | 5 |
| 化学实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 教师演示讲台 |  | 规格：3000mm×700mm×900mm 1、台面：台面采用≥15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 |
| 2 |  | 实验室专用水槽 |  | 规格：550mm×450mm×300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 |  | 1 |
| 3 |  | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 |  | 1 |
| 4 |  | 实验室专用洗眼器 |  | 1、单眼洗眼器 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 |  | 1 |
| 5 |  | 落地式紧急冲淋 |  | 立式不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 套 |  | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 学生实验桌 |  | 规格：1220mm×600mm×780mm/820mm 1、台面：采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13mm×1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸≥1220mm×600mm×780mm（台面）/820mm（围边），含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸≥405mm×75mm×17mm，围边长度达到390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后挡条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，采用≥20mm×30mm×1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120mm×210mm×50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100mm×40mm×1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565mm×60mm×40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 |  | 28 |
| 2 |  | 万向抽风装置 |  | 规格：90mm×150mm×45mm 万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸≥90mm×150mm×45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理 | 套 |  | 28 |
| 3 |  | 多功能防溅水槽柜 |  | 规格：600mm×450mm×820mm 1、底围尺寸≥590mm×440mm×60mm，中间部分尺寸≥600mm×450mm×735mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥450mmx600mmx475mm，水槽内上部尺寸≥405mm×480mm，底部尺寸≥345mm×425mm，水槽最高深度≥370mm，最低深度≥300mm，保障洗涤时水不飞溅。 2、水槽内部带滴水架，滴水架不少于10个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。 3、水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 4、检修门带锁，底围安装≥1寸定向轮。 | 套 |  | 14 |
| 4 |  | 水龙头 |  | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 |  | 14 |
| 5 |  | 实验凳 |  | 规格：Φ310mm×450mm～500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离≥500mm。 2、ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒钩式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 |  | 56 |
| 6 |  | 仪器柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 |  | 5 |
| 控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 教师终端模块 |  | 500mm*260mm*100mm 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥225mm×127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V，额定电流3A； 5、低压大电流值为10A，自动关断； 6、教学电源：交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 |  | 1 |
| 2 |  | 通风矢量控制模块 |  | 风机矢量控制：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪声低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.控制方式：空间电压矢量控制；3.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 顶装智能控制平台 |  | 集中控制：可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 |  | 1 |
| 5 |  | 远程控制模块 |  | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 |  | 1 |
| 6 |  | 温湿度监视模块 |  | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 |  | 1 |
| 通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 铝合金万向罩 |  | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，调节旋钮可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 个 |  | 1 |
| 2 |  | 万向吸风罩底座 |  | 1.整体采用钢制结构，由上固定底座、下固定底座、镀锌方管三者采用螺栓螺母固定连接组装而成。 2.上固定底座，尺寸≥103*100*58mm，采用≥厚1.0mm的镀锌钢板折弯焊接而成。 3.下固定底座，尺寸≥103*106*103mm，采用≥厚1.0mm的镀锌钢板折弯焊接而成。 4.镀锌方管，尺寸≥60*60mm，厚度≥2mm。 | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 活动式学生端抽风装置 |  | 主体下部分两侧暗藏两根φ50mm的风管，拉伸前长200mm，拉伸后长1500mm，采用尼龙材质，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，尺寸≥500*200*80mm，采用PP材质，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求。 | 套 |  | 28 |
| 4 |  | 吊装式通风模块 |  | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 |  | 16 |
| 5 |  | 室外行程通风模块 |  | 1、采用pp防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求。 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 4、配套规格：φ400mm或600*250mm或500mm*320mm。根据现场风井带下选用相应规格。米数≥20米。 | 套 |  | 1 |
| 6 |  | 防腐风机 |  | 功率：7.5kW。风量：10602-21204m3/h。风压：1550—984Pa。 | 台 |  | 1 |
| 7 |  | 风机控制线 |  | 1、单芯标称截面积 4mm²，共3芯；单芯标称截面积 2.5mm²，共2芯，米数共计≥150米。 2、导体材质：多股绞合软铜导体，导电性能优异 3、绝缘护套：双层 PVC 材质，绝缘、耐磨且柔韧性好 4、外观特性：圆形护套，整体柔软 | 套 |  | 1 |
| 8 |  | 活性炭废气处理器 |  | 活性炭废气处理器，处理风量：9000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便地检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 台 |  | 1 |
| 顶装舱体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摇臂升降动力模块 |  | 采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥195mm×125mm×115mm、≥270mm×165mm×30mm、≥160mm×70mm×30mm，保证运动过程结构稳定，噪声不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 |  | 14 |
| 2 |  | 自动控制模块 |  | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压进行调节及锁定。 | 套 |  | 14 |
| 3 |  | 主体结构模块 |  | 两侧采用≥1200mm×200mm×35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架承重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 |  | 14 |
| 多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 |  | 规格：550mm×85mm×240mm 分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 | 套 |  | 14 |
| 2 |  | 智能摇臂升降模块 |  | 由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 | 套 |  | 14 |
| 3 |  | 学生终端模块 |  | 包含：低压交流0V～24V输出1组、直流1.5V～24V输出1组、交流插座2个、USB输出5V电源1组。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥45mm×20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0V～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A。 | 套 |  | 28 |
| 4 |  | 供应端口 |  | 1、给排水端口：采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 |  | 28 |
| 5 |  | 故障显示模块 |  | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥145mm×20mm，配置LED故障灯≥1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 |  | 14 |
| 6 |  | 废水存储过滤模块 |  | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280mm×330mm×290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接收控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 |  | 14 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 给水管路 |  | 采用φ20mm～32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 |  | 1 |
| 2 |  | 排水管路 |  | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 电源供应线路 |  | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 |  | 1 |
| 4 |  | 智能控制系统线路 |  | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 |  | 1 |
| 5 |  | 安装辅件 |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地≥2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 |  | 1 |
| 6 |  | 实验室顶部造型 |  | 1、轻钢龙骨，石膏板艺术造型，铝方通造型，铝扣板造型。 2、顶面成品处理。 | 平方米 |  | 100 |
| 高中化学学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 打孔器 |  | 1. 产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成； 2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利 3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 2 |  | 套 |
| 2 |  | 打孔夹板 |  | 1.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2．产品长不小于175 mm，宽不小于40 mm； 3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为6 mm，8 mm，10 mm，12 mm直穿孔4个； 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于80 mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6．上夹板、下夹板厚度不小于11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。 | 1 |  | 个 |
| 3 |  | 打孔器刮刀 |  | 1.产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成，刀体长度不小于80mm； 2．刀架应采用金属材料制作，表面做防锈处理。刀架工作端为1:4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口； 3．刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固； 4．手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适； 5．刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 | 1 |  | 个 |
| 4 |  | 手摇钻孔器 |  | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 |  | 台 |
| 5 |  | 仪器车 |  | 双层物架，尺寸为：600 mm×400 mm×800 mm；采用不锈钢板制作，总载重≥60 kg，万向滚轮。 | 2 |  | 辆 |
| 6 |  | 电动离心机 |  | 0r/min~3000r/min,10mL×6 | 2 |  | 台 |
| 7 |  | 磁力加热搅拌器 |  | 1 、使用电源： AC ±22V 50Hz。 2 、消耗功率： 300W±25W。 3 、能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。 4 、电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。 5 、加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃ 。 6 、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 | 30 |  | 台 |
| 8 |  | 酒精喷灯 |  | 1.由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成； 2.规格（宽*高）：104*160mm。 3.可调节火力大小，温度800-1000℃ | 4 |  | 个 |
| 9 |  | 水浴锅 |  | 1.材质：铜； 2.规格：约Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖子由从小到大的五层圈组成。 | 2 |  | 个 |
| 10 |  | 保温漏斗 |  | 1.材质：≥0.5mm厚的铜皮； 2.由漏斗体，漏斗颈，加热头三部分组成，带有手柄。 3.规格：外径约90mm，高100mm. | 2 |  | 个 |
| 11 |  | 塑料洗瓶 |  | 规格：约6.5*17cm，250 mL ，水嘴略向下倾斜，口径1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 80 |  | 个 |
| 12 |  | 试剂瓶托盘 |  | 1、尺寸约300mm×250mm×70mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶约30个。 2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防腐蚀； | 80 |  | 个 |
| 13 |  | 试剂瓶托盘 |  | 本盘内径尺寸约380mm×280mm×70mm，四边有护边，盘内可同时放125mL细口瓶30个以内。材质为ABS注塑成型。托盘厚度≥2mm，底部有加强筋 | 80 |  | 个 |
| 14 |  | 实验用品提篮 |  | 木制 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 10 |  | 个 |
| 15 |  | 塑料水槽 |  | 1.半透明塑料注塑成型。 2.外形尺寸：约250mm×180mm×100mm。 | 60 |  | 个 |
| 16 |  | 碘升华凝华管 |  | 造型为密封的T型玻璃瓶，用硬质玻璃管，部分抽真空；内盛有固态碘，两端密封不漏气。 | 30 |  | 个 |
| 17 |  | 方座支架 |  | 1. 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2．方座支架的底座尺寸约为210×135mm，立杆直径约为φ10mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 | 52 |  | 套 |
| 18 |  | 万能夹 |  | 1.由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。 2.上下夹口转动灵活自如，最大开口≥40mm，夹杆Φ7mm。 | 5 |  | 个 |
| 19 |  | 三脚架 |  | 1.由铁环和3只脚组成； 2.铁环内径：约74mm， 外径：约90mm，高：约130mm。 | 52 |  | 个 |
| 20 |  | 泥三角 |  | 1. 由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2． 金属丝用Φ约2㎜的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长≥80㎜，钢丝接头绞合，绞合长度≥20㎜。 3． 石棉筒内径约为Φ4mm，外径约为Φ10mm。 4． 金属丝作防锈处理。 | 26 |  | 个 |
| 21 |  | 试管架 |  | 1、试管架为组装式，由底板1块、立杆4支、挡板1块组成。 2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3、底座正面应有8个凹孔，8个凸柱。4角有4个固定立杆孔，外形尺寸不小于245X145X14mm，摆放平稳。 4、立杆用优质PP材料制作，直径不小于14mm，有效高度不小于68mm，一端插入底座，另一端插入挡板应结实坚固，无歪扭现象。 5、挡板用优质PP材料制作，规格尺寸不小于245X145X8mm，正面有16个直径不小于34mm的孔。 6、组装后的试管架应能放置8支试管和可晾干8支试管。 | 30 |  | 个 |
| 22 |  | 试管架 |  | 32孔，铝合金，与 φ 15mm×150mm 试管匹配 | 30 |  | 个 |
| 23 |  | 漏斗架 |  | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有两个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 5 |  | 个 |
| 24 |  | 滴定台 |  | 1.矩形底座：尺寸不小于300 mm×150 mm×18 mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳； 2．立杆直径不小于12mm，长度不小于600 mm，表面镀铬； 3．立杆与底座垂直度误差不大于3 mm。 | 35 |  | 个 |
| 25 |  | 滴定夹 |  | 1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面做磨砂处理。 3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸不小于28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格不小于55*115*8mm，左右夹点高度不小于15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各两个，雌性尺寸不小于95*22*12mm，夹点高度不小于15mm，雄性尺寸不小于95*20*8mm，夹点高度不小于15mm。 7、弹簧采用优质钢丝制作，规格不小于直径14*6mm，钢丝直径不小于1mm。 | 35 |  | 个 |
| 26 |  | 多用滴管架 |  | 由ABS塑料组成。由上架板、中架板、下架板和两块侧板黏接而成。尺寸：约220mm*56mm*55mm | 52 |  | 个 |
| 27 |  | 移液管架 |  | 1.梯形8孔，采用厚度约3mm的有机玻璃制成； 2.规格：约220×110×205mm。 | 13 |  | 个 |
| 28 |  | 比色管架 |  | 6孔，直径17mm。塑料制，尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 26 |  | 个 |
| 29 |  | 高中教师输出模块 |  | 交流：2V～24V，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流：1.5V～25V，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 大电流：40A、8s自动关断。 | 6 |  | 台 |
| 30 |  | 托盘天平 |  | 1.规格：长约20cm，高约15cm，托盘直径约8.5cm 2．最大秤量100g，分度值0.1g，标尺称量0-10g 3.秤量允许误差为±0.5d（分度值） | 30 |  | 台 |
| 31 |  | 托盘天平 |  | 1.规格：约25.5*8*17.5cm，最大秤量500g，分度值0.5g，标尺称量0-5g； 2.秤量允许误差为0.5d（分度值）； 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 | 2 |  | 台 |
| 32 |  | 电子天平（100g，0.01g） |  | 外形尺寸约24*18.5*14cm，称重范围0-100g，读数精度100mg，秤盘尺寸120mm，电源/50Hz。 | 40 |  | 台 |
| 33 |  | 电子天平（200g，0.001g） |  | 最大称量200g 实际分度值0.001g 重复性（≤g）±0.001 最大允许误差（≤g）±0.002 | 1 |  | 台 |
| 34 |  | 电子天平（400g，0.1g） |  | 1.最大秤量：400g，读数精度0.1g； 2.外形尺寸约24*18.5*14cm，秤盘尺寸约120mm，电源/50hz。 | 1 |  | 台 |
| 35 |  | 电子停表 |  | 1.规格约6.3*7.5cm，教学用电子秒表，具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能。 2.以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表。 3.秒表在工作温度为-5~+50℃内各功能应显示完整、正常。 4.按钮工作灵活可靠，手感或声感与按钮同步，不发生误动作，且按钮使用寿命不少于20000次。 6.标准配置中包含标称工作电压的新扣式电池，电池更换周期大于一年。 | 2 |  | 只 |
| 36 |  | 教学用测量仪 |  | 1.规格：长约30cm，直径约0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 | 52 |  | 支 |
| 37 |  | 数字测量仪 |  | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 2 |  | 台 |
| 38 |  | 多用途表 |  | 1、规格约为210*124*68mm，整流系，轴尖轴承支承式，指针式电表。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、量程范围： 直流电流：0~50uA~1mA～10mA~100mA～500mA~10A 直流电压：0~1V～2.5V~10V～50V~250V～500V~2500V 交流电流：0~1mA～10mA~100mA～500mA~5A 交流电压：0~1V～2.5V~10V～50V~250V～500V~2500V 电阻：R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K 5、阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻≥20兆欧。 6、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 2 |  | 只 |
| 39 |  | 演示用仪表 |  | 规格约276*115*298mm，2.5级，检流，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 6 |  | 台 |
| 40 |  | 密度计 |  | 1.标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2．密度范围：1．000～2．000g/cm3； 3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 1 |  | 支 |
| 41 |  | 密度计 |  | 1.标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2．密度范围：0．700～1．000g/cm3； 3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 1 |  | 支 |
| 42 |  | 酸度计（pH计） |  | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 6 |  | 台 |
| 43 |  | 原电池实验器 |  | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 60 |  | 个 |
| 44 |  | 贮气装置 |  | 1、由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成，贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型。 2、贮气装置外形尺寸：直径约160mm，高约200mm，表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量约3000mL。 3、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 4、本装置有效贮气容量大于0.5L。 | 6 |  | 台 |
| 45 |  | 溶液导电演示器 |  | 1、溶液导电演示器主要由以下配件组成： 1.2示教板 1套 1.3支撑脚 2个 1.4溶液槽 5个 2、演示器为电表式，工作电压DC6V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。 3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。 3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。 3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。 4、支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸不小于115X13X120mm。 4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。 5、溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57X36X61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 6、电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度不小于400mm。 7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。 | 6 |  | 台 |
| 46 |  | 微型溶液导电实验器 |  | 笔式。电源电压：DC3V,5#电池2节。 | 52 |  | 套 |
| 47 |  | 中和热测定仪 |  | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 30 |  | 套 |
| 48 |  | 化学实验废液处理装置 |  | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。 1.采用塑料焊接和不锈钢件连接组成，框架支架为直径约150mm的不锈钢材。箱体采用环保PP材料。材质均耐酸碱腐蚀由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。 2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。 3.外形尺寸约：365mm×370mm×550mm。 | 1 |  | 台 |
| 49 |  | 气体实验微型装置 |  | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL | 5 |  | 套 |
| 50 |  | 氢燃料电池演示器 |  | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 |  | 套 |
| 51 |  | 氢燃料电池实验器 |  | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 13 |  | 套 |
| 52 |  | 电解槽演示器 |  | 离子交换膜 | 6 |  | 台 |
| 53 |  | 离子交换柱 |  | 含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱（深色）、阴离子交换柱（浅色）组成。交换柱采用透明塑料注塑成型，外径39mm，总长265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。 | 30 |  | 支 |
| 54 |  | 电泳演示器 |  | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 2 |  | 台 |
| 55 |  | 丁达尔现象实验器 |  | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：约95mm×65mm×65mm。 | 10 |  | 台 |
| 56 |  | 二氧化氮球 |  | 1.玻璃制品，双球，呈U型，内封NO2和N2O4。 2.球体直径约28mm。 | 30 |  | 套 |
| 57 |  | 放电反应实验仪 |  | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 6 |  | 套 |
| 58 |  | 光化学实验演示器 |  | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 2 |  | 台 |
| 59 |  | 炼铁高炉模型 |  | 1.炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。 4.外形尺寸带底座：约175mm×175mm×600mm。 | 2 |  | 个 |
| 60 |  | 分子结构模型 |  | 演示用，氢原子球直径不小于 25mm， 其他原子球直径不小于 30mm | 6 |  | 套 |
| 61 |  | 分子结构模型 |  | 学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装，规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。 | 60 |  | 套 |
| 62 |  | 金刚石结构模型 |  | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个、连接键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长42mm。 | 6 |  | 套 |
| 63 |  | 石墨结构模型 |  | 1.仪器可组装石墨晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成，演示用； 2．橡胶球直径不小于23 mm； 3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变 化； 4．教学演示效果明显。 | 6 |  | 套 |
| 64 |  | 碳-60结构模型 |  | 1.模型由Φ23 mm的黑色塑料球60个和管状塑料Ø5 mm×25 mm单键（黄色）60根和管状塑 料Φ5 mm×35 mm双键（绿色）60根及透明有机底座组成，演示用； 2．球与键的表面应光滑无划痕； 3．键与球的结合应松紧恰当； 4．透明有机底座板的厚度不小于3mm。 | 6 |  | 套 |
| 65 |  | 氯化钠晶体结构模型 |  | 1.全塑料制，演示用，由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。 2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径约5mm，长约60mm。 | 6 |  | 套 |
| 66 |  | 氯化铯晶体结构模型 |  | 1.含氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm；短键8根，长约90mm； 2.连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 6 |  | 套 |
| 67 |  | 二氧化碳晶体结构模型 |  | 产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长60mm，中键24根，长90mm；长键12根，长130mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 6 |  | 套 |
| 68 |  | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 全塑料制。产品由硅原子15个，直径约30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径约22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 6 |  | 套 |
| 69 |  | 金属晶体结构模型 |  | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 6 |  | 套 |
| 70 |  | 电子云杂化轨道模型 |  | 1.模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。 2.模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径约4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径约100mm，高约60mm。 | 6 |  | 套 |
| 71 |  | 气体摩尔体积模型 |  | 1.模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成； 2.规格：约282×282×282mm，由厚度≥2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 6 |  | 个 |
| 72 |  | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 各类不少于5种 | 6 |  | 套 |
| 73 |  | 原油常见馏分标本 |  | 不少于8种 | 6 |  | 套 |
| 74 |  | 合成有机高分子材料标本 |  | 不少于10种 | 6 |  | 套 |
| 75 |  | 新型无机非金属材料标本 |  | 1.有收纳盒和标本，标本包含氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维； 2.收纳盒尺寸：约170*120*20mm。 | 6 |  | 套 |
| 76 |  | 分子立体结构模型绘制软件 |  | CD-ROM | 6 |  | 套 |
| 77 |  | 量筒 |  | 10mL，玻璃制 | 60 |  | 个 |
| 78 |  | 量筒 |  | 25mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 79 |  | 量筒 |  | 50mL，玻璃制 | 30 |  | 个 |
| 80 |  | 量筒 |  | 100mL，玻璃制 | 30 |  | 个 |
| 81 |  | 量筒 |  | 500mL，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 82 |  | 量筒 |  | 1000mL，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 83 |  | 量杯 |  | 250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm，玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 5 |  | 个 |
| 84 |  | 容量瓶 |  | 50mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 85 |  | 容量瓶 |  | 100mL，玻璃制 | 60 |  | 个 |
| 86 |  | 容量瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 87 |  | 容量瓶 |  | 500mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 88 |  | 容量瓶 |  | 1000mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 89 |  | 滴定管 |  | 酸式，25mL，玻璃制 | 60 |  | 支 |
| 90 |  | 滴定管 |  | 酸式，50mL，玻璃制 | 5 |  | 支 |
| 91 |  | 滴定管 |  | 碱式，25mL，玻璃制 | 60 |  | 支 |
| 92 |  | 滴定管 |  | 碱式，50mL，玻璃制 | 5 |  | 支 |
| 93 |  | 移液管 |  | 25mL，玻璃制 | 30 |  | 支 |
| 94 |  | 试管 |  | φ12mm×70mm，玻璃制 | 100 |  | 支 |
| 95 |  | 试管 |  | Ф15mm×150mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约150±2mm，外径约15±0.75mm，壁厚≥1.3mm | 1000 |  | 支 |
| 96 |  | 试管 |  | φ18mm×180mm，玻璃制 | 100 |  | 支 |
| 97 |  | 试管 |  | φ20mm×200mm，玻璃制 | 200 |  | 支 |
| 98 |  | 试管 |  | Ф32mm×200mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约200±2mm，外径约32±0.75mm，壁厚≥1.3mm | 30 |  | 支 |
| 99 |  | 试管 |  | φ40mm×200mm，玻璃制 | 30 |  | 支 |
| 100 |  | 具支试管 |  | φ18mm×180mm，玻璃制 | 20 |  | 支 |
| 101 |  | 具支试管 |  | φ20mm×200mm，玻璃制 | 20 |  | 支 |
| 102 |  | 硬质玻璃管 |  | φ15mm×150mm，玻璃制 | 30 |  | 支 |
| 103 |  | 硬质玻璃管 |  | φ20mm×250mm，玻璃制 | 10 |  | 支 |
| 104 |  | 燃烧管 |  | φ25mm×300mm，玻璃制 | 2 |  | 支 |
| 105 |  | Y形试管 |  | φ20mm，玻璃制 | 3 |  | 支 |
| 106 |  | 烧杯 |  | 50mL，玻璃制 | 100 |  | 个 |
| 107 |  | 烧杯 |  | 100mL，玻璃制 | 100 |  | 个 |
| 108 |  | 烧杯 |  | 250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约120±3mm，瓶外径约70±2mm，壁厚≥1mm | 200 |  | 个 |
| 109 |  | 烧杯 |  | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 | 20 |  | 个 |
| 110 |  | 烧杯 |  | 1000mL，玻璃制 | 10 |  | 个 |
| 111 |  | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，250mL，玻璃制 | 20 |  | 个 |
| 112 |  | 烧瓶 |  | 圆底，短颈，厚口250ml，玻璃制 | 20 |  | 个 |
| 113 |  | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，500mL，玻璃制 | 10 |  | 个 |
| 114 |  | 烧瓶 |  | 平底，长颈，250mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 115 |  | 锥形瓶 |  | 100mL，玻璃制 | 60 |  | 个 |
| 116 |  | 锥形瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 15 |  | 个 |
| 117 |  | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 10 |  | 个 |
| 118 |  | 三口烧瓶 |  | 250ml，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 119 |  | 酒精灯 |  | 规格：150ml，玻璃制 | 60 |  | 个 |
| 120 |  | 酒精灯 |  | 规格：250ml，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 121 |  | 酒精灯 |  | 规格：250ml，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 122 |  | 干燥塔 |  | 250mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 123 |  | 气体洗瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 124 |  | 抽滤瓶 |  | 500mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 125 |  | 抽气管 |  | 1.材质：玻璃 2.长约330mm，带支管 | 5 |  | 个 |
| 126 |  | 干燥器 |  | 160mm，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 127 |  | 气体发生器 |  | 250mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 128 |  | 冷凝器 |  | 直形，300mm，玻璃制 | 5 |  | 支 |
| 129 |  | 冷凝器 |  | 球形，300mm，玻璃制 | 5 |  | 支 |
| 130 |  | 牛角管 |  | 弯形，φ18mm×150mm，玻璃制 | 5 |  | 支 |
| 131 |  | 漏斗 |  | 60mm，玻璃制 | 60 |  | 个 |
| 132 |  | 漏斗 |  | 90mm，玻璃制 | 6 |  | 个 |
| 133 |  | 安全漏斗 |  | 直形，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 134 |  | 安全漏斗 |  | 双球，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 135 |  | 分液漏斗 |  | 锥（梨）形，100mL，玻璃制 | 26 |  | 个 |
| 136 |  | 分液漏斗 |  | 球形，50mL，玻璃制 | 26 |  | 个 |
| 137 |  | 布氏漏斗 |  | 瓷，80mm | 2 |  | 个 |
| 138 |  | T形管 |  | T形玻璃管，φ7mm～8mm，玻璃制 | 26 |  | 个 |
| 139 |  | Y形管 |  | φ7mm～8mm，玻璃制 | 26 |  | 个 |
| 140 |  | 离心管 |  | 10mL，玻璃制 | 10 |  | 支 |
| 141 |  | 干燥管 |  | 单球，150mm，玻璃制 | 26 |  | 支 |
| 142 |  | 干燥管 |  | U型，φ15mm×150mm，玻璃制 | 26 |  | 支 |
| 143 |  | 干燥管 |  | U型，φ20mm×200mm，玻璃制 | 3 |  | 支 |
| 144 |  | 干燥管 |  | U型，具支，φ15mm×150mm，玻璃制 | 3 |  | 支 |
| 145 |  | 比色管 |  | 25mL，玻璃制 | 100 |  | 支 |
| 146 |  | 活塞 |  | 直形，橡胶制 | 5 |  | 支 |
| 147 |  | 活塞 |  | T形，橡胶制 | 2 |  | 支 |
| 148 |  | 圆水槽 |  | φ200mm×100mm，玻璃制 | 4 |  | 个 |
| 149 |  | 圆水槽 |  | φ270mm×140mm，玻璃制 | 4 |  | 个 |
| 150 |  | 玻璃钟罩 |  | φ150mm×280mm，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 151 |  | 钴玻璃片 |  | 作焰色反应，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 152 |  | 集气瓶 |  | 125mL，附毛玻璃片 | 100 |  | 个 |
| 153 |  | 集气瓶 |  | 250mL，附毛玻璃片 | 20 |  | 个 |
| 154 |  | 集气瓶 |  | 500mL，附毛玻璃片 | 5 |  | 个 |
| 155 |  | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 5 |  | 个 |
| 156 |  | 广口瓶 |  | 60mL，玻璃制 | 350 |  | 个 |
| 157 |  | 广口瓶 |  | 125mL，玻璃制 | 350 |  | 个 |
| 158 |  | 广口瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 159 |  | 广口瓶 |  | 500mL，玻璃制 | 10 |  | 个 |
| 160 |  | 广口瓶 |  | 棕色，60mL，玻璃制 | 100 |  | 个 |
| 161 |  | 广口瓶 |  | 棕色，125mL，玻璃制 | 20 |  | 个 |
| 162 |  | 广口瓶 |  | 棕色，250mL，玻璃制 | 20 |  | 个 |
| 163 |  | 细口瓶 |  | 60mL，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 164 |  | 细口瓶 |  | 125mL，玻璃制 | 1000 |  | 个 |
| 165 |  | 细口瓶 |  | 250mL，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 166 |  | 细口瓶 |  | 500mL，玻璃制 | 30 |  | 个 |
| 167 |  | 细口瓶 |  | 1000mL，玻璃制 | 30 |  | 个 |
| 168 |  | 细口瓶 |  | 3000mL，玻璃制 | 3 |  | 个 |
| 169 |  | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，60mL，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 170 |  | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，125mL，玻璃制 | 200 |  | 个 |
| 171 |  | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，250mL，玻璃制 | 20 |  | 个 |
| 172 |  | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，500mL，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 173 |  | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，1000mL，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 174 |  | 细口瓶（棕色） |  | 棕色，3000mL，玻璃制 | 1 |  | 个 |
| 175 |  | 下口瓶 |  | 5000mL，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 176 |  | 滴瓶 |  | 30mL，玻璃制 | 100 |  | 个 |
| 177 |  | 滴瓶 |  | 60mL，玻璃制 | 300 |  | 个 |
| 178 |  | 滴瓶 |  | 棕色，30mL，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 179 |  | 滴瓶 |  | 棕色，60mL，玻璃制 | 100 |  | 个 |
| 180 |  | 称量瓶 |  | φ25mm×40mm，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 181 |  | 坩埚 |  | 瓷，30ml | 52 |  | 个 |
| 182 |  | 坩埚钳 |  | 1、不锈钢制造。总长度约为200mm； 2、钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 52 |  | 个 |
| 183 |  | 烧杯夹 |  | 铁制烧杯夹，长约295mm | 4 |  | 个 |
| 184 |  | 教学用镊子 |  | 不锈钢板材制成，宽度约9㎜，长度约125±5㎜。 | 52 |  | 个 |
| 185 |  | 试管夹 |  | 1.木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 52 |  | 个 |
| 186 |  | 水止皮管夹 |  | 1.用直径Φ3mm的钢丝制成；做防锈处理； 2．制作光滑、平整、无缺陷； 3．夹持角度不小于60°，夹持可靠，吻合好，弹性好。 | 52 |  | 个 |
| 187 |  | 螺旋皮管夹 |  | 1. 用钢材制成，作防锈处理。 2． 规格：旋钮长约34mm，主体宽约35mm、高约26mm，夹持范围最大不小于20㎜。 | 5 |  | 个 |
| 188 |  | 石棉网 |  | 1. 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 52 |  | 个 |
| 189 |  | 二连球 |  | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 |  | 个 |
| 190 |  | 燃烧匙 |  | 1. 由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。光滑圆润无毛刺。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度约为250㎜。 | 52 |  | 个 |
| 191 |  | 药匙 |  | 3个1组，大中小三个，勺长分别约为12cm、13.5cm、15cm。 | 52 |  | 组 |
| 192 |  | 玻璃管 |  | φ5mm～φ6mm，长约200mm，玻璃制 | 4 |  | 千克 |
| 193 |  | 玻璃管 |  | φ7mm～φ8mm，长约200mm，玻璃制 | 3 |  | 千克 |
| 194 |  | 玻璃棒 |  | φ3mm～φ4mm，长约200mm，玻璃制 | 2 |  | 千克 |
| 195 |  | 玻璃棒 |  | φ5mm～φ6mm，长约200mm，玻璃制 | 2 |  | 千克 |
| 196 |  | 软胶塞 |  | 用天然橡胶制造，白色0号～12号。 | 8 |  | 千克 |
| 197 |  | 橡胶管 |  | 1. 产品用优质天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8㎜，壁厚1㎜。 | 4 |  | 千克 |
| 198 |  | 乳胶管 |  | 外径约7 mm， 内径约5 mm 弹力好，可承受拉长为自身的6倍， 回弹力100% | 40 |  | 米 |
| 199 |  | 洗耳球 |  | 60mL，橡胶制 | 26 |  | 个 |
| 200 |  | 试管刷 |  | Φ 18 mm ，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不外露 | 100 |  | 个 |
| 201 |  | 烧瓶刷 |  | 1. 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用约Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜。 | 26 |  | 个 |
| 202 |  | 滴定管刷 |  | 1. 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，中号一个。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于500㎜。 | 26 |  | 个 |
| 203 |  | 结晶皿 |  | 80mm，玻璃制 | 2 |  | 个 |
| 204 |  | 表面皿 |  | 60mm，玻璃制 | 52 |  | 个 |
| 205 |  | 表面皿 |  | 100mm，玻璃制 | 4 |  | 个 |
| 206 |  | 研钵 |  | 瓷，60mm | 26 |  | 个 |
| 207 |  | 研钵 |  | 瓷，90mm | 2 |  | 个 |
| 208 |  | 蒸发皿 |  | 瓷，60mm | 52 |  | 个 |
| 209 |  | 蒸发皿 |  | 瓷，100mm | 5 |  | 个 |
| 210 |  | 反应板 |  | 至少6穴 | 52 |  | 个 |
| 211 |  | 井穴板 |  | 9孔，0.7mL×9 | 52 |  | 个 |
| 212 |  | 井穴板 |  | 6 孔，5mL×6，附带双导气管的井穴 塞（ 塑料） | 52 |  | 个 |
| 213 |  | 塑料多用滴管 |  | 1.用能耐酸碱盐的塑料制成； 2.长约150mm，容量3ml。 | 500 |  | 支 |
| 214 |  | 白金丝 |  | Φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 5 |  | 支 |
| 215 |  | pH广泛试纸 |  | 1〜14，80条/本 | 20 |  | 本 |
| 216 |  | 蓝石蕊 试纸 |  | 试纸 | 15 |  | 本 |
| 217 |  | 红石蕊 试纸 |  | 试纸 | 15 |  | 本 |
| 218 |  | 淀粉碘化钾试纸 |  | 试纸，100条/本 | 10 |  | 本 |
| 219 |  | 定性滤纸 |  | 快速，直径约9cm,100张/盒 | 15 |  | 盒 |
| 220 |  | 高中化学实验材料 |  | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 26 |  | 份 |
| 221 |  | 电极材料 |  | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 26 |  | 套 |
| 222 |  | 一字螺丝刀 |  | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质。 | 5 |  | 支 |
| 223 |  | 十字螺丝刀 |  | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质 | 5 |  | 支 |
| 224 |  | 尖嘴钳 |  | 长160mm，铁质。 | 5 |  | 个 |
| 225 |  | 手锤 |  | 1. 规格：接触面直径20mm，手柄木质，柄长220mm。2． 锤头为圆头，无毛刺，手柄光滑。3． 手柄与锤头装配紧密牢固。 | 5 |  | 把 |
| 226 |  | 三角锉刀 |  | 尺寸250mm带柄 | 5 |  | 个 |
| 227 |  | 剪刀 |  | 铁制品。剪刀刃不小于80mm，总长度不小于190mm。 | 5 |  | 把 |
| 228 |  | 玻璃瓶盖开启器 |  | 由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。 | 5 |  | 套 |
| 229 |  | 玻璃管切割器 |  | 由切割头、手柄两大部分组成；总长约160mm；切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 5 |  | 个 |
| 230 |  | 工作服 |  | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性，防酸碱。 | 3 |  | 件 |
| 231 |  | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 60 |  | 个 |
| 232 |  | 防护面罩 |  | 1. 由≥2mm透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩呈弧形，宽≥210mm，深≥70mm，高≥220mm。 3． 能屏蔽和吸收放射性α射线和低能量β射线，能防护辐射热所引起的灼伤和酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的危害。 | 3 |  | 个 |
| 233 |  | 耐酸型乳胶手套 |  | 耐酸型乳胶手套 | 5 |  | 双 |
| 234 |  | 一次性乳胶手套 |  | 乳胶手套，25双/盒，密封无渗漏，耐刺穿，磨砂防滑。S/M/L规格可选 | 10 |  | 盒 |
| 235 |  | 实验防护屏 |  | 1.三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2．外形尺寸不小于650mm*360mm，厚度不小于5mm。 | 1 |  | 件 |
| 高中化学演示实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 容量器 |  | 50mL，分度值2mL，刻度清晰 | 支 |  | 1 |
| 2 |  | 玻璃导管 |  | ∅8 mm±0.5mm，—端长度为55mm±2mm，一端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 1 |
| 3 |  | 玻璃导管 |  | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm，长度80mm±2mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 1 |
| 4 |  | 蓝色钴玻璃片 |  | 特殊的观火玻璃，≥50mm×50mm×3mm，表面不平整，有丝纹麻点，装在透明的塑料盒内，外盒尺寸：≥57mm×61mm×17mm | 套 |  | 30 |
| 5 |  | 铂丝棒 |  | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质，铜棒直径3.8mm，杆长185mm±2mm，丝长50mm±2mm 直径0.2mm | 根 |  | 1 |
| 6 |  | 泥三角 |  | 陶瓷材质，产品由三根直径11mm±0.5mm，长55mm±2mm陶瓷管用铁丝连接成三角形 | 个 |  | 1 |
| 7 |  | 瓷坩埚 |  | 瓷制，30mL，耐热≥1200°C，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖，坩埚平底直径24mm±0.5mm，口部直径42mm±0.5mm，内径38mm±0.5mm，盖盖后产品尺寸为：直径49mm±0.5mm×高58mm±2mm | 套 |  | 1 |
| 8 |  | 升降台 |  | 铝制（100mm±2mm）×（100mm±2mm），防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋钮，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm～145mm之间 | 个 |  | 1 |
| 9 |  | 集气瓶 |  | 125mL，透明钠钙玻璃制 | 个 |  | 2 |
| 10 |  | 毛玻璃片 |  | （50mm±2mm）×（50mm±2mm），透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 片 |  | 60 |
| 11 |  | 鲁尔阀 |  | 两通阀－蓝柄无锁帽 | 个 |  | 2 |
| 12 |  | 长颈圆底烧瓶 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 个 |  | 1 |
| 13 |  | 具支试管 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪，直径20mm±0.5mm×200mm±0.5mm，具支直径10mm×26mm±0.5mm | 根 |  | 30 |
| 14 |  | 试管 |  | Φ30 mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理 | 根 |  | 30 |
| 15 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，14mm±0.5mm（底部直径）×20mm±0.5mm（顶部直径）×28.5mm±0.5mm（高度） ，无孔 | 个 |  | 30 |
| 16 |  | 玻璃导管 |  | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm±2mm，一端长度为30mm±2mm，中间一段长100mm±2mm,60mm±2mm一节呈90度角，30mm±2mm一端与中间一段呈30度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 1 |
| 17 |  | 红色石蕊试纸 |  | 碱性溶液（pH>8）使红色试纸变蓝 100条/盒，尺寸为：≥73mm×30mm×15mm | 盒 |  | 15 |
| 18 |  | 止水夹 |  | Φ 1～3 mm 钢丝制成，做防锈处理，夹持角度 ≥60° ， 弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：≥56mm×53mm×12mm | 套 |  | 2 |
| 19 |  | 玻璃导管 |  | 外径∅8 mm±0.5mm，内径∅5 mm±0.5mm，壁厚1.5mm，长度约200mm，尖嘴口内径2 mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 1 |
| 20 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）×30mm±0.5mm（顶部直径）×28.5mm±0.5mm（高度）， 双孔，孔径8mm±0.5mm | 个 |  | 2 |
| 21 |  | 蒸馏头 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 套 |  | 2 |
| 22 |  | 牛角管 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29mm，弯形，弯管直径为10mm±0.5mm，长80mm±2mm, 尖嘴处厚度2mm | 个 |  | 1 |
| 23 |  | 冷凝管 |  | 口径Φ24 mm±0.5mm，外径Φ 35 mm±0.5mm，总长380 mm±2mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制。 | 套 |  | 2 |
| 24 |  | 分液漏斗梨形 |  | 梨形125mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 |  | 2 |
| 25 |  | 铝箔纸 |  | 450*450mm | 张 |  | 100 |
| 26 |  | 盐桥 |  | 间距30mm±2mm ，尺寸≥15mm×130mm ，管口内径13mm±0.5mm，有配套的乳白色橡胶塞， 溶液由琼脂+氯化钾组成 | 个 |  | 1 |
| 27 |  | 短柄药勺 |  | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm±2mm 、135mm±2mm、150mm±2mm，材质塑料 | 套 |  | 60 |
| 28 |  | 碘化钾试纸 |  | 用于检验次氯酸钠、氯气、溴蒸气，亚硝酸等物质，由无色变为蓝色，不宜在＞40℃的条件下使用，尺寸为：≥73mm×30mm×15mm | 盒 |  | 15 |
| 29 |  | 表面皿 |  | 直径60mm±0.5mm，玻璃厚度2mm，内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 |  | 2 |
| 30 |  | 培养皿 |  | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm±0.5mm×高21mm±2mm，底外径90mm±0.5mm，高19mm±2mm，盖外径98mm±0.5mm，高17mm±2mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压 | 个 |  | 120 |
| 31 |  | 圆底烧瓶短颈 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm±0.5mm，口径31mm±0.5mm，总高136mm±2mm | 个 |  | 2 |
| 32 |  | 蓝色石蕊试纸 |  | 酸性溶液（pH<4.5）使蓝色试纸变红 ,100条/盒，尺寸为：≥73mm×30mm×15mm | 盒 |  | 15 |
| 33 |  | 玻璃板 |  | 透明玻璃材质≥200mm×150mm，厚度1.5mm～2.0mm | 个 |  | 30 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 准备台 |  | 规格：3600mm×750mm×800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 挡水条 |  | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板。 |  | 个 | 1 |
| 3 |  | 实验室专用水槽 |  | 规格：550mm×450mm×300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  | 只 | 1 |
| 4 |  | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 实验室专用试剂架 |  | 规格：1700mm×200mm×750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm，型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  | 组 | 1 |
| 6 |  | 滴水架 |  | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  | 组 | 1 |
| 7 |  | 实验室专用洗眼器 |  | 1、双眼洗眼器 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 付 | 1 |
| 8 |  | 药品柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 4 |
| 9 |  | 阶梯药品柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 3 |
| 10 |  | 小推车 |  | 规格：600mm×450mm×850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550mm×400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150KG。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |  | 个 | 1 |
| 11 |  | 储藏桶 |  | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱桶 |  | 个 | 1 |
| 12 |  | 托盘 |  | 规格：430mm×530mm×110mm 含托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG |  | 个 | 2 |
| 13 |  | 圆形桶 |  | 采用开口冷轧板，镀锌圆形桶 |  | 个 | 1 |
| 14 |  | 手提式干粉灭火器 |  | 1、商品剂量：士0.05KG 2、喷射距离：≥3.5CM 3、灭火级别：1A/21B 4、使用温度：-20°C~+50°C 5、瓶身材质：钢材 6、干粉保质：5年 |  | 套 | 2 |
| 15 |  | 通风柜 |  | 规格：≥1500mm×850mm×2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水嘴：采用实验室专用单口烤漆水嘴。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 |  | 台 | 1 |
| 16 |  | 防爆离心风机 |  | 1.材质：玻璃钢材质 3.风机风量：≥1688-3517m³/h。 4.风压: ≥1300-739Pa。 5.转速: ≥2900(r/ mim)。 6.功率: ≥2.2kW/380V。 |  | 台 | 1 |
| 17 |  | 风帽 |  | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。配套防爆离心风机使用。 |  | 只 | 1 |
| 18 |  | 进风口软接头 |  | 材质：软质PVC，尺寸：φ500mm—300mm*250mm |  | 只 | 1 |
| 19 |  | 不锈钢开关 |  | 材质：不锈钢，尺寸：300mm*250mmH， |  | 只 | 1 |
| 20 |  | 室内行程通风管道 |  | 室内通风主管道、支管道均采用pp防腐蚀材质，严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能，由大小管道组成。 主管道：定制风管，具有整体结构性能好，满足实验室通风要求，接口保证无漏风； 室内支管：采用De200及De160管道连接至通风设备，米数≥15米，具有整体结构性能好，满足实验室通风要求，接口保证无漏风。 |  | 项 | 1 |
| 21 |  | 室外行程通风管道 |  | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s 配套规格：φ315mm或400mm*250mm。根据现场风井选用相应规格。米数≥20米。 |  | 项 | 1 |
| 22 |  | 风机电缆线、控制线 |  | 1、单芯标称截面积 4mm²，共3芯；单芯标称截面积 2.5mm²，共2芯，米数共计≥150米。 2、导体材质：多股绞合软铜导体，导电性能优异 3、绝缘护套：双层 PVC 材质，绝缘、耐磨且柔韧性好 4、外观特性：圆形护套，整体柔软 |  | 项 | 1 |
| 23 |  | 智能变频时控控制电箱 |  | 电箱尺寸不小于300*400*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统：变频器：2.2KW,3个点，时间定时控制系统：含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 |  | 套 | 1 |
| 24 |  | 耗材及附件 |  | 1、包含通风风管整体安装施工、配套专用支吊架制作安装作业； 2、配齐专用安装固定螺杆及全套紧固连接件，规格匹配现场安装工况； 3、风管拼接部位统一加装耐温密封垫片，保障接口密封严实、无漏风渗气； 4、所有安装辅材、固定件、密封配件均随安装工序同步配齐到位，整体完工交付。 |  | 项 | 1 |
| 25 |  | 废气净化装置 |  | 1.箱体大小: ≥W800×D1000×H800mm。 2.处理风量≥4000 立方米每小时。 3.主要由活性炭层和承托层组成，具有很高的吸附能力，且吸附剂维护更换方便。 4.内置活性炭过滤模块。 |  | 台 | 1 |
| 26 |  | 实验室顶部造型 |  | 1、轻钢龙骨，石膏板艺术造型，铝方通造型，铝扣板造型。 2、顶面刮白，乳胶漆涂料。 |  | 平方米 | 30 |
| 危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 常规毒品柜 |  | 规格：≥900mm×510mm×2000mm 1、门类型：双开门 2、毒品柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设≥h=160mm黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节螺杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有≥3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）PP层板（非柜体所用板材）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min，环境温度（-10～+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值及时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10～70℃，湿度启控0～99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的≥4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 |  | 个 | 2 |
| 2 |  | 双门柜 |  | 规格：≥1200mm×1090mm×460mm 1、门类型：双开门 2、柜体厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结实牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。 3、柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有≥35mm的空气绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理。 4、柜中部配有2块镀锌层板，可上下调节，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。 5、电子密码锁：可实现双人双锁管理，锁具经安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 6、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 7、柜体两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集。 8、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险； 9、配备接地装置实现完全接地。 |  | 个 | 2 |
| 3 |  | 储存桶 |  | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱桶 |  | 个 | 3 |
| 4 |  | 托盘 |  | 规格：≥430mm×530mm×110mm 托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG |  | 个 | 6 |
| 5 |  | 圆形桶 |  | 采用开口冷轧板，镀锌圆形桶 |  | 个 | 3 |
| 6 |  | 手提式干粉灭火器 |  | 1、商品剂量：士0.05KG 2、喷射距离：≥3.5CM 3、灭火级别：1A/21B 4、使用温度：-20°C~+50°C 5、瓶身材质：钢材 6、干粉保质：5年 |  | 套 | 2 |
| 7 |  | 散流器 |  | ABS材质 |  | 个 | 2 |
| 8 |  | PP离心风机 |  | 5#, 功率；2.2KW，风量；3856—7728m³/h，压头：790—502Pa，转速；1440转/分，电压：380V |  | 台 | 1 |
| 9 |  | 风帽 |  | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 |  | 只 | 1 |
| 10 |  | 进风口软接头 |  | De500/300mm*250mmH，软质PVC |  | 只 | 1 |
| 11 |  | 不锈钢开关 |  | 300mm*250mmH，不锈钢材质 |  | 只 | 1 |
| 12 |  | 室内行程通风管道 |  | 1.排风系统管道尺寸≥150mm，设备排风通过排风管路与试剂柜排风口连接，并且按照试剂类型分系统进行处理。 2.材质：采用厚度≥3.5mm阻燃 PP 材质管道，管道长度根据现场布局情况制作。PP管道阻燃级别，可耐酸碱腐蚀、耐有机溶剂蒸汽腐蚀、耐老化。其中 PP 管道板材的垂直燃烧级别达到 V-0等级，不含二甲苯等可溶物。 3.排风系统管道方案设计时减少连接环节，减少系统漏风概率。 4.排风系统风管厚度和强度满足国家标准要求，要求排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐，风管的安装满足国家标准要求。风管水平安装时，直径或长边尺寸≥400 mm，吊架间距≥2.5m。风管垂直安装时，间距≥2m，每根立管有两个固定点 |  | 项 | 1 |
| 13 |  | 室外行程通风管道 |  | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s |  | 项 | 1 |
| 14 |  | 风机电缆线、控制线 |  | 1、单芯标称截面积 4mm²，共3芯；单芯标称截面积 2.5mm²，共2芯，米数共计≥150米。 2、导体材质：多股绞合软铜导体，导电性能优异 3、绝缘护套：双层 PVC 材质，绝缘、耐磨且柔韧性好 4、外观特性：圆形护套，整体柔软 |  | 项 | 1 |
| 15 |  | 智能变频时控控制电箱 |  | 电箱尺寸不小于300mm*400mm*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统：变频器：2.2KW,3个点，时间定时控制系统：含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 耗材及附件 |  | 1、包含通风风管整体安装施工、配套专用支吊架制作安装作业； 2、配齐专用安装固定螺杆及全套紧固连接件，规格匹配现场安装工况； 3、风管拼接部位统一加装耐温密封垫片，保障接口密封严实、无漏风渗气； 4、所有安装辅材、固定件、密封配件均随安装工序同步配齐到位，整体完工交付。 |  | 项 | 1 |
| 17 |  | 活性炭废气处理器 |  | 活性炭废气处理器，处理风量：3000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便地检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 |  | 台 | 1 |
| 安装防护系统装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 危化品室防火门 |  | 1.门扇结构为1.0mm厚钢板+1.5mm厚钢板+钢骨架（骨架钢板厚2.0mm，分布间格200mm×300mm）+1.0mm厚钢板，中间填充物为岩棉； 2.门框采用2.0mm厚钢板制作； 3.门扇铰链侧有4个明轴铰链和3个固定栓，门扇开启侧4个，上、下侧各1个活动门栓，活动门栓直径20.0mm，伸出长度22.0mm； 4.门扇上安装2把机械防盗锁，锁具安装部位有3.0mm厚钢板加强防护； 5.锁体内嵌门体内，由锁栓顶压锁定机构控制门栓，门扇上安装的按压式手柄由1把机械防盗锁实施控制； 6.门框厚度：1.98mm，外面板厚度：0.98mm+1.48mm，内面板厚度：0.98mm； |  | 套 | 1 |
| 2 |  | 钢制隔热防火门 |  | 1.产品名称：钢制防火门； 2.产品材质：钢制； 3.产品颜色：多色可选； 4.产品规格：可根据需要定制； 5.产品作用：防火抑制火势蔓延； 6.产品特点：耐火、防腐蚀、防氧化； 7、耐火时间：≥1.5小时； 8、门板厚度≥0.8mm、门框厚度≥1.2mm； 9、达到能A1级要求燃烧；达到产烟毒性危险分级ZA₂级要求； 10、形位公差：门扇两对角线长度差≤3mm；门扇扭曲度≤5mm，门扇宽度方向弯曲度<2.0‰；门扇高度方向弯曲度<2.0‰； 11、配合公差：门扇与门框搭接尺寸≥12；门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差。 |  | 套 | 1 |
| 3 |  | 防盗窗 |  | 由窗，扇框架、玻璃等组成，窗框架使用≥40mm×80mm×2.0mm方钢管制作，扇框架使用40mm×60mm×2.0mm方钢管制作； 玻璃使用标称厚度13mm厚夹胶玻璃，玻璃结构为6mm厚玻璃+0.76mm 厚胶+6mm 厚玻璃。窗扇背面上端有2个明铰链； 下端安装2块磁铁。固定架使用≥50mm×70mm×2.0mm方钢管焊接制作。 |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 危化品室文化建设 |  | 试剂库标签、信息门牌 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 定制插座 |  | 1.额定电压：AC220V； 2.额定电流：≥16A； 3.外壳防护等级：IP66。 |  | 套 | 2 |
| 6 |  | 定制开关 |  | 1.额定电压：AC220； 2.额定电流：10A； 3.外壳防护等级：IP66。 |  | 套 | 2 |
| 7 |  | 防爆声光报警器 |  | 产品尺寸： 1、外观≥160mm*210mm 2、管道19.5mm孔径8.7mm底座直径107mm 产品材质： 1、高硼硅钢化玻璃灯罩 2、高分贝蜂鸣器 3、抗摔网罩 4、铝合金压铸壳体 5、标准密封圈 产品参数： 1、工作电压：12V/24V/220V 2、声音分贝：≥110dB 3、功率：≥10W 4、防护等级：IP66 5、产品净重：≥1.3kg 6、防爆标志：Exe IICT4 Gb；Ex lIC T80'C Db 7、工作方式：LED模拟旋转，蜂鸣器发声 |  | 套 | 1 |
| 8 |  | 防爆应急标志灯 |  | 防爆应急灯的核心参数主要包括防爆性能、应急功能和电气规格：防爆标志如 Ex db II C T6 Gb（适用于气体环境，T6表示设备表面≤85℃，安全性高）和 Ex tb IIIC T80℃ Db（适用于粉尘环境），防护等级通常要求 IP65 或 IP67（防尘防水）；应急功能需满足 应急照明时间 ≥90分钟 |  | 套 | 2 |
| 9 |  | LED防爆照明灯 |  | 1.产品材质：外壳材质为ADC12铝合金，玻璃罩材质为钢化玻璃； 2.产品电压：AC220V； 3.功率：≥70W； 4.防护等级：IP66。 |  | 套 | 2 |
| 10 |  | 防爆挠性软管 |  | 防爆挠性软管+镀锌 |  | 套 | 1 |
| 11 |  | 防爆防腐配电装置 |  | 电控柜防护等级不低于IP65。防爆等级达到ExdII BT6，外壳材料铝合金壁挂式，经环氧树脂涂装。 |  | 套 | 1 |
| 12 |  | 室内自动灭火装置（悬挂式七氟丙烷气体灭火装置） |  | 升到68度自动灭火，灭火原理空气阻断，对设备电气化学品不会产生二次污染。 |  | 个 | 4 |
| 13 |  | 防爆温湿度检测仪 |  | 量程：-40~+80℃，0—100%RH；示值误差≤±5℃，湿度≤±1%RH 分辨率0.1℃，1%RH 响应时间≤30s（T90） 恢复时间≤30s LED显示 防爆等级ExdIIC T6.1.防爆级别： ≥EXdIIBT4Gb。 2.检测库内温湿度情况，并自动同步联动风机进行紧急排风。 3.检测到的实时信息以及超限报警信息须集中到一个管控平台进行管理。 4.报警方式包括现场声光报警，手机移动端、PC 端等推送实时数据报警等。 5.防爆传感器外壳防护等级试验通过≥IP66。 6.外壳耐压通过 1.5倍参考压力的动力试验，热试验最高温度≤49℃。 |  | 套 | 2 |
| 14 |  | 点型可燃气体探测器 |  | 1.检测原理：催化燃烧，传感器寿命：≥2 年。 2.响应时间: T90≤20s。 3.重复性: 典型值±2%FS; 精度: ±1%FS。 4.电磁兼容:符合国标GB 16838的要求。 5.信号输出: ISBUS 四总线输出, 支持 Modbus RTU 485及无线拓展。 6.继电器输出：两组常开继电器。 7.带联动风机功能。 8.电气接口: 本体≥2 个 NPT1/2 (内螺纹)接口。 9.工作温度: - 40℃~70℃(可燃)。 10.防护等级: ≥IP66。 |  | 套 | 2 |
| 15 |  | 防爆控制系统 |  | 1.1套智能控制系统装置,1套远传报警系统设备PLC，1套装置系统控制系统采用编程逻辑控制器(PLC)+软件管理系统系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控管理 2.控制系统在应急情况下可使用实体键进入应急模式，控制照明、排风、废气净化、 空调等基本功能。控制系统采用编程逻辑控制器(PLC)+远程监控及操控+软件管理系统，系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控管理，提供实验室废弃物暂存柜云控制系统软件证明文件扫描件。 3：集成以太网口可与PLC进行通讯（最多可连接4台）隔离串口网口可以支持大多数PLC的以太网协议和标准的MODBUS，预留TCP协议以及网口自定义协议，可根据客户要求联网并可以实现远程监控功能，手机和电脑端无需开发，即可生成与触摸屏一样的画面，短信或电话报警当柜内浓度高于15ppm时，智能安全系统将自动启动强制排风系统。当柜内浓度高于18ppm时，智能安全系统将启动声光报警灯，报警灯为磁吸款220v，红色有声可闪光，同时通过云控制平台给用户发警示短信或者打警示电话。集成以太网口可与 S7-200 系列 PLC 进行通讯（最多可连接 4 台）隔离串口网口可以支持大多数 PLC 的以太网协议和标准的 MODBUS 预留 TCP 协议以及网口自定义协议。 |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 防爆摄像仪 |  | 1.额定电压：AC220V； 2.额定电流：500mA； 3.防爆标志：ExdbICT6Gb、ExtbI1ICT80CDb； 4.外壳防护等级：IP68（水深1m，1h）； |  | 套 | 2 |
| 17 |  | 定制入侵报警平台 |  | 红外报警探测系统 1.防爆级别： ≥EXdⅡBT4Gb。 2.壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。 3.钢化玻璃外罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐。 4.频闪频率： ≥60 次/ min。 5.声响强度： 100-115dB。 6.含设备安装及实现其功能所必须的辅材。 |  | 套 | 1 |
| 18 |  | 防爆排风扇 |  | ExdⅡBT4 |  | 套 | 1 |
| 19 |  | 防静电装置（防爆防腐配电装置） |  | 1.额定电压：AC220V； 2.额定电流：200A； 3.防爆标志：Ex dbⅡB T6 Gb、Ex tb ⅢC T80℃ Db； 4.产品组成：产品为隔爆外壳型结构，同时也是防粉尘点燃外壳结构，由上盖、壳体等组成，内装接线端子，壳体装有引入装置。 |  | 套 | 1 |
| 20 |  | 防爆空调机 |  | 1.功率≥2P。 2.额定电压： AC220V-50Hz。制冷制热性能：制冷量一般为3.5kW，制热量约为4.2kW，适用面积在16-24㎡。功率与电流：制冷额定功率约830W，电流约4.2A；制热额定功率约1120W，电流约5.0A。 3.外壳防护等级：防爆控制箱：IP66：进风口：IP20：出风口：IP10。 4.产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度≥600MPa、屈服强度≥480MPa。 |  | 套 | 1 |
| 21 |  | 应急器材柜 |  | 1.规格尺寸： ≥W600×D350×H1800(mm)。 2.柜体采用≥1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.柜体设有化学品应急套装、急救药箱、个人防护用品、消防应急套装等储存区，其中独立储存单元≥4 个。 4.配套物资： 4.1 化学泄漏处置套装≥1 套：吸附条≥2条，吸附棉片≥20片，吸附剂≥1 瓶，防护围裙≥1 件，防护眼镜≥1 付，半面罩呼吸器≥1套，防护手套≥1 双，防护靴套≥1 双等。 4.2个人防护用品：防化服、防化学护目镜、半面罩+多用气体滤毒盒、防化靴和防化手套各≥2 套。 4.3 急救药箱≥1 套。 4.4 消防自呼≥2个。 4.5 灭火毯≥2 条： 尺寸≥1500×1500mm, 玻璃纤维材质。 |  | 套 | 1 |
| 22 |  | 人体静电释放报警器 |  | 1.防爆等级：ExiaIICT6 2.主体材质：亚导体 3.接地电阻：≤50Ω报警 4.响应时间：＜1秒 5.工作电压：3.6V锂电 6.工作温度：-40~60°C 7.报警方式：声光＞90dB 8.触摸提示：安全/报警 9.适用环境：危险气体区 |  | 套 | 1 |
| 化学准备室/仪器室和化学药品室共用一套通风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 实验台 |  | 规格：3600mm×1200mm×800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 挡水条 |  | 采用12.7mm厚实验室专用理化板。 |  | 个 | 1 |
| 3 |  | 实验室专用水槽 |  | 规格：550mm×450mm×300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  | 只 | 1 |
| 4 |  | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 实验室专用试剂架 |  | 规格：2800mm×300mm×750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm，型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  | 组 | 1 |
| 6 |  | 滴水架 |  | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  | 组 | 1 |
| 7 |  | 实验室专用洗眼器 |  | 1、双眼洗眼器 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 付 | 1 |
| 8 |  | 仪器柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 6 |
| 9 |  | 药品柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 4 |
| 10 |  | 小推车 |  | 规格：600mm×450mm×850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550mm×400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150KG。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |  | 个 | 1 |
| 11 |  | 储存桶 |  | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱桶 |  | 个 | 1 |
| 12 |  | 托盘 |  | 规格：430mm×530mm×110mm 托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG |  | 个 | 2 |
| 13 |  | 圆形桶 |  | 采用开口冷轧板，镀锌圆形桶 |  | 个 | 1 |
| 14 |  | 干粉灭火器 |  | 1、商品剂量：士0.05KG 2、喷射距离：≥3.5CM 3、灭火级别：1A/21B 4、使用温度：-20°C~+50°C 5、瓶身材质：钢材 6、干粉保质：5年 |  | 套 | 2 |
| 15 |  | 通风柜 |  | 规格：1500mm×850mm×2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨砂玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水嘴：采用实验室专用单口烤漆水嘴。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 |  | 台 | 1 |
| 16 |  | 室内行程通风管道 |  | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s |  | 项 | 1 |
| 17 |  | 耗材及附件 |  | 1、包含通风风管整体安装施工、配套专用支吊架制作安装作业； 2、配齐专用安装固定螺杆及全套紧固连接件，规格匹配现场安装工况； 3、风管拼接部位统一加装耐温密封垫片，保障接口密封严实、无漏风渗气； 4、所有安装辅材、固定件、密封配件均随安装工序同步配齐到位，整体完工交付。 |  | 项 | 1 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 药品柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 4 |
| 2 |  | 阶梯药品柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 4 |
| 3 |  | PP离心风机 |  | 5#, 功率；2.2KW，风量；3856—7728m³/h，压头：790—502Pa，转速；1440转/分，电压：380V |  | 台 | 1 |
| 4 |  | 风帽 |  | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。配套2.2KW风机使用。 |  | 只 | 1 |
| 5 |  | 进风口软接头 |  | 材质：软质PVC，尺寸：φ500mm—300mm*250mm。 |  | 只 | 1 |
| 6 |  | 不锈钢开关 |  | 材质：不锈钢，尺寸：300mm*250mmH， |  | 只 | 1 |
| 7 |  | 室内行程通风管道 |  | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能，由大小管道组成。 主管道：定制风管，具有整体结构性能好，满足实验室通风要求，接口保证无漏风； 室内支管：采用De200及De160管道连接至通风设备，米数≥22米，具有整体结构性能好，满足实验室通风要求，接口保证无漏风。 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 室外行程通风管道 |  | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s 配套规格：φ315mm或400mm*250mm。根据现场风井选用相应规格。米数≥20米。 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 风机电缆线、控制线 |  | 1、单芯标称截面积 4mm²，共3芯；单芯标称截面积 2.5mm²，共2芯，米数共计≥150米。 2、导体材质：多股绞合软铜导体，导电性能优异 3、绝缘护套：双层 PVC 材质，绝缘、耐磨且柔韧性好 4、外观特性：圆形护套，整体柔软 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 智能变频时控控制电箱 |  | 电箱尺寸不小于300mm*400mm*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统：变频器：2.2KW,3个点，时间定时控制系统：含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 |  | 套 | 1 |
| 11 |  | 耗材及附件 |  | 1、包含通风风管整体安装施工、配套专用支吊架制作安装作业； 2、配齐专用安装固定螺杆及全套紧固连接件，规格匹配现场安装工况； 3、风管拼接部位统一加装耐温密封垫片，保障接口密封严实、无漏风渗气； 4、所有安装辅材、固定件、密封配件均随安装工序同步配齐到位，整体完工交付。 |  | 项 | 1 |
| 12 |  | 活性炭废气处理器 |  | 活性炭废气处理器，处理风量：4000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便地检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 |  | 台 | 1 |
| 生物实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 教师演示讲台 |  | 规格：3000mm×700mm×900mm 1、台面：台面采用≥15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 实验室专用水槽 |  | 规格：550mm×450mm×300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  | 只 | 1 |
| 3 |  | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 实验室专用洗眼器 |  | 1、单眼洗眼器 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 付 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 学生实验桌 |  | 规格：1220mm*600mm*780/820mm 1、台面：采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13mm×1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸≥1220mm×600mm×780mm（台面）/820mm（围边），含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸≥405mm×75mm×17mm，围边长度达到390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后挡条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，采用≥20mm×30mm×1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120mm×210mm×50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100mm×40mm×1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565mm×60mm×40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 |  | 张 | 28 |
| 2 |  | 多功能防溅水槽柜 |  | 规格：600mm×450mm×820mm 1、底围尺寸≥590mm×440mm×60mm，中间部分尺寸≥600mm×450mm×735mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥450mmx600mmx475mm，水槽内上部尺寸≥405mm×480mm，底部尺寸≥345mm×425mm，水槽最高深度≥370mm，最低深度≥300mm，保障洗涤时水不飞溅。 2、水槽内部带滴水架，滴水架不少于10个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。 3、水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管。 4、检修门带锁，底围安装≥1寸定向轮。 |  | 套 | 14 |
| 3 |  | 水龙头 |  | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 |  | 套 | 14 |
| 4 |  | 实验凳 |  | 规格：Φ310mm×450mm～500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离≥500mm。 2、ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒钩式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 |  | 张 | 56 |
| 5 |  | 仪器柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  | 个 | 6 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 教师终端模块 |  | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于225*127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 |  | 套 | 1 |
| 2 |  | 顶装智能控制平台 |  | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 电源控制：控制学生AC电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 |  | 套 | 1 |
| 3 |  | 远程控制模块 |  | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） |  | 项 | 1 |
| 4 |  | 温湿度监视模块 |  | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 |  | 项 | 1 |
| 顶装舱体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摇臂升降动力模块 |  | 采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥195mm×125mm×115mm、≥270mm×165mm×30mm、≥160mm×70mm×30mm，保证运动过程结构稳定，噪声不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 |  | 套 | 14 |
| 2 |  | 自动控制模块 |  | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压进行调节及锁定。 |  | 套 | 14 |
| 3 |  | 主体结构模块 |  | 两侧采用≥1200mm×200mm×35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架承重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 |  | 套 | 14 |
| 多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 |  | 规格：550mm×85mm×240mm 分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 |  | 套 | 14 |
| 2 |  | 智能摇臂升降模块 |  | 由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 |  | 套 | 14 |
| 3 |  | 学生模块 |  | 包含：低压交流0V～24V输出1组、直流1.5V～24V输出1组、交流插座2个、USB输出5V电源1组。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥45mm×20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0V～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A。 |  | 套 | 28 |
| 4 |  | 供应端口 |  | 1、给排水端口：采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 |  | 套 | 28 |
| 5 |  | 故障显示模块 |  | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥145mm×20mm，配置LED故障灯≥1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  | 套 | 14 |
| 6 |  | 废水存储过滤系统 |  | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280mm×330mm×290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接收控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 |  | 套 | 14 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 给水管路 |  | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 |  | 1 |
| 2 |  | 排水管路 |  | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 电源供应线路 |  | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 |  | 1 |
| 4 |  | 智能控制系统线路 |  | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 |  | 1 |
| 5 |  | 安装辅件 |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 |  | 1 |
| 6 |  | 实验室顶部造型 |  | 1、轻钢龙骨，石膏板艺术造型，铝方通造型，铝扣板造型。 2、顶面成品处理。 | 平方米 |  | 100 |
| 高中生物学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 吸水纸 |  | 中性棉质吸水纸，单张尺寸≥80mm×30mm，100片/盒。 | 盒 |  | 30 |
| 2 |  | 物镜测微尺 |  | 玻璃材质≥75mm×25mm×1mm，外包装尺寸：≥85mm×36mm×16mm，上下垫海绵 | 盒 |  | 30 |
| 3 |  | 罐装橡皮泥双色 |  | 双色组合，每盒50 g，两盒不同颜色搭配。采用超轻粘土材质，不粘手，具有超长延展性，安全环保无毒， | 套 |  | 30 |
| 4 |  | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离，产品外形尺寸：≥170mm×95mm×25mm | 套 |  | 30 |
| 5 |  | 解剖器7件套 |  | 不锈钢材料，7件，包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，马口盒包装，外盒尺寸：≥170mm×90mm×15mm | 套 |  | 35 |
| 6 |  | 生物玻片标本 |  | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，100片/盒，内有动物、植物及人体组织各种类型。每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：≥75mm×25mm×1mm，图案为直径14mm±0.5mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：≥175mm×198mm×36mm | 套 |  | 30 |
| 7 |  | 圆底不锈钢盒 |  | 不锈钢材质，无字，中号，直径107mm±2mm，高度48mm±2mm | 只 |  | 60 |
| 8 |  | 塑料小球 |  | 塑料，D=15mm±0.5mm，蓝色 | 个 |  | 600 |
| 9 |  | 塑料小球 |  | 塑料，D=15mm±0.5mm，红色 | 个 |  | 600 |
| 10 |  | 擦镜纸 |  | 整本尺寸：≥100mm×150mm×3mm | 本 |  | 30 |
| 11 |  | 胶头滴管 |  | 90±2mm直形，滴管直径10mm±0.5mm，尖嘴口径1mm～2mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm±2mm | 根 |  | 30 |
| 12 |  | 培养皿 |  | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm±2mm×高21mm±1mm，底外径90mm±2mm，高19mm±1mm，盖外径98mm±2mm，高17mm±1mm，壁厚1mm～2mm，薄厚均匀，耐高温高压 | 个 |  | 120 |
| 13 |  | 单面刀片 |  | 单面刀片，≥40mm×20mm，5片/盒，外形尺寸：≥46mm×25mm×13mm | 盒 |  | 30 |
| 14 |  | 盖玻片 |  | 无色透明，平整，玻片≥24mm×32mm，厚度0.13mm～0.17mm，每盒100片 | 盒 |  | 50 |
| 15 |  | 载玻片 |  | 高清透明，≥25mm×75mm，每盒50片 | 盒 |  | 30 |
| 16 |  | 离心管架 |  | 塑料材质，用于放置离心管 | 个 |  | 30 |
| 17 |  | 离心管 |  | 0.2mL，塑料材质，20支/袋 | 盒 |  | 30 |
| 18 |  | 滤纸 |  | 快速定性滤纸，直径φ90mm±0.5mm，100张/盒，外盒尺寸：≥长95mm×宽95mm×厚25mm | 盒 |  | 30 |
| 19 |  | 绑带 |  | 绑带，规格：≥长80mm×宽80mm×整包厚17mm，10片/包。 | 袋 |  | 30 |
| 20 |  | 烧杯 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm底部直径为70mm±0.5mm，口部外径79mm±0.5mm，内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 |  | 90 |
| 21 |  | 透明广口瓶 |  | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 个 |  | 2 |
| 22 |  | 调节仪 |  | 材质：ABS；光源类型：LED灯，三档调节 | 台 |  | 30 |
| 23 |  | 标签纸 |  | 包装≥长160mm×宽92mm，每张≥24mm×27mm | 袋 |  | 30 |
| 24 |  | 烧杯 |  | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm±0.5mm，口部外径58mm±0.5mm内径49mm±0.5mm，总高71±2mm | 个 |  | 120 |
| 25 |  | 锥形瓶 |  | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 |  | 30 |
| 26 |  | 点火器 |  | 智能脉冲点火器，可USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 |  | 30 |
| 27 |  | 防爆酒精灯 |  | 防爆酒精灯 100mL 容量 100mL，304 不锈钢材质；由灯帽、灯芯、灯芯导管、灯瓶、耐高温硅胶内塞组成；双层灯帽结构，具备密封防挥发、快速灭火功能；灯芯导管带火焰调节旋钮；底座直径 Φ73mm±1mm，整机尺寸 Φ80mm±1mm× 高 72mm±1mm，密封性好、防爆防倾倒、耐高温安全耐用 | 盏 |  | 30 |
| 28 |  | 封口膜 |  | 直径16mm±0.5mm。尺寸≥120mm×120mm。产品特点：耐高温灭菌，在135℃、0.15MPa下可重复利用。适用范围：适配各种尺寸的培养皿 | 张 |  | 30 |
| 29 |  | 棉花球 |  | 棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：≥160mm×100mm×18mm | 包 |  | 300 |
| 30 |  | 试管 |  | Φ20mm±0.5mm×200mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理 | 根 |  | 60 |
| 31 |  | 放大镜 |  | 手持式，放大镜外径84mm±0.5mm，内径70mm±0.5mm，小孔镜直径18mm±0.5mm，总长195mm±2mm，放大10倍，带LED灯，4.5V | 个 |  | 1 |
| 32 |  | 打孔器 |  | 打孔直径6mm，≥长60mm×宽23mm×55mm | 个 |  | 30 |
| 33 |  | 容量器 |  | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。 | 支 |  | 30 |
| 34 |  | 卷尺 |  | 外壳塑料+尺带金属，L=5m | 把 |  | 1 |
| 35 |  | 钓鱼线 |  | 6号，线径0.40mm，总长2000mm，透明盒装，尺寸75*70*18mm | 盒 |  | 30 |
| 36 |  | 烧杯 |  | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm±0.5mm，口部外径49mm±0.5mm，内径42mm±0.5mm，总高61mm±2mm | 个 |  | 75 |
| 37 |  | 透明胶 |  | 宽18mm±0.5mm，总长32m±1m，整卷直径53mm±2mm | 卷 |  | 1 |
| 38 |  | 短颈漏斗 |  | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm±0.5mm，斗茎长60mm±2mm；总长102mm±2mm，下口磨成45°角，斜口边口倒角 | 个 |  | 1 |
| 39 |  | 点样毛细管 |  | 低硼硅玻璃材质，毛细管尺寸0.3mm×100mm±2mm，1000支/筒 | 筒 |  | 30 |
| 40 |  | 研钵 |  | 80mL，瓷制，口部直径83mm±0.5mm，平底，底部直径50mm±0.5mm，总高40mm±2mm，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 |  | 30 |
| 41 |  | 研杵 |  | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm±0.5mm，柄直径约15mm，总长98mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 42 |  | 离心管圆底 |  | 材质：环保PP聚丙烯，管身直径28mm±0.5mm×高104mm±2mm，盖直径34mm±0.5mm | 个 |  | 60 |
| 43 |  | 玻璃棒 |  | Φ6mm，长200mm±2mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 |  | 30 |
| 44 |  | 短柄药勺 |  | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm±2mm、135mm±2mm、150mm±2mm，材质塑料 | 套 |  | 60 |
| 45 |  | 试管夹 |  | 木制，长度≥180mm，宽度28mm±2mm，厚度9.5mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；试管夹弹簧做防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 |  | 30 |
| 46 |  | 剪刀 |  | 尺寸180mm×63mm，采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 |  | 30 |
| 47 |  | 陶土网 |  | 陶土Φ100mm±2mm，边长150mm±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 |  | 60 |
| 48 |  | 量筒 |  | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm，筒直径为15.5mm±0.5mm，总高139mm±2mm，壁厚1mm～2mm | 个 |  | 30 |
| 49 |  | 量筒 |  | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm±0.5mm，筒直径为25mm±0.5mm，总高200mm±2mm，壁厚1mm～2mm | 个 |  | 30 |
| 50 |  | 试管 |  | Φ15mm±0.5mm×150mm±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 |  | 330 |
| 51 |  | 双面刀片 |  | 双面刀片，≥43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：≥49mm×27mm×11mm | 盒 |  | 30 |
| 52 |  | 卫生香 |  | 直径Φ1.8mm×长135mm±2mm，约248支，80g/盒 | 盒 |  | 1 |
| 53 |  | 盖玻片 |  | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm，厚度0.13mm～0.17mm，每盒100片 | 盒 |  | 30 |
| 54 |  | 小狼毫毛笔 |  | 笔杆材质：木质，笔头材质：兼毫，笔杆长200mm±2mm，出锋30mm±2mm，直径7mm±0.2mm | 支 |  | 30 |
| 55 |  | 测量仪 |  | 玻璃制，长290±2mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差〈±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 |  | 60 |
| 56 |  | PH广泛试纸 |  | 80张/本，外形尺寸：≥长66mm×宽45mm×厚5mm | 本 |  | 30 |
| 57 |  | 刻度试管 |  | 25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线清晰耐久，粗细均匀 | 根 |  | 210 |
| 58 |  | 塑料烧杯 |  | 100mL,PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 |  | 75 |
| 59 |  | 培养皿 |  | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径68mm±0.5mm×高18mm±1mm，底外径60mm±0.5mm，高17mm±1mm，盖外径68mm±0.5mm，高17mm±1mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压 1、汞/Hg的检测结果符合《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》 2、耐酸碱的检测数据； | 个 |  | 400 |
| 60 |  | 锥形瓶 |  | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 |  | 30 |
| 61 |  | 涂布器 |  | 高硼硅玻璃，耐热耐高温，三角头设计 | 只 |  | 30 |
| 62 |  | 记号笔 |  | 双头双色，笔头材质：纤维 | 支 |  | 40 |
| 63 |  | 金属丝棒 |  | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质，铜棒直径4mm，杆长185mm， | 支 |  | 30 |
| 64 |  | 金属丝环 |  | 合金金属丝，丝长50mm±2mm，直径1mm | 支 |  | 30 |
| 65 |  | 铁铲 |  | 金属材质：防锈精铁，手柄：橡胶 | 把 |  | 30 |
| 66 |  | 钢尺 |  | 15cm，不锈钢材质 | 把 |  | 30 |
| 67 |  | 棉签 |  | 双头棉签，150支/盒 | 盒 |  | 30 |
| 68 |  | 血球计数板 |  | 透明玻璃材质，计数板尺寸≥75mm×33mm×5mm，装在≥80mm×40mm×10mm透明盒子里 | 盒 |  | 30 |
| 69 |  | 不锈钢拾取器 |  | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm±2mm，硬度HRC45°。在距离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头部带防护套。 | 把 |  | 30 |
| 70 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，≥26mm（底部直径）×32mm（顶部直径）×30mm（高度），无孔 | 个 |  | 1 |
| 71 |  | 滴管 |  | 1mL，长145mm±2mm,LDPE聚乙烯材质 | 根 |  | 300 |
| 72 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，≥14mm（底部直径）×20mm（顶部直径）×28.5mm（高度），无孔 | 个 |  | 30 |
| 73 |  | 试管 |  | Φ30±0.5mm×200±2mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理 | 根 |  | 30 |
| 74 |  | 玻璃导管 |  | ∅8mm，一端长度为60mm±2mm，—端长度为190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 30 |
| 75 |  | 玻璃导管 |  | ∅8mm，—端长度为55mm±2mm，—端长度为85mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 1 |
| 76 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）×30mm±0.5mm（顶部直径）×28.5mm±2mm（高度），单孔，孔径8mm | 个 |  | 30 |
| 77 |  | 橡皮塞 |  | 橡胶材质，锥形，22mm±0.5mm（底部直径）×30mm±0.5mm（顶部直径）×28.5mm±2mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 |  | 2 |
| 78 |  | 洗耳球 |  | 60mL，橡胶材质 | 个 |  | 25 |
| 79 |  | 烧杯 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm±0.5mm，口部外径93mm±0.5mm，内径83mm±0.5mm，总高122mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 80 |  | 铁架台 |  | 本产品为多功能方座支架，由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成，适配理化生实验场景。 1.底座尺寸210mm±2mm×135mm±1mm×25mm±0.5mm，面板采用灰色ABS材质注塑成型，耐酸碱且表面细纹防滑，内部方格板结构增强承重，配重块为铁质环氧树脂防锈涂层，总重约2kg，底部硅胶垫片确保放置平稳无晃动。 2.立杆由两根300mm不锈钢支撑杆（直径Φ10mm，M8螺纹接口）组合而成，表面防锈处理，另配一根同材质横杆用于悬挂测力计或滑轮。立杆与底座通过蝴蝶螺母手拧固定，无需工具即可垂直锁紧。 3.配件包含中号铁圈（内径68.7±0.5mm）、小号铁圈（内径49.1±0.5mm，碳钢材质，直径8±0.2mm）、双嘴钳两只、四爪万用夹（锌合金材质，夹持口胶木防护），可稳定夹持试管、烧瓶等实验器具，夹持牢固无滑脱风险。 | 套 |  | 30 |
| 81 |  | 塑料水槽 |  | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 |  | 30 |
| 82 |  | 试管架 |  | PC透明塑料制，孔径30mm±0.5mm的6个孔，孔径20mm±0.5mm的16个孔，对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm±0.5mm的立柱，立柱黏结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：≥250mm×133mm×70mm | 个 |  | 30 |
| 83 |  | 试管刷 |  | 尺寸Φ20±0.5mm×200±2mm，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 |  | 30 |
| 84 |  | 试管刷 |  | 尺寸Φ26±0.5mm×240±2mm，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 |  | 30 |
| 85 |  | 毛巾 |  | 材质：纯棉，产品尺寸：≥550mm×250mm | 条 |  | 30 |
| 86 |  | 托盘天平 |  | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 |  | 30 |
| 87 |  | 生物显微镜 |  | 1.光学放大倍数：40×-1000×。2、观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°度旋转便于同步观察。3、目镜：两个广角目镜WF10×，其中一个带示教指针，便于教学。4、物镜：黄铜材料，四个185消色差物镜，4×、10×、40×（S）、100×S。5、转换器：四孔内倾转换器，响声定位。6、载物台：铝合金铸造，双层复合机械平台带移动标尺，尺寸110mm×120mm，移动范围60mm×30mm。7、不同轴调焦机构（带细调焦机构）：粗调和细调不同轴，粗调范围16mm，细调范围1.3mm。8、聚光镜：N.A.高透光学玻璃聚光镜。9、双光源互换装置：电源：LED冷光源照明，1WLED，可充电，光源亮度可调；自然光源：可以配反光镜，一面凹面，一面平面镜（满足教科书考试用，反光镜对光）。10、显微镜带金属便携提手，方便搬运。11、目镜放大率准确度不超过±1.46%；物镜放大准确度不超过±1.89%。12、成像清晰圆直径：4×时成像清晰圆直径≥8.8mm；10×时成像清晰圆直径≥8.5mm，40×时成像清晰圆直径≥7.2mm；100×时成像清晰圆直径≥6.7mm。13、10×物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm；14、左右两系统放大率差≤0.85%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.3%；双目系统左右系统像面方位差≤28、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.1mm、左右内侧≤0.3mm.15、转换器定位稳定性≤0.018mm。微调机构空回≤0.006mm。16、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.25mm之间。17、用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。18、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过10度。 | 台 |  | 1 |
| 88 |  | 二氧化碳灭火器 |  | 1.喷射时间：8.7～8.8S； 2.使用温度：-10℃～+55℃； 3.灭火级别：21B; 4.产品外形尺寸：≥200mm×115mm×465mm | 套 |  | 2 |
| 89 |  | 毛毯 |  | 由玻璃纤维材料经过特殊处理编织而成的织物，能起到隔离热源及火焰的作用，具有良好的绝缘、隔热、阻燃等优良特点。产品外形尺寸：1500mm×1500mm | 张 |  | 1 |
| 90 |  | 黄沙箱 |  | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 |  | 1 |
| 91 |  | 工作服 |  | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S～XXXL | 件 |  | 60 |
| 92 |  | 防护手套 |  | 一次性橡胶手套，L号 | 副 |  | 10 |
| 93 |  | 防护眼镜 |  | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：≥长150mm×宽50mm×高60mm | 副 |  | 60 |
| 94 |  | 酸碱手套 |  | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm±5mm | 个 |  | 2 |
| 95 |  | 防护面罩 |  | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：≥195mm×250mm | 个 |  | 1 |
| 96 |  | 防毒面罩 |  | 漏气系数≥5% 油雾透过系数≤5% 防氰化氢≥30min 防一氧化碳≥30min，产品外形尺寸：≥164mm×137mm×108mm | 个 |  | 1 |
| 97 |  | 收纳箱 |  | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：≥305mm×170mm×190mm，2、内容：棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创可贴、塑料镊子、止血袋、PBT绷带、无纺布胶带等应急处理工具 | 个 |  | 1 |
| 98 |  | 微量移液器架 |  | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：≥285mm×140mm×275mm | 套 |  | 30 |
| 99 |  | 微量移液器 |  | 0.5μL～10μL，容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 |  | 30 |
| 100 |  | 微量移液器 |  | 10μL～100μL，容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 |  | 30 |
| 101 |  | 微量移液器 |  | 100μL～1000μL，容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 |  | 30 |
| 102 |  | 微量移液器 |  | 1000μL～5000μL，容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 |  | 30 |
| 103 |  | 微量移液器吸头 |  | 0.5μL～10μL吸头（口径5mm×长31mm）10支、10μL～100μL吸头（口径6mm×长50mm）10支、100μL～1000μL吸头（口径8.5mm×长70mm）5支、1000μL～5000μL吸头（口径15mm×长146mm）5支，装在尺寸为≥155mm×65mm×30mm的透明塑料盒内 | 套 |  | 30 |
| 104 |  | 恒温培养箱 |  | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。 1.定时范围：99.9小时 2.恒温范围：室温+5～60℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±0.5℃at37℃ 5.工作室尺寸：≥400mm×400mm×500mm 6.电源：交流50Hz 7.容积≥80L | 个 |  | 1 |
| 105 |  | 高压灭菌锅 |  | 1.材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 2.灭菌容积：50L；超压自泄：0.145～0.165MPa 3、最高工作温度：126℃～129℃ 4、电热管功率：2.5kW 5、计时范围：0～80分钟 | 个 |  | 1 |
| 106 |  | 超净工作台 |  | 1、采用了任意定位移门系统； 2、外壳采用冷轧板喷塑一体成型，工作台面为304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗； 3、照明和杀菌系统安全互锁，紫外灯可杀菌定时； 4、数显式控制界面，更具人性化设计； 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净； 6、配置有高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命； 7、洁净等级100级； 8、菌落数≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）； 9、平均风速0.25～0.45m/s（三档风速可调）； 10、振动半峰值≤5μM（x、y、z方向）； 11、照度≥300lx； 12、电源AC单相220V/50Hz； 13.工作区尺寸≥700mm×490mm×510mm 14.外型尺寸≥850mm×550mm×1600mm 15.适用人数单人/单面 | 个 |  | 1 |
| 107 |  | 干热灭菌箱 |  | 1、用于实验室物品的干燥、烘焙、灭菌用，由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成； 2、箱体由内腔（工作室）和外箱壳组成，外壳采用优质钢板表面喷塑处理。室内采用不锈钢制成的搁板，高度可调。箱门上有观察窗，可观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的接合部装有耐热硅橡胶密封圈； 3、液晶智能化控制面板，外观新颖大方。 4、控温范围（℃）：室温+5～250℃ 5、工作室规格：≥550mm×450mm×550mm。 | 个 |  | 1 |
| 108 |  | 微生物箱 |  | 1、本产品是一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置，适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。 2、结构 本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等零件组成。 3、主要技术参数 （1）电源～50Hz （2）杀菌灯管：8W （3）日光灯管：8W | 个 |  | 1 |
| 109 |  | 电冰箱 |  | 1.智能双循环制冷系统，冷藏、冷冻独立温控； 2．可拆换门封条设计，具备优良密封性能，减少能耗，顶灯照明，节省空间； 3．钢化玻璃，安全防溢，透明抽屉，轻松制冰； 4．容积：≥210L | 台 |  | 1 |
| 110 |  | DNA电泳图谱观察仪 |  | 1.光源：LED4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm 2.观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542nm±3nm处可滤掉50%光线 3.观察面积：120×120（mm） 4.电源：±10%，50Hz±2% 5.输出电压：5V2A 6.保险管：5A（Φ5×20） 7.外形尺寸（L×W×H）：≥300×200×120（mm） 8.净重：2.0（kg） | 台 |  | 1 |
| 111 |  | 电泳仪 |  | 一、性能特点 1.一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制 2.可同时显示预设值和实际输出值 3.可存储10个常用电泳方法 4.具有自动记忆、自动关断功能 5.具有标准、定时运行功能 6.具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能 7.具有过载、空载、漏电等多项保护功能 8.选配功能（断电恢复、防扩散电场功能） 二、技术规格 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2.输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 3.分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4.定时范围：1分钟～99小时59分钟 5.成像：带背光的LCD液晶屏（128×64像素） 6.输出插孔：4（组） 7.外形尺寸（L×W×H）：≥280×237×118（mm） | 台 |  | 1 |
| 112 |  | 水平电泳槽 |  | 一、技术规格 1.凝胶面积（W×L）：≥48×75（mm） 2.样品通量：（1.0mm厚）3、5、9齿；（1.5mm厚）3、5、9齿 3.缓冲液容积：0～150（mL） 4.外形尺寸（L×W×H）：≥250×95×50（mm） 5.净重：0.4（kg）二、性能特点 1.采用高透明度PC材料，一次注塑成型 2.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全 3.托盘具有把手设计，保证操作过程的安全 4.安全开盖按钮设计，方便上盖的开启 5.托盘具有加样背景色设计，方便加样 6.配备专用制胶盒 7.可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全 | 台 |  | 1 |
| 113 |  | 光照培养架 |  | 1.尺寸：高180cm±2cm，实用四层，每层实用面积≥110cm×40cm，坚固耐用 2.灯管和灯架一体化设计；每层配三组高效三基色自然光灯组，每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 3.光源额定电压：50Hz，额定功率16W，可选配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯 4.电源：50Hz，最大功率360W 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟，每天最多可设置20组开与关，每周可设置140组 | 套 |  | 1 |
| 114 |  | 组织捣碎匀浆机 |  | 电动机：立式单相串激电动机 额定功率：120W 工作电压：50Hz 转速：0～12000转/分 定时：0～60分 容量：≥1000mL | 台 |  | 1 |
| 115 |  | 果酒果醋发酵装置 |  | 1、作为食品级容器材质安全、环保 2、透光率大于90%，雾度小于1%，有水晶般的光泽 3、低压热变形温度（HDT@0.455MPa）根据牌号不同在94℃～109℃之间 4、容积≥1000mL 5、专用于高中果酒果醋制作实验，可提供有氧发酵和无氧发酵两种方式 6、果酒果醋发酵装置，独有的针孔发酵发泡装置，能够计算不同时间段发酵速度的变化 | 个 |  | 1 |
| 116 |  | 容量瓶 |  | 1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀，平底，配有匹配的玻璃塞 | 个 |  | 1 |
| 117 |  | 滴瓶 |  | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 |  | 50 |
| 118 |  | 滴瓶 |  | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 |  | 75 |
| 119 |  | 滴瓶 |  | 30mL，棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 |  | 25 |
| 120 |  | 滴瓶 |  | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 |  | 5 |
| 121 |  | PH计 |  | 笔式，尺寸152mm×30mm×15mm，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，配校准试剂 | 套 |  | 30 |
| 122 |  | 三脚架 |  | 1.由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm±0.5mm，外径：≥80mm±0.5mm，厚度6mm±0.5mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动。脚高≥125mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 |  | 30 |
| 123 |  | 电子天平 |  | 量程0g〜100g，分辨率0.001g，带标准砝码，外形尺寸：≥137mm×91mm×67mm | 台 |  | 30 |
| 124 |  | 称量纸 |  | 100mm×100mm薄款，500张/袋，整包厚度13±0.5mm | 包 |  | 30 |
| 125 |  | 棉绳 |  | 纯棉材质，直径2mm长2m，装在透明塑料圆盒内，圆盒尺寸：≥直径38mm×高28mm | 卷 |  | 30 |
| 126 |  | 橡皮筋 |  | 50g±2g | 包 |  | 1 |
| 127 |  | 锥形瓶 |  | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 |  | 150 |
| 128 |  | 锥形瓶 |  | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 |  | 30 |
| 129 |  | 电磁炉 |  | 功率可调，额定功率≥1600W | 台 |  | 1 |
| 130 |  | 泡菜坛 |  | 玻璃制1250mL | 个 |  | 1 |
| 131 |  | 冰盒 |  | 干净无毒，可反复使用 | 个 |  | 1 |
| 132 |  | 井穴板 |  | 陶瓷反应板，尺寸：81mm×53mm×13mm，6孔，单孔直径20mm±0.5mm | 块 |  | 60 |
| 133 |  | 恒温水浴锅 |  | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。温控精确，有数字显示，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温～100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：≥300mm×150mm×140mm，一列两孔 | 个 |  | 1 |
| 134 |  | 精密PH试纸 |  | PH5.5～9.0，80张/本，外形尺寸：≥长66mm×宽45mm×厚5mm | 本 |  | 10 |
| 135 |  | 气球 |  | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 |  | 30 |
| 136 |  | 彩色玻璃纸 |  | 多种颜色，尺寸200mm×320mm | 套 |  | 1 |
| 137 |  | DNA结构模型 |  | 产品底座直径200mm±5mm，高度600mm±10mm； 1.双螺旋直径：20Å 2.螺距：34Å，相邻碱基对的间距：3.4Å 3.相邻碱基的方向差：36° 4.每螺旋内的碱基对数：10对 5.氢键长度：2.5Å～4.0Å 6.沟宽：大沟宽度：20Å，小沟宽度：14Å | 个 |  | 1 |
| 138 |  | 彩色卡纸加厚硬纸板 |  | 纸张厚度180g，30张/袋 | 袋 |  | 5 |
| 139 |  | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 带有磁吸装置，竖直摆放演示不掉落 | 套 |  | 1 |
| 140 |  | 检查图 |  | 书中设置了几何数字线条和物体图形等用于检测红绿色觉及蓝黄色觉异常可根据受检者年龄智力状况等进行检查 | 本 |  | 1 |
| 141 |  | 实验方格纸 |  | 产品尺寸为195mm×270mm，方格尺寸为≥170mm×250mm | 张 |  | 300 |
| 142 |  | 枝剪 |  | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190mm±2mm，重约105g | 把 |  | 1 |
| 143 |  | 弯头镊子 |  | 不锈钢制，L=122mm±2mm | 把 |  | 25 |
| 144 |  | G6玻璃砂漏斗 |  | 滤膜直径不小于35mm±2mm，微孔直径＜2μm | 个 |  | 1 |
| 145 |  | 细胞结构模型 |  | 产品外形尺寸为：163mm×123mm×120mm 产品采用PVC材质制成，无味。用于中学讲解动物细胞构造时做直观教具，使学生了解动物细胞的形态、构造及其相互作用。 | 个 |  | 1 |
| 146 |  | 一次性乳胶手套 |  | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：乳胶；100支（S～L） | 盒 |  | 2 |
| 147 |  | 解剖盘蜡盘 |  | 260mm×190mm×15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 盘 |  | 30 |
| 148 |  | 解剖针 |  | 不锈钢材料，总长≥135mm±2mm | 根 |  | 25 |
| 149 |  | 比色管 |  | 50mL具塞比色管，磨砂瓶口，高透光率，底部平稳外径25.4mm±0.5mm，口径18mm±0.5mm，长度200±2mm，具有匹配的玻璃塞，加塞后总长215mm±2mm。 | 根 |  | 75 |
| 150 |  | 长颈漏斗 |  | 硼硅玻璃，直型，下口径8mm，长245mm±2mm，总长300mm±2mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚1mm～2mm | 个 |  | 30 |
| 151 |  | 喷水瓶 |  | 50mL，PET材质 | 个 |  | 4 |
| 152 |  | 透析袋 |  | RC膜，宽度34±0.5mm，直径22mm±0.5mm | 米 |  | 1 |
| 153 |  | 透析袋夹 |  | 2～12 pH，内部尺寸60mm±2mm，外部尺寸80mm±0.5mm | 只 |  | 5 |
| 154 |  | 砧板 |  | 透明塑料材质，砧板尺寸≥200mm×150mm×0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 |  | 30 |
| 155 |  | 陶瓷刀 |  | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117±2mm，刃长112±2mm。4.5寸水果刀 | 把 |  | 30 |
| 156 |  | 尼龙布 |  | 尺寸200mm×200mm | 块 |  | 1 |
| 157 |  | 记号笔 |  | 黑色，双头油性墨水 | 支 |  | 30 |
| 158 |  | 数码液晶显微镜（学生端） |  | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 2、双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，左右两系统放大率差≤0.10%；可360度旋转观察，0.5X带光学玻璃摄像接筒； 4、广角目镜：WF10X；目镜可锁紧在目镜筒上。 5、plan消色差平场物镜：4X,10X,40X,100X(S)，所有物镜均保证齐焦；4倍物镜成像清晰圆直径≥14.50mm,10倍物镜成像清晰圆直径≥15.0mm,40倍物镜成像清晰圆直径≥14.8mm，100倍物镜成像清晰圆直径≥14.2mm； 6、物镜转换器：四孔转换器； 7、粗微调：同轴粗微调，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2um，具有过载保护自动卸力装置； 8、双层机械载物台：平台面积：110×115 mm以上，行程为70mm×50mm，右手控制，游标刻度为0.1mm； 9、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏； 10、显微镜底座装有液晶显示屏，可以显示ECO，亮度，底光源，侧光源，电池容量； 11、照明电光源：透射光源，长寿命、高亮度复眼透镜1W LED灯，节能、绿色、环保 12、显微镜主机及显示屏为一体的电源，电源适配器规格：DC12V 2A；整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 13、显示终端：多点触摸屏；LCD尺寸≥10.1英寸；内存容量≥3G；存储容量≥32G； 14、操作系统：Android 10以上操作系统或其他操作系统； 15、一体化数码成像系统： 像素：500万像素以上，支持4K视频录制，录像分辨率1080P/15FPS以上，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI高清数字信号输出； 16、数据接口：HDMI高清投屏/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线/RJ45 LAN有线网络。 | 台 |  | 28 |
| 159 |  | 数码液晶显微镜（教师端） |  | 1、光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2、目镜：WF10X/22mm可调广角目镜。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm； 40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油镜），W.D.0.14mm。成像清晰圆直径：4倍物镜成像清晰圆直径≥14.5mm；10倍物镜成像清晰圆直径≥15.0mm，20倍物镜成像清晰圆直径≥15.0mm；40倍物镜成像清晰圆直径≥14.5mm；100倍物镜成像清晰圆直径≥14.5mm。 4、数码镜筒：铰链式三目，30°倾斜，瞳距调节范围55—75mm，1600万像素以上成像芯片。4K高分辨率，可以拍摄3840*2160分辨率的视频及图片；USB3.0输出； 5、转换器：四孔同心球轴转换器，所有物镜均保证齐焦。 6、粗微调：粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围22mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格。 7、LED光源照明：3W LED光源，亮度可调；稳定性10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 8、独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 9、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸216mmX150mm，移动范围75x55（mm），最小读数值0.1mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.016mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 10、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 11、其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 | 台 |  | 1 |
| 160 |  | 显微互动教学平台 |  | 1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观地操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。 2、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”“偏右”“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。 3、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 5、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 6、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 7、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 8、标准化考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。考试过程中，可以看到学生答题的进度，答题情况。考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。自动评分，柱状图分析统计结果，将评分结果发送给学生，考试结果统一导出 为。html/xml 形式，方便数据后期的整合利用。 9、作业下发（彩信短信功能）：可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 10、语言选择：中英文可选，满足双语教学需求。 | 套 |  | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 实验台 |  | 规格：3600mm×1200mm×800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 |
| 2 |  | 挡水条 |  | 采用12.7mm厚实验室专用理化板。 | 个 |  | 1 |
| 3 |  | 实验室专用水槽 |  | 规格：550mm×450mm×300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 |  | 1 |
| 4 |  | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 |  | 1 |
| 5 |  | 实验室专用试剂架 |  | 规格：2800mm×300mm×750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm，型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 |  | 1 |
| 6 |  | 滴水架 |  | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 |  | 1 |
| 7 |  | 实验室专用洗眼器 |  | 1.双眼洗眼器 2、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 |  | 1 |
| 8 |  | 仪器柜 |  | 规格：1000mm×500mm×1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 |  | 8 |
| 9 |  | 小推车 |  | 规格：600mm×450mm×850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550mm×400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150KG。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 |  | 1 |
| 10 |  | 储存桶 |  | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱桶 | 个 |  | 1 |
| 11 |  | 托盘 |  | 规格：430mm×530mm×110mm PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 |  | 2 |
| 12 |  | 圆形桶 |  | 采用开口冷轧板，镀锌圆形桶 | 个 |  | 1 |
| 13 |  | 干粉灭火器 |  | 1、商品剂量：士0.05KG 2、喷射距离：≥3.5CM 3、灭火级别：1A/21B 5、使用温度：-20°C~+50°C 6、瓶身材质：钢材 7、干粉保质：5年 | 套 |  | 2 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器柜 |  | 规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，背板采用9mm厚三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 |  | 8 |
| 物理实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教师演示讲台 | 规格：2400mm×700mm×900mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 |
| 2 |  |  | 学生实验桌 | 规格：1225mm×600mm×780mm/820mm 1、台面：采用≥15mm止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13mm×1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形尺寸≥1225mm×600mm×780mm（台面）/820mm（围边），含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸≥405mm×75mm×17mm，围边长度达到390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后挡条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，采用≥20mm×30mm×1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120mm×210mm×50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100mm×40mm×1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565mm×60mm×40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 |  | 28 |
| 3 |  |  | 实验凳 | 规格：Φ310mm×450mm～500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离≥500mm。 2、ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒钩式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 |  | 56 |
| 4 |  |  | 准备台 | 规格：6200mm×600mm×800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 |
| 5 |  |  | 岛式插座盒 | 钢制线盒，预留标准安装位，可同时安装2个86型五孔插座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成型、焊接制作，环氧树脂静电粉末涂装处理。可安装2个86款插座。 | 个 |  | 5 |
| 6 |  |  | 插座 | 规格：86mm×86mm。 1、数量2个。 2、10A交流输出五孔插座 | 个 |  | 5 |
| 7 |  |  | 仪器柜 | 规格：1000mm×500mm×2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 |  | 3 |
| 8 |  |  | 加大仪器柜 | 规格：1350mm×500mm×2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 |  | 2 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教师终端模块 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥225mm×127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V，额定电流3A； 5、低压大电流值为10A，自动关断； 6、教学电源：交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 |  | 1 |
| 2 |  |  | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 |  | 1 |
| 3 |  |  | 远程控制模块 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 |  | 1 |
| 4 |  |  | 温湿度监视模块 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 |  | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 顶部多模块电源供应装置 | 规格：DN235mm×110mm 外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留高压电源、0～24V低压电源、网络接口安装位置。 | 个 |  | 14 |
| 2 |  |  | 模块储藏装置 | 规格：DN390mm×140mm 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm×140mm，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 |  | 14 |
| 3 |  |  | 电源供应模块 | 带有≥1个USB接口电源、≥插座2个、网络接口≥1个。低压1.5V～24V直流电源≥2组输出，输出电流为2.5A。低压0V～24V交流电源，≥2组输出，输出电流为2.5A；≥2组输出口为分开，方便学生操作相互不干扰，其中低压交直流、输出为被教师主控。 | 个 |  | 28 |
| 4 |  |  | 学生端调节终端 | 带两块≥DN50mm尺寸面板，供学生调节使用 1、数字仪表盘用于展示学生电流控制； 2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节； 3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 |  | 28 |
| 5 |  |  | 伸缩线束 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 |  | 14 |
| 6 |  |  | 智能升降模块 | 规格：490mm×390mm×150mm 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥490mm×390mm×150mm，表面环氧喷涂，喷涂厚度≥75μm，内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干，两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接收主控信号，发送输出信号。 | 个 |  | 14 |
| 7 |  |  | 综合布线 | ≥2.5mm²电线，给学生低压电源供电；≥1mm²屏蔽电源线 | 项 |  | 1 |
| 8 |  |  | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 |  | 1 |
| 9 |  |  | 安装辅件 | 1、包含整体安装施工、配套专用支吊架制作安装作业； 2、配齐专用安装固定螺杆及全套紧固连接件，规格匹配现场安装工况； 3、拼接部位统一加装耐温密封垫片，保障接口密封严实、无漏风渗气； 4、所有安装辅材、固定件、密封配件均随安装工序同步配齐到位，整体完工交付。 | 间 |  | 1 |
| 10 |  |  | 实验室顶部造型 | 1、轻钢龙骨，石膏板艺术造型，铝方通造型，铝扣板造型。 2、顶面成品处理。 | 平方米 |  | 100 |
| 高中物理学生实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥46mm，闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：≥75mm×35mm，产品外形尺寸：≥89mm×35mm×33mm | 套 |  | 90 |
| 2 |  |  | 小灯座 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm 的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：≥长75mm×宽35mm×高32mm | 套 |  | 60 |
| 3 |  |  | 小灯泡 | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm，长度23mm±2mm | 个 |  | 150 |
| 4 |  |  | 小灯泡 | 螺口，3.8V0.3A，灯泡直径11mm±0.5mm，长度23mm±2mm | 个 |  | 150 |
| 5 |  |  | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：≥103mm×41mm×53mm | 套 |  | 120 |
| 6 |  |  | 电池 | 1.5V/节 | 节 |  | 120 |
| 7 |  |  | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125mm×80mm×75mm | 套 |  | 30 |
| 8 |  |  | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：≥125mm×80mm×75mm | 套 |  | 30 |
| 9 |  |  | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：≥125mm×80mm×75mm | 套 |  | 30 |
| 10 |  |  | 蜂巢电路板 | 塑料封板中间固定4mm内径的铜柱，形状为正六边形，任意的几个之间都可以随意拼接，正六边形尺寸≥边长30mm×高度25mm | 套 |  | 300 |
| 11 |  |  | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm，单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 |  | 180 |
| 12 |  |  | 导线 | 长度分别为300mm±2mm；线径3mm，单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 |  | 180 |
| 13 |  |  | 螺线管（套装） | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线400匝，线圈架内径11mm±0.5mm，绕线宽度277mm±2mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线1600匝，绕线宽度28mm±0.5mm，原副线管框架尺寸：≥45mm×45mm×74mm，框架内方孔，边长21mm±2mm，线芯直径20mm±0.5mm，长72mm±2mm | 套 |  | 30 |
| 14 |  |  | 铁芯 | 硅钢片用绝缘环氧树脂胶粘连而成，条形铁芯尺寸：≥20mm×20mm×72mm,U形铁芯尺寸：≥72mm×20mm×77mm，内框尺寸：≥32mm×55mm | 套 |  | 30 |
| 15 |  |  | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差〈±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155mm×45mm×65mm | 个 |  | 30 |
| 16 |  |  | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差〈±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：≥155mm×45mm×65mm | 个 |  | 30 |
| 17 |  |  | 电解电容（电） | 1000μF25V，电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 18 |  |  | 电解电容（电） | 100μF25V，电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 19 |  |  | 电解电容（电） | 470μF25V，电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 20 |  |  | 电阻定律实验器 | 该电阻定律实验器由主体框架、金属导线组、铜短接片及调节组件构成，整体外形尺寸为≥350mm×190mm×50mm。 1.主体结构：面板（灰色ABS注塑，表面丝印标注电阻丝材质、线径及规格）与底板（黄色ABS注塑）通过卡扣扣压组装，内部设方格式加强筋提升结构强度； 2.电阻导线配置： 康铜丝：3根，长度分别为600mm（φ0.3mm）、600mm（φ0.5mm）、300mm（φ0.8mm）； 镍铬丝：1根，长度600mm（φ0.3mm）； 铁铬丝：1根，长度300mm（φ0.3mm）； 3.调节组件： 铜短接片：磷铜切割成型，支持同材质同直径电阻丝的串联（延长长度）或并联（改变横截面积）； 接线柱：外径≥10mm，固定螺杆M4，帽行程≥4mm，支持电阻丝快速固定及外接电路扩展（插接两用）；接线柱帽不可旋下，确保连接稳定性。 导线调节螺母：采用琴弦式锁紧装置，通过旋钮调节螺母，精准控制电阻丝的张力，确保实验过程中导线拉紧且无松弛。 通过组合不同材质、长度、直径的电阻丝及铜短接片，可定量验证电阻率公式（R=ρL/S），直观演示材料、尺寸对电阻的影响，适用于中学及大学物理电学实验教学。 | 套 |  | 30 |
| 21 |  |  | 普通电阻（电） | 330Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 22 |  |  | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥37mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀双掷开关底座尺寸：≥75mm×35mm，产品外形尺寸：≥110mm×35mm×33mm | 套 |  | 30 |
| 23 |  |  | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸：≥71mm×20mm×5mm，学生分组实验用。 | 块 |  | 60 |
| 24 |  |  | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地固定在尺身上；带深度尺。 | 把 |  | 1 |
| 25 |  |  | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置。 | 把 |  | 1 |
| 26 |  |  | 塑料直尺 | 量程30cm，PS材质，透明 | 把 |  | 30 |
| 27 |  |  | 鳄鱼夹（带防护套） | 带有防护套，小号，长度：53mm±2mm 适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口尺寸：≤8mm | 个 |  | 240 |
| 28 |  |  | 稳压二极管 | 3V/0.5W，带色环的那边是负极，电阻长度3.9mm，直径1.9mm，丝长27.5mm±2mm，直径0.5mm | 个 |  | 60 |
| 29 |  |  | 普通小电阻 | 材料：金属膜圆柱形镍铬或类似合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜，接头表面涂上环氧树脂密封，引脚镀镍。薄膜式电阻器，抗干扰能力强，圆柱形 | 个 |  | 300 |
| 30 |  |  | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级，黑色塑料外壳。 | 台 |  | 30 |
| 31 |  |  | 数字式多用电表 | 数字式，4½位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 个 |  | 1 |
| 32 |  |  | 电池 | 1.5V/节 | 节 |  | 120 |
| 33 |  |  | 蜂鸣器（电） | 蜂鸣器3V，黑色分体≥12mm×6.5mm，两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 套 |  | 30 |
| 34 |  |  | 电位器（电） | 阻值为10kΩ（B103）的电位器两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明方盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，方盒尺寸≥35×16×33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm，产品总高度68mm±2mm | 个 |  | 60 |
| 35 |  |  | 电位器（电） | 阻值为100kΩ（B104）的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，三角盒尺寸≥边长37×高33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm，产品总高度68mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 36 |  |  | 电位器（电） | 阻值为1kΩ（B102）的电位器三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带有小孔的透明三角盒内，孔上方装有可调节的电位器旋钮开关，三角盒尺寸≥边长37×高33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm产品总高度68mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 37 |  |  | 普通电阻（电） | 10Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 38 |  |  | 普通电阻（电） | 47Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 39 |  |  | 普通电阻（电） | 220Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 40 |  |  | 普通电阻（电） | 1KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 41 |  |  | 普通电阻（电） | 10KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 42 |  |  | 普通电阻（电） | 4.7KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 60 |
| 43 |  |  | 普通电阻（电） | 47KΩ的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 44 |  |  | 发光二极管（电） | 3mm的红色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 35 |
| 45 |  |  | 发光二极管（电） | 3mm的黄色LED两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 35 |
| 46 |  |  | 二极管（电） | 1N4001 1A/50V | 个 |  | 150 |
| 47 |  |  | 光敏电阻（电） | φ5mm的光敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 48 |  |  | 干簧管（电） | 干簧管常开型磁控开关，镀金玻封2x14mm两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 49 |  |  | 三极管（电） | 三极管直插NPN三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，三角盒尺寸≥边长37×高33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 50 |  |  | 三极管（电） | 三极管直插PNP三极管，三只脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在无孔的透明三角盒内，三角盒尺寸≥边长37×高33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 51 |  |  | 继电器 | 1.本产品由底座、背板、继电器、接线柱等组成。 2.底座与背板采用ABS一体成型注塑而成，底座尺寸为100mm×70mm×16mm | 套 |  | 30 |
| 52 |  |  | 强光手电筒 | 铝合金材质，长93mm±2mm，最大直径25mm±0.5mm，内装一节5号电池 | 套 |  | 1 |
| 53 |  |  | 电阻箱 | 本仪器采用胶木密封结构，电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。阻值可调范围：0～99999.9Ω，最小步进值1Ω，使用温度0～40℃，相对湿度：25%～80%，参考功率：0.5W；额定功率：1W | 个 |  | 30 |
| 54 |  |  | 水果电池套件 | 铜锌两种材质，尺寸≥长50mm×宽20mm×厚0.3mm | 套 |  | 30 |
| 55 |  |  | 学生套尺 | 学生套尺 黑色 金属材质，黑色包括30°三角尺、180°量角器、45°三角尺、20cm直尺，PP塑料盒子包装。 | 套 |  | 30 |
| 56 |  |  | 大头针 | 100g/筒 | 筒 |  | 30 |
| 57 |  |  | 梯形玻璃砖 | 透明光学玻璃，上底边长38mm±2mm，下底边长88mm±2mm，高度35mm±2mm厚度14mm±2mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行 | 个 |  | 30 |
| 58 |  |  | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径70mm±0.5mm，口部外径79mm±0.5mm，内径65mm±0.5mm，总高97mm±2mm | 个 |  | 90 |
| 59 |  |  | 油膜实验器 | 产品尺寸：直径200mm±2mm×厚37mm±0.5mm，产品包括油酸溶液1瓶，盛水盘1只，痱子粉1瓶 | 套 |  | 30 |
| 60 |  |  | 容量器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。 | 支 |  | 30 |
| 61 |  |  | 容量瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀，平底，配有匹配的玻璃塞 | 个 |  | 60 |
| 62 |  |  | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm±0.5mm，筒直径15.5mm±0.5mm，总高139mm±2mm，壁厚1～2mm | 个 |  | 30 |
| 63 |  |  | 微型物理观察仪 | 产品包含激光发射器、接收屏、4个光学元件（衍射片、光栅），配有电池，光屏尺寸≥120mm×80mm，激光发射器尺寸：≥50mm×90mm×60mm，用于完成各种干涉、衍射实验 | 套 |  | 30 |
| 64 |  |  | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m | 把 |  | 1 |
| 65 |  |  | 电磁打点计时器 | 1、工作电源∶交流电6V、50Hz。（实测6～9V） 2、打点周期∶0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50Hz时，调波器测试）。 4、打点接触时间∶≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力∶≤3克。 6、打点清晰∶不出现漏点现象。 7、工作位置∶平放。 8、工作条件∶环境温度-10-40℃相对湿度≤85%。 9、纸带∶带宽12mm±1mm 10、重锤∶300g±3g 打点计时器为磁电式结构。仪器主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具 产品尺寸≥143mm×70mm×40mm | 套 |  | 30 |
| 66 |  |  | 电火花打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，尺寸≥150mm×60mm×43mm配有重锤、复写纸、宽12mm±1mm的纸带、固定夹 | 套 |  | 30 |
| 67 |  |  | 钩码 | 直径22mm±0.5mm，高度42mm±0.5mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个≥137mm×70mm×48mm的蓝色钩码盒内。 | 套 |  | 30 |
| 68 |  |  | 剪刀 | 尺寸≥180mm×63mm，采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 |  | 30 |
| 69 |  |  | 胡克定律实验器 | 铝合金材质，器材由主体、既可拉又可以压的弹簧、拉钩、压钩，调零螺母，刻度尺等组成，可以直接探究弹簧弹力与其拉伸量和压缩量都成正比的关系 | 套 |  | 30 |
| 70 |  |  | 钓鱼线 | 6号，线径0.40mm，总长2000mm±50mm，透明盒装，尺寸≥75mm×70mm×18mm | 盒 |  | 30 |
| 71 |  |  | 单摆球组 | 外盒：≥59mm×44mm×30mm，大球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm，小孔径1.5mm；小球直径13mm±0.5mm，大孔径3mm，小孔径1mm；红球直径15mm±0.5mm，大孔径2.5mm，小孔径1mm；蓝球直径20mm±0.5mm，大孔径3mm，小孔径1.5mm | 套 |  | 30 |
| 72 |  |  | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可显示时间、日历等 | 个 |  | 30 |
| 73 |  |  | 测力计 | 塑料、铁制成，规格为5N，圆柱筒直径16mm±0.5mm，总长270mm±2mm | 根 |  | 60 |
| 74 |  |  | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N | 个 |  | 30 |
| 75 |  |  | 橡皮筋 | 50g | 包 |  | 1 |
| 76 |  |  | 图钉 | 金属材质，80只/盒 | 盒 |  | 30 |
| 77 |  |  | 导线 | 长度为1000mm±5mm；线径3mm，单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 |  | 60 |
| 78 |  |  | 导线 | 长度为1000mm±5mm；线径3mm，单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 |  | 60 |
| 79 |  |  | 实验方格纸 | 产品尺寸≥195mm×270mm，方格尺寸≥170mm×250mm | 张 |  | 300 |
| 80 |  |  | 燕尾夹 | 黑色#3 | 个 |  | 30 |
| 81 |  |  | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 |  | 30 |
| 82 |  |  | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒，产品外形尺寸：直径61mm±0.5mm×高38mm±2mm | 盒 |  | 1 |
| 83 |  |  | 圆规 | 金属圆规，pp塑料盒装，盒子尺寸125mm×36mm | 个 |  | 30 |
| 84 |  |  | 铁架台 | 本产品为多功能方座支架，由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成，适配理化生实验场景。 1.底座尺寸210mm±2mm×135mm±1mm×25mm±0.5mm，面板采用灰色ABS材质注塑成型，耐酸碱且表面细纹防滑，内部方格板结构增强承重，配重块为铁质环氧树脂防锈涂层，总重约2kg，底部硅胶垫片确保放置平稳无晃动。 2.立杆由两根300mm不锈钢支撑杆（直径Φ10mm，M8螺纹接口）组合而成，表面防锈处理，另配一根同材质横杆用于悬挂测力计或滑轮。立杆与底座通过蝴蝶螺母手拧固定，无需工具即可垂直锁紧。 3.配件包含中号铁圈（内径68.7±0.5mm）、小号铁圈（内径49.1±0.5mm，碳钢材质，直径8±0.2mm）、双嘴钳两只、四爪万用夹（锌合金材质，夹持口胶木防护），可稳定夹持试管、烧瓶等实验器具，夹持牢固无滑脱风险。 | 套 |  | 30 |
| 85 |  |  | 力学轨道小车及配件 | 产品由轨道、打点计时器托板、弹射开关、缓冲挡板及2辆智能小车组成，适配力学实验与运动轨迹分析。 轨道：铝合金拉伸氧化处理，尺寸≥1000mm×100mm×18mm，平面设双轨道凹槽（间距匹配小车轮距），两侧贴厘米刻度线用于测距，底部中空槽安装轨道调整脚，侧面滑轨式凹槽支持配件扩展； 打点计时器托板：铝合金氧化材质，固定面贴EVA泡棉，配手拧螺丝固定打点器，内侧设香蕉插口连接弹射开关； 小车弹射开关：黄色ABS注塑，顶部凸起挂钩固定小车，按压释放（需预调轨道倾角），实现可控初速度弹射； 缓冲挡板：灰色ABS注塑，内侧双支脚拦截小车，外侧滑轮可调高度（适配悬挂钩码），支持牛顿第二定律实验； 智能小车：铝合金主体黄色特氟龙涂层，内置弹射装置，尾部纸带卡槽（带系线圆孔挂接钩码），顶部四孔安装传感器支架，兼容力学传感器数据采集，纸带轨迹记录精度达毫米级。产品尺寸：≥160mm×85mm×40mm。 实验功能：通过弹射开关控制小车初速度，结合打点计时器、缓冲挡板及传感器，可完成匀变速运动验证、碰撞动量守恒、加速度测量等高中及大学物理力学实验，模块化设计支持多场景拓展。 | 套 |  | 30 |
| 86 |  |  | 制图板 | 木质，A3 | 块 |  | 30 |
| 87 |  |  | 气体定律演示器 | 尺寸总宽170mm±2mm，高330mm±2mm，演示器由气柱玻管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成。气柱玻管又分外管和管塞两部分。管塞摩擦面上有小孔，中间有一细玻璃管穿过两端，其上端与压力表相连、下端与被测气体相通，但与管塞内部不相通，管塞内灌进特种油。油面高出中部小孔5mm左右。管塞在上下滑动时不断有少量油被拖带出来，以保持接触面的润滑，增加气密性，防止被测气体外漏 | 套 |  | 30 |
| 88 |  |  | 碰撞实验器 | 1.产品由铝合金轨道、固定支架、支球架、重锤、两种不同材料的小球，直径16mm，轨道上装有固定小球的释放夹。 2.此产品用于高中物理教学学生分组实验仪器，该产品可完成验证动量守恒定律实验。 3.产品使用时需与铁架台配合使用 | 套 |  | 30 |
| 89 |  |  | 平抛实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座采用吸塑材质，面板尺寸≥335mm×450mm×1mm，底座尺寸≥375mm×150mm×30mm，并有调平螺丝；2.钢球直径为16mm±0.5mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 |  | 30 |
| 90 |  |  | 向心力实验演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm±2mm；两只变速盘均由塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm±0.5mm，从动轮外径130mm±0.5mm。变速盘主、从动轮传动比为1:1、1:2及1:3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70±0.5mm×12mm±0.5mm，小皮带轮尺寸为：Φ40±0.5mm×12mm±0.5mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm±2mm。示力标尺总长为50mm±2mm，采用红、白相间的色环标识，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm±2mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm±0.5mm×70mm±2mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5g±2g，铝球质量为47.45g±1g。仪器可形象直观地演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸≥460mm×200mm×330mm。 | 套 |  | 30 |
| 91 |  |  | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm±5mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm±5mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm±5mm，导轨进气口外径：Φ30mm±0.5mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm±2mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 个 |  | 30 |
| 92 |  |  | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：50Hz;2.波纹管内径为30mm，长度不小于1500mm。3.接口配合紧密。 | 个 |  | 30 |
| 93 |  |  | 数字计时器 | 1.工作电压：50Hz；2.工作时间：连续；3.数据成像：2位功能提示符，5位数值显示；4.存储深度：最先发生的10次计时；5.读数方法：手动/自动，可切换；6.计数范围：0～99999；7.计时范围：0.0ms～9999.9s；8.速度范围：0～9999.9m/s；9.加速范围：0～9999.9m/s 2；10.周期：0.0ms～9999.9s；10.光电门：1套（2只），电磁铁接线插头1付。11.塑料外壳，尺寸≥200mm×175mm×70mm。 | 个 |  | 30 |
| 94 |  |  | 方格纸 | 产品尺寸≥297mm×420mm，方格尺寸≥250mm×350mm | 张 |  | 500 |
| 95 |  |  | 钢直尺 | 1000mm分度值为1mm；材料为不锈钢材质。 | 把 |  | 30 |
| 高中物理随堂实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 毛细玻璃管 | 外径Φ6mm±0.5mm，内径Φ0.5mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 |  | 30 |
| 2 |  |  | 毛细玻璃管 | 外径Φ6mm±0.5mm，内径Φ1mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 |  | 30 |
| 3 |  |  | 毛细玻璃管 | 外径Φ6mm±0.5mm，内径Φ2mm，长度为150mm±2mm，高透明玻璃材质 | 根 |  | 30 |
| 4 |  |  | 肥皂液 | 80g/瓶 | 瓶 |  | 30 |
| 5 |  |  | NTC热敏电阻（电） | NTC热敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 6 |  |  | PTC热敏电阻（电） | PTC热敏电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，孔径6mm±0.5mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 30 |
| 7 |  |  | 枕形导体 | 1.本产品由一对对称的半枕形导体、绝缘支杆和底座等部件构成，专为静电学实验设计。 2.每个半枕形导体下方配备了一个导电挂钩，用于夹住铝箔纸，以实现电路的连接。这对半枕形导体采用高品质的304不锈钢材料制成，表面镀铜，封闭端呈现为半球面，既保证了良好的导电性能，又展现了精致的外观。 3.绝缘支杆选用透明亚克力管，其外径为12mm，高度为105mm，起到良好的绝缘性效果。 4.底座采用ABS材料外壳内铸铁制成，直径设计为Φ80mm，不仅稳固支撑整个装置，还具备了良好的抗冲击性和耐腐蚀性 | 套 |  | 30 |
| 8 |  |  | 带绝缘柄的金属小球 | 手柄长130mm±2mm，塑料制成，金属球直径Φ20mm±0.5mm，钢球表面镀铬。 | 个 |  | 30 |
| 9 |  |  | 球形导体 | 1.本实验装置由球形导体、绝缘支杆和底座三个主要部分构成，旨在提供静电学实验的直观展示。 2.球体部分采用精密制造的不锈钢空芯球体，具有Φ89mm的直径，确保了导体的稳定性和耐用性。绝缘支杆则选用透明亚克力管，外径12mm，高度为105mm，起到良好的绝缘性效果。 3.底座采用ABS材料外壳内铸铁制成，直径设计为Φ80mm，不仅稳固支撑整个装置，还具备了良好的抗冲击性和耐腐蚀性 | 套 |  | 30 |
| 10 |  |  | 有机玻璃棒（附丝绸） | 有机玻棒（附丝绸），在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 |  | 2 |
| 11 |  |  | 有机橡胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒（附毛皮），在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验张角≥30° | 对 |  | 1 |
| 12 |  |  | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm±0.5mm的有机玻璃棒制作，长度≥120mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度≥200mm，一端成形为“V”形。 | 支 |  | 1 |
| 13 |  |  | 缝衣针 | 2号，长39mm±2mm，直径0.9mm。 | 根 |  | 30 |
| 14 |  |  | 细棉线 | 涤纶材质，白线，一卷长度为150m±5m | 卷 |  | 30 |
| 15 |  |  | 单层云母片套件 | 产品尺寸≥50mm×50mm×0.1mm，10片/盒，透明塑胶盒尺寸：≥57mm×61mm×17mm | 套 |  | 30 |
| 16 |  |  | 铁线 | 纯铁，直径Φ0.2mm，总长≥2m，绕在透明塑料线圈上，线圈外径49mm±0.5mm，内径36mm±0.5mm，厚度10mm±0.5mm | 卷 |  | 30 |
| 17 |  |  | 液体表面张力实验器 | 不锈钢材质，多种形状，通过实验证实液体自由表面的部分有相互吸引的表面张力，使液体收缩到小面积的趋势 | 套 |  | 30 |
| 18 |  |  | 玻璃板 | 透明玻璃材质，边长≥100mm×100mm，厚度1.5mm～2.0mm | 块 |  | 1 |
| 19 |  |  | 防爆酒精灯 | 防爆酒精灯 100mL 容量 100mL，304 不锈钢材质；由灯帽、灯芯、灯芯导管、灯瓶、耐高温硅胶内塞组成；双层灯帽结构，具备密封防挥发、快速灭火功能；灯芯导管带火焰调节旋钮；底座直径 Φ73mm±1mm，整机尺寸 Φ80mm±1mm× 高 72mm±1mm，密封性好、防爆防倾倒、耐高温安全耐用 | 盏 |  | 30 |
| 20 |  |  | 点火器 | 智能脉冲点火器，USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 |  | 30 |
| 高中物理演示实验仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A，阻值误差W±l%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸≥长100mm×宽30mm×高41mm | 套 |  | 30 |
| 2 |  |  | 电解电容（电） | 47μF25V电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸≥35mm×16mm×33mm，脚长18mm±2mm | 个 |  | 1 |
| 3 |  |  | 安培力实验器 | 外形尺寸：≥150mm×105mm×205mm 产品组成：底座、凸形导轨、U形磁铁、方形线圈、悬挂杆、空心铜管 1.底座：由黄色底板和白色面板组成，均采用防紫外线阻燃ABS材料注塑成型，尺寸≥154mm×105mm×16mm。底板预留卡槽用于固定空心铜管，面板设计两条凸起轨道，确保U形磁铁沿中心线移动，保持磁场对称性。 2.凸形导轨：由直径Φ4mm铜棒折弯成左右对称结构，安装后距底座面板高度42mm±2mm，使空心铜管精准位于U形磁铁磁场中心。导轨前方间距90mm±1mm、后方间距45mm±1mm，可调节空心铜管运动长度，适配不同实验变量需求。 3.U形磁铁：南北极面尺寸28mm×18mm，两极间距85mm，高度105mm，采用非强磁设计，磁感线分布均匀，适用于通电导线在磁场的运动和安培力的大小和方向实验。 4.方形线圈：ABS注塑线框尺寸≥70mm×65mm×6mm，内置直径0.55mm漆包线绕制40匝，顶部线卡固定引线，确保线圈悬挂后居中无偏移。 5.悬挂杆：直径Φ4mm铜棒制成，底部铍青铜鼓簧保障导电稳定性，顶部凹槽用于悬挂方形线圈，支持快速拆装。 6.空心铜管：直径Φ4mm，长度106mm±2mm，精准切割确保实验轨迹一致性，用于演示载流导体在磁场中的受力现象。 | 套 |  | 30 |
| 4 |  |  | 手摇发电机 | 产品外形尺寸≥110mm×125mm×100mm | 个 |  | 1 |
| 5 |  |  | 光学干涉衍射片套件 | ≥50mm×50mm×2mm，中间方孔尺寸≥35mm×23mm 单缝：缝宽有0.05mm、0.1mm、0.2mm 双缝：缝宽0.05mm，间距0.2mm、0.3mm、0.45mm 圆点：直径0.2mm、0.3mm、0.4mm 格子：是一条条90°交叉组成的，100线/mm、300线/mm、600线/mm 综合：单缝、双缝、多缝、圆点、格子 5种衍射片装在一个透明的塑胶盒内，盒子尺寸：≥57mm×61mm×17mm | 套 |  | 1 |
| 6 |  |  | 光偏振演示器 | 外径60mm±0.5mm，内径50mm±0.5mm，高37mm±2mm，偏振片直径35mm±0.5mm×38mm±2mm，座框外缘带有指示刻度，每小格值45° | 套 |  | 1 |
| 7 |  |  | 光源发生器 | 长90mm±2mm，直径14mm±0.5mm，电压3.7V，功率100mW ，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个纽扣电池。 | 支 |  | 30 |
| 8 |  |  | 光学刻度盘 | 刻度圆盘直径：205mm±2mm | 块 |  | 1 |
| 9 |  |  | 半圆玻璃砖 | 厚度15mm±2mm，直径80mm±0.5mm，一面磨砂，一面光滑的光学玻璃 | 个 |  | 30 |
| 10 |  |  | 光屏 | 屏尺寸≥长150mm×宽150mm | 个 |  | 1 |
| 11 |  |  | 插片支架 | 塑料ABS材质，方形插片槽，外框尺寸≥58mm×58mm，内框尺寸≥52×55mm，一体支架，总长152.5mm±2mm，杆为椭圆形，尺寸≥12mm×10mm | 支 |  | 1 |
| 12 |  |  | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片≥18mm×18mm，厚度0.13mm～0.17mm，每盒100片 | 盒 |  | 30 |
| 13 |  |  | 载玻片 | 高清透明，≥25mm×75mm，每盒50片 | 盒 |  | 30 |
| 14 |  |  | 墨汁 | 黑色，瓶身为边长54mm±2mm的正三角形，高度193mm±2mm | 瓶 |  | 1 |
| 15 |  |  | 乳胶管 | 透明橡胶材质，内径7mm±0.5mm，外径10mm±0.5mm ，L=1000mm±5mm | 根 |  | 1 |
| 16 |  |  | 抽气筒 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm±2mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa，抽气筒身直径25mm±0.5mm，把手尺寸≥直径20mm×长90mm，产品外形尺寸：≥90mm×350mm×29mm | 个 |  | 1 |
| 17 |  |  | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm±0.5mm，外径Φ25mm±0.5mm，长130mm±2mm，底座Φ62mm±0.5mm，手柄Φ40mm±0.5mm，活塞杆Φ9mm±0.5mm。组装后产品高度180mm±2mm，活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 套 |  | 1 |
| 18 |  |  | 玻璃导管 | 外径∅8mm±0.5mm，内径∅5mm±0.5mm，壁厚1.5mm，长度约80mm±2mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 1 |
| 19 |  |  | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm±0.5mm，筒直径为30mm±0.5mm，总高260mm±2mm，壁厚1—2mm | 个 |  | 30 |
| 20 |  |  | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，≥22mm（底部直径）×30mm（顶部直径）×28.5mm（高度），单孔，孔径8mm±0.5mm | 个 |  | 30 |
| 21 |  |  | 长颈圆底烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm±0.5mm，口径28mm±0.5mm，长85mm±2mm，总高180mm±2mm | 个 |  | 1 |
| 22 |  |  | 物体重心实验器 | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：≥123mm×123mm×50mm | 套 |  | 30 |
| 23 |  |  | 平面镜 | ≥100mm×100mm×4.6mm镜片，与两个塑料支架组合而成 | 套 |  | 1 |
| 24 |  |  | 惯性演示器 | 1.底座中央设有一根立柱，其顶端巧妙地设计为球形凹窝，以便于稳固托住钢球。立柱旁配备了一片弹性良好的弹片，以及一块薄形钢片和一粒直径为20mm的金属钢球，共同构成了实验的基础结构。 2.为了确保实验过程中钢珠和钢片不会意外丢失，每个部件都通过细绳巧妙地拴住并固定在底座上，保证了实验的连续性和安全性。 3.底座尺寸为300mm×180mm×40mm，为整个实验装置提供了稳固的基础，保证了实验的稳定性和安全性 | 套 |  | 1 |
| 25 |  |  | 带钩双孔木块 | 两孔带挂钩实木块≥100mm×60mm×30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 |  | 30 |
| 26 |  |  | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 |  | 30 |
| 27 |  |  | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：15mm±0.5mm | 个 |  | 30 |
| 28 |  |  | 小铁球 | 材质：不锈钢440C，直径：20mm±0.5mm | 个 |  | 30 |
| 29 |  |  | 静电计 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm±2mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min，外壳尺寸≥直径190*厚73mm，底座为直径为103mm±0.5mm的塑料圆盘，产品总高度为350mm±2mm | 对 |  | 1 |
| 30 |  |  | 紫外线灯 | 外壳为黑色塑料材质，360度杀菌253.7nm波长，5分钟定时，开盖断电，内置电池和USB充电两种方式，一次充电可使用40天之久，高亮度热阴极灯管，产品尺寸：≥124mm×26mm×24mm | 个 |  | 1 |
| 31 |  |  | 砂纸 | 规格≥140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 |  | 60 |
| 32 |  |  | 锌板 | 100g，产品尺寸：≥145mm×100mm×1mm | 张 |  | 1 |
| 33 |  |  | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：≥142mm×90mm×200mm | 对 |  | 1 |
| 34 |  |  | 平行板电容器 | 两块铝圆板一块塑料圆板，全部装有有机玻璃手柄，圆板直径为150mm±0.5mm | 套 |  | 1 |
| 35 |  |  | 双极电场线演示板套件 | 配有5块不同的有机玻璃板，有机玻璃盒密封蓖麻油和头发屑做成电力线演示器，可长期保存，反复使用。 | 套 |  | 1 |
| 36 |  |  | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm±5mm，内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 |  | 30 |
| 37 |  |  | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 2、整机结构件：材料要求：底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、目镜：WF10X广角目镜WF16X广角目镜 4、物镜：4X、10X、40XS，所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°度旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调：镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源，可充电电池，充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上，灯光色泽为无色，且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。 11、泡沫纸箱包装。 | 台 |  | 28 |
| 38 |  |  | 安培力演示器 | 底座≥180mm×130mm×310mm 单个磁铁≥85mm×18mm×14mm 材质：金属支架及底座+磁铁+塑料刻度盘，本仪器由刻度盘、指针、接线柱、通电线框、磁铁、底座等组成，用于演示安培力的方向及大小F与电流I，通电导线的长度L、磁感应强度B之间的关系，即F=IBL | 套 |  | 1 |
| 39 |  |  | 弹簧振子装置 | 气垫式 | 个 |  | 2 |
| 40 |  |  | 发波水槽 | 1.电源输入：50Hz 2.工作电压：DC12V±1V 3.lED灯：12V10W 4.产品外形尺寸≥363×281×695mm。仪器主要由主机箱、电源变压器、屏幕、折射镜、水槽、升降杆、振动源盒、频闪光源盒等组成。 | 个 |  | 1 |
| 41 |  |  | 反冲演示器 | 1.本产品由外水桶、内水桶、轴承支架、弯水管、旋转支架等部件精心构成。 2.通过巧妙的钢球塞设计，能够精确控制进水口的水流。 3.内、外水桶均采用高透明度的亚克力材料打造，既美观又实用。 4.实验操作中，内水筒旋转后的水流会直接导向外水桶，有效避免了桌面潮湿的问题，保持了实验环境的整洁。 | 套 |  | 1 |
| 42 |  |  | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸≥268mm×195mm×100mm，壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 |  | 30 |
| 43 |  |  | 展示波形器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+AC）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四档；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。 | 个 |  | 1 |
| 44 |  |  | 霍尔元件 | 产品尺寸：4mm×3mm×2mm，脚长16mm±2mm，大芯片高灵敏度，耐高温，-40℃~125℃都可以正常工作，激光打字44E938工作电压4.5伏～28伏 | 个 |  | 1 |
| 45 |  |  | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力演示管 | 套 |  | 1 |
| 46 |  |  | 牛顿管 | 牛顿管是用特殊材料做成的密封透明容器，可以用泵使得内部接近真空，仪器全长1000mm±20mm，外径48mm±0.5mm，一端封闭，另一端带有活塞气嘴的铜玻管组成，管内装有金属片和羽毛。 | 套 |  | 1 |
| 47 |  |  | 指针式测量器 | 量程1Kg，精度5g，托盘老式指针式台秤 | 个 |  | 1 |
| 48 |  |  | 阴极射线管 | 直径40mm±0.5mm，长度300mm±2mm，连接高压发生器使用 | 个 |  | 1 |
| 49 |  |  | 受迫振动和共振演示器 | 本仪器由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。使用时将支架水平放置在桌面上，使5个摆球处于静止状态，然后改变策动摆的摆长使其长度与其中一个摆长相同，使策动摆与横杆周期性摆动从而其他轻摆通过他们的悬点受周期性变化的策动摆相同的轻摆振幅越来越大，而摆与策动摆不等的其他4个轻摆振幅很小，对比极为明显。调整策动摆的摆长做同样步骤的实验。演示表明，振动系统在固有频率等于策动频率的情况下才发生共振 | 个 |  | 1 |
| 50 |  |  | 共振演示器 | 底座≥280mm×140mm高430mm，产品由金属底、铝合金支架、皮带传送机构、低噪声电机、偏心轮、10g钩码20g钩码各一个，刻度板为有机板，电动式，接直流电源18V以下 | 个 |  | 1 |
| 51 |  |  | 长玻璃管 | 透明硼硅酸盐玻璃材质，一端开口，配有一个可以封口的无孔橡皮塞，长度1000mm，直径30mm，玻璃管外侧丝印刻度标识，精度值5cm。 | 个 |  | 1 |
| 52 |  |  | 绳波演示器 | 产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 根 |  | 1 |
| 53 |  |  | 多普勒效应演示器 | 1、产品由主体、伸缩杆、电机、调速器、配重块等组成。 2、旋转杆两边做对称设计，保证重心在中间 3、两侧都安装蜂鸣器，3V电源控制，采用感应式开关 4、正转反转可以控制 5、产品旋转速度可调节，电源连接 6、旋转用两根杆子不使用时可收纳进主体内，节约收纳空间。单边杆子长度约为300mm，产品两侧杆拉出后整体尺寸为838mm*336mm*113mm 7、主体由底座与盖板组合成，都采用ABS材料制成 | 套 |  | 1 |
| 54 |  |  | 曲线运动方向实验器 | 材质：ABS。由4个带有轨道的1/4圆及一个小球释放装置组合而成，配有一个20mm±2mm的小钢球 | 套 |  | 1 |
| 55 |  |  | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长1100mm±5mm、Φ60mm±0.5mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 |  | 1 |
| 56 |  |  | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分由发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸≥：460mm×320mm | 套 |  | 1 |
| 57 |  |  | 感应起电机 | 起电盘直径：235mm±0.5mm 环境温度：-10℃～40℃ 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：≥长300mm×宽180mm×高340mm，重约2.3Kg | 台 |  | 1 |
| 58 |  |  | 实验用蜂蜡 | 木器保养蜡，20g黄色，使用后为透明 | 盒 |  | 30 |
| 59 |  |  | u型磁铁 | 表面磁感应强度≥0.055T | 件 |  | 30 |
| 60 |  |  | 红蜡块 | 蜡烛块，可以切成小块放入10mm±0.5mm直径的玻璃管中 | 个 |  | 1 |
| 61 |  |  | 电子称重器 | 量程0g〜2kg，分辨力0.1g，外形尺寸：≥105mm×130mm×21mm | 台 |  | 30 |
| 62 |  |  | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一个圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，金属底盘用绝缘支柱固定在底座上。 | 个 |  | 1 |
| 63 |  |  | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A，阻值误差W±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm×宽30mm×高41mm | 套 |  | 30 |
| 64 |  |  | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm×宽30mm×高41mm | 套 |  | 30 |
| 65 |  |  | 定值电阻 | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：≥长100mm×宽30mm×高41mm | 套 |  | 30 |
| 66 |  |  | 力的合成分解演示器 | 1.本产品由精密的分度座标盘、测力计、测力计固定支杆、两个定滑轮和三个滑块等部件巧妙组合而成。 2.分度座标盘采用高品质抗倍特材料精心雕刻，直径为Φ310*12mm。其表面刻有清晰的角度线和数字，具有5°的分度值，每10°特别标注数字，以便于准确读取。 3.测力计固定支杆由直径Φ10mm的圆钢精制而成，长度为200mm，确保了结构的稳固性和耐用性。 4.滑块由铝合金材料制成，可以轻松固定在圆盘的滑槽内，并且能够任意调节角度，以满足不同实验需求5.本产品设计用于与铁架台配合使用 | 套 |  | 1 |
| 67 |  |  | 小沙袋 | 方形≥60mm×60mm 50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 |  | 30 |
| 68 |  |  | 玻璃导管 | Φ8mm±0.5mm，—端长度为60mm±2mm，—端长度约190mm±2mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 |  | 30 |
| 69 |  |  | 陶土网 | Φ100±2mm，边长150±2mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 |  | 60 |
| 70 |  |  | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz，等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 |  | 1 |
| 71 |  |  | 三棱镜 | 重火石玻璃制≥30mm×100mm | 个 |  | 1 |
| 72 |  |  | 泡沫小球 | 聚苯乙烯材质，白色D=10mm±0.5mm | 个 |  | 10 |
| 73 |  |  | 感应圈 | 电子开关式 | 台 |  | 1 |
| 74 |  |  | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，莱顿瓶电容≥500pF；接收：莱顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF；接收部分应有一个电谐振指示灯，电感环在有效长度100mm～600mm范围可调节 | 套 |  | 1 |
| 75 |  |  | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 台 |  | 1 |
| 76 |  |  | 光折射演示器 | 产品由底座、水槽、刻度盘、激光光源，激光光源可旋转，水槽可加入液体，用于演示光的反射、折射、全反射现象。 | 个 |  | 1 |
| 77 |  |  | 楞次定律演示器 | 1.由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成 2.支座采用ABS材质，顶部装钢针，钢针镀铬 3.底座采用ABS材料外壳内铸铁制成，直径设计为Φ80mm，不仅稳固支撑整个装置，还具备了良好的抗冲击性和耐腐蚀性 | 套 |  | 1 |
| 78 |  |  | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 套 |  | 1 |
| 79 |  |  | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 | 套 |  | 1 |
| 80 |  |  | 自感现象演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单掷开关2个、可调电位器100欧、规格相同的两个小灯泡、红绿颜色各一个的发光二极管、两个不同匝数的电感线圈。产品外形尺寸：≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 81 |  |  | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电的产生及三相电路的各种连接方法 | 台 |  | 1 |
| 82 |  |  | 旋片式真空泵 | 直联式 | 台 |  | 1 |
| 83 |  |  | 阴极射线管 | 示直进管 | 台 |  | 1 |
| 84 |  |  | 验电羽 | 1.由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳。 2.尼龙绳颜色为红色，线径约1mm，尼龙绳均匀分布在金属片周边，长度不小于100mm。 3.绝缘支杆选用透明亚克力管，其外径为12mm，高度为200mm，起到良好的绝缘性效果 4.底座采用ABS材料外壳内铸铁制成，直径设计为Φ80mm，不仅稳固支撑整个装置，还具备了良好的抗冲击性和耐腐蚀性。 | 套 |  | 1 |
| 85 |  |  | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 套 |  | 1 |
| 86 |  |  | 小磁针 | 小磁针：磁针尺寸≥28mm×8mm，底座尺寸为≥Φ24mm×28mm。磁针体中间铆接铜轴承套，平均磁感应强度≥5 mT。 | 个 |  | 150 |
| 87 |  |  | 翼型磁针 | 1.由垂直翼形针体和支座组成。 2.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色。 3.支座采用ABS材质，顶部装钢针，钢针镀铬。 4.底座采用ABS材料外壳内铸铁制成，直径设计为Φ80mm，不仅稳固支撑整个装置，还具备了良好的抗冲击性和耐腐蚀性。 | 套 |  | 1 |
| 88 |  |  | 条形磁铁 | 表面磁感应强度≥0.07T | 对 |  | 1 |
| 89 |  |  | 铁粉盒 | 透明塑料盒子≥长70mm×宽90mm×厚10mm，内封铁屑 | 个 |  | 30 |
| 90 |  |  | 原副线圈 | 演示电磁感应和验证楞次定律。 | 套 |  | 1 |
| 91 |  |  | 电磁阻尼演示器 | 1.本产品由底座、支撑架、摆架、横梁、强阻尼摆、中阻尼摆、弱阻尼摆、同时释放装置、磁铁固定装置以及磁铁等多个部件精心构成，旨在提供精准的物理实验体验。 2.支撑架采用坚固的铁板材料制作，表面经过烤漆处理，不仅确保了结构的稳定性，还展现了美观的外观。 3.磁铁选用高性能强磁材料，具有50*30*5mm的标准外形尺寸。产品中共包含4块磁铁，每块磁铁根据磁性强度分别安装于磁铁固定装置内，以便于进行精确的磁场控制。 4.摆锺包括强阻尼摆、中阻尼摆和弱阻尼摆，均采用高品质铝材加工而成，表面经过光学抛光处理，不仅提升了外观的精致度，还确保了摆动的顺畅性。 5.产品配备了先进的三种阻尼摆同时释放装置，使得实验结果能够形成鲜明对比，增强了实验的观察性和教学效果。 6.磁铁固定装置设计为可拆卸式，方便在实验过程中进行有磁场和无磁场的对比实验，增加了实验的灵活性和探究性。 7.底座尺寸为300mm×180mm×40mm，为整个实验装置提供了稳固的基础，保证了实验的稳定性和安全性。 | 套 |  | 1 |
| 92 |  |  | 变压器原理说明器 | 用于变压器原理、电磁感应和交流电性质等实验 | 套 |  | 1 |
| 93 |  |  | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两个铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 套 |  | 1 |
| 94 |  |  | 光谱管组 | 管内充有Ne、Hg、H2、He、Ar、O2、Kr、N2等气体 | 套 |  | 1 |
| 95 |  |  | 分光镜 | 产品是由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成，产品规格100mm×25mm | 个 |  | 1 |
| 96 |  |  | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 套 |  | 1 |
| 97 |  |  | 库伦扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球、一个平衡小球、一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成 | 台 |  | 1 |
| 98 |  |  | 体重秤 | 指针式，测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 台 |  | 1 |
| 99 |  |  | 测力计 | 5N，条形盒测力计 | 个 |  | 1 |
| 100 |  |  | 范氏起电机 | 由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、尖端导体、接地导体板组成，电压可达数百万伏 | 台 |  | 1 |
| 101 |  |  | 奥斯特演示器 | 1.本产品由底座、导电支架、导线、接线柱和开关组成。底座面板上画有产品电路的连接方式。主要用于奥斯特实验的演示。 2.本产品的导电支架采用1.5mm厚，15mm的优质铜质材料精心打造，经过精细的电镀工艺处理，不仅保障了支架的坚固稳定性，同时也赋予了其优雅美观的外观。 3.接线柱设计兼顾实用与便捷，提供了插接和夹持两种连接方式，以满足不同使用需求。 4.仪器面板采用丝印技术清晰标注电路图，使得电路连接逻辑清晰直观，便于操作与维护。 5.底座尺寸为300mm×180mm×40mm，为整个实验装置提供了稳固的基础，保证了实验的稳定性和安全性。 | 套 |  | 1 |
| 102 |  |  | 特殊圆锥曲面演示器 | 本产品是一款专为教育和科研设计的模拟条形磁铁D-CG-LT-180磁感线演示模型，采用高精度光敏树脂材料一体成型技术制作。该模型旨在直观展示磁场强度变化与感应电流产生之间的关联性。将两根条形磁铁嵌入圆柱体部分，确保稳固不晃动；锥体部分则精确模拟磁感线的分布，形象展现磁场特性。 | 套 |  | 1 |
| 103 |  |  | 单摆实验器 | 该单摆实验装置由单摆球组、调节轮盘及刻度盘构成，通过机械结构与光学辅助实现摆长、摆角精准控制，适配多变量物理实验。实验需搭配铁架台使用。 1.单摆球组：含5个不同材质与直径的摆球（如铁、塑料等），支持摆球质量、体积变量对比实验； 2.调节轮盘：由线盘（绕线轮）、线固定块及镀锌板支架（138mm×46.1mm×41.1mm）组成，线盘可精确收放摆线，线固定块夹紧摆线锁定摆长，确保摆动过程中悬点位置恒定； 3.刻度盘：同规格镀锌板支架（138mm×46.1mm×41.1mm），表面丝印摆角刻度（0°居中），中央嵌平面镜辅助目视校准，使摆线初始位置精准对齐0°； | 套 |  | 1 |
| 104 |  |  | 电容充放电 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流计、电压表、定值电阻220欧、电解电容、发光二极管红、绿各一个、双掷开关组成。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 105 |  |  | 伏安特性实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：单掷开关、电流表、电压表、电源接线柱、用电器接线柱、可调电位器、小灯泡3.8V0.3A、稳压二极管、电阻丝。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 106 |  |  | 电阻率与温度关系演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表、小灯泡、可调电位器、电阻丝（灯丝裸露在外的小灯泡）。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 107 |  |  | 常用电容器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电容器的种类包括：云母电容、涤纶电容、瓷片电容、独石电容、双层法拉电容、安规电容、校正电容、薄膜电容、贴片电容、C型法拉电容、电解电容1000μF25v、启动电容、可变电容、微调电容、贴片铝电容。每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察者取下近距离观察。每款电容在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 108 |  |  | 常用电阻器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电阻的种类包括：贴片电阻、水泥电阻、碳膜电阻、普通电阻330Ω、绕线电阻、光敏电阻5506光敏电阻5MM、NTC热敏电阻10kΩ、压敏电阻、拔盘电位器、可调电位器、碳膜电位器、卧式可调电位器、调速电位器每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察者取下近距离观察。每款电阻在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 109 |  |  | 霍尔效应示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表3mA、电流表5mA，霍尔元器件、调频电位器100欧、单刀开关组成。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 110 |  |  | 交流电路特性演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电感1000匝（1.25H）、电感200匝（50mH）、电容1000uf、电容47uf、电阻330欧、灯泡12V3W及灯座等组成，面板有3只单刀双掷开关和3只单刀开关及交、直流电源接线柱组成。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 111 |  |  | 门窗防盗报警装置演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关、蜂鸣器、定值电阻330欧、发光二极管、继电器、干簧管、磁铁、单刀开关。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 112 |  |  | 光控开关 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、继电器、单刀开关、继电器、光敏电阻、小黑盒子、调频电位器、二极管、小灯座，小灯泡3.8V0.3A、三极管等。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 113 |  |  | 光控开关（无继电器） | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、定值电阻330欧、发光二极管、三极管、光敏电阻、小黑盒、单刀开关、调频电位器1K等。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 114 |  |  | 光电效应演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电流计、G4灯泡、电压表正负30V、遮光板（红黄蓝绿4种颜色）、微电流放大器、光电管、遮光板、可调电阻×4。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 115 |  |  | 三极管的性质实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、三极管、单刀开关、调频电位器、电压表、电流计和电流表2个组成。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 116 |  |  | 光敏、热敏电阻应用演示板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，脚宽32mm±2mm，脚长182.5mm±2mm，安装后两脚间距326mm±2mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：微安表、光敏电阻及黑盒、双掷开关、PTC和NTC两种热敏电阻、导线及强光手电筒。产品外形尺寸≥600mm×400mm×67.3mm | 套 |  | 1 |
| 117 |  |  | 温差发电实验器 | 该装置由铝板、制冷片、散热组件及控制模块构成，需配合自备烧杯完成温差能量转换实验。 1.铝板：5.0mm加厚铝板×2片，高热传导性确保温差现象显著，支撑稳定； 2.制冷片：40mm×40mm×3.4mm半导体模块，碲化铋（BiTe）材料双面陶瓷封装，704硅胶填充绝缘，低温锡铋焊料焊接，支持双向电流切换实现发电/制冷模式； 3.散热系统： 小风扇：DC 1.0～5.0V宽压驱动，适配温差发电自供电或外接电源，用于强制散热； 电机安装板及罩壳：1.0mm镀锌板灰色环氧喷涂，耐高温抗腐蚀； 控制模块：双向开关与接线柱，自由切换电流方向，直观演示温差发电（塞贝克效应）与电制冷（帕尔贴效应）； | 套 |  | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 实验台 | 规格：3000mm×1200mm×800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 |
| 2 |  |  | 岛式插座盒 | 钢制线盒，预留标准安装位，可同时安装2个86型五孔插座，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成型、焊接制作，环氧树脂静电粉末涂装处理。可安装2个86款插座。 | 个 |  | 4 |
| 3 |  |  | 插座 | 规格：86mm×86mm。 1、数量2个。 2、10A交流输出五孔插座 | 个 |  | 4 |
| 4 |  |  | 仪器柜 | 规格：1000mm×500mm×2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 |  | 10 |
| 5 |  |  | 储存桶 | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱桶 | 个 |  | 1 |
| 6 |  |  | 托盘 | 规格：430mm×530mm×110mm 托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 |  | 2 |
| 7 |  |  | 圆形桶 | 采用开口冷轧板，镀锌圆形桶 | 个 |  | 1 |
| 8 |  |  | 干粉灭火器 | 1、商品剂量：士0.05Kg 2、喷射距离：≥3.5CM 3、灭火级别：1A/21B 4、使用温度：-20°C~+50°C 5、瓶身材质：钢材 6、干粉保质：5年 | 套 |  | 2 |
| 9 |  |  | 小推车 | 规格：600mm×450mm×850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550mm×400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150KG。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 |  | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 加大仪器柜 | 规格：1350mm×500mm×2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪声。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 |  | 5 |

注：

- 1.本项目中未详细标明产品长、宽、高的，尺寸顺序均为（长）mm*（宽）mm*（高）mm。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中涉及政府强制采购节能产品，所投产品只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，供应商或所投产品的制造商需提供相关产品的有效节能产品认证证书，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书原件。供应商须承诺中标后按要求提供上述要求提供的证明材料，投标时提供承诺书（格式自拟），未提供承诺书的，作为无效投标处理。

3.主要产品及材质相关执行标准及技术要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |
|  | 检测项目及要求： 1.实验台面净深：600mm~900mm； 2.分缝：非设计要求≤2.0； 3.抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 5.实验台力学性能-实验台耐久性 （1）水平耐久性试验：符合标准要求； （2）垂直耐久性试验：符合标准要求。 6.实验台力学性能-独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）符合垂直加载稳定性试验：符合标准要求； （3）具有推拉构件的稳定性试验：符合标准要求。 |
| 2 | 学生实验桌（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 、QB/T3826-1999。 |
|  | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求（电镀层抗盐雾） 盐雾试验时间≥18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的锈点不计）。 2.实验台力学性能—实验台强度 （1）水平静载荷试验：符合标准要求； （2）主台面垂直静载荷试验：符合标准要求； （3）台面挠度试验：符合标准要求； （4）跌落试验：符合标准要求。 3.实验台力学性能—独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）垂直加载稳定性试验：符合标准要求。 |
| 3 | 铝合金万向罩（抽检）采用的检测标准：GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002。 |
|  | 检测项目及要求： 中性盐雾试验：试验时间≥240 小时，保护等级≥6级。 |
| 4 | 准备台（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |
|  | 检测项目及要求： 1.抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； 2.着地平稳性≤2.0mm； 3.外观 （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕。 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 |
| 5 | 药品柜（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |
|  | 检测项目及要求： 1.着地平稳性≤2.0mm； 2.外观： （1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷； （2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； 3.安全性能-产品结构安全中通用结构安全： （1）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 （2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。 （3）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 |
| 6 | 通风柜（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |
|  | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求 表面金属喷漆（塑）涂层 （1）冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； （2）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、黄起皱、变色和失光等现象； （3）附着力：应不低于2级。 2.储物柜力学性能-稳定性 （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载-高度为或可调节为>1000mm的试件不应倾翻； （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载 不应倾翻； （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载不应倾翻； （4）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载不应倾翻； （5）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载不应倾翻。 |
| 7 | 实验台（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |
|  | 检测项目及要求： 1.容足空间净高≥120mm; 2.容足空间净深≥150mm; 3.抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； 4.着地平稳性≤2.0mm； 5.外观 （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 |

（二）有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

4.项目整体质保期：自验收合格之日起3年。供应商负责产品在使用期间内，提供三年免费保修，在产品保修期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知1小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

5.本项目合同履行地点：江苏省锡东高级中学大成分校，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

6.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

7.中标供应商须按签约合同价的10%提供履约保证金。中标供应商和采购人签订合同时应提交履约保函证明。

注：

1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

附件1：

商品包装政府采购需求标准（ 试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5g（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2：

快递包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

- 3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

- 4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第四章 合同书（格式）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：           /

大写：          /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 付款方式：

供货完成，安装调试完成验收合格后，支付合同价的90%，验收合格满一年后付清余款（不计息）。甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。若乙方未能按期开具发票，甲方可顺延付款。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章 附件

## 附件一：评分标准

### 比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### （一）评分项目及分值（总分100分）

明标部分

（1）价格分               40分

（2）商务资信分           16.5分

（3）政策加分              2分

暗标部分

（4）技术分               41.5分

### （二）各项目评分标准

#### 1.报价（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格扣除：

促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。

异常低价投标（响应）审查：评标委员会认定投标人的报价明显过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。（具体详见采购文件“二、投标供应商须知”）。

（二）商务资信分（16.5分）

1、软件著作证书（1.5分）：提供所投产品顶装智能控制平台或远程控制模块的软件著作权登记证书的，得1.5分。【软件著作证书扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分。名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。】

2、检测报告（7分）：

投标供应商需出具包含下列材料及检测项的权威检测报告原件扫描件上传至投标文件中并加盖电子公章，检测报告由CMA或CNAS认证的检验中心出具且必须清晰、完整（含封底和封面），检测报告不完整的视为无效，受检单位须为投标供应商或其生产厂家（制造商），每份检测报告满足该项要求的，得分项目参数必须在《投标偏离表》填报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分，本项满分7分。

| 序号 | 采购需求的参数要求 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 1.实验台面净深：600mm~900mm； 2.分缝：非设计要求≤2.0； 3.抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 5.实验台力学性能-实验台耐久性 （1）水平耐久性试验：符合标准要求； （2）垂直耐久性试验：符合标准要求。 6.实验台力学性能-独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）符合垂直加载稳定性试验：符合标准要求； （3）具有推拉构件的稳定性试验：符合标准要求。 | 检测项目及要求： 1.实验台面净深：600mm~900mm； 2.分缝：非设计要求≤2.0； 3.抽屉下垂度≤15mm；抽屉摆动度≤10mm； 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 5.实验台力学性能-实验台耐久性 （1）水平耐久性试验：符合标准要求； （2）垂直耐久性试验：符合标准要求。 6.实验台力学性能-独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）符合垂直加载稳定性试验：符合标准要求； （3）具有推拉构件的稳定性试验：符合标准要求。 满足以上要求的得0.5分。 | 检测项目及要求： 1.实验台面净深：600mm~900mm； 2.分缝：非设计要求≤2.0； 3.抽屉下垂度≤10mm；抽屉摆动度≤5mm； 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 5.实验台力学性能-实验台耐久性 （1）水平耐久性试验：符合标准要求； （2）垂直耐久性试验：符合标准要求。 6.实验台力学性能-独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）符合垂直加载稳定性试验：符合标准要求； （3）具有推拉构件的稳定性试验：符合标准要求。 满足以上要求的得1分。 |
| 2 | 学生实验桌（抽检）采用的检测标准： GB/T 24820-2024 、QB/T3826-1999。 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求（电镀层抗盐雾） 盐雾试验时间≥18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的锈点不计）。 2.实验台力学性能—实验台强度 （1）水平静载荷试验：符合标准要求； （2）主台面垂直静载荷试验：符合标准要求； （3）台面挠度试验：符合标准要求； （4）跌落试验：符合标准要求。 3.实验台力学性能—独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）垂直加载稳定性试验：符合标准要求。 | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求（电镀层抗盐雾） 盐雾试验时间≥36h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过4点（距边缘棱角2mm以内的锈点不计）。 2.实验台力学性能—实验台强度 （1）水平静载荷试验：符合标准要求； （2）主台面垂直静载荷试验：符合标准要求； （3）台面挠度试验：符合标准要求； （4）跌落试验：符合标准要求。 3.实验台力学性能—独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）垂直加载稳定性试验：符合标准要求。 满足以上要求的得0.5分。 | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求（电镀层抗盐雾） 盐雾试验时间≥54h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过3点（距边缘棱角2mm以内的锈点不计）。 2.实验台力学性能—实验台强度 （1）水平静载荷试验：符合标准要求； （2）主台面垂直静载荷试验：符合标准要求； （3）台面挠度试验：符合标准要求； （4）跌落试验：符合标准要求。 3.实验台力学性能—独立式实验台稳定性 （1）水平冲击稳定性试验：符合标准要求； （2）垂直加载稳定性试验：符合标准要求。 满足以上要求的得1分。 |
| 3 | 铝合金万向罩（抽检）采用的检测标准：GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002。 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 中性盐雾试验：试验时间≥240小时，保护等级≥6级。 | 检测项目及要求： 中性盐雾试验：试验时间≥240小时，保护等级≥8级。 满足以上要求的得0.5分。 | 检测项目及要求： 中性盐雾试验：试验时间≥240小时，保护等级为10级。 满足以上要求的得1分。 |
| 4 | 准备台（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 1.抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； 2.着地平稳性≤2.0mm； 3.外观： （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 | 检测项目及要求： 1.抽屉下垂度≤15mm；抽屉摆动度≤10mm； 2.着地平稳性≤1.5mm； 3.外观： （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 满足以上要求的得0.5分。 | 检测项目及要求： 1.抽屉下垂度≤10mm；抽屉摆动度≤5mm； 2.着地平稳性≤1.0mm； 3.外观： （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 4.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 满足以上要求的得1分。 |
| 5 | 药品柜（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 1.着地平稳性≤2.0mm； 2.外观： （1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷； （2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； 3.安全性能-产品结构安全中通用结构安全： （1）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 （2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。 （3）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 | 检测项目及要求： 1.着地平稳性≤1.5mm； 2.外观： （1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷； （2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； 3.安全性能-产品结构安全中通用结构安全： （1）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 （2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。 （3）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 满足以上要求的得0.5分。 | 检测项目及要求： 1.着地平稳性≤1.0mm； 2.外观： （1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷； （2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； 3.安全性能-产品结构安全中通用结构安全： （1）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 （2）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。 （3）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 满足以上要求的得1分。 |
| 6 | 通风柜（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求 表面金属喷漆（塑）涂层 （1）冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； （2）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、黄起皱、变色和失光等现象； （3）附着力：应不低于2级。 2.储物柜力学性能-稳定性 （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载-高度为或可调节为>1000mm的试件不应倾翻； （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载 不应倾翻； （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载 不应倾翻； （4）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载 不应倾翻； （5）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载不应倾翻。 | 检测项目及要求： 1.理化性能—通用要求 表面金属喷漆（塑）涂层 （1）冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； （2）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、黄起皱、变色和失光等现象； （3）附着力：应不低于1级。 2.储物柜力学性能-稳定性 （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载-高度为或可调节为>1000mm的试件不应倾翻； （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载 不应倾翻； （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载 不应倾翻； （4）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载 不应倾翻； （5）开门、推拉构件和翻门开启并解锁-开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载 不应倾翻。 满足以上要求的得1分。 |  |
| 7 | 实验台（抽检）采用的检测标准：GB/T 24820-2024 |  |  |
|  | 检测项目及要求： 1.容足空间净高≥120mm; 2.容足空间净深≥150mm; 3.抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； 4.着地平稳性≤2.0mm； 5.外观 （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 | 检测项目及要求： 1.容足空间净高≥120mm; 2.容足空间净深≥150mm; 3.抽屉下垂度≤15mm；抽屉摆动度≤10mm； 4.着地平稳性≤1.5mm； 5.外观 （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 满足以上要求的得0.5分。 | 检测项目及要求： 1.容足空间净高≥120mm; 2.容足空间净深≥150mm; 3.抽屉下垂度≤10mm；抽屉摆动度≤5mm； 4.着地平稳性≤1.0mm； 5.外观 （1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质； （2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层； （3）金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6.安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 满足以上要求的得1分。 |

注：1.投标文件中的检测报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测报告视为无效，提供的检测报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。

3、视频演示（8分）

投标人根据以下要求通过录制视频方式进行展示演示，评审专家根据演示效果和功能点进行打分，本项最高得8分，演示视频时长总计不超过15分钟。（将视频文件压缩为zip文件上传，单个文件不得大于100M，总文件大小不得大于300M）。

1、录制的视频采用MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负）。未提供演示或使用其他方式（如软件Demo、PPT 演示、图片原型或方案等）演示，此项不得分。

2、投标人每组视频录制时必须采用一镜到底的方式，不允许剪辑，否则不得分。

演示一：多功能伸缩摇臂（5分）

1、配合教师电源，成功演示摇臂自动折叠，且功能模块可电动垂直升降不少于150MM。视频演示实验结果满足以上要求得1.5分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

2、通风管束有专用接头能与学生桌活动式学生端抽风装置连接，可来回移动，满足桌面不同位置排风需求。视频演示实验结果满足以上要求得1分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

3、风管束带有隐藏功能，不使用时能把风管隐藏到摇臂内。使用时拉出于活动式学生端抽风装置连接。视频演示实验结果满足以上要求得1.5分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

4、配合教师电源和APP，成功演示摇臂自动折叠。（可单个或分组进行控制，有全选及反选功能）要求：通过教室电源控制摇臂升降到停任意位置；当给排水管连接在摇臂上，摇臂不能升降,防止误操作，起保护作用。视频演示实验结果满足以上要求得1分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

演示二：数码液晶显微镜（学生端）（3分）

1、学生端数码显微镜带USB拔插式LED上光源，可以观察岩石、钱币等实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用。视频演示实验结果满足以上要求得1分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

2、学生端数码显微镜主机上带液晶显示窗，可显示色温值，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息。视频演示实验结果满足以上要求得1分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

3、学生端数码显微镜带触摸操作屏，可以拍照500万像素以上的图片并通过蓝牙传输到手机等终端显示。视频演示实验结果满足以上要求得1分，演示实验结果不满足以上要求或不提供视频演示不得分。

（三）政策加分（2分）

1.投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单【政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）】出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

2.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

暗标部分：

（四）技术方案（41.5分）

1.项目实施方案（10分）：①前期对接、交货方案：至少包括前期样品确认、项目实施进度方案；②产品生产质量控制措施；③生产工艺及质量标准；④供货组织及运输安排；⑤应急方案。

投标供应商须针对上述①、②、③、④、⑤条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分10分。

2.安装、调试（14分）：①进场准备及进度控制措施；②机械设备、材料投入计划；③安装人员组织方案；④产品安装与调试及技术支撑方案；⑤安全文明安装；⑥环境保护措施；⑦质量保证措施跟确保工程质量的措施。

投标供应商须针对上述①、②、③、④、⑤、⑥、⑦条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分14分。

3.质量管理方案及保障措施（7.5分）：①产品质量保障方案及措施；②质量控制的方法、工具与重点；③本项目主要技术岗位人员框架与安排；④生产现场管理质量保障措施；⑤原材料采购及保障方案。

投标供应商须针对上述①、②、③、④、⑤条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得1.5分；内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分7.5分。

4.售后服务管理及措施（10分）：①售后服务承诺（包括产品质量保证承诺、故障解决能力等）；②应急服务响应时间；③售后服务人员保障及管理体系；④现场服务措施；⑤售后服务流程介绍。

投标供应商须针对上述①、②、③、④、⑤条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分10分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇二六年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏新桂工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏新桂工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏新桂工程咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次                   项目进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏新桂工程咨询有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：    ）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

### （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

（1）根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。

### （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（采购项目编号            ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（采购项目编号             ）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

### （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（盖章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

日期：   年   月   日

# 注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

### （八）投标报价明细表（格式）：

报价明细表

投标供应商名称（盖章）                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 性能指标 | 制造商 | 数量 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  | 合同签订生效之日起 日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# 注：上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。

# （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

# （3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

# （4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价

# （5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。。

### （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
| 商务部分 |  | 响应第三章项目要求和有关说明中商务部分 |  |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述；

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理；

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

### （十）投标供应商基本情况表（格式）

投标供应商基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （十一）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年  月 日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（在分产品确定的中国境内生产组件成本占比要求正式实施前，只要产品符合“在中华人民共和国关境内完成制造、加工或组装”的基本条件，即可视同为本国产品，无需填写具体的比例数值）

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。