## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【淮海路211号维修改1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 淮海路211号维修改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 扬州市机关事务管理局 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
1 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别：装修垃圾（工程量暂估） 2.运距及处理费投标单位自行考虑 | t | 10
砌筑工程
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压加气砼砌块 2.墙体类型：直行墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：M5.0 | m3 | 0.61
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压加气砼砌块 2.墙体类型：直行墙 3.墙体厚度：150、200mm 4.砂浆强度等级：M5.0 | m3 | 35.4
4 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压加气砼砌块 2.墙体类型：直行墙 3.墙体厚度：240mm 4.砂浆强度等级：M5.0 | m3 | 4.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 3.砂浆强度等级：M10 | m3 | 3.07
混凝土及钢筋混凝土工程
E.2 现浇混凝土构件
6 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.77
7 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称：门窗框 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.17
8 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.65
9 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.8
E.5 混凝土模板
10 | 010505011001 | 构造柱模板 | 模板形式：直形复合木模板 | m2 | 38.28
11 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称：门窗框 2.模板形式：直形复合木模板 | m2 | 24.53
12 | 010505012001 | 圈梁模板 | 模板形式：直形复合木模板 | m2 | 34.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010505013001 | 过梁模板 | 模板形式：直形复合木模板 | m2 | 25.72
E.6 钢筋及螺栓、铁件
14 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10以内 | t | 0.6
15 | 011810001001 | 植筋 | 1.植筋孔径：混凝土内植拉结筋 钢筋直径(mm) φ10 | 根 | 68
16 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，直径18以内 | t | 0.758
17 | 011810001002 | 植筋 | 1.植筋孔径：混凝土内植结构钢筋 钢筋直径(mm) φ12 | 根 | 364
18 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10以内 2.布置方式：@600mm | t | 0.243
19 | 011810001003 | 植筋 | 1.植筋孔径：混凝土内植拉结筋 钢筋直径(mm) φ6 | 根 | 276
20 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格：目孔12.7*12.7，丝径0.9镀锌钢丝网 2.使用部位：新砌墙不同材料交接处 | m2 | 15.5
金属结构工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：石膏板部位门框 2.钢材品种、规格：40*80*2热镀锌方管 | t | 0.208
门窗工程
22 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸：详见E05/LM03 2.门框或扇外围尺寸：7780*2900mm 3.门框、扇材质：镀锌型钢龙骨、断桥铝框 4.玻璃品种、厚度：门扇部分为12厚钢化玻璃、其他固定部分为5+12A+5中空钢化磨砂玻璃 5.含拉手及地弹簧 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：800*2200mm 2.门类型：单开门 3.开启方式：平开 4.门扇木材材质：成品复合套装门、天然木皮（门楣另行计算） 5.门套材质、规格：50mm宽木质门套 6.五金种类、规格：含门吸、合页及配套执手锁 7.厕所、淋浴间 | m2 | 12.32
24 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：800*2200mm 2.门类型：单开门 3.开启方式：平开 4.门扇木材材质：成品复合套装门、天然木皮（门楣另行计算） 5.门套材质、规格：50mm宽木质门套 6.五金种类、规格：含门吸、合页及配智能锁 | m2 | 1.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：900*2200mm 2.门类型：单开门 3.开启方式：平开 4.门扇木材材质：成品复合套装门、天然木皮（门楣另行计算） 5.门套材质、规格：50mm宽木质门套 6.五金种类、规格：含门吸、合页及配智能锁 | m2 | 7.92
26 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：单开门 3.开启方式：平开 4.门扇木材材质：成品复合套装门、天然木皮（门楣另行计算） 5.门套材质、规格：50mm宽木质门套 6.五金种类、规格：含门吸、合页及配智能锁 | m2 | 24.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1500*2200mm 2.门类型：对开门 3.开启方式：平开 4.门扇木材材质：成品复合套装门、天然木皮（门楣另行计算） 5.门套材质、规格：50mm宽木质门套 6.五金种类、规格：含门吸、合页及配智能锁 | m2 | 6.6
28 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1300*2200mm 2.门类型：对开门 3.开启方式：平开 4.门扇木材材质：成品复合套装门、天然木皮（门楣另行计算） 5.门套材质、规格：50mm宽木质门套 6.五金种类、规格：含门吸、合页及配智能锁 | m2 | 2.86
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：含五金及配套执手锁 | m2 | 2.2
30 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：800*2200 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：断桥铝(壁厚≥1.4mm) 4.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：含五金 | m2 | 1.76
31 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型：门联窗 2.开启方式：窗户固定、门平开 3.框、扇材质及规格：断桥铝(壁厚≥1.4mm) 4.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：含五金 | m2 | 3.13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸：300*2450mm 2.窗类型：固定窗 3.框、扇材质及规格：断桥铝，壁厚壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 | m2 | 0.74
33 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸：3150*2200、1200*1800、1.175*1800、800*1800、1175*1600 2.开启方式：推拉 3.框、扇材质及规格：断桥铝，壁厚壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5+12A+5 中空钢化磨砂玻璃 5.五金种类、规格：含五金 | m2 | 23.34
34 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.窗洞口尺寸：3150*2200 2.框、扇材质及规格：金属格栅（同比邻窗户） | m2 | 13.86
35 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板面层。规格200*200mm 2.暗窗帘盒 | m | 34.49
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板基层，9.5厚防水纸面石膏板面层。规格200*200mm 2.暗窗帘盒 | m | 11.76
37 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板面层。规格200*200mm 2.明窗帘盒 | m | 33.15
38 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格：爵士白人造石 | m2 | 14.02
39 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格：15厚阻燃板 2.面层材料品种、规格：1.2厚黑钛不锈钢 | m2 | 10.16
40 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质：纱帘一道，布艺窗帘一道 2.折叠系数1.8 | m2 | 160.3
41 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道 2.轨的形式：双轨 | m | 61.14
42 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质：成品铝合金卷帘 | m2 | 23.51
屋面及防水工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS 2.防水层数：1层 3.含基层清理 | m2 | 499.77
44 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种： Ⅱ型JS防水涂料(延伸率≥80%%%,应对地面微沉降) 2.涂膜厚度、遍数：分2~3遍涂刷,总厚≥1.5mm 3.上翻高度：300mm | m2 | 109.76
45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：厚度≥1.5mm 3.基层：涂刷水泥基渗透型界面剂 | m2 | 20.76
46 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 | m2 | 574.13
47 | 010903002002 | 天棚涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1遍 | m2 | 68.28
保温、隔热、防腐工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：外墙面 2.保温隔热方式及材料名称：挤塑聚苯板+岩棉板防火隔离带 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：25厚、B1级 4.防护材料种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布（首层加一层）+3厚聚合物防水砂浆 | m2 | 574.13
楼地面装饰工程
49 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬砂浆 2.面层材料品种、规格：20厚古堡灰过门石 3.面层处理方式：结晶处理 | m2 | 6.03
50 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬砂浆 2.面层材料品种、规格：20厚白麻火烧板 | m2 | 9.99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一遍，50厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥结合层 3.面层材料品种、规格：10厚800*800地砖 4.勾缝材料种类：水性防水填缝剂 | m2 | 199
52 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平， 50厚干硬性水泥砂浆找平层，20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm改性防水砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：10厚800*800地砖 4.勾缝材料种类：水性防水填缝剂 | m2 | 70.18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格：50mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格：铺设防潮垫，铺设复合木地板 | m2 | 281.94
54 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度：50厚1:3干硬砂浆找平 2.橡胶地板部位 | m2 | 127.05
55 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：3mm厚水泥基自流平 2.面层材料品种、规格：专用胶粘贴3mm厚塑胶地板 | m2 | 127.05
56 | 011106003001 | 块料楼梯 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一遍，50厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥结合层 3.面层材料品种、规格：10厚800*800地砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：水性防水填缝剂 | m2 | 35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：800*100地砖 | m | 55.14
58 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度：60mm 2.面层材料品种、规格：成品实木踢脚线 | m | 245.48
59 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：60mm 2.基层材料种类、规格：9厘板 3.面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢 | m | 214.75
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
60 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格：双面12厚纸面石膏板（底端80高为水泥压力板），内填防火岩棉 | m2 | 74.35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙面（空鼓部位修补） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道，10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛，6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 3.面积暂估 | m2 | 300
62 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙面（新建内墙面）（墙砖面除外） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道，10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛，6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 344.46
63 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道，9厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找平层，5厚聚合物防水砂浆一道（干粉型） | m2 | 553.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位：内墙面 2.安装方式：刷水泥基界面剂 + 细砂拉毛+ 1:2.5 防水砂浆(掺 5%防水剂) 3.面层材料品种、规格：6厚300x600瓷砖,以瓷砖胶贴面至平顶上方10cm 4.缝宽、勾缝材料种类：美缝剂 | m2 | 302.96
65 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：成品木饰面 | m2 | 18.19
66 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格：成品木饰面 3.门楣 | m2 | 26.07
67 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格：1.2厚黑钛不锈钢 3.门楣 | m2 | 3.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
68 | 011205004001 | 墙、柱面软包 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：布艺硬包 | m2 | 19.2
69 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：抗倍特板 2.配件品种、规格：配套五金 3.蹲坑 | m2 | 20.48
70 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：抗倍特板 2.小便隔板 | m2 | 0.54
71 | 011207003003 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：12厚钢化玻璃 2.成品淋浴间隔断（含配套石材止水） | m2 | 2.5
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
72 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定，吊顶高度2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接找平 3.面板材料品种、规格：300*300*0.8成品铝合金扣板与配套专用龙骨固定 4.一层 | m2 | 31.82
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8吊筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底螺栓固定，吊顶高度2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.面板材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 4.一层 | m2 | 17.17
74 | 011302002002 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： ∅8吊筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板 4.一层 | m2 | 44.35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
75 | 011302002003 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： ∅8吊筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平；铝方通专用龙骨并配专用挂件 3.面板材料品种、规格：周边9.5厚纸面石膏板；中间为40*50*0.8铝方通 4.一层 | m2 | 125.87
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： ∅8吊筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底螺栓固定，吊顶标高2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.面板材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 4.二、三层 | m2 | 94.2
77 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： ∅8吊筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.面板材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 4.二、三层 | m2 | 301.92
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定，吊顶标高2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接找平 3.面板材料品种、规格：300*300*0.8成品铝合金扣板与配套专用龙骨固定 4.二、三层 | m2 | 22.74
79 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： ∅8吊筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨次龙骨间距≤600,主龙骨间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.面板材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 4.楼梯间 | m2 | 38.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
80 | 011303001001 | 成品装饰带 | 1.装饰带型式、尺寸：L型，200*200 2.材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 3.安装固定方式：固定在天棚龙骨上（龙骨在吊顶清单中计取） | m | 28.77
油漆、涂料、裱糊工程
81 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.腻子种类：无机腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料2遍 | m2 | 1056.99
82 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：石膏板隔断面 2.腻子种类：滚刷水性无机矿物界面剂，无机腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料2遍 | m2 | 110.25
83 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：耐水腻子2道 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆：底漆一道，面漆两遍 | m2 | 574.13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：纸面石膏板 2.腻子种类：无机腻子2遍 3.补钉眼防锈漆 4.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料2遍 | m2 | 619.21
85 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：纸面石膏板 2.腻子种类：防水无机腻子2遍 3.补钉眼防锈漆 4.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料2遍 | m2 | 4.7
86 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：建筑物原顶 2.腻子种类：无机腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料2遍 | m2 | 17.84
87 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料2遍 2.铝方通吊顶上原顶 | m2 | 126.62
88 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 1.腻子种类：白水泥腻子 2.刮腻子遍数：2遍 3.防护材料种类：清油封底 4.面层材料品种、规格：墙纸 | m2 | 2.87
其他装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.成品栏杆(板)种类、规格：8厚钢化玻璃护栏、不锈钢收边条 | m | 6.5
90 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：人造石台面、定制成品柜体 | m2 | 4.28
91 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 | m2 | 4.68
92 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.利用原扶手安装 | m | 14.14
93 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.名称：厨房地柜 2.柜体18mm厚E0级多层实木板,背板9mm厚;柜门均为 18mm 厚双饰面免漆门板; 3.地柜台面 20mm 厚石英石;地柜高800mm、深600mm，配套不锈钢铰链、拉手全套五金件。 | m2 | 5.01
94 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | 1.名称：厨房吊柜 2.柜体 18mm 厚 E0 级多层实木板;柜门均为 18mm 厚双饰面免漆门板; 3.吊柜高700mm、深350mm,配套不锈钢铰链、拉手全套五金件。 | m2 | 4.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
95 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.名称：展厅展柜 2.规格：10725*2700mm 3.做法详见立面图 | m2 | 28.96
96 | 011501004003 | 成品柜、架、台 | 1.名称：成品衣柜 2.规格、型号：1325*2450mm 3.二层大办公室 4.做法详见立面图 | m2 | 3.25
97 | 011501004004 | 成品柜、架、台 | 1.名称：成品矮柜 2.规格、型号：2155*890mm 3.二层大办公室 4.做法详见立面图 | m2 | 1.92
98 | 011501004005 | 成品柜、架、台 | 1.名称：成品书柜 2.规格、型号：2700*2450mm 3.二层大办公室 4.做法详见立面图 | m2 | 6.62
本页小计
99 | 011501004006 | 成品柜、架、台 | 1.名称：成品衣柜 2.规格、型号：745*2700mm的2个，1280*2700mm的1个，950*2700mm的1个 3.做法详见立面图 4.二楼备用间及三楼淋浴间 | m2 | 10.04
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
17 | 011601002002 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】2.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 87086.40 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 32700.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 119786.40 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰工程】2.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 87086.40
本页小计 |  | - | - | 87086.40 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 87086.40 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰工程】2.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 加接处外挑檐 | 30000.00 | 2700.00 | 32700.00
本页小计 |  | 30000.00 | 2700.00 | 32700.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 30000.00 | 2700.00 | 32700.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【装饰工程】2.6
表E.4.4 计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰工程】2.7
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【装饰工程】2.8
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】2.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【园林景观】3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林景观 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
A.3 栽植花木
1 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类：广玉兰 2.胸径/干径/米径/地径：8-9cm 3.株高：4m 4.冠径：2-3m | 株 | 2
2 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花 2.胸径/干径/米径/地径：6-7cm 3.株高：3m 4.冠径：2m | 株 | 1
3 | 050103004001 | 栽植绿篱 | 1.种类：北海道黄杨 2.株高：1.5m 3.冠径：30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：三排，每单排5棵 | m | 21.4
4 | 050307015001 | 花盆/坛/箱 | 1.花盆/坛/箱材质及类型：40*40*3热镀锌方管，横竖间距≤600mm，骨架两侧及底面封2mm烤漆铝板 2.规格尺寸：50cm高，50cm宽 3.箱内填种植土 | m | 21.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林景观 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 050307017001 | 花池 | 1.外形尺寸：直径1m的1个，直径1.2m的2个 2.池壁材料种类、规格：花岗岩路牙，100mm厚弧形 3.混凝土、砂浆强度等级、配合比：C20混凝土垫层 | 个 | 3
6 | 050307006001 | 栏杆/栏板 | 1.栏杆/栏板高度：2m 2.主立杆：120*120*3mm方管；横杆：30*40*1.5mm方管；小立杆：25*25*0.8mm方管，间距见图纸。 3、电机处增加2mm厚烤漆铝板 4、外喷金属氟碳漆 | m | 22.3
7 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.门洞口尺寸：4.2*1.9m 2.开启方式：电动移门 3.门框、扇材质：70*100*3mm外框，25*25*0.8mm小立柱，1.5mm厚白色烤漆铝板（满铺）*2+1.5mm咖啡色烤漆铝板（阴雕）*2 4.具体样式详见图纸 | m2 | 7.98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林景观 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：1.5*1.9m 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：30*30*3热镀锌方管龙骨，外包3mm烤漆铝板+浮雕构件（满焊） 4.五金种类、规格：含所有五金件 5.人行入口 | m2 | 2.85
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【园林景观】3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：园林景观 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 050402001002 | 植物养护
17 | 050403001002 | 树木支撑架
18 | 050403002002 | 树木裹干
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【园林景观】3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：园林景观 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5792.80 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5792.80 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【园林景观】3.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：园林景观 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 5792.80
本页小计 |  | - | - | 5792.80 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 5792.80 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【园林景观】3.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：园林景观 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【园林景观】3.6
表E.4.4 计日工表
工程名称：园林景观 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【园林景观】3.7
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：园林景观 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【园林景观】3.8
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：园林景观 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【园林景观】3.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：园林景观 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮工程】4.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
1 | 011508001001 | 拆除项目 | 1、根据设计图及现场情况拆除砌体、隔断、地面、内外墙面、天棚、吊顶、门窗、室外广告牌及其他零星项目，满足新装饰及及安装图纸要求安装图 2、此费用包干使用、投标单位在投标前仔细踏勘现场，自行报价，结算时不做调整。 | 项 | 1
2 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别：隔墙及原装饰拆除产生的垃圾 2.工程量暂估，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整 3.运距及处理费投标单位自行考虑 | t | 100
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮工程】4.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
17 | 011703001002 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮工程】4.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6963.26 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 6963.26 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【修缮工程】4.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 6963.26
本页小计 |  | - | - | 6963.26 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 6963.26 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【修缮工程】4.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【修缮工程】4.6
表E.4.4 计日工表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【修缮工程】4.7
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【修缮工程】4.8
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：修缮工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮工程】4.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】5.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
D.2 配电装置安装
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：原总箱1ALZ改造 2.接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱1AL 2.安装方式：嵌墙 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5,4 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱2AL 2.安装方式：嵌墙 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5,4 | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱3AL 2.安装方式：嵌墙 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5,4 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱1AL1 2.安装方式：嵌墙 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5,4 | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱1ALCF 2.安装方式：嵌墙 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5,6 | 台 | 1
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱1AK 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称：A型非集中控制应急照集中电源箱ALEE 2.安装方式：嵌墙 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 | 台 | 1
D.9 电缆安装
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-5*6 3.敷设方式：管内 | m | 75.38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-5*16 3.敷设方式：管内 | m | 11.84
11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式：管内 | m | 31.29
12 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-4*25+1*16 3.敷设方式：管内 | m | 17.88
13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：YJY-5*6 | 个 | 12
14 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：YJY-5*16 | 个 | 2
15 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-5*10 | 个 | 2
16 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：YJY-4*25+1*16 | 个 | 2
D.12 配管、配线
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配 | m | 16.7
18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配 | m | 44.88
19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配 | m | 29.83
20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配 | m | 7.6
21 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配 | m | 135.98
22 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 25.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配 | m | 496.08
24 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 | m | 10.31
25 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 748.21
26 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.配置形式：灯具用 | m | 233
27 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BYJ-2.5 | m | 3822.66
28 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BYJ-4 | m | 248.33
29 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZBN-BYJ-2.5 | m | 15.01
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 316.75
31 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BYJ-6 | m | 58.87
32 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 292
33 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 192
34 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：开槽 2.规格：40以内 3.结构类型：砖墙 | m | 311.8
35 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：开槽 2.规格：70以内 3.结构类型：砖墙 | m | 4
D.13 照明器具安装
36 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.型号：20W | 套 | 1
37 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED防潮灯 2.型号：7W 3.规格：300*300 | 套 | 17
38 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：LED防潮灯 2.型号：36W 3.规格：300*600 | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称：LED灯盘 2.型号：28W 3.规格：100*1200 | 套 | 28
40 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称：LED灯盘 2.型号：36W 3.规格：600*600 | 套 | 29
41 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称：LED灯盘 2.型号：36W 3.规格：500*2320 | 套 | 3
42 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称：LED灯盘 2.型号：36W 3.规格：500*2520 | 套 | 3
43 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED射灯 2.型号：3W | 套 | 12
44 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号：5W | 套 | 8
45 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号：7W | 套 | 94
46 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号：12W | 套 | 9
47 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号：15W | 套 | 24
48 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：LED滑轨射灯 2.型号：8~12W | 套 | 10
49 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：滑轨 | m | 5.78
50 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.型号：8~10W | m | 44.26
51 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称：A型安全出口标志灯（小型） 2.型号：1W | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散出口标志灯（小型） 2.型号：1W | 套 | 4
53 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称：A型单向疏散指示灯（小型） 2.型号：1W | 套 | 4
54 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称：A型户外壁挂照明灯(IP67) 2.型号：5W | 套 | 1
55 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称：A型单向双面疏散指示灯（小型） 2.型号：1W | 套 | 4
56 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称：吸顶消防应急筒灯 2.型号：5W | 套 | 19
57 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 3
58 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 13
59 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 19
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：四极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 1
61 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称：人体感应开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：下沿距地1.3m | 套 | 11
62 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称：人体感应探头 2.规格：220V 10A 3.安装方式：吸顶 | 套 | 6
63 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：安全型二三极插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 105
64 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：安全型单相五孔插座+防溅盒 2.规格：250V 10A | 套 | 6
65 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：安全型单相五孔插座+防溅盒 2.规格：250V 16A | 套 | 1
66 | 030413014004 | 插座 | 1.名称：安全型二三极地面插座 2.规格：250V 10A | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
67 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称：VRV空调面板 2.类别：设备成套 | 台 | 23
建筑智能化工程
68 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：机柜 2.规格：600*450（22U） 3.安装方式：壁挂 | 台 | 2
69 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：19 寸嵌入式静音弱电机柜 2.类别：22U 标准机柜，深度≥600mm；带门锁、散热风扇、多层隔板、理线架、PDU 插座；嵌入式侧墙安装，哑光黑；集成 LED 控制 + 音响功放 + DSP + 播控电脑 + UPS 全部后端设备 | 台 | 1
70 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：16口千兆交换机 | 台 | 2
71 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称：16口千兆POE交换机 | 台 | 2
72 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称：24口六类网络配线架 | 架 | 3
73 | 030502009001 | 跳线架 | 1.名称：24口理线架 | 架 | 2
74 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：网络硬盘录像机 | 台 | 1
75 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称：六类数据跳线 | 条 | 72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：封闭热镀锌弱电槽盒 2.规格：100X50 | m | 63.24
77 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配 | m | 93.4
78 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 215.97
79 | 030412001013 | 配管 | 1.名称：金属软管 | m | 48
80 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVS-1*1.0 | m | 52.78
81 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：RVS-1*1.0 | m | 118.88
82 | 030412004008 | 配线 | 1.型号：2×2.5 平方无氧铜屏蔽音箱线 | m | 74
83 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：卡农音频线、3.5mm 音频线 2.型号：卡农音频线、3.5mm 音频线 | m | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 2.类别：Cat6UTP 3.敷设方式：管内穿线 | m | 472.41
85 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 2.类别：Cat6UTP 3.敷设方式：线槽配线 | m | 1224.37
86 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称：HDMI 2.1 高清线 2.类别：4K@60Hz 屏蔽线 | 条 | 3
87 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称：光纤音频线 | 条 | 1
88 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称：RS232 中控控制线 | 条 | 2
89 | 030502007005 | 跳线、跳纤 | 1.名称：六类网线 | 条 | 2
90 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称：无线接入点 | 台 | 11
91 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：双孔信息插座 | 个 | 17
92 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称：地面单孔信息插座TO | 个 | 1
93 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称：地面双孔信息插座2TO | 个 | 1
94 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称：地面双孔信息插座TOTP | 个 | 1
95 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 | 个 | 6
96 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球网络监控摄像机 2.规格：400万像素 | 台 | 11
97 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称：显示器 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 030505017001 | 显示设备 | 1.名称：COB 全倒装 LED 显示模组 2.参数：P1.2 点距，全倒装 COB 一体化灌胶封装（无分立灯珠）；像素密度≥694444 点 /㎡；金线发光芯片；刷新率≥4800Hz；灰度 16bit（65536 级），支持低亮高灰；亮度 500-700cd/㎡无级调光；对比度≥20000:1；色域≥120% NTSC，色准 ΔE≤2；正面 IP65 防护；RG0 无蓝光认证；哑光纯黑面罩；水平 / 垂直可视≥160° 3.含压铸铝前维护箱体，镀锌防锈钢结构框架和铝合金哑光黑收边条 | m2 | 5.1
99 | 030505016002 | 显示设备 | 1.名称：LED 接收卡 2.参数：16bit 灰度处理，高刷驱动；支持逐点亮度 / 色度校正；单卡带载≥16 组 RGB 数据；工作温度 - 20℃~60℃ | 台 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
100 | 030505016003 | 显示设备 | 1.名称：LED 发送卡 2.参数：4K@60Hz 输出；千兆网口输出，单卡带载≥260 万像素；支持 HDR10 解码；支持环境光感应调光；双备份输入 | 台 | 2
101 | 030505015001 | 信号处理设备 | 1.名称：4K 多画面视频综合处理器 2.参数：输入：HDMI2.1×2、DP1.2×1、SDI×1、VGA×1；输出：网口至发送卡；4K@60Hz 信号处理；多画面任意分割 / 开窗 / 漫游 / 叠加；切换无黑屏；音频加嵌 / 解嵌同步输出；画面延迟≤8ms；支持 RS232 / 网络中控 3.配套环境光感应模块 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
102 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称：千兆网络交换机 2.参数：16 口全千兆非网管交换机，机架式；用于 LED 发送卡与接收卡之间的信号分配传输；金属外壳，机架安装 | 台 | 1
103 | 030505006001 | 电源 | 1.名称：电源时序器 2.参数：8 路时序输出，顺序上电逆序断电；单路≥10A，总负载≥4000W；带 EMI 滤波 | 台 | 1
104 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称：8 寸钕磁两分频主扩全频音箱 2.参数：1 寸钕磁高音 + 8 寸中低音；频响 60Hz-20kHz (±3dB)；额定功率≥400W；灵敏度≥96dB；最大声压≥114dB；覆盖角 120°×60°；多层实木箱体，哑光喷涂；自带安全吊点 3.含支架 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称：6.5 寸辅助补声音箱 2.参数：6.5 寸全频单元；额定功率≥150W；灵敏度≥92dB；频响 70Hz-20kHz；壁挂安装角度可调 3.含支架 | 台 | 4
106 | 030505005003 | 扬声器 | 1.名称：12 寸长冲程超低低音音箱 2.参数：12 寸长冲程低音单元；额定功率≥600W；频响 30Hz-120Hz；倒相式设计，下潜深动态大 3.含支架 | 台 | 2
107 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称：Dante 网络双通道数字功放（主扩 / 补声用） 2.参数：D 类数字功放；双通道≥2×500W；信噪比≥105dB；THD≤0.05%；内置 Dante 网络音频模块，96kHz/24bit；PTP 时钟同步；过热 / 短路 / 直流 / 削波多重保护；无风扇静音散热 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
108 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称：双通道低音专用数字功放 2.参数：D 类；双通道≥2×800W；低通分频可调；大动态余量设计；多重保护电路 | 台 | 1
109 | 030505003001 | 周边设备 | 1.名称：8 进 8 出 Dante 数字 DSP 音频处理器 2.参数：96kHz/24bit 浮点 DSP 运算；每通道 31 段参量均衡、高低通、延时、压缩限幅、噪声门；自动反馈抑制 AFC，抑制深度≥24dB；STIPA≥0.72；支持 Dante 网络音频、AES/EBU 数字输入；音频总延迟≤10ms；场景预设存储（宣讲 / 影片 / 背景音乐）；RS232 / 网络中控 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
110 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称：Dante 专用千兆交换机 2.参数：16 口全千兆 POE 交换机，支持 QoS、IGMP Snooping；Dante 音频网络专用，确保时钟同步、低延迟、无丢包；机架式 | 台 | 1
111 | 030505006002 | 电源 | 1.名称：8 路电源时序管理器 2.参数：8 路时序输出，顺序上电逆序断电；单路≥10A，总负载≥5000W；EMI 滤波防雷；支持级联、中控触发 | 台 | 1
112 | 030505001001 | 信号源设备 | 1.名称：一拖四真分集数字 UHF 无线话筒 2.参数：真分集接收无断频；UHF 频段自动扫频；加密传输防干扰防窃听；信噪比≥98dB；配置：手持 ×2、台式鹅颈 ×2；配套充电底座、天线 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
113 | 030505001002 | 信号源设备 | 1.名称：多媒体音源播放器 2.参数：USB 本地播放、蓝牙 5.0、光纤 / HDMI 音频输入、网络流媒体；4K 视频解码；对接大屏音频同步输出 | 台 | 1
114 | 030507003001 | 智能情景系统设备 | 1.名称：墙面场景触控面板 2.参数：7 寸电容触控屏，嵌入墙面；一键切换宣讲 / 影片 / 背景音乐模式；总音量调节；RS232 对接 DSP+LED 处理器，整套系统联动启停 | 套 | 1
115 | 030413014005 | 插座 | 1.名称：机柜 PDU 电源分配单元 2.参数：8 位 10A+2 位 16A 混合 PDU，带开关、防雷、电流显示；机架式安装，机柜内设备统一供电 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
116 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称：在线式 UPS 不间断电源 2.参数：3KVA 在线式 UPS，续航≥30 分钟；纯正弦波输出；内置电池；过压 / 欠压 / 过载 / 短路保护；RS232 监控接口；机架式安装；防止突然断电损坏 LED 屏、功放、处理器，保护设备及正在播放的素材 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
117 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称：86 寸 4K 红外触控一体机 2.参数：86 英寸 4K UHD 3840×2160 LCD；亮度≥350cd/㎡，对比度≥5000:1，可视≥178°；防眩光 AG 玻璃，RG0 低蓝光；红外 20 点触控，响应≤8ms，双笔书写；双系统：Windows（i5/8G/512G SSD）+ 安卓，兼容国产麒麟；接口：HDMI IN×3、HDMI OUT×1（环出至 LED 大屏）、光纤音频 ×1、RS232×1、USB3.0×4、千兆网口；内置 1080P 摄像头、阵列降噪麦、扬声器 3.含触控书写笔 | 台 | 1
118 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：移动落地支架 2.类别：加厚承重支架，高度可调，带移动脚轮；承重≥100kg | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
119 | 030501002002 | 输出设备 | 1.名称：无线投屏器 2.类别：手机 / 电脑 / 平板无线投屏；4K 画质；4 路分屏；触摸反向控制；无需同一局域网 | 台 | 1
120 | 030501023001 | 软件 | 1.名称：飞屏交互软件 2.类别：一体机素材一键拖拽推送至 LED 大屏，带过渡动画；支持图片、视频、PPT 飞屏 | 套 | 1
121 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称：机柜式播控工控机（独立电脑主机） 2.参数：机架式 2U 工控机；Intel i5 处理器 / 16G 内存 / 512G SSD+2T 机械硬盘；独立显卡，支持 4K 输出；千兆网口 ×2、RS232 串口 ×4；预装 Windows 正版系统；24 小时稳定运行设计；用于日常宣传片播放、素材管理、系统远程维护 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
122 | 030505009001 | 扩声、会议系统调试及试运行 | 1.调试类别：中控联动调试服务 2.调试内容：墙面面板一键启停整套系统；一键切换场景模式；音量统一调节；信号源一键切换；音画同步校准，延迟≤10ms | 系统 | 1
123 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 48
124 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：开槽 2.规格：40以内 3.结构类型：砖墙 | m | 72.6
给排水、采暖、燃气工程
K.1 给排水、采暖、燃气管道
125 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 12.77
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
126 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 22.65
127 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 0.8
128 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R冷水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 20.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
129 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PP-R冷水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 19.8
130 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 15
131 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 13.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
132 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PP-R冷水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 53.46
133 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 9.56
134 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 | m | 39.09
135 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 | m | 22.39
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
136 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 | m | 33.34
137 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：UPVC雨水管道（防紫外线型） 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室外 5.介质：雨水 | m | 98.5
138 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.规格：DN100 | 个 | 3
K.2 管道附件
139 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 5
140 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
141 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
142 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
143 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
144 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
145 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
146 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
K.3 卫生器具
147 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型：洗脸盆（成套） 2.规格：感应式或延时自闭式水嘴 3.安装方式：参见09S304-49 | 组 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
148 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：坐便器（成套） 2.规格：感应式(一次用水量≤5L) 3.安装方式：参见09S304-66 | 组 | 1
149 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型：蹲便器（成套） 2.规格：延时自闭式 3.安装方式：参加09S304-87 | 组 | 6
150 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型：小便器（成套） 2.规格：感应式 3.安装方式：参见09S304-97 | 组 | 6
151 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型：洗菜盆（成套） | 组 | 1
152 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖把池（成套） | 组 | 3
153 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.材质：淋浴器（成套） | 套 | 1
154 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.型号：电热水器 | 台 | 1
155 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：无水封密闭地漏 2.规格：DN50 | 个 | 10
156 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：无水封密闭地漏 2.规格：DN75 | 个 | 1
M.8 绝热工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
157 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管壳 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下 | m3 | 0.3
N.1 其他及附属工程
158 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN50 3.部位：楼板 4.结构类型：混凝土 | 个 | 14
159 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN75 3.部位：楼板 4.结构类型：混凝土 | 个 | 1
160 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN100 3.部位：楼板 4.结构类型：混凝土 | 个 | 7
161 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN50 3.部位：墙面 4.结构类型：砖砌 | 个 | 1
162 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN75 3.部位：墙面 4.结构类型：砖砌 | 个 | 1
163 | 031301002006 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN100 3.部位：墙面 4.结构类型：砖砌 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
164 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：穿墙钢套管 2.规格：DN80 | 个 | 1
165 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：穿墙钢套管 2.规格：DN100 | 个 | 3
166 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：穿墙钢套管 2.规格：DN150 | 个 | 1
167 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN80 | 个 | 2
168 | 031301003005 | 套管 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN100 | 个 | 3
169 | 031301003006 | 套管 | 1.名称：穿楼板钢套管 2.规格：DN150 | 个 | 2
170 | 031301003007 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 | 个 | 1
171 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：开槽 2.规格：40mm以内 3.部位：墙面 4.结构类型：砖墙 | m | 36.05
消防工程
172 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 | m | 1.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
173 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：暗装 2.型号、规格：室内消火栓移位 | 套 | 1
174 | 030910001001 | 灭火器 | 1.规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 18
175 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.型号、规格：可置2具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 3
通风空调工程
G.1 通风空调设备及部件制作安装
176 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：空调室外机 2.型号：KW-14HP 3.规格：制冷/热量:40.0/45.0KW 制冷/热功率:10.20/10.68KW 噪音:40~59dB 制冷剂种类:R410A 重量:197Kg 电源:三相 50Hz 380V 4.安装形式：落地安装 5.减振形式：减震、支吊架 6.含系统所需制冷剂 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
177 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：室内机(风管式) 2.型号：FG-28 3.规格：制冷/热量:2.8/3.2KW 额定功率:40W 风量:540CMH 额定静压:50Pa 噪音:22~29.5dB(A) 电源:单相 220V 50Hz 4.安装形式：吊装 5.减振形式：减震、支吊架 6.含系统所需制冷剂 | 台 | 2
178 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：室内机(风管式) 2.型号：FG-56 3.规格：制冷/热量:5.6/6.3KW 额定功率:70W 风量:970CMH 额定静压:50Pa 噪音:26~35dB(A) 电源:单相 220V 50Hz 4.安装形式：吊装 5.减振形式：减震、支吊架 6.含系统所需制冷剂 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
179 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称：室内机(四面出风式) 2.型号：SC-45 3.规格：制冷/热量:4.5/5.0KW 额定功率:36W 噪音:27~37dB(A) 电源:单相 220V 50Hz 4.安装形式：嵌入式 5.减振形式：减震、支吊架 6.含系统所需制冷剂 | 台 | 3
180 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称：室内机(四面出风式) 2.型号：SC-56 3.规格：制冷/热量:5.6/6.3KW 额定功率:36W 噪音:27~33dB(A) 电源:单相 220V 50Hz 4.安装形式：嵌入式 5.减振形式：减震、支吊架 6.含系统所需制冷剂 | 台 | 13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
181 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称：室内机(四面出风式) 2.型号：SC-71 3.规格：制冷/热量:7.1/8.0KW 额定功率:39W 噪音:28~37dB(A) 电源:单相 220V 50Hz 4.安装形式：嵌入式 5.减振形式：减震、支吊架 6.含系统所需制冷剂 | 台 | 2
182 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD10-12(自带止回阀) 3.规格：风量:160CMH 全压:100Pa 功率:18W 噪音:40dB 电源:单相 220V 接管:Φ100 | 台 | 7
G.2 通风管道制作安装
183 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径320mm以下 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：咬口 | m2 | 1.22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
184 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000mm 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：咬口 | m2 | 3.89
185 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000mm 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口 | m2 | 15.41
186 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称：软接口 | m | 2.4
G.3 通风管道部件制作安装
187 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶送风口 2.类型：ABS 3.规格：500*150 | 个 | 1
188 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：门铰式回风口 2.类型：ABS 3.规格：600*150 | 个 | 2
189 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：门铰式回风口 2.类型：ABS 3.规格：600*200 | 个 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
190 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：散流器（带调节） 2.类型：ABS 3.规格：250*250 | 个 | 1
191 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：散流器（带调节） 2.类型：ABS 3.规格：360*360 | 个 | 6
H.1 冷媒和冷凝水管道
192 | 031001005001 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ6.4*0.8 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 77.02
193 | 031001005002 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ9.5*1.0 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 57.06
194 | 031001005003 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ12.7*1.0 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 97.89
195 | 031001005004 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ15.9*1.2 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 28.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
196 | 031001005005 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ19.1*1.2 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 25.87
197 | 031001005006 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ22.2*1.2 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 19.49
198 | 031001005007 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ25.4*1.2 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 15.61
199 | 031001005008 | 铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ28.6*1.5 3.连接形式：熔焊连接 4.含管件 | m | 22.18
200 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 | m | 22.02
201 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 | m | 63.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
202 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 | m | 58.63
203 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：清扫口 2.材质：塑料 3.规格：DN40 | 个 | 6
204 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型：铜管分歧器 | 个 | 20
N.1 其他及附属工程
205 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道，银粉面漆两道 | kg | 596.42
206 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管壳 2.绝热厚度：15mm 3.管道外径：50mm以内 4.冷凝水管道保温 | m3 | 0.36
207 | 031208002003 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管壳 2.绝热厚度：20mm 3.冷媒管管道保温 | m3 | 0.66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
208 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：不燃A级铝箔离心玻璃棉板 2.绝热厚度：30mm | m3 | 0.65
209 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称：通风工程系统调试 | 系统 | 1
通用安装工程措施项目
210 | 031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】5.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】5.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 56268.07 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 56268.07 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】5.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 56268.07
本页小计 |  | - | - | 56268.07 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 56268.07 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】5.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装工程】5.6
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】5.7
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】5.8
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】5.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计