
工  程  量  清  单  编  制  说  明
工程名称：江苏省南京女子监狱老监舍公共卫生设施维修改造项目
	一、工程概况：
1、建设规模：
江苏省南京女子监狱老监舍公共卫生设施维修改造项目包含淋浴间改造、更衣间改造、卫生间改造、水电供热设备线路改造等。
2、计划工期：详见采购文件。
3、施工现场实际情况：详见采购文件。
二、工程招标范围：
老监舍楼公共卫生设施维修改造项目包含1.拆除工程，主要内容:拆除原盥洗间地砖、墙面瓷砖，清理基层并修复破损部位等;2.内部改造，主要内容:功能区域划分，改造为含淋浴、盥洗、如厕功能等综合区域;3.墙地面维修，主要内容:墙地面基层处理及装饰面层;4.天棚维修，主要内容:天棚基层处理及装饰面层;5.水电改造，主要内容:管道布设、管道附件、卫生洁具、用电附件、配电设施等安装;6.门窗改造，主要内容:门窗更换;7.设备设施购置，主要内容:空气能、太阳能、储水箱、灯具、换气扇等设施;8.现有盥洗间楼板防水处理、局部修复等;9.其他零星工程等。
三、工程量清单编制依据
1、江苏中宁建筑设计研究院的图纸以及回复的相关问题。
2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)及其他配套工程量计算规范。
3、苏建价（2014）448号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。
4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。
5、苏建价(2016)154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。
6、招标控制价人工工资标准按苏建函价[2026]027号文件，材料价格按南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按江苏其他地区同期建设工程材料信息指导价及市场询价。投标报价由供应商自行考虑计入。
8、江省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价〔2019〕178 号。
9、《江苏省住房和城乡建设厅》2019（19）号文，（省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法）。
10、老监舍楼公共卫生设施维修改造项目拟定的采购文件。
11、其他相关标准图集及现行预结算文件。
四、专业工程暂估价：详见招标清单。
五、暂列金额：详见招标清单。
六、清单说明事项:
1、部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。
2、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解监管场所内部维修施工的特殊要求和产生的所有不利因素，并分析施工条件；工程施工所需场地、水、电、路、建筑垃圾堆放、施工通道等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、施工通道保护、临时封闭材料堆放场所等，采购人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、材料放置、建筑垃圾堆放、施工通道、安全围挡等）增加投入的因素，供应商在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施工程竣工后需拆除恢复原样。
3、各供应商在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。
4、施工过程中不能污染、破坏建筑物内外既有成品及设施设备，包括但不限于电梯、门窗、墙面、地面等。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
5、市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理。
6、供应商必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的  相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认可的顺延工期情况外，将不再另行顺延工期，不做任何费用补偿和费用调整。
7、临时施工用水：正常施工过程产生的水费由采购人提供。
8、临时施工用电：正常施工过程产生的电费由采购人提供。
9、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑。
10、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和采购文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 
14、供应商应充分了解本项目性质、监狱管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。供应商应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，结算时不另外增加费用。
15、施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用供应商综合考虑并自行报价，结算时不予调整。
八、特别提醒
1、供应商必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价。
2、对采购人所列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费供应商须全面考虑，除采购文件中另有规定外，如有漏项，按供应商让利考虑。
[bookmark: _GoBack]3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）按工程量清单规定的费率进行报价；除安全文明施工措施费以外，总价措施项目清单中其他项目报价包干使用，中标后不作调整。单价措施项目费中除模板费用(按接触面积结算)可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由供应商在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。
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