苏州市吴中区政府采购

服务类公开招标项目

采购编号：  JSZC-320506-SZRQ-G2026-0012

项目名称： 郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目

采 购 人：  苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

采购类别：  服务类

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320506-SZRQ-G2026-0012 |
| 2 | 采购内容：郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目 |
| 3 | 项目预算金额：柒佰壹拾柒万伍仟壹佰叁拾柒元叁角肆分（¥7175137.34） |
| 4 | 采购人：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处 地 址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路97号 联系人：徐褀 联系电话：（0512）65961675 |
| 5 | 采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼 业务联系人：李也菲、曹玲 联系电话：（0512）67276332 |
| 6 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 45 日历日 |
| 7 | 网上报名截止时间：2026年6月26日 |
| 8 | 截止时间：2026年7月9日13:30整（北京时间） 投标时间：2026年7月9日13:30整（北京时间） 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 中标服务费：根据苏财购告【2017】23号文件的规定收取中标服务费。由采购单位支付，按照采购预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。本项目代理服务费按人民币¥76401.10计收。 账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000937813 开户行：中国工商银行苏州道前支行 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  招标公告

项目概况

郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统中自行免费下载采购文件，并于2026年7月9日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-SZRQ-G2026-0012

项目名称：郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目

采购预算：柒佰壹拾柒万伍仟壹佰叁拾柒元叁角肆分（¥7175137.34）

最高限价：/

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：合同签订后两年。（具体时间以采购人通知为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为：其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、报名截止时间：2026年6月26日（北京时间）

2、地点：苏采云系统中自行下载

3、报名方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年7月9日13:30（北京时间）

- 2、开标时间：2026年7月9日13:30（北京时间）

- 3、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆窗口。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

6、苏州吴中经济技术开发区财政局政府采购监管电话：（0512）66565137。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路97号

联系人：徐褀

电话：（0512）65961675

2.采购代理机构信息

名称：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼

联系方式：（0512）67276332

3.项目联系方式

项目联系人：李也菲、曹玲

电话：（0512）67276332

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于  苏州睿乔招投标咨询服务有限公司  组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于 苏州睿乔招投标咨询服务有限公司            。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

本项目不接受进口产品。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

# 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

# 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。

# 9、勘察现场

# 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

# 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

# 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

# 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商《投标供应商确认函》。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：曹玲

联系电话：（0512）67276332

通讯地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面

13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1关于资格文件的声明函；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.4投标单位法定代表人身份证扫描件；

13.4.5投标单位代理人身份证扫描件及授权委托书（若有）；

13.4.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

13.4.7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.4.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.9具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

13.4.10未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

13.4.11《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2针对本项目的人员配置表、投入本项目主要设备一览表；

13.5.3偏离表（服务、商务）；

13.5.4投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表；

13.5.5投标（响应）保证承诺书；

13.5.6其他有关符合性证明的文件（若有）；

13.6综合评审文件：

13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

13.7价格折扣文件格式：

13.7.1本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业），不涉及小微企业价格扣除；

13.7.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（本项目为不含货物产品采购的服务类项目，不涉及本国产品价格扣除）。

注：（1）以上13.2-13.3为报价要求提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）以上13.4.1-13.4.11为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（3）以上13.5.1-13.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

# （7）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14、投标文件编制要求

# 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人的报价为全费用报价，包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含工资、奖金、社会保障金、人身意外险、加班费、高温费等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、杂费、管理费、利润、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算报价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。本项目不分标段。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署：投标文件每一页均应加盖供应商电子签章。

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起__45__天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建。

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（六）在系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6异常低价投标（响应）审查

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.1.5在系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑的，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费：具体计算方式和支付金额按投标须知前附表要求为准。

账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 账  号：1102020209000937813

开户行：中国工商银行苏州道前支行

33.2监督 33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

1、开标一览表：按投标系统内统一格式

2、公开分项报价

公开分项报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 服务时间(月) | 年度合计(元) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资料及安全员 | 人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四轮电瓶车驾驶员 | 人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收运辅助人员 | 人 |  |  |  |  |  |
| 5 | 社保费 | 人 |  |  |  |  |  |
| 6 | 加班费 | 人 |  |  |  |  | 星期六、星期日、法定假日值班 |
| 7 | 电动四轮车 | 辆 |  |  |  |  | 含GPS定位，折旧费，使用费，摊销等全部费用 |
| 8 | 高温补贴 | 人 |  |  |  |  | 苏州现行规定每年6、7、8、9月 |
| 9 | 杂费 | 人 |  |  |  |  | 服装（夏装冬装一套/年） 清扫工具，清洁剂等耗材 雨靴雨衣劳保用品及损耗 |
| 10 | 小计(元) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管理费及利润 | 项 | % |  |  |  | 包含管理费、办公费，风险费，利润等 |
| 12 | 税金 | 项 | % |  |  |  |  |
| 13 | 总计(元) |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中总计金额须与开标一览表填报价格一致，否则以开标一览表为准。2、单价、合价、总价均须以人民币元表示，并精确到小数点后2位，小数点第三位四舍五入。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

3、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的采购活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（加盖CA电子公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、（投标方）法定代表人授权委托

授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州睿乔招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供该授权委托书及代理人的身份证，否则响应无效。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：

我单位              (供应商名称)在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

8、投标函

投标函

：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供以上项目的项目所需的所有服务。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务,保证按期、按质履行合同，完成招标文件要求的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限为自提交投标文件截止日起

天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺人员上岗按国家规定执行。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：          联系人：

地址：          邮政编码：

联系电话：

传真：        邮箱：

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

9、项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

注：供应商可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

10、投入本项目主要设备一览表

投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 设备性质 （自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

11、偏离表（服务、商务）

偏离表（服务）

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对照招标文件服务内容等要求，所投标的物（服务）与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

偏离表（商务）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  | 必须响应招标文件要求 |
| 2 | 付款步骤 |  |  | 必须响应招标文件要求 |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标单位的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物（服务）关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

12、投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与投标人存在直接控股关系 |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为 大型企业，填写“是”或 “否” | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为 大型企业，填写“是”或 “否” | 直接管理关系情况说明 |

注：

1、投标人须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为不存在上述情形。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

13、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

投标（响应）保证承诺书

致：     （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（加盖CA电子公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 14、中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

日期：          年  月  日

16、项目业绩一览表

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

17、针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（加盖CA电子公章）：

# 18、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标（采购）文件第二章“投标人须知”第25.6条要求。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

第四章 招标书

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处的委托，就郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号：JSZC-320506-SZRQ-G2026-0012

二、招标项目：郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目

三、招标项目内容：

（一）收运范围：

郭巷街道全域范围内小区、沿街商铺、企事业单位（含工厂）以及农贸市场、银行、学校政府机关单位等非区级直运单位的所产出的餐厨垃圾、厨余垃圾分类收运。

（二）收运内容：

本项目的收运内容为负责将苏州吴中区郭巷街道所在辖区内小区45个，沿街商铺1809户、企事业单位（含工厂）413家、学校16所、农贸市场3个（以上数量为不完全统计）等非区级直运单位产出的餐厨垃圾、厨余垃圾分类收运，收运后统一集中在金丝港路餐厨垃圾转运场，由水发鲁控转运至终端处理场所。

（三）收运小区区域清单

| 序号 | 所属社区 | 小区名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常青藤社区 | 常青藤花园 |
| 2 | 常青藤社区 | 碧堤雅苑 |
| 3 | 常青藤社区 | 碧堤花园 |
| 4 | 景韵社区 | 怡品湖景花园 |
| 5 | 景韵社区 | 悦景水湾华庭 |
| 6 | 景韵社区 | 尹山湖韵佳苑 |
| 7 | 翠湖社区 | 合景叠翠峰 |
| 8 | 翠湖社区 | 上湖雅苑 |
| 9 | 玲珑社区 | 独墅湖西金悦花园 |
| 10 | 玲珑社区 | 双银国际 |
| 11 | 玲珑社区 | 独墅湖西玲珑花园 |
| 12 | 玲珑社区 | 双银国际金融城（湖西银座） |
| 13 | 湖滨社区 | 湖滨花园 |
| 14 | 湖滨社区 | 中茵星墅湾 |
| 15 | 湖滨社区 | 星屿仁恒 |
| 16 | 湖滨社区 | 香滨水岸 |
| 17 | 湖景花园社区 | 尹山湖景花园二期 |
| 18 | 湖景花园社区 | 尹山湖景花园一期 |
| 19 | 湖景花园社区 | 尹山湖景花园三期 |
| 20 | 墅浦社区 | 保利独墅西岸花园 |
| 21 | 墅浦社区 | 独墅岛花园 |
| 22 | 斜港社区 | 金典花园 |
| 23 | 国香园社区 | 美澜城花园 |
| 24 | 国香园社区 | 国香雅苑 |
| 25 | 姜家社区 | 苏州古玩城 |
| 26 | 湖岸社区 | 湖岸名家 |
| 27 | 湖岸社区 | 星岛仁恒 |
| 28 | 独墅湾社区 | 清禾湾华庭 |
| 29 | 独墅湾社区 | 阳光城愉景湾 |
| 30 | 独墅湾社区 | 独墅湾雅苑 |
| 31 | 独墅湾社区 | 国领花园 |
| 32 | 清禾社区 | 双湾花园 |
| 33 | 双湾锦园社区 | 云栖依岸花园 |
| 34 | 双湾锦园社区 | 双湾锦园 |
| 35 | 湖逸社区 | 湖居世家 |
| 36 | 湖逸社区 | 逸品澜岸花苑 |
| 37 | 湖逸社区 | 观澜逸品花苑 |
| 38 | 湖韵社区 | 湖西映月 |
| 39 | 湖韵社区 | 独墅湖西星辰花园 |
| 40 | 湖韵社区 | 华亭梦立方（非住宅） |
| 41 | 丽湖社区 | 阳光城翡丽湾南区 |
| 42 | 丽湖社区 | 阳光城翡丽湾北区 |
| 43 | 丽湖社区 | 尹山湖景花园四期 |
| 44 | 丽湖社区 | 尹山湖景花园五期 |
| 45 | 双浜社区 | 九里璟园 |

注：（1）另有沿街商铺1809户、企事业单位（含工厂）413家、学校16所、农贸市场3个。（以上数量为不完全统计）

（2）服务期限内新增小区或其他场所中标单位需负责清运。

（四）清运线路

| 序号 | 线 路 |
| --- | --- |
| 1 | 通达路（东方大道以北），湖岸路，墅浦路 |
| 2 | 廷琛路，墅港路，独墅岛街，斜港路 |
| 3 | 东方大道（墅港路以西），吴东路（东方大道以北），北港路，临嘉路 |
| 4 | 九盛港路，谷盛路，姜庄路，谷香路，蔡家浜路，邵塔里路 |
| 5 | 彩虹路，一品街 |
| 6 | 郭新西路（吴东路--通达路） |
| 7 | 尹中路，尹山路，尹丰路 |
| 8 | 东进路，尹新路，乌盆港路，尹熙路，尹南路（吴东路--通达路跨线桥） |
| 9 | 郭北路，通达路（东方大道--郭新路），林家潭路，通畅路，马村路 |
| 10 | 东安路，尹安路 |
| 11 | 尹鸿路，尹山湖路（尹安路--尹鸿路），小浮桥路， |
| 12 | 郭新东路（东方大道--东安路） |
| 13 | 郭新东路（通达路--东安路），郭津路，郭苑路 |
| 14 | 郭莘路，丽湖路，环尹山湖路 |
| 15 | 尹渔路，郭渔路 |
| 16 | 尹山湖路（尹鸿路口--尹墅路口） |
| 17 | 清禾路（全路段，歌林公园路段除外） |
| 18 | 尹墅路，邻湖路 |
| 19 | 东方大道（墅港路--尹东路） |
| 20 | 尹东路（清禾路以西），花泾港路 |
| 21 | 尹帆路，潦泾路，泾湾路 |
| 22 | 尹苑路，尹南路（吴淞江路--通达路跨线桥） |
| 23 | 尹南路（吴淞江路以东），镬底潭路） |
| 24 | 天运广场，出口加工区 |
| 25 | 淞葭路（港浦路以东），淞苇路（六浦路以东），马夏路，六浦路 |
| 26 | 淞葭路（港浦路以西），淞苇路（六浦路以西），港浦路，拓斯达路 |
| 27 | 淞芦路，尹山湖路（淞葭路以南），白洋湖路，戈湾路 |
| 28 | 通达路（郭新路以南），金丝港路，警校路，尚勇街 |

- （五）人员要求：

| 序号 | 工种 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 身体健康；男：20-60周岁；女：20-50周岁；大专学历以上。 |
| 2 | 资料及安全员 | 1 | 身体健康；男：20-60周岁；女：20-50周岁；学历不限。 |
| 3 | 四轮电瓶车驾驶员 | 33 | 身体健康；男：20-60周岁；女：20-50周岁；学历不限。具有C2或以上机动车驾驶证 |
| 4 | 收运辅助人员 | 3 | 身体健康；男：20-60周岁；女：20-50周岁；学历不限。 |
| 5 | 合计 | 38 | - |

工作内容：

1、项目负责人：负责主管部门、商户及公司有关垃圾分类收运实施方案及解决存在问题。负责各级单位主持协调工作及内部行政管理、考核，制度执行，垃圾清运车辆维修保养、垃圾收运处理等工作。

2、资料及安全员：负责后勤服务、物品采购保管收集信息、做好台账汇总、撰写宣传信息资料；做好职工的安全生产教育培训。对作业车辆是否规范化作业进行考核、监督。

3、四轮电瓶车驾驶员：负责服务范围内所有餐厨垃圾收集工作，做好数据记录上报资料及安全员，杜绝垃圾混装。

4、收运辅助人员：协助餐厨（厨余）垃圾清运、转运人员完成垃圾收集、垃圾桶清洗及现场保洁工作。

（六）车辆配置：

| 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 电动四轮（运桶）车 | 28辆 | 额定载重：≥800Kg，电池：≥72V 装桶数量：8桶，车厢为密闭式或非密闭式均可，以上车辆均需带液压尾板。 |
| 备注：①车辆的购置及运行中产生的费用（折旧费，使用费，摊销等全部费用）由中标单位承担。②所配置车辆须安装GPS。 |  |  |

车辆要求：作业车辆外观整洁，车容车况良好，按苏州市环卫车辆统一规定喷涂。收集装置确保完好、运行正常，严禁污水滴漏污染道路。如有违反环保、交通等相关部门规定的，投标单位自行承担相关责任。

车辆管理：保持车身整洁，相关设备齐全；车辆落实专人驾驶、定点停放；不得擅自改变车辆用途；作业人员按作业规范操作、按时对车辆进行维保。

（七）服务要求

采取定时、定点、定人、定线、定设备“五定”作业和包片、包线、包点、包户“四包”作业相结合的收运方式。采用巡回收运、应急收运相结合的方式完成随车员作业。垃圾一次收集率达到100%，采取精细化密闭收集，杜绝二次污染。

1、要求定时、定点、定人及时分类收运，密闭化运输。

2、“以桶换桶”短驳到统一暂存点集中清洗高标准整洁化作业。中标单位必须做好餐厨（厨余）垃圾桶的清洗工作，每日一次。必须保持垃圾桶桶壁无油渍残留、无污染物，桶内必须保证没有餐厨（厨余）垃圾残余物。

3、中标单位应做好与垃圾产生单位沟通协调、配合等工作，杜绝推诿等情况发生。

4、企事业单位（工厂）餐厨垃圾的收集：每天一次，做到餐厨垃圾日产日清；沿街店铺（含餐饮企业）餐厨垃圾的收集：每天二次，做到餐厨垃圾日产日清。

5、收集时对厨余垃圾收集桶中的垃圾进行查看，发现未按照要求进行分类的，应及时反馈生活垃圾分类投放管理责任人；收集时应避免抛洒滴漏，保持周边环境卫生整洁。

6、收集人员应根据规定的路线并规划固定的时间进行分类收集，避免或减少噪声扰民和交通拥堵。

7、中标单位应制定严格的收集、运输、处置作业规范，收集、运输处置方面做到作业人员服装统一，驾驶员持证上岗。

8、运输要求：厨余垃圾运输按照《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）执行。

9、暂存点必须做好运送餐厨（厨余）垃圾之前的的初步分拣工作，以及量的统计和记录，暂存点周边环境消杀等工作。作业期间采购人将不定期对现场情况及完成情况进行查验，并对服务期间服务质量等进行考核。

10、中标单位须与垃圾产生单位签订收运协议，并将协议交在采购人备份。

（八）其他要求

1、中标单位自行配备收运车辆，外观式样和颜色符合苏州市环卫车辆规定，垃圾收运车辆须满足苏州市生活垃圾运输管理要求，车辆必须做到及时清洗，保持车容车貌整洁、牌照（编号）字迹清楚、不缺损；收集运输途中不超高，无抛、洒、滴、漏现象等一系列规定要求。

2、中标单位车辆必须相对固定、安装GPS定位装置，中标后必须无缝接入采购人的信息化监管系统，按采购人要求配备称重系统，以上各类装置的初装费、服务费等由中标单位承担。

3、中标单位必须服从采购人的餐厨（厨余）垃圾收集、运输安排，必须服从所在区域属地主管部门的管理及考评。

4、中标单位应建立健全车辆管理、安全生产等内部管理制度，做好职工的安全生产教育培训，办理相关安全保险，并承担所有作业车辆和人员的安全责任及费用。发现问题立即整改，做到自查自纠，杜绝一切安全隐患。

5、突发事件、遇上级检查、重大活动或节假日期间，中标单位应落实应急保障措施，配合采购人及属地政府，保证区域内每个点位餐厨（厨余）垃圾的及时清运。

6、中标单位须对作业人员发放必要工具、防护劳保用品，购买人生意外伤害险，保障作业人员安全有效的日常工作。

7、建立健全台账资料管理，按采购人要求按统一格式向采购人提供相关运行资料，包括但不限于从业人员信息、车辆运行信息、垃圾处理量和自查考核情况等，进行统计汇总制表，每月制作报表上报采购人。

8、中标单位为本项目配备的服务人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

9、中标单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由中标单位自行解决。

10、服务人员须有良好服务态度，不与服务对象发生争执。

11、中标单位应每季度组织一次对员工岗位职责和安全教育的培训，岗位重要内容的保密，加强岗位责任考核。应保持人员稳定，建立服务档案。

12、中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

13、如遇采购人有特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前一个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

14、合同履行期间，中标单位对采购人财产有损坏的须按价赔偿。

15、根据吴城发【2026】9号关于下发《吴中区环卫工人工资专用账户管理实施细则》的通知，按要求执行相关工作。

（九）服务期限：合同签订后两年。（具体时间以采购人通知为准）。

四、综合说明

1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

2、中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4、本项目服务人员月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。本项目服务人员须按国家规定缴纳员工的社会保险，社会保险标准不得低于苏州市规定的最低社会保险缴费要求。

5、供应商须为本项目配备的所有服务人员缴纳社会保险费（社会保险费的计价基数与费率不得低于投标截止时间前项目所在地公布的最新标准）。若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

6、采购人有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。

7、中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

五、政府采购政策：

1、绿色采购：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供该产品有效期之内的节能产品认证证书，未提供的视为未实质性响应。上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

2、中小微企业

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在货物类政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务类政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

5.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

6.1本项目对采购本国产品给予政策支持：

1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

6.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

六、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

1.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

七、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布的文件为准。

第五章  合同文本

根据苏州睿乔招投标咨询服务有限公司招标编号         政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标项目的采购事宜，签订本合同书。

- 一、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

- 二、费用及结算：

1、本合同含税总价为：人民币              元（¥       元）；

本合同含税固定单价为：

以上费用包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含工资、奖金、社会保障金、人身意外险、加班费、高温费等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、杂费、管理费、利润、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、合同价款的支付及付款方式：

（1）合同签订后15天内，乙方可以向甲方申请合同金额的30%作为预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。

（2）每三个月支付一次，每三个月服务费用=合同总金额/8-月度考核*3，于结果出来后的15日内甲方收到乙方发票后支付应付费用。并向甲方提供下例单据（A、B），A、发票。B、由甲、乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

3、付款方式：数字人民币或银行转账。

4、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方给付，与甲方无关。

5、如因财政拨款延迟、预算调整等原因，甲方有权顺延付款期限，乙方不得据此主张违约或索赔。

6、根据吴城发【2026】9号关于下发《吴中区环卫工人工资专用账户管理实施细则》的通知，按要求执行相关工作。

三、服务期限：合同签订后两年，自     年    月    日至     年    月    日。

四、服务要求：详见招标文件及乙方的投标承诺。

五、甲乙双方权利及违约责任

1、根据甲方清运服务要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

3、因重大活动，甲方需调动乙方人员和工具设备时，乙方应服从安排予以配合。

4、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及招标文件规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

5、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查及考核。

6、服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

7、因乙方管理不善而损坏的设施、设备应负责及时修复，或照价赔偿。

8、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

9、乙方不能提供服务的，或服务不到位的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

10、乙方在提供服务过程中，应确保遵守所有环保和卫生相关法律法规，如有违反，应当承担由此产生的所有后果，包括清理污染、支付罚款及其他可能的环境恢复费用，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

六、检验和验收

1、乙方应按招标文件的有关规定提供合格服务。乙方提供服务后，甲方将组织人员进行考核、验收，结果不合格，甲方有权要求终止服务，由此造成的各种费用均由乙方承担。

2、乙方应承担因其服务瑕疵导致的第三方索赔、行政处罚、甲方损失等全部责任。

七、不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、合同生效：

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同生效后须按政府采购相关规定进行网上公示。

2、本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构、监管部门各执壹份，各份具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：郭巷街道餐厨（厨余）垃圾收运项目月度考核细则

| 序号 | 考核内容及要求 | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目日常运营时间、服务人员、设施数量按相关文件及合同要求配备。 | 20分 | 视情况扣1分至2分，扣完单项分值为止。 |  |
| 2 | 根据上级要求，做好台账记录，按时报送来源、数量、流向等相关收运数据。 | 10分 | 未达标一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 3 | 有工作职责等管理制度、统一着装、佩证上岗。迟到、早退、拾荒、工作时擅离岗位、聚众闲谈、做私活。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 4 | 作业车辆、收集容器、安全设施整洁有序，停放、摆放在指定位置，严格执行周期检查，车身标识清楚，损坏要及时修复；不得使用报废车辆或其它非专用车辆。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 5 | 作业过程如有必要开启双闪、按规定要求放置警示桶；遵守交通法规，确保作业安全。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 6 | 作业车辆应专车专用，作业时无吊挂杂物、抛洒、滴漏、超高、裸露等现象。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 7 | 作业过程中（收集、运输）无混装现象，定期召开安全生产工作会议。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 8 | 收运人员着装、车辆、颜色、分类标识应相对应，收运频次合理。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |
| 9 | 餐厨（厨余）归集点、收集容器及周边整体环境整洁有序，无明显异味。 | 10分 | 发现一次扣1分，扣完单项分值为止。 |  |

考核扣款说明：

每月由采购人进行专项考核，按照月度考核得分进行分档式累计扣款，具体方式如下：

第一档：当月考核分值100分以下95分（含）以上，每低1分扣当月服务费的0.5%。

第二档：当月考核分值95分以下90分（含）以上，每低1分扣当月服务费的0.8%。

第三档：当月考核分值90分以下80分（含）以上，每低1分扣当月服务费的1%。

第四档：当月考核分值80分以下70分（含）以上，每低1分扣当月服务费的1.2%，同时约谈成交服务单位，并出具书面整改报告。

第五档：当月考核分值70分以下解除合同，且不支付当月服务费。

例：

第一档考核分值为95分，当月考核扣款方式为：当月服务费×0.5%×（100-95）。

第二档考核分值为92分，当月考核扣款方式为：当月服务费×0.5%×（100-95）+当月服务费×0.8%×（95-92）。

第三档考核分值为85分，当月考核扣款方式为：当月服务费×0.5%×（100-95）+当月服务费×0.8%×（95-90）+每月服务费×1%×（90-85）。

第四档考核分值为78分，当月考核扣款方式为：当月服务费×0.5%×（100-95）+当月服务费×0.8%×（95-90）+当月服务费×1%×（90-80）+当月服务费×1.2%×（80-78）。

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

- 评分标准

（一）价格基准分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格或最高限价的，为有效投标报价。超采购预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）服务方案比较(65分)

1、收运组织与作业流程方案比较：9分

内容至少包含：（1）覆盖全域所有点位的作业总流程设计，含时间节点安排；（2）针对不同收运对象的差异化收运作业流程；（3）各环节（出车前、运输中、卸载时、作业后）的操作规范与控制标准等。

流程设计科学严谨、环环相扣、时间节点清晰的得9分；流程基本完整、逻辑较为合理的得6分；流程存在明显缺陷或叙述简单的得3分；未作叙述的不得分。

2、人员配备与组织管理方案：9分

内容至少包含：（1）全部人员的岗位分工、定岗定责及排班计划；（2）人员日常行为规范与管理措施；（3）人员招聘、培训（含岗前、在岗）、考核、奖惩及劳动关系管理的全套制度。

方案详实、人岗匹配度高、制度体系完善的得9分；配置基本合理、制度较为健全的得6分；方案笼统、制度缺失较多的得3分；未作叙述的不得分。

3、车辆设备配置与运维保障方案：9分

内容至少包含：（1）车辆的日常调度方案及确保正常运行的监控管理措施；（2）保障车辆运输过程中不超高，无抛、洒、滴、漏的具体技术措施与出车前检查制度；（3）车辆的日常维修保养、定期清洗保洁计划及确保车容车况良好的长效管理机制。

措施具体、技术手段先进、检查机制闭环的得9分；方案较为合理、有基本保障的得6分；方案简单、存在明显漏洞的得3分；未作叙述的不得分。

4、服务质量控制与台账管理方案：9分

内容至少包含：（1）内部质量巡检、抽查与奖惩机制；（2）服务期限内的台账管理制度；（3）针对服务质量问题的投诉处理、快速响应与持续改进机制。

质量控制体系科学、数据管理规范严谨、改进机制闭环有效的得9分；有基本控制和记录、流程较为清晰的得6分；措施笼统、缺乏操作性的得3分；未作叙述的不得分。

5、应急与重大活动保障方案：9分

内容至少包含：（1）应对垃圾量激增、车辆突发故障等情况下的运力调配与人员、车辆储备方案；（2）遇上级检查、重大活动、节假日等特殊时期的专项清运保障预案；（3）应急指挥架构、通讯联络机制及响应到位的时效性承诺与保障措施。

预案针对性强、资源储备明确、响应机制清晰的得9分；有基本预案、但细节不够具体的得6分；方案过于原则性、无法保证时效的得3分；未作叙述的不得分。

6、安全作业与风险防控方案：9分

内容至少包含：（1）覆盖收运全过程的安全作业责任体系、安全操作规程及隐患排查制度；（2）定期的安全作业教育培训计划与实施档案管理方案；（3）人员及车辆保险配置方案，以及对突发安全事故的应急处理与责任界定流程。

安全体系健全、培训计划周密、风险防控措施到位的得9分；有基本制度和培训，内容较为完整的得6分；方案空洞、缺乏可操作性的得3分；未作叙述的不得分。

7、交通安全与文明作业保障方案：9分

内容至少包含：（1）交通法规遵守与内部稽查方案；（2）减少作业过程中作业噪音及路面环境污染、占道停放等扰民问题的具体作业方法；（3）规范作业人员在垃圾收集点服从指挥、文明作业的管理制度。

方案详实、措施创新、对扰民问题有深度考量的得9分；方案较为具体、有基本降扰措施的得6分；内容简单、多为原则性表述的得3分；未作叙述的不得分。

8、项目移交与长效管理方案：2分

内容至少包含：（1）从合同签订到进场作业的过渡期筹备与无缝交接方案；（2）配合采购人及属地政府的日常沟通、迎检配合及重大工作联动的长效协作机制。

方案考虑周全、管控机制刚性、协作机制顺畅的得2分；内容简单、保障性不足的得1分；未作叙述的不得分。

（三）履约能力比较（25分）

1、项目负责人（5分）

（1）具有本科及以上学历的得1分，大专学历的得0.5分。（须提供学历证书扫描件、学信网查询截图及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明扫描件，未提供不得分。）

（2）具有项目经理证书的得1分。（须提供证书扫描件，未提供不得分。）

（3）接受过政府相关部门或其它相关培训机构进行的安全知识培训并取得相关证明的得1分。（须提供安全知识培训的相关证明材料，未提供不得分。）

（4）具有救护培训合格证证书的得1分。（须提供证书扫描件，未提供不得分。）

（5）具有与本项目相关专业职称证书的得1分。（须提供证书扫描件，未提供不得分。）

2、资料及安全员、收运辅助人员（8分）

（1）接受过政府相关部门或其它相关培训机构进行的安全知识培训并取得相关证明的有一人得1分；本项最高4分。（须提供安全知识培训的相关证明材料及投标单位为对应人员缴纳的最近一期的社保证明扫描件，未提供不得分。）

（2）具有救护培训合格证证书的有一人得1分；本项最高4分。（须提供证书扫描件及投标单位为对应人员缴纳的最近一期的社保证明扫描件，未提供不得分。）

3、投标单位获得过环境卫生类工作表彰或奖项或荣誉的，有一个得1分，最高2分。（须提供证书扫描件或提供网上查询链接及完整的截图（链接及截图须清晰可辨，如因模糊不清或不完整导致的一切后果由投标单位自行承担），未提供不得分。）

4、投标单位自2023年1月至今（以合同签订日期为准）独立承担过类似项目的，每个得2分，最高10分。（须提供服务合同及合同对应的任意一期发票扫描件，未提供不得分。）

（全文完）