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第1章 投标邀请函
项目概况
 千灯镇炎武中学校园文化建设采购JSZC-320583-JYZB-G2026-0009 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026-08-13 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0009
项目名称：千灯镇炎武中学校园文化建设采购
预算金额：100.000000万元 
最高限价（如有）：无。
采购需求：合同期内完成千灯镇炎武中学校园文化建设项目，具体要求详见采购文件。
[bookmark: _GoBack]合同履行期限：合同签订后1个月内全部完成并交付使用（学生在校期间不能进行施工，开学后如利用节假日进行施工需提前与校方沟通确认后方可进行施工）。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小微企业采购。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云系统 
方式：苏采云系统自行下载
售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-08-13 09:30 （北京时间）
地点：苏采云系统 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-6573-7699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。
7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。
8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：昆山市千灯镇人民政府
单位地址：昆山市千灯镇汉昆路9号
联系人：陆主任
联系电话：0512-36881438
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州建元项目管理有限公司
单位地址：昆山市中华园西路99号新江商务大楼4F
联系人：陈秦
联系电话：0512-57362278
3.项目联系方式
项目联系人：陈秦
电话：0512-57362278 

第二章  投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州建元项目管理有限公司组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州建元项目管理有限公司。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人对本项目的报价应包括收集资料费、调查费、人员费、交通费、食宿费、专家论证费、税金、利润等政策性文件规定及完成合同所发生的一切费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.投标人应按《报价分析表》中的招标项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
5.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）联合投标
本项目不接受联合体投标。
（六）投标文件的组成
1.基本目录文件（供应商必须提交“1.1-1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
1.1封面； 
1.2开标一览表。（格式见第三章）
2.资格审查文件：（供应商必须提交“2.1-2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证证明文件。）
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式见第三章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
2.2 本项目的特定资格条件：
2.2.1未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标文件中提供查询截图，查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）
2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：（2.3.1-2.3.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.3监狱企业证明文件。
3.符合性审查文件：（供应商必须提交“3.1-3.8”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
3.1公开分项报价；（格式见第三章）
3.2投标承诺函；（格式见第三章）
3.3投标单位情况表；（格式见第三章）
3.4 远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第三章）
3.5 提供有效的法人授权委托书、双方身份证（如有授权必须提供，格式见第三章）；
3.6 商务偏离表；（格式见第三章）
3.7技术偏离表；（格式见第三章）
3.8招标文件要求的其他实质性要求。（如有要求必须提供）
4.综合评审文件：
4.1评分标准所需的相关证明材料。
5.投标文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件、4.综合评审文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的投标文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。
6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况。
三、招标文件的澄清和修改
1.供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，在系统上提出，在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
2.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
3.供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.供应商应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。
（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
[bookmark: _Hlk205796337]（一）开标
1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3.开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对投标文件的初审
1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）投标的澄清、说明或者补正
1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）异常低价投标审查
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
1.3投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（六）无效投标条款
1.启动异常低价投标审查程序后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；
2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（七）投标文件的比较和评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
1.2因重大变故，采购任务取消的。
1.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
1.4因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
1.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理。
1.6如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
1.7出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。 
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
2.3中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
2.4采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
3.合同的签订
3.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与甲方签订合同。
3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
3.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
3.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任
3.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、中标服务费
1.本项目中标服务费包含在投标报价中，由中标单位支付。中标单位如果未按规定交纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
中标服务费收费标准：以预算金额为基数按差额累计法计取（采购包预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整），由中标单位在领取中标通知书时付清。本项目中标服务费金额15000元。
中标服务费缴纳账户：
账户信息：苏州建元项目管理有限公司 
帐号：32201986448051507259 
开户行：建行昆山城中支行
2.中标单位如未按规定缴纳招标代理服务费，招标代理单位将保留诉讼的权利。
十、监督
1.政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
十一、未尽事宜
1.《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
2.中标后中标单位需提供投标文件2套，用于项目归档使用。
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第三章  投标文件格式


说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref367264170][bookmark: _Ref513472265]
格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （投标单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州建元项目管理有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：             。职务：        。
被授权人联系电话：（手机）        。
单位地址：             。

投标人：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日

























[bookmark: _Ref367264171]格式2、投标承诺函
投标承诺函
致：（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 
3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；
4.我方将按规定准时参加采购活动，积极响应采购人及代理机构的指令和操作要求，并保持通讯顺畅，采购活动中如需进行交流和沟通，因我方原因导致10分钟内无法与采购活动现场建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
5.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
[bookmark: _Ref367264172]                         
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日











[bookmark: _Ref416435025]格式3、开标一览表

[bookmark: _Ref367264173]开标一览表 （总报价）                                     

投标人全称（加盖公章）：供应商名称
项目编号：项目编号
分包号：分包号 
	项目名称
	
	投标报价

	项目名称 
	
	小写：   （元人民币）

	投标报价大写金额
	
	金额大写 


日期：  年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。















[bookmark: _Ref416435053][bookmark: _Ref513472279][bookmark: _Ref445902474][bookmark: _Ref381356323]格式4、公开分项报价
公开分项报价
	品目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总报价
	



注：1.投标总报价必须与开标一览表价格一致，如不一致，以开标一览表为准。
2.投标方根据项目清单进行公开分项报价，上述表格自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日






[bookmark: _Ref502908780]格式5、商务偏离表
商务偏离表
	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	合同履行期限
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	其他商务要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日




























格式6、技术偏离表
技术偏离表
	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	其他技术要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

                                     投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日































[bookmark: _Ref513472297]格式7、投标单位情况表

投标单位情况表
投标人（单位盖章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________
3、_________________________________ ___ 

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况





[bookmark: _Ref488243656][bookmark: _Hlk174020486]

格式8、中小企业声明函（若为中小企业）
中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：  ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                     企业名称（加盖CA电子公章）：
                        日期：___年____月____日 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
4.本次招标标的物所属行业为租赁和商务服务业。

中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
[bookmark: _Ref9521547]一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



[bookmark: _Ref17803561]格式9、残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）
残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：   ）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：  ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                          供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：___年____月____日





[bookmark: _Ref78985531]格式10、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
    
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                            日期：   年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



格式11、远程参与开标会议诚信承诺书
远程参与开标会议诚信承诺书
致: （采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司:
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Ref121747607]
格式12、承诺函
承诺函

致：（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：
我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（五）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日












格式13、关于投标报价合理性的澄清说明
关于投标报价合理性的澄清说明

（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据采购文件第二章“供应商须知”（五）异常低价投标审查要求，当评审委员会认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日










格式14、封面


投  标  文  件






项 目 名 称：
项 目 编 号：
采 购 单 位：
投标人名称 ：（加盖公章）
日      期 ：




第四章  采购需求
受昆山市千灯镇人民政府（昆山市千灯镇建设管理办公室）的委托，苏州建元项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的千灯镇炎武中学校园文化建设采购进行公开招标。
一、项目名称：千灯镇炎武中学校园文化建设采购
二、项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0009 
三、采购内容及要求
（一）项目清单
	序号
	项目
	设计内容及制作要求
	尺寸说明（MM）
	数量
	单位

	一
	导视
	
	
	
	

	1
	校训字
	制作要求：(不低于以下要求)
1.不锈钢斜坡立体字：1.5MM不锈钢烤漆围边造型，内穿热镀锌方管骨架。
2.安装：C20混凝土基础（含开挖、回填等所有费用）。
	/
	1
	项

	2
	公告栏
	制作要求：(不低于以下要求)
1.定制不锈钢宣传栏，饰面材质1.5MM不锈钢打磨处理，底板喷三遍氟碳漆，表面烤漆；
2.内置镀锌方管骨架；
3.8MM钢化玻璃液压展示橱窗，不锈钢烤漆橱窗；
4.格栅：不锈钢钢管烤漆格栅及造型；
5.立体字：不锈钢烤漆围边立体字；
6.安装：100厚C20混凝土垫层，C20混凝土基础，含开挖、回填等所有费用。
	5940*2480
	3
	项

	3
	校训展示
	制作要求：(不低于以下要求)
1.高密度PVC板精雕字。
2.国旗：高密度PVC板精雕造型饰面UV。
	4880*400
	60
	套

	4
	班级文化
	制作要求：(不低于以下要求)
1.班务栏：10MM高密度PVC板底板覆亚克力膜+2MM亚克力插盒，镜钉固定。（600*900MM)
2.班级名片：10MM高密度PVC板底板覆亚克力膜+2MM亚克力插盒，镜钉固定。(600*900MM)
3.作业公示栏：10MM高密度PVC板底板覆磁吸膜+覆亚克力膜，镜钉固定。(800MM*600MM)
4.人文读书角：10MM高密度PVC板底板覆磁吸膜UV+亚克力膜，镜钉固定。(800MM*600MM)
5.科创探究角：10MM高密度PVC板底板覆磁吸膜UV+亚克力膜，镜钉固定。(800MM*600MM)
6.社会主义核心价值观：10MM高密度PVC板精雕造型饰面UV覆亚克力膜，镜钉固定。（600*900MM)
7.中小学生守则：10MM高密度PVC板精雕造型饰面UV覆亚克力膜，镜钉固定。(600*900MM）
	/
	60
	套

	5
	引导牌
	制作要求：(不低于以下要求)
1.架定制落地立式展示海报：透明亚克力板+烤漆金属支架。
	1100MM高
	10
	个

	6
	班级手举牌
	1.制作要求：(不低于以下要求)
20MM厚高密度PVC板双面UV。
	370*410MM
	60
	套

	7
	七步洗手法
	制作要求：(不低于以下要求)
1.3MM亚克力反面UV。
2.专用胶水固定安装。
	910*160MM
	6
	个

	二
	运动小品
	
	
	
	

	8
	运动小品一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.1.5MM不锈钢烤漆围边造型双面烤漆，内穿热镀锌方管骨架。
2.主体造型：1.5MM不锈钢烤漆围边造型。
3.立体字：1.2MM不锈钢烤漆围边立体字。
4.安装：土方开挖，C20混凝土浇筑，含开挖、回填等所有费用。
	1970*1550
	1
	个

	9
	运动小品二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.1.5MM不锈钢烤漆围边造型双面烤漆，内穿热镀锌方管骨架。
2.主体造型：1.5MM不锈钢烤漆围边造型。
3.立体字：1.2MM不锈钢烤漆围边立体字。
4.安装：土方开挖，C20混凝土浇筑，含开挖、回填等所有费用。
	1540*1540
	1
	个

	10
	运动小品三
	制作要求：(不低于以下要求)
1.1.5MM不锈钢烤漆围边造型双面烤漆，内穿热镀锌方管骨架；
2.主体造型：1.5MM不锈钢烤漆围边造型；
3.立体字：1.2MM不锈钢烤漆围边立体字；
4.安装：土方开挖，C20混凝土浇筑，含开挖、回填等所有费用。
	1970*1550
	1
	个

	三
	行政楼1F
	
	
	
	

	11
	区域一景观置景
	制作要求(不低于以下要求)
1.木饰面造型：方管骨架，12MM阻燃板基层，木饰面面层。
2.钢化玻璃：10MM钢化磨砂玻璃内嵌安装。
3.镀锌板雕刻烤漆小品。
4.镀锌板雕刻烤漆字吊装。
5.定制展示画框。
	3235*3200
	1
	项

	12
	墙面区域二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板造型墙面：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理）。
2.木饰面墙面：阻燃木龙骨骨架，15MM阻燃板基层，8MM木饰面面层。
3.86寸一体机：86寸一体机+液压伸缩支架。
4.定制金属烤漆置物架：定制。
5.高密度PVC板烤漆造型UV
7.亚克力精雕字：定制亚克力精雕字，专用胶水铺贴。
8.亚克力精雕线条：定制亚克力精雕造型20*10MM。
9.亚克力精雕造型：定制亚克力精雕造型，专用胶水铺贴。
9.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
10.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
11.LED灯带：LED灯带，嵌入安装。
12.高密度PVC板烤漆造型：定制高密度PVC板烤漆造型专用胶水铺贴。
13.不锈钢包边：12MM阻燃板基层，1.2MM不锈钢烤漆饰面。
14.电气改造：完成地台的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	13050*3200
	1
	项

	13
	墙面区域三
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板造型墙面：阻燃木龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
4.亚克力精雕字：定制亚克力精雕字。
5.高密度PVC造型UV。
6.磁吸展示板：磁吸膜底板+高密度PVC板画面UV覆磁吸底膜。
	8450*3200
	1
	项

	14
	墙面区域四
	制作要求：(不低于以下要求)
1.木饰面柜体：定制木饰面展示书柜。
	6340*3200
	1
	项

	四
	礼堂
	
	
	
	

	17
	墙面一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板造型墙面：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
4.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.立体字高密度PVC板烤漆字。
6.造型：高密度PVC板烤漆造型饰面UV。（1260*610MM）
7.LED灯带：LED灯带。
8.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	6100*2400
	1
	项

	18
	墙面二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板造型墙面：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
4.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
5.立体字：高密度PVC烤漆字。
6.造型：高密度PVC板烤漆造型饰面UV。
7.LED灯带：LED灯带。
8.高密度PVC板烤漆造型：定制高密度PVC板烤漆造型专用胶水铺贴。
9.人物像：不锈钢烤漆围边造型，饰面高清UV
10.金属展示造型：定制激光雕刻发光玻璃展示板，不锈钢包边。
11.发光玻璃展示板：定制激光雕刻发光钢化超白玻璃展示装置。
12.定制画框：A4大小15幅
13.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	12200*2400
	1
	项

	五
	教学楼公共长廊
	
	
	
	

	19
	墙面一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.定制铝方通格栅。
2.嵌钢化玻璃饰面贴彩白彩。
3.安装：顶地角码固定。
4.不锈钢烤漆围边底板+不锈钢烤漆立体围边字
	3100*3500
	1
	项

	20
	墙面二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.定制铝方通格栅
2.嵌钢化玻璃饰面贴彩白彩。
3.安装：顶地角码固定。
	3100*3500
	1
	项

	21
	墙面三
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板造型墙面：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层水泥纤维板；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2.涂料：环保腻子两遍外墙防水耐刮涂料一底两面。
3.踢脚线：50MM铝合金踢脚线。
4.亚克力造型：亚克力造型反面UV，镜钉固定。
5.高密度PVC板造型：高密度PVC板精雕造型。
6.人物造型：金属烤漆围边造型，饰面UV。
7.立体字：亚克力精雕立体字。
8.立体字：20MM高密度PVC板烤漆立体字。
9.造型：亚克力造型底板+亚克力精雕字
10.展示造型：不锈钢烤漆造型，双面不锈钢烤漆UV,含插槽及亚克力UV展示板
	7300*3500
	1
	项

	23
	墙面四
	制作要求：(不低于以下要求)
1.彩色涂料：环保腻子两遍外墙防水耐刮涂料一底两面。
2.踢脚线：50MM铝合金踢脚线。
3.高密度PVC板精雕造型饰面UV+亚克力立体字。
4.立体字：高密度PVC板精雕烤漆立体字。
4.立体字：亚克力精雕立体字。
5.亚克力造型底板+亚克力精雕字。
6.剪影画：高密度PVC板烤漆造型。
7.人物画像：不锈钢折弯烤漆造型，饰面UV。
	9000*3500
	1
	项

	24
	墙面五
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙拆除：拆除墙裙墙砖（按现场及技术规范要求拆除并移走墙砖面层及粘结层，一切为拆除而必须的准备及保护措施、清理及运输至指定地点）。
2.墙面造型：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层水泥纤维板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
3.涂料：环保腻子两遍外墙防水耐刮涂料一底两面。
4.灯带：LED灯带，嵌入造型安装。
5.立体字：高密度PVC板精雕烤漆立体字。
6.立体字：亚克力精雕立体字。
7.亚克力精雕造型+亚克力立体字。
8.高密度PVC板造型UV。
9.定制画框：（定制画框）。
10.亚克力插盒：A4大小双层亚克力插盒12个。
11.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9600*3500
	1
	项

	25
	楼梯角
	制作要求：(不低于以下要求)
1.地台：热镀锌方管骨架，12MM阻燃板基层，木饰面面层。
2.展示书柜：生态板造型展示书柜。
3.隔墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层水泥纤维板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
4.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
5.亚克力精雕字。
	/
	1
	项

	26
	墙面六
	制作要求：(不低于以下要求)
1.定制金属烤漆一字型置物架。
2.铭牌：亚克力反面UV。
3.展示板：高密度PVC板烤漆造型UV。
4.立体字：高密度PVC板烤漆字
5.立体字：亚克力精雕立体字。
6.造型：亚克力造型底板+亚克力精雕字。
	7000*3500
	1
	项

	六
	科创探究长廊
	
	
	
	

	27
	科创探究长廊墙面一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙面造型：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.墙布：环保腻子两遍涂料一底两面。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
5.LED灯带：LED灯带
6.定制海报：定制展示海报。
7.定制置物架：定制置物架。1300MM*3
8.灯箱：定制灯箱（直径740MM）
9.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9800*2750
	1
	项

	28
	科创探究长廊墙面二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.卷帘：定制半透明卷帘，画面高清UV。
	/
	1
	项

	29
	科创探究长廊墙面三
	制作要求：(不低于以下要求)
1.原装饰柜体拆除：原装饰柜体拆除。（2组）
2.定制展示装置：定制立体发光字，热镀锌方管骨架，不锈钢烤漆折弯围边四周嵌LED灯带软灯条，内嵌10MM钢化玻璃，饰面贴玻璃贴，角码顶地固定安装。
3.木饰面展示柜：定制木饰面开放式展示柜（800*2620*475MM2组）
4.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	/
	1
	项

	30
	科创探究长廊墙面四
	制作要求：(不低于以下要求)
1.穿孔发光铝板造型墙：穿孔烤漆铝板造型饰面板，方管骨架，阻燃板底板，LED灯带@200MM。
2.LED软灯条：LED灯条。
3.人工互动智能展示框六边形丰巢科技文化墙游戏互动装置：智能气象站、智能家居小助手、竞速跷跷板、旋转立体成像、红外测温仪、手势识别推箱子、人脸识别门禁系统。
4.亚克力精雕造型UV。
5.亚克力精雕造型底板+亚克力精雕立体字。
6.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	4850*2750
	1
	项

	31
	科创探究长廊墙面五
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙面造型：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.彩色涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
5.穿孔发光铝板造型墙：穿孔烤漆铝板造型饰面板，方管骨架，阻燃板底板，LED灯带@200MM。
6.65寸一体机+液压伸缩支架。
7.亚克力精雕字（140*140MM8个/50*50*5MM30个）
8.金属置物架：定制金属烤漆置物架+高密度PVC板UV展板
9.高密度PVC板精雕饰面UV
10.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	4850*2750
	1
	项

	七
	心理辅导室
	
	
	
	

	32
	心理咨询室外墙
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板隔墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
4.定制信箱：定制金属烤漆信箱1个，画面定制。
5.高密度PVC板精雕造型。
6.LED灯带：LED灯带。
7.电气改造：完成强电线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	5300*2400
	1
	项

	33
	办公及个辅墙面一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.制度挂图：600*900MM2幅。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
5.高密度PVC板UV：定制高密度PVC板精雕造型UV。
6.木饰面展示板：定制木饰面展示板。
7.定制画框：A4大小8幅/A3大小5幅。
8.高密度PVC板烤精雕字。
9.定制聚酯纤维板造型，专用胶水铺贴。
	9600*2900
	1
	项

	34
	办公及个辅墙面二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.半透明卷帘：定制半透明卷帘，画面高清UV。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
	4900*2900
	1
	项

	35
	办公及个辅墙面三
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.定制画框：定制挂画（540*540MM）1幅。
	9600*2900
	1
	项

	36
	办公及个辅墙面四
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：铝合金踢脚线，高度50MM，厚度1.0MM。
4.高密度PVC板造型UV。
5.高密度PVC板精雕字。
	4900*2900
	1
	项

	37
	办公及个辅墙面五
	制作要求：(不低于以下要求)
1.石膏板隔墙：国标75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；15厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：铝合金踢脚线，高度50MM，厚度1.0MM。
4.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
5.木饰面：木饰面墙面+金属条。
6.挂画：（定制挂画框）。
7.套装门：定制成品科技木饰面单扇平开门成品（含不锈钢拉手、铰链、合页等五金）规格：1000*2100MM。
8.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
9.电气改造：完成墙面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	4900*2900
	1
	项

	38
	团体辅导室顶面
	制作要求：(不低于以下要求)
1.原灯具拆除：拆除原顶面灯具。
2.顶面喷灰：涂料一底两面。
3.天棚吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火环保耐刮涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
4.天棚吊顶：铝方通专用龙骨，50*100*0.6MM铝方通 @100吊顶。
5.涂料：环保腻子两遍，环保耐刮涂料一底两面。
6.筒灯：LED筒灯，16套
7.条形灯：定制长条形LED吊灯。8套
8.电气改造：完成顶面的线路敷设、管线布设，以及开关、插座等电气面板的安装、调试等全部电气改造相关工作。
	9600*13400
	1
	项

	39
	团体辅导室墙面一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.制度挂图：定制制度挂图。（2幅）
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
	9600*2900
	1
	项

	40
	团体辅导室墙面二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.半透明卷帘：定制半透明卷帘，画面高清UV。
4.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
	13400*2900
	1
	项

	41
	团体辅导室墙面三
	制作要求：(不低于以下要求)
1.开门洞：轻质砖隔墙拆除。(1000*2100MM）
2.过梁：预制混凝土过梁（1200MM）
3.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
4.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
5.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
6.套装门：定制成品科技木饰面单扇平开门成品（含不锈钢拉手、铰链、合页等五金）规格：1000*2100MM。
7.木饰面线条：木饰面线条。
7.木饰面墙面：阻燃板基层，木饰面面层。
9.置物架：定制置物架。1200MM*120MM2块
10.磁吸白板：高密度PVC板底板，幅磁吸膜饰面。
11.高密度PVC板造型UV。
12.信箱：定制金属烤漆信箱8组，饰面丝印。
	9600*2900
	1
	项

	42
	团体辅导室墙面四
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙裙：木饰面墙裙+配套金属收口条。
2.涂料翻新：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.踢脚线：铝合金踢脚线，高度50MM，厚度1.0MM。
4.木饰面柜体：柜体、柜门为ENF级免漆多层板，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等内嵌烤漆盒子。
5.木饰面线条：定制木饰面线条。
	13400*2900
	1
	项

	八
	食堂1F
	
	
	
	

	43
	墙面区域一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.高密度PVC板精雕字，专用胶水固定安装。
3.高密度PVC板精雕造型，专用胶水固定安装。
4.亚克力插盒：定制亚克力插盒。
	5290*1800
	1
	项

	44
	墙面区域二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
2.高密度PVC板精雕字，专用胶水固定安装。
3.高密度PVC板精雕造型，专用胶水固定安装。
	6140*1800
	1
	项

	九
	党员活动空间
	
	
	
	

	45
	墙面区域一
	制作要求：(不低于以下要求)
1.墙面造型：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚不燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理。
2.彩色涂料：环保腻子两遍涂料一底两面。
3.墙布：墙面滚涂基膜，定制高清UV画面宣绒布专用胶水铺贴。
4.木饰面格栅：定制木饰面格栅。
5.高密度PVC板精雕造型+高密度PVC板精雕字
6.高密度PVC板精雕造型墙面固定安装。
7.踢脚线：定制铝合金踢脚线（高度50MM，厚度1.0MM）专用卡槽安装。
8.亚克力精雕字：亚克力精雕字
9.双层亚克力插盒。
10.磁吸白板：高密度PVC板底板覆磁吸膜高密度PVC板烤漆线条围边。
11.高密度PVC板烤漆底板+亚克力精雕字。
	8500*2900
	1
	项

	46
	墙面区域二
	制作要求：(不低于以下要求)
1.木饰面柜体：柜体、柜门为E0级免漆多层板，内嵌高密度PVC板造型，高密度PVC板精雕字，含斜切拉手、不锈钢铰链等五金，含锚固件等。(1660*2900MM）
2.木饰面造型框：阻燃木龙骨骨架，12MM阻燃板基层，木饰面面层。
	5400*2900
	1
	项

	十
	柱面优化
	
	
	
	

	47
	柱面优化
	制作要求：(不低于以下要求)
彩色涂料：原涂料铲除，腻子找平，户外耐候彩色涂料一底两面。
	/
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	十一
	其他
	
	
	
	

	48
	垃圾清运费
	制作要求：(不低于以下要求)
1.项目施工产生的垃圾分类收集、定点存放、装车、密闭运输。
2.出场清洗运至指定消纳场。
3.建筑垃圾消纳费。
	/
	7
	车



（2） 项目图纸（双击图标下载，如未下载造成的损失由投标人自行承担）

     

（三）设计要求
供应商根据项目清单和初步要求提供设计方案，并进行制作及安装。设计内容及报价清单包括但不限于以上基础要求及数量，其他满足文化布置要求的装饰、安装等项目价格由各投标方根据各自的设计方案进行补充报价（如需）。
（四）合同履行期限、运输及安装
1.合同履行期限：合同签订后1个月内全部完成并交付使用（学生在校期间不能进行施工，开学后如利用节假日进行施工需提前与校方沟通确认后方可进行施工）。
2.运输时，不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、雨淋等污染。
3.包装应完好、无破损、无污染、无异物、无老化及生锈等现象，保证包装内标的物的质量。
（五）安装及调试要求
1.供应商遵守养护规范要求，文明施工；
2.供应商负责保管、看护进场的货物及附配件。
3.供应商安装人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；
3.无论安装调试期间或保修过程中做好安全交通标识牌，供应商负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行。
4.供应商承担安装实施全过程期间设备和安装调试人员的安全责任。
（六）验收、检测要求
根据采购文件要求及有关规定在中标单位自验收合格后，由采购单位或采购单位组织相关专家至现场验收，合格后方能按国家有关技术规范要求和技术标准进行验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测部门进行验收，费用由责任方承担。
（七）售后服务要求
1.整体免费质保期：贰年，自本项目全部验收合格之日起计算。
2.保修响应要求：
质保期内中标单位免费修理并负责更换有缺陷零件。
自交付使用之日起，质保期内提供7*24免费电话、电子邮件、远程维护、现场维护的技术支持服务。
（八）实施招标要求
1.所有产品、安装材料的质量及实施质量必须严格按照国家及行业相关规范、招标文件要求执行。
2.中标单位应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。
3.材质及工艺要求：所有产品制作工艺、安装方式均须满足相关规范要求，保证质量与安全。
4.采购人或采购人指定部门有权对中标单位提供的产品进行抽样检测或验收，不符合采购要求的货物无条件退场，采购人有权终止合同。相关损失由中标人自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，招标人不再另行支付。
5.实施期间，中标单位应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
[bookmark: _Hlk46139698]6.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标单位承担。
7.如因质量问题所造成的一切损失由中标单位负责。
8.项目实施过程中发生的一切安全事故，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。
五、其他要求
1. 投标报价包括本次招标文件、技术要求中要求的所有项目内容的费用，包括但不限于所投产品及其备品、备件和专用工具费用、方案图纸设计费、包装、运至最终目的地的运输、保险、发货、送货、装卸、仓储、保管、吊装、安装、二次搬运、调试、成品保护、检测验收、技术支持与培训、各种税费、专利技术、与其他承包商的配合费、质保、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.中标人所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。
3.投标人要充分考虑知识产权问题，保证招标人免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
4.投标人应根据项目内容制定相应的方案。投标人必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
5.若招标文件中有要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标人可以采用不低于推荐产品功能要求的货物进行投标。
6.投标人在投标文件中须响应材料的品牌、材质、规格、尺寸及一些必须说明的技术参数等。
7.本项目所有涉及到的增值税税率等相关费用投标单位自行考虑，包含在投标报价中。
8.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的内容为准。





第五章  合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和服务单位（乙方）服务过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义
服务是指根据合同规定乙方应承担             项目和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、合同标的
1.项目名称： 
2.项目编号：
三、合同金额
本合同金额为人民币（大写）：____________________元（￥__________元）。包括本次招标文件、技术要求中要求的所有项目内容的费用，包括但不限于所投产品及其备品、备件和专用工具费用、方案图纸设计费、包装、运至最终目的地的运输、保险、发货、送货、装卸、仓储、保管、吊装、安装、二次搬运、调试、成品保护、检测验收、技术支持与培训、各种税费、专利技术、与其他承包商的配合费、质保、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本合同执行中相关的一切税费均由服务方负担。
四、技术资料
1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。
六、转包或分包
1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应，甲方有绝对权力阻止分包。
3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
七、合同履行期限、地点
1、合同履行期限：合同签订后1个月内全部完成并交付使用（学生在校期间不能进行施工，开学后如利用节假日进行施工需提前与校方沟通确认后方可进行施工）。
2、完成地点：甲方指定地点
八、履约保证金 
履约保证金：无。
九、付款方式
项目竣工验收合格后付至合同金额的50%，审计完成后半年内付至60%，余款4年内付清。
十、伴随服务
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.整体免费质保期：贰年，自本项目全部验收合格之日起计算。
保修响应要求：
质保期内乙方免费修理并负责更换有缺陷零件。
自交付使用之日起，质保期内提供7*24免费电话、电子邮件、远程维护、现场维护的技术支持服务。
4.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
5.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。
十、质量保证及后续服务
1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）解除合同。
3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。
4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十一、调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十二、违约责任
1、甲方无正当理由拒收接受货物或服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，但累计最高不超过合同金额的20%。
3、乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4、乙方在提供货物或服务过程中，应严格遵守国家相关法律法规、行业标准及甲方的安全管理要求，确保其工作场所、设备、人员操作等符合安全规范。
乙方应对其员工、代理人的行为负责，并采取必要措施确保其人员在提供货物或服务期间的人身安全和财产安全。在乙方提供货物或服务期间，如因乙方原因（包括但不限于操作不当、设备缺陷、管理疏忽等）导致的安全责任事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失、环境污染等），乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。
乙方应在事故发生后立即通知甲方，并采取合理措施防止事故扩大。乙方应负责事故的调查、处理及善后工作，并向甲方提交事故报告。乙方应自行承担因安全责任事故引发的全部费用，包括但不限于医疗费用、赔偿金、罚款、诉讼费用等。
如因乙方的安全责任事故导致甲方遭受任何直接或间接损失（包括但不限于声誉损失、第三方索赔等），乙方应负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。
二十、索赔
如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。
3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
4、从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十四、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。
十六、合同生效及其它
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。组成合同的各项文件及解释的优先顺序如下：
（1）招标文件； 
（2）投标文件及其附录（如果有）；
（3）中标通知书（如果有）；
（4）合同协议书； 
（5）双方的补充约定
解释效力，从先到后顺次，第（1）项为最高，顺次向后效力逐步降低，即当有争议时首先适用招标文件的要求，招标文件没有的以投标文件为准，投标文件没有，则以中标通知书为准，依法展开。乙方基于中标的需要，为此在不低于招标文件的基础上作出的承诺，则此承诺对乙方产生约束力，即如果投标文件的承诺、合同协议书乙方责任约定、补充约定中乙方责任的约定高于招标文件的要求，则以最有利于甲方的方式解释与适用并约束乙方。
《政府采购法》另有规定时除外。
3.本合同壹式肆份，甲方贰份、乙方贰份，各份均具有同等法律效力。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。


 
甲方：                              乙方：                    
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：   
签约日期：                          签约日期：                
					                开户行：
						            账户：
合同签订地：


第六章  评标方法、评分标准
一、评标办法
1.采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应的中标单位。
2.综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与其它90%（权重）。
3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。 
二、采购政策
1.中、小、微企业
[bookmark: _Hlk187853537]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。
如投标人所投服务均由中小微企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。
2.残疾人福利性单位根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定：
如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。
3.监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定：
如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。
4.绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
5.若投标人提供的《中小企业声明函》 ；《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评分标准：
（一）价格分（10分）
1.投标供应商的报价不得超过每个采购包的预算金额，否则为无效投标。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。
3.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
（二）技术与其他部分（90分）
    
初审评审指标
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]指标
	描述
	是否合格

	资格性检查
	

	

	符合性检查
	交货时间（服务期限）、质保期（如有）、付款方式、投标内容
	



复审评审指标 
	评审
类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格
（10分）
	价格评审
指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100
小数点后保留两位。
	10

	技术部分
（90分）
	总体策划方案
	深入解析此次设计现场环境条件、功能划分，设计体现学校特色元素，结合原有布置风格。投标人应在充分调研的基础上进行编制及设计，结合学校建筑风格、学校特色、地域文化、充分理解办学理念、办学愿景、校训、校风、教风、学风等，对整体策划方案进行文字阐述，进行整体方案设计阐述，包括但不限于设计理念、各空间功能定位等。
完全覆盖现场环境调研、功能分区、校园特色元素融合，贴合办学理念与地域文化，落地性强得5分；核心内容无缺失，仅局部细节有偏差得3分；内容空泛套用通用模板，针对性不足得1分；未阐述或与需求严重不符得0分。
	5

	
	导视系统设计方案
	设计要求：全面落实立德树人根本任务，立足千灯镇顾炎武历史文脉，紧扣“经世致用、知行合一”的办学理念，设计需结合地域特色和办学底蕴，将文化元素巧妙融入导视设计，在满足功能的前提下，提升导视系统的文化性，让校园导视系统能准确传达学校文化，提升校园通行效率。设计融合炎武精神传承与南师赋能，既要考虑视觉效果，做到简洁美观大方，又要充分考虑实际需求，让导视兼具美观性和功能性。
设计包括7项内容：校训字、公告栏、校训展示、班级文化、引导牌、班级手举牌、七步洗手法。
7个设计子项，单个子项完整融合炎武文脉+办学理念、效果图符合功能与美观要求得1分；核心内容达标有细节偏差得0.5分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	7

	
	运动小品设计方案
	设计要求：设计能够传递独具炎武底蕴、南师大风骨、知行特质的校园精神内核，立足炎武中学“经世致用”的办学理念，以简约现代的艺术语言塑造运动小品，整体造型须简洁、现代、大方，兼具艺术性与耐久性，力求与校园建筑色调与学校主色调协调呼应，使其成为新校区最具辨识度的精神地标之一，让师生在穿行驻足间感悟知行合一的校园精神。
设计包括3项内容：运动小品一、运动小品二、运动小品三。
3个设计子项，单个子项造型契合“经世致用”理念、与校园色调协调、效果图完整得2分；核心内容达标有细节偏差得1分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	6

	
	行政楼1F设计方案
	设计要求：设计能够传递独具炎武底蕴、南师大风骨、知行特质的校园精神内核，能够满足行政门厅作为学校文化第一客厅的基本需求，以“炎武风骨”立心，以“南师气韵”立魂，融理念传递、荣誉展示、特色浸润、家校共育四大功能于一体，同时兼顾日常接待引导与主题布展双重需求。通过景观置景与墙面叙事，凝练核心理念、呈现合作办学图景，让每一处细节都成为文化符号。将学校独特的文化元素提炼并融入本空间设计，打造沉浸式校园环境，塑造具有高辨识度的校园文化场域。
设计包括4项内容：区域一景观置景、墙面区域二、墙面区域三、墙面区域四。
4个设计子项，单个子项融合炎武文化元素、满足四大功能定位、效果图完整得1分；核心内容达标有细节偏差得0.5分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	4

	
	礼堂设计方案
	设计要求：设计能够传递独具炎武底蕴、南师大风骨、知行特质的校园精神内核，紧扣“集典礼仪式、文化传播、学术交流于一体的思想殿堂”的定位，坚持以人为本的原则，以美的设计语言，让礼堂空间成为学校文化思想的生发地。立足校园整体规划，将礼堂打造为“文化地标”，兼顾功能性、文化性与时代性，系统呈现学校办学思想、师道初心与教育实践。空间细节以“润物细无声”的方式激发全校师生的归属感，打造场景化育人校园环境，深化师生对学校的认同。
设计包括2项内容：墙面一、墙面二。
2个设计子项，单个子项紧扣“思想殿堂”定位、文化呈现完整、效果图符合场景需求得2分；核心内容达标有细节偏差得1分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	4

	
	教学楼公共长廊设计方案
	设计要求：设计能够传递独具炎武底蕴、南师大风骨、知行特质的校园精神内核，立足师生日常需求，以“人文书香长廊”为主题设计公共长廊，使其成为学校落实立德树人、深耕书香校园的重要载体。以“人文润心，读思致用”为核心，融文化底蕴与育人内涵于一体，打造沉浸式行走课堂，涵养人文素养，激发阅读写作兴趣，助力学以致用；同时为作品展示与读书交流提供优质开放平台。实现空间“以书香之美润泽校园，以环境之力涵养风气”的总目标，体现学校文化内核，健全校园特色文化体系。
设计包括7项内容：墙面一、墙面二、墙面三、墙面四、墙面五、楼梯角、墙面六。
7个设计子项，按“人文书香长廊”主题完成全空间设计，单个子项元素贴合书香校园定位、功能满足作品展示与交流需求得2分；核心内容达标有细节偏差得1分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	14

	
	科创探究长廊设计方案
	设计要求：设计围绕“人文底蕴+科技赋能”办学特色，以文化育人、以特色立校，立足“科创赋能”的教育理念，以开放、探索、创新为长廊基调，将其打造为培育科学素养、激发创新思维的科创育人阵地。秉持动态生长的教育思路，预留充足展陈版面，采用多种展示与互动方式，常态化更新学生科创作品、竞赛成果与实践成果。长廊融合科普展示、创新实践、成果发布三大功能，深耕科学家精神、前沿科技与创客实践三大版块，让学校“求真致用”的价值导向贯穿始终。
设计包括5项内容：科创探究长廊墙面一、科创探究长廊墙面二、科创探究长廊墙面三、科创探究长廊墙面四、科创探究长廊墙面五。
5个设计子项，单个子项完全满足科创理念融入、预留动态展陈版面、贴合现场空间的得2分；核心内容达标有细节偏差得1分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	10

	
	心理辅导室设计方案
	设计要求：设计能够传递独具炎武底蕴、南师大风骨、知行特质的校园精神内核，以“沐浴阳光，呵护心灵”为定位，立足学生健康发展，打造集心理辅导、情绪疏导、成长支持于一体的温馨空间。合理划分办公区、个辅区和团辅区等区域，满足学生个性化心理支持与群体互动双重需求，普及心理健康知识，帮助学生调适情绪、化解困惑、增强心理韧性。营造舒适、舒心的空间氛围，让每一次到访都成为一次心灵沐浴阳光的过程，使这里成为守护学生心理健康的精神家园。
设计包括11项内容：心理咨询室外墙、办公及个辅墙面一、办公及个辅墙面二、办公及个辅墙面三、办公及个辅墙面四、办公及个辅墙面五、团体辅导室顶面、团体辅导室墙面一、团体辅导室墙面二、团体辅导室墙面三、团体辅导室墙面四。
11个设计子项，单个子项完全满足温馨色调适配、功能分区合规、贴合现场空间要求得1分；核心内容达标有细节偏差得0.5分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	11

	
	食堂1F设计方案
	设计要求：设计以“绿色校园，生活课堂”为定位，让食堂不仅是满足师生基本就餐需求的场所，更成为食育阵地和文化空间。以温馨亲切的提示语引导师生厉行节约，弘扬勤俭节约的传统美德。通过引入地方特色、健康饮食文化等，拓宽学生视野，提升校园文化品位。依托日常就餐场景，常态化浸润文明风尚，构建文明有序、绿色温馨的校园生活场景。
设计包括2项内容：墙面区域一、墙面区域二。
2个设计子项，单个子项完全满足食育文化融入、适配就餐场景风格、贴合现场空间要求得2分；核心内容达标有细节偏差得1分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	4

	
	党员活动空间设计方案
	设计要求：设计立足党建引领、立德树人的办学宗旨，以庄重沉稳为空间基调，打造集党性教育、理论研学、党建活动、先锋示范于一体的党建育人阵地。空间设计紧扣炎武红色初心与知行使命担当，融合党旗、入党誓词、权利与义务、组织架构、先锋书架等元素，兼顾日常组织生活与主题活动双重需求。让每一处细节都传递信仰的力量，使这里成为凝聚先锋力量的红色精神阵地。
设计包括2项内容：墙面区域一、墙面区域二。
2个设计子项，单个子项完全满足合规党建元素呈现、校园特色元素融合、贴合现场空间要求得2分；核心内容达标有细节偏差得1分；内容空泛或未提供效果图或完全不匹配得0分。
	4

	
	项目组织
实施方案
	提供项目组织实施方案的6个子项，单个子项完全匹配项目全流程需求、内容完整可落地得1分；仅覆盖核心框架、局部细节缺失得0.5分；未提供该子项内容得0分：
①项目施工组织方案
②质量保证方案及措施
③安全生产及文明施工保证措施
④进度计划安排及进度保障方案
⑤人员及设备工具安排方案
⑥应急保障措施。
	6

	
	售后服务方案
	售后服务方案的2个子项，单个子项完全达标得1分；核心要求响应、局部细节不完善得0.5分；未提供该子项内容得0分：
①明确全链路售后时效：1小时内线上响应、4小时内到场对接、24小时内出具设计调整/安装维修方案；
②提供安装成品质保的维护计划。
	2

	
	▲检测报告
	提供所投产品原材料（雪弗板、亚克力）具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）, 每提供一项合格的检测报告得2分，最高4分。
注：提供检测机构（为投标人或所投产品厂家委托检测的）出具的合格检测报告。
	4

	
	▲类似业绩
	投标人自2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过类似项目，每提供一个得3分，最高9分。
注：提供项目合同。
	9



备注：
[bookmark: _Hlk159319492]1.为确保货物、服务质量，投标人除价格分外，技术部分分值低于其总分的75%（即67.5分）作为无效标处理。
2.各投标人必须通过进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及到的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。
5.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
6.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
7.▲为客观分部分。



第七章昆山市政府采购供应商诚信管理办法
第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。
供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。
其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。
第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。
第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。
第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。
第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。
第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。
（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；
（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；
（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；
（四）无正当理由放弃中标（成交）的；
（五）履约验收不合格的；
（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；
（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；
（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；
（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；
（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；
（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； 
（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；
（九）拒绝履行合同义务的；
（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；
（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。
第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。
第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。
第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。
第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。
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