无锡市新吴区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-SZZH-G2026-0006

采购项目名称：2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目     录

一、投标邀请函------------------------------------（2）

二、投标人须知------------------------------------（6）

三、项目技术要求和有关说明------------------------（22）

四、合同书（格式）--------------------------------（36）

五、合同条款（格式）------------------------------（37）

六、 附件 ----------------------------------------（43）

# 一、投标邀请函

江苏正华新工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，对2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加报价并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目

2.项目编号：JSZC-320214-SZZH-G2026-0006

3.项目预算：394.0666万元

4.最高限价：394.0666万元，超过最高限价的按无效标处理。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）投标人具有[市政公用工程施工总承包三级]（含）以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人具备市政公用工程注册建造师二级及以上和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》且在本单位注册满3个月；

（4）本项目不接受联合体投标。

注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼CA办理窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）完成项目报名，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏正华新工程咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（362390434@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年6月24日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-SZZH-G2026-0006  项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（362390434@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

注：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的招标中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年07月13日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年07月13日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）对本次招标提出询问，请按以下方式联系

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购人统一社会信用代码: 11320214014033276Q

采购人地址：无锡市新吴区机场路55号

联系人：朱品华

联系电话：0510-81010785

采购代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：913205057527314479

联系人：朱婷婷

联系电话：13861606247

联系地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦A栋708室

电子邮件地址：362390434@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（4份：一正、三副）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

5）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 二、投标人须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

4.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

5.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮件的形式提出，并按投标邀请的要求在规定的时间前送达。

2.采购人、江苏正华新工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第五项规定的时间对投标人针对招标文件提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.江苏正华新工程咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏正华新工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正华新工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正华新工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出疑问。对招标文件提出疑问的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏正华新工程咨询有限公司

地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦A栋708

邮编：214000

联系人：朱婷婷

电话：13861606247

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分 商务标

1、投标函（格式见附件）

2、资格、资信证明文件：

①关于资格的声明函（格式见附件）；

②具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件等证明文件原件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照原件扫描件）；

③投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④投标人法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面；法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告（原件扫描件或复印件加盖公章）；

⑦投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件或复印件加盖公章)；

⑧投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件或复印件加盖公章；

⑨中小企业声明函（格式见附件；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件）；

⑩政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）

(11)承诺书（格式见附件）；

(12)采购人要求的特定资质证明复印件（详见“报价邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3、开标一览表及附录（格式见附件）

4、细目报价表（格式见附件）

5、投标偏离表（格式见附件）

6、项目人员配备表（格式见附件）

7、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分 技术标

技术文件（暗标，内容参照评标办法）

## （七）投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2、投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5. 投标文件的份数：

1）中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正三副至招标代理机构。

2）投标人在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录政采云投标客户端。

3）投标人请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行招标活动，招标文件发布、投标、评审和中标结果发布全程电子化。

6、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7、投标费用自理。

## （八）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

8.请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限报价的；

2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

19.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

20.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

21.未按要求提供技术文件的；

22.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

23.超过招标文件规定的最高限价的；

24.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.技术文件页数少于80页或多于300页的；

26.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

9.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

30.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

31.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

37.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （十）开标、评标：

  - 1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5．投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6．评标程序

评标工作由江苏正华新工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 8.评分标准

详见附件。

## （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人；采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。江苏正华新工程咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏正华新工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正华新工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正华新工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

2.在发布中标公告的同时，江苏正华新工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。提交的纸质投标文件（如有）将作为存档依据，不予退回。

## （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏正华新工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏正华新工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2.中标方非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

## （十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏政府采购网查询联系。

## （十七）采购代理服务费：

1. 本项目代理服务费（服务招标）按差额定率累进法计算，以中标金额为计费基础，中标金额100万元以内1.5%，100万－500万费率为0.8%；在此基础上打七折计取；由中标供应商支付。

2.中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

## （十八）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 三、项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：对春潮一期、春潮二期、春潮三期（西片区）、长欣公寓、长欣大厦、高浪嘉园、新光二期、新光15、16、21号房、商业网点等地区雨污水管网及附属设施养护服务。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：专门面向中小企业采购（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）管道维护管理考核标准；

（2）CJJ68-2016行业标准：《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》；

（3）安全技术标准：CJJ6-2009行业标准《城镇排水管道运行维护安全技术规程》；

（4）符合《无锡市排水达标区长效管理考核细则》；

（5）符合《无锡市城区污水管网运行维护管理考核细则》（试行）；

（6）《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》；

（7）《无锡新吴区雨水管网维护管理质量标准》；

（8）《无锡新区污水管网维护管理质量标准》

其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）养护的质量标准和要求

1、质量验收标准：

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B、排水设施每日进行巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

2、考核方法和内容：

A、考核为季度考核。考核表详见《养护管理考核表》。

B、各排水管理机构（旺庄街道）按季度考核得分向运行维护单位支付运行维护经费。季度考核得分在90分以上（包括90分），则全额支付该季度运行维护费用。季度考核得分在85～90分（包括85分）则扣除当季养护经费的10%；季度考核得分在80～85分（包括80分）则扣除当季养护经费的20%；考核分低于80分的则扣除当季养护经费的40%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。(注：每季考核经费为计算年度经费/4，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费)。

3、中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报（旺庄街道雨污水管网养护负责部门），并（旺庄街道雨污水管网养护负责部门）做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《养护管理考核表》处理。

4、中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、泵站的运行、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《养护管理考核表》处理。

5、养护质量考核要求：中标单位严格按照执行

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

B、排水设施每日巡查，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

6、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

7、中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。

8、具体考核扣分标准详见《养护管理考核表》。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2、养护单位应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向（旺庄街道雨污水管网养护负责部门）报告。

3、养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

A、定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B、压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

C、定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D、管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12、倒虹管的养护应符合下列规定：

A、倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

B、过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

C、在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

D、对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

（三）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

A、通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B、在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C、污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D、污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

A、污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B、污泥处置不得对环境造成污染。

（四）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

（五）养护次数要求

本项目养护管网一年两次，化粪池一年两次，泵站维护一年四次，雨水截流井、隔油井一年四次。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：

春潮一期、春潮二期、春潮三期（西片区）、长欣公寓、长欣大厦、高浪嘉园、新光二期、新光15、16、21号房、商业网点等地区雨污水管网及附属设施养护服务，共计雨污水管道199311.75米；详见养护清单。

2.服务周期：两年；

3.实施地点：新吴区旺庄街道。

养护清单：

| 旺庄街道雨污水管网养护服务项目-旺兴片区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| 一 | 旺兴片区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管网养护 | 1、范围：养护范围内所有雨、污水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容:管网疏通清淤、清理垃圾，检查井（不含雨水箅子）淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含淤泥及垃圾外运、管线日常巡视、人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等 | m | 199311.75 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于两次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 2 | 化粪池养护 | 1、范围：养护范围内所有化粪池，不同型号化粪池费用综合考虑 2、工作内容：化粪池内粪便、杂物等清掏外运，化粪池内壁冲洗及污水抽排外运等 | 个 | 333 |  |  | 化粪池清掏、冲洗等养护每年不少于两次。 |
| 3 | 雨水截流井维护 | 泵站日常维护、日常巡检，加强汛期维护、巡检次数，包含泵池清淤、清杂、进、出水管道疏通、清洗、淤泥及垃圾外运、机电设备保养、配合安装更新设备、重要配件更换。 | 座 | 9 |  |  | 泵池清淤、进、出水管道疏通、机电设备保养等每年不少于四次。 |
| 4 | 污水泵养护 | 泵站日常维护、日常巡检，加强汛期维护、巡检次数，包含泵池清淤、清杂、进、出水管道疏通、清洗、淤泥及垃圾外运、机电设备保养、配合安装更新设备、重要配件更换。 | 座 | 7 |  |  | 泵池清淤、进、出水管道疏通、机电设备保养等每年不少于四次。 |
| 5 | 隔油池养护 | 隔油井清掏、冲洗等养护每年不少于四次。 | 个 | 50 |  |  | 隔油井清掏、冲洗等养护每年不少于四次。 |
| 6 | 雨水篦子养护 | 对标段内雨水篦子进行养护，确保全年保持井内无堆积，无堵塞，包含杂物清理等全部费用 | 个 | 4037 |  |  | 养护期间内确保全年井内无堆积，无堵塞 |
| 7 | 应急排查及抢修 | 包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 应急排查抢修，此部分按时结算。 |
| 8 | QV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用 | m | 11800.645 |  |  | 两年检测一次 |
| 9 | CCTV检测 | 气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、CCTV测等一切费用 | m | 8130.53 |  |  | 两年检测一次 |
| 10 | 两年费用 | （1-7项小计）*2+第8项+第9项 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本工程量清单单价为全费用综合单价，即包含直接费、措施费、管理费、规费、利润和税金。相关的 （临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费）不再另行计取。 2、应急排查及抢修费为不可竞争数值，该项费用在项目服务过程中，超过中标价格按中标价结算，不超中标价按实结算。 3、合同养护期间，人工费、材料费等均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、项目技术要求：按有关政府及行业标准。

六、采购标的需满足的服务标准等要求：

1、服务标准：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ 6-2009)和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》

2、场地、人员、设备要求：

1）投标单位须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于500平方米（办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥500平方米）；且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

- 维护期间中标单位每天必须确保有5名工作人员到场备案，并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以5000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。

3）项目组人员最低配备：

| 人员名称 | 人员最低配备 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 |
| 安全员 | 1人 |
| 潜水员 | 2人 |
| 道路巡视员 | 2人 |
| 下水道养护工 | 2人 |
| 合计 | 8人 |

4）维护期间必须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通车养护设备可以调配使用。

七、其他说明

1、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，如出现投标供应商故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

3、支付方式：

（1）雨污水管网养护服务，先做后付，按照季度考核的实际结果每季度支付一次，每次支付按季度养护费的70%拨款；服务期满项目审计结束后，付清余款。（2）应急排查及抢修费为不可竞争费，按实结算，经验收合格后按审定金额支付（但不超过中标价）。

八、考核办法

| 养护管理考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 检查项目 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备注 |
| 1 | 雨污水检查井（26） | 检查井内水流畅通，无浮渣； | 3 | 发现水流不畅一处扣2分，发现浮渣一处扣1分 |  |  |  |
| 2 |  | 井盖无埋没、丢失、破损；井盖标识正确 | 8 | 发现一处问题扣1分，井盖缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 3 |  | 井框盖吻合，无破损，启闭灵活 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 4 |  | 井内爬梯完整，无松动、锈蚀或缺损 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 5 |  | 井内壁无泥垢、裂缝或渗漏，抹面无脱落 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 6 |  | 检查井（有沉泥槽）允许积泥深度为管底以下50mm；检查井（无沉泥槽）允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 7 | 收水井（20） | 收水井允许积泥深度为管底以下50mm | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 雨篦口无堵塞、埋没、破损或丢失现象 | 10 | 发现一处问题扣1分，雨篦缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 绿化带排水沟畅通，无树叶、垃圾、淤泥等积聚 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 10 |  | 协助甲方对部分小区的收水井进行监督和管理 | 1 | 发现一次监管不力或未及时上报相关情况的扣0.5分 |  |  |  |
| 11 | 出水口（6） | 出水口畅通，未被遮挡、掩埋或堵塞 | 6 | 发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 12 | 雨污水管（20） | 管道无破损或沉降 | 4 | 巡查无反馈，发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 13 |  | 沿线无违章占压、私自接管、雨污混接或违法排放现象 | 6 | 发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 管道允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 15 |  | 道路沿线无积水影响车辆通行的状况 | 4 | 因养护不当发现一处问题扣2分，积水严重造成车辆无法通行，养护考核不得分 |  |  | 因养护不当，造成路面大量积水车辆无法通行的，发包方可解除合同 |
| 16 | 养护管理（12） | 淤泥及垃圾应及时装车外运，不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清掏作业后必须保持路面清洁 | 4 | 淤泥及垃圾没有及时处理的1次扣1分，出现抛洒滴漏1次扣1分，影响周边居民1次扣1分 |  |  |  |
| 17 |  | 严格按照养护计划开展工作，现场人员车辆到位 | 4 | 无正当理由未按照养护计划实施养护的一次扣1分，计划调整未及时通知甲方的一次扣1分 |  |  |  |
| 18 |  | 养护人员知晓养护范围内的雨污水管网情况 | 1 | 对雨水管线情况不熟悉一次扣0.5分 |  |  |  |
| 19 |  | 及时参加发包方组织的各类养护会议和现场检查、督查 | 3 | 未按时派员参加一次扣1分 |  |  | 缺席一次扣2000元 |
| 20 | 台账管理（10） | 检查巡查制度、应急处置方案和各类原始记录台账装订成册，各项资料完整齐全 | 5 | 无台账、记录不计分，巡查记录少1天扣1分；设施清通资料缺一项扣1分，应急处置方案缺一项扣1分 |  |  | 雨污水设施清通频率如少一次，则扣除1000元/次，每年上限2万元。 |
| 21 |  | 及时上报养护计划、管养场所资料、人员设备清单及管线电子图检测资料 | 5 | 未及时上报相关材料一项扣1分 |  |  | 视频检测资料每少于1%，扣除一万元；未提供雨污水管线电子图纸的管段不予支付养护资金。 |
| 22 | 安全管理（6） | 突发事故（含井盖或雨篦缺失）响应及时，抢修迅速 | 6 | 出现处置速度达不到合同规定的一次扣2分，未能在承诺时限内完成交办的应急抢修工作的，一次扣5分 |  |  | 检查井盖（含雨篦）缺失修复超过8小时，每小时扣100元，每天上限1000元。 |
| 23 |  | 无安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故） |  | 因巡查和养护作业不到位，发生安全生产责任事故，养护考核不得分 |  |  | 发生安全生产责任事故，发包方可解除合同。 |
|  |  | 合计 | 100 | 无问题不扣分,单项分值扣完即止 |  |  | 连续2个月得分低于75分的，发包方可解除合同。 |
| 考核人员： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）             元 ；人民币（小写）            元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 款项支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

见证方：江苏正华新工程咨询有限公司（盖章）

见证人：                               年      月       日

# 五．合同条款（格式）

发包方：                     （以下简称发包方）

承包方：                     （以下简称承包方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、本次政府采购服务的招投标文件及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、养护范围及内容

1、本项目养护范围：对采购范围内的春潮一期、春潮二期、春潮三期（西片区）、长欣公寓、长欣大厦、高浪嘉园、新光二期、新光15、16、21号房、商业网点等地区雨污水管网及附属设施养护服务。具体内容详见本项目招标文件“第三部分、项目技术要求和有关说明”。

## 二、合同价款

合同价人民币(大写)：                （¥　       元)；

其中：

- 养护服务费用人民币(大写)：                （¥　       元)

- 应急排查及抢修费用人民币(大写)：                （¥　       元)

## 三、合同期限

本合同期限为两年（自2026年   月   日至2027年   月   日止），双方约定，甲方享有特别解除权，本合同自第二年开始，甲方如因自身采购需要，可以随时书面通知乙方解除本合同（即提前终止），无需另行说明理由，且无需向乙方承担违约金、乙方损失、乙方支出等任何费用。甲方解除本合同的书面通知，按照乙方在本合同载明的地址（或乙方最后一次书面告知的地址）邮寄送达后，无论乙方是否实际签收，自邮寄之日起第【三】日视为通知到达乙方，本合同于通知到达乙方之日自动解除。合同解除后，双方应就已履行的部分进行据实结算，甲方无需就提前解除本合同承担任何违约或赔偿责任。

## 四、养护标准和要求

1、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共污水管网（设施）养护作业参考标准》执行。

2、排水设施进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

3、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

4、清通频率：雨污水管道2次/年、雨污水井2次/年，确保管道畅通，出水口正常，检查井、收水井框盖完好吻合。

5、巡查制度：承包方根据养护规程编制养护计划，开展日常巡查，做好巡查记录，并及时报送巡查情况，巡查内容包括：雨污水井盖缺损、管道塌陷、违法占压、违法排放（渣土、泥浆等）、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等。

6、应急处置：承包方应于中标后1个月内，按照养护段实际情况，制定应急处置预案（道路积水、硫化氢中毒等），配齐应急排水设备，并报甲方审核备案，组织开展应急演练活动。当发现井圈和井盖缺失或损坏，必须及时安放护栏和警示标志，并应在6小时内恢复。其它出现的雨污水设施或排放问题，养护单位在接到通知（报障、报修、报诉）后，须在1小时内（恶劣天气情况下经甲方认可后顺延）赶到事发现场，修复任务应该在接到通知48小时内完成。紧急报修任务在接到通知8小时内完成，特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶往现场修复。数字城管信息平台反馈、群众投诉、新闻媒体曝光、上级领导发现或批示的问题，应在规定时间内修复完善到位。

7、资料要求：合同生效后，承包方应在1个月内向发包方提交养护计划、应急预案、养护人员及现场负责人名单、劳务合同及保险等资料，并应对照管线竣工图纸，会同发包方人员进行现场踏勘核实，进一步明确养护工程量，同时在2个月内将完善的雨污水管线电子图纸（含管径、管长、雨污水井等）上报发包方，未提供雨污水管线电子图纸的管段不予支付养护资金。同时，在每年4月底前，应递交养护标段内雨污水设施清通养护及完好率情况报告，并将雨污水管道视频检测抽查资料（视频检测资料每少于1%，扣除一万元）及现场清通养护影像资料作为附件上报。若出现管道及井位的抢修，应上报发包方同意后方可实施，同时需提供前后视频检测资料和书面验收资料，作为结算依据。承包方应充分重视工程档案资料的保管工作，在养护期满后归还所有档案资料。

8、安全要求：承包方在对设施进行维修养护时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。承包方应对养护作业人员进行安全生产教育和管理，现场养护人员不得少于5人，并严格执行《城镇排水管道维护安全技术规程》，采取必要的安全防护措施，确保作业人员和车辆、设备的安全。养护作业合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故（包含养护人员的人身伤亡及安全事故），其处理费用和责任由承包方负责承担，发包方不承担任何责任。

9、其它要求：承包方应在合同生效后3个月内，按照相关要求将标段内所有雨污水出水口公示牌规范设置到位，逾期未设置到位的，扣除2000元/月。同时，承包方应遵守地方政府和相关部门对施工地交通和施工噪音等管理规定，并按照发包方的要求派员及时参加各类养护会议和现场检查、督查，如未按照要求派员或缺席养护会议和检查、督查的，扣除2000元/次。

10、承包方未按本条养护标准和要求履行自身义务的，视为根本违约，应按本合同第七条承担违约责任。

## 五、考核办法

1、发包方根据本合同约定的养护标准和要求在本合同确定的养护作业时限内对承包方的养护作业行为进行检查和考核，并加强在重大节日、重大活动日及各项创建活动的巡查、督查工作。

2、考核分季度考核。考核表详见《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用【2011】16号文）。

3、各排水管理机构按季考得分向运行维护单位支付运行维护经费。季考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该季度运行维护费用。季考得分在85~90分（包括85分）则扣除当季养护经费的10%；季考得分在80~85分（包括80分）则扣除当季养护经费的20%；考核分低于80分的则扣除当季养护经费的40%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。(注：每月考核经费为计算年度经费/4，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费)。

4、承包方在投标文件中相关承诺条件为：

（1）场地、人员、设备承诺：

①承包方须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于500平方米（办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥500平方米）；且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向发包方提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经发包方同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，发包方有权按 10000 元/次的标准对承包方收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，发包方有权解除合同。

②维护期间承包方每天必须确保有5名工作人员到场备案，并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，发包方有权要求承包方进行整顿，并对其处以5000元罚金。若多次出现此类情况，发包方有权终止合同，并要求承包方弥补由此造成的损失。

③项目组人员最低配备：

| 人员名称 | 人员最低配备 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 |
| 安全员 | 1人 |
| 潜水员 | 2人 |
| 道路巡视员 | 2人 |
| 下水道养护工 | 2人 |
| 合计 | 8人 |

④维护期间必须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通车养护设备可以调配使用。

（2）项目负责人：

（3）质量要求：符合发包方考核要求。达不到质量要求，负责返修至合格，返修费用由承包方自付，连续两次仍无法修复的，视为承包方根本违约，应按本合同第八条承担违约责任。

## 六、支付方式

（1）雨污水管网养护服务先做后付，按照季度考核的实际结果每季度支付一次，每次支付按季度养护费的70%拨款；服务期满项目审计结束后，付清余款。

（2）应急排查及抢修费为不可竞争费，按实结算，经验收合格后按审定金额支付（但不超过中标价中应急费用的10%）。

## 七、责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、按照合同规定拨付管养经费；

2、协助乙方处理与各排水区块所属单位、社区关系，以便于运行维护工作的顺利进行；

3、负责对乙方运行维护质量进行月度考核和满意度测评工作；

4、根据乙方日常巡查中发现的雨污水管网（设施）存在的问题及时组织整改。

（二）乙方责任与义务

1、乙方应就近设立办事处，接受市民来信来访，醒目标识单位名称、市民投诉接待人员、联系电话等，运行维护作业人员应统一着装；

2、乙方须对承担运行维护的所有巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。日常巡查中发现雨污水管网（设施）存在问题、缺陷，应当及时上报甲方；

3、乙方应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，在运行维护合同期内，不发生人身伤亡事故和安全生产事故。合同期内的安全事故及责任和经济损失均由乙方负责。

## 八、违约责任

在合同有效期内，如承包方出现以下几种情况，发包方有权终止本合同的继续执行，承包方应退还已收全部款项并承担本合同总价款20%的违约金，若造成发包方损失的，还应承担发包方的全部损失（包括但不限于因承包方怠于履责而导致发包方聘请第三方代承包方履行职责而发生的费用、因承包方怠于履责而导致第三方向发包方要求赔偿发生的费用、发包方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、担保费、鉴定费、差旅费等费用）：

1、因承包方巡查和养护作业不到位，造成安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故）发生的；

2、因承包方养护不到位，造成路面大量积水车辆无法通行的；

3、承包方养护管理月度考核连续2个月得分低于80分的。

4、承包方存在其他违约情形导致合同无法继续履行的或合同目的无法实现的。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商调解不成的，双方约定向发包方所在地人民法院诉讼解决。

## 九、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、合同相关附件

3、本合同协议条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、本项目的招标文件

6、本项目中标单位的投标文件

（二）双方有关运行维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 十、其他条款

1、承包方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用及损失，发包方视同承包方养护作业的应有成本费用，由承包方自行承担。

2、如遇自然灾害、战争等人力不可抗拒因素造成设施损坏，由双方协商一致后再决定修复方案，发包方有权另聘承包人进行修复。

3、发、承包双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告知对方，否则变更方将承担违约的法律责任。发、承包双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告知对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

4、发包方另行向承包方移交资料册，双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法律效果。合同期满承包方应完整无缺归还发包方。

十一、合同签订地点：

十二、合同生效

1、本合同双方约定甲方、乙方、采购代理机构盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，见证方壹份。经双方签字盖章后生效

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：{采购人办公地址}	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：{采购人电话}	电        话：

传        真：{采购人传真}	传        真：

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

见证人：（盖章）               年  月  日

（注：本合同格式中部分条款未明确的内容、要求，将在确定中标人后，根据招标文件和响应文件中的约定和相关法律、法规的要求确定。）

# 六、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               20分

3.技术文件（暗标）                             50分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2、投标供应商评价（20分）

（1）投标供应商荣誉（3分）：

投标人提供自2023年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件落款时间为准）获得过省级及以上市政养护类奖项的得1分/个，获得过市级市政养护类奖项的得0.5分/个，奖项限评3个，本项最高得3分，同一项目按最高获奖计取一次得分【提供相关证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- （2）业绩（3分）：

- ①投标人2023年1月1日以来具有排水管网非开挖管内修复项目（指CIPP内衬修复法、紫外光固化法、短管内衬法、碎裂管法等，不含传统的牵引及顶管施工法）工作经验的，有1个得1分；

②投标人2023年1月1日以来具有雨水管网养护服务业绩的，有1个得1分；

- ③投标人2023年1月1日以来具有污水管网养护服务业绩的，有1个得1分；

本项最高得3分。（需提供中标通知书（直接发包证明）、合同、发票凭证等相关资料的原件扫描件，未提供或提供不全均不得分）。时间以合同签订时间为准。

（3）人员配备（6分）：

①项目负责人：项目负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师证书的得1分；具有市政类相关专业高级工程师技术职称的得1分，本项最高得2分；

②项目组成员具有排水管道检测与评估工程师或管道CCTV检测工程师或地下管线检测评估工程师的，有1人得1分，最高得1分；

- ④项目组成员具有市政排水管道有限空间作业安全培训证书的，有1人得1分，最高得1分；

④项目组成员具有管道工高级及以上证书的，有1人得0.5分，最高得0.5分；

⑤项目组成员具有下水道养护工中级及以上证书的，有1人得0.5分，最高得0.5分；

⑥项目组成员具有中国潜水打（救）捞行业协会颁发的市政工程潜水员证书的，有1人得1分，最高得1分。

【注：以上同一人员的证书不重复得分，要求提供上述人员有效期内的证件原件扫描件及近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）上传至电子投标文件，未按要求提供的不得分】

（4）车辆配备（7分）：

①配置救险车或移动泵车（排水量≥2000m³/h），有1辆得1分，最高得1分；

②配置救险车或移动泵车（子母式，且排水量≥3000m³/h），有1辆得2分，本项最高得2分；

③配置高压下水道疏通车或清洗车，有1辆得1分，最高得1分；

④配置清洗吸污车（带多重过滤污水循环系统功能），有1辆得1分，最高得1分；

⑤配置自装卸式垃圾车（污泥自卸车或污泥抓斗车），有1辆得1分，最高得1分；

⑥配置静音发电机组（功率≥200kW），每台得1分，本项最高1分；

⑥配置应急电源车（发电功率≥250kW）的有1辆得1分，本项最高1分。

【自有的需提供购置发票（发票抬头为投标单位）、车辆照片及行驶证原件扫描件；租赁的需提供租赁合同、租赁发票（发票抬头的单位为投标单位）、购置发票、车辆照片、行驶证原件扫描件，租赁期需涵盖本项目服务期；静音发电机组（功率≥200kW）无须提供行驶证；其中车辆、设备涉及参数要求的应提供相应的证明材料。提供上述资料原件扫描件上传至投标文件，未按要求提供的不得分】

（5）雨水管道淤泥处置（1分）

投标供应商具有管道污泥无公害处置的相关证明材料的，得1分。【提供管道污泥委托处置的协议或合同扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（暗标）（50分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明（8分）：

对本项目排水管网现状的了解掌握并分析。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得4分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（2）本项目管网养护方案（8分）：

包括但不限于日常巡检、养护方案，清掏疏通方案，养护中产生的垃圾安全处置方案等；方案完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得8分；方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得6分；方案简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得4分；方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

    - （3）本项目养护应急处置方案（8分）：

    - 包括但不限于污水外溢、管道沉降损坏等各类应急处理方案；方案完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得8分；方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得6分；方案简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得4分；方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（4）防汛抗台应急预案（6分）：

防汛抗台应急预案(包含但不限于如汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度等）：1）考虑详尽完整，应急预案合理、可行、有效的得6分；2）措施较合理、有效的得4分；3）措施能满足采购需求的得2分；4）措施不够具体、针对性不强的得1分；5）未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。

（5）本项目安全文明管理保障措施（6分）：

包括但不限于正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施等；措施完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得6分；措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得4分；措施简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得2分；措施不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（6）管道检测方案（8分）：

管道检测方案（包含但不限于如CCTV管道机器人检测方案、QV 潜望镜检测方案等），方案阐述完整详细、检测方法、标准科学合理、配套设施齐全、可行性强的得8分；方案较完整、检测方法较合理、配套设施功能较齐全，可行性较强的得6分；方案完整、检测方法合理的得4分；方案不甚完整、检测方法有欠缺的得2分；不满足招标文件要求或未作说明的不得分。

（7）养护管理制度和养护台账管理（6分）：

养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于如养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料；安全管理方案等内容）；合理、可行、有效的得6分；制度较合理、有效的得4分；措施能满足采购需求的得2分；措施不够具体、针对性不强的得1分；无制度的，不得分。

技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在300页内（但不得少于80页），不符合要求或超出该范围作无效标处理。

计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将推荐为中标候选人。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目

投标人：

二〇二六年  月  日

## （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏正华新工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号          招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次（项目名称）项目的投标。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

- 我方愿意提供江苏正华新工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

通讯地址：                          邮编：

## （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处:

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

## （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |

## （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《报价明细表》之后（如有）

## （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## （六）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

## （七）承诺书（格式）：

承诺书1

（投标供应商名称）在此承诺：

我方系                       项目的投标供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日      期：    年    月   日

承诺书2

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

（七）本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；一旦中标，在服务期中，将严守保密纪律。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

承诺书3

致：   （采购人名称）

我公司承诺以下要求在中标后配备齐全，如达不到要求可取消我公司中标资格：

1）在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于500平方米（办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥500平方米）；且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

2）维护期间中标单位每天必须确保有5名工作人员到场备案，并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以5000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。

3）维护期间必须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通车养护设备可以调配使用。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书4

不拖欠农民工工资承诺书

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建 2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

保密承诺书

采购人：

我方参加贵单位组织的________项目招标活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守国家和采购人的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、磋商文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关部门和采购人按国家和采购人规定作出的相关处罚。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

## （八）开标一览表及附录（格式）：

开标一览表

项目编号：                                          货币单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目名称：                              政府采购编号：

| 项目报价（总价） （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务期 |  |
| 养护作业项目质量要求 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## （九）明细报价表（格式）：

2026-2028年旺庄街道安置房小区旺兴片区雨污水管网养护服务项目

报价明细表

投标人名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 旺兴片区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管网养护 | 1、范围：养护范围内所有雨、污水管网及配套检查井（含小区管网接入市政主管网段），不同管径费用综合考虑。 2、工作内容:管网疏通清淤、清理垃圾，检查井（不含雨水箅子）淤泥清掏、垃圾清理等，确保管道畅通，不溢水。含淤泥及垃圾外运、管线日常巡视、人工局部井下或管内清掏作业及保护措施、临时橡胶气囊封堵、临时排水、临时局部检查检测等 | m | 199311.75 |  |  | 养护范围内管道每年冲洗不小于两次，管道堵塞随时清理、疏通，确保管道运行正常。 |
| 2 | 化粪池养护 | 1、范围：养护范围内所有化粪池，不同型号化粪池费用综合考虑 2、工作内容：化粪池内粪便、杂物等清掏外运，化粪池内壁冲洗及污水抽排外运等 | 个 | 333 |  |  | 化粪池清掏、冲洗等养护每年不少于两次。 |
| 3 | 雨水截流井维护 | 泵站日常维护、日常巡检，加强汛期维护、巡检次数，包含泵池清淤、清杂、进、出水管道疏通、清洗、淤泥及垃圾外运、机电设备保养、配合安装更新设备、重要配件更换。 | 座 | 9 |  |  | 泵池清淤、进、出水管道疏通、机电设备保养等每年不少于四次。 |
| 4 | 污水泵养护 | 泵站日常维护、日常巡检，加强汛期维护、巡检次数，包含泵池清淤、清杂、进、出水管道疏通、清洗、淤泥及垃圾外运、机电设备保养、配合安装更新设备、重要配件更换。 | 座 | 7 |  |  | 泵池清淤、进、出水管道疏通、机电设备保养等每年不少于四次。 |
| 5 | 隔油池养护 | 隔油井清掏、冲洗等养护每年不少于四次。 | 个 | 50 |  |  | 隔油井清掏、冲洗等养护每年不少于四次。 |
| 6 | 雨水篦子养护 | 对标段内雨水篦子进行养护，确保全年保持井内无堆积，无堵塞，包含杂物清理等全部费用 | 个 | 4037 |  |  | 养护期间内确保全年井内无堆积，无堵塞 |
| 7 | 应急排查及抢修 | 包含管网临时封堵、翻水、应急排查、检测，疏通及小范围应急管网修复等 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 应急排查抢修，此部分按时结算。 |
| 8 | QV检测 | 管道通水情况下的检测，包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测等一切费用 | m | 11800.645 |  |  | 两年检测一次 |
| 9 | CCTV检测 | 气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、CCTV测等一切费用 | m | 8130.53 |  |  | 两年检测一次 |
| 10 | 两年费用 | （1-7项小计）*2+第8项+第9项 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、本工程量清单单价为全费用综合单价，即包含直接费、措施费、管理费、规费、利润和税金。相关的 （临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费）不再另行计取。 - 2、应急排查及抢修费为不可竞争数值，该项费用在项目服务过程中，超过中标价格按中标价结算，不超中标价按实结算。 3、合同养护期间，人工费、材料费等均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

## （十）偏离表（格式）：

偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何服务偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年  月   日

## （十一）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

## （十二）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　         政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

## （十三）技术文件

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。