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第一章 单一来源采购邀请书

项目编号：JSZC-320205-SDRD-D2026-0002
无锡市水务集团有限公司：
2026-2027年度锡山区城市管理局市政消火栓维护项目 采用单一来源方式进行采购。
经专家论证，根据《无锡市市政消火栓管理办法》和《无锡市供水条例》等要求，市政消火栓的建设和维护工作需由供水单位负责。经过前期公开调研，仅有无锡市水务集团有限公司一家单位报名，根据无锡市各家单位的采购中标情况，无锡市水务集团有限公司符合相应资质，并能提供规范服务。
为满足市政消火栓的建设和维护需求，专家组一致同意，本项目采用单一来源采购。
据此，拟定本次采购项目采用单一来源采购方式。我方现邀请贵公司参与本项目的采购活动，按照本邀请书后所附的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，于2026年 07 月 14 日9时30分，在江苏省政府采购（苏采云）平台投标（线上不见面开标），就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的谈判。

采购人：无锡市锡山区城市管理局
2026年 07 月 03 日

附件：2026-2027年度锡山区城市管理局市政消火栓维护项目单一来源采购文件

第二章 单一来源采购书
一、投标供应商须知前附表
江苏达瑞德工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区城市管理局委托，就其2026-2027年度锡山区城市管理局市政消火栓维护项目进行单一来源采购，现邀请贵单位参加本项目的采购活动，并提醒请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：2026-2027年度锡山区城市管理局市政消火栓维护项目
采购项目编号：JSZC-320205-SDRD-D2026-0002
采购人：无锡市锡山区城市管理局
采购方式：单一来源采购

	2
	采购代理机构：江苏达瑞德工程管理咨询有限公司
地址：无锡市滨湖区蠡湖街道山明四村14、15号

	3
	采购项目概况、要求：
（1）项目概况：本项目为2026-2027年度锡山区城市管理局市政消火栓维护项目，具体要求详见采购需求
（2）服务期限：1年（自合同签订之日起算）
（3）服务要求：满足采购人要求
（4）预算金额：296.89065万元
（5）最高限价：296.89065万元。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

	4
	（一）除满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定外，还应满足：
1.投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格的企（事）业单位、其他组织等；
2.被授权委托人应为供应商在职员工，被授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明原件的扫描件并加盖公章；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；
根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：/。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；
2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
（四）本项目不接受联合体投标。

	5
	本项目不收取投标保证金。

	6
	谈判有效期：自递交响应文件截止之日起90天

	7
	1.网上投标截止时间：2026年07月14日上午9:30，投标截止时间后的响应文件恕不接受。
2.网上投标解密时间：2026年07月14日上午9:30；解密时限：开启解密后30分钟。
3.响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	8
	谈判时间：2026年07月14日上午9:30
谈判地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

	9
	成交确定时间：2026年 07 月 14 日谈判结束
成交确定地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

	10
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件盖章版三份。

	11
	采购单位名称：无锡市锡山区城市管理局
采购单位联系人：周煜
采购单位联系地址：无锡市锡山区东亭街道华夏南路9号
联系电话：0510-88221027 
采购代理机构：江苏达瑞德工程管理咨询有限公司
联系人：奚彩杰
联系电话：18061517651
联系地址：无锡市滨湖区蠡湖街道山明四村14、15号。
邮政编码：214000
电子邮件地址：418633489@qq.com
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	12
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上获取——下载采购文件——将采购文件导入政府采购客户端工具——制作响应文件——导出加密的响应文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）访问“无锡政府采购网”，点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网——办事指南——“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，或可至无锡政府采购网——下载专区——“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。



二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。
2.投标供应商按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目谈判，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。
4.采购文件仅作为本次采购使用。
（三）采购文件的解释：
1.本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1.江苏达瑞德工程管理咨询有限公司可在谈判截止时间五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，则顺延提交首次响应文件截止时间。
2.如需对采购文件进行澄清或修正，江苏达瑞德工程管理咨询有限公司将以书面告知投标供应商，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。
（五）响应文件的组成：
1.谈判响应函（格式见附件）
2.证明文件：
（1）资格、资信证明文件
①关于资格的声明函原件扫描件并加盖公章；（格式见附件）
②法人或者其他组织具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件的原件扫描件并加盖公章；
③投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件并加盖公章；（法定代表人亲自参与谈判的除外，格式见附件）；
④投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章；
⑤投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度审计报告原件扫描件并加盖公章；
⑥投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章；
⑦被授权委托人应为投标供应商在职员工，被授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件并加盖公章；
⑧承诺书原件扫描件并加盖公章（格式见附件）。
注：若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加磋商不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同和社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。
上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（2）补充性文件
①如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件的原件扫描件。
②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）；
③投标供应商简介和经营情况说明。
3.开标一览表（格式见附件）
4.拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）
5.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
7.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
（六）响应文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.响应文件按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。
6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。
7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
12.投标费用自理。
（七）报价要求：
1.本项目报价为单价报价。投标供应商报价的时候应充分考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。
2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。
3.本项目任何有选择的报价将不予接受。
4.投标报价以人民币元为单位报价。投标供应商在投标时应充分考虑到原材料价格波动的风险，并承诺承担因原材料价格波动所带来的全部风险和收益；在签订合同和履行合同过程中，投标价不作调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。
（八）无效响应文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，响应文件无效：
1.电子响应文件未按规定时间上传的；
2.电子响应文件未按采购文件要求签章的；
3.投标人未按采购文件要求解密电子响应文件的；
4.不具备采购文件中规定的资格要求的；
5.报价超过采购文件中规定的最高限价或最高单项限价的；
6.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
9.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
10.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
11.响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
12.响应文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
13.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
14.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
15.响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；
16.电子响应文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
17.启用响应文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的。
（九）投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。
（十）成交无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与采购人、其他投标供应商或者招标代理机构恶意串通的；
（3）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（6）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（7）将政府采购合同转包；
（8）提供假冒伪劣产品；
（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
（10）采购人、招标代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；
（11）投标供应商拒绝签订政府采购合同的。
投标供应商有前款第（1）到（9）项之一的，成交无效，并处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（十一）签订、履行合同：
（1）采购人与投标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的合同文本和服务要求等事项签订政府采购合同。
（2）采购人不得向投标供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与投标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。
（3）合同经江苏达瑞德工程管理咨询有限公司见证后生效。江苏达瑞德工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标投标供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，江苏达瑞德工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。
（十二）政府采购信用担保：
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十三）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十四）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十五）代理服务费：
[bookmark: _GoBack]本项目代理服务费由中标单位支付，供应商的投标报价应当包含本项目代理服务费，该费用计入投标总价/结算价中，采购人不另行支付，代理服务费按差额定率累进法计算，100万以下部分费率按1.2%，100万-500万部分费率按0.64%，500万-1000万部分费率按0.36%，在以上计算方法的基础上按八折计取，以成交价为计算基数。

三、谈判组织、程序
一、谈判组织：
1.谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。
2.在采购文件规定的时间和地点组织单一来源谈判，谈判响应方须派代表参加；
3.谈判小组成员是由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。
二、谈判程序：
1.响应文件初步资格性审查：初步资格性审查由工作人员在监督管理部门或监察部门监督下，审查如下内容：
1.1电子响应文件是否按规定时间上传；
1.2电子响应文件是否按采购文件要求签章；
1.3投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加单一来源谈判会议。
1.4投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。
2.谈判小组对响应文件的初审。
2.1响应文件的审查
2.1.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
2.1.2电子响应文件与纸质响应文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。
2.1.3投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
2.2响应文件资格性检查：
2.2.1依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备谈判资格。
2.2.2对意见难以统一或出现争议的事项，提交谈判小组全体成员进行表决。
2.3响应文件符合性检查：
2.3.1对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
2.3.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到谈判小组澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
3.谈判小组与投标供应商进行谈判
3.1谈判小组在“苏采云”系统中先进行第一轮谈判，首先会要求投标供应商就单一来源采购响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与投标供应商就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中，谈判小组将要求投标供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格。 
3.2在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求和技术服务要求，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
3.3对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时在“苏采云”系统中告知投标供应商。
3.4投标供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.5谈判小组将依据投标供应商最终提交的文件进行认真地审查，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则推荐其为成交投标供应商。否则，重新组织采购或终止采购。


四、采购需求
一、采购标的需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的目标：该项目为锡山区市政消火栓维护项目，对锡山区市政消火栓进行日常维护，确保设施安全且正常运行。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：/
二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《室外消火栓》（GB 4452-2011）、《市政消防给水设施维护管理》（GB/T 36122)、《无锡市消防条例》和《无锡市市政消火栓管理办法》（无锡市人民政府令第158号）等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。
三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.质量要求： 
（1）维修质量要求：维修后达到100%的完好率，符合消防国家标准和消防行业标准。（更换后保修期：自更换之日起1年）
（2）养护质量要求：确保市政消火栓始终处于完好有效状态，相关技术参数符合相关标准。
2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。
四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：
1.采购标的的数量：3177只，具体位置详见清单附件。
2.服务期：1年（自合同签订之日起算）。
3.实施地点：锡山区 
五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、服务标准：（1）维修质量要求：维修后达到100%的完好率，符合消防国家标准和消防行业标准。（2）养护质量要求：确保市政消火栓始终处于完好有效状态，相关技术参数符合相关标准。
2、服务内容：对3177只市政消火栓进行维修养护（费用：大修数量100个（含100个）由供应商承担；超过部分由采购人另行安排资金维修）。注：大修指单个维修费用达到3万元及以上的维修，100个由供应商负责大修的市政消火栓，须在维修前提供明细（含消火栓位置、消火栓编号、维修内容与金额，并附相应照片）报采购人确认备案，如采购人未确认，该次维修不计量。
（1）大中修养护，即根据消火栓的使用年限对所有需要维护的消火栓进行养护；
（2）日常巡检养护，即对所管设施实施全覆盖检查，对发现不能正常使用的消火栓进行维护或更换。
  （3）对3177只市政消火栓点进行巡查养护，每季度每个市政消火栓点至少巡查一次（放水检查、接口涂油养护等），建立巡查台账记录并报甲方。
  （4）以1年为周期对3177只市政消火栓进行外表防腐养护，每半年维护不低于总量的50%，滚动进行。
六、本项目验收标准：
1、维修部分，按照相应消防标准验收。
2、养护部分，主要考核以下内容：
	序号
	指标
	考核内容
	评分标准
	分数
	得分

	1
	制度建设
	制定市政消火栓定期巡回检查制度，年度巡查计划
	缺巡查制定扣10分，缺巡查计划扣10分。
	20
	

	2
	台账
	台账资料齐全
	建立消火栓的维护保养台帐资料，GIS地理信息系统同步更新，巡查人员、时间、照片记录齐全，如实记录市政消火栓检查、损坏、维修、保养情况，缺一项扣一分，扣完为止
	20
	

	3
	消火栓保养情况
	巡查制度执行情况
	每季度巡查一次并建立巡查台账和档案，缺一次不得分
	12
	

	4
	
	消火栓栓体外观
	市政消火栓完好有效，无部件缺损、油漆剥落等现象，抽查发现一具不符合要求的，扣一分，扣完为止。
	12
	

	5
	
	消火栓栓体附件
	市政消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水等现象，抽查发现一具不符合要求的，扣一分，扣完为止。
	12
	

	6
	
	及时修复情况
	市政消火栓部件丢失、损毁的，在24小时内进行修复，修复不及时且未报送相关信息的，不得分。
	12
	

	7
	
	出水情况
	每半年定期全面试水一次，并清除栓内污水，抽查发现一具不出水的，不得分。
	12
	


注：锡山区市政消火栓维护项目，月考核得分90分（含90分）以上，不扣除当季度作业经费，考评90以下，每下降1分，扣除当季度养护款1500元。考评得分在85分以下，每下降1分，扣除当季度养护款2500元。每月考核数量不少于总数的15%。
7、 其他技术、服务要求：
1、响应时间：业主单位发现市政消火栓损坏的，接到指令后，2小时内到达现场查看，在24小时内进行修复。特殊情况24小时内无法维修到位，由乙方向甲方提出申请并经甲方同意后实施。
2、养护期限：一年。
3、付款方式：年度合同签订生效后，根据中标价，按月考核季度支付，付款前乙方开具正规税务发票，甲方按规定支付。
4、锡山区市政消火栓养护数据必须接入无锡GIS供水管网管理平台，签订合同前成交供应商须提供有效接入证明，否则采购人有权拒签合同，同时不承担任何责任。




五、合同书（格式文本）
（甲方）：                              
（乙方）：                              
为了保障              市政消火栓设施完好并正常使用，根据《无锡市消防条例》和《无锡市市政消火栓管理办法》有关法律、法规、规章规定，双方现就             市政消火栓维护保养工程委托服务有关事项协商达成一致，共同签订如下协议。
一、项目概况
1.项目编号：                          
2.项目名称：                        
3.项目地点：                 
4.项目内容：对3177只市政消火栓进行维修养护（费用：大修数量100个（含100个）由供应商承担；超过部分由采购人另行安排资金维修）。注：大修指单个维修费用达到3万元及以上的维修，100个由供应商负责大修的市政消火栓，须在维修前提供明细（含消火栓位置、消火栓编号、维修内容与金额，并附相应照片）报采购人确认备案，如采购人未确认，该次维修不计量。（1）大中修养护，即根据消火栓的使用年限对所有需要维护的消火栓进行养护；（2）日常巡检养护，即对所管设施实施全覆盖检查，对发现不能正常使用的消火栓进行维护或更换；（3）对3177只市政消火栓点进行巡查养护，每季度每个市政消火栓点至少巡查一次（放水检查、接口涂油养护等），建立巡查台账记录并报甲方；（4）以1年为周期对3177只市政消火栓进行外表防腐养护，即每半年维护不低于总量的50%。
二、合同价款
1.合同金额：（大写）            ；（小写）        元；
三、合同期限
1. 维护保养期限：    年  月  日 至    年   月   日
四、质量标准 
（1）维修质量要求：维修后达到100%的完好率，符合消防国家标准和消防行业标准。（更换后保修期：自更换之日起1年）
（2）养护质量要求：确保市政消火栓始终处于完好有效状态。
2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。
五、 付款方式： 
年度合同签订生效后，根据中标价，按月考核季度支付，付款前乙方开具正规税务发票，甲方按规定支付。
六、双方责任
1.甲方责任
1.1、甲方、乙方根据合同要求，在项目委托服务期限和壹年质量保修期内对乙方在履行市政消火栓维护保养工程合同实施情况（包括施工现场情况）进行现场抽查，并组织对项目竣工完成开展考核验收，督促乙方配合财政资金评审部门做好项目费用结算审计工作。
1.2、委托服务要求若有调整或检查中发现不符合服务要求的情况，及时通知乙方整改。
1.3、按合同约定分阶段支付市政消火栓维护保养工程费用给乙方。
2.乙方责任
2.1、根据有关法律、法规及政策规定（如《无锡市市政消火栓管理办法》），结合实际情况，按照消火栓技术规范和合同约定组织完成项目实施，保质保量地完成            市政消火栓维护保养工程；
2.2、要重视项目施工现场的安全管理工作，履行施工现场环境安全管理职责，消除重大安全隐患，并自觉接受甲方监督。
2.3、合同规定由乙方承担的其他事项。
7、 补偿条款
合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，不承担其他任何责任：
1、需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
2、政策变动、规划调整等外部原因；
3、其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
8、 违约责任
1、按《民法典》执行，如产生纠纷的，双方协商解决，协商不成的，各方有权向甲方所在地法院起诉。
2、若乙方未尽到维护义务引发安全事故的，一切责任由乙方承担，乙方还应承担甲方因此支出的赔偿费用以及甲方为处理该事项而支出的诉讼费用、律师费、保全担保费、差旅费、鉴定费等合理费用。
9、 维修及养护考核
1、 维修部分，按照相应消防标准验收。
2、 养护部分，主要考核见附件。
九、 合同的变更
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如有现场情况变化确需变更、双方协商处理。
十、合同生效及其他
10.1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
10.2、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
10.3本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
10.4本合同由甲方双方签字、盖章后生效。
甲方（委托方）：（盖章）                    乙方（成交方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：    

日期：    年  月  日                      日期：    年  月  日  

合同附件：中标单位的明细报价表


附件：
锡山区市政消火栓栓养护工作考评表
	序号
	指标
	考核内容
	评分标准
	分数
	得分

	1
	制度建设
	制定市政消火栓定期巡回检查制度，年度巡查计划
	缺巡查制定扣10分，缺巡查计划扣10分。
	20
	

	2
	台账
	台账资料齐全
	建立消火栓的维护保养台帐资料，GIS地理信息系统同步更新，巡查人员、时间、照片记录齐全，如实记录市政消火栓检查、损坏、维修、保养情况，缺一项扣一分，扣完为止
	20
	

	3
	消火栓保养情况
	巡查制度执行情况
	每季度巡查一次并建立巡查台账和档案，缺一次不得分
	12
	

	4
	
	消火栓栓体外观
	市政消火栓完好有效，无部件缺损、油漆剥落等现象，抽查发现一具不符合要求的，扣一分，扣完为止。
	12
	

	5
	
	消火栓栓体附件
	市政消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水等现象，抽查发现一具不符合要求的，扣一分，扣完为止。
	12
	

	6
	
	及时修复情况
	市政消火栓部件丢失、损毁的，在24小时内进行修复，修复不及时且未报送相关信息的，不得分。
	12
	

	7
	
	出水情况
	每半年定期全面试水一次，并清除栓内污水，抽查发现一具不出水的，不得分。
	12
	


注：锡山区市政消火栓维护项目，月考核得分90分（含90分）以上，不扣除当季度作业经费，考评90以下，每下降1分，扣除当季度养护款1500元。考评得分在85分以下，每下降1分，扣除当季度养护款2500元。每月考核数量不少于总数的15%。

六、附件（响应文件格式）
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项目编号：
采购项目名称：
投标供应商：
年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]
（一）响应函（格式）

响应函
经研究，我方决定参加项目编号为                的招标活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明如下：
1.如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。
2.我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。
3.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
4.我方已详细检查所有采购文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
5.我方的响应文件自递交响应文件截止之日起90天内有效。
6.我方同意按文件要求，提交与递交响应文件有关的数据和资料。
7.我方拟派驻本项目的项目负责人是           （姓名）。
8.我方承诺：我方没有因投标供应商违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。
9.我方愿承担因本响应函第8条承诺不真实引起的一切经济、法律责任（包括：中标后，你方有权单方面终止合同，并要求我方赔偿经济损失；你方从此拒绝我方的任何投标申请等）
10.与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标供应商代表姓名、职务：
投标供应商全称（印章）：
法定代表人签章：
年   月   日

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函

项目编号：

江苏达瑞德工程管理咨询有限公司：
我公司（单位）参加本次项目（         ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行单一来源，响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）      愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：
（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
                         项目编号：

江苏达瑞德工程管理咨询有限公司：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：          ）的单一来源，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：        电话：

                                      单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                    日期：
附：
夹                                     
被授权人身份证件复印件


法定代表人身份证件复印件





[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]







（四）报价一览表（初次）（格式）

报价一览表
投标供应商名称（盖章）                            政府采购编号：
	项目总报价
	大写：              元

小写：              元

	项目单价
（人民币）
	大写：              元/个/年

小写：              元/个/年

	服务期限
	

	服务要求
	

	项目负责人
	



法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日 期：
注：以上报价均为含税价。投标供应商报价的时候应充分考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。











（五）承诺书

承诺书一（格式）
致：江苏达瑞德工程管理咨询有限公司
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。



投标单位：（盖章）          
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：            
                                  年    月    日






承诺书二  廉洁承诺书（格式）
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标单位（盖章）：             
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
年    月     日



承诺书三
（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                          年   月   日















（六）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：    
日期：    
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效响应文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（七）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：	
日        期：


（八）拟投入本项目的人员一览表（格式）

拟投入本项目的人员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
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