## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡职业技术大学工业1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二）
标段名称： | 无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二）
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 华晓蓉 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 张沁 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 姚敏伟 | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡职业技术大学 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 周桂瑾 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月25日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【无锡职业技术大学工业2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 装饰 | 180000.00
2 | 安装
合 计 |  | 180000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
地下一层
1 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06加气砼砌块 2.墙体类型：内隔墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆 | m3 | 6.24
2 | 010502021006 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.4
3 | 010502022006 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.32
4 | 010502023005 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.05
5 | 010505011006 | 构造柱模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 3.96
6 | 010505012006 | 圈梁模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 3.2
7 | 010505013005 | 过梁模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 0.54
8 | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合考虑，10mm内 | t | 0.071
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 71.96
10 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.刮腻子遍数：耐水腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料二遍 | m2 | 555.36
11 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：天棚 2.刮腻子遍数：耐水腻子二遍防霉涂料二遍 | m2 | 814.33
12 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 原自流平表面处理 | m2 | 602.08
13 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格：3厚PVC地胶 | m2 | 325.42
14 | 011104002005 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格：22厚硬木企口地板 2.固定方式： 50×60木搁栅 400 中距，40×50横撑中距 100 3.附加层材料种类和厚度：刷1.5厚聚氨酯防水涂料+刷基层处理剂一遍 4.形体教室 | m2 | 276.66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管骨架 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：7mm练功镜 4.压条材料种类、规格：四周不锈钢包边 | m2 | 63.6
16 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格：主杆63*3mm304不锈钢管，次杆32*2mm304不锈钢管 2.固定配件种类：含所有附件 3、高度900mm | m | 7.75
17 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、成品实木复合门（含门套） 2、含五金等附件 | m2 | 7.92
二层
18 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06加气砼砌块 2.墙体类型：内隔墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆 | m3 | 15.05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 011207003002 | 成品隔断 | 铝合金12mm磨砂玻璃隔墙（含铝合金玻璃门） | m2 | 54.07
20 | 010502021007 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.56
21 | 010502022007 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.64
22 | 010502023006 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.05
23 | 010505011007 | 构造柱模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 5.6
24 | 010505012007 | 圈梁模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 8.48
25 | 010505013006 | 过梁模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 0.49
26 | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合考虑，10mm内 | t | 0.118
27 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 150.46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.刮腻子遍数：成品腻子粉二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 150.46
29 | 011101003002 | 自流平楼地面 | 原自流平表面处理 | m2 | 684.48
30 | 011103002002 | 橡塑卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格：3厚PVC地胶 2.地胶主材甲供 | m2 | 684.48
31 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板 | m | 198.2
32 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 原集气室百叶窗外增加2厚铝单板面板（活动） | m2 | 4.25
33 | 010801002006 | 木质门带套 | 1、成品实木复合门（含门套） 2、含五金等附件 | m2 | 8.8
34 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1、钢质甲级防火门 2、含门锁及五金件 | m2 | 3.96
六、七、八、九、十、十一、十二层
35 | 01B003 | 原地砖楼面切缝并凿除 | 内隔墙身砌筑需要 | m2 | 9.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06加气砼砌块 2.墙体类型：内隔墙（含门洞封堵） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆 | m3 | 40.87
37 | 010502021005 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.84
38 | 010502022005 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.49
39 | 010505011005 | 构造柱模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 8.4
40 | 010505012005 | 圈梁模板 | 1、模板形式：直行模板 | m2 | 14.85
41 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合考虑，10mm内 | t | 0.218
42 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 351.12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.刮腻子遍数：成品腻子粉二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 351.12
44 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：10厚碳晶板面层 3.碳晶板密度需达到0.75-0.8 4.原不锈钢踢脚线拆除 | m2 | 1395.18
45 | 011109001001 | 架空地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：150高支架 2.面层材料品种、规格：602*602*40架空瓷砖面钢质防静电活动地板 3.防静电地板需满足设计要求 | m2 | 751.69
46 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：50厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：10厚800*800地砖 3.勾缝材料种类：1：1干水泥 | m2 | 1741.22
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 01B004 | 原有木门增加观察窗 | 1.原有木门开孔柄安装观察窗 2.竖向6厚钢化玻璃窗1000*200mm 3.需包含原有成品木门拆装、包装、运输、开孔等工序 4.含重新烤漆、线条及其他附件安装等 | 扇 | 294
48 | 01B002 | 成品保护 | 其他设备及精密仪器进行保护 | 项 | 1
49 | 01B001 | 保洁 | 施工区域深度精细保洁 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰】3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
16 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 180000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 180000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰】3.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 180000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 180000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 180000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装】4.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一、地下室（强电）
1 | 030413014019 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 12
2 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 114
3 | 030412004012 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 376
4 | 030412006012 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 12
5 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 1
二、二层（强弱电、排水）
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：塑料排水管 2.规格：U-PVC-DE75 3.连接形式：胶水粘结 4.管卡材质：塑料吊卡 5.安装部位：室内梁下 6.介质：废水 | m | 27.5
7 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：塑料排水管 2.规格：U-PVC-DE50 3.连接形式：胶水粘结 4.管卡材质：塑料吊卡 5.安装部位：室内梁下 6.介质：废水 | m | 7.5
8 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：机械开孔 2.规格：φ50 3.部位：楼板 4.结构类型：混凝土 | 个 | 5
9 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯 2.型号：LED,20W 3.规格：200*1000 4.安装方式：吸顶安装 | 套 | 52
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：PZ30-10 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 3
11 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：桥架敷设 | m | 212
12 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：380V | 个 | 6
13 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称：照明线槽 2.材质：钢制热镀锌槽式 3.规格：200*100 | m | 73
14 | 030413014020 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 5
15 | 030413014021 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030502010011 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 28
17 | 030412001013 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 76
18 | 030412004013 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 528
19 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装 | 套 | 2
20 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 | 套 | 5
21 | 030412006013 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 12
三、六层（强弱电）
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 030413014006 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 288
23 | 030413014007 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 128
24 | 030502010004 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 32
25 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 288
26 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 1815
27 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.接地跨接方式：跨接 | m | 190
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 7561
29 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 600
30 | 030502012004 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 2
31 | 030502005004 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 2
32 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 8
四、七层（强弱电）
33 | 030413014008 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 328
34 | 030413014009 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 030502010005 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 80
36 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 328
37 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 1525
38 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称：弧形不锈钢线槽（1:1分隔） 2.规格：100*20 3.材质：不锈钢 4.接地跨接方式：跨接 | m | 230
39 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 7194
40 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 2000
41 | 030502012005 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 030502005005 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 2
43 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 10
四、八层（强弱电）
44 | 030413014010 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 328
45 | 030413014011 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 2
46 | 030502010006 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 412
47 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 328
48 | 030412003006 | 桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.接地跨接方式：跨接 | m | 144
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 1875
50 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 6678
51 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 10300
52 | 030502012006 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 9
53 | 030502005006 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 4
54 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 6
五、九层（强弱电）
55 | 030413014012 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 329
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030413014013 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 36
57 | 030502010007 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 554
58 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 329
59 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.接地跨接方式：跨接 | m | 143
60 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 2247
61 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 6748.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030502003007 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 13850
63 | 030502012007 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 12
64 | 030502005007 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 7
65 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 8
六、十层（强弱电）
66 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：PZ30-10 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 7
67 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：桥架敷设 | m | 388.5
68 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：380V | 个 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
69 | 030413014014 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 328
70 | 030413014015 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 61
71 | 030502010008 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 114
72 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 328
73 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.接地跨接方式：跨接 | m | 144
74 | 030412003009 | 桥架 | 1.名称：弧形不锈钢线槽（1:1分隔） 2.规格：100*20 3.材质：不锈钢 4.接地跨接方式：跨接 | m | 46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
75 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 1889
76 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 7486
77 | 030502003008 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 2850
78 | 030502012008 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 3
79 | 030502005008 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 2
80 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 6
七、十一层（强弱电）
81 | 030413014016 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 380
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030502010009 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 380
83 | 030412006010 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 380
84 | 030412003010 | 桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.接地跨接方式：跨接 | m | 176
85 | 030412003011 | 桥架 | 1.名称：弧形不锈钢线槽（1:1分隔） 2.规格：100*20 3.材质：不锈钢 4.接地跨接方式：跨接 | m | 94
86 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 2259
87 | 030412004010 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 8878
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
88 | 030502003009 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 9500
89 | 030502012009 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 8
90 | 030502005009 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 8
91 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 5
八、十二层（强弱电）
92 | 030413014017 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V，10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 328
93 | 030413014018 | 插座 | 1.名称：工业插座 2.规格：380V,配套工业插头 3.安装方式：暗装 | 套 | 77
94 | 030502010010 | 模块 | 1.名称：网络模块 2.类别：单口 | 个 | 50
95 | 030412006011 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：明装 | 个 | 328
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
96 | 030412003012 | 桥架 | 1.名称：热镀锌槽式桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.接地跨接方式：跨接 | m | 144
97 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：电导管 2.材质：双面镀锌紧定管 3.规格：JDG-φ20 4.配置形式：明配 | m | 1525
98 | 030412004011 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、线槽敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 5668
99 | 030502003010 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.类别：超六类 3.敷设方式：穿管、线槽敷设 | m | 1250
100 | 030502012010 | 光纤接续 | 单模双纤 lc 双芯 光纤模块 | 个 | 2
101 | 030502005010 | 光缆 | 原有弱电柜移到教室后面墙顶，含光纤 熔接 跳线 | 批 | 2
102 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称：原有配电箱改造 2.规格：含人工、16A/2P开关 | 台 | 5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装】4.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装】4.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：无锡职业技术大学工业物联网实训基地内部装修改造项目（标段二） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计