无锡市第一中学食堂扩建项目清单编制说明

1、 工程概况 
无锡市第一中学食堂扩建项目位于无锡市运河东路98号。该项目占地面积为928m2，结构形式为桁架楼承板+钢结构，建筑面积为558m2（地上1层）。
2、 编制范围
设计图纸范围内的全部内容:无锡市第一中学食堂扩建项目土建及钢结构、玻璃幕墙、室外排水、无锡市第一中学食堂扩建项目电气、给排水、通风空调等，具体内容详见工程量清单，不含灯箱、广告。
3、 编制依据
1. 建设单位提供的由大洲设计咨询集团有限公司设计的图纸。
2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）以及其它相关文件。
3. 施工规范按照现行的建筑与安装工程施工规范和操作规程。
4、 工程质量：合格。
5、 编制说明
1． 本工程混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单，泵送与非泵送投标人自行考虑。
2． 投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费、施工便道等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不再增加。
3． 公共及协调费用（如交通、路政、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。
4． 本工程施工时需保证居民及人员车辆的安全通行，保证临近建筑、地下各类非改造项目管线、绿地、花木等设施不受破坏，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算。
5． 投标人应结合工程地理位置，充分考虑因区域限制、施工受行车、行人、时间段等干扰、降效、施工现场安全围护费、可能发生的材料二次搬运费及交叉、各专业衔接施工增加的费用等等，由投标人在报价中综合考虑，如产生的相关费用计入相关措施清单项目投标报价内的，结算时费率亦不作调整。
6． 投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。
7． 投标人必须做到文明施工，施工中做好满足相关职能部门要求的安全围护围挡，由此而产生的费用（包括施工便道及围挡），应考虑充分考虑该费用并计入报价。
8． 本工程依据江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号文《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》按规定计取了建筑工人实名制费用，中标单位应在施工过程中按照相关规定和经业主、监理、跟踪审计确认过的施工方案加装相关设备及管理流程并经以上单位确认施工，否则该费用在结算审核时不予计取。
9． 投标人应充分考虑施工过程中产生的泥浆处理、垃圾清理、短驳、装车、外运、处置等工作量，外运距离由投标单位自行考虑，中标价不因上述因素予以调整。
10． 清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸主要工艺施工技术说明及（2024）计价规范中注明的工程内容，并应当综合考虑施工规范、地方规章、现场实际情况（土建和装饰界面划分）等要求，所产生的费用计入投标报价中；承包人在报价时须充分考虑“主要工艺”和“工程内容”而产生的费用，计入相应的报价中。
11． 投标人可根据施工组织设计采用的方案调整总价措施项目清单的金额，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中。
12． 特种垃圾处理费由投标人自行考虑并计入综合单价中，今后结算不再增加。
13． 工程的接水、接电费用由投标人探勘现场，计入投标报价，结算时不作调整。
14． 工程施工时，承包人对已完工程及设备保护费用自行考虑，计入相应的报价中。
15、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。
[bookmark: _GoBack]16、玻璃幕墙底部铝板包封参考采光天棚包边；玻璃幕墙防火封堵按通常做法。

6、 专业工程暂估价（投标人报价时不得变动）：
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	1
	专业工程暂估价
	
	0.00
	不含税

	
	合计
	
	0.00
	



7、 暂列金额明细表（投标人不得变动、让利）：
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	其他（暂列金）
	项
	0.00
	　不含税

	
	合  计
	　
	0.00
	　不含税



8、 
本工程部分材料设备招标人提供品牌如下，投标报价及施工时需按提供品牌之一执行： 

	序号
	材料名称
	材料品牌
	备注

	1 
	油漆、涂料
	立邦、多乐士、三棵树
	

	2 
	防水材料
	东方雨虹、科顺、禹王
	

	3 
	墙地砖
	东鹏、新润成、罗马
	

	4 
	玻璃
	南玻  信义  台玻
	

	5 
	钢型材
	沙钢、鞍钢、中天
	

	6 
	空调器
	格力、科龙、海信
	

	7 
	电线电缆
	双熊、江南、上上
	

	8 
	照明灯具
	奔豪、雷士、飞利浦
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