## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【三棵树小学操场修缮项1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 三棵树小学操场修缮项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【三棵树小学操场修缮项2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：三棵树小学操场修缮项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 运动场 | 70000.00
2 | 室外监控及广播
合 计 |  | 70000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【运动场】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：运动场 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除
1.2 | 新建运动场
1.3 | 新建旗台
1.4 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 70000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 70000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【运动场】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除
1 | 041001001001 | 拆除 | 1、拆除现场障碍物 2、包含塑胶面层、人工草坪及填充物、旗台、旗杆后期利旧、排水沟盖板、球场地面、球场围网及基础、侧石、铺装、找平层，新建旗台的基础障碍，等其他障碍物不限于描述范围内的一切有碍施工事项 3、运距由各投标人应自行勘察现场，综合考虑 4、拆除废弃垃圾自行考虑无害化处理、消纳等费用 5、各投标人应自行勘察现场，结合图纸设计及相关要求充分进行报价，后期结算不做调整 | 项 | 1
新建运动场
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 040201003001 | 翻新基层处理 | 1、裂缝修补：宽度≤2mm填充弹性胶（如聚氨酯胶水+石英砂），宽度＞2mm需切割成V型槽后填补 2、基础找平：对现场凹陷区域用环氧砂浆或水泥基材料填补，确保基础平整度达标（3m直尺误差≤3mm） 3、基层采用高压水枪冲洗地面，酸洗（8%稀盐酸）去除油污，测试含水率≤5% 4、滚涂单组分水性底漆（用量0.2kg/m2）。增强基层与弹性层粘接力 | 项 | 1
3 | 040203009001 | 人造草坪 | 1、人造草坪面层，专业粘接剂粘贴（绒长50-55，内填石英砂、环保橡胶颗粒） 2、10厚合成材料吸震垫 3、30厚细粒石油沥青混凝土，碎石粒径≤10 4、详细参数详见设计 | m2 | 7857.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040203009002 | 弹性面层 | 混合型塑胶跑道 1、底层11mm厚混合弹性层，采用红色1-3mmEPDM颗粒，高聚物含量不低于20%，与PU料混合搅拌；面层2mm厚耐磨层，采用彩色自结纹混合料喷涂施工，喷面结束后做罩面处理 2、30厚细粒石油沥青混凝土，碎石粒径≤10 3、详细参数详见设计 | m2 | 10175.29
5 | 040203009003 | 弹性面层（排水沟处） | 混合型塑胶跑道 1、9mm厚混合弹性层，采用红色1-3mmEPDM颗粒，高聚物含量不低于20%，与PU料混合搅拌；面层2mm厚耐磨层，采用彩色自结纹混合料喷涂施工，喷面结束后做罩面处理 2、详细参数详见设计 | m2 | 118.38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、50厚中粒石油沥青混凝土，碎石粒径≤20 2、100厚级配碎石，粒径≤30 3、300厚无机混合料，石灰水泥粉煤灰砂砾：6:3:16:75 4、200厚3：7灰土，分层夯实，每层约为100 5、素土夯实，压实系数≥0.95 | m2 | 563.16
7 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、600*150*30厚芝麻灰花岗岩烧面 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，压实系数≥0.95 6、含模板 | m2 | 29.1
8 | 040203009004 | 划线 | 1、草坪划线，跑道划线、足球主体乐园地喷等其他所有项目，投标人综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040501001001 | 排水沟维修 | 1、清除沟内淤泥、垃圾杂物 2、破损沟壁修复 3、购置安装成品带孔沟盖板 4、盖板规格：400mm*500mm*70mm | m | 400
10 | 040205002001 | 球门 | 1、装卸式球门，成品采购，需由专业厂家深化安装 2、含配套球网等 | 个 | 2
新建旗台
11 | 010103001001 | 平整场地 | 1、素土夯实，压实系数≥0.95 | m2 | 18
12 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.部位：旗台 2.厚度：150mm 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石垫层 | m3 | 2.7
13 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层 3.含模板 | m3 | 2.23
14 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 5.4
15 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：M24地脚螺栓及φ8箍筋 | t | 0.256
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.4
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*300*30厚暗红色地砖，颜色由甲方确定 2、30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 18
18 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1、600*150*20厚暗红色地砖，颜色由甲方确定，对缝同踏面 2、30厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 4.5
19 | 010607006001 | 旗杆 | 1、SUS304不锈钢锥形旗杆，安装 2、利用原有旗杆 | 根 | 3
其他
20 | 041201006001 | 围挡 | 1、安全文明施工围挡，封闭范围需满足建设单位要求 | 项 | 1
21 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：施工单位自行勘察现场综合考虑 2.运距：施工单位自行勘察现场综合考虑 | m3 | 488.52
本页小计
22 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源：施工单位自行勘察现场综合考虑 2.密实度：夯实 3.材料品种、规格：素土 | m3 | 48.8
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【运动场】3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：运动场 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【运动场】3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【运动场】3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：运动场 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 70000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 70000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【运动场】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 70000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【运动场】3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：运动场 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【运动场】3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【运动场】3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：运动场 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【运动场】3.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：运动场 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【运动场】3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：运动场 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【室外监控及广播】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：室外监控及广播 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 室外监控及弱电管网
1.2 | 室外广播
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室外监控及广4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
室外监控及弱电管网
1 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1、400万星光级红外高清网络枪式摄像机 2、含配套支架，具体配置参数详见设计图纸 | 台 | 13
2 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1、监控立杆 2、3.5m，采用镀锌钢管，厚度3mm 3、含监控基础，钢筋混凝土基础，含基础接地 4、其他详见设计图纸 | 台 | 12
3 | 030402004001 | 避雷器 | 1、二合一防雷器 | 个 | 13
4 | 030412005001 | 接线箱 | 1、室外监控设备箱 2、不锈钢防水箱，含箱内配套空开、插座等 | 个 | 2
5 | 030505006001 | 电源 | 1、集中电源 2、12V 20A | 台 | 1
6 | 030505006002 | 电源 | 1、集中电源 2、12V 30A | 台 | 1
7 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1、光纤熔纤盒 | 个 | 2
8 | 030502011001 | 光纤接续盒 | 1、千兆光纤收发器 | 个 | 2
9 | 030501015001 | 交换机 | 1、16口千兆交换机 2、满足使用要求及验收规范 | 台 | 3
10 | 030501015002 | 交换机 | 1、24口千兆核心交换机 2、满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030501015003 | 交换机 | 1、光交换机 2、满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
12 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1、42U标准机柜 2、含机柜配套，满足使用要求 | 台 | 1
13 | 030502008001 | 配线架 | 1、48口光纤配线架 | 个 | 2
14 | 030506011001 | 视频控制设备 | 1、64路硬盘录像机 2、满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
15 | 030501004001 | 存储设备 | 1、6T监控硬盘 | 块 | 8
16 | 030501003001 | 控制设备 | 1、管理电脑 2、CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)，内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存，固态硬盘：1个256G SSD，显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ，显卡：集显，满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
17 | 030501019001 | 服务器 | 1、平台管理服务器（含配套软件） 2、满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1、UPS电源装置（含配套电池柜及垫池） 2、容量：20KVA，含电源箱，配套电池柜及蓄电池，后备时间不低于1h，具体数量满足使用要求及验收规范，综合考虑报价 | 套 | 1
19 | 030502005001 | 光缆 | 1、室外4芯单模光缆 2、穿管敷设 | m | 480
20 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT6E | m | 920
21 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.0 | m | 920
22 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-3*2.5 | m | 480
23 | 03B001 | 辅材 | 1、配套辅材 2、主要包含本项目相关的光纤跳线、网络跳线、光模块、尾纤等所有辅材 | 项 | 1
24 | 030412001001 | 配管 | 1、PE25 穿线管 2、埋地敷设 | m | 257.8
25 | 030412001002 | 配管 | 1、PE50 穿线管 2、埋地敷设 | m | 680.6
26 | 030412001003 | 配管 | 1、PE100 穿线管 2、埋地敷设 | m | 385.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 030412001004 | 配管 | 1、SC50 镀锌钢管 2、埋地敷设 | m | 42.8
28 | 030412001005 | 配管 | 1、SC100 镀锌钢管 2、埋地敷设 | m | 389.3
29 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1、名称：弱电手孔井 2、600*600*900，内径18墙，内外粉刷，铸铁井盖，具体做法详见设计图纸 | 座 | 14
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.沟槽土方开挖 2.土方类别由投标人自行勘探现场，综合考虑报价 | m3 | 293
31 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土夯填沟槽 | m3 | 293
32 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1、安防监控全系统调试 | 项 | 1
室外广播
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、网络广播主机（含配套软件） 2、屏幕尺寸：15英寸，分辨率为1024x768，TFT262144色真彩色。操控方式：1024x768分辨率液晶电阻式（五线）触摸屏。工业级机柜式机箱设计，内置大容量128GSSD固态硬盘，支持双显卡，具有一路短路触发开机运行接口。功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
34 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、数字调谐器 2、采用铝合金面板，具备LCD显示屏，支持微电脑控制和触摸按键操作。存储功能：具备自动搜索和记忆功能，可记忆多达99个频道，并有断电记忆功能。支持红外线遥控控制。功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、CD/DVD播放器 2、读取光盘格式包括CD/VCD/MP3/DVD，有显示屏。功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
36 | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、电源时序器 2、功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
37 | 030505011005 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、前置放大器 2、功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
38 | 030505011006 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、网络化智能寻呼站 2、屏幕分辨率：800×4802，桌面式对讲广播话筒，功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030505011007 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、GPS/北斗校时控制卡终端 2、卫星同步授时，基准时间误差＜0.1秒，为整套IP广播、考场系统统一时间 Linux嵌入式系统，稳定7×24小时运行，支持DHCP/固定IP/ADSL拨号多种上网方式，兼容TCP/IP、UDP、IGMP组播、SIP协议，对接T-7700、T-6700全系列IP广播，功能参数满足使用要求及验收规范 | 套 | 1
40 | 030505011008 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、网络监听音箱 2、IP网络有源RJ45网口，40w，功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
41 | 030505011009 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、网络化功放机 2、功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
42 | 030501015004 | 交换机 | 1、24口千兆交换机 2、满足使用要求及验收规范 | 台 | 2
43 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1、42U标准机柜 2、含机柜配套，满足使用要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 030505011010 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、钟声话筒 2、降噪，保真语音，功能参数满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
45 | 030505011011 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1、室外广播 2、IP网络有源防水音柱，额定功率：60W，峰值功率：120W，输入电压：100V，功能参数满足建设单位使用要求及验收规范，需经建设单位确认认可后安装，综合考虑报价 | 台 | 11
46 | 030412004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*2.5 | m | 800
47 | 03B002 | 辅材 | 1、配套辅材 2、主要包含本项目相关的音频线、音箱线、耦合器、插接线等所有辅材 | 项 | 1
48 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试及试运行 | 1、广播系统运行调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【室外监控及广播】4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：室外监控及广播 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室外监控及广播】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室外监控及广播】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【室外监控及广播】4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1
2
3
4
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【室外监控及广播】4.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【室外监控及广播】4.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【室外监控及广播】4.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【室外监控及广4.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：室外监控及广播 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【室外监控及广播】4.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外监控及广播 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计