无锡市政府采购

公 开

招 标 文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0022

采购项目名称：2026-2028年新安街道雨水管网养护采购项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二六年六月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、 投标文件（格式）

一、投标邀请

我公司受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处的委托，就2026-2028年新安街道雨水管网养护采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2026-2028年新安街道雨水管网养护采购项目 采购项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0022 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购人地址：无锡市新吴区清晏路28-1（青年公社1号楼） 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 代理机构地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 1.项目概况：2026-2028年新安街道雨水管网养护采购项目，对新安街道辖区内市政雨水管网进行淤泥清掏、疏通、井盖更换等工作：本项目共分两个标段，一标段养护老城区范围雨水管网，二标段养护外围区域雨水管网。 2.服务期限：2年（合同一年一签，具体进场时间以采购人通知为准）。 3.本项目采购预算：650万元。 4.最高限价：一标段184万元，二标段466万元，投标总报价及各项单价报价均不能超过最高限价，否则按无效投标文件处理。 注：供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。本项目共2个标段，投标供应商对2个标段均可投标，但最多只能中一个标段，由评分排名第一的供应商中标。评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依此类推。 5.质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价的5%。 6.服务响应时间：接到采购人通知后2小时内到达现场； 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。 8.本项目是否专门面向中小微企业：是。 9.本项目是否接受联合体投标：否 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； （9）承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - （三）本项目的特定资格要求： 1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2、投标供应商必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证； 3、项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书。 - 本项目不接受联合体投标。 注： 1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 2.完成项目报名，获取采购文件： （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 7 | 采购人、涵熙（苏州）工程顾问有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年6月23日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。 |
| 8 | 本项目免收投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 10 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 网上投标截止时间：2026年7月10日09:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：网上线上投标。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 网上解密时间：2026年7月10日09:30。 |
| 11 | 评审时间：2026年7月10日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| 12 | 中标供应商确定时间：2026年7月10日评审结束后 |
| 13 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 14 | 网上投标解密时间：2026年7月10日开启解密后半小时。 |
| 15 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 联系人：蔡锡华 联系电话：0510-85389523 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯 联系电话：0510-83306659 传真：0510-83306659 电子邮件地址：464823780@qq.com 联系地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.涵熙（苏州）工程顾问有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室

邮编：214000

联系人：杨逸

电话：0510-83306659

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分：商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]，并提供扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度审计报告和所附已审计财务报告，提供上述资料扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（个人所得税除外）；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）；

（11）投标供应商特定资格条件证明材料扫描件（详见投标邀请中本项目的特定资格要求）；

注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

（3）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件（如有）；

（4）投标偏离表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.明细报价表（格式见附件）；

5.人员配置表（格式见附件）；

6.投入本项目的车辆和设备明细表（格式见附件）；

第二部分：技术标部分（暗标）

技术文件部分详见评分标准

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

12.暗标部分响应文件的要求：

12.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

## 12.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，照片、图片、截图中字体及字号不做限制，对应评分标准模块上传。需编制页码（页码位于页脚居中，字体为黑色、小四号宋体，从“项目总体概述”正文第一页开始编号，编号应当连续），纸张必须为A4纸。技术标无需编制封面及目录。

## （八）报价要求：

- 1.投标报价应包含但不限于以下为完成本项目服务所需的必备工具、员工工资（包括符合无锡市最低工资标准及人员社会保险费、节假日无法休假的加班工资、高温费、福利费）、日常管理服务中产生的维护费、办公费、固定资产折旧费、人员培训、体检、通讯、员工意外伤害保险及日常工作中所产生的易耗品支出费用、合理利润、法定税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

- 2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

- 3.供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

- 4过最高限价的按无效投标处理。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1．未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 2．电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 4．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 5．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 9．投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 10．电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 11．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 12．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 13．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 14．不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 15．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 16．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 17．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 19．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 20．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 21．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 22．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 23．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 24．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 25．商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 26．未按要求提供技术文件的；

- 27．不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 28．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 29．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 30．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 31．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 32．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 33．不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 34．电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 35．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （十）开标、评标

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可以在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由涵熙（苏州）工程顾问有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                   30分

（2）商务部分                                   20分

（3）技术文件（暗标）                           50分

（二）具体评分

一、商务标部分：

（1）投标报价（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。

（2）商务标部分（20分）

1）供应商综合能力（8分）

①业绩（3分）：投标供应商企业自2023年1月1日起具有同类养护项目业绩，有一项得1分，本项最高得3分。

（提供业绩中标通知书及合同原件扫描件加盖投标供应商电子公章，不提供或提供不完整均不得分。日期以中标（成交）通知书日期为准。）

②奖项（3分）：投标供应商企业自2023年1月1日以来获得过市政养护类市级奖项的，每提供1个得0.5分；省级奖项及以上的，每提供1个得1分；最高得3分。（奖项限评3个，同一项目按最高获奖计取。投标文件中提供相关获奖证书或获奖文件原件扫描件加盖投标供应商公章，不提供不得分，日期以获奖证书或获奖文件落款日期为准。）

③荣誉（2分）：投标供应商自 2023年1月1日以来获得过县（区）及以上党政机关（或事业单位）颁发的养护服务类或应急保障类荣誉或表彰的，每提供1个得1分，最高得2分。（提供相关颁奖文件原件扫描件加盖投标供应商电子公章，不提供均不得分。日期以颁奖文件落款日期为准）

2）机械设备配备（6分）

在满足采购需求的基础上：

①具有管道疏通车（具备高压冲洗）得0.5分；

②具有应急电源车得1分；

③具有移动电源泵车或排水抢（救）险车（排水量≥3000m³/h）得1分，（3000m³/h＞排水量≥1000m³/h）得0.5分，本项最多得1分；

④具有自装卸式垃圾车（污泥车）得0.5分；

⑤具有吸污车（具有自循环功能）得0.5分；

⑥具有管道检测设备：管道检测机器人、管道潜望镜、声呐检测系统，配套齐全的得0.5分；

⑦具有防撞车（防撞等级≥60K）得1分；

⑧具有抓斗式窨井清淤车（抓吊深度≥10 米）得0.5分；

⑨具有防护设备：毒气体检测仪、堵水气囊、呼吸器，配套齐全的得0.5分；

注：①上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票、行驶证的原件扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、有效期内的租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）、出租人购置发票、行驶证的原件扫描件。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

②如投标时不具备养护设备的，可提供承诺书（格式见附件承诺书），承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的养护设备，并按承诺配备到位的养护设备种类获得相应分值，未提供承诺书的不得分。

③其中：车辆功能还需提供厂家出具的关于车辆技术参数（如排水量、抓吊深度、缓冲速度等）或铭牌等证明材料；投标时须提供上述资料扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者提供不全则不得分。

3）拟派项目组人员配备（6分）

①拟派的项目负责人（1分）

A.具有人社部门颁发的市政类中级工程师职称，得0.5分；高级（含）以上职称得1分；本项最多得1分

②拟派的项目组其他成员（5分）（除项目负责人外）

A.项目组人员中具备《预防硫化氢中毒安全作业》岗位证书的，每提供一个有效期内的得0.5分，本项最高得1分；

- B.项目组人员中配备持有中国潜水救捞行业协会（原名中国潜水打捞行业协会）颁发的潜水员证书的专业技术人员，有一人得1分，本项最多得1分；

C.项目组人员中配备养护人员具有排水管道检测与评估证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分；

D.项目组人员中配备具有《市政排水管道有限空间作业安全》培训证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分；

E.项目组人员中配备具有《市政排水管道养护与运维》培训证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。

- 注：投标时：①上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张证书的（职称证除外）不兼得分，按得分高的计算得分。提供证书原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，提供不全或者不提供均不得分；②提供人员与投标供应商企业签订的劳动合同、由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明,不提供或提供不全者不得分。

（3）技术文件（暗标）（50分）：

1）工程概况和总体养护思路（4分）内容包括但不限于：①项目技术文件编制总体设想（2分）、②编制依据、编制说明、编制原则（2分）

①提供的项目总体概述全面，不漏项且有针对性解释说明：2分/项；

②提供的项目总体概述较全面，有针对性解释说明：1.5分/项；

③提供的项目总体概述基本全面，有针对性解释说明：1分/项；

④提供的项目总体概述不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容：0分/项。

- 2）排水管道设施的日常养护流程及方案（16分）内容包括但不限于：① 项目日常养护流程（4分）②项目日常养护流程日常养护方案（4分）③排水管网监测、检测技术方案（4分）④排水管网修复（缺陷修复改造）技术方案

①供应商应对排水管道设施的日常养护的情况描述清晰，不漏项且有针对性解释说明；4分/项；

②供应商应对排水管道设施的日常养护的情况描述清晰，有且只有一项漏项的。3分/项

③供应商应对排水管道设施的日常养护的情况描述有明显缺项的，有且只有两项漏项的。2分/项

④供应商应对排水管道设施的日常养护的情况描述有三项及以上的漏项的。0分/项。

3）排水管网养护质量保障措施（8分）以达到养护要求质量标准为目的编制服务质量保障措施，内容包括但不限于：①质量控制目标（2分）、②质量控制方法（2分）、③质量控制通用措施（2分）、④质量保证关键环节控制（2分）

①提供的服务质量保障措施全面，不漏项且有针对性解释说明：2分/项；

②提供的服务质量保障措施较全面，有针对性解释说明：1.5分/项；

③提供的服务质量保障措施基本全面，有针对性解释说明：1分/项；

④提供的服务质量保障措施不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容：0分。

4）应急处置流程、方案（8分）

内容包括但不限于①“12345平台”等各类平台投诉的应急处置流程、方案（4分）；②防汛除雪应急处置工作措施（4分）。

①提供的抢险救灾应急预案全面，不漏项且有针对性解释说明：4分/项；

②提供的抢险救灾应急预案较全面，有针对性解释说明：3分/项；

③提供的抢险救灾应急预案基本全面，有针对性解释说明：2分/项；

④提供的抢险救灾应急预案不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容：0分/项。

- 5）排水管网安全文明环保养护措施（4分）

- 内容包括但不限于对①安全养护措施（2分）②文明环保养护措施（2分）

- ①提供的安全文明环保养护措施全面，不漏项且有针对性解释说明：2分/项；

- ②提供的安全文明环保养护措施较全面，有针对性解释说明：1.5分/项；

- ③提供的安全文明环保养护措施基本全面，有针对性解释说明：1分/项；

- ④提供的安全文明环保养护措施不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容：0分/项。

- 6）排水管网养护技术资料建立收集记录保存措施（6分）

- 内容包括但不限于①档案管理方案（3分）②档案管理制度（3分）

- ①提供的措施全面，不漏项且有针对性解释说明：3分/项；

- ②提供的措施较全面，有针对性解释说明：2分/项；

- ③提供的措施基本全面，有针对性解释说明：1分/项；

- ④提供的措施不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容：0分/项。

- 合理化建议及承诺（4分）

- 内容包括但不限于对①新技术新材料在本项目中的体现及应用（2分）②合理的服务承诺（2分）

- ①提供的措施全面，不漏项且有针对性解释说明：2分/项；

- ②提供的措施较全面，有针对性解释说明：1.5分/项；

- ③提供的措施基本全面，有针对性解释说明：1分/项；

④提供的措施不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容：0分/项。

注：技术暗标总页数不超过300 页，每超过 1 页扣 0.1 分。上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（取所有评委打分分值的平均值）。

# （十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达涵熙（苏州）工程顾问有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 2.涵熙（苏州）工程顾问有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在涵熙（苏州）工程顾问有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。涵熙（苏州）工程顾问有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十六）中标服务费：

  - 1．招标代理服务费按各标段中标价为计费基础，100万元以下1.5%，100万—500万0.8%，打7折计取。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。

  - 2. 开具中标通知书时，招标代理费由中标方向采购代理机构一次性付清。

  - （十七）合同融资、履约担保

  - 1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## 三、采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# 1.采购标的需实现的功能或者目标：

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、《建设工程质量管理条例》、《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范、新标准等按最新要求实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：一次性通过验收，全部“合格”

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

3.服务响应时间：接到采购人通知后2小时内到达现场。

四、本项目采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

# 1.项目概况：2026—2028年新安街道雨水管网养护采购项目，对新安街道辖区内市政雨水管网进行淤泥清掏、疏通、井盖更换等工作：本项目共分两个标段，一标段养护老城区范围雨水管网，二标段养护外围区域雨水管网。

2.服务期限：2年（合同一年一签，具体进场时间以采购人通知为准）。

# 3.本项目采购预算、最高限价：一标段184万元，二标段466万元，投标总报价及各项单价报价均不能超过最高限价，否则按无效投标文件处理。

# 4.养护清单详见附件《2026—2028年新安街道雨水管网养护采购项目养护清单》。

| 新安街道雨水管网养护项目老城区一标段（一年）标底 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价最高限价 | 合价 |
| 1 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.行车道内 2、φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到D400级 3、井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式需根据业主要求确定 4、余详设计 | 套 | 45.00 | 1017.75 |  |
| 2 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.人行道、绿化带内 2、轻型井盖座，承载能力需达到B125级 3、井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式需根据业主要求确定 4、余详设计 | 套 | 65.00 | 181.43 |  |
| 3 | 雨水管线疏通 | 1.管径：DN300以下 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 1286.00 | 5.04 |  |
| 4 | 雨水管线疏通（一年两次） | 1.管径：DN300以下 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 11580.50 | 8.85 |  |
| 5 | 雨水管线疏通 | 1.管径：DN300-800 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 2806.00 | 6.81 |  |
| 6 | 雨水管线疏通（一年两次） | 1.管径：DN300-800 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 23152.40 | 10.71 |  |
| 7 | 雨水管线疏通 | 1.管径：DN800以上 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 2105.00 | 7.52 |  |
| 8 | 更换铸铁井盖 | 1.材料及规格：φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到D400级 2、检查井井盖拆除、更换等全部工作内容。 | 套 | 61.00 | 855.69 |  |
| 9 | 更换铸铁井盖 | 1.材料及规格：φ700重型钢纤维井盖。 2、检查井井盖拆除、更换等全部工作内容。 | 套 | 97.00 | 257.68 |  |
| 10 | 更换雨水箅子 | 1.材料及规格：钢纤维篦子350*450mm。 2、雨水箅子拆除、更换等全部工作内容。 | 套 | 188.00 | 112.83 |  |
| 11 | 人工清掏收水井 | 1.人工清掏收水井 2、含人工清掏、垃圾外运、淤泥处置等全部费用 | 座 | 3760.00 | 22.13 |  |
| 12 | 抓泥车清疏检查井 | 1.抓泥车清疏 2、含清疏、垃圾外运、淤泥处置等全部费用 | 座 | 1842.00 | 73.57 |  |
| 13 | 出水口 | 1.出水口立标牌（规格、样式、材质等，包括制作、安装费用按甲方要求） 2.不同规格综合考虑，工程量按实结算 | 座 | 93.00 | 132.75 |  |
| 14 | QV检测 | 包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测及检测报告等一切费用，工程量暂估，按实结算，实施按甲方需求。 | m | 2588.00 | 5.75 |  |
| 15 | CCTV检测 | （雨水）包括气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用、为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号及周边建筑物，不中断拍摄放入检查井内。工程量暂估，按实结算，实施按甲方需求。 | m | 3678.00 | 12.39 |  |
| 16 | 巡查费 | 1.配备车辆：巡视非机动车2辆，另配专职巡视员（一天一巡） 2、范围：招标范围内管网养护 3、内容包括雨水管道的巡查 4、一年包干费用 | 项 | 1.00 | 31000.00 |  |
| 17 | 暂列金额 | 本项为不可竞争费 | 项 | 1.00 | 44250.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、要求中标供应商对排水管道及收水井、检查井、出水口进行及时疏通，确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤在管底下，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。 2、对于突发应急事件（防汛、防台等）、合同以外的甲方指令，投标供应商中标后需按照相关文件、规范的要求，及时完成，费用包含在综合单价中。 3、雨水管部分路段需进行一年两次的疏通，按甲方需求执行。 |  |  |  |  |  |  |

| 新安街道雨水管网养护项目外围区域二标段（一年）标底 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价最高限价 | 合价 |
| 1 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.行车道内 2、φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到D400级 3、井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式需根据业主要求确定 4、余详设计 | 套 | 120.00 | 1017.75 |  |
| 2 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.人行道、绿化带内 2、轻型井盖座，承载能力需达到B125级 3、井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式需根据业主要求确定 4、余详设计 | 套 | 226.00 | 181.43 |  |
| 3 | 雨水管线疏通 | 1.管径：DN300以下 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 44710.40 | 5.04 |  |
| 4 | 雨水管线疏通（一年两次） | 1.管径：DN300以下 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 19161.60 | 8.85 |  |
| 5 | 雨水管线疏通 | 1.管径：DN300-800 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 82986.30 | 6.81 |  |
| 6 | 雨水管线疏通（一年两次） | 1.管径：DN300-800 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 20746.50 | 10.71 |  |
| 7 | 雨水管线疏通 | 1.管径：DN800以上 2、含管道疏通、封堵等全部费用。 | m | 14145.30 | 7.52 |  |
| 8 | 更换铸铁井盖 | 1.材料及规格：φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需达到D400级 2、检查井井盖拆除、更换等全部工作内容。 | 套 | 91.00 | 855.69 |  |
| 9 | 更换铸铁井盖 | 1.材料及规格：φ700重型钢纤维井盖。 2、检查井井盖拆除、更换等全部工作内容。 | 套 | 146.00 | 257.68 |  |
| 10 | 更换雨水箅子 | 1.材料及规格：钢纤维篦子350*450mm。 2、雨水箅子拆除、更换等全部工作内容。 | 套 | 231.00 | 112.83 |  |
| 11 | 人工清掏收水井 | 1.人工清掏收水井 2、含人工清掏、垃圾外运、淤泥处置等全部费用 | 座 | 8380.00 | 22.13 |  |
| 12 | 抓泥车清疏检查井 | 1.抓泥车清疏 2、含清疏、垃圾外运、淤泥处置等全部费用 | 座 | 3459.00 | 73.57 |  |
| 13 | 出水口 | 1.出水口立标牌（材质、尺寸、按甲方要求） 2.不同规格综合考虑 | 座 | 364.00 | 132.75 |  |
| 14 | QV检测 | 包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、窥无忧检测及检测报告等一切费用，工程量暂估，按实结算，实施按甲方需求。 | m | 6458.00 | 5.75 |  |
| 15 | CCTV检测 | （雨水）包括气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用、为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号及周边建筑物，不中断拍摄放入检查井内。工程量暂估，按实结算，实施按甲方需求 | m | 8809.00 | 12.39 |  |
| 16 | 巡查费 | 1.配备车辆：巡视非机动车2辆，另配专职巡视员（一天一巡） 2、范围：招标范围内管网养护 3、内容包括雨水管道的巡查 4、一年包干费用 | 项 | 1.00 | 52000.00 |  |
| 17 | 暂列金额 | 本项为不可竞争费 | 项 | 1.00 | 44250.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、要求中标供应商对排水管道及收水井、检查井、出水口进行及时疏通，确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤在管底下，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。 2、对于突发应急事件（防汛、防台等）、合同以外的甲方指令，投标供应商中标后需按照相关文件、规范的要求，及时完成，费用包含在综合单价中。 3、雨水管部分路段需进行一年两次的疏通，按甲方需求执行。 |  |  |  |  |  |  |

# 5.实施地点详见附件《2026—2028年新安街道雨水管网养护采购项目养护清单》。

| 新安街道老城区一标段雨水管网养护工作量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 范围 | 雨水主管长度/米 | 雨水支管长度/米 | 雨水排口/个 | 雨水箅子/个 | 雨水井/个 |
| 1 | 宁嘉路 | 宁和路—运河西路 | 970.2 | 447 | 4 | 44 | 27 |
| 2 | 宁和路 | 清晏路－震泽大桥南匝道 | 1368 | 786 | 4 | 76 | 46 |
| 3 | 宁泰路 | 宁乐路-运河西路 | 867 | 680 | 2 | 72 | 32 |
| 4 | 清晏路 | 菱湖大道—运河西路 | 1615 | 696 | 2 | 115 | 50 |
| 5 | 新安大桥南匝道 | 运河西路-G312 | 243 | 191 | 2 | 16 | 6 |
| 6 | 新安北桥北匝道 | 运河西路－清晏路 | 222 | 185 | 2 | 22 | 7 |
| 7 | 中心街 | 清晏路—家兴路 | 196 | 115 | 1 | 27 | 14 |
| 8 | 新湖中路 | 宁乐路—净慧寺路 | 2600.5 | 982.5 | 7 | 115 | 82 |
| 9 | 新湖北街 | 南湖园路－－新湖路 | 170 | 176.4 | 2 | 22 | 7 |
| 10 | 新湖南街 | 新湖路－南湖园路 | 177 | 97 | 2 | 36 | 8 |
| 11 | 新南路 | 宁乐路—南湖园路 | 919 | 417.5 | 4 | 49 | 32 |
| 12 | 清源路 | 菱湖大道—运河西路 | 3700 | 840 | 6 | 258 | 128 |
| 13 | 浪新路 | 宁和路—南湖园路 | 1760 | 576 | 4 | 96 | 54 |
| 14 | 宁乐路 | 宁和路—新南路 | 2290 | 930 | 6 | 150 | 68 |
| 15 | 新湖路 | 清晏路—法治广场 | 1557 | 825 | 6 | 189 | 56 |
| 16 | 华新北路 | 南湖园路一家和路 | 0 | 192 | 0 | 13 | 0 |
| 17 | 南湖园路 | 运河西路－清源路 | 2379.7 | 1112.1 | 5 | 141 | 87 |
| 18 | 新湖南路 | 社区东门一清源路 | 408 | 171 | 2 | 21 | 13 |
| 19 | 振新路 | 中心街－华新北路 | 321 | 39 | 1 | 13 | 14 |
| 20 | 家和路 | 运河西路－新湖中路 | 905 | 125 | 2 | 36 | 31 |
| 21 | 家兴路 | 运河西路－新湖中路 | 600 | 440 | 2 | 20 | 16 |
| 22 | 宏业路 | 运河西路－具区路 | 510 | 330 | 1 | 40 | 11 |
| 23 | 宏开路（内部道路） | 运河西路-合众路 | / | / | / | / | / |
| 24 | 合众路 | 宏业路－宏开路 | 400 | 120 | 12 | 25 | 10 |
| 25 | 聚联路 | 宏业路－宏开路 | 400 | 240 | 4 | 36 | 12 |
| 26 | 雪梅路 | 新湖中路-具区路一新安大桥南匝道 | 1524 | 1230 | 2 | 133 | 46 |
| 27 | 机场南路 | 具区路一硕放大桥 | 320 | 130 | 1 | 13 | 11 |
| 28 | 沙墩港工业园区 | 金沙路、金港路、银港路 | 945 | 505 | 3 | 66 | 37 |
| 29 | 中关村北外环路 | 中关村西外环路－中关村 | 348 | 144 | 2 | 18 | 8 |
| 30 | 中关村西外环路 | 干城路－－中关村北外环路 | 348 | 144 | 2 | 18 | 8 |
| 31 | 合计 |  | 28063.4 | 12866.5 | 93 | 1880 | 921 |

| 新安街道外围区域二标段雨水管网养护工作量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 范围 | 雨水主管长度/米 | 雨水支管长度/米 | 雨水排口/个 | 雨水箅子/个 | 雨水井/个 |
| 1 | 运河西路 | 高浪路——G312国道 | 13577.4 | 9140.3 | 36 | 918 | 388 |
| 2 | 华谊路 | 震泽路－高浪路 | 3973.5 | 2692.5 | 24 | 304 | 111 |
| 3 | 净慧东道 | 近湖路－高浪路 | 9980 | 5136 | 27 | 856 | 230 |
| 4 | 净慧西道 | 近湖路－观山路 | 7780 | 3331 | 32 | 595 | 213 |
| 5 | 菱湖大道 | 高浪路—干城路 | 12727 | 5592 | 20 | 731 | 276 |
| 6 | 震泽路 | 运河西路-华谊路 | 5134.5 | 2996.9 | 16 | 460 | 128 |
| 7 | 清源路 | 菱湖大道-华谊路 | 4603 | 1977 | 16 | 291 | 125 |
| 8 | 清晏路 | 菱湖大道-华谊路 | 4057 | 1726 | 9 | 285 | 113 |
| 9 | 秀景路 | 华谊路－科东路 | 4676 | 2902 | 22 | 352 | 178 |
| 10 | 干城路 | 312国道-华谊路 | 10717 | 5205 | 36 | 529 | 296 |
| 11 | 科东路 | 具区路－干城路 | 815 | 609 | 1 | 79 | 20 |
| 12 | 秀云路 | 具区路——秀景路 | 314.9 | 470 | 2 | 36 | 9 |
| 13 | 德昇路 | 干城路－具区路 | 1320 | 640 | 4 | 60 | 32 |
| 14 | 信湖路 | 干城路－具区路 | 1199 | 533 | 8 | 62 | 32 |
| 15 | 近湖路 | 净慧西路－近湖路跨线桥 | 480 | 224 | 2 | 28 | 14 |
| 16 | 思贤路 | 清源路——具区路 | 175.5 | 218.5 | 4 | 17 | 5 |
| 17 | 慎思路 | 清源路——弘毅路 | 271.3 | 248.5 | 2 | 22 | 8 |
| 18 | 修齐路 | 清晏路——弘毅路 | 881.2 | 677 | 3 | 66 | 31 |
| 19 | 三江路 | 净慧东道－修齐路 | 400 | 162 | 1 | 18 | 10 |
| 20 | 惠景路 | 科创路——弘毅路 | 370 | 437 | 2 | 36 | 10 |
| 21 | 惠宏路 | 科创路——清源路 | 185 | 218.5 | 2 | 18 | 5 |
| 22 | 弘毅路东段 | 净慧东道－菱湖大道 | 1200 | 600 | 2 | 60 | 32 |
| 23 | 弘毅路西段 | 华谊路-净慧西道 | 1340 | 682 | 4 | 68 | 34 |
| 24 | 科创路 | 净慧西道——惠景路 | 583 | 556.5 | 2 | 47 | 14 |
| 25 | 和风路 | 运河西路-华谊路 | 4389.6 | 2394.4 | 14 | 232 | 122 |
| 26 | 佛奥路 | 袁塘桥河——和风路 | 233.7 | 249.5 | 1 | 21 | 6 |
| 27 | 科研北路 | 菱湖大道-华谊路 | 2949.5 | 1583 | 8 | 148 | 86 |
| 28 | 吴都路 | 华谊路——运河西路 | 4506 | 2602 | 8 | 365 | 91 |
| 29 | 景贤路 | 运河西路-华谊路 | 5627 | 2799 | 12 | 269 | 150 |
| 30 | 华天路 | 菱湖大道一华谊路 | 589 | 926 | 4 | 124 | 21 |
| 31 | 华运路 | 菱湖大道一净慧东道 | 743 | 60 | 2 | 27 | 29 |
| 32 | 浪景路 | 浪新路一景贤路 | 259 | 340 | 1 | 29 | 8 |
| 33 | 乐东支路 | 浪新路－景贤路 | 380 | 280 | 2 | 30 | 10 |
| 34 | 观山路 | 运河西路-华谊路 | 4362 | 3271 | 10 | 190 | 152 |
| 35 | 广场东路 | 科研路－净慧东道 | 2965 | 200 | 6 | 38 | 50 |
| 36 | 广场西路 | 科研路－清晏路 | 1424 | 744 | 8 | 56 | 31 |
| 37 | 震泽大桥 周边景观 | 震泽大桥周边 | 289 | 129 | 2 | 12 | 6 |
| 38 | 浪新路 | 和风路-吴少泽浜（港池）－观山路 | 610 | 176 | 3 | 24 | 20 |
| 39 | 独立研发园ABC线（宁雅路、宁韵路、浪新路） | 运河西路——菱湖大道 | 1791.2 | 1144.2 | 6 | 116 | 49 |
|  | 合计 |  | 117878.15 | 63872.24 | 364 | 7619 | 3145 |

# 6.进场时间：中标后根据采购人通知进场养护。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

# 1.服务标准：一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价的5%。

# 2.服务期限：2年。

六、本项目验收标准：按国家现行有关标准进行验收。

七、其他技术、服务要求：

- 本次服务采购项目范围为：新安街道范围内。

主要内容包括管线的巡视、检测和维修养护，具体要求如下：

- 养护设施巡视、检测

中标供应商须对承担养护的所有管网设施配备专职巡视员和巡视交通工具（配备GPS），对巡视员进行基础知识教育，持证上岗，做好巡视记录，明确责任到人。设施的巡视频率应满足《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求，道路设施和桥梁设施、各部件的巡视频率应达到养护规范要求，常规定期检测应符合规范要求。

2.排水设施（不含城市污水）

要求承包人对排水管道及收水井、检查井进行及时疏通（原则上检查井12次/年、收水井18次/年、小型雨水管3—4次/年、中型雨水管1—2次/年、大型雨水管1次/年），确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的淤积不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

- 3.其他设施

养护道路上所有井圈和井盖有下沉、损坏等因素发生时应及时告知监管部门，并做好台账。

4.安全文明施工：养护过程中应做好安全文明施工工作，如出现有责伤亡事故，将暂停下一年度的招投标资格。在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通维护也应符合有关规范和规定的要求。

5.对主要病害的修复时效的考核意见：

无锡新吴区市政设施养护工作量的结算采用按实结算方式进行计量，投标供应商在中标后要保证周有计划，月有总结。采购人对每周工作计划核实后，施工作业单位方可实施，并做好每周工作量统计和复核；每月月末养护施工作业单位报送月度工作量报表，采购人对月度工作量复核并确认后作为工程结算的依据。

同时按照《无锡市新吴区市政设施养护管理考核实施意见》的要求，分社会责任、设施完好率、维修及时率三个维度，月度、季度、年度三个时间节点进行考核。

对于突发应急事件（防汛、防台、防雪等）、合同以外的甲方指令，投标供应商中标后需按照相关文件、规范的要求，及时完成，否则将按照《无锡市新吴区市政设施养护管理考核实施意见》的相关条款进行处罚。在本项目行政辖区内设立备品备件仓库，备品备件应包含但不限于防沉降井盖（雨污水）、PVC雨水管等，储存足够防汛、防台、防雪设备设施物资。具备多台大排量应急排涝设备，每台排涝设备排水能力应达到600立方米每小时以上，应具有短时间内排空道路积水的能力。

- 八、其他说明：

一、服务要求与付款：

- 1.本采购项目服务期限2年，每年签订一次合同。

- 2.本项目采用固定单价方式确定

- （1）未发生设计变更的计价：投标报价时的全部费用（含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费及税金等全部费用）综合单价不变，工程数量按实计价。

- （2）施工期间如有变更，而工程量清单中未包含变更工程的全费用综合单价、工程量清单漏项、采购人指令（含在养护责任期内采购人新接道路、桥梁和泵站等市政设施管养指令）或经采购人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由投标人按以下规定提出，经采购人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变。②因设计变更、施工条件引起变更增加或减少工程，报价中有综合单价的按投标报价中的综合单价执行。无综合单价时按下列公式确定综合单价：按《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、施工同期信息价计算出全费用综合单价后让利15%；若无法按定额测算综合单价，则参照往年审计价或协商价由甲乙双方会同审计局共同确定。

- 3.风险费用的计算方法：投标人在投标时纳入投标报价中。

- 4.不可抗力因素所造成的损失经采购人审核确认后可调整合同价款。

- 5.主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可预见的范围时，材料单价可以调整。调整方法：按锡建价〔2014〕5号文执行。

- 6.人工费按政策性文件调整。审计费承担依据“锡新管发〔2005〕363号”文件第三十二条规定：单项工程结算审计核减额超过10%，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减额在8%～10%（含10%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减额在5%～8%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减额在5%（含5%）以下，则审计费用将由建设单位承担。上述需由编制单位承担的审计费在单项工程结算审定价中扣除。

#### 9.付款方式：

#### 中标人应充分信任采购人的支付能力和支付方式，每季度付至中标供应商结算价的60%，每年度送审一次，待审计结束后1个月内付清每年度的余款。

二、本项目执行的技术规范文本：

- 1.《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

- 2.采购人根据本项目执行的技术规范文本和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定的标准。按照《养护管理考核表》（以下简称《办法》，如有修订，按照修订版）以及本项目确定的养护作业时限内对中标人的养护作业行为进行检查和考核。

- 3.中标人必须按照本项目执行的技术规范文本并参照《养护管理考核表》（如有修订，按修订版）。月度养护考核标准按照《办法》中的考核细则执行。

- 三、检查、考核：

- （一）所有雨水管道及附属设施

- 中标人应在中标养护期限内对所承包的设施实行维护管理和维修，在设施安全保护区域内及时制止从事影响使用和安全的活动。中标人有义务对养护的设施范围内的其他设施的完好状况（如各类井盖下沉、破损、移位或丢失等）进行反映、报告和应急处置，确保行人车辆通行安全。养护道路上所有井圈和井盖有下沉、损坏等因素发生时应及时告知监管部门，并做好台账。

- （二）考核

- 考核按照《养护管理考核表》中的考核细则实施，考核采用阶梯扣款模式，得分90分（含）以上，扣1000元/1分，得分80～90分的，扣除2000元/1分。承包人月考核综合得分低于80分，由发包人发出书面通知并扣减当月养护经费的20%；若下月继续发生月考核综合得分低于80分，则发包人再次发出书面通知并扣减当月养护经费的50%（当年养护经费/12）；若发生连续三次月考核综合得分低于80分的，则发包人将扣除其当月全额养护经费，同时发包人有权立即终止合同；若承包人一年内有五次低于80分，发包人同样有权立即终止合同。承包人对发包人的正常工作安排无故拖延或不执行，一次违反发包人将出具书面警告，累计三次书面警告后，发包人有权立即终止合同。

- 对于市级数字城管第三方平台发现案件，维修不及时的，每次扣3000元；造成所属网格扣分的，每次扣3000元。对于由市民投诉、媒体曝光、重大活动及其他途径发现的相关设施质量和安全隐患，确定为养护作业单位责任的，每次扣3000元。

- 养护作业单位按照养护承诺，加强对违法占用和挖掘城市道路的巡查力度，发现违法行为及时上报，养护范围周边绿化带内的井盖缺失损坏及时上报。养护期内管道疏通费用包含在此次中标价中，不再另外按实结算。对于因市民投诉、媒体曝光、重大活动或上级领导发现的违法占用和挖掘现象，确认属实且该区域养护作业单位未及时上报的，每次扣5000元。造成人员伤害等其他损失的，赔偿损失，并扣除案件挖掘修复费用。

- 公铁立交泵站是道路的咽喉部位，关系道路通畅和市民出行安全，公铁立交下穿道路不因泵站原因发生积水事故，每次扣5000元；因处置不及时，造成群众投诉、重要领导批示或媒体不良曝光的，每次扣5000元；发生有责安全事故的，赔偿相关事故损失，每次扣5000元，并扣除当月该泵站养护费用。

- 台账每遗漏一处扣0.1分，错误一处扣0.2分，不及时上报扣0.3分/次。

- 每日上报巡查工作，一日不上报扣0.1分，连续三日及以上不上报扣1分/天，直至上报截止。

- 违反文明施工要求或维修施工期间，因处置不及时，造成群众投诉、重要领导批示或媒体不良曝光的，每次扣10000元。

- 在养护期内，长时间不送审（大于30日），扣除送审后审定金额的1%。

- 因维修质量不达标，1年内重复维修的，每发现一次，加倍扣分，修复必须使用同标准、同标准的材料；不服从业主指令，处以5分/次处罚，造成设施损坏、投诉或其他问题的，处以5～10分/次处罚；市政设施维护不及时造成人员受伤的，赔偿受害人相关损失，并扣5分/次处罚；造成人员死亡的，赔偿受害人相关损失，一次性扣除当季养护款的2%。

- 各标段投标供应商必须具备履行合同所必需的车辆设备和专业技术能力：

- 1）各标段设备基本配备要求表如下：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通清洗车 | 1辆 | 高压冲洗功能 |
| 2 | 清淤抓斗车 | 1辆 | 抓吊深度≥10 米 |
| 3 | 大排量应急排涝设备 | 2台 | 排水能力应达到600立方米每小时以上 |
| 4 | 堵水气囊 | 1台 |  |
| 5 | 呼吸器 | 1台 |  |

①上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票、行驶证的原件扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、有效期内的租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）、出租人购置发票、行驶证的原件扫描件。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

- ②如投标时不具备养护设备的，可提供承诺书（格式见附件承诺书），承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的养护设备；机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，作无效标处理。

- 2）各标段投标单位须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于500平方米（办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥500平方米）；且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。如投标时不具备养护场地的，可提供承诺书（格式见附件承诺书），承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的养护场地；如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，作无效标处理。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

- 3）各标段维护期间中标单位每天必须确保有3名工作人员到场备案（项目负责人、道路巡视员），并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以5000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。

4）各标段项目组人员最低配备：

| 人员名称 | 人员最低配备 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 |
| 安全员 | 1人 |
| 潜水员 | 2人 |
| 道路巡视员 | 2人 |
| 下水道养护工 | 2人 |
| 合计 | 8人 |

5）应急抢险时期人员、设备配置：制定应急处置预案，配齐应急排水设备，并报甲方审核备案，组织开展应急演练活动。接到甲方通知后，应在规定时间内赶到事发现场进行应急处置（排查、抽水、出具整改方案、封堵、修复等），应急抢险时期一标段人员不得少于15人，二标段人员不得少于25人，必须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通车养护设备各不少于2辆可以调配使用。提供承诺书（格式见附件承诺书），如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，作无效标处理。

- 五、其他说明：

1.中标人对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用，采购人视同中标人养护作业的应有成本费用，由中标人自行承担。

2.中标人应制定相应的养护方案、包括达到养护标准的措施、内部管理制度、安全养护、文明施工、应急处置、重大活动保障、投诉处理方案、防汛防台、防雪抗冻等专项方案。中标人必须完成该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复工作（费用按照《江苏省城市道路挖掘修复费标准》（2016版）另行按实结算）

3.中标人应高度重视养护工作，中标单位应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。如未按照要求派员或缺席养护会议，扣除1万元/次，每年最多扣5万元。

4.中标人在道路巡视时，对于非法损坏市政设施的行为，及时发现当场阻止，并有相应的保护措施。已造成损坏事实的要求施工单位立即修复，恢复原状。对不服劝阻的行为，应予以110报警，同时报告甲方，要求路政稽查或行政执法。

5.安全责任：落实《市政园林局落实企业安全生产主体责任专项行动实施方案》（锡政园宣〔2016〕6号），中标人在养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标人负责承担。

- 6.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

8.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件：考核细则

| 养护管理考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 检查项目 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备注 |
| 1 | 雨水检查井（26分） | 检查井内水流畅通，无浮渣； | 3 | 发现水流不畅一处扣2分，发现浮渣一处扣1分 |  |  |  |
| 2 |  | 井盖无埋没、丢失、破损；井盖标识正确 | 8 | 发现一处问题扣1分，井盖缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 3 |  | 井框盖吻合，无破损，启闭灵活 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 4 |  | 井内爬梯完整，无松动、锈蚀或缺损 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 5 |  | 井内壁无泥垢、裂缝或渗漏，抹面无脱落 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 6 |  | 检查井（有沉泥槽）允许积泥深度为管底以下50mm；检查井（无沉泥槽）允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 7 | 收水井（20分） | 收水井允许积泥深度为管底以下50mm | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 雨篦口无堵塞、埋没、破损或丢失现象 | 10 | 发现一处问题扣1分，雨篦缺失一处扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 绿化带排水沟畅通，无树叶、垃圾、淤泥等积聚 | 4 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 10 | 出水口（6分） | 出水口畅通，未被遮挡、掩埋或堵塞 | 6 | 发现一处问题扣2分 |  |  |  |
| 11 | 雨水管（20分） | 管道无破损或沉降 | 3 | 巡查无反馈，发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 12 |  | 沿线无违章占压、私自接管、雨污混接或违法排放现象 | 3 | 发现一处问题扣1分 |  |  |  |
| 13 |  | 管道允许积泥深度为主管径的1/5 | 6 | 发现积泥超标一处扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 道路沿线无积水影响车辆通行的状况 | 3 | 因养护不当发现一处问题扣1分，积水严重造成车辆无法通行，养护考核不得分 |  |  | 因养护不当，造成路面大量积水车辆无法通行的，发包方可解除合同 |
| 15 |  | 对问题排口进行溯源工作，并查清问题。 | 5 | 巡查无反馈，发现一处问题扣1分 |  |  | 如查不出问题，发包方选择委托其他单位进行调查，则相关费用应由养护单位承担，并扣除1000元/次。 |
| 16 | 养护管理（10分） | 淤泥及垃圾应及时装车外运，不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清掏作业后必须保持路面清洁 | 4 | 淤泥及垃圾没有及时处理的1次扣1分，出现抛洒滴漏1次扣1分，影响周边居民1次扣1分 |  |  |  |
| 17 |  | 严格按照养护计划开展工作，现场人员车辆到位 | 2 | 无正当理由未按照养护计划实施养护的一次扣0.5分，计划调整未及时通知甲方的一次扣0.5分 |  |  |  |
| 18 |  | 养护人员知晓养护范围内的雨水管网情况 | 2 | 对雨水管线情况不熟悉一次扣0.5分 |  |  |  |
| 19 |  | 及时参加发包方组织的各类养护会议和现场检查、督查 | 2 | 未按时派员参加一次扣0.5分 |  |  | 缺席一次扣2000元 |
| 20 | 台账管理（8分） | 检查巡查制度、应急处置方案和各类原始记录台账装订成册，各项资料完整齐全 | 2 | 无台账、记录不计分，巡查记录少1天扣0.5分；设施联通资料缺一项扣0.5分，应急处置方案缺一项扣0.5分 |  |  | 雨水设施清通频率如少一次，则扣除1000元/次，每年上限2万元。 |
| 21 |  | 及时上报养护计划、管养场所资料、人员设备清单及管线电子图检测资料 | 2 | 未及时上报相关材料一项扣0.5分 |  |  | 未提供雨污水管线电子图纸的管段不予支付养护资金。 |
| 22 |  | 及时上报管理平台 | 4 | 未按要求在平台填报资料或相关资料未及时上传扣1分 |  |  |  |
| 23 | 安全管理（10分） | 突发事故（含井盖或雨篦缺失）响应及时，抢修迅速 | 5 | 出现处置速度达不到合同规定的一次扣1分，未能在承诺时限内完成交办的应急抢修工作的，一次扣5分 |  |  | 检查井盖（含雨篦）缺失修复超过8小时（以甲方通知时间为准），每小时扣100元，每天上限1000元。 |
| 24 |  | 被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉公众媒体报道产生负面影响。 | 5 | 被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体报道产生负面影响，有一次扣1分。 |  |  | 每发生一次扣1000元 |
| 25 |  | 无安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故） |  | 因巡查和养护作业不到位，发生安全生产责任事故，养护考核不得分 |  |  | 发生安全生产责任事故，发包方可解除合同。 |
| 26 |  | 发生重大恶劣事件 |  | 因巡查和养护作业不到位，发生重大恶劣事件，养护考核不得分。 |  |  | 发生重大恶劣事件，发包方可解除合同。 |
| 合计 |  |  | 100 | 无问题不扣分，单项分值扣完即止 |  |  |  |
| 考核人员： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

考核采用阶梯扣款模式，得分90分（含）以上，扣1000元/1分，得分80～90分的，扣除2000元/1分。承包人月考核综合得分低于80分，由发包人发出书面通知并扣减当月养护经费的20%；若下月继续发生月考核综合得分低于80分，则发包人再次发出书面通知并扣减当月养护经费的50%（当年养护经费/12）；若发生连续三次月考核综合得分低于80分的，则发包人将扣除其当月全额养护经费，同时发包人有权立即终止合同；若承包人一年内有五次低于80分，发包人同样有权立即终止合同。

- 四部分.合同书

合同书（格式）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式七份，供需双方各执三份，采购代理一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理备案。

需方（采购人）：             （盖章）   供方（中标方）：              （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

采购人于   年  月  日对               项目进行公开招标。为明确双方的权利和义务，签订本合同，以资共同执行：

第一条，本合同确定的市政设施养护范围：

1、本次服务采购项目主要内容包括管线的巡视、检测和维修养护等内容。

2、设施量

详见附件

- 第二条，根据招投标程序确定的本市政设施养护维修服务费用为：

- 1、项目总金额（二年）：（大写）（小写）。

- 合同总金额（一年）：（大写）（小写）。

- 第三条，本项目确定的市政设施养护服务时限（二年）：年月日-年月日。

- 本合同确定的市政设施养护服务时限（一年）：年月日-年月日，具体进场时间以采购人通知为准。

第四条，合同价款及调整：

1、本合同价款采用固定单价方式确定。

（1）未发生设计变更的计价：投标报价时的全部费用（含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费及税金等全部费用）综合单价不变，工程数量按实计价。（2）施工期间如有变更，而工程量清单中未包含变更工程的全费用综合单价、工程量清单漏项、采购人指令（含在养护责任期内采购人新接道路、桥梁和泵站等市政设施管养指令）或经采购人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由中标方按以下规定提出，经采购人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变。②因设计变更、施工条件引起变更增加或减少工程，报价中有综合单价的按投标报价中的综合单价执行。无综合单价时按下列公式确定综合单价：按《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、施工同期信息价计算出全费用综合单价后让利15%；若无法按定额测算综合单价，则参照往年审计价或协商价由甲乙双方会同审计局共同确定。

2、风险费用的计算方法：投标人在投标时纳入投标报价中。

3、不可抗力因素所造成的损失经采购人审核确认后可调整合同价款。

4、主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可预见的范围时，材料单价可以调整。调整方法：按锡建价〔2014〕5号文执行。

5、人工费按政策性文件调整。

审计费承担依据“锡新管发〔2005〕363号”文件第三十二条规定：单项工程结算审计核减额超过10%，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减额在8%～10%（含10%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减额在5%～8%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减额在5%（含5%）以下，则审计费用将由建设单位承担。上述需由编制单位承担的审计费用在单项工程结算审定价中扣除。

第五条，本合同确定的市政设施养护技术质量标准：

1、本合同执行的技术规范文本：《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

2、采购人根据本合同执行的技术规范文本和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定的标准。按照《养护管理考核表》（以下简称《办法》，如有修订，按照修订版）以及本合同确定的养护作业时限内对中标方的养护作业行为进行检查和考核。

3、中标方必须按照本合同执行的技术规范文本并参照《养护管理考核表》（如有修订，按修订版）。月度养护考核标准按照《办法》中的考核细则执行。

第六条，检查、考核：

- （一）所有雨水管道及附属设施

- 中标方应在中标养护期限内对所承包的设施实行维护管理和维修，在设施安全保护区域内及时制止从事影响使用和安全的活动。中标方有义务对养护的设施范围内的其他设施的完好状况（如各类井盖下沉、破损、移位或丢失等）进行反映、报告和应急处置，确保行人车辆通行安全。养护道路上所有井圈和井盖有下沉、损坏等因素发生时应及时告知监管部门，并做好台账。

- （二）考核

- 考核按照《养护管理考核表》中的考核细则实施，考核采用阶梯扣款模式，得分90分（含）以上，扣1000元/1分，得分80～90分的，扣除2000元/1分。承包人月考核综合得分低于80分，由发包人发出书面通知并扣减当月养护经费的20%；若下月继续发生月考核综合得分低于80分，则发包人再次发出书面通知并扣减当月养护经费的50%（当年养护经费/12）；若发生连续三次月考核综合得分低于80分的，则发包人将扣除其当月全额养护经费，同时发包人有权立即终止合同；若承包人一年内有五次低于80分，发包人同样有权立即终止合同。承包人对发包人的正常工作安排无故拖延或不执行，一次违反发包人将出具书面警告，累计三次书面警告后，发包人有权立即终止合同。

- 对于市级数字城管第三方平台发现案件，维修不及时的，每次扣3000元；造成所属网格扣分的，每次扣3000元。对于由市民投诉、媒体曝光、重大活动及其他途径发现的相关设施质量和安全隐患，确定为养护作业单位责任的，每次扣3000元。

- 养护作业单位按照养护承诺，加强对违法占用和挖掘城市道路的巡查力度，发现违法行为及时上报，养护范围周边绿化带内的井盖缺失损坏及时上报。养护期内管道疏通费用包含在此次中标价中，不再另外按实结算。对于因市民投诉、媒体曝光、重大活动或上级领导发现的违法占用和挖掘现象，确认属实且该区域养护作业单位未及时上报的，每次扣5000元。造成人员伤害等其他损失的，赔偿损失，并扣除案件挖掘修复费用。

- 公铁立交泵站是道路的咽喉部位，关系道路通畅和市民出行安全，公铁立交下穿道路不因泵站原因发生积水事故，每次扣5000元；因处置不及时，造成群众投诉、重要领导批示或媒体不良曝光的，每次扣5000元；发生有责安全事故的，赔偿相关事故损失，每次扣5000元，并扣除当月该泵站养护费用。

- 台账每遗漏一处扣0.1分，错误一处扣0.2分，不及时上报扣0.3分/次。

- 每日上报巡查工作，一日不上报扣0.1分，连续三日及以上不上报扣1分/天，直至上报截止。

- 违反文明施工要求或维修施工期间，因处置不及时，造成群众投诉、重要领导批示或媒体不良曝光的，每次扣10000元。

- 在养护期内，长时间不送审（大于30日），扣除送审后审定金额的1%。

因维修质量不达标，1年内重复维修的，每发现一次，加倍扣分，修复必须使用同标准、同标准的材料；不服从业主指令，处以5分/次处罚，造成设施损坏、投诉或其他问题的，处以5～10分/次处罚；市政设施维护不及时造成人员受伤的，赔偿受害人相关损失，并扣5分/次处罚；造成人员死亡的，赔偿受害人相关损失，一次性扣除当季养护款的2%。

- 中标方必须具备履行合同所必需的车辆设备和专业技术能力：

- 1）设备基本配备要求表如下：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通清洗车 | 1辆 | 高压冲洗功能 |
| 2 | 清淤抓斗车 | 1辆 | 抓吊深度≥10 米 |
| 3 | 大排量应急排涝设备 | 2台 | 排水能力应达到600立方米每小时以上 |
| 4 | 堵水气囊 | 1台 |  |
| 5 | 呼吸器 | 1台 |  |

- 2）在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于500平方米（办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥500平方米）；且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

- 3）维护期间中标单位每天必须确保有3名工作人员到场备案（项目负责人、道路巡视员），并上传每天的现场工作情况照片。一经发现有人缺席，每人每天罚款1000元，一旦被查三次，采购人有权要求中标单位进行整顿，并对中标单位处以5000元罚金。若反复出现此类情况，采购人有权终止合同，并要求中标单位弥补由此造成的损失。

4）项目组人员最低配备：

| 人员名称 | 人员最低配备 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 |
| 安全员 | 1人 |
| 潜水员 | 2人 |
| 道路巡视员 | 2人 |
| 下水道养护工 | 2人 |
| 合计 | 8人 |

5）应急抢险时期人员、设备配置：制定应急处置预案，配齐应急排水设备，并报甲方审核备案，组织开展应急演练活动。接到甲方通知后，应在规定时间内赶到事发现场进行应急处置（排查、抽水、出具整改方案、封堵、修复等），应急抢险时期人员不得少于    人，必须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通车养护设备各不少于2辆可以调配使用。

第七条，付款方式：

中标方应充分信任采购人的支付能力和支付方式，每季度付至中标方结算价的60%；每年度送审一次，待审计结束后1个月内付清每年度的余款。

第八条，其他条款：

1、中标方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用，采购人视同中标方养护作业的应有成本费用，由中标方自行承担。

2、中标方应制定相应的养护方案、包括达到养护标准的措施、内部管理制度、安全养护、文明施工、应急处置、重大活动保障、投诉处理方案、防汛防台、防雪抗冻等专项方案。

3、中标方应高度重视养护工作，中标单位应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。如未按照要求派员或缺席养护会议，扣除1万元/次，每年最多扣5万元。

4、中标方在道路巡视时，对于非法损坏市政设施的行为，及时发现当场阻止，并有相应的保护措施。已造成损坏事实的要求施工单位立即修复，恢复原状。对不服劝阻的行为，应予以110报警，同时报告甲方，要求路政稽查或行政执法。

5、安全责任：落实《市政园林局落实企业安全生产主体责任专项行动实施方案》（锡政园宣〔2016〕6号），中标方在养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标方负责承担。

6、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请无锡市行政主管部门调解；

（2）调解不成时，双方约定向无锡市仲裁委员会提请仲裁或向发包单位当地人民法院提起诉讼。

7、发、承包双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告知对方，否则变更方将承担违约的法律责任。发、承包双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告知对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

8、采购人另行向中标方移交资料册，（实际册数以竣工资料交接表为准）双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法定效果。合同期满中标方应完整无缺归还采购人。中标方应充分重视工程档案资料的保管工作，在养护期满归还档案资料时，如缺失档案资料，每缺少一册，扣除2万元/册。

9、合同签订地点：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处。

10、本合同一式五份，采购人执贰份、中标方执贰份，代理壹份。双方签字盖章后生效。

采购人：                  中标方：

法定代表人：              法定代表人：

地址：                    地址：

签订合同日期：

# 附件一、无锡市新吴区新安街道市政设施维护管理办法

# 安全生产协议

采购人（全称）：

中标方（全称）：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国劳动合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在新区安全生产委员会的指导下，签订本协议。

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、采购人权利义务

（一）采购人有权审查中标方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）采购人有权对中标方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求中标方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，采购人有权责令中标方停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，采购人有权单方面终止与中标方的工程合同，一切责任均由中标方自负。

（三）采购人有义务对中标方进行安全生产职责告知。

（四）采购人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、中标方权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）中标方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）中标方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经过专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场的所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市新区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送采购人安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）中标方负责施工的工程项目及设施在施工期间发生对第三方或采购人的人身财产损害的，由中标方承担一切赔偿责任。

（十三）中标方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报采购人工程项目主管部门批准。中标方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，中标方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）中标方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在采购人安全生产管理办公室同意后实施。中标方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由中标方保存并备查，经常教育由中标方负责。

（十五）中标方须建立安全生产管理台账，接受采购人及上级有关部门的检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、安全施工保证金

中标方应向采购人缴纳工程投资额的4%（不少于5万元）作为施工安全保证金，由采购人在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：

（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金。

（二）发生人身重伤事故，扣除50%保证金。

（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金。

（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1%～10%保证金。

若发生以上事故，中标方按上述条款执行后，仍追究其他责任。

五、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式三份，甲乙及代建方各执一份。

采购人单位：            中标单位：

（盖章）                （盖章）

法定代表人：            法定代表人：

（或授权委托人）        （或授权委托人）

地址：                   地址：

电话：                   电话：

年月日                   年月日

附件1：工程量清单表

五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇   年   月  日

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：

我方收到贵方编号              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供涵熙（苏州）工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为你们有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）开标一览表（格式）

# 开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 项目名称及标段 名称 | 2026-2028年新安街道雨水管网养护采购项目 |
| --- | --- |
| 一年投标报价 （元） | 大写： 小写： |
| 二年投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 服务响应时间 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

# 报价明细表（格式）（格式按照各标段提供养护量清单的格式）

# 养护清单、设施量清单（另提供电子版），清单中为一年养护工作量。

（四）承诺书（格式）

# 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

### 承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

年    月     日

承诺书四（格式）

致：             （采购人）

我公司参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我公司向你方郑重承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

- 基本项养护设备配备：

- 1、     2、     3、     ……

- 加分项养护设备配备：

- 1、     2、     3、     ……

- 养护场地：

并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

应急抢险时期人员、设备配置：制定应急处置预案，配齐应急排水设备，并报甲方审核备案，组织开展应急演练活动。接到甲方通知后，应在规定时间内赶到事发现场进行应急处置（排查、抽水、出具整改方案、封堵、修复等），应急抢险时期人员不得少于     人，必须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通车养护设备各          辆可以调配使用。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：本承诺书涉及评分标准中养护机械设备的多个评分点，投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个机械设备或多个机械设备内容进行承诺，按评分标准要求得分。

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件 |  | 授权代表身份证扫描件 |
| --- | --- | --- |

# （六）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

  - （七）拟派人员配置情况

（1）人员配置表

投标供应商名称（盖章）                              政府采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 工作经验 | 提供证明材料（列出证明材料明细及在社保材料中的具体号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1、上表可自行延长。

- 证明材料要求详见招标文件相关要求。

- 人员须符合项目组人员最低配备要求。

（2）拟派项目经理简历表

投标供应商名称（盖章）                          政府采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |  |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  | 岗位 |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于管理服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的主要项目业绩： |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （八）拟投入车辆及设备一览表

| 序号 | 机械设备 名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 设备类别 （基本养护设备/特色养护设备） | 自有/租赁/承诺 | 所属单位/租赁单位 | 车牌号 | 发动机号 | 车辆类型（以车辆行驶证登记为准） | 提供证明材料（列出证明材料明细及在投标文件中的具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  | 基本养护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  | 加分养护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：“拟投入车辆及设备一览表”中所提供的车辆设备需提供相关证明原件扫描件加盖公章，相关证明文件详见招标文件要求。

# （九）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字：

# （十）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# （十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 成交供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

## （十三）同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：	年	月	日

# （十四）技术文件格式：

# 投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。