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第一章 磋商邀请
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]项目概况
 七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026年7月20日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025
2.项目名称：七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目
3.预算金额：人民币壹佰伍拾万圆整（￥：1500000.00）
4.最高限价：人民币壹佰肆拾壹万零肆佰陆拾壹元壹角（￥：1410461.10）
5.采购需求：项目位于吴江市七都镇长桥村S230/丁家湾路附近，占地面积780平方米。打捞的藻水经过气浮设备富集和叠螺脱水装置脱水之后形成藻泥，藻泥处理标准（符合无害化或者资源化处理标准）具体根据采购单位要求执行，需日产日清；藻水分离设备产生的尾水进入气浮设备和活性炭曝气生物滤池进行处理，达标排入场地东侧的河道内。确保运行期间，场地无明显臭味，保证现场整洁。具体要求详见第三章磋商采购内容。
6.合同履行期限：合同生效后一年或实际结算金额达到成交价（二者中以先到者为准），具体开始时间以甲方书面通知入场时间为准。（进场时间衔接上期合同到期时间，成交单位接采购单位书面通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作。）
7.验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准，由采购人对照成交供应商响应文件验收，详见第三章磋商采购内容。
8.分包、转包：本项目不允许分包，不允许转包。
9.本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求 
1.符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购,所属行业为其他未列明行业。承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2026年7月16日23:59（北京时间）。
2.报名流程：
（1）CA证书办理 
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。 
（2）参与采购活动 
供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《磋商供应商确认函》，提交《磋商供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《磋商供应商确认函》，质疑时《磋商供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《磋商供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 
（3）电子投标（响应）准备 
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 
（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。
3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费。
四、响应文件提交
1.递交响应文件截止时间：2026年7月20日9点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3.本项目采用电子采购形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
1.开启时间：2026年7月20日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 
1.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市吴江区人民政府网上发布，敬请留意。
2.苏州市吴江区政府采购监督电话：0512-63982390。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
名    称：苏州市吴江区七都镇人民政府　　　　　　　　　　　　
地    址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道1688号
联 系 人：干心彦
联系方式：0512-63817906
2.采购代理机构信息 
名    称：中招互连项目管理（苏州）有限公司
地    址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼 
联 系 人：王琤、钱芳、王雪娇
联系方式：0512-63800001









第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，中招互连项目管理（苏州）有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理服务费：代理服务费在成交通知书发出之日起30个工作日内，由采购人向代理机构支付，采购人已通过吴江区中介超市确定代理服务费计算方式为：
项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数:100万元以下部分按预算金额的1.5%收取;100万元(含)至500万元部分按预算金额的1.1%收取;500万元(含)至1000万元部分按预算金额的0.80%收取;不满4000元，按照4000元收取。参照以上规定的标准和差额定率累进法计算而得的费用再乘以90%后收取。
服务费交纳账户：中招互连项目管理（苏州）有限公司 
开户银行：招商银行股份有限公司苏州时代广场支行 
账    号：512918085210002
4.3评审费：采购人在磋商结束后30个工作日内向专业评委支付。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
6.1.1磋商邀请
6.1.2供应商须知
6.1.3磋商采购内容
6.1.4磋商成交原则和评审办法
6.1.5合同主要条款
6.1.6文件格式及附件请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8.磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的答疑会。
本项目是否组织现场考查：否
供应商可自行前往现场进行考查。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3天：日历日
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.响应文件构成
10.1封面
10.2磋商响应报价一览表
10.3磋商报价分析表
10.4资格审查响应文件
10.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
10.4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
10.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期（磋商截止日期前三个月内任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标（响应）担保函；
10.4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（设备购置发票、产品证明或人员团队用工证明材料）或承诺书；
10.4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
10.4.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
10.4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。提供具有法律、行政法规规定的其他条件的书面声明函。
10.4.2其他特定资格条件（详见采购文件第一章）。
10.4.3落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件（详见采购文件第一章）。
10.5符合性审查响应文件
10.5.1磋商响应函（见文件格式）；
10.5.2技术偏离表（见文件格式）；
10.5.3商务偏离表（见文件格式）；
10.5.4关于资格文件的声明函（见文件格式）；
10.5.5磋商响应单位基本情况表（见文件格式）；
10.5.6投标（响应）保证承诺书（见文件格式）；
10.5.7法人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（如有授权，见文件格式）；
10.5.8其他有关符合性证明的文件（如有）。
10.6综合评审响应文件
10.6.1项目详细实施方案；
10.6.2针对本项目的人员配置表（见文件格式）；
10.6.3拟投入设备设施清单表（如有，见文件格式）；
10.6.4类似项目业绩一览表（如有，见文件格式）；
10.6.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。
注：（1）以上10.4.1-10.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上10.5.1-10.5.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。
（4） 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
（5）采购文件中未提供格式的，由供应商自拟相应内容。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13.技术偏离表、商务偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.磋商有效期
16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件截止时间
19.1★供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23.磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本响应文件中打“★”为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
26.3.7.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
26.3.7.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.3.7.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
26.3.7.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.3.7.5按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
26.3.7.5.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
26.3.7.5.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库2023〔7〕号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11 不同供应商的响应文件制作机器码一致。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。
27.1.2供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
27.1.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
27.1.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
27.1.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.1.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
27.1.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
27.1.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。
27.1.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
27.1.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27.1.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
27.1.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3异常低价评审
27.3.1根据《苏财购〔2025〕62号》要求，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
27.3.1.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
27.3.1.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
27.3.1.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；
27.3.2磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]27.3.3启动异常低价投标审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于27.3.1.3情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.3.4磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。磋商供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
27.3.5采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
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[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分且实际响应报价相同的，则以抽签方式确定成交单位。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
29.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
29.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.3.2质疑项目的名称、编号；
29.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.3.4事实依据；
29.3.5必要的法律依据；
29.3.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
29.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《磋商供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑联系人：丁兵诚
联系电话：0512-63800001
邮箱：zhongzhao001@126.cm
现场递交地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼
邮寄收取地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼
29.6 以下情形的质疑不予受理
29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.7  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，★成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.相关政策（如涉及）
33.1本次采购不接受进口设备的响应，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目为服务类，不适用该条。
33.2中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的响应报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
33.3残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其响应报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
33.4监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其响应报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
33.5绿色采购
33.5.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
33.5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
33.5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
33.6政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。













第三章 磋商采购内容

受苏州市吴江区七都镇人民政府的委托，中招互连项目管理（苏州）有限公司对其所需采购的七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。
一、采购编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025 
二、项目名称：七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目
三、★采购预算：人民币壹佰伍拾万圆整（￥：1500000.00）
四、★最高限价：人民币壹佰肆拾壹万零肆佰陆拾壹元壹角（￥：1410461.10）
五、★合同履行期限：合同生效后一年或实际结算金额达到成交价（二者中以先到者为准），具体开始时间以甲方书面通知入场时间为准。（进场时间衔接上期合同到期时间，成交单位接采购单位书面通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作。）
六、★采购需求：
1.项目概况
七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目位于吴江市七都镇长桥村S230/丁家湾路附近，占地面积780平方米，具体位置下图1所示：

图1 吴江七都藻水分离设备位置图
藻水分离设备场地内平面布置如图2所示，打捞的藻水经过气浮设备富集和叠螺脱水装置脱水之后形成藻泥，藻泥处理标准（符合无害化或者资源化处理标准）具体根据采购单位要求执行，需日产日清；藻水分离设备产生的尾水进入气浮设备和活性炭曝气生物滤池进行处理，达标排入场地东侧的河道内。确保运行期间，场地无明显臭味，保证现场整洁。

图2 吴江七都藻水分离设备场地平面布置图
叠螺脱水装置及气浮设备产生的尾水，其氨氮浓度≥5.0mg/L，为劣五类水质，为使得进入河道水稳定达到IV类水，尾水需经过藻水分离设备尾水提升设施（活性炭曝气生物滤池）处理后可达到IV类水，排入场地东侧的河道内。
提高尾水水质主要指标达到地表水IV类水标准。具体水质数据如下表所示：
	序号
	标准值项目
	Ⅳ水质指标要求（mg/L）
	现状水质数据（mg/L）

	1
	氨氮
	≤1.5
	≥5.0

	2
	化学需氧量
	≤30
	≥40

	3
	溶解氧
	≥3.0
	≤2.0


站内设备清单如下表所示：
	序号
	所属系统
	设备名称
	数量
	单位

	1
	藻水分离
	藻水分离设备
	3
	台

	2
	河道尾水提升
	活性炭生物滤池
	2
	台

	3
	
	微孔曝气装置
	1
	台

	4
	
	沉水植物
	420
	平方米


注：磋商响应单位须作出提高尾水水质主要指标达到地表水IV类水标准的承诺，承诺函加盖响应单位电子公章，否则为无效响应文件。
2.服务内容清单、人员及设备设施配备要求
2.1服务内容清单：
	[bookmark: _Toc21414]序号
	项目类别
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	日常运行管理费用
	

	1
	人工费用
	专业工程师
	名
	1
	含社保

	2
	
	操作工
	名
	2
	全年在岗值守，含社保

	3
	其他
	水质检测费
	次
	24
	检测指标包括：氨氮、总磷、溶解氧、COD、浊度

	4
	
	设备维修保养
	次
	4
	藻水分离设备进行维修保养，包含设备清洗、零部件更换、电机保养

	5
	
	易损件更换
	项
	1
	固定费用不调整

	6
	
	河道水质调控、生态系统优化与调整
	项
	1
	不同季节对河道内生态系统进行优化、补充，稳定水质，维持水质稳定，每季度对河道内水体进行一次水质调控，包含水草收割、水生植物补种等，固定费用不调整

	二
	与藻水处理相关的处理费用
	

	1
	药剂费
	PAM
	kg
	1980
	采用固体pam，通常为白色粉末或颗粒状固体，投加量为90mg/L，根据季节水质变化，浓度可优化调整。（最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAM投放量为3.6kg）

	2
	
	PAC
	kg
	7920
	采用固体pac，通常为黄色或淡黄色、褐色粉末或颗粒状固体，投加量为0.17kg/吨，根据季节水质变化，浓度可优化调整。（最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAC投放量14.4kg）

	3
	
	菌种及微量元素
	kg
	220
	投放自养菌、异样菌或者食藻微生物，投加浓度为10mg/L，根据季节水质变化，浓度可优化调整。（最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAC投放量0.4kg）

	4
	电费
	用电费用
	度
	38234
	藻水分离设备用电、管理房用电、河道曝气设备用电、曝气生物滤池等按实结算
注：电费由甲方先行垫付，每次结算时从服务费中扣除相应费用。

	5
	水费
	自来水费用
	吨
	2200
	工程量按实结算
注：水费由甲方先行垫付，每次结算时从服务费中扣除相应费用。

	6
	藻泥处理费
	藻泥运输及处理费
	吨
	550
	包含处理费、运输费、叉车费用

	7
	应急人员费
	应急人员
	工日
	300
	蓝藻爆发期间应急人员



2.2日常运行管理
2.2.1人工
运行维护现场需配备1名专业工程师与2名操作工。本分离站需全年无休工作，藻水及藻泥以“日产日清”为工作目标，夜晚需配备值班人员负责看护管理区域内设施，并在采购单位有需求的情况下保证设备在夜晚的正常工作运行（包括员工工资、社保、意外保险、各种加班费、夏季高温费等）。
2.2.2水质检测
对藻水分离设备出水水质进行检测，每年检测次数按24次计，检测指标包括：氨氮、总磷、溶解氧、COD、浊度。
2.2.3设备维修保养
每季度对藻水分离设备进行维修保养一次，每年4次，共3台设备。相关设备损坏后维修或购买新的器件，由成交单位负责并承担相关费用与甲方无关；服务合同结束后，需确保相关设备正常完好。
2.2.4易损件更换
每半年对藻水分离设备进行易损件更换，共3台设备，固定费用不调整。
2.2.5河道水质调控、生态系统优化与调整
不同季节对河道内生态系统进行优化、补充，稳定水质，维持水质稳定，每季度对河道内水体进行一次水质调控，包含水草收割、水生植物补种等，固定费用不调整。
[bookmark: _Toc20397]2.3与藻水处理量相关的处理
2.3.1药剂使用
根据七都镇藻水分离站全年运行数据，平均每吨藻水产生藻泥约20-30kg，年设计产出藻泥量为550吨，则年设计藻水处理量约为22000吨。
①PAM：采用固体PAM，通常为白色粉末或颗粒状固体，投加量为90mg/L，根据季节水质变化，浓度可优化调整，最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAM投放量为3.6kg，PAM每年消耗量约为1980kg。
②PAC：采用固体PAC，通常为黄色或淡黄色、褐色粉末或颗粒状固体，投加量为0.17kg/吨，根据季节水质变化，浓度可优化调整，最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAC投放量14.4kg，PAC年消耗量约为7920kg。
③菌种及微量元素：投放自养菌、异样菌或者食藻微生物，投加浓度为10mg/L，根据季节水质变化，浓度可优化调整，最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥菌种及微量元素投放量0.4kg,年药剂量约为220kg。
2.3.2自来水
需要使用自来水的设备：①加药装置配置药剂时使用；②藻水分离设备反冲洗时使用。
根据七都镇藻水分离站运行情况，每产出1吨藻泥约需要使用自来水4吨，全年设计产出藻泥总量为550吨，年自来水用量约为2200吨。
2.3.3用电
①藻水分离设备用电
根据七都镇藻水分离站运行情况，每吨藻水的耗电量为0.55kw.h，全年设计藻水总量为22000吨。
②管理房用电
管理房用电设备功率为1.5kw，使用时间按12h/天计。
③河道曝气设备用电
河道中共设置1套微孔曝气装置，功率为1.5kw，运行时间为8.0h/天。
④曝气生物滤池用电
每套曝气生物滤池：曝气风机功率1.5kw，提升泵功率1.1kw，共2套设备，平均每天运行时间8h。
2.3.4藻泥处理要求及标准
①根据七都镇藻水分离站全年运行数据，平均每吨藻水产生藻泥约20-30kg；全年设计产生藻泥量为550吨，藻泥处理标准（符合无害化或者资源化处理标准）具体根据采购单位要求执行，费用由成交单位承担。
②藻水分离站产生的藻泥需日产日清，每日藻泥需用叉车转移至专用车辆运输,费用由成交单位承担。如成交单位私自外运其他地方，采购单位有权解除合同。藻泥运输过程须符合规范，不得产生二次污染。
③藻泥量以采购单位计量为准。
2.4对运送至藻水分离站的藻水进行含藻率确认（含藻率通过比色法或称量法进行确认），含藻率在1%以下的藻水可直接拒绝接收并立即上报采购单位。
3.服务项目内容及要求
3.1运行维护现场需配备至少1名专业工程师与2名操作工。夜晚需配备值班人员负责看护管理区域内设施，并在采购单位有需求的情况下保证设备在夜晚的正常工作运行。
3.2对藻水分离设备的巡查：加强对藻水分离设备运行情况的检查，确保不因处置能力不足而影响蓝藻打捞工作。通过查看设施的运转情况，结合查阅台账等方式，确保藻水分离设备的正常运行。蓝藻爆发高峰期，加大处置能力,延长处置时间,必要时开展夜间不停机作业。
3.3响应单位自行组织对项目现场进行踏勘，当前现场存在的各种因素均包含在本项目实施风险范围内。
3.4响应单位可根据现场踏勘情况对项目提出合理化建议。
3.5响应单位需提供针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应方案。
3.6响应单位需制订针对本项目的实施质量、进度、安全的保障措施。
3.7做好藻水分离站现场及周围环境的管护工作，如绿化、道路、其他硬件设施等日常养护。
3.8水质检测结果以专业的第三方检测机构出具的检测报告为准；藻水分离设备出水经处理后排放水质达不到要求的，因此造成的后果由成交单位承担。
3.9若成交单位在服务管理期间，违反下列规定，采购单位有权解除服务合同
3.9.1将承包的综合服务转包他人。
3.9.2服务质量存在严重问题。
3.9.3在项目实施过程中存在提供虚假资料或信息的。
3.9.4出现重大安全责任问题。
3.10安全措施及责任：
3.10.1成交单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，成交单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，成交单位应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由成交单位承担。
3.10.2采购单位与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由成交单位自行管理，成交单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由成交单位自负，与采购单位无涉。
3.10.3成交单位须为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险（保额不低于100万元），服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。
3.10.4凡在服务期限内出现劳资问题、工资拖欠问题纠纷，均由供应商负责和赔偿，采购人不承担任何责任和赔偿。
[bookmark: _Toc13177][bookmark: _Toc15034]4.作业服务考核评分标准：见合同内附件《考核表》。
七、综合说明及其它要求
1.响应单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。
2.响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，工资待遇发放符合《劳动法》相关条款；正常工作时间以外的加班费、法定节日的加班费按国家有关规定执行支付加班费和交纳正常的社会保险，以上各项费用应包含在磋商总价中。
4.其它临时性杂项应急服务费用也含在磋商总价中。
5.报价要求：磋商报价包括完成该项服务所需的一切费用，包括在承包期内完成合同约定的全部服务所需的人工费（包括员工工资、社保、保险、各种加班费、夏季高温费等）、保险、采购人指定部门的检测费、技术支持与培训、药剂费，电费，水费、在藻水分离运行管理及设备尾水提升运行维护所产生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
6.履约保证金：
6.1履约保证金的金额为合同金额的10%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函等。供应商需在合同签订前向采购单位提供履约保证金，如逾期提供履约保证金的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，采购单位有权从未付款中直接扣除，同时采购单位保留取消其成交资格的权利。如因采购单位原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以采购单位为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭采购单位通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由采购单位保存。
6.2履约保证金返还：验收合格并经采购单位确认后无息返还。
6.3成交单位在服务管理期间，违反采购文件第三章磋商采购内容中解除服务合同相应情形的，履约保证金不予退还。
7.因成交单位管理不善等原因，造成服务作业范围内的设施、设备等损坏的，由成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
8.因成交单位管理不善，导致采购单位、成交单位或第三方出现发生人身安全事故或造成财产损失的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。
9.因成交单位管理不善，导致采购单位、成交单位或第三方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在3万元以上的或有财产损失3万元以上的），采购单位有权终止合同。
10.项目服务期间出现环保问题，如藻泥、尾水等处置物，处理标准须满足采购单位及相关法律法规要求。如处置不当对环境产生危害的，由成交单位承担全部责任，赔偿相关经济损失，且采购单位有权解除合同，并对成交单位处以罚金。
11.采购单位委派专门部门负责对成交单位日常工作的监管、协调、考核；成交单位须配合、协助采购单位的工作。
12.成交单位必须在合同生效后一周内（或者采购单位指定时间）接管所有工作，逾期产生的一切后果由成交单位承担。
13.成交单位有责任配合采购单位接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。
14.成交单位管理如不符合或达不到采购单位的要求，采购单位书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购单位要求，采购单位有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。
15.在服务期限内工作用具、耗材等由成交单位自行承担。
16.付款：合同生效后，甲方每三个月向乙方支付服务费，每次支付金额=日常运行管理费用/4+与藻水处理相关的处理费用-综合考核扣款（如有），最后一期支付金额以审定金额为准。
16.1次月5日前由成交单位提供完整的付款资料后甲方于次月20日前支付，遇节假日或因付款资料提交不及时则顺延。
16.2本项目履约满一年或实际结算金额达到成交价，即完成服务合同内容，服务期于当天24:00结束，最后一期支付金额以审定金额为准。
16.3报价明细表中日常运行管理费用为全年费用，日常运行管理费用以三个月为结算单位，如服务期限不满一年，按实际服务月份结算；报价明细表中与藻水处理相关的处理费用按实际处理量结算，最后一期支付金额以审定金额为准。
九、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

























第四章 磋商成交原则和评审办法
一、评审办法
1.本次采购评审方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。
2.评标时，评审小组会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。响应报价得分直接计算取得。评委评审得分和响应报价得分相加为磋商响应单位的总得分。
3.如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为成交单位，如果实际响应报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。
4.评审小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组会应当将其作为无效响应处理。具体规定详见采购文件第二章。
5.报价修正规则
在评审中，对磋商响应报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1响应文件中磋商响应报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以磋商响应报价一览表为准。
5.3响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应报价一览表的总价为准，并修改单价。
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述方法调整后的磋商响应报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
6.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
7.政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
注：若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、评分标准
总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为90％（权重）。
	序号
	评分项目
	内容
	分值

	一
	价格评审（10分）

	1
	价格分
	第一步：磋商报价（总价）低于或等于财政预算及最高限价的，为有效磋商报价。超出财政预算或最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格（总价）最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100。
	10

	二
	服务方案（61分）

	1
	运营维护方案

	针对水质生态维护方案及技术措施的可行性、合理性，是否针对项目特点，是否充分考虑到现场的难点和不利因素，技术措施是否突出重点，是否有确保维护方案实施的保证措施等。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理，得12分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施合理，得10分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理，得8分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理，得6分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写不够详细、措施合理，得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理，得2分；未提供相关内容不得分。
	12

	2
	应急处理方案
	主要包括针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间等方面的应急响应方案。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理，得10分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理，得7分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理，得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理，得1分；
未提供相关内容不得分。
	10

	3
	安全、文明、质量等各项保证措施
	主要包括安全管理培训计划、正常服务作业和发生事故时的组织和安全防护措施、保证质量的技术措施、项目质量标准等。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理，得10分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理，得7分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理，得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理，得1分；未提供相关内容不得分。
	10

	4
	响应单位内部组织机构及内部考核奖惩制度
	主要包括部门设置，智能规划，内部考核及奖惩，用工规范、操作规程及规范等。根据机构设置的健全性，分工的科学合理性，职能规划的完善性，内部考核奖惩机制是否分明，用工是否规范。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理，得10分；
服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理，得7分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理，得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理，得1分；未提供相关内容不得分。
	10

	5
	进退场交接过度方案
	主要包括进退场前人员设备等准备工作及交接方案，根据方案的详细性，考虑的周全性，方案的可实施性。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理，得10分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理，得7分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理，得4分；
服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理，得1分；未提供相关内容不得分。
	10

	6

	资料、档案管理保障
	主要包括日常运行台账的设置、汇报、保存，对资料、档案管理等，针对方案的详细性，考虑的周全性，能否满足项目实施。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理，得9分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理，得6分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理，得3分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理，得1分；未提供相关内容不得分。
	9

	二
	响应单位综合情况（29分）

	1
	项目负责人情况

	拟投入本项目的项目负责人具有中级工程师及以上职称，得4分（响应文件中提供证书及响应单位为其缴纳的近半年内任意一期社保复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。）
	4

	2
	售后服务
	针对本项目售后服务方案比较，方案应包括售后服务机制、售后服务响应时间、突发状况的售后服务等：9分
方案完善、措施有效、针对性强的得9分；
方案较完善、措施较有效、针对性较强的得6分；
方案简单、措施一般、针对性一般的得3分；不提供或与本项目无关不得分。
	9

	3
	服务经验
	自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今响应单位承接过类似项目（运行维护或水处理相关）的，有1个得4分，最高12分。
注：响应文件中提供合同复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。
	12

	4
	综合实力比较
	响应单位具有有效期内的质量管理体系证书得4分。（响应文件中提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询为有效状态的查询结果网页截图加盖响应单位公章，否则不得分。）
	4


注：
1.报价超采购限价或报价低于最低优惠率或未按采购要求报价的为无效报价，视为实质性响应。
2.付款步骤、项目履约期限要求如有负偏离的不得成交。 
3.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件。
4.响应文件中复印件可用扫描件代替，要求加盖公章的可用电子签章代替。
5.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。





















第五章 合同主要条款
甲方（采购单位）：
联系人：
联系电话：

乙方（成交单位）：
联系人：
联系电话：

根据苏州市吴江区政府采购编号JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙各方就此次乙方成交的项目事宜，签订本合同书。
一、合同内容
1.乙方负责七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目的全部工作。
2.合同履行期限：合同生效后一年或实际结算金额达到成交价（二者中以先到者为准），具体开始时间以甲方书面通知入场时间为准。（进场时间衔接上期合同到期时间，乙方接甲方书面通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作）。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。
3.合同文件组成和解释顺序如下：
3.1合同文件及其附件；
3.2洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
3.3成交通知书、响应文件和磋商采购文件；乙方在磋商标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
3.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
4.服务范围：按采购文件要求。
二、合同价款及付款办法
1.合同价为人民币（大写）                   ，（小写）￥                。
2.上述费用包含本次采购范围内所涉及的所有费用。包括在承包期内完成合同约定的全部服务所需的人工费（包括员工工资、社保、保险、各种加班费、夏季高温费等）、保险、采购人指定部门的检测费、技术支持与培训、药剂费，电费，水费、在藻水分离运行管理及设备尾水提升运行维护所产生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.付款办法
3.1付款步骤：合同生效后，甲方每三个月向乙方支付服务费，每次支付金额=日常运行管理费用/4+与藻水处理相关的处理费用-综合考核扣款（如有），最后一期支付金额以审定金额为准。
3.2次月5日前由成交单位提供完整的付款资料后甲方于次月20日前支付，遇节假日或因付款资料提交不及时则顺延。
3.3本项目履约满一年或实际结算金额达到成交价，即完成服务合同内容，服务期于当天24:00结束，最后一期支付金额以审定金额为准。
3.4报价明细表中日常运行管理费用为全年费用，日常运行管理费用以三个月为结算单位，如服务期限不满一年，按实际服务月份结算；报价明细表中与藻水处理相关的处理费用按实际处理量结算，最后一期支付金额以审定金额为准。
3.5每次付款前，乙方应根据甲方要求提供付款所需资料及发票，因乙方未及时提供付款资料及发票的，甲方有权延期付款，由此造成的不利后果由乙方承担。
3.6根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
4.履约保证金：
4.1履约保证金的金额为合同金额的10%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函等。乙方需在合同签订前向采购单位提供履约保证金，如逾期提供履约保证金的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，同时甲方保留取消其成交资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以甲方为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭甲方通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由甲方保存。
4.2若乙方在服务管理期间，违反合同解除条款的甲方有权解除合同，并全额扣除履约保证金。
4.3履约保证金返还：验收合格并经甲方确认后无息返还。
5.甲方将根据月度考核检查情况调整每季度实际支付金额，实际总金额可能与合同价有差异。
三、甲、乙双方的责任
（一）甲方责任：
1.指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3.定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和意见，并将结果及时通报乙方。
4.合同期满，应协助做好与新服务公司的业务交接事宜。
5.为乙方有效开展工作提供其他必要的便利。
（二）乙方责任
1.乙方应及时调整不适应本项目服务要求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须在接到甲方通知后7天内调整。
2.乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。乙方需为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险（保额不低于100万元），合同期内若发生安全事故由乙方承担责任，与甲方无关。
3.因乙方管理不善等原因，造成服务作业范围内的设施、设备等损坏的，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
4.因乙方管理不善，导致甲方、乙方或第三方出现发生人身安全事故或造成财产损失的，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。
5.因乙方管理不善，导致甲方、乙方或第三方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在3万元以上的或有财产损失3万元以上的），甲方有权终止合同。
6.项目服务期间出现环保问题，如藻泥、尾水等处置物，处理标准须满足甲方及相关法律法规要求。如处置不当对环境产生危害的，由乙方承担全部责任，赔偿相关经济损失，且甲方有权解除合同，并对乙方处以罚金。
7.接受并积极配合甲方组织的定期考核等工作，并按甲方提出意见及时进行整改。
8.本合同终止时，如双方不再续签合同，乙方必须在规定期限内向甲方及后续服务公司移交甲方曾提供的档案资料和甲方购置的设备等。移交的资料档案应具备完整性，如不配合甲方进行移交的，将扣除其履约保证金并追究相关责任。
9.乙方在响应文件中提出的其他服务承诺。
10.乙方必须为其工作人员按苏州市劳动部门的相关规定缴纳相关费用。
（三）安全措施及责任：
1.乙方自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。
2.甲方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理，乙方和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由乙方自负，与甲方无涉。
3.乙方须为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险（保额不低于100万元），服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。
4.凡在服务期限内出现劳资问题、工资拖欠问题纠纷，均由供应商负责和赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。
四、违约责任
1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.甲方违约责任：
2.1在合同生效后，甲方无正当理由要求停止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之三支付逾期付款违约金，但至多不超过逾期付款金额的5%。
3.乙方违约责任：
3.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织采购，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款、履约保证金中扣除并可提出索赔要求。
3.2乙方有其他违反合同约定情形的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金。
3.3乙方未按要求将藻泥委托相关有资质的单位进行藻泥焚烧处理，私自外运其他地方，甲方有权解除合同。
五、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
3.不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。
六、合同的解除和转让
1.合同的解除
有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
[bookmark: _Toc30422]1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
1.4若乙方在服务管理期间，违反下列情形的：
1.4.1将承包的综合服务转包他人。
1.4.2服务质量存在严重问题。
1.4.3在项目实施过程中存在提供虚假资料或信息的。
1.4.4出现重大安全责任问题。
[bookmark: _Toc18064]2.合同的转让
[bookmark: _Toc6545]合同的部分和全部都不得转让。
七、合同的生效
合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效合同须进行合同公告及备案。
八、附则
1.合同份数本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。
2.未尽事宜
本合同未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

合同附件一：《报价分析表》
合同附件二：《考核表》
合同附件三：《验收方案》

（以下为签章页，无正文）
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（或授权）代表人（签字或盖章）：

	法定（或授权）代表人（签字或盖章）：  


	日期：    年    月    日
	日期：   年   月    日 

	合同签订地
	















合同附件2：
考核表
	 项目
	序号
	考核内容及要求
	分值
	实得分

	设备运行维护
（12）
	1
	设备运行维护月度计划齐全，每发现一处不合格扣2分
	4
	

	
	2
	设备运行维护记录完整，每发现一处不合格扣2分
	4
	

	
	3
	查看现场设备运行状况是否平稳，有无异响、漏水、漏电等异常情况，每发现一处不合格扣2分
	4
	

	现场
整理
（63）
	4
	现场保持整洁，发现一次不符合要求的扣2分
	6
	

	
	5
	保证现场无臭味，如有居民投诉或被通报批评的，一次扣2分
	6
	

	
	6
	水质检测按时完成，并出具完整检测报告，不符合要求的或未进行检测的，发现一次视情况扣2分
	6
	

	
	7
	藻泥堆放整齐，及时运送至处理单位，做到日产日清，发现一次不符合要求的扣3分
	9
	

	
	8
	藻泥运输途中做好密封措施，不得出现二次污染，发现一次不符合要求的扣5分
	10
	

	
	9
	未对运来藻水的含藻率、重量做好把控工作，发现一次不符合要求的扣5分；发现运来藻水的含藻率在1%以下但未及时上报的，每有一次扣5分
	20
	

	
	10
	未按要求做好安全培训、安全防护等措施，发现一次不符扣3分
	6
	

	劳动组织与纪律（18）
	11
	检查工作人员在岗情况，在规定的时间内擅自离岗，脱岗的，每发现一起扣2分。
	4
	

	
	12
	出现蓝藻大爆发，环境问题等突发情况，不能及时应急处理，发现一次扣2分
	6
	

	
	13
	对业主调配工作服从性差，任务完成不及时，发现一次扣2分
	4
	

	
	14
	未及时按甲方要求完成相应的工作任务，发现一次扣2分
	4
	

	台账、影像记录（7）
	15
	每日藻水送达做好台账记录，每月结束后上报甲方代表，未能按要求进行记录每次扣2分
	4
	

	
	16
	每日对送达藻水车辆进行拍照，上报甲方代表，未能按要求进行记录每次扣1分
	3
	

	合计
	100
	

	考核人员：
日期：     年       月       日


注：每月考核2次，平时工作情况计入当月考核中，三个月考核得分按6次平均分计算（计算平均分时当次考核得分高于95分的，按95分计，四舍五入保留一位小数）。三个月考核平均分达到95分（含）以上的，服务金额全额支付；95分以下—90分(含)，每降低1分扣除三个月服务金额的1%；90分以下的，每降低1分扣除三个月服务金额的2%，按线性插值法计算，如最终三个月考核得分为93.2分，则扣除三个月服务金额的1.8%。




























合同附件三
验收方案

一、验收单位
苏州市吴江区七都镇人民政府 (具体人员另行安排)
二、验收时间
具体验收时间另行通知
三、验收依据
验收依据为供应商提供的七都镇藻水分离设备（2026-2027）维护和日常运行项目（项目过程中依据项目需求的服务能力，生成的阶段性交付成果。磋商响应文件提交的各技术服务方案以及采购文件的采购需求也是阶段验收的依据之一)。
具体依据如下:
1)本项目采购文件、磋商响应文件，尤其是项目需求部分。
2)确认收到的验收提交文档资料情况。
四、验收内容和标准
1.验收相关标准
根据项目具体的采购需求制定。验收内容一般包括服务过程资料。
2.需要验收的内容
验收内容工作主要包括:按项目采购需求的服务能力，生成的各项阶段性交付文档。文档验收标准一般包括但不限于:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性等。
五、验收结论
由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。
1.验收合格情况
符合项目服务标准、任务按期保质完成，考核指标达标，视为验收合格。
2.验收不合格情况
1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。
2)所提供材料不齐全或不真实的。

第六章 文件格式及附件
说明：对本章所有的文件格式及附件，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：磋商声明书
磋商响应函
中招互连项目管理（苏州）有限公司：
我们收到你们JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。
1.我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。
2.如果我们的响应被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。
3.我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。
4.我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其响应文件有关的任何证据或资料。
5.我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。
7.我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。
8.我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
9.如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；（代理服务费由采购人支付的，供应商可自行删除本条内容）
10.与本磋商有关的通讯地址：
单位： 联系人：
地址： 邮政编码：
联系电话： 传真：
响应单位：（单位签章）
年     月     日
附件2：（磋商响应单位）法人授权委托书


法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加中招互连项目管理（苏州）有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性磋商采购。代理人在本次磋商活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码： 。    
被授权人联系电话：（手机）                。          

单位名称：（签章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日


附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 






附件3：磋商响应报价一览表
磋商响应报价一览表

磋商项目名称：       磋商编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025号
	序号
	项目名称
	响应报价
	履约期限

	1
	
	
	


如本格式与“苏采云”格式冲突的，以苏采云格式为准。

磋商响应单位（签章）： 
日期：














附件4：磋商报价分析表
磋商报价分析表
采购编号：
	序号
	项目类别
	项目名称
	单位
	数量
	备注
	单价（元）
	总价（元）

	一
	日常运行管理费用
	
	
	

	1
	人工费用
	专业工程师
	名
	1
	含社保
	
	

	2
	
	操作工
	名
	2
	全年在岗值守，含社保
	
	

	3
	其他
	水质检测费
	次
	24
	检测指标包括：氨氮、总磷、溶解氧、COD、浊度
	
	

	4
	
	设备维修保养
	次
	4
	藻水分离设备进行维修保养，包含设备清洗、零部件更换、电机保养
	
	

	5
	
	易损件更换
	项
	1
	固定费用不调整
	24000
	24000

	6
	
	河道水质调控、生态系统优化与调整
	项
	1
	不同季节对河道内生态系统进行优化、补充，稳定水质，维持水质稳定，每季度对河道内水体进行一次水质调控，包含水草收割、水生植物补种等，固定费用不调整
	8000
	8000

	7
	小计
	
	
	
	
	
	

	二
	与藻水处理相关的处理费用
	
	
	

	1
	药剂费
	PAM
	kg
	1980
	采用固体pam，通常为白色粉末或颗粒状固体，投加量为90mg/L，根据季节水质变化，浓度可优化调整。（最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAM投放量为3.6kg）
	
	

	2
	
	PAC
	kg
	7920
	采用固体pac，通常为黄色或淡黄色、褐色粉末或颗粒状固体，投加量为0.17kg/吨，根据季节水质变化，浓度可优化调整。（最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAC投放量14.4kg）
	
	

	3
	
	菌种及微量元素
	kg
	220
	投放自养菌、异样菌或者食藻微生物，投加浓度为10mg/L，根据季节水质变化，浓度可优化调整。（最终结算按藻泥处理量反推计取，产出每吨藻泥PAC投放量0.4kg）
	
	

	4
	电费
	用电费用
	度
	38234
	藻水分离设备用电、管理房用电、河道曝气设备用电、曝气生物滤池等按实结算
注：电费由甲方先行垫付，每次结算时从服务费中扣除相应费用。
	
	

	5
	水费
	自来水费用
	吨
	2200
	工程量按实结算
注：水费由甲方先行垫付，每次结算时从服务费中扣除相应费用。
	
	

	6
	藻泥处理费
	藻泥运输及处理费
	吨
	550
	包含处理费、运输费、叉车费用
	
	

	7
	应急人员费
	应急人员
	工日
	300
	蓝藻爆发期间应急人员
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	
	

	三
	合计
	
	
	



注：1.磋商报价分析表合同总价须与磋商响应报价一览表总价金额一致，否则以磋商响应报价一览表为准。
2.磋商过程中须按磋商报价分析表填报最后报价，请各供应商提前做好准备。

磋商响应单位：（签章）
日期：        年    月    日














附件5：技术偏离表

技术偏离表
采购编号：                            
	序号
	服务内容
	采购要求
	响应内容
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.磋商响应单位应对照采购文件服务要求等要求，所响应标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所响应的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（签章）
日期：         年         月       日
附件6.商务偏离表

商务偏离表
采购编号：                      
	序号
	名称
	磋商文件商务要求
	响应文件响应情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（签章）
日期：         年         月       日







附件7.针对本项目的人员配置表
针对本项目的人员配置表
磋商项目名称：                  磋商编号： JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025号
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	年龄
	职称
	专业
	学历
	证书情况
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	




磋商响应单位：（签章）
日期：










附件8.拟设备设施清单表
拟投入设备设施清单表
磋商项目名称：                   磋商编号： JSZC-320509-ZZHL-C2026-0025号
	序号
	设备名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	设备性质（自有/租赁/承诺）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：











附件9.类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表
项目编号：
项目名称：
	序号
	项目名称
	合同期
	项目服务内容
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年  月  日







附件10.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

				
        响应单位：（签章）
日期：      年	 月 	日

附件11.磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
响应单位：（签章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	营业收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年 万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	开户行
	
	账号
	

	联系人
	
	详细电话
	

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件12.响应单位资格承诺书
响应单位资格承诺书
采购编号：             号
	序号
	响应单位部分资格要求
	是否完全满足
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	提供最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期（磋商截止日期前三个月内任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标（响应）担保函；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（设备购置发票、产品证明或人员团队用工证明材料）或承诺书。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	提供具备法律、行政法规规定的其他条件的书面声明函

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，按采购公告要求）
	
	如为中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料

	7
	本项目的特定资格要求（如有，按采购公告要求）
	
	提供证明材料


注：响应文件中须提供相应证明材料。
响应单位（公章）：
日期：      年     月     日



附件13.中小企业声明资料
中小企业声明函（服务） 
本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。









[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]附件14. 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  单位名称（盖章）：
                          日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。









附件15.投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（盖公章）：                      
地址：                        
电话：                          
传真：                         
电子邮件：                                   
邮编：                      
日期：                      

（全文完）
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