江苏省环境监测中心

2026-2027年江苏省太湖流域14个浮船站运维服务项目

招 标 文 件

项目编号：	JSZC-320000-SNZX-G2026-0088

采购人：江苏省环境监测中心

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年六月

# 第一章  招标公告

项目概况 江苏省环境监测中心2026-2027年江苏省太湖流域14个浮船站运维服务项目招标项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-7-7 9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0088

项目名称：江苏省环境监测中心2026-2027年江苏省太湖流域14个浮船站运维服务项目

预算金额：406.2万元

最高限价：406.2万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：为保障太湖安全度夏工作顺利开展，现启动太湖湖体14个浮船站运维服务项目采购工作。具体详见招标文件。

合同履行期限：2026年8月1日至2027年12月31日。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税或印花税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

（5）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-7-7 9：30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目是否接受进口产品：不接受。（本文件所称进口产品是指通过中国海关报验放进入中国境内且产自境外的产品）

（二）本项目不允许转包、分包。

（三）集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（四）发布媒介：本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注关于本项目的信息更正公告。

（五）需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品等政策。

（六）供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

（七）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（八）本项目标的所属行业：其他未列明行业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省环境监测中心

地  址：江苏省南京市建邺区中和路100号

地址：南京市建邺区中和路100号

联系方式：田女士 025-69586567

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：江跃025-84200819

3.项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“使用单位”是指使用货物、服务的单位。

2.3“采购代理”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.4“投标人”“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位政策

3.1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.4中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.1.5中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.6政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.1.7政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  项目需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  投标文件格式及附件及附件

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7、联合体及分包：本项目不接受联合体投标；不接受分包、转包。

8、投标费用

8.1无论采购结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

8.2本项目招标代理务费由中标供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构。其中招标代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准计取。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

9.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于投标申请及声明、法定代表人授权书、商务条款偏离表、供应商认为需要提供的其他商务资料等。（加“*”目录不得有缺失，具体详见第六章《投标文件格式及附件》）

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品或服务是合格的、并提供符合招标文件要求的证明文件，以及对所投的货物或服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于：技术说明与服务方案、技术条款偏离表、供应商认为需要提供的其他技术资料等。（加“*”目录不得有缺失，具体详见第六章《投标文件格式及附件》）

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物或服务价格构成的说明，每一项产品或服务仅接受一个价格，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理；格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于：《开标一览表》等。（加“*”目录不得有缺失，具体详见第六章《投标文件格式及附件》）

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的风险一律由供应商自行承担。

12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1自开标之日起90天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件签署

16.1投标文件须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.2除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按无效响应处理。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

四、解密、评标与确定中标人

20、解密

20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后，在规定时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；如因供应商自身原因造成的电子投标文件未在规定时间内解密成功的，按照无效响应处理。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人等候代理机构或评标委员会联系。

20.3未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

20.5投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价（如有）；

20.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（如有）；

20.8同时出现 20.4-20.7 中两种以上不一致的，按照 20.4-20.7 的顺序修正。修正后的报价由法定代表人（或其授权的代表签字）或加盖公章确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查。

21.2.1.1采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”或“*”）的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）实质性要求未响应招标文件要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规或招标文件规定的其他无效情形；

（13）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.2.2.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.10 款执行。

21.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）除满足21.2.2.5规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定或未在规定时间内做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

21.3.2评分标准详见文件第三章。

22、确定中标人

22.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

22.2中标人确定之日起2个工作日内，将在指定的发布媒体上公告，中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载中标通知书。

22.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2供应商质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.5代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目采购部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 评分因素 |  | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格项 | 价格评分 | 价格评分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）；其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，小数点后保留两位小数。 | 10 |
| 技 术 服 务 | 人员、车辆、运维办事处 | 运维人员 | 为本项目配置的运维人员数量满足招标文件要求且均具备省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测培训合格证得3分，不满足不得分。运维队伍中有3年以上地表水水质自动站运维经验的技术人员人数有3人加1分，有4人加2分，有5人加3分。本项最多得6分。（以省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准，须提供最近3个月任意1个月社保缴费记录） | 6 |
|  |  | 运维人员职称 | 根据投标人的运维人员职称进行综合评审：为本项目配置的持有上岗证人员中具备专业技术中级及以上职称的，有1人，得1分，最高得4分。（须提供最近3个月任意1个月社保缴费记录及相关证书证明） | 4 |
|  |  | 驻场人员配置 | 为本项目配置驻场人员为2人的得基础分2分； 驻场人员中具备硕士研究生及以上学历或有相关水站数据监控、数据分析5年及以上工作经验的每1人加1分，最多加2分； 额外增加1名具备硕士研究生及以上学历或有相关水站数据监控、数据分析5年及以上工作经验的加2分。 本项最多得6分。（须提供合同证明及甲方出具的驻场经验证明材料） | 6 |
|  |  | 运维车辆、船只配置 | 为本项目配置2辆运维车辆和2艘船只的，得6分（须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆和船只的采购或租赁等证明材料）； 承诺中标后购置满足招标文件要求的车辆、船只，得3分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 运维办事处 | 为本项目配置的运维办事处满足招标文件要求的，得6分（提供开标日期前近3个月办事处购房或房屋租赁合同、房租、水电缴费发票和记录等材料）； 承诺中标后配置满足招标文件要求的运维办事处，得3分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 运维服务方案及技术要求响应 | 运维方案 | 针对需求，在现有运维管理体系下，如何实施运维管理，包括但不限于职责分工、日常管理制度、备机日常维护管理制度、备品备件保障措施、水站运维管理体系文件配套情况、运维质量考核办法等内容。运维方案应内容详实、表述清晰、贴合需求，阐述分析准确，可操作性、针对性强。 方案科学合理，符合相关标准和规范，满足项目需求的得5分； 方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得3分； 方案不合理，部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 运维交接方案 | 投标人按所投包实际情况提供运维交接实施方案，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容，运维交接方案应内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强。 方案科学合理，符合相关标准和规范，满足项目需求的得5分； 方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得3分； 方案不合理，部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 质控方案 | 投标人针对需求并结合所投包情况提供质控方案，需从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标（包括但不限于上述内容），质控方案应内容详实、表述清晰、可操作性、针对性强。 方案科学合理，符合相关标准和规范，满足项目需求的得5分； 方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得3分； 方案不合理，部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 数据审核方案 | 投标人针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况提供数据审核方案，至少包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。 方案科学合理，符合相关标准和规范，满足项目需求的得5分； 方案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得3分； 方案不合理，部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 运维应急预案（应急处理解决方案） | 针对需求并结合所投包情况，投标人制定数据/水质异常时设计的应急预案,内容至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等内容。应急预案应考虑周全、可操作性强，应急措施及解决方案应切实可行，有详细的补充监测方案和完善的工作流程，能较好的应对可能的突发情况。 应急预案科学合理，符合相关标准和规范，满足项目需求的得5分； 应急预案大体合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的得3分； 应急预案不合理，部分不符合相关标准和规范，无法满足项目需求的不得分。 | 5 |
|  |  | 备用浮船 | 具有2艘备用浮船且同时配备水质常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素a和蓝绿藻密度分析设备的得10分，缺任一参数扣2分，扣完为止（需提供备用浮船配置情况清单，仪器生产厂家需提供相关持有证明，非仪器生产厂家需提供采购合同或意向性供货协议）； 承诺中标后购置满足招标文件要求的备用浮船，得5分，不提供不得分 | 10 |
|  |  | 便携仪器设备配置情况 | 具有3套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，已采购（需提供采购发票或采购合同证明）的得6分； 承诺中标后购置的得3分，不提供不得分。 | 6 |
| 业绩、质控能力 | 业绩 | 业绩 | 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人运维省级及以上水站且运维工作满1年的合同，每个合同得1分，本项最高6分。（投标文件中须提供合同复印件加盖公章，否则不得分） | 6 |
|  | 质控能力 | 质控实验室 | 质控实验室7分： 投标人本身在江苏省内自有（可为绝对控股实验室，需提供行政主管部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统网站截图并加盖公章）用于质量控制的CMA资质认定的实验室（认证范围需包含水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）得7分（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证明，否则不予计分）； 投标人具有相对控股实验室，或在江苏省内有委托的（委托协议须覆盖本次招标运维周期，须提供合同等相关证明材料）得4分； 承诺中标后3个月内在江苏省内建立CMA实验室的得2分（提供承诺书原件、中标后提供提交至江苏省市场监管局的《检验检测机构资质认定申请书》）； 没有委托实验室且未承诺建立的不得分。 | 7 |
|  |  | 质控项目 | 2021年以来，投标人具有水质自动监测站质控项目经验能力的，每个项目得2分，最高得8分。（须提供质控项目合同或中标通知书，否则不得分） | 8 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.2中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的“中小企业声明函”（见投标文件格式及附件）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。

4.2符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.本项目所属行业：其他未列明行业。

8、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第四章  项目需求

一、项目概况

（一）项目背景

为保障太湖安全度夏工作顺利开展，现启动太湖湖体14个浮船站运维服务项目重新采购工作。运行维护单位采取公开招标方式确定，运维服务期为2026年8月1日至2027年12月31日。

本项目共计1个分包，详见表1。

表1 项目分包情况

| 序号 | 分包 | 采购内容 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包1 | 太湖流域14个浮船站运维服务 | 406.2 |

# （二）总体要求

1、投标人应提供水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度、视频监控分项报价清单。

2、在水质自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3、投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

4、投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，承担相关人员安全保障的职责，并提出解决稳定人员队伍的措施。

5、投标人须承诺于中标后1个月内，为每位现场运维人员至少配备一台执法记录仪，满足水站运维过程中质控、应急等关键环节的视频记录和存储需求。

6、在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照采购人制订的规范性文件，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受江苏省环境监测中心、驻市环境监测中心等单位的定期、不定期检查和考核。

7、投标人具备一定的监测数据分析能力，能配合江苏省环境监测中心完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

8、投标人承诺为本项目在南京提供驻场人员运维服务场地。

9、投标人承诺为本项目做好停用仪器和设备管理工作。

# （三）主要规范及标准

《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022 ）

《水质 水温的测定 传感器法》（HJ 1396—2024）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96—2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97—2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98—2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99—2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100—2003）

《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 101—2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103—2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102—2003）

《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024部分代替 HJ 915—2017）

《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2022〕494号）

《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）

《省生态环境厅关于印发<江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）>及<江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）>的通知》（苏环办〔2024〕37号）

以上标准如有最新标准，按照最新标准执行。

二、采购内容和要求

# （一）需求及采购内容

# 1、具体采购包站点情况

# 本采购包项目内容为太湖流域14个浮船站的运维管理服务。具体站点情况见表2-1。

# 表2-1 太湖流域14个浮船站

| 序号 | 地区 | 湖区 | 站点名称 | 配备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡 | 北部湖区 | 梅梁湖心（浮船站） | 水质五参数、高锰酸盐指数、 氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、 蓝绿藻密度 |
| 2 | 无锡 | 北部湖区 | 沙渚南（浮船站） |  |
| 3 | 无锡 | 西部湖区 | 大浦港口（浮船站） |  |
| 4 | 常州 | 西部湖区 | 竺山湖心（浮船站） |  |
| 5 | 苏州 | 湖心区 | 西山西（浮船站） |  |
| 6 | 苏州 | 湖心区 | 十四号灯标（浮船站） |  |
| 7 | 常州 | 湖心区 | 椒山（浮船站） |  |
| 8 | 苏州 | 湖心区 | 大雷山（浮船站） |  |
| 9 | 苏州 | 湖心区 | 平台山（浮船站） |  |
| 10 | 苏州 | 东部湖区 | 漫山（浮船站） |  |
| 11 | 苏州 | 东部湖区 | 泽山（浮船站） |  |
| 12 | 苏州 | 南部湖区 | 新塘港（浮船站） |  |
| 13 | 苏州 | 南部湖区 | 漾西港（浮船站） |  |
| 14 | 苏州 | 南部湖区 | 小梅口（浮船站） |  |

# 2、设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度。辅助设备设施主要包括太阳能供电系统、船体、自动采样系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。

# （二）运维办事处、人员、车辆、船只、设备配备要求

1、投标人需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力，应在对应采购包的区域任一设区市至少设立1个运维技术服务网点。

2、应保证每3个浮船站至少有1名经验丰富的运维人员，为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训，其中3年以上水站/浮船站运维工作经验或具备专业技术中级及以上技术职称的可适当加分。

3、合同签订后一周内需在江苏省环境监测中心派遣驻场人员2名（开展数据审核、监控预警、数据分析、水站管理等工作），驻场人员需具有1年以上水站数据监控工作经验，硕士研究生及以上学历或5年以上水站数据监控工作经验可适当加分。

4、中标后一个月（30日历日）内配齐2辆运维车辆和2艘运维船只，并向江苏省环境监测中心提交采购或租赁证明材料。

5、14个浮船站至少配置2艘备用浮船，备用浮船上须同时配备水质常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素a和蓝绿藻密度分析设备。监测设备性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。除叶绿素a和蓝绿藻密度以外的监测设备应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传江苏省水环境预警预报系统平台。

6、每5个站需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，溶解氧便携监测设备应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。

7、须在江苏省内自有（可为控股实验室，占股或出资比例超过50%，需提供行政主管部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统网站截图并加盖公章）或委托用于质量控制的CMA资质认定的质量保证实验室（委托实验室应位于江苏省内，委托协议须覆盖本次招标运维周期，须提供合同等相关证明材料），或承诺在中标后3个月内在江苏省内建立通过资质认定的实验室，实验室认证项目参数需包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。8、须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材、备件的配置量应保障水站的连续、稳定运行。必须使用原厂生产的备品备件和耗材。

9、应为本项目配备专业巡检人员，便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等专用工具，以及各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件、常用零部件等通讯调试工具。

# （三）运行维护要求

1、运维工作的开展须严格按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）、《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2022〕494号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）>及<江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）>的通知》（苏环办〔2024〕37号）以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

2、签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合中标实际情况，有针对性地编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3、应根据中标情况，有针对性地制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

4、每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况、运维工作开展情况以及是否存在人为干扰情况。包含但不限于采水口清理、采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作、预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。（提供承诺书）

5、应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

6、每月编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

7、须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

8、应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

9、在中标后1个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件和仪器、系统关键参数，确保监测数据的准确性和代表性。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的准确性和代表性。

10、水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，中标单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯性。

11、须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至江苏省水环境预警预报系统平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

12、须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人方所有。中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

13、当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批。涉及站点迁移的，中标单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

14、须在中标后1个月内在浮船实现全方位监控，确保对浮船内仪器、进出入人员、来往船只实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于半年，每10个站配一个备用存储卡。高清摄像头不得低于200万像素（原配置的监控设备已达报废年限且无法满足日常监控需求的站点，需要中标单位根据实际情况自行更新），如视频监控不符合采购人方要求，需及时整改。

15、每日远程查看数据情况，发现异常及时开展现场维护工作。浮船站现场巡检维护频次不低于两周一次（3—10月太湖安全度夏期间视要求开展），受天气影响时可视情况开展。

16、每日远程查看浮船站是否存在移位报警，电池电压、湿度是否在正常范围内。

17、现场巡检维护须检查船体的太阳能供电系统、试剂冷藏设备、管路、航标灯等设施是否正常，必要时进行维护。

# （四）质量保证与质量控制

1、需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

2、需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3、水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。中标单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配制人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

4、监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在江苏省水环境预警预报系统平台备案，变更时需提交书面申请。

5、水站常规五参数须完成周核查和实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、实际水样比对、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试；叶绿素a、蓝绿藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。

6、质控措施频次和技术要求须满足表2-2、2-3、2-4要求。

表2-2 常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每2周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表2-3 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ（湖库总磷为BⅢ）时，认定比对实验结果合格。注：①Cx为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 有证标准样品考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率检查 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

表2-4 叶绿素a、蓝绿藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每季度 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差在≤±5%范围内 |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ±30% | 每月 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

# （五）其他相关要求

1、须协助江苏省环境监测中心及各驻市中心做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

2、应积极参加江苏省环境监测中心或各驻市中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3、应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作，投标时需提供承诺函，中标后3个月内向采购人方提供废液处置合同复印件存档。

4、须保证满足生态环境部门对省控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～17时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

5、当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告江苏省环境监测中心，江苏省环境监测中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

6、仪器报废后（包括因超过使用年限导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），中标单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告江苏省环境监测中心。

7、在中标后3个月内应购买运维期内保障浮船船体及其仪器设备安全等相关保险，并提供相关保险合同复印件存档。

8、严禁擅自更改仪器参数设置。

三、监督考核与惩罚办法

（一）监督管理

1、投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，江苏省环境监测中心有权终止合同。

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实江苏省环境监测中心有权终止运维合同。

3、江苏省环境监测中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的运维经费，有权终止运维合同。

4、违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实，江苏省环境监测中心有权终止运维合同。

（二）考核办法

甲方每季度对乙方运维水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、驻场人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

1、数据有效率

（1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据－无效数据）/应获取数据×100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（2.1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传江苏省水环境预警预报系统平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据－无效数据）/应补测数据×100%

（2.2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（2.3）补充监测只适用于水站常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度）。

2、运维费支付

（1）常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度）

（1.1）单站每月数据有效率高于90%，不扣款。

（1.2）单站每月数据有效率在80%（不含）~90%（含），扣除该付款周期运维费的10%，并责令整改。

（1.3）单站每月数据有效率在70%（含）~80%（含），扣除该付款周期运维费的20%，并责令整改。

（1.4）上述（1.1）~（1.3）所列条款中，当存在单参数每月数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

（1.5）单站每月数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

（1.6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（2）不具备补充监测条件

停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

3、水质预警奖惩

运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作等，在核算站点月度运维款时少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时等情况，在核算站点月度运维款时扣除2000元。

4、盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数扣除当月该站点运维费的20%。

5、驻场人员管理

在项目实施过程中，乙方应根据合同安排符合甲方要求的人员驻场工作，服务期内驻场人员应在甲方指定地点配合开展相关工作。乙方不得随意更换驻场人员。甲方定期对驻场人员进行考核，违反保密工作规定或出现重大工作失误的甲方有权要求更换，并根据情况扣减运维费。

6、固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

7、运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1.1）乙方未在每天10时前完成前一日数据审核工作。

（1.2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

（1.3）分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

（1.4）乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（1.5）乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（1.6）乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

（1.7）乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%的运维费。

（3）发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%的运维费。

（4）水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度等设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。

（5）经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

（6）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

（三）其他规定

1、运维交接

乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求、拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任，并有权扣除乙方履约保证金。

2、弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

# 第五章  合同主要条款及格式

江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：2026—2027年江苏省太湖流域14个浮船站运维服务项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省环境监测中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心2026—2027年江苏省太湖流域14个浮船站运维服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 项目内容：乙方根据招标文件的要求负责太湖流域14个浮船站的运维服务。

1.2 数量（单位）：太湖流域共计14个浮船站。

二、合同金额

本合同金额为第______年度运维额（大写）：__________________________圆（_______________元）人民币。

【备注：本项目2年运维服务中标金额为（写）:___________________________圆（_______________元）人民币】

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方应在合同签订后7个工作日内交纳中标金额的10%（人民币_________元）作为本合同的履约保证金。

6.2 项目整体运维期结束后退还履约保证金（无息退还）。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

第______年度运维服务期：_____年____月____日至_____年12月31日。

【备注：本次项目中标运维期为2026年8月1日至2027年12月31日】

九、交货期、交货方式及交货地点

乙方按照招标文件的要求提供相应服务。

十、货款支付

10.1 第一年度合同签订完成、乙方缴纳全额履约保证金后，根据季度考核结果分批付款，第三季度（2026年8月—9月）和第四季度（2026年10—12月）分别支付当年合同额的40%和60%（实际付款根据考核结果进行相应扣减，如12月份产生扣款，乙方应将扣款金额退回至甲方原付款账户，否则从履约保证金中扣除）。根据第一年度运维服务考核情况签订下一年运维合同。

10.2 第二年度合同签订完成后支付合同额的20%，此后根据季度考核结果分批付款，每季度支付单年度合同额的20%（实际付款根据考核结果进行相应扣减，如12月份产生扣款，乙方应将扣款金额退回至甲方原付款账户，否则从履约保证金中扣除，如扣款金额多于履约保证金，甲方有权要求追偿）。

10.3如相关经费未能落实，甲方应及时告知乙方，并积极解决经费落实问题，在经费落实后，按实际发生费用结算付费。

10.4 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.5 实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

十三、违约责任

13.1 一旦发现篡改伪造数据，甲方有权终止合同，并按已支付费用的双倍要求经济补偿，按照《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令 第820号）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）等文件进行处理。

13.2 未经许可，对外泄露监测信息的，甲方有权终止合同，并酌情要求经济补偿。

13.3 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，甲方有权终止合同，并酌情要求经济补偿。

13.4 合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，甲方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

经办人：                      经办人：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第六章  投标文件格式及附件及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言和份数提交。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

（注：供应商根据附件编制投标文件并制作目录（须生成页码））

*目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省环境监测中心

根据贵方     （项目名称）     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

8.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

9.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

10.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成货物的供货、安装、调试等服务，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：      年    月    日

*目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏省环境监测中心：

本授权书声明：注册于     （供应商住址）的     （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：      年    月    日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证正面 |  | 身份证反面 |  |  |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

*目录三、开标一览表格式

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

*目录四、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务分项 | 单价（元） | 数量 |  | 否属于小、微型企业的报价 |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。本表仅供参考。

2、在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

*目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加；

2、偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，无偏离指供应商的响应符合招标文件要求，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理

*目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，无偏离指供应商的响应符合招标文件要求，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理

目录七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

目录九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

*目录十、资格证明文件

资格证明文件

附件一、中小企业声明函格式（不符合的可不填写）

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     （行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，总报价将不参与优惠。

注4：供应商不得修改中小企业声明函格式。

注5：供应商对以上数据的真实性负责，中标人如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省环境监测中心：

我单位            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏省环境监测中心：

我单位     （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式（不符合的可不填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件（不符合的可不填写）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。